Уважаемый Подрядчик в ответ на Ваш запрос по открытому конкурсу № ОК-МСП-НКПМСК-16-0010 на право заключения договора на техническое обслуживание системы охранно-пожарной сигнализации в зданиях, сообщаем следующее:

***Вопрос 1:***

 В Техническом задании в п.4.8.2 установлены требования, а именно:

- Для выполнения работ на объектах закрепляется специалист или несколько специалистов, работающих **ежедневно**.

 Согласно п.4.7 «Перечень технологических операций для проведения обслуживания ОПС. Регламент технического обслуживания ОПС.» периодичность проведения технического обслуживания системы охранно-пожарной сигнализации в зданиях: **ежемесячно.**

 Просим разъяснить периодичность проведения технического обслуживания системы охранно-пожарной сигнализации в зданиях.

***Ответ:***

В раздел 4 «Техническая документация» внесены изменения с продлением срока подачи документации в установленном порядке.

***Вопрос 2:***

В Техническом задании в п.4.9.3указано:

 - Рабочая оснастка, инструменты, защитные средства, расходные материалы, запасные части необходимые для проведения Работ, поставляются за счет Исполнителя и включены в стоимость Работ

 Для правильной оценки трудозатрат просим указать высоту помещений, подлежащих техническому обслуживанию системы охранно-пожарной сигнализации.

***Ответ:***

Высота помещений:

**Контейнерный терминал Москва-Товарная-Павелецкая**

- Охранно-пожарная сигнализация, инв. № 82551, установленная в здании «Все здание (строение № 10)», расположенном по адресу: г. Москва, ул. Дубининская, д. 63, стр. 10 А ***– высота 5,4м***.

- Охранно-пожарная сигнализация, инв. № 82550, установленная в здании «Все здание (здание контейнерного отделения)», расположенном по адресу: г. Москва, ул. Дубининская, д. 63, стр. 28 – ***высота 3,2м.***

- Охранно-пожарная сигнализация, инв. № 002/02/00000231, установленная в мобильном здании на базе сборно-разборных систем «Универсал» на основе 5 каркасов, расположенном по адресу: г. Москва, ул. Дубининская д. 63 – ***высота 2,438м.***

**Автотранспортный участок контейнерного терминала Москва-Товарная-Павелецкая:**

- Система охранно-пожарной сигнализации, инв. № 002/02/00000216 установленная в здании «Все здание (цех годового ремонта контейнеров)», расположенном по адресу: г. Москва, ул. Дубининская, д. 71 А – высота помещений – ***высота помещений Н1=3,4м; Н2=4м; Н3=7,4м.***

- Система охранно-пожарной сигнализации, инв. № 002/02/00000207 установленная в здании «Здание (Гараж для автопогрузчиков)», расположенном по адресу: г. Москва, ул. Дубининская, д. 71 А, стр. 3 – ***высота 4,8м.***

**Контейнерный терминал Кунцево-2:**

- Охранно-пожарная сигнализация, инв. № 82570, установленная в здании «Все здание (контора)», расположенном по адресу: г. Москва, ул. Молодогвардейская д. 65, стр. 8 – ***высота 2,6м.***

- Система пожарно-охранной сигнализации, инв. № 002/02/00000227, установленная в здании «Здание административно бытового корпуса на основе 6 модулей «Универсал», расположенном по адресу: г. Москва, ул. Молодогвардейская, д. 65 ***– высота 2,438м.***

 **Контейнерный терминал Москва-Товарная-Курская:**

 - Система пожарно-охранной сигнализации, инв. № 002/02/00000228, установленная в здании «Временное сооружение - здание на базе 20 шт. модулей «Универсал» в двухэтажном исполнении, расположенном по адресу: г. Москва, Шоссе Энтузиастов, д. 2 ***– высота 2,438м.***

 **Аппарат управления (помещения офиса):**

- Пожарная сигнализация, инв. № 002/02/00000107, установленная в помещениях офиса, расположенных по адресу: г. Москва, улица Короленко, д.8 – ***высота Н1=2,96м; Н2=3,09м.***