УТВЕРЖДАЮ

Председатель Конкурсной комиссии филиала ПАО ТрансКонтейнер» на Западно-Сибирской железной дороге

_____________________ С.А. Лебедев

«_____»____________________2016 г.

ДОКУМЕНТАЦИЯ О ЗАКУПКЕ

У СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

# Раздел 1.

# Общие положения

## 1.1. Общие положения

    - Публичное акционерное общество «Центр по перевозке грузов в контейнерах «ТрансКонтейнер» (ПАО «ТрансКонтейнер») (далее – Заказчик), руководствуясь:

а) положениями Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»;

б) Постановлением Правительства Российской Федерации от 11 декабря 2014 г. № 1352 «Об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»;

в) Положением о порядке размещения заказов на закупку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд ОАО «ТрансКонтейнер», утвержденным решением Совета директоров ОАО «ТрансКонтейнер» от 20 февраля 2013 г. (далее – Положение о закупках),

проводит среди субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – субъекты МСП) открытый конкурс № ОК-МСП-ЗСИБ-16-0011 (далее – Открытый конкурс).

    - Предметом настоящего Открытого конкурса является право на заключение договора на выполнение работ по капитальному ремонту здания насосной канализационной станции, инвентарный № 010000745, на контейнерном терминале Клещиха в г. Новосибирске.

    - Информация об организаторе Открытого конкурса указана в пункте 2 Информационной карты раздела 5 настоящей документации о закупке (далее – Информационная карта).

    - Дата опубликования извещения о проведении настоящего Открытого конкурса указана в пункте 3 Информационной карты.

    - Извещение о проведении Открытого конкурса, изменения к извещению, настоящая документация о закупке, протоколы, оформляемые в ходе проведения Открытого конкурса и иная информация об Открытом конкурсе публикуется в средствах массовой информации (далее – СМИ), указанных в пункте 4 Информационной карты.

    - Наименование, количество, объем, характеристики, требования к выполнению работ, оказанию услуг, поставке товара и т.д. и места их выполнения, оказания, поставки и т.д., а также информация о начальной (максимальной) цене договора, состав, количественные и качественные характеристики товара, работ и услуг, сроки поставки товара, выполнения работ или оказания услуг, количество лотов, порядок, сроки направления документации о закупке, указаны в Техническом задании и Информационной карте (разделы 4 и 5 соответственно настоящей документации о закупке).

    - По всем вопросам, не урегулированным настоящей документацией о закупке, необходимо руководствоваться Положением о закупках. В случае противоречия положений настоящей документации о закупке и Положения о закупках необходимо руководствоваться Положением о закупках.

    - Дата рассмотрения и сопоставления предложений претендентов и представленных комплектов документов на участие в Открытом конкурсе (далее – Заявки) указана в пункте 8 Информационной карты.

    - Претендентом на участие в Открытом конкурсе признается субъект малого или среднего предпринимательства, определенный в соответствии со статьей 4 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ, или несколько субъектов МСП, выступающих на стороне одного участника закупки, которые получили в установленном порядке всю необходимую документацию о закупке.

    - Участниками Открытого конкурса признаются претенденты, своевременно и по установленной форме подавшие Заявку и соответствующие установленным в настоящей документации о закупке обязательным и квалификационным требованиям.

    - Для участия в процедуре Открытого конкурса претендент должен:

- удовлетворять требованиям, изложенным в настоящей документации о закупке;

- быть правомочным на предоставление Заявки и представить Заявку, соответствующую требованиям настоящей документации о закупке.

    - Заявки рассматриваются как обязательства претендентов. ПАО «ТрансКонтейнер» вправе требовать от победителя/победителей Открытого конкурса заключения договора на условиях, предложенных в его Заявке. Для всех претендентов на участие в Открытом конкурсе устанавливаются единые требования.

    - Решение о допуске претендентов к участию в Открытом конкурсе на основании предложения Организатора принимает Конкурсная комиссия (пункт 9 Информационной карты) в порядке, определенном настоящей документацией о закупке и Положением о закупках.

    - Конкурсная комиссия вправе на основании информации о несоответствии претендента на участие в Открытом конкурсе установленным настоящей документацией о закупке требованиям, полученной из любых официальных источников, использование которых не противоречит законодательству Российской Федерации, не допустить претендента на участие в Открытом конкурсе или отстранить участника Открытого конкурса от участия в Открытом конкурсе на любом этапе его проведения.

    - Претендент несет все расходы и убытки, связанные с подготовкой и подачей своей Заявки. Организатор, Заказчик не несут никакой ответственности по расходам и убыткам, понесенным претендентами в связи с их участием в Открытом конкурсе.

    - Документы, представленные претендентами в составе Заявок, возврату не подлежат.

    - Заявки с документацией предоставляются претендентами в сроки и на условиях, изложенных в пункте 6 Информационной карты.

    - Организатор, Заказчик Открытого конкурса вправе отказаться от его проведения в любой момент до принятия решения Конкурсной комиссией о победителе Открытого конкурса. Извещение об отмене проведения Открытого конкурса размещается в соответствии с пунктом 4 Информационной карты в течение 3 (трех) дней со дня принятия решения об отмене проведения Открытого конкурса. При этом ПАО «ТрансКонтейнер» не будет нести никакой ответственности перед любыми физическими и юридическими лицами, которым такое действие может принести убытки.

    - Протоколы, оформляемые в ходе проведения Открытого конкурса, размещаются в порядке, предусмотренном настоящей документацией о закупке, в течение 3 (трех) дней с даты их подписания в соответствии с пунктом 4 Информационной карты.

    - Конфиденциальная информация, ставшая известной сторонам при проведении Открытого конкурса не может быть передана третьим лицам за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

    - В случае участия нескольких лиц на стороне одного претендента соответствующая информация должна быть указана в Заявке, оформленной в соответствии с приложением № 1 к настоящей документации о закупке. Если соответствующая информация не указана в Заявке, претендент считается подавшим Заявку от своего имени и действующим в своих интересах.

## 1.2. Разъяснения положений документации о закупке

    - Претендент вправе направить письменный запрос о разъяснении настоящей документации о закупке, с момента размещения извещения о проведении настоящего Открытого конкурса в СМИ и не позднее, чем за 10 (десять) дней до окончания срока подачи Заявок (пункт 6 Информационной карты), подписанный уполномоченным представителем претендента по адресу(ам) электронной почты представителя(ей) Заказчика/Организатора, указанному(ым) в пункте 2 Информационной карты.

    - Разъяснения предоставляются в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня поступления запроса.

    - Организатор обязан разместить разъяснения в СМИ не позднее чем в течение 3 (трех) дней со дня предоставления разъяснений без указания информации о лице, от которого поступил запрос.

    - Получение и ознакомление претендентов на участие в Открытом конкурсе разъяснений положений документации о закупке по проведению Открытого конкурса осуществляется через СМИ.

    - Организатор вправе не отвечать на запросы о разъяснении положений документации о закупке по проведению Открытого конкурса, поступившие позднее срока, установленного в пункте 1.2.1 документации о закупке.

## 1.3. Внесение изменений и дополнений в документацию о закупке

- В любое время, но не позднее, чем за 5 (пять) дней до дня окончания срока подачи Заявок, в том числе по запросу претендента, могут быть внесены дополнения и изменения в извещение Открытого конкурса и в настоящую документацию о закупке. Любые изменения, дополнения, вносимые в извещение о проведении Открытого конкурса, документацию о закупке по проведению Открытого конкурса является неотъемлемой ее частью.

Дополнения и изменения, внесенные в извещение о проведении Открытого конкурса и в настоящую документацию о закупке, размещаются в соответствии с пунктом 4 Информационной карты в течение 3 (трех) дней со дня принятия решения о внесении изменений.

В случае внесения изменений позднее, чем за 15 (пятнадцать) дней до даты окончания подачи Заявок, Организатор обязан продлить срок подачи Заявок таким образом, чтобы со дня размещения в СМИ внесенных в документацию о закупке изменений до даты окончания срока подачи Заявок оставалось не менее 15 (пятнадцати) дней.

Заказчик, Организатор не вправе вносить изменения, касающиеся замены предмета закупки.

- Заказчик не берет на себя обязательства по уведомлению претендентов/участников Открытого конкурса о дополнениях, изменениях, разъяснениях в настоящую документацию о закупке, а также по уведомлению претендентов/участников (за исключением победителя (победителей) Открытого конкурса) об итогах Открытого конкурса и не несет ответственности в случаях, когда участники не осведомлены о внесенных изменениях, дополнениях, разъяснениях, итогах Открытого конкурса при условии их надлежащего размещения в СМИ.

- Заказчик, Организатор вправе принять решение о продлении срока окончания подачи Заявок на участие в Открытом конкурсе в любое время до момента истечения такого срока. В течение 3 (трех) дней со дня принятия указанного решения такие изменения размещаются Заказчиком, Организатором в соответствии с пунктом 4 Информационной карты.

## 1.4. Недобросовестные действия претендента/участника

    - К недобросовестным действиям претендента/участника относятся действия, которые выражаются в том, что претендент/участник прямо или косвенно предлагает, дает либо соглашается дать любому должностному лицу (служащему, работнику) Заказчика/Организатора вознаграждение в любой форме (материальное вознаграждение, предложение о найме или какая-либо другая услуга) в целях оказания воздействия на процедуру проведения Открытого конкурса, принятие решения, применение какой-либо процедуры или совершение иного действия Заказчиком/Организатором, влияющего на ход проведения процедуры Открытого конкурса.

    - В случае установления недобросовестности действий претендента/участника, такой претендент/участник может быть отстранен от участия в Открытом конкурсе. Информация об этом и мотивы принятого решения указываются в соответствующем протоколе и сообщаются претенденту/участнику.

# Раздел 2.

# Обязательные и квалификационные требования к претендентам/участникам, оценка Заявок участников

## Обязательные требования

Претендент/участник (в том числе каждый субъект МСП, выступающий на стороне одного претендента/участника) должен соответствовать обязательным требованиям настоящей документации о закупке, а именно:

а) не иметь задолженности по уплате налогов, сборов, пени, налоговых санкций в бюджеты всех уровней и обязательных платежей в государственные внебюджетные фонды, а также просроченную задолженность по ранее заключенным договорам с ПАО «ТрансКонтейнер»;

б) не находиться в процессе ликвидации;

в) не быть признанным несостоятельным (банкротом);

г) на его имущество не должен быть наложен арест, его экономическая деятельность не должна быть приостановлена;

д) соответствовать требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг и т.д., являющихся предметом Открытого конкурса;

е) к товарам, работам, услугам, ранее поставленным (выполненным, оказанным) претендентом Заказчику или другой организации, не возникает существенных претензий по качеству или иных существенных претензий в процессе их использования в пределах установленного срока их использования (службы, функционирования), или иного срока по усмотрению ПАО «ТрансКонтейнер»;

ж) в пункте 17 Информационной карты могут быть установлены иные обязательные требования к претендентам на участие в Открытом конкурсе.

## Квалификационные требования

Претендент/участник (в том числе каждый субъект МСП, выступающий на стороне одного претендента/участника) должен соответствовать квалификационным требованиям настоящей документации о закупке, а именно:

а) претендент/участник должен быть правомочен заключать и исполнять договор, право на заключение которого является предметом Открытого конкурса, в том числе претендент/участник - юридическое лицо или индивидуальный предприниматель должен быть зарегистрированным в качестве субъекта гражданского права и иметь все необходимые в соответствии с законодательством Российской Федерации разрешения, включая лицензии, сертификаты, допуски, патенты и т.д. на поставляемые товары, работы, услуги, или для ведения деятельности, являющейся предметом закупки;

б) обладать квалификацией, необходимой для поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг, являющихся предметом закупки (в том числе обладать производственными мощностями, профессиональной и технической квалификацией, трудовыми и финансовыми ресурсами, оборудованием и другими материальными ресурсами);

в) не быть включенным в реестр недобросовестных поставщиков, предусмотренный статьей 5 Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и/или статьей 104 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», а также в реестр недобросовестных контрагентов ПАО «ТрансКонтейнер»;

г) в пункте 17 Информационной карты могут быть установлены иные требования к претендентам/участникам на участие в Открытом конкурсе.

## Представление документов

Претендент в составе Заявки, представляет следующие документы:

- опись представленных документов, заверенную подписью и печатью претендента;

- надлежащим образом оформленные приложения к настоящей документации о закупке: № 1 (Заявка), № 2 (Декларация о принадлежности к субъектам малого и среднего предпринимательства) и № 3 (Финансово-коммерческое предложение, подготовленное в соответствии с требованиями Технического задания (раздел 4 документации о закупке);

- копию паспорта (для индивидуальных предпринимателей) (предоставляет каждый индивидуальный предприниматель-субъект МСП, выступающий на стороне одного претендента);

- копии учредительных документов, составленных и заверенных в соответствии с законодательством Российской Федерации (для юридического лица). Допускается заверение документов уполномоченным должностным лицом претендента со скреплением его подписи печатью претендента;

- выданную не ранее чем за 30 (тридцать) календарных дней до дня размещения извещения о проведении Открытого конкурса выписку из единого государственного реестра юридических лиц с отметкой (подписью и печатью) инспекции Федеральной налоговой службы Российской Федерации или нотариально заверенную копию такой выписки (для претендентов-резидентов Российской Федерации юридических лиц); выданную не ранее чем за 30 (тридцать) календарных дней до дня размещения извещения о проведении Открытого конкурса выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей с отметкой (подписью и печатью) инспекции Федеральной налоговой службы Российской Федерации или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуальных предпринимателей-резидентов Российской Федерации); надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в соответствии с законодательством государства регистрации претендента-нерезидента Российской Федерации.

Допускается предоставление выписок из единого государственного реестра юридических лиц и единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей в виде электронного документа, подписанного электронной подписью уполномоченного представителя Федеральной налоговой службы Российской Федерации (далее – Электронный документ). Проверка электронной подписи осуществляется в соответствии с инструкцией, размещенной в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу https://service.nalog.ru/vyp/sign-help.html.

В этом случае, Электронный документ в обязательном порядке должен содержаться в виде отдельного файла в формате *.pdf на электронном носителе, вложенном в письмо (конверт) с заявкой на участие в Открытом конкурсе, в соответствии с подпунктом 3.1.6 документации о закупке.

- копию договора простого товарищества (копию договора о совместной деятельности) (предоставляется в случае, если несколько субъектов МСП выступают на стороне одного участника закупки);

- протокол/решение или другой документ о назначении должностных лиц, имеющих право действовать от имени претендента, в том числе совершать в установленном порядке сделки от имени претендента, без доверенности (копия, заверенная претендентом);

- доверенность на работника, подписавшего Заявку, на право принимать обязательства от имени претендента, в случае отсутствия полномочий по уставу (оригинал либо нотариально заверенная копия);

- документы (копии документов), подтверждающие соответствие претендентов установленным требованиям на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг и т.д. настоящей документации о закупке и условиям допуска к участию в Открытом конкурсе и предусмотренные пунктами 2.1 и 2.2 настоящей документации по закупке;

- в пункте 17 Информационной карты Заказчиком могут быть определены иные документы, предоставление которых в составе Заявки является обязательным.

## Заявка

    - Заявка должна состоять из документов, требуемых в соответствии с условиями настоящей документации о закупке.

    - Информация об обеспечении Заявки на участие в Открытом конкурсе указана в пункте 23 Информационной карты.

    - Каждый претендент может подать только одну Заявку. В случае если претендент подает более одной Заявки, а ранее поданная им Заявка не отозвана, все Заявки претендента отклоняются.

    - Заявка должна действовать не менее срока, указанного в пункте 22 Информационной карты. До истечения этого срока Организатор при необходимости вправе предложить претендентам/участникам продлить срок действия Заявок и обеспечения Заявок. Претенденты/участники вправе отклонить такое предложение Организатора, не утрачивая права на обеспечение Заявки. В случае отказа претендента/участника от продления срока действия Заявки ему возвращаются денежные средства, перечисленные в качестве обеспечения заявки, а его Заявка отклоняется от участия в Открытом конкурсе.

    - Заявка оформляется в соответствии с разделом 3 настоящей документации о закупке. Заявка претендента, не соответствующая требованиям настоящей документации о закупке, отклоняется.

    - Заявка, подготовленная претендентом на участие в Открытом конкурсе, а также вся корреспонденция и документация по закупке, связанная с проведением Открытого конкурса, которыми обмениваются претендент/участник на участие в Открытом конкурсе и Организатор/Заказчик, должны быть составлены на языке/языках, указанном/ых в пункте 15 Информационной карты.

    - Использование других языков для подготовки Заявки расценивается Организатором/Конкурсной комиссией как несоответствие предложения требованиям, установленным настоящей документацией о закупке.

    - В случае если закупка осуществляется лотами, каждый претендент может подать только одну Заявку по каждому лоту. Информация о количестве лотов указывается в пункте 12 Информационной карты. При этом претендент имеет право подать Заявки по всем лотам, или по его выбору по некоторым из них. В случае если претендент подает более одной Заявки по одному лоту, а ранее поданная им Заявка по данному лоту не отозвана, все Заявки претендента по данному лоту отклоняются. Начальная (максимальная) цена лота/лотов указывается в извещении о проведении Открытого конкурса и в пункте 5 Информационной карты.

    - Предоставляемые в составе Заявки документы должны быть четко напечатаны. Подчистки, дописки, исправления не допускаются, за исключением тех случаев, когда эти исправления (дописки) заверены рукописной надписью «исправленному верить», собственноручной подписью уполномоченного лица, расположенной рядом с каждым исправлением (допиской) и заверены печатью претендента на участие в Открытом конкурсе.

    - Все суммы денежных средств в Заявке должны быть выражены в валюте (валютах), установленной(ых) в пункте 16 Информационной карты.

Выражение денежных сумм в других валютах расценивается Конкурсной комиссией как несоответствие Заявки требованиям, установленным настоящей документацией о закупке.

    - Претендентам/участникам, государственным учреждениям, юридическим и физическим лицам в любое время до подведения итогов Открытого конкурса может быть направлен запрос о предоставлении информации и документов, разъяснений необходимых для подтверждения соответствия работ, услуг, товаров и т.д., предлагаемых в соответствии с Заявкой претендента, участника, предъявляемым требованиям, изложенным в настоящей документации о закупке. При этом не допускается изменение Заявок претендентов, участников.

## Срок и порядок подачи Заявок

    - Место, дата начала и окончания подачи заявок указаны в пункте 6 Информационной карты.

Для прохода в здание, где будет осуществляться прием Заявок, претенденту необходимо направить уведомление (с указанием ФИО, контактного телефона, номера Открытого конкурса и цели посещения) по адресу(ам) электронной почты представителя(ей) Организатора, указанному(ым) в пункте 2 Информационной карты, не позднее чем за один рабочий день, предшествующий дню посещения. Представителю претендента необходимо при себе иметь документ, удостоверяющий личность.

    - Заявка претендента должна быть подписана собственноручной подписью уполномоченного представителя претендента. Заказчик не признает факсимильное воспроизведение подписи или иной аналог собственноручной подписи (факсимиле, клише-печать и т.д.) равной по юридической силе собственноручной подписи уполномоченного представителя претендента, если это прямо не указано в документации о закупке. Несоблюдение настоящего требования влечет признание Заявки несоответствующей требованиям документации о закупке и отказ в допуске претендента, подавшего такую Заявку, к участию в Открытом конкурсе.

    - Заявки, по истечении срока, указанного в пункте 6 Информационной карты, не принимаются. Заявки, полученные по почте по истечении срока, указанного в пункте 6 Информационной карты, не вскрываются и возврату не подлежат.

    - Претендент самостоятельно определяет способ доставки Заявок, несет все риски несоблюдения сроков предоставления Заявок, связанные с выбором способа доставки.

    - Окончательная дата подачи Заявок и, соответственно, дата вскрытия, дата рассмотрения и сопоставления Заявок может быть перенесена на более поздний срок. Соответствующие изменения размещаются в соответствии с пунктом 4 Информационной карты.

    - Претенденты вправе отозвать свою Заявку в любой момент, но не менее, чем за 24 часа до окончания срока подачи Заявок, указанного в пункте 6 Информационной карты. В этом случае претендент обязан направить письменное требование и обеспечить его вручение представителям Организатора в установленный настоящим пунктом срок.

## Вскрытие Заявок

- По окончании срока подачи Заявок представленные претендентами конверты с Заявками вскрываются Организатором не позднее срока, указанного в пункте 7 Информационной карты.

Организатор может проводить аудио- и/или видеозапись процедуры вскрытия конвертов.

- При вскрытии конвертов с Заявками объявляются:

- наименование претендента;

- сведения о наличии документов, перечень которых указан в настоящей документации о закупке;

- иная информация.

- По итогам вскрытия Заявок (конвертов) формируется протокол, который подлежит опубликованию в соответствии с пунктом 4 Информационной карты не позднее 3 (трех) дней с даты его подписания представителями Организатора, присутствовавшими при вскрытии конвертов с Заявками.

## Рассмотрение и сопоставление Заявок и изучение квалификации претендентов Организатором

- В срок, указанный в пункте 8 Информационной карты, Организатор осуществляет рассмотрение и сопоставление Заявок на участие в Открытом конкурсе и готовит предложения для принятия Конкурсной комиссией решения об итогах Открытого конкурса и определении победителя(ей).

- Информация о ходе рассмотрения Заявок не подлежит разглашению. Заявки претендентов рассматриваются Организатором на соответствие требованиям, изложенным в настоящей документации о закупке, на основании представленных в составе Заявок документов, а также иных источников информации, предусмотренных настоящей документацией о закупке, законодательством Российской Федерации, в том числе официальных сайтов государственных органов, организаций в сети Интернет. Заявка претендента должна полностью соответствовать каждому из установленных настоящей документацией о закупке требований или быть лучше.

- При наличии информации и документов, подтверждающих, что работы, услуги, товары и т.д., предлагаемые в соответствии с Заявкой претендента/участника, не соответствуют требованиям, изложенным в настоящей документации о закупке, Заявка претендента отклоняется.

- Победителем Открытого конкурса может быть признан участник, чья Заявка на участие в Открытом конкурсе соответствует требованиям, изложенным в настоящей документации о закупке, но имеет не минимальную цену.

- Указание претендентом недостоверных сведений в Заявке может служить основанием для отклонения такой Заявки.

- Наличие в реестрах недобросовестных поставщиков, указанных в подпункте «в» пункта 2.2.1 документации о закупке, сведений о претенденте (любом из субъектов МСП, выступающих на стороне претендента) может являться основанием для отклонения Заявки такого претендента.

- Претендент также может быть не допущен к участию в Открытом конкурсе в случае:

1) непредставления документов и информации, определенных настоящей документацией о закупке, либо наличия в этих документах и информации неполных и/или не соответствующих действительности сведений о претенденте или о товарах, работах, услугах, на закупку которых размещается Открытый конкурс;

2) несоответствия претендента предусмотренным настоящей документацией о закупке обязательным и квалификационным требованиям и/или непредставления документов, подтверждающих соответствие этим требованиям, а также в случае несоответствия претендента критериям отнесения лиц к субъектам МСП, установленным законодательством Российской Федерации;

3) несоответствия Заявки требованиям настоящей документации о закупке, в том числе если:

- заявка не соответствует форме, установленной настоящей документацией о закупке;

- заявка не соответствует положениям технического задания документации о закупке;

- заявка не подписана должным образом в соответствии с требованиями настоящей документации о закупке (в том числе собственноручной подписью уполномоченного лица претендента);

4) если предложение о цене договора/ единичные расценки превышают начальную (максимальную) цену договора/предельные единичные расценки (если такая цена/расценки установлены);

5) отказа претендента от продления срока действия Заявки (если такой запрос претендентам направлялся);

6) невнесение обеспечения Заявки, если такое обеспечение предусмотрено пунктом 23 Информационной карты;

7) в иных случаях, установленных Положением о закупках и настоящей документацией о закупке, в том числе пунктом 17 Информационной карты.

- Если в Заявке имеются расхождения между обозначением сумм цифрами и прописью, то к рассмотрению принимается сумма, указанная прописью.

- Если в Заявке имеются арифметические ошибки, претенденту/участнику может быть направлен запрос об уточнении цены договора при условии сохранения единичных расценок, а также об уточнении других положений документации о закупке, имеющих числовые значения.

- Претенденты и их представители не вправе участвовать в рассмотрении Заявок и изучении квалификации претендентов.

- В случае если на основании результатов рассмотрения Заявок принято решение об отказе в допуске к участию в данной процедуре Открытого конкурса всех претендентов, подавших Заявки, Открытый конкурс признается несостоявшимся.

## Порядок оценки и сопоставления Заявок участников Организатором

- Оценка и сопоставление Заявок состоится в срок, указанный в пункте 8 Информационной карты.

- Оценка и сопоставление Заявок, осуществляется в целях выявления лучших условий исполнения договора и выявления победителя(ей) в соответствии с критериями, указанными в пункте 19 Информационной карты.

- Оценка и сопоставление Заявок осуществляется на основании финансово-коммерческого предложения, иных документов, представленных в подтверждение соответствия претендента обязательным и квалификационным требованиям. При этом цена договора и/или единичные расценки оцениваются без учета НДС.

- Оценка и сопоставление Заявок осуществляется путем присвоения количества баллов, соответствующего условиям, изложенным в Заявке.

- Заявке, содержащей наилучшие условия, присваивается наибольшее количество баллов.

- Каждой Заявке по мере уменьшения выгодности содержащихся в ней условий (количества баллов, присвоенных по итогам оценки) присваивается порядковый номер. Заявке, в которой содержатся лучшие условия (присвоено наибольшее количество баллов), присваивается первый порядковый номер. В случае если в нескольких Заявках содержатся одинаковые условия (присвоено равное количество баллов по итогам оценки), меньший порядковый номер присваивается Заявке, которая поступила ранее других Заявок.

- Победителем признается участник, Заявке которого присвоено наибольшее количество баллов по итогам оценки и первый порядковый номер.

- Участники или их представители не могут участвовать в оценке и сопоставлении Заявок.

- По итогам рассмотрения, оценки и сопоставления Заявок в соответствии с порядком и критериями оценки, установленными настоящей документацией о закупке, и методикой оценки, опубликованной на сайте http://www.trcont.ru (раздел Компания/Закупки) и на сайте www.zakupki.gov.ru на странице сведений о Положении о закупках ПАО «ТрансКонтейнер», Организатор составляет протокол рассмотрения и оценки Заявок, в котором должна содержаться следующая информация:

1) результаты оценки и сопоставления Заявок участников, указанные в соответствии с присвоенными Заявкам участников по результатам оценки порядковыми номерами;

2) принятое Организатором решение;

3) предложения для рассмотрения Конкурсной комиссией;

4) иная информация при необходимости.

- По итогам оценки и сопоставления Заявок формируется протокол, который подлежит опубликованию в соответствии с пунктом 4 Информационной карты не позднее 3 (трех) дней с даты его подписания представителями Организатора, присутствовавшими при оценке и сопоставлении Заявок.

## Подведение итогов Открытого конкурса

- После рассмотрения Заявок, изучения квалификации претендентов, Заявки, а также иные документы, необходимые для подведения итогов Открытого конкурса, передаются в Конкурсную комиссию. Решение об итогах Открытого конкурса принимается Конкурсной комиссией.

- Подведение итогов Открытого конкурса проводится Конкурсной комиссией в срок, указанный в пункте 10 Информационной карты.

- Участники или их представители не могут присутствовать на заседании Конкурсной комиссии.

- Конкурсная комиссия рассматривает предложения Организатора и принимает решение о выборе победителя Открытого конкурса.

- Решение Конкурсной комиссии фиксируется в протоколе заседания, в котором указывается информация об итогах Открытого конкурса.

- Протокол размещается в соответствии пунктом 4 Информационной карты в течение 3 (трех) дней с даты подписания протокола. Протокол (выписка из протокола) заседания Конкурсной комиссии подлежит опубликованию в соответствии с пунктом 4 Информационной карты не позднее 3 (трех) дней с даты его подписания членами Конкурсной комиссией, присутствовавшими при подведении итогов.

- Конкурсной комиссией может быть принято решение об определении двух и более победителей Открытого конкурса, в случаях, предусмотренных пунктом 45 Положения о закупках, а также в случаях, когда участники предложили одинаковые условия исполнения договора или разница в количестве баллов, присвоенных по итогам оценки Заявок нескольких участников, не превышает пяти процентов от максимального количества баллов, присвоенных Заявке, получившей первый порядковый номер.

- В случае заключения договора с несколькими победителями объем выполняемых работ, оказываемых услуг, поставляемых товаров распределяется между победителями по решению Конкурсной комиссии, пропорционально либо по иному принципу, если это вытекает из существа и/или места, способа поставки товара, выполнения работ, оказания услуг.

- Конкурсной комиссией может быть принято решение о проведении постквалификации и/или переторжки в соответствии с пунктами 26-37 Положения о закупках.

- Открытый конкурс признается состоявшимся, если участниками Открытого конкурса признано не менее 2 претендентов.

- Открытый конкурс признается несостоявшимся, если:

1) на участие в конкурсе не подана ни одна Заявка;

2) на участие в конкурсе подана одна Заявка;

3) по итогам рассмотрения заявок к участию в Открытом конкурсе допущен один участник;

4) ни один из претендентов не признан участником.

- В случае если подано 1 предложение и/или только 1 предложение соответствует требованиям, установленным в Открытом конкурсе, Организатор по решению Конкурсной комиссии, вправе, провести новую процедуру закупки указанным способом, либо заключить договор с единственным участником, подавшим предложение, путем размещения заказа у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика), если условия поставщика соответствуют интересам Заказчика, а цена товаров, работ, услуг не превышает начальную (максимальную) цену договора.

## Заключение договора

- Обеспечение исполнения договора устанавливается в соответствии с пунктом 24 Информационной карты.

- После опубликования протокола Конкурсной комиссии (выписки из протокола Конкурсной комиссии) об итогах Открытого конкурса Заказчик направляет победителю (победителям) Открытого конкурса уведомление с приглашением подписать договор с указанием срока его подписания, учитывающего, при необходимости, период времени для получения Заказчиком одобрения сделки органами управления Заказчика.

- Участник, признанный победителем Открытого конкурса, должен предоставить обеспечение заключения договора (если такое обеспечение предусмотрено пунктом 24 Информационной карты) и подписать договор не позднее срока, указанного в направленном Заказчиком победителю уведомлении. В случае если победителем не подписан договор в указанные сроки, он признается уклонившимся от заключения договора.

- При этом, в случае если в соответствии с законодательством или внутренними документами победителя/победителей Открытого конкурса, победителю/победителям требуется получение одобрения сделки, являющейся предметом Открытого конкурса,  органами управления, победитель/победители вправе предложить Заказчику, отложить срок подписания договора на период, необходимый для получения победителем/победителями Открытого конкурса такого одобрения, но не более, чем на 30 (тридцать) дней с даты опубликования протокола (выписки из протокола) Конкурсной комиссии об итогах Открытого конкурса.

- Заказчик вправе отклонить такое предложение победителя/победителей. В таком случае, победитель Открытого конкурса не подписавший договор признается уклонившимся от заключения договора, а договор может быть заключен с участником, Заявке которого присвоен второй порядковый номер, если победителем признан только один участник, или, в случае если по решению Конкурсной комиссии победителями Открытого конкурса признано более одного участника, договор (договоры) заключается с этим победителем/победителями. Участник Открытого конкурса, Заявке которого был присвоен второй порядковый номер, не вправе отказаться от заключения договора.

- Договор заключается в соответствии с законодательством Российской Федерации по форме, приведенной в приложении № 5 к настоящей документации о закупке.

- Проект договора, заключаемого с участником, Заявке которого был присвоен второй порядковый номер, составляется Заказчиком путем включения в проект договора, прилагаемый к настоящей документации о закупке, условий исполнения договора, предложенных этим участником Открытого конкурса. Проект договора подлежит направлению Заказчиком в адрес указанного участника в срок, не превышающий 10 (десять) дней с даты признания победителя уклонившимся от заключения договора.

- Участник, Заявке которого присвоен второй порядковый номер, обязан подписать договор и передать его Заказчику в порядке и в сроки, предусмотренные пунктом 2.10.3 настоящей документации о закупке.

- До заключения договора лицо, с которым заключается договор по итогам Открытого конкурса, представляет сведения о своих владельцах, включая конечных бенефициаров, с приложением подтверждающих документов, а также согласие (одобрение) контролирующих органов, органов управления претендента на совершение сделки или подтверждение уведомления соответствующих органов о совершении сделки в случаях, когда такое согласие (одобрение) или уведомление предусмотрено законодательством Российской Федерации. В случае если согласия (одобрения) контролирующих органов, органов управления претендента на совершение сделки не требуется, лицо с которым заключается договор, представляет соответствующее обоснованное заявление.

В отношении лиц, являющихся публичными акционерными обществами, допускается указание прямой ссылки на общедоступный источник, посредством которого в установленном законом порядке раскрыта информация о владельцах такого общества.

В случае непредставления указанных в настоящем пункте сведений и документов, Заказчик вправе отказаться от заключения договора без каких-либо для себя последствий.

- Победитель не вправе предлагать внесения изменений и дополнений в договор, за исключением случаев, когда это предусмотрено пунктом 20 Информационной карты.

- В случае расторжения договора, заключенного по результатам Открытого конкурса, в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением поставщиком (исполнителем, подрядчиком) своих обязательств Заказчик вправе заключить договор с участником Открытого конкурса, с которым в соответствии с настоящей документацией о закупке заключается договор при уклонении победителя Открытого конкурса от заключения договора.

# Раздел 3.

# Порядок оформления Заявок

## Оформление Заявки

    - Заявка должна быть представлена на бумажном носителе - письмом (в запечатанном конверте) по адресу Заказчика (пункт 2 Информационной карты).

    - Письмо (конверт) с Заявкой должно иметь следующую маркировку:

    - Заявка должна содержать документы, перечисленные в пункте 2.3.1 настоящей документации о закупке, а также в пункте 17 Информационной карты с описью представленных документов.

В случае если претендент подает Заявки по нескольким лотам, надлежащим образом оформленные приложения к настоящей документации о закупке: № 1 (Заявка), № 3 (Финансово-коммерческое предложение с имеющимися приложениями, подготовленное в соответствии с требованиями Технического задания), предоставляются по каждому лоту отдельными пакетами (файлами) с подтверждающими документами, отнесенными к данному лоту. Документы, указанные в пункте 2.3.1 (кроме уже представленных в соответствии с приложениями № 1 и № 3 по каждому лоту) настоящей документации о закупке, прикладываются к лоту, имеющему наименьший номер. В описи документов содержащихся в Заявке по остальным лотам в необходимых случаях прописывается указание на имеющиеся (уже представленные) документы в пакете (файле) лота с наименьшим номером.

    - Документы, представленные в составе Заявки на бумажном носителе, должны быть прошиты вместе с описью документов, скреплены печатью и заверены собственноручной подписью уполномоченного лица претендента.

    - Все без исключения страницы Заявки должны быть пронумерованы.

    - Кроме документов, предусмотренных настоящей документацией о закупке, и представленных на бумажном носителе, в письмо должен быть вложен электронный носитель информации (флеш-память или компакт-диск), содержащий файлы в формате *.pdf с копиями всех включенных в письмо документов. При этом каждый из документов должен быть представлен в виде одного отдельного файла, по названию которого можно сопоставить электронную копию с оригиналом документа (например: 1. Заявка.pdf. (Zayavka.pdf), 2. Декларация.pdf., 3. Финансово-коммерческое предложение.pdf и т.д.). Если документ содержит менее 10 страниц, не допускается его разбивка на несколько файлов.

Отсутствие в письме с Заявкой электронного носителя информации с копиями документов может являться основанием для отклонения Заявки от участия в Открытом конкурсе.

    - Заявка должна быть собственноручно подписана лицом, имеющим право подписи документов от имени претендента. Все страницы Заявки, за исключением нотариально заверенных документов и иллюстративных материалов, должны быть завизированы лицом, подписавшим Заявку.

    - Организатор принимает конверты с Заявками, за исключением конвертов, на которых отсутствует необходимая информация, до истечения срока подачи Заявок.

## Финансово-коммерческое предложение

Финансово-коммерческое предложение должно быть оформлено в соответствии с приложением № 3 к настоящей документации о закупке.

Финансово-коммерческое предложение должно содержать все условия, предусмотренные настоящей документацией о закупке и позволяющие оценить Заявку претендента. Условия должны быть изложены таким образом, чтобы при рассмотрении и оценке Заявок не допускалось их неоднозначное толкование. Все условия Заявки претендента понимаются Организатором буквально, в случае расхождений показателей изложенных цифрами и прописью, приоритет имеют написанные прописью.

Финансово-коммерческое предложение должно содержать сроки выполнения работ, оказания услуг, поставки товаров с момента заключения договора, порядок и условия осуществления платежей (сроки и условия рассрочки платежа и др.). Условия осуществления платежей не могут быть хуже указанных в настоящей документации о закупке (Техническом задании, Информационной карте, проекте договора (приложение № 5 к настоящей документации о закупке)).

Общая стоимость товаров, работ, услуг представляется в рублях, с учётом всех возможных расходов претендента, в том числе транспортных расходов, и всех видов налогов, кроме НДС (указывается отдельной строкой).

Общая стоимость товаров, работ, услуг не должна превышать начальную (максимальную) цену товаров, работ, услуг, определенную Заказчиком в настоящей документации о закупке.

В расчете стоимости претендент указывает единичные расценки по всем видам и объемам товаров, работ, услуг, указанным в Техническом задании (раздел 4 настоящей документации о закупке) и/или Информационной карте (раздел 5 настоящей документации о закупке).

Общая стоимость товаров, работ, услуг подтверждается расчетом, составленным на основании ведомостей объемов работ, услуг, товаров и других материалов, представленных в Техническом задании (раздел 4 настоящей документации о закупке). Расчет оформляется в виде приложения к Финансово-коммерческому предложению.

Срок выполнения работ, оказания услуг, поставки товаров определяется согласно выбранной технологии выполнения работ, оказания услуг, поставки товаров исходя из времени, необходимого претенденту на выполнение работ, оказание услуг, поставку товаров без учета задержек и простоев, но не более предельного срока, определенного Заказчиком в Техническом задании (раздел 4 настоящей документации о закупке) и/или Информационной карте (раздел 5 настоящей документации о закупке).

В подтверждение претендент в виде приложения к Финансово-коммерческому предложению предоставляет Календарный план выполнения работ, который составляется по форме соответствующего приложения к проекту договора.

В случае если претендент предполагает привлечение субподрядных организаций, он в виде приложения к Финансово-коммерческому предложению предоставляет сведения о таких организациях. Сведения о субподрядных организациях оформляются по форме приложения № 6 к настоящей документации о закупке.

# Раздел 4.

# Техническое задание

Следующие условия проведения Открытого конкурса являются неотъемлемой частью настоящей документации о закупке, уточняют и дополняют положения настоящей документации о закупке.

| № п/п | Перечень основных данных | Содержание основных данных и требований |
| --- | --- | --- |
| 1 | Основание для выполнения работ | Титульный список капитального ремонта зданий и сооружений ПАО «ТрансКонтейнер» на 2016 г. |
| 2 | Вид ремонта | Капитальный |
| 3 | Местонахождение объекта | 630052, Новосибирская обл, Ленинский р-н, Новосибирск г, Толмачевская ул, дом № 1 |
| 4 | Объемы работ | Определены в приложении № 1 к техническому заданию, согласно рабочему проекту, являющимся приложением № 7 к документации о закупке. |
| 5 | Перечень работ | Определен в приложении № 2 к техническому заданию. |
| 6 | Цель работ | Основная цель капитального ремонта здания заключается в замене и восстановлении отдельных частей или целых конструктивных элементов зданий в связи с их физическим износом и разрушением. |
| 7 | Срок выполнения работ | В течение не более 90 календарных дней с даты заключения договора. |
| 8 | Требования к качеству работ | Применяемые при строительстве материалы должны соответствовать стандартам РФ и иметь сертификаты. Качество выполненных работ должно соответствовать требованиям действующих технических регламентов, строительных Норм и Правил. Любые отклонения от принятых проектных решений должны быть оформлены письменным согласованием с Заказчиком. |
| 9 | Требование к безопасности работ | Исполнитель работ обязан обеспечить при выполнении работ соблюдение правил техники технической и пожарной безопасности и охраны окружающей среды. Нести полную ответственность за создание безопасных условий труда. Выполняемые работы, равно как и их результат, должны соответствовать требованиям: СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»; СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»; СП 12-136-2002 «Безопасность труда в строительстве». «Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ»; СП 12-135-2003 Свод правил по проектированию и строительству «Безопасность труда в строительстве. Отраслевые типовые инструкции по охране труда». |
| 10 | Требования к гарантийному сроку | Гарантийный срок на результаты работ должен составлять не менее 24 месяцев с даты подписания обеими сторонами акта о приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов основных средств формы ОС-3. В течение гарантийного срока Исполнитель должен обеспечить за свой счет устранение и исправление всех неисправностей и дефектов, возникших вследствие недостатков результата выполненных работ. |
| 11 | Порядок сдачи и приемки работ | По завершении выполнения Работ (этапа Работ) Исполнитель в течение 5 (пяти) календарных дней представляет Заказчику акты приемки выполненных работ формы КС – 2, справки о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3, счета-фактуры. Предъявляется журнал производства работ (общий журнал), акты на освидетельства скрытых работ, сертификаты соответствия на используемую продукцию и материалы. Объём работ, принимаемых у Исполнителя, должен соответствовать объёмам работ, изложенным в приложении к договору подряда. Заказчик в течение 3 (трех) календарных дней с даты получения акта приемки выполненных Работ (этапа Работ) формы КС – 2, справки о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3, счета-фактуры направляет Исполнителю подписанный акт о приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов основных средств формы ОС-3 или мотивированный отказ от приемки Работ. При наличии мотивированного отказа Заказчика от приемки Работ Сторонами составляется акт с перечнем необходимых доработок и указанием сроков их выполнения. |
| 12 | Порядок оплаты | Оплата работ производится по безналичному расчету. Авансирование предусмотрено в размере не более 25 (двадцати пяти) % от цены договора, в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания договора на основании выставленного Исполнителем счета. Окончательная оплата работ осуществляется Заказчиком в течение 30 (тридцати) календарных дней после подписания акта о приемке выполненных работ (по форме КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (по форме КС-3) на основании выставленного счета и счета-фактуры. |
| 13 | Особые условия | 1. Работы будут выполняться в эксплуатируемом здании, в стесненных условиях, освобожденном от оборудования и других предметов, мешающих производству работ. 2. Вывоз строительного мусора производить регулярно, по мере накопления в объеме одной автомашины. Не допускать загромождение территории терминала. 3. Своевременно предъявить организации, осуществляющей строительный контроль для освидетельствования работы, их соответствие качеству и объёмам. 4. В обязательном порядке вести исполнительную документацию и своевременно предъявляет её организации, осуществляющей строительный контроль при сдаче приёмке работ, составлять акты освидетельствования скрытых работ, вести другую исполнительную производственную документацию в соответствии с требованиями РД-11-02-2006 и СНиП 3.01.01-85* «Организация строительного производства» в объеме, достаточном для сдачи объекта в эксплуатацию. 5. Заказчик запрещает выполнение последующих работ при отсутствии актов освидетельствования предыдущих скрытых работ во всех случаях. 6. Работы, предъявленные по актам выполненных работ и не подтвержденные исполнительной документацией, считаются не выполненными и оплате не подлежат. 7. Рабочее время обслуживания объектов Заказчика. Исполнитель должен выполнять работы по установленному графику, а именно: Будничные дни – с 18.00 до 24.00 Выходные и праздничные дни – с 08.00 до 24.00 Выполнение работ в иное время запрещено. 8. Порядок формирования цены договора. В расчете стоимости претендент указывает единичные расценки по всем видам и объемам работ, указанным в Техническом задании (раздел 4 настоящей документации о закупке) и/или Информационной карте (раздел 5 настоящей документации о закупке). Общая стоимость работ подтверждается сметным расчетом, составленным на основании Технического задания (раздел 4 настоящей документации о закупке). Расчет оформляется в виде приложения к Финансово - коммерческому предложению. 9. При выполнении работ допускается применение материалов и оборудования, эквивалентных по качеству и техническим характеристикам материалам и оборудованию, указанным в Техническом задании (раздел 4 документации о закупке). Замена материалов и оборудования в обязательном порядке согласовывается с Заказчиком за 3 (три) дня до начала выполнения работ письменным уведомлением. 10. Для обеспечения доступа работников и завоза строительного инвентаря на объект производства работ исполнитель обязан своевременно информировать Заказчика о необходимости прохода занятого персонала, используемого для обеспечения производства ремонтных работ. В случае привлечения на Работы нерезидентов Российской Федерации, Победитель при информировании Заказчика обязан предоставить патенты на работу сотрудников исполнителя. 11. Перечень материалов и оборудования (в том числе их характеристики, типы, размеры, внешний вид) перед началом выполнения работ должен быть согласованы с Заказчиком. |

Приложение № 1 к техническому заданию Ведомость объемов работ № п/п Наименование работ Единица измерения Количество Примечание 1 2 3 4 5 Общестроительные работы по чертежам КЖ РАЗДЕЛ 1. Земляные работы 1 Разработка грунта вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубина траншей и котлованов до 2 м, группа грунтов 2 100 м3 грунта 0,016 2 Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в котлованах объемом до 1000 м3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 2. 1000 м3 грунта 0,003 3 Разработка грунта вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубина траншей и котлованов до 2 м, группа грунтов 2. 100 м3 грунта 0,002 4 Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в котлованах объемом до 1000 м3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 1 (Погрузка от доработки) 1000 м3 грунта 0,001 5 Перевозка массовых навалочных грузов автомобилями-самосвалами, работающими вне карьеров на расстояние до 15 км (I класс груза) т 6,125 6 Работа на отвале, группа грунтов 2-3 1000 м3 грунта 0,004 7 Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2 100 м3 грунта 0,010 РАЗДЕЛ 2. Козырек 8 Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения до 1100 см2 100 м борозд 0,010 9 Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,2 м2 1 м3 заделки 0,100 10 Монтаж балок, ригелей перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий при высоте здания до 25 м. 1 т конструкций 0,047 11 Монтаж балок, ригелей перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий при высоте здания до 25 м. 1 т конструкций 0,050 12 Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза 100м2 0,044 РАЗДЕЛ 3. Крыльцо 13 Устройство основания под фундаменты щебеночного 1 м3 основания 3,500 14 Устройство бетонной подготовки 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле 0,008 Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В10 (М150) 15 Устройство фундаментных плит железобетонных с ребрами вверх 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле 0,015 Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 8 мм 16 Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону 100 м2 изолируемой поверхности 0,009 РАЗДЕЛ 4. Металлические перемычки 17 Устройство металлических перемычек в стенах существующих зданий 1 т металлоконструкций перемычек 0,220 18 Установка деревянной стойки под балки или прогоны 100 м стоек 0,117 19 Штукатурка по сетке без устройства каркаса карнизов и тяг 100 м2 оштукатуриваемой поверхности 0,012 РАЗДЕЛ 5. Покрытие и перекрытие 20 Пробивка в кирпичных стенах гнезд размером до 260х260 мм 100 шт. 0,040 21 Укладка металлических балок в перекрытиях междуэтажных 1 т балок 0,325 22 Штукатурка по сетке без устройства каркаса карнизов и тяг 100 м2 оштукатуриваемой поверхности 0,054 23 Устройство перекрытий по стальным балкам и монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 150 мм 100 м3 в деле 0,005 Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В20 (М250), горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 6 мм 24 Установка закладных деталей весом до 20 кг 1 т 0,021 25 Монтаж балок, ригелей перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий при высоте здания до 25 м. 1 т конструкций 0,166 26 Установка монтажных изделий массой до 20 кг 1 т стальных элементов 0,023 27 Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза 100м2 0,073 28 Установка мелких конструкций (подоконников, сливов, парапетов и др.) массой до 0,5 т 100 шт. сборных конструкций 0,030 Стаканы железобетонные для крепления дефлекторов и зонтов из бетона В15 (М200) объемом до 0,1 м3 РАЗДЕЛ 6. Отверстия 29 Пробивка в ж/бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 500 см2. 100 отверстий 0,060 30 Пробивка в ж/бетонных стенах и полах толщиной 150-200 мм отверстий площадью до 500 см2. 100 отверстий 0,010 31 Пробивка проемов в конструкциях из кирпича 1 м3 0,136 32 Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного т 0,468 33 Перевозка массовых навалочных грузов автомобилями-самосвалами, работающими вне карьеров на расстояние до 15 км (I класс груза) т 0,468 Общестроительные работы по чертежам АР РАЗДЕЛ 1. Демонтажные работы 34 Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов(масса мусора - 0,0277т/м2=56,7.0,0277=1,57т) 100 м2 покрытия 0,567 35 Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного т 1,570 36 Разборка покрытий полов цементных- Демонтаж стяжки 40мм(масса мусора 56,7.0,04.1,2=2,7т) 100 м2 покрытия 0,567 37 Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного т 2,700 38 Разборка тепловой изоляции из ваты минеральной - Уборка утеплителя из керамзитового гравия(масса мусора 56,7.0,06.1,2=4т) 100 м2 наружной площади разобранной изоляции 0,567 39 Погрузка мусора строительного от разборки конструкций т 4,000 40 Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных(масса мусора:(316,8+77,8).0,02.1,8=14,2т) 100 м2 3,946 41 Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного т 14,200 42 Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток(масса мусора:71,11.0,01.1,8=1,28т) 100 м2 поверхности облицовки 0,711 43 Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного т 1,280 44 Разборка покрытий полов цементных - стяжки до бетонной подготовки и до бетонной плиты(масса мусора:(46,1+21,5).6,6:100=4,46т) 100 м2 покрытия 0,676 45 Разборка покрытий полов из керамических плиток(масса мусора:62,4.5,2:100=3,24т) 100 м2 покрытия 0,624 46 Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного т 3,240 47 Разборка оснований покрытия полов лаг из досок и брусков(масса мусора:5,5.0,7:100=0,04т) 100 м2 основания 0,055 48 Разборка оснований покрытия полов дощатых оснований щитового паркета - покрытия из досок(масса мусора:5,5.1,92:100=0,1т) 100 м2 основания 0,055 49 Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного т 0,140 50 Разборка кирпичных стен - разборка кирпичных перегородок(масса мусора:1,8.1,92=3,5т) 1 м3 1,800 51 Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного т 3,500 52 Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками(масса мусора:4.0,93.1,76.0,07=0,45т) 100 м2 0,065 53 Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного т 0,450 54 Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных(масса мусора:0,8.2.3.0,05=0,24т) 100 м2 0,048 55 Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного т 0,240 56 Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.(масса мусора:4.0,95.0,12:100=0,005т) 100 м труб и покрытий 0,038 57 Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного т 0,005 58 Разборка покрытий и оснований цементно-бетонных - отмостки(масса мусора:3,2.2,4=7,7т) 100 м3 конструкций 0,032 59 Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного т 7,700 60 Демонтаж металлоконструкций каркаса подиума 1 т конструкций 0,113 61 Разборка бетонных фундаментов - разборка бетонных ступеней(масса мусора:2,5.2,4=6т) 1 м3 2,500 62 Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного т 6,000 63 Перевозка массовых навалочных грузов автомобилями-самосвалами, работающими вне карьеров на расстояние до 15 км (I класс груза) т 49,485 РАЗДЕЛ 2. КРОВЛЯ Состав 1 64 Железнение цементных покрытий - Затирка швов по прим.2 на АР-4 100 м2 покрытия 0,567 65 Устройство пароизоляции прокладочной в один слой - пароизоляция Технониколь "Унифлекс" с заведением на стены на толщину утеплителя по прим.4 на АР-4 (либо аналог) 100 м2 изолируемой поверхности 0,599 66 Утепление покрытий керамзитом 1 м3 утеплителя 5,954 67 Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо - Плитами минераловатными "Руф Баттс" ROCKWOOL (либо аналог) 1 м3 изоляции 8,505 68 Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в один слой - Гидроизоляция из 1-го слоя "Техноэласт ЭПП" (либо аналог) 100 м2 кровли 0,567 69 Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 30 мм 100 м2 стяжки 0,567 70 Армирование подстилающих слоев и набетонок 1 т 0,068 Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали Вр-I, диаметром 4 мм 71 Устройство однослойной кровли из полимерного рулонного материала с установкой прижимных пластин - устройство трехслойной полимерной гидроизоляционной мембраны "Технониколь" (либо аналог) 100 м2 кровли 0,567 Мембрана кровельная гидроизоляционная "Resistit Perfekt ESK" - трехслойная полимерная гидроизоляционная мембрана "Технониколь" (либо аналог) Узел А 72 Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в один слой - Устройство дополнительного слоя гидроизоляции из 1-го слоя "Техноэласт ЭПП" (либо аналог) 100 м2 кровли 0,087 73 Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали - устройство фартука из оцинкованной стали с полимерным покрытием 100 м2 покрытия 0,087 Лист гладкий RANNILA, полиэстер (либо аналог) Узел Б - парапеты 74 Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали - устройство покрытия парапета из оцинкованной стали с полимерным покрытием 100 м2 покрытия 0,154 Лист гладкий RANNILA, полиэстер (либо аналог) 75 Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в три слоя - Устройство дополнительных слоев гидроизоляции "Техноэласт ЭПП" (либо аналог) 100 м2 кровли 0,151 76 Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой праймером 100 м2 изолируемой поверхности 0,022 77 Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали - устройство фартуков из оцинкованной стали с полимерным покрытием 100 м2 покрытия 0,135 Лист гладкий RANNILA, полиэстер (либо аналог) 78 Устройство герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей мастикой герметизирующей нетвердеющей - Заделка шва примыкания фартука к стене герметиком по узлу Б на АР-3 100м 0,215 Водосточная система - лист АР-3 79 Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,5 мм, диаметром до 200 мм - Навеска водосточных труб ТВ-1 из оцинкованной стали диаметром 150 мм 100м2 0,017 80 Устройство желобов подвесных - ЖБ-1 100 м желобов 0,090 РАЗДЕЛ 3. ДВЕРИ Двери наружные 81 Установка металлических дверных блоков в готовые проемы.- поз.1,2 1 м2 проема 8,484 82 Облицовка дверных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием с установкой наличников из оцинкованной стали с полимерным покрытием 1 м2 проемов 8,484 Двери внутренние 83 Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2 - поз.3,4 100 м2 проемов 0,036 РАЗДЕЛ 4. ОКНА 84 Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых - ОК-1 100 м2 проемов 0,061 85 Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0,51 м 100 п. м 0,042 86 Облицовка оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием с устройством водоотлива оконного из оцинкованной стали с полимерным покрытием 1 м2 проемов 6,088 87 Устройство герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей мастикой герметизирующей нетвердеющей - Заделка шва примыкания по контуру окон силиконовым герметиком 100м 0,208 РАЗДЕЛ 5. ПОЛЫ Тип 1 - пом.001,004,часть 101,102,103 88 Устройство стяжек цементных толщиной 30 мм 100 м2 стяжки 0,461 89 Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо 100 м2 поверхности 0,461 90 Устройство покрытий бетонных толщиной 58 мм - Устройство покрытий из фибробетона кл.22,5 100 м2 покрытия 0,461 91 Затирка поверхности гидроизоляции песком - Внесение топинга 1 этап (2/3 от веса) 100 м2 затирки 0,461 92 Шлифовка бетонных или металлоцементных покрытий - Затирка с топингом на 1 этапе 100 м2 покрытия 0,461 93 Затирка поверхности гидроизоляции песком - Внесение топинга 2 этап (1/3 от веса) 100 м2 затирки 0,461 94 Шлифовка бетонных или металлоцементных покрытий - Затирка с топингом на 2 этапе 100 м2 покрытия 0,461 95 Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей битумной грунтовкой, первый слой - Огрунтовка покрытия на 1 слой 100 м2 окрашиваемой поверхности 0,461 Грунтовка ЭП-0199 - Пропитка Prosial (либо аналог) Тип 2 - пом.часть 101,102,103 96 Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм - с добавлением латекса 100 м2 стяжки 0,215 97 Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять к расценке 11-01-011-01 - до толщ.30мм 100 м2 стяжки 0,215 98 Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо 100 м2 поверхности 0,215 99 Устройство покрытий бетонных толщиной 58 мм - Устройство покрытий из фибробетона кл.22,5 100 м2 покрытия 0,215 Бетон тяжелый, крупность заполнителя 10 мм, класс В22,5 (М300), порошок магнитный - фибра металлическая 100 Затирка поверхности гидроизоляции песком - Внесение топинга 1 этап (2/3 от веса) 100 м2 затирки 0,215 101 Шлифовка бетонных или металлоцементных покрытий - Затирка с топингом на 1 этапе 100 м2 покрытия 0,215 102 Затирка поверхности гидроизоляции песком - Внесение топинга 2 этап (1/3 от веса) 100 м2 затирки 0,215 Замазка защитная - Упрочнитель LevlTOP Q (либо аналог) 103 Шлифовка бетонных или металлоцементных покрытий - Затирка с топингом на 2 этапе 100 м2 покрытия 0,215 104 Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей битумной грунтовкой, первый слой - Огрунтовка покрытия на 1 слой 100 м2 окрашиваемой поверхности 0,215 Грунтовка ЭП-0199 - Пропитка Prosial (либо аналог) РАЗДЕЛ 6. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА - АР-6 105 Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов при высоте помещений до 6 м - в пом 001,002 100 м2 горизонтальной проекции 0,230 106 Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов на каждые последующие 4 м высоты помещений добавлять к расценке 08-07-002-01 - в пом 001,002 100 м2 горизонтальной проекции 0,230 107 Штукатурка по сетке без устройства каркаса карнизов и тяг - перемычки окон и дверей оштукатурить по сетке 100 м2 оштукатуриваемой поверхности 0,051 108 Штукатурка по сетке без устройства каркаса улучшенная стен - откосы дверей и окон оштукатурить по сетке 100 м2 оштукатуриваемой поверхности 0,063 109 Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен - откосы окон и дверей окрасить по штукатурке 100 м2 окрашиваемой поверхности 0,078 пом.001 Потолки 110 Отделка поверхностей из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями потолков сборных из плит - затирка швов 100 м2 отделываемой поверхности 0,135 111 Окраска водными составами внутри помещений клеевая улучшенная 100 м2 окрашиваемой поверхности 0,135 Стены и перегородки 112 Сплошное выравнивание внутренних бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) известковым раствором стен - затирка стен 100 м2 оштукатуриваемой поверхности 1,226 113 Окраска водными составами внутри помещений клеевая улучшенная 100 м2 окрашиваемой поверхности 1,005 114 Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке стен 100 м2 окрашиваемой поверхности 0,221 пом.002 Потолки 115 Отделка поверхностей из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями потолков сборных из плит - затирка швов 100 м2 отделываемой поверхности 0,095 116 Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке потолков 100 м2 окрашиваемой поверхности 0,095 Стены и перегородки 117 Сплошное выравнивание внутренних бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) известковым раствором стен - затирка стен 100 м2 оштукатуриваемой поверхности 0,880 118 Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен 100 м2 окрашиваемой поверхности 0,880 пом.101,102,103 Потолки 119 Отделка поверхностей из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями потолков сборных из плит - затирка швов 100 м2 отделываемой поверхности 0,448 120 Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная по штукатурке потолков 100 м2 окрашиваемой поверхности 0,448 Стены и перегородки 121 Штукатурка поверхностей внутри здания известковым раствором улучшенная по камню и бетону стен 100 м2 оштукатуриваемой поверхности 1,283 122 Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная по штукатурке стен 100 м2 окрашиваемой поверхности 1,283 РАЗДЕЛ 7. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА 123 Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для кладки облицовки 100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов 1,369 Цоколь 124 Разработка грунта при подводке, смене или усилении фундаментов, грунты 1-2 группы, без крепления - разработка грунта с обратной засыпкой для устройства утепления цоколя ниже уровня земли 100 м3 грунта 0,235 125 Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в котлованах объемом до 1000 м3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3, группа грунтов 1 (погрузка) - погрузка излишков грунта для отвозки 1000 м3 грунта 0,004 126 Перевозка массовых навалочных грузов автомобилями-самосвалами, работающими вне карьеров на расстояние до 15 км (I класс груза) т 4,000 127 Работа на отвале, группа грунтов 2-3 1000 м3 грунта 0,004 128 Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону 100 м2 изолируемой поверхности 0,509 129 Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов с креплением на клее и дюбелями холодных поверхностей наружных стен - Пеноплэкс Ф (либо аналог) 100 м2 поверхности 0,070 Дюбель фасадный Sormat S-UF 10х115 мм - анкера "Hilti" в шахматном порядке с шагом 500мм - 418 шт. (либо аналог) 130 Сверление горизонтальных отверстий в бетонных конструкциях стен перфоратором глубиной 400 мм диаметром 20 мм - для установки поз.7,8 100 отверстий 1,850 131 Установка арматурных стыковых накладок - установка анкеров поз.7 для крепления уголка по низу облицовки 1 т стальных элементов 0,027 Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 16-18 мм 132 Установка монтажных изделий массой до 20 кг - установка уголка 75х50х5 поз.2 по низу облицовки цоколя 1 т стальных элементов 0,163 133 Устройство на плоских и криволинейных поверхностях каркаса изоляции из сетки - Устройство сетки поз.6 для крепления плит облицовки 100 м2 изолируемой поверхности 0,254 Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали Вр-I, диаметром 5 мм - 0,16 т, анкера для крепления сетки из горячекатаной арматурной стали класса А-III диаметром 10 мм - 0,03 т 134 Облицовка стен полированными гранитными плитами толщиной до 40 мм, число плит в 1 м2 до 10 - Облицовка цоколя бетонными плитами толщиной 40 мм 100 м2 поверхности облицовки 0,254 Плиты бетонные и цементно-песчаные для тротуаров, полов и облицовки, марки 300, толщина 40 мм - поз.5 135 Установка монтажных изделий массой до 20 кг - установка уголка 50х5 поз.1 под установку кардонного камня 1 т стальных элементов 0,117 136 Облицовка крышки парапета гранитными полированными плитами толщиной 40-60 мм, число плит в 1 м2 до 10 - укладка кардонного камня поз.4 100 м2 поверхности облицовки 0,062 Плиты бетонные и цементно-песчаные для тротуаров, полов и облицовки, марки 300, толщина 50 мм - поз.4, костыль из оцинкованной стали - поз.3 - 155 шт 137 Заделка деформационных швов плит-оболочек цементным раствором 1:3 на глубину 30 мм - Заделка швов по низу цоколя цементным раствором 100 п. м 0,340 138 Герметизация мастикой швов горизонтальных - шов по низу цоколя заделать битумно-резиновой мастикой 100 м шва 0,340 Мастика битумно-резиновая изоляционная Утепление наружных стен 139 Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов с креплением на клее и дюбелями холодных поверхностей наружных стен- Утепление наружных стен минплитами Rockwool "Венти Баттс" по составу 2 на АР-4, по узлу Г (либо аналог) 100 м2 поверхности 0,918 Плиты минераловатные "Венти Баттс" ROCKWOOL (либо аналог), дюбель фасадный Sormat S-UF 10х115 мм - 551 шт. (либо аналог) Облицовка наружных стен 140 Наружная облицовка поверхности стен в горизонтальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством) металлосайдингом с пароизоляционным слоем из пленки ЮТАФОЛ - с пароизоляционным слоем Изолтекс (либо аналог) 100 м2 поверхности облицовки 0,918 РАЗДЕЛ 8.Отмостка 141 Уплотнение грунта щебнем 100 м2 площади уплотнения 0,330 142 Устройство подстилающих слоев бетонных - устройство отмостки из бетона кл.В7,5 1 м3 подстилающего слоя 4,600 143 Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий 100 м бортового камня 0,305 Камни бортовые БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91), бетон тяжелый, класс В7,5 (М100) РАЗДЕЛ 9.Крыльцо КР-1 144 Установка арматурных стыковых накладок - установка анкеров поз.14 для крепления уголка по низу облицовки 1 т стальных элементов 0,001 Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 16-18 мм 145 Установка монтажных изделий массой до 20 кг - установка уголка 75х50х5 поз.13 по низу облицовки цоколя 1 т стальных элементов 0,007 146 Облицовка ступеней и подступенников мраморными полированными плитами - бетонными плитами толщ.30мм 100 м2 поверхности облицовки 0,051 Плиты бетонные и цементно-песчаные для тротуаров, полов и облицовки, марки 300, толщина 35 мм - толщ.30мм поз.11,12 147 Устройство герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей мастикой герметизирующей нетвердеющей - Заделка шва примыкания по узлу "Д" силиконовым герметиком 100м 0,015 Козырек Кз-1 148 Устройство кровель из оцинкованной стали без настенных желобов - с полимерным покрытием 100 м2 кровли 0,080 Лист гладкий RANNILA, полиэстер (либо аналог) 149 Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания первой группы огнезащитной эффективности по НПБ 251- обрешетки 100 м2 обрабатываемой поверхности 0,160 Антисептик-антипирен "ПИРИЛАКС 3000" для древесины (либо аналог) 150 Наружная облицовка поверхности стен в горизонтальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством) металлосайдингом без пароизоляционного слоя - Козырек обшить металлосайдингом 100 м2 поверхности облицовки 0,057 РАЗДЕЛ 10. Ограждения ОГН-1 151 Сверление вертикальных отверстий в бетонных конструкциях полов перфоратором глубиной 200 мм диаметром 20 мм - для установки поз.8 100 отверстий 0,200 152 Сверление горизонтальных отверстий в бетонных конструкциях стен перфоратором глубиной 200 мм диаметром 20 мм - для установки поз.10 100 отверстий 0,040 153 Установка закладных деталей весом до 4 кг - установка ГИЗ поз.7,10 1 т 0,002 Анкер-болт Mungo М3 10х130 мм - поз.8 - 20 шт (либо аналог) 154 Монтаж защитных ограждений оборудования - Монтаж м/к ограждений ОГН-1 из труб из полированной нержавеющей стали 1 т конструкций 0,051 Ограждения внутренние ОГ-1...ОГ-8 155 Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали - монтаж ограждений ОГ-1...ОГ-8 1 т конструкций 0,230 156 Очистка поверхности щетками - существующие металлические лестницы, люки зачистить 1 м2 очищаемой поверхности 24,300 157 Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021- существующие металлические лестницы, люки огрунтовать 100 м2 окрашиваемой поверхности 0,243 158 Окраска металлических огрунтованных поверхностей атмосферостойкой эмалью - лестницы, ограждения, люки окрасить за 2 раза 100 м2 окрашиваемой поверхности 0,296 Канализацию К1,К1н (технологические трубопроводы) ОТДЕЛ 1. Демонтажные работы РАЗДЕЛ 1. Внутренние сети водоснабжения и канализации(павильон) 159 Разборка поддонов душевых чугунных и стальных мелких. 10 компл. 0,100 160 Демонтаж унитазов 100 приборов 0,010 161 Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного т 0,025 162 Демонтаж умывальников и раковин 100 приборов 0,010 163 Перевозка массовых навалочных грузов автомобилями-самосвалами, работающими вне карьеров на расстояние до 15 км (I класс груза) т 0,025 164 Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм 100 м трубопровода 0,350 165 Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм 100 м трубопровода с фасонными частями 0,150 166 Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм 100 м трубопровода с фасонными частями 0,340 РАЗДЕЛ 2. Приемное отделение 167 Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 200 мм.(Демонтаж арматуры,диаметр 200 мм) 1 шт. 2,000 168 Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 100 мм.(Демонтаж арматуры,диаметр 100 мм) 1 шт. 1,000 169 Трубопровод в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, монтируемый из готовых узлов, на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 108 мм.(Демонтаж трубопроводов,диаметр труб 100 мм) 100 м трубопровода 0,110 РАЗДЕЛ 3. Машинный зал 170 Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 100 мм.(Демонтаж арматуры,диаметр 100 мм) 1 шт. 1,000 171 Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 50 мм.(демонтаж арматуры,диаметр 50 мм 1 шт. 2,000 172 Трубопровод в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, монтируемый из готовых узлов, на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 57 мм.(Демонтаж трубопроводов,диаметр труб 50 мм) 100 м трубопровода 0,020 ОТДЕЛ 2. Приемный резервуар РАЗДЕЛ 4. Монтажные работы 173 Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 200 мм 1 шт. 1,000 Задвижки с электроприводом, диаметром 200 мм(задвижка шиберная ножевая 30С940нж3 диаметром 200 мм с электроприводом ГЗ-Б.200) (либо аналог) 174 Трубопровод в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, монтируемый из готовых узлов, на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 219 мм 100 м трубопровода 0,119 РАЗДЕЛ 5. Общестроительные работы 175 Масляная окраска металлических поверхностей труб диаметром более 50 мм,количество окрасок 2(на заводе изготовителе) 100 м2 окрашиваемой поверхности 0,064 ОТДЕЛ 3. Машинный зал РАЗДЕЛ 6. Монтажные работы 176 Трубопровод в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, монтируемый из готовых узлов, на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 108 мм 100 м трубопровода 0,027 177 Трубопровод в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, монтируемый из готовых узлов, на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 89 мм 100 м трубопровода 0,015 178 Трубопровод из водогазопроводных труб с фитингами на резьбе, диаметр условного прохода 15-25 мм 100 м 0,005 179 Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 100 мм 1 шт. 5,000 Краны шаровые фланцевые,диаметром 100 мм(кран обратный шаровый фланцевый Jafar,6516) (либо аналог) - 2 шт, краны шаровые с фланцевым присоединением,диаметром 100 мм(шаровой кран Naval) (либо аналог) - 3 шт 180 Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 80 мм 1 шт. 2,000 Краны шаровые с фланцевым присоединением,диаметром 80 мм(шаровой кран Naval) (либо аналог) 181 Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг.(Установка манометров) шт. 2,000 Манометр для неагрессивных сред (класс точности 1.5) с резьбовым присоединением марка МП-3У-16 с трехходовым краном 11П18пкРу16 с трубкой сифоном (либо аналог) 182 Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг.(Установка мановакууметров) шт. 2,000 Манометр сигнализирующий ДМ (ДВ, ДА) 2005 Сг диаметром 160 мм.(Мановакууметр МВПЗ-У) (либо аналог) РАЗДЕЛ 7. Общестроительные работы 183 Масляная окраска металлических поверхностей труб диаметром более 50 мм,количество окрасок 2(на заводе изготовителе) 100 м2 окрашиваемой поверхности 0,010 184 Масляная окраска металлических поверхностей труб диаметром более 50 мм,количество окрасок 2(существующие трубы) 100 м2 окрашиваемой поверхности 0,068 Канализация дренажная РАЗДЕЛ 1. Сантехнические работы 185 Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т 1 насос 1,000 Насос грязевый, тип ГНОМ 10-10Т(тип Гном 10-10д) (либо аналог) - 1 шт, клапаны обратные муфтовые,диаметром 50 мм("Eurostop") - 1 шт (либо аналог), кран шаровый муфтовый диаметром 50 мм, тип в/в("Basik" S.214) - 1 шт (либо аналог) 186 Прокладка трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 50 мм 100 м трубопровода 0,040 187 Гидравлическое испытание трубопроводов диаметром до 50 мм 100 м трубопровода 0,040 РАЗДЕЛ 2. Общестроительные работы 188 Масляная окраска металлических поверхностей труб диаметром 50 мм,количество окрасок 2(на заводе изготовителе) 100 м2 окрашиваемой поверхности 0,008 Отопление РАЗДЕЛ 1. Демонтажные работы 189 Электрополотенце.(Демонтаж печей электрических) 1 шт. 12,000 РАЗДЕЛ 2. Монтажные работы 190 Электрополотенце.(Монтаж электрических инфракрасных обогревателей) 1 шт. 8,000 Обогреватели электрические инфракрасные Ballu BIHP/M 2,0 кВт (либо аналог) Вентиляция РАЗДЕЛ 1. Демонтажные работы 191 Демонтаж центробежных вентиляторов весом до 0,4 т 100 шт. 0,010 192 Разборка воздуховодов из листовой стали толщиной 1-2 мм диаметром/периметром до 320 мм /1000 мм 100 м2 поверхности воздуховодов 0,100 193 Разборка дефлекторов диаметром патрубка 280 мм. 1 дефлектор 3,000 194 Разборка дефлекторов диаметром патрубка 400 мм. 1 дефлектор 1,000 195 Разборка зонтов над шахтами из листовой стали круглого сечения диаметром 200 мм. 1 зонт 1,000 196 Разборка решеток жалюзийных стальных штампованных нерегулируемых (РШ), номер 150, размер 200х200 мм. 1 решетка 1,000 РАЗДЕЛ 2. Сантехнические работы 197 Установка вентиляторов канальных 1 вентилятор 4,000 Вентилятор канальный для круглых воздуховодов OSTBERG марки СК 315 С, производительность 1620 м3/час (либо аналог) - 1 шт, вентиляторы(Унивент-К-2-2-1,электродвигатель АИР56В2) (либо аналог) - 2 шт, вентилятор осевой(ВЕНТС 100К) (либо аналог) - 1 шт 198 Установка канальных электронагревателей шт 1,000 Нагреватель электрический канальный для круглых воздуховодов марки РВЕС 315/12 (либо аналог) 199 Установка фильтров 1 м2 поверхности в свету 0,100 Фильтр воздушный ФЛК 315 М1 200 Установка клапанов воздушных с электрическим приводом периметром до 1000 мм 1 шт. 1,000 Воздушный клапан АВК 300х150 К8,электропривод AST04) (либо аналог) 201 Установка клапанов обратных диаметром до 355 мм 1 клапан 1,000 Клапаны обратные "Systemair" RSK(диаметром 200 мм) (либо аналог), лючки для замера параметров воздуха - 6 шт 202 Установка решеток жалюзийных площадью в свету до 0,5 м2 1 решетка 10,000 Решетки вентиляционные алюминиевые "АРКТОС" типа АРН(размером 300х150 мм) (либо аналог) - 1 шт, решетка наружная круглого сечения,диаметром 125 мм(решетка наружная CG 125) (либо аналог) - 1 шт, решетки размером 300х100 мм(перфорированные решетки КПУ 300х100) (либо аналог) - 4 шт, решетки размером 200х100 мм(перфорированные решетки КПН 200х100) - 4 шт (либо аналог) 203 Установка узлов прохода вытяжных вентиляционных шахт диаметром патрубка до 250 мм 10 узлов 0,100 Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт без клапана УП1, диаметром патрубка 200 мм Воздуховоды 204 Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,5 мм, диаметром до 200 мм 100 м2 поверхности воздуховодов 0,306 205 Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,6 мм, диаметром до 355 мм 100 м2 поверхности воздуховодов 0,237 206 Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса П (плотные),диаметром до 200 мм(толщиной 1,0 мм) 100 м2 поверхности воздуховодов 0,037 207 Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса П (плотные),диаметром до 355 мм(толщиной 1,0 мм) 100 м2 поверхности воздуховодов 0,099 208 Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса П (плотные) , периметром 900 мм(толщиной 1,0 мм) 100 м2 поверхности воздуховодов 0,045 РАЗДЕЛ 3. Общестроительные работы 209 Изоляция трубопроводов матами и холстами из супертонкого волокна (стеклянного и базальтового), матами звукопоглощающими 1 м3 изоляции 1,626 Маты из базальтового штапельного супертонкого волокна(кашированные алюминиевой фольгой) (либо аналог) Монтаж внутреннего освещения РАЗДЕЛ 1. Монтажные работы 210 Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый 100 шт. 0,150 Светильник светодиодный для внутреннего освещения промышленных зданий 211 Световые настенные указатели 100 шт. 0,020 Светильник аварийного освещения с рассеивателем из поликарбоната, блок аварийного питания Relco INVERLUX PLUS SA-SE (Еs1) встраиваемый в светильник (либо аналог), наклейка пиктограмма "Выход налево", "Выход направо" из самоклеющей пленки 212 Светильник местного освещения.Снаружи здания 100 шт. 0,020 Светильник светодиодный для внутреннего освещения промышленных зданий 213 Розетка штепсельная неутопленного типа при открытой проводке 100 шт. 0,020 214 Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке 100 шт. 0,090 215 Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке.Снаружи здания 100 шт. 0,010 216 Ящик с понижающим трансформатором 1 шт. 2,000 Ящики с понижающим трансформатором автомат. выключателем, 12в ЯТП-0,25-3 217 Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей 100 м 3,000 Трубы гибкие гофрированные из ПВХ "DKC" диаметром 25 мм (либо аналог) 218 Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 1 кг 100 м кабеля 3,000 Кабель силовой с медными жилами на номинальное напряжение 1,0 кВ, марки ВВГнг-LS, с числом жил и номинальным сечением жилы, мм2: 2х2,5 - 15,3 м; кабель силовой с медными жилами на номинальное напряжение 0,66 кВ, марки ВВГнг-LS, с числом жил и номинальным сечением жилы, мм2: 3х2,5 - 204 м; кабель силовой с медными жилами на номинальное напряжение 0,66 кВ, марки ВВГнг-LS, с числом жил и номинальным сечением жилы, мм2: 4х2,5 - 40,8 м; кабель силовой с медными жилами на номинальное напряжение 0,66 кВ, марки ВВГнг-LS, с числом жил и номинальным сечением жилы, мм2: 5х2,5 - 40,8 м; кабель силовой огнестойкий с медными жилами, напряжением 1,0 кВ марки ВВГнг-FRLS 2х2,5 - 15,3 м; кабель силовой огнестойкий с медными жилами, напряжением 1,0 кВ марки ВВГнг-FRLS 3х2,5 - 30,6 м, провод силовой для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой, марки ПВ3, номинальным сечением жилы, мм2: 2,5 - 5,15 м. 219 Кабель двух-четырехжильный по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм2 100 м 0,400 220 Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение до 16 мм2 100 м 0,050 221 Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм 1 шт. 1,000 Щиты распределительные наружной установки ЩРН-24з, с замком (395х310х120 мм) 222 Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А (либо аналог) 1 шт. 4,000 Выключатели нагрузки ВН-32 3Р 25А - 1 шт, выключатели автоматические "IEK" ВА47-29 1Р 10А, характеристика С - 2 шт, выключатели автоматические дифференциального тока 16А 30мА - 1 шт (либо аналог) Монтаж силового оборудования РАЗДЕЛ 1. Демонтаж 223 Демонтаж светильников с лампами накаливания 100 шт. 0,100 224 Демонтаж выключателей, розеток 100 шт. 0,140 225 Демонтаж кабеля 100 м 4,800 226 Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного т 0,021 227 Демонтаж. Ящик с разъединителем, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 100 А 1 шт. 5,000 228 Демонтаж.Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм 1 шт. 2,000 229 Демонтаж.Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на полу, высота и ширина до 1700х1100 мм 1 шт. 1,000 230 Демонтаж. Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 40 А 1 шт. 1,000 231 Демонтаж. Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2 1 шт. 8,000 232 Демонтаж счетчика, устанавливаемые на готовом основании трехфазные 1 шт. 1,000 233 Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного т 0,079 234 Перевозка массовых навалочных грузов автомобилями-самосвалами, работающими вне карьеров на расстояние до 15 км (I класс груза) т 0,100 РАЗДЕЛ 2. Монтажные работы 235 Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм 1 шт. 2,000 Щиты распределительные наружной установки ЩРН-36з, с замком (520х310х120 мм) - 1 шт; щиты распределительные наружной установки ЩРН-24з, с замком (395х310х120 мм) - 1 шт (либо аналоги) 236 Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 100 А 1 шт. 2,000 Выключатели нагрузки ВН-32 3Р 63А - 1 шт; выключатели нагрузки ВН-32 3Р 40А - 1 шт (либо аналоги) 237 Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А (либо аналог) 1 шт. 11,000 Выключатели автоматические "IEK" ВА47-29 1Р 25А, характеристика С - 4 шт; выключатели автоматические "IEK" ВА47-29 3Р 10А, характеристика С - 2 шт; выключатели автоматические "IEK" ВА47-29 3Р 25А, характеристика С - 1 шт; выключатели автоматические "IEK" ВА47-29 1Р 16А, характеристика С - 1 шт; выключатели автоматические "IEK" ВА47-29 3Р 16А, характеристика С - 2 шт; выключатели автоматические "IEK" ВА47-29 3Р 10А, характеристика С - 1 шт (либо аналоги) 238 Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 1200х1000 мм 1 шт. 1,000 Пункт распределительный, тип ПР (аналог) 239 Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей 100 м 2,140 Трубы гибкие гофрированные из ПВХ "DKC" диаметром 25 мм (либо аналог) - 208,08 м; трубы гибкие гофрированные из ПВХ "DKC" диаметром 32 мм - 10,2 м (либо аналоги) 240 Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали сечением 160 мм2 100 м 0,300 241 Лоток металлический штампованный по установленным конструкциям, ширина лотка до 200 мм 1 т 0,044 242 Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 1 кг 100 м кабеля 2,010 Кабель силовой с медными жилами, на номинальное напряжение 0,66 кВ, марки ВВГнг-LS, с числом жил и номинальным сечением жилы, мм2: 1х2,5 - 20,4 м; кабель силовой с медными жилами, на номинальное напряжение 0,66 кВ, марки ВВГнг-LS, с числом жил и номинальным сечением жилы, мм2: 3х2,5 - 109,14 м; кабель силовой с медными жилами, на номинальное напряжение 0,66 кВ, марки ВВГнг-LS, с числом жил и номинальным сечением жилы, мм2: 4х2,5 - 49,98 м; кабель силовой с медными жилами, на номинальное напряжение 0,66 кВ, марки ВВГнг-LS, с числом жил и номинальным сечением жилы, мм2: 5х2,5 - 90,78 м; кабель силовой с медными жилами, на номинальное напряжение 0,66 кВ, марки ВВГнг-LS, с числом жил и номинальным сечением жилы, мм2: 3х4 - 40,8 м; кабель силовой с медными жилами, на номинальное напряжение 0,66 кВ, марки ВВГнг-LS, с числом жил и номинальным сечением жилы, мм2: 5х4 - 31,62 м; кабель силовой с медными жилами, на номинальное напряжение 0,66 кВ, марки ВВГнг-LS, с числом жил и номинальным сечением жилы, мм2: 5х6 - 7,14 м; кабель силовой с медными жилами, на номинальное напряжение 0,66 кВ, марки ВВГнг-LS, с числом жил и номинальным сечением жилы, мм2: 1х10 - 30,6 м; кабель силовой с медными жилами, на номинальное напряжение 0,66 кВ, марки ВВГнг-LS, с числом жил и номинальным сечением жилы, мм2: 5х16 - 8,16 м; провод силовой для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой, марки ПВ3, номинальным сечением жилы, мм2: 1,5 - 30,9 м; провод силовой для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой, марки ПВ3, номинальным сечением жилы, мм2: 16 - 5,15 м; Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами марки КГН, с числом жил - 5 и сечением 2,5 мм2 (аналог) - 10,2 м 243 Кабель двух-четырехжильный по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм2 100 м 2,050 244 Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 2 кг 100 м кабеля 0,050 245 Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2 100 м 0,080 246 Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 (до 3 ниток) 100 м 0,020 247 Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 (до 4 ниток) 100 м 0,060 248 Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение до 16 мм2 100 м 0,050 249 Щит заводского изготовления однорядный или двухрядный шкафного исполнения, глубина до 600 мм (ВРУ) 1 м ширины по фронту 0,800 Вводно-распределительное устройство типа ВРУ 1-17-70 250 Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 40 А 1 шт. 6,000 Пускатели электромагнитные нереверсивные без теплового реле, с кнопками управления (аналог) - 6 шт, реле электротепловые токовые РТТ (аналог) - 6 шт 251 Счетчики, устанавливаемые на готовом основании трехфазные. Установить в ВРУ 1 шт. 1,000 Ящики силовые серии ЯРП типа ЯРП-100 на 100А - 1 шт (либо аналог) РАЗДЕЛ 3. Строительные работы 252 Пробивка отверстий в кирпичных стенах вручную при толщине стен в 0,5 кирпича 100 отверстий 0,100 253 Устройство огнепреградительных поясов и уплотнение кабельных заделок подушками противопожарными уплотнительными 1 м3 кабельных заделок 0,068 254 Огнезащитное покрытие толщиной слоя 0,8 мм кабелей и проводов диаметром до 50 мм 100 м2 обрабатываемой поверхности 0,001 КИП и А РАЗДЕЛ 1. Монтажные работы 255 Щиты и пульты, масса до 50 кг (Шкаф П1ЩУ; щит ЩМП) (либо аналоги) 1 шт. 2,000 Шкаф автоматики ЩУ3-0,75-12. Комплект автоматики для приточной системы в составе: шкаф приборов управления и автоматики, канальный датчик температуры ТД1 с кабелем 20м-1шт, реле перепада давления для контроля запыленности фильтра-1шт. (аналог); щиты с монтажной панелью ЩМП-1, размером 395х310х220 мм, степень защиты IP54 - 1 шт; выключатели автоматические "IEK" ВА47-29 1Р 10А, характеристика С - 1 шт; реле промежуточные - 4 шт, арматура светосигнальная - 4 шт; переключатель - 3 шт; контактный блок - 2 шт 256 Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, масса до 5 кг 1 шт. 4,000 Поплавковый датчик уровня ПДУ-3.1.100 (аналог) - 1 шт, поплавковый датчик уровня ПДУ-3.1.500 (аналог) - 1 шт, поплавковый датчик уровня ПДУ-3.1.1400 (аналог) - 1 шт, поплавковый датчик уровня ПДУ-3.1.2300 (аналог) - 1 шт 257 Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг 1 шт. 2,000 258 Металлические конструкции 1 т 0,010 259 Электрические проводки в щитах и пультах шкафных и панельных 100 м 0,110 Кабель контрольный с медными жилами, марки КВВГЭнг-LS, с числом жил и номинальным сечением жилы, мм2: 4х1 - 44,88 м; кабель контрольный с медными жилами, марки КВВГЭнг-LS, с числом жил и номинальным сечением жилы, мм2: 5х1 - 22,44 м; кабель сигнально-блокировочный с медными жилами, с числом пар и диаметром жилы, мм: 24х2. К датчикам (аналог) - 102 м; провод силовой на напряжение до 450 В с медной жилой, марки ПВ1, номинальным сечением жилы, мм2: 1 - 4,12 м; провод силовой для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой, марки ПВ3, номинальным сечением жилы, мм2: 1 - 7,21 м 260 Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 1 кг 100 м кабеля 0,080 261 Кабель двух-четырехжильный по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм2 100 м 1,580 262 Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 25 мм 100 м 0,020 Трубы стальные электросварные наружный диаметр 20 мм, толщина стенки 1,5 мм 263 Короба пластмассовые шириной до 120 мм 100 м 0,400 Кабель-канал (короб) "Электропласт" 80x40 мм 264 Зажим наборный без кожуха 100 шт. 0,030 Пусконаладочные работы систем вентиляции (вхолостую) 265 Вентилятор осевой с поворотными лопатками до № 8.(Вентилятор канальный) шт 3,000 266 Вентилятор осевой 1 устройство 1,000 267 Установка теплообменная с количеством нагревателей 1.Канальный нагреватель 1 установка 1,000 268 Фильтр 1 устройство 1,000 269 Регулировочно-запорное устройство клапан воздушный проходной с электрическим приводом 1 устройство 1,000 270 Регулировочно-запорное устройство клапан обратный 1 устройство 1,000 271 Сеть систем вентиляции при количестве сечений до 5 вен.сеть 5,000

Приложение № 2 к техническому заданию Перечень работ Перечень работ, выполнение которых требует наличия выданного саморегулируемой организацией (СРО) свидетельства о допуске к осуществлению работ, влияющих на безопасность объектов капитального строительства. № лота Виды работ по Перечню, утвержденному Приказом Минрегиона России от 30.12.2009 N 624 (с изменениями и дополнениями) 1 III. Виды работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту 6. Устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкций 6.1. Опалубочные работы 6.2. Арматурные работы 6.3. Устройство монолитных бетонных и железобетонных конструкций 10. Монтаж металлических конструкций 10.1. Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограждающих конструкций зданий и сооружений 12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования (кроме магистральных и промысловых трубопроводов) 12.9. Гидроизоляция строительных конструкций 12.10. Работы по теплоизоляции зданий, строительных конструкций и оборудования

# Раздел 5.

# Информационная карта

Следующие условия проведения Открытого конкурса являются неотъемлемой частью настоящей документации о закупке, уточняют и дополняют положения настоящей документации о закупке.

| № п/п | Наименование п/п | Содержание |
| --- | --- | --- |
| 1. | Предмет Открытого конкурса | Открытый конкурс № ОК-МСП-ЗСИБ-16-0011 на право заключения договора на выполнение работ по капитальному ремонту здания насосной канализационной станции, инв. № 010000745, на контейнерном терминале Клещиха в г. Новосибирске. |
| 2. | Организатор Открытого конкурса, адрес, контактные лица и представители Заказчика | Организатором является ПАО «ТрансКонтейнер». Функции Организатора выполняет Постоянная рабочая группа Конкурсной комиссии филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на Западно-Сибирской железной дороге. Адрес: 630001, г. Новосибирск, ул. Жуковского, 102, каб. 608. Контактное(ые) лицо(а) Заказчика: Дмитриева А.И., тел./факс (383)229-54-81/(383)222-21-00, электронный адрес DmitrievaAI@trcont.ru |
| 3. | Дата опубликования извещения о проведении Открытого конкурса | «08» июня 2016 года |
| 4. | Средства массовой информации (СМИ), используемые в целях информационного обеспечения проведения процедуры Открытого конкурса | Извещение о проведении Открытого конкурса, изменения к извещению, настоящая документация о закупке, протоколы, оформляемые в ходе проведения Открытого конкурса, вносимые в них изменения и дополнения и иные сведения, обязательность публикации которых предусмотрена Положением о закупках и законодательством Российской Федерации публикуется (размещается) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте ПАО «ТрансКонтейнер» (http://www.trcont.ru) и в единой информационной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд на официальном сайте для размещения информации о размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг (www.zakupki.gov.ru) (далее – Официальный сайт). В случае возникновения технических и иных неполадок при работе Официального сайта, блокирующих доступ к Официальному сайту в течение более чем одного рабочего дня, информация, подлежащая размещению на Официальном сайте, размещается на сайте ПАО «ТрансКонтейнер» с последующим размещением такой информации на Официальном сайте в течение одного рабочего дня со дня устранения технических или иных неполадок, блокирующих доступ к Официальному сайту, и считается размещенной в установленном порядке. |
| 5. | Начальная (максимальная) цена договора/ цена лота | Начальная (максимальная) цена договора составляет 2 950 000 (два миллиона девятьсот пятьдесят тысяч) рублей с учетом всех налогов (кроме НДС), стоимости материалов, изделий, конструкций и оборудования, затрат связанных с доставкой на объект, хранением, погрузочно-разгрузочными работами, а также всех затрат, расходов связанных с выполнением работ, в том числе подрядных. Сумма НДС и условия начисления определяются в соответствии с законодательством Российской Федерации. |
| 6. | Место, дата начала и окончания подачи Заявок | Заявки принимаются по рабочим дням с 09 часов 30 минут до 12 часов 00 минут и с 13 часов 00 минут до 17 часов 00 минут местного времени с даты, указанной в пункте 3 Информационной карты и до 17 часов 00 минут «30» июня 2016 года по адресу, указанному в пункте 2 настоящей Информационной карты. |
| 7. | Место, дата и время вскрытия Заявок | Вскрытие Заявок состоится «01» июля 2016 г. в 14 часов 00 минут местного времени по адресу, указанному в пункте 2 настоящей Информационной карты. |
| 8. | Оценка и сопоставление и Заявок | Оценка и сопоставление Заявок состоится «05» июля 2016 г. в 14 часов 00 минут местного времени по адресу, указанному в пункте 2 настоящей Информационной карты. |
| 9. | Конкурсная комиссия | Решение об итогах Открытого конкурса принимается Конкурсной комиссией филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на Западно-Сибирской железной дороге. Адрес: Российская Федерация, 630001, г. Новосибирск, ул. Жуковского, 102. |
| 10. | Подведение итогов | Подведение итогов состоится не позднее 14 часов 00 минут местного времени «07» июля 2016 г. по адресу, указанному в пункте 9 Информационной карты. |
| 11. | Условия оплаты за товар, выполнение работ, оказание услуг | Определены в разделе 4 «Техническое задание». |
| 12. | Количество лотов | 1 лот. |
| 13. | Срок и место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг | Определены в разделе 4 «Техническое задание». |
| 14. | Состав и количество (объем) товара, работ, услуг | Определены в разделе 4 «Техническое задание». |
| 15. | Официальный язык | Русский язык Вся переписка, связанная с проведением Открытого конкурса, ведется на русском языке. |
| 16. | Валюта Открытого конкурса | Рубли РФ. |
| 17. | Требования, предъявляемые к претендентам и Заявке на участие в Открытом конкурсе | 1. Помимо указанных в пунктах 2.1 и 2.2 настоящей документации требований к претенденту, участнику предъявляются следующие требования: 1.1 деятельность претендента, участника не должна быть приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи Заявки на участие в Открытом конкурсе. 1.2 отсутствие за последние три года просроченной задолженности перед ПАО «ТрансКонтейнер», фактов невыполнения обязательств перед ПАО «ТрансКонтейнер» и причинения вреда имуществу ПАО «ТрансКонтейнер»; 1.3 наличие опыта выполнения работ за период с 2013 по 2016 годы с предметом, аналогичному предмету Открытого конкурса (выполнение работ по капитальному ремонту зданий). 2. Претендент, помимо документов, указанных в пункте 2.3 настоящей документации о закупке, в составе заявки должен предоставить следующие документы: 2.1 в случае если претендент, участник не является плательщиком НДС, документ, подтверждающий право претендента на освобождение от уплаты НДС, с указанием положения Налогового кодекса Российской Федерации, являющегося основанием для освобождения; 2.2 копии учредительных документов, составленных и заверенных в соответствии с законодательством государства регистрации претендента (для юридического лица), копии документов, удостоверяющих личность (для физических лиц). Допускается заверение документов уполномоченным должностным лицом претендента со скреплением его подписи печатью претендента. 2.3 бухгалтерская (финансовая) отчетность, а именно: бухгалтерские балансы и отчеты о финансовых результатах за 2014 год и за 2015 год (при условии ее сдачи), принятые Федеральной налоговой службой Российской Федерации (с отметкой инспекции Федеральной налоговой службы Российской Федерации или с приложением, подтверждающим получение/отправку в Федеральную налоговую службу Российской Федерации бухгалтерской (финансовой) отчетности (предоставляется копия документа от каждого субъекта МСП, выступающего на стороне одного претендента); 2.4 в подтверждение соответствия требованию, установленному частью «а» пункта 2.1 документации о закупке, претендент осуществляет проверку информации о наличии/отсутствии у претендента задолженности по уплате налогов и о представленной претендентом налоговой отчетности, на официальном сайте Федеральной налоговой службы Российской Федерации (https://service.nalog.ru/zd.do). В случае наличия информации о неисполненной обязанности перед Федеральной налоговой службой Российской Федерации, претендент обязан в составе заявки представить документы, подтверждающие исполнение обязанностей (заверенные банком копии платежных поручений, акты сверки с отметкой налогового органа и т.п.). Организатором на день рассмотрения Заявок проверяется информация о наличии/отсутствии задолженности более 1000 рублей и о предоставленной претендентом налоговой отчетности на официальном сайте Федеральной налоговой службы Российской Федерации (вкладка «сведения о юридических лицах, имеющих задолженность по уплате налогов и/или не представляющих налоговую отчетность более года» (https://service.nalog.ru/zd.do)); 2.5 в подтверждение соответствия требованию, установленному частью «г» пункта 2.1 документации о закупке, и отсутствия административных производств, в том числе о неприостановлении деятельности претендента в административном порядке и/или задолженности, претендент осуществляет проверку информации о наличии/отсутствии исполнительных производств претендента на официальном сайте Федеральной службы судебных приставов Российской Федерации (http://fssprus.ru/iss/ip), а также информации в едином Федеральном реестре сведений о фактах деятельности юридических лиц http://www.fedresurs.ru/companies/IsSearching. В случае наличия на официальном сайте Федеральной службы судебных приставов Российской Федерации информации о наличии в отношении претендента исполнительных производств, претендент обязан в составе Заявки представить документы, подтверждающие исполнение обязанностей по таким исполнительным производствам (заверенные банком копии платежных поручений, нотариально заверенные постановления о прекращении исполнительного производства и т.п.). Организатором на день рассмотрения Заявок проверяется информация о наличии исполнительных производств и/или неприостановлении деятельности на официальном сайте Федеральной службы судебных приставов Российской Федерации (вкладка «банк данных исполнительных производств») и едином Федеральном реестре сведений о фактах деятельности юридических лиц (вкладка «реестры»). 2.6 документ по форме приложения № 4 к документации о закупке о наличии опыта выполнения работ за период 2013 - 2016 годы (включительно), по предмету, аналогичному предмету Открытого конкурса (выполнение работ по капитальному ремонту зданий) c приложением соответствующих подписанных сторонами копий договоров и копий актов сдачи-приемки выполнения работ и/или иных документов, подтверждающих факт выполнения работ, в объеме и стоимости, указанных в приложенном договоре (договорах). 2.7 решение или копию решения об одобрении сделки, планируемой к заключению в результате Открытого конкурса, если такое одобрение требуется в соответствии с законодательством Российской Федерации или учредительными документами претендента (об одобрении крупной сделки, сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и др.). В случае если получение указанного решения до истечения срока подачи Заявок для претендента на участие в Открытом конкурсе невозможно в силу необходимости соблюдения установленного законодательством и учредительными документами претендента порядка созыва заседания органа, к компетенции которого относится вопрос об одобрении или о совершении соответствующих сделок, претендент обязан представить письмо, содержащее обязательство в случае признания его победителем Открытого конкурса представить вышеуказанное решение до момента заключения договора. В случае если такого одобрения не требуется, претендент представляет соответствующее обоснованное заявление. 2.8 свидетельство о допуске к выполнению работ в соответствии с перечнем видов работ, утвержденным приказом Министерства регионального развития РФ от 30.12.2009 № 624 с учетом внесенных в приказ изменений и дополнений, выданное саморегулируемой организацией (СРО), включающие в себя все виды работ, указанные в приложении № 2 раздела IV "Техническое задание" (нотариально заверенная копия). 2.9 В случае если претендент предполагает привлечение субподрядных организаций, он в виде приложения к Финансово - коммерческому предложению предоставляет сведения о таких организациях. Сведения о субподрядных организациях оформляются по форме приложения № 6 к настоящей документации о закупке. |
| 18. | Срок заключения договора | Не более 20 рабочих дней со дня принятия Конкурсной комиссией решения о заключении договора), за исключением случаев, когда в соответствии с законодательством Российской Федерации для заключения договора необходимо его одобрение органом управления Заказчика, а также случаев, когда действия (бездействие) Заказчика при осуществлении закупки обжалуются в антимонопольном органе либо в судебном порядке. В указанных случаях договор должен быть заключен в течение 20 рабочих дней со дня одобрения органом управление Заказчика заключения договора, вступления в силу решения антимонопольного органа или судебного акта, предусматривающих заключение договора. |
| 19. | Критерии оценки Заявок на участие в Открытом конкурсе и коэффициент их значимости (Кз) | Критерий оценки Значение Кз Цена договора Кз=0,6 Размер аванса (предоплаты по договору) Кз=0,1 Опыт участника (общая стоимость договоров, соответствующих предмету настоящего Открытого конкурса за 2013-2016 г.г. включительно) Кз=0,1 Срок предоставления гарантии качества работ Кз=0,2 Общая сумма по всем критериям Кз=1,0 |
| 20. | Особенности заключения договора | Победитель вправе направить Заказчику предложения по внесению изменений в договор, размещенный в составе настоящей документации (приложение № 5), до момента его подписания победителем. Указанные предложения должны быть получены Заказчиком в двухсуточный срок с момента получения участником, признанного по итогам конкурса победителем, соответствующего уведомления от Заказчика. Изменения могут касаться только положений договора, которые не были одним из оценочных критериев для выбора победителя, указанных в пункте 19 Информационной карты настоящей документации о закупке. Внесение изменений в договор по предложениям победителя является правом Заказчика и осуществляется по усмотрению Заказчика. Победитель не имеет права отказаться от заключения договора, если его предложения по внесению в договор изменений не были согласованы Заказчиком. |
| 21. | Привлечение субподрядчиков, соисполнителей | Привлечение субподрядчиков допускается в соответствии с приложением № 6 настоящей документации. |
| 22. | Срок действия Заявки | Заявка должна действовать не менее 60 календарных дней с даты окончания срока подачи Заявок (пункт 6 настоящей Информационной карты). |
| 23. | Обеспечение Заявки | Не предусмотрено |
| 24. | Обеспечение исполнения договора | Не предусмотрено |

## Приложение № 1

## к документации о закупке

На бланке претендента

## ЗАЯВКА ______________ (наименование претендента)

## НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ № ОК-МСП-___-___-____

Будучи уполномоченным представлять и действовать от имени ________________ (наименование претендента или, в случае участия нескольких лиц на стороне одного участника, наименования таких лиц), а также полностью изучив всю документацию о закупке, я, нижеподписавшийся, настоящим подаю заявку на участие в Открытом конкурсе (далее – Заявка) № ОК-___-___-____ (далее – Открытый конкурс) на право заключения договора на ____________ (выполнение работ по ______, оказание услуг по_____, на поставку товаров _______ - переписать из предмета конкурса).

Уполномоченным представителям ПАО «ТрансКонтейнер» настоящим предоставляются полномочия наводить справки или проводить исследования с целью изучения отчетов, документов и сведений, представленных в данной Заявке, и обращаться к нашим клиентам, обслуживающим нас банкам за разъяснениями относительно финансовых и технических вопросов.

Настоящая Заявка служит также разрешением любому лицу или уполномоченному представителю любого учреждения, на которое содержится ссылка в сопровождающей документации, представлять любую информацию, необходимую для проверки заявлений и сведений, содержащихся в настоящей Заявке, или относящихся к ресурсам, опыту и компетенции претендента.

Настоящим подтверждается, что _________ (наименование претендента) ознакомилось(ся) с условиями документации о закупке, с ними согласно(ен) и возражений не имеет.

В частности, _______ (наименование претендента), подавая настоящую Заявку, согласно(ен) с тем, что:

- результаты рассмотрения Заявки зависят от проверки всех данных, представленных ______________ (наименование претендента), а также иных сведений, имеющихся в распоряжении Заказчика;

- за любую ошибку или упущение в представленной __________________ (наименование претендента) Заявке ответственность целиком и полностью будет лежать на __________________ (наименование претендента);

- Открытый конкурс может быть прекращен в любой момент до подведения его итогов без объяснения причин.

- Победителем может быть признан участник, предложивший не самую низкую цену.

В случае признания _________ (наименование претендента) победителем обязуется:

- Придерживаться положений нашей Заявки в течение ______ дней (указать срок не менее указанного в пункте 22 Информационной карты) с даты окончания срока подачи Заявок, указанной в пункте 6 Информационной карты. Заявка будет оставаться для претендента обязательной до истечения указанного периода.

- До заключения договора представить сведения о своих владельцах, включая конечных бенефициаров, с приложением подтверждающих документов, а также иные сведения, необходимые для заключения договора с ПАО «ТрансКонтейнер». ____________________ (наименование претендента) предупрежден(о), что при непредставлении указанных сведений и документов, ПАО «ТрансКонтейнер» вправе отказаться от заключения договора.

- Подписать договор(ы) на условиях настоящей Заявки на участие в Открытом конкурсе и на условиях, объявленных в документации о закупке.

- Исполнять обязанности, предусмотренные заключенным договором строго в соответствии с требованиями такого договора.

- Не вносить в договор изменения, не предусмотренные условиями документации о закупке.

Настоящим подтверждается, что:

- ___________ (результаты работ, оказания услуг, товары и т.д.) предлагаемые _______ (наименование претендента), свободны от любых прав со стороны третьих лиц, ________ (наименование претендента) согласно в случае признания победителем и подписания договора передать все права на ___________ (результаты работ, оказания услуг, товары и т.д.) Заказчику;

- ________ (наименование претендента) не находится в процессе ликвидации;

- ________ (наименование претендента) на дату подачи Заявки на участие в Открытом конкурсе не признан несостоятельным (банкротом), в том числе отсутствует возбужденные в отношении него дела о несостоятельности (банкротстве);

- на имущество ________ (наименование претендента) не наложен арест, экономическая деятельность не приостановлена;

- ________(наименование претендента) на дату подачи Заявки на участие в Открытом конкурсе, в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, деятельность неприостановлена;

- у _______ (наименование претендента) отсутствует задолженность по уплате налогов, сборов, пени, налоговых санкций в бюджеты всех уровней и обязательных платежей в государственные внебюджетные фонды, а также просроченная задолженность по ранее заключенным договорам с ПАО «ТрансКонтейнер»;

- ________ (наименование претендента) соответствует всем требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки.

- ________ (наименование претендента) не имеет и не будет иметь никаких претензий в отношении права (и в отношении реализации права) ПАО «ТрансКонтейнер» отменить Открытый конкурс в любое время до момента объявления победителя Открытого конкурса;

- ________ (наименование претендента) полностью и без каких-либо оговорок принимает условия, указанные в Техническом задании (раздел 4 настоящей документации о закупке);

- товары, работы, услуги, предлагаемые к поставке ________ (наименование претендента) в рамках настоящего Открытого конкурса, полностью соответствуют требованиям Технического задания (раздел 4 настоящей документации о закупке).

Своей подписью удостоверяю, что сделанные заявления и сведения, представленные в настоящей Заявке, являются полными, точными и верными.

В подтверждение этого прилагаются все необходимые документы.

### Представитель, имеющий полномочия подписать Заявку на участие от имени ____________________________________________________________

(наименование претендента)

____________________________________________________________________

М.П.			(должность, подпись, ФИО)

"____" _________ 201__ г.

## Приложение № 2

## к документации о закупке

ФОРМА для заполнения

Декларация о соответствии участника закупки

критериям отнесения к субъектам малого

и среднего предпринимательства

Настоящим подтверждается, что ___________________________________,

(указывается наименование претендента закупки)

в соответствии со статьей 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» удовлетворяет критериям отнесения организации к субъектам ______________________________________ предпринимательства,

(указывается субъект малого или среднего предпринимательства в зависимости от критериев отнесения)

и сообщается следующая информация:

1. Адрес местонахождения (юридический адрес):______________________

2. ИНН/КПП: ____________________________________________________.

(номер, сведения о дате выдачи документа и выдавшем его органе)

3. ОГРН (ОГРНИП): ______________________________________________.

4. ОКПО __________, ОКТМО__________, ОКОПФ ___________

5. Почтовый адрес: _______________________________________________

Телефон: (______) ________________________________________________

Факс: (______) ___________________________________________________

Адрес электронной почты: __________________@_____________________

Зарегистрированный адрес офиса: __________________________________

Адрес сайта: ____________________________________________________

Руководитель:___________________________________________________

Банковские реквизиты:____________________________________________

Название и адрес филиалов и дочерних предприятий ИНН/КПП:________

6. Контактные лица:

Уполномоченные представители ПАО «ТрансКонтейнер» могут связаться со следующими лицами для получения дополнительной информации о претенденте:

Справки по общим вопросам и вопросам управления: _____________________

Контактное лицо (должность, ФИО, телефон)

Справки по кадровым вопросам: ________________________________________

Контактное лицо (должность, ФИО, телефон)

Справки по техническим вопросам: _____________________________________

Контактное лицо (должность, ФИО, телефон)

Справки по финансовым вопросам: ______________________________________

Контактное лицо (должность, ФИО, телефон)

7. Сведения о наличии (об отсутствии) сведений в реестре субъектов малого и среднего предпринимательства субъекта Российской Федерации (в случае ведения такого реестра органом государственной власти субъекта Российской Федерации) ________________________________________________________

__________________________________________________________________.

(наименование уполномоченного органа, дата внесения в реестр и номер в реестре)

8.  Сведения  о  соответствии  критериям отнесения к субъектам малого и

среднего  предпринимательства,  а  также  сведения  о производимых товарах, работах, услугах и видах деятельности:

| № п/п | Наименование сведений | Малые предприятия | Средние предприятия | Показатель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Суммарная доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципальных образований, общественных и религиозных организаций (объединений), благотворительных и иных фондов в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) указанных юридических лиц не должна превышать двадцать пять процентов (за исключением суммарной доли участия, входящей в состав активов акционерных инвестиционных фондов, состав имущества закрытых паевых инвестиционных фондов, состав общего имущества инвестиционных товариществ), процентов | не более 25 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2. | Суммарная доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) иностранных юридических лиц, процентов | не более 49 |  |
| 3. | Суммарная доля участия, принадлежащая одному или нескольким юридическим лицам, не являющимся субъектами малого и среднего предпринимательства, процентов | не более 49 |  |
| 4. | Средняя численность работников за предшествующий календарный год (определяется с учетом всех работников, в том числе работающих по договорам гражданско-правового характера или по совместительству с учетом реально отработанного времени, работников представительств, филиалов и других обособленных подразделений указанных микропредприятия, малого предприятия или среднего предприятия) за последние 3 года, человек | до 100 включительно | от 101 до 250 включительно | указывается количество человек (за каждый год) |
|  |  | до 15 – микро-предприятие |  |  |
| 5. | Выручка от реализации товаров, работ, услуг без учета налога на добавленную стоимость или балансовая стоимость активов (остаточная стоимость основных средств и нематериальных активов) за последние 3 года, млн. рублей | 800 | 2000 | указывается в млн. рублей (за каждый год) |
|  |  | 120 в год – микро-предприятие |  |  |
| 6. | Сведения о видах деятельности юридического лица согласно учредительным документам или о видах деятельности физического лица, внесенного в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей и осуществляющего предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, с указанием кодов ОКВЭД2 и ОКПД2 |  |
| 7. | Сведения о производимых субъектами малого и среднего предпринимательства товарах, работах, услугах с указанием кодов ОКВЭД2 и ОКПД2 |  |
| 8 | Сведения об участии в утвержденных программах партнерства отдельных заказчиков с субъектами малого и среднего предпринимательства | да (нет) (в случае участия - наименование заказчика, реализующего программу партнерства) |
| 9. | Наличие сведений о субъекте малого и среднего предпринимательства в реестре участников программ партнерства | да (нет) (при наличии - наименование заказчика - держателя реестра участников программ партнерства) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 10. | Наличие опыта исполнения государственных, муниципальных контрактов, гражданско-правовых договоров бюджетных учреждений либо договоров, заключенных с юридическими лицами, подпадающими под действие Федерального закона "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" | да (нет) (при наличии - количество исполненных контрактов и общая сумма) |
| 11. | Сведения о наличии опыта производства и поставки продукции, включенной в реестр инновационной продукции | да (нет) |
| 12. | Сведения о наличии у субъекта малого и среднего предпринимательства статуса лица, участвующего в реализации проекта создания и обеспечения функционирования территориально обособленного комплекса (инновационного центра "Сколково") |  |
| 13. | Сведения о том, что руководитель, члены коллегиального исполнительного органа, главный бухгалтер субъекта малого и среднего предпринимательства не имеют судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также о том, что в отношении указанных физических лиц не применялось наказание в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, связанной с деятельностью субъекта малого и среднего предпринимательства, и административное наказание в виде дисквалификации | да (нет) |
| 14. | Информация о наличии сведений о субъекте малого и среднего предпринимательства в реестрах недобросовестных поставщиков, предусмотренных Федеральным законом "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" и Федеральным законом "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" | да (нет) |

### Представитель, имеющий полномочия подписать Заявку на участие от имени ____________________________________________________________

(наименование претендента)

____________________________________________________________________

М.П.			(должность, подпись, ФИО)

"____" _________ 201__ г.

## Приложение № 3

## к документации о закупке

## Финансово-коммерческое предложение

«____» _________ 201_ г.                 Открытый конкурс № ОК-МСП-___-___-___

(лот № _________________)

Указывается  при необходимости

____________________________________________________________________

(Полное наименование претендента)

| № п/п | Наименование работ | Цена работ в руб., без учета НДС | Цена работ в руб., с учетом НДС | Условия и порядок расчетов за работы (указывается размер авансового платежа в процентах, но не более 25% от цены договора) | Срок выполнения работ (указывается количество календарных дней с момента заключения договора) | Гарантийный срок (указывается количество месяцев), но не менее 24 месяцев. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| Итого: |  |  |  | - | - |

1. Цена, указанная в настоящем финансово-коммерческом предложении по выполнению работ, учитывает стоимость всех налогов (кроме НДС), стоимость материалов, изделий, конструкций и оборудования, затрат связанных с доставкой на объект, хранением, погрузочно-разгрузочными работами, а также всех затрат, расходов связанных с выполнением работ, в том числе  подрядных. Сумма НДС и условия начисления определяются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

__________ (Поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг) облагается НДС по ставке ____%, размер которого составляет ________/ НДС не облагается (указать необходимое).

2. Дополнительные условия поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг _______________________________________________________

(заполняется претендентом при необходимости).

3. Срок действия настоящего финансово-коммерческого предложения составляет _______________ (указывается дата в соответствии с пунктом 
22 Информационной карты, но не менее 60 (шестьдесят) календарных дней) с даты окончания срока подачи Заявок, указанной в пункте 6 Информационной карты.

4. Если наши предложения, изложенные выше, будут приняты, мы берем на себя обязательство ____________ (поставить товар, выполнить работы, оказать услуги) в соответствии с требованиями документации о закупке и согласно нашим предложениям.

5. В случае если наши предложения будут признаны лучшими, мы берем на себя обязательства подписать договор в соответствии с условиями участия в Открытом конкурсе и на условиях настоящего финансово-коммерческого предложения.

6. Мы согласны с тем, что в случае нашего отказа от заключения договора после признания нашей организации победителем конкурса, а так же при нашем отказе приступить к переговорам о подписании нами договора в сроки, указанные в уведомлении заказчика, направленном нам в соответствии с пунктом 144 Положения о закупках, договор будет заключен с другим участником.

7. Мы объявляем, что до подписания договора, настоящее предложение и информация о нашей победе будут считаться имеющими силу договора между нами.

Следующие приложения являются неотъемлемой частью настоящего финансово-коммерческого предложения:

- приложение № 1 – Расчет стоимости работ на ___ листах.

- приложение № 2 – Календарный план выполнения работ на ___ листах (составляется по форме соответствующего приложения к проекту договора).

- Сведения о планируемых к привлечению субподрядных организациях (составляется по форме приложения № 6 к документации о закупке) .

### Представитель, имеющий полномочия подписать Заявку на участие от имени ____________________________________________________________

(наименование претендента)

____________________________________________________________________

М.П.			(должность, подпись, ФИО)

"____" _________ 201__ г.

## Приложение № 4

## к документации о закупке

Сведения об опыте выполнения работ по предмету Открытого конкурса № ___________, выполненных ____________________________________________.

(наименование претендента)

| №№ | Дата и номер договора (прилагаются копии договоров) | Контрагент (с указанием филиала, представительства, подразделения, которое выступает от имени юридического лица) | Срок действия договора (момент вступления в силу, срок действия, дата окончательного исполнения) | Сумма договора (в руб. без учета НДС) | Предмет договора (указываются только договоры по предмету, аналогичному предмету конкурса ) | Наличие жалоб, претензий, исковых заявлений со стороны контрагента в связи с ненадлежащим исполнением обязательств по договору | Сведения об обоснованности и удовлетворенности требований контрагента по итогам рассмотрения жалоб претензий, исковых заявлений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ВСЕГО |  |  |  |  |
|  |  |  | ВСЕГО за период 2013-2016 гг. |  |  |  |  |

Приложение: ___________ (копии договоров и копии актов сдачи-приемки выполнения работ  и/или иных документов, подтверждающих факт выполнения работ в объеме и стоимости, указанных в приложенном договоре (договорах)).

### Представитель, имеющий полномочия подписать Заявку на участие от имени ____________________________________________________________

(наименование претендента)

____________________________________________________________________

М.П.			(должность, подпись, ФИО)

"____" _________ 201__ г.

## Приложение № 5

## к документации о закупке

Проект договора

Договор №

на выполнение работ

г. Новосибирск                                                                                       «____»___________ 2016 г.

Публичное акционерное общество «Центр по перевозке грузов в контейнерах «ТрансКонтейнер» (ПАО «ТрансКонтейнер»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на Западно-Сибирской железной дороге, действующего  на основании доверенности № ______________ от _____________                                          с одной стороны, и

_________________________________________________ (указывается полностью организационно-правовая форма  юридического  лица и наименование  юридического лица, соответствующие его уставу)

именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице __________________________________,

(должность, Ф.И.О. - полностью)

действующего на основании______________________________________  (указывается документ,  уполномочивающий  лицо на заключение настоящего  Договора, например: устава/ доверенности от «__»_______№ __и т.д. )

с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор на выполнение работ (далее – «Договор») о нижеследующем:

1. Предмет Договора

  - Заказчик поручает и обязуется оплатить, а Исполнитель принимает на себя обязательства по выполнению работ по капитальному ремонту здания насосной канализационной станции, инв. № 010000745, на контейнерном терминале Клещиха в г. Новосибирске (далее – «Работы»).

1.2. Объемы работ изложены в Ведомости объемов работ (приложение № 1), являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора.

1.3.   Срок выполнения Работ: _________________________________. Сроки выполнения отдельных этапов Работ определяются Календарным планом                     (приложение № 2), являющимся  неотъемлемой частью настоящего Договора.

2. Цена Работ и порядок оплаты

2.1. За выполненные по настоящему Договору Работы Заказчик, в соответствии с Локальным сметным расчетом (приложение № 3), являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора, обязуется оплатить Исполнителю ____ (___________) рублей, в том числе НДС – 18% ____ (____________) рублей. (цена Работ и сумма налога указываются цифрами и в скобках прописью. Пример: «10 000,00 (десять тысяч) рублей 00 копеек»)

Локальный сметный расчет на выполнение Работ (приложение № 3), представлен в отраслевой сметно-нормативной базе ОСНБЖ-2001 с использованием текущих индексов изменения сметной стоимости строительства, реконструкции и капитального ремонта ОАО «РЖД».

2.2. Заказчик до начала работ выплачивает Исполнителю аванс в сумме _____( не более 25%) от общей стоимости работ, что составляет ____ (___________) рублей, в том числе НДС – 18% ____ (____________) рублей.	(сумма аванса и налога указываются цифрами и в скобках прописью. Пример: «10 000,00 (десять тысяч) рублей 00 копеек»).

2.3. Окончательная оплата работ осуществляется Заказчиком в течение 30 (тридцати) календарных дней после подписания акта о приемке выполненных работ (по форме КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (по форме КС-3) на основании выставленного счета и счета-фактуры.

3. Порядок сдачи и приемки Работ

3.1. По завершении  выполнения Работ (этапа Работ) Исполнитель в течение 5 (пяти) календарных дней представляет Заказчику акты приемки выполненных работ формы КС – 2, справки о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3, счета-фактуры. Предъявляется журнал производства работ (общий журнал), акты на освидетельства скрытых работ, сертификаты соответствия на используемую продукцию и материалы. Объём работ, принимаемых у Исполнителя, должен соответствовать объёмам работ, изложенным в приложении к договору подряда.

3.2. Заказчик в течение 3 (трех) календарных дней с даты получения акта приемки выполненных Работ (этапа Работ) формы КС – 2, справки о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3, счета-фактуры направляет Исполнителю подписанный акт о приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов основных средств формы ОС-3 или мотивированный отказ от приемки Работ. При наличии мотивированного отказа Заказчика от приемки Работ Сторонами составляется акт с перечнем необходимых доработок  и указанием сроков их выполнения.

3.3. В случае принятия Сторонами согласованного решения о прекращении выполнения Работ настоящий Договор расторгается, и  между Сторонами проводится сверка расчетов. При этом Заказчик обязуется оплатить фактически произведенные до дня расторжения затраты Исполнителя на выполнение Работ по настоящему Договору.

3.4. Риск случайной гибели результата Работ, другого имущества, используемого для выполнения Работ, до окончательной приемки результатов Работ по настоящему Договору несет Исполнитель.

4. Обязанности Сторон

4.1. Исполнитель обязан:

4.1.1. Выполнить Работы в соответствии с требованиями настоящего Договора.

Результаты Работ должны отвечать требованиям законодательства Российской Федерации, требованиям, установленным СНиП 3.01.01-85* «Организация строительного производства»,  действующим  техническим регламентам, стандартам, нормам, правилам, техническим условиям, другими соответствующими нормативными документами, государственными стандартами, а также требованиям, обычно предъявляемым к данному виду Работ.

4.1.2. В течение суток информировать Заказчика об обстоятельствах, которые создают невозможность выполнения Работ, и приостановить выполнение Работ до получения письменных указаний от Заказчика.

4.1.3. Устранять недостатки в выполненных Работах своими силами и за свой счет.

4.1.4. Не нарушать прав третьих лиц, урегулировать за свой счет требования, предъявляемые  к Заказчику в связи с исполнением настоящего Договора, и возместить Заказчику связанные с такими требованиями  расходы и убытки.

4.1.5. Гарантийный срок на результаты работ составляет__________(не менее 24 месяцев) с даты подписания обеими сторонами акта о приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов основных средств формы ОС-3.

В течение гарантийного срока Исполнитель должен обеспечить за свой счет устранение и исправление всех неисправностей и дефектов, возникших вследствие недостатков результата выполненных работ.

4.1.6. Незамедлительно информировать Заказчика в случае выявления нецелесообразности продолжения выполнения Работ.

4.1.7. Не передавать оригиналы или копии документов, полученные от Заказчика, третьим лицам без предварительного письменного согласия Заказчика.

4.2. Заказчик обязан:

4.2.1. Передавать Исполнителю необходимую для выполнения Работ информацию и документацию.

4.2.2. Оплатить Работы в установленный срок в соответствии с условиями настоящего Договора.

4.2.3. Проверять ход и качество Работ, выполняемых Исполнителем, не вмешиваясь в его деятельность.

4.2.4. Оплатить фактически произведенные до дня получения Исполнителем уведомления о расторжении настоящего Договора затраты Исполнителя на выполнение Работ  по настоящему Договору в случае досрочного расторжения настоящего Договора по инициативе Заказчика.

4.3. Заказчик вправе:

4.3.1. Отказаться от принятия результатов Работ и требовать возмещения убытков в случае, если в результате просрочки сроков выполнения Работ Исполнителем выполнение Работ утратило интерес для Заказчика.

5. Ответственность Сторон

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.2. В случае нарушения сроков выполнения Работ по настоящему Договору Заказчик вправе потребовать от Исполнителя уплаты пени в размере 0,3 % от цены настоящего Договора за каждый день просрочки, но не более 10 (десяти) % от цены настоящего Договора.

5.3. В случае ненадлежащего выполнения Исполнителем условий настоящего Договора, несоответствия результатов Работ обусловленным Сторонами требованиям Исполнитель уплачивает Заказчику штраф в размере 0,2 % от цены настоящего Договора.

В случае возникновения при этом у Заказчика каких-либо убытков Исполнитель возмещает такие убытки Заказчику в полном объеме.

5.4. Перечисленные в настоящем Договоре штрафные санкции могут быть взысканы Заказчиком путем удержания причитающихся сумм при оплате счетов Исполнителя. Если Заказчик не удержит по какой-либо причине сумму штрафных санкций, Исполнитель обязуется уплатить такую сумму по первому письменному требованию Заказчика.

6. Обстоятельства непреодолимой силы

6.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, в том числе объявленной или фактической войной, гражданскими волнениями, эпидемиями, блокадами, эмбарго, пожарами, землетрясениями, наводнениями и другими природными стихийными бедствиями, изданием запретительных актов органов государственной власти.

6.2. Свидетельство, выданное торгово-промышленной палатой или иным компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы.

6.3. Сторона, которая не исполняет свои обязательства вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы, должна не позднее, чем в трехдневный срок известить другую Сторону о таких обстоятельствах и их влиянии на исполнение обязательств по настоящему Договору.

6.4. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 3 (трех) последовательных месяцев, настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, либо в порядке, установленном пунктом 8.3 настоящего Договора.

7. Разрешение споров

7.1. Все споры, возникающие при исполнении настоящего Договора, решаются Сторонами путем переговоров, которые могут проводиться, в том числе, путем отправления писем по почте, обмена факсимильными сообщениями.

7.2. Если Стороны не придут к соглашению путем переговоров, все споры рассматриваются в претензионном порядке. Срок рассмотрения претензии – три недели с даты получения претензии.

7.3. В случае, если споры не урегулированы Сторонами с помощью переговоров и в претензионном порядке, то они передаются заинтересованной Стороной в Арбитражный суд Новосибирской области.

8. Порядок внесения

изменений, дополнений в Договор и его расторжения

8.1. В настоящий Договор могут быть внесены изменения и дополнения, которые оформляются Сторонами дополнительными соглашениями к настоящему Договору.

8.2. Настоящий Договор может быть досрочно расторгнут по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.

8.3. Заказчик, решивший расторгнуть настоящий Договор, должен направить письменное уведомление о намерении расторгнуть настоящий Договор Исполнителю не позднее чем за 30 (тридцать) календарных дней до предполагаемой даты расторжения настоящего Договора. Настоящий Договор считается расторгнутым с даты, указанной в уведомлении о расторжении. При этом Заказчик обязан оплатить фактические затраты по выполнению Работ, произведенные до даты получения Исполнителем уведомления о расторжении настоящего Договора.

9. Срок действия Договора

9.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до 31.12.2016.

10. Прочие условия

10.1. Право собственности на результат Работ по настоящему Договору принадлежит Заказчику.

10.2. В случае изменения у какой-либо из Сторон юридического статуса, адреса и банковских реквизитов, она обязана в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня возникновения изменений известить другую Сторону.

10.3. В случае расторжения настоящего Договора (отказа от исполнения настоящего Договора) по причинам, связанным с ненадлежащим выполнением Исполнителем условий настоящего Договора, несоответствием результатов Работ требованиям настоящего Договора, Исполнитель не вправе требовать оплаты, а также обязан вернуть полученные по настоящему Договору денежные средства и возместить убытки Заказчика в течение 7 (семи) календарных дней с даты предъявления Заказчиком соответствующего требования.

10.4. Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемыми частями.

10.5. Передача прав и обязанностей Исполнителя третьим лицам не допускается без письменного согласия Заказчика.

10.6. Все вопросы, не предусмотренные настоящим Договором, регулируются законодательством Российской Федерации.

10.7. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую силу, по одному для каждой из Сторон.

10.8. К настоящему Договору прилагаются:

10.8.1. Ведомость объемов работ (приложение № 1);

10.8.2. Календарный план выполнения работ (приложение № 2);

10.8.3. Локальный сметный расчет на выполнение работ (приложение № 3).

11. Юридические адреса и платежные реквизиты Сторон

Заказчик: Публичное акционерное общество «Центр по перевозке грузов в контейнерах «ТрансКонтейнер»

Юридический адрес: Российская Федерация, 125047, г. Москва, Оружейный пер., д.19

Почтовый адрес: 630001, г. Новосибирск, Жуковского д. 102

ИНН 7708591995, ОКПО 94421386, КПП 997650001,

Р/с 40702810416030000607 в филиале Банк ВТБ (ПАО) в г. Красноярске

БИК 040407777

К/с 30101810200000000777,

тел. (383) 222-21-00

Исполнитель: ________________________________________

Место нахождения: ________________________________________

Почтовый индекс:  _________,  адрес:______________________________

ОГРН_______________ИНН ______________, ОКПО ______________,

КПП ______________ ,

р/счет  ______________________ в  ____________________,            к/счет _______________________ в  ___________________________, БИК _______________,

тел. ________, факс _____________,

E-mail _________________

| Заказчик: ________ ______________ (подпись) (Ф.И.О.) | Исполнитель: ________ ______________ (подпись) (Ф.И.О.) |
| --- | --- |

Приложение № 1

к Договору на выполнение работ

№_____________

от «___»_________201_ г.

Ведомость объемов работ

| № п/п | Наименование работ | Единица измерения | Количество | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Приложение № 2

к Договору на выполнение работ

№_____________

от «___»_________201_ г.

Календарный план выполнения работ

| Наименование этапов Работ | Цена Работ с НДС, в руб. | Срок выполнения Работ начало-окончание (месяц, год) | Отчетные документы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |
| 4. |  |  |  |
| 5. |  |  |  |

| Заказчик: ________ ______________ (подпись) (Ф.И.О.) | Исполнитель: ________ ______________ (подпись) (Ф.И.О.) |
| --- | --- |

## Приложение № 6

## к документации о закупке

СВЕДЕНИЯ О ПЛАНИРУЕМЫХ К ПРИВЛЕЧЕНИЮ СУБПОДРЯДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

(отдельный лист по каждому субподрядчику)

Наименование организации, фирмы:

____________________________________________________________________________

|  | Головная фирма | Филиалы и дочерние предприятия |
| --- | --- | --- |
| Адрес |  |  |
| Телефон |  |  |
| Факс |  |  |
| Ответственное лицо |  |  |
| Форма (ООО, ЗАО и т.д.) |  |  |
| Уставный капитал |  |  |
| Сфера деятельности |  |  |
| Руководитель: | Дата: | Печать/подпись (субподрядчика) |
| Виды работ, передаваемые субподрядчику по предмету конкурса | Передаваемые объемы работ |
|  | В физических единицах | В % к общему объему работ по предмету конкурса |
| Итого % передаваемых субподрядчику объёмов работ к общему объёму работ по предмету конкурса |  |

Приложения:

- копия действующего свидетельства о допуске к выполнению работ, передаваемых субподрядчику по предмету конкурса, выданного СРО;

- копии документов, подтверждающих согласие субподрядных организаций (договор о намерениях, предварительное соглашение и др.) выполнить передаваемые объемы работ по предмету конкурса.

### Представитель, имеющий полномочия подписать Заявку на участие от имени ____________________________________________________________

(наименование претендента)

____________________________________________________________________

М.П.			(должность, подпись, ФИО)

"____" _________ 201__ г.

# Footnotes

В случае, если на стороне одного претендента участвует несколько субъектов МСП, декларация предоставляются на каждое лицо.

Категория субъекта МСП изменяется только в случае, если предельные значения выше или ниже предельных значений, указанных в пункте 4 настоящей формы, в течение 3 календарных лет, следующих один за другим.

Ограничения по суммарной доле участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) иностранных юридических лиц, суммарной доле участия, принадлежащей одному или нескольким юридическим лицам, не являющимся субъектами малого и среднего предпринимательства, не распространяются на хозяйственные общества, хозяйственные партнерства, деятельность которых заключается в практическом применении (внедрении) результатов интеллектуальной деятельности (программ для электронных вычислительных машин, баз данных, изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, селекционных достижений, топологий интегральных микросхем, секретов производства (ноу-хау), исключительные права на которые принадлежат учредителям (участникам) соответственно таких хозяйственных обществ, хозяйственных партнерств - бюджетным, автономным научным учреждениям либо являющимся бюджетными учреждениями, автономными учреждениями образовательным организациям высшего образования, на юридические лица, получившие статус участника проекта в соответствии с Федеральным законом от 28 сентября 2010 г. № 244-ФЗ "Об инновационном центре "Сколково", на юридические лица, учредителями (участниками) которых являются юридические лица, включенные в утвержденный Правительством Российской Федерации перечень юридических лиц, предоставляющих государственную поддержку инновационной деятельности в формах, установленных Федеральным законом от 23 августа 1996 г. № 127-ФЗ "О науке и государственной научно-технической политике".

Пункты 8-14 настоящей формы заполняются на усмотрение претендента.

При предоставлении копии договора конфиденциальная информация, составляющая коммерческую или иную тайну, может быть удалена.

# Text boxes

_____________________________________________,

наименование претендента

________________________________________

государство регистрации претендента

_______________________________________________

ИНН претендента (для претендентов-резидентов Российской Федерации)

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ № ОК-МСП-___-____-____