**УТВЕРЖДАЮ**

**Председатель Конкурсной комиссии**

**филиала ПАО «ТрансКонтейнер»**

**на Октябрьской железной дороге**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Д.И. Мельничук**

**«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2016 г.**

**ВНИМАНИЕ!**

***филиал ПАО «ТрансКонтейнер» на Октябрьской железной дороге информирует о внесении изменений в документацию о закупке Открытого конкурса среди субъектов малого и среднего предпринимательства № ОК-МСП-НКПОКТ-16-00395 (далее – Открытый конкурс) на право заключения договора выполнение строительно–монтажных работ по модернизации подземной части теплотрассы (инв. № 001/01/00030005) участка ремонта контейнеров филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на Октябрьской железной дороге в 2016 году.***

1. **В п.п. 4.5.1. п.4.5. раздела 4 «Техническое задание»** в таблице «Ведомость объемов строительно – монтажных работ помодернизации подземной части теплотрассы (инв.№ 001/01/00030005) участка ремонта контейнеров филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на Октябрьской железной дороге в 2016 г.» в строках 16 и 17:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование работ и затрат | Единицаизмерения | Количество |
| 16 | демонтаж трубопроводов в непроходных каналах краном диаметром труб свыше 100 мм | **100м** | **2,64** |
| 17 | демонтаж надземной прокладки трубопроводов в изоляции из пенополиуретана (ппу) при условном давлении 1,6 мпа, температуре 150 гр.с, диаметр труб свыше 100 мм  | км | **0,3** |

**указать:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование работ и затрат | Единицаизмерения | Количество |
| 16 | демонтаж трубопроводов в непроходных каналах краном диаметром труб свыше 100 мм | **км** | **0,097** |
| 17 | демонтаж надземной прокладки трубопроводов в изоляции из пенополиуретана (ппу) при условном давлении 1,6 мпа, температуре 150 гр.с, диаметр труб свыше 100 мм  | км | **0,453** |

2. **В п.п.4.1. п.4 Приложения № 1 «Техническое задание» к проекту договора «**Ведомость объемов строительно – монтажных работ помодернизации подземной части теплотрассы (инв. № 001/01/00030005) участка ремонта контейнеров филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на Октябрьской железной дороге в 2016 г.» в строках 16 и 17:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование работ и затрат | Единицаизмерения | Количество |
| 16 | демонтаж трубопроводов в непроходных каналах краном диаметром труб свыше 100 мм | **100м** | **2,64** |
| 17 | демонтаж надземной прокладки трубопроводов в изоляции из пенополиуретана (ппу) при условном давлении 1,6 мпа, температуре 150 гр.с, диаметр труб свыше 100 мм  | км | **0,3** |

**указать:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование работ и затрат | Единицаизмерения | Количество |
| 16 | демонтаж трубопроводов в непроходных каналах краном диаметром труб свыше 100 мм | **км** | **0,097** |
| 17 | демонтаж надземной прокладки трубопроводов в изоляции из пенополиуретана (ппу) при условном давлении 1,6 мпа, температуре 150 гр.с, диаметр труб свыше 100 мм  | км | **0,453** |