УТВЕРЖДАЮ

Председатель Конкурсной комиссии

филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на

Красноярской железной дороге

Павлов Ю.А.___________________

«_____»________________2016 г.

ДОКУМЕНТАЦИЯ О ЗАКУПКЕ

У СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

# Раздел 1.

# Общие положения

## 1.1. Общие положения

    - Публичное акционерное общество «Центр по перевозке грузов в контейнерах «ТрансКонтейнер» (ПАО «ТрансКонтейнер») (далее – Заказчик), руководствуясь:

а) положениями Федерального закона от 18 июля 2011 г. 
№ 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»;

б) Постановлением Правительства Российской Федерации от 11 декабря 2014 г. № 1352 «Об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»;

в) Положением о порядке закупки товаров, работ, услуг для нужд ПАО  «ТрансКонтейнер», утвержденным решением Совета директоров ПАО «ТрансКонтейнер» от 08 июля 2016 г. (далее – Положение о закупках), проводит среди субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – субъекты МСП) открытый конкурс № ОК-МСП-НКПКРАСН-16-0009 (далее – Открытый конкурс).

Предметом настоящего Открытого конкурса является право на заключение договора по капитальному ремонту входной группы, фойе и помещений первого этажа нежилого административного здания терминала Базаиха.

    - Информация об организаторе Открытого конкурса указана в пункте 2 Информационной карты раздела 5 настоящей документации о закупке (далее – Информационная карта).

    - Дата опубликования извещения о проведении настоящего Открытого конкурса указана в пункте 3 Информационной карты.

    - Извещение о проведении Открытого конкурса, изменения к извещению, настоящая документация о закупке, протоколы, оформляемые в ходе проведения Открытого конкурса и иная информация об Открытом конкурсе публикуется в средствах массовой информации (далее – СМИ), указанных в пункте 4 Информационной карты.

    - Наименование, количество, объем, характеристики, требования к выполнению работ, оказанию услуг, поставке товара и т.д. и места их выполнения, оказания, поставки и т.д., а также информация о начальной (максимальной) цене договора, состав, количественные и качественные характеристики товара, работ и услуг, сроки поставки товара, выполнения работ или оказания услуг, количество лотов, порядок, сроки направления документации о закупке, указаны в Техническом задании и Информационной карте (разделы 4 и 5 соответственно настоящей документации о закупке).

    - По всем вопросам, не урегулированным настоящей документацией о закупке, необходимо руководствоваться Положением о закупках. В случае противоречия положений настоящей документации о закупке и Положения о закупках необходимо руководствоваться Положением о закупках.

    - Дата рассмотрения и сопоставления предложений претендентов и представленных комплектов документов на участие в Открытом конкурсе (далее – Заявки) указана в пункте 8 Информационной карты.

    - Претендентом на участие в Открытом конкурсе признается субъект малого или среднего предпринимательства, определенный в соответствии со статьей 4 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ, или несколько субъектов МСП, выступающих на стороне одного участника закупки, которые получили в установленном порядке всю необходимую документацию о закупке.

    - Участниками Открытого конкурса признаются претенденты, своевременно и по установленной форме подавшие Заявку и соответствующие установленным в настоящей документации о закупке обязательным и квалификационным требованиям.

    - Для участия в процедуре Открытого конкурса претендент должен:

- удовлетворять требованиям, изложенным в настоящей документации о закупке;

- быть правомочным на предоставление Заявки и представить Заявку, соответствующую требованиям настоящей документации о закупке.

    - Заявки рассматриваются как обязательства претендентов.                 ПАО «ТрансКонтейнер» вправе требовать от победителя/победителей Открытого конкурса заключения договора на условиях, предложенных в его Заявке. Для всех претендентов на участие в Открытом конкурсе устанавливаются единые требования.

    - Решение о допуске претендентов к участию в Открытом конкурсе на основании предложения Организатора принимает Конкурсная комиссия (пункт 9 Информационной карты) в порядке, определенном настоящей документацией о закупке и Положением о закупках.

    - Конкурсная комиссия вправе на основании информации о несоответствии претендента на участие в Открытом конкурсе установленным настоящей документацией о закупке требованиям, полученной из любых официальных источников, использование которых не противоречит законодательству Российской Федерации, не допустить претендента на участие в Открытом конкурсе или отстранить участника Открытого конкурса от участия в Открытом конкурсе на любом этапе его проведения.

    - Претендент несет все расходы и убытки, связанные с подготовкой и подачей своей Заявки. Организатор, Заказчик не несут никакой ответственности по расходам и убыткам, понесенным претендентами в связи с их участием в Открытом конкурсе.

    - Документы, представленные претендентами в составе Заявок, возврату не подлежат.

    - Заявки с документацией предоставляются претендентами в сроки и на условиях, изложенных в пункте 6 Информационной карты.

    - Организатор, Заказчик Открытого конкурса вправе отказаться от его проведения в любой момент до принятия решения Конкурсной комиссией о победителе Открытого конкурса. Извещение об отмене проведения Открытого конкурса размещается в соответствии с пунктом 4 Информационной карты в течение 3 (трех) дней со дня принятия решения об отмене проведения Открытого конкурса. При этом ПАО «ТрансКонтейнер» не будет нести никакой ответственности перед любыми физическими и юридическими лицами, которым такое действие может принести убытки.

    - Протоколы, оформляемые в ходе проведения Открытого конкурса, размещаются в порядке, предусмотренном настоящей документацией о закупке, в течение 3 (трех) дней с даты их подписания в соответствии с пунктом 
4 Информационной карты.

    - Конфиденциальная информация, ставшая известной сторонам при проведении Открытого конкурса не может быть передана третьим лицам за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

    - В случае участия нескольких лиц на стороне одного претендента соответствующая информация должна быть указана в Заявке, оформленной в соответствии с приложением № 1 к настоящей документации о закупке. Если соответствующая информация не указана в Заявке, претендент считается подавшим Заявку от своего имени и действующим в своих интересах.

## 1.2. Разъяснения положений документации о закупке.

    - Претендент вправе направить письменный запрос о разъяснении настоящей документации о закупке, с момента размещения извещения о проведении настоящего Открытого конкурса в СМИ и не позднее, чем за 10 (десять) дней до окончания срока подачи Заявок (пункт 6 Информационной карты), подписанный уполномоченным представителем претендента по адресу(ам) электронной почты представителя(ей) Заказчика/Организатора, указанному(ым) в пункте 2 Информационной карты.

    - Разъяснения предоставляются в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня поступления запроса.

    - Организатор обязан разместить разъяснения в СМИ не позднее чем в течение 3 (трех) дней со дня предоставления разъяснений без указания информации о лице, от которого поступил запрос.

    - Получение и ознакомление претендентов на участие в Открытом конкурсе разъяснений положений документации о закупке по проведению Открытого конкурса осуществляется через СМИ.

    - Организатор вправе не отвечать на запросы о разъяснении положений документации о закупке по проведению Открытого конкурса, поступившие позднее срока, установленного в пункте 1.2.1 документации о закупке.

## 1.3. Внесение изменений и дополнений в документацию о закупке

- В любое время, но не позднее, чем за 5 (пять) дней до дня окончания срока подачи Заявок, в том числе по запросу претендента, могут быть внесены дополнения и изменения в извещение Открытого конкурса и в настоящую документацию о закупке. Любые изменения, дополнения, вносимые в извещение о проведении Открытого конкурса, документацию о закупке по проведению Открытого конкурса является неотъемлемой ее частью.

Дополнения и изменения, внесенные в извещение о проведении Открытого конкурса и в настоящую документацию о закупке, размещаются в соответствии с пунктом 4 Информационной карты в течение 3 (трех) дней со дня принятия решения о внесении изменений.

В случае внесения изменений позднее, чем за 15 (пятнадцать) дней до даты окончания подачи Заявок, Организатор обязан продлить срок подачи Заявок таким образом, чтобы со дня размещения в СМИ внесенных в документацию о закупке изменений до даты окончания срока подачи Заявок оставалось не менее 15 (пятнадцати) дней.

Заказчик, Организатор не вправе вносить изменения, касающиеся замены предмета закупки.

- Заказчик не берет на себя обязательства по уведомлению претендентов/участников Открытого конкурса о дополнениях, изменениях, разъяснениях в настоящую документацию о закупке, а также по уведомлению претендентов/участников (за исключением победителя (победителей) Открытого конкурса) об итогах Открытого конкурса и не несет ответственности в случаях, когда участники не осведомлены о внесенных изменениях, дополнениях, разъяснениях, итогах Открытого конкурса при условии их надлежащего размещения в СМИ.

- Заказчик, Организатор вправе принять решение о продлении срока окончания подачи Заявок на участие в Открытом конкурсе в любое время до момента истечения такого срока. В течение 3 (трех) дней со дня принятия указанного решения такие изменения размещаются Заказчиком, Организатором в соответствии с пунктом 4 Информационной карты.

## 1.4. Недобросовестные действия претендента/участника

    - К недобросовестным действиям претендента/участника относятся действия, которые выражаются в том, что претендент/участник прямо или косвенно предлагает, дает либо соглашается дать любому должностному лицу (служащему, работнику) Заказчика/Организатора вознаграждение в любой форме (материальное вознаграждение, предложение о найме или какая-либо другая услуга) в целях оказания воздействия на процедуру проведения Открытого конкурса, принятие решения, применение какой-либо процедуры или совершение иного действия Заказчиком/Организатором, влияющего на ход проведения процедуры Открытого конкурса.

    - В случае установления недобросовестности действий претендента/участника, такой претендент/участник может быть отстранен от участия в Открытом конкурсе. Информация об этом и мотивы принятого решения указываются в соответствующем протоколе и сообщаются претенденту/участнику.

# Раздел 2.

# Обязательные и квалификационные требования к претендентам/участникам, оценка Заявок участников

## Обязательные требования

- Претендент/участник (в том числе каждый субъект МСП, выступающий на стороне одного претендента/участника) должен соответствовать обязательным требованиям настоящей документации о закупке, а именно:

а) не иметь задолженности более 1000 рублей по уплате налогов, сборов, пени, налоговых санкций в бюджеты всех уровней и обязательных платежей в государственные внебюджетные фонды, а также просроченную задолженность по ранее заключенным договорам с ПАО «ТрансКонтейнер»;

б) не находиться в процессе ликвидации;

в) не быть признанным несостоятельным (банкротом);

г) на его имущество не должен быть наложен арест, его экономическая деятельность не должна быть приостановлена;

д) соответствовать требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг и т.д., являющихся предметом Открытого конкурса;

е) к товарам, работам, услугам, ранее поставленным (выполненным, оказанным) претендентом Заказчику или другой организации, не возникает существенных претензий по качеству или иных существенных претензий в процессе их использования в пределах установленного срока их использования (службы, функционирования), или иного срока по усмотрению ПАО «ТрансКонтейнер»;

ж) в пункте 17 Информационной карты могут быть установлены иные обязательные требования к претендентам на участие в Открытом конкурсе.

## Квалификационные требования

- Претендент/участник (в том числе каждый субъект МСП, выступающий на стороне одного претендента/участника) должен соответствовать квалификационным требованиям настоящей документации о закупке, а именно:

а) претендент/участник должен быть правомочен заключать и исполнять договор, право на заключение которого является предметом Открытого конкурса, в том числе претендент/участник - юридическое лицо или индивидуальный предприниматель должен быть зарегистрированным в качестве субъекта гражданского права и иметь все необходимые в соответствии с законодательством Российской Федерации разрешения, включая лицензии, сертификаты, допуски, патенты и т.д. на поставляемые товары, работы, услуги, или для ведения деятельности, являющейся предметом закупки;

б) обладать квалификацией, необходимой для поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг, являющихся предметом закупки (в том числе обладать производственными мощностями, профессиональной и технической квалификацией, трудовыми и финансовыми ресурсами, оборудованием и другими материальными ресурсами);

в) не быть включенным в реестр недобросовестных поставщиков, предусмотренный статьей 5 Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и/или статьей 104 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», а также в реестр недобросовестных контрагентов ПАО «ТрансКонтейнер»;

г) в пункте 17 Информационной карты могут быть установлены иные требования к претендентам/участникам на участие в Открытом конкурсе.

## Представление документов

- Претендент в составе Заявки, представляет следующие документы:

- опись представленных документов, заверенную подписью и печатью претендента;

- надлежащим образом оформленные приложения к настоящей документации о закупке: № 1 (Заявка), № 2 (Декларация о принадлежности к субъектам малого и среднего предпринимательства) и № 3 (Финансово-коммерческое предложение, подготовленное в соответствии с требованиями Технического задания (раздел 4 документации о закупке);

- копию паспорта (для индивидуальных предпринимателей) (предоставляет каждый индивидуальный предприниматель-субъект МСП, выступающий на стороне одного претендента);

- копии учредительных документов, составленных и заверенных в соответствии с законодательством Российской Федерации (для юридического лица), в том числе:

·        устав с учетом всех изменений и дополнений к нему, свидетельства о государственной регистрации учредительных документов и внесенных в них изменений и дополнений;

·        свидетельства о государственной регистрации претендента, свидетельства о внесении изменений в сведения о юридическом лице, не связанных с внесением изменений в учредительные документы;

·        свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

копии документов, удостоверяющих личность (для физических лиц).

Допускается заверение документов должностным лицом претендента со скреплением его подписи печатью претендента;

- выданную не ранее чем за 30 (тридцать) календарных дней до дня размещения извещения о проведении Открытого конкурса выписку из единого государственного реестра юридических лиц с отметкой (подписью и печатью) инспекции Федеральной налоговой службы Российской Федерации или нотариально заверенную копию такой выписки (для претендентов-резидентов Российской Федерации юридических лиц); выданную не ранее чем за 30 (тридцать) календарных дней до дня размещения извещения о проведении Открытого конкурса выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей с отметкой (подписью и печатью) инспекции Федеральной налоговой службы Российской Федерации или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуальных предпринимателей-резидентов Российской Федерации); надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в соответствии с законодательством государства регистрации претендента-нерезидента Российской Федерации.

Допускается предоставление выписок из единого государственного реестра юридических лиц и единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей в виде электронного документа, подписанного электронной подписью уполномоченного представителя Федеральной налоговой службы Российской Федерации (далее – Электронный документ). Проверка электронной подписи осуществляется в соответствии с инструкцией, размещенной в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу https://service.nalog.ru/vyp/sign-help.html.

В этом случае, Электронный документ в обязательном порядке должен содержаться в виде отдельного файла в формате *.pdf на электронном носителе, вложенном в письмо (конверт) с заявкой на участие в Открытом конкурсе, в соответствии с подпунктом 3.1.6 документации о закупке.

- копию договора простого товарищества (копию договора о совместной деятельности) (предоставляется в случае, если несколько субъектов МСП выступают на стороне одного участника закупки);

- протокол/решение или другой документ о назначении должностных лиц, имеющих право действовать от имени претендента, в том числе совершать в установленном порядке сделки от имени претендента, без доверенности (копия, заверенная претендентом);

- доверенность на работника, подписавшего Заявку, на право принимать обязательства от имени претендента, в случае отсутствия полномочий по уставу (оригинал либо копия, заверенная претендентом);

- в пункте 17 Информационной карты Заказчиком могут быть определены иные документы, предоставление которых в составе Заявки является обязательным.

- действующее свидетельство о допуске к выполнению работ в соответствии с перечнем видов работ, утвержденным приказом Министра регионального развития РФ от 30.12.2009 № 624 с учетом внесенных в приказ изменений и дополнений, выданное саморегулируемой организацией (СРО), включающие в себя все виды работ, указанные в приложении № 3.1 к настоящей конкурсной документации

## Заявка

    - Заявка должна состоять из документов, требуемых в соответствии с условиями настоящей документации о закупке.

    - Информация об обеспечении Заявки на участие в Открытом конкурсе указана в пункте 23 Информационной карты.

    - Каждый претендент может подать только одну Заявку. В случае если претендент подает более одной Заявки, а ранее поданная им Заявка не отозвана, все Заявки претендента отклоняются.

    - Заявка должна действовать не менее срока, указанного в пункте 
22 Информационной карты. До истечения этого срока Организатор при необходимости вправе предложить претендентам/участникам продлить срок действия Заявок и обеспечения Заявок. Претенденты/участники вправе отклонить такое предложение Организатора, не утрачивая права на обеспечение Заявки. В случае отказа претендента/участника от продления срока действия Заявки ему возвращаются денежные средства, перечисленные в качестве обеспечения заявки, а его Заявка отклоняется от участия в Открытом конкурсе.

    - Заявка оформляется в соответствии с разделом 3 настоящей документации о закупке. Заявка претендента, не соответствующая требованиям настоящей документации о закупке, отклоняется.

    - Заявка, подготовленная претендентом на участие в Открытом конкурсе, а также вся корреспонденция и документация по закупке, связанная с проведением Открытого конкурса, которыми обмениваются претендент/участник на участие в Открытом конкурсе и Организатор/Заказчик, должны быть составлены на языке/языках, указанном/ых в пункте 
15 Информационной карты.

    - Использование других языков для подготовки Заявки расценивается Организатором/Конкурсной комиссией как несоответствие предложения требованиям, установленным настоящей документацией о закупке.

    - В случае если закупка осуществляется лотами, каждый претендент может подать только одну Заявку по каждому лоту. Информация о количестве лотов указывается в пункте 12 Информационной карты. При этом претендент имеет право подать Заявки по всем лотам, или по его выбору по некоторым из них. В случае если претендент подает более одной Заявки по одному лоту, а ранее поданная им Заявка по данному лоту не отозвана, все Заявки претендента по данному лоту отклоняются. Начальная (максимальная) цена лота/лотов указывается в извещении о проведении Открытого конкурса и в пункте5 Информационной карты.

    - Предоставляемые в составе Заявки документы должны быть четко напечатаны. Подчистки, дописки, исправления не допускаются, за исключением тех случаев, когда эти исправления (дописки) заверены рукописной надписью «исправленному верить», собственноручной подписью уполномоченного лица, расположенной рядом с каждым исправлением (допиской) и заверены печатью претендента на участие в Открытом конкурсе.

    - Все суммы денежных средств в Заявке должны быть выражены в валюте (валютах), установленной (ых) в пункте 16 Информационной карты.

Выражение денежных сумм в других валютах расценивается Конкурсной комиссией как несоответствие Заявки требованиям, установленным настоящей документацией о закупке.

    - Претендентам/участникам, государственным учреждениям, юридическим и физическим лицам в любое время до подведения итогов Открытого конкурса может быть направлен запрос о предоставлении информации и документов, разъяснений необходимых для подтверждения соответствия работ, услуг, товаров и т.д., предлагаемых в соответствии с Заявкой претендента, участника, предъявляемым требованиям, изложенным в настоящей документации о закупке. При этом не допускается изменение Заявок претендентов, участников.

## Срок и порядок подачи Заявок

    - Место, дата начала и окончания подачи заявок указаны в пункте 6 Информационной карты.

Для прохода в здание, где будет осуществляться прием Заявок, претенденту необходимо направить уведомление (с указанием ФИО, контактного телефона, номера Открытого конкурса и цели посещения) по адресу(ам) электронной почты представителя(ей) Организатора, указанному(ым) в пункте 2 Информационной карты, не позднее чем за один рабочий день, предшествующий дню посещения. Представителю претендента необходимо при себе иметь документ, удостоверяющий личность.

    - Заявка претендента должна быть подписана собственноручной подписью уполномоченного представителя претендента. Заказчик не признает факсимильное воспроизведение подписи или иной аналог собственноручной подписи (факсимиле, клише-печать и т.д.) равной по юридической силе собственноручной подписи уполномоченного представителя претендента, если это прямо не указано в документации о закупке. Несоблюдение настоящего требования влечет признание Заявки несоответствующей требованиям документации о закупке и отказ в допуске претендента, подавшего такую Заявку, к участию в Открытом конкурсе.

    - Заявки, по истечении срока, указанного в пункте 
6 Информационной карты, не принимаются. Заявки, полученные по почте по истечении срока, указанного в пункте 6 Информационной карты, не вскрываются и возврату не подлежат.

    - Претендент самостоятельно определяет способ доставки Заявок, несет все риски несоблюдения сроков предоставления Заявок, связанные с выбором способа доставки.

    - Окончательная дата подачи Заявок и, соответственно, дата вскрытия,  дата рассмотрения и сопоставления Заявок может быть перенесена на более поздний срок. Соответствующие изменения размещаются в соответствии с пунктом 4 Информационной карты.

    - Претенденты вправе отозвать свою Заявку в любой момент, но не менее, чем за 24 часа до окончания срока подачи Заявок, указанного в пункте 
6 Информационной карты. В этом случае претендент обязан направить письменное требование и обеспечить его вручение представителям Организатора в установленный настоящим пунктом срок.

## Вскрытие Заявок

- По окончании срока подачи Заявок представленные претендентами конверты с Заявками вскрываются Организатором не позднее срока, указанного в пункте 7 Информационной карты.

Организатор может проводить аудио- и/или видеозапись процедуры вскрытия конвертов.

- При вскрытии конвертов с Заявками объявляются:

наименование претендента;

сведения о наличии документов, перечень которых указан в настоящей документации о закупке;

иная информация.

- По итогам вскрытия Заявок (конвертов) формируется протокол, который подлежит опубликованию в соответствии с пунктом 4 Информационной карты не позднее 3 (трех)  дней с даты его подписания представителями Организатора, присутствовавшими при вскрытии конвертов с Заявками.

## Рассмотрение и сопоставление Заявок и изучение квалификации претендентов Организатором

- В срок, указанный в пункте 8 Информационной карты, Организатор осуществляет рассмотрение и сопоставление Заявок на участие в Открытом конкурсе и готовит предложения для принятия Конкурсной комиссией решения об итогах Открытого конкурса и определении
победителя (ей).

- Информация о ходе рассмотрения Заявок не подлежит разглашению. Заявки претендентов рассматриваются Организатором на соответствие требованиям, изложенным в настоящей документации о закупке, на основании представленных в составе Заявок документов, а также иных источников информации, предусмотренных настоящей документацией о закупке, законодательством Российской Федерации, в том числе официальных сайтов государственных органов, организаций в сети Интернет. Заявка претендента должна полностью соответствовать каждому из установленных настоящей документацией о закупке требований или быть лучше.

- При наличии информации и документов, подтверждающих, что работы, услуги, товары и т.д., предлагаемые в соответствии с Заявкой претендента/участника, не соответствуют требованиям, изложенным в настоящей документации о закупке, Заявка претендента отклоняется.

- Победителем Открытого конкурса может быть признан участник, чья Заявка на участие в Открытом конкурсе соответствует требованиям, изложенным в настоящей документации о закупке, но имеет не минимальную цену.

- Указание претендентом недостоверных сведений в Заявке может служить основанием для отклонения такой Заявки.

- Наличие в реестрах недобросовестных поставщиков, указанных в подпункте «в» пункта 2.2.1 документации о закупке, сведений о претенденте (любом из субъектов МСП, выступающих на стороне претендента) может являться основанием для отклонения Заявки такого претендента.

- Претендент также может быть не допущен к участию в Открытом конкурсе в случае:

1) непредставления документов и информации, определенных настоящей документацией о закупке, либо наличия в этих документах и информации неполных и/или не соответствующих действительности сведений о претенденте или о товарах, работах, услугах, на закупку которых размещается Открытый конкурс;

2) несоответствия претендента предусмотренным настоящей документацией о закупке обязательным и квалификационным требованиям и/или непредставления документов, подтверждающих соответствие этим требованиям, а также в случае несоответствия претендента критериям отнесения лиц к субъектам МСП, установленным законодательством Российской Федерации,;

3) несоответствия Заявки требованиям настоящей документации о закупке, в том числе если:

Заявка не соответствует форме, установленной настоящей документацией о закупке;

Заявка не соответствует положениям технического задания документации о закупке;

Заявка не подписана должным образом в соответствии с требованиями настоящей документации о закупке (в том числе собственноручной подписью уполномоченного лица претендента);

4) если предложение о цене договора/ единичные расценки превышают начальную (максимальную) цену договора/предельные единичные расценки (если такая цена/расценки установлены);

5) отказа претендента от продления срока действия Заявки (если такой запрос претендентам направлялся);

6) невнесение обеспечения Заявки, если такое обеспечение предусмотрено пунктом 23 Информационной карты.

7) в иных случаях, установленных Положением о закупках и настоящей документацией о закупке, в том числе пунктом 17 Информационной карты.

- Если в Заявке имеются расхождения между обозначением сумм цифрами и прописью, то к рассмотрению принимается сумма, указанная прописью.

- Если в Заявке имеются арифметические ошибки, претенденту/участнику может быть направлен запрос об уточнении цены договора при условии сохранения единичных расценок, а также об уточнении других положений документации о закупке, имеющих числовые значения.

- Претенденты и их представители не вправе участвовать в рассмотрении Заявок и изучении квалификации претендентов.

- В случае если на основании результатов рассмотрения Заявок принято решение об отказе в допуске к участию в данной процедуре Открытого конкурса всех претендентов, подавших Заявки, Открытый конкурс признается несостоявшимся.

## Порядок оценки и сопоставления Заявок участников Организатором

- Оценка и сопоставление Заявок состоится в срок, указанный в пункте 8 Информационной карты.

- Оценка и сопоставление Заявок, осуществляется в целях выявления лучших условий исполнения договора и выявления победителя(ей) в соответствии с критериями, указанными в пункте 19 Информационной карты.

- Оценка и сопоставление Заявок осуществляется на основании финансово-коммерческого предложения, иных документов, представленных в подтверждение соответствия претендента обязательным и квалификационным требованиям. При этом цена договора и/или единичные расценки оцениваются без учета НДС.

- Оценка и сопоставление Заявок осуществляется путем присвоения количества баллов, соответствующего условиям, изложенным в Заявке.

- Заявке, содержащей наилучшие условия, присваивается наибольшее количество баллов.

- Каждой Заявке по мере уменьшения выгодности содержащихся в ней условий (количества баллов, присвоенных по итогам оценки) присваивается порядковый номер. Заявке, в которой содержатся лучшие условия (присвоено наибольшее количество баллов), присваивается первый порядковый номер. В случае если в нескольких Заявках содержатся одинаковые условия (присвоено равное количество баллов по итогам оценки), меньший порядковый номер присваивается Заявке, которая поступила ранее других Заявок.

- Победителем признается участник, Заявке которого присвоено наибольшее количество баллов по итогам оценки и первый порядковый номер.

- Участники или их представители не могут участвовать в оценке и сопоставлении Заявок.

- По итогам рассмотрения, оценки и сопоставления Заявок в соответствии с порядком и критериями оценки, установленными настоящей документацией о закупке, и методикой оценки, опубликованной на сайте http://www.trcont.ru (раздел Компания/Закупки) и на Официальном сайт (на странице сведений о Положении о закупках ПАО «ТрансКонтейнер»), Организатор составляет протокол рассмотрения и оценки Заявок, в котором должна содержаться следующая информация:

1) результаты оценки и сопоставления Заявок участников, указанные в соответствии с присвоенными Заявкам участников по результатам оценки порядковыми номерами;

2) принятое Организатором решение;

3) предложения для рассмотрения Конкурсной комиссией;

4) иная информация при необходимости.

- По итогам оценки и сопоставления Заявок формируется протокол, который подлежит опубликованию в соответствии с пунктом 4 Информационной карты не позднее 3 (трех) дней с даты его подписания представителями Организатора, присутствовавшими при оценке и сопоставлении Заявок.

## Подведение итогов Открытого конкурса

- После рассмотрения Заявок, изучения квалификации претендентов, Заявки, а также иные документы, необходимые для подведения итогов Открытого конкурса, передаются в Конкурсную комиссию. Решение об итогах Открытого конкурса принимается Конкурсной комиссией.

- Подведение итогов Открытого конкурса проводится Конкурсной комиссией в срок, указанный в пункте 10 Информационной карты.

- Участники или их представители не могут присутствовать на заседании Конкурсной комиссии.

- Конкурсная комиссия рассматривает предложения Организатора и принимает решение о выборе победителя Открытого конкурса.

- Решение Конкурсной комиссии фиксируется в протоколе заседания, в котором указывается информация об итогах Открытого конкурса.

- Протокол размещается в соответствии пунктом 
4 Информационной карты в течение 3 (трех) дней с даты подписания протокола. Протокол (выписка из протокола) заседания Конкурсной комиссии подлежит опубликованию в соответствии с пунктом 4 Информационной карты не позднее 3 (трех) дней с даты его подписания членами Конкурсной комиссией, присутствовавшими при подведении итогов.

- Конкурсной комиссией может быть принято решение об определении двух и более победителей Открытого конкурса, в случаях, предусмотренных пунктом 45 Положения о закупках, а также в случаях, когда участники предложили одинаковые условия исполнения договора или разница в количестве баллов,  присвоенных по итогам оценки Заявок нескольких участников, не превышает пяти процентов от максимального количества баллов, присвоенных Заявке, получившей первый порядковый номер.

- В случае заключения договора с несколькими победителями объем выполняемых работ, оказываемых услуг, поставляемых товаров распределяется между победителями по решению Конкурсной комиссии, пропорционально либо по иному принципу, если это вытекает из существа и/или места, способа поставки товара, выполнения работ, оказания услуг.

- Конкурсной комиссией может быть принято решение о проведении постквалификации и/или переторжки в соответствии с пунктами 26-37 Положения о закупках.

- Открытый конкурс признается состоявшимся, если участниками Открытого конкурса признано не менее 2 претендентов.

- Открытый конкурс признается несостоявшимся, если:

1) на участие в конкурсе не подана ни одна Заявка;

2) на участие в конкурсе подана одна Заявка;

3) по итогам рассмотрения заявок к участию в Открытом конкурсе допущен один участник;

4) ни один из претендентов не признан участником.

- В случае если подано 1 предложение и/или только 1 предложение соответствует требованиям, установленным в Открытом конкурсе, Организатор по решению Конкурсной комиссии, вправе, провести новую процедуру закупки указанным способом, либо заключить договор с единственным участником, подавшим предложение, путем размещения заказа у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика), если условия поставщика соответствуют интересам Заказчика, а цена товаров, работ, услуг не превышает начальную (максимальную) цену договора.

## Заключение договора

- Обеспечение исполнения договора устанавливается в соответствии с пунктом 24 Информационной карты.

- После опубликования в соответствии с пунктом 4 Информационной карты протокола Конкурсной комиссии (выписки из протокола Конкурсной комиссии) об итогах Открытого конкурса, Заказчик, в течение 5 (пяти) календарных дней направляет победителю (ям) Открытого конкурса договор и уведомление с приглашением подписать договор с указанием срока его подписания, с учетом условий изложенных в пункте 18 Информационной карты. Документы направляются в адрес победителя (ей) почтовым отправлением и/или электронными средствами связи по адресу электронной почты указанной претендентом в контактной информации приложения № 2 к документации о закупке.

- Участник, признанный победителем Открытого конкурса, должен предоставить обеспечение заключения договора (если такое обеспечение предусмотрено пунктом 24 Информационной карты) и подписать договор не позднее срока, указанного в направленном Заказчиком победителю уведомлении. В случае если победителем не подписан договор в указанные сроки, он признается уклонившимся от заключения договора.

- При этом, в случае если в соответствии с законодательством или внутренними документами победителя/победителей Открытого конкурса, победителю/победителям требуется получение одобрения сделки, являющейся предметом Открытого конкурса,  органами управления, победитель/победители вправе предложить Заказчику, отложить срок подписания договора на период, необходимый для получения победителем/победителями Открытого конкурса такого одобрения, но не более, чем на 30 (тридцать) дней с даты опубликования протокола (выписки из протокола) Конкурсной комиссии об итогах Открытого конкурса.

- Заказчик вправе отклонить такое предложение победителя/победителей. В таком случае, победитель Открытого конкурса не подписавший договор признается уклонившимся от заключения договора, а договор может быть заключен с участником, Заявке которого присвоен второй порядковый номер, если победителем признан только один участник, или, в случае если по решению Конкурсной комиссии победителями Открытого конкурса признано более одного участника, договор (договоры) заключается с этим победителем/победителями. Участник Открытого конкурса, Заявке которого был присвоен второй порядковый номер, не вправе отказаться от заключения договора.

- Договор заключается в соответствии с законодательством Российской Федерации по форме, приведенной в приложении № 5 к настоящей документации о закупке.

- Проект договора, заключаемого с участником, Заявке которого был присвоен второй порядковый номер, составляется Заказчиком путем включения в проект договора, прилагаемый к настоящей документации о закупке, условий исполнения договора, предложенных этим участником Открытого конкурса. Проект договора подлежит направлению Заказчиком в адрес указанного участника в срок, не превышающий 10 (десять) дней с даты признания победителя уклонившимся от заключения договора.

- Участник, Заявке которого присвоен второй порядковый номер, обязан подписать договор и передать его Заказчику в порядке и в сроки, предусмотренные пунктом 2.10.3 настоящей документации о закупке.

- До заключения договора лицо, с которым заключается договор по итогам Открытого конкурса, представляет сведения о своих владельцах, включая конечных бенефициаров, с приложением подтверждающих документов, а также согласие (одобрение) контролирующих органов, органов управления претендента на совершение сделки или подтверждение уведомления соответствующих органов о совершении сделки в случаях, когда такое согласие (одобрение) или уведомление предусмотрено законодательством Российской Федерации. В случае если согласия (одобрения) контролирующих органов, органов управления претендента на совершение сделки не требуется, лицо с которым заключается договор, представляет соответствующее обоснованное заявление.

В отношении лиц, являющихся публичными акционерными обществами, допускается указание прямой ссылки на общедоступный источник, посредством которого в установленном законом порядке раскрыта информация о владельцах такого общества.

В случае непредставления указанных в настоящем пункте сведений и документов, Заказчик вправе отказаться от заключения договора без каких-либо для себя последствий.

- Победитель не вправе предлагать внесения изменений и дополнений в договор, за исключением случаев, когда это предусмотрено пунктом 20 Информационной карты.

- В случае расторжения договора, заключенного по результатам Открытого конкурса, в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением поставщиком (исполнителем, подрядчиком) своих обязательств Заказчик вправе заключить договор с участником Открытого конкурса, с которым в соответствии с настоящей документацией о закупке заключается договор при уклонении победителя Открытого конкурса от заключения договора.

## Антидемпинговые меры

    - В случае если предложение претендента содержит значительное снижение начальной (максимальной) цены договора (более чем на 15%) (далее – демпинговая цена) при проведении конкурса применяются следующие антидемпинговые  меры:

- претенденту в составе конкурсной заявки необходимо предоставить заключение саморегулируемой организации, подтверждающее возможность выполнения работ по предложенной в конкурсной заявке цене договора;

- претенденту в составе конкурсной заявки необходимо предоставить экономическое обоснование снижения начальной (максимальной) цены договора по статьям затрат, где указать за счет каких факторов предлагается снизить стоимость по сравнению с начальной (максимальной) стоимостью. При этом необходимо указать статью, причину снижения, предоставить расчеты, документы, подтверждающие достоверность снижения.

    - В случае невыполнения участником конкурса требования о представлении документов или признания заказчиком предложенной цены договора необоснованной, заявка на участие в конкурсе такого участника отклоняется.

    - Заявка участника, содержащая демпинговую цену договора, также отклоняется, если по итогам проведенного анализа представленных в составе заявки обоснования, расчета, заключения установлено, что снижение цены договора достигается за счет сокращения налогов и сборов, в том числе налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами, в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также за счет невыполнения минимально необходимых требований, предусмотренных Федеральным законом «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».

# Раздел 3.

# Порядок оформления Заявок

## Оформление Заявки

    - Заявка должна быть представлена на бумажном носителе - письмом (в запечатанном конверте) по адресу Заказчика (пункт 2 Информационной карты).

    - Письмо (конверт) с Заявкой должно иметь следующую маркировку:

    - Заявка должна содержать документы, перечисленные в пункте 2.3.1 настоящей документации о закупке, а также в пункте 17 Информационной карты с описью представленных документов.

В случае если претендент подает Заявки по нескольким лотам, надлежащим образом оформленные приложения к настоящей документации о закупке: № 1 (Заявка), № 3 (Финансово-коммерческое предложение с имеющимися приложениями, подготовленное в соответствии с требованиями Технического задания), предоставляются по каждому лоту отдельными пакетами (файлами) с подтверждающими документами, отнесенными к данному лоту. Документы, указанные в пункте 2.3.1 (кроме уже представленных в соответствии с приложениями № 1 и № 3 по каждому лоту) настоящей документации о закупке, прикладываются к лоту, имеющему наименьший номер. В описи документов содержащихся в Заявке по остальным лотам в необходимых случаях прописывается указание на имеющиеся (уже представленные) документы в пакете (файле) лота с наименьшим номером.

    - Документы, представленные в составе Заявки на бумажном носителе, должны быть прошиты вместе с описью документов, скреплены печатью и заверены собственноручной подписью уполномоченного лица претендента.

    - Все без исключения страницы Заявки должны быть пронумерованы.

    - Кроме документов, предусмотренных настоящей документацией о закупке, и представленных на бумажном носителе, в письмо должен быть вложен электронный носитель информации (флеш-память или компакт-диск), содержащий файлы в формате *.pdf с копиями всех включенных в письмо документов. При этом каждый из документов должен быть представлен в виде одного отдельного файла, по названию которого можно сопоставить электронную копию с оригиналом документа (например: 1. Заявка.pdf. (Zayavka.pdf),  2.Декларация.pdf., 3. Финансово-коммерческое предложение.pdf и т.д.). Если документ содержит менее 10 страниц, не допускается его разбивка на несколько файлов.

Отсутствие в письме с Заявкой электронного носителя информации с копиями документов может являться основанием для отклонения Заявки от участия в Открытом конкурсе.

    - Заявка должна быть собственноручно подписана лицом, имеющим право подписи документов от имени претендента. Все страницы Заявки, за исключением нотариально заверенных документов и иллюстративных материалов, должны быть завизированы лицом, подписавшим Заявку.

    - Организатор принимает конверты с Заявками, за исключением конвертов, на которых отсутствует необходимая информация, до истечения срока подачи Заявок.

## Финансово-коммерческое предложение

Финансово-коммерческое предложение должно быть оформлено в соответствии с приложением № 3 к настоящей документации о закупке.

Финансово-коммерческое предложение должно содержать все условия, предусмотренные настоящей документацией о закупке и позволяющие оценить Заявку претендента. Условия должны быть изложены таким образом, чтобы при рассмотрении и оценке Заявок не допускалось их неоднозначное толкование. Все условия Заявки претендента понимаются Организатором буквально, в случае расхождений показателей изложенных цифрами и прописью, приоритет имеют написанные прописью.

Финансово-коммерческое предложение должно содержать сроки выполнения работ, оказания услуг, поставки товаров с момента заключения договора, порядок и условия осуществления платежей (сроки и условия рассрочки платежа и др.). Условия осуществления платежей не могут быть хуже указанных в настоящей документации о закупке (Техническом задании, Информационной карте, проекте договора (приложение № 5 к настоящей документации о закупке)).

Общая стоимость товаров, работ, услуг представляется в рублях, с учётом всех возможных расходов претендента, в том числе предусмотренных пунктом 5 Информационной карты, и всех видов налогов, кроме НДС (указывается отдельной строкой).

Общая стоимость товаров, работ, услуг не должна превышать начальную (максимальную) цену товаров, работ, услуг, определенную Заказчиком в настоящей документации о закупке.

В расчете стоимости претендент указывает единичные расценки по всем видам и объемам товаров, работ, услуг, указанным в Техническом задании (раздел 4 настоящей документации о закупке) и/или Информационной карте (раздел 5 настоящей документации о закупке).

Общая стоимость товаров, работ, услуг подтверждается расчетом, составленным на основании ведомостей объемов работ, услуг, товаров и других материалов, представленных в Техническом задании (раздел 4 настоящей документации о закупке). Расчет оформляется в виде приложения к Финансово - коммерческому предложению.

Срок выполнения работ, оказания услуг, поставки товаров определяется согласно выбранной технологии выполнения работ, оказания услуг, поставки товаров исходя из времени, необходимого претенденту на выполнение работ, оказание услуг, поставку товаров без учета задержек и простоев, но не более предельного срока, определенного Заказчиком в Техническом задании (раздел 4 настоящей документации о закупке) и/или Информационной карте (раздел 5 настоящей документации о закупке).

В подтверждение претендент в виде приложения к Финансово - коммерческому предложению предоставляет Календарный план выполнения работ, оказания услуг, поставки товаров, который составляется по форме соответствующего приложения к проекту договора;

В случае если претендент предполагает привлечение субподрядных организаций, он в виде приложения к Финансово - коммерческому предложению предоставляет сведения о таких организациях. Сведения о субподрядных организациях оформляются по форме приложения № 6 к настоящей документации о закупке.

# Раздел 4.

# Техническое задание

4.1. Цель открытого конкурса.

Выполнение работ по капитальному ремонту входной группы, фойе и помещений первого этажа нежилого административного здания   терминала Базаиха.

4.2.  Общие положения.

4.2.1. В конкурсной заявке претендента должны быть изложены условия, соответствующие требованиям технического задания либо более выгодные для заказчика.

4.2.2 Предмет конкурса неделим, то есть Победитель Открытого конкурса должен выполнить работы в полном объеме согласно конкурсной документации.

4.2.3. Привлечение субподрядчиков допускается. В процессе исполнения договора – привлечение субподрядчиков допускается с письменного согласия Заказчика.

4.2.4. Начальная максимальная цена договора составляет                            11 990 187,04 (одиннадцать миллионов девятьсот девяносто тысяч сто восемьдесят семь) рублей 04 копейки с учетом всех налогов (кроме НДС), стоимости материалов, изделий, конструкций и оборудования, затрат связанных с доставкой на объект, хранением, погрузочно-разгрузочными работами, по выполнению всех установленных таможенных процедур, а также всех затрат, расходов связанных с выполнением работ, оказанием услуг, в том числе  подрядных.

4.3. Требования к выполняемым работам

4.3.1. Работы выполняются без остановки действующего предприятия с соблюдением технологии действующего предприятия.

4.3.2. Работы должны выполняться с обеспечением необходимых противопожарных мероприятий, с соблюдением правил по технике безопасности и охране окружающей среды во время их производства, в строгом соблюдении правил электро-безопасности, режима работы заказчика. Ответственность за выполнение требований охраны труда, электро-безопасности, пожарной безопасности возлагается на Победителя открытого конкурса.

4.3.3. Для обеспечения доступа работников на объект производства работ Победитель обязан своевременно информировать Заказчика о занятом персонале, используемой технике для  обеспечения  производства работ.

4.3.4. Выполняемые работы, равно как и их результат, должны соответствовать требованиям:

- Федеральный закон от 27.12.2002 N 184-ФЗ "О техническом регулировании";

- Федеральный закон от 30.12.2009 N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений";

- Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности";

- СНиП 21-01-97* "Пожарная безопасность зданий и сооружений";

- СНиП 3.03.01-87 "Несущие и ограждающие конструкции";

- СНиП 3.02.01-87 "Земляные сооружения, основания и фундаменты";

- СНиП 3.01.01-87 "Организация строительного производства";

- СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве";

- ГОСТ Р 50571.3-94 "Требования по обеспечению безопасности. Защита от поражения электрическим током";

- СанПиН 2.2.3.1384-03 "Гигиенические требования к организации строительного производства и строительных работ";

- СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве";

- СП 12-136-2002 «Безопасность труда в строительстве. Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ»;

- СП 12-135-2003 «Безопасность труда в строительстве. Отраслевые типовые инструкции по охране труда»;

Применяемые материалы должны соответствовать стандартам РФ и иметь сертификаты, в том числе:

- ГОСТ 26633-91 "Бетоны тяжелые и мелкозернистые. Технические условия";

- ГОСТ 28013-98 "Растворы строительные. Общие технические условия";

Исполнитель обязан вести исполнительную документацию и своевременно предъявлять её Заказчику при сдаче-приёмке работ, составлять акты освидетельствования скрытых работ, вести другую исполнительную производственную документацию в соответствии с требованиями РД-11-02-2006 и СП   48.13330.2011 «Организация строительства» в объеме, достаточном для сдачи объекта в эксплуатацию.

4.4. Порядок сдачи и  приемки работ.

4.4.1.  По завершении  выполнения Работ (этапа Работ) Исполнитель в течение 5 (пяти) календарных дней представляет Заказчику акты приемки выполненных работ формы КС – 2, справки о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3, счета-фактуры. Предъявляется журнал производства работ (общий журнал), акты на освидетельства скрытых работ, сертификаты соответствия на используемую продукцию и материалы. Объём работ, принимаемых у Исполнителя, должен соответствовать объёмам работ, изложенным в приложении к договору подряда.

4.4.2. Заказчик в течение 3 (трех) календарных дней с даты получения акта приемки выполненных Работ (этапа Работ) формы КС – 2, справки о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3, счета-фактуры направляет Исполнителю подписанные акты о приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов основных средств формы ОС-3, формы КС-2 и КС-3 или мотивированный отказ от приемки Работ. При наличии мотивированного отказа Заказчика от приемки Работ Сторонами составляется акт с перечнем необходимых доработок  и указанием сроков их выполнения.

4.5. Порядок оплаты.

4.5.1. Оплата работ производится по безналичному расчету.

4.5.2. Авансирование не предусмотрено.

4.5.3. Расчет за выполненные Работы производится Заказчиком на основании выставленного счета путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя после подписания Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ формы КС-2, справки о стоимости выполненных Работ и затрат формы КС-3, предоставления счетов-фактур, акта о сдаче-приемке отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов основных средств формы ОС-3, журнала производства работ (общий журнал), акта на выполненные скрытые работы, сертификатов соответствия на используемую продукцию и материалы и иных документов в соответствии со СНиП 3.01.04-87, в течение 30 (тридцати) календарных дней.

4.6. Требования к гарантийному сроку.

Гарантийный срок на результаты работ должен составлять не менее 24 месяцев с даты подписания обеими сторонами акта о приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов основных средств формы ОС-3.

В течение гарантийного срока Исполнитель должен обеспечить за свой счет устранение и исправление всех неисправностей и дефектов, возникших вследствие недостатков результата выполненных работ.

4.7. Срок выполнения работ.

Не более 30 (тридцать) календарных дней с даты заключения договора.

4.8. Место выполнения работ.

Контейнерный терминал Базаиха филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на Красноярской железной дороге расположенный по адресу: Российская Федерация, г. Красноярск, улица Рязанская д.12.

## 4.9. Рабочее  время выполнения  работ на объекте Заказчика.

Победитель должен выполнять работы по установленному графику, а именно:

Будничные дни – с 08.00 до 24.00

Выходные и праздничные дни – с 08.00 до 24.00

Завоз и вывоз материалов осуществляется в будние дни с 08.00 до 17.00

Выполнение работ в иное время запрещено.

  - Порядок формирования цены договора

Цена договора формируется Участником на основе дизайн-проекта (приложение № 8 к настоящей документации) и пункта 4.12 настоящего технического задания.

    - В расчете стоимости претендент указывает единичные расценки по всем видам и объемам работ, указанным в Техническом задании (раздел 4 настоящей документации о закупке) и/или Информационной карте (раздел 5 настоящей документации о закупке). Общая стоимость работ подтверждается сметным расчетом, составленным на основании Технического задания (раздел 4 настоящей документации о закупке). Расчет оформляется в виде приложения к Финансово - коммерческому предложению. После подведения итогов, победителю необходимо представить сметный расчет в сметно-нормативной базе ОСНБЖ- 2001 с использованием текущих индексов изменения сметной стоимости строительства, реконструкции и капитального ремонта ОАО «РЖД» (приложение №7 к документации о закупке).

  - Прочие условия

    - Работы выполняются с использованием материалов и оборудования исполнителя.

    - При выполнении работ допускается применение материалов и оборудования, эквивалентных по качеству и техническим характеристикам материалам и оборудованию, указанным в Техническом задании (раздел 4 документации о закупке). Замена материалов и оборудования  в обязательном порядке согласовывается с Заказчиком за 3 (три) дня до начала выполнения работ письменным уведомлением.

    - Для обеспечения доступа работников и завоза строительного инвентаря на объект производства работ исполнитель обязан своевременно информировать Заказчика о необходимости прохода занятого персонала, используемого для обеспечения производства работ.

В случае привлечения на Работы нерезидентов Российской Федерации, Победитель при информировании Заказчика обязан предоставить патенты на работу сотрудников исполнителя.

    - Перечень материалов и оборудования (в том числе их характеристики, типы, размеры, внешний вид) перед началом выполнения работ должен быть согласованы с Заказчиком.

    - Победитель открытого конкурса обязан ежедневно вывозить строительный мусор с территории, который образуется в результате выполнения Работ.

    - Работы выполняются согласно разработанному дизайн-проекту (приложение № 8 к настоящей документации)

  - Наименования и виды работ

| № пп | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3 | 4 | 5 |
| ГЛАВА I. РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ 1-ого ЭТАЖА |
| Раздел 1. ПОМЕЩЕНИЕ № 5 |
| Демонтаж дверей |
| 1 | Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100 шт. | 0.01 |
| 2 | Снятие дверных полотен | 100 м2 | 0.018 |
| 3 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный | за т груза | 0.126 |
| 4 | Перевозка массовых навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 15 км класс груза 1 | 1 т | 0.126 |
| Раздел 2. ПОМЕЩЕНИЕ № 6 (комната приёма пищи) |
| Демонтажные работы |
| 5 | Разборка покрытий полов из линолеума и релина | 100 м2 | 0.256 |
| 6 | Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м | 0.2088 |
| 7 | Разборка покрытий полов цементных | 100 м2 | 0.256 |
| 8 | Снятие обоев простых и улучшенных | 100 м2 | 0.59659 |
| 9 | Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100 шт. | 0.02 |
| 10 | Снятие дверных полотен | 100 м2 | 0.032 |
| 11 | Снятие подоконных досок ПВХ в каменных зданиях | 100 м2 | 0.01827 |
| 12 | Разборка оконных откосов ПВХ на клее | 100 м2 | 0.0601 |
| 13 | Разборка подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля | 100 м2 | 0.256 |
| 14 | Разборка облицовки потолков из гипсовых рельефных плит размером 400х400 мм | 100 м2 | 0.167 |
| 15 | Отбивка штукатурки с поверхностей стен потолков | 100 м2 | 0.67841 |
| 16 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм | 100 м | 0.313 |
| 17 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм | 100 м | 0.1565 |
| 18 | Демонтаж моек | 100 шт. | 0.01 |
| 19 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный | за т груза | 3.225 |
| 20 | Перевозка массовых навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 15 км класс груза 1 | 1 т | 3.225 |
| ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ |
| Полы |
| 21 | Устройство стяжек цементных толщиной 70 мм из выравнивающей смеси для полов Ветонит (либо эквивалент)(расход 1,6кг/м2 при толщ.слоя 1мм) | 100 м2 | 0.256 |
| 22 | Устройство покрытий двухслойных выравнивающих толщиной 12 мм из смеси сухой для наливных полов, марка «Ветонит» 1000 (либо эквивалент) (расход 1,65кг/м2 при толщ.слоя 1мм) | 100 м2 | 0.256 |
| 23 | Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 5 мм из смеси сухой гидроизоляционной (расход 2,5кг/м2 при толщине слоя 1мм) с укладкой ленты гидроизоляционной для углов и швов | 100 м2 | 0.256 |
| 24 | Устройство покрытий из плит керамогранитных для полов на клее для плитки полиуретановом двухкомпонентном (расход 2,7кг/м2) | 100 м2 покрытия | 0.256 |
| 25 | Устройство плинтусов из плиток керамических на клее для плитки полиуретановом двухкомпонентном | 100 м | 0.224 |
| Стены |
| 26 | Облицовка стен по системе «КНАУФ» (либо эквивалент)по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсоволокнистыми листами в один слой (С 665) с оконным проемом | 100 м2 | 0.07044 |
| 27 | Облицовка стен по системе «КНАУФ»(либо эквивалент) по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсоволокнистыми листами в один слой (С 665) | 100 м2 | 0.292495 |
| 28 | Облицовка стен листами гипсокартонными ГКЛ-9,5 по сплошному основанию на клее | 100 м2 | 0.233655 |
| 29 | Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях с двусторонней обшивкой гипсокартонными листами ГКЛ-12,5 мм или гипсоволокнистыми плитами в один слой без изоляции | 100 м2 | 0.045475 |
| 30 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения акриловой ACRYL-HYDROSOL TIEFGRUND LF, CAPAROL (либо эквивалент) за 1 раз стен | 100 м2 | 0.70154 |
| 31 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) смесью штукатурной толщиной до 10 мм стен | 100 м2 | 0.70154 |
| 32 | Покрытие поверхностей грунтовкой типа "Бетоконтакт" за 1 раз стен(либо эквивалент) | 100 м2 | 0.4256 |
| 33 | Гладкая облицовка стен плитками керамическими глазурованными для внутренней облицовки стен на клее для плитки Ветонит "Быстросхватывающийся клей для ремонтных работ"(либо эквивалент) | 100 м2 | 0.4256 |
| 34 | Третья шпатлевка толщиной 2 мм при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленных под окраску шпаклевкой универсальной строительной для внутренних работ, расход 1,2 кг/м2 при толщине слоя 1 мм | 100 м2 | 0.27594 |
| 35 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения акриловой ACRYL-HYDROSOL TIEFGRUND LF, CAPAROL (либо эквивалент) за 1 раз стен | 100 м2 | 0.27594 |
| 36 | Оклейка обоями на тканевой основе (отечественного производства) стен по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям на клее для обоев ЭКСПРЕСС УНИВЕРСАЛ, PROFI QUICK (либо эквивалент) | 100 м2 | 0.27594 |
| 37 | Установка подоконных досок из ПВХ шириной 500 мм в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м | 100 п. м | 0.0355 |
| 38 | Устройство основания под облицовку откосов | 100 м2 | 0.0601 |
| 39 | Облицовка оконных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее | 100 м2 | 0.0601 |
| Потолок |
| 40 | Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей грунт-шпатлевкой, первый слой | 100 м2 | 0.256 |
| 41 | Устройство подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля из панелей потолочных ARMSTRONG(либо эквивалент) с комплектующими, размер 600*600*20 мм | 100 м2 | 0.256 |
| Сантехнические работы |
| 42 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм (холодное водоснабжение) с установкой креплений для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты и соединительной арматуры трубопроводов, тройников,отводов | 100 м | 0.1565 |
| 43 | Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 20 мм | 1 врезка | 1 |
| 44 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм (горячее водоснабжение) с установкой креплений для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты и соединительной арматуры трубопроводов, тройников,отводов | 100 м | 0.1565 |
| 45 | Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 25 мм | 1 врезка | 1 |
| 46 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм с установкой хомутов для крепления канализационных и водосточных пластмассовых трубопроводов, диаметром 100 мм | 100 м | 0.1565 |
| 47 | Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром 100 мм | 1 врезка | 1 |
| 48 | Установка моек на одно отделение (Мойка из нержавеющей стали на одно отделение с одной круглой или прямоугольной чашей, со сливной доской, с креплениями, размером 800х600х222 мм; Смеситель для мойки с поворотным корпусом, одной рукояткой, с аэратором ) | 10 компл. | 0.1 |
| Установка кухонной мебели |
| 49 | Установка гарнитура куханного углового 2400*1400 из 8-ми элементов хранения | комплект | 1, |
| 50 | Установка столовой группы (стол кухонный и 4 стула) | комплект | 1 |
| 51 | Установка электроплиты марка ЗВИ 413-21 (или аналог) | 1 шт. | 1 |
| 52 | Установка розетки штепсельной трехполюсной с заземляющим контактом для подключения эл.плиты | 100 шт. | 0,01 |
| 53 | Установка розетки штепсельной трехполюсной с заземляющим контактом для подключения эл.плиты | 1 шт. | 1 |
| Раздел 3. ПОМЕЩЕНИЕ № 7 (туалет) |
| Демонтажные работы |
| 54 | Разборка покрытий полов из керамических плиток | 100 м2 | 0.028 |
| 55 | Разборка плинтусов цементных и из керамической плитки | 100 м | 0.0606 |
| 56 | Разборка покрытий полов цементных | 100 м2 | 0.028 |
| 57 | Разборка подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля | 100 м2 | 0.028 |
| 58 | Разборка облицовки стен из керамических плиток на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону | 100 м2 | 0.19218 |
| 59 | Демонтаж унитазов и писсуаров | 100 шт. | 0.01 |
| 60 | Демонтаж смывных бачков фаянсовых на унитазе | 100 шт. | 0.01 |
| 61 | Демонтаж умывальников и раковин | 100 приборов | 0.01 |
| 62 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб | 100 м | 0.287 |
| 63 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм | 100 м | 0.055 |
| 64 | Разборка облицовки потолков из гипсовых рельефных плит размером 400х400 мм | 100 м2 | 0.027 |
| 65 | Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков | 100 м2 | 0.13109 |
| 66 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный | за т груза | 1.469 |
| 67 | Перевозка массовых навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 15 км класс груза 1 | 1 т | 1.469 |
| ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ |
| Полы |
| 68 | Устройство стяжек цементных толщиной 70 мм из выравнивающей смеси для полов Ветонит(либо эквивалент) (расход 1,6кг/м2 при толщ.слоя 1мм) | 100 м2 | 0.028 |
| 69 | Устройство покрытий двухслойных выравнивающих толщиной 12 мм из смеси сухой для наливных полов, марка «Ветонит» 1000 (либо эквивалент) (расход 1,65кг/м2 при толщ.слоя 1мм) | 100 м2 | 0.028 |
| 70 | Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 5 мм из смеси сухой гидроизоляционной (расход 2,5кг/м2 при толщине слоя 1мм) с укладкой ленты гидроизоляционной для углов и швов | 100 м2 | 0.028 |
| 71 | Устройство покрытий из плит керамогранитных для полов на клее для плитки полиуретановом двухкомпонентном (расход 2,7кг/м2) | 100 м2 | 0.028 |
| 72 | Устройство плинтусов из плиток керамических на клее для плитки полиуретановом двухкомпонентном | 100 м | 0.06 |
| Стены |
| 73 | Облицовка стен листами гипсокартонными ГКЛ-9,5 по сплошному основанию на клее | 100 м2 | 0.08909 |
| 74 | Облицовка стен по системе «КНАУФ» (либо эквивалент)по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсоволокнистыми листами в один слой (С 665) | 100 м2 | 0.10309 |
| 75 | Покрытие поверхностей антисептиком TIKKURILA (либо эквивалент) (расход: 0,25л/м2) глубокого проникновения за 1 раз стен | 100 м2 | 0.19218 |
| 76 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) смесью штукатурной толщиной до 10 мм стен | 100 м2 | 0.19218 |
| 77 | Покрытие поверхностей грунтовкой типа "Бетоконтакт" (либо эквивалент) за 1 раз стен | 100 м2 | 0.19218 |
| 78 | Гладкая облицовка стен плитками керамическими глазурованными для внутренней облицовки стен на клее для плитки Ветонит "Быстросхватывающийся клей для ремонтных работ"(либо эквивалент) | 100 м2 | 0.19218 |
| Потолок |
| 79 | Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей грунт-шпатлевкой, первый слой | 100 м2 | 0.028 |
| 80 | Устройство потолков реечных алюминиевых с установкой уголка декоративного (пристенного) | 100 м2 | 0.028 |
| Сантехнические работы |
| 81 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм (холодное водоснабжение) с установкой креплений для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты и соединительной арматуры трубопроводов | 100 м | 0.1285 |
| 82 | Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 20 мм | 1 врезка | 1 |
| 83 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм (горячее водоснабжение) с установкой креплений для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты и соединительной арматуры трубопроводов | 100 м | 0.1585 |
| 84 | Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 25 мм | 1 врезка | 1 |
| 85 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм с установкой хомутов для крепления канализационных и водосточных пластмассовых трубопроводов, диаметром 100 мм | 100 м | 0.055 |
| 86 | Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром 100 мм | 1 врезка | 1 |
| 87 | Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным, с установкой манжет резиновых и подводки гибкой армированной резиновой 500 мм | 10 компл. | 0.1 |
| 88 | Установка умывальников одиночных с подводкой холодной и горячей воды в комплекте с пьедесталом и установкой смесителя | 10 компл. | 0.1 |
| 89 | Установка нагревателей индивидуальных электрических | 10 компл. | 0.1 |
| 90 | Установка вентиляторов вытяжных; закрыть решеткой декоративно-облицовочной | 1 шт. | 2 |
| 91 | Установка электрополотенца с автоматическим выключателем | 1 шт. | 1 |
| Раздел 4. ПОМЕЩЕНИЕ № 8 |
| Демонтажные работы |
| 92 | Разборка покрытий полов из керамических плиток | 100 м2 | 0.019 |
| 93 | Разборка плинтусов цементных и из керамической плитки | 100 м | 0.0376 |
| 94 | Разборка покрытий полов цементных | 100 м2 | 0.019 |
| 95 | Разборка подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля | 100 м2 | 0.019 |
| 96 | Разборка облицовки потолков из гипсовых рельефных плит размером 400х400 мм | 100 м2 | 0.019 |
| 97 | Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков | 100 м2 | 0.08579 |
| 98 | Снятие обоев простых и улучшенных | 100 м2 | 0.06679 |
| 99 | Демонтаж конструкций дверей | 1 т | 0.135 |
| 100 | Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100 шт. | 0.01 |
| 101 | Снятие дверных полотен | 100 м2 | 0.018 |
| 102 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный | за т груза | 1.349 |
| 103 | Перевозка массовых навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 15 км класс груза 1 | 1 т | 1.349 |
| ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ |
| Полы |
| 104 | Устройство стяжек цементных толщиной 70 мм из выравнивающей смеси для полов Ветонит (либо эквивалент)(расход 1,6кг/м2 при толщ.слоя 1мм) | 100 м2 | 0.019 |
| 105 | Устройство покрытий двухслойных выравнивающих толщиной 12 мм из смеси сухой для наливных полов, марка «Ветонит» 1000 (либо эквивалент) (расход 1,65кг/м2 при толщ.слоя 1мм) с укладкой ленты гидроизоляционнаой для углов и швов | 100 м2 | 0.019 |
| 106 | Устройство полов из плит керамогранита различной формы на клее для плитки полиуретановом двухкомпонентном (расход 2,7кг/м2) | 100 м2 | 0.019 |
| 107 | Устройство плинтусов из плиток керамических на клее для плитки полиуретановом двухкомпонентном | 100 м | 0.05 |
| Стены |
| 108 | Облицовка стен листами гипсокартонными ГКЛ-9,5 по сплошному основанию на клее | 100 м2 | 0.06679 |
| 109 | Облицовка стен по системе «КНАУФ»(либо эквивалент) по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсоволокнистыми листами в один слой (С 665) с дверным проемом | 100 м2 | 0.04879 |
| 110 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения акриловой ACRYL-HYDROSOL TIEFGRUND LF, CAPAROL (либо эквивалент) за 1 раз стен | 100 м2 | 0.11558 |
| 111 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) смесью штукатурной толщиной до 10 мм стен | 100 м2 | 0.11558 |
| 112 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения акриловой ACRYL-HYDROSOL TIEFGRUND LF, CAPAROL (либо эквивалент) за 1 раз стен | 100 м2 | 0.11558 |
| 113 | Третья шпатлевка толщиной 2 мм при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленных под окраску шпаклевкой универсальной строительной для внутренних работ, расход 1,2 кг/м2 при толщине слоя 1 мм | 100 м2 | 0.11558 |
| 114 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения акриловой ACRYL-HYDROSOL TIEFGRUND LF, CAPAROL (либо эквивалент) за 1 раз стен | 100 м2 | 0.11558 |
| 115 | Оклейка обоями на тканевой основе (отечественного производства) стен по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям на клее для обоев ЭКСПРЕСС УНИВЕРСАЛ, PROFI QUICK (либо эквивалент) | 100 м2 | 0.11558 |
| Потолок |
| 116 | Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей грунт-шпатлевкой, первый слой | 100 м2 | 0.019 |
| 117 | Устройство подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля из панелей потолочных ARMSTRONG(либо эквивалент) с комплектующими, размер 600*600*20 мм | 100 м2 | 0.019 |
| Дверной проём |
| 118 | Оформление (обделка) дверных проемов в зданий промышленных предприятий | 100 шт. | 0.01 |
| 119 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) смесью штукатурной толщиной до 10 мм стен | 100 м2 | 0.012 |
| 120 | Третья шпатлевка толщиной 2 мм при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленных под окраску шпаклевкой универсальной строительной для внутренних работ, расход 1,2 кг/м2 при толщине слоя 1 мм | 100 м2 | 0.012 |
| 121 | Улучшенная окраска масляными составами по сборным конструкциям стен, подготовленных под окраску | 100 м2 | 0.012 |
| Раздел 5. ПОМЕЩЕНИЕ № 9 |
| Демонтажные работы |
| 122 | Разборка покрытий полов из линолеума и релина | 100 м2 | 0.154 |
| 123 | Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м | 0.1574 |
| 124 | Разборка покрытий полов цементных | 100 м2 | 0.154 |
| 125 | Снятие обоев простых и улучшенных | 100 м2 | 0.44452 |
| 126 | Демонтаж конструкций дверей | 1 т | 0.27 |
| 127 | Снятие подоконных досок ПВХ в каменных зданиях | 100 м2 | 0.01218 |
| 128 | Разборка оконных откосов ПВХ на клее | 100 м2 | 0.03306 |
| 129 | Разборка подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля | 100 м2 | 0.154 |
| 130 | Разборка облицовки потолков из гипсовых рельефных плит размером 400х400 мм | 100 м2 | 0.135 |
| 131 | Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков | 100 м2 | 0.60572 |
| 132 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный | за т груза | 2.132 |
| 133 | Перевозка массовых навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 15 км класс груза 1 | 1 т | 2.132 |
| ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ |
| Полы |
| 134 | Устройство стяжек цементных толщиной 70 мм из выравнивающей смеси для полов Ветонит (либо эквивалент)(расход 1,6кг/м2 при толщ.слоя 1мм) | 100 м2 | 0.154 |
| 135 | Устройство покрытий двухслойных выравнивающих толщиной 12 мм из смеси сухой для наливных полов, марка «Ветонит» 1000 (либо эквивалент) (расход 1,65кг/м2 при толщ.слоя 1мм) с укладкой ленты гидроизоляционнаой для углов и швов | 100 м2 | 0.154 |
| 136 | Устройство полов из плит керамогранита различной формы на клее для плитки полиуретановом двухкомпонентном (расход 2,7кг/м2) | 100 м2 покрытия | 0.154 |
| 137 | Устройство плинтусов из плиток керамических на клее для плитки полиуретановом двухкомпонентном | 100 м | 0.157 |
| Стены |
| 138 | Облицовка стен по системе «КНАУФ» (либо эквивалент)по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в один слой (С 625) с дверным проемом | 100 м2 | 0.066485 |
| 139 | Облицовка стен по системе «КНАУФ»(либо эквивалент) по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсоволокнистыми листами в один слой (С 665) | 100 м2 | 0.33855 |
| 140 | Облицовка стен по системе «КНАУФ»(либо эквивалент) по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсоволокнистыми листами в один слой (С 665) с оконным проемом | 100 м2 | 0.046685 |
| 141 | Устройство коробов в общественных зданиях с обшивкой гипсокартонными листами ГКЛ 12,5 мм или гипсоволокнистыми плитами в один слой без изоляции | 100 м2 | 0.024975 |
| 142 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения акриловой ACRYL-HYDROSOL TIEFGRUND LF, CAPAROL (либо эквивалент) за 1 раз стен | 100 м2 | 0.476695 |
| 143 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) смесью штукатурной толщиной до 10 мм стен | 100 м2 | 0.476695 |
| 144 | Третья шпатлевка толщиной 2 мм при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленных под окраску шпаклевкой универсальной строительной для внутренних работ, расход 1,2 кг/м2 при толщине слоя 1 мм | 100 м2 | 0.476695 |
| 145 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения акриловой ACRYL-HYDROSOL TIEFGRUND LF, CAPAROL (либо эквивалент) за 1 раз стен | 100 м2 | 0.476695 |
| 146 | Гладкая облицовка стен плитками керамическими глазурованными для внутренней облицовки стен на клее для плитки Ветонит "Быстросхватывающийся клей для ремонтных работ"(либо эквивалент) | 100 м2 | 0.465595 |
| 147 | Установка подоконных досок из ПВХ шириной 500 мм в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м | 100 п. м | 0.023 |
| 148 | Устройство основания под облицовку откосов | 100 м2 | 0.03306 |
| 149 | Облицовка оконных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее | 100 м2 | 0.03306 |
| Потолок |
| 150 | Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей грунт-шпатлевкой, первый слой | 100 м2 | 0.154 |
| 151 | Устройство подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля из панелей потолочных ARMSTRONG(либо эквивалент) с комплектующими, размер 600*600*20 мм | 100 м2 | 0.154 |
| Раздел 6. ПОМЕЩЕНИЕ № 10 |
| Демонтажные работы |
| 152 | Разборка покрытий полов из линолеума и релина | 100 м2 | 0.171 |
| 153 | Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м | 0.1636 |
| 154 | Разборка покрытий полов цементных | 100 м2 | 0.171 |
| 155 | Снятие обоев простых и улучшенных | 100 м2 | 0.44452 |
| 156 | Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100 шт. | 0.01 |
| 157 | Снятие дверных полотен | 100 м2 | 0.018 |
| 158 | Снятие подоконных досок ПВХ в каменных зданиях | 100 м2 | 0.01218 |
| 159 | Разборка оконных откосов ПВХ на клее | 100 м2 | 0.03306 |
| 160 | Разборка подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля | 100 м2 | 0.171 |
| 161 | Разборка облицовки потолков из гипсовых рельефных плит размером 400х400 мм | 100 м2 | 0.0876 |
| 162 | Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков | 100 м2 | 0.486755 |
| 163 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный | за т груза | 2.271 |
| 164 | Перевозка массовых навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 15 км класс груза 1 | 1 т | 2.271 |
| ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ |
| Полы |
| 165 | Устройство стяжек цементных толщиной 70 мм из выравнивающей смеси для полов Ветонит (либо эквивалент)(расход 1,6кг/м2 при толщ.слоя 1мм) | 100 м2 | 0.171 |
| 166 | Устройство покрытий двухслойных выравнивающих толщиной 12 мм из смеси сухой для наливных полов, марка «Ветонит» 1000 (либо эквивалент) (расход 1,65кг/м2 при толщ.слоя 1мм) с укладкой ленты гидроизоляционнаой для углов и швов | 100 м2 | 0.171 |
| 167 | Устройство покрытий из плиток поливинилхлоридных (линолеум (плитка) ARMSTRONG, ПВХ, (либо эквивалент)толщиной 2,0 мм) на клее для ПВХ плитки (расход на 1м2/0,52л) | 100 м2 | 0.171 |
| 168 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных | 100 м | 0.1636 |
| 169 | Монтаж стальных порожков из оцинкованной стали с полимерным покрытием | 100 м | 0.0091 |
| Стены |
| 170 | Облицовка стен по системе «КНАУФ»(либо эквивалент) по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в один слой (С 625) с дверным проемом | 100 м2 | 0.07594 |
| 171 | Облицовка стен по системе «КНАУФ»(либо эквивалент) по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсоволокнистыми листами в один слой (С 665) с оконным проемом | 100 м2 | 0.05614 |
| 172 | Облицовка стен по системе «КНАУФ»(либо эквивалент) по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсоволокнистыми листами в один слой (С 665) | 100 м2 | 0.169275 |
| 173 | Облицовка стен листами ГКЛ-9,5 мм по сплошному основанию на клее | 100 м2 | 0.162075 |
| 174 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения акриловой ACRYL-HYDROSOL TIEFGRUND LF, CAPAROL (либо эквивалент) за 1 раз стен | 100 м2 | 0.46343 |
| 175 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) смесью штукатурной толщиной до 10 мм стен | 100 м2 | 0.46343 |
| 176 | Третья шпатлевка толщиной 2 мм при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленных под окраску шпаклевкой универсальной строительной для внутренних работ, расход 1,2 кг/м2 при толщине слоя 1 мм | 100 м2 | 0.46343 |
| 177 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения акриловой ACRYL-HYDROSOL TIEFGRUND LF, CAPAROL (либо эквивалент) за 1 раз стен | 100 м2 | 0.46343 |
| 178 | Оклейка обоями на тканевой основе (отечественного производства) стен по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям на клее для обоев ЭКСПРЕСС УНИВЕРСАЛ, PROFI QUICK (либо эквивалент) | 100 м2 | 0.46343 |
| 179 | Установка подоконных досок из ПВХ шириной 500 мм в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м | 100 п. м | 0.023 |
| 180 | Устройство основания под облицовку откосов | 100 м2 | 0.03306 |
| 181 | Облицовка оконных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее | 100 м2 | 0.03306 |
| Потолок |
| 182 | Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей грунт-шпатлевкой, первый слой | 100 м2 | 0.171 |
| 183 | Устройство подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля из панелей потолочных ARMSTRONG(либо эквивалент) с комплектующими, размер 600*600*20 мм | 100 м2 | 0.171 |
| Раздел 7. ПОМЕЩЕНИЕ № 11 |
| Демонтажные работы |
| 184 | Разборка покрытий полов из линолеума и релина | 100 м2 | 0.159 |
| 185 | Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м | 0.1592 |
| 186 | Разборка покрытий полов цементных | 100 м2 | 0.159 |
| 187 | Снятие обоев простых и улучшенных | 100 м2 | 0.45721 |
| 188 | Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100 шт. | 0.01 |
| 189 | Снятие дверных полотен | 100 м2 | 0.018 |
| 190 | Снятие подоконных досок ПВХ в каменных зданиях | 100 м2 | 0.01218 |
| 191 | Разборка оконных откосов ПВХ на клее | 100 м2 | 0.03306 |
| 192 | Разборка подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля | 100 м2 | 0.159 |
| 193 | Разборка облицовки потолков из гипсовых рельефных плит размером 400х400 мм | 100 м2 | 0.0936 |
| 194 | Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков | 100 м2 | 0.29566 |
| 195 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный | за т груза | 1.81 |
| 196 | Перевозка массовых навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 15 км класс груза 1 | 1 т | 1.81 |
| ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ |
| Полы |
| 197 | Устройство стяжек цементных толщиной 70 мм из выравнивающей смеси для полов Ветонит (либо эквивалент) (расход 1,6кг/м2 при толщ.слоя 1мм) | 100 м2 | 0.159 |
| 198 | Устройство покрытий двухслойных выравнивающих толщиной 12 мм из смеси сухой для наливных полов, марка «Ветонит» 1000 (либо эквивалент) (расход 1,65кг/м2 при толщ.слоя 1мм) с укладкой ленты гидроизоляционнаой для углов и швов | 100 м2 | 0.159 |
| 199 | Устройство покрытий из плиток поливинилхлоридных (линолеум (плитка) ARMSTRONG, ПВХ, толщиной 2,0 мм) на клее для ПВХ плитки (расход на 1м2/0,52л) | 100 м2 | 0.159 |
| 200 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных | 100 м | 0.1592 |
| 201 | Монтаж стальных порожков из оцинкованной стали с полимерным покрытием | 100 м | 0.0091 |
| Стены |
| 202 | Облицовка стен по системе «КНАУФ»(либо эквивалент) по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсоволокнистыми листами в один слой (С 665) с оконным проемом | 100 м2 | 0.04943 |
| 203 | Облицовка стен по системе «КНАУФ»(либо эквивалент) по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсоволокнистыми листами в один слой (С 665) | 100 м2 | 0.08723 |
| 204 | Облицовка стен листами ГКЛ-9,5 мм по сплошному основанию на клее | 100 м2 | 0.31335 |
| 205 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения акриловой ACRYL-HYDROSOL TIEFGRUND LF, CAPAROL (либо эквивалент) за 1 раз стен | 100 м2 | 0.45001 |
| 206 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) смесью штукатурной толщиной до 10 мм стен | 100 м2 | 0.45001 |
| 207 | Третья шпатлевка толщиной 2 мм при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленных под окраску шпаклевкой универсальной строительной для внутренних работ, расход 1,2 кг/м2 при толщине слоя 1 мм | 100 м2 | 0.45001 |
| 208 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения акриловой ACRYL-HYDROSOL TIEFGRUND LF, CAPAROL (либо эквивалент) за 1 раз стен | 100 м2 | 0.45001 |
| 209 | Оклейка обоями на тканевой основе (отечественного производства) стен по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям на клее для обоев ЭКСПРЕСС УНИВЕРСАЛ, PROFI QUICK (либо эквивалент) | 100 м2 | 0.45001 |
| 210 | Установка подоконных досок из ПВХ шириной 500 мм в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м | 100 п. м | 0.023 |
| 211 | Устройство основания под облицовку откосов | 100 м2 | 0.03306 |
| 212 | Облицовка оконных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее | 100 м2 | 0.03306 |
| Потолок |
| 213 | Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей грунт-шпатлевкой, первый слой | 100 м2 | 0.159 |
| 214 | Устройство подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля из панелей потолочных ARMSTRONG (либо эквивалент)с комплектующими, размер 600*600*20 мм | 100 м2 | 0.159 |
| Раздел 8. ПОМЕЩЕНИЕ № 12 |
| Демонтажные работы |
| 215 | Разборка покрытий полов из линолеума и релина | 100 м2 | 0.347 |
| 216 | Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м | 0.2456 |
| 217 | Разборка покрытий полов цементных | 100 м2 | 0.347 |
| 218 | Снятие обоев простых и улучшенных | 100 м2 | 0.64513 |
| 219 | Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100 шт. | 0.01 |
| 220 | Снятие дверных полотен | 100 м2 | 0.018 |
| 221 | Снятие подоконных досок ПВХ в каменных зданиях | 100 м2 | 0.03654 |
| 222 | Разборка оконных откосов ПВХ на клее | 100 м2 | 0.09918 |
| 223 | Разборка подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля | 100 м2 | 0.347 |
| 224 | Разборка облицовки потолков из гипсовых рельефных плит размером 400х400 мм | 100 м2 | 0.2885 |
| 225 | Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков | 100 м2 | 0.50139 |
| 226 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный | за т груза | 3.694 |
| 227 | Перевозка массовых навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 15 км класс груза 1 | 1 т | 3.694 |
| ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ |
| Полы |
| 228 | Устройство стяжек цементных толщиной 70 мм из выравнивающей смеси для полов Ветонит(либо эквивалент) (расход 1,6кг/м2 при толщ.слоя 1мм) | 100 м2 | 0.347 |
| 229 | Устройство покрытий двухслойных выравнивающих толщиной 12 мм из смеси сухой для наливных полов, марка «Ветонит» 1000 (либо эквивалент) (расход 1,65кг/м2 при толщ.слоя 1мм) с укладкой ленты гидроизоляционнаой для углов и швов | 100 м2 | 0.347 |
| 230 | Устройство покрытий из плиток поливинилхлоридных (линолеум (плитка) ARMSTRONG, ПВХ, (либо эквивалент)толщиной 2,0 мм) на клее для ПВХ плитки (расход на 1м2/0,52л) | 100 м2 | 0.347 |
| 231 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных | 100 м | 0.2456 |
| 232 | Монтаж стальных порожков из оцинкованной стали с полимерным покрытием | 100 м | 0.0091 |
| Стены |
| 233 | Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсоволокнистыми листами в один слой (С 665) с оконным проемом | 100 м2 | 0.15439 |
| 234 | Облицовка стен листами ГКЛ-9,5 мм по сплошному основанию на клее | 100 м2 | 0.49074 |
| 235 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения акриловой ACRYL-HYDROSOL TIEFGRUND LF, CAPAROL (либо эквивалент) за 1 раз стен | 100 м2 | 0.64513 |
| 236 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) смесью штукатурной толщиной до 10 мм стен | 100 м2 | 0.64513 |
| 237 | Третья шпатлевка толщиной 2 мм при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленных под окраску шпаклевкой универсальной строительной для внутренних работ, расход 1,2 кг/м2 при толщине слоя 1 мм | 100 м2 | 0.64513 |
| 238 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения акриловой ACRYL-HYDROSOL TIEFGRUND LF, CAPAROL (либо эквивалент) за 1 раз стен | 100 м2 | 0.64513 |
| 239 | Оклейка обоями на тканевой основе (отечественного производства) стен по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям на клее для обоев ЭКСПРЕСС УНИВЕРСАЛ, PROFI QUICK (либо эквивалент) | 100 м2 | 0.64513 |
| 240 | Установка подоконных досок из ПВХ шириной 500 мм в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м | 100 п. м | 0.069 |
| 241 | Устройство основания под облицовку откосов | 100 м2 | 0.09918 |
| 242 | Облицовка оконных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее | 100 м2 | 0.09918 |
| Потолок |
| 243 | Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей грунт-шпатлевкой, первый слой | 100 м2 | 0.347 |
| 244 | Устройство подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля из панелей потолочных ARMSTRONG (либо эквивалент) с комплектующими, размер 600*600*20 мм | 100 м2 | 0.347 |
| Раздел 9. ПОМЕЩЕНИЕ № 28 |
| Демонтажные работы |
| 245 | Разборка покрытий полов из линолеума и релина | 100 м2 | 0.095 |
| 246 | Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м | 0.1194 |
| 247 | Разборка покрытий полов цементных | 100 м2 | 0.095 |
| 248 | Снятие обоев простых и улучшенных | 100 м2 | 0.32682 |
| 249 | Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100 шт. | 0.01 |
| 250 | Снятие дверных полотен | 100 м2 | 0.018 |
| 251 | Снятие подоконных досок ПВХ в каменных зданиях | 100 м2 | 0.01218 |
| 252 | Разборка оконных откосов ПВХ на клее | 100 м2 | 0.03306 |
| 253 | Разборка подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля | 100 м2 | 0.095 |
| 254 | Разборка облицовки потолков из гипсовых рельефных плит размером 400х400 мм | 100 м2 | 0.077 |
| 255 | Отбивка штукатурки с поверхностей стен кирпичных | 100 м2 | 0.30577 |
| 256 | Разборка перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях с двусторонней обшивкой гипсокартонными листами или гипсоволокнистыми плитами в один слой без изоляции | 100 м2 | 0.12505 |
| 257 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный | за т груза | 1.421 |
| 258 | Перевозка массовых навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 15 км класс груза 1 | 1 т | 1.421 |
| ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ |
| Полы |
| 259 | Устройство стяжек цементных толщиной 70 мм из выравнивающей смеси для полов Ветонит (либо эквивалент) (расход 1,6кг/м2 при толщ.слоя 1мм) | 100 м2 | 0.095 |
| 260 | Устройство покрытий двухслойных выравнивающих толщиной 12 мм из смеси сухой для наливных полов, марка «Ветонит» 1000 (либо эквивалент) (расход 1,65кг/м2 при толщ.слоя 1мм) с укладкой ленты гидроизоляционнаой для углов и швов | 100 м2 | 0.095 |
| 261 | Устройство покрытий из плиток поливинилхлоридных (линолеум (плитка) ARMSTRONG, ПВХ, (либо эквивалент) толщиной 2,0 мм) на клее для ПВХ плитки (расход на 1м2/0,52л) | 100 м2 | 0.095 |
| 262 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных | 100 м | 0.1194 |
| 263 | Монтаж стальных порожков из оцинкованной стали с полимерным покрытием | 100 м | 0.0091 |
| Стены |
| 264 | Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях с двусторонней обшивкой гипсокартонными листами или гипсоволокнистыми плитами ГКЛ 12,5 мм в один слой без изоляции | 100 м2 | 0.12505 |
| 265 | Облицовка стен по системе «КНАУФ» (либо эквивалент) по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсоволокнистыми листами в один слой (С 665) с оконным проемом | 100 м2 | 0.15801 |
| 266 | Облицовка стен по системе «КНАУФ» (либо эквивалент) по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в один слой (С 625) с дверным проемом | 100 м2 | 0.05276 |
| 267 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения акриловой ACRYL-HYDROSOL TIEFGRUND LF, CAPAROL (либо эквивалент) за 1 раз стен | 100 м2 | 0.32682 |
| 268 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) смесью штукатурной толщиной до 10 мм стен | 100 м2 | 0.32682 |
| 269 | Третья шпатлевка толщиной 2 мм при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленных под окраску шпаклевкой универсальной строительной для внутренних работ, расход 1,2 кг/м2 при толщине слоя 1 мм | 100 м2 | 0.32682 |
| 270 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения акриловой ACRYL-HYDROSOL TIEFGRUND LF, CAPAROL (либо эквивалент) за 1 раз стен | 100 м2 | 0.32682 |
| 271 | Оклейка обоями на тканевой основе (отечественного производства) стен по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям на клее для обоев ЭКСПРЕСС УНИВЕРСАЛ, PROFI QUICK (либо эквивалент) | 100 м2 | 0.32682 |
| 272 | Установка подоконных досок из ПВХ шириной 500 мм в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м | 100 п. м | 0.023 |
| 273 | Устройство основания под облицовку откосов | 100 м2 | 0.03306 |
| 274 | Облицовка оконных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее | 100 м2 | 0.03306 |
| Потолок |
| 275 | Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей грунт-шпатлевкой, первый слой | 100 м2 | 0.095 |
| 276 | Устройство подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля из панелей потолочных ARMSTRONG (либо эквивалент) с комплектующими, размер 600*600*20 мм | 100 м2 | 0.095 |
| Раздел 10. ПОМЕЩЕНИЕ № 29 |
| Демонтажные работы |
| 277 | Разборка покрытий полов из линолеума и релина | 100 м2 | 0.119 |
| 278 | Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м | 0.131 |
| 279 | Разборка покрытий полов цементных | 100 м2 | 0.119 |
| 280 | Снятие обоев простых и улучшенных | 100 м2 | 0.3712 |
| 281 | Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100 шт. | 0.01 |
| 282 | Снятие дверных полотен | 100 м2 | 0.018 |
| 283 | Снятие подоконных досок ПВХ в каменных зданиях | 100 м2 | 0.01218 |
| 284 | Разборка оконных откосов ПВХ на клее | 100 м2 | 0.03306 |
| 285 | Разборка подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля | 100 м2 | 0.119 |
| 286 | Разборка облицовки потолков из гипсовых рельефных плит размером 400х400 мм | 100 м2 | 0.089 |
| 287 | Отбивка штукатурки с поверхностей стен кирпичных | 100 м2 | 0.36515 |
| 288 | Демонтаж умывальников и раковин | 100 шт. | 0.01 |
| 289 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный | за т груза | 1.514 |
| 290 | Перевозка массовых навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 15 км класс груза 1 | 1 т | 1.514 |
| ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ |
| Полы |
| 291 | Устройство стяжек цементных толщиной 70 мм из выравнивающей смеси для полов Ветонит (либо эквивалент) (расход 1,6кг/м2 при толщ.слоя 1мм) | 100 м2 | 0.119 |
| 292 | Устройство покрытий двухслойных выравнивающих толщиной 12 мм из смеси сухой для наливных полов, марка «Ветонит» 1000 (либо эквивалент) (расход 1,65кг/м2 при толщ.слоя 1мм) с укладкой ленты гидроизоляционнаой для углов и швов | 100 м2 | 0.119 |
| 293 | Устройство покрытий из плиток поливинилхлоридных (линолеум (плитка) ARMSTRONG, ПВХ, (либо эквивалент) толщиной 2,0 мм) на клее для ПВХ плитки (расход на 1м2/0,52л) | 100 м2 | 0.119 |
| 294 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных | 100 м | 0.131 |
| 295 | Монтаж стальных порожков из оцинкованной стали с полимерным покрытием | 100 м | 0.0091 |
| Стены |
| 296 | Облицовка стен по системе «КНАУФ» (либо эквивалент) по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсоволокнистыми листами в один слой (С 665) с оконным проемом | 100 м2 | 0.05065 |
| 297 | Облицовка стен по системе «КНАУФ» (либо эквивалент) по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в один слой (С 625) с дверным проемом | 100 м2 | 0.07045 |
| 298 | Облицовка стен по системе «КНАУФ» (либо эквивалент) по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсоволокнистыми листами в один слой (С 665) | 100 м2 | 0.12505 |
| 299 | Устройство коробов в общественных зданиях с обшивкой гипсокартонными листами или гипсоволокнистыми плитами ГКЛ 12,5 мм в один слой без изоляции | 100 м2 | 0.01305 |
| 300 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения акриловой ACRYL-HYDROSOL TIEFGRUND LF, CAPAROL (либо эквивалент) за 1 раз стен | 100 м2 | 0.38425 |
| 301 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) смесью штукатурной толщиной до 10 мм стен | 100 м2 | 0.38425 |
| 302 | Третья шпатлевка толщиной 2 мм при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленных под окраску шпаклевкой универсальной строительной для внутренних работ, расход 1,2 кг/м2 при толщине слоя 1 мм | 100 м2 | 0.38425 |
| 303 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения акриловой ACRYL-HYDROSOL TIEFGRUND LF, CAPAROL (либо эквивалент) за 1 раз стен | 100 м2 | 0.38425 |
| 304 | Оклейка обоями на тканевой основе (отечественного производства) стен по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям на клее для обоев ЭКСПРЕСС УНИВЕРСАЛ, PROFI QUICK (либо эквивалент) | 100 м2 | 0.38425 |
| 305 | Установка подоконных досок из ПВХ шириной 500 мм в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м | 100 п. м | 0.023 |
| 306 | Устройство основания под облицовку откосов | 100 м2 | 0.03306 |
| 307 | Облицовка оконных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее | 100 м2 | 0.03306 |
| Потолок |
| 308 | Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей грунт-шпатлевкой, первый слой | 100 м2 | 0.119 |
| 309 | Устройство подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля из панелей потолочных ARMSTRONG (либо эквивалент) с комплектующими, размер 600*600*20 мм | 100 м2 | 0.119 |
| Сантехнические работы |
| 310 | Установка умывальника фарфорового в комплекте с пъедесталом, со смесителем и установкой подводки гибкой армированной резиновой 500 мм | 10 компл. | 0.1 |
| Раздел 11. ПОМЕЩЕНИЕ № 30 |
| Демонтажные работы |
| 311 | Разборка покрытий полов из линолеума и релина | 100 м2 | 0.142 |
| 312 | Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м | 0.1532 |
| 313 | Разборка покрытий полов цементных | 100 м2 | 0.142 |
| 314 | Снятие обоев простых и улучшенных | 100 м2 | 0.43891 |
| 315 | Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100 шт. | 0.01 |
| 316 | Снятие дверных полотен | 100 м2 | 0.018 |
| 317 | Снятие подоконных досок ПВХ в каменных зданиях | 100 м2 | 0.01218 |
| 318 | Разборка оконных откосов ПВХ на клее | 100 м2 | 0.03306 |
| 319 | Разборка подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля | 100 м2 | 0.142 |
| 320 | Разборка облицовки потолков из гипсовых рельефных плит размером 400х400 мм | 100 м2 | 0.1195 |
| 321 | Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков | 100 м2 | 0.58091 |
| 322 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный | за т груза | 2.048 |
| 323 | Перевозка массовых навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 15 км класс груза 1 | 1 т | 2.048 |
| ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ |
| Полы |
| 324 | Устройство стяжек цементных толщиной 70 мм из выравнивающей смеси для полов Ветонит (либо эквивалент) (расход 1,6кг/м2 при толщ.слоя 1мм) | 100 м2 | 0.142 |
| 324 | Устройство покрытий двухслойных выравнивающих толщиной 12 мм из смеси сухой для наливных полов, марка «Ветонит» 1000(либо эквивалент) (расход 1,65кг/м2 при толщ.слоя 1мм) с укладкой ленты гидроизоляционнаой для углов и швов | 100 м2 | 0.142 |
| 324 | Устройство покрытий из плиток поливинилхлоридных (линолеум (плитка) ARMSTRONG, ПВХ, (либо эквивалент) толщиной 2,0 мм) на клее для ПВХ плитки (расход на 1м2/0,52л) | 100 м2 | 0.142 |
| 324 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных | 100 м | 0.1532 |
| 324 | Монтаж стальных порожков из оцинкованной стали с полимерным покрытием | 100 м | 0.0091 |
| Стены |
| 325 | Облицовка стен по системе «КНАУФ» (либо эквивалент) по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсоволокнистыми листами в один слой (С 665) с оконным проемом | 100 м2 | 0.068035 |
| 326 | Облицовка стен по системе «КНАУФ» (либо эквивалент) по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в один слой (С 625) с дверным проемом | 100 м2 | 0.087835 |
| 327 | Облицовка стен по системе «КНАУФ» (либо эквивалент) по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсоволокнистыми листами в один слой (С 665) | 100 м2 | 0.2501 |
| 328 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения акриловой ACRYL-HYDROSOL TIEFGRUND LF, CAPAROL (либо эквивалент) ) за 1 раз стен | 100 м2 | 0.40597 |
| 329 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) смесью штукатурной толщиной до 10 мм стен | 100 м2 | 0.40597 |
| 330 | Третья шпатлевка толщиной 2 мм при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленных под окраску шпаклевкой универсальной строительной для внутренних работ, расход 1,2 кг/м2 при толщине слоя 1 мм | 100 м2 | 0.40597 |
| 331 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения акриловой ACRYL-HYDROSOL TIEFGRUND LF, CAPAROL (либо эквивалент) за 1 раз стен | 100 м2 | 0.40597 |
| 332 | Оклейка обоями на тканевой основе (отечественного производства) стен по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям на клее для обоев ЭКСПРЕСС УНИВЕРСАЛ, PROFI QUICK (либо эквивалент) | 100 м2 | 0.40597 |
| 333 | Установка подоконных досок из ПВХ шириной 500 мм в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м | 100 п. м | 0.023 |
| 334 | Устройство основания под облицовку откосов | 100 м2 | 0.03306 |
| 335 | Облицовка оконных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее | 100 м2 | 0.03306 |
| Потолок |
| 336 | Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей грунт-шпатлевкой, первый слой | 100 м2 | 0.142 |
| 337 | Устройство подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля из панелей потолочных ARMSTRONG (либо эквивалент) с комплектующими, размер 600*600*20 мм | 100 м2 | 0.142 |
| Раздел 12. ПОМЕЩЕНИЕ № 31 |
| Демонтажные работы |
| 338 | Разборка покрытий полов из линолеума и релина | 100 м2 | 0.115 |
| 339 | Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м | 0.129 |
| 340 | Разборка покрытий полов цементных | 100 м2 | 0.115 |
| 341 | Снятие обоев простых и улучшенных | 100 м2 | 0.3651 |
| 342 | Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100 шт. | 0.01 |
| 343 | Снятие дверных полотен | 100 м2 | 0.018 |
| 344 | Снятие подоконных досок ПВХ в каменных зданиях | 100 м2 | 0.01218 |
| 345 | Разборка оконных откосов ПВХ на клее | 100 м2 | 0.03306 |
| 346 | Разборка подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля | 100 м2 | 0.115 |
| 347 | Разборка облицовки потолков из гипсовых рельефных плит размером 400х400 мм | 100 м2 | 0.0995 |
| 348 | Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков | 100 м2 | 0.35505 |
| 349 | Разборка перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях с двусторонней обшивкой гипсокартонными листами или гипсоволокнистыми плитами в один слой без изоляции | 100 м2 | 0.12505 |
| 350 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный | за т груза | 1.629 |
| 351 | Перевозка массовых навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 15 км класс груза 1 | 1 т | 1.629 |
| ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ |
| Полы |
| 352 | Устройство стяжек цементных толщиной 70 мм из выравнивающей смеси для полов Ветонит (либо эквивалент) (расход 1,6кг/м2 при толщ.слоя 1мм) | 100 м2 | 0.115 |
| 353 | Устройство покрытий двухслойных выравнивающих толщиной 12 мм из смеси сухой для наливных полов, марка «Ветонит» 1000 (расход 1,65кг/м2 при толщ.слоя 1мм) с укладкой ленты гидроизоляционнаой для углов и швов | 100 м2 | 0.115 |
| 354 | Устройство покрытий из плиток поливинилхлоридных (линолеум (плитка) ARMSTRONG, ПВХ, (либо эквивалент) толщиной 2,0 мм) на клее для ПВХ плитки (расход на 1м2/0,52л) | 100 м2 | 0.115 |
| 355 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных | 100 м | 0.129 |
| 356 | Монтаж стальных порожков из оцинкованной стали с полимерным покрытием | 100 м | 0.0091 |
| Стены |
| 357 | Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях с двусторонней обшивкой гипсокартонными листами или гипсоволокнистыми плитами ГКЛ 12,5 мм в один слой без изоляции | 100 м2 | 0.12505 |
| 358 | Облицовка стен по системе «КНАУФ» (либо эквивалент) по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсоволокнистыми листами в один слой (С 665) с оконным проемом | 100 м2 | 0.0476 |
| 359 | Облицовка стен по системе «КНАУФ» (либо эквивалент) по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в один слой (С 625) с дверным проемом | 100 м2 | 0.0674 |
| 360 | Облицовка стен по системе «КНАУФ» (либо эквивалент) по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсоволокнистыми листами в один слой (С 665) | 100 м2 | 0.12505 |
| 361 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения акриловой ACRYL-HYDROSOL TIEFGRUND LF, CAPAROL ( (либо эквивалент) ) за 1 раз стен | 100 м2 | 0.3651 |
| 362 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) смесью штукатурной толщиной до 10 мм стен | 100 м2 | 0.3651 |
| 363 | Третья шпатлевка толщиной 2 мм при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленных под окраску шпаклевкой универсальной строительной для внутренних работ, расход 1,2 кг/м2 при толщине слоя 1 мм | 100 м2 | 0.3651 |
| 364 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения акриловой ACRYL-HYDROSOL TIEFGRUND LF, CAPAROL (либо эквивалент) за 1 раз стен | 100 м2 | 0.3651 |
| 365 | Оклейка обоями на тканевой основе (отечественного производства) стен по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям на клее для обоев ЭКСПРЕСС УНИВЕРСАЛ, PROFI QUICK (либо эквивалент) | 100 м2 | 0.3651 |
| 366 | Установка подоконных досок из ПВХ шириной 500 мм в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м | 100 п. м | 0.023 |
| 367 | Устройство основания под облицовку откосов | 100 м2 | 0.03306 |
| 368 | Облицовка оконных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее | 100 м2 | 0.03306 |
| Потолок |
| 369 | Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей грунт-шпатлевкой, первый слой | 100 м2 | 0.115 |
| 370 | Устройство подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля из панелей потолочных ARMSTRONG (либо эквивалент) с комплектующими, размер 600*600*20 мм | 100 м2 | 0.115 |
| Раздел 13. ПОМЕЩЕНИЕ № 32 |
| Демонтажные работы |
| 371 | Разборка покрытий полов из линолеума и релина | 100 м2 | 0.114 |
| 372 | Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м | 0.1288 |
| 373 | Разборка покрытий полов цементных | 100 м2 | 0.114 |
| 374 | Снятие обоев простых и улучшенных | 100 м2 | 0.36449 |
| 375 | Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100 шт. | 0.01 |
| 376 | Снятие дверных полотен | 100 м2 | 0.018 |
| 377 | Снятие подоконных досок ПВХ в каменных зданиях | 100 м2 | 0.01218 |
| 378 | Разборка оконных откосов ПВХ на клее | 100 м2 | 0.03306 |
| 379 | Разборка подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля | 100 м2 | 0.114 |
| 380 | Разборка облицовки потолков из гипсовых рельефных плит размером 400х400 мм | 100 м2 | 0.0897 |
| 381 | Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков | 100 м2 | 0.35344 |
| 382 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный | за т груза | 1.477 |
| 383 | Перевозка массовых навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 15 км класс груза 1 | 1 т | 1.477 |
| ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ |
| Полы |
| 384 | Устройство стяжек цементных толщиной 70 мм из выравнивающей смеси для полов Ветонит (либо эквивалент)(расход 1,6кг/м2 при толщ.слоя 1мм) | 100 м2 | 0.114 |
| 385 | Устройство покрытий двухслойных выравнивающих толщиной 12 мм из смеси сухой для наливных полов, марка «Ветонит» 1000 (либо эквивалент) (расход 1,65кг/м2 при толщ.слоя 1мм) с укладкой ленты гидроизоляционнаой для углов и швов | 100 м2 | 0.114 |
| 386 | Устройство покрытий из плиток поливинилхлоридных (линолеум (плитка) ARMSTRONG, ПВХ, (либо эквивалент)толщиной 2,0 мм) на клее для ПВХ плитки (расход на 1м2/0,52л) | 100 м2 | 0.114 |
| 387 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных | 100 м | 0.1288 |
| 388 | Монтаж стальных порожков из оцинкованной стали с полимерным покрытием | 100 м | 0.0091 |
| Стены |
| 389 | Облицовка стен по системе «КНАУФ»(либо эквивалент) по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсоволокнистыми листами в один слой (С 665) с оконным проемом | 100 м2 | 0.047295 |
| 390 | Облицовка стен по системе «КНАУФ»(либо эквивалент) по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в один слой (С 625) с дверным проемом | 100 м2 | 0.067095 |
| 391 | Облицовка стен по системе «КНАУФ»(либо эквивалент) по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсоволокнистыми листами в один слой (С 665) | 100 м2 | 0.12505 |
| 392 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения акриловой ACRYL-HYDROSOL TIEFGRUND LF, CAPAROL(либо эквивалент)за 1 раз стен | 100 м2 | 0.36449 |
| 393 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) смесью штукатурной толщиной до 10 мм стен | 100 м2 | 0.36449 |
| 394 | Третья шпатлевка толщиной 2 мм при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленных под окраску шпаклевкой универсальной строительной для внутренних работ, расход 1,2 кг/м2 при толщине слоя 1 мм | 100 м2 | 0.36449 |
| 395 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения акриловой ACRYL-HYDROSOL TIEFGRUND LF, CAPAROL (или аналог) за 1 раз стен | 100 м2 | 0.36449 |
| 396 | Оклейка обоями на тканевой основе (отечественного производства) стен по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям на клее для обоев ЭКСПРЕСС УНИВЕРСАЛ, PROFI QUICK (или аналог) | 100 м2 | 0.36449 |
| 397 | Установка подоконных досок из ПВХ шириной 500 мм в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м | 100 п. м | 0.023 |
| 398 | Устройство основания под облицовку откосов | 100 м2 | 0.03306 |
| 399 | Облицовка оконных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее | 100 м2 | 0.03306 |
| Потолок |
| 400 | Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей грунт-шпатлевкой, первый слой | 100 м2 | 0.114 |
| 401 | Устройство подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля из панелей потолочных ARMSTRONG (либо эквивалент)с комплектующими, размер 600*600*20 мм | 100 м2 | 0.114 |
| Раздел 14. ПОМЕЩЕНИЕ № 18 (санузел) |
| Демонтажные работы |
| 402 | Разборка покрытий полов из керамических плиток | 100 м2 | 0.08 |
| 403 | Разборка плинтусов цементных и из керамической плитки | 100 м | 0.1058 |
| 404 | Разборка покрытий полов цементных | 100 м2 | 0.08 |
| 405 | Разборка подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля | 100 м2 | 0.08 |
| 406 | Разборка облицовки потолков из гипсовых рельефных плит размером 400х400 мм | 100 м2 | 0.061 |
| 407 | Разборка облицовки стен из керамических плиток на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону | 100 м2 | 0.32604 |
| 408 | Демонтаж унитазов и писсуаров | 100 шт. | 0.02 |
| 409 | Демонтаж смывных бачков фаянсовых на унитазе | 100 шт. | 0.02 |
| 410 | Демонтаж умывальников и раковин | 100 шт. | 0.02 |
| 411 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб | 100 м | 0.197 |
| 412 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм | 100 м | 0.045 |
| 413 | Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков | 100 м2 | 0.40604 |
| 414 | Разборка деревянных перегородок оштукатуренных щитовых и дощатых однослойных | 100 м2 | 0.059 |
| 415 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный | за т груза | 2.182 |
| 416 | Перевозка массовых навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 15 км класс груза 1 | 1 т | 2.182 |
| ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ |
| Полы |
| 417 | Устройство стяжек цементных толщиной 70 мм из выравнивающей смеси для полов Ветонит (либо эквивалент)(расход 1,6кг/м2 при толщ.слоя 1мм) | 100 м2 | 0.08 |
| 418 | Устройство покрытий двухслойных выравнивающих толщиной 12 мм из смеси сухой для наливных полов, марка «Ветонит» 1000 (либо эквивалент)(расход 1,65кг/м2 при толщ.слоя 1мм) | 100 м2 | 0.08 |
| 419 | Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 5 мм из смеси сухой гидроизоляционной (расход 2,5кг/м2 при толщине слоя 1мм) с укладкой ленты гидроизоляционной для углов и швов | 100 м2 | 0.08 |
| 420 | Устройство покрытий из плиток керамических для полов рельефных глазурованных, декорированных методом сериографии, квадратных и прямоугольных с многоцветным рисунком толщиной 13 мм на клее для плитки полиуретановом двухкомпонентном | 100 м2 | 0.08 |
| 421 | Устройство плинтусов из плиток керамических | 100 м | 0.104 |
| Стены |
| 422 | Облицовка стен по системе «КНАУФ»(либо эквивалент) по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсоволокнистыми листами в один слой (С 665) | 100 м2 | 0.25986 |
| 423 | Облицовка стен по системе «КНАУФ» (либо эквивалент)по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в один слой (С 625) с дверным проемом | 100 м2 | 0.07218 |
| 424 | Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях с двусторонней обшивкой гипсокартонными листами или гипсоволокнистыми плитами ГКЛ 12,5 мм в один слой без изоляции | 100 м2 | 0.09018 |
| 425 | Покрытие поверхностей антисептиком TIKKURILA(либо эквивалент) (расход: 0,25л/м2) за 1 раз стен | 100 м2 | 0.5679 |
| 426 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) смесью штукатурной толщиной до 10 мм стен | 100 м2 | 0.5679 |
| 427 | Покрытие поверхностей грунтовкой "Бетоконтакт"(либо эквивалент) за 1 раз стен | 100 м2 | 0.5679 |
| 428 | Гладкая облицовка стен плитками керамическими глазурованными для внутренней облицовки стен на клее для плитки Ветонит "Быстросхватывающийся клей для ремонтных работ"(либо эквивалент) | 100 м2 | 0.5679 |
| Потолок |
| 429 | Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей грунт-шпатлевкой, первый слой | 100 м2 | 0.08 |
| 430 | Устройство потолков реечных алюминиевых с установкой уголка декоративного (пристенного) | 100 м2 | 0.08 |
| Сантехнические работы |
| 431 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм (холодное водоснабжение) с установкой креплений для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты и соединительной арматуры трубопроводов | 100 м | 0.0885 |
| 432 | Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 20 мм | 1 врезка | 1 |
| 433 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм (горячее водоснабжение) с установкой креплений для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты и соединительной арматуры трубопроводов | 100 м | 0.1085 |
| 434 | Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 25 мм | 1 врезка | 1 |
| 435 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм с установкой хомутов для крепления канализационных и водосточных пластмассовых трубопроводов, диаметром 100 мм | 100 м | 0.045 |
| 436 | Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром 100 мм | 1 врезка | 1 |
| 437 | Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным, с установкой манжет резиновых и подводки гибкой армированной резиновой 500 мм | 10 компл. | 0.2 |
| 438 | Установка умывальников одиночных с подводкой холодной и горячей воды в комплекте с пьедесталом и установкой смесителя | 10 компл. | 0.1 |
| 439 | Установка нагревателей индивидуальных водоводяных электрических | 10 компл. | 0.1 |
| 440 | Установка вентиляторов вытяжных; закрыть решеткой декоративно-облицовочной | 1 шт. | 2 |
| 441 | Установка электрополотенца с автоматическим выключателем | 1 шт. | 1 |
| Раздел 15. ДВЕРИ |
| Двери металлические |
| 442 | Монтаж конструкций дверей распашных однопольных (3 шт.) с замком врезным с ручками и корпусом из сплава | 1 т | 0.285 |
| 443 | Оформление (обделка) дверных проемов зданий промышленных предприятий наличником | 100 шт. | 0.03 |
| Двери глухие деревянные |
| 444 | Установка блоков дверных внутренних глухих (2*0,6) с замком врезным с ручками и корпусом из сплава (4 шт.) | 100 м2 | 0.048 |
| 445 | Установка и крепление наличников шириной 70 мм | 100 м | 0.4 |
| 446 | Установка блоков дверных внутренних глухих (2*0,8) с замком врезным с ручками и корпусом из сплава (11 шт.) | 100 м2 | 0.176 |
| 447 | Установка и крепление наличников шириной 70 мм | 100 м | 1.1 |
| Ограждение проёма |
| 448 | Устройство защитных барьеров из панели защитной из оцинкованной стали, окрашенной полиэфирной порошковой краской | 100 м2 | 0.09 |
| Раздел 16. Электромонтажные работы |
| 449 | Демонтаж выключателей, розеток | 100 шт. | 0.51 |
| 450 | Демонтаж светильников для люминесцентных ламп | 100 шт. | 0.51 |
| 451 | Прокладка труб защитных гофрированных по установленным конструкциям, по потолкам, диаметр до 50 мм | 100 м | 2.9589 |
| 452 | Прокладка кабеля двух-четырехжильного сечением жилы до 16 мм2 с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок (Кабель силовой с медными жилами ВВГнг-LS, с числом жил и номинальным сечением жилы, мм2: 3х1,5) | 100 м | 2.9589 |
| 453 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 (Кабель станционный марки КМС-2В, с числом пар и диаметром жилы, мм: 4х2х0,4) | 100 м | 1.524 |
| 454 | Установка светильников в подвесных потолках потолочных "Армстронг" потолочный встраиваемый с рассеивающей решеткой 4х ламповый | 100 шт. | 0.49 |
| 455 | Установка светильников в подвесных потолках потолочных "Армстронг" потолочный встраиваемый с рассеивающей решеткой 2х ламповый | 100 шт. | 0.03 |
| 456 | Установка выключателей одноклавишных утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 0.13 |
| 457 | Установка выключателей двухклавишных утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 0.02 |
| 458 | Установка блока со штепсельными розетками на ток 25 А, (4шт розетки в блоке) | 1 шт. | 4 |
| 459 | Установка розетки штепсельной утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 0.07 |
| 460 | Установка блока со штепсельными розетками на ток 25 А, (2шт розетки в блоке) | 1 шт. | 58 |
| 461 | Установка розетки компьютерной | 1 шт. | 33 |
| 462 | Установка розетки телефонной | 1 шт. | 33 |
| ГЛАВА II.. Входная группа АБК |
| Демонтажные работы |
| 463 | Снятие подоконных досок ПВХ в каменных зданиях | 100 м2 | 0.01218 |
| 464 | Разборка оконных откосов | 100 м2 | 0.03306 |
| 465 | Разборка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления | 100 м2 | 0.0378 |
| 466 | Разборка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2 | 100 м2 | 0.018 |
| 467 | Разборка дверных откосов | 100 м2 | 0.0075 |
| 468 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный | за т груза | 0.244 |
| 469 | Перевозка массовых навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 15 км класс груза 1 | 1 т | 0.244 |
| Отделочные работы. Окна |
| 470 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления | 100 м2 | 0.0378 |
| 471 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) смесью штукатурной толщиной до 10 мм стен | 100 м2 | 0.0156 |
| 472 | Устройство основания под облицовку откосов | 100 м2 | 0.0156 |
| 473 | Облицовка оконных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее | 100 м2 | 0.0114 |
| 474 | Установка подоконных досок из ПВХ шириной 500 мм в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м | 100 п. м | 0.023 |
| Отделочные работы. Двери |
| 475 | Установка блоков из алюминиевого профиля (Двери распашные однопольные с замком врезным с ручками и корпусом из сплава) в наружных дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2 | 100 м2 | 0.018 |
| 476 | Установка и крепление наличников из ПВХ, шириной 70 мм | 100 м | 0.058 |
| 477 | Установка дверного ограничителя | 100 шт. | 0.01 |
| 478 | Установка дверных приборов (доводчик) | 100 шт. | 0.01 |
| Отделочные работы. Вход. |
| 479 | Наружная облицовка поверхности стен в вертикальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством) фасадными панелями из керамогранита | 100 м2 | 0.11622 |
|  | Кронштейны гнутые угловые (КГУ) 5х50х60 | шт. | 47 |
|  | Профиль боковой НЧП-2976 | п.м | 47 |
|  | Узел крепления кронштейна оцинкованный | шт. | 11 |
|  | Плиты облицовочные под гранит, марки 150, толщина 10 мм | м2 | 13.48 |
| ГЛАВА III. РЕМОНТ ФОЙЕ |
| Демонтажные работы |
| 480 | Разборка покрытий полов из полированных плит различной формы гранитных типа «брекчия» | 100 м2 | 0,6624 |
| 481 | Разборка плинтусов цементных и из керамической плитки | 100 м | 0,5719 |
| 482 | Разборка покрытий полов цементных | 100 м2 | 0,6624 |
| 483 | Снятие обоев простых и улучшенных | 100 м2 | 1,4099 |
| 484 | Очистка поверхности стен щетками | 1 м2 | 141, |
| 485 | Разборка подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля | 100 м2 | 0,5979 |
| 486 | Разборка облицовки потолков из гипсовых рельефных плит размером 400х400 мм | 100 м2 | 0,5979 |
| 487 | Очистка поверхности потолков щетками | 1 м2 | 59,79 |
| 488 | Снятие наличников с дверей | 100 м | 0.755 |
| 489 | Снятие подоконных досок деревянных в каменных зданиях | 100 м2 | 0.01334 |
| 490 | Разборка оконных откосов ПВХ на клее | 100 м2 | 0.0285 |
| 491 | Демонтаж стойки-ресепшн | 1 шт. | 1 |
| 492 | Демонтаж конструкций турникета | 1 шт. | 2 |
| 493 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный | за т груза | 5.834 |
| 494 | Перевозка массовых навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 15 км класс груза 1 | 1 т | 5.834 |
| Отделочные работы. Полы |
| 495 | Устройство стяжек цементных толщиной 70 мм из выравнивающей смеси для полов Ветонит(либо эквивалент) (расход 1,6кг/м2 при толщ.слоя 1мм) | 100 м2 | 0,6624 |
| 496 | Устройство покрытий двухслойных выравнивающих толщиной 12 мм из смеси сухой для наливных полов, марка «Ветонит» 1000(либо эквивалент) (расход 1,65кг/м2 при толщ.слоя 1мм) с укладкой ленты гидроизоляционнаой для углов и швов | 100 м2 | 0,6624 |
| 497 | Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 5 мм из смеси сухой гидроизоляционной (расход 2,5кг/м2 при толщине слоя 1мм) с укладкой ленты гидроизоляционной для углов и швов | 100 м2 | 0,6624 |
| 498 | Устройство полов из полированных плит различной формы керамогранитных на клее для плитки полиуретановом двухкомпонентном (расход 2,7кг/м2) | 100 м2 | 0,6624 |
| Отделочные работы. Стены |
| 499 | Штукатурка по сетке без устройства каркаса cмесью штукатурной, марки Сараtect Раssаdеnputz К 15, на основе орг. вяжущего, (Caporol, Германия) (либо эквивалент) (расход 1.8 кг/м2 при толщине слоя 1мм) высококачественная стен | 100 м2 | 0,615 |
| 500 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения акриловой ACRYL-HYDROSOL TIEFGRUND LF, CAPAROL(либо эквивалент) за 1 раз стен | 100 м2 | 0,615 |
| 501 | Третья шпатлевка толщиной 2 мм при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленных под окраску шпаклевкой универсальной строительной для внутренних работ, расход 1,2 кг/м2 при толщине слоя 1 мм | 100 м2 | 0,615 |
| 502 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения акриловой ACRYL-HYDROSOL TIEFGRUND LF, CAPAROL (либо эквивалент)) за 1 раз стен | 100 м2 | 0,615 |
| 503 | Облицовка стен по системе «КНАУФ» (либо эквивалент)по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в два слоя (С 626) с дверным проемом | 100 м2 | 0,79 |
| 504 | Штукатурка по сетке без устройства каркаса cмесь. штукатурнjq, маркb Сараtect Раssаdеnputz К 15, на основе орг. вяжущего, (Caporol, Германия) (либо эквивалент) (расход 1.8 кг/м2 при толщине слоя 1мм) высококачественная стен | 100 м2 | 0,79 |
| 505 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения акриловой ACRYL-HYDROSOL TIEFGRUND LF, CAPAROL(либо эквивалент) за 1 раз стен | 100 м2 | 0,79 |
| 506 | Третья шпатлевка толщиной 2 мм при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленных под окраску шпаклевкой универсальной строительной Remmers Multispachel, для внутренних и наружных работ (Remmers, Германия) или аналог, расход 1,2 кг/м2 при толщине слоя 1 мм | 100 м2 | 0,79 |
| 507 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения акриловой ACRYL-HYDROSOL TIEFGRUND LF, CAPAROL (либо эквивалент) за 1 раз стен | 100 м2 | 0,79 |
| 508 | Декоративная отделка поверхностей под шелк картами (коврами) масляная, категория сложности 3 с применением состава декоративного GRANIPLAST CER MINI (зерно 0,9 мм) и покрытия текстурного BAYRAMIX руломикс лайт (либо эквивалент) | 100 м2 | 1,405 |
| 509 | Установка декоративных вставок на основе масляных красок на стены размером 594*420мм | 1 шт. | 5 |
| 510 | Установка вывески-логотипа | 1 шт. | 1 |
| Отделочные работы. Потолок |
| 511 | Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей грунт-шпатлевкой, первый слой | 100 м2 | 0,5979 |
| 512 | Устройство подвесных потолков Грильято по каркасу из оцинкованного профиля | 100 м2 | 0,2712 |
| 513 | Облицовка потолков панелями отделочными гипсокартонными с лицевой поверхностью из поливинилхлоридной пленки декоративного типа ПДО или ПДСО толщиной 16 мм | 100 м2 | 0,3267 |
| 514 | Штукатурка по сетке без устройства каркаса высококачественная потолков | 100 м2 | 0,3267 |
| 515 | Покрытие поверхностей грунтовкой акриловой ACRYL-HYDROSOL TIEFGRUND LF, CAPAROL (или аналог) глубокого проникновения за 1 раз потолков | 100 м2 | 0,3267 |
| 516 | Третья шпатлевка шпатлевкой Ветонит при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям потолков, подготовленных под окраску | 100 м2 | 0,3267 |
| 517 | Покрытие поверхностей грунтовкой акриловой ACRYL-HYDROSOL TIEFGRUND LF, CAPAROL (или аналог) глубокого проникновения за 1 раз потолков | 100 м2 | 0,3267 |
| 518 | Окраска краской акриловой PHYLAX, ALLIGATOR(либо эквивалент) высококачественная по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску | 100 м2 | 0,3267 |
| Установка стойки-ресепшн |
| 519 | Монтаж стойки-ресепшн (Комплект с ограждением) | 1 шт. | 1 |
| Электромонтажные работы |
| 520 | Прокладка труб защитных гофрированных по установленным конструкциям, по потолкам, диаметр до 50 мм | 100 м | 0.82 |
| 521 | Прокладка кабеля двух-четырехжильного сечением жилы до 16 мм2 с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок (Кабель силовой с медными жилами ВВГнг-LS, с числом жил и номинальным сечением жилы, мм2: 3х1,5) | 100 м | 0.82 |
| 522 | Установка светильников в подвесных потолках потолочных встраиваемых светодиодных | 100 шт. | 0,30 |
| 523 | Установка выключателей одноклавишных утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 0,03 |
| 524 | Установка розетки штепсельной утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 0,06 |
| 525 | Установка розетки телефонной | 1 шт. | 1 |
| ГЛАВА IV РЕМОНТ ФУНДАМЕНТА ФАСАДА |
| 526 | Отбивка штукатурки с поверхностей стен кирпичных | 100 м2 | 0.455 |
| 527 | Разборка облицовки стен из плит | 100 м2 | 0.17 |
| 528 | Очистка поверхности щетками | 1 м2 | 62.5 |
| 529 | Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами | 1 м3 | 2.3 |
| 530 | Покрытие поверхностей антисептиком TIKKURILA(либо эквивалент) (расход: 0,25л/м2) за 2 раза стен | 100 м2 | 0.455 |
| 531 | Гидроизоляция стен, фундаментов боковая составом гидроизоляционным Флэхендихт, КНАУФ (либо эквивалент) | 100 м2 | 0.625 |
| 532 | Улучшенная штукатурка фасадов смесью штукатурной, марка Capatect Fassadenputz K 15, на основе орг. вяжущего, (Caporol, Германия) (либо эквивалент) (расход 2,7 кг/м2) | 100 м2 | 0.455 |
| 533 | Отделка фасадов мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе по подготовленной поверхности с лесов и земли, состав с наполнителем из микроминерала (размер зерна до 0,7 мм) | 100 м2 | 0.455 |
| 534 | Окраска фасадов по подготовленной поверхности краской фасадной Capamix Muresko-plus, дисперсионная, минерального типа, усиленная силоксаном (Caporol, Германия) (либо эквивалент) | 100 м2 | 0.455 |
| 535 | Наружная облицовка по бетонной поверхности фасадными керамическими плитками на клее для плитки полиуретановом двухкомпонентном | 100 м2 | 0.17 |
| 536 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный | за т груза | 0.48 |
| 537 | Перевозка массовых навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 15 км класс груза 1 | 1 т | 0.48 |
| Отмостка |
| 538 | Разработка грунта вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубина траншей и котлованов до 3 м, группа грунтов 2 | 100 м3 | 0.29 |
| 539 | Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами | 1 м3 | 1.2 |
| 540 | Заполнение отдельных мест в перекрытиях смесью сухой для гидроизоляции швов, стыков, трещин марка Пенекрит (либо эквивалент) | 1 м3 | 1.34 |
| 541 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня для строительных работ марка 800, фракция 20-40 мм | 100 м3 | 0.0455 |
| 542 | Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальто-бетонной смеси толщиной 10 см | 100 м2 | 0.455 |

# Раздел 5.

# Информационная карта

Следующие условия проведения Открытого конкурса являются неотъемлемой частью настоящей документации о закупке, уточняют и дополняют положения настоящей документации о закупке.

| № п/п | Наименование п/п | Содержание |
| --- | --- | --- |
| 1. | Предмет Открытого конкурса | Открытый конкурс № ОК-МСП-НКПКРАСН-16-0009 на право заключения договора на выполнения работ по капитальному ремонту входной группы, фойе и помещений первого этажа нежилого административного здания терминала Базаиха. |
| 2. | Организатор Открытого конкурса, адрес, контактные лица и представители Заказчика | Организатором является ПАО «ТрансКонтейнер». Функции Организатора выполняет: Постоянная рабочая группа Конкурсной комиссии филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на Красноярской железной дороге. Адрес: 660058, г. Красноярск, ул. Деповская, д. 15, Контактное лицо Кульков Роман Сергеевич, тел. 8 (391) 248-20-33, адрес электронной почты KulkovRS@trcont.ru Контактное лицо Янко Юрий Валерьевич, тел. 8 (391) 248-00-35, адрес электронной почты IankoIUV @trcont.ru |
| 3. | Дата опубликования извещения о проведении Открытого конкурса | « 14 » сентября 2016 г. |
| 4. | Средства массовой информации (СМИ), используемые в целях информационного обеспечения проведения процедуры Открытого конкурса | Извещение о проведении Открытого конкурса, изменения к извещению, настоящая документация о закупке, протоколы, оформляемые в ходе проведения Открытого конкурса, вносимые в них изменения и дополнения и иные сведения, обязательность публикации которых предусмотрена Положением о закупках и законодательством Российской Федерации публикуется (размещается) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте ПАО «ТрансКонтейнер» (http://www.trcont.ru) и, в предусмотренных законодательством Российской Федерации случаях, на официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.zakupki.gov.ru) (далее – Официальный сайт). В случае возникновения технических и иных неполадок при работе Официального сайта, блокирующих доступ к Официальному сайту в течение более чем одного рабочего дня, информация, подлежащая размещению на Официальном сайте, размещается на сайте ПАО «ТрансКонтейнер» с последующим размещением такой информации на Официальном сайте в течение одного рабочего дня со дня устранения технических или иных неполадок, блокирующих доступ к Официальному сайту, и считается размещенной в установленном порядке. |
| 5. | Начальная (максимальная) цена договора/ цена лота | Начальная (максимальная) цена договора составляет 11 990 187,04 (одиннадцать миллионов девятьсот девяносто тысяч сто восемьдесят семь) рублей 04 копейки с учетом всех налогов (кроме НДС), стоимости материалов, изделий, конструкций и оборудования, затрат связанных с доставкой на объект, хранением, погрузочно-разгрузочными работами, по выполнению всех установленных таможенных процедур, а также всех затрат, расходов связанных с выполнением работ, оказанием услуг, в том числе подрядных (указывается соответствующее определение). Сумма НДС и условия начисления определяются в соответствии с законодательством Российской Федерации. |
| 6. | Место, дата начала и окончания подачи Заявок | Заявки принимаются по рабочим дням с 09 часов 00 минут до 12 часов 00 минут и с 13 часов 00 минут до 16 часов 00 минут местного времени с даты, указанной в пункте 3 Информационной карты и до 16 часов 00 минут «04» октября 2016 г. по адресу, указанному в пункте 2 настоящей Информационной карты. |
| 7. | Место, дата и время вскрытия Заявок | Вскрытие Заявок состоится «05» октября 2016 г. в 14 часов 00 минут местного времени по адресу, указанному в пункте 2 настоящей Информационной карты. |
| 8. | Оценка и сопоставление и Заявок | Оценка и сопоставление Заявок состоится «07» октября 2016 г. в 14 часов 00 минут местного времени по адресу, указанному в пункте 2 настоящей Информационной карты. |
| 9. | Конкурсная комиссия | Решение об итогах Открытого конкурса принимается Конкурсной комиссией аппарата управления ПАО «ТрансКонтейнер». Адрес: 125047, Москва, Оружейный переулок, д. 19. |
| 10. | Подведение итогов | Подведение итогов Открытого конкурса состоится не позднее 14 часов 00 минут местного времени «27» октября 2016 г. по адресу, указанному в пункте 9 Информационной карты. |
| 11. | Условия оплаты за товар, выполнение работ, оказание услуг | Оплата работ производится по безналичному расчету. Авансирование не предусмотрено. Расчет за выполненные Работы производится Заказчиком на основании выставленного счета путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя после подписания Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ формы КС-2, справки о стоимости выполненных Работ и затрат формы КС-3, предоставления счетов-фактур, акта о сдаче-приемке отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов основных средств формы ОС-3, журнала производства работ (общий журнал), акта на выполненные скрытые работы, сертификатов соответствия на используемую продукцию и материалы и иных документов в соответствии со СНиП 3.01.04-87, в течение 30 (тридцати) календарных дней. |
| 12. | Количество лотов | Один лот |
| 13. | Срок и место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг | Срок выполнения работ, оказания услуг, поставки товара и т.д.: в течение 30 (тридцать) календарных дней с даты заключения договора. Место выполнения работ, оказания услуг, поставки товара и т.д.: Контейнерный терминал Базаиха филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на Красноярской железной дороге расположенный по адресу: Российская Федерация, г. Красноярск, улица Рязанская д.12 |
| 14. | Состав и количество (объем) товара, работ, услуг | Состав и объем работ определен в разделе 4 «Техническое задание» |
| 15. | Официальный язык | Русский язык. Вся переписка, связанная с проведением Открытого конкурса, ведется на русском языке. |
| 16. | Валюта Открытого конкурса | Российский рубль |
| 17. | Требования, предъявляемые к претендентам и Заявке на участие в Открытом конкурсе | Помимо указанных в пунктах 2.1 и 2.2 настоящей документации требований к претенденту, участнику предъявляются следующие требования: 1.1 деятельность претендента, участника не должна быть приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи Заявки на участие в Открытом конкурсе. 1.2 отсутствие за последние три года просроченной задолженности перед ПАО «ТрансКонтейнер», фактов невыполнения обязательств перед ПАО «ТрансКонтейнер» и причинения вреда имуществу ПАО «ТрансКонтейнер»; 1.3 наличие опыта работы поставки товара, выполнения работ, оказания услуг и т.д. за период с 2013 по 2016 годы (включительно) по предмету, аналогичному предмету Открытого конкурса, с суммарной стоимостью договоров не менее 50% от цены, указанной в пункте 4.2.4. Документации о закупке, Стоимость каждого договора должна быть не менее 500 (пятьсот) тысяч рублей без учета НДС. 2. Претендент, помимо документов, указанных в пункте 2.3 настоящей документации о закупке, в составе заявки должен предоставить следующие документы: 2.1 в случае если претендент, участник не является плательщиком НДС, документ, подтверждающий право претендента на освобождение от уплаты НДС, с указанием положения Налогового кодекса Российской Федерации, являющегося основанием для освобождения; 2.2 бухгалтерская (финансовая) отчетность, а именно: бухгалтерские балансы и отчеты о финансовых результатах за 2014г., 2015 годы, принятые Федеральной налоговой службой Российской Федерации (с отметкой инспекции Федеральной налоговой службы Российской Федерации или с приложением, подтверждающим получение/отправку в Федеральную налоговую службу Российской Федерации бухгалтерской (финансовой) отчетности (предоставляется копия документа от каждого субъекта МСП, выступающего на стороне одного претендента); 2.3 в подтверждение соответствия требованию, установленному частью «а» подпункта 2.1.1 документации о закупке, претендент осуществляет проверку информации о наличии/отсутствии у претендента задолженности по уплате налогов и о представленной претендентом налоговой отчетности, на официальном сайте Федеральной налоговой службы Российской Федерации (https://service.nalog.ru/zd.do). В случае наличия информации о неисполненной обязанности перед Федеральной налоговой службой Российской Федерации, претендент обязан в составе заявки представить документы, подтверждающие исполнение обязанностей (заверенные банком копии платежных поручений, акты сверки с отметкой налогового органа и т.п.). Организатором на день рассмотрения Заявок проверяется информация о наличии/отсутствии задолженности более 1000 рублей и о предоставленной претендентом налоговой отчетности на официальном сайте Федеральной налоговой службы Российской Федерации (вкладка «сведения о юридических лицах, имеющих задолженность по уплате налогов и/или не представляющих налоговую отчетность более года» (https://service.nalog.ru/zd.do)); 2.4 в подтверждение соответствия требованию, установленному частью «г» подпункта 2.1.1 документации о закупке, и отсутствия административных производств, в том числе о неприостановлении деятельности претендента в административном порядке и/или задолженности, претендент осуществляет проверку информации о наличии/отсутствии исполнительных производств претендента на официальном сайте Федеральной службы судебных приставов Российской Федерации (http://fssprus.ru/iss/ip), а также информации в едином Федеральном реестре сведений о фактах деятельности юридических лиц http://www.fedresurs.ru/companies/IsSearching. В случае наличия на официальном сайте Федеральной службы судебных приставов Российской Федерации информации о наличии в отношении претендента исполнительных производств, претендент обязан в составе Заявки представить документы, подтверждающие исполнение обязанностей по таким исполнительным производствам (заверенные банком копии платежных поручений, заверенные службой судебных приставов постановления о прекращении исполнительного производства и т.п.). Организатором на день рассмотрения Заявок проверяется информация о наличии исполнительных производств и/или неприостановлении деятельности на официальном сайте Федеральной службы судебных приставов Российской Федерации (вкладка «банк данных исполнительных производств») и едином Федеральном реестре сведений о фактах деятельности юридических лиц (вкладка «реестры»); 2.5 документ по форме приложения № 4 к документации о закупке о наличии опыта поставки товара, выполнения работ, оказания услуг и т.д. за период 2013 - 2016 годы (включительно), по предмету, аналогичному предмету Открытого конкурса c приложением соответствующих подписанных сторонами копий договоров и копий актов передачи (актов сдачи-приемки, накладных) поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг и/или иных документов, подтверждающих факт поставки товара, выполнения работ, оказания услуг в объеме и стоимости, указанных в приложенном договоре (договорах). Стоимость каждого указываемого и предоставленного договора должна быть не менее 500 (пятьсот) тысяч рублей без учета НДС. 2.6 решение или копию решения об одобрении сделки, планируемой к заключению в результате Открытого конкурса, если такое одобрение требуется в соответствии с законодательством Российской Федерации или учредительными документами претендента (об одобрении крупной сделки, сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и др.). В случае если получение указанного решения до истечения срока подачи Заявок для претендента на участие в Открытом конкурсе невозможно в силу необходимости соблюдения установленного законодательством и учредительными документами претендента порядка созыва заседания органа, к компетенции которого относится вопрос об одобрении или о совершении соответствующих сделок, претендент обязан представить письмо, содержащее обязательство в случае признания его победителем Открытого конкурса представить вышеуказанное решение до момента заключения договора. В случае если такого одобрения не требуется, претендент представляет соответствующее обоснованное заявление. 2.7 действующее свидетельство о допуске к выполнению работ в соответствии с перечнем видов работ, утвержденным приказом Министра регионального развития РФ от 30.12.2009 № 624 с учетом внесенных в приказ изменений и дополнений, выданное саморегулируемой организацией (СРО), включающие в себя все виды работ, указанные в приложении № 3.1 к настоящей конкурсной документации. 2.8. В случае если претендент предполагает привлечение субподрядных организаций, он в виде приложения к Финансово - коммерческому предложению предоставляет сведения о таких организациях. Сведения о субподрядных организациях оформляются по форме приложения № 6 к настоящей документации о закупке. |
| 18. | Срок заключения договора | Не более 20 рабочих дней со дня принятия Конкурсной комиссией решения о заключении договора (опубликования протокола подведения итогов Конкурсной комиссии в соответствии с пунктом 4 Информационной карты), за исключением случаев, когда в соответствии с законодательством Российской Федерации для заключения договора необходимо его одобрение органом управления Заказчика, а также случаев, когда действия (бездействие) Заказчика при осуществлении закупки обжалуются в антимонопольном органе либо в судебном порядке. В указанных случаях договор должен быть заключен в течение 20 рабочих дней со дня одобрения органом управление Заказчика заключения договора, вступления в силу решения антимонопольного органа или судебного акта, предусматривающих заключение договора. |
| 19. | Критерии оценки Заявок на участие в Открытом конкурсе и коэффициент их значимости (Кз) | Критерии оценки Значение Кз Цена договора 0,55 Опыт участника (общая стоимость договоров, соответствующих предмету настоящего Открытого конкурса за 2013-2016 г.г. включительно) 0,15 Срок выполнения работ 0,05 Срок предоставления гарантии качества товаров, работ, услуг 0,25 |
| 20. | Особенности заключения договора | Победитель вправе направить Заказчику предложения по внесению изменений в договор, размещенный в составе настоящей документации о закупке (приложение № 5), до момента его подписания победителем. Указанные предложения должны быть получены Заказчиком в двухсуточный срок с момента получения участником, признанного по итогам конкурса победителем, соответствующего уведомления от Заказчика. Изменения могут касаться только положений договора, которые не были одним из оценочных критериев для выбора победителя, указанных в пункте 19 Информационной карты настоящей документации о закупке. Внесение изменений в договор по предложениям победителя является правом Заказчика и осуществляется по усмотрению Заказчика. Победитель не имеет права отказаться от заключения договора, если его предложения по внесению в договор изменений не были согласованы Заказчиком. |
| 21. | Привлечение субподрядчиков, соисполнителей | Привлечение субподрядчиков допускается. В процессе исполнения договора – привлечение субподрядчиков допускается с письменного согласия Заказчика. Информация о привлекаемых субподрядных организациях предоставляется в соответствии с приложением № 6 настоящей документации о закупке. |
| 22. | Срок действия Заявки | Заявка должна действовать не менее 90 календарных дней с даты окончания срока подачи Заявок (пункт 6 настоящей Информационной карты). |
| 23. | Обеспечение Заявки | Не предусмотрено |
| 24. | Обеспечение исполнения договора | Не предусмотрено |

## Приложение № 1

## к документации о закупке

На бланке претендента

## ЗАЯВКА ______________ (наименование претендента)

## НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ № ОК-МСП-___-___-____

Будучи уполномоченным представлять и действовать от имени ________________ (наименование претендента или, в случае участия нескольких лиц на стороне одного участника, наименования таких лиц), а также полностью изучив всю документацию о закупке, я, нижеподписавшийся, настоящим подаю заявку на участие в Открытом конкурсе (далее – Заявка) № ОК-___-___-____  (далее – Открытый конкурс) на право заключения договора на ____________ (выполнение работ по ______, оказание услуг по_____, на поставку товаров _______ - переписать из предмета конкурса).

Уполномоченным представителям ПАО «ТрансКонтейнер» настоящим предоставляются полномочия наводить справки или проводить исследования с целью изучения отчетов, документов и сведений, представленных в данной Заявке, и обращаться к нашим клиентам, обслуживающим нас банкам за разъяснениями относительно финансовых и технических вопросов.

Настоящая Заявка служит также разрешением любому лицу или уполномоченному представителю любого учреждения, на которое содержится ссылка в сопровождающей документации, представлять любую информацию, необходимую для проверки заявлений и сведений, содержащихся в настоящей Заявке, или относящихся к ресурсам, опыту и компетенции претендента.

Настоящим подтверждается, что _________(наименование претендента) ознакомилось(ся) с условиями документации о закупке, с ними согласно(ен) и возражений не имеет.

В частности, _______ (наименование претендента), подавая настоящую Заявку, согласно(ен) с тем, что:

- результаты рассмотрения Заявки зависят от проверки всех данных, представленных ______________ (наименование претендента), а также иных сведений, имеющихся в распоряжении Заказчика;

- за любую ошибку или упущение в представленной __________________ (наименование претендента) Заявке ответственность целиком и полностью будет лежать на __________________ (наименование претендента);

- Открытый конкурс может быть прекращен в любой момент до подведения его итогов без объяснения причин.

- Победителем может быть признан участник, предложивший не самую низкую цену.

В случае признания _________ (наименование претендента) победителем обязуется:

- Придерживаться положений нашей Заявки в течение ______ дней (указать срок не менее указанного в пункте 22 Информационной карты) с даты окончания срока подачи Заявок, указанной в пункте 6 Информационной карты. Заявка будет оставаться для претендента обязательной до истечения указанного периода.

- До заключения договора представить сведения о своих владельцах, включая конечных бенефициаров, с приложением подтверждающих документов, а также иные сведения, необходимые для заключения договора с ПАО «ТрансКонтейнер». ____________________ (наименование претендента) предупрежден(о), что при непредставлении указанных сведений и документов, ПАО «ТрансКонтейнер» вправе отказаться от заключения договора.

- Подписать договор(ы) на условиях настоящей Заявки на участие в Открытом конкурсе и на условиях, объявленных в документации о закупке.

- Исполнять обязанности, предусмотренные заключенным договором строго в соответствии с требованиями такого договора.

- Не вносить в договор изменения, не предусмотренные условиями документации о закупке.

Настоящим подтверждается, что:

- ___________ (результаты работ, оказания услуг, товары и т.д.) предлагаемые _______ (наименование претендента), свободны от любых прав со стороны третьих лиц, ________ (наименование претендента) согласно в случае признания победителем и подписания договора передать все права на___________ (результаты работ, оказания услуг, товары и т.д.) Заказчику;

- ________(наименование претендента) не находится в процессе ликвидации;

- ________(наименование претендента) на дату подачи Заявки на участие в Открытом конкурсе не признан несостоятельным (банкротом), в том числе отсутствует возбужденные в отношении него дела о несостоятельности (банкротстве);

- на имущество ________ (наименование претендента) не наложен арест, экономическая деятельность не приостановлена;

- ________(наименование претендента) на дату подачи Заявки на участие в Открытом конкурсе, в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, деятельность неприостановлена;

- у _______ (наименование претендента) отсутствует задолженность по уплате налогов, сборов, пени, налоговых санкций в бюджеты всех уровней и обязательных платежей в государственные внебюджетные фонды, а также просроченная задолженность по ранее заключенным договорам с 
ПАО «ТрансКонтейнер»;

- ________(наименование претендента) соответствует всем требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки.

-  ________(наименование претендента) не имеет и не будет иметь никаких претензий в отношении права (и в отношении реализации права) 
ПАО «ТрансКонтейнер» отменить Открытый конкурс в любое время до момента объявления победителя Открытого конкурса;

-  ________(наименование претендента) полностью и без каких-либо оговорок принимает условия, указанные в Техническом задании (раздел 4 настоящей документации о закупке);

- товары, работы, услуги, предлагаемые к поставке ________(наименование претендента) в рамках настоящего Открытого конкурса, полностью соответствуют требованиям Технического задания (раздел 4 настоящей документации о закупке).

Своей подписью удостоверяю, что сделанные заявления и сведения, представленные в настоящей Заявке, являются полными, точными и верными.

В подтверждение этого прилагаются все необходимые документы.

### Представитель, имеющий полномочия подписать Заявку на участие от имени ____________________________________________________________

(наименование претендента)

____________________________________________________________________

М.П.			(должность, подпись, ФИО)

"____" _________ 201__ г.

## Приложение № 2

## к документации о закупке

ФОРМА для заполнения

Декларация о соответствии участника закупки

критериям отнесения к субъектам малого

и среднего предпринимательства

Настоящим подтверждается, что ___________________________________,

(указывается наименование претендента закупки)

в  соответствии  со  статьей  4  Федерального  закона  «О развитии малого и

среднего   предпринимательства   в   Российской   Федерации» удовлетворяет

критериям отнесения организации к субъектам ______________________________________ предпринимательства,

(указывается субъект малого или среднего предпринимательства в зависимости от критериев отнесения)

и сообщается следующая информация:

- Адрес местонахождения (и юридический адрес):______________________

______________________________________________________________

2. ИНН/КПП: ____________________________________________________.

(номер, сведения о дате выдачи документа и выдавшем его органе)

3. ОГРН: ________________________________________________________.

4. ОКПО _____________, ОКТМО_____________, ОКОПФ _____________

5. Почтовый адрес _________________________________________________

Телефон:  +7(______) ______________________________________________

Факс (______) ___________________________________________________

Адрес электронной почты __________________@_____________________

Зарегистрированный адрес офиса __________________________________

Адрес сайта: ____________________________________________________

Руководитель___________________________________________________

Банковские реквизиты____________________________________________

Название и адрес филиалов и дочерних предприятий, ИНН/КПП________

_______________________________________________________________

6. Контактные лица:

Уполномоченные представители ПАО «ТрансКонтейнер» могут связаться со следующими лицами для получения дополнительной информации о претенденте:

Справки по общим вопросам и вопросам управления: _____________________

Контактное лицо (должность, ФИО, телефон)

Справки по кадровым вопросам: ________________________________________

Контактное лицо (должность, ФИО, телефон)

Справки по техническим вопросам: _____________________________________

Контактное лицо (должность, ФИО, телефон)

Справки по финансовым вопросам: ______________________________________

Контактное лицо (должность, ФИО, телефон)

7.  Сведения  о  соответствии  критериям отнесения к субъектам МСП, а  также сведения  о производимых товарах, работах, услугах и видах деятельности:

| № п/п | Наименование сведений | Малые предприятия | Средние предприятия | Показатель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Суммарная доля участия Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, общественных и религиозных организаций (объединений), благотворительных и иных фондов (за исключением суммарной доли участия, входящей в состав активов инвестиционных фондов) в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью, процентов | не более 25 |  |
| 2. | Суммарная доля участия иностранных юридических лиц и (или) юридических лиц, не являющихся субъектами МСП, в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью, процентов | не более 49 |  |
| 3. | Акции акционерного общества, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг, отнесены к акциям высокотехнологичного (инновационного) сектора экономики в порядке, установленном Правительством Российской Федерации | да (нет) |  |
| 4. | Деятельность хозяйственного общества, хозяйственного партнерства заключается в практическом применении (внедрении) результатов интеллектуальной деятельности (программ для электронных вычислительных машин, баз данных, изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, селекционных достижений, топологий интегральных микросхем, секретов производства (ноу-хау), исключительные права на которые принадлежат учредителям (участникам) соответственно хозяйственного общества, хозяйственного партнерства - бюджетным, автономным научным учреждениям или являющимся бюджетными учреждениями, автономными учреждениями образовательным организациям высшего образования | да (нет) |  |
| 5. | Наличие у хозяйственного общества, хозяйственного партнерства статуса участника проекта в соответствии с Федеральным законом "Об инновационном центре "Сколково" | да (нет) |  |
| 6. | Учредителями (участниками) хозяйственных обществ, хозяйственных партнерств являются юридические лица, включенные в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, в утвержденный Правительством Российской Федерации перечень юридических лиц, предоставляющих государственную поддержку инновационной деятельности в формах, установленных Федеральным законом "О науке и государственной научно-технической политике" | да (нет) |  |
| 7. | Среднесписочная численность работников за предшествующий календарный год, человек | до 100 включительно | от 101 до 250 включительно | указывается количество человек (за предшествующий календарный год) |
|  |  | до 15 – микро-предприятие |  |  |
| 8. | Доход за предшествующий календарный год, который определяется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, суммируется по всем осуществляемым видам деятельности и применяется по всем налоговым режимам, млн. рублей | 800 | 2000 | указывается в млн. рублей (за предшествующий календарный год) |
|  |  | 120 в год – микро-предприятие |  |  |
| 9. | Содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей сведения о лицензиях, полученных соответственно юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем |  |
| 10. | Сведения о видах деятельности юридического лица согласно учредительным документам или о видах деятельности физического лица, внесенного в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей и осуществляющего предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, с указанием кодов ОКВЭД2 и ОКПД2 |  |
| 11. | Сведения о производимых субъектами МСП товарах, работах, услугах с указанием кодов ОКВЭД2 и ОКПД2 |  |
| 12. | Сведения о соответствии производимых субъектами МСП товарах, работах, услугах критериям отнесения к инновационной продукции, высокотехнологичной продукции | да (нет) |
| 13. | Сведения об участии в утвержденных программах партнерства отдельных заказчиков с субъектами МСП | да (нет) (в случае участия - наименование заказчика, реализующего программу партнерства) |
| 14. | Сведения о наличии у юридического лица, индивидуального предпринимателя в предшествующем календарном году контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", и (или) договоров, заключенных в соответствии с Федеральным законом "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" | да (нет) (при наличии - количество исполненных контрактов или договоров и общая сумма) |
| 15. | Сведения о том, что руководитель, члены коллегиального исполнительного органа, главный бухгалтер субъекта МСП не имеют судимости за преступления в сфере экономики, а также о том, что в отношении указанных физических лиц не применялось наказание в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, связанной с деятельностью субъекта МСП, и административное наказание в виде дисквалификации | да (нет) |
| 16. | Информация о наличии сведений о субъекте МСП в реестрах недобросовестных поставщиков, предусмотренных федеральными законами "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" и "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" | да (нет) |

### Представитель, имеющий полномочия подписать Заявку на участие от имени ____________________________________________________________

(наименование претендента)

____________________________________________________________________

М.П.			(должность, подпись, ФИО)

"____" _________ 201__ г.

## Приложение № 3

## к документации о закупке

## Финансово-коммерческое предложение

«____» _________ 201_ г.                 Открытый конкурс № ОК-МСП-___-___-___

(лот № _________________)

Указывается  при необходимости

____________________________________________________________________

(Полное наименование претендента)

| № п/п | Наименование работ | Цена работ в руб., без учета НДС | Цена работ в руб., с учетом НДС | Срок выполнения работ (указывается количество календарных дней с момента заключения договора) | Гарантийный срок (указывается количество месяцев), но не менее 24 месяцев. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 |  |  |  |  |  |

1. Цена, указанная в настоящем финансово-коммерческом предложении по (поставке товаров, выполнению работ,оказанием услуг), учитывает стоимость всех налогов (кроме НДС), материалов, изделий и расходов, связанных с их доставкой, а также иные расходы (указывается в соответствии с пунктом 5 Информационной карты), связанные с _____________ (поставке товаров, выполнении работ, оказании услуг).

__________ (Поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг) облагается НДС по ставке ____%, размер которого составляет ________/ НДС не облагается (указать необходимое).

2. Дополнительные условия поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг _______________________________________________________

(заполняется претендентом при необходимости).

3. Срок действия настоящего финансово-коммерческого предложения составляет _______________ (указывается дата в соответствии с пунктом 
22 Информационной карты, но не менее 60 (шестьдесят) календарных дней) с даты окончания срока подачи Заявок, указанной в пункте 6 Информационной карты.

4. Если наши предложения, изложенные выше, будут приняты, мы берем на себя обязательство ____________ (поставить товар, выполнить работы, оказать услуги) в соответствии с требованиями документации о закупке и согласно нашим предложениям.

5. В случае если наши предложения будут признаны лучшими, мы берем на себя обязательства подписать договор в соответствии с условиями участия в Открытом конкурсе и на условиях настоящего финансово-коммерческого предложения.

6. Мы согласны с тем, что в случае нашего отказа от заключения договора после признания нашей организации победителем конкурса, а так же при нашем отказе приступить к переговорам о подписании нами договора в сроки, указанные в уведомлении заказчика, направленном нам в соответствии с пунктом 144 Положения о закупках, договор будет заключен с другим участником.

7. Мы объявляем, что до подписания договора, настоящее предложение и информация о нашей победе будут считаться имеющими силу договора между нами.

Следующие приложения являются неотъемлемой частью настоящего финансово-коммерческого предложения:

1) приложение № 1 – Расчет стоимости _________ (работ, услуг, товаров и т.д.)  на ___ листах.

2) приложение № 2 – Календарный план _________ (выполнения работ, оказания услуг, поставки товаров и т.д.) на ___ листах (составляется по форме соответствующего приложения к проекту договора).

3) Сведения о планируемых к привлечению субподрядных организациях (составляется по форме приложения № 6 к документации о закупке) .

### Представитель, имеющий полномочия подписать Заявку на участие от имени ____________________________________________________________

(наименование претендента)

____________________________________________________________________

М.П.			(должность, подпись, ФИО)

"____" _________ 201__ г.

## Приложение № 3.1.

## к конкурсной документации

Перечень работ, выполнение которых требует наличия выданного саморегулируемой организацией (СРО) свидетельства о допуске к осуществлению работ, влияющих на безопасность объектов капитального строительства.

| № лота | Виды работ по Перечню, утвержденному Приказом Минрегиона России от 30.12.2009 г. N 624 |
| --- | --- |
| 1 | III. Виды работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту 6. Устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкций. 6.1. Опалубочные работы. 6.2. Арматурные работы. 6.3. Устройство монолитных бетонных и железобетонных конструкций. 7. Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций. 7.1. Монтаж фундаментов и конструкций подземной части зданий и сооружений. 7.2. Монтаж элементов конструкций надземной части зданий и сооружений, в том числе колонн, рам, ригелей, ферм, балок, плит, поясов, панелей стен и перегородок. 12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования (кроме магистральных и промысловых трубопроводов). 12.9. Гидроизоляция строительных конструкций. |

## Приложение № 4

## к документации о закупке

Сведения об опыте выполнения работ, оказания услуг, поставки товаров по предмету Открытого конкурса № ___________, выполненных, оказанных, поставленных ____________________________________________.

(наименование претендента)

| №№ | Дата и номер договора | Предмет договора (указываются только договоры по предмету Открытого конкурса, указанному в пункте 1.1.2 документации о закупке) | Наименование контрагента | Количество поставляемого товара, работ, услуг | Сумма стоимости оказанных услуг по договору, без учета НДС, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
|  | Итого: |  |  |

Приложение: 1. копия договора на ____ листах.

2. копия акта на 	____ листах.

### Представитель, имеющий полномочия подписать Заявку на участие от имени ____________________________________________________________

(наименование претендента)

____________________________________________________________________

М.П.			(должность, подпись, ФИО)

"____" _________ 201__ г.

## Приложение № 5

## к документации о закупке

ПРОЕКТ ДОГОВОРА

Договор  №КРАС-___________

на выполнение работ

г.__________                                                                                                    «__»_______ 201__ г.

Публичное акционерное общество «Центр по перевозке грузов в контейнерах «ТрансКонтейнер» (ПАО «ТрансКонтейнер»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице  __________________________, действующего на основании                                                                                                                       (должность, Ф.И.О. – полностью)

___________________________________(указывается документ, уполномочивающий лицо на заключение настоящего  Договора, например: устава, доверенности от __________  № ____)

с одной стороны, и _________________________________________________ (указывается полностью организационно-правовая форма  юридического  лица и наименование  юридического лица, соответствующие его уставу)

именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице __________________________________,

(должность, Ф.И.О. - полностью)

действующего на основании______________________________________  (указывается документ,  уполномочивающий  лицо на заключение настоящего  Договора, например: устава/ доверенности от «__»_______№ __и т.д. )

с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор на выполнение работ (далее – «Договор») о нижеследующем:

1. Предмет Договора

  - Заказчик поручает и обязуется оплатить, а Исполнитель  принимает  на  себя  обязательства по выполнению работ по капитальному ремонту входной группы, фойе и помещений первого этажа нежилого административного здания терминала Базаиха  (далее – «Работы»).

1.2. Содержание и требования к Работам изложены в  Техническом задании (приложение № 1), являющимся  неотъемлемой частью настоящего Договора.

1.3. Срок начала выполнения Работ по настоящему Договору - _______________. Срок окончания выполнения Работ по настоящему Договору -  _______________. Сроки выполнения отдельных этапов Работ определяются Календарным планом                     (приложение № 2), являющимся  неотъемлемой частью настоящего Договора.

1.4. Место выполнения Работ – Контейнерный терминал Базаиха филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на Красноярской железной дороге расположенный по адресу: г. Красноярск, улица Рязанская, д.12.

2. Цена Работ и порядок оплаты

2.1. За выполненные по настоящему Договору Работы Заказчик, в соответствии с Протоколом согласования договорной цены (приложение № 3), являющемся неотъемлемой частью настоящего Договора,  обязуется оплатить  Исполнителю __________ (___________)    рублей, в   том   числе  НДС – 18%  ____  (____________)   рублей.

Смета на выполнение Работ (приложение № 4) является неотъемлемой частью настоящего Договора.

2.2. Расчет за выполненные Работы производится Заказчиком на основании выставленного счета путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя после подписания Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ формы КС-2, справки о стоимости выполненных Работ и затрат формы КС-3, предоставления счетов-фактур, акта о сдаче-приемке отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов основных средств формы ОС-3, журнала производства работ (общий журнал), акта на выполненные скрытые работы, сертификатов соответствия на используемую продукцию и материалы и иных документов в соответствии со СНиП 3.01.04-87, в течение 30 (тридцати) календарных дней.

3. Порядок сдачи и приемки Работ

3.1. По завершении  выполнения Работ (этапа Работ) Исполнитель в течение 5 (пяти) календарных дней представляет Заказчику акт сдачи-приемки выполненных работ формы КС-2, справку о стоимости выполненных Работ и затрат формы КС-3, счет-фактуру, журнал производства работ (общий журнал), акт на выполненные скрытые работы, сертификаты соответствия на используемую продукцию и материалы.

3.2. Заказчик в течение 3 (трех) календарных дней с даты получения актов, указанных в п.3.1. настоящего Договора, направляет Исполнителю подписанные акты или мотивированный отказ от приемки Работ. При наличии мотивированного отказа Заказчика от приемки Работ Сторонами составляется акт с перечнем необходимых доработок  и указанием сроков их выполнения.

Объём работ, принимаемых у Исполнителя, должен соответствовать объёмам работ, изложенным в приложении к Договору.

3.3. В случае принятия Сторонами согласованного решения о прекращении выполнения Работ настоящий Договор расторгается, и  между Сторонами проводится сверка расчетов. При этом Заказчик обязуется оплатить фактически произведенные до дня расторжения затраты  Исполнителя на выполнение Работ по настоящему Договору.

3.4. Риск случайной гибели результата Работ, другого имущества, используемого для выполнения Работ, до окончательной приемки результатов Работ по настоящему Договору несет Исполнитель.

4. Обязанности Сторон

4.1. Исполнитель обязан:

4.1.1. Выполнить Работы в соответствии с требованиями настоящего Договора.

Результаты Работ должны отвечать требованиям законодательства Российской Федерации, соответствующим государственным стандартам, нормативным документам, а также требованиям, обычно предъявляемым к данному виду Работ.

4.1.2. В течение суток информировать Заказчика об обстоятельствах, которые создают невозможность выполнения Работ, и приостановить выполнение Работ до получения письменных указаний от Заказчика.

4.1.3. Известить Заказчика за 3 (три) рабочих дня до начала приемки о готовности ответственных конструкций и скрытых работ. Исполнитель приступает к выполнению последующих работ только после приемки Заказчиком скрытых работ и составления актов освидетельствования этих работ.

Если закрытие Работ выполнено без подтверждения Заказчика, в случае, когда он не был информирован об этом, по требованию Заказчика Исполнитель обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ согласно указанию Заказчика, а затем восстановить ее за свой счет.

4.1.4. Устранять недостатки в выполненных Работах своими силами и за свой счет.

4.1.5. В течение суток информировать Заказчика об обстоятельствах, которые создают невозможность выполнения Работ, и приостановить выполнение Работ до получения письменных указаний от Заказчика.

4.1.6.  Не нарушать прав третьих лиц, урегулировать за свой счет требования, предъявляемые  к Заказчику в связи с исполнением настоящего Договора, и возместить Заказчику связанные с такими требованиями  расходы и убытки.

4.1.7. Не передавать оригиналы или копии документов, полученные от Заказчика, третьим лицам без предварительного письменного согласия Заказчика.

4.1.8. Обеспечить в ходе выполнения Работ проведение необходимых мероприятий по охране труда и технике безопасности, рациональному использованию территории, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли.

4.1.9. Обеспечить содержание и уборку территории, на которой ведутся Работы, и прилегающей непосредственно к ней территории.

4.1.10. Освободить в суточный срок со дня сдачи Работ территорию, на которой велись Работы, и прилегающую непосредственно к ней территорию от принадлежащего Исполнителю оборудования, инвентаря, инструментов, материалов и строительного мусора.

4.1.11. Использовать для выполнения Работ материалы и изделия, которые имеют соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. Копии этих сертификатов и иные документы, подтверждающие качество материалов и изделий по требованию Заказчика предоставляются Исполнителем перед началом выполнения работ с использованием этих материалов и изделий. Если Исполнитель при выполнении Работ использует материалы и изделия, качество которых не было подтверждено соответствующими документами, то Заказчик вправе потребовать от Исполнителя замены данных материалов и изделий без дополнительной оплаты.

4.1.12. Работы, признанные Заказчиком выполненными не в соответствии проектной документацией, неудовлетворительно или с использованием некачественных материалов, Исполнитель обязан исправить в установленный Заказчиком срок без возмещения понесенных Исполнителем при этом расходов.

4.1.13. Выполнить работы с соблюдением мер безопасности, требований регламента филиала ОАО «ТрансКонтейнер» на Красноярской железной дороге №43 от 08.10.2010г.

4.1.14. Работники Исполнителя и привлекаемые Исполнителем к работам третьи лица, обязаны соблюдать правила пропускного и внутриобъектового режимов установленных на контейнерном терминале.

4.2. Заказчик обязан:

4.2.1. Передавать Исполнителю необходимую для выполнения Работ информацию и документацию.

4.2.2. Оплачивать Работы в установленный срок в соответствии с условиями настоящего Договора.

4.2.3. Проверять ход и качество Работ, выполняемых Исполнителем, не вмешиваясь в его деятельность.

4.2.4. Оплатить фактически произведенные до дня получения Исполнителем уведомления о расторжении настоящего Договора затраты  Исполнителя на выполнение Работ по настоящему Договору в случае досрочного расторжения настоящего Договора по инициативе Заказчика.

4.3. Заказчик вправе:

4.3.1. Отказаться от принятия результатов Работ и требовать возмещения убытков в случае, если в результате просрочки сроков выполнения Работ Исполнителем выполнение Работ утратило интерес для Заказчика.

5. Ответственность Сторон

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.2. В случае нарушения сроков выполнения Работ по настоящему Договору Заказчик вправе потребовать от Исполнителя уплаты пени в размере 0,1% от цены настоящего Договора за каждый день просрочки.

5.3. В случае ненадлежащего выполнения Исполнителем условий настоящего Договора, несоответствия результатов Работ обусловленным Сторонами требованиям Исполнитель уплачивает Заказчику штраф в размере 0,1 % от цены настоящего Договора.

В случае возникновения при этом у Заказчика каких-либо убытков Исполнитель возмещает такие убытки Заказчику в полном объеме.

5.4. Перечисленные в настоящем Договоре штрафные санкции могут быть взысканы Заказчиком путем удержания причитающихся сумм при оплате счетов Исполнителя. Если Заказчик не удержит по какой-либо причине сумму штрафных санкций, Исполнитель обязуется уплатить такую сумму по первому письменному требованию Заказчика.

6. Гарантии

6.1. Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и Работы, выполненные Исполнителем по настоящему Договору.

6.2. Гарантийный срок на выполненные в рамках настоящего Договора Работы – ____ (___________) месяцев с даты подписания обеими сторонами акта о приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов основных средств формы ОС-3.

6.3. В случае обнаружения в период гарантийного срока дефектов в выполненных Работах, Исполнитель обязан их устранить за свой счёт и в согласованные с Заказчиком сроки. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Исполнитель обязан направить своего представителя не позднее 5 календарных дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

6.4. В случае невозможности устранения дефектов Заказчик имеет право устранить их за свой счет, силами третьих лиц. Затраты возмещаются Исполнителем на основании соответствующих документов, подтверждающих расходы в течение 10 (десяти) дней с момента предъявления указанных документов.

6.5. При отказе Исполнителя от составления или подписания акта обнаруженных дефектов Заказчик составляет односторонний акт, имеющий законную силу.

7. Обстоятельства непреодолимой силы

7.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных   условиях    обстоятельств,    в   том   числе   объявленной   или фактической войной, гражданскими волнениями, эпидемиями, блокадами,   эмбарго,   пожарами,   землетрясениями,   наводнениями   и другими природными стихийными бедствиями, изданием запретительных актов органов государственной  власти.

7.2. Свидетельство, выданное торгово-промышленной палатой или иным компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы.

7.3. Сторона, которая не исполняет свои обязательства вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы, должна не позднее, чем в трехдневный срок известить другую Сторону о таких обстоятельствах и их влиянии на исполнение обязательств по настоящему Договору.

7.4. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 3 (трех) последовательных месяцев, настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, либо в порядке, установленном пунктом 8.3 настоящего Договора.

8. Разрешение споров

8.1. Все споры, возникающие при исполнении настоящего Договора,  решаются Сторонами путем переговоров, которые могут проводиться, в том числе, путем  отправления писем по почте, обмена факсимильными сообщениями.

8.2. Если Стороны  не придут к соглашению путем переговоров, все споры рассматриваются в претензионном порядке. Срок рассмотрения претензии – один месяц с даты получения претензии.

8.3. В случае если споры не урегулированы Сторонами  с   помощью   переговоров  и  в претензионном порядке, то они передаются заинтересованной Стороной в Арбитражный суд Красноярского края.

9. Порядок внесения

изменений, дополнений в Договор и его расторжения

9.1. В    настоящий     Договор     могут     быть    внесены     изменения     и дополнения, которые оформляются Сторонами дополнительными соглашениями к настоящему Договору.

9.2. Настоящий Договор может быть досрочно расторгнут по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.

9.3. Настоящий Договор может быть досрочно расторгнут Заказчиком во внесудебном порядке в любой момент путём направления письменного уведомления о намерении расторгнуть настоящий Договор Исполнителю не позднее чем за 30 (тридцать) календарных дней  до предполагаемой даты расторжения настоящего Договора. Настоящий Договор считается расторгнутым с даты, указанной в уведомлении о расторжении. При этом Заказчик обязан оплатить       фактические      затраты     по     выполнению Работ,    произведенные    до    даты получения Исполнителем уведомления о расторжении настоящего Договора.

10. Срок действия Договора

10.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до _________, а в части взаиморасчетов – до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

11. Антикоррупционная оговорка

11.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или для достижения иных неправомерных целей.

При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора законодательством как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также иные действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии коррупции.

11.2. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений пункта 10.1 настоящего Договора, соответствующая Сторона обязуется уведомить об этом другую Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений пункта 10.1 настоящего Договора другой Стороной, ее аффилированными лицами, работниками или посредниками.

Каналы уведомления Исполнителя о нарушениях каких-либо положений пункта 11.1 настоящего Договора: _________________, официальный сайт ______________(для заполнения специальной формы).

Каналы уведомления Заказчика о нарушениях каких-либо положений пункта 11.1 настоящего Договора: 8 (495) 788-17-17, официальный сайт www.trcont.ru.

Сторона, получившая  уведомление  о  нарушении  каких-либо положений пункта 11.1 настоящего Договора, обязана рассмотреть уведомление и сообщить другой Стороне об итогах его рассмотрения в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты получения письменного уведомления.

11.3. Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по фактам нарушения положений пункта 11.1 настоящего Договора с соблюдением принципов конфиденциальности и применение эффективных мер по предотвращению возможных конфликтных ситуаций. Стороны гарантируют  отсутствие негативных последствий как для уведомившей Стороны в целом, так и для конкретных работников уведомившей Стороны, сообщивших о факте нарушений.

11.4. В случае подтверждения факта нарушения одной Стороной положений пункта 11.1 настоящего Договора и/или неполучения другой Стороной информации об итогах рассмотрения уведомления о нарушении в соответствии с пунктом 11.2 настоящего Договора, другая Сторона имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем внесудебном порядке путем направления письменного уведомления не позднее чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты прекращения действия настоящего Договора.

12. Гарантии и заверения Исполнителя

12.1. Исполнитель настоящим заверяет Заказчика и гарантирует, что на дату заключения настоящего Договора:

12.1.1. Исполнитель является надлежащим образом созданным юридическим лицом, действующим в соответствии с законодательством Российской Федерации;

12.1.2. Исполнителем соблюдены корпоративные процедуры, необходимые для заключения настоящего Договора, заключение настоящего Договора получило одобрение органов управления Исполнителя;

12.1.3. настоящий Договор от имени Исполнителя подписан лицом, которое надлежащим образом уполномочено совершать такие действия;

12.1.4. заключение настоящего Договора и исполнение его условий не нарушит и не приведет к нарушению учредительных документов или какого-либо договора или документа, стороной по которому является Исполнитель, а также любого положения законодательства Российской Федерации;

12.1.5. не существует каких-либо обстоятельств, которые ограничивают, запрещают исполнение Исполнителем обязательств по настоящему Договору.

13. Прочие условия

13.1. Право собственности на результат Работ по настоящему Договору принадлежит Заказчику.

13.2. В случае изменения у какой-либо из Сторон юридического статуса, адреса и банковских реквизитов, она обязана в течение 5 (пяти)  рабочих дней со дня возникновения изменений  известить об этом другую Сторону.

13.3. В случае расторжения настоящего Договора (отказа от исполнения настоящего Договора)  по причинам, связанным с ненадлежащим выполнением Исполнителем условий настоящего Договора, несоответствием результатов Работ требованиям настоящего Договора, Исполнитель не вправе требовать оплаты, а также обязан вернуть полученные по настоящему Договору денежные средства и возместить убытки Заказчика в течение 7 (семи) календарных дней с даты предъявления Заказчиком соответствующего требования.

13.4. Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемыми частями.

13.5. Передача прав и обязанностей Исполнителя третьим лицам не допускается без письменного согласия Заказчика.

13.6. Все вопросы, не предусмотренные настоящим Договором, регулируются законодательством Российской Федерации.

13.7. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую силу, по одному для каждой из Сторон.

13.8. К настоящему Договору прилагаются:

13.8.1. Техническое задание  (приложение № 1);

13.8.2. Календарный план (приложение № 2);

13.8.3. Протокол согласования договорной цены (приложение № 3);

13.8.4. Смета на выполнение Работ (приложение № 4).

14. Юридические адреса и платежные реквизиты Сторон

Заказчик:  ___________________________________________

Исполнитель: ________________________________________

| Заказчик: ________ ______________ (подпись) (Ф.И.О.) | Исполнитель: ________ ______________ (подпись) (Ф.И.О.) |
| --- | --- |

Приложение № 1

к Договору на выполнение работ

№_____________

от «___»_________201_ г.

Техническое задание

1. Основание для выполнения Работ:

Программа по капитальному ремонту зданий и сооружений ПАО «ТрансКонтейнер» на 2016 год.

2. Цель Работ:

Капитальный ремонт входной группы, фойе и помещений первого этажа нежилого административного здания терминала Базаиха.

3. Требования к выполняемым работам

3.1. Работы  выполняются  без остановки действующего предприятия с соблюдением технологии действующего предприятия, обеспечения работы грузоподъёмных механизмов, большегрузных погрузчиков, автотранспорта.

3.2. Работы должны выполняться с обеспечением необходимых противопожарных мероприятий, с соблюдением правил по технике безопасности и охране окружающей среды во время их производства, в строгом соблюдении правил электробезопасности, режима работы заказчика. Ответственность за выполнение требований охраны труда, электро-безопасности, пожарной безопасности возлагается на Исполнителя работ.

3.3. Для обеспечения доступа работников и строительной техники на объект производства работ Исполнитель обязан своевременно информировать Заказчика о занятом персонале, используемой технике для  обеспечения  производства строительных работ.

3.4. Работы должны быть выполнены в соответствии с нормативными документами Российской Федерации (СНиП, ГОСТ, СанПиН).

3.5. Качество работ и материалов должно соответствовать требованиям  государственных стандартов и нормативов. Материалы должны иметь соответствующие сертификаты или иные документы, удостоверяющие их качество.

4. Содержание Работ

| № пп | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3 | 4 | 5 |
| ГЛАВА I. РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ 1-ого ЭТАЖА |
| Раздел 1. ПОМЕЩЕНИЕ № 5 |
| Демонтаж дверей |
| 1 | Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100 шт. | 0.01 |
| 2 | Снятие дверных полотен | 100 м2 | 0.018 |
| 3 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный | за т груза | 0.126 |
| 4 | Перевозка массовых навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 15 км класс груза 1 | 1 т | 0.126 |
| Раздел 2. ПОМЕЩЕНИЕ № 6 (комната приёма пищи) |
| Демонтажные работы |
| 5 | Разборка покрытий полов из линолеума и релина | 100 м2 | 0.256 |
| 6 | Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м | 0.2088 |
| 7 | Разборка покрытий полов цементных | 100 м2 | 0.256 |
| 8 | Снятие обоев простых и улучшенных | 100 м2 | 0.59659 |
| 9 | Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100 шт. | 0.02 |
| 10 | Снятие дверных полотен | 100 м2 | 0.032 |
| 11 | Снятие подоконных досок ПВХ в каменных зданиях | 100 м2 | 0.01827 |
| 12 | Разборка оконных откосов ПВХ на клее | 100 м2 | 0.0601 |
| 13 | Разборка подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля | 100 м2 | 0.256 |
| 14 | Разборка облицовки потолков из гипсовых рельефных плит размером 400х400 мм | 100 м2 | 0.167 |
| 15 | Отбивка штукатурки с поверхностей стен потолков | 100 м2 | 0.67841 |
| 16 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм | 100 м | 0.313 |
| 17 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм | 100 м | 0.1565 |
| 18 | Демонтаж моек | 100 шт. | 0.01 |
| 19 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный | за т груза | 3.225 |
| 20 | Перевозка массовых навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 15 км класс груза 1 | 1 т | 3.225 |
| ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ |
| Полы |
| 21 | Устройство стяжек цементных толщиной 70 мм из выравнивающей смеси для полов Ветонит (либо эквивалент)(расход 1,6кг/м2 при толщ.слоя 1мм) | 100 м2 | 0.256 |
| 22 | Устройство покрытий двухслойных выравнивающих толщиной 12 мм из смеси сухой для наливных полов, марка «Ветонит» 1000 (либо эквивалент) (расход 1,65кг/м2 при толщ.слоя 1мм) | 100 м2 | 0.256 |
| 23 | Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 5 мм из смеси сухой гидроизоляционной (расход 2,5кг/м2 при толщине слоя 1мм) с укладкой ленты гидроизоляционной для углов и швов | 100 м2 | 0.256 |
| 24 | Устройство покрытий из плит керамогранитных для полов на клее для плитки полиуретановом двухкомпонентном (расход 2,7кг/м2) | 100 м2 покрытия | 0.256 |
| 25 | Устройство плинтусов из плиток керамических на клее для плитки полиуретановом двухкомпонентном | 100 м | 0.224 |
| Стены |
| 26 | Облицовка стен по системе «КНАУФ» (либо эквивалент)по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсоволокнистыми листами в один слой (С 665) с оконным проемом | 100 м2 | 0.07044 |
| 27 | Облицовка стен по системе «КНАУФ»(либо эквивалент) по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсоволокнистыми листами в один слой (С 665) | 100 м2 | 0.292495 |
| 28 | Облицовка стен листами гипсокартонными ГКЛ-9,5 по сплошному основанию на клее | 100 м2 | 0.233655 |
| 29 | Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях с двусторонней обшивкой гипсокартонными листами ГКЛ-12,5 мм или гипсоволокнистыми плитами в один слой без изоляции | 100 м2 | 0.045475 |
| 30 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения акриловой ACRYL-HYDROSOL TIEFGRUND LF, CAPAROL (либо эквивалент) за 1 раз стен | 100 м2 | 0.70154 |
| 31 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) смесью штукатурной толщиной до 10 мм стен | 100 м2 | 0.70154 |
| 32 | Покрытие поверхностей грунтовкой типа "Бетоконтакт" за 1 раз стен(либо эквивалент) | 100 м2 | 0.4256 |
| 33 | Гладкая облицовка стен плитками керамическими глазурованными для внутренней облицовки стен на клее для плитки Ветонит "Быстросхватывающийся клей для ремонтных работ"(либо эквивалент) | 100 м2 | 0.4256 |
| 34 | Третья шпатлевка толщиной 2 мм при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленных под окраску шпаклевкой универсальной строительной для внутренних работ, расход 1,2 кг/м2 при толщине слоя 1 мм | 100 м2 | 0.27594 |
| 35 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения акриловой ACRYL-HYDROSOL TIEFGRUND LF, CAPAROL (либо эквивалент) за 1 раз стен | 100 м2 | 0.27594 |
| 36 | Оклейка обоями на тканевой основе (отечественного производства) стен по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям на клее для обоев ЭКСПРЕСС УНИВЕРСАЛ, PROFI QUICK (либо эквивалент) | 100 м2 | 0.27594 |
| 37 | Установка подоконных досок из ПВХ шириной 500 мм в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м | 100 п. м | 0.0355 |
| 38 | Устройство основания под облицовку откосов | 100 м2 | 0.0601 |
| 39 | Облицовка оконных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее | 100 м2 | 0.0601 |
| Потолок |
| 40 | Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей грунт-шпатлевкой, первый слой | 100 м2 | 0.256 |
| 41 | Устройство подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля из панелей потолочных ARMSTRONG(либо эквивалент) с комплектующими, размер 600*600*20 мм | 100 м2 | 0.256 |
| Сантехнические работы |
| 42 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм (холодное водоснабжение) с установкой креплений для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты и соединительной арматуры трубопроводов, тройников,отводов | 100 м | 0.1565 |
| 43 | Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 20 мм | 1 врезка | 1 |
| 44 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм (горячее водоснабжение) с установкой креплений для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты и соединительной арматуры трубопроводов, тройников,отводов | 100 м | 0.1565 |
| 45 | Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 25 мм | 1 врезка | 1 |
| 46 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм с установкой хомутов для крепления канализационных и водосточных пластмассовых трубопроводов, диаметром 100 мм | 100 м | 0.1565 |
| 47 | Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром 100 мм | 1 врезка | 1 |
| 48 | Установка моек на одно отделение (Мойка из нержавеющей стали на одно отделение с одной круглой или прямоугольной чашей, со сливной доской, с креплениями, размером 800х600х222 мм; Смеситель для мойки с поворотным корпусом, одной рукояткой, с аэратором ) | 10 компл. | 0.1 |
| Установка кухонной мебели |
| 49 | Установка гарнитура куханного углового 2400*1400 из 8-ми элементов хранения | комплект | 1, |
| 50 | Установка столовой группы (стол кухонный и 4 стула) | комплект | 1 |
| 51 | Установка электроплиты марка ЗВИ 413-21 (или аналог) | 1 шт. | 1 |
| 52 | Установка розетки штепсельной трехполюсной с заземляющим контактом для подключения эл.плиты | 100 шт. | 0,01 |
| 53 | Установка розетки штепсельной трехполюсной с заземляющим контактом для подключения эл.плиты | 1 шт. | 1 |
| Раздел 3. ПОМЕЩЕНИЕ № 7 (туалет) |
| Демонтажные работы |
| 54 | Разборка покрытий полов из керамических плиток | 100 м2 | 0.028 |
| 55 | Разборка плинтусов цементных и из керамической плитки | 100 м | 0.0606 |
| 56 | Разборка покрытий полов цементных | 100 м2 | 0.028 |
| 57 | Разборка подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля | 100 м2 | 0.028 |
| 58 | Разборка облицовки стен из керамических плиток на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону | 100 м2 | 0.19218 |
| 59 | Демонтаж унитазов и писсуаров | 100 шт. | 0.01 |
| 60 | Демонтаж смывных бачков фаянсовых на унитазе | 100 шт. | 0.01 |
| 61 | Демонтаж умывальников и раковин | 100 приборов | 0.01 |
| 62 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб | 100 м | 0.287 |
| 63 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм | 100 м | 0.055 |
| 64 | Разборка облицовки потолков из гипсовых рельефных плит размером 400х400 мм | 100 м2 | 0.027 |
| 65 | Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков | 100 м2 | 0.13109 |
| 66 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный | за т груза | 1.469 |
| 67 | Перевозка массовых навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 15 км класс груза 1 | 1 т | 1.469 |
| ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ |
| Полы |
| 68 | Устройство стяжек цементных толщиной 70 мм из выравнивающей смеси для полов Ветонит(либо эквивалент) (расход 1,6кг/м2 при толщ.слоя 1мм) | 100 м2 | 0.028 |
| 69 | Устройство покрытий двухслойных выравнивающих толщиной 12 мм из смеси сухой для наливных полов, марка «Ветонит» 1000 (либо эквивалент) (расход 1,65кг/м2 при толщ.слоя 1мм) | 100 м2 | 0.028 |
| 70 | Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 5 мм из смеси сухой гидроизоляционной (расход 2,5кг/м2 при толщине слоя 1мм) с укладкой ленты гидроизоляционной для углов и швов | 100 м2 | 0.028 |
| 71 | Устройство покрытий из плит керамогранитных для полов на клее для плитки полиуретановом двухкомпонентном (расход 2,7кг/м2) | 100 м2 | 0.028 |
| 72 | Устройство плинтусов из плиток керамических на клее для плитки полиуретановом двухкомпонентном | 100 м | 0.06 |
| Стены |
| 73 | Облицовка стен листами гипсокартонными ГКЛ-9,5 по сплошному основанию на клее | 100 м2 | 0.08909 |
| 74 | Облицовка стен по системе «КНАУФ» (либо эквивалент)по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсоволокнистыми листами в один слой (С 665) | 100 м2 | 0.10309 |
| 75 | Покрытие поверхностей антисептиком TIKKURILA (либо эквивалент) (расход: 0,25л/м2) глубокого проникновения за 1 раз стен | 100 м2 | 0.19218 |
| 76 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) смесью штукатурной толщиной до 10 мм стен | 100 м2 | 0.19218 |
| 77 | Покрытие поверхностей грунтовкой типа "Бетоконтакт" (либо эквивалент) за 1 раз стен | 100 м2 | 0.19218 |
| 78 | Гладкая облицовка стен плитками керамическими глазурованными для внутренней облицовки стен на клее для плитки Ветонит "Быстросхватывающийся клей для ремонтных работ"(либо эквивалент) | 100 м2 | 0.19218 |
| Потолок |
| 79 | Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей грунт-шпатлевкой, первый слой | 100 м2 | 0.028 |
| 80 | Устройство потолков реечных алюминиевых с установкой уголка декоративного (пристенного) | 100 м2 | 0.028 |
| Сантехнические работы |
| 81 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм (холодное водоснабжение) с установкой креплений для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты и соединительной арматуры трубопроводов | 100 м | 0.1285 |
| 82 | Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 20 мм | 1 врезка | 1 |
| 83 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм (горячее водоснабжение) с установкой креплений для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты и соединительной арматуры трубопроводов | 100 м | 0.1585 |
| 84 | Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 25 мм | 1 врезка | 1 |
| 85 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм с установкой хомутов для крепления канализационных и водосточных пластмассовых трубопроводов, диаметром 100 мм | 100 м | 0.055 |
| 86 | Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром 100 мм | 1 врезка | 1 |
| 87 | Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным, с установкой манжет резиновых и подводки гибкой армированной резиновой 500 мм | 10 компл. | 0.1 |
| 88 | Установка умывальников одиночных с подводкой холодной и горячей воды в комплекте с пьедесталом и установкой смесителя | 10 компл. | 0.1 |
| 89 | Установка нагревателей индивидуальных электрических | 10 компл. | 0.1 |
| 90 | Установка вентиляторов вытяжных; закрыть решеткой декоративно-облицовочной | 1 шт. | 2 |
| 91 | Установка электрополотенца с автоматическим выключателем | 1 шт. | 1 |
| Раздел 4. ПОМЕЩЕНИЕ № 8 |
| Демонтажные работы |
| 92 | Разборка покрытий полов из керамических плиток | 100 м2 | 0.019 |
| 93 | Разборка плинтусов цементных и из керамической плитки | 100 м | 0.0376 |
| 94 | Разборка покрытий полов цементных | 100 м2 | 0.019 |
| 95 | Разборка подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля | 100 м2 | 0.019 |
| 96 | Разборка облицовки потолков из гипсовых рельефных плит размером 400х400 мм | 100 м2 | 0.019 |
| 97 | Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков | 100 м2 | 0.08579 |
| 98 | Снятие обоев простых и улучшенных | 100 м2 | 0.06679 |
| 99 | Демонтаж конструкций дверей | 1 т | 0.135 |
| 100 | Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100 шт. | 0.01 |
| 101 | Снятие дверных полотен | 100 м2 | 0.018 |
| 102 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный | за т груза | 1.349 |
| 103 | Перевозка массовых навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 15 км класс груза 1 | 1 т | 1.349 |
| ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ |
| Полы |
| 104 | Устройство стяжек цементных толщиной 70 мм из выравнивающей смеси для полов Ветонит (либо эквивалент)(расход 1,6кг/м2 при толщ.слоя 1мм) | 100 м2 | 0.019 |
| 105 | Устройство покрытий двухслойных выравнивающих толщиной 12 мм из смеси сухой для наливных полов, марка «Ветонит» 1000 (либо эквивалент) (расход 1,65кг/м2 при толщ.слоя 1мм) с укладкой ленты гидроизоляционнаой для углов и швов | 100 м2 | 0.019 |
| 106 | Устройство полов из плит керамогранита различной формы на клее для плитки полиуретановом двухкомпонентном (расход 2,7кг/м2) | 100 м2 | 0.019 |
| 107 | Устройство плинтусов из плиток керамических на клее для плитки полиуретановом двухкомпонентном | 100 м | 0.05 |
| Стены |
| 108 | Облицовка стен листами гипсокартонными ГКЛ-9,5 по сплошному основанию на клее | 100 м2 | 0.06679 |
| 109 | Облицовка стен по системе «КНАУФ»(либо эквивалент) по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсоволокнистыми листами в один слой (С 665) с дверным проемом | 100 м2 | 0.04879 |
| 110 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения акриловой ACRYL-HYDROSOL TIEFGRUND LF, CAPAROL (либо эквивалент) за 1 раз стен | 100 м2 | 0.11558 |
| 111 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) смесью штукатурной толщиной до 10 мм стен | 100 м2 | 0.11558 |
| 112 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения акриловой ACRYL-HYDROSOL TIEFGRUND LF, CAPAROL (либо эквивалент) за 1 раз стен | 100 м2 | 0.11558 |
| 113 | Третья шпатлевка толщиной 2 мм при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленных под окраску шпаклевкой универсальной строительной для внутренних работ, расход 1,2 кг/м2 при толщине слоя 1 мм | 100 м2 | 0.11558 |
| 114 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения акриловой ACRYL-HYDROSOL TIEFGRUND LF, CAPAROL (либо эквивалент) за 1 раз стен | 100 м2 | 0.11558 |
| 115 | Оклейка обоями на тканевой основе (отечественного производства) стен по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям на клее для обоев ЭКСПРЕСС УНИВЕРСАЛ, PROFI QUICK (либо эквивалент) | 100 м2 | 0.11558 |
| Потолок |
| 116 | Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей грунт-шпатлевкой, первый слой | 100 м2 | 0.019 |
| 117 | Устройство подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля из панелей потолочных ARMSTRONG(либо эквивалент) с комплектующими, размер 600*600*20 мм | 100 м2 | 0.019 |
| Дверной проём |
| 118 | Оформление (обделка) дверных проемов в зданий промышленных предприятий | 100 шт. | 0.01 |
| 119 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) смесью штукатурной толщиной до 10 мм стен | 100 м2 | 0.012 |
| 120 | Третья шпатлевка толщиной 2 мм при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленных под окраску шпаклевкой универсальной строительной для внутренних работ, расход 1,2 кг/м2 при толщине слоя 1 мм | 100 м2 | 0.012 |
| 121 | Улучшенная окраска масляными составами по сборным конструкциям стен, подготовленных под окраску | 100 м2 | 0.012 |
| Раздел 5. ПОМЕЩЕНИЕ № 9 |
| Демонтажные работы |
| 122 | Разборка покрытий полов из линолеума и релина | 100 м2 | 0.154 |
| 123 | Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м | 0.1574 |
| 124 | Разборка покрытий полов цементных | 100 м2 | 0.154 |
| 125 | Снятие обоев простых и улучшенных | 100 м2 | 0.44452 |
| 126 | Демонтаж конструкций дверей | 1 т | 0.27 |
| 127 | Снятие подоконных досок ПВХ в каменных зданиях | 100 м2 | 0.01218 |
| 128 | Разборка оконных откосов ПВХ на клее | 100 м2 | 0.03306 |
| 129 | Разборка подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля | 100 м2 | 0.154 |
| 130 | Разборка облицовки потолков из гипсовых рельефных плит размером 400х400 мм | 100 м2 | 0.135 |
| 131 | Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков | 100 м2 | 0.60572 |
| 132 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный | за т груза | 2.132 |
| 133 | Перевозка массовых навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 15 км класс груза 1 | 1 т | 2.132 |
| ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ |
| Полы |
| 134 | Устройство стяжек цементных толщиной 70 мм из выравнивающей смеси для полов Ветонит (либо эквивалент)(расход 1,6кг/м2 при толщ.слоя 1мм) | 100 м2 | 0.154 |
| 135 | Устройство покрытий двухслойных выравнивающих толщиной 12 мм из смеси сухой для наливных полов, марка «Ветонит» 1000 (либо эквивалент) (расход 1,65кг/м2 при толщ.слоя 1мм) с укладкой ленты гидроизоляционнаой для углов и швов | 100 м2 | 0.154 |
| 136 | Устройство полов из плит керамогранита различной формы на клее для плитки полиуретановом двухкомпонентном (расход 2,7кг/м2) | 100 м2 покрытия | 0.154 |
| 137 | Устройство плинтусов из плиток керамических на клее для плитки полиуретановом двухкомпонентном | 100 м | 0.157 |
| Стены |
| 138 | Облицовка стен по системе «КНАУФ» (либо эквивалент)по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в один слой (С 625) с дверным проемом | 100 м2 | 0.066485 |
| 139 | Облицовка стен по системе «КНАУФ»(либо эквивалент) по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсоволокнистыми листами в один слой (С 665) | 100 м2 | 0.33855 |
| 140 | Облицовка стен по системе «КНАУФ»(либо эквивалент) по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсоволокнистыми листами в один слой (С 665) с оконным проемом | 100 м2 | 0.046685 |
| 141 | Устройство коробов в общественных зданиях с обшивкой гипсокартонными листами ГКЛ 12,5 мм или гипсоволокнистыми плитами в один слой без изоляции | 100 м2 | 0.024975 |
| 142 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения акриловой ACRYL-HYDROSOL TIEFGRUND LF, CAPAROL (либо эквивалент) за 1 раз стен | 100 м2 | 0.476695 |
| 143 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) смесью штукатурной толщиной до 10 мм стен | 100 м2 | 0.476695 |
| 144 | Третья шпатлевка толщиной 2 мм при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленных под окраску шпаклевкой универсальной строительной для внутренних работ, расход 1,2 кг/м2 при толщине слоя 1 мм | 100 м2 | 0.476695 |
| 145 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения акриловой ACRYL-HYDROSOL TIEFGRUND LF, CAPAROL (либо эквивалент) за 1 раз стен | 100 м2 | 0.476695 |
| 146 | Гладкая облицовка стен плитками керамическими глазурованными для внутренней облицовки стен на клее для плитки Ветонит "Быстросхватывающийся клей для ремонтных работ"(либо эквивалент) | 100 м2 | 0.465595 |
| 147 | Установка подоконных досок из ПВХ шириной 500 мм в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м | 100 п. м | 0.023 |
| 148 | Устройство основания под облицовку откосов | 100 м2 | 0.03306 |
| 149 | Облицовка оконных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее | 100 м2 | 0.03306 |
| Потолок |
| 150 | Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей грунт-шпатлевкой, первый слой | 100 м2 | 0.154 |
| 151 | Устройство подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля из панелей потолочных ARMSTRONG(либо эквивалент) с комплектующими, размер 600*600*20 мм | 100 м2 | 0.154 |
| Раздел 6. ПОМЕЩЕНИЕ № 10 |
| Демонтажные работы |
| 152 | Разборка покрытий полов из линолеума и релина | 100 м2 | 0.171 |
| 153 | Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м | 0.1636 |
| 154 | Разборка покрытий полов цементных | 100 м2 | 0.171 |
| 155 | Снятие обоев простых и улучшенных | 100 м2 | 0.44452 |
| 156 | Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100 шт. | 0.01 |
| 157 | Снятие дверных полотен | 100 м2 | 0.018 |
| 158 | Снятие подоконных досок ПВХ в каменных зданиях | 100 м2 | 0.01218 |
| 159 | Разборка оконных откосов ПВХ на клее | 100 м2 | 0.03306 |
| 160 | Разборка подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля | 100 м2 | 0.171 |
| 161 | Разборка облицовки потолков из гипсовых рельефных плит размером 400х400 мм | 100 м2 | 0.0876 |
| 162 | Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков | 100 м2 | 0.486755 |
| 163 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный | за т груза | 2.271 |
| 164 | Перевозка массовых навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 15 км класс груза 1 | 1 т | 2.271 |
| ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ |
| Полы |
| 165 | Устройство стяжек цементных толщиной 70 мм из выравнивающей смеси для полов Ветонит (либо эквивалент)(расход 1,6кг/м2 при толщ.слоя 1мм) | 100 м2 | 0.171 |
| 166 | Устройство покрытий двухслойных выравнивающих толщиной 12 мм из смеси сухой для наливных полов, марка «Ветонит» 1000 (либо эквивалент) (расход 1,65кг/м2 при толщ.слоя 1мм) с укладкой ленты гидроизоляционнаой для углов и швов | 100 м2 | 0.171 |
| 167 | Устройство покрытий из плиток поливинилхлоридных (линолеум (плитка) ARMSTRONG, ПВХ, (либо эквивалент)толщиной 2,0 мм) на клее для ПВХ плитки (расход на 1м2/0,52л) | 100 м2 | 0.171 |
| 168 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных | 100 м | 0.1636 |
| 169 | Монтаж стальных порожков из оцинкованной стали с полимерным покрытием | 100 м | 0.0091 |
| Стены |
| 170 | Облицовка стен по системе «КНАУФ»(либо эквивалент) по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в один слой (С 625) с дверным проемом | 100 м2 | 0.07594 |
| 171 | Облицовка стен по системе «КНАУФ»(либо эквивалент) по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсоволокнистыми листами в один слой (С 665) с оконным проемом | 100 м2 | 0.05614 |
| 172 | Облицовка стен по системе «КНАУФ»(либо эквивалент) по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсоволокнистыми листами в один слой (С 665) | 100 м2 | 0.169275 |
| 173 | Облицовка стен листами ГКЛ-9,5 мм по сплошному основанию на клее | 100 м2 | 0.162075 |
| 174 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения акриловой ACRYL-HYDROSOL TIEFGRUND LF, CAPAROL (либо эквивалент) за 1 раз стен | 100 м2 | 0.46343 |
| 175 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) смесью штукатурной толщиной до 10 мм стен | 100 м2 | 0.46343 |
| 176 | Третья шпатлевка толщиной 2 мм при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленных под окраску шпаклевкой универсальной строительной для внутренних работ, расход 1,2 кг/м2 при толщине слоя 1 мм | 100 м2 | 0.46343 |
| 177 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения акриловой ACRYL-HYDROSOL TIEFGRUND LF, CAPAROL (либо эквивалент) за 1 раз стен | 100 м2 | 0.46343 |
| 178 | Оклейка обоями на тканевой основе (отечественного производства) стен по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям на клее для обоев ЭКСПРЕСС УНИВЕРСАЛ, PROFI QUICK (либо эквивалент) | 100 м2 | 0.46343 |
| 179 | Установка подоконных досок из ПВХ шириной 500 мм в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м | 100 п. м | 0.023 |
| 180 | Устройство основания под облицовку откосов | 100 м2 | 0.03306 |
| 181 | Облицовка оконных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее | 100 м2 | 0.03306 |
| Потолок |
| 182 | Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей грунт-шпатлевкой, первый слой | 100 м2 | 0.171 |
| 183 | Устройство подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля из панелей потолочных ARMSTRONG(либо эквивалент) с комплектующими, размер 600*600*20 мм | 100 м2 | 0.171 |
| Раздел 7. ПОМЕЩЕНИЕ № 11 |
| Демонтажные работы |
| 184 | Разборка покрытий полов из линолеума и релина | 100 м2 | 0.159 |
| 185 | Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м | 0.1592 |
| 186 | Разборка покрытий полов цементных | 100 м2 | 0.159 |
| 187 | Снятие обоев простых и улучшенных | 100 м2 | 0.45721 |
| 188 | Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100 шт. | 0.01 |
| 189 | Снятие дверных полотен | 100 м2 | 0.018 |
| 190 | Снятие подоконных досок ПВХ в каменных зданиях | 100 м2 | 0.01218 |
| 191 | Разборка оконных откосов ПВХ на клее | 100 м2 | 0.03306 |
| 192 | Разборка подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля | 100 м2 | 0.159 |
| 193 | Разборка облицовки потолков из гипсовых рельефных плит размером 400х400 мм | 100 м2 | 0.0936 |
| 194 | Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков | 100 м2 | 0.29566 |
| 195 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный | за т груза | 1.81 |
| 196 | Перевозка массовых навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 15 км класс груза 1 | 1 т | 1.81 |
| ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ |
| Полы |
| 197 | Устройство стяжек цементных толщиной 70 мм из выравнивающей смеси для полов Ветонит (либо эквивалент) (расход 1,6кг/м2 при толщ.слоя 1мм) | 100 м2 | 0.159 |
| 198 | Устройство покрытий двухслойных выравнивающих толщиной 12 мм из смеси сухой для наливных полов, марка «Ветонит» 1000 (либо эквивалент) (расход 1,65кг/м2 при толщ.слоя 1мм) с укладкой ленты гидроизоляционнаой для углов и швов | 100 м2 | 0.159 |
| 199 | Устройство покрытий из плиток поливинилхлоридных (линолеум (плитка) ARMSTRONG, ПВХ, толщиной 2,0 мм) на клее для ПВХ плитки (расход на 1м2/0,52л) | 100 м2 | 0.159 |
| 200 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных | 100 м | 0.1592 |
| 201 | Монтаж стальных порожков из оцинкованной стали с полимерным покрытием | 100 м | 0.0091 |
| Стены |
| 202 | Облицовка стен по системе «КНАУФ»(либо эквивалент) по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсоволокнистыми листами в один слой (С 665) с оконным проемом | 100 м2 | 0.04943 |
| 203 | Облицовка стен по системе «КНАУФ»(либо эквивалент) по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсоволокнистыми листами в один слой (С 665) | 100 м2 | 0.08723 |
| 204 | Облицовка стен листами ГКЛ-9,5 мм по сплошному основанию на клее | 100 м2 | 0.31335 |
| 205 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения акриловой ACRYL-HYDROSOL TIEFGRUND LF, CAPAROL (либо эквивалент) за 1 раз стен | 100 м2 | 0.45001 |
| 206 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) смесью штукатурной толщиной до 10 мм стен | 100 м2 | 0.45001 |
| 207 | Третья шпатлевка толщиной 2 мм при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленных под окраску шпаклевкой универсальной строительной для внутренних работ, расход 1,2 кг/м2 при толщине слоя 1 мм | 100 м2 | 0.45001 |
| 208 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения акриловой ACRYL-HYDROSOL TIEFGRUND LF, CAPAROL (либо эквивалент) за 1 раз стен | 100 м2 | 0.45001 |
| 209 | Оклейка обоями на тканевой основе (отечественного производства) стен по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям на клее для обоев ЭКСПРЕСС УНИВЕРСАЛ, PROFI QUICK (либо эквивалент) | 100 м2 | 0.45001 |
| 210 | Установка подоконных досок из ПВХ шириной 500 мм в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м | 100 п. м | 0.023 |
| 211 | Устройство основания под облицовку откосов | 100 м2 | 0.03306 |
| 212 | Облицовка оконных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее | 100 м2 | 0.03306 |
| Потолок |
| 213 | Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей грунт-шпатлевкой, первый слой | 100 м2 | 0.159 |
| 214 | Устройство подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля из панелей потолочных ARMSTRONG (либо эквивалент)с комплектующими, размер 600*600*20 мм | 100 м2 | 0.159 |
| Раздел 8. ПОМЕЩЕНИЕ № 12 |
| Демонтажные работы |
| 215 | Разборка покрытий полов из линолеума и релина | 100 м2 | 0.347 |
| 216 | Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м | 0.2456 |
| 217 | Разборка покрытий полов цементных | 100 м2 | 0.347 |
| 218 | Снятие обоев простых и улучшенных | 100 м2 | 0.64513 |
| 219 | Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100 шт. | 0.01 |
| 220 | Снятие дверных полотен | 100 м2 | 0.018 |
| 221 | Снятие подоконных досок ПВХ в каменных зданиях | 100 м2 | 0.03654 |
| 222 | Разборка оконных откосов ПВХ на клее | 100 м2 | 0.09918 |
| 223 | Разборка подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля | 100 м2 | 0.347 |
| 224 | Разборка облицовки потолков из гипсовых рельефных плит размером 400х400 мм | 100 м2 | 0.2885 |
| 225 | Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков | 100 м2 | 0.50139 |
| 226 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный | за т груза | 3.694 |
| 227 | Перевозка массовых навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 15 км класс груза 1 | 1 т | 3.694 |
| ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ |
| Полы |
| 228 | Устройство стяжек цементных толщиной 70 мм из выравнивающей смеси для полов Ветонит(либо эквивалент) (расход 1,6кг/м2 при толщ.слоя 1мм) | 100 м2 | 0.347 |
| 229 | Устройство покрытий двухслойных выравнивающих толщиной 12 мм из смеси сухой для наливных полов, марка «Ветонит» 1000 (либо эквивалент) (расход 1,65кг/м2 при толщ.слоя 1мм) с укладкой ленты гидроизоляционнаой для углов и швов | 100 м2 | 0.347 |
| 230 | Устройство покрытий из плиток поливинилхлоридных (линолеум (плитка) ARMSTRONG, ПВХ, (либо эквивалент)толщиной 2,0 мм) на клее для ПВХ плитки (расход на 1м2/0,52л) | 100 м2 | 0.347 |
| 231 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных | 100 м | 0.2456 |
| 232 | Монтаж стальных порожков из оцинкованной стали с полимерным покрытием | 100 м | 0.0091 |
| Стены |
| 233 | Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсоволокнистыми листами в один слой (С 665) с оконным проемом | 100 м2 | 0.15439 |
| 234 | Облицовка стен листами ГКЛ-9,5 мм по сплошному основанию на клее | 100 м2 | 0.49074 |
| 235 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения акриловой ACRYL-HYDROSOL TIEFGRUND LF, CAPAROL (либо эквивалент) за 1 раз стен | 100 м2 | 0.64513 |
| 236 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) смесью штукатурной толщиной до 10 мм стен | 100 м2 | 0.64513 |
| 237 | Третья шпатлевка толщиной 2 мм при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленных под окраску шпаклевкой универсальной строительной для внутренних работ, расход 1,2 кг/м2 при толщине слоя 1 мм | 100 м2 | 0.64513 |
| 238 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения акриловой ACRYL-HYDROSOL TIEFGRUND LF, CAPAROL (либо эквивалент) за 1 раз стен | 100 м2 | 0.64513 |
| 239 | Оклейка обоями на тканевой основе (отечественного производства) стен по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям на клее для обоев ЭКСПРЕСС УНИВЕРСАЛ, PROFI QUICK (либо эквивалент) | 100 м2 | 0.64513 |
| 240 | Установка подоконных досок из ПВХ шириной 500 мм в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м | 100 п. м | 0.069 |
| 241 | Устройство основания под облицовку откосов | 100 м2 | 0.09918 |
| 242 | Облицовка оконных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее | 100 м2 | 0.09918 |
| Потолок |
| 243 | Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей грунт-шпатлевкой, первый слой | 100 м2 | 0.347 |
| 244 | Устройство подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля из панелей потолочных ARMSTRONG (либо эквивалент) с комплектующими, размер 600*600*20 мм | 100 м2 | 0.347 |
| Раздел 9. ПОМЕЩЕНИЕ № 28 |
| Демонтажные работы |
| 245 | Разборка покрытий полов из линолеума и релина | 100 м2 | 0.095 |
| 246 | Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м | 0.1194 |
| 247 | Разборка покрытий полов цементных | 100 м2 | 0.095 |
| 248 | Снятие обоев простых и улучшенных | 100 м2 | 0.32682 |
| 249 | Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100 шт. | 0.01 |
| 250 | Снятие дверных полотен | 100 м2 | 0.018 |
| 251 | Снятие подоконных досок ПВХ в каменных зданиях | 100 м2 | 0.01218 |
| 252 | Разборка оконных откосов ПВХ на клее | 100 м2 | 0.03306 |
| 253 | Разборка подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля | 100 м2 | 0.095 |
| 254 | Разборка облицовки потолков из гипсовых рельефных плит размером 400х400 мм | 100 м2 | 0.077 |
| 255 | Отбивка штукатурки с поверхностей стен кирпичных | 100 м2 | 0.30577 |
| 256 | Разборка перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях с двусторонней обшивкой гипсокартонными листами или гипсоволокнистыми плитами в один слой без изоляции | 100 м2 | 0.12505 |
| 257 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный | за т груза | 1.421 |
| 258 | Перевозка массовых навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 15 км класс груза 1 | 1 т | 1.421 |
| ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ |
| Полы |
| 259 | Устройство стяжек цементных толщиной 70 мм из выравнивающей смеси для полов Ветонит (либо эквивалент) (расход 1,6кг/м2 при толщ.слоя 1мм) | 100 м2 | 0.095 |
| 260 | Устройство покрытий двухслойных выравнивающих толщиной 12 мм из смеси сухой для наливных полов, марка «Ветонит» 1000 (либо эквивалент) (расход 1,65кг/м2 при толщ.слоя 1мм) с укладкой ленты гидроизоляционнаой для углов и швов | 100 м2 | 0.095 |
| 261 | Устройство покрытий из плиток поливинилхлоридных (линолеум (плитка) ARMSTRONG, ПВХ, (либо эквивалент) толщиной 2,0 мм) на клее для ПВХ плитки (расход на 1м2/0,52л) | 100 м2 | 0.095 |
| 262 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных | 100 м | 0.1194 |
| 263 | Монтаж стальных порожков из оцинкованной стали с полимерным покрытием | 100 м | 0.0091 |
| Стены |
| 264 | Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях с двусторонней обшивкой гипсокартонными листами или гипсоволокнистыми плитами ГКЛ 12,5 мм в один слой без изоляции | 100 м2 | 0.12505 |
| 265 | Облицовка стен по системе «КНАУФ» (либо эквивалент) по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсоволокнистыми листами в один слой (С 665) с оконным проемом | 100 м2 | 0.15801 |
| 266 | Облицовка стен по системе «КНАУФ» (либо эквивалент) по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в один слой (С 625) с дверным проемом | 100 м2 | 0.05276 |
| 267 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения акриловой ACRYL-HYDROSOL TIEFGRUND LF, CAPAROL (либо эквивалент) за 1 раз стен | 100 м2 | 0.32682 |
| 268 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) смесью штукатурной толщиной до 10 мм стен | 100 м2 | 0.32682 |
| 269 | Третья шпатлевка толщиной 2 мм при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленных под окраску шпаклевкой универсальной строительной для внутренних работ, расход 1,2 кг/м2 при толщине слоя 1 мм | 100 м2 | 0.32682 |
| 270 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения акриловой ACRYL-HYDROSOL TIEFGRUND LF, CAPAROL (либо эквивалент) за 1 раз стен | 100 м2 | 0.32682 |
| 271 | Оклейка обоями на тканевой основе (отечественного производства) стен по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям на клее для обоев ЭКСПРЕСС УНИВЕРСАЛ, PROFI QUICK (либо эквивалент) | 100 м2 | 0.32682 |
| 272 | Установка подоконных досок из ПВХ шириной 500 мм в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м | 100 п. м | 0.023 |
| 273 | Устройство основания под облицовку откосов | 100 м2 | 0.03306 |
| 274 | Облицовка оконных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее | 100 м2 | 0.03306 |
| Потолок |
| 275 | Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей грунт-шпатлевкой, первый слой | 100 м2 | 0.095 |
| 276 | Устройство подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля из панелей потолочных ARMSTRONG (либо эквивалент) с комплектующими, размер 600*600*20 мм | 100 м2 | 0.095 |
| Раздел 10. ПОМЕЩЕНИЕ № 29 |
| Демонтажные работы |
| 277 | Разборка покрытий полов из линолеума и релина | 100 м2 | 0.119 |
| 278 | Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м | 0.131 |
| 279 | Разборка покрытий полов цементных | 100 м2 | 0.119 |
| 280 | Снятие обоев простых и улучшенных | 100 м2 | 0.3712 |
| 281 | Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100 шт. | 0.01 |
| 282 | Снятие дверных полотен | 100 м2 | 0.018 |
| 283 | Снятие подоконных досок ПВХ в каменных зданиях | 100 м2 | 0.01218 |
| 284 | Разборка оконных откосов ПВХ на клее | 100 м2 | 0.03306 |
| 285 | Разборка подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля | 100 м2 | 0.119 |
| 286 | Разборка облицовки потолков из гипсовых рельефных плит размером 400х400 мм | 100 м2 | 0.089 |
| 287 | Отбивка штукатурки с поверхностей стен кирпичных | 100 м2 | 0.36515 |
| 288 | Демонтаж умывальников и раковин | 100 шт. | 0.01 |
| 289 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный | за т груза | 1.514 |
| 290 | Перевозка массовых навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 15 км класс груза 1 | 1 т | 1.514 |
| ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ |
| Полы |
| 291 | Устройство стяжек цементных толщиной 70 мм из выравнивающей смеси для полов Ветонит (либо эквивалент) (расход 1,6кг/м2 при толщ.слоя 1мм) | 100 м2 | 0.119 |
| 292 | Устройство покрытий двухслойных выравнивающих толщиной 12 мм из смеси сухой для наливных полов, марка «Ветонит» 1000 (либо эквивалент) (расход 1,65кг/м2 при толщ.слоя 1мм) с укладкой ленты гидроизоляционнаой для углов и швов | 100 м2 | 0.119 |
| 293 | Устройство покрытий из плиток поливинилхлоридных (линолеум (плитка) ARMSTRONG, ПВХ, (либо эквивалент) толщиной 2,0 мм) на клее для ПВХ плитки (расход на 1м2/0,52л) | 100 м2 | 0.119 |
| 294 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных | 100 м | 0.131 |
| 295 | Монтаж стальных порожков из оцинкованной стали с полимерным покрытием | 100 м | 0.0091 |
| Стены |
| 296 | Облицовка стен по системе «КНАУФ» (либо эквивалент) по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсоволокнистыми листами в один слой (С 665) с оконным проемом | 100 м2 | 0.05065 |
| 297 | Облицовка стен по системе «КНАУФ» (либо эквивалент) по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в один слой (С 625) с дверным проемом | 100 м2 | 0.07045 |
| 298 | Облицовка стен по системе «КНАУФ» (либо эквивалент) по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсоволокнистыми листами в один слой (С 665) | 100 м2 | 0.12505 |
| 299 | Устройство коробов в общественных зданиях с обшивкой гипсокартонными листами или гипсоволокнистыми плитами ГКЛ 12,5 мм в один слой без изоляции | 100 м2 | 0.01305 |
| 300 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения акриловой ACRYL-HYDROSOL TIEFGRUND LF, CAPAROL (либо эквивалент) за 1 раз стен | 100 м2 | 0.38425 |
| 301 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) смесью штукатурной толщиной до 10 мм стен | 100 м2 | 0.38425 |
| 302 | Третья шпатлевка толщиной 2 мм при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленных под окраску шпаклевкой универсальной строительной для внутренних работ, расход 1,2 кг/м2 при толщине слоя 1 мм | 100 м2 | 0.38425 |
| 303 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения акриловой ACRYL-HYDROSOL TIEFGRUND LF, CAPAROL (либо эквивалент) за 1 раз стен | 100 м2 | 0.38425 |
| 304 | Оклейка обоями на тканевой основе (отечественного производства) стен по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям на клее для обоев ЭКСПРЕСС УНИВЕРСАЛ, PROFI QUICK (либо эквивалент) | 100 м2 | 0.38425 |
| 305 | Установка подоконных досок из ПВХ шириной 500 мм в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м | 100 п. м | 0.023 |
| 306 | Устройство основания под облицовку откосов | 100 м2 | 0.03306 |
| 307 | Облицовка оконных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее | 100 м2 | 0.03306 |
| Потолок |
| 308 | Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей грунт-шпатлевкой, первый слой | 100 м2 | 0.119 |
| 309 | Устройство подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля из панелей потолочных ARMSTRONG (либо эквивалент) с комплектующими, размер 600*600*20 мм | 100 м2 | 0.119 |
| Сантехнические работы |
| 310 | Установка умывальника фарфорового в комплекте с пъедесталом, со смесителем и установкой подводки гибкой армированной резиновой 500 мм | 10 компл. | 0.1 |
| Раздел 11. ПОМЕЩЕНИЕ № 30 |
| Демонтажные работы |
| 311 | Разборка покрытий полов из линолеума и релина | 100 м2 | 0.142 |
| 312 | Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м | 0.1532 |
| 313 | Разборка покрытий полов цементных | 100 м2 | 0.142 |
| 314 | Снятие обоев простых и улучшенных | 100 м2 | 0.43891 |
| 315 | Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100 шт. | 0.01 |
| 316 | Снятие дверных полотен | 100 м2 | 0.018 |
| 317 | Снятие подоконных досок ПВХ в каменных зданиях | 100 м2 | 0.01218 |
| 318 | Разборка оконных откосов ПВХ на клее | 100 м2 | 0.03306 |
| 319 | Разборка подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля | 100 м2 | 0.142 |
| 320 | Разборка облицовки потолков из гипсовых рельефных плит размером 400х400 мм | 100 м2 | 0.1195 |
| 321 | Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков | 100 м2 | 0.58091 |
| 322 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный | за т груза | 2.048 |
| 323 | Перевозка массовых навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 15 км класс груза 1 | 1 т | 2.048 |
| ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ |
| Полы |
| 324 | Устройство стяжек цементных толщиной 70 мм из выравнивающей смеси для полов Ветонит (либо эквивалент) (расход 1,6кг/м2 при толщ.слоя 1мм) | 100 м2 | 0.142 |
| 324 | Устройство покрытий двухслойных выравнивающих толщиной 12 мм из смеси сухой для наливных полов, марка «Ветонит» 1000(либо эквивалент) (расход 1,65кг/м2 при толщ.слоя 1мм) с укладкой ленты гидроизоляционнаой для углов и швов | 100 м2 | 0.142 |
| 324 | Устройство покрытий из плиток поливинилхлоридных (линолеум (плитка) ARMSTRONG, ПВХ, (либо эквивалент) толщиной 2,0 мм) на клее для ПВХ плитки (расход на 1м2/0,52л) | 100 м2 | 0.142 |
| 324 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных | 100 м | 0.1532 |
| 324 | Монтаж стальных порожков из оцинкованной стали с полимерным покрытием | 100 м | 0.0091 |
| Стены |
| 325 | Облицовка стен по системе «КНАУФ» (либо эквивалент) по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсоволокнистыми листами в один слой (С 665) с оконным проемом | 100 м2 | 0.068035 |
| 326 | Облицовка стен по системе «КНАУФ» (либо эквивалент) по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в один слой (С 625) с дверным проемом | 100 м2 | 0.087835 |
| 327 | Облицовка стен по системе «КНАУФ» (либо эквивалент) по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсоволокнистыми листами в один слой (С 665) | 100 м2 | 0.2501 |
| 328 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения акриловой ACRYL-HYDROSOL TIEFGRUND LF, CAPAROL (либо эквивалент) ) за 1 раз стен | 100 м2 | 0.40597 |
| 329 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) смесью штукатурной толщиной до 10 мм стен | 100 м2 | 0.40597 |
| 330 | Третья шпатлевка толщиной 2 мм при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленных под окраску шпаклевкой универсальной строительной для внутренних работ, расход 1,2 кг/м2 при толщине слоя 1 мм | 100 м2 | 0.40597 |
| 331 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения акриловой ACRYL-HYDROSOL TIEFGRUND LF, CAPAROL (либо эквивалент) за 1 раз стен | 100 м2 | 0.40597 |
| 332 | Оклейка обоями на тканевой основе (отечественного производства) стен по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям на клее для обоев ЭКСПРЕСС УНИВЕРСАЛ, PROFI QUICK (либо эквивалент) | 100 м2 | 0.40597 |
| 333 | Установка подоконных досок из ПВХ шириной 500 мм в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м | 100 п. м | 0.023 |
| 334 | Устройство основания под облицовку откосов | 100 м2 | 0.03306 |
| 335 | Облицовка оконных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее | 100 м2 | 0.03306 |
| Потолок |
| 336 | Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей грунт-шпатлевкой, первый слой | 100 м2 | 0.142 |
| 337 | Устройство подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля из панелей потолочных ARMSTRONG (либо эквивалент) с комплектующими, размер 600*600*20 мм | 100 м2 | 0.142 |
| Раздел 12. ПОМЕЩЕНИЕ № 31 |
| Демонтажные работы |
| 338 | Разборка покрытий полов из линолеума и релина | 100 м2 | 0.115 |
| 339 | Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м | 0.129 |
| 340 | Разборка покрытий полов цементных | 100 м2 | 0.115 |
| 341 | Снятие обоев простых и улучшенных | 100 м2 | 0.3651 |
| 342 | Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100 шт. | 0.01 |
| 343 | Снятие дверных полотен | 100 м2 | 0.018 |
| 344 | Снятие подоконных досок ПВХ в каменных зданиях | 100 м2 | 0.01218 |
| 345 | Разборка оконных откосов ПВХ на клее | 100 м2 | 0.03306 |
| 346 | Разборка подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля | 100 м2 | 0.115 |
| 347 | Разборка облицовки потолков из гипсовых рельефных плит размером 400х400 мм | 100 м2 | 0.0995 |
| 348 | Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков | 100 м2 | 0.35505 |
| 349 | Разборка перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях с двусторонней обшивкой гипсокартонными листами или гипсоволокнистыми плитами в один слой без изоляции | 100 м2 | 0.12505 |
| 350 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный | за т груза | 1.629 |
| 351 | Перевозка массовых навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 15 км класс груза 1 | 1 т | 1.629 |
| ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ |
| Полы |
| 352 | Устройство стяжек цементных толщиной 70 мм из выравнивающей смеси для полов Ветонит (либо эквивалент) (расход 1,6кг/м2 при толщ.слоя 1мм) | 100 м2 | 0.115 |
| 353 | Устройство покрытий двухслойных выравнивающих толщиной 12 мм из смеси сухой для наливных полов, марка «Ветонит» 1000 (расход 1,65кг/м2 при толщ.слоя 1мм) с укладкой ленты гидроизоляционнаой для углов и швов | 100 м2 | 0.115 |
| 354 | Устройство покрытий из плиток поливинилхлоридных (линолеум (плитка) ARMSTRONG, ПВХ, (либо эквивалент) толщиной 2,0 мм) на клее для ПВХ плитки (расход на 1м2/0,52л) | 100 м2 | 0.115 |
| 355 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных | 100 м | 0.129 |
| 356 | Монтаж стальных порожков из оцинкованной стали с полимерным покрытием | 100 м | 0.0091 |
| Стены |
| 357 | Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях с двусторонней обшивкой гипсокартонными листами или гипсоволокнистыми плитами ГКЛ 12,5 мм в один слой без изоляции | 100 м2 | 0.12505 |
| 358 | Облицовка стен по системе «КНАУФ» (либо эквивалент) по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсоволокнистыми листами в один слой (С 665) с оконным проемом | 100 м2 | 0.0476 |
| 359 | Облицовка стен по системе «КНАУФ» (либо эквивалент) по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в один слой (С 625) с дверным проемом | 100 м2 | 0.0674 |
| 360 | Облицовка стен по системе «КНАУФ» (либо эквивалент) по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсоволокнистыми листами в один слой (С 665) | 100 м2 | 0.12505 |
| 361 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения акриловой ACRYL-HYDROSOL TIEFGRUND LF, CAPAROL ( (либо эквивалент) ) за 1 раз стен | 100 м2 | 0.3651 |
| 362 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) смесью штукатурной толщиной до 10 мм стен | 100 м2 | 0.3651 |
| 363 | Третья шпатлевка толщиной 2 мм при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленных под окраску шпаклевкой универсальной строительной для внутренних работ, расход 1,2 кг/м2 при толщине слоя 1 мм | 100 м2 | 0.3651 |
| 364 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения акриловой ACRYL-HYDROSOL TIEFGRUND LF, CAPAROL (либо эквивалент) за 1 раз стен | 100 м2 | 0.3651 |
| 365 | Оклейка обоями на тканевой основе (отечественного производства) стен по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям на клее для обоев ЭКСПРЕСС УНИВЕРСАЛ, PROFI QUICK (либо эквивалент) | 100 м2 | 0.3651 |
| 366 | Установка подоконных досок из ПВХ шириной 500 мм в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м | 100 п. м | 0.023 |
| 367 | Устройство основания под облицовку откосов | 100 м2 | 0.03306 |
| 368 | Облицовка оконных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее | 100 м2 | 0.03306 |
| Потолок |
| 369 | Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей грунт-шпатлевкой, первый слой | 100 м2 | 0.115 |
| 370 | Устройство подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля из панелей потолочных ARMSTRONG (либо эквивалент) с комплектующими, размер 600*600*20 мм | 100 м2 | 0.115 |
| Раздел 13. ПОМЕЩЕНИЕ № 32 |
| Демонтажные работы |
| 371 | Разборка покрытий полов из линолеума и релина | 100 м2 | 0.114 |
| 372 | Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м | 0.1288 |
| 373 | Разборка покрытий полов цементных | 100 м2 | 0.114 |
| 374 | Снятие обоев простых и улучшенных | 100 м2 | 0.36449 |
| 375 | Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100 шт. | 0.01 |
| 376 | Снятие дверных полотен | 100 м2 | 0.018 |
| 377 | Снятие подоконных досок ПВХ в каменных зданиях | 100 м2 | 0.01218 |
| 378 | Разборка оконных откосов ПВХ на клее | 100 м2 | 0.03306 |
| 379 | Разборка подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля | 100 м2 | 0.114 |
| 380 | Разборка облицовки потолков из гипсовых рельефных плит размером 400х400 мм | 100 м2 | 0.0897 |
| 381 | Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков | 100 м2 | 0.35344 |
| 382 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный | за т груза | 1.477 |
| 383 | Перевозка массовых навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 15 км класс груза 1 | 1 т | 1.477 |
| ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ |
| Полы |
| 384 | Устройство стяжек цементных толщиной 70 мм из выравнивающей смеси для полов Ветонит (либо эквивалент)(расход 1,6кг/м2 при толщ.слоя 1мм) | 100 м2 | 0.114 |
| 385 | Устройство покрытий двухслойных выравнивающих толщиной 12 мм из смеси сухой для наливных полов, марка «Ветонит» 1000 (либо эквивалент) (расход 1,65кг/м2 при толщ.слоя 1мм) с укладкой ленты гидроизоляционнаой для углов и швов | 100 м2 | 0.114 |
| 386 | Устройство покрытий из плиток поливинилхлоридных (линолеум (плитка) ARMSTRONG, ПВХ, (либо эквивалент)толщиной 2,0 мм) на клее для ПВХ плитки (расход на 1м2/0,52л) | 100 м2 | 0.114 |
| 387 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных | 100 м | 0.1288 |
| 388 | Монтаж стальных порожков из оцинкованной стали с полимерным покрытием | 100 м | 0.0091 |
| Стены |
| 389 | Облицовка стен по системе «КНАУФ»(либо эквивалент) по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсоволокнистыми листами в один слой (С 665) с оконным проемом | 100 м2 | 0.047295 |
| 390 | Облицовка стен по системе «КНАУФ»(либо эквивалент) по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в один слой (С 625) с дверным проемом | 100 м2 | 0.067095 |
| 391 | Облицовка стен по системе «КНАУФ»(либо эквивалент) по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсоволокнистыми листами в один слой (С 665) | 100 м2 | 0.12505 |
| 392 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения акриловой ACRYL-HYDROSOL TIEFGRUND LF, CAPAROL(либо эквивалент)за 1 раз стен | 100 м2 | 0.36449 |
| 393 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) смесью штукатурной толщиной до 10 мм стен | 100 м2 | 0.36449 |
| 394 | Третья шпатлевка толщиной 2 мм при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленных под окраску шпаклевкой универсальной строительной для внутренних работ, расход 1,2 кг/м2 при толщине слоя 1 мм | 100 м2 | 0.36449 |
| 395 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения акриловой ACRYL-HYDROSOL TIEFGRUND LF, CAPAROL (или аналог) за 1 раз стен | 100 м2 | 0.36449 |
| 396 | Оклейка обоями на тканевой основе (отечественного производства) стен по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям на клее для обоев ЭКСПРЕСС УНИВЕРСАЛ, PROFI QUICK (или аналог) | 100 м2 | 0.36449 |
| 397 | Установка подоконных досок из ПВХ шириной 500 мм в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м | 100 п. м | 0.023 |
| 398 | Устройство основания под облицовку откосов | 100 м2 | 0.03306 |
| 399 | Облицовка оконных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее | 100 м2 | 0.03306 |
| Потолок |
| 400 | Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей грунт-шпатлевкой, первый слой | 100 м2 | 0.114 |
| 401 | Устройство подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля из панелей потолочных ARMSTRONG (либо эквивалент)с комплектующими, размер 600*600*20 мм | 100 м2 | 0.114 |
| Раздел 14. ПОМЕЩЕНИЕ № 18 (санузел) |
| Демонтажные работы |
| 402 | Разборка покрытий полов из керамических плиток | 100 м2 | 0.08 |
| 403 | Разборка плинтусов цементных и из керамической плитки | 100 м | 0.1058 |
| 404 | Разборка покрытий полов цементных | 100 м2 | 0.08 |
| 405 | Разборка подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля | 100 м2 | 0.08 |
| 406 | Разборка облицовки потолков из гипсовых рельефных плит размером 400х400 мм | 100 м2 | 0.061 |
| 407 | Разборка облицовки стен из керамических плиток на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону | 100 м2 | 0.32604 |
| 408 | Демонтаж унитазов и писсуаров | 100 шт. | 0.02 |
| 409 | Демонтаж смывных бачков фаянсовых на унитазе | 100 шт. | 0.02 |
| 410 | Демонтаж умывальников и раковин | 100 шт. | 0.02 |
| 411 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб | 100 м | 0.197 |
| 412 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм | 100 м | 0.045 |
| 413 | Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков | 100 м2 | 0.40604 |
| 414 | Разборка деревянных перегородок оштукатуренных щитовых и дощатых однослойных | 100 м2 | 0.059 |
| 415 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный | за т груза | 2.182 |
| 416 | Перевозка массовых навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 15 км класс груза 1 | 1 т | 2.182 |
| ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ |
| Полы |
| 417 | Устройство стяжек цементных толщиной 70 мм из выравнивающей смеси для полов Ветонит (либо эквивалент)(расход 1,6кг/м2 при толщ.слоя 1мм) | 100 м2 | 0.08 |
| 418 | Устройство покрытий двухслойных выравнивающих толщиной 12 мм из смеси сухой для наливных полов, марка «Ветонит» 1000 (либо эквивалент)(расход 1,65кг/м2 при толщ.слоя 1мм) | 100 м2 | 0.08 |
| 419 | Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 5 мм из смеси сухой гидроизоляционной (расход 2,5кг/м2 при толщине слоя 1мм) с укладкой ленты гидроизоляционной для углов и швов | 100 м2 | 0.08 |
| 420 | Устройство покрытий из плиток керамических для полов рельефных глазурованных, декорированных методом сериографии, квадратных и прямоугольных с многоцветным рисунком толщиной 13 мм на клее для плитки полиуретановом двухкомпонентном | 100 м2 | 0.08 |
| 421 | Устройство плинтусов из плиток керамических | 100 м | 0.104 |
| Стены |
| 422 | Облицовка стен по системе «КНАУФ»(либо эквивалент) по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсоволокнистыми листами в один слой (С 665) | 100 м2 | 0.25986 |
| 423 | Облицовка стен по системе «КНАУФ» (либо эквивалент)по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в один слой (С 625) с дверным проемом | 100 м2 | 0.07218 |
| 424 | Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях с двусторонней обшивкой гипсокартонными листами или гипсоволокнистыми плитами ГКЛ 12,5 мм в один слой без изоляции | 100 м2 | 0.09018 |
| 425 | Покрытие поверхностей антисептиком TIKKURILA(либо эквивалент) (расход: 0,25л/м2) за 1 раз стен | 100 м2 | 0.5679 |
| 426 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) смесью штукатурной толщиной до 10 мм стен | 100 м2 | 0.5679 |
| 427 | Покрытие поверхностей грунтовкой "Бетоконтакт"(либо эквивалент) за 1 раз стен | 100 м2 | 0.5679 |
| 428 | Гладкая облицовка стен плитками керамическими глазурованными для внутренней облицовки стен на клее для плитки Ветонит "Быстросхватывающийся клей для ремонтных работ"(либо эквивалент) | 100 м2 | 0.5679 |
| Потолок |
| 429 | Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей грунт-шпатлевкой, первый слой | 100 м2 | 0.08 |
| 430 | Устройство потолков реечных алюминиевых с установкой уголка декоративного (пристенного) | 100 м2 | 0.08 |
| Сантехнические работы |
| 431 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм (холодное водоснабжение) с установкой креплений для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты и соединительной арматуры трубопроводов | 100 м | 0.0885 |
| 432 | Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 20 мм | 1 врезка | 1 |
| 433 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм (горячее водоснабжение) с установкой креплений для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты и соединительной арматуры трубопроводов | 100 м | 0.1085 |
| 434 | Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 25 мм | 1 врезка | 1 |
| 435 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм с установкой хомутов для крепления канализационных и водосточных пластмассовых трубопроводов, диаметром 100 мм | 100 м | 0.045 |
| 436 | Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром 100 мм | 1 врезка | 1 |
| 437 | Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным, с установкой манжет резиновых и подводки гибкой армированной резиновой 500 мм | 10 компл. | 0.2 |
| 438 | Установка умывальников одиночных с подводкой холодной и горячей воды в комплекте с пьедесталом и установкой смесителя | 10 компл. | 0.1 |
| 439 | Установка нагревателей индивидуальных водоводяных электрических | 10 компл. | 0.1 |
| 440 | Установка вентиляторов вытяжных; закрыть решеткой декоративно-облицовочной | 1 шт. | 2 |
| 441 | Установка электрополотенца с автоматическим выключателем | 1 шт. | 1 |
| Раздел 15. ДВЕРИ |
| Двери металлические |
| 442 | Монтаж конструкций дверей распашных однопольных (3 шт.) с замком врезным с ручками и корпусом из сплава | 1 т | 0.285 |
| 443 | Оформление (обделка) дверных проемов зданий промышленных предприятий наличником | 100 шт. | 0.03 |
| Двери глухие деревянные |
| 444 | Установка блоков дверных внутренних глухих (2*0,6) с замком врезным с ручками и корпусом из сплава (4 шт.) | 100 м2 | 0.048 |
| 445 | Установка и крепление наличников шириной 70 мм | 100 м | 0.4 |
| 446 | Установка блоков дверных внутренних глухих (2*0,8) с замком врезным с ручками и корпусом из сплава (11 шт.) | 100 м2 | 0.176 |
| 447 | Установка и крепление наличников шириной 70 мм | 100 м | 1.1 |
| Ограждение проёма |
| 448 | Устройство защитных барьеров из панели защитной из оцинкованной стали, окрашенной полиэфирной порошковой краской | 100 м2 | 0.09 |
| Раздел 16. Электромонтажные работы |
| 449 | Демонтаж выключателей, розеток | 100 шт. | 0.51 |
| 450 | Демонтаж светильников для люминесцентных ламп | 100 шт. | 0.51 |
| 451 | Прокладка труб защитных гофрированных по установленным конструкциям, по потолкам, диаметр до 50 мм | 100 м | 2.9589 |
| 452 | Прокладка кабеля двух-четырехжильного сечением жилы до 16 мм2 с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок (Кабель силовой с медными жилами ВВГнг-LS, с числом жил и номинальным сечением жилы, мм2: 3х1,5) | 100 м | 2.9589 |
| 453 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 (Кабель станционный марки КМС-2В, с числом пар и диаметром жилы, мм: 4х2х0,4) | 100 м | 1.524 |
| 454 | Установка светильников в подвесных потолках потолочных "Армстронг" потолочный встраиваемый с рассеивающей решеткой 4х ламповый | 100 шт. | 0.49 |
| 455 | Установка светильников в подвесных потолках потолочных "Армстронг" потолочный встраиваемый с рассеивающей решеткой 2х ламповый | 100 шт. | 0.03 |
| 456 | Установка выключателей одноклавишных утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 0.13 |
| 457 | Установка выключателей двухклавишных утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 0.02 |
| 458 | Установка блока со штепсельными розетками на ток 25 А, (4шт розетки в блоке) | 1 шт. | 4 |
| 459 | Установка розетки штепсельной утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 0.07 |
| 460 | Установка блока со штепсельными розетками на ток 25 А, (2шт розетки в блоке) | 1 шт. | 58 |
| 461 | Установка розетки компьютерной | 1 шт. | 33 |
| 462 | Установка розетки телефонной | 1 шт. | 33 |
| ГЛАВА II.. Входная группа АБК |
| Демонтажные работы |
| 463 | Снятие подоконных досок ПВХ в каменных зданиях | 100 м2 | 0.01218 |
| 464 | Разборка оконных откосов | 100 м2 | 0.03306 |
| 465 | Разборка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления | 100 м2 | 0.0378 |
| 466 | Разборка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2 | 100 м2 | 0.018 |
| 467 | Разборка дверных откосов | 100 м2 | 0.0075 |
| 468 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный | за т груза | 0.244 |
| 469 | Перевозка массовых навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 15 км класс груза 1 | 1 т | 0.244 |
| Отделочные работы. Окна |
| 470 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления | 100 м2 | 0.0378 |
| 471 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) смесью штукатурной толщиной до 10 мм стен | 100 м2 | 0.0156 |
| 472 | Устройство основания под облицовку откосов | 100 м2 | 0.0156 |
| 473 | Облицовка оконных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее | 100 м2 | 0.0114 |
| 474 | Установка подоконных досок из ПВХ шириной 500 мм в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м | 100 п. м | 0.023 |
| Отделочные работы. Двери |
| 475 | Установка блоков из алюминиевого профиля (Двери распашные однопольные с замком врезным с ручками и корпусом из сплава) в наружных дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2 | 100 м2 | 0.018 |
| 476 | Установка и крепление наличников из ПВХ, шириной 70 мм | 100 м | 0.058 |
| 477 | Установка дверного ограничителя | 100 шт. | 0.01 |
| 478 | Установка дверных приборов (доводчик) | 100 шт. | 0.01 |
| Отделочные работы. Вход. |
| 479 | Наружная облицовка поверхности стен в вертикальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством) фасадными панелями из керамогранита | 100 м2 | 0.11622 |
|  | Кронштейны гнутые угловые (КГУ) 5х50х60 | шт. | 47 |
|  | Профиль боковой НЧП-2976 | п.м | 47 |
|  | Узел крепления кронштейна оцинкованный | шт. | 11 |
|  | Плиты облицовочные под гранит, марки 150, толщина 10 мм | м2 | 13.48 |
| ГЛАВА III. РЕМОНТ ФОЙЕ |
| Демонтажные работы |
| 480 | Разборка покрытий полов из полированных плит различной формы гранитных типа «брекчия» | 100 м2 | 0,6624 |
| 481 | Разборка плинтусов цементных и из керамической плитки | 100 м | 0,5719 |
| 482 | Разборка покрытий полов цементных | 100 м2 | 0,6624 |
| 483 | Снятие обоев простых и улучшенных | 100 м2 | 1,4099 |
| 484 | Очистка поверхности стен щетками | 1 м2 | 141, |
| 485 | Разборка подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля | 100 м2 | 0,5979 |
| 486 | Разборка облицовки потолков из гипсовых рельефных плит размером 400х400 мм | 100 м2 | 0,5979 |
| 487 | Очистка поверхности потолков щетками | 1 м2 | 59,79 |
| 488 | Снятие наличников с дверей | 100 м | 0.755 |
| 489 | Снятие подоконных досок деревянных в каменных зданиях | 100 м2 | 0.01334 |
| 490 | Разборка оконных откосов ПВХ на клее | 100 м2 | 0.0285 |
| 491 | Демонтаж стойки-ресепшн | 1 шт. | 1 |
| 492 | Демонтаж конструкций турникета | 1 шт. | 2 |
| 493 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный | за т груза | 5.834 |
| 494 | Перевозка массовых навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 15 км класс груза 1 | 1 т | 5.834 |
| Отделочные работы. Полы |
| 495 | Устройство стяжек цементных толщиной 70 мм из выравнивающей смеси для полов Ветонит(либо эквивалент) (расход 1,6кг/м2 при толщ.слоя 1мм) | 100 м2 | 0,6624 |
| 496 | Устройство покрытий двухслойных выравнивающих толщиной 12 мм из смеси сухой для наливных полов, марка «Ветонит» 1000(либо эквивалент) (расход 1,65кг/м2 при толщ.слоя 1мм) с укладкой ленты гидроизоляционнаой для углов и швов | 100 м2 | 0,6624 |
| 497 | Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 5 мм из смеси сухой гидроизоляционной (расход 2,5кг/м2 при толщине слоя 1мм) с укладкой ленты гидроизоляционной для углов и швов | 100 м2 | 0,6624 |
| 498 | Устройство полов из полированных плит различной формы керамогранитных на клее для плитки полиуретановом двухкомпонентном (расход 2,7кг/м2) | 100 м2 | 0,6624 |
| Отделочные работы. Стены |
| 499 | Штукатурка по сетке без устройства каркаса cмесью штукатурной, марки Сараtect Раssаdеnputz К 15, на основе орг. вяжущего, (Caporol, Германия) (либо эквивалент) (расход 1.8 кг/м2 при толщине слоя 1мм) высококачественная стен | 100 м2 | 0,615 |
| 500 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения акриловой ACRYL-HYDROSOL TIEFGRUND LF, CAPAROL(либо эквивалент) за 1 раз стен | 100 м2 | 0,615 |
| 501 | Третья шпатлевка толщиной 2 мм при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленных под окраску шпаклевкой универсальной строительной для внутренних работ, расход 1,2 кг/м2 при толщине слоя 1 мм | 100 м2 | 0,615 |
| 502 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения акриловой ACRYL-HYDROSOL TIEFGRUND LF, CAPAROL (либо эквивалент)) за 1 раз стен | 100 м2 | 0,615 |
| 503 | Облицовка стен по системе «КНАУФ» (либо эквивалент)по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в два слоя (С 626) с дверным проемом | 100 м2 | 0,79 |
| 504 | Штукатурка по сетке без устройства каркаса cмесь. штукатурнjq, маркb Сараtect Раssаdеnputz К 15, на основе орг. вяжущего, (Caporol, Германия) (либо эквивалент) (расход 1.8 кг/м2 при толщине слоя 1мм) высококачественная стен | 100 м2 | 0,79 |
| 505 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения акриловой ACRYL-HYDROSOL TIEFGRUND LF, CAPAROL(либо эквивалент) за 1 раз стен | 100 м2 | 0,79 |
| 506 | Третья шпатлевка толщиной 2 мм при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленных под окраску шпаклевкой универсальной строительной Remmers Multispachel, для внутренних и наружных работ (Remmers, Германия) или аналог, расход 1,2 кг/м2 при толщине слоя 1 мм | 100 м2 | 0,79 |
| 507 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения акриловой ACRYL-HYDROSOL TIEFGRUND LF, CAPAROL (либо эквивалент) за 1 раз стен | 100 м2 | 0,79 |
| 508 | Декоративная отделка поверхностей под шелк картами (коврами) масляная, категория сложности 3 с применением состава декоративного GRANIPLAST CER MINI (зерно 0,9 мм) и покрытия текстурного BAYRAMIX руломикс лайт (либо эквивалент) | 100 м2 | 1,405 |
| 509 | Установка декоративных вставок на основе масляных красок на стены размером 594*420мм | 1 шт. | 5 |
| 510 | Установка вывески-логотипа | 1 шт. | 1 |
| Отделочные работы. Потолок |
| 511 | Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей грунт-шпатлевкой, первый слой | 100 м2 | 0,5979 |
| 512 | Устройство подвесных потолков Грильято по каркасу из оцинкованного профиля | 100 м2 | 0,2712 |
| 513 | Облицовка потолков панелями отделочными гипсокартонными с лицевой поверхностью из поливинилхлоридной пленки декоративного типа ПДО или ПДСО толщиной 16 мм | 100 м2 | 0,3267 |
| 514 | Штукатурка по сетке без устройства каркаса высококачественная потолков | 100 м2 | 0,3267 |
| 515 | Покрытие поверхностей грунтовкой акриловой ACRYL-HYDROSOL TIEFGRUND LF, CAPAROL (или аналог) глубокого проникновения за 1 раз потолков | 100 м2 | 0,3267 |
| 516 | Третья шпатлевка шпатлевкой Ветонит при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям потолков, подготовленных под окраску | 100 м2 | 0,3267 |
| 517 | Покрытие поверхностей грунтовкой акриловой ACRYL-HYDROSOL TIEFGRUND LF, CAPAROL (или аналог) глубокого проникновения за 1 раз потолков | 100 м2 | 0,3267 |
| 518 | Окраска краской акриловой PHYLAX, ALLIGATOR(либо эквивалент) высококачественная по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску | 100 м2 | 0,3267 |
| Установка стойки-ресепшн |
| 519 | Монтаж стойки-ресепшн (Комплект с ограждением) | 1 шт. | 1 |
| Электромонтажные работы |
| 520 | Прокладка труб защитных гофрированных по установленным конструкциям, по потолкам, диаметр до 50 мм | 100 м | 0.82 |
| 521 | Прокладка кабеля двух-четырехжильного сечением жилы до 16 мм2 с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок (Кабель силовой с медными жилами ВВГнг-LS, с числом жил и номинальным сечением жилы, мм2: 3х1,5) | 100 м | 0.82 |
| 522 | Установка светильников в подвесных потолках потолочных встраиваемых светодиодных | 100 шт. | 0,30 |
| 523 | Установка выключателей одноклавишных утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 0,03 |
| 524 | Установка розетки штепсельной утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 0,06 |
| 525 | Установка розетки телефонной | 1 шт. | 1 |
| ГЛАВА IV РЕМОНТ ФУНДАМЕНТА ФАСАДА |
| 526 | Отбивка штукатурки с поверхностей стен кирпичных | 100 м2 | 0.455 |
| 527 | Разборка облицовки стен из плит | 100 м2 | 0.17 |
| 528 | Очистка поверхности щетками | 1 м2 | 62.5 |
| 529 | Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами | 1 м3 | 2.3 |
| 530 | Покрытие поверхностей антисептиком TIKKURILA(либо эквивалент) (расход: 0,25л/м2) за 2 раза стен | 100 м2 | 0.455 |
| 531 | Гидроизоляция стен, фундаментов боковая составом гидроизоляционным Флэхендихт, КНАУФ (либо эквивалент) | 100 м2 | 0.625 |
| 532 | Улучшенная штукатурка фасадов смесью штукатурной, марка Capatect Fassadenputz K 15, на основе орг. вяжущего, (Caporol, Германия) (либо эквивалент) (расход 2,7 кг/м2) | 100 м2 | 0.455 |
| 533 | Отделка фасадов мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе по подготовленной поверхности с лесов и земли, состав с наполнителем из микроминерала (размер зерна до 0,7 мм) | 100 м2 | 0.455 |
| 534 | Окраска фасадов по подготовленной поверхности краской фасадной Capamix Muresko-plus, дисперсионная, минерального типа, усиленная силоксаном (Caporol, Германия) (либо эквивалент) | 100 м2 | 0.455 |
| 535 | Наружная облицовка по бетонной поверхности фасадными керамическими плитками на клее для плитки полиуретановом двухкомпонентном | 100 м2 | 0.17 |
| 536 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный | за т груза | 0.48 |
| 537 | Перевозка массовых навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 15 км класс груза 1 | 1 т | 0.48 |
| Отмостка |
| 538 | Разработка грунта вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубина траншей и котлованов до 3 м, группа грунтов 2 | 100 м3 | 0.29 |
| 539 | Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами | 1 м3 | 1.2 |
| 540 | Заполнение отдельных мест в перекрытиях смесью сухой для гидроизоляции швов, стыков, трещин марка Пенекрит (либо эквивалент) | 1 м3 | 1.34 |
| 541 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня для строительных работ марка 800, фракция 20-40 мм | 100 м3 | 0.0455 |
| 542 | Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальто-бетонной смеси толщиной 10 см | 100 м2 | 0.455 |

5. Форма предоставления результатов Работ:

Акт сдачи-приемки выполненных работ формы КС-2, справка о стоимости выполненных Работ и затрат формы КС-3, акт о сдаче-приемке отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов основных средств формы ОС-3, журнал производства работ (общий журнал), акт на выполненные скрытые работы, сертификаты соответствия на используемую продукцию и материалы и иные документы в соответствии со СНиП 3.01.04-87.

| От Заказчика: ________ ______________ (подпись) (Ф.И.О.) | От Исполнителя: ________ ______________ (подпись) (Ф.И.О.) |
| --- | --- |

Приложение № 2

к Договору на выполнение работ

№____________

от «___»_________201_ г.

Календарный план

| Наименование этапов Работ | Цена Работ с НДС, в руб. | Срок выполнения Работ начало-окончание (месяц, год) | Отчетные документы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |
| 4. |  |  |  |
| 5. |  |  |  |

| Заказчик: ________ ______________ (подпись) (Ф.И.О.) | Исполнитель: ________ ______________ (подпись) (Ф.И.О.) |
| --- | --- |

Приложение № 3

к Договору на выполнение работ

№__________

от «___»_________201_г.

Протокол

согласования договорной цены

Мы, нижеподписавшиеся,_____________ публичного акционерного общества «Центр по перевозке грузов в контейнерах «ТрансКонтейнер» ____________________________ от лица Заказчика, с другой стороны, и ___________________________ _____________________________ от лица Исполнителя, с другой стороны, удостоверяем, что Сторонами достигнуто соглашение о величине договорной цены Работ по настоящему Договору в размере __________________________ рублей. В том числе НДС (____%) ______(__________________________) рублей.

| Заказчик: ________ ______________ (подпись) (Ф.И.О.) | Исполнитель: ________ ______________ (подпись) (Ф.И.О.) |
| --- | --- |

Приложение № 4

к Договору на выполнение работ

№__________

от «___»_________201_г.

Смета на выполнение Работ

В редакции, представленной в заявке претендента.

## Приложение № 6

## к документации о закупке

СВЕДЕНИЯ О ПЛАНИРУЕМЫХ К ПРИВЛЕЧЕНИЮ СУБПОДРЯДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

(отдельный лист по каждому субподрядчику)

Наименование организации, фирмы:

____________________________________________________________________________

|  | Головная фирма | Филиалы и дочерние предприятия |
| --- | --- | --- |
| Адрес |  |  |
| Телефон |  |  |
| Факс |  |  |
| Ответственное лицо |  |  |
| Форма (ООО, ЗАО и т.д.) |  |  |
| Уставный капитал |  |  |
| Сфера деятельности |  |  |
| Руководитель: | Дата: | Печать/подпись (субподрядчика) |
| Виды работ, передаваемые субподрядчику по предмету конкурса | Передаваемые объемы работ |
|  | В физических единицах | В % к общему объему работ по предмету конкурса |
| Итого % передаваемых субподрядчику объёмов работ к общему объёму работ по предмету конкурса |  |
| Количество персонала, привлекаемого субподрядчиком к исполнению договора: |  |

Приложения:

- копия действующего свидетельства о допуске к выполнению работ, передаваемых субподрядчику по предмету конкурса, выданного СРО

- копии документов, подтверждающих согласие субподрядных организаций (договор о намерениях, предварительное соглашение и др.) выполнить передаваемые объемы работ по предмету конкурса.

### Представитель, имеющий полномочия подписать Заявку на участие от имени ____________________________________________________________

(наименование претендента)

____________________________________________________________________

М.П.			(должность, подпись, ФИО)

"____" _________ 201__ г.

Приложение № 7

к конкурсной документации

Приложение № 7 к конкурсной документации размещено отдельным файлом в единой информационной системе в сфере закупок, на сайте ПАО «ТрансКонтейнер» www.trcont.ru (раздел Компания/Закупки) и на сайте www.rzd.ru (раздел «Тендеры») (далее – сайты).

Приложение № 8

к конкурсной документации

Приложение № 8 к конкурсной документации размещено отдельным файлом в единой информационной системе в сфере закупок, на сайте ПАО «ТрансКонтейнер» www.trcont.ru (раздел Компания/Закупки) и на сайте www.rzd.ru (раздел «Тендеры») (далее – сайты).

# Footnotes

В случае, если на стороне одного претендента участвует несколько субъектов МСП, декларация предоставляется на каждое лицо.

Претендент может представить взамен указанной декларации информацию об претенденте (претендентах) закупки, в форме документа на бумажном носителе или в форме электронного документа, со сведениями из единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства, ведение которого осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».

Категория субъекта МСП изменяется только в случае, если предельные значения выше или ниже предельных значений, указанных в пункте 7 и 8 настоящей формы, в течение 3 календарных лет, следующих один за другим.

Ограничение в отношении суммарной доли участия иностранных юридических лиц и (или) юридических лиц, не являющихся субъектами МСП, в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью не распространяется на общества с ограниченной ответственностью, соответствующие требованиям, указанным в подпунктах "в" - "д" пункта 1 части 1.1 статьи 4 Федерального закона "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации".

Пункты 12-16 настоящей формы заполняются на усмотрение претендента.

Текст, выделенный курсивом, включается при необходимости

К сведениям об опыте прилагаются копии договоров и актов в соответствии с пунктом 2.7 Информационной карты. При предоставлении копии договора и акта конфиденциальная информация (кроме цены), составляющая коммерческую или иную тайну, может быть удалена.

# Text boxes

_____________________________________________,

наименование претендента

________________________________________

государство регистрации претендента

_______________________________________________

ИНН претендента (для претендентов-резидентов Российской Федерации)

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ № ОК-МСП-___-____-____