Филиал ПAO «ТрансКонтейнер»

на Московской железной дороге

107014, г. Москва, ул. Короленко, д. 8

телефон +7 (499) 262–51–71

факс: +7 (499) 262–61–35

e-mail: mzd@trcont.ru

www.trcont.ru

Разъяснения

по закупке открытым конкурсом в электронном виде № ОКэ-МСП-НКПМСК-16-0004 (далее - Открытый конкурс) на право заключения договора на оказание услуг по техническому обслуживанию внутреннего инженерного электрооборудования, вентиляции, системы отопления, водопровода и канализации в собственных и арендуемых помещениях

Вопрос № 1,2: «Просьба предоставить список оборудования, подлежащего техническому обслуживанию.

Существует ли возможность произвести осмотр обслуживаемой площади для оценки состояния инженерных систем? В случае наличия такой возможности просьба указать контактное лицо для оперативной связи.».

Ответ № 1,2: «Для составления списка установленного и подлежащего обслуживанию оборудования, осмотра обслуживаемых систем Вам (по желанию) необходимо выехать по адресам указанным в ТЗ и пообщаться с контактными лицами на объектах:

Контейнерный терминал Москва-Товарная-Павелецкая:

Начальник контейнерного терминала Вернигор Дмитрий Владимирович, тел. 915-399-96-12

Автотранспортный участок контейнерного терминала Москва-Товарная-Павелецкая:

Заместитель начальника контейнерного терминала Магарамов Марат Бейболаевич, тел. 985-362-61-95

Контейнерный терминал Кунцево-2:

Начальник контейнерного терминала Драчёв Максим Владимирович, тел. 916-310-28-66

Контейнерный терминал Москва-Товарная-Курская:

Начальник контейнерного терминала Петренко Денис Михайлович, тел. 916-665-72-09

Контейнерный терминал Силикатная:

Начальник контейнерного терминала Ткаченко Святослав Сергеевич, тел. 985-266-03-65

Аппарат управления:

Заместитель начальника технического отдела Рассыпин Александр Петрович, тел. 495-276-03-83

Агентство в г. Москве:

Начальник агентства Лыков Станислав Юрьевич, тел. 985-055-64-44.»

Вопрос № 3: «Просьба разъясните какие временные рамки подразумеваются под определением «не менее» в п.4.22 Технического задания Условия оплаты: Ежемесячный авансовый платеж может составлять не более 25% от стоимости месячного обслуживания объектов. Оплата оставшейся суммы в размере 75% от стоимости месячного обслуживания объектов осуществляется Заказчиком ежемесячно путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя в течение не менее 30 (тридцати) календарных дней с момента получения необходимых документов: актов сдачи-приемки оказанных услуг по каждому структурному подразделению, сводного акта сдачи-приемки оказанных услуг и счет-фактуры без выставления Исполнителем счета на оплату.»

Ответ № 3: «В соответствии с п. 4.3. Документации о закупке в конкурсной заявке должны быть изложены условия, соответствующие требованиям технического задания, либо более выгодные.

Соответственно, положение документации, о том, что авансовый платеж может составлять не более 25% от стоимости месячного обслуживания объектов, означает, что претендент может предложить условия о размере аванса в 25% либо менее.

Положение документации об оплате оставшейся суммы в размере 75% от стоимости месячного обслуживания объектов в срок не менее 30 (тридцати) календарных дней с момента получения необходимых документов, означает, что претендент может предложить срок оплаты в 30 дней и более.»

Вопрос № 4: «Просьба обосновать требования к персоналу и указать его необходимое количество и состав.»

Ответ № 4: «Для оказания услуг по техническому обслуживанию Подрядчик должен иметь в штате квалифицированный персонал, отвечающий предъявленным требованиям:

Техническое задание пункт 4.8. «Исполнитель должен предоставить для оказания услуг специалистов имеющих соответствующую квалификацию. При проведении электротехнических работ персонал Исполнителя должен иметь допуск к самостоятельной работе в электроустановках напряжением до 1000В. Иметь группу по электробезопасности III – в электроустановках до 1000В.»

Техническое задание пункт 4.9. «Для обеспечения стабильного функционирования структурных подразделений Филиала Исполнителем, за свой счет, организуется:

- ежедневное присутствие своего персонала на Объектах Филиала, отвечающего за правильное обслуживание и бесперебойную работу оборудования систем электроснабжения (в т.ч. освещение внутреннее, наружное, вентиляции, отопления, водопровода, канализации (в т.ч. душевые и санузлы);

- транспортировка и доставка, приобретенных за счет Филиала, оборудования, запасных частей и других материалов, необходимых для восстановления работоспособности систем электроснабжения (в т.ч. освещение), вентиляции, отопления, водопровода, канализации (в т.ч. душевые и санузлы).

Техническое задание пункт 4.12. «Организация труда и технология работ.

Техническое обслуживание систем отопления, водоснабжения, водоотведения и электроснабжения включает работы по контролю технического состояния, поддержанию работоспособности и исправности оборудования, наладке и регулировке, подготовке к сезонной эксплуатации.

Контроль за техническим состоянием осуществляется путем проведения осмотров с использованием современных средств технической диагностики.

Результаты осмотров следует отражать в журналах по учету технического состояния оборудования.

В этих журналах должны содержаться: оценка технического состояния инженерного оборудования, выявленные неисправности, принятые меры по их устранению, а также сведения о выполненных при осмотрах работах.

Техническое обслуживание должно проводиться постоянно в течение всего периода эксплуатации Объектов.

Техническое обслуживание систем инженерного оборудования заключается в проведении планово-предупредительных работ с целью предотвращения его преждевременного износа, а также работ по устранению мелких повреждений, возникающих в процессе эксплуатации.

Работы по техническому обслуживанию осуществляются в соответствии с Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭЭП) и другой нормативной документацией. Перечень производимых работ определяется  сборниками ТСН-2001.14.

Привлекаемый для выполнения работ персонал должен быть обеспечен качественной и чистой рабочей одеждой, необходимым инвентарем и оборудованием.

Оказываемые Услуги должны оказываться подготовленным персоналом, не имеющим медицинских противопоказаний,  отвечать требованиям настоящего технического задания.

Персонал должен находиться в штате Исполнителя.»

Документация о закупке. Раздел 5. Информационной карты, строка 17: «Требования, предъявляемые к претендентам и Заявке на участие в Открытом конкурсе: «2.7 сведения о производственном персонале (слесари-сантехники, электрики и т.п.) по форме приложения № 6 к документации о закупке с приложением копий допусков и/или удостоверений работников, заверенных претендентом со скреплением его подписи печатью претендента. Необходимо представить копии допусков и/или удостоверений не менее 3 (трех), но не более 5 (пяти) работников.»

Из всего вышеизложенного следует, что Исполнитель должен иметь персонал достаточный для оказания требуемых услуг и сам определяет его количество и состав.»

Председатель Комиссии  						        М.В. Галимов