**УТВЕРЖДАЮ**

**Председатель Конкурсной**

**комиссии филиала**

**ПАО «ТрансКонтейнер»**

**на Октябрьской железной дороге**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Р.Ю.Веселов**

 **«\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2015 г.**

**ДОКУМЕНТАЦИЯ О ЗАКУПКЕ**

**Раздел 1. Общие положения**

## 1.1. Общие положения

* + 1. Публичное акционерное общество «Центр по перевозке грузов в контейнерах «ТрансКонтейнер» (ПАО «ТрансКонтейнер») (далее – Заказчик), руководствуясь положениями Федерального закона от 18 июля 2011г.
		№ 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и Положением о порядке размещения заказов на закупку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд ОАО «ТрансКонтейнер», утвержденным решением Совета директоров ОАО «ТрансКонтейнер» от
		20 февраля 2013г. (далее – Положение о закупках), проводит открытый конкурс № ОК/001/НКПОКТ/0015 (далее – Открытый конкурс).
		2. Предметом настоящего Открытого конкурса является право заключения договора на оказание услуг по техническому обслуживанию автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре контейнерного терминала Москва-Товарная в 2016 году.
		3. Информация об организаторе Открытого конкурса указана в пункте 2 Информационной карты раздела 5 настоящей документации о закупке (далее – Информационная карта).
		4. Дата опубликования извещения о проведении настоящего Открытого конкурса указана в пункте 3 Информационной карты.
		5. Извещение о проведении Открытого конкурса, изменения к извещению, настоящая документация о закупке, протоколы, оформляемые в ходе проведения Открытого конкурса и иная информация об Открытом конкурсе публикуется в средствах массовой информации (далее – СМИ), указанных в пункте 4 Информационной карты.
		6. Наименование, количество, объем, характеристики, требования к выполнению работ, оказанию услуг, поставке товара и т.д. и места их выполнения, оказания, поставки и т.д., а также информация о начальной (максимальной) цене договора, состав, количественные и качественные характеристики товара, работ и услуг, сроки поставки товара, выполнения работ или оказания услуг, количество лотов, порядок, сроки направления документации о закупке, указаны в Техническом задании и Информационной карте (разделы 4 и 5 соответственно настоящей документации о закупке).
		7. По всем вопросам, не урегулированным настоящей документацией о закупке, необходимо руководствоваться Положением о закупках. В случае противоречия положений настоящей документации о закупке и Положения о закупках необходимо руководствоваться Положением о закупках.
		8. Дата рассмотрения и сопоставления предложений претендентов и представленных комплектов документов на участие в Открытом конкурсе (далее – Заявки) указана в пункте 8 Информационной карты.
		9. Претендентом на участие в Открытом конкурсе признается любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки, которые получили в установленном порядке всю необходимую документацию о закупке.
		10. Участниками Открытого конкурса признаются претенденты, своевременно и по установленной форме подавшие Заявку и соответствующие установленным в настоящей документации о закупке обязательным и квалификационным требованиям.
		11. Для участия в процедуре Открытого конкурса претендент должен:

- удовлетворять требованиям, изложенным в настоящей документации о закупке;

- быть правомочным на предоставление Заявки и представить Заявку, соответствующую требованиям настоящей документации о закупке.

* + 1. Заявки рассматриваются как обязательства претендентов. ПАО «ТрансКонтейнер» вправе требовать от победителя/победителей Открытого конкурса заключения договора на условиях, предложенных в его Заявке. Для всех претендентов на участие в Открытом конкурсе устанавливаются единые требования с учетом случаев, предусмотренных пунктами 1.1.22, 1.1.23, 1.1.24, 2.3.2 настоящей документации о закупке.
		2. Решение о допуске претендентов к участию в Открытом конкурсе на основании предложения Организатора принимает Конкурсная комиссия (пункт 9 Информационной карты) в порядке, определенном настоящей документацией о закупке и Положением о закупках.
		3. Конкурсная комиссия вправе на основании информации о несоответствии претендента на участие в Открытом конкурсе установленным настоящей документацией о закупке требованиям, полученной из любых официальных источников, использование которых не противоречит законодательству Российской Федерации, не допустить претендента на участие в Открытом конкурсе или отстранить участника Открытого конкурса от участия в Открытом конкурсе на любом этапе его проведения.
		4. Претендент несет все расходы и убытки, связанные с подготовкой и подачей своей Заявки. Организатор, Заказчик не несут никакой ответственности по расходам и убыткам, понесенным претендентами в связи с их участием в Открытом конкурсе.
		5. Документы, представленные претендентами в составе Заявок, возврату не подлежат.
		6. Заявки с документацией предоставляются претендентами в сроки и на условиях, изложенных в пункте 6 Информационной карты.
		7. Организатор, Заказчик Открытого конкурса вправе отказаться от его проведения в любой момент до принятия решения Конкурсной комиссией о победителе Открытого конкурса. Извещение об отмене проведения Открытого конкурса размещается в соответствии с пунктом 4 Информационной карты в течение 3 (трех) дней со дня принятия решения об отмене проведения Открытого конкурса. При этом ПАО «ТрансКонтейнер» не будет нести никакой ответственности перед любыми физическими и юридическими лицами, которым такое действие может принести убытки.
		8. Протоколы, оформляемые в ходе проведения Открытого конкурса, размещаются в порядке, предусмотренном настоящей документацией о закупке, в течение 3 (трех) дней с даты их подписания в соответствии с пунктом
		4 Информационной карты.
		9. Конфиденциальная информация, ставшая известной сторонам при проведении Открытого конкурса не может быть передана третьим лицам за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
		10. В случае участия нескольких лиц на стороне одного претендента соответствующая информация должна быть указана в Заявке, оформленной в соответствии с приложением № 1 к настоящей документации о закупке. Если соответствующая информация не указана в Заявке, претендент считается подавшим Заявку от своего имени и действующим в своих интересах.
		11. Иностранные участники при проведении закупки вправе подавать предложения о цене договора без учета расходов, связанных с импортом товара на территорию Российской Федерации (в т.ч. расходов на транспортировку, страхование груза, таможенную очистку).

В этом случае Конкурсная комиссия принимает решение после оценки и сопоставления поданных в разных базисах поставки ценовых предложений участников.

* + 1. Иностранный участник закупки вправе указать цену в рублях Российской Федерации, либо, если это указанно в пункте 16 Информационной карты, в иностранной валюте. При этом оценка и сопоставление заявок российских и иностранных участников будут осуществляться в рублях Российской Федерации с пересчетом цен заявок иностранных участников, указанных в иностранных валютах, по курсу Центрального банка Российской Федерации на дату рассмотрения и сопоставления Заявок.
		2. Предоставление иностранными участниками закупки документов и сведений, в том числе в целях подтверждения обязательных и квалификационных требований, предусмотренных настоящей документацией о закупке, осуществляется с учетом особенностей, указанных в пункте
		18 Информационной карты.

## 1.2. Разъяснения положений документации о закупке.

* + 1. Претендент вправе направить письменный запрос о разъяснении настоящей документации о закупке, с момента размещения извещения о проведении настоящего Открытого конкурса в СМИ и не позднее, чем за 10 (десять) дней до окончания срока подачи Заявок (пункт 6 Информационной карты), подписанный уполномоченным представителем претендента по адресу(ам) электронной почты представителя(ей) Заказчика/Организатора, указанному(ым) в пункте 2 Информационной карты.
		2. Разъяснения предоставляются в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня поступления запроса.
		3. Организатор обязан разместить разъяснения в СМИ не позднее чем в течение 3 (трех) дней со дня предоставления разъяснений без указания информации о лице, от которого поступил запрос.
		4. Получение и ознакомление претендентов на участие в Открытом конкурсе разъяснений положений документации о закупке по проведению Открытого конкурса осуществляется через СМИ.
		5. Организатор вправе не отвечать на запросы о разъяснении положений документации о закупке по проведению Открытого конкурса, поступившие позднее срока, установленного в пункте 1.2.1 документации о закупке.

## 1.3. Внесение изменений и дополнений в документацию о закупке

1. В любое время, но не позднее, чем за 5 (пять) дней до дня окончания срока подачи Заявок, в том числе по запросу претендента, могут быть внесены дополнения и изменения в извещение о проведении Открытого конкурса и в настоящую документацию о закупке. Любые изменения, дополнения, вносимые в извещение Открытого конкурса, документацию о закупке по проведению Открытого конкурса является неотъемлемой ее частью.

Дополнения и изменения, внесенные в извещение о проведении Открытого конкурса и в настоящую документацию о закупке, размещаются в соответствии с пунктом 4 Информационной карты в течение 3 (трех) дней со дня принятия решения о внесении изменений.

В случае внесения изменений позднее, чем за 15 (пятнадцать) дней до даты окончания подачи Заявок, Организатор обязан продлить срок подачи Заявок таким образом, чтобы со дня размещения в СМИ внесенных в документацию о закупке изменений до даты окончания срока подачи Заявок оставалось не менее 15 (пятнадцати) дней.

Заказчик, Организатор не вправе вносить изменения, касающиеся замены предмета закупки.

1. Заказчик не берет на себя обязательства по уведомлению претендентов/участников Открытого конкурса о дополнениях, изменениях, разъяснениях в настоящую документацию о закупке, а также по уведомлению претендентов/участников (за исключением победителя (победителей) Открытого конкурса) об итогах Открытого конкурса и не несет ответственности в случаях, когда участники не осведомлены о внесенных изменениях, дополнениях, разъяснениях, итогах Открытого конкурса при условии их надлежащего размещения в соответствии с пунктом 4 Информационной карты.
2. Заказчик, Организатор вправе принять решение о продлении срока окончания подачи Заявок на участие в Открытом конкурсе в любое время до момента истечения такого срока. В течение 3 (трех) дней со дня принятия указанного решения такие изменения размещаются Заказчиком, Организатором в соответствии с пунктом 4 Информационной карты.

## 1.4. Недобросовестные действия претендента/участника

* + 1. К недобросовестным действиям претендента/участника относятся действия, которые выражаются в том, что претендент/участник прямо или косвенно предлагает, дает либо соглашается дать любому должностному лицу (служащему, работнику) Заказчика/Организатора вознаграждение в любой форме (материальное вознаграждение, предложение о найме или какая-либо другая услуга) в целях оказания воздействия на процедуру проведения Открытого конкурса, принятие решения, применение какой-либо процедуры или совершение иного действия Заказчиком/Организатором, влияющего на ход проведения процедуры Открытого конкурса.
		2. В случае установления недобросовестности действий претендента/участника, такой претендент/участник может быть отстранен от участия в Открытом конкурсе. Информация об этом и мотивы принятого решения указываются в соответствующем протоколе и сообщаются претенденту/участнику.

**Раздел 2. Обязательные и квалификационные требования к претендентам/участникам, оценка Заявок участников**

##  Обязательные требования

1. Претендент/участник (в том числе каждое юридическое и/или физическое лицо (индивидуальный предприниматель), выступающее на стороне одного претендента/участника) должен соответствовать обязательным требованиям настоящей документации о закупке, а именно:

а) не иметь задолженности по уплате налогов, сборов, пени, налоговых санкций в бюджеты всех уровней и обязательных платежей в государственные внебюджетные фонды, а также просроченную задолженность по ранее заключенным договорам с ПАО «ТрансКонтейнер»;

б) не находиться в процессе ликвидации;

в) не быть признанным несостоятельным (банкротом);

г) на его имущество не должен быть наложен арест, его экономическая деятельность не должна быть приостановлена;

д) соответствовать требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации и/или государства регистрации и/или ведения бизнеса претендента к лицам, осуществляющим выполнения работ, оказания услуг, поставки товаров и т.д. являющихся предметом Открытого конкурса;

е) к товарам, работам, услугам, ранее поставленным (выполненным, оказанным) претендентом Заказчику или другой организации, не возникает существенных претензий по качеству или иных существенных претензий в процессе их использования в пределах установленного срока их использования (службы, функционирования), или иного срока по усмотрению ПАО «ТрансКонтейнер»;

ж) в пункте 17 Информационной карты могут быть установлены иные обязательные требования к претендентам на участие в Открытом конкурсе.

* 1. **Квалификационные требования**
1. Претендент/участник (в том числе каждое юридическое и/или физическое лицо (индивидуальный предприниматель), выступающее на стороне одного претендента/участника) должен соответствовать квалификационным требованиям настоящей документации о закупке, а именно:

а) претендент/участник должен быть правомочен заключать и исполнять договор, право на заключение которого является предметом Открытого конкурса, в том числе претендент/участник - юридическое лицо или индивидуальный предприниматель должен быть зарегистрированным в качестве субъекта гражданского права и иметь все необходимые в соответствии с законодательством Российской Федерации разрешения, включая лицензии, сертификаты, допуски, патенты и т.д. на поставляемые товары, работы, услуги, или для ведения деятельности, являющейся предметом закупки;

б) обладать квалификацией, необходимой для поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг, являющихся предметом закупки (в том числе обладать производственными мощностями, профессиональной и технической квалификацией, трудовыми и финансовыми ресурсами, оборудованием и другими материальными ресурсами);

в) не быть включенным в реестр недобросовестных поставщиков, предусмотренный статьей 5 Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и/или статьей 19 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», а также в реестр недобросовестных контрагентов ПАО «ТрансКонтейнер»;

г) в пункте 17 Информационной карты могут быть установлены иные требования к претендентам/участникам на участие в Открытом конкурсе.

* 1. **Представление документов**
1. Претендент в составе Заявки, представляет следующие документы:
2. опись представленных документов, заверенную подписью и печатью претендента;
3. надлежащим образом оформленные приложения к настоящей документации о закупке: № 1 (Заявка), № 2 (Сведения о претенденте) и № 3 (Финансово-коммерческое предложение, подготовленное в соответствии с требованиями Технического задания (раздел 4 документации о закупке);
4. копию паспорта (для физических лиц) (предоставляет каждое физическое лицо, выступающее на стороне одного претендента);
5. выданную не ранее чем за 30 (тридцать) календарных дней до дня размещения извещения о проведении Открытого конкурса выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для претендентов-резидентов Российской Федерации юридических лиц); выданную не ранее чем за 30 (тридцать) календарных дней до дня размещения извещения о проведении Открытого конкурса выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуальных предпринимателей-резидентов Российской Федерации); надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в соответствии с законодательством государства регистрации претендента-нерезидента Российской Федерации;
6. копию договора простого товарищества (копию договора о совместной деятельности) (предоставляется в случае, если несколько юридических/физических лиц выступают на стороне одного участника закупки);
7. протокол/решение или другой документ о назначении должностных лиц, имеющих право действовать от имени претендента, в том числе совершать в установленном порядке сделки от имени претендента, без доверенности (копия, заверенная претендентом);
8. доверенность на работника, подписавшего Заявку, на право принимать обязательства от имени претендента, в случае отсутствия полномочий по уставу (оригинал либо нотариально заверенная копия);
9. документы (копии документов), подтверждающие соответствие претендентов установленным требованиям настоящей документации о закупке и условиям допуска к участию в Открытом конкурсе и предусмотренные пунктами 2.1 и 2.2 настоящей документации по закупке;
10. в пункте 17 Информационной карты Заказчиком могут быть определены иные документы, предоставление которых в составе Заявки является обязательным.
11. Для иностранных Претендентов в пункте 18 Информационной карты могут быть предусмотрены особые требования к предоставлению документов.

* 1. **Заявка**
		1. Заявка должна состоять из документов, требуемых в соответствии с условиями настоящей документации о закупке.
		2. Информация об обеспечение Заявки на участие в Открытом конкурсе указана в пункте 23 Информационной карты.
		3. Каждый претендент может подать только одну Заявку. В случае если претендент подает более одной Заявки, а ранее поданная им Заявка не отозвана, все Заявки претендента отклоняются.
		4. Заявка должна действовать не менее срока, указанного в пункте
		22 Информационной карты. До истечения этого срока Организатор при необходимости вправе предложить претендентам/участникам продлить срок действия Заявок. Претенденты/участники вправе отклонить такое предложение Организатора. В случае отказа претендента/участника от продления срока действия Заявки его Заявка отклоняется от участия в Открытом конкурсе.
		5. Заявка оформляется в соответствии с разделом 3 настоящей документации о закупке. Заявка претендента, не соответствующая требованиям настоящей документации о закупке, отклоняется.
		6. Заявка, подготовленная претендентом на участие в Открытом конкурсе, а также вся корреспонденция и документация по закупке, связанная с проведением Открытого конкурса, которыми обмениваются претендент/участник на участие в Открытом конкурсе и Организатор/Заказчик, должны быть составлены на языке/языках, указанном/ых в пункте
		15 Информационной карты.
		7. Использование других языков для подготовки Заявки расценивается Организатором/Конкурсной комиссией как несоответствие предложения требованиям, установленным настоящей документацией о закупке.
		8. В случае если закупка осуществляется лотами, каждый претендент может подать только одну Заявку по каждому лоту. Информация о количестве лотов указывается в пункте 12 Информационной карты. При этом претендент имеет право подать Заявки по всем лотам, или по его выбору по некоторым из них. В случае если претендент подает более одной Заявки по одному лоту, а ранее поданная им Заявка по данному лоту не отозвана, все Заявки претендента по данному лоту отклоняются. Начальная (максимальная) цена лота/лотов указывается в извещении о проведении Открытого конкурса и в пункте
		5 Информационной карты.
		9. Предоставляемые в составе Заявки документы должны быть четко напечатаны. Подчистки, дописки, исправления не допускаются, за исключением тех случаев, когда эти исправления (дописки) заверены рукописной надписью «исправленному верить», собственноручной подписью уполномоченного лица, расположенной рядом с каждым исправлением (допиской) и заверены печатью претендента на участие в Открытом конкурсе.
		10. Все суммы денежных средств в Заявке должны быть выражены в валюте (валютах), установленной (ых) в пункте 16 Информационной карты.

Выражение денежных сумм в других валютах расценивается Конкурсной комиссией как несоответствие Заявки требованиям, установленным настоящей документацией о закупке.

* + 1. Претендентам/участникам, государственным учреждениям, юридическим и физическим лицам в любое время до подведения итогов Открытого конкурса может быть направлен запрос о предоставлении информации и документов, разъяснений необходимых для подтверждения соответствия работ, услуг, товаров и т.д., предлагаемых в соответствии с Заявкой претендента, участника, предъявляемым требованиям, изложенным в настоящей документации о закупке. При этом не допускается изменение Заявок претендентов, участников.

##  Срок и порядок подачи Заявок

* + 1. Место, дата начала и окончания подачи заявок указаны в пункте 6 Информационной карты.

Для прохода в здание, где будет осуществляться прием Заявок, претенденту необходимо направить уведомление (с указанием ФИО, контактного телефона, номера Открытого конкурса и цели посещения) по адресу(ам) электронной почты представителя(ей) Организатора, указанному(ым) в пункте 2 Информационной карты, не позднее чем за один рабочий день, предшествующий дню посещения. Представителю претендента необходимо при себе иметь документ, удостоверяющий личность.

Заявка претендента должна быть подписана уполномоченным представителем претендента.

* + 1. Заявки, по истечении срока, указанного в пункте
		6 Информационной карты, не принимаются. Заявки, полученные по почте по истечении срока, указанного в пункте 6 Информационной карты, не вскрывается и возврату не подлежат.
		2. Претендент самостоятельно определяет способ доставки Заявок, несет все риски несоблюдения сроков предоставления Заявок, связанные с выбором способа доставки.
		3. Окончательная дата подачи Заявок и, соответственно, дата вскрытия, дата рассмотрения и сопоставления Заявок может быть перенесена на более поздний срок. Соответствующие изменения размещаются в соответствии с пунктом 4 Информационной карты.
		4. Претенденты вправе отозвать свою Заявку в любой момент, но не менее чем за 24 часа до окончания срока подачи Заявок, указанного в пункте
		6 Информационной карты. В этом случае претендент обязан направить письменное требование и обеспечить его вручение представителям Организатора в установленный настоящим пунктом срок.

##  Вскрытие Заявок

1. По окончании срока подачи Заявок представленные претендентами конверты с Заявками вскрываются Организатором не позднее срока, указанного в пункте 7 Информационной карты.

Организатор может проводить аудио- и/или видеозапись процедуры вскрытия конвертов.

1. При вскрытии конвертов с Заявками объявляются:

наименование претендента;

сведения о наличии документов, перечень которых указан в настоящей документации о закупке;

иная информация.

1. По итогам вскрытия Заявок (конвертов) формируется протокол, который подлежит опубликованию в соответствии с пунктом 4 Информационной карты не позднее 3 (трех) дней с даты его подписания представителями Организатора, присутствовавшими при вскрытии конвертов с Заявками.

## Рассмотрение и сопоставление Заявок и изучение квалификации претендентов Организатором

1. В срок, указанный в пункте 8 Информационной карты, Организатор осуществляет рассмотрение и сопоставление Заявок на участие в Открытом конкурсе и готовит предложения для принятия Конкурсной комиссией решения об итогах Открытого конкурса и определении победителя(ей).
2. Информация о ходе рассмотрения Заявок не подлежит разглашению. Заявки претендентов рассматриваются Организатором на соответствие требованиям, изложенным в настоящей документации о закупке, на основании представленных в составе Заявок документов, а также иных источников информации, предусмотренных настоящей документацией о закупке, законодательством Российской Федерации, в том числе официальных сайтов государственных органов, организаций в сети Интернет. Заявка претендента должна полностью соответствовать каждому из установленных настоящей документацией о закупке требований или быть лучше.
3. При наличии информации и документов, подтверждающих, что работы, услуги, товары и т.д., предлагаемые в соответствии с Заявкой претендента/участника, не соответствуют требованиям, изложенным в настоящей документации о закупке, Заявка претендента отклоняется.
4. Победителем Открытого конкурса может быть признан участник, чья Заявка на участие в Открытом конкурсе соответствует требованиям, изложенным в настоящей документации о закупке, но имеет не минимальную цену.
5. Указание претендентом недостоверных сведений в Заявке может служить основанием для отклонения такой Заявки.
6. Наличие в реестрах недобросовестных поставщиков, указанных в подпункте «в» пункта 2.2 документации о закупке, сведений о претенденте (любом из физических и/или юридических лиц, выступающих на стороне претендента) может являться основанием для отклонения Заявки такого претендента.
7. Претендент также может быть не допущен к участию в Открытом конкурсе в случае:

1) непредставления документов и информации, определенных настоящей документацией о закупке, либо наличия в этих документах и информации неполных и/или не соответствующих действительности сведений о претенденте или о товарах, работах, услугах на закупку которых размещается Открытый конкурс;

2) несоответствия претендента предусмотренным настоящей документацией о закупке обязательным и квалификационным требованиям и/или непредставления документов подтверждающих соответствие этим требованиям;

3) несоответствия Заявки требованиям настоящей документации о закупке, в том числе если:

Заявка не соответствует форме, установленной настоящей документацией о закупке;

Заявка не соответствует положениям технического задания документации о закупке;

документы не подписаны должным образом (в соответствии с требованиями настоящей документации о закупке);

4) если предложение о цене договора превышает начальную (максимальную) цену договора (если такая цена установлена);

5) отказа претендента от продления срока действия Заявки (если такой запрос претендентам направлялся);

6) в иных случаях, установленных Положением о закупках и настоящей документацией о закупке, в том числе пунктом 17 Информационной карты.

1. Если в Заявке имеются расхождения между обозначением сумм цифрами и прописью, то к рассмотрению принимается сумма, указанная прописью.
2. Если в Заявке имеются арифметические ошибки, претенденту/участнику может быть направлен запрос об уточнении цены договора при условии сохранения единичных расценок, а также об уточнении других положений документации о закупке, имеющих числовые значения.
3. Претенденты и их представители не вправе участвовать в рассмотрении Заявок и изучении квалификации претендентов.
4. В случае если на основании результатов рассмотрения Заявок принято решение об отказе в допуске к участию в данной процедуре Открытого конкурса всех претендентов, подавших Заявки, Открытый конкурс признается несостоявшимся.

## Порядок оценки и сопоставления Заявок участников Организатором

1. Оценка и сопоставление Заявок состоится в срок, указанный в пункте 8 Информационной карты.
2. Оценка и сопоставление Заявок, осуществляется в целях выявления лучших условий исполнения договора и выявления победителя(ей) в соответствии с критериями, указанными в пункте 19 Информационной карты.
3. Оценка и сопоставление Заявок осуществляется на основании финансово-коммерческого предложения, иных документов, представленных в подтверждение соответствия претендента обязательным и квалификационным требованиям.
4. Оценка и сопоставление Заявок осуществляется путем присвоения количества баллов, соответствующего условиям, изложенным в Заявке.
5. Заявке, содержащей наилучшие условия, присваивается наибольшее количество баллов.
6. Каждой Заявке по мере уменьшения выгодности содержащихся в ней условий (количества баллов, присвоенных по итогам оценки) присваивается порядковый номер. Заявке, в которой содержатся лучшие условия (присвоено наибольшее количество баллов), присваивается первый порядковый номер. В случае если в нескольких Заявках содержатся одинаковые условия (присвоено равное количество баллов по итогам оценки), меньший порядковый номер присваивается Заявке, которая поступила ранее других Заявок.
7. Победителем признается участник, Заявке которого присвоено наибольшее количество баллов по итогам оценки и первый порядковый номер.
8. Участники или их представители не могут участвовать в оценке и сопоставлении Заявок.
9. По итогам рассмотрения, оценки и сопоставления Заявок в соответствии с порядком и критериями оценки, установленными настоящей документацией о закупке, и методикой оценки Организатор составляет протокол рассмотрения и оценки Заявок, в котором должна содержаться следующая информация:

1) результаты оценки и сопоставления Заявок участников, указанные в соответствии с присвоенными Заявкам участников по результатам оценки порядковыми номерами;

2) принятое Организатором решение;

3) предложения для рассмотрения Конкурсной комиссией;

4) иная информация при необходимости.

1. По итогам оценки и сопоставления Заявок формируется протокол, который подлежит опубликованию в соответствии с пунктом 4 Информационной карты не позднее 3 (трех) дней с даты его подписания представителями Организатора, присутствовавшими при оценки и сопоставлении Заявок.

## Подведение итогов Открытого конкурса

1. После рассмотрения Заявок, изучения квалификации претендентов, Заявки, а также иные документы, необходимые для подведения итогов Открытого конкурса, передаются в Конкурсную комиссию. Решение об итогах Открытого конкурса принимается Конкурсной комиссией.
2. Подведение итогов Открытого конкурса проводится Конкурсной комиссией в срок, указанный в пункте 10 Информационной карты.
3. Участники или их представители не могут присутствовать на заседании Конкурсной комиссии.
4. Конкурсная комиссия рассматривает предложения Организатора и принимает решение о выборе победителя Открытого конкурса.
5. Решение Конкурсной комиссии фиксируется в протоколе заседания, в котором указывается информация об итогах Открытого конкурса.
6. Протокол размещается в соответствии пунктом
4 Информационной карты в течение 3 (трех) дней с даты подписания протокола. Протокол (выписка из протокола) заседания Конкурсной комиссии подлежит опубликованию в соответствии с пунктом 4 Информационной карты не позднее 3 (трех) дней с даты его подписания членами Конкурсной комиссией, присутствовавшими при подведении итогов.
7. Конкурсной комиссией может быть принято решение об определении двух и более победителей Открытого конкурса, в случаях, предусмотренных пунктом 45 Положения о закупках, а также в случаях, когда участники предложили одинаковые условия исполнения договора или разница в количестве баллов, присвоенных по итогам оценки Заявок нескольких участников, не превышает пяти процентов от максимального количества баллов, присвоенных Заявке, получившей первый порядковый номер.
8. В случае заключения договора с несколькими победителями объем выполняемых работ, оказываемых услуг, поставляемых товаров распределяется между победителями по решению Конкурсной комиссии, пропорционально либо по иному принципу, если это вытекает из существа и/или места, способа поставки товара, выполнения работ, оказания услуг.
9. Конкурсной комиссией может быть принято решение о проведении постквалификации и/или переторжки в соответствии с пунктами 26-37 Положения о закупках.
10. Открытый конкурс признается состоявшимся, если участниками Открытого конкурса признано не менее 2 претендентов.
11. Открытый конкурс признается несостоявшимся, если:

1) на участие в конкурсе не подана ни одна Заявка;

2) на участие в конкурсе подана одна Заявка;

3) по итогам рассмотрения заявок к участию в Открытом конкурсе допущен один участник;

4) ни один из претендентов не признан участником.

1. В случае если подано 1 предложение и/или только 1 предложение соответствует требованиям, установленным в Открытом конкурсе, Организатор по решению Конкурсной комиссии, вправе, провести новую процедуру закупки указанным способом, либо заключить договор с единственным участником, подавшим предложение, путем размещения заказа у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика), если условия поставщика соответствуют интересам Заказчика, а цена товаров, работ, услуг не превышает начальную (максимальную) цену договора.

## Заключение договора

1. Обеспечение исполнения договора устанавливается в соответствии с пунктом 24 Информационной карты.
2. После опубликования протокола Конкурсной комиссии (выписки из протокола Конкурсной комиссии) об итогах Открытого конкурса Заказчик направляет победителю (победителям) Открытого конкурса уведомление с приглашением подписать договор с указанием срока его подписания, учитывающего, при необходимости, период времени для получения Заказчиком одобрения сделки органами управления Заказчика.
3. Участник, признанный победителем Открытого конкурса, должен подписать договор не позднее срока, указанного в направленном Заказчиком победителю уведомлении. В случае если победителем не подписан договор в указанные сроки, он признается уклонившимся от заключения договора.
4. При этом в случае если в соответствии с законодательством или внутренними документами победителя/победителей Открытого конкурса, победителю/победителям требуется получение одобрения сделки, являющейся предметом Открытого конкурса, органами управления, победитель/победители вправе предложить Заказчику, отложить срок подписания договора на период, необходимый для получения победителем/победителями Открытого конкурса такого одобрения, но не более, чем на 30 (тридцать) дней с даты опубликования протокола (выписки из протокола) Конкурсной комиссии об итогах Открытого конкурса.
5. Заказчик вправе отклонить такое предложение победителя/победителей. В таком случае, победитель Открытого конкурса не подписавший договор признается уклонившимся от заключения договора, а договор может быть заключен с участником, Заявке которого присвоен второй порядковый номер, если победителем признан только один участник, или, в случае если по решению Конкурсной комиссии победителями Открытого конкурса признано более одного участника, договор (договоры) заключается с этим победителем/победителями. Участник Открытого конкурса, Заявке которого был присвоен второй порядковый номер, не вправе отказаться от заключения договора.
6. Договор заключается в соответствии с законодательством Российской Федерации по форме, приведенной в приложении № 5 к настоящей документации о закупке.
7. Проект договора, заключаемого с участником, Заявке которого был присвоен второй порядковый номер, составляется Заказчиком путем включения в проект договора, прилагаемый к настоящей документации о закупке, условий исполнения договора, предложенных этим участником Открытого конкурса. Проект договора подлежит направлению Заказчиком в адрес указанного участника в срок, не превышающий 10 (десять) дней с даты признания победителя уклонившимся от заключения договора.
8. Участник, Заявке которого присвоен второй порядковый номер, обязан подписать договор и передать его Заказчику в порядке и в сроки, предусмотренные пунктом 2.10.3 настоящей документации о закупке.
9. До заключения договора лицо, с которым заключается договор по итогам Открытого конкурса, если указанное предусмотрено в пункте
17 Информационной карты, представляет сведения о своих владельцах, включая конечных бенефициаров, с приложением подтверждающих документов, а также согласие (одобрение) контролирующих органов, органов управления претендента на совершение сделки или подтверждение уведомления соответствующих органов о совершении сделки в случаях, когда такое согласие (одобрение) или уведомление предусмотрено законодательством Российской Федерации.

В отношении лиц, являющихся публичными акционерными обществами, допускается указание прямой ссылки на общедоступный источник, посредством которого в установленном законом порядке раскрыта информация о владельцах такого общества.

В случае непредставления указанных в настоящем пункте сведений и документов, Заказчик вправе отказаться от заключения договора без каких-либо для себя последствий.

1. Победитель не вправе предлагать внесения изменений и дополнений в договор, за исключением случаев, когда это предусмотрено пунктом 20 Информационной карты.
2. В случае расторжения договора, заключенного по результатам Открытого конкурса, в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением поставщиком (исполнителем, подрядчиком) своих обязательств Заказчик вправе заключить договор с участником Открытого конкурса, с которым в соответствии с настоящей документацией о закупке заключается договор при уклонении победителя Открытого конкурса от заключения договора.

**Раздел 3. Порядок оформления Заявок**

## Оформление Заявки

* + 1. Заявка должна быть представлена на бумажном носителе - письмом (в запечатанном конверте) по адресу Заказчика (пункт 2 Информационной карты).
		2. Письмо (конверт) с Заявкой должно иметь следующую маркировку:

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,**

*наименование претендента*

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

*государство регистрации претендента*

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

*ИНН претендента (для претендентов-резидентов Российской Федерации)*

**ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ № ОК/001/НКПОКТ/0015**

* + 1. Заявка должна содержать документы, перечисленные в пункте 2.3.1 настоящей документации о закупке, а также пунктами 17, 18 Информационной карты с описью представленных документов.

### В случае если претендент подает Заявки по нескольким лотам, надлежащим образом оформленные приложения к настоящей документации о закупке: № 1 (Заявка), № 3 (Финансово-коммерческое предложение с имеющимися приложениями, подготовленное в соответствии с требованиями Технического задания), предоставляются по каждому лоту отдельными пакетами (файлами) с подтверждающими документами, отнесенными к данному лоту. Документы, указанные в пункте 2.3.1 (кроме уже представленных в соответствии с приложениями № 1 и № 3 по каждому лоту) настоящей документации о закупке прикладываются к лоту, имеющему наименьший номер. В описи документов содержащихся в Заявке по остальным лотам в необходимых случаях прописывается указание на имеющиеся (уже представленные) документы в пакете (файле) лота с наименьшим номером.

* + 1. Документы, представленные в составе Заявки на бумажном носителе, должны быть прошиты вместе с описью документов, скреплены печатью и заверены подписью уполномоченного лица претендента.
		2. Все без исключения страницы Заявки должны быть пронумерованы.
		3. Кроме документов, предусмотренных настоящей документацией о закупке, и представленных на бумажном носителе, в письмо должен быть вложен электронный носитель информации (флэш-память или компакт-диск), содержащий файлы в формате \*.pdf с копиями всех включенных в письмо документов. При этом каждый из документов должен быть представлен в виде одного отдельного файла, по названию которого можно сопоставить электронную копию с оригиналом документа (например: Заявка.pdf. (Zayavka.pdf), Сведения.pdf., Предложение.pdf и т.д.). Если документ содержит менее 10 страниц, не допускается его разбивка на несколько файлов.

Отсутствие в письме с Заявкой электронного носителя информации с копиями документов может являться основанием для отклонения Заявки от участия в Открытом конкурсе.

* + 1. Заявка должна быть подписана лицом, имеющим право подписи документов от имени претендента. Все страницы Заявки, за исключением нотариально заверенных документов и иллюстративных материалов, должны быть завизированы лицом, подписавшим Заявку.
		2. Организатор принимает конверты с Заявками, за исключением конвертов, на которых отсутствует необходимая информация, до истечения срока подачи Заявок.

## Финансово-коммерческое предложение

* + 1. Финансово-коммерческое предложение должно быть оформлено в соответствии с приложением № 3 к настоящей документации о закупке.
		2. Финансово-коммерческое предложение должно содержать все условия, предусмотренные настоящей документацией о закупке и позволяющие оценить Заявку претендента. Условия должны быть изложены таким образом, чтобы при рассмотрении и оценке Заявок не допускалось их неоднозначное толкование. Все условия Заявки претендента понимаются Организатором буквально, в случае расхождений показателей изложенных цифрами и прописью, приоритет имеют написанные прописью.
		3. Финансово-коммерческое предложение должно содержать сроки выполнения работ, оказания услуг, поставки товаров с момента заключения договора, порядок и условия осуществления платежей (сроки и условия рассрочки платежа и др.). Условия осуществления платежей не могут быть хуже указанных в настоящей документации о закупке (Техническом задании, Информационной карте, проекте договора (приложение № 5 к настоящей документации о закупке)).

3.2.4.Общая стоимость товаров, работ, услуг представляется в рублях с учетом всех расходов Исполнителя**,** связанных с приобретением материалов для оказания услуг, транспортных расходов по доставке работников Исполнителя к месту оказания услуг, всех налогов и других обязательных платежей, кроме НДС (указывается отдельной строкой), за исключением случаев, предусмотренных пунктами 1.1.23 и 1.1.24 настоящей документации о закупке.

Общая стоимость товаров, работ, услуг не должна превышать начальную (максимальную) цену товаров, работ, услуг, определенную Заказчиком в настоящей документации о закупке.

* + 1. Общая стоимость услуг подтверждается расчетом в виде Калькуляции, составленным на основании данных, предоставленных в Техническом задании (раздел 4 настоящей документации о закупке). Расчет оформляется в виде приложения к Финансово-коммерческому предложению.
		2. Срок выполнения работ, оказания услуг, поставки товаров определяется согласно выбранной технологии выполнения работ, оказания услуг, поставки товаров исходя из времени, необходимого претенденту на выполнение работ, оказание услуг, поставку товаров без учета задержек и простоев, но не более предельного срока, определенного Заказчиком в Техническом задании (раздел 4 настоящей документации о закупке) и/или Информационной карте (раздел 5 настоящей документации о закупке).

**Раздел 4. Техническое задание**

**4.1. Общие положения.**

4.1.1. Техническое обслуживание автоматических пожарных сигнализаций и систем оповещения людей о пожаре проводится с целью поддержания работоспособности состояния систем в процессе эксплуатации путем периодического проведения работ по профилактике, контролю технического состояния.

4.1.2. Основные задачи технического обслуживания систем:

- обеспечение правильного функционирования систем;

- ежемесячный контроль технического состояния систем и определение пригодности к дальнейшей эксплуатации;

- проведение профилактических работ, предусмотренных технической документацией на обслуживаемое оборудование.

4.1.3. Результатом оказания Услуг является:

- поддержание в исправном состоянии автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре Заказчика в соответствии с Техническим заданием.

**4.2. Общие требования к оказанию Услуг, их качеству.**

4.2.1. Техническое обслуживание должно проводиться в соответствии с РД 25.964-90 («Система технического обслуживания и ремонта автоматических установок пожаротушения, дымоудаления, охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации»), РД 009-01-96 («Установки пожарной автоматики. Правила технического содержания») и РД 009-02-96 («Установки пожарной автоматики. Техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт»).

**4.3. Место оказания Услуг.**

4.3.1. Объекты контейнерного терминала Москва-Товарная, расположенного по адресу: Российская Федерация, 107140, г. Москва, Комсомольская пл., д. 1 «А», строение 101:

- пакгауз № 53;

- пакгауз № 55;

- пакгауз № 56;

- пакгауз № 57;

- административное здание ст. Москва-Товарная;

- здание маневровых диспетчеров;

- металлический гараж;

- металлический утепленный ангар.

**4.4. Квалификационные требования к Исполнителю.**

4.4.1. Исполнитель Услуг должен иметь лицензию на производство Работ по монтажу, ремонту и обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений в соответствии с Федеральным законом от 04.05.2011г. № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» и Постановлением Правительства РФ от 30.12.2011г. № 1225 «О лицензировании деятельности по ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений».

4.4.2. Услуги должны оказываться квалифицированным персоналом Исполнителя.

4.4.3. Исполнитель должен обладать производственными мощностями (оборудованием, материалами и прочим для оказания Услуг).

4.4.4. Исполнитель должен иметь опыт оказания Услуг, аналогичных предмету Открытого конкурса не менее 3-х лет.

**4.5. Виды и объемы Услуг.**

4.5.1. Для поддержания систем в постоянной готовности к действию в соответствии с Типовым регламентом работ по техническому обслуживанию ОР-35.240.00-ТНП-071-09 «Регламент по организации технического обслуживания и планово-предупредительного ремонта систем пожарной, охранно-пожарной сигнализации, систем оповещения и управления эвакуацией людей» должны выполняться следующие виды Услуг:

|  |  |
| --- | --- |
| **Перечень услуг** | **Периодичность обслуживания** |
| Внешний осмотр составных частей системы (приемно-контрольного прибора, извещателей, оповещателей, шлейфа сигнализаций) на отсутствие механических повреждений, коррозии, грязи, прочности креплений и т.д. | Ежемесячно |
| Контроль рабочего положения выключателей, исправности световой индикации, наличие пломб на приемно-контрольном приборе. | Ежемесячно |
| Контроль основного и резервного источников питания и проверка автоматического переключения питания с рабочего ввода на резервный | Ежемесячно |
| Проверка работоспособности составных частей системы (приемно-контрольного прибора, извещателей, оповещателей, измерение параметров шлейфа сигнализации и т.д.) | Ежемесячно |
| Профилактические работы | Ежемесячно |
| Проверка работоспособности системы | Ежемесячно |
| Метрологическая проверка КИП | Ежемесячно |
| Измерение сопротивления защитного и рабочего заземления | Ежегодно |
| Измерение сопротивления изоляции электрических цепей | 1 раз в 3 года |

4.5.2. Перечень обслуживаемого оборудования:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Местонахождение оборудования** | **Наименование оборудования** | **Количество, шт.** |
| 1. | Пакгауз № 55Система пожарной сигнализации ( инв.№ 001/02/00043198)  | Устройства сигнальные световые всех типов | 9 |
| Устройства сигнальные звуковые всех типов | 8 |
| Приборы приемно-контрольные за первый шлейф | 1 |
| Приборы приемно-контрольные за каждый шлейф | 7 |
| Блоки вычислительные, блоки автоматики и заряда | 3 |
| Шлейф с дымовыми (пламени, комбинированными) извещателями | 16 м |
| Провод однопарный | 195 м |
| Шлейф с ручными пожарными извещателями ИПР за каждые 10 извещателей  | 1,6 м |
| Проверка выдачи сигналов управления | 1 |
| 2. | Пакгауз № 56 Система автоматической пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре (инв.№ 001/02/00043220) | Устройства сигнальные световые всех типов | 12 |
| Устройства сигнальные звуковые всех типов | 12 |
| Приборы приемно-контрольные за первый шлейф | 1 |
| Приборы приемно-контрольные за каждый шлейф | 8 |
| Блоки вычислительные, блоки автоматики и заряда | 2 |
| Шлейф с дымовыми (пламени, комбинированными) извещателями | 12 м |
| Провод однопарный | 210 м |
| Шлейф с ручными пожарными извещателями ИПР за каждые 10 извещателей  | 1,1 м |
| Проверка выдачи сигналов управления | 1 |
| 3. | Административное здание ст. Москва-ТоварнаяСистема пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре (инв.№ 001/02/00043242) | Устройства сигнальные световые всех типов | 4 |
| Устройства сигнальные звуковые всех типов | 4 |
| Приборы приемно-контрольные за первый шлейф | 1 |
| Приборы приемно-контрольные за каждый шлейф | 4 |
| Блоки вычислительные, блоки автоматики и заряда | 1 |
| Шлейф с дымовыми (пламени, комбинированными) извещателями | 8 м |
| Провод однопарный | 145 м |
| Шлейф с ручными пожарными извещателями ИПР за каждые 10 извещателей  | 0,4 м |
| Проверка выдачи сигналов управления | 1 |
| 4. | Пакгауз № 57 Система пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре (инв.№ 001/02/00043243) | Устройства сигнальные световые всех типов | 5 |
| Устройства сигнальные звуковые всех типов | 6 |
| Приборы приемно-контрольные за первый шлейф | 1 |
| Приборы приемно-контрольные за каждый шлейф | 9 |
| Блоки вычислительные, блоки автоматики и заряда | 2 |
| Шлейф с дымовыми (пламени, комбинированными) извещателями | 13 м |
| Провод однопарный | 185 м |
| Шлейф с ручными пожарными извещателями ИПР за каждые 10 извещателей  | 0,6 м  |
| Проверка выдачи сигналов управления | 1 |
| 5. | Пакгауз № 53 Система пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре (инв.№ 001/02/00043244) | Устройства сигнальные световые всех типов | 8 |
| Устройства сигнальные звуковые всех типов | 8 |
| Приборы приемно-контрольные за первый шлейф | 1 |
| Приборы приемно-контрольные за каждый шлейф | 7 |
| Блоки вычислительные, блоки автоматики и заряда | 2 |
| Шлейф с дымовыми (пламени, комбинированными) извещателями | 11 м |
| Провод однопарный | 285 м |
| Шлейф с ручными пожарными извещателями ИПР за каждые 10 извещателей  | 0,4 м |
| Проверка выдачи сигналов управления | 1 |
| 6. | Здание маневровых диспетчеров Система пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре (инв.№ 001/02/00043262) | Устройства сигнальные световые всех типов | 8 |
| Устройства сигнальные звуковые всех типов | 7 |
| Приборы приемно-контрольные за первый шлейф | 1 |
| Приборы приемно-контрольные за каждый шлейф | 5 |
| Блоки вычислительные, блоки автоматики и заряда | 1 |
| Шлейф с дымовыми (пламени, комбинированными) извещателями | 7,8 м |
| Провод однопарный | 35 м |
| Шлейф с ручными пожарными извещателями ИПР за каждые 10 извещателей  | 0,6 м |
| 7. | Металлический гараж Система пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре (инв.№ 001/02/00043264) | Устройства сигнальные световые всех типов | 2 |
| Устройства сигнальные звуковые всех типов | 2 |
| Приборы приемно-контрольные за первый шлейф | 1 |
| Приборы приемно-контрольные за каждый шлейф | 1 |
| Блоки вычислительные, блоки автоматики и заряда | 15 |
| Шлейф с дымовыми (пламени, комбинированными) извещателями | 0,6 м |
| Провод однопарный | 15 м |
| Шлейф с ручными пожарными извещателями ИПР за каждые 10 извещателей  | 0,2 м |
| 8. | Металлический утепленный ангар Система пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре (инв.№ 001/02/00043265) | Устройства сигнальные световые всех типов | 2 |
| Устройства сигнальные звуковые всех типов | 2 |
| Приборы приемно-контрольные за первый шлейф | 1 |
| Приборы приемно-контрольные за каждый шлейф | 2 |
| Блоки вычислительные, блоки автоматики и заряда | 1 |
| Шлейф с дымовыми (пламени, комбинированными) извещателями | 0,6 м |
| Провод однопарный | 10 м |
| Шлейф с ручными пожарными извещателями ИПР за каждые 10 извещателей  | 0,2 м |

**4.6.** **Условия и сроки (периоды) оказания Услуг.**

4.6.1. Результаты Услуг по техническому обслуживанию должны отвечать требованиям, установленным РД 25.964-90 («Система технического обслуживания и ремонта автоматических установок пожаротушения, дымоудаления, охранной, пожарной и пожарно-охранной сигнализации. Организация и порядок проведения работ»), РД 009-01-96 («Установки пожарной автоматики. Правила технического содержания») и РД 009-02-96 («Установки пожарной автоматики. Техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт») идругим соответствующим нормативным документам РФ, государственным стандартам, а также требованиям, обычно предъявляемым к данному виду Услуг.

4.6.2. Исполнитель должен:

- в течение суток информировать Заказчика об обстоятельствах, которые создают невозможность оказания Услуг, и приостановить оказание Услуг до получения письменных указаний от Заказчика;

- устранять недостатки в оказанных Услугах своими силами и за свой счет;

- осуществлять за свой счет все расходы, связанные с приобретением, доставкой, заменой и ремонтом вышедших из строя, в результате эксплуатации, узлов и механизмов автоматической пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре;

- проводить техническое обслуживание персоналом соответствующей квалификации;

- выполнять правила внутреннего распорядка, техники безопасности и пожарной безопасности, действующие у Заказчика;

- своевременно, путем предоставления письменных извещений, информировать Заказчика о необходимости выполнения ремонтных работ по предупреждению отказов систем;

- не нарушать прав третьих лиц, урегулировать за свой счет требования, предъявляемые к Заказчику в связи с исполнением настоящего Договора, и возместить Заказчику связанные с такими требованиями расходы и убытки;

- не передавать оригиналы или копии документов, полученные от Заказчика, третьим лицам без предварительного письменного согласия Заказчика.

Сроки (периоды) оказания Услуг: ежемесячно не реже, чем один раз в месяц, начиная с 01.01.2016 по 31.12.2016 г.

**4.7. Форма, срок и порядок оплаты Услуг.**

Авансирование не предусмотрено. Оплата Услуг производится ежемесячно после подписания Сторонами акта сдачи–приемки оказанных Услуг на основании счета, счета-фактуры Исполнителя в течение 30-ти (тридцати) календарных дней с даты получения Заказчиком счета, счета-фактуры.

**4.8. Начальная (максимальная) цена договора.**

Начальная (максимальная) цена договора составляет 820 000 (восемьсот двадцать тысяч) рублей 00 копеек с учетом всех расходов Исполнителя, связанных с приобретением материалов для оказания услуг, транспортных расходов по доставке работников Исполнителя к месту оказания услуг, всех налогов, сборов и других обязательных платежей, без учета НДС.

**Раздел 5. Информационная карта**

Следующие условия проведения Открытого конкурса являются неотъемлемой частью настоящей документации о закупке, уточняют и дополняют положения настоящей документации о закупке.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование п/п** | **Содержание** |
| **1.** | **Предмет Открытого конкурса.** | Открытый конкурс № ОК/001/НКПОКТ/0015 на право заключения договора на оказание услуг по техническому обслуживанию автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре контейнерного терминала Москва-Товарная в 2016 году. |
| **2.** | **Организатор Открытого конкурса, адрес, контактные лица и представители Заказчика** | Организатором является ПАО «ТрансКонтейнер». Функции Организатора выполняет: Постоянная рабочая группа Конкурсной комиссии филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на Октябрьской железной дороге.Адрес: 191002, г. Санкт-Петербург, Владимирский пр.,д. 23.Контактное лицо: ведущий инженер - Медведева Мария Павловна.тел. +7(812) 458-95-15факс +7(812) 457-52-08адрес электронной почты: MedvedevaMP@trcont.ru |
| **3.** | **Дата опубликования извещения о проведении Открытого конкурса** | « 21 » октября 2015 г. |
| **4.** | **Средства массовой информации (СМИ), используемые в целях информационного обеспечения проведения процедуры Открытого конкурса** | Извещение о проведении Открытого конкурса, изменения к извещению, настоящая документация о закупке, протоколы, оформляемые в ходе проведения Открытого конкурса, вносимые в них изменения и дополнения и иные сведения, обязательность публикации которых предусмотрена Положением о закупках и законодательством Российской Федерации публикуется (размещается) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте ПАО «ТрансКонтейнер» (<http://www.trcont.ru>) и, в предусмотренных законодательством Российской Федерации случаях, в единой информационной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд на официальном сайте для размещения информации о размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг ([www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru)) (далее – Официальный сайт).В случае возникновения технических и иных неполадок при работе Официального сайта, блокирующих доступ к Официальному сайту в течение более чем одного рабочего дня, информация, подлежащая размещению на Официальном сайте, размещается на сайте ПАО «ТрансКонтейнер» с последующим размещением такой информации на Официальном сайте в течение одного рабочего дня со дня устранения технических или иных неполадок, блокирующих доступ к Официальному сайту, и считается размещенной в установленном порядке. |
| **5.** | **Начальная (максимальная) цена договора/ цена лота** | Начальная (максимальная) цена договора составляет 820 000 руб. (Восемьсот двадцать тысяч) рублей 00 копеек с учетом всех расходов Исполнителя, связанных с приобретением материалов для оказания услуг, транспортных расходов по доставке работников Исполнителя к месту оказания услуг, всех налогов, сборов и других обязательных платежей, без учета НДС. |
| **6.** | **Место, дата начала и окончания подачи Заявок**  | Заявки принимаются по рабочим дням с 08 часов 15 минут до 12 часов 00 минут и с 13 часов 00 минут до 17 часов 00 минут (в пятницу и предпраздничные дни до 16 часов 00 минут) местного времени с даты, указанной в пункте 3 Информационной карты до «11» ноября 2015 г. по адресу, указанному в пункте 2 настоящей Информационной карты. |
| **7.** | **Место, дата и время вскрытия Заявок**  | Вскрытие Заявок состоится « 12 » ноября 2015г. в 10 часов 00 минут местного времени по адресу, указанному в пункте 2 настоящей Информационной карты. |
| **8.**  | **Оценка и сопоставление и Заявок** | Оценка и сопоставление Заявок состоится « 16 » ноября 2015 г. в 10 часов 00 минут местного времени по адресу, указанному в пункте 2 настоящей Информационной карты. |
| **9.** | **Конкурсная комиссия** | Решение об итогах Открытого конкурса принимается Конкурсной комиссией филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на Октябрьской железной дорогеАдрес: Российская Федерация, 191002, г. Санкт-Петербург, Владимирский пр., д. 23.  |
| **10.** | **Подведение итогов** | Подведение итогов состоится « 19 » ноября 2015 г. в 10 часов 00 минут местного времени по адресу, указанному в пункте 9 Информационной карты |
| **11.** | **Условия оплаты за товар, выполнение работ, оказание услуг** | Авансирование не предусмотрено. Оплата Услуг производится ежемесячно после подписания Сторонами акта сдачи–приемки оказанных Услуг на основании счета, счета-фактуры Исполнителя в течение 30-ти (тридцати) календарных дней с даты получения Заказчиком счета, счета-фактуры. |
| **12.** | **Количество лотов**  | Один лот |
| **13.** | **Срок и место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг** | Сроки (периоды) оказания Услуг: ежемесячно не реже, чем один раз в месяц, начиная с 01.01.2016 по 31.12.2016 г.Место оказания Услуг: Объекты контейнерного терминала Москва-Товарная, расположенного по адресу: Российская Федерация, 107140, г. Москва, Комсомольская пл., д. 1 «А», строение 101:- пакгауз № 55 ;- пакгауз № 56;- Административное здание ст. Москва-Товарная;- пакгауз № 57;- пакгауз № 53;- Здание маневровых диспетчеров;- металлический гараж;- металлический утепленный ангар. |
| **14.** | **Состав и количество (объем) товара, работ, услуг** | Объем (количество) Услуг определен в разделе 4 «Техническое задание». |
| **15.** | **Официальный язык**  | Русский язык. Вся переписка, связанная с проведением Открытого конкурса, ведется на русском языке.  |
| **16.** | **Валюта Открытого конкурса**  | Российский рубль |
| **17.** | **Требования, предъявляемые к претендентам и Заявке на участие в Открытом конкурсе**  | **1.** Помимо указанных в пунктах 2.1 и 2.2 настоящей документации о закупке требований к претенденту/участнику предъявляются следующие требования:- деятельность претендента/участника не должна быть приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях и/или законодательством государства регистрации претендента на день подачи Заявки на участие в настоящей закупке способом размещения оферты;- отсутствие за последние три года просроченной задолженности перед ПАО «ТрансКонтейнер», фактов невыполнения обязательств перед ПАО «ТрансКонтейнер» и причинения вреда имуществу ПАО «ТрансКонтейнер».- отсутствие на сайте Федеральной налоговой службы <https://service.nalog.ru/zd.do> информации о непредставлении претендентом налоговой отчетности более года и/или о наличии у претендента задолженности по уплате налогов;- отсутствие на сайте Федеральной службы судебных приставов <http://fssprus.ru/iss/ip> информации о наличии в отношении претендента возбужденных исполнительных производств.- претендент должен иметь возможность оказать услуги, указанные в пункте 1 настоящей Информационной карты;- наличие опыта оказания услуг, предусмотренных предметом закупки, указанного в пункте 1 Информационной карты настоящей документации о Закупке, не менее 3-х лет;-наличие у Претендента не менее 3 (трех) договоров, заключенных и/или действовавших в период с 2013 по 2015 (включительно) годы, на оказание услуг, предусмотренных предметом закупки, указанного в пункте 1 Информационной карты настоящей документации о Закупке;**2.** Претендент, помимо документов, указанных в пункте 2.3 настоящей документации о закупке, в составе Заявки должен предоставить следующие документы заверенные подписью и печатью претендента:- заявление претендента о неприостановлении его деятельности в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях и/или законодательством государства регистрации претендента на день подачи Заявки на участие в настоящей закупке способом размещения оферты;- заявление претендента об отсутствии возбужденного в отношении него дела о несостоятельности (банкротстве) на дату подачи Заявки на участие в настоящей закупке способом размещения оферты, представленное на бланке претендента и подписанное уполномоченным лицом;- копии учредительных документов составленных и заверенных в соответствии с законодательством государства регистрации претендента (для юридического лица), копии документов, удостоверяющих личность (для физических лиц). Допускается заверение документов уполномоченным должностным лицом претендента со скреплением его подписи печатью претендента:- действующую копию Устава;- свидетельство ИНН/КПП;- свидетельство ОГРН;- первоначальный протокол собрания учредителей, первоначальный Приказ о назначении директора, Приказ о продлении полномочий директора (если есть);- бухгалтерскую (финансовую) отчетность, а именно: бухгалтерские балансы и отчеты о финансовых результатах, за последние два года (либо налоговые декларации для лиц, применяющих упрощенную систему налогообложения (УСН) до 2014 года, с приложением документа, подтверждающего правомерность применения УСН, выданного Федеральной налоговой службой РФ (копии, заверенные претендентом, с отметкой инспекции Федеральной налоговой службы РФ или с приложением заверенной претендентом копии документа, подтверждающего получение/отправку в Федеральную налоговую службу РФ бухгалтерской (финансовой) отчетности или налоговой декларации, предоставляет каждое юридическое и/или физическое лицо, выступающее на стороне одного претендента);- сведения о своих владельцах, включая конечных бенефициаров (по форме приложения №13 к договору), с приложением подтверждающих документов, а также согласие (одобрение) контролирующих органов, органов управления претендента на совершение сделки или подтверждение уведомления соответствующих органов о совершении сделки в случаях, когда такое согласие (одобрение) или уведомление предусмотрено законодательством Российской Федерации;- копию лицензии на оказание Услуг по монтажу, ремонту и обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений;- документ по форме приложения № 4 к настоящей документации о закупке о наличии опыта оказания Услуг, аналогичных предмету Открытого конкурса;- копии не менее 3 (трех) договоров, заключенных и/или действовавших в период с 2013 по 2015 (включительно) годы, на оказание услуг, предусмотренных предметом настоящего Открытого конкурса (с предоставлением страниц, где указан предмет договора, сумма и реквизиты);- сведения о производственном персонале по форме приложения № 6 к настоящей документации о закупке;- копии удостоверений работников, подтверждающих их квалификацию;- справку о наличии производственных мощностей. |
| **18.** | **Особенности предоставления документов иностранными участниками**  | Особенности не предусмотрены.  |
| **19.** | **Критерии оценки Заявок на участие в Открытом конкурсе и коэффициент их значимости (Кз)** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование критерия** | **Кз** |
| Цена договора  | 0,6 |
| Форма, срок и порядок оплаты Услуг | 0,2 |
| Опыт участника (общая сумма договоров, соответствующих предмету Открытого конкурса, заключенных и/или действовавших в период с 2013 по 2015 г.г.) | 0,2 |
| **Общая сумма по всем критериям** | **1,0** |

 |
| **20.** | **Особенности заключения договора** | Победитель вправе направить Заказчику предложения по внесению изменений в договор, размещенный в составе настоящей документации о закупке (приложение № 5), до момента его подписания победителем. Указанные предложения должны быть получены Заказчиком в двухсуточный срок с момента получения участником, признанного по итогам конкурса победителем, соответствующего уведомления от Заказчика. Изменения могут касаться только положений договора, которые не были одним из оценочных критериев для выбора победителя, указанных в пункте 19 Информационной карты настоящей документации о закупке.Внесение изменений в договор по предложениям победителя является правом Заказчика и осуществляется по усмотрению Заказчика.Победитель не имеет права отказаться от заключения договора, если его предложения по внесению в договор изменений не были согласованы Заказчиком. |
| **21.** | **Привлечение субподрядчиков, соисполнителей** | Привлечение субподрядчиков не допускается.  |
| **22.** | **Срок действия Заявки**  | Заявка должна действовать не менее 60 календарных дней с даты окончания срока подачи Заявок (пункт 6 настоящей Информационной карты). |
| **23.** | **Обеспечение Заявки** | Не предусмотрено |
| **24.** | **Обеспечение исполнения договора** | Не предусмотрено |

Приложение № 1

к документации о закупке

**На бланке претендента**

## ЗАЯВКА \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (наименование претендента)

## НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ № ОК/001/НКПОКТ/0015

Будучи уполномоченным представлять и действовать от имени \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (*наименование претендента или, в случае участия нескольких лиц на стороне одного участника, наименования таких лиц*), а также полностью изучив всю документацию о закупке, я, нижеподписавшийся, настоящим подаю заявку на участие вОткрытом конкурсе (далее – Заявка) № ОК/001/НКПОКТ/0015 (далее – Открытый конкурс) **на право заключения договора на оказание услуг по техническому обслуживанию автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре контейнерного терминала Москва-Товарная в 2016 году.**

Уполномоченным представителям ПАО «ТрансКонтейнер» настоящим предоставляются полномочия наводить справки или проводить исследования с целью изучения отчетов, документов и сведений, представленных в данной Заявке, и обращаться к нашим клиентам, обслуживающим нас банкам за разъяснениями относительно финансовых и технических вопросов.

Настоящая Заявка служит также разрешением любому лицу или уполномоченному представителю любого учреждения, на которое содержится ссылка в сопровождающей документации, представлять любую информацию, необходимую для проверки заявлений и сведений, содержащихся в настоящей Заявке, или относящихся к ресурсам, опыту и компетенции претендента.

Настоящим подтверждается, что \_\_\_\_\_\_\_\_\_(*наименование претендента)* ознакомилось(ся) с условиями документации о закупке, с ними согласно(ен) и возражений не имеет.

В частности, \_\_\_\_\_\_\_ (*наименование претендента)*, подавая настоящую Заявку, согласно(ен) с тем, что:

* результаты рассмотрения Заявки зависят от проверки всех данных, представленных *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (наименование претендента)*, а также иных сведений, имеющихся в распоряжении Заказчика;
* за любую ошибку или упущение в представленной *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (наименование претендента)* Заявке ответственность целиком и полностью будет лежать на *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (наименование претендента)*;
* Открытый конкурс может быть прекращен в любой момент до подведения его итогов без объяснения причин.
* Победителем может быть признан участник, предложивший не самую низкую цену.

В случае признания \_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(наименование претендента)* победителем мы обязуемся:

1. Придерживаться положений нашей Заявки в течение *\_\_\_\_\_\_*дней (*указать срок не менее указанного в пункт 22 Информационной карты*) с даты, установленной как день рассмотрения и сопоставления Заявок. Заявка будет оставаться для нас обязательной до истечения указанного периода.
2. До заключения договора представить сведения о своих владельцах, включая конечных бенефициаров, с приложением подтверждающих документов, а также иные сведения, необходимые для заключения договора с ПАО «ТрансКонтейнер». \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (*наименование претендента*) предупрежден(о), что при непредставлении указанных сведений и документов, ПАО «ТрансКонтейнер» вправе отказаться от заключения договора.
3. Подписать договор(ы) на условиях настоящей Заявки на участие в Открытом конкурсе и на условиях, объявленных в документации о закупке.
4. Исполнять обязанности, предусмотренные заключенным договором строго в соответствии с требованиями такого договора.
5. Не вносить в договор изменения, не предусмотренные условиями документации о закупке.

Настоящим подтверждаем, что:

- \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (*результаты работ, оказания услуг, товары и т.д.)* предлагаемые \_\_\_\_\_\_\_ *(наименование претендента)*, свободны от любых прав со стороны третьих лиц, \_\_\_\_\_\_\_\_ (*наименование претендента*) согласно в случае признания победителем и подписания договора передать все права на\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (*результаты работ, оказания услуг, товары и т.д.)* Заказчику;

- \_\_\_\_\_\_\_\_(наименование претендента) не находится в процессе ликвидации;

- \_\_\_\_\_\_\_\_(наименование претендента) не признан несостоятельным (банкротом);

- на имущество \_\_\_\_\_\_\_\_ (наименование претендента) не наложен арест, экономическая деятельность не приостановлена;

- у \_\_\_\_\_\_\_ (наименование претендента) отсутствует задолженность по уплате налогов, сборов, пени, налоговых санкций в бюджеты всех уровней и обязательных платежей в государственные внебюджетные фонды, а также просроченная задолженность по ранее заключенным договорам с
ПАО «ТрансКонтейнер»;

- \_\_\_\_\_\_\_\_(наименование претендента) соответствует всем требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации и/или государства регистрации и/или ведения бизнеса претендента к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки.

- \_\_\_\_\_\_\_\_(наименование претендента) не имеет и не будет иметь никаких претензий в отношении права (и в отношении реализации права)
ПАО «ТрансКонтейнер» отменить Открытый конкурс в любое время до момента объявления победителя Открытого конкурса;

- \_\_\_\_\_\_\_\_(наименование претендента) полностью и без каких-либо оговорок принимает условия, указанные в Техническом задании (раздел 4 настоящей документации о закупке);

- товары, работы, услуги, предлагаемые к поставке \_\_\_\_\_\_\_\_(наименование претендента) в рамках настоящего Открытого конкурса, полностью соответствуют требованиям Технического задания (раздел 4 настоящей документации о закупке).

Нижеподписавшийся удостоверяет, что сделанные заявления и сведения, представленные в настоящей Заявке, являются полными, точными и верными.

В подтверждение этого прилагаем все необходимые документы.

### Представитель, имеющий полномочия подписать Заявку на участие от имени \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(наименование претендента)*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 *Печать (должность, подпись, ФИО)*

"\_\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 201\_\_ г.

Приложение № 2

к документации о закупке

**СВЕДЕНИЯ О ПРЕТЕНДЕНТЕ (для юридических лиц)**

*(в случае, если на стороне одного претендента участвует несколько лиц, сведения предоставляются на каждое лицо)*

1. Полное и сокращенное наименование претендента (если менялось в течение последних 5 лет, указать, когда и привести прежнее название)

ОГРН \_\_\_\_\_\_, ИНН \_\_\_\_\_\_\_\_\_, КПП\_\_\_\_\_\_, ОКПО \_\_\_\_, ОКТМО\_\_\_\_\_\_\_\_, ОКОПФ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 *(для претендентов-резидентов Российской Федерации)*

Юридический адрес \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Почтовый адрес \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Телефон (\_\_\_\_\_\_) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Факс (\_\_\_\_\_\_) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Адрес электронной почты \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_@\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Зарегистрированный адрес офиса \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Адрес сайта компании: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Для нерезидента Российской Федерации *(заполняется только при участии нерезидента*).

Номер налогоплательщика (идентификационный) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Юридический адрес \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Почтовый адрес \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Телефон (\_\_\_\_\_\_) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Факс (\_\_\_\_\_\_) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Адрес электронной почты \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_@\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Зарегистрированный адрес офиса \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

2. Руководитель\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

3. Банковские реквизиты\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

4. Название и адрес филиалов и дочерних предприятий *(для нерезидентов Российской Федерации, имеющих представительства в Российской Федерации, дополнительно указываются ИНН и КПП представительства)*

5. Указание на принадлежность к субъектам малого и среднего предпринимательства \_\_\_\_\_\_(да или нет).

6. Так как \_\_\_\_\_\_\_\_(наименование претендента) является субъектом малого и среднего предпринимательства (*в соответствии со статьей 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации») указываю следующую информацию:*

Средняя численность работников за предшествующий календарный год\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета налога на добавленную стоимость или балансовая стоимость активов (остаточная стоимость основных средств и нематериальных активов) за предшествующий календарный год \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Суммарная доля участия Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, иностранных юридических лиц, общественных и религиозных организаций (объединений), благотворительных и иных фондов в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Суммарная доля участия, принадлежащая одному или нескольким юридическим лицам, не являющимся субъектами малого и среднего предпринимательства, в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

**Контактные лица**

Уполномоченные представители ПАО «ТрансКонтейнер» могут связаться со следующими лицами для получения дополнительной информации о претенденте:

Справки по общим вопросам и вопросам управления: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*Контактное лицо (должность, ФИО, телефон)*

Справки по кадровым вопросам: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*Контактное лицо (должность, ФИО, телефон)*

Справки по техническим вопросам: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*Контактное лицо (должность, ФИО, телефон)*

Справки по финансовым вопросам: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*Контактное лицо (должность, ФИО, телефон)*

### Представитель, имеющий полномочия подписать Заявку на участие от имени \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 *(наименование претендента)*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 *Место печати (должность, подпись, ФИО)*

"\_\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 201\_\_ г.

**СВЕДЕНИЯ О ПРЕТЕНДЕНТЕ (для физических лиц)**

* + - Фамилия, имя, отчество \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
		- Паспортные данные \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
		- Место жительства \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
		- Телефон (\_\_\_\_\_\_) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
		- Факс (\_\_\_\_\_\_) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
		- Адрес электронной почты \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_@\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
		- Банковские реквизиты\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
		- Указание на принадлежность к субъектам малого и среднего предпринимательства \_\_\_\_\_\_(да или нет)

### Представитель, имеющий полномочия подписать Заявку на участие от имени \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 *(наименование претендента)*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 *(должность, подпись, ФИО)*

"\_\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 201\_\_ г.

## Приложение № 3

к документации о закупке

### Финансово-коммерческое предложение

 **«\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 201\_ г. Открытый конкурс № ОК/001/НКПОКТ/0015**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(Полное наименование претендента)*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование Услуг | Ед. изм. | Общая стоимость Услуг в руб. без учета НДС | Сроки (периоды) выполнения Услуг | Форма, срок и порядок оплаты Услуг |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **Итого:** |  |  |

1. Цена, указанная в настоящем финансово-коммерческом предложении по *(поставке товаров, выполнению работ, оказания услуг)*, учитывает стоимость всех расходов Исполнителя, связанных с приобретением материалов для оказания услуг, транспортных расходов по доставке работников Исполнителя к месту оказания услуг, всех налогов, сборов и других обязательных платежей, без учета НДС.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(Поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг)* облагается НДС по ставке \_\_\_\_%, размер которого составляет \_\_\_\_\_\_\_\_/ НДС не облагается *(указать необходимое).*

2. Дополнительные условия поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(заполняется претендентом при необходимости).*

3. Срок действия настоящего финансово-коммерческого предложения составляет \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(указывается дата в соответствии с пунктом
22 Информационной карты, но не менее 60 (шестьдесят) календарных дней с даты рассмотрения и сопоставления Заявок).*

4. Если наши предложения, изложенные выше, будут приняты, мы берем на себя обязательство \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(поставить товар, выполнить работы, оказать услуги)* в соответствии с требованиями документации о закупке и согласно нашим предложениям.

5. В случае если наши предложения будут признаны лучшими, мы берем на себя обязательства подписать договор в соответствии с условиями участия в Открытом конкурсе и на условиях настоящего финансово-коммерческого предложения.

6. Мы согласны с тем, что в случае нашего отказа от заключения договора после признания нашей организации победителем конкурса, а так же при нашем отказе приступить к переговорам о подписании нами договора в сроки, указанные в уведомлении заказчика, направленном нам в соответствии с пунктом 144 Положения о закупках, победителем будет признан другой участник.

7. Мы объявляем, что до подписания договора, настоящее предложение и информация о нашей победе будут считаться имеющими силу договора между нами.

 Следующие приложения являются неотъемлемой частью настоящего финансово-коммерческого предложения:

1. Приложение № 1 - Калькуляция на оказание Услуг.

### Представитель, имеющий полномочия подписать Заявку на участие от имени \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(наименование претендента)*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 *Печать (должность, подпись, ФИО)*

"\_\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 201\_\_ г.

Приложение № 4

к документации о закупке

**Сведения об опыте выполнения работ, оказания услуг, поставки товаров по предмету Открытого конкурса №  ОК/001/НКПОкт/0015, выполненных, оказанных, поставленных \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.**

 *(наименование претендента)*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №№ | Дата и номер договора (копия договора) | Предмет договора (указываются только договоры по предмету, аналогичному предмету конкурса с указанием количества поставляемого товара, работ, услуг) | Наименование Заказчика  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

### Представитель, имеющий полномочия подписать Заявку на участие от имени \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(наименование претендента)*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 *Печать (должность, подпись, ФИО)*

"\_\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 201\_\_ г.

Приложение № 5

к документации о закупке

**Договор №­­­­­\_\_\_\_\_\_\_\_**

**на оказание услуг**

**г. Санкт-Петербург «\_\_»\_\_\_\_\_\_\_ 201\_\_ г.**

Публичное акционерное общество «Центр по перевозке грузов в контейнерах «ТрансКонтейнер» (ПАО «ТрансКонтейнер»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего на основании\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 *(должность, Ф.И.О. – полностью)* \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*(указывается документ, уполномочивающий лицо на заключение настоящего Договора, например: устава, доверенности от \_ № \_)*

с одной стороны, и \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(указывается полностью организационно-правовая форма юридического лица и наименование юридического лица, соответствующие его уставу)*

именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,действующего на основании\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор на выполнение работ (далее – «Договор») о нижеследующем:

**1. Предмет Договора**

* 1. Заказчик поручает и обязуется оплатить, а Исполнитель принимает на себя обязательства по оказанию услуг по техническому обслуживанию автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре на объектах Заказчика, расположенных на контейнерном терминале Москва- Товарная по адресу: 107140, г. Москва, Комсомольская пл., д. 1 «А», стр. 101 (далее – «Услуги») в 2016 году.
	2. Содержание и требования к Услугам изложены в Техническом задании (Приложение № 1), являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора.
	3. Срок начала оказания Услуг по настоящему Договору – 01.01.2016г.

Срок окончания оказания Услуг по настоящему Договору – 31.12.2016 г.

Услуги по техническому обслуживанию должны выполняться ежемесячно, не реже, чем один раз в месяц.

1.4. Результатом оказываемых Услуг по настоящему Договору является: поддержание в исправном состоянии автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре Заказчика.

1. **Цена Услуг и порядок оплаты**

2.1. Стоимость Услуг по настоящему Договору определяется на основании Калькуляций (Приложения № 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9) и сводного расчета стоимости Услуг (Приложение № 10).

2.2. Цена Договора за весь период его действия определяется в Протоколе согласования договорной цены (Приложение № 11), являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора, и должна составлять не более чем \_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) рублей \_\_\_ копеек. НДС2  по ставке \_\_% начисляется отдельно и составляет  - \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) рублей \_\_\_ копеек.

2.3. Авансирование не предусмотрено. Оплата Услуг производится ежемесячно после подписания Сторонами акта сдачи–приемки оказанных Услуг на основании счета, счета-фактуры Исполнителя в течение \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_банковских дней с даты получения Заказчиком счета, счета-фактуры.

1. **Порядок сдачи и приемки Услуг**

3.1. По завершении оказания Услуг Исполнитель в течение 5-ти (Пяти) календарных дней предоставляет Заказчику счет-фактуру и акт сдачи-приемки оказанных Услуг (Приложение № 12).

3.2. Заказчик в течение 3-х (Трех) календарных дней с даты получения акта сдачи-приемки оказанных Услуг направляет Исполнителю подписанный акт сдачи-приемки или мотивированный отказ от приемки Услуг. При наличии мотивированного отказа Заказчика от приемки Услуг Сторонами составляется акт с перечнем необходимых доработок и указанием сроков их выполнения.

3.3. В случае принятия Сторонами согласованного решения о прекращении оказания Услуг настоящий Договор расторгается, и между Сторонами проводится сверка расчетов. При этом Заказчик обязуется оплатить фактически произведенные до дня расторжения затраты Исполнителя на оказание Услуг по настоящему Договору.

3.4. Риск случайной гибели результата Услуг, другого имущества, используемого для оказания Услуг, до окончательной приемки результатов Услуг по настоящему Договору несет Исполнитель.

**4. Обязанности Сторон**

4.1. Исполнитель обязан:

4.1.1. Оказывать Услуги в соответствии с требованиями настоящего Договора.

4.1.2. Оказывать Услуги по техническому обслуживанию должны отвечать требованиям, установленным РД 25.964-90 («Система технического обслуживания и ремонта автоматических установок пожаротушения, дымоудаления, охранной, пожарной и пожарно-охранной сигнализации. Организация и порядок проведения работ»), РД 009-01-96 («Установки пожарной автоматики. Правила технического содержания») и РД 009-02-96 («Установки пожарной автоматики. Техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт») идругим соответствующим нормативным документам РФ, государственным стандартам, а также требованиям, обычно предъявляемым к данному виду Услуг.

4.1.3. В течение суток информировать Заказчика об обстоятельствах, которые создают невозможность оказания Услуг, и приостановить оказание Услуг до получения письменных указаний от Заказчика.

4.1.4. Устранять недостатки в оказанных Услугах своими силами и за свой счет.

4.1.5. Проводить техническое обслуживание персоналом соответствующей квалификации.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

2 В случае применения упрощенной системы налогообложения указывается номер Уведомления, дата выдачи, орган выдавший уведомление.

4.1.6. Выполнять правила внутреннего распорядка, техники безопасности и пожарной безопасности, действующие у Заказчика.

4.1.7. Своевременно, путем предоставления письменных извещений, информировать Заказчика о необходимости выполнения ремонтных работ по предупреждению отказов систем АПС.

4.1.8. Не нарушать прав третьих лиц, урегулировать за свой счет требования, предъявляемые к Заказчику в связи с исполнением настоящего Договора, и возместить Заказчику связанные с такими требованиями расходы и убытки.

4.1.9. Не передавать оригиналы или копии документов, полученные от Заказчика, третьим лицам без предварительного письменного согласия Заказчика.

4.1.10. Исполнитель обязан предоставить Заказчику информацию о составе владельцев Исполнителя по форме Приложения № 13 к настоящему Договору.

4.1.11. Исполнитель обязан предоставить Заказчику информацию об изменениях в составе владельцев Исполнителя, включая конечных бенефициаров, и (или) в исполнительных органах Исполнителя, не позднее чем через 5 дней после таких изменений. Данная информация предоставляется по форме Приложения № 13 к настоящему Договору.

4.2. Заказчик обязан:

4.2.1. Передавать Исполнителю необходимую для оказания Услуг информацию и документацию.

4.2.2. Оплатить Услуги в установленный срок в соответствии с условиями настоящего Договора.

4.2.3. Проверять ход и качество Услуг, выполняемых Исполнителем, не вмешиваясь в его деятельность.

4.2.4. Оказывать Услуги по эксплуатации установок в соответствии с РД 009-01-96 (Установки пожарной автоматики. Правила технического содержания.)

4.2.5. В течение срока действия Договора Заказчик обязан немедленно информировать Исполнителя по телефону указанному в «Журнале регистрации работ по ТО и Р» обо всех случаях отказов и срабатываний систем АПС.

4.2.6. Осуществлять приемку оказанных Услуг, подтверждая это подписью в «Журнале регистрации работ по ТО и Р».

4.2.7. Обеспечить допуск Исполнителю для входа на территорию объекта.

4.2.8. Инструктировать Исполнителя по правилам внутреннего распорядка, техники безопасности и пожарной безопасности, действующим на объекте Заказчика, обеспечивать средствами индивидуальной защиты.

4.2.9. Оплатить фактически произведенные до дня получения Исполнителем уведомления о расторжении настоящего Договора затраты Исполнителя на оказание Услуг по настоящему Договору в случае досрочного расторжения настоящего Договора по инициативе Заказчика.

4.3. Заказчик вправе:

4.3.1. Отказаться от принятия результатов Услуг и требовать возмещения убытков в случае, если в результате просрочки сроков оказания Услуг Исполнителем оказание Услуг утратило интерес для Заказчика.

**5. Ответственность Сторон**

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.2. В случае нарушения сроков оказания Услуг по настоящему Договору Заказчик вправе потребовать от Исполнителя уплаты пени в размере 0,1% от цены настоящего Договора за каждый день просрочки, но не более 10-ти (Десяти)% от цены настоящего Договора.

5.3. В случае ненадлежащего выполнения Исполнителем условий настоящего Договора, несоответствия результатов Услуг обусловленным Сторонами требованиям Исполнитель уплачивает Заказчику штраф в размере 10-ти (Десяти) % от цены настоящего Договора.

В случае возникновения при этом у Заказчика каких-либо убытков Исполнитель возмещает такие убытки Заказчику в полном объеме.

5.4. Перечисленные в настоящем Договоре штрафные санкции могут быть взысканы Заказчиком путем удержания причитающихся сумм при оплате счетов Исполнителя. Если Заказчик не удержит по какой-либо причине сумму штрафных санкций, Исполнитель обязуется уплатить такую сумму по первому письменному требованию Заказчика.

**6. Обстоятельства непреодолимой силы**

6.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, в том числе объявленной или фактической войной, гражданскими волнениями, эпидемиями, блокадами, эмбарго, пожарами, землетрясениями, наводнениями и другими природными стихийными бедствиями, изданием запретительных актов органов государственной власти.

6.2. Свидетельство, выданное торгово-промышленной палатой или иным компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы.

6.3. Сторона, которая не исполняет свои обязательства вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы, должна не позднее, чем в трехдневный срок известить другую Сторону о таких обстоятельствах и их влиянии на исполнение обязательств по настоящему Договору.

6.4. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 3 (трех) последовательных месяцев, настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, либо в порядке, установленном пунктом 8.3 настоящего Договора.

**7. Разрешение споров**

7.1. Все споры, возникающие при исполнении настоящего Договора, решаются Сторонами путем переговоров, которые могут проводиться, в том числе, путем отправления писем по почте, обмена факсимильными сообщениями.

7.2. Если Стороны не придут к соглашению путем переговоров, все споры рассматриваются в претензионном порядке. Срок рассмотрения претензии – три недели с даты получения претензии.

7.3. В случае если споры не урегулированы Сторонами с помощью переговоров и в претензионном порядке, то они передаются заинтересованной Стороной в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

**8. Порядок внесения**

**изменений, дополнений в Договор и его расторжения**

8.1. В настоящий Договор могут быть внесены изменения и дополнения, которые оформляются Сторонами дополнительными соглашениями к настоящему Договору.

8.2. Настоящий Договор может быть досрочно расторгнут по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.

8.3. Заказчик, решивший расторгнуть настоящий Договор, должен направить письменное уведомление о намерении расторгнуть настоящий Договор Исполнителю не позднее чем за 30 (тридцать) календарных дней до предполагаемой даты расторжения настоящего Договора. Настоящий Договор считается расторгнутым с даты, указанной в уведомлении о расторжении. При этом Заказчик обязан оплатить фактические затраты по оказанию Услуг, произведенные до даты получения Исполнителем уведомления о расторжении настоящего Договора.

8.4. В случае непредоставления Исполнителем указанной в п.п. 4.1.10, 4.1.11. информации, Заказчик вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке при условии направления письменного уведомления в адрес Исполнителя за 30 дней до предполагаемой даты расторжения Договора. При этом Сторонами производится сверка расчетов с составлением соответствующего акта.

**9. Срок действия Договора**

9.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до 31.12.2016 г., а в части взаиморасчетов до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств.

**10. Прочие условия**

10.1. Право собственности на результат Услуг по настоящему Договору принадлежит Заказчику.

10.2. В случае изменения у какой-либо из Сторон юридического статуса, адреса и банковских реквизитов, она обязана в течение 5-ти (Пяти) рабочих дней со дня возникновения изменений известить другую Сторону.

10.3. В случае расторжения настоящего Договора (отказа от исполнения настоящего Договора) по причинам, связанным с ненадлежащим выполнением Исполнителем условий настоящего Договора, несоответствием результатов Услуг требованиям настоящего Договора, Исполнитель не вправе требовать оплаты, а также обязан вернуть полученные по настоящему Договору денежные средства и возместить убытки Заказчика в течение 7 (Семи) календарных дней с даты предъявления Заказчиком соответствующего требования.

10.4. Все Приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемыми частями.

10.5. Передача прав и обязанностей Исполнителя третьим лицам не допускается без письменного согласия Заказчика.

10.6. Все вопросы, не предусмотренные настоящим Договором, регулируются законодательством Российской Федерации.

10.7. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую силу, по одному для каждой из Сторон.

10.8. К настоящему Договору прилагаются:

10.8.1. Техническое задание (Приложение № 1);

10.8.2. Калькуляция на оказание Услуг (Приложение № 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9);

10.8.3. Сводный расчет стоимости оказания Услуг (Приложение № 10);

10.8.4. Протокол согласования договорной цены (Приложение № 11);

10.8.5. Акт сдачи-приемки оказанных Услуг (Приложение № 12);

 10.8.6. Сведения о сотаве владельцев (Приложение № 13).

**11. Юридические адреса и платежные реквизиты Сторон**

|  |  |
| --- | --- |
| **Заказчик:** Публичное акционерное общество «Центр по перевозке грузов в контейнерах «ТрансКонтейнер»Место нахождения: Российская Федерация, 125047, г.Москва, Оружейный пер.,д.19Фактический адрес: 125047, г.Москва, Оружейный переулок д.19Почтовый адрес: 125047, г. Москва, Оружейный пер., д.19ИНН 7708591995, ОКПО 94421386, КПП 997650001, **Филиал ОАО "ТрансКонтейнер"** **на Октябрьской железной дороге**Место нахождения: РФ, 192007,Санкт-Петербург, Лиговский пр., д .240, литер АИНН 7708591995, КПП 781643001р/сч. 40702810637000006238 в ф-леОПЕРУ-4 ПАО "Банк ВТБ"в г.Санкт-Петербургек/сч. 30101810200000000704БИК 044030704, ОКПО 15201081Тел.(812) 458-68-00 (секретарь)Заказчик:Директор филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на Октябрьской железной дороге\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(подпись) (Ф.И.О.)  | **Исполнитель:** (полное наименование)Место нахождения: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Почтовый адрес: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ОГРН\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ИНН \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, ОКПО\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, КПП \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_р/счет \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ в \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, к/счет \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ в \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, БИК \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, тел. \_\_\_\_\_\_\_\_, факс\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Исполнитель:\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(подпись) (Ф.И.О.)  |

Приложение № 1

к Договору на оказание услуг

№\_\_\_\_\_\_\_\_\_от « »\_\_\_\_\_\_\_\_2015г.

**Техническое задание**

**1. Общие положения.**

Техническое обслуживание автоматических пожарных сигнализаций и систем оповещения людей о пожаре проводится с целью поддержания работоспособности состояния систем в процессе эксплуатации путем периодического проведения работ по профилактике, контролю технического состояния.

Основные задачи технического обслуживания систем:

- обеспечение правильного функционирования систем;

- ежемесячный контроль технического состояния систем и определение пригодности к дальнейшей эксплуатации;

- проведение профилактических работ, предусмотренных технической документацией на обслуживаемое оборудование.

Результатом оказания Услуг является:

- поддержание в исправном состоянии автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре Заказчика в соответствии с Техническим заданием.

**2. Общие требования к оказанию Услуг, их качеству.**

Техническое обслуживание должно проводиться в соответствии с РД 25.964-90 («Система технического обслуживания и ремонта автоматических установок пожаротушения, дымоудаления, охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации»), РД 009-01-96 («Установки пожарной автоматики. Правила технического содержания») и РД 009-02-96 («Установки пожарной автоматики. Техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт»).

**3. Место оказания Услуг.**

Объекты контейнерного терминала Москва-Товарная, расположенные по адресу: Российская Федерация, 107140, г. Москва, Комсомольская пл., д. 1 «А», строение 101:

- пакгауз № 53;

- пакгауз № 55;

- пакгауз № 56;

- пакгауз № 57;

- административное здание ст. Москва-Товарная;

- здание маневровых диспетчеров;

- металлический гараж;

- металлический утепленный ангар.

**4. Виды и объемы Услуг.**

4.1. Для поддержания систем в постоянной готовности к действию в соответствии с Типовым регламентом работ по техническому обслуживанию ОР-35.240.00-ТНП-071-09 «Регламент по организации технического обслуживания и планово-предупредительного ремонта систем пожарной, охранно-пожарной сигнализации, систем оповещения и управления эвакуацией людей» должны выполняться следующие виды Услуг:

|  |  |
| --- | --- |
| **Перечень услуг** | **Периодичность обслуживания** |
| Внешний осмотр составных частей системы (приемно-контрольного прибора, извещателей, оповещателей, шлейфа сигнализаций) на отсутствие механических повреждений, коррозии, грязи, прочности креплений и т.д. | Ежемесячно |
| Контроль рабочего положения выключателей, исправности световой индикации, наличие пломб на приемно-контрольном приборе. | Ежемесячно |
| Контроль основного и резервного источников питания и проверка автоматического переключения питания с рабочего ввода на резервный | Ежемесячно |
| Проверка работоспособности составных частей системы (приемно-контрольного прибора, извещателей, оповещателей, измерение параметров шлейфа сигнализации и т.д.) | Ежемесячно |
| Профилактические работы | Ежемесячно |
| Проверка работоспособности системы | Ежемесячно |
| Метрологическая проверка КИП | Ежемесячно |
| Измерение сопротивления защитного и рабочего заземления | Ежегодно |
| Измерение сопротивления изоляции электрических цепей | 1 раз в 3 года |

4.2. Перечень обслуживаемого оборудования:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Местонахождение оборудования** | **Наименование оборудования** | **Количество, шт.** |
| 1. | Пакгауз № 55 Система пожарной сигнализации ( инв.№ 001/02/00043198)  | Устройства сигнальные световые всех типов | 9 |
| Устройства сигнальные звуковые всех типов | 8 |
| Приборы приемно-контрольные за первый шлейф | 1 |
| Приборы приемно-контрольные за каждый шлейф | 7 |
| Блоки вычислительные, блоки автоматики и заряда | 3 |
| Шлейф с дымовыми (пламени, комбинированными) извещателями | 16 м |
| Провод однопарный | 195 м |
| Шлейф с ручными пожарными извещателями ИПР за каждые 10 извещателей  | 1,6 м |
| Проверка выдачи сигналов управления | 1 |
| 2. | Пакгауз № 56 Система автоматической пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре (инв.№ 001/02/00043220) | Устройства сигнальные световые всех типов | 12 |
| Устройства сигнальные звуковые всех типов | 12 |
| Приборы приемно-контрольные за первый шлейф | 1 |
| Приборы приемно-контрольные за каждый шлейф | 8 |
| Блоки вычислительные, блоки автоматики и заряда | 2 |
| Шлейф с дымовыми (пламени, комбинированными) извещателями | 12 м |
| Провод однопарный | 210 м |
| Шлейф с ручными пожарными извещателями ИПР за каждые 10 извещателей  | 1,1 м |
| Проверка выдачи сигналов управления | 1 |
| 3. | Административное здание ст. Москва-Товарная Система пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре (инв.№ 001/02/00043242) | Устройства сигнальные световые всех типов | 4 |
| Устройства сигнальные звуковые всех типов | 4 |
| Приборы приемно-контрольные за первый шлейф | 1 |
| Приборы приемно-контрольные за каждый шлейф | 4 |
| Блоки вычислительные, блоки автоматики и заряда | 1 |
| Шлейф с дымовыми (пламени, комбинированными) извещателями | 8 м |
| Провод однопарный | 145 м |
| Шлейф с ручными пожарными извещателями ИПР за каждые 10 извещателей  | 0,4 м |
| Проверка выдачи сигналов управления | 1 |
| 4. | Пакгауз № 57 Система пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре (инв.№ 001/02/00043243) | Устройства сигнальные световые всех типов | 5 |
| Устройства сигнальные звуковые всех типов | 6 |
| Приборы приемно-контрольные за первый шлейф | 1 |
| Приборы приемно-контрольные за каждый шлейф | 9 |
| Блоки вычислительные, блоки автоматики и заряда | 2 |
| Шлейф с дымовыми (пламени, комбинированными) извещателями | 13 м |
| Провод однопарный | 185 м |
| Шлейф с ручными пожарными извещателями ИПР за каждые 10 извещателей  | 0,6 м  |
| Проверка выдачи сигналов управления | 1 |
| 5. | Пакгауз № 53 Система пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре (инв.№ 001/02/00043244) | Устройства сигнальные световые всех типов | 8 |
| Устройства сигнальные звуковые всех типов | 8 |
| Приборы приемно-контрольные за первый шлейф | 1 |
| Приборы приемно-контрольные за каждый шлейф | 7 |
| Блоки вычислительные, блоки автоматики и заряда | 2 |
| Шлейф с дымовыми (пламени, комбинированными) извещателями | 11 м |
| Провод однопарный | 285 м |
| Шлейф с ручными пожарными извещателями ИПР за каждые 10 извещателей  | 0,4 м |
| Проверка выдачи сигналов управления | 1 |
| 6. | Здание маневровых диспетчеров Система пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре (инв.№ 001/02/00043262) | Устройства сигнальные световые всех типов | 8 |
| Устройства сигнальные звуковые всех типов | 7 |
| Приборы приемно-контрольные за первый шлейф | 1 |
| Приборы приемно-контрольные за каждый шлейф | 5 |
| Блоки вычислительные, блоки автоматики и заряда | 1 |
| Шлейф с дымовыми (пламени, комбинированными) извещателями | 7,8 м |
| Провод однопарный | 35 м |
| Шлейф с ручными пожарными извещателями ИПР за каждые 10 извещателей  | 0,6 м |
| 7. | Металлический гараж Система пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре (инв.№ 001/02/00043264) | Устройства сигнальные световые всех типов | 2 |
| Устройства сигнальные звуковые всех типов | 2 |
| Приборы приемно-контрольные за первый шлейф | 1 |
| Приборы приемно-контрольные за каждый шлейф | 1 |
| Блоки вычислительные, блоки автоматики и заряда | 15 |
| Шлейф с дымовыми (пламени, комбинированными) извещателями | 0,6 м |
| Провод однопарный | 15 м |
| Шлейф с ручными пожарными извещателями ИПР за каждые 10 извещателей  | 0,2 м |
| 8. | Металлический утепленный ангар Система пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре (инв.№ 001/02/00043265) | Устройства сигнальные световые всех типов | 2 |
| Устройства сигнальные звуковые всех типов | 2 |
| Приборы приемно-контрольные за первый шлейф | 1 |
| Приборы приемно-контрольные за каждый шлейф | 2 |
| Блоки вычислительные, блоки автоматики и заряда | 1 |
| Шлейф с дымовыми (пламени, комбинированными) извещателями | 0,6 м |
| Провод однопарный | 10 м |
| Шлейф с ручными пожарными извещателями ИПР за каждые 10 извещателей  | 0,2 м |

**6.** **Условия и сроки (периоды) оказания Услуг.**

 Результаты Услуг по техническому обслуживанию должны отвечать требованиям, установленным РД 25.964-90 («Система технического обслуживания и ремонта автоматических установок пожаротушения, дымоудаления, охранной, пожарной и пожарно-охранной сигнализации. Организация и порядок проведения работ»), РД 009-01-96 («Установки пожарной автоматики. Правила технического содержания») и РД 009-02-96 («Установки пожарной автоматики. Техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт») идругим соответствующим нормативным документам РФ, государственным стандартам, а также требованиям, обычно предъявляемым к данному виду Услуг.

Исполнитель должен:

- в течение суток информировать Заказчика об обстоятельствах, которые создают невозможность оказания Услуг, и приостановить оказание Услуг до получения письменных указаний от Заказчика;

- устранять недостатки в оказанных Услугах своими силами и за свой счет;

- осуществлять за свой счет все расходы, связанные с приобретением, доставкой, заменой и ремонтом вышедших из строя, в результате эксплуатации, узлов и механизмов автоматической пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре;

- проводить техническое обслуживание персоналом соответствующей квалификации;

- выполнять правила внутреннего распорядка, техники безопасности и пожарной безопасности, действующие у Заказчика;

- своевременно, путем предоставления письменных извещений, информировать Заказчика о необходимости выполнения ремонтных работ по предупреждению отказов систем;

- не нарушать прав третьих лиц, урегулировать за свой счет требования, предъявляемые к Заказчику в связи с исполнением настоящего Договора, и возместить Заказчику связанные с такими требованиями расходы и убытки;

- не передавать оригиналы или копии документов, полученные от Заказчика, третьим лицам без предварительного письменного согласия Заказчика.

Сроки (периоды) оказания Услуг: ежемесячно не реже, чем один раз в месяц, начиная с момента заключения Договора до 31.12.2016 г.

|  |  |
| --- | --- |
| **Заказчик:**Директор филиала ПАО «ТрансКонтейнер»на Октябрьской железной дороге\_\_\_\_\_\_\_\_ / Веселов Р.Ю./(подпись) (Ф.И.О.)  | **Исполнитель:**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/(подпись) (Ф.И.О.)  |

Приложение № 2

к Договору на оказание услуг

№\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_от « »\_\_\_\_\_\_\_\_2015.

ФОРМА ДОКУМЕНТА:

Калькуляция на оказание Услуг

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Калькуляция №1 стоимости услуг по |  |  |  |  |  |
|  | техническому обслуживанию системы пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре ( инв.№ 001/02/00043242) в Административном здании ст.Москва-Товарная контейнерного терминала Москва-Товарная |  |  |  |
|  | по адресу: г. Москва, Комсомольская площадь д.1А |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **№** | **№** | **Наименование** | **Кол-во** | **регл.№1** | **регл.№2** | **итого:** | **итого:** | **в год** | **в год** |
| **п/п** | **расп.** |  |  | **ежемес.** | **ежекварт.** | **регл.№1** | **регл.№2** | **регл.№1** | **регл.№2** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |   |  |  |
|  |  | НДС |  |  | 18% |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого в год |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого в месяц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | В том числе НДС |  |  |  |  |  | 18% |  |  |  |  |
|  |  | Регл. №1 - работы по внешнему осмотру и проверке работоспособности системы (1 раз в месяц) |  |  |
|  |  | Регл №2 - выполнение профилактических работ и текущий ремонт (1 раз в квартал) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого в месяц: \_\_\_\_\_\_\_\_(\_\_\_\_\_\_прописью\_\_\_\_\_\_) рублей \_\_\_\_\_\_\_\_копейки, в том числе НДС 18% - \_\_\_\_\_\_\_(\_\_\_\_\_прописью\_\_\_\_) рублей. |
|
| ФОРМА ДОКУМЕНТА: |  | Приложение № 3к Договору на оказание услуг №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_от « »\_\_\_\_\_\_\_\_2015.  |
|  |  |  | Калькуляция №2 стоимости услуг по |  |  |  |  |  |
|  | техническому обслуживанию системы пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре ( инв.№ 001/02/00043244 ) в Пакгаузе №53 контейнерного терминала Москва-Товарная по адресу: г.Москва, Комсомольская площадь д.1А |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **№** | **№** | **Наименование** | **Кол-во** | **регл.№1** | **регл.№2** | **итого:** | **итого:** | **в год** | **в год** |
| **п/п** | **расп.** |  |  | **ежемес.** | **ежекварт.** | **регл.№1** | **регл.№2** | **регл.№1** | **регл.№2** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  | НДС |  |  | 18% |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого в год |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого в месяц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | В том числе НДС |  |  |  |  |  | 18% |  |  |  |  |
|  |  | Регл. №1 - работы по внешнему осмотру и проверке работоспособности системы (1 раз в месяц) |  |  |
|  |  | Регл №2 - выполнение профилактических работ и текущий ремонт (1 раз в квартал) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого в месяц: \_\_\_\_\_\_\_\_(\_\_\_\_\_\_прописью\_\_\_\_\_\_) рублей \_\_\_\_\_\_\_\_копейки, в том числе НДС 18% - \_\_\_\_\_\_\_(\_\_\_\_\_прописью\_\_\_\_) рублей. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ФОРМА ДОКУМЕНТА: |  | Приложение № 4к Договору на оказание услуг №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_от « »\_\_\_\_\_\_\_\_2015.  |
|  |  |  | Калькуляция №3 стоимости услуг по |  |  |  |  |  |
|  | техническому обслуживанию системы пожарной сигнализации ( инв.№ 001/02/00043198 ) в Пакгаузе №55 контейнерного терминала Москва-Товарная по адресу: г.Москва, Комсомольская площадь д.1А |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **№** | **№** | **Наименование** | **Кол-во** | **регл.№1** | **регл.№2** | **итого:** | **итого:** | **в год** | **в год** |
| **п/п** | **расп.** |  |  | **ежемес.** | **ежекварт.** | **регл.№1** | **регл.№2** | **регл.№1** | **регл.№2** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |     |   |  |  |  |  |  |  |  |
|   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |   |   |  |   |   |   |  |
|   |   |  |  |
|  |  | НДС |  |  | 18% |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого в год |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого в месяц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | В том числе НДС |  |  |  |  |  | 18% |  |  |  |  |
|  |  | Регл. №1 - работы по внешнему осмотру и проверке работоспособности системы (1 раз в месяц) |  |  |
|  |  | Регл №2 - выполнение профилактических работ и текущий ремонт (1 раз в квартал) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого в месяц: \_\_\_\_\_\_\_\_(\_\_\_\_\_\_прописью\_\_\_\_\_\_) рублей \_\_\_\_\_\_\_\_копейки, в том числе НДС 18% - \_\_\_\_\_\_\_(\_\_\_\_\_прописью\_\_\_\_) рублей. |

Приложение № 4

к Договору на оказание услуг

№\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_от « »\_\_\_\_\_\_\_\_2015.

Приложение № 5

к Договору на оказание услуг

№\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_от « »\_\_\_\_\_\_\_\_2015.

ФОРМА ДОКУМЕНТА:

|  |
| --- |
| Калькуляция № 4 стоимости услуг по |
| техническому обслуживанию системы автоматической пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре ( инв.№ 001/02/00043220 ) в Пакгаузе № 56 контейнерного терминала Москва-Товарная по адресу: г.Москва, Комсомольская площадь д.1А |
|  |
|  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **№** | **№** | **Наименование** | **Кол-во** | **регл.№1** | **регл.№2** | **итого:** | **итого:** | **в год** | **в год** |
| **п/п** | **расп.** |  |  | **ежемес.** | **ежекварт.** | **регл.№1** | **регл.№2** | **регл.№1** | **регл.№2** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |   |   |  |   |   |   |  |
|   |   |  |  |
|  |  | НДС |  |  | 18% |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого в год |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого в месяц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | В том числеНДС |  |  |  |  |  | 18% |  |  |  |  |
|  |  | Регл.№1 - работы по внешнему осмотру и проверке работоспособности системы (1 раз в месяц) |  |  |
|  |  | Регл.№2 - выполнение профилактических работ и текущий ремонт (1 раз в квартал) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого в месяц: \_\_\_\_\_\_\_\_(\_\_\_\_\_\_прописью\_\_\_\_\_\_) рублей \_\_\_\_\_\_\_\_копейки, в том числе НДС 18% - \_\_\_\_\_\_\_(\_\_\_\_\_прописью\_\_\_\_) рублей. |
|

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ФОРМА ДОКУМЕНТА: |  | Приложение № 6к Договору на оказание услуг №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_от « »\_\_\_\_\_\_\_\_2015.  |
|  |  |  | Калькуляция №5 стоимости услуг по |  |  |  |  |  |
|  | техническому обслуживанию системы пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре ( инв.№ 001/02/00043243 ) в Пакгаузе №57 контейнерного терминала Москва-Товарная по адресу: г.Москва, Комсомольская площадь д.1А |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **№** | **№** | **Наименование** | **Кол-во** | **регл.№1** | **регл.№2** | **итого:** | **итого:** | **в год** | **в год** |
| **п/п** | **расп.** |  |  | **ежемес.** | **ежекварт.** | **регл.№1** | **регл.№2** | **регл.№1** | **регл.№2** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |   |   |  |   |   |   |  |
|   |   |  |  |
|  |  | НДС |  |  | 18% |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого в год |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого в месяц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | В том числе НДС |  |  |  |  |  | 18% |  |  |  |  |
|  |  | Регл. №1 - работы по внешнему осмотру и проверке работоспособности системы (1 раз в месяц) |  |  |
|  |  | Регл №2 - выполнение профилактических работ и текущий ремонт (1 раз в квартал) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого в месяц: \_\_\_\_\_\_\_\_(\_\_\_\_\_\_прописью\_\_\_\_\_\_) рублей \_\_\_\_\_\_\_\_копейки, в том числе НДС 18% - \_\_\_\_\_\_\_(\_\_\_\_\_прописью\_\_\_\_) рублей. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ФОРМА ДОКУМЕНТА: |  | Приложение № 7к Договору на оказание услуг №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_от « »\_\_\_\_\_\_\_\_2015.  |
|  |  |  | Калькуляция №6 стоимости услуг по |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | техническому обслуживанию системы пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре ( инв.№ 001/02/00043262 ) в Здании маневровых диспетчеровконтейнерного терминала Москва-Товарная по адресу: г.Москва, Комсомольская площадь д.1А |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **№** | **№** | **Наименование** | **Кол-во** | **регл.№1** | **регл.№2** | **итого:** | **итого:** | **в год** | **в год** |
| **п/п** | **расп.** |  |  | **ежемес.** | **ежекварт.** | **регл.№1** | **регл.№2** | **регл.№1** | **регл.№2** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |   |   |  |   |   |   |  |
|   |   |  |  |
|  |  | НДС |  |  | 18% |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого в год |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого в месяц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | В том числе НДС |  |  |  |  |  | 18% |  |  |  |  |
|  |  | Регл. №1 - работы по внешнему осмотру и проверке работоспособности системы (1 раз в месяц) |  |  |
|  |  | Регл №2 - выполнение профилактических работ и текущий ремонт (1 раз в квартал) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого в месяц: \_\_\_\_\_\_\_\_(\_\_\_\_\_\_прописью\_\_\_\_\_\_) рублей \_\_\_\_\_\_\_\_копейки, в том числе НДС 18% - \_\_\_\_\_\_\_(\_\_\_\_\_прописью\_\_\_\_) рублей. |
|

|  |
| --- |
| Приложение № 8к Договору на оказание услуг №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_от « »\_\_\_\_\_\_\_\_2015.   |
| ФОРМА ДОКУМЕНТА:Калькуляция № 7 стоимости услуг по |
|  |
| техническому обслуживанию системы пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре ( инв.№ 001/02/00043265 ) в Металлическом утепленном ангареконтейнерного терминала Москва-Товарная по адресу: г.Москва, Комсомольская площадь д.1А |
|  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **№** | **№** | **Наименование** | **Кол-во** | **регл.№1** | **регл.№2** | **итого:** | **итого:** | **в год** | **в год** |
| **п/п** | **расп.** |  |  | **ежемес.** | **ежекварт.** | **регл.№1** | **регл.№2** | **регл.№1** | **регл.№2** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |   |   |  |   |   |   |  |
|   |   |  |  |
|  |  | НДС |  |  | 18% |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого в год |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого в месяц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | В том числе НДС |  |  |  |  |  | 18% |  |  |  |  |
|  |  | Регл.№1 - работы по внешнему осмотру и проверке работоспособности системы (1 раз в месяц) |  |  |
|  |  | Регл.№2 - выполнение профилактических работ и текущий ремонт (1 раз в квартал) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого в месяц: \_\_\_\_\_\_\_\_(\_\_\_\_\_\_прописью\_\_\_\_\_\_) рублей \_\_\_\_\_\_\_\_копейки, в том числе НДС 18% - \_\_\_\_\_\_\_(\_\_\_\_\_прописью\_\_\_\_) рублей. |
|

Приложение № 9

Приложение № 9

к Договору на оказание услуг

№\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_от « »\_\_\_\_\_\_\_\_2015.

 к Договору №

|  |
| --- |
| ФОРМА ДОКУМЕНТА:Калькуляция № 8 стоимости услуг по |
|  |
| техническому обслуживанию системы пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре ( инв.№ 001/02/00043264) в Металлическом гаражеконтейнерного терминала Москва-Товарная по адресу: г.Москва, Комсомольская площадь д.1А |
|  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **№** | **№** | **Наименование** | **Кол-во** | **регл.№1** | **регл.№2** | **итого:** | **итого:** | **в год** | **в год** |
| **п/п** | **расп.** |  |  | **ежемес.** | **ежекварт.** | **регл.№1** | **регл.№2** | **регл.№1** | **регл.№2** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |   |   |  |   |   |   |  |
|   |   |  |  |
|  |  | НДС |  |  | 18% |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого в год |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого в месяц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | В том числеНДС |  |  |  |  |  | 18% |  |  |  |  |
|  |  | Регл.№1 - работы по внешнему осмотру и проверке работоспособности системы (1 раз в месяц) |  |  |
|  |  | Регл.№2 - выполнение профилактических работ и текущий ремонт (1 раз в квартал) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого в месяц: \_\_\_\_\_\_\_\_(\_\_\_\_\_\_прописью\_\_\_\_\_\_) рублей \_\_\_\_\_\_\_\_копейки, в том числе НДС 18% - \_\_\_\_\_\_\_(\_\_\_\_\_прописью\_\_\_\_) рублей. |
|

Приложение № 10

Приложение № 10

к Договору на оказание услуг

№\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_от « »\_\_\_\_\_\_\_\_2015.

 к Договору №

ФОРМА ДОКУМЕНТА:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Сводный расчет стоимости услуг по техническому обслуживанию автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре контейнерного терминала Москва- Товарная  |  |  |  |
|  |  |
| № | Наименование объекта | Ссылка на № расчета | Итого в месяц | Итого за \_\_\_ месяцев |
| 1 | Пакгауз № 55 Система пожарной сигнализации ( инв.№ 001/02/00043198)  |  |  |  |   |   |
|  |  |
| 2 | Пакгауз № 56 Система автоматической пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре (инв.№ 001/02/00043220) |  |  |  |  |  |
|  |  |
| 3 | Административное здание ст. Москва-Товарная Система пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре(инв.№ 001/02/00043242) |  |  |  |  |  |
|  |  |
| 4 | Пакгауз № 57 Система пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре(инв.№ 001/02/00043243) |  |  |  |  |  |
|  |  |
| 5 | Пакгауз № 53 Система пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре(инв.№ 001/02/00043244) |  |  |  |  |  |
|  |  |
| 6 | Здание маневровых диспетчеров Система пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре(инв.№ 001/02/00043262) |  |  |  |
|
| 7 | Металлический гараж Система пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре(инв.№ 001/02/00043264) |  |  |  |
|
| 8 | Металлический утепленный ангар Система пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре (инв.№ 001/02/00043265) |  |  |  |
|
| ИТОГО: |   |   |   |   |   |   |  |  |
| в т.ч. НДС 18% |   |   |   |   |   |   |  |  |
| Итого в месяц: \_\_\_\_\_\_\_\_(\_\_\_\_\_\_прописью\_\_\_\_\_\_) рублей \_\_\_\_\_\_\_\_копейки, в том числе НДС 18% - \_\_\_\_\_\_\_(\_\_\_\_\_прописью\_\_\_\_) рублей. |
| Итого за \_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_\_\_) месяцев: \_\_\_\_\_\_\_\_(\_\_\_\_\_\_прописью\_\_\_\_\_\_) рублей \_\_\_\_\_\_\_\_копейки, в том числе НДС 18% - \_\_\_\_\_\_\_(\_\_\_\_\_прописью\_\_\_\_) рублей. |

Приложение № 11

к Договору на оказание услуг

№\_\_\_\_\_\_\_\_от « »\_\_\_\_\_\_\_\_2015г.

**Протокол**

**согласования договорной цены**

Мы, нижеподписавшиеся, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ филиала Публичного акционерного общества «ТрансКонтейнер» на Октябрьской железной дороге \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_от лица Заказчика, с одной стороны, и \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_от лица Исполнителя, с другой стороны, удостоверяем, что Сторонами достигнуто соглашение о величине договорной цены Услуг по настоящему Договору в размере не более \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) рублей \_\_\_ копеек. НДСпо ставке \_\_%  начисляется отдельно и составляет\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) рублей \_\_\_копеек.

|  |  |
| --- | --- |
| **Заказчик:**Директор филиала ПАО «ТрансКонтейнер»на Октябрьской железной дороге\_\_\_\_\_\_\_\_ / Веселов Р.Ю./(подпись) (Ф.И.О.)  | **Исполнитель**:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/(подпись) (Ф.И.О.)  |

Приложение № 12

к Договору на оказание услуг

№\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_от « »\_\_\_\_\_\_\_\_2015г.

ФОРМА ДОКУМЕНТА:

|  |  |
| --- | --- |
| **Акт № \_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 201\_ г.** |  |
|  | **сдачи - приемки оказанных Услуг** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Заказчик: Филиал ПАО "ТрансКонтейнер" на Октябрьской железной дороге |  |  |
|  192007, г. Санкт-Петербург,Лиговский пр.,д.240,лит.А |  |  |
|  ИНН 7708591995, КПП 781643001 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  Исполнитель: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  Договор : |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| № | Наименование услуги | Ед. изм. | Количество | Цена | Сумма |  |
| 1 |   |   |   |   |   |  |
|  |  |  |  | **Итого:** |  |  |
|  |  |  |  | **Итого НДС:** |  |  |
|  |  |  |  | **Всего (с учетом НДС):** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| *Всего оказано услуг на сумму: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_рублей\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_копеек, в том числе НДС:\_\_\_\_\_\_\_рублей\_\_\_\_\_\_\_копеек* |  |
| Вышеперечисленные услуги оказаны полностью, в срок, с надлежащим качеством. Стороны претензий друг к другу не имеют. |  |
|

|  |
| --- |
| Заказчик: |

 |  | Исполнитель: |

|  |
| --- |
|  |

 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| М.П. |  | М.П. |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Заказчик: |  | Исполнитель: |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 13

к Договору на оказание услуг

№\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_от « »\_\_\_\_\_\_\_\_2015г.

|  |
| --- |
| **Сведения о составе владельцев** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *(наименование общества, предоставляющего информацию)* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование контрагента (ИНН, вид деятельности) | Договор (реквизиты, предмет, цена, срок действия и иные существенные условия) |  \* № п/п | Информация о цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров (в том числе, конечных) |
|  | ИНН | ОГРН | Наименование организации | Код ОКВЭД | Фамилия, Имя, Отчество руководителя | Серия и номер документа, удостоверяющего личность руководителя | № и дата | предмет договора | цена (млн.руб.) | срок действия | иные существенные условия | ИНН | ОГРН | Наименование/ФИО | Адрес регистрации | серия и номер документа, удостоверяющего личность (для физического лица) | Руководитель/участник/ акционер/ бенефициар | Информация о подтверждающих документах (наименование, реквизиты и т.д.) |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.1.1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.1.2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | \* Примечание: | 1.1, 1.2 и т.д. - собственники контрагента по договору (собственники первого уровня) |
|  |  |  | 1.1.2, 1.2.1, 1.2.2 и т.д. - собственники организации 1.1 (собственники второго уровня) |
|  |  |  | и далее - по аналогичной схеме до конечного бенефициарного собственника (пример: 1.1.3.1) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приведенные в таблице сведения о физических и юридических лицах являются условными и указаны в качестве примера заполнения формы. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Заказчик:**Директор филиала ПАО «ТрансКонтейнер»на Октябрьской железной дороге\_\_\_\_\_\_\_\_ / Веселов Р.Ю./(подпись) (Ф.И.О.)  | **Исполнитель:**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_./(подпись) (Ф.И.О.)  |

Приложение № 6

к документации о закупке

**СВЕДЕНИЯ ОБ АДМИНИСТРАТИВНОМ И ПРОИЗВОДСТВЕННОМ ПЕРСОНАЛЕ ПРЕТЕНДЕНТА**

(*указывается персонал, который необходим для выполнения работ, оказания услуг, поставки товара, являющихся предметом Открытого конкурса*)

**Административный персонал**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Занимаемая должность | Ф.И.О. | Образование и специальность | Стаж работы по профилю занимаемой должности |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

**Производственный персонал (рабочие)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Специальностьпо каждому рабочему | Разряд, квалификация | Стаж работы по специальности |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| … |  |  |  |

### Представитель, имеющий полномочия подписать Заявку на участие от имени \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(наименование претендента)*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 *Печать (должность, подпись, ФИО)*

"\_\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 201\_\_ г.

Приложение № 7

к документации о закупке

**ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ**

**входящих в состав заявки на участие в Открытом конкурсе № ОК/001/НКПОКТ/0015**

Настоящим\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_подтверждает подлинность и достоверность

 *(наименование участника закупки)*

представленных в состав заявки на участие в Открытом конкурсе № ОК/001/НКПОКТ/0015 следующих документов и сведений:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Количество листов | Номер страницы |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| ... |  |  |  |
|  | Электронный носитель информации |  |  |