**УТВЕРЖДАЮ**

**Председатель Конкурсной комиссии филиала ОАО «ТрансКонтейнер» на Западно-Сибирской железной дороге**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_В.Ф. Касаткин**

**«\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2013г.**

**ДОКУМЕНТАЦИЯ О ЗАКУПКЕ**

**(ПРИГЛАШЕНИЕ К УЧАСТИЮ В ЗАПРОСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ)**

**Раздел 1. Общие положения**

## 1.1. Общие положения

* + 1. Открытое акционерное общество «Центр по перевозке грузов в контейнерах «ТрансКонтейнер» (ОАО «ТрансКонтейнер») (далее – Заказчик), руководствуясь положениями Федерального закона от 18 июля 2011 г.   
       № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и Положением о порядке размещения заказов на закупку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд ОАО «ТрансКонтейнер» (далее – Положение о закупках), проводит закупку способом запроса предложений (далее – Запрос предложений) № ЗП/003/ЗСИБ/0018.
    2. Предметом настоящего Запроса предложений является право на заключение договора на выполнение работ согласно пункту 1 Информационной карты раздела 5 настоящей документации о закупке (далее – Информационная карта).
    3. Информация об Организаторе Запроса предложений указана в пункте 2 Информационной карты.
    4. Дата опубликования извещения о проведении настоящего Запроса предложений указана в пункте 3 Информационной карты.
    5. Извещение о проведении Запроса предложений, изменения к извещению, настоящая документация о закупке (приглашение к участию в Запросе предложений), протоколы, оформляемые в ходе проведения Запроса предложений и иная информация о Запросе предложений публикуется в средствах массовой информации, указанных в пункте 4 Информационной карты (далее – СМИ).
    6. Наименование, количество, объем, характеристики, требования к выполнению работ и места их выполнения, а также информация о начальной (максимальной) цене договора, состав и объем работ, сроки выполнения работ, количество лотов, порядок направления документации, указаны в Техническом задании и Информационной карте (разделы 4 и 5 соответственно настоящей документации о закупке).
    7. По всем вопросам, не урегулированным настоящей документацией о закупке, необходимо руководствоваться Положением о закупках. В случае противоречия положений настоящей документации и Положения о закупках необходимо руководствоваться Положением о закупках.
    8. Дата рассмотрения и сопоставления с комплекта документов и предложений претендентов на участие в Запросе предложений (далее – Заявки) указана в пункте 8 Информационной карты.
    9. Претендентом на участие в Запросе предложений признается любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки, которые получили в установленном порядке всю необходимую документацию.
    10. Участниками Запроса предложений признаются претенденты, своевременно и по установленной форме подавшие Заявку и соответствующие установленным в настоящей документации обязательным и квалификационным требованиям.
    11. Для участия в процедуре Запроса предложений претендент должен:

- удовлетворять требованиям, изложенным в настоящей документации;

- быть правомочным на предоставление Заявки и представить Заявку, соответствующую требованиям настоящей документации о закупке;

- в необходимых случаях при проведении закупки в электронном виде быть зарегистрированным на электронной торговой площадке, в том числе получить аккредитацию участника в соответствии с правилами, условиями и порядком регистрации, аттестации, установленными на соответствующей электронной торговой площадке.

* + 1. Заявки рассматриваются как обязательства претендентов. ОАО «ТрансКонтейнер» вправе требовать от победителя (победителей) Запроса предложений заключения договора на условиях, предложенных в его Заявке. Для всех претендентов на участие в Запросе предложений устанавливаются единые требования.
    2. Решение о допуске претендентов к участию в Запросе предложений на основании предложения Организатора принимает Конкурсная комиссия (пункт 9 Информационной карты) в порядке, определенном настоящей документацией о закупке и Положением о закупках.
    3. Конкурсная комиссия вправе на основании информации о несоответствии претендента на участие в Запросе предложений установленным настоящей документацией о закупке требованиям, полученной из любых официальных источников, использование которых не противоречит законодательству Российской Федерации, не допустить претендента на участие в Запросе предложений или отстранить участника Запроса предложений от участия в Запросе предложений на любом этапе его проведения.
    4. Претендент несет все расходы и убытки, связанные с подготовкой и подачей своей Заявки. Организатор, Заказчик не несут никакой ответственности по расходам и убыткам, понесенным претендентами в связи с их участием в Запросе предложений.
    5. Документы, представленные претендентами в составе Заявок, возврату не подлежат.
    6. Заявки с документацией предоставляется претендентами в сроки и на условиях, изложенных в пункте 6 Информационной карты.
    7. Организатор, Заказчик Запроса предложений вправе отказаться от его проведения в любой момент до принятия решения Конкурсной комиссией о победителе Запроса предложений. Извещение об отмене проведения Запроса предложений размещается в соответствии с пунктом 4 Информационной карты в течение следующего рабочего дня со дня принятия решения об отмене проведения Запроса предложений. При этом ОАО «ТрансКонтейнер» не будет нести никакой ответственности перед любыми физическими и юридическими лицами, которым такое действие может принести убытки.
    8. Протоколы, оформляемые в ходе проведения Запроса предложений, размещаются в порядке, предусмотренном настоящей документацией о закупке, в течение 3 (трех) рабочих дней с даты их подписания.
    9. В случае проведения Запроса предложений в электронной форме, претендент на участие в Запросе предложений должен в срок, указанный в пункте 6 Информационной карты, подать Заявку на участие в Запросе предложений в форме электронного документа через электронную торговую площадку (пункт 4 Информационной карты) в порядке, предусмотренном регламентом работы данной электронной площадки. Правила регистрации претендента на участие в Запросе предложений на электронной торговой площадке, аккредитация Претендента на участие в Запросе предложений на электронной торговой площадке, правила проведения процедур Запроса предложений (в том числе подачи Заявки) определяются регламентом работы и инструкциями электронной торговой площадки.
    10. Конфиденциальная информация, ставшая известной сторонам при проведении Запроса предложений не может быть передана третьим лицам за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
    11. В случае участия нескольких лиц на стороне одного претендента соответствующая информация должна быть указана в Заявке, оформленной в соответствии с приложением № 1 к настоящей документации. Если соответствующая информация не указана в Заявке, претендент считается подавшим Заявку от своего имени и действующим в своих интересах.
    12. Иностранные участники при проведении закупки вправе подавать предложения о цене договора без учета расходов, связанных с импортом товара на территорию Российской Федерации (в т.ч. расходов на транспортировку, страхование груза, таможенную очистку).

В этом случае Конкурсная комиссия принимает решение после оценки и сопоставления поданных в разных базисах поставки ценовых предложений участников.

* + 1. Иностранный участник закупки вправе указать цену в рублях Российской Федерации, либо в иностранной валюте, как это указано в пункте 16 Информационной карты. При этом оценка и сопоставление заявок российских и иностранных участников будут осуществляться в рублях Российской Федерации с пересчетом цен заявок иностранных участников, указанных в иностранных валютах, по курсу Центрального банка Российской Федерации на дату рассмотрения и сопоставления Заявок.
    2. Предоставление иностранными участниками закупки документов и сведений, в том числе в целях подтверждения обязательных и квалификационных требований, предусмотренных настоящей документацией о закупке, осуществляется с учетом особенностей, указанных в пункте   
       18 Информационной карты.

## 1.2. Разъяснения положений документации.

* + 1. В случае когда период от даты размещения извещения о проведении Запроса предложений (пункт 3 Информационной карты) до даты окончания приема Заявок (пункт 6 Информационной карты) составляет 10 и более календарных дней Претендент вправе направить запросы о разъяснении положений настоящей документации о закупке в виде сканированных копий обращений подписанных уполномоченным представителем претендента по адресу(ам) электронной почты представителя(ей) Заказчика/Организатора, указанному(ым) в пункте 2 Информационной карты.
    2. Запрос может быть направлен не позднее, чем за 7 (семь) календарных дней до окончания срока подачи Заявок.
    3. Разъяснения предоставляются в течение 5 (пяти) календарных дней со дня поступления запроса.
    4. Организатор обязан разместить разъяснения в СМИ не позднее чем в течение 3 (трех) дней со дня предоставления разъяснений без указания информации о лице, от которого поступил запрос.
    5. Получение и ознакомление претендентов на участие в Запросе предложений разъяснений положений документации о закупке по проведению Запроса предложений осуществляется через СМИ.
    6. Организатор вправе не отвечать на запросы о разъяснении положений документации о закупке по проведению Запроса предложений, поступившие позднее срока, установленного в пункте 1.2.2 документации о закупке.

## 1.3. Внесение изменений и дополнений в документацию

1. В любое время, но не позднее, чем за 5 (пять) календарных дней до дня окончания срока подачи Заявок, в том числе по запросу претендента, могут быть внесены дополнения и изменения в извещение о проведении Запроса предложений и в настоящую документацию о закупке. Любые изменения, дополнения вносимые в извещение о Запросе предложений, документацию о закупке по проведению Запроса предложений является неотъемлемой ее частью.

Дополнения и изменения, внесенные в извещение о проведении Запроса предложений и в настоящую документацию о закупке, размещаются в соответствии с пунктом 4 Информационной карты в течение 3 (трех) календарных дней со дня принятия решения о внесении изменений.

В случае внесения изменений позднее, чем за 5 дней до даты окончания подачи Заявок, Организатор обязан продлить срок подачи Заявок таким образом, чтобы со дня размещения в СМИ внесенных в документацию изменений до даты окончания срока подачи Заявок оставалось не менее 5 календарных дней.

Организатор не вправе вносить изменения, касающиеся замены предмета закупки.

1. Заказчик не берет на себя обязательства по уведомлению претендентов и участников Запроса предложений о дополнениях, изменениях, разъяснениях в настоящую документацию, а также по уведомлению участников (за исключением победителя (победителей) Запроса предложений) об итогах Запроса предложений и не несет ответственности в случаях, когда участники не осведомлены о внесенных изменениях, дополнениях, разъяснениях, итогах Запроса предложений при условии их надлежащего размещения в СМИ.
2. Заказчик вправе принять решение о продлении срока окончания подачи Заявок на участие в Запросе предложений в любое время до даты истечения такого срока. В течение 3 (трех) дней со дня принятия указанного решения такие изменения размещаются Заказчиком в соответствии с пунктом   
   4 Информационной карты.

## 1.4. Недобросовестные действия претендента/участника

* + 1. К недобросовестным действиям претендента/участника относятся действия, которые выражаются в том, что претендент/участник прямо или косвенно предлагает, дает либо соглашается дать любому должностному лицу (служащему, работнику) Заказчика/Организатора вознаграждение в любой форме (материальное вознаграждение, предложение о найме или какая-либо другая услуга) в целях оказания воздействия на процедуру проведения Запроса предложений, принятие решения, применение какой-либо процедуры или совершение иного действия Заказчиком/Организатором, влияющего на ход проведения процедуры Запроса предложений.
    2. В случае установления недобросовестности действий претендента/участника, такой претендент/участник может быть отстранен от участия в Запросе предложений. Информация об этом и мотивы принятого решения указываются в соответствующем протоколе и сообщаются претенденту/участнику.

**Раздел 2. Обязательные и квалификационные требования к претендентам/участникам, оценка Заявок участников**

## Обязательные требования

1. Претендент/участник (в том числе каждое юридическое и/или физическое лицо (индивидуальный предприниматель), выступающее на стороне одного претендента/участника) должен соответствовать обязательным требованиям настоящей документации, а именно:

а) не иметь задолженности по уплате налогов, сборов, пени, налоговых санкций в бюджеты всех уровней и обязательных платежей в государственные внебюджетные фонды;

б) не находиться в процессе ликвидации;

в) не быть признанным несостоятельным (банкротом);

г) на его имущество не должен быть наложен арест, его экономическая деятельность не должна быть приостановлена;

д) соответствовать требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации и/или государства регистрации и/или ведения бизнеса претендента к лицам, осуществляющим выполнения работ, оказания услуг, поставки товаров и т.д. являющихся предметом Запроса предложений;

е) в пункте 17 Информационной карты могут быть установлены иные обязательные требования к претендентам на участие в Запросе предложений.

* 1. **Квалификационные требования**

1. Претендент/участник (в том числе каждое юридическое и/или физическое лицо (индивидуальный предприниматель), выступающее на стороне одного претендента/участника) должен соответствовать квалификационным требованиям настоящей документации, а именно:

а) претендент должен быть правомочен заключать и исполнять договор, право на заключение которого является предметом Запроса предложений, в том числе претендент - юридическое лицо или индивидуальный предприниматель должен быть зарегистрированным в качестве субъекта гражданского права и иметь все необходимые в соответствии с законодательством Российской Федерации разрешения, включая лицензии, сертификаты, допуски, патенты и т.д. на поставляемые товары, работы, услуги, или для ведения деятельности, являющейся предметом закупки;

б) обладать квалификацией, необходимой для выполнения работ, являющихся предметом закупки (в том числе обладать производственными мощностями, профессиональной и технической квалификацией, трудовыми и финансовыми ресурсами, оборудованием и другими материальными ресурсами);

в) не быть включенным в реестр недобросовестных поставщиков, предусмотренный статьей 5 Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и/или статьей 19 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», а также в реестр недобросовестных контрагентов ОАО «ТрансКонтейнер»;

г) в пункте 17 Информационной карты могут быть установлены иные требования к претендентам на участие в Запросе предложений.

* 1. **Представление обязательных документов**

1. Претендент в составе Заявки, в том числе в подтверждение соответствия обязательным требованиям представляет следующие документы:
2. опись представленных документов, заверенную подписью и печатью претендента;
3. надлежащим образом оформленные приложения к настоящей документации: № 1 (Заявка), № 2 (Сведения о претенденте) и № 3 (Финансово-коммерческое предложение, подготовленное в соответствии с Техническим заданием и набором работ (раздел 4);
4. копию паспорта (для физических лиц) (предоставляет каждое физическое лицо, выступающее на стороне одного претендента);
5. копии учредительных документов, составленных и заверенных в соответствии с законодательством государства регистрации претендента (для юридического лица), копии документов, удостоверяющих личность (для физических лиц). Допускается заверение документов должностным лицом претендента со скреплением его подписи печатью претендента;
6. выданную не ранее чем за 30 дней до дня размещения извещения о проведении Запроса предложений выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для претендентов-резидентов Российской Федерации) или аналог соответствующего документа, составляемый в соответствии с законодательством государства регистрации претендента-нерезидента Российской Федерации (например, выписка из торгового реестра), выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенная копия такой выписки (для индивидуальных предпринимателей-резидентов Российской Федерации), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством государства регистрации претендента-нерезидента Российской Федерации;
7. копию договора простого товарищества (копию договора о совместной деятельности) (предоставляется в случае, если несколько юридических/физических лиц выступают на стороне одного участника закупки);
8. протокол/решение или другой документ о назначении должностных лиц, имеющих право действовать от имени претендента, в том числе совершать в установленном порядке сделки от имени претендента, без доверенности (копия, заверенная претендентом);
9. доверенность на работника, подписавшего Заявку, на право принимать обязательства от имени претендента, в случае отсутствия полномочий по уставу (оригинал либо нотариально заверенная копия);
10. информация о функциональных и качественных характеристиках (потребительских свойствах), о качестве выполняемых работ, оказываемых услуг и иная информация об условиях исполнения договора, в том числе предложение о цене договора и порядке оплаты, а также копии документов, подтверждающих соответствие работ, услуг требованиям, установленным законодательством Российской Федерации и/или государства, являющегося местом выполнения работ, оказания услуг;
11. документы (копии документов), подтверждающие соответствие претендентов установленным требованиям настоящей документации и условиям допуска к участию в Запросе предложений и предусмотренные пунктами 2.1 и 2.2 настоящей документации по закупке.
12. в пункте 17 Информационной карты Заказчиком могут быть определены иные документы, предоставление которых в составе Заявки является обязательным.
13. Для иностранных Претендентов в пункте 18 Информационной карты могут быть предусмотрены особые требования к предоставлению документов.

* 1. **Заявка**
     1. Заявка должна состоять из документов, требуемых в соответствии с условиями настоящей документации о закупке.

В случае когда период от даты размещения извещения о проведении Запроса предложений (пункт 3 Информационной карты) до даты окончания приема Заявок (пункт 6 Информационной карты) составляет менее 15 дней Претендент вправе в составе Заявки предоставить только документы, указанные в подпунктах 1, 2, 3, 7 и 8 пункта 2.3.1 настоящей документации о закупке.

Полный комплект документов, указанных в пункте 2.3.1 настоящей документации о закупке должен быть предоставлен не позднее, чем за 3 календарных дня до дня подведения итогов Запроса предложений (пункт 10 Информационной карты).

* + 1. Обеспечение Заявки на участие в Запросе предложений не предусмотрено.
    2. Каждый претендент может подать только одну Заявку.
    3. Заявка должна действовать не менее срока, указанного в пункте 7 Информационной карты. До истечения этого срока Организатор при необходимости вправе предложить претендентам/участникам продлить срок действия Заявок. Претенденты/участники вправе отклонить такое предложение Организатора. В случае отказа претендента/участника от продления срока действия Заявки его Заявка отклоняется от участия в Запросе предложений.
    4. Заявка оформляется в соответствии с разделом 3 настоящей документации о закупке. Заявка претендента, не соответствующая требованиям настоящей документации, отклоняется.
    5. Заявка, подготовленная претендентом на участие в Запросе предложений, а также вся корреспонденция и документация по закупке, связанная с Запросом предложений, которыми обмениваются претендент/участник на участие в Запросе предложений и Заказчик, должны быть составлены на языке, указанном в пункте 15 Информационной карты.
    6. Использование других языков для подготовки Заявки расценивается Организатором/Конкурсной комиссией как несоответствие предложения требованиям, установленным настоящей документацией о закупке.
    7. В случае если закупка осуществляется лотами, каждый претендент может подать только одну Заявку по каждому лоту. Информация о количестве лотов указывается в пункте 12 Информационной карты. При этом претендент имеет право подать заявки по всем лотам, или по его выбору по некоторым из них. В случае если претендент подает более одной Заявки по одному лоту, а ранее поданная им Заявка по данному лоту не отозвана, все Заявки претендента по данному лоту отклоняются. Начальная (максимальная) цена лота/лотов указана в извещении о проведении Запроса предложений и в пункте   
       5 Информационной карты.
    8. Предоставляемые в составе Заявки документы должны быть четко напечатаны. Подчистки, дописки, исправления не допускаются, за исключением тех случаев, когда эти исправления (дописки) заверены рукописной надписью «исправленному верить», собственноручной подписью уполномоченного лица, расположенной рядом с каждым исправлением (допиской) и заверены печатью претендента на участие в Запросе предложений.
    9. Все суммы денежных средств в Заявке должны быть выражены в валюте (валютах), установленной (ых) в пункте 16 Информационной карты.
    10. Выражение денежных сумм в других валютах расценивается Конкурсной комиссией как несоответствие Заявки требованиям, установленным настоящей документацией о закупке.
    11. Претендентам/участникам, государственным учреждениям, юридическим и физическим лицам в любое время до подведения итогов Запроса предложений может быть направлен запрос о предоставлении информации и документов, разъяснений необходимых для подтверждения соответствия работ, предлагаемых в соответствии с Заявкой претендента, участника, предъявляемым требованиям, изложенным в настоящей документации о закупке. При этом не допускается изменение Заявок претендентов, участников.

## Срок и порядок подачи Заявок

* + 1. Заявки представляются ежедневно по рабочим дням с 10 часов 00 минут до 12 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 17 часов 00 минут (в пятницу и предпраздничные дни до 16 часов 00 минут) с даты, указанной в пункте 3 Информационной карты до истечения срока подачи Заявок, указанного в пункте 6 Информационной карты.

Для прохода в здание, где будет осуществляться прием Заявок, претенденту необходимо направить уведомление (с указанием ФИО, контактного телефона, номера Запроса предложений и цели посещения) по адресу(ам) электронной почты представителя(ей) Заказчика/Организатора, указанному(ым) в пункте 2 Информационной карты, не позднее чем за один рабочий день, предшествующий дню посещения. Представителю претендента необходимо при себе иметь документ, удостоверяющий личность.

Заявка претендента должна быть подписана уполномоченным представителем претендента.

Допускается направление подписанного претендентом предложения факсом или в скан-копии по электронной почте контактного(ых) лица (лиц) Заказчика (пункт 2 Информационной карты) с обязательным последующим досылом оригинала.

* + 1. Заявки, по истечении срока, указанного в пункте   
       6 Информационной карты, не принимаются. Заявки, полученные по почте по истечении срока, указанного в пункте 6 Информационной карты, не вскрывается и возврату не подлежат.
    2. Претендент самостоятельно определяет способ доставки Заявок, несет все риски несоблюдения сроков предоставления Заявок, связанные с выбором способа доставки.
    3. Окончательная дата подачи Заявок и, соответственно, дата рассмотрения и сопоставления Заявок может быть перенесена на более поздний срок. Соответствующие изменения размещаются в СМИ.

## Отзыв Заявок

Претенденты вправе отозвать свою Заявку в любой момент, но не менее, чем за 24 часа до окончания срока подачи Заявок, указанного в пункте 6 Информационной карты. В этом случае претендент обязан направить письменное требование и обеспечить его вручение представителям Заказчика/Организатора в установленный настоящим пунктом срок.

## Рассмотрение и сопоставление Заявок и изучение квалификации претендентов Организатором

1. В срок, указанный в пункте 8 Информационной карты, Организатор осуществляет рассмотрение и сопоставление Заявок на участие в Запросе предложений и готовит предложения для принятия Конкурсной комиссией решения об итогах Запроса предложений и определении  
   победителя (ей).
2. Информация о ходе рассмотрения Заявок не подлежит разглашению. Заявки претендентов рассматриваются Организатором на соответствие требованиям, изложенным в настоящей документации о закупке, на основании представленных в составе Заявок документов, а также иных источников информации, предусмотренных настоящей документацией о закупке, законодательством Российской Федерации, в том числе официальных сайтов государственных органов, организаций в сети Интернет. Заявка претендента должна полностью соответствовать каждому из установленных настоящей документацией требований или быть лучше.
3. При наличии информации и документов, подтверждающих, что работы, предлагаемые в соответствии с Заявкой претендента/участника, не соответствуют требованиям, изложенным в настоящей документации о закупке, Заявка претендента отклоняется.
4. Победителем Запроса предложений может быть признан участник, чья Заявка на участие в Запросе предложений соответствует требованиям, изложенным в настоящей документации о закупке, но имеет не минимальную цену.
5. Указание претендентом недостоверных сведений в Заявке может служить основанием для отклонения такой Заявки.
6. Наличие в реестрах недобросовестных поставщиков, указанных в подпункте «в» пункта 2.2 документации о закупке, сведений о претенденте (любом из физических и/или юридических лиц, выступающих на стороне претендента) может являться основанием для отклонения Заявки такого претендента.
7. Претендент также может быть не допущен к участию в Запросе предложений в случае:

1) непредставления документов и информации, определенных настоящей документацией о закупке, либо наличия в этих документах и информации неполных и/или не соответствующих действительности сведений о претенденте или о работах, на закупку которых размещается Запрос предложений;

2) несоответствия претендента предусмотренным настоящей документацией о закупке обязательным и квалификационным требованиям;

3) несоответствия Заявки требованиям настоящей документации о закупке, в том числе если:

Заявка не соответствует форме, установленной настоящей документацией о закупке;

документы не подписаны должным образом (в соответствии с требованиями настоящей документации о закупке);

4) если предложение о цене договора превышает начальную (максимальную) цену договора (если такая цена установлена);

5) отказа претендента от продления срока действия Заявки (если такой запрос претендентам направлялся);

6) в иных случаях, установленных Положением о закупках и настоящей документацией о закупке, в том числе пунктом 17 Информационной карты.

1. Если в Заявке имеются расхождения между обозначением сумм словами и цифрами, то к рассмотрению принимается сумма, указанная словами.
2. Если в Заявке имеются арифметические ошибки, претенденту/участнику может быть направлен запрос об уточнении цены договора при условии сохранения единичных расценок, а также об уточнении других положений документации о закупке, имеющих числовые значения.
3. Претенденты и их представители не вправе участвовать в рассмотрении Заявок и изучении квалификации претендентов.
4. В случае если на основании результатов рассмотрения Заявок принято решение об отказе в допуске к участию в данной процедуре Запроса предложений всех претендентов, подавших Заявки, Запрос предложений признается несостоявшимся.

## Порядок оценки и сопоставления Заявок участников Организатором

1. Оценка и сопоставление Заявок состоится в срок, указанный в пункте 8 Информационной карты.
2. Оценка и сопоставление Заявок, осуществляется в целях выявления лучших условий исполнения договора и выявления победителя(ей) в соответствии с критериями, указанными в пункте 19 Информационной карты.
3. Оценка и сопоставление Заявок осуществляется на основании финансово-коммерческого предложения, иных документов, представленных в подтверждение соответствия участника квалификационным требованиям.
4. Оценка и сопоставление Заявок осуществляется путем присвоения количества баллов, соответствующего условиям, изложенным в Заявке.
5. Заявке, содержащей наилучшие условия, присваивается наибольшее количество баллов.
6. Каждой Заявке по мере уменьшения выгодности содержащихся в ней условий (количества баллов, присвоенных по итогам оценки) присваивается порядковый номер. Заявке, в которой содержатся лучшие условия (присвоено наибольшее количество баллов), присваивается первый номер. В случае если в нескольких Заявках содержатся одинаковые условия (присвоено равное количество баллов по итогам оценки), меньший порядковый номер присваивается Заявке, которая поступила ранее других Заявок.
7. Победителем признается участник, Заявке которого присвоено наибольшее количество баллов по итогам оценки и первый порядковый номер.
8. Участники или их представители не могут участвовать в оценке и сопоставлении Заявок.
9. По итогам рассмотрения, оценки и сопоставления Заявок в соответствии с порядком и критериями оценки, установленными настоящей документацией о закупке, и методикой оценки Организатор составляет протокол рассмотрения и оценки Заявок, в котором должна содержаться следующая информация:

1) результаты оценки и сопоставления Заявок участников, указанные в соответствии с присвоенными Заявкам участников по результатам оценки порядковыми номерами;

2) принятое Организатором решение;

3) предложения для рассмотрения Конкурсной комиссией;

4) иная информация при необходимости.

Протокол размещается в СМИ не позднее чем через 3 (три) рабочих дня со дня его подписания.

## Подведение итогов Запроса предложений

1. После рассмотрения Заявок, изучения квалификации претендентов, Заявки, а также иные документы, необходимые для подведения итогов Запроса предложений, передаются в Конкурсную комиссию. Решение об итогах Запроса предложений принимается Конкурсной комиссией.
2. Подведение итогов Запроса предложений проводится Конкурсной комиссией в срок, указанный в пункте 10 Информационной карты.
3. Участники или их представители не могут присутствовать на заседании Конкурсной комиссии.
4. Конкурсная комиссия рассматривает предложения Организатора и принимает решение о выборе победителя Запроса предложений.
5. Решение Конкурсной комиссии фиксируется в протоколе заседания, в котором указывается информация об итогах Запроса предложений.
6. Протокол (выписка из протокола) заседания Конкурсной комиссии размещается в соответствии пунктом 4 Информационной карты в течение 3 (трех) рабочих дней с даты подписания протокола.
7. Конкурсной комиссией может быть принято решение об определении двух и более победителей Запроса предложений, в случаях, предусмотренных пунктом 45 Положения о закупках, а также в случаях, когда участники предложили одинаковые условия исполнения договора или разница в количестве баллов, присвоенных по итогам оценки Заявок нескольких участников, не превышает пяти процентов от максимального количества баллов, присвоенных Заявке, получившей первый номер.
8. В случае заключения договора с несколькими победителями объем выполняемых работ распределяется между победителями по решению Конкурсной комиссии, пропорционально либо по иному принципу, если это вытекает из существа и/или места выполнения работ.
9. Конкурсной комиссией может быть принято решение о проведении переторжки в соответствии с пунктами 31-37 Положения о закупках.
10. Запрос предложений признается состоявшимся, если участниками Запроса предложений признано не менее 2 претендентов.
11. Запрос предложений признается несостоявшимся, если:

1) на участие в конкурсе не подана ни одна Заявка;

2) на участие в конкурсе подана одна Заявка;

3) по итогам рассмотрения заявок к участию в конкурсе допущен один участник;

4) ни один из претендентов не признан участником.

1. В случае если подано 1 предложение и/или только 1 предложение соответствует требованиям, установленным в Запросе предложений, Организатор вправе провести новый Запрос предложений, либо заключить договор с единственным участником, подавшим предложение, путем размещения Заказа у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика), если условия поставщика соответствуют интересам Заказчика, а цена продукции не превышает начальную (максимальную) цену договора.

## Заключение договора

1. Обеспечение исполнения договора не требуется.
2. После опубликования протокола Конкурсной комиссии (выписки из протокола Конкурсной комиссии) об итогах Запроса предложений Заказчик направляет победителю (победителям) Запроса предложений уведомление с приглашением подписать договор с указанием срока его подписания, учитывающего, при необходимости, период времени для получения Заказчиком одобрения сделки органами управления Заказчика.
3. Участник, признанный победителем Запроса предложений, должен подписать договор не позднее срока, указанного в направленном Заказчиком победителю уведомлении. В случае если победителем не подписан договор в указанные сроки, он признается уклонившимся от заключения договора.
4. При этом, в случае если в соответствии с законодательством или внутренними документами победителя Запроса предложений, победителю требуется получение одобрения сделки, являющейся предметом Запроса предложений, органами управления, победитель вправе предложить Заказчику, отложить срок подписания договора на период, необходимый для получения победителем Запроса предложений такого одобрения, но не более, чем на 30 (тридцать) календарных дней с даты опубликования протокола (выписки из протокола) Конкурсной комиссии об итогах Запроса предложений.
5. Заказчик вправе отклонить такое предложение победителя. В таком случае победитель Запроса предложений не подписавший договор признается уклонившимся от заключения договора, а договор может быть заключен с участником, Заявке которого присвоен второй номер, если победителем признан только один участник, или, в случае если по решению Конкурсной комиссии победителями Запроса предложений признано более одного участника, договор (договоры) заключаются с другими победителями. Участник Запроса предложений, Заявке которого был присвоен второй номер, не вправе отказаться от заключения договора.
6. Договор заключается в соответствии с законодательством Российской Федерации по форме, приведенной в приложении № 5 к настоящей документации.
7. Проект договора, заключаемого с участником, Заявке которого был присвоен второй номер, составляется Заказчиком путем включения в проект договора, прилагаемый к настоящей документации о закупке, условий исполнения договора, предложенных этим участником Запроса предложений. Проект договора подлежит направлению Заказчиком в адрес указанного участника в срок, не превышающий 10 (десять) календарных дней с даты признания победителя уклонившимся от заключения договора.
8. Участник, Заявке которого присвоен второй номер, обязан подписать договор и передать его Заказчику в порядке и в сроки, предусмотренные пунктом 2.11.3 настоящей документации о закупке.
9. До заключения договора лицо, с которым заключается договор по итогам Запроса предложений, если указанное предусмотрено в пункте   
   17 Информационной карты, представляет сведения о своих владельцах, включая конечных бенефициаров, с приложением подтверждающих документов, а также согласие (одобрение) контролирующих органов, органов управления претендента на совершение сделки или подтверждение уведомления соответствующих органов о совершении сделки в случаях, когда такое согласие (одобрение) или уведомление предусмотрено законодательством Российской Федерации.
10. В случае непредставления указанных в настоящем пункте сведений и документов, Заказчик вправе отказаться от заключения договора без каких-либо для себя последствий.
11. Победитель не вправе предлагать внесения изменений и дополнений в договор, за исключением случаев, когда это предусмотрено пунктом 20 Информационной карты.
12. В случае расторжения договора, заключенного по результатам Запроса предложений, в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением поставщиком (исполнителем, подрядчиком) своих обязательств Заказчик вправе заключить контракт с участником Запроса предложений, с которым в соответствии с настоящей документацией о закупке заключается договор при уклонении победителя Запроса предложений от заключения договора, с согласия такого участника.

**Раздел 3. Порядок оформления Заявок**

## Оформление Заявки

* + 1. Заявка должна быть представлена на бумажном носителе (письмом), по факсу или в скан-копии по электронной почте контактного(ых) лица (лиц) Заказчика (пункт 2 Информационной карты) с обязательным последующим досылом оригинала.
    2. Письмо с Заявкой должно иметь следующую маркировку:

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,**

*наименование претендента*

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

*государство регистрации претендента*

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

*ИНН претендента (для претендентов-резидентов Российской Федерации)*

**ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ № ЗП/003/ЗСИБ/0018**

* + 1. Письмо с Заявкой должно содержать документы, перечисленные в пункте 2.3.1 настоящей документации, с учетом особенностей, предусмотренных пунктами 2.3.2 и 2.4.1 настоящей документации, а также пунктом 18 Информационной карты.
    2. Документы, представленные в составе Заявки на бумажном носителе, должны быть прошиты вместе с описью документов, скреплены печатью и заверены подписью уполномоченного лица претендента.
    3. Все без исключения страницы Заявки должны быть пронумерованы.
    4. Кроме документов, предусмотренных настоящей документацией о закупке, и представленных на бумажном носителе, в письмо должен быть вложен электронный носитель информации (флеш-память или компакт-диск), содержащий файлы в формате \*.pdf с копиями всех включенных в письмо документов. При этом каждый из документов должен быть представлен в виде одного отдельного файла, по названию которого можно сопоставить электронную копию с оригиналом документа (например: Заявка.pdf. (Zayavka.pdf), Сведения.pdf., Предложение.pdf и т.д.). Если документ содержит менее 10 страниц, не допускается его разбивка на несколько файлов.

Отсутствие в письме с Заявкой электронного носителя информации с копиями документов может являться основанием для отклонения Заявки от участия в Запросе предложений.

* + 1. Заявка должна быть подписана лицом, имеющим право подписи документов от имени претендента. Все страницы Заявки, за исключением нотариально заверенных документов и иллюстративных материалов, должны быть завизированы лицом, подписавшим Заявку.
    2. Организатор принимает письма с Заявками, за исключением писем, на которых отсутствует необходимая информация, а также копии Заявок, направленные по факсу или электронной почте до истечения срока подачи Заявок.

## Финансово-коммерческое предложение

* + 1. Финансово-коммерческое предложение должно быть оформлено в соответствии с приложением № 3 к настоящей документации.
    2. Финансово-коммерческое предложение должно содержать все условия, предусмотренные настоящей документацией и позволяющие оценить Заявку претендента. Условия должны быть изложены таким образом, чтобы при рассмотрении и оценке Заявок не допускалось их неоднозначное толкование. Все условия Заявки претендента понимаются Организатором буквально, в случае расхождений показателей изложенных цифрами и прописью, приоритет имеют написанные прописью.
    3. Финансово-коммерческое предложение должно содержать сроки выполнения работ с момента заключения договора, порядок и условия осуществления платежей (сроки и условия рассрочки платежа и др.). Условия осуществления платежей не могут быть хуже указанных в настоящей документации (Техническом задании, Информационной карте, проекте договора (приложение № 5 к настоящей документации)).
    4. Общая стоимость работ представляется в рублях, с учётом всех возможных расходов претендента, в том числе транспортных расходов, и всех видов налогов, кроме НДС (указывается отдельной строкой), за исключением случаев, предусмотренных пунктами 1.1.24 и 1.1.25 настоящей документации.

Общая стоимость работ не должна превышать начальную (максимальную) цену работ, определенную Заказчиком в настоящей документации.

* + 1. В расчете стоимости претендент указывает единичные расценки по всем видам и объемам работ, указанным в Техническом задании (раздел 4 настоящей документации) и/или информационной карте.

Общая стоимость работ подтверждается расчетом, составленным на основании ведомостей объемов работ, представленных в Техническом задании (раздел 4 настоящей документации). Расчет оформляется в виде приложения к Финансово - коммерческому предложению.

* + 1. Срок выполнения работ определяется согласно выбранной технологии выполнения работ, исходя из времени, необходимого претенденту на выполнение работ без учета задержек и простоев, но не более предельного срока, определенного Заказчиком в Техническом задании (раздел 4 настоящей документации) и/или информационной карте.

В подтверждение претендент в виде приложения к Финансово - коммерческому предложению предоставляет Календарный план выполнения работ, который составляется по форме соответствующего приложения к проекту договора;

* + 1. В случае если претендент предполагает привлечение субподрядных организаций, он в виде приложения к Финансово - коммерческому предложению предоставляет сведения о таких организациях. Сведения о субподрядных организациях оформляются по форме приложения № 7 к настоящей документации.

**Раздел 4. Техническое задание.**

**Техническое задание на выполнение комплекса работ по строительству объекта: «Контейнерный терминал ст. Клещиха г. Новосибирск».**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Перечень основных данных | Содержание основных данных и требований |
| 1 | Основание для выполнения работ | Инвестиционная программа ОАО «ТрансКонтейнер» на 2013г. |
| 2 | Вид строительства | Новое строительство, реконструкция |
| 3 | Место нахождения объекта | РФ, 630052 г. Новосибирск, ул. Толмачевская, 1. |
| 4 | Срок выполнения работ | * Начало работ: с момента подписания договора; * Окончание работ: до исполнения обязательств сторонами, но не позднее 30 августа 2013 года. |
| 5 | Наименование работ | - Указано в ведомости объемов работ. |
| 6 | Требования к качеству работ | Качество выполненных работ должно соответствовать требованиям действующих технических регламентов, строительных Норм и Правил: СНиП 3.01.01-85\* «Организация строительного производства», рабочей документации, действующим стандартам, нормам, правилам  Любые отклонения от принятых проектных решений должны быть оформлены письменным согласованием с Заказчиком и проектной организацией.  техническим условиям. |
| 7 | Требование к безопасности работ | Претендент обязан обеспечить при выполнении работ соблюдение правил технической и пожарной безопасности и охраны окружающей среды. Нести полную ответственность за создание безопасных условий труда.  Выполняемые работы, равно как и их результат, должны соответствовать требованиям:   1. СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования», 2. СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство», 3. СП 12-136-2002 «Безопасность труда в строительстве». 4. «Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ», 5. СП 12-135-2003 Свод правил по проектированию и строительству «Безопасность труда в строительстве. Отраслевые типовые инструкции по охране труда». |
| 8 | Требования к результату | Заказчик должен получить от Исполнителя комплекс выполненных работ в соответствии с техническим заданием и проектной документацией.   в эксплуатацию в состоянии, пригодном для эксплуатации. |
| 9 | Гарантии на работы | Срок гарантии на выполненные работы - не менее 36 месяцев. |
| 10 | Приемка работ | Приемка работ выполняется подписанием актов выполненных работ форм КС-2 и КС-3, счет-фактур, с предоставлением исполнительной документации.  По окончании работ составляется акт приемки в эксплуатацию законченных строительством объектов терминала с приложением протоколов испытаний всех инженерных сетей и оборудования, производится запуск инженерных систем и сдача соответствующим эксплуатационным службам.  При наличии дефектов оформляется акт об устранении недоделок с указанием работ подлежащих выполнению.  Гарантийный срок в данном случае продлевается на период устранения дефектов. |
| 11 | Оплата работ | Заказчик до начала работ выплачивает Исполнителю аванс в сумме 15% от общей стоимости работ.  Окончательный расчет за выполненные Работы производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя после подписания Сторонами актов сдачи-приемки выполненных Работ формы КС-2 и КС-3 в течение 10 (десяти) банковских дней с даты получения счета-фактуры. |
| 12 | Особые условия | Исполнитель обязан:  1. Выполнять работы в полном соответствии с проектной документацией и строительными нормами и иными отраслевыми нормативно-техническими документами, предусмотренными условиями договора и (или) действующими на момент сдачи-приемки выполненных работ по договору;   1. При разработке рабочей документации (рабочего проекта), проекта производства работ, технологических схем, предоставить для утверждения заказчику до начала производства работ; 2. 3. Выполнять работы в соответствии с требованиями экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и др. норм, действующих на территории РФ, и обеспечивающих безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию законченного строительством объекта; 3. Обеспечить качественное выполнение всех работ в соответствии с действующими нормами и техническими условиями; 4. Демонтажные работы производить по предварительному согласованию с Заказчиком; 5. Обеспечить содержание и уборку объекта и прилегающей непосредственно к нему территории; 6. 7.Обеспечить сохранность находящихся на объекте материалов, изделий, конструкций, оборудования; 7. 8. Подключение и переключение нагрузок на распределительные щиты производить строго по предварительной заявке совместно с представителями службы эксплуатации здания; 8. До начала производства работ назначить ответственного по объекту за пожарную безопасность и технику безопасности; 9. Вывоз строительного мусора производить регулярно, по мере накопления в объеме одной автомашины. Складирование и погрузку мусора производить в виде упакованных мешков. Не допускать загромождение территории терминала; 10. Обеспечить производственный контроль качества подрядных работ; 11. Своевременно предъявить организации, осуществляющей строительный контроль для освидетельствования работы, их соответствие качеству и объёмам; 12. В обязательном порядке вести исполнительную документацию и своевременно предъявляет её организации, осуществляющей строительный контроль при сдаче приёмке работ, составляет акты освидетельствования скрытых работ, испытания и опробования систем и устройств, ведет другую исполнительную производственную документацию в соответствии с требованиями РД-11-02-2006 и СНиП 3.01.01-85\* «Организация строительного производства» в объеме, достаточном для сдачи объектов в эксплуатацию. 13. Заказчик запрещает выполнение последующих работ при отсутствии актов освидетельствования предыдущих скрытых работ во всех случаях. 14. Работы, предъявленные по актам выполненных работ и не подтвержденные исполнительной документацией, считаются не выполненными и оплате не подлежат. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **Ведомость объемов работ** | | | | |
| **по объекту: "Контейнерный терминал ст. Клещиха г. Новосибирск"** | | | | |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование работ | Ед. измерения | Количество | Примечания |
| **Раздел 1. ДОРОГА** | | | | |
| 1 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа А,Б,В, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 | м2 | 420 | Первый слой с розливом вяжущих материалов |
| 2 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 в 2 слоя | м2 | 420 | Два слоя, общая толщина 8 см |
| **Раздел 2. РОСТВЕРКИ. НАВЕС-МОДУЛЬ КТК** | | | | |
| 3 | Забивка и извлечение инъекторов при глубине до 6 м | м | 2495 |  |
| 4 | Силикатизация однорастворная с предварительной активизацией | м3 | 351,74 |  |
| 5 | Разборка покрытия из железобетонных плит ПАГ-18 | м3 | 23,97 | 132 м2 |
| 6 | Погрузка мусора строительного (лом ж/б плит) в автосамосвалы и вывоз на полигон ТБО (расстояние перевозки 15 км) | т | 59,925 | 23,97 м3 |
| 7 | Разработка уплотненного грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами. Предусмотреть выполнение водоотлива из котлованов на период работ | м3 | 200 |  |
| 8 | Перевозка грунта автомобилями-самосвалами расстояние перевозки 15 км | т | 300 | 200 м3 |
| 9 | Устройство бетонной подготовки под фундаменты колонн в количестве 14 шт, толщиной 10 см | м2/м3 | 84/8,4 |  |
| 10 | Устройство железобетонных фундаментов, общего назначения под колонны | шт/м3 | 14/52,3 |  |
| 11 | Установка блоков анкерных болтов при бетонировании со связями из арматуры | шт/т | 14/0,9358 |  |
| 12 | Изоляция изделиями из пенопласта основания под фундаменты колонн, толщиной 7 см. | м2/м3 | 53/3,7674 |  |
| 13 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по бетону | м2 | 209,79 |  |
| 14 | Гидроизоляция фундаментов горизонтальная цементная с жидким стеклом | м2 | 107,73 |  |
| 15 | Засыпка пазух котлованов песком | м3 | 120 |  |
| 16 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками | м3 | 120 |  |
| **Раздел 3. РОСТВЕРКИ. НАВЕС-МОДУЛЬ** | | | | |
| 17 | Забивка и извлечение инъекторов при глубине до 6 м | м | 1664 |  |
| 18 | Силикатизация однорастворная с предварительной активизацией | м3 | 234,5 |  |
| 19 | Разборка покрытия из железобетонных плит ПАГ-18 | м3 | 7,67 | 42,6 м2 |
| 20 | Погрузка мусора строительного (лом ж/б плит) в автосамосвалы и вывоз на полигон ТБО (расстояние перевозки 15 км) | т | 19,175 | 7,67 м3 |
| 21 | Разработка уплотненного грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами. Предусмотреть выполнение водоотлива из котлованов на период работ | м3 | 57,55 |  |
| 22 | Перевозка грунта автомобилями-самосвалами расстояние перевозки 15 км | т | 97,84 | 57,55 м3 |
| 23 | Устройство бетонной подготовки под фундаменты колонн в количестве 8 шт, толщиной 10 см | м2/м3 | 50/5,04 |  |
| 24 | Устройство железобетонных фундаментов общего назначения под колонны | шт/м3 | 8/31,48 |  |
| 25 | Установка блоков анкерных болтов при бетонировании со связями из арматуры | шт/т | 8/0,5347 |  |
| 26 | Изоляция изделиями из пенопласта основания под фундаменты колонн, толщиной 7 см | м2/м3 | 35,3/2,2126 |  |
| 27 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по бетону | м2 | 123,21 |  |
| 28 | Гидроизоляция фундаментов горизонтальная цементная с жидким стеклом | м2 | 63,27 |  |
| 29 | Засыпка пазух котлованов песком | м3 | 48 |  |
| 30 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками | м3 | 48 |  |
| **Раздел 4. МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ. НАВЕС-МОДУЛЬ КТК** | | | | |
| 31 | Монтаж колонн металлических цельного сечения | шт/т | 1/1,26 |  |
| 32 | Обетонирование колонн | шт/м3 | 14/5,036 |  |
| 33 | Изготовление балок, прогонов | т | 14,238 |  |
| 34 | Монтаж балок, прогонов при шаге ферм до 12 м | т | 25,487 |  |
| 35 | Изготовление связей | т | 14,814 |  |
| 36 | Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов до 24 м | т | 14,814 |  |
| 37 | Изготовление ферм | т | 15,37 |  |
| 38 | Монтаж ферм для пролетов до 24 м | т | 15,37 |  |
| 39 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 | м2 | 3305,13 |  |
| 40 | Окраска металлических поверхностей за два раза ПФ-115 | м2 | 3305,13 |  |
| 41 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ХС-068 | м2 | 8,5722 |  |
| 42 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-785 | м2 | 8,5722 |  |
| 43 | Установка и разборка инвентарных лесов при высоте до 6 м | м2 | 1530 | вертикальной проекции |
| **Раздел 5. КРОВЛЯ. НАВЕС-МОДУЛЬ КТК** | | | | |
| 44 | Резка стального профилированного настила | м | 480 |  |
| 45 | Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа | м2 | 1839,29 |  |
| 46 | Устройство обделок на фасадах [наружные подоконники, пояски, балконы и др.] включая водосточные трубы с изготовлением элементов труб | м2 | 972 |  |
| 47 | Устройство желобов настенных | м | 174 |  |
| **Раздел 6. ФАСАД. НАВЕС-МОДУЛЬ КТК** | | | | |
| 48 | Монтаж ограждающих конструкций стен из профилированного листа | м2 | 424,32 |  |
| 49 | Резка стального профилированного настила | м | 194,4 |  |
| 50 | Наружная облицовка поверхности стен в горизонтальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством) алюкобондом | м2 | 533,1 |  |
| **Раздел 7. МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ. НАВЕС-МОДУЛЬ** | | | | |
| 51 | Обетонирование колонн | шт/м3 | 8/2,8778 |  |
| 52 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 | м2 | 634,97 |  |
| 53 | Окраска металлических поверхностей за два раза ПФ-115 | м2 | 634,97 |  |
| 54 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ХС-068 | м2 | 7,3476 |  |
| 55 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-785 | м2 | 7,3476 |  |
| 56 | Установка и разборка инвентарных лесов при высоте до 6 м | м2 | 900 | вертикальной проекции |
| **Раздел 8. КРОВЛЯ. НАВЕС-МОДУЛЬ** | | | | |
| 57 | Резка стального профилированного настила | м | 480 |  |
| 58 | Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа | м2 | 1080,35 |  |
| 59 | Устройство обделок на фасадах [наружные подоконники, пояски, балконы и др.] включая водосточные трубы с изготовлением элементов труб | м2 | 720 |  |
| 60 | Устройство желобов настенных | м | 132 |  |
| **Раздел 9. ФАСАД. НАВЕС-МОДУЛЬ** | | | | |
| 61 | Монтаж ограждающих конструкций стен из профилированного листа | м2 | 317,2 |  |
| 62 | Резка стального профилированного настила | м | 144 |  |
| 63 | Наружная облицовка поверхности стен в горизонтальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством) алюкобондом | м2 | 403,31 |  |
| **Раздел 10. ОГРАЖДЕНИЕ** | | | | |
| 64 | Установка анкерных болтов со сверлением в асфальтобетоне отверстий, и их заделкой длиной до 1 м | шт/т | 48/0,14 |  |
| 65 | Установка решетчатых металлических конструкций ограждений, длина 20 м, высота 6 м | т | 5,557 |  |
| 66 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 | м2 | 112 |  |
| 67 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за два раза | м2 | 112 |  |
| **Раздел 11. ОСВЕЩЕНИЕ НАВЕСА-МОДУЛЯ КТК** | | | | |
| 68 | Монтаж щита распределительного ЩРн | шт | 2 |  |
| 69 | Подготовка к включению и установка автоматов в щитах | шт/жилы | 28/200 | Выключатели ВА47-29 2Р 16 А - 6шт; выключатели ВА47-29 2Р 25 А - 6 шт; контакторы КМИ-22510 25А 24В/АС3 1НО ИЭК - 12 шт; модуль управления кнопкой с подсветкой - 4 шт. |
| 70 | Монтаж трубы стальной по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 80 мм | м | 10 |  |
| 71 | Монтаж трубы гофрированной ПВХ , диаметр до 25 мм | м | 990 | Труба диаметром 16мм - 1019,7м; труба диаметром 20мм - 87,55м. |
| 72 | Монтаж трубы жесткой ПВХ по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм | м | 85 |  |
| 73 | Монтаж кабельного канала шириной до 120 мм | м | 10 |  |
| 74 | Монтаж кабеля в проложенных трубах | м | 622 | Кабель ВВГнг 2х2,5 - 61,2м; ВВГнг 3х1,5 - 140,76м; ВВГнг 3х2,5 - 86,7м; ВВГнг 3х4 - 805,8м; ВВГнг 5х2,5 - 265,2м; провод АПВ 1х4 - 5м. |
| 75 | Монтаж светильников с ртутными лампами, включая установку ПРА, на кронштейнах | шт | 33 | Светильник РСП со стеклом и решеткой |
| 76 | Устройство заземления из стали полосовой | 10 м шин заземл. | 5,5 |  |
| 77 | Забивка вертикальных заземлителей механизированная на глубину до 5 м. | 1 заземл. | 14 |  |
| **Раздел 12. ОСВЕЩЕНИЕ НАВЕСА-МОДУЛЯ** | | | | |
| 78 | Монтаж щита распределительного, навесного, ЩРн | шт | 1 |  |
| 79 | Подготовка к включению и установка автоматов в щитах | шт/жилы | 22/156 | Выключатели ВА47-100 2Р 63 А - 8шт; выключатели ВА47-29 4Р 25 А - 5 шт; контакторы КМИ-22510 25А 24В/АС3 1НО ИЭК - 7 шт; модуль управления кнопкой с подсветкой - 2 шт. |
| 80 | Монтаж трубы стальной по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 80 мм | м | 8 |  |
| 81 | Монтаж трубы гофрированной ПВХ, диаметр до 25 мм | м | 250 | Труба диаметром 16мм - 257,5м |
| 82 | Монтаж трубы жесткой ПВХ по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм | м | 50 | Труба диаметром 20мм - 51,5м |
| 83 | Монтаж кабельного канала шириной до 120 мм (аналог) | м | 10 |  |
| 84 | Монтаж кабеля в проложенных трубах | м | 622 | Кабель ВВГнг 2х2,5 - 30,6м; ВВГнг 3х1,5 - 107,1м; ВВГнг 3х2,5 - 51м; ВВГнг 3х4 - 348,8м; ВВГнг 5х2,5 - 91,8м; ВВГнг 3х4 - 5,1м; кабель СИП 2 3х16 - 50м; провод АПВ 1х4 - 5м. |
| 85 | Монтаж светильников с ртутными лампами, включая установку ПРА, на кронштейнах на стенах, колоннах и фермах | шт | 21 | Светильник РСП со стеклом и решеткой |
| 86 | Один провод в линии на подвесных изоляторах: неизолированный | км | 0,05 |  |
| 87 | Устройство заземления из стали полосовой | 10 м шин заземл. | 3,5 |  |
| 88 | Забивка вертикальных заземлителей механизированная на глубину до 5 м | 1 заземл. | 9 |  |
| **Раздел 13. КОНТУР ЗАЗЕМЛЕНИЯ НАВЕСОВ** | | | | |
| 89 | Нарезка швов в бетоне затвердевшем | м | 56 |  |
| 90 | Разборка железобетонных конструкций | м2/м3 | 7,6/1,1 |  |
| 91 | Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных толщиной 10 см | м2/м3 | 10/1 |  |
| 92 | Разработка грунта в траншеях глубиной до 2 м без креплений | м3 | 8 | (основание под асфальт из щебня и отсева) |
| 93 | Засыпка вручную траншей | м3 | 8 |  |
| 94 | Устройство бетонной подготовки | м2/м3 | 10/2 | толщиной 20 см |
| 95 | Устройство покрытия толщиной 13 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 | м2 | 10 |  |
| **Раздел 14. РЕКОНСТРУКЦИЯ ЗДАНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО НА 40-Т ПЛОЩАДКЕ, ИНВ. № 010000743** | | | | |
| **КРОВЛЯ** | | | | |
| 96 | Разборка покрытий кровли из металлочерепицы | м2 | 500 |  |
| 97 | Разборка: обрешетки из брусков с прозорами | м2 | 500 |  |
| 98 | Разборка: стропил со стойками и подкосами из брусьев и бревен | м2 | 500 |  |
| 99 | Разборка теплоизоляции на кровле из: ваты минеральной толщиной 100мм. | м2 | 242 |  |
| 100 | Разборка пароизоляционного слоя из пленки полиэтиленовой | м2 | 242 |  |
| 101 | Разборка цементно-песчаных стяжек (толщиной 50 мм) | м2 | 242 |  |
| 102 | Погрузка вручную мусора строительного с перевозкой автомобилями-самосвалами на расстояние 15 км | т | 46 |  |
| 103 | Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 50 мм. | м2 | 242 |  |
| 104 | Установка пароизоляционного слоя из пленки полиэтиленовой (без стекловолокнистых материалов) | м2 | 242 |  |
| 105 | Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в два слоя | м2 | 242 |  |
| 106 | Устройство однослойной кровли из полимерного рулонного материала (мембрана ПВХ) с установкой прижимных пластин | м2 | 242 |  |
| 107 | Устройство мелких покрытий [брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.] из листовой оцинкованной стали | м2 | 63,4 |  |
| **ФАСАД** | | | | |
| 108 | Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 6 м трубчатых | м2 | 310 | вертикальной проекции |
| 109 | Разборка наружной облицовки поверхности стен металлосайдингом с пароизоляционным слоем из пленки | м2 | 231,08 |  |
| 110 | Разборка изоляции стен из волокнистых и зернистых материалов толщиной 10 см | м2/м3 | 231,08/23,108 |  |
| 111 | Разборка облицовки стен фасадов зданий типа "Краспан" на металлическом каркасе | м2 | 69,2 |  |
| 112 | Разборка изоляции стен из волокнистых и зернистых материалов толщиной 10 см | м2/м3 | 69,2/6,92 |  |
| 113 | Наружная облицовка поверхности стен в горизонтальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством) металлосайдингом с пароизоляционным слоем из пленки | м2 | 172,06 |  |
| 114 | Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов толщиной 7 см | м2/м3 | 300/22,62 |  |
| 115 | Наружная облицовка поверхности стен в горизонтальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством) алюкобондом с пароизоляционным слоем из пленки | м2 | 128,22 |  |
| 116 | Наружная облицовка поверхности оконных и дверных откосов по металлическому каркасу (с его устройством) металлосайдингом с пароизоляционным слоем из пленки | м2 | 33 |  |
| **ПАРАПЕТ** | | | | |
| 117 | Устройство парапета кровли из кирпича толщиной 380 мм, длиной 25,2 м; высотой 60 см | м3 | 9,3 |  |
| **ОТМОСТКА** | | | | |
| 118 | Устройство бетонной отмостки толщиной 10 см | м2/м3 | 64,9/6,49 |  |
| **КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ** | | | | |
| 119 | Перенавеска наружных блоков кондиционеров | шт | 5 |  |
| **ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ БЕТОННОЙ ПЛОЩАДКИ** | | | | |
| 120 | Устройство покрытий бетонных толщиной 80 мм с армирование сеткой | м2 | 270 |  |
| **КРЫЛЬЦО № 1, 2** | | | | |
| 121 | Разборка покрытий полов из керамических плиток | м2 | 18 |  |
| 122 | Ремонт ступеней: бетонных | шт | 10 |  |
| 123 | Устройство покрытий (ступени) на растворе из сухой смеси из плиток: керамогранитных | м2 | 18 |  |
| 124 | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических перил за 2 раза | м2 | 12,5 |  |
| **Раздел 15. РЕКОНСТРУКЦИЯ ЗДАНИЯ ПРОХОДНОЙ ОДНОЭТАЖНОГО, ИНВ. № 010000747** | | | | |
| **ФАСАД** | | | | |
| 125 | Установка и разборка инвентарных лесов высотой до 6 м | м2 | 131 | вертикальной проекции |
| 126 | Разборка наружной облицовки поверхности стен из металлосайдинга без пароизоляционного слоя | м2 | 51,2 |  |
| 127 | Отбивка штукатурки фасадов гладких с земли и лесов | м2 | 71 |  |
| 128 | Наружная облицовка поверхности стен в горизонтальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством) металлосайдингом с пароизоляционным слоем из пленки | м2 | 71 |  |
| 129 | Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов толщиной 7 см | м2/м3 | 133,3/9,61 |  |
| 130 | Наружная облицовка поверхности стен в горизонтальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством) алюкобондом с пароизоляционным слоем из пленки | м2 | 51,2 |  |
| 131 | Наружная облицовка поверхности оконных и дверных откосов в горизонтальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством) металлосайдингом с пароизоляционным слоем из пленки | м2 | 11,13 |  |
| **МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ЗАБОР** | | | | |
| 132 | Монтаж ограждения решетчетого длиной 6м, высотой 5м | т | 0,81 |  |
| 133 | Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с применением охлаждающей жидкости [воды] вертикальных отверстий глубиной 500 мм диаметром 20 мм | шт | 16 |  |
| 134 | Обетонирование стоек | шт/м3 | 16/0,9 |  |
| **ОТМОСТКА** | | | | |
| 135 | Устройство бетонной отмостки толщиной 10 см | м2/м3 | 63/6,3 |  |
| **СМОТРОВАЯ ПЛОЩАДКА И ОГРАЖДЕНИЕ** | | | | |
| 136 | Демонтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали (ширина 1,15 м; общая протяженность 21,3 м), лестница шириной 1,27 м; протяженностью 2,2 м) | т | 3,81 |  |
| 137 | Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением | т | 0,83 |  |
| 138 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 | м2 | 15 |  |
| 139 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью КО-811 | м2 | 15 |  |
| **КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ** | | | | |
| 140 | Перенавеска наружных блоков кондиционеров | шт | 1 |  |
| **УСТАНОВКА БОРДЮРНОГО КАМНЯ** | | | | |
| 141 | Установка бортовых камней бетонных при цементобетонных покрытиях | м | 9 |  |
| **ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ БЕТОННОЙ ПЛОЩАДКИ** | | | | |
| 142 | Устройство покрытий бетонных толщиной 70 мм с армированием сеткой | м2 | 11 |  |
| **Раздел 16. ПОКРЫТИЕ АСФАЛЬТОВОЕ ПОД НАВЕСАМИ** | | | | |
| 143 | Устройство швов в бетоне затвердевшем | м | 323,2 |  |
| 144 | Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных толщиной 10 см | м2/м3 | 793,4/79,39 |  |
| 145 | Разборка дорог из сборных железобетонных плит ПАГ 14 | м2/м3 | 384/53,76 |  |
| 146 | Разборка покрытий и оснований щебеночных | м3 | 212,54 |  |
| 147 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня | м3 | 212,54 |  |
| 148 | Устройство покрытия толщиной 8 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых типа АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 | м2 | 828,8 | с розливом вяжущих материалов |
| 149 | Устройство покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 | м2 | 828,8 |
| 150 | Погрузка мусора строительного на автомобили-самосвалы с вывозом на расстояние 15 км | т | 414 |  |
| **Раздел 17. УСТРОЙСТВО ПЕРЕКРЕСТКА: "УЛ. ТРОЛЛЕЙНАЯ-ТОЛМАЧЕВСКОЕ ШОССЕ"** | | | | |
| **ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ** | | | | |
| 151 | Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов | м3 | 9,6 |  |
| 152 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений | м3 | 1,75 | 5м, глубиной 0,9м |
| 153 | Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб | кан.-км | 0,005 | 5 м |
| 154 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям песком | м3 | 3,75 |  |
| 155 | Погрузка грунта на автомобили-самосвалы с вывозом на расстояние 15км | т | 13,68 |  |
| 156 | Устройство колодцев железобетонных сборных типовых, собранных на трассе, устанавливаемых на пешеходной части ККС-2 | 1 колодец | 1 |  |
| 157 | Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 100 см2 | шт | 2 |  |
| 158 | Заделка кирпичом гнезд, борозд и концов балок | м3 | 0,1 |  |
| 159 | Устройство ввода труб в колодцы | канал. | 2 |  |
| **ФУНДАМЕНТЫ** | | | | |
| 160 | Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона | т | 0,08 |  |
| 161 | Установка металлических стоек массой от 50 до 100 кг | т | 0,34 |  |
| 162 | Устройство бетонных фундаментов общего назначения под стойки | шт/м3 | 3/1,6 |  |
| 163 | Монтаж консолей | шт/т | 3/0,54 |  |
| **УСТРОЙСТВО ПРОКОЛА ПОД ЭЛЕКТРОКАБЕЛЬ** | | | | |
| 164 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений | м3 | 36 |  |
| 165 | Устройство прокола под дорогой диаметром до 200 мм | м | 48 |  |
| 166 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм | км | 0,045 |  |
| 167 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям | м3 | 36 |  |
| **МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ** | | | | |
| 168 | Монтаж ящика с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции колонне, количество зажимов до 20 | шт | 2 |  |
| 169 | Монтаж кабелей до 35 кВ в проложенных трубах | м | 80 |  |
| 170 | Измерение кабельных линий. Испытание электрической прочности изоляции коаксиальных малогабаритных кабелей строительной длины на кабельной площадке | кабель | 1 |  |
| 171 | Заделка для контрольного кабеля сечением одной жилы до 2,5 мм2, количество жил, до 7 (на зарядку светофора) | шт | 20 |  |
| **МОНТАЖ ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ** | | | | |
| 172 | Установка дорожных знаков на металлических стойках | шт | 2 |  |
| 173 | Монтаж кронштейна одностороннего | шт | 1 |  |
| **ДЕМОНТАЖ** | | | | |
| 174 | Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных толщиной 10 см | м2/м3 | 55,9/5,59 |  |
| 175 | Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см | м2 | 69 |  |
| 176 | Разборка бортовых камней: на бетонном основании | м | 40 |  |
| 177 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами | м3 | 27 |  |
| 178 | Перевозка мусора строительного автомобилями-самосвалами, расстояние перевозки - 15 км | т | 47,25 |  |
| 179 | Перенос светофора на железобетонной мачте с одним трансформаторным ящиком с: двумя головками | шт | 1 |  |
| **УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ** | | | | |
| 180 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками | м3 | 25 |  |
| 181 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка | м2/м3 | 83/25,03 |  |
| 182 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси | м2/м3 | 56,2/18,28 |  |
| 183 | Устройство покрытия толщиной 8 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых типа АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 | м2 | 83 |  |
| 184 | Устройство покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 | м2 | 83 |  |
| 185 | Устройство покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 | м2 | 56,2 |  |
| 186 | Установка бортовых камней бетонных при цементобетонных покрытиях | м | 62 |  |
| **ОЗЕЛЕНЕНИЕ** | | | | |
| 187 | Подготовка участка для озеленения. Планировка участка вручную | м2 | 115,9 |  |
| 188 | Устройство газонов. Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см вручную | м2 | 115,9 |  |
| 189 | Устройство газонов вручную | м2 | 115,9 |  |
| **ОГРАЖДЕНИЕ** | | | | |
| 190 | Установка барьерного дорожного металлического ограждения на металлических стойках, шаг стоек 2 м | м/т | 74/1,93734 | ГОСТ 26804-86 |
| **Раздел 18. УСТРОЙСТВО СИСТЕМЫ ПОЖАРОТУШЕНИЯ** | | | | |
| **МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ** | | | | |
| 191 | Аппараты приемные. Устройства промежуточные на количество лучей 10 | шт | 12 |  |
| 192 | Монтаж модулей пожаротушения (на высоте до 8 м) | шт | 61 | Тунгус-9И |
| 193 | Монтаж устройства сигнально-пускового автоматического автономного (на высоте до 8 м) | шт | 61 |  |
| 194 | Монтаж кабелей до 35 кВ , подвешиваемые на тросе. (на высоте до 8 м) | м | 9000 | Кабель КПСнг(А-)FRLS 1х2х0,5 - 9000 м |
| 195 | Монтаж реле, ключ, кнопка и др. с подготовкой места установки | шт | 6 |  |
| 196 | Монтаж абонентского и другого оборудования. Транспарант световой [табло] | шт | 20 |  |
| 197 | Установка аккумулятора тип С-1, СК-1 | шт | 1 |  |
| 198 | Монтаж устройств переговорных [коммутаторы диспетчерской и директорской связи]. Отдельно устанавливаемый преобразователь или блок питания | шт | 1 |  |
| 199 | Разделка и включение кабелей и проводов. Кабель или провод однопарный низкочастотный | концы | 178 |  |
| 200 | Измерение сопротивления шлейфа, сопротивления изоляции и омической асимметрии | участок | 64 |  |
| 201 | Электрическая проверка и настройка управляющего комплекса. Управляющий комплекс | шт | 1 |  |
| **ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ** | | | | |
| 202 | Автоматизированные системы управления II категории технической сложности. Система с количеством каналов: 40 | система | 1 |  |
| 203 | Автоматизированные системы управления II категории технической сложности. За каждый канал св. 40 до 79 добавлять к норме 7 | канал. | 33 |  |
| **Раздел 19. УСТРОЙСТВО СИСТЕМЫ ДЫМОУДАЛЕНИЯ** | | | | |
| 204 | Демонтаж в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых | шт/м2 | 14/67,2 |  |
| 205 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых | шт/м2 | 14/67,2 |  |
| 206 | Установка механизмов открывания и закрывания форточек, узел привод боковой и торцовый | узел | 14 |  |
| 207 | Монтаж короба по стенам и потолкам, длина, м 2 | м | 256 |  |
| 208 | Монтаж кабеля по установленным конструкциям и лоткам | м | 626 |  |
| 209 | Монтаж прибора для анализа физико-химического вещества | компл. | 56 | Газоанализаторы (категория сложности I) |
| 210 | Установка кнопок дыма и аварийной | компл. | 6 |  |
| 211 | Установка датчика дыма | шт | 16 |  |
| 212 | Монтаж выключателей установочных автоматических [автоматы]. Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до 25 | шт | 6 |  |
| **Раздел 20. УСТРОЙСТВО ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ АБК** | | | | |
| 213 | Изоляция воздуховодов матами минераловатными марки 100 | м2/м3 | 58,4/1,1718 |  |
| 214 | Покрытие поверхности изоляции рулонными материалами | м2 | 58,4 |  |
| **Раздел 21. УСТРОЙСТВО УТЕПЛЕНИЯ СТЕН ПРОТИВОПОЖАРНОЙ НАСОСНОЙ СТАНЦИИ** | | | | |
| **ОБЛИЦОВКА СТЕН** | | | | |
| 215 | Устройство бетонных фундаментов под наружный лицевой кирпич | м/м3 | 27,56/1,8 |  |
| 216 | Облицовка кирпичом стен при высоте до 4 м | м3 | 2,88 |  |
| 217 | Армирование кладки стен и других конструкций | т | 0,03 |  |
| **ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ** | | | | |
| 218 | Монтаж ограждающих конструкций стен из многослойных панелей заводской готовности по кирпичным стенам | м2 | 65,1 | Панели типа сэндвич толщиной 5см |
| **Раздел 22. МОНТАЖ М/К СВЯЗЕЙ РАСПОРОК. ЗАКРЫТАЯ СТОЯНКА АВТОМАШИН И ПОГРУЗЧИКОВ.** | | | | |
| **ИЗГОТОВЛЕНИЕ И МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ** | | | | |
| 219 | Усиление металлических конструкций ферм пролетом 36 м профильной сталью верхнего пояса | шт/т | 24/4,824 | Спаренный уголок 100х100 |
| 220 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 | м2 | 127 |  |
| 221 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 (за 2 р.) | м2 | 127 |  |
| **ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ** | | | | |
| 222 | Перенавеска извещателей ПС автоматические тепловой электро-контактный при усилении верхнего пояса связями | шт | 14 |  |

**Раздел 5. Информационная карта**

Следующие условия проведения Запроса предложений являются неотъемлемой частью настоящей документации, уточняют и дополняют положения настоящей документации о закупке (приглашения участия в Запросе предложений).

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование п/п** | **Содержание** |
| **1.** | **Предмет Запроса предложений.** | Запрос предложений № ЗП/003/ЗСИБ/0018 на право заключения договора на выполнение комплекса работ по строительству объекта: «Контейнерный терминала ст. Клещиха г. Новосибирск» в 2013 году. |
| **2.** | **Организатор Запроса предложений, адрес, контактные лица и представители Заказчика** | Организатором является ОАО «ТрансКонтейнер». Функции Организатора выполняет Постоянная рабочая группа Конкурсной комиссии филиала ОАО «ТрансКонтейнер» на Западно-Сибирской железной дороге  Адрес:630001,г. Новосибирск, ул. Жуковского, 102, каб.608.  Контактное(ые) лицо(а) Заказчика: Леонова Н.Н., тел./факс +(383)248-07-81/+7(383)2222-100, электронный адрес leonovann[@trcont.ru](mailto:____________@trcont.ru). |
| **3.** | **Дата опубликования извещения о проведении Запроса предложений** | « 31 » мая 2013 |
| **4.** | **Средства массовой информации (СМИ), используемые в целях информационного обеспечения проведения процедуры Запроса предложений** | Извещение о проведении Запроса предложений, изменения к извещению, настоящая документация о закупке (приглашение к участию в Запросе предложений), протоколы, оформляемые в ходе проведения Запроса предложений, вносимые в них изменения и дополнения и иные сведения, обязательность публикации которых предусмотрена настоящим Положением о закупках и законодательством Российской Федерации публикуется (размещается) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте  ОАО «ТрансКонтейнер» (http://www.trcont.ru) и, в предусмотренных законодательством Российской Федерации случаях, на официальном сайте для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг ([www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru)) (далее – Официальный сайт).  В случае возникновения технических и иных неполадок при работе Официального сайта, блокирующих доступ к Официальному сайту в течение более чем одного рабочего дня, информация, подлежащая размещению на Официальном сайте, размещается на сайте ОАО «ТрансКонтейнер» с последующим размещением такой информации на Официальном сайте в течение одного рабочего дня со дня устранения технических или иных неполадок, блокирующих доступ к Официальному сайту, и считается размещенной в установленном порядке. |
| **5.** | **Начальная (максимальная) цена договора/ цена лота** | Начальная цена договора составляет **29 980 000** рублей с учетом всех налогов (кроме НДС), материалов, изделий, конструкций и затрат, связанных с их доставкой на объект, стоимость оборудования и затрат, связанных с его хранением, доставкой на объект и погрузочно-разгрузочными работами, а также все затраты, расходы подрядчика, связанные с выполнением работ. |
| **6.** | **Место, дата начала и окончания подачи Заявок** | Заявки принимаются по рабочим дням с 10 часов 00 минут до 12 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 17 часов 00 минут (в пятницу и предпраздничные дни до 16 часов 00 минут) местного времени с даты, указанной в пункте 3 Информационной карты по «13» июня 2013 г. по адресу, указанному в пункте 2 настоящей Информационной карты. |
| **7.** | **Срок действия Заявки** | Заявка должна действовать не менее 60 календарных дней с даты окончания срока подачи Заявок (пункт 6 настоящей Информационной карты). |
| **8.** | **Оценка и сопоставление Заявок** | Рассмотрение, оценка и сопоставление Заявок состоится  «14» июня 2013 г. в 16 часов 00 минут местного времени по адресу, указанному в пункте 2 настоящей Информационной карты |
| **9.** | **Конкурсная комиссия** | Решение об итогах Запроса предложений принимается Конкурсной комиссией аппарата управления ОАО «ТрансКонтейнер» *Адрес:107228 г. Москва, Оружейный переулок, 19.* |
| **10.** | **Подведение итогов** | Подведение итогов состоится « 20 » июня 2013 г. в 14 часов 30 минут местного времени по адресу, указанному в пункте 9 Информационной карты |
| **11.** | **Условия оплаты за товар, выполнение работ, оказание услуг** | Заказчик до начала работ выплачивает Исполнителю аванс в соответствии с условиями договора. |
| **12.** | **Количество лотов** | **1лот** |
| **13.** | **Срок и место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг** | **Срок выполнения работ:**  с момента подписания договора до исполнения обязательств сторонами, но не позднее 30 августа 2013 года.  **Место выполнения работ:**  630052, г. Новосибирск, ул. Толмачевская, 1**.** |
| **14.** | **Состав объем работ** | Состав и объем услуг определен в разделе 4 «Техническое задание». |
| **15.** | **Официальный язык** | Русский язык. Вся переписка, связанная с проведением Запроса предложений, ведется на русском языке. |
| **16.** | **Валюта Запроса предложений** | рубль РФ |
| **17.** | **Требования, предъявляемые к претендентам и Заявке на участие в Запросе предложений** | 1. Помимо указанных в пунктах 2.1 и 2.2 настоящей документации требований к претенденту, участнику предъявляются следующие требования:  - к товарам, работам, услугам, ранее поставленным (выполненным, оказанным) претендентом Заказчику или другой организации, не возникает существенных претензий по качеству или иных существенных претензий в процессе их использования в пределах установленного срока их использования (службы, функционирования), или иного срока по усмотрению ОАО «ТрансКонтейнер».  - деятельность претендента, участника не должна быть приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи Заявки на участие в Запросе предложений.  2. Претендент, помимо документов, указанных в пункте 2.3 настоящей документации, в составе заявки должен предоставить следующие документы:  - в случае если претендент, участник не является плательщиком НДС, документ, подтверждающий его право на освобождение от уплаты НДС, с указанием положения Налогового кодекса Российской Федерации, являющегося основанием для освобождения;  - заявление претендента о неприостановлении его деятельности в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи Заявки на участие в Запросе предложений;  - письменное заявление претендента об отсутствии возбужденного в отношении него дела о несостоятельности (банкротстве) на дату подачи Заявки на участие в Запросе предложений, представленное на бланке претендента и подписанное уполномоченным лицом.  *-* информация о функциональных и качественных характеристиках (потребительских свойствах), о качестве выполняемых работ, оказываемых услуг и иная информация об условиях исполнения договора, в том числе предложение о цене договора и порядке оплаты, а также копии документов, подтверждающих соответствие работ, услуг требованиям, установленным законодательством Российской Федерации и/или государства, являющегося местом выполнения работ, оказания услуг.  - бухгалтерские балансы и отчеты о финансовых результатах (либо налоговые декларации для лиц, применяющих упрощенную систему налогообложения (УСН), с приложением документа, подтверждающего правомерность применения УСН, выданного Федеральной налоговой службой) за прошедший календарный год и на последний отчетный период текущего года (копии, заверенные претендентом, с отметкой инспекции Федеральной налоговой службы РФ, либо с приложением заверенной претендентом копии документа, подтверждающего получение бухгалтерских балансов, отчетов о прибылях и убытках или налоговых деклараций Федеральной налоговой службой) (предоставляет каждое юридическое и/или физическое лицо, выступающее на стороне одного претендента);  - справку об исполнении претендентом обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней и налоговых санкций, выданную не ранее 30 дней до размещения извещения о проведении Запроса предложений налоговыми органами по форме, утвержденной 21 января 2013 г. № ММВ-7-12/22@ с учетом внесенных в приказ изменений и внебюджетными фондами справку об отсутствии задолженности (оригинал, либо нотариально заверенная копия) (предоставляет каждое юридическое и/или физическое лицо, выступающее на стороне одного претендента);  - решение или копию решения об одобрении сделки, планируемой к заключению в результате Запроса предложений, если такое одобрение требуется в соответствии с законодательством Российской Федерации или учредительными документами претендента (об одобрении крупной сделки, сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и др.) В случае если получение указанного решения до истечения срока подачи Заявок для претендента на участие в Запросе предложений невозможно в силу необходимости соблюдения установленного законодательством и учредительными документами претендента порядка созыва заседания органа, к компетенции которого относится вопрос об одобрении или о совершении соответствующих сделок, претендент обязан представить письмо, содержащее обязательство в случае признания его победителем Запроса предложений представить вышеуказанное решение до момента заключения договора.  *-* сведения о своих владельцах, включая конечных бенефициаров, с приложением подтверждающих документов, а также согласие (одобрение) контролирующих органов, органов управления претендента на совершение сделки или подтверждение уведомления соответствующих органов о совершении сделки в случаях, когда такое согласие (одобрение) или уведомление предусмотрено законодательством Российской Федерации.  *-* действующие лицензии, сертификации, разрешения, допуски, если деятельность, которую осуществляет претендент, подлежит в соответствии с законодательством Российской Федерации лицензированию, сертификации или предусматривает получение разрешений, допусков к выполнению работ, оказанию услуг, поставке товаров и т.д. (нотариально заверенные копии).  - документ по форме приложения № 4 к настоящей документации о наличии опыта выполнения работ по предмету Запроса предложений.  - сведения о производственном персонале по форме приложения № 6 к настоящей документации. |
| **18.** | **Особенности предоставления документов иностранными участниками** | Особенности не предусмотрены. |
| **19.** | **Критерии оценки Заявок на участие в Запросе предложений** | 1) цена договора (стоимость работ);  2) условия и порядок оплаты работ (наличие предоплаты (аванса), его размер, условия изменения цены договора;  3) квалификация участника (в том числе наличие производственных мощностей (собственного производства), возможности поставки товаров, необходимой профессиональной и технической квалификации,  4) опыт участника;  5) сроки (периоды) выполнения работ;  6) срок предоставления гарантии качества работ*.*   |  |  | | --- | --- | | ***Критерий оценки*** | ***Значение*** *Кз* | | *Цена договора (стоимость работ)* | *Кз=0,5* | | *Размер аванса* | *Кз=0,1* | | *Квалификация участника* | *Кз=0,1* | | *Опыт участника* | *Кз=0,1* | | *Сроки выполнения работ* | *Кз=0,1* | | *Срок предоставления гарантии качества работ* | *Кз=0,1* | |  |  | |  |  | |  |  | |
| **20.** | **Особенности заключения договора** | Победитель вправе направить Заказчику предложения по внесению изменений в договор, размещенный в составе настоящей документации (приложение № 5), до момента его подписания победителем.  Указанные предложения должны быть получены Заказчиком в двухсуточный срок с момента получения участником, признанного по итогам конкурса победителем, соответствующего уведомления от Заказчика.  Изменения могут касаться только положений договора, которые не были одним из оценочных критериев для выбора победителя, указанных в пункте 19 Информационной карты настоящей документации о закупке.  Внесение изменений в договор по предложениям победителя является правом Заказчика и осуществляется по усмотрению Заказчика.  Победитель не имеет права отказаться от заключения договора, если его предложения по внесению в договор изменений не были согласованы Заказчиком. |
| **21.** | **Привлечение субподрядчиков, соисполнителей** | привлечение субподрядчиков допускается в соответствии с приложением № 7 настоящей документации. |
| **22.** | **Обеспечение исполнения договора** | Не предусмотрено |
| **23.** | **Обеспечение заявки** | Не предусмотрено |

Приложение № 1

к документации о закупке

**На бланке претендента**

## ЗАЯВКА \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (наименование претендента)

## НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ № ЗП /\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_

Будучи уполномоченным представлять и действовать от имени \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (*наименование претендента или, в случае участия нескольких лиц на стороне одного участника, наименования таких лиц*), а также полностью изучив всю документацию о закупке, я, нижеподписавшийся, настоящим подаю заявку на участие вЗапросе предложений (далее – Заявка) № ЗП/\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_ (далее – Запрос предложений) на право заключения договора на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(выполнение работ по \_\_\_\_\_\_, оказание услуг по\_\_\_\_\_, на поставку товаров \_\_\_\_\_\_\_ - переписать из предмета конкурса)*.

Уполномоченным представителям ОАО «ТрансКонтейнер» настоящим предоставляются полномочия наводить справки или проводить исследования с целью изучения отчетов, документов и сведений, представленных в данной Заявке, и обращаться к нашим клиентам, обслуживающим нас банкам за разъяснениями относительно финансовых и технических вопросов.

Настоящая Заявка служит также разрешением любому лицу или уполномоченному представителю любого учреждения, на которое содержится ссылка в сопровождающей документации, представлять любую информацию, необходимую для проверки заявлений и сведений, содержащихся в настоящей Заявке, или относящихся к ресурсам, опыту и компетенции претендента.

Настоящим подтверждается, что \_\_\_\_\_\_\_\_\_(*наименование претендента)* ознакомилось(ся) с условиями документации о закупке, с ними согласно(ен) и возражений не имеет.

В частности, \_\_\_\_\_\_\_ (*наименование претендента)*, подавая настоящую Заявку, согласно(ен) с тем, что:

* результаты рассмотрения Заявки зависят от проверки всех данных, представленных *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (наименование претендента)*, а также иных сведений, имеющихся в распоряжении Заказчика;
* за любую ошибку или упущение в представленной *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (наименование претендента)* Заявке ответственность целиком и полностью будет лежать на *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (наименование претендента)*;
* Запрос предложений может быть прекращен в любой момент до подведения его итогов без объяснения причин.
* Победителем может быть признан участник, предложивший не самую низкую цену.

В случае признания \_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(наименование претендента)* победителем мы обязуемся:

1. Придерживаться положений нашей Заявки в течение *\_\_\_\_\_\_*дней (*указать срок не менее указанного в пункте 7 Информационной карты*) с даты, установленной как день рассмотрения и сопоставления Заявок. Заявка будет оставаться для нас обязательной до истечения указанного периода.
2. До заключения договора представить сведения о своих владельцах, включая конечных бенефициаров, с приложением подтверждающих документов, а также иные сведения, необходимые для заключения договора с ОАО «ТрансКонтейнер». \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (*наименование претендента*) предупрежден(о), что при непредставлении указанных сведений и документов, ОАО «ТрансКонтейнер» вправе отказаться от заключения договора.
3. Подписать договор(ы) на условиях настоящей Заявки на участие в Запросе предложений и на условиях, объявленных в документации о закупке.
4. Исполнять обязанности, предусмотренные заключенным договором строго в соответствии с требованиями такого договора.
5. Не вносить в договор изменения, не предусмотренные условиями документации о закупке.

Настоящим подтверждаем, что:

- \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (*результаты работ, оказания услуг, товары и т.д.)* предлагаемые \_\_\_\_\_\_\_ *(наименование претендента)*, свободны от любых прав со стороны третьих лиц, \_\_\_\_\_\_\_\_ (*наименование претендента*) согласно передать все права \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (*результаты работ, оказания услуг, товары и т.д.)* в случае признания победителем Заказчику;

- \_\_\_\_\_\_\_\_(наименование претендента) не находится в процессе ликвидации;

- \_\_\_\_\_\_\_\_(наименование претендента) не признан несостоятельным (банкротом);

- на имущество \_\_\_\_\_\_\_\_ (наименование претендента) не наложен арест, экономическая деятельность не приостановлена;

- у \_\_\_\_\_\_\_ (наименование претендента) отсутствует задолженность по уплате налогов, сборов, пени, налоговых санкций в бюджеты всех уровней и обязательных платежей в государственные внебюджетные фонды, а также просроченная задолженность по ранее заключенным договорам с ОАО «ТрансКонтейнер»;

- \_\_\_\_\_\_\_\_(наименование претендента) соответствует всем требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации и/или государства регистрации и/или ведения бизнеса претендента к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки.

- \_\_\_\_\_\_\_\_(наименование претендента) не имеет и не будет иметь никаких претензий в отношении права (и в отношении реализации права) ОАО «ТрансКонтейнер» отменить Запрос предложений в любое время до момента объявления победителя Запроса предложений;

- \_\_\_\_\_\_\_\_(наименование претендента) полностью и без каких-либо оговорок принимает условия, указанные в Техническом задании (Раздел 4 настоящей документации);

- товары, работы, услуги, предлагаемые к поставке \_\_\_\_\_\_\_\_(наименование претендента) в рамках настоящего Запроса предложений, полностью соответствуют требованиям Технического задания (Раздел 4 настоящей документации).

Нижеподписавшийся удостоверяет, что сделанные заявления и сведения, представленные в настоящей Заявке, являются полными, точными и верными.

В подтверждение этого прилагаем все необходимые документы.

### Представитель, имеющий полномочия подписать заявку на участие от имени \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(наименование претендента)*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*Печать (должность, подпись, ФИО)*

"\_\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 201\_\_ г.

Приложение № 2

к документации о закупке

**СВЕДЕНИЯ О ПРЕТЕНДЕНТЕ (для юридических лиц)**

*(в случае, если на стороне одного претендента участвует несколько лиц, сведения предоставляются на каждое лицо)*

1. Полное и сокращенное наименование претендента (если менялось в течение последних 5 лет, указать, когда и привести прежнее название)

Юридический адрес \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Почтовый адрес \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Телефон (\_\_\_\_\_\_) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Факс (\_\_\_\_\_\_) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Адрес электронной почты \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_@\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Зарегистрированный адрес офиса \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

2. Руководитель

3. Банковские реквизиты

4. Название и адрес филиалов и дочерних предприятий

**Контактные лица**

Уполномоченные представители ОАО «ТрансКонтейнер» могут связаться со следующими лицами для получения дополнительной информации о претенденте:

Справки по общим вопросам и вопросам управления: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*Контактное лицо (должность, ФИО, телефон)*

Справки по кадровым вопросам: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*Контактное лицо (должность, ФИО, телефон)*

Справки по техническим вопросам: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*Контактное лицо (должность, ФИО, телефон)*

Справки по финансовым вопросам: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*Контактное лицо (должность, ФИО, телефон)*

### Представитель, имеющий полномочия подписать заявку на участие от имени\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(наименование претендента)*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*Печать (должность, подпись, ФИО)*

"\_\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 201\_\_ г.

**СВЕДЕНИЯ О ПРЕТЕНДЕНТЕ (для физических лиц)**

* + - Фамилия, имя, отчество \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
    - Паспортные данные \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
    - Место жительства \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
    - Телефон (\_\_\_\_\_\_) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
    - Факс (\_\_\_\_\_\_) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
    - Адрес электронной почты \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_@\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
    - Банковские реквизиты\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

### Представитель, имеющий полномочия подписать заявку на участие от имени \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(наименование претендента)*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*Печать (должность, подпись, ФИО)*

"\_\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 201\_\_ г.

## Приложение № 3

к документации о закупке

### Финансово-коммерческое предложение

«\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 201\_ г. Запрос предложений № ЗП/\_\_\_\_\_

(лот № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)

*Указывается при необходимости*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(Полное наименование претендента)*

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование товаров, работ, услуг | Цена за единицу работ, услуг, товара в руб., без учета НДС | Количество поставляемых товаров, работ, услуг | Цена за весь закупаемый объем товаров, работ, услуг в руб., без учета НДС | Условия и порядок расчетов за поставку товаров, работ, услуг | Срок выполнения работ, оказания услуг, поставки товаров | Гарантий-ный срок |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого: | |  |  |  | - | - | - |

1. Цена \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(работ, услуг, товаров),* указанная в настоящем финансово-коммерческом предложении, учитывает стоимость всех налогов (кроме НДС), материалов, изделий и расходов, связанных с их доставкой, а также иные расходы, связанные с \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(выполнением работ, оказанием услуг, поставкой товаров).*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(Выполнение работ, оказание услуг, поставка товаров)* облагается НДС по ставке \_\_\_\_%, размер которого составляет \_\_\_\_\_\_\_\_/ НДС не облагается *(указать необходимое).*

2. Дополнительные условия выполнения работ, оказания услуг, поставки товаров \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(заполняется претендентом при необходимости).*

3. Срок действия настоящего финансово-коммерческого предложения составляет \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(указывается дата в соответствии с пунктом 7 Информационной карты, но не менее 60 (шестьдесят) календарных дней с даты рассмотрения и сопоставления Заявок).*

4. Если наши предложения, изложенные выше, будут приняты, мы берем на себя обязательство \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(выполнить работы, оказать услуги, поставить товар.)* в соответствии с требованиями документации о закупке и согласно нашим предложениям.

5. В случае если наши предложения будут признаны лучшими, мы берем на себя обязательства подписать договор в соответствии с условиями участия в Запросе предложений и на условиях настоящего финансово-коммерческого предложения.

6. Мы согласны с тем, что в случае нашего отказа от заключения договора после признания нашей организации победителем конкурса, а так же при нашем отказе приступить к переговорам о подписании нами договора в сроки, указанные в уведомлении заказчика, направленном нам в соответствии с пунктом 144 Положения о закупках, победителем будет признан другой участник.

7. Мы объявляем, что до подписания договора, настоящее предложение и Ваше уведомление о нашей победе будут считаться имеющими силу договора между нами.

*Следующие приложения являются неотъемлемой частью настоящего финансово-коммерческого предложения:*

*1) приложение № 1 – Расчет стоимости \_\_\_\_\_\_\_\_\_ (работ, услуг, товаров и т.д.) на \_\_\_ листах.*

*2) приложение № 2 – Календарный план \_\_\_\_\_\_\_\_\_ (выполнения работ, оказания услуг, поставки товаров и т.д.) на \_\_\_ листах (составляется по форме соответствующего приложения к проекту договора).*

*3) Сведения о планируемых к привлечению субподрядных организациях (составляется по форме приложения № 7 к документации о закупке)*.

### Представитель, имеющий полномочия подписать заявку на участие от имени \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(наименование претендента)*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*Печать (должность, подпись, ФИО)*

"\_\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 201\_\_ г.

Приложение № 4

к документации о закупке

**Сведения об опыте выполнения работ, оказания услуг, поставки товаров по предмету Запроса предложений № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, выполненных, оказанных, поставленных \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.**

*(наименование претендента)*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №№ | Дата и номер договора | Предмет договора (указываются только договоры по предмету, аналогичному предмету конкурса) | Наименование Заказчика |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

### Представитель, имеющий полномочия подписать заявку на участие от имени \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(наименование претендента)*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*Печать (должность, подпись, ФИО)*

"\_\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 201\_\_ г.

Приложение № 5

к документации о закупке

**ПРОЕКТ ДОГОВОРА**

# ДОГОВОР №

**на выполнение работ**

г. Новосибирск «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_ 201\_г.

Открытое акционерное общество «Центр по перевозке грузов в контейнерах «ТрансКонтейнер» (ОАО «ТрансКонтейнер»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора филиала ОАО «ТрансКонтейнер» на Западно-Сибирской железной дороге Касаткина Виктора Федоровича, действующего на основании доверенности №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

с одной стороны, и \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,действующего на основании\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор на выполнение работ (далее – «Договор») о нижеследующем:

### 1. Предмет Договора

* 1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства выполнить своими силами, из своих материалов или с привлечением третьих лиц, комплекс работ по строительству объекта: «Контейнерный терминал ст. Клещиха г. Новосибирск» (далее Работы) в соответствии с техническим заданием (*приложение№1*)
  2. 1.2. Срок выполнения работ: с момента подписания договора, до исполнения обязательств Сторонами, но не позднее 30 августа 2013 года, в соответствии с календарным планом *(приложение № 2)* являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора.

1. **Цена работ и порядок оплаты**

2.1. За выполненные по настоящему Договору Работы Заказчик, в соответствии с Протоколом согласования договорной цены (приложение № 4), являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора, обязуется оплатить Исполнителю \_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) рублей, в том числе НДС – 18% \_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) рублей.

2.2. Расчет стоимости комплекса строительных Работ (приложение №3) является неотъемлемой частью настоящего Договора должен быть произведен на основании смет, составленных базисно-индексным методом (база ФЕР-2001), с применением отраслевых индексов ОАО «РЖД» (Распоряжение №1777р от 09.08.2011).

2.2. Заказчик до начала работ выплачивает Исполнителю аванс в сумме 15% от общей стоимости работ, что составляет \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ руб. (в том числе НДС 18% - \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ руб.).

2.3. Окончательный расчет за выполненные Работы производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя после подписания Сторонами актов сдачи-приемки выполненных Работ формы КС-2 и КС-3 в течение 10 (десяти) банковских дней с даты получения счета-фактуры.

**3.Порядок сдачи и приемки Работ**

3.1. По завершении Работ Исполнитель представляет Заказчику акт сдачи-приемки выполненных Работ формы КС-2 и КС-3.

3.2. Заказчик в течение 10-и (десяти) рабочих дней с даты получения акта сдачи-приемки выполненных Работ направляет Исполнителю подписанный акт сдачи-приемки или мотивированный отказ от приемки Работ. При наличии мотивированного отказа Заказчика от приемки Работ Сторонами составляется акт с перечнем необходимых доработок и указанием сроков их выполнения.

3.3. В случае принятия Сторонами согласованного решения о прекращении Работ настоящий Договор расторгается, и между Сторонами проводится сверка расчетов. При этом Заказчик обязуется оплатить фактически произведенные до дня расторжения затраты Исполнителя за выполнение Работ по настоящему Договору.

**4.Обязанности Сторон**

4.1. Исполнитель обязан:

4.1.1. Выполнить предусмотренные данным договором работы качественно и в соответствии с действующими строительными нормами и правилами, а также иными обязательными требованиями для таких видов работ, в предусмотренные настоящим Договором сроки.

Результаты Работ должны отвечать требованиям законодательства Российской Федерации и соответствующим Государственным стандартам.

4.1.2. Поставить на строительную площадку необходимые материалы, оборудование, изделия, конструкции, комплектующие изделия и обеспечить их сохранность на время выполнения работ, за свой счет.

4.1.3. Вывести в трехдневный срок, со дня подписания акта о приемке выполненных Работ за пределы территории филиала, принадлежащие ему строительные машины и оборудование, транспортные средства, инструменты, приборы, инвентарь, строительные материалы, изделия, конструкции, а также строительный мусор.

4.1.4. Устранять недостатки в результатах Работ, допущенные по его вине, своими силами и за свой счет.

4.1.5. Обеспечить при выполнении работ соблюдение правил технической и пожарной безопасности и охраны окружающей среды. Нести полную ответственность за создание безопасных условий труда.

4.1.6. Передать заказчику при предъявлении актов сдачи приемки выполненных работ КС – 2 и КС - 3, комплект исполнительной документации (в двух экземплярах) на данные работы.

4.2. Заказчик обязан:

4.2.1. Передавать Исполнителю необходимую для выполнения Работ информацию и документацию.

4.2.2. Принять результаты Работ и оплатить их в установленный срок в соответствии с условиями настоящего Договора.

4.2.3. Оплатить фактически произведенные, до дня получения Исполнителем уведомления о расторжении настоящего Договора, затраты Исполнителя на выполнение Работ по настоящему Договору в случае досрочного расторжения настоящего Договора по инициативе Заказчика.

**5. Качество и гарантии**

5.1. Гарантийный срок нормальной эксплуатации Работ, указанных в п.1.1. настоящего Договора, в том числе оборудования, материалов устанавливается 24 месяца с даты приемки объекта в эксплуатацию.

5.2. Если в период гарантийной эксплуатации Работ обнаружатся дефекты, препятствующие нормальной его эксплуатации, то Исполнитель обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения недостатков.

5.3. В случае если Исполнитель не исправит некачественно выполненные работы, в установленный срок, Заказчик имеет право привлечь для устранения недостатков третьих лиц. Все расходы, связанные с устранением недостатков третьими лицами, оплачиваются Исполнителем.

1. **Ответственность Сторон**
   1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
   2. В случае если Исполнитель допустит просрочку сдачи работ более чем на 10 (десять) календарных дней, стоимость работ уменьшается на 0,3% за каждый день просрочки, но не более 10 % от общей стоимости Работ по настоящему Договору.
   3. В случае, указанном в пункте 6.2. настоящего Договора, Заказчик вправе потребовать от Исполнителя уплаты штрафной неустойки в размере 0,2%, от общей стоимости Работ по настоящему Договору, за каждый день просрочки.
   4. Исполнитель несет ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащие исполнение обязательств третьими лицами.

**7. Обстоятельства непреодолимой силы**

7.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, в том числе объявленной или фактической войной, гражданскими волнениями, эпидемиями, блокадами, эмбарго, пожарами, землетрясениями, наводнениями и другими природными стихийными бедствиями, изданием актов органов государственной власти.

7.2. Свидетельство, выданное торгово-промышленной палатой или иным компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы.

7.3. Сторона, которая не исполняет свои обязательства вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы, должна не позднее, чем в трехдневный срок известить другую Сторону о таких обстоятельствах и их влиянии на исполнение обязательств по настоящему Договору.

7.4. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 3 (трех) последовательных месяцев, настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, либо в порядке, установленном пунктом 8.3 настоящего Договора.

7.5. В случае расторжения настоящего Договора по причине, указанной в пункте 9.4 настоящего Договора, Исполнитель обязуется возвратить Заказчику денежные средства, перечисленные Исполнителю в качестве аванса, на расчетный счет Заказчика в течение 3 (трех) банковских дней с даты расторжения настоящего Договора.

8**.** **Разрешение споров**

8.1. Все споры, возникающие при исполнении настоящего Договора, решаются Сторонами путем переговоров, которые могут проводится, в том числе, путем отправления писем по почте, обмена факсимильными сообщениями.

8.2. Если Стороны не придут к соглашению путем переговоров, все споры рассматриваются в претензионном порядке. Срок рассмотрения претензии - три недели со дня получения претензии.

8.3. В случае если споры не урегулированы Сторонами с помощью переговоров и в претензионном порядке, то они передаются заинтересованной Стороной в Арбитражный суд Новосибирской области.

**9. Порядок внесения изменений, дополнений в Договор и его расторжения**

9.1. В настоящий Договор могут быть внесены изменения и дополнения, которые оформляются Сторонами дополнительными соглашениями к настоящему Договору.

9.2. Настоящий Договор может быть досрочно расторгнут по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.

9.3. Заказчик, решивший расторгнуть настоящий Договор, должен направить письменное уведомление о намерении расторгнуть настоящий Договор Исполнителю не позднее чем за 30 (тридцать) календарных дней до предполагаемой даты расторжения настоящего Договора. Настоящий Договор считается расторгнутым с даты, указанной в уведомлении о расторжении. При этом Заказчик обязан оплатить фактические затраты Исполнителя по выполнению Работ, произведенные до даты получения Исполнителем уведомления о расторжении настоящего Договора.

9.4. В случае досрочного расторжения настоящего Договора по основаниям, предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим Договором, Исполнитель обязуется возвратить Заказчику авансовый платеж в части, превышающей цену выполненных Работ, в течение 3 (трех) банковских дней с даты расторжения настоящего Договора.

**10. Срок действия Договора**

Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до полного исполнения сторонами обязательств.

**11. Прочие условия**

11.1. Право собственности на результаты Работ по настоящему Договору принадлежит Заказчику.

11.2. Исполнение обязательств по Настоящему договору может быть возложено Исполнителем на третье лицо с письменного согласия Заказчика.

11.3. В случае изменения у какой-либо из Сторон юридического статуса, адреса и банковских реквизитов, она обязана в течение 5 (пяти) дней со дня возникновения изменений известить другую Сторону.

11.4. Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемыми частями.

11.5. Все вопросы, не предусмотренные настоящим Договором, регулируются законодательством Российской Федерации.

11.6. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую силу, по одному для каждой из Сторон.

11.7. К настоящему Договору прилагаются:

11.7.1. Техническое задание *(приложение № 1).*

11.7.2. Календарный план *(приложение № 2).*

11.7.3. Расчет стоимости комплекса строительных Работ (приложение №3)*.*

11.7.4. Протокол согласования Договорной цены *(приложение № 4).*

**12. Юридические адреса и платежные реквизиты Сторон**

**Заказчик: Исполнитель:**

|  |  |
| --- | --- |
| Открытое акционерное общество «Центр по перевозке грузов в контейнерах «ТрансКонтейнер»  Юридический адрес: Российская Федерация, 107228, г.Москва, ул. Новорязанская, д.12,  ИНН 7708591995, ОКПО 94421386,  КПП 997650001  р/счет 40702810817000001687  в филиале ОАО «Транскредитбанк» г.Новосибирск  к/счет 30101810500000000787,  БИК 045005787, тел. (383) 222-21-00  Почтовый адрес: 630001  г. Новосибирск,  ул. Жуковского,102. |  |

**от Заказчика от Исполнителя**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ В.Ф. Касаткин \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

м.п. м.п.

Приложение № 2

к Договору на выполнение работ

№ \_\_\_

от «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_201\_ г.

Календарный план

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование  этапов Работ | Цена Работ с  НДС,  в руб. | Срок выполнения Работ  начало-окончание  (месяц, год) | Отчетные  документы |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |
| 4. |  |  |  |
| 5. |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Заказчик:  \_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (подпись) (Ф.И.О.) | Исполнитель:  \_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (подпись) (Ф.И.О.) |

Приложение № 4

к Договору на выполнение работ

№ \_\_\_

от «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_201\_ г.

Протокол

согласования договорной цены

Мы, нижеподписавшиеся,\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ открытого акционерного общества «Центр по перевозке грузов в контейнерах «ТрансКонтейнер» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от лица Заказчика, с другой стороны, и \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от лица Исполнителя, с другой стороны, удостоверяем, что Сторонами достигнуто соглашение о величине договорной цены Работ по настоящему Договору в размере \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ рублей. В том числе НДС (\_\_\_\_%) \_\_\_\_\_\_(\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) рублей.

|  |  |
| --- | --- |
| Заказчик:  \_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (подпись) (Ф.И.О.) | Исполнитель:  \_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (подпись) (Ф.И.О.) |

Приложение № 6

к документации о закупке

**СВЕДЕНИЯ ОБ АДМИНИСТРАТИВНОМ И ПРОИЗВОДСТВЕННОМ ПЕРСОНАЛЕ ПРЕТЕНДЕНТА**

(*указывается персонал, который необходим для выполнения работ, оказания услуг, поставки товара, являющихся предметом Запроса предложений*)

**Административный персонал**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Занимаемая должность | Ф.И.О. | Образование и специальность | Стаж работы по профилю занимаемой должности |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

**Производственный персонал (рабочие)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Специальность  по каждому рабочему | Разряд, квалификация | Стаж работы по специальности |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| … |  |  |  |

### Представитель, имеющий полномочия подписать заявку на участие от имени \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(наименование претендента)*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*Печать (должность, подпись, ФИО)*

"\_\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 201\_\_ г.

Приложение № 7

к документации о закупке

**СВЕДЕНИЯ О ПЛАНИРУЕМЫХ К ПРИВЛЕЧЕНИЮ СУБПОДРЯДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ**

*(отдельный лист по каждому субподрядчику)*

**Наименование организации, фирмы:**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Головная фирма | | Филиалы и дочерние предприятия |
| Адрес |  | |  |
| Телефон |  | |  |
| Факс |  | |  |
| Ответственное лицо |  | |  |
| Форма (ООО, ЗАО и т.д.) |  | |  |
| Уставный капитал |  | |  |
| Сфера деятельности |  | |  |
| Руководитель: | Дата: | | Печать/подпись (субподрядчика) |
|  | | | |
| Виды работ, передаваемые субподрядчику по предмету конкурса | | Передаваемые объемы работ | |
| В физических единицах | В % к общему объему работ по предмету конкурса |
|  | |  |  |
|  | |  |  |
| Итого % передаваемых субподрядчику объёмов работ к общему объёму работ по предмету конкурса | | |  |

Приложения:

- копия действующего свидетельства о допуске к выполнению работ, передаваемых субподрядчику по предмету конкурса, выданного СРО

- копии документов, подтверждающих согласие субподрядных организаций (договор о намерениях, предварительное соглашение и др.) выполнить передаваемые объемы работ по предмету конкурса.

### Представитель, имеющий полномочия подписать заявку на участие от имени \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(наименование претендента)*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*Печать (должность, подпись, ФИО)*

"\_\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 201\_\_ г.