**УТВЕРЖДАЮ**

**Председатель Конкурсной комиссии**

**филиала ОАО «ТрансКонтейнер» на Октябрьской железной дороге**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Д.В. Морозов**

**«\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2013г.**

**ДОКУМЕНТАЦИЯ О ЗАКУПКЕ**

**Раздел I. Общие положения**

## Основные положения

* + 1. **Открытое акционерное общество «Центр по перевозке грузов в контейнерах «ТрансКонтейнер» (ОАО «ТрансКонтейнер»)** в лицефилиалаОАО «ТрансКонтейнер» на Октябрьской железной дороге(далее – Заказчик), руководствуясь положениями Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и Положением о порядке размещения заказов на закупку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд ОАО «ТрансКонтейнер», утвержденным решением Совета директоров ОАО «ТрансКонтейнер» от 20 февраля 2013г. (протокол № 8) (далее – Положение о закупке), проводит открытый конкурс
		№ ОК/003/НКПОКТ/0003 (далее – открытый конкурс) на право заключения договора на выполнение работ по техническому обслуживанию зданий и сооружений, инженерных сетей и коммуникаций, систем отопления и горячего водоснабжения, а также систем вентиляции и кондиционирования объектов филиала ОАО «ТрансКонтейнер» на Октябрьской железной дороге в г. Санкт-Петербурге в 2013 году.
		2. Начальная (максимальная) цена договора составляет 12 534 000 рублей 00 копеек с учетом всех расходов Исполнителя и налогов, кроме НДС.
		3. Требования к работам и прочие условия закупки, в том числе место и сроки выполнения работ, установлены в Техническом задании (раздел IV настоящей документации).
		4. Вскрытие конвертов с заявками претендентов на участие в открытом конкурсе (далее – Заявки) состоится в 16 часов 00 минут московского времени « 30 » апреля 2013года.
		5. Организатором открытого конкурса является
		ОАО «ТрансКонтейнер». Функции Организатора выполняет Постоянная рабочая группа Конкурсной комиссии филиала ОАО «ТрансКонтейнер» на Октябрьской железной дороге. Адрес: 191002, г. Санкт-Петербург, Владимирский пр., д. 23.

Контактное лицо ведущий инженер филиала ОАО «ТрансКонтейнер» на Октябрьской железной дороге – Леонова Марина Васильевна,
тел. (812) 457-52-08, электронный адрес k\_leonovamv@spb.orw.ru.

Представитель Заказчика, ответственный за проведение открытого конкурса – ведущий инженер филиала ОАО «ТрансКонтейнер» на Октябрьской железной дороге Пахомова Екатерина Михайловна, тел. (812) 457-36-46, электронный адрес K\_PahomovaEM@spb.orw.ru.

Решение об итогах открытого конкурса принимается Конкурсной комиссией аппарата управления ОАО «ТрансКонтейнер» (далее – Конкурсная комиссия). Конкурсной комиссией может быть принято решение о признании победителями открытого конкурса двух и более участников.

* + 1. Претендентом на участие в открытом конкурсе признается любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки, которые получили в установленном порядке всю необходимую документацию.
		2. Участниками открытого конкурса признаются претенденты, своевременно и по установленной форме подавшие Заявку и соответствующие установленным в настоящей документации обязательным и квалификационным требованиям.
		3. Претендент несет все расходы и убытки, связанные с подготовкой и подачей своей Заявки. ОАО «ТрансКонтейнер» не несет никакой ответственности по расходам и убыткам, понесенным претендентами в связи с их участием в открытом конкурсе.
		4. Документы, представленные претендентами в составе Заявок, возврату не подлежат.
		5. Заявки рассматриваются как обязательства претендентов. ОАО «ТрансКонтейнер» вправе требовать от победителя (победителей) открытого конкурса заключения договора на условиях, предложенных в его Заявке.
		6. Организатор, Заказчик открытого конкурса вправе отказаться от его проведения в любой момент до принятия решения Конкурсной комиссией о победителе открытого конкурса. При этом ОАО «ТрансКонтейнер» не будет нести никакой ответственности перед любыми физическими и юридическими лицами, которым такое действие может принести убытки.
		7. Извещение о проведении открытого конкурса, изменения к извещению, настоящая документация, протоколы, оформляемые в ходе проведения открытого конкурса и иная информация об открытом конкурсе размещаются на сайте ОАО «ТрансКонтейнер» http://www.trcont.ru (далее – сайт ОАО «ТрансКонтейнер») и на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг (www.zakupki.gov.ru) (далее - официальный сайт).

В случае возникновения технических и иных неполадок при работе официального сайта, блокирующих доступ к официальному сайту в течение более чем одного рабочего дня, информация, подлежащая размещению на официальном сайте, размещается на сайте ОАО «ТрансКонтейнер» с последующим размещением такой информации на официальном сайте в течение одного рабочего дня со дня устранения технических или иных неполадок, блокирующих доступ к официальному сайту, и считается размещенной в установленном порядке.

* + 1. Протоколы, оформляемые в ходе проведения открытого конкурса, размещаются в порядке, предусмотренном настоящей документацией, в течение трех рабочих дней с даты их подписания.
		2. Конфиденциальная информация, ставшая известной сторонам при проведении открытого конкурса не может быть передана третьим лицам за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
		3. В случае участия нескольких лиц на стороне одного претендента соответствующая информация должна быть указана в Заявке, оформленной в соответствии с приложением № 1 к настоящей документации. Если соответствующая информация не указана в Заявке, претендент считается подавшим Заявку от своего имени и действующим в своих интересах.
		4. Настоящая документация разработана в соответствии с Положением о закупках, размещенном на официальном сайте и сайте
		ОАО «ТрансКонтейнер».

По всем вопросам, не урегулированным настоящей документацией, необходимо руководствоваться Положением о закупках. В случае противоречия положений настоящей документации и Положения о закупках необходимо руководствоваться Положением о закупках.

* + 1. Иностранные участники закупки вправе подавать предложения о цене договора без учета расходов, связанных с импортом товара на территорию Российской Федерации (в т.ч. расходов на транспортировку, страхование груза, таможенную очистку).

В этом случае Конкурсная комиссия принимает решение после оценки и сопоставления поданных в разных базисах поставки ценовых предложений участников.

* + 1. Иностранный участник закупки вправе указать цену в рублях Российской Федерации, либо в долларах США. При этом оценка и сопоставление заявок российских и иностранных участников будут осуществляться в рублях Российской Федерации с пересчетом цен заявок иностранных участников, указанных в иностранных валютах, по курсу Центрального банка Российской Федерации на дату вскрытия конвертов или проведения оценочного этапа рассмотрения Заявок.
		2. Предоставление иностранными участниками закупки документов и сведений, в том числе в целях подтверждения обязательных и квалификационных требований, предусмотренных настоящей документацией, осуществляется с учетом особенностей, предусмотренных пунктами 52-55 Положения о закупках.

## Разъяснения положений документации

* + 1. Запросы о разъяснении положений настоящей документации направляются в виде сканированных копий подписанных уполномоченным представителем претендента обращений по адресу электронной почты представителя Заказчика, ответственного за проведение открытого конкурса, указанному в пункте 1.1.5 настоящей документации.
		2. Запрос может быть направлен с момента размещения извещения о проведении настоящего открытого конкурса на сайте ОАО «ТрансКонтейнер» и на официальном сайте, но не позднее, чем за 10 (десять) календарных дней до окончания срока подачи Заявок.
		3. Разъяснения предоставляются в течение 5 (пяти) календарных дней со дня поступления запроса.
		4. Организатор обязан разместить разъяснения на сайте
		ОАО «ТрансКонтейнер» и на официальном сайте не позднее, чем в течение трех дней со дня предоставления разъяснений без указания информации о лице, от которого поступил запрос.

## Внесение изменений и дополнений в документацию

* + 1. В любое время, но не позднее, чем за 5 (пять) календарных дней до дня окончания срока подачи Заявок, в том числе по запросу претендента, могут быть внесены дополнения и изменения в извещение о проведении открытого конкурса и в настоящую документацию.
		2. Дополнения и изменения, внесенные в извещение о проведении открытого конкурса и в настоящую документацию, размещаются на сайте
		ОАО «ТрансКонтейнер» и на официальном сайте в течение трех календарных дней со дня принятия решения о внесении изменений.
		3. В случае внесения изменений позднее, чем за 15 дней до даты окончания подачи Заявок, Организатор обязан продлить срок подачи Заявок таким образом, чтобы со дня размещения на сайте ОАО «ТрансКонтейнер» и на официальном сайте внесенных в документацию изменений до даты окончания срока подачи Заявок оставалось не менее 15 календарных дней.
		4. Организатор не вправе вносить изменения, касающиеся замены предмета закупки.
		5. ОАО «ТрансКонтейнер» не берет на себя обязательства по уведомлению претендентов/участников о дополнениях, изменениях, разъяснениях в настоящую документацию, а также по уведомлению участников (за исключением победителя (победителей) открытого конкурса) об итогах открытого конкурса и не несет ответственности в случаях, когда участники не осведомлены о внесенных изменениях, дополнениях, разъяснениях, итогах открытого конкурса при условии их надлежащего размещения на сайте ОАО «ТрансКонтейнер» и на официальном сайте.

## Заявка

* + 1. Заявка должна состоять из документов, требуемых в соответствии с условиями настоящей документации.
		2. Обеспечения Заявки не требуется.
		3. Каждый претендент может подать только одну Заявку. В случае если претендент подает более одной Заявки, а ранее поданная им Заявка не отозвана, все Заявки претендента отклоняются.
		4. В случае если закупка осуществляется лотами, каждый претендент может подать только одну Заявку по каждому лоту. При этом претендент имеет право подать заявки по всем лотам, или по его выбору по некоторым из них. В случае если претендент подает более одной Заявки по одному лоту, а ранее поданная им Заявка по данному лоту не отозвана, все Заявки претендента по данному лоту отклоняются.
		5. Заявка должна действовать не менее 60 календарных дней с даты вскрытия конвертов с Заявками. До истечения этого срока Организатор при необходимости вправе предложить претендентам продлить срок действия Заявок. Претенденты вправе отклонить такое предложение Организатора. В случае отказа претендента от продления срока действия Заявки его Заявка отклоняется от участия в конкурсе.
		6. Заявка оформляется в соответствии с разделом III настоящей документации. Заявка претендента, не соответствующая требованиям настоящей документации, отклоняется.
		7. Заявка оформляется на русском языке. Вся переписка, связанная с проведением открытого конкурса, ведется на русском языке. В случае если для участия в открытом конкурсе иностранному лицу потребуется извещение, документация о закупке на иностранном языке, перевод на иностранный язык такое лицо осуществляет самостоятельно за свой счет.

## Срок и порядок подачи Заявок

1.5.1. Заявки представляются с момента размещения на сайте
ОАО «ТрансКонтейнер» и на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса не позднее 16 часов 00 минут московского времени
« 26 » апреля 2013г., по адресу: 191002, г. Санкт-Петербург, Владимирский пр., д. 23, Бизнес-центр «Ренессанс-Холл», этаж 8, приемная директора филиала.

1.5.2. Для прохода в здание, где будут приниматься Заявки, претенденту необходимо направить уведомление (с указанием ФИО, контактного телефона, номера открытого конкурса и цели посещения) по адресу электронной почты контактного лица Организатора открытого конкурса, указанному в пункте 1.1.5 настоящей документации, не позднее чем за один рабочий день, предшествующий дню посещения. Представителю претендента необходимо при себе иметь документ, удостоверяющий личность.

Заявка претендента должна быть подписана уполномоченным представителем претендента.

* + 1. При предоставлении Заявки представитель претендента должен иметь паспорт (иной документ, удостоверяющий личность представителя на территории Российской Федерации), а также доверенность на право подачи Заявки, подписанную уполномоченным лицом, (с приложением документов, подтверждающих полномочия лица, выдавшего доверенность) либо копию протокола/решения о назначении на должность (в случае если документы предоставляет генеральный директор/директор/руководитель).
		2. Заявки по истечении срока, указанного в пункте 1.5.1 настоящей документации, не принимаются. Заявки, полученные по почте по истечении срока, указанного в пункте 1.5.1 настоящей документации, не вскрываются и возврату не подлежат.
		3. Претендент самостоятельно определяет способ доставки Заявок, несет все риски несоблюдения сроков предоставления Заявок и нарушения целостности конвертов, связанные с выбором способа доставки.
		4. Окончательная дата подачи Заявок и, соответственно, дата вскрытия конвертов с Заявками может быть перенесена на более поздний срок. Соответствующие изменения размещаются на сайте ОАО «ТрансКонтейнер» и на официальном сайте.

## Изменение Заявок и их отзыв

* + 1. Претенденты вправе изменить или отозвать свою Заявку в любой момент, но не менее чем за 24 часа до окончания срока подачи Заявок, установленного пунктом 1.5.1 настоящей документации). В этом случае претендент обязан направить письменное требование и обеспечить его вручение представителям Организатора в установленный настоящим пунктом срок. Доказательством надлежащего уведомления Организатора является подпись его уполномоченного сотрудника на письменном требовании претендента с расшифровкой фамилии и должности лица, получившего требование, а также даты и времени его получения.
		2. В случае изменения Заявки претендент должен оформить новую Заявку взамен представленной ранее в соответствии с требованиями настоящей документации.
		3. Никакие изменения не могут быть внесены в Заявку после окончания срока подачи Заявок, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 1.4.5 и 2.8.8 настоящей документации.

## Недобросовестные действия претендента/участника

* + 1. К недобросовестным действиям претендента/участника относятся действия, которые выражаются в том, что претендент/участник прямо или косвенно предлагает, дает либо соглашается дать любому должностному лицу (служащему, работнику) Заказчика/Организатора вознаграждение в любой форме (материальное вознаграждение, предложение о найме или какая-либо другая услуга) в целях оказания воздействия на процедуру проведения открытого конкурса, принятие решения, применение какой-либо процедуры или совершение иного действия Заказчиком/Организатором.
		2. В случае установления недобросовестности действий претендента/участника, такой претендент/участник может быть отстранен от участия в открытом конкурсе. Информация об этом и мотивы принятого решения указываются в соответствующем протоколе и сообщаются претенденту/участнику.

**Раздел II. Обязательные и квалификационные требования к претендентам/участникам, оценка Заявок участников**

## Обязательные требования:

Претендент/участник (в том числе каждое юридическое и/или физическое лицо (индивидуальный предприниматель), выступающее на стороне одного претендента/участника) должен соответствовать обязательным требованиям настоящей документации, а именно:

не иметь задолженности по уплате налогов, сборов, пени, налоговых санкций в бюджеты всех уровней и обязательных платежей в государственные внебюджетные фонды;

не находиться в процессе ликвидации;

не быть признанным несостоятельным (банкротом);

на его имущество не должен быть наложен арест, его экономическая деятельность не должна быть приостановлена;

соответствовать требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации и/или государства регистрации и/или ведения бизнеса претендента к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом торгов;

* 1. **Квалификационные требования:**

Претендент/участник (в том числе каждое юридическое и/или физическое лицо (индивидуальный предприниматель), выступающее на стороне одного претендента/участника) должен соответствовать квалификационным требованиям настоящей документации, а именно:

а) претендент должен быть правомочен заключать и исполнять договор, право на заключение которого является предметом открытого конкурса, в том числе претендент - юридическое лицо или индивидуальный предприниматель должен быть зарегистрированным в качестве субъекта гражданского права и иметь все необходимые в соответствии с законодательством Российской Федерации разрешения, включая лицензии, сертификаты, допуски, патенты и т.д. на поставляемые товары, работы, услуги или для ведения деятельности, являющейся предметом закупки;

б) обладать квалификацией, необходимой для выполнения работ, оказания услуг, являющихся предметом закупки (в том числе обладать производственными мощностями, профессиональной и технической квалификацией, трудовыми и финансовыми ресурсами, оборудованием и другими материальными ресурсами);

в) не быть включенным в реестр недобросовестных поставщиков, предусмотренный статьей 5 Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее –223-ФЗ) и/или статьей 19 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», а также в реестр недобросовестных контрагентов ОАО «ТрансКонтейнер»;

г) к товарам, работам, услугам, ранее поставленным (выполненным, оказанным) претендентом Обществу или другой организации, не возникает существенных претензий по качеству или иных существенных претензий в процессе их использования в пределах установленного срока их использования (службы, функционирования), или иного срока по усмотрению ОАО «ТрансКонтейнер».

* 1. **Претендент в составе Заявки, в том числе в подтверждение соответствия обязательным требованиям, представляет следующие документы:**
1. опись представленных документов, заверенную подписью и печатью претендента;
2. надлежащим образом оформленные приложения к настоящей документации: № 1 (Заявка), № 2 (Сведения о претенденте) и № 3 (Финансово-коммерческое предложение, подготовленное в соответствии с Техническим заданием (раздел IV);
3. копию паспорта (для физических лиц) (предоставляет каждое физическое лицо, выступающее на стороне одного претендента);
4. копии учредительных документов, составленных и заверенных в соответствии с законодательством государства регистрации претендента (для юридического лица), копии документов, удостоверяющих личность (для физических лиц). Допускается заверение документов должностным лицом претендента со скреплением его подписи печатью претендента;
5. выданную не ранее чем за 30 дней до дня размещения извещения о проведении открытого конкурса выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для претендентов-резидентов Российской Федерации) или аналог соответствующего документа, составляемый в соответствии с законодательством государства регистрации претендента-нерезидента Российской Федерации (например, выписка из торгового реестра), выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенная копия такой выписки (для индивидуальных предпринимателей-резидентов Российской Федерации), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством государства регистрации претендента-нерезидента Российской Федерации;
6. копию договора простого товарищества (копию договора о совместной деятельности) (предоставляется в случае, если несколько юридических/физических лиц выступают на стороне одного участника закупки);
7. протокол/решение или другой документ о назначении должностных лиц, имеющих право действовать от имени претендента, в том числе совершать в установленном порядке сделки от имени претендента, без доверенности (копия, заверенная претендентом);
8. доверенность на работника, подписавшего Заявку, на право принимать обязательства от имени претендента, в случае отсутствия полномочий по уставу (оригинал либо заверенная копия).
	1. **В подтверждение соответствия квалификационным требованиям претендент также представляет в составе Заявки следующие документы:**

***1) В подтверждение наличия разрешительных документов:***

- действующие лицензии, сертификации, разрешения, допуски, если деятельность, которую осуществляет претендент, подлежит в соответствии с законодательством Российской Федерации лицензированию, сертификации или предусматривает получение разрешений, допусков к выполнению работ, оказанию услуг, поставке товаров и т.д. (нотариально заверенные копии).

***2) В подтверждение опыта выполнения работ, оказания услуг, поставки товаров и т.д.:***

документ по форме приложения № 4 к настоящей документации о наличии опыта выполнения работ, оказания услуг, поставки товара и т.д. по предмету открытого конкурса.

* 1. **Вскрытие Заявок**

2.5.1. По окончании срока подачи Заявок представленные претендентами конверты с Заявками вскрываются Организатором не позднее срока, указанного в пункте 1.1.4 настоящей документации.

Организатор может проводить аудио- и/или видеозапись процедуры вскрытия конвертов.

2.5.2. При вскрытии конвертов с Заявками объявляются:

наименование претендента;

сведения о наличии документов, перечень которых указан в настоящей документации;

иная информация.

2.5.3. По итогам вскрытия конвертов формируется протокол, который подлежит опубликованию на сайте ОАО «ТрансКонтейнер» и на официальном сайте не позднее 3 дней с даты его подписания представителями Организатора, присутствовавшими при вскрытии конвертов с Заявками.

* 1. **Рассмотрение Заявок и изучение квалификации претендентов Организатором**

2.6.1. Рассмотрение Заявок Организатором состоится в 16 часов 00 минут московского времени « 7 » мая 2013г.

2.6.2. Информация о ходе рассмотрения Заявок не подлежит разглашению.

Претенденты и их представители не вправе участвовать в рассмотрении Заявок и изучении квалификации претендентов.

2.6.3. Заявки претендентов рассматриваются Организатором на соответствие требованиям, изложенным в настоящей документации, на основании представленных в составе Заявок документов, а также иных источников информации, предусмотренных настоящей документацией, законодательством Российской Федерации, в том числе официальных сайтов государственных органов, организаций в сети Интернет.

2.6.4. При рассмотрении Заявок Организатор осуществляет их сопоставление в соответствии с порядком и критериями оценки, установленными настоящей документацией и методикой оценки Заявок, разработанной и утвержденной Заказчиком.

Претендентам, участникам, государственным учреждениям, юридическим и физическим лицам в любое время до подведения итогов открытого конкурса может быть направлен запрос о предоставлении информации и документов, необходимых для подтверждения соответствия работ, услуг, товаров и т.д., предлагаемых в соответствии с Заявкой претендента, участника, предъявляемым требованиям, изложенным в настоящей документации. При этом не допускается изменение Заявок претендентов, участников.

2.6.5. Информация о направлении запроса с изложением его сути размещается на официальном сайте или на сайте ОАО «ТрансКонтейнер» в течение трех календарных дней с даты направления запроса без указания наименования претендента/участника.

2.6.6. Организатор может не принимать во внимание мелкие погрешности, несоответствия, неточности в конкурсной заявке, которые существенно не влияют на ее содержание и дальнейшую оценку (при соблюдении равенства всех участников размещения Заказа) и не оказывают воздействия на рейтинг какого-либо участника при рассмотрении и сопоставлении конкурсных заявок.

Если в Заявке имеются расхождения между обозначением сумм словами и цифрами, то к рассмотрению принимается сумма, указанная словами.

Если в Заявке конкурсе имеются арифметические ошибки, претенденту/участнику может быть направлен запрос об уточнении цены договора при условии сохранения единичных расценок.

2.6.7. Претендент не допускается к участию в открытом конкурсе в случае:

1) непредставления документов и информации, определенных настоящей документацией, либо наличия в этих документах и информации неполных и/или не соответствующих действительности сведений о претенденте или о работах, услугах, товарах, на закупку которых размещается Заказ;

2) несоответствия претендента предусмотренным настоящей документацией обязательным и квалификационным требованиям;

3) несоответствия Заявки требованиям настоящей документации, в том числе если:

Заявка не соответствует форме, установленной настоящей документацией;

документы не подписаны должным образом (в соответствии с требованиями настоящей документации);

4) если предложение о цене договора превышает начальную (максимальную) цену договора (если такая цена установлена);

5) отказа претендента от продления срока действия Заявки (если такой запрос претендентам направлялся);

6) в иных случаях, установленных Положением о закупках и настоящей документацией.

Претендент может быть не допущен к участию в открытом конкурсе также в случае наличия у него просроченной задолженности по ранее заключенным договорам с ОАО «ТрансКонтейнер».

## Порядок оценки и сопоставления Заявок участников Организатором

2.7.1. Победитель открытого конкурса определяется по итогам оценки Заявок, осуществляемой в соответствии с методикой оценки Заявок, разработанной и утвержденной Заказчиком.

2.7.2. При сопоставлении Заявок и определении победителя открытого конкурса оцениваются:

1) цена договора;

2) условия и порядок оплаты выполненных работ;

3) внедрение энергосберегающих технологий;

4) минимизация стоимости работ по техническому обслуживанию, заявленной претендентом;

5) квалификация участника (наличие необходимой профессиональной и технической квалификации, трудовых и финансовых ресурсов, оборудования и других материальных ресурсов, управленческая компетентность, включая наличие и степень внедрения менеджмента качества, деловая репутация);

6) опыт участника;

7) сроки (периоды) выполнения работ;

8) качество работ;

9) объем предоставления гарантии качества работ;

10) наличие за последние три года просроченной задолженности перед ОАО «ТрансКонтейнер», фактов невыполнения обязательств перед ОАО «ТрансКонтейнер» и причинения вреда имуществу
ОАО «ТрансКонтейнер».

2.7.3. Оценка Заявок осуществляется на основании финансово-коммерческого предложения, иных документов, представленных в подтверждение соответствия участника квалификационным требованиям.

2.7.4. Оценка Заявки осуществляется путем присвоения количества баллов, соответствующего условиям, изложенным в Заявке.

2.7.5. Заявке, содержащей наилучшие условия, присваивается наибольшее количество баллов.

2.7.6. Каждой Заявке по мере уменьшения выгодности содержащихся в ней условий (количества баллов, присвоенных по итогам оценки) присваивается порядковый номер. Заявке, в которой содержатся лучшие условия (присвоено наибольшее количество баллов), присваивается первый номер. В случае если в нескольких Заявках содержатся одинаковые условия (присвоено равное количество баллов по итогам оценки), меньший порядковый номер присваивается Заявке, которая поступила ранее других Заявок.

2.7.7. Победителем признается участник, Заявке которого присвоено наибольшее количество баллов по итогам оценки и, соответственно, первый порядковый номер.

2.7.8. Участники или их представители не могут участвовать в оценке и сопоставлении Заявок.

2.7.9. По итогам рассмотрения, оценки и сопоставления Заявок в соответствии с порядком и критериями оценки, установленными настоящей документацией и методикой оценки Организатор составляет протокол рассмотрения и оценки Заявок, в котором должна содержаться следующая информация:

1) результаты оценки и сопоставления Заявок участников, указанные в соответствии с присвоенными Заявкам участников по результатам оценки порядковыми номерами;

2) принятое Организатором решение;

3) предложения для рассмотрения Конкурсной комиссией;

4) иная информация при необходимости.

Протокол размещается на официальном сайте и на сайте
ОАО «ТрансКонтейнер» не позднее чем через три рабочих дня со дня его подписания.

## Подведение итогов открытого конкурса

2.8.1. После рассмотрения Заявок, изучения квалификации претендентов Заказчиком Заявки, а также иные документы, необходимые для подведения итогов открытого конкурса, передаются в Конкурсную комиссию.

2.8.2. Подведение итогов открытого конкурса проводится Конкурсной комиссией. Подведение итогов состоится в 14 часов 00 минут московского времени « 21 » мая 2013г. по адресу: 125047, г. Москва, Оружейный переулок, д. 19.

2.8.3. Участники или их представители не могут присутствовать на заседании Конкурсной комиссии.

2.8.4. Конкурсная комиссия рассматривает предложения Организатора о допуске претендентов к участию в открытом конкурсе, а также о выборе победителя открытого конкурса и участника, Заявке которого присвоен второй порядковый номер.

2.8.5. Решение Конкурсной комиссии фиксируется в протоколе заседания, в котором указывается информация об итогах открытого конкурса.

Протокол (выписка из протокола) заседания Конкурсной комиссии размещается на официальном сайте и на сайте ОАО «ТрансКонтейнер» в течение 3 (трех) рабочих дней с даты подписания протокола.

2.8.6. Если у Конкурсной комиссии возникнут замечания, влияющие на допуск (отказ в допуске) к участию в открытом конкурсе претендента, на определение победителя открытого конкурса, то они излагаются в решении Конкурсной комиссии, в котором будет установлен срок, в течение которого эти замечания должны быть устранены.

2.8.7. Конкурсной комиссией может быть принято решение об определении двух и более победителей открытого конкурса, в случаях, предусмотренных пунктом 45 Положения о закупках, а также в случаях, когда участники предложили одинаковые условия исполнения договора или разница в количестве баллов, присвоенных по итогам оценки Заявок нескольких участников, не превышает пяти процентов от максимального количества баллов, присвоенных Заявке, получившей первый номер.

В случае заключения договора с несколькими победителями объем выполняемых работ, оказываемых услуг, поставляемых товаров распределяется между победителями по решению Конкурсной комиссии.

2.8.8. Конкурсной комиссией может быть принято решение о проведении постквалификации и/или переторжки в соответствии с пунктами 23-30 Положения о закупках.

2.8.9. Открытый конкурс признается состоявшимся, если участниками открытого конкурса признано не менее 2 претендентов.

2.8.10. Открытый конкурс признается несостоявшимся, если:

1) на участие в конкурсе не подана ни одна Заявка;

2) на участие в конкурсе подана одна Заявка;

3) по итогам рассмотрения Заявок к участию в конкурсе допущен один участник;

4) ни один из претендентов не признан участником.

2.8.11. Если открытый конкурс признан несостоявшимся по причине того, что на участие в конкурсе подана одна Заявка и/или по итогам рассмотрения Заявок к участию в конкурсе допущен один участник, Конкурсная комиссия вправе принять решение о закупке товаров, работ, услуг у этого участника на условиях, указанных в его Заявке.

## Особенности проведения открытого конкурса

2.9.1. Победитель вправе направить в Общество предложения по внесению изменений в договор, размещенный в составе настоящей документации (приложение № 5), до момента его подписания победителем.

Указанные предложения должны быть получены Обществом в двухсуточный срок с момента получения участником, признанного по итогам конкурса победителем, соответствующего уведомления от Заказчика.

Изменения могут касаться только положений договора, которые не были одним из оценочных критериев для выбора победителя, указанных в пункте 2.7.2 настоящей документации.

Внесение изменений в договор по предложениям победителя является правом Общества и осуществляется по усмотрению Общества.

Победитель не имеет права отказаться от заключения договора, если его предложения по внесению в договор изменений не были согласованы Обществом.

## Заключение договора

* + 1. Обеспечения исполнения договора не требуется.
		2. После опубликования протокола Конкурсной комиссии (выписки из протокола Конкурсной комиссии) об итогах открытого конкурса Заказчик направляет победителю (победителям) открытого конкурса уведомление с приглашением подписать со стороны победителя договор с указанием срока его подписания, составляющего не менее чем 5 (пять) календарных дней с даты опубликования на официальном сайте и сайте
		ОАО «ТрансКонтейнер» протокола (выписки из протокола) Конкурсной комиссии и, при необходимости, учитывающего период времени для получения Обществом одобрения сделки органами управления Общества.
		3. Участник, признанный победителем открытого конкурса, должен подписать договор не позднее срока, указанного в направленном Заказчиком победителю уведомлении.

При этом, в случае если в соответствии с законодательством или внутренними документами победителя открытого конкурса, победителю требуется получение одобрения сделки, являющейся предметом открытого конкурса, органами управления, победитель вправе предложить Заказчику отложить срок подписания договора на период, необходимый для получения победителем открытого конкурса такого одобрения, но не более, чем на 30 (тридцать) календарных дней с даты опубликования протокола (выписки из протокола) Конкурсной комиссии об итогах открытого конкурса.

Заказчик вправе отклонить такое предложение победителя. В таком случае победитель открытого конкурса признается уклонившимся от заключения договора, а договор может быть заключен с участником, Заявке которого присвоен второй номер, если победителем признан только один участник, или, в случае если по решению Конкурсной комиссии победителями открытого конкурса признано более одного участника, договор (договоры) заключаются с другими победителями.

* + 1. Договор заключается в соответствии с законодательством Российской Федерации по форме, приведенной в приложении № 5 к настоящей документации.

В случае если победитель открытого конкурса уклоняется от подписания договора более чем на 5 (пять) рабочих дней, договор может быть заключен с участником, Заявке которого присвоен второй номер, если победителем признан только один участник, или, в случае если по решению Конкурсной комиссии победителями открытого конкурса признано более одного участника, договор (договоры) заключаются с другими победителями.

* + 1. До заключения договора лицо, с которым заключается договор по итогам открытого конкурса, представляет сведения о своих владельцах, включая конечных бенефициаров, с приложением подтверждающих документов, а также согласие (одобрение) контролирующих органов, органов управления претендента на совершение сделки или подтверждение уведомления соответствующих органов о совершении сделки в случаях, когда такое согласие (одобрение) или уведомление предусмотрено законодательством Российской Федерации, а также иные документы по требованию ОАО «ТрансКонтейнер».

В случае непредставления указанных в настоящем пункте сведений и документов, Заказчик вправе отказаться от заключения договора без каких-либо для себя последствий.

* + 1. Победитель не вправе предлагать внесения изменений и дополнений в договор, за исключением случаев, когда это предусмотрено пунктом 2.9 настоящей документации.

**Раздел III. Порядок оформления Заявок**

## Оформление Заявки

* + 1. Заявка должна быть представлена в запечатанном конверте, в котором должны быть отдельные, запечатанные в свою очередь, конверты «А» и «Б».
		2. Общий конверт должен иметь следующую маркировку:

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,**

*наименование претендента*

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

*государство регистрации претендента*

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

*ИНН претендента (для претендентов-резидентов Российской Федерации)*

**ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ № ОК/\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_**

* + 1. Конверты «А» и «Б» должны иметь следующую маркировку:

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,**

*наименование претендента*

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

*государство регистрации претендента*

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

*ИНН претендента (для претендентов-резидентов Российской Федерации)*

**ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ № ОК/\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_**

**КОНВЕРТ «А» или КОНВЕРТ «Б»**

* + 1. Конверт «А» должен содержать:
1. опись представленных документов, заверенную подписью и печатью претендента;
2. сведения о претенденте по форме приложения № 2 к настоящей документации;
3. другие документы, перечисленные в пунктах 2.3 и 2.4 настоящей документации, кроме приложения № 3 (Финансово-коммерческое предложение, подготовленное в соответствии с Техническим заданием) к настоящей документации.
	* 1. Конверт «Б» должен содержать:
4. опись представленных документов;
5. надлежащим образом оформленное приложение № 3 (Финансово-коммерческое предложение, подготовленное в соответствии с Техническим заданием) к настоящей документации;

3) документальные подтверждения соответствия требованиям Технического задания;

4) документальные подтверждения соответствия квалификационным требованиям (пункт 2.4 настоящей документации).

* + 1. Документы, представленные в составе каждого конверта, должны быть прошиты вместе с описью документов, скреплены печатью и заверены подписью уполномоченного лица претендента. Все листы Заявки должны быть пронумерованы.
		2. Заявка должна быть подписана лицом, имеющим право подписи документов от имени претендента. Все страницы Заявки, за исключением нотариально заверенных документов и иллюстративных материалов, должны быть завизированы лицом, подписавшим Заявку.
		3. Все рукописные исправления, сделанные в Заявке, должны быть завизированы лицом, подписавшим Заявку.
		4. Организатор принимает конверты с Заявками, за исключением конвертов, на которых отсутствует необходимая информация либо не запечатанных конвертов, до истечения срока подачи Заявок.
		5. В случае если маркировка конверта не соответствует требованиям настоящей документации, конверт(ы) не запечатан(ы), Заявка не принимается Организатором.
		6. По истечении срока подачи Заявок конверты с Заявками не принимаются. Конверт с Заявкой, полученный Организатором по истечении срока подачи Заявок по почте, не вскрывается и не возвращается.

## Финансово-коммерческое предложение

 3.2.1. Финансово-коммерческое предложение должно быть оформлено в соответствии с приложением № 3 к настоящей документации.

3.2.3. Финансово-коммерческое предложение должно содержать все условия, предусмотренные настоящей документацией и позволяющие оценить Заявку претендента. Условия должны быть изложены таким образом, чтобы при рассмотрении и оценке Заявок не допускалось их неоднозначное толкование. Все условия Заявки претендента понимаются Организатором буквально, в случае расхождений показателей изложенных цифрами и прописью, приоритет имеют написанные прописью.

3.2.4. Финансово-коммерческое предложение должно содержать сроки выполнения работ с момента заключения договора, порядок и условия осуществления оплаты работ. Условия осуществления платежей не могут быть хуже указанных в проекте договора (приложение № 5 к настоящей документации).

3.2.5. Общая стоимость работ представляется в рублях, с учётом всех возможных расходов претендента, в том числе транспортных расходов, и всех видов налогов, кроме НДС (указывается отдельной строкой), за исключением случаев, предусмотренных пунктами 1.1.17 и 1.1.18 настоящей документации.

Общая стоимость работ не должна превышать начальную (максимальную) цену работ, определенную Заказчиком в настоящей документации.

В расчете стоимости претендент указывает единичные расценки по всем видам и объемам работ, указанным в Техническом задании (раздел IV настоящей документации).

Общая стоимость работ подтверждается расчетом, составленным на основании ведомостей объемов работ и других материалов, представленных в Техническом задании (раздел IV настоящей документации). Расчет оформляется в виде приложения к Финансово - коммерческому предложению.

 3.2.6. Срок выполнения работ определяется согласно выбранной технологии выполнения работ исходя из времени, необходимого претенденту на выполнение работ без учета задержек и простоев, но не более предельного срока, определенного Заказчиком в Техническом задании (раздел IV настоящей документации).

В подтверждение претендент в виде приложения к Финансово - коммерческому предложению предоставляет Календарный план выполнения работ, который составляется по форме соответствующего приложения к проекту договора.

3.2.7. В случае если претендент предполагает привлечение субподрядных организаций, он в виде приложения к Финансово - коммерческому предложению предоставляет сведения о таких организациях. Сведения о субподрядных организациях оформляются по форме приложения № 6 к настоящей документации.

**Раздел IV. Техническое задание на выполнение работ по техническому обслуживанию зданий и сооружений, инженерных сетей и коммуникаций, систем отопления и горячего водоснабжения, а также систем вентиляции и кондиционирования объектов филиала ОАО «ТрансКонтейнер» на Октябрьской железной дороге в г. Санкт-Петербурге в 2013 году.**

**4.1. Общие положения.**

**Основными задачами** проведения работ по техническому обслуживанию зданий и сооружений, инженерных сетей и коммуникаций, систем отопления и горячего водоснабжения, а также систем вентиляции и кондиционирования, находящихся на территории:

- Агентства на станции Санкт-Петербург-Товарный-Витебский филиала
ОАО «ТрансКонтейнер» на Октябрьской железной дороге, по адресу: г. Санкт-Петербург, Лиговский проспект, дом 240;

- Агентства на станции Санкт-Петербург-Финляндский филиала
ОАО «ТрансКонтейнер» на Октябрьской железной дороге, по адресу: г.Санкт-Петербург, участок ж.д. «Минеральная улица - Лесной проспект»;

- Цеха ремонта большегрузных контейнеров филиала
ОАО «ТрансКонтейнер» на Октябрьской железной дороге, по адресу: г.Санкт-Петербург, участок ж.д. «Минеральная улица - Лесной проспект».

 **являются:**

* обеспечение постоянной готовности к работе систем, установок и оборудования
* повышение надежности и безопасности эксплуатации
* предупреждение неисправностей, отказов и аварий
* своевременное выявление дефектов и их устранение
* продление срока службы

Работы по техническому обслуживанию являются профилактическими, поэтому их необходимо проводить постоянно (непрерывно, либо с определёнными интервалами) и обязательно.

**При проведении технического обслуживания необходимо обязательно производить:**

* проверку на соответствие агрегатов, узлов и собственно Оборудования в целом, требованиям техники безопасности, действующим на момент проведения работ по обслуживанию в отношении подобного оборудования;
* контроль технического состояния и проверку основных параметров систем Объекта;
* профилактические осмотры с целью выявления возможных неисправностей и дефектов;
* очистку, смазку, мойку;
* проверку надежности крепления соединений, регулировку, подтяжку и мелкий ремонт;
* наладку и регулировку оборудования;
* поддержание в рабочем состояние систем и оборудования, устранение незначительных неисправностей, мелкий ремонт;
* подготовку к сезонной эксплуатации.

Подробная информация о проделанной работе в процессе технического обслуживания и эксплуатации должна отображаться в журналах учета работ по эксплуатации и ТО инженерных систем.

Исполнитель обязан иметь:

* комплект оборудования, инструментов и принадлежностей для полноценного технического обслуживания и производства текущего и планово-предупредительного ремонта на инженерных системах;
* комплект расходных материалов с целью восстановления рабочего режима работы оборудования при незначительных авариях;
* запас расходных материалов, инструмента и комплектующих на складе предприятия, необходимы для поддержания работоспособного состояния инженерных систем, производства технического обслуживания, текущего и планово-предупредительного ремонта (ППР).

Для проведения работы по техническому обслуживанию и эксплуатации инженерных сетей и систем Объекта, Исполнитель должен использовать квалифицированный аттестованный обслуживающий персонал, проходящий своевременную переподготовку в установленном законодательством объёме. На период переподготовки своего персонала, Исполнитель гарантирует Заказчику присутствие на объектах Заказчика квалифицированного персонала (собственного, или субподрядного).

За рамки технического обслуживания инженерных систем Объекта выходят работы, связанные с:

* ремонтом (в том числе капитальным), и реконструкцией вышедших из строя систем, сетей и оборудования при аварийных ситуациях;
* заменой оборудования, его узлов по окончанию срока их эксплуатации и выходе из строя при аварийных ситуациях;
* монтажом/демонтажем и переоборудованием систем, сетей и оборудования.

**4.2. Требования к качеству выполняемых работ.**

Качество выполняемых исполнителем работ должно соответствовать требованиям, обычно предъявляемым к работам соответствующего рода, если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами или контрактом, результат выполненной работы должен в момент передачи Заказчику обладать свойствами, указанными в договоре или определенными обычно предъявляемыми требованиями, и в пределах разумного срока быть пригодным для установленного контрактом использования, а если такое использование контрактом не предусмотрено, для обычного использования результата работы такого рода.

Исполнитель может принять на себя по договору обязанность выполнить работу, отвечающую требованиям к качеству, более высоким по сравнению с установленными обязательными для сторон требованиями.

* 1. **Требования к безопасности выполняемых работ.**

Ответственность за выполнение требований охраны труда, электробезопасности, пожарной безопасности и охраны окружающей среды возлагается на Исполнителя работ.

* 1. Работы по техническому обслуживанию выполняются поэтапно – ежемесячно; работы по сезонному техническому обслуживанию выполняются в октябре 2013г.
	2. **Перечень объектов и видов выполняемых работ по техническому обслуживанию объектов** **филиала ОАО «ТрансКонтейнер» на Октябрьской железной дороге.**
		1. **Перечень объектов и видов выполняемых работ по техническому обслуживанию объектов, находящихся на территории Агентства на станции Санкт-Петербург-Товарный-Витебский филиала ОАО «ТрансКонтейнер» на Октябрьской железной дороге, по адресу:
		г. Санкт-Петербург, Лиговский пр., д. 240:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Наименование объекта** | **Виды работ по обслуживанию** |
| 1. | Здание начальника станции (инв.№010044), Административно-бытовое здание Витебского производственного участка (инв.№010039), 3-х этажное здание маневрового диспетчера (инв.№010030), Здание ремонта контейнеров (инв.№010029), Склад грузовой прирельсовый с таможней №1 (инв.№010025) | Электросети: Щитовая, выносные эл. щиты, щитовые модули, распределительные устройства и др., освещение; Теплоснабжение: система отопления и теплоснабжения; Межсезонные работы по подготовке магистралей ГВС, ХВС, теплопотребляющих установок и тепловых сетей; Водоснабжение и водоотведение; Прочие работы: Очистка кровли от листьев, мусора, грязи, снега и наледей; восстановление целостности кровельных покрытий, повлекших за собой не исполнение п.7.8., частичная штукатурка и окраска внутренних помешений, замена разбитых стекол окон, столярные работы; Система кондиционирования. |
| 2. | Одноэтажное кирпичное здание столовой(инв.№010023), Склад грузовой прирельсовый закрытый (инв.№010028). | Электросети: Щитовая, выносные эл. щиты, щитовые модули, распределительные устройства и др., освещение.  |
| 3. | Здание кладовой (инв.№010031), Будка охраны грузового двора (инв.№010026), Боксы шлакоблочные для а/п Валмет (инв.№010041), Боксы шлакоблочные (инв.№010042), Пункт охраны (инв.№010022), Мастерская производственного участка (инв.№010055), Металлокаркасное здание досмотра СВХ (инв.№010060). | Электросети: Щитовая, выносные эл. щиты, щитовые модули, распределительные устройства и др., освещение; Прочие работы: Очистка кровли от листьев, мусора, грязи, снега и наледей; восстановление целостности кровельных покрытий, повлекших за собой не исполнение п.6.10., частичная штукатурка и окраска внутренних помещений, замена разбитых стекол окон, столярные работы; |
| 4. | Контейнерная площадка асф. (А) (12 путь сев. лев. сторона) (инв.№020005), Контейнерная площадка (земляное полотно) (инв.№020009), Контейнерная площадка (В) 10 путь сев. прав. Сторона (инв.№020010), Контейнерная площадка (Б) 14 путь прав. стороны (инв.№020013), Контейнерная площадка (Г) 10 путь правая сторона (инв.№020016), Новая Большегрузная площадка между 17 и 19 путями (инв.№020011), Контейнерная площадка (Д) 12 путь юг лев. стороны (инв.№020012), Площадка для большегрузных контейнеров (инв.№020014), Покрытие площадки для большегрузных контейнеров (инв.№020015), Асфальтовое покрытие грузового двора (инв.№020018). | Очистка контейнерных площадок, техническое обслуживание температурных швов. |
| 5. | Ворота авт. металлические для въезда на станцию со стороны Лиговского проспекта (инв.№020004), Ворота авт. металлические для выезда со стороны Лиговского проспекта (инв.№020008), Шлагбаум (инв.№043160) | Прочие работы: ремонт петель и стоек, ремонт шлагбаума (стрелы, механизма подъема стрелы) |
| 6. | Канализационные сети (инв.№030003) | Чистка люков от грязи и сухого ила. |
| 7. | Ограждение железобетонное сплошное по ул. Тосина (инв.№020006), Ограждение кирпичное со стороны Лиговского пр. (инв.№020007), Ограждение железобетонное (южная сторона) (инв.№020017), Ограждение площадки временного хранения (инв.№020042) | Прочие работы: укрепление, очистка от грязи и осмотр целостности ограждений, ремонт металлического ограждения. |

|  |  |
| --- | --- |
| **№ п.п.** | **Перечень работ** |
| **1.** | **Электросети** |
| **1.1.** | **Щитовая, выносные эл. щиты, щитовой модуль, распределительные устройства и др.** |
| 1.2 | Осмотр |
| 1.3 | Очистка от пыли |
| 1.4 | Проверка исправности запирающих устройств (замков и т.п.) |
| 1.5 | Восстановление и нанесение надписей, предупреждающих знаков (при необходимости) |
| 1.6 | Выравнивание нагрузок на вводах и по фазам  |
| 1.7 | Протяжка контактов в распредустройствах и кабельных вводах |
| 1.8 | Проверка прочности опрессовки кабельных наконечников |
| 1.9 | Проверка изоляции распределительных устройств |
| 1.10 | Ремонт розеток, выключателей и т.п. |
| 1.11 | **Освещение** |
| 1.12 | Осмотр |
| 1.13 | Проверка автоматов освещения |
| 1.14 | Периодическая проверка исправности аварийного освещения |
| 1.15 | Очистка светильников (или отдельных ламп) от механических загрязнений |
| 1.16 | Осмотр и частичная замена кабельных линий  |
| 1.17 | Замена ламп, диодов, дросселей, светильников |
| **2.** | **Теплоснабжение** |
| **2.1** | **Система отопления и теплоснабжения** |
| 2.1.1. | Осмотр и контроль приборов отопления на предмет отсутствия протечек, неравномерности прогрева, устранение выявленных неисправностей |
| 2.1.2. | Очистка поверхности щетками от сажи и нагара внутренней поверхности котлов |
| 2.1.3. | Проверка работоспособности запорной арматуры |
| 2.1.4. | Запуск системы теплоснабжения после остановки |
| 2.1.5. | Устранение мелких протечек, в том числе, с применением сварки и пайки металла и пластика |
| 2.1.6. | Устранение воздушных пробок в системе |
| 2.1.7. | Контроль рабочих параметров системы (давления, температуры и др.) в целом |
| **3.** | **Водоснабжение и водоотведение**  |
| 3.1. | Осмотр и контроль на предмет отсутствия протечек, устранение выявленных неисправностей |
| 3.2. | Восстановление поврежденной теплоизоляции, в том числе, на внешних магистралях |
| 3.3. | Устранение мелких протечек, в том числе, с применением сварки и пайки металла и пластика |
| 3.4. | Ремонт и замена сантехнических приборов |
| 3.5. | Прочистка засоров (в т.ч. прочистка сифонов) |
| 3.6. | Чистка узлов |
| 3.7. | Ремонт и замена запорной арматуры |
| 3.8. | Контроль работы системы в целом |
| **4.** | **Канализационные сети** |
| 4.1. | Чистка люков от грязи и сухого ила |
| **5.** | **Системы кондиционирования** |
| 5.1. | Чистка фильтров внутреннего блока |
| 5.2. | Перепайка медных трубочек |
| 5.3. | Очистка дренажных каналов для слива конденсата |
| 5.4. | Осмотр и очистка воздухозаборной решетки и оребрения конденсатора |
| **6.** | **Прочие работы** |
| 6.1. | Очистка контейнерной площадки |
| 6.2. | Техническое обслуживание температурных швов |
| 6.3. | Ремонт петель и стоек (ворот) |
| 6.4. | Ремонт шлагбаума (стрелы, механизма подъема стрелы) |
| 6.5. | Частичная штукатурка и окраска бетонных ограждений |
| 6.6. | Укрепление бетонных и кирпичных ограждений |
| 6.7. | Очистка от грязи бетонных и кирпичных ограждений |
| 6.8. | Осмотр целостности ограждений |
| 6.9. | Ремонт металлического ограждения |
| 6.10. | Очистка кровли от листьев, мусора, грязи, снега и наледей |
| 6.11. | Восстановление целостности кровельных покрытий, повлекших не исполнение п.6.10. |
| 6.12. | Частичная штукатурка и окраска внутренних помещений |
| 6.13. | Замена разбитых стекол окон |
| 6.14. | Столярные работы |

* + 1. **Перечень объектов и видов выполняемых работ по техническому обслуживанию объектов на территории Агентства на станции Санкт-Петербург–Финляндский филиала ОАО «ТрансКонтейнер» на Октябрьской железной дороге, по адресу: г. Санкт-Петербург, участок ж.д. «Минеральная улица - Лесной пр.»:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование объектов** | **Виды работ по обслуживанию** |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Здание площадки В-1 (инв.№ 010043), Здание площадки Г-4 (инв. № 010047) | Система энергоснабжения (эл. автоматы, системы внутреннего и наружного освещения); системы электр. отопления. Сезонные пусконаладочные и подготовительные работы. |
| 2. | Мачта прожекторная для освещения площадки Г-4 (инв. № 020001) | Плановое техническое обслуживание электрооборудования (электросети, системы освещения, замена электроламп и пускателей). Обслуживание корзины опорной площадки. Проведение верхового осмотра молниеприемников и прожекторных систем. Проверка затяжки болтовых соединений металлоконструкций  |
| 3. | Контейнерная площадка Г-4 (инв. № 020003) | Осмотр и содержание твердого покрытия и системы водоотведения. |
| 4. | Ливневая канализация (инв. № 030010 | Очистка сетей и устранение засоров, откачка колодцев от грязи и сухого ила. Вывоз отходов. Промывка емкостей и трубопроводов (использование илососа). |
| 5. | Бытовой модуль (инв.№ 010062) | Система энергоснабжения и освещения |
|  |  |
| **№ п.п.** | **Перечень работ** |
| **1.** | **Электроснабжение** |
| 1.1 | ГРЩ, распределительные устройства, щиты, щитки и.т.п. |
| 1.1.2 | осмотр |
| 1.1.3 | очистка от пыли |
| 1.1.4 | проверка исправности запирающих устройств |
| 1.1.5 | восстановление надписей, предупреждающих знаков |
| 1.1.6 | проверка фактических параметров работы оборудования, определение наличия отклонений от установленных ( номинальных) технических параметров (ток, напряжение, частота, мощность, температура и т.п.) |
| 1.1.7 | выравнивание нагрузок на вводах и по фазам,  |
| 1.1.8 | протяжка контактов |
| 1.1.9 | проверка прессовки наконечников |
| 1.1.10 | проверка изоляции распределительных устройств |
| 1.1.11 | ремонт розеток, выключателей |
| **1.2** | **Кабельные линии** |
| 1.2.1 | осмотр |
| 1.2.2 | измерение токовых нагрузок |
| 1.2.3 | проверка сопротивления изоляции |
| **1.3** | **Освещение** |
| 1.3.1. | осмотр |
| 1.3.1. | проверка автоматов освещения |
| 1.3.1. | проверка аварийного освещения |
| 1.3.1. | очистка светильников |
| 1.3.1. | замена ламп в светильниках |
| **2.** | **Теплоснабжение** |
| **2.1** | **система отопления и теплоснабжения** |
| 2.1.1. | осмотр и контроль на предмет отсутствия протечек, равномерности прогрева приборов отопления, устранение выявленных неисправностей |
| 2.1.1. | восстановление поврежденной изоляции,  |
| 2.1.1. | проверка работоспособности запорной арматуры |
| 2.1.1. | запуск системы теплоснабжения |
| 2.1.1. | устранение мелких протечек |
| 2.1.1. | устранение завоздушивания системы |
| **2.2.** | **сезонные работы** |
| 2.2.1 | запуск системы теплоснабжения |
| 2.2.2 | остановка системы теплоснабжения |
| 2.2.3 | гидравлические испытания системы |
| **3.** | **Водоснабжение и водоотведение**  |
| 3.1. | осмотр и контроль на предмет отсутствия протечек, устранение выявленных неисправностей |
| 3.1. | устранение мелких протечек |
| 3.1. | ремонт и замена арматуры сантехнических приборов |
| 3.1. | прочистка сифонов |
| 3.1. | прочистка засоров |
| 3.1. | чистка и смазка узлам и механизмов |
| 3.1. | ремонт и замена запорной арматуры |
| 3.1. | промывка магистральных канализационных лежаков |
| 3.1. | контроль рабочих параметров |

* + 1. **Перечень объектов и видов выполняемых работ по техническому обслуживанию объектов на территории Цеха ремонта большегрузных контейнеров филиала ОАО «ТрансКонтейнер» на Октябрьской железной дороге, по адресу: г. Санкт-Петербург, участок ж.д. «Минеральная улица - Лесной пр.»:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование объектов** | **Виды работ по обслуживанию** |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Здание производственно-бытовое с ремонтно-механическими и сборочными цехами (инв. №010049) | Система энергоснабжения (эл. щитовая, эл. шкафы выносные, системы внутреннего и наружного освещения); системы водоснабжения и водоотведения (сан. тех оборудование); системы отопления и теплоснабжения; вентиляции, снабжения сжатым воздухом и др.Сезонные пусконаладочные и подготовительные работы |
| 2. | Здание деревообрабатывающего цеха (инв.№010050) | Система энергоснабжения (эл. щитовой модуль, системы внутреннего и наружного освещения); системы отопления и теплоснабжения; вентиляции, снабжения сжатым воздухом, и др.Сезонные пусконаладочные и подготовительные работы |
| 3. | Здание теплоцентра (инв. № 010056) | Система энергоснабжения (эл. щиты, системы освещения); системы водоснабжения и водоотведения и др.Сезонные пусконаладочные и подготовительные работы |
| 4. | Асфальтированная площадка (инв. №020039) | Система электроснабжения, система наружного освещения, системы ливневой канализации и др. |

|  |  |
| --- | --- |
| № п.п. | Перечень работ |
| 1. | Электроснабжение |
| 1.1 | ГРЩ, распределительные устройства, щиты, щитки и.т.п. |
| 1.1.2 | осмотр |
| 1.1.3 | очистка от пыли |
| 1.1.4 | проверка исправности запирающих устройств |
| 1.1.5 | восстановление надписей, предупреждающих знаков |
| 1.1.6 | проверка фактических параметров работы оборудования, определение наличия отклонений от установленных ( номинальных) технических параметров (ток, напряжение, частота, мощность, температура и т.п.) |
| 1.1.7 | выравнивание нагрузок на вводах и по фазам,  |
| 1.1.8 | протяжка контактов |
| 1.1.9 | проверка прессовки наконечников |
| 1.1.10 | проверка изоляции распределительных устройств |
| 1.1.11 | ремонт розеток, выключателей |
| 1.2 | Кабельные линии |
| 1.2.1 | осмотр |
| 1.2.2 | измерение токовых нагрузок |
| 1.2.3 | проверка сопротивления изоляции |
| 1.3 | Освещение |
| 1.3.1. | осмотр |
| 1.3.1. | проверка автоматов освещения |
| 1.3.1. | проверка аварийного освещения |
| 1.3.1. | очистка светильников |
| 1.3.1. | замена ламп в светильниках |
| 2. | Теплоснабжение |
| 2.1 | система отопления и теплоснабжения |
| 2.1.1. | осмотр и контроль на предмет отсутствия протечек, равномерности прогрева приборов отопления, устранение выявленных неисправностей |
| 2.1.1. | восстановление поврежденной изоляции,  |
| 2.1.1. | проверка работоспособности запорной арматуры |
| 2.1.1. | запуск системы теплоснабжения |
| 2.1.1. | устранение мелких протечек |
| 2.1.1. | устранение завоздушивания системы |
| 2.2. | сезонные работы |
| 2.2.1 | запуск системы теплоснабжения |
| 2.2.2 | остановка системы теплоснабжения |
| 2.2.3 | гидравлические испытания системы |
| 3. | Водоснабжение и водоотведение  |
| 3.1. | осмотр и контроль на предмет отсутствия протечек, устранение выявленных неисправностей |
| 3.1. | устранение мелких протечек |
| 3.1. | ремонт и замена арматуры сантехнических приборов |
| 3.1. | прочистка сифонов |
| 3.1. | прочистка засоров |
| 3.1. | чистка и смазка узлам и механизмов |
| 3.1. | ремонт и замена запорной арматуры |
| 3.1. | промывка магистральных канализационных лежаков |
| 3.1. | контроль рабочих параметров |

Дополнительные сведения:

Общая площадь помещений Объекта**,** в которых расположены электрические кабели питающих сетей и электрооборудование (щитовая, выносные электрические щиты, щитовой модуль, распределительные устройства и др.), трубопроводы всех типов с запорной арматурой, лампы освещения, системы водоснабжения и водоотведения с оборудованием составляет 2960,3кв.м. (без учёта площади объекта Асфальтированная площадка (инв.№020039).

**Правила приемки** **работ.**

Работы принимаются по Акту сдачи-приемки выполненных работ за истекший месяц до 5-го (пятого) числа месяца следующего за отчетным. Работы считаются принятыми при условии, что к моменту подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ за истекший месяц со стороны Заказчика не имеется претензий по качеству выполненных работ. В случае обоснованных замечаний Заказчика по качеству выполненных работ (выполнения конкретных работ), стороны подписывают акт, в котором отмечают допущенные недостатки и сроки их устранения. Исполнитель устраняет недостатки своими силами и средствами, после чего стороны подписывают Акт сдачи-приемки выполненных работ.

**4.6. Максимальная цена договора.**

Максимальная цена договора составляет 12 534 000 (двенадцать миллионов пятьсот тридцать четыре тысячи) рублей 00 копеек с учетом всех расходов поставщика и налогов, кроме НДС.

**4.7.** **Место, условия и сроки (периоды) выполнения работ:**

Место выполнения работ:

- 192007, г. Санкт-Петербург, Лиговский пр., д. 240, литер А (агентство на станции Санкт-Петербург-Товарный-Витебский);

- 195009, г. Санкт-Петербург, участок ж.д. «Минеральная ул.-Лесной пр.» (цех ремонта большегрузных контейнеров и агентство на станции Санкт-Петербург-Финляндский);

Условия выполнения работ:

Исполнитель по заключенному договору должен ежемесячно осуществлять работы по техническому обслуживанию зданий и сооружений, инженерных сетей и коммуникаций, систем отопления и горячего водоснабжения, а также систем вентиляции и кондиционирования объектов филиала ОАО «ТрансКонтейнер» на Октябрьской железной дороге в г. Санкт-Петербурге в 2013 году.

Период (сроки) выполнения работ:

- начало выполнения работ: с мая 2013г.;

- окончание выполнения работ: 31 декабря 2013г.

**4.8. Форма, сроки и порядок оплаты выполненных работ:**

4.9.1. Оплата выполненных работ осуществляется Заказчиком в безналичной форме за фактически выполненные и принятые Заказчиком объемы работ в течение 30-ти (тридцати) календарных дней с момента подписания Сторонами Актов сдачи-приемки и при наличии счетов-фактур Исполнителя работ.

4.9.2. Авансирование не предусмотрено.

**4.9. Рабочее время обслуживания объектов Заказчика.**

Исполнитель должен обеспечивать проведение плановых работ на объектах Заказчика по рабочим дням недели с 8.00 до 20.00 и работу круглосуточной аварийно-диспетчерской службы без выходных и обеспечивать выход работников в нерабочее время для устранения аварий.

**4.10.** **Порядок формирования цены договора:**

Цена договора формируется Участником на основе прилагаемого Заказчиком технического задания (максимальной) цены и с учетом всех расходов по выполнению работ, а также в стоимость договора на выполнение работ по техническому обслуживанию зданий и сооружений, инженерных сетей и коммуникаций, систем отопления и горячего водоснабжения, а также систем вентиляции и кондиционирования объектов Заказчика должны быть включены все расходы по оказанию услуг с учетом затрат на доставку, разгрузку, установку, монтаж, замену оборудования, доставка необходимого оборудования, стоимость расходных материалов, а также налоги и другие обязательные платежи.

Приложение № 1

к документации о закупке

**На бланке претендента**

## ЗАЯВКА \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (наименование претендента)

## НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ № ОК/\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_

Будучи уполномоченным представлять и действовать от имени \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (*наименование претендента или, в случае участия нескольких лиц на стороне одного участника, наименования таких лиц*), а также полностью изучив всю документацию о закупке, я, нижеподписавшийся, настоящим подаю заявку на участие воткрытом конкурсе (далее – Заявка) № ОК/\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_ (далее – открытый конкурс) на право заключения договора на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(выполнение работ по \_\_\_\_\_\_, оказание услуг по\_\_\_\_\_, на поставку товаров \_\_\_\_\_\_\_ - переписать из предмета конкурса)* в 2013 году.

Уполномоченным представителям ОАО «ТрансКонтейнер» настоящим предоставляются полномочия наводить справки или проводить исследования с целью изучения отчетов, документов и сведений, представленных в данной Заявке, и обращаться к нашим клиентам, обслуживающим нас банкам за разъяснениями относительно финансовых и технических вопросов.

Настоящая Заявка служит также разрешением любому лицу или уполномоченному представителю любого учреждения, на которое содержится ссылка в сопровождающей документации, представлять любую информацию, необходимую для проверки заявлений и сведений, содержащихся в настоящей Заявке, или относящихся к ресурсам, опыту и компетенции претендента.

Настоящим подтверждается, что \_\_\_\_\_\_\_\_\_(*наименование претендента)* ознакомилось(ся) с условиями документации о закупке, с ними согласно(ен) и возражений не имеет.

В частности, \_\_\_\_\_\_\_ (*наименование претендента)*, подавая настоящую Заявку, согласно(ен) с тем, что:

* результаты рассмотрения Заявки зависят от проверки всех данных, представленных *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (наименование претендента)*, а также иных сведений, имеющихся в распоряжении Заказчика;
* за любую ошибку или упущение в представленной *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (наименование претендента)* Заявке ответственность целиком и полностью будет лежать на *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (наименование претендента)*;
* открытый конкурс может быть прекращен в любой момент до подведения его итогов без объяснения причин.
* Победителем может быть признан участник, предложивший не самую низкую цену.

В случае признания \_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(наименование претендента)* победителем мы обязуемся:

1. Придерживаться положений нашей Заявки в течение *указать срок, но не менее 60 календарных* дней с даты, установленной как день вскрытия Заявок. Заявка будет оставаться для нас обязательной до истечения указанного периода.
2. До заключения договора представить сведения о своих владельцах, включая конечных бенефициаров, с приложением подтверждающих документов, а также иные сведения, необходимые для заключения договора с ОАО «ТрансКонтейнер». \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (*наименование претендента*) предупрежден(о), что при непредставлении указанных сведений и документов, ОАО «ТрансКонтейнер» вправе отказаться от заключения договора.
3. Подписать договор(ы) на условиях настоящей Заявки на участие в открытом конкурсе и на условиях, объявленных в документации о закупке.
4. Исполнять обязанности, предусмотренные заключенным договором строго в соответствии с требованиями такого договора.
5. Не вносить в договор изменения, не предусмотренные условиями документации о закупке.

Настоящим подтверждаем, что:

- \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (*результаты работ, оказания услуг, товары и т.д.)* предлагаемые \_\_\_\_\_\_\_ *(наименование претендента)*, свободны от любых прав со стороны третьих лиц, \_\_\_\_\_\_\_\_ (*наименование претендента*) согласно передать все права \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (*результаты работ, оказания услуг, товары и т.д.)* в случае признания победителем Заказчику;

- \_\_\_\_\_\_\_\_(наименование претендента) не находится в процессе ликвидации;

- \_\_\_\_\_\_\_\_(наименование претендента) не признан несостоятельным (банкротом);

- на имущество \_\_\_\_\_\_\_\_ (наименование претендента) не наложен арест, экономическая деятельность не приостановлена;

- у \_\_\_\_\_\_\_ (наименование претендента) отсутствует задолженность по уплате налогов, сборов, пени, налоговых санкций в бюджеты всех уровней и обязательных платежей в государственные внебюджетные фонды, а также просроченная задолженность по ранее заключенным договорам с ОАО «ТрансКонтейнер»;

- \_\_\_\_\_\_\_\_(наименование претендента) соответствует всем требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации и/или государства регистрации и/или ведения бизнеса претендента к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом торгов.

- \_\_\_\_\_\_\_\_(наименование претендента) не имеет и не будет иметь никаких претензий в отношении права (и в отношении реализации права) ОАО «ТрансКонтейнер» отменить открытый конкурс в любое время до момента объявления победителя открытого конкурса;

- \_\_\_\_\_\_\_\_(наименование претендента) полностью и без каких-либо оговорок принимает условия, указанные в Техническом задании (Раздел IV настоящей документации);

- товары, работы, услуги, предлагаемые к поставке \_\_\_\_\_\_\_\_(наименование претендента) в рамках настоящего открытого конкурса, полностью соответствуют требованиям Технического задания (Раздел IV настоящей документации).

Нижеподписавшийся удостоверяет, что сделанные заявления и сведения, представленные в настоящей Заявке, являются полными, точными и верными.

В подтверждение этого прилагаем все необходимые документы.

### Представитель, имеющий полномочия подписать заявку на участие от имени \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(наименование претендента)*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 *Печать (должность, подпись, ФИО)*

"\_\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 201\_\_ г.

Приложение № 2

к документации о закупке

**СВЕДЕНИЯ О ПРЕТЕНДЕНТЕ (для юридических лиц)**

*(в случае, если на стороне одного претендента участвует несколько лиц, сведения предоставляются на каждое лицо)*

1. Полное и сокращенное наименование претендента (если менялось в течение последних 5 лет, указать, когда и привести прежнее название)

Юридический адрес \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Почтовый адрес \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 Телефон (\_\_\_\_\_\_) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Факс (\_\_\_\_\_\_) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Адрес электронной почты \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_@\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 Зарегистрированный адрес офиса \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

2. Руководитель

3. Банковские реквизиты

4. Название и адрес филиалов и дочерних предприятий

**Контактные лица**

Уполномоченные представители ОАО «ТрансКонтейнер» могут связаться со следующими лицами для получения дополнительной информации о претенденте:

Справки по общим вопросам и вопросам управления: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*Контактное лицо (должность, ФИО, телефон)*

Справки по кадровым вопросам: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*Контактное лицо (должность, ФИО, телефон)*

Справки по техническим вопросам: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*Контактное лицо (должность, ФИО, телефон)*

Справки по финансовым вопросам: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*Контактное лицо (должность, ФИО, телефон)*

### Представитель, имеющий полномочия подписать заявку на участие от имени \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(наименование претендента)*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 *Печать (должность, подпись, ФИО)*

"\_\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 201\_\_ г.

**СВЕДЕНИЯ О ПРЕТЕНДЕНТЕ (для физических лиц)**

* + - Фамилия, имя, отчество \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
		- Паспортные данные \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
		- Место жительства \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
		- Телефон (\_\_\_\_\_\_) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
		- Факс (\_\_\_\_\_\_) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
		- Адрес электронной почты \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_@\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
		- Банковские реквизиты\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

### Представитель, имеющий полномочия подписать заявку на участие от имени \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(наименование претендента)*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 *Печать (должность, подпись, ФИО)*

"\_\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 201\_\_ г.

## Приложение № 3

к документации о закупке

### Финансово-коммерческое предложение

 «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 201\_ г. Открытый конкурс №\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(Полное наименование претендента)*

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование товаров, работ, услуг | Цена за единицу работ, услуг, товара в руб., без учета НДС | Количество поставляемых товаров, работ, услуг | Цена за весь закупаемый объем товаров, работ, услуг в руб., без учета НДС  | Условия и порядок расчетов за поставку товаров, работ, услуг | Срок выполнения работ, оказания услуг, поставки товаров | Гарантий-ный срок |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого: |  |  |  | - | - | - |

1. Цена \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(работ, услуг, товаров),* указанная в настоящем финансово-коммерческом предложении, учитывает стоимость всех налогов (кроме НДС), материалов, изделий и расходов, связанных с их доставкой, а также иные расходы, связанные с \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(выполнением работ, оказанием услуг, поставкой товаров).*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(Выполнение работ, оказание услуг, поставка товаров)* облагается НДС по ставке \_\_\_\_%, размер которого составляет \_\_\_\_\_\_\_\_/ НДС не облагается *(указать необходимое).*

2. Дополнительные условия выполнения работ, оказания услуг, поставки товаров \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(заполняется претендентом при необходимости).*

3. Срок действия настоящего финансово-коммерческого предложения составляет \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(указывается дата не менее 60 (шестьдесят) календарных дней с даты вскрытия конвертов с Заявками).*

4. Если наши предложения, изложенные выше, будут приняты, мы берем на себя обязательство \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(выполнить работы, оказать услуги, поставить товар.)* в соответствии с требованиями документации о закупке и согласно нашим предложениям.

5. В случае если наши предложения будут признаны лучшими, мы берем на себя обязательства подписать договор в соответствии с условиями участия в конкурсе и на условиях настоящего финансово-коммерческого предложения.

6. Мы согласны с тем, что в случае нашего отказа от заключения договора после признания нашей организации победителем конкурса, а так же при нашем отказе приступить к переговорам о подписании нами договора в сроки, указанные в уведомлении заказчика, указанном в пункте 144 Положения о закупках, победителем будет признан другой участник.

7. Мы объявляем, что до подписания договора, настоящее предложение и Ваше уведомление о нашей победе будут считаться имеющими силу договора между нами.

 Следующие приложения являются неотъемлемой частью настоящего финансово-коммерческого предложения:

1) приложение № 1 – Расчет стоимости \_\_\_\_\_\_\_\_\_ (работ, услуг, товаров и т.д.) на \_\_\_ листах.

2) приложение № 2 – Календарный план \_\_\_\_\_\_\_\_\_ (выполнения работ, оказания услуг, поставки товаров и т.д.) на \_\_\_ листах (составляется по форме соответствующего приложения к проекту договора).

3) Сведения о планируемых к привлечению субподрядных организациях (составляется по форме приложения № 6 к документации о закупке).

### Представитель, имеющий полномочия подписать заявку на участие от имени \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(наименование претендента)*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 *Печать (должность, подпись, ФИО)*

"\_\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 201\_\_ г.

Приложение № 4

к документации о закупке

**Сведения об опыте выполнения работ, оказания услуг, поставки товаров по предмету открытого конкурса № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, выполненных, оказанных, поставленных \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.**

 *(наименование претендента)*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №№ | Дата и номер договора | Предмет договора (указываются только договоры по предмету, аналогичному предмету конкурса) | Наименование Заказчика  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

### Представитель, имеющий полномочия подписать заявку на участие от имени \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(наименование претендента)*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 *Печать (должность, подпись, ФИО)*

"\_\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 201\_\_ г.

Приложение № 5

к документации об открытом конкурсе

 *№ОК /003/НКПОКТ/0003*

ПРОЕКТ ДОГОВОРА

**Договор №\_\_\_ /\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_**

**на выполнение работ**

**г. Санкт-Петербург «\_\_»\_\_\_\_\_\_\_ 201\_\_ г.**

Открытое акционерное общество «Центр по перевозке грузов в контейнерах «ТрансКонтейнер» (ОАО «ТрансКонтейнер»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего на основании  *(должность, Ф.И.О. – полностью)*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*(указывается документ, уполномочивающий лицо на заключение настоящего Договора, например: устава, доверенности от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_)*

с одной стороны, и \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(указывается полностью организационно-правовая форма юридического лица и наименование юридического лица, соответствующие его уставу)*

именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

 *(должность, Ф.И.О. - полностью)*

действующего на основании\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(указывается документ, уполномочивающий лицо на заключение настоящего Договора, например: устава/ доверенности от «\_\_»\_\_\_\_\_\_\_№ \_\_и т.д. )*

с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор на выполнение работ (далее – «Договор») о нижеследующем:

1. **Предмет Договора**
	1. Заказчик поручает и обязуется оплатить, а Исполнитель принимает на себя обязательства по выполнению работ по техническому обслуживанию зданий и сооружений, инженерных сетей и коммуникаций, систем отопления и горячего водоснабжения, а также систем вентиляции и кондиционирования, находящихся на территории:

- Агентства на станции Санкт-Петербург-Товарный-Витебский филиала ОАО «ТрансКонтейнер» на Октябрьской железной дороге, по адресу:

город Санкт-Петербург, Лиговский проспект, дом 240.

- Агентства на станции Санкт-Петербург-Финляндский филиала ОАО «ТрансКонтейнер» на Октябрьской железной дороге, по адресу:

город Санкт-Петербург, участок ж.д. Минеральная улица - Лесной проспект;

- Цеха по ремонту большегрузных контейнеров филиала ОАО «ТрансКонтейнер» на Октябрьской железной дороге, по адресу:

город Санкт-Петербург, участок ж.д. Минеральная улица - Лесной проспект.

1.2. Содержание и требования к Работам изложены в Техническом задании (приложение № 1), являющемся неотъемлемой частью настоящего Договора.

1.3. Срок начала выполнения Работ по настоящему Договору - \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

 Срок окончания выполнения Работ по настоящему Договору - \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Работы выполняются поэтапно – ежемесячно.

 1.4. Результатом Работ по настоящему Договору является:

- обеспечение постоянной готовности к работе систем, установок и оборудования:

- повышение надежности и безопасности эксплуатации систем, установок и оборудования;

- предупреждение неисправностей, отказов и аварий систем, установок и оборудования;

- своевременное выявление дефектов и их устранение систем, установок и оборудования;

- продление срока службы систем, установок и оборудования.

1. **Цена Работ и порядок оплаты**

2.1. За выполненные по настоящему Договору Работы Заказчик, в соответствии с Протоколом согласования договорной цены (приложение №2), являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора, обязуется оплатить Исполнителю \_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) рублей, в том числе НДС – 18% \_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) рублей.

Калькуляция на выполнение Работ (приложение №3) является неотъемлемой частью настоящего Договора.

Цена работ включает затраты на доставку, разгрузку, установку, монтаж, замену оборудования, доставка необходимого оборудования, стоимость расходных материалов, а также налоги и другие обязательные платежи.

2.2. Оплата Работ производится

Оплата Работ производится поэтапно, после подписания Сторонами акта сдачи–приемки этапа Работ на основании счета, счета-фактуры Исполнителя в течение 30-ти (тридцати) календарных дней с даты получения Заказчиком счета, счета-фактуры.

1. **Порядок сдачи и приемки Работ**

3.1. По завершении выполнения этапа РаботИсполнитель, в течение 5 (пяти) календарных дней, представляет Заказчику счет-фактуру и акт сдачи-приемки выполненных Работ.

3.2. Заказчик в течение 3(Трех) календарных дней с даты получения акта сдачи-приемки выполненных этапа Работ направляет Исполнителю подписанный акт сдачи-приемки или мотивированный отказ от приемки Работ. При наличии мотивированного отказа Заказчика от приемки Работ Сторонами составляется акт с перечнем необходимых доработок и указанием сроков их выполнения.

3.3. В случае принятия Сторонами согласованного решения о прекращении выполнения Работ настоящий Договор расторгается, и между Сторонами проводится сверка расчетов. При этом Заказчик обязуется оплатить фактически произведенные до дня расторжения затраты Исполнителя на выполнение Работ по настоящему Договору.

3.4. Риск случайной гибели результата Работ, другого имущества, используемого для выполнения Работ, до окончательной приемки результатов Работ по настоящему Договору несет Исполнитель.

1. **Обязанности Сторон**

4.1. Исполнитель обязан:

4.1.1. Выполнить Работы в соответствии с требованиями настоящего Договора. Результаты Работ должны отвечать требованиям законодательства Российской Федерации, соответствующими нормативными документами, государственными стандартами, а также требованиям, обычно предъявляемым к данному виду Работ.

4.1.2. В течение суток информировать Заказчика об обстоятельствах, которые создают невозможность выполнения Работ, и приостановить выполнение Работ до получения письменных указаний от Заказчика.

4.1.3. Устранять недостатки в выполненных Работах своими силами и за свой счет.

4.1.4. Не нарушать прав третьих лиц, урегулировать за свой счет требования, предъявляемые к Заказчику в связи с исполнением настоящего Договора, и возместить Заказчику связанные с такими требованиями расходы и убытки.

4.1.5. Гарантийный срок на результаты Работ по настоящему Договору - 3 (Три) месяца с даты подписания акта сдачи-приемки.

4.1.6. Незамедлительно информировать Заказчика в случае выявления нецелесообразности продолжения выполнения Работ.

4.1.7. Не передавать оригиналы или копии документов, полученные от Заказчика, третьим лицам без предварительного письменного согласия Заказчика.

4.2. Заказчик обязан:

4.2.1. Передавать Исполнителю необходимую для выполнения Работ информацию и документацию.

4.2.2. Оплатить Работы в установленный срок в соответствии с условиями настоящего Договора.

4.2.3. Проверять ход и качество Работ, выполняемых Исполнителем, не вмешиваясь в случае проведения в его деятельность.

4.2.4. Оплатить фактически произведенные до дня получения Исполнителем уведомления о расторжении настоящего Договора затраты Исполнителя на выполнение Работ по настоящему Договору в случае досрочного расторжения настоящего Договора по инициативе Заказчика.

4.3. Заказчик вправе:

 4.3.1. Отказаться от принятия результатов Работ и требовать возмещения убытков в случае, если в результате просрочки сроков выполнения Работ Исполнителем выполнение Работ утратило интерес для Заказчика.

1. **Ответственность Сторон**

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.2. В случае нарушения сроков выполнения Работ по настоящему Договору Заказчик вправе потребовать от Исполнителя уплаты пени в размере 0,1% от цены настоящего Договора за каждый день просрочки, но не более 10% от цены настоящего Договора.

5.3.В случае ненадлежащего выполнения Исполнителем условий настоящего Договора, несоответствия результатов Работ обусловленным Сторонами требованиям Исполнитель уплачивает Заказчику штраф в размере 10 (десять) % от цены настоящего Договора.

В случае возникновения при этом у Заказчика каких-либо убытков Исполнитель возмещает такие убытки Заказчику в полном объеме.

5.4. Перечисленные в настоящем Договоре штрафные санкции могут быть взысканы Заказчиком путем удержания причитающихся сумм при оплате счетов Исполнителя. Если Заказчик не удержит по какой-либо причине сумму штрафных санкций, Исполнитель обязуется уплатить такую сумму по первому письменному требованию Заказчика.

1. **Обстоятельства непреодолимой силы**

6.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, в том числе объявленной или фактической войной, гражданскими волнениями, эпидемиями, блокадами, эмбарго, пожарами, землетрясениями, наводнениями и другими природными стихийными бедствиями, изданием запретительных актов органов государственной власти.

6.2. Свидетельство, выданное торгово-промышленной палатой или иным компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы.

6.3. Сторона, которая не исполняет свои обязательства вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы, должна не позднее, чем в трехдневный срок известить другую Сторону о таких обстоятельствах и их влиянии на исполнение обязательств по настоящему Договору.

6.4. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 3 (трех) последовательных месяцев, настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, либо в порядке, установленном пунктом 8.3 настоящего Договора.

1. **Разрешение споров**

7.1. Все споры, возникающие при исполнении настоящего Договора, решаются Сторонами путем переговоров, которые могут проводиться, в том числе, путем отправления писем по почте, обмена факсимильными сообщениями.

7.2. Если Стороны не придут к соглашению путем переговоров, все споры рассматриваются в претензионном порядке. Срок рассмотрения претензии – три недели с даты получения претензии.

7.3. В случае, если споры не урегулированы Сторонами с помощью переговоров и в претензионном порядке, то они передаются заинтересованной Стороной в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

**8. Порядок внесения**

**изменений, дополнений в Договор и его расторжения**

8.1. В настоящий Договор могут быть внесены изменения и дополнения, которые оформляются Сторонами дополнительными соглашениями к настоящему Договору.

8.2. Настоящий Договор может быть досрочно расторгнут по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.

8.3. Заказчик, решивший расторгнуть настоящий Договор, должен направить письменное уведомление о намерении расторгнуть настоящий Договор Исполнителю не позднее чем за 30 (тридцать) календарных дней до предполагаемой даты расторжения настоящего Договора. Настоящий Договор считается расторгнутым с даты, указанной в уведомлении о расторжении. При этом Заказчик обязан оплатить фактические затраты по оказанию Услуг, произведенные до даты получения Исполнителем уведомления о расторжении настоящего Договора.

1. **Срок действия Договора**

9.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует по 31.12.2013.

**10. Прочие условия**

10.1. Право собственности на результат Работ по настоящему Договору принадлежит Заказчику.

10.2. В случае изменения у какой-либо из Сторон юридического статуса, адреса и банковских реквизитов, она обязана в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня возникновения изменений известить другую Сторону.

 10.3. В случае расторжения настоящего Договора (отказа от исполнения настоящего Договора) по причинам, связанным с ненадлежащим выполнением Исполнителем условий настоящего Договора, несоответствием результатов Работ требованиям настоящего Договора, Исполнитель не вправе требовать оплаты, а также обязан вернуть полученные по настоящему Договору денежные средства и возместить убытки Заказчика в течение 7 (семи) календарных дней с даты предъявления Заказчиком соответствующего требования.

10.4. Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемыми частями.

10.5. Передача прав и обязанностей Исполнителя третьим лицам не допускается без письменного согласия Заказчика.

10.6. Все вопросы, не предусмотренные настоящим Договором, регулируются законодательством Российской Федерации.

10.7. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую силу, по одному для каждой из Сторон.

10.8. К настоящему Договору прилагаются:

10.8.1. Техническое задание (приложение № 1);

10.8.2. Протокол согласования договорной цены (приложение №2);

10.8.3. Калькуляция на выполнение Работ (приложение №3).

1. **Юридические адреса и платежные реквизиты Сторон**

**Заказчик:**  Открытое акционерное общество «Центр по перевозке грузов в контейнерах «ТрансКонтейнер»

Место нахождения: Российская Федерация, 107228, г. Москва, ул. Новорязанская, д. 12

ИНН 7708591995, ОКПО 94421386,

КПП 997650001

Филиал ОАО «ТрансКонтейнер» на Октябрьской железной дороге

Место нахождения: Российская Федерация, 192007, г. Санкт-Петербург, Лиговский пр., д. 240, литер А

Почтовый адрес: Российская Федерация, 192007, г. Санкт-Петербург, Лиговский пр., д. 240, литер А

ИНН 7708591995; КПП 781643001

р/счет 40702810822000000216 в ф-ле ОАО «ТрансКредитБанк»
г. Санкт-Петербург

к/счет 30101810600000000768

БИК 044030768

тел. (812) 458-68-00, факс (812) 458-68-01

E-mail: k\_sekretar@spb.orw.ru

\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись) (Ф.И.О.)

**Исполнитель: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

Место нахождения: **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

Почтовый индекс: \_\_\_\_\_\_\_\_\_,адрес:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ОГРН\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ИНН \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, ОКПО \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

КПП \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ,

*р/счет \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ в \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, к/счет \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ в \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, БИК \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,*

тел. *\_\_\_\_\_\_\_\_*, факс \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

E-mail \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |
| --- | --- |
| Заказчик:\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(подпись) (Ф.И.О.)  | Исполнитель:\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(подпись) (Ф.И.О.)  |

Приложение №1

к Договору на выполнение работ

№\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

от «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_201\_ г.

**Техническое задание**

1. **Основными задачами проведения работ по техническому обслуживанию зданий и сооружений, инженерных сетей и коммуникаций, систем отопления и горячего водоснабжения, а также систем вентиляции и кондиционирования, находящихся на территории:**

- Агентства на станции Санкт-Петербург-Товарный-Витебский филиала ОАО «ТрансКонтейнер» на Октябрьской железной дороге, по адресу:

город Санкт-Петербург, Лиговский проспект, дом 240;

-Агентства на станции Санкт-Петербург-Финляндский филиала ОАО «ТрансКонтейнер» на Октябрьской железной дороге, по адресу:

город Санкт-Петербург, участок ж.д. Минеральная улица - Лесной проспект;

-Цеха по ремонту большегрузных контейнеров филиала ОАО «ТрансКонтейнер» на Октябрьской железной дороге, по адресу:

город Санкт-Петербург, участок ж.д. Минеральная улица - Лесной проспект,

**являются:**

-обеспечение постоянной готовности к работе систем, установок и оборудования;

-повышение надежности и безопасности эксплуатации систем, установок и оборудования;

-предупреждение неисправностей, отказов и аварий систем, установок и оборудования;

-своевременное выявление дефектов и их устранение систем, установок и оборудования;

-продление срока службы систем, установок и оборудования.

1. **При проведении технического обслуживания необходимо производить:**

-проверку на соответствие агрегатов, узлов и собственно Оборудования в целом, требованиям техники безопасности, действующим на момент проведения работ по обслуживанию в отношении подобного оборудования;

-контроль технического состояния и проверку основных параметров систем Объекта;

-профилактические осмотры с целью выявления возможных неисправностей и дефектов;

-очистку, смазку, мойку;

-проверку надежности крепления соединений, регулировку, подтяжку и мелкий ремонт;

-наладку и регулировку оборудования;

-поддержание в рабочем состояние систем и оборудования, устранение незначительных неисправностей, мелкий ремонт;

-подготовку к сезонной эксплуатации.

Подробная информация о проделанной работе в процессе технического обслуживания и эксплуатации должна отображаться в журналах учета работ по эксплуатации и ТО инженерных систем.

Исполнитель обязан иметь:

комплект оборудования, инструментов и принадлежностей для полноценного технического обслуживания и производства текущего и планово-предупредительного ремонта на инженерных системах;

комплект расходных материалов с целью восстановления рабочего режима работы оборудования при незначительных авариях;

запас расходных материалов, инструмента и комплектующих на складе предприятия, необходимы для поддержания работоспособного состояния инженерных систем, производства технического обслуживания, текущего и планово-предупредительного ремонта (ППР).

Для проведения работы по техническому обслуживанию и эксплуатации инженерных сетей и систем Объекта, Исполнитель должен использовать квалифицированный аттестованный обслуживающий персонал, проходящий своевременную переподготовку в установленном законодательством объёме.

1. Качество выполняемых исполнителем работ должно соответствовать требованиям, обычно предъявляемым к работам соответствующего рода, если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами или контрактом, результат выполненной работы должен в момент передачи Заказчику обладать свойствами, указанными в договоре или определенными обычно предъявляемыми требованиями, и в пределах разумного срока быть пригодным для установленного контрактом использования, а если такое использование контрактом не предусмотрено, для обычного использования результата работы такого рода.
2. Ответственность за выполнение требований охраны труда, электробезопасности, пожарной безопасности и охраны окружающей среды возлагается на Исполнителя работ.
3. Работы выполняются поэтапно – ежемесячно.
4. **Перечень объектов и видов выполняемых работ по техническому обслуживанию объектов филиала ОАО «ТрансКонтейнер» на Октябрьской железной дороге.**

**6.1. Перечень объектов и видов выполняемых работ по техническому обслуживанию объектов на территории Агентства на станции Санкт-Петербург-Товарный-Витебский филиала ОАО «ТрансКонтейнер» на Октябрьской железной дороге, по адресу: город Санкт-Петербург, Лиговский проспект, дом 240:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование объекта |  |
| 1. | Здание начальника станции (инв.№010044), Административно-бытовое здание Витебского производственного участка (инв.№010039), 3-х этажное здание маневрового диспетчера (инв.№010030), Здание ремонта контейнеров (инв.№010029), Склад грузовой прирельсовый с таможней №1 (инв.№010025) | Электросети: щитовая, выносные эл. щиты, щитовые модули, распределительные устройства и др., освещение; Теплоснабжение: система отопления и теплоснабжения; Межсезонные работы по подготовке магистралей ГВС, ХВС, теплопотребляющих установок и тепловых сетей; Водоснабжение и водоотведение; Прочие работы: Очистка кровли от листьев, мусора, грязи, снега и наледей; восстановление целостности кровельных покрытий, частичная штукатурка и окраска внутренних помещений, замена разбитых стекол окон, столярные работы; Система кондиционирования. |
| 2. | Одноэтажное кирпичное здание столовой(инв.№010023), Склад грузовой прирельсовый закрытый (инв.№010028). | Электросети: щитовая, выносные эл. щиты, щитовые модули, распределительные устройства и др., освещение. |
| 3. | Здание кладовой (инв.№010031), Будка охраны грузового двора (инв.№010026), Боксы шлакоблочные для а/п Валмет (инв.№010041), Боксы шлакоблочные (инв.№010042), Пункт охраны (инв.№010022), Мастерская производственного участка (инв.№010055), Металлокаркасное здание досмотра СВХ (инв.№010060). | Электросети: Щитовая, выносные эл. щиты, щитовые модули, распределительные устройства и др., освещение; Прочие работы: очистка кровли от листьев, мусора, грязи, снега и наледей; восстановление целостности кровельных покрытий, частичная штукатурка и окраска внутренних помещений, замена разбитых стекол окон, столярные работы; |
| 4. | Контейнерная площадка асф. (А) (12 путь сев. лев. сторона) (инв.№020005), Контейнерная площадка (земляное полотно) (инв.№020009), Контейнерная площадка (В) 10 путь сев. прав. Сторона (инв.№020010), Контейнерная площадка (Б) 14 путь прав. стороны (инв.№020013), Контейнерная площадка (Г) 10 путь правая сторона (инв.№020016), Новая Большегрузная площадка между 17 и 19 путями (инв.№020011), Контейнерная площадка (Д) 12 путь юг лев. стороны (инв.№020012), Площадка для большегрузных контейнеров (инв.№020014), Покрытие площадки для большегрузных контейнеров (инв.№020015), Асфальтовое покрытие грузового двора (инв.№020018). | Очистка контейнерных площадок, техническое обслуживание температурных швов. |
| 5. | Ворота авт. металлические для въезда на станцию со стороны Лиговского проспекта (инв.№020004), Ворота авт. металлические для выезда со стороны Лиговского проспекта (инв.№020008), Шлагбаум (инв.№043160) | Прочие работы: ремонт петель и стоек, ремонт шлагбаума (стрелы, механизма подъема стрелы) |
| 6. | Канализационные сети (инв.№030003) | Чистка люков от грязи и сухого ила. |
| 7. | Ограждение железобетонное сплошное по ул. Тосина (инв.№020006), Ограждение кирпичное со стороны Лиговского пр. (инв.№020007), Ограждение железобетонное (южная сторона) (инв.№020017), Ограждение площадки временного хранения (инв.№020042) | Прочие работы: укрепление, очистка от грязи и осмотр целостности ограждений, ремонт металлического ограждения. |

|  |  |
| --- | --- |
| № п.п. | Перечень работ |
| 1. | Электросети |
| 1.1. | Щитовая, выносные эл. щиты, щитовой модуль, распределительные устройства и др. |
| 1.2 | Осмотр |
| 1.3 | Очистка от пыли |
| 1.4 | Проверка исправности запирающих устройств (замков и т.п.) |
| 1.5 | Восстановление и нанесение надписей, предупреждающих знаков (при необходимости) |
| 1.6 | Выравнивание нагрузок на вводах и по фазам  |
| 1.7 | Протяжка контактов в распредустройствах и кабельных вводах |
| 1.8 | Проверка прочности опрессовки кабельных наконечников |
| 1.9 | Проверка изоляции распределительных устройств |
| 1.10 | Ремонт розеток, выключателей и т.п. |
| 1.11 | Освещение |
| 1.12 | Осмотр |
| 1.13 | Проверка автоматов освещения |
| 1.14 | Периодическая проверка исправности аварийного освещения |
| 1.15 | Очистка светильников (или отдельных ламп) от механических загрязнений |
| 1.16 | Осмотр и частичная замена кабельных линий  |
| 1.17 | Замена ламп, диодов, дросселей, светильников |
| 2. | Теплоснабжение |
| 2.1 | Система отопления и теплоснабжения |
| 2.1.1. | Осмотр и контроль приборов отопления на предмет отсутствия протечек, неравномерности прогрева, устранение выявленных неисправностей |
| 2.1.2. | Очистка поверхности щетками от сажи и нагара внутренней поверхности котлов |
| 2.1.3. | Проверка работоспособности запорной арматуры |
| 2.1.4. | Запуск системы теплоснабжения после остановки |
| 2.1.5. | Устранение мелких протечек, в том числе, с применением сварки и пайки металла и пластика |
| 2.1.6. | Устранение воздушных пробок в системе |
| 2.1.7. | Контроль рабочих параметров системы (давления, температуры и др.) в целом |
| 3. | Водоснабжение и водоотведение  |
| 3.1. | Осмотр и контроль на предмет отсутствия протечек, устранение выявленных неисправностей |
| 3.2. | Восстановление поврежденной теплоизоляции, в том числе, на внешних магистралях |
| 3.3. | Устранение мелких протечек, в том числе, с применением сварки и пайки металла и пластика |
| 3.4. | Ремонт и замена сантехнических приборов |
| 3.5. | Прочистка засоров (в т.ч. прочистка сифонов) |
| 3.6. | Чистка узлов |
| 3.7. | Ремонт и замена запорной арматуры |
| 3.8. | Контроль работы системы в целом |
| 4. | Канализационные сети |
| 4.1. | Чистка люков от грязи и сухого ила |
| 5. | Системы кондиционирования |
| 5.1. | Чистка фильтров внутреннего блока |
| 5.2. | Перепайка медных трубочек |
| 5.3. | Очистка дренажных каналов для слива конденсата |
| 5.4. | Осмотр и очистка воздухозаборной решетки и оребрения конденсатора |
| 6. | Прочие работы |
| 6.1. | Очистка контейнерной площадки |
| 6.2. | Техническое обслуживание температурных швов |
| 6.3. | Ремонт петель и стоек (ворот) |
| 6.4. | Ремонт шлагбаума (стрелы, механизма подъема стрелы) |
| 6.5. | Частичная штукатурка и окраска бетонных ограждений |
| 6.6. | Укрепление бетонных и кирпичных ограждений |
| 6.7. | Очистка от грязи бетонных и кирпичных ограждений |
| 6.8. | Осмотр целостности ограждений |
| 6.9. | Ремонт металлического ограждения |
| 6.10. | Очистка кровли от листьев, мусора, грязи, снега и наледей |
| 6.11. | Восстановление целостности кровельных покрытий, повлекших не исполнение п.6.10. |
| 6.12. | Частичная штукатурка и окраска внутренних помещений |
| 6.13. | Замена разбитых стекол окон |
| 6.14. | Столярные работы |

**6.2. Перечень объектов и видов выполняемых работ по техническому обслуживанию объектов на территории Агентства на станции Санкт-Петербург-Финляндский филиала ОАО «ТрансКонтейнер» на Октябрьской железной дороге, по адресу: город Санкт-Петербург, участок ж.д. Минеральная улица - Лесной проспект:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование объектов** |  |
| 1. | Здание площадки В-1  (инв. № 010043), Здание площадки Г-4  (инв. № 010047) | Система энергоснабжения (эл. автоматы, системы внутреннего и наружного освещения); системы электр. отопления. Сезонные пусконаладочные и подготовительные работы. |
| 2. | Мачта прожекторная для освещения площадки Г-4 (инв. № 020001) | Плановое техническое обслуживание электрооборудования (электросети, системы освещения, замена электроламп и пускателей). Обслуживание корзины опорной площадки. Проведение верхового осмотра молниеприемников и прожекторных систем. Проверка затяжки болтовых соединений металлоконструкций  |
| 3. | Контейнерная площадка Г-4 (инв. № 020003) | Осмотр и содержание твердого покрытия и системы водоотведения. |
| 4. | Ливневая канализация (инв. № 030010) | Очистка сетей и устранение засоров, откачка колодцев от грязи и сухого ила. Вывоз отходов. Промывка емкостей и трубопроводов (использование илососа). |
| 5. | Бытовой модуль (инв.№ 010062) | Система энергоснабжения и освещения |

|  |  |
| --- | --- |
| № п.п. | Перечень работ |
| 1. | Электроснабжение |
| 1.1 | ГРЩ, распределительные устройства, щиты, щитки и.т.п. |
| 1.1.2 | осмотр |
| 1.1.3 | очистка от пыли |
| 1.1.4 | проверка исправности запирающих устройств |
| 1.1.5 | восстановление надписей, предупреждающих знаков |
| 1.1.6 | проверка фактических параметров работы оборудования, определение наличия отклонений от установленных ( номинальных) технических параметров (ток, напряжение, частота, мощность, температура и т.п.) |
| 1.1.7 | выравнивание нагрузок на вводах и по фазам,  |
| 1.1.8 | протяжка контактов |
| 1.1.9 | проверка прессовки наконечников |
| 1.1.10 | проверка изоляции распределительных устройств |
| 1.1.11 | ремонт розеток, выключателей |
| 1.2 | Кабельные линии |
| 1.2.1 | осмотр |
| 1.2.2 | измерение токовых нагрузок |
| 1.2.3 | проверка сопротивления изоляции |
| 1.3 | Освещение |
| 1.3.1. | осмотр |
| 1.3.1. | проверка автоматов освещения |
| 1.3.1. | проверка аварийного освещения |
| 1.3.1. | очистка светильников |
| 1.3.1. | замена ламп в светильниках |
| 2. | Теплоснабжение |
| 2.1 | система отопления и теплоснабжения |
| 2.1.1. | осмотр и контроль на предмет отсутствия протечек, равномерности прогрева приборов отопления, устранение выявленных неисправностей |
| 2.1.1. | восстановление поврежденной изоляции,  |
| 2.1.1. | проверка работоспособности запорной арматуры |
| 2.1.1. | запуск системы теплоснабжения |
| 2.1.1. | устранение мелких протечек |
| 2.1.1. | устранение завоздушивания системы |
| 2.2. | сезонные работы |
| 2.2.1 | запуск системы теплоснабжения |
| 2.2.2 | остановка системы теплоснабжения |
| 2.2.3 | гидравлические испытания системы |
| 3. | Водоснабжение и водоотведение  |
| 3.1. | осмотр и контроль на предмет отсутствия протечек, устранение выявленных неисправностей |
| 3.1. | устранение мелких протечек |
| 3.1. | ремонт и замена арматуры сантехнических приборов |
| 3.1. | прочистка сифонов |
| 3.1. | прочистка засоров |
| 3.1. | чистка и смазка узлам и механизмов |
| 3.1. | ремонт и замена запорной арматуры |
| 3.1. | промывка магистральных канализационных лежаков |
| 3.1. | контроль рабочих параметров |

**6.3. Перечень объектов и видов выполняемых работ по техническому обслуживанию объектов на территории Цеха по ремонту большегрузных контейнеров филиала ОАО «ТрансКонтейнер» на Октябрьской железной дороге, по адресу: город Санкт-Петербург, участок ж.д. Минеральная улица - Лесной проспект:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование объектов** | **Виды работ по обслуживанию** |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Здание производственно-бытовое с ремонтно-механическими и сборочными цехами (инв. №010049) | Система энергоснабжения (эл. щитовая, эл. шкафы выносные, системы внутреннего и наружного освещения); системы водоснабжения и водоотведения (сан. тех оборудование); системы отопления и теплоснабжения; вентиляции, снабжения сжатым воздухом и др.Сезонные пусконаладочные и подготовительные работы |
| 2. | Здание деревообрабатывающего цеха (инв. №010050) | Система энергоснабжения (эл. щитовой модуль, системы внутреннего и наружного освещения); системы отопления и теплоснабжения; вентиляции, снабжения сжатым воздухом, и др.Сезонные пусконаладочные и подготовительные работы |
| 3. | Здание теплоцентра (инв. № 010056) | Система энергоснабжения (эл. щиты, системы освещения); системы водоснабжения и водоотведения и др.Сезонные пусконаладочные и подготовительные работы |
| 4. | Асфальтированная площадка (инв. №020039) | Система электроснабжения, система наружного освещения, системы ливневой канализации и др. |

|  |  |
| --- | --- |
| № п.п. | Перечень работ |
| 1. | Электроснабжение |
| 1.1 | ГРЩ, распределительные устройства, щиты, щитки и.т.п. |
| 1.1.2 | осмотр |
| 1.1.3 | очистка от пыли |
| 1.1.4 | проверка исправности запирающих устройств |
| 1.1.5 | восстановление надписей, предупреждающих знаков |
| 1.1.6 | проверка фактических параметров работы оборудования, определение наличия отклонений от установленных ( номинальных) технических параметров (ток, напряжение, частота, мощность, температура и т.п.) |
| 1.1.7 | выравнивание нагрузок на вводах и по фазам,  |
| 1.1.8 | протяжка контактов |
| 1.1.9 | проверка прессовки наконечников |
| 1.1.10 | проверка изоляции распределительных устройств |
| 1.1.11 | ремонт розеток, выключателей |
| 1.2 | Кабельные линии |
| 1.2.1 | осмотр |
| 1.2.2 | измерение токовых нагрузок |
| 1.2.3 | проверка сопротивления изоляции |
| 1.3 | Освещение |
| 1.3.1. | осмотр |
| 1.3.1. | проверка автоматов освещения |
| 1.3.1. | проверка аварийного освещения |
| 1.3.1. | очистка светильников |
| 1.3.1. | замена ламп в светильниках |
| 2. | Теплоснабжение |
| 2.1 | система отопления и теплоснабжения |
| 2.1.1. | осмотр и контроль на предмет отсутствия протечек, равномерности прогрева приборов отопления, устранение выявленных неисправностей |
| 2.1.1. | восстановление поврежденной изоляции,  |
| 2.1.1. | проверка работоспособности запорной арматуры |
| 2.1.1. | запуск системы теплоснабжения |
| 2.1.1. | устранение мелких протечек |
| 2.1.1. | устранение завоздушивания системы |
| 2.2. | сезонные работы |
| 2.2.1 | запуск системы теплоснабжения |
| 2.2.2 | остановка системы теплоснабжения |
| 2.2.3 | гидравлические испытания системы |
| 3. | Водоснабжение и водоотведение  |
| 3.1. | осмотр и контроль на предмет отсутствия протечек, устранение выявленных неисправностей |
| 3.1. | устранение мелких протечек |
| 3.1. | ремонт и замена арматуры сантехнических приборов |
| 3.1. | прочистка сифонов |
| 3.1. | прочистка засоров |
| 3.1. | чистка и смазка узлам и механизмов |
| 3.1. | ремонт и замена запорной арматуры |
| 3.1. | промывка магистральных канализационных лежаков |
| 3.1. | контроль рабочих параметров |

Дополнительные сведения:

Общая площадь помещений Объекта**,** в которых расположены электрические кабели питающих сетей и электрооборудование (щитовая, выносные электрические щиты, щитовой модуль, распределительные устройства и др.), трубопроводы всех типов с запорной арматурой, лампы освещения, системы водоснабжения и водоотведения с оборудованием составляет 2960,3кв.м. (без учёта площади объекта Асфальтированная площадка (инв.№020039).

|  |  |
| --- | --- |
| От Заказчика:\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(подпись) (Ф.И.О.)  | От Исполнителя:\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(подпись) (Ф.И.О.)  |

Приложение № 2

к Договору на выполнение работ

№\_\_\_/\_/\_\_\_/\_\_\_

от «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_201\_ г.

Календарный план

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование этапов Работ  | Цена Работ с НДС, в руб.  | Срок выполнения Работ начало-окончание (месяц, год)  | Отчетные документы  |
| 1.  |  |  |  |
| 2.  |  |  |  |
| 3.  |  |  |  |
| 4.  |  |  |  |
| 5.  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Заказчик:\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(подпись) (Ф.И.О.)  | Исполнитель:\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(подпись) (Ф.И.О.)  |

Приложение № 3

к Договору на выполнение работ

№\_\_\_/\_/\_\_\_/\_\_\_

от «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_201\_г.

Протокол

согласования договорной цены

Мы, нижеподписавшиеся,\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ открытого акционерного общества «Центр по перевозке грузов в контейнерах «ТрансКонтейнер» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от лица Заказчика, с другой стороны, и \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от лица Исполнителя, с другой стороны, удостоверяем, что Сторонами достигнуто соглашение о величине договорной цены Работ по настоящему Договору в размере \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ рублей. В том числе НДС (\_\_\_\_%) \_\_\_\_\_\_(\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) рублей.

|  |  |
| --- | --- |
| Заказчик:\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(подпись) (Ф.И.О.)  | Исполнитель:\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(подпись) (Ф.И.О.)  |

Приложение № 6

к документации о закупке

**СВЕДЕНИЯ О ПЛАНИРУЕМЫХ К ПРИВЛЕЧЕНИЮ СУБПОДРЯДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ**

*(отдельный лист по каждому субподрядчику)*

**Наименование организации, фирмы:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Головная фирма | Филиалы и дочерние предприятия |
| Адрес |  |  |
| Телефон |  |  |
| Факс |  |  |
| Ответственное лицо |  |  |
| Форма (ООО, ЗАО и т.д.) |  |  |
| Уставный капитал |  |  |
| Сфера деятельности |  |  |
| Руководитель: | Дата: | Печать/подпись (субподрядчика) |
|  |
| Виды работ, передаваемые субподрядчику по предмету конкурса | Передаваемые объемы работ |
| В физических единицах | В % к общему объему работ по предмету конкурса |
|  |  |  |
|  |  |  |
| Итого % передаваемых субподрядчику объёмов работ к общему объёму работ по предмету конкурса |  |

Приложения:

- копия действующего свидетельства о допуске к выполнению работ, передаваемых субподрядчику по предмету конкурса, выданного СРО (В соответствии с приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. № 624);

- копии документов, подтверждающих согласие субподрядных организаций (договор о намерениях, предварительное соглашение и др.) выполнить передаваемые объемы работ по предмету конкурса.

### Представитель, имеющий полномочия подписать заявку на участие от имени \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(наименование претендента)*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 *Печать (должность, подпись, ФИО)*

"\_\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 201\_\_ г.

#