УТВЕРЖДАЮ

Председатель Конкурсной комиссии

Филиала ОАО «ТрансКонтейнер»

на Горьковской железной дороге

__________________А.Г. Каринский

«__»________________201_г.

ДОКУМЕНТАЦИЯ О ЗАКУПКЕ

Раздел I. Общие положения

## Основные положения

    - Открытое акционерное общество «Центр по перевозке грузов в контейнерах «ТрансКонтейнер» (ОАО «ТрансКонтейнер») в лице филиала ОАО «ТрансКонтейнер» на Горьковской железной дороге (далее – Заказчик), руководствуясь положениями Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и Положением о порядке размещения заказов на закупку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд ОАО «ТрансКонтейнер», утвержденным решением Совета директоров ОАО «ТрансКонтейнер» от 20 февраля 2013 г. (протокол № 8) (далее – Положение о закупке), проводит открытый конкурс №/ОК/011/ГОРЬК/0011 (далее – открытый конкурс) на право заключения договора на выполнение работ по устройству охранно-пожарной сигнализации в административно бытовых зданиях в АКП на ст. Лагерная в 2013 году.

    - Начальная (максимальная) цена договора составляет 2 500 000 руб. (два миллиона пятьсот тысяч рублей) с учетом всех расходов поставщика и налогов, кроме НДС.

    - Требования к  работам, услугам, товару и прочие условия закупки, в том числе место и сроки выполнения работ, оказания услуг, поставки товара, установлены в техническом задании (раздел IV настоящей документации).

    - Вскрытие конвертов с заявками претендентов на участие в открытом конкурсе (далее – Заявки) состоится в 16 часов 00 минут местного времени «22» октября 2013 года.

    - Организатором открытого конкурса является 
ОАО «ТрансКонтейнер». Функции Организатора выполняет Постоянная рабочая группа Конкурсной комиссии филиал ОАО «ТрансКонтейнер» на Горьковской железной дороге (далее – Конкурсная комиссия). Адрес: 603116, Нижний Новгород, Московское шоссе, д. 17А. Контактное лицо Романов Максим Александрович, тел. 8(831)248-25-66, электронный адрес RomanovMA@trcont.ru.

Представители Заказчика, ответственные за проведение открытого конкурса – Талинин Сергей Александрович, тел. 8(831)248-27-48, адрес электронной почты TalininSA@trcont.ru, Чумбуридзе Мевлуди Рамазиевич, тел. 8(831)248-80-02, адрес электронной почты  ChumburidzeMR@trcont.ru

Решение об итогах открытого конкурса принимается Конкурсной комиссией. Конкурсной комиссией может быть принято решение о признании победителями открытого конкурса двух и более участников.

    - Претендентом на участие в открытом конкурсе признается любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки, которые получили в установленном порядке всю необходимую документацию.

    - Участниками открытого конкурса признаются претенденты, своевременно и по установленной форме подавшие Заявку и соответствующие установленным в настоящей документации обязательным и квалификационным требованиям.

    - Претендент несет все расходы и убытки, связанные с подготовкой и подачей своей Заявки. ОАО «ТрансКонтейнер» не несет никакой ответственности по расходам и убыткам, понесенным претендентами в связи с их участием в открытом конкурсе.

    - Документы, представленные претендентами в составе Заявок, возврату не подлежат.

    - Заявки рассматриваются как обязательства претендентов.                 ОАО «ТрансКонтейнер» вправе требовать от победителя (победителей) открытого конкурса заключения договора на условиях, предложенных в его Заявке.

    - Организатор, Заказчик открытого конкурса вправе отказаться от его проведения в любой момент до принятия решения Конкурсной комиссией о победителе открытого конкурса. При этом ОАО «ТрансКонтейнер» не будет нести никакой ответственности перед любыми физическими и юридическими лицами, которым такое действие может принести убытки.

    - Извещение о проведении открытого конкурса, изменения к извещению, настоящая документация, протоколы, оформляемые в ходе проведения открытого конкурса и иная информация об открытом конкурсе размещаются на сайте ОАО «ТрансКонтейнер» http://www.trcont.ru (далее – сайт ОАО «ТрансКонтейнер») и на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг (www.zakupki.gov.ru) (далее - официальный сайт).

В случае возникновения технических и иных неполадок при работе официального сайта, блокирующих доступ к официальному сайту в течение более чем одного рабочего дня, информация, подлежащая размещению на официальном сайте, размещается на сайте ОАО «ТрансКонтейнер» с последующим размещением такой информации на официальном сайте в течение одного рабочего дня со дня устранения технических или иных неполадок, блокирующих доступ к официальному сайту, и считается размещенной в установленном порядке.

    - Протоколы, оформляемые в ходе проведения открытого конкурса, размещаются в порядке, предусмотренном настоящей документацией, в течение трех рабочих дней с даты их подписания.

    - Конфиденциальная информация, ставшая известной сторонам при проведении открытого конкурса не может быть передана третьим лицам за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

    - В случае участия нескольких лиц на стороне одного претендента соответствующая информация должна быть указана в Заявке, оформленной в соответствии с приложением № 1 к настоящей документации. Если соответствующая информация не указана в Заявке, претендент считается подавшим Заявку от своего имени и действующим в своих интересах.

    - Настоящая документация разработана в соответствии с Положением о закупках, размещенном на официальном сайте и сайте 
ОАО «ТрансКонтейнер».

По всем вопросам, не урегулированным настоящей документацией, необходимо руководствоваться Положением о закупках. В случае противоречия положений настоящей документации и Положения о закупках необходимо руководствоваться Положением о закупках.

    - Иностранные участники закупки вправе подавать предложения о цене договора без учета расходов, связанных с импортом товара на территорию Российской Федерации (в т.ч. расходов на транспортировку, страхование груза, таможенную очистку).

В этом случае Конкурсная комиссия принимает решение после оценки и сопоставления поданных в разных базисах поставки ценовых предложений участников.

    - Иностранный участник закупки вправе указать цену в рублях Российской Федерации. При этом оценка и сопоставление заявок российских и иностранных участников будут осуществляться в рублях Российской Федерации с пересчетом цен заявок иностранных участников, указанных в иностранных валютах, по курсу Центрального банка Российской Федерации на дату вскрытия конвертов или проведения оценочного этапа рассмотрения Заявок.

    - Предоставление иностранными участниками закупки документов и сведений, в том числе в целях подтверждения обязательных и квалификационных требований, предусмотренных настоящей документацией, осуществляется с учетом особенностей, предусмотренных пунктами 52-55 Положения о закупках.

## Разъяснения положений документации

    - Запросы о разъяснении положений настоящей документации направляются в виде сканированных копий подписанных уполномоченным представителем претендента обращений по адресу(ам) электронной почты представителя(ей) Заказчика, ответственного(ых) за проведение открытого конкурса, указанному(ым) в пункте 1.1.5 настоящей документации.

    - Запрос может быть направлен с момента размещения извещения о проведении настоящего открытого конкурса на сайте ОАО «ТрансКонтейнер» и на официальном сайте, но не позднее, чем за 10 (десять) календарных дней до окончания срока подачи Заявок.

    - Разъяснения предоставляются в течение 5 (пяти) календарных дней со дня поступления запроса.

    - Организатор обязан разместить разъяснения на сайте 
ОАО «ТрансКонтейнер» и на официальном сайте не позднее, чем в течение трех дней со дня предоставления разъяснений без указания информации о лице, от которого поступил запрос.

## Внесение изменений и дополнений в документацию

    - В любое время, но не позднее, чем за 5 (пять) календарных дней до дня окончания срока подачи Заявок, в том числе по запросу претендента, могут быть внесены дополнения и изменения в извещение о проведении открытого конкурса и в настоящую документацию.

    - Дополнения и изменения, внесенные в извещение о проведении открытого конкурса и в настоящую документацию, размещаются на сайте 
ОАО «ТрансКонтейнер» и на официальном сайте в течение трех календарных дней со дня принятия решения о внесении изменений.

    - В случае внесения изменений позднее, чем за 15 дней до даты окончания подачи Заявок, Организатор обязан продлить срок подачи Заявок таким образом, чтобы со дня размещения на сайте ОАО «ТрансКонтейнер» и на официальном сайте внесенных в документацию изменений до даты окончания срока подачи Заявок оставалось не менее 15 календарных дней.

    - Организатор не вправе вносить изменения, касающиеся замены предмета закупки.

    - ОАО «ТрансКонтейнер» не берет на себя обязательства по уведомлению претендентов/участников о дополнениях, изменениях, разъяснениях в настоящую документацию, а также по уведомлению участников (за исключением победителя (победителей) открытого конкурса) об итогах открытого конкурса и не несет ответственности в случаях, когда участники не осведомлены о внесенных изменениях, дополнениях, разъяснениях, итогах открытого конкурса при условии их надлежащего размещения на сайте ОАО «ТрансКонтейнер» и на официальном сайте.

## Заявка

    - Заявка должна состоять из документов, требуемых в соответствии с условиями настоящей документации.

    - Обеспечения Заявки не требуется.

    - Каждый претендент может подать только одну Заявку. В случае если претендент подает более одной Заявки, а ранее поданная им Заявка не отозвана, все Заявки претендента отклоняются.

    - В случае если закупка осуществляется лотами, каждый претендент может подать только одну Заявку по каждому лоту. При этом претендент имеет право подать заявки по всем лотам, или по его выбору по некоторым из них. В случае если претендент подает более одной Заявки по одному лоту, а ранее поданная им Заявка по данному лоту не отозвана, все Заявки претендента по данному лоту отклоняются.

    - Заявка должна действовать не менее 60 календарных дней с даты вскрытия конвертов с Заявками. До истечения этого срока Организатор при необходимости вправе предложить претендентам продлить срок действия Заявок. Претенденты вправе отклонить такое предложение Организатора. В случае отказа претендента от продления срока действия Заявки его Заявка отклоняется от участия в конкурсе.

    - Заявка оформляется в соответствии с разделом III настоящей документации. Заявка претендента, не соответствующая требованиям настоящей документации, отклоняется.

    - Заявка оформляется на русском языке. Вся переписка, связанная с проведением открытого конкурса, ведется на русском языке. В случае если для участия в открытом конкурсе иностранному лицу потребуется извещение, документация о закупке на иностранном языке, перевод на иностранный язык такое лицо осуществляет самостоятельно за свой счет.

## Срок и порядок подачи Заявок

    - Заявки представляются ежедневно по рабочим дням с 10 часов 00 минут по 12 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут по 16 часов 00 минут (в пятницу и предпраздничные дни до 16 часов 00 минут) с момента размещения на сайте ОАО «ТрансКонтейнер» и на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса, и не позднее 16 часов 00 минут местного времени «18» октября 2013 г., по адресу: 603116, Нижний Новгород, Московское шоссе, д. 17А, этаж 2, кабинет № 216.

    - Для прохода в здание, где будут приниматься Заявки, претенденту необходимо направить уведомление (с указанием ФИО, контактного телефона, номера открытого конкурса и цели посещения) по адресу(ам) электронной почты контактного(ых) лица (лиц) Организатора открытого конкурса, указанному(ым) в пункте 1.1.5 настоящей документации, не позднее чем за один рабочий день, предшествующий дню посещения. Представителю претендента необходимо при себе иметь документ, удостоверяющий личность.

Заявка претендента должна быть подписана уполномоченным представителем претендента.

    - При предоставлении Заявки представитель претендента должен иметь паспорт (иной документ, удостоверяющий личность представителя на территории Российской Федерации).

    - Заявки по истечении срока, указанного в пункте 1.5.1 настоящей документации, не принимаются. Заявки, полученные по почте по истечении срока, указанного в пункте 1.5.1 настоящей документации, не вскрываются и возврату не подлежат.

    - Претендент самостоятельно определяет способ доставки Заявок, несет все риски несоблюдения сроков предоставления Заявок и нарушения целостности конвертов, связанные с выбором способа доставки.

    - Окончательная дата подачи Заявок и, соответственно, дата вскрытия конвертов с Заявками может быть перенесена на более поздний срок. Соответствующие изменения размещаются на сайте ОАО «ТрансКонтейнер» и на официальном сайте.

## Изменение Заявок и их отзыв

    - Претенденты вправе изменить или отозвать свою Заявку в любой момент, но не менее, чем за 24 часа до окончания срока подачи Заявок, установленного пунктом 1.5.1 настоящей документации. В этом случае претендент обязан направить письменное требование и обеспечить его вручение представителям Организатора в установленный настоящим пунктом срок. Доказательством надлежащего уведомления Организатора является подпись его уполномоченного сотрудника на письменном требовании претендента с расшифровкой фамилии и должности лица, получившего требование, а также даты и времени его получения.

    - В случае изменения Заявки претендент должен оформить новую Заявку взамен представленной ранее в соответствии с требованиями настоящей документации.

    - Никакие изменения не могут быть внесены в Заявку после окончания срока подачи Заявок, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 1.4.5 и 2.8.8 настоящей документации.

## Недобросовестные действия претендента/участника

    - К недобросовестным действиям претендента/участника относятся действия, которые выражаются в том, что претендент/участник прямо или косвенно предлагает, дает либо соглашается дать любому должностному лицу (служащему, работнику) Заказчика/Организатора вознаграждение в любой форме (материальное вознаграждение, предложение о найме или какая-либо другая услуга) в целях оказания воздействия на процедуру проведения открытого конкурса, принятие решения, применение какой-либо процедуры или совершение иного действия Заказчиком/Организатором.

    - В случае установления недобросовестности действий претендента/участника, такой претендент/участник может быть отстранен от участия в открытом конкурсе. Информация об этом и мотивы принятого решения указываются в соответствующем протоколе и сообщаются претенденту/участнику.

Раздел II. Обязательные и квалификационные требования к претендентам/участникам, оценка Заявок участников

## Обязательные требования:

Претендент/участник (в том числе каждое юридическое и/или физическое лицо (индивидуальный предприниматель), выступающее на стороне одного претендента/участника) должен соответствовать обязательным требованиям настоящей документации, а именно:

не иметь задолженности по уплате налогов, сборов, пени, налоговых санкций в бюджеты всех уровней и обязательных платежей в государственные внебюджетные фонды;

не находиться в процессе ликвидации;

не быть признанным несостоятельным (банкротом);

на его имущество не должен быть наложен арест, его экономическая деятельность не должна быть приостановлена;

соответствовать требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации и/или государства регистрации и/или ведения бизнеса претендента к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом торгов;

  - Квалификационные требования:

Претендент/участник  (в том числе каждое юридическое и/или физическое лицо (индивидуальный предприниматель), выступающее на стороне одного претендента/участника) должен соответствовать квалификационным требованиям настоящей документации, а именно:

а) претендент должен быть правомочен заключать и исполнять договор, право на заключение которого является предметом открытого конкурса, в том числе претендент - юридическое лицо или индивидуальный предприниматель должен быть зарегистрированным в качестве субъекта гражданского права и иметь все необходимые в соответствии с законодательством Российской Федерации разрешения, включая лицензии, сертификаты, допуски, патенты и т.д. на поставляемые товары, работы, услуги или для ведения деятельности, являющейся предметом закупки;

б) обладать квалификацией, необходимой для поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг, являющихся предметом закупки (в том числе обладать производственными мощностями, профессиональной и технической квалификацией, трудовыми и финансовыми ресурсами, оборудованием и другими материальными ресурсами);

в) не быть включенным в реестр недобросовестных поставщиков, предусмотренный статьей 5 Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»(далее –223-ФЗ) и/или статьей 19 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», а также в реестр недобросовестных контрагентов ОАО «ТрансКонтейнер»;

г) к товарам, работам, услугам, ранее поставленным (выполненным, оказанным) претендентом Обществу или другой организации, не возникает существенных претензий по качеству или иных существенных претензий в процессе их использования в пределах установленного срока их использования (службы, функционирования), или иного срока по усмотрению ОАО «ТрансКонтейнер»;

  - Претендент в составе Заявки, в том числе в подтверждение соответствия обязательным требованиям, представляет следующие документы:

- опись представленных документов, заверенную подписью и печатью претендента;

- надлежащим образом оформленные приложения к настоящей документации: № 1 (Заявка), № 2 (Сведения о претенденте) и № 3 (Финансово-коммерческое предложение, подготовленное в соответствии с Техническим заданием (раздел IV настоящей документации);

- копию паспорта (для физических лиц) (предоставляет каждое физическое лицо, выступающее на стороне одного претендента);

- копии учредительных документов, составленных и заверенных в соответствии с законодательством государства регистрации претендента (для юридического лица), копии документов, удостоверяющих личность (для физических лиц). Допускается заверение документов должностным лицом претендента со скреплением его подписи печатью претендента;

- выданную не ранее чем за 30 календарных дней до дня размещения извещения о проведении открытого конкурса выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для претендентов-резидентов Российской Федерации юридических лиц), выданную не ранее чем за 30 календарных дней до дня размещения извещения о проведении открытого конкурса выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуальных предпринимателей-резидентов Российской Федерации), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в соответствии с законодательством государства регистрации претендента-нерезидента Российской Федерации;

- копию договора простого товарищества (копию договора о совместной деятельности) (предоставляется в случае, если несколько юридических/физических лиц выступают на стороне одного участника закупки);

- протокол/решение или другой документ о назначении должностных лиц, имеющих право действовать от имени претендента, в том числе совершать в установленном порядке сделки от имени претендента, без доверенности (копия, заверенная претендентом);

- доверенность на работника, подписавшего Заявку, на право принимать обязательства от имени претендента, в случае отсутствия полномочий по уставу (оригинал либо заверенная копия);

- бухгалтерские балансы и отчеты о прибылях и убытках (либо налоговые декларации для лиц, применяющих упрощенную систему налогообложения (УСН), с приложением документа, подтверждающего правомерность применения УСН, выданного Федеральной налоговой службой) за прошедший календарный год и на последний отчетный период текущего года (копии, заверенные претендентом, с отметкой инспекции Федеральной налоговой службы РФ, либо с приложением заверенной претендентом копии документа, подтверждающего получение бухгалтерских балансов, отчетов о прибылях и убытках или налоговых деклараций Федеральной налоговой службой) (предоставляет каждое юридическое и/или физическое лицо, выступающее на стороне одного претендента);

- - справку об исполнении претендентом обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней и налоговых санкций, выданную не ранее 30 дней до размещения извещения о проведении Запроса предложений налоговыми органами по форме, утвержденной 21 января 2013 г. № ММВ-7-12/22@ с учетом внесенных в приказ изменений (оригинал, либо нотариально заверенная копия) (предоставляет каждое юридическое и/или физическое лицо, выступающее на стороне одного претендента).

  - В подтверждение соответствия квалификационным требованиям претендент также представляет в составе Заявки следующие документы:

1) В подтверждение наличия разрешительных документов:

- действующие лицензии, сертификаты, разрешения, допуски, если деятельность, которую осуществляет претендент, подлежит в соответствии с законодательством Российской Федерации лицензированию, сертификации или предусматривает получение разрешений, допусков к выполнению работ, оказанию услуг, поставке товаров и т.д. (нотариально заверенные копии).

2) В подтверждение опыта выполнения работ, оказания услуг, поставки товаров и т.д.:

документ по форме приложения № 4 к настоящей документации о наличии опыта выполнения работ, оказания услуг, поставки товара и т.д. по предмету открытого конкурса.

  - Вскрытие Заявок

2.5.1.	По окончании срока подачи Заявок представленные претендентами конверты с Заявками вскрываются Организатором не позднее срока, указанного в пункте 1.1.4 настоящей документации.

Организатор может проводить аудио- и/или видеозапись процедуры вскрытия конвертов.

2.5.2.	При вскрытии конвертов с Заявками объявляются:

наименование претендента;

сведения о наличии документов, перечень которых указан в настоящей документации;

иная информация.

2.5.3. По итогам вскрытия конвертов формируется протокол, который подлежит опубликованию на сайте ОАО «ТрансКонтейнер» и на официальном сайте не позднее 3 дней с даты его подписания представителями Организатора, присутствовавшими при вскрытии конвертов с Заявками.

  - Рассмотрение Заявок и изучение квалификации претендентов Организатором

2.6.1. Рассмотрение Заявок Организатором состоится в 16 часов 00 минут местного времени «25» октября 2013 года.

2.6.2. Информация о ходе рассмотрения Заявок не подлежит разглашению.

Претенденты и их представители не вправе участвовать в рассмотрении Заявок и изучении квалификации претендентов.

2.6.3. Заявки претендентов рассматриваются Организатором на соответствие требованиям, изложенным в настоящей документации, на основании представленных в составе Заявок документов, а также иных источников информации, предусмотренных настоящей документацией, законодательством Российской Федерации, в том числе официальных сайтов государственных органов, организаций в сети Интернет.

2.6.4. При рассмотрении Заявок Организатор осуществляет их сопоставление в соответствии с порядком и критериями оценки, установленными настоящей документацией и методикой оценки Заявок, разработанной и утвержденной Заказчиком.

Претендентам, участникам, государственным учреждениям, юридическим и физическим лицам в любое время до подведения итогов открытого конкурса может быть направлен запрос о предоставлении информации и документов, необходимых для подтверждения соответствия работ, услуг, товаров и т.д., предлагаемых в соответствии с Заявкой претендента, участника, предъявляемым требованиям, изложенным в настоящей документации. При этом не допускается изменение Заявок претендентов, участников.

2.6.5. Информация о направлении запроса с изложением его сути размещается на официальном сайте или на сайте ОАО «ТрансКонтейнер» в течение трех календарных дней с даты направления запроса без указания наименования претендента/участника.

2.6.6. Организатор может не принимать во внимание мелкие погрешности, несоответствия, неточности в конкурсной заявке, которые существенно не влияют на ее содержание и дальнейшую оценку (при соблюдении равенства всех участников размещения Заказа) и не оказывают воздействия на рейтинг какого-либо участника при рассмотрении и сопоставлении конкурсных заявок.

Если в Заявке имеются расхождения между обозначением сумм словами и цифрами, то к рассмотрению принимается сумма, указанная словами.

Если в Заявке конкурсе имеются арифметические ошибки, претенденту/участнику может быть направлен запрос об уточнении цены договора при условии сохранения единичных расценок.

2.6.7. Претендент не допускается к участию в открытом конкурсе в случае:

1) непредставления документов и информации, определенных настоящей документацией, либо наличия в этих документах и информации неполных и/или не соответствующих действительности сведений о претенденте или о работах, услугах, товарах, на закупку которых размещается Заказ;

2) несоответствия претендента предусмотренным настоящей документацией обязательным и квалификационным требованиям;

3) несоответствия Заявки требованиям настоящей документации, в том числе если:

Заявка не соответствует форме, установленной настоящей документацией;

документы не подписаны должным образом (в соответствии с требованиями настоящей документации);

4) если предложение о цене договора превышает начальную (максимальную) цену договора (если такая цена установлена);

5) отказа претендента от продления срока действия Заявки (если такой запрос претендентам направлялся);

6) в иных случаях, установленных Положением о закупках и настоящей документацией.

Претендент может быть не допущен к участию в открытом конкурсе также в случае наличия у него просроченной задолженности по ранее заключенным договорам с ОАО «ТрансКонтейнер».

## Порядок оценки и сопоставления Заявок участников Организатором

2.7.1. Победитель открытого конкурса определяется по итогам оценки Заявок, осуществляемой в соответствии с методикой оценки Заявок, разработанной и утвержденной Заказчиком.

2.7.2. При сопоставлении Заявок и определении победителя открытого конкурса оцениваются:

1) цена договора и/или единицы продукции;

2) условия и порядок оплаты товаров, работ, услуг (наличие предоплаты (аванса), его размер, условия изменения цены договора и/или единицы продукции и т.п.;

3) функциональные или качественные характеристики (потребительские свойства) товаров, работ, услуг с учетом их взаимозаменяемости;

4) квалификация участника (в том числе наличие производственных мощностей (собственного производства), возможности поставки товаров, необходимой профессиональной и технической квалификации, трудовых и финансовых ресурсов, оборудования и других материальных ресурсов, управленческая компетентность (включая наличие и степень внедрения менеджмента качества), деловая репутация);

5) опыт участника;

6) сроки (периоды) выполнения работ, оказания услуг, поставки товаров;

7) качество работ, услуг, товаров;

8) срок предоставления гарантии качества работ, услуг, товаров;

9) объем предоставления гарантии качества работ, услуг товаров.

10) наличие за последние три года просроченной задолженности перед        ОАО «ТрансКонтейнер», фактов невыполнения обязательств перед                   ОАО «ТрансКонтейнер» и причинения вреда имуществу 
ОАО «ТрансКонтейнер»;

2.7.3. Оценка Заявок осуществляется на основании финансово-коммерческого предложения, иных документов, представленных в подтверждение соответствия участника квалификационным требованиям.

2.7.4. Оценка Заявки осуществляется путем присвоения количества баллов, соответствующего условиям, изложенным в Заявке.

2.7.5. Заявке, содержащей наилучшие условия, присваивается наибольшее количество баллов.

2.7.6. Каждой Заявке по мере уменьшения выгодности содержащихся в ней условий (количества баллов, присвоенных по итогам оценки) присваивается порядковый номер. Заявке, в которой содержатся лучшие условия (присвоено наибольшее количество баллов), присваивается первый номер. В случае если в нескольких Заявках содержатся одинаковые условия (присвоено равное количество баллов по итогам оценки), меньший порядковый номер присваивается Заявке, которая поступила ранее других Заявок.

2.7.7. Победителем признается участник, Заявке которого присвоено наибольшее количество баллов по итогам оценки и, соответственно, первый порядковый номер.

2.7.8. Участники или их представители не могут участвовать в оценке и сопоставлении Заявок.

2.7.9. По итогам рассмотрения, оценки и сопоставления Заявок в соответствии с порядком и критериями оценки, установленными настоящей документацией и методикой оценки Организатор составляет протокол рассмотрения и оценки Заявок, в котором должна содержаться следующая информация:

1) результаты оценки и сопоставления Заявок участников, указанные в соответствии с присвоенными Заявкам участников по результатам оценки порядковыми номерами;

2) принятое Организатором решение;

3) предложения для рассмотрения Конкурсной комиссией;

4) иная информация при необходимости.

Протокол размещается на официальном сайте и на сайте 
ОАО «ТрансКонтейнер» не позднее чем через три рабочих дня со дня его подписания.

## Подведение итогов открытого конкурса

2.8.1. После рассмотрения Заявок, изучения квалификации претендентов Организатором Заявки, а также иные документы, необходимые для подведения итогов открытого конкурса, передаются в Конкурсную комиссию.

2.8.2. Подведение итогов открытого конкурса проводится Конкурсной комиссией. Подведение итогов состоится в 14 часов 00 минут московского времени «29» октября 2013 года по адресу: 603116, Нижний Новгород, Московское шоссе, д. 17А, этаж 2, кабинет № 216.

2.8.3. Участники или их представители не могут присутствовать на заседании Конкурсной комиссии.

2.8.4. Конкурсная комиссия рассматривает предложения Организатора о допуске претендентов к участию в открытом конкурсе, а также о выборе победителя открытого конкурса и участника, Заявке которого присвоен второй порядковый номер.

2.8.5. Решение Конкурсной комиссии фиксируется в протоколе заседания, в котором указывается информация об итогах открытого конкурса.

Протокол (выписка из протокола) заседания Конкурсной комиссии размещается на официальном сайте и на сайте ОАО «ТрансКонтейнер» в течение 3 (трех) рабочих дней с даты подписания протокола.

2.8.6. Если у Конкурсной комиссии возникнут замечания, влияющие на допуск (отказ в допуске) к участию в открытом конкурсе претендента, на определение победителя открытого конкурса, то они излагаются в решении Конкурсной комиссии, в котором будет установлен срок, в течение которого эти замечания должны быть устранены.

2.8.7. Конкурсной комиссией может быть принято решение об определении двух и более победителей открытого конкурса, в случаях, предусмотренных пунктом 45 Положения о закупках, а также в случаях, когда участники предложили одинаковые условия исполнения договора или разница в количестве баллов,  присвоенных по итогам оценки Заявок нескольких участников, не превышает пяти процентов от максимального количества баллов, присвоенных Заявке, получившей первый номер.

В случае заключения договора с несколькими победителями объем выполняемых работ, оказываемых услуг, поставляемых товаров распределяется между победителями по решению Конкурсной комиссии.

2.8.8. Конкурсной комиссией может быть принято решение о проведении постквалификации и/или переторжки в соответствии с пунктами 26-37 Положения о закупках.

2.8.9. Открытый конкурс признается состоявшимся, если участниками открытого конкурса признано не менее 2 претендентов.

2.8.10. Открытый конкурс признается несостоявшимся, если:

1) на участие в конкурсе не подана ни одна Заявка;

2) на участие в конкурсе подана одна Заявка;

3) по итогам рассмотрения Заявок к участию в конкурсе допущен один участник;

4) ни один из претендентов не признан участником.

2.8.11. Если открытый конкурс признан несостоявшимся по причине того, что на участие в конкурсе подана одна Заявка и/или по итогам рассмотрения Заявок к участию в конкурсе допущен один участник, Конкурсная комиссия вправе принять решение о закупке товаров, работ, услуг у этого участника на условиях, указанных в его Заявке.

## Особенности проведения открытого конкурса

2.9.2. Победитель вправе направить в Общество предложения по внесению изменений в договор, размещенный в составе настоящей документации (приложение № 5), до момента его подписания победителем.

Указанные предложения должны быть получены Обществом в двухсуточный срок с момента получения участником, признанного по итогам конкурса победителем, соответствующего уведомления от Заказчика.

Изменения могут касаться только положений договора, которые не были одним из оценочных критериев для выбора победителя, указанных в пункте 2.7.2 настоящей документации.

Внесение изменений в договор по предложениям победителя является правом Общества и осуществляется по усмотрению Общества.

Победитель не имеет права отказаться от заключения договора, если его предложения по внесению в договор изменений не были согласованы Обществом.

## Заключение договора

    - Обеспечения исполнения договора не требуется.

    - После опубликования протокола Конкурсной комиссии (выписки из протокола Конкурсной комиссии) об итогах открытого конкурса Заказчик направляет победителю (победителям) открытого конкурса уведомление с приглашением подписать со стороны победителя договор с указанием срока его подписания, составляющего не менее чем 5 (пять) календарных дней с даты опубликования на официальном сайте и сайте 
ОАО «ТрансКонтейнер» протокола (выписки из протокола) Конкурсной комиссии и, при необходимости, учитывающего период времени для получения Обществом одобрения сделки органами управления Общества.

    - Участник, признанный победителем открытого конкурса, должен подписать договор не позднее срока, указанного в направленном Заказчиком победителю уведомлении.

При этом, в случае если в соответствии с законодательством или внутренними документами победителя открытого конкурса, победителю требуется получение одобрения сделки, являющейся предметом открытого конкурса,  органами управления, победитель вправе предложить Заказчику отложить срок подписания договора на период, необходимый для получения победителем открытого конкурса такого одобрения, но не более, чем на 30 (тридцать) календарных дней с даты опубликования протокола (выписки из протокола) Конкурсной комиссии об итогах открытого конкурса.

Заказчик вправе отклонить такое предложение победителя. В таком случае, если победитель открытого конкурса не согласен с решением Заказчика об отклонении предложения, то он признается уклонившимся от заключения договора, а договор может быть заключен с участником, Заявке которого присвоен второй номер, если победителем признан только один участник, или, в случае если по решению Конкурсной комиссии победителями открытого конкурса признано более одного участника, договор (договоры) заключаются с другими победителями.

    - Договор заключается в соответствии с законодательством Российской Федерации по форме, приведенной в приложении № 5 к настоящей документации.

В случае если победитель открытого конкурса уклоняется от подписания договора более чем на 5 (пять) рабочих дней, договор может быть заключен с участником, Заявке которого присвоен второй номер, если победителем признан только один участник, или, в случае если по решению Конкурсной комиссии победителями открытого конкурса признано более одного участника, договор (договоры) заключаются с другими победителями.

    - До заключения договора лицо, с которым заключается договор по итогам открытого конкурса, представляет сведения о своих владельцах, включая конечных бенефициаров, с приложением подтверждающих документов, а также согласие (одобрение) контролирующих органов, органов управления претендента на совершение сделки или подтверждение уведомления соответствующих органов о совершении сделки в случаях, когда такое согласие (одобрение) или уведомление предусмотрено законодательством Российской Федерации, а также иные документы по требованию ОАО «ТрансКонтейнер».

В случае непредставления указанных в настоящем пункте сведений и документов, Заказчик вправе отказаться от заключения договора без каких-либо для себя последствий.

    - Победитель не вправе предлагать внесения изменений и дополнений в договор, за исключением случаев, когда это предусмотрено пунктом 2.9 настоящей документации.

Раздел III. Порядок оформления Заявок

## Оформление Заявки

    - Заявка должна быть представлена в запечатанном конверте, в котором должны быть отдельные, запечатанные в свою очередь, конверты «А» и «Б».

    - Общий конверт должен иметь следующую маркировку:

    - Конверты «А» и «Б» должны иметь следующую маркировку:

    - Конверт «А» должен содержать:

- опись представленных документов, заверенную подписью и печатью претендента;

- сведения о претенденте по форме приложения № 2 к настоящей документации;

- другие документы, перечисленные в пунктах 2.3 и 2.4 настоящей документации, кроме приложения № 3 (Финансово-коммерческое предложение, подготовленное в соответствии с Техническим заданием) к настоящей документации.

    - Конверт «Б» должен содержать:

- опись представленных документов;

- надлежащим образом оформленное приложение № 3 (Финансово-коммерческое предложение, подготовленное в соответствии с Техническим заданием) к настоящей документации;

3) документальные подтверждения соответствия требованиям Технического задания;

4) документальные подтверждения соответствия квалификационным требованиям (пункт 2.4 настоящей документации).

    - Документы, представленные в составе каждого конверта, должны быть прошиты вместе с описью документов, скреплены печатью и заверены подписью уполномоченного лица претендента. Все листы Заявки должны быть пронумерованы.

    - Заявка должна быть подписана лицом, имеющим право подписи документов от имени претендента. Все страницы Заявки, за исключением нотариально заверенных документов и иллюстративных материалов, должны быть завизированы лицом, подписавшим Заявку.

    - Все рукописные исправления, сделанные в Заявке, должны быть завизированы лицом, подписавшим Заявку.

    - Организатор принимает конверты с Заявками, за исключением конвертов, на которых отсутствует необходимая информация, либо не запечатанных конвертов, до истечения срока подачи Заявок.

    - В случае если маркировка конверта не соответствует требованиям настоящей документации, конверт(ы) не запечатан(ы), Заявка не принимается Организатором.

    - По истечении срока подачи Заявок конверты с Заявками не принимаются. Конверт с Заявкой, полученный Организатором по истечении срока подачи Заявок по почте, не вскрывается и не возвращается.

## Финансово-коммерческое предложение

Финансово-коммерческое предложение должно быть оформлено в соответствии с приложением № 3 к настоящей документации.

Финансово-коммерческое предложение должно содержать все условия, предусмотренные настоящей документацией и позволяющие оценить Заявку претендента. Условия должны быть изложены таким образом, чтобы при рассмотрении и оценке Заявок не допускалось их неоднозначное толкование. Все условия Заявки претендента понимаются Организатором буквально, в случае расхождений показателей изложенных цифрами и прописью, приоритет имеют написанные прописью.

Финансово-коммерческое предложение должно содержать сроки выполнения работ, оказания услуг, поставки товаров с момента заключения договора, порядок и условия осуществления платежей (сроки и условия рассрочки платежа и др.). Условия осуществления платежей не могут быть хуже указанных в проекте договора (приложение № 5 к настоящей документации).

Общая стоимость товаров, работ, услуг представляется в рублях, с учётом всех возможных расходов претендента, в том числе транспортных расходов, и всех видов налогов, кроме НДС (указывается отдельной строкой), за исключением случаев, предусмотренных пунктами 1.1.17 и 1.1.18 настоящей документации.

Общая стоимость товаров, работ, услуг не должна превышать начальную (максимальную) цену товаров, работ, услуг, определенную Заказчиком в настоящей документации.

В расчете стоимости претендент указывает единичные расценки по всем видам и объемам товаров, работ, услуг, указанным в Техническом задании (раздел IV настоящей документации).

Срок выполнения работ, оказания услуг, поставки товаров определяется согласно выбранной технологии выполнения работ, оказания услуг, поставки товаров исходя из времени, необходимого претенденту на выполнение работ, оказание услуг, поставку товаров без учета задержек и простоев, но не более предельного срока, определенного Заказчиком в Техническом задании (раздел IV настоящей документации).

В подтверждение претендент в виде приложения Финансово - коммерческому предложению предоставляет Календарный план выполнения работ, который составляется по форме соответствующего приложения к проекту договора;

Раздел IV. Техническое задание на выполнение работ по устройству охранно-пожарной сигнализации в административно бытовых зданиях в АКП на ст. Лагерная в 2013 году.

1. Наименование работы.

Работы по монтажу автоматической установки порошкового пожаротушения (далее АУПП), системы оповещения и управления эвакуацией (далее СОУЭ), охранной сигнализации (далее ОС) на объектах:

- Здание товарной конторы, инв. №010107, в Агентстве на ст. Лагерная филиала ОАО «ТрансКонтейнер» на Горьковской железной дороге по адресу: г. Казань, ул. Боевая;

- Здание для обогрева рабочих, инв. № 010109,  в Агентстве на ст. Лагерная филиала ОАО «ТрансКонтейнер» на Горьковской железной дороге по адресу: г. Казань, ул. Боевая.

2. Цель работы.

Обеспечение объекта системами безопасности: автоматической установкой порошкового пожаротушения (АУПП), системой оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ), охранной сигнализацией (ОС) в соответствии с требованиями настоящего технического задания, нормативных и руководящих документов.

3. Исходные данные для выполнения монтажных работ.

- Настоящее техническое задание;

- проектно документация №11.2013 - АПТ и № 13.2013 и №12.2013 - АПТ и № 14.2013 предоставляется победителю открытого конкурса по письменному запросу.

3.1. Описание объекта.

Здание товарной конторы, инв. №010107 расположено в Агентстве на ст. Лагерная филиала ОАО «ТрансКонтейнер» на Горьковской железной дороге по адресу: г. Казань, ул. Боевая.

Здание для обогрева рабочих, инв. № 010109 расположено  в Агентстве на ст. Лагерная филиала ОАО «ТрансКонтейнер» на Горьковской железной дороге по адресу: г. Казань, ул. Боевая.

4. Руководящие нормативные документы.

- ППБО-109-92. Правила пожарной безопасности на железнодорожном транспорте.

- РД 78( 146 – 93. Инструкции о техническом  надзоре за выполнением проектных и  монтажных работ по оборудованию объектов средствами охранной сигнализации.

- РД. 78.36.001-99. Технические средства систем безопасности объектов.  Обозначения условные  графические элементов систем.

- СанПиН 2.2.2/ 2.4.1340-03. Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы.

- ГОСТ 12.1.030-81. Электробезопасность, защитное заземление, зануление.

- СП3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты, Система оповещения людей и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»;

- СП5.13130.2009* «Системы противопожарной защиты, Система оповещения людей и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»;

- СП6.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности»;

- РД78.36. 003-2002 «Инженерно-техническая укрепленность. Технические средства  охраны

- РД 78.145-93 «Правила производства и приемки работ. Установка охранной, пожарной сигнализации»;

- Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

- Распоряжением Правительства РФ от 10.03.2009 № 304-р «Об утверждении Перечня национальных стандартов, содержащих правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов, необходимые для применения и исполнения Федерального закона «Технический регламент о требования пожарной безопасности» и осуществления оценки соответствия»;

- ГОСТ Р 50659-94 (2001, с изм. 1 2006) Системы тревожной сигнализации. Часть 2. Требования к системам охранной сигнализации. Раздел 5. Радиоволновые доплеровские извещатели для закрытых помещений (МЭК 839-2-5-90);

- ГОСТ 27990-88 (2001) Средства охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Общие технические требования;

- ГОСТ Р 50775-95 (2005, с изм. 1 2006) Системы тревожной сигнализации. Часть 1. Общие требования. Раздел 1. Общие положения (МЭК 839-1-1-88);

- ГОСТ Р 50776-95 (2005) Системы тревожной сигнализации. Часть 1. Общие требования. Раздел 4. Руководство по проектированию, монтажу и техническому обслуживанию (МЭК 839-1-4-89);

- ГОСТ 12.4.009-83 «Пожарная техника для защиты объектов»;

- ПУЭ «Правила устройства электроустановок»

Проектная документация должна содержать паспорт и лист согласования проекта. Состав паспорта согласно письму ЦУКСТ – 20/2994 от 19.10.2006 г.

В спецификациях предусмотреть разделение на оборудование и материалы. Для оборудования указать код СКМТР.

5. Технические требования к системам безопасности.

5.1. Требования к системе охранно-пожарной сигнализации

Системы АУПП, СОУЭ, ОС здания должны быть автономными и построены на базе интегрированной системы безопасности.

Системы АУПП, СОУЭ, ОС здания должны выполнять следующие функции:

- Обнаружение пожара в здании;

- Тушения пожара в здании;

- Задержку пуска на время необходимое для эвакуации людей из защищаемых помещений;

- Обнаружение проникновения  в здание;

- Оповещение и управление эвакуацией людей при пожаре;

- Оповещение дежурного персонала о пожаре;

- Оповещение дежурного персонала о проникновении;

В состав систем АУПП, СОУЭ, ОС должны входить источники резервированного питания, обеспечивающие в случае аварии в сети электропитания работу систем в дежурном режиме не менее 24 часов, плюс не менее 3 часов в тревожном режиме.

АУПП должна обеспечивать своевременное обнаружение и тушение пожара.

Передача данных на центральный пульт охраны должна осуществляться по средствам многоканальной беспроводной связи.

Должна быть предусмотрена возможность оперативного ремонта путем замены отказавших блоков, модулей, узлов и устройств в сроки, оговоренные в договоре на обслуживание, на аналогичные из “холодного резерва” с минимальной настройкой.

Конфигурация систем безопасности и применяемое оборудование должны обеспечивать возможность наращивания системы за счет расширения аппаратной и программной частей без нарушения работоспособности смонтированного комплекса.

Срок службы систем безопасности должен быть не менее 7 лет. Допускается замена вышедших из строя узлов и элементов, срок службы которых менее указанного.

Системы безопасности должны иметь гарантийный срок 1 год со дня подписания акта о вводе её в эксплуатацию.

Оборудование систем безопасности должно функционировать круглосуточно при нормальном питающем напряжении электрической сети напряжением 220В, частотой 50Гц.

5.2. Требования по условиям эксплуатации.

Оборудование и аппаратура, устанавливаемые вне помещений, должны быть устойчивыми к внешним воздействиям в условиях умеренного климата по ГОСТ 15150-69  (У1).

Оборудование и аппаратура, устанавливаемые в помещениях объекта, должны быть устойчивыми к внешним воздействиям по ГОСТ 15150-69 (У3.1).

5.3. Требования к безопасности эксплуатации технических средств:

- устанавливаемое оборудование и сети систем АУПП, СОУЭ, ОС  должны быть безопасны  для лиц, соблюдающих правила их эксплуатации;

- устанавливаемое оборудование и сети АУПП, СОУЭ, ОС должны быть безвредны для здоровья лиц, имеющих доступ на территорию объекта;

- устанавливаемое оборудование должно отвечать требованиям по электробезопасности по ГОСТ 12.2.006-87;

- электрическая прочность изоляции устанавливаемого оборудования должна соответствовать ГОСТ 12997-84;

- устанавливаемое оборудование должно отвечать требованиям пожарной безопасности по ГОСТ 12.2.007.0-75;

- допустимые уровни электромагнитных полей на рабочих местах должны отвечать требованиям ГОСТ 12.1.006-84;

- применяемое оборудование, его расположение и условия эксплуатации должны отвечать требованиям «Санитарных правил и норм».

5.4. Требования к электропитанию.

Электропитание систем безопасности должно обеспечиваться от существующей на объекте электрической сети напряжением 220В, частотой 50Гц через распределительные щиты с автоматами защиты.

При прекращении электроснабжения оборудование систем безопасности  должно функционировать от резервных источников электропитания в течение времени, установленном нормами.

6. Требования к монтажу.

Монтаж оборудования систем должен осуществляться в соответствии с требованиями нормативных документов и руководствами пользователя (паспортами) на поставляемое оборудование.

Монтаж должен выполняться с минимальным нарушением интерьера помещений.

После производства работ подрядчик выполняет восстановительные работы и вывоз мусора.

6.1.	При выполнении работ по монтажу АУПП, СОУЭ, ОС на объекте Подрядчик выполняет:

-	монтаж извещателей  пожарных дымовых, пожарных ручных, охранных магнито-контактных, объемных, комбинированных;

-	монтаж модулей порошкового пожаротушения;

-	монтаж приемно-контрольных приборов;

-	монтаж автоматизированного рабочего места оператора АППТ, СОУЭ, ОС на посту охраны;

-	монтаж оповещателей световых, звуковых;

-	монтаж коробок кабельных распределительных, соединительных или разветвительных по стене;

-	монтаж слаботочных кабелей и кабелей электропитания 220 В;

-	приборов АУПП, СОУЭ, ОС;

-	монтаж автоматических выключателей;

-	производит пуско-наладочные работы;

6.2.	Сигналы систем АУПП, ОС вывести в помещение КПП по средствам многоканальной беспроводной связи.

6.3.	Обеспечить в процессе пусконаладочных работ вывод на АРМ в помещении КПП планов объекта с оперативной информацией о состоянии систем АУПП, ОС.

7. Требования к внутренним  магистралям.

Кабельные магистрали по внутренним стенам здания должны прокладываться открыто за подвесным потолком и по существующим кабельростам.

Кабельные магистрали по внутренним стенам при отсутствии подвесных потолков должны прокладываться в кабель - каналах на высоте не менее 2000 мм.

Монтаж кабельных линий должен выполняться с маркировкой кабелей.

8. Порядок приемки работы.

Сдача-приемка выполненных работ по монтажу АППТ, СОУЭ, ОС осуществляется в соответствии с «Правилами производства и приемки работ» РД78.145-93 от 12.01.1993г. «Системы и комплексы охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации», а также Федеральным законом №123-ФЗ от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

Сдача-приемка выполненных работ производится комиссией, состоящей из представителей заказчика, подрядчика, специалистов органов государственного пожарного надзора.

В случае если в процессе приемки АППТ, СОУЭ, ОС выявлены недостатки, Подрядчик обязан в течение 2 дней их устранить.

- Особые условия.

Техническое Задание может изменяться и дополняться по согласованию Сторон.

10. Спецификация оборудования и материалов, подлежащих монтажу:

10.1. Здание товарной конторы, инв. №010107, в Агентстве на ст. Лагерная филиала ОАО «ТрансКонтейнер» на Горьковской железной дороге по адресу: г. Казань, ул. Боевая:

Автоматическая установка порошкового пожаротушения и система оповещения и управления эвакуацией:

| Поз. | Наименование | Кол. | Ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- |
| Оборудование: |
| 1 | Пульт контроля и управления охранно-пожарный | 1 | шт. |
| 2 | Преобразователь интерфейса | 1 | шт. |
| 3 | Программное обеспечение | 1 | шт. |
| 4 | Программное обеспечение | 1 | шт. |
| 5 | Персональный компьютер с монитором 21 дюймов, клавиатурой и оптической мышью | 1 | шт. |
| 6 | Блок индикации системы пожаротушения | 1 | шт. |
| 7 | Резервированный источник питания | 1 | шт. |
| 8 | Резервированный источник питания | 1 | шт. |
| 9 | Бокс под две АКБ 12В, 17 А/ч | 1 | шт. |
| 10 | Блок сигнально-пусковой | 1 | шт. |
| 11 | Прибор приемно-контрольный и управления пожарный | 3 | шт. |
| 12 | Блок контрольно-пусковой | 19 | шт. |
| 13 | Радиоповторитель интерфейса | 1 | шт. |
| 14 | Оповещатель охранно-пожарный световой («ВЫХОД») | 6 | шт. |
| 15 | Оповещатель охранно-пожарный световой («Стрелка») | 1 | шт. |
| 16 | Оповещатель охранно-пожарный световой скрытая надпись («Порошок уходи») | 27 | шт. |
| 17 | Оповещатель охранно-пожарный световой скрытая надпись («Порошок не входи») | 4 | шт. |
| 18 | Оповещатель охранно-пожарный световой скрытая надпись («Автоматика отключена») | 4 | шт. |
| 19 | Оповещатель охранно-пожарный звуковой | 14 | шт. |
| 20 | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный для подвесного потолка | 75 | шт. |
| 21 | Извещатель пожарный ручной электроконтактный "ПУСК ПОРОШКА" | 4 | шт. |
| 22 | Извещатель пожарный ручной электроконтактный | 2 | шт. |
| 23 | Извещатель охранный магнито-контактный | 2 | шт. |
| 24 | Устройство контроля шлейфа | 9 | шт. |
| 25 | Модуль порошкового пожаротушения | 95 | шт. |
| Материалы: |
| 26 | Кабель для подключения пульта к COM-порту компьютера | 1 | шт. |
| 27 | Доводчик | 2 | шт. |
| 28 | Коробка монтажная огнестойкая (2 контакта) | 13 | шт. |
| 29 | Коробка монтажная огнестойкая (4 контакта) | 5 | шт. |
| 30 | Аккумулятор | 6 | шт. |
| 31 | Аккумулятор | 4 | шт. |
| 32 | Кабель для систем пожарной сигнализации огнестойкий | 550 | м |
| 33 | Кабель для систем пожарной сигнализации огнестойкий | 760 | м |
| 34 | Кабель для систем пожарной сигнализации огнестойкий | 450 | м |
| 35 | Автомат | 5 | шт. |
| 36 | Бокс под автомат | 5 | шт. |
| 37 | Кабельный канал | 50 | м |
| 38 | Бандажная трубка | 24 | шт. |
| 39 | Герметик огнестойкий, 310 мл | 3 | шт. |
| 40 | Корпус пластиковый герметичный | 1 | шт. |
| 1 | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный для подвесного потолка | 8 | шт. |
| 2 | Извещатель пожарный ручной электроконтактный "ПУСК ПОРОШКА" | 1 | шт. |
| 3 | Извещатель пожарный ручной электроконтактный | 1 | шт. |
| 4 | Извещатель охранный магнито-контактный | 1 | шт. |
| 5 | Модуль порошкового пожаротушения | 49 | шт. |

Охранная сигнализация:

| Поз | Наименование | Кол. | Ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- |
| Оборудование: |
| 1 | Контроллер двухпроводной линии связи | 1 | шт. |
| 2 | Извещатель охранный объемный оптико-электронный адресный | 6 | шт. |
| 3 | Извещатель охранный совмещенный объемный оптико-электронный и поверхностный звуковой адресный | 22 | шт. |
| 4 | Кнопка тревожная адресная | 2 | шт. |
| 5 | Извещатель охранный магнитоконтактный адресный | 55 | шт. |
| 6 | Блок разветвительно-изолирующий | 5 | шт. |
| 7 | Резервированный источник питания аппаратуры ОПС | 1 | шт. |
| Материалы: |
| 8 | Аккумулятор | 1 | шт. |
| 9 | Кабель для систем пожарной сигнализации огнестойкий | 420 | м |
| 10 | Коробка соединительная | 55 | шт. |
| 11 | Автомат | 1 | шт. |
| 12 | Бокс под автомат | 1 | шт. |
| 13 | Кабельный канал | 120 | м |
| 14 | Бандажная трубка | 2 | шт. |
| 15 | Герметик огнестойкий, 310 мл | 1 | шт. |
| 16 | Кабель | 10 | м |
| 1 | Извещатель охранный объемный оптико-электронный адресный | 1 | шт. |
| 2 | Извещатель охранный совмещенный объемный оптико-электронный и поверхностный звуковой адресный | 3 | шт. |
| 3 | Кнопка тревожная адресная | 1 | шт. |
| 4 | Извещатель охранный магнитоконтактный адресный | 6 | шт. |

10.2. Здание товарной конторы, инв. №010107, в Агентстве на ст. Лагерная филиала ОАО «ТрансКонтейнер» на Горьковской железной дороге по адресу: г. Казань, ул. Боевая:

| Поз. | Наименование | Кол. | Ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- |
| Оборудование: |
| 1 | Резервированный источник питания | 1 | шт. |
| 2 | Бокс под две АКБ 12В, 17 А/ч | 1 | шт. |
| 3 | Блок сигнально-пусковой | 1 | шт. |
| 4 | Прибор приемно-контрольный и управления пожарный | 3 | шт. |
| 5 | Блок контрольно-пусковой | 14 | шт. |
| 6 | Радиоповторитель интерфейса | 1 | шт. |
| 7 | Оповещатель охранно-пожарный световой («ВЫХОД») | 7 | шт. |
| 8 | Оповещатель охранно-пожарный световой скрытая надпись («Порошок уходи») | 20 | шт. |
| 9 | Оповещатель охранно-пожарный световой скрытая надпись («Порошок не входи») | 3 | шт. |
| 10 | Оповещатель охранно-пожарный световой скрытая надпись («Автоматика отключена») | 3 | шт. |
| 11 | Оповещатель охранно-пожарный звуковой | 7 | шт. |
| 12 | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный для подвесного потолка | 42 | шт. |
| 13 | Извещатель пожарный тепловой | 3 | шт. |
| 14 | Извещатель пожарный ручной электроконтактный "ПУСК ПОРОШКА" | 3 | шт. |
| 15 | Извещатель охранный магнито-контактный | 3 | шт. |
| 16 | Устройство контроля шлейфа | 6 | шт. |
| 17 | Модуль порошкового пожаротушения | 60 | шт. |
| Материалы: |
| 18 | Доводчик | 3 | шт. |
| 19 | Коробка монтажная огнестойкая (2 контакта) | 7 | шт. |
| 20 | Коробка монтажная огнестойкая (4 контакта) | 3 | шт. |
| 21 | Аккумулятор | 6 | шт. |
| 22 | Аккумулятор | 3 | шт. |
| 23 | Кабель для систем пожарной сигнализации огнестойкий | 550 | м |
| 24 | Кабель для систем пожарной сигнализации огнестойкий | 50 | м |
| 25 | Кабель для систем пожарной сигнализации огнестойкий | 360 | м |
| 26 | Кабель для систем пожарной сигнализации огнестойкий | 80 | м |
| 27 | Автомат | 4 | шт. |
| 28 | Бокс под автомат | 4 | шт. |
| 29 | Кабельный канал | 30 | м |
| 30 | Бандажная трубка | 26 | шт. |
| 31 | Герметик огнестойкий, 310 мл | 5 | шт. |
| 32 | Корпус пластиковый герметичный | 1 | шт. |
| Резервное оборудование: |
| 1 | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный для подвесного потолка | 5 | шт. |
| 2 | Извещатель пожарный тепловой | 1 |  |
| 3 | Извещатель пожарный ручной электроконтактный "ПУСК ПОРОШКА" | 1 | шт. |
| 4 | Извещатель охранный магнито-контактный | 1 | шт. |

Охранная сигнализация:

| Поз. | Наименование | Кол. | Ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- |
| Оборудование: |
| 1 | Контроллер двухпроводной линии связи | 1 | шт. |
| 2 | Извещатель охранный объемный оптико-электронный адресный | 6 | шт. |
| 3 | Извещатель охранный совмещенный объемный оптико-электронный и поверхностный звуковой адресный | 16 | шт. |
| 4 | Кнопка тревожная адресная | 3 | шт. |
| 5 | Извещатель охранный магнитоконтактный адресный | 43 | шт. |
| 6 | Блок разветвительно-изолирующий | 3 | шт. |
| 7 | Резервированный источник питания аппаратуры ОПС | 1 | шт. |
| Материалы: |
| 8 | Аккумулятор | 1 | шт. |
| 9 | Кабель для систем пожарной сигнализации огнестойкий | 250 | м |
| 10 | Коробка соединительная | 43 | шт. |
| 11 | Автомат | 1 | шт. |
| 12 | Бокс под автомат | 1 | шт. |
| 13 | Кабельный канал | 90 | м |
| 14 | Бандажная трубка | 11 | шт. |
| 15 | Герметик огнестойкий, 310 мл | 1 | шт. |
| 16 | Кабель | 10 | м |
| Резервное оборудование: |
|  | Извещатель охранный объемный оптико-электронный адресный | 1 | шт. |
|  | Извещатель охранный совмещенный объемный оптико-электронный и поверхностный звуковой адресный | 2 | шт. |
|  | Кнопка тревожная адресная | 1 | шт. |
|  | Извещатель охранный магнитоконтактный адресный | 4 | шт. |

Приложение № 1

к документации о закупке

На бланке претендента

## ЗАЯВКА ______________ (наименование претендента)

## НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ №/ОК/011/ГОРЬК/0011

Будучи уполномоченным представлять и действовать от имени ________________ (наименование претендента или, в случае участия нескольких лиц на стороне одного участника, наименования таких лиц), а также полностью изучив всю документацию о закупке, я, нижеподписавшийся, настоящим подаю заявку на участие в открытом конкурсе (далее – Заявка) №/ОК/011/ГОРЬК/0011 (далее – открытый конкурс) на право заключения договора на ____________ (выполнение работ по ______, оказание услуг по_____, на поставку товаров _______ - переписать из предмета конкурса) в 2013 году.

Уполномоченным представителям ОАО «ТрансКонтейнер» настоящим предоставляются полномочия наводить справки или проводить исследования с целью изучения отчетов, документов и сведений, представленных в данной Заявке, и обращаться к нашим клиентам, обслуживающим нас банкам за разъяснениями относительно финансовых и технических вопросов.

Настоящая Заявка служит также разрешением любому лицу или уполномоченному представителю любого учреждения, на которое содержится ссылка в сопровождающей документации, представлять любую информацию, необходимую для проверки заявлений и сведений, содержащихся в настоящей Заявке, или относящихся к ресурсам, опыту и компетенции претендента.

Настоящим подтверждается, что _________(наименование претендента) ознакомилось(ся) с условиями документации о закупке, с ними согласно(ен) и возражений не имеет.

В частности, _______ (наименование претендента), подавая настоящую Заявку, согласно(ен) с тем, что:

- результаты рассмотрения Заявки зависят от проверки всех данных, представленных ______________ (наименование претендента), а также иных сведений, имеющихся в распоряжении Заказчика;

- за любую ошибку или упущение в представленной __________________ (наименование претендента) Заявке ответственность целиком и полностью будет лежать на __________________ (наименование претендента);

- открытый конкурс может быть прекращен в любой момент до подведения его итогов без объяснения причин.

- Победителем может быть признан участник, предложивший не самую низкую цену.

В случае признания _________ (наименование претендента) победителем мы обязуемся:

- Придерживаться положений нашей Заявки в течение _______(указать срок, но не менее указанного в пункте 1.4.5 документации о закупке) дней с даты, установленной как день вскрытия Заявок. Заявка будет оставаться для нас обязательной до истечения указанного периода.

- До заключения договора представить сведения о своих владельцах, включая конечных бенефициаров, с приложением подтверждающих документов, а также иные сведения, необходимые для заключения договора с ОАО «ТрансКонтейнер». _____________________ (наименование претендента) предупрежден(о), что при непредставлении указанных сведений и документов, ОАО «ТрансКонтейнер» вправе отказаться от заключения договора.

- Подписать договор(ы) на условиях настоящей Заявки на участие в открытом конкурсе и на условиях, объявленных в документации о закупке.

- Исполнять обязанности, предусмотренные заключенным договором строго в соответствии с требованиями такого договора.

- Не вносить в договор изменения, не предусмотренные условиями документации о закупке.

Настоящим подтверждаем, что:

- ___________ (результаты работ, оказания услуг, товары и т.д.) предлагаемые _______ (наименование претендента), свободны от любых прав со стороны третьих лиц, ________ (наименование претендента)  согласно передать все права ___________ (результаты работ, оказания услуг, товары и т.д.) в случае признания победителем Заказчику;

- ________(наименование претендента) не находится в процессе ликвидации;

- ________(наименование претендента) не признан несостоятельным (банкротом);

- на имущество ________ (наименование претендента) не наложен арест, экономическая деятельность не приостановлена;

- у _______ (наименование претендента) отсутствует задолженность по уплате налогов, сборов, пени, налоговых санкций в бюджеты всех уровней и обязательных платежей в государственные внебюджетные фонды, а также просроченная задолженность по ранее заключенным договорам с ОАО «ТрансКонтейнер»;

- ________(наименование претендента) соответствует всем требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации и/или государства регистрации и/или ведения бизнеса претендента к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом торгов.

-  ________(наименование претендента) не имеет и не будет иметь никаких претензий в отношении права (и в отношении реализации права) ОАО «ТрансКонтейнер» отменить открытый конкурс в любое время до момента объявления победителя открытого конкурса;

-  ________(наименование претендента) полностью и без каких-либо оговорок принимает условия, указанные в Техническом задании (Раздел IV  документации открытого конкурса);

- товары, работы, услуги, предлагаемые к поставке ________(наименование претендента) в рамках настоящего открытого конкурса, полностью соответствуют требованиям Технического задания (Раздел IV документации открытого конкурса).

Нижеподписавшийся удостоверяет, что сделанные заявления и сведения, представленные в настоящей Заявке, являются полными, точными и верными.

В подтверждение этого прилагаем все необходимые документы.

### Представитель, имеющий полномочия подписать заявку на участие от имени ______________________________________________________________

(наименование претендента)

____________________________________________________________________

Печать			(должность, подпись, ФИО)

"____" _________ 201__ г.

Приложение № 2

к документации о закупке

СВЕДЕНИЯ О ПРЕТЕНДЕНТЕ (для юридических лиц)

(в случае, если на стороне одного претендента участвует несколько лиц, сведения предоставляются на каждое лицо)

1. Полное и сокращенное наименование претендента (если менялось в течение последних 5 лет, указать, когда и привести прежнее название)

Юридический адрес ________________________________________

Почтовый адрес ___________________________________________

Телефон (______) __________________________________________

Факс (______) _____________________________________________

Адрес электронной почты __________________@_______________

Зарегистрированный адрес офиса _____________________________

2. Руководитель

3. Банковские реквизиты

4. Название и адрес филиалов и дочерних предприятий

Контактные лица

Уполномоченные представители ОАО «ТрансКонтейнер» могут связаться со следующими лицами для получения дополнительной информации о претенденте:

Справки по общим вопросам и вопросам управления: _____________________

Контактное лицо (должность, ФИО, телефон)

Справки по кадровым вопросам: ________________________________________

Контактное лицо (должность, ФИО, телефон)

Справки по техническим вопросам: _____________________________________

Контактное лицо (должность, ФИО, телефон)

Справки по финансовым вопросам: ______________________________________

Контактное лицо (должность, ФИО, телефон)

### Представитель, имеющий полномочия подписать заявку на участие от имени ______________________________________________________________

(наименование претендента)

____________________________________________________________________

Печать			(должность, подпись, ФИО)

"____" _________ 201__ г.

СВЕДЕНИЯ О ПРЕТЕНДЕНТЕ (для физических лиц)

    - Фамилия, имя, отчество ___________________________________

    - Паспортные данные ______________________________________

    - Место жительства ________________________________________

    - Телефон (______) ________________________________________

    - Факс (______) ___________________________________________

    - Адрес электронной почты __________________@_____________

    - Банковские реквизиты_______________________________________

### Представитель, имеющий полномочия подписать заявку на участие от имени ______________________________________________________________

(наименование претендента)

____________________________________________________________________

Печать			(должность, подпись, ФИО)

"____" _________ 201__ г.

## Приложение № 3

к документации о закупке

### Финансово-коммерческое предложение

«____» ___________ 201_ г.               Открытый конкурс №/ОК/011/ГОРЬК/0011

____________________________________________________________________

(Полное наименование претендента)

| № п/п | Наименование товаров, работ, услуг | Цена за единицу работ, услуг, товара в руб., без учета НДС | Количество поставляемых товаров, работ, услуг | Цена за весь закупаемый объем товаров, работ, услуг в руб., без учета НДС | Условия и порядок расчетов за поставку товаров, работ, услуг | Срок выполнения работ, оказания услуг, поставки товаров | Гарантий-ный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Итого: |  |  |  | - | - | - |

1. Цена __________ (работ, услуг, товаров), указанная в настоящем финансово-коммерческом предложении, учитывает стоимость всех налогов (кроме НДС), материалов, изделий и расходов, связанных с их доставкой, а также иные расходы, связанные с _____________ (выполнением работ, оказанием услуг, поставкой товаров).

__________ (Выполнение работ, оказание услуг, поставка товаров) облагается НДС по ставке ____%, размер которого составляет ________/ НДС не облагается (указать необходимое).

2. Дополнительные условия выполнения работ, оказания услуг, поставки товаров _______________________________________________________

(заполняется претендентом при необходимости).

3. Срок действия настоящего финансово-коммерческого предложения составляет _______________ (указывается дата не менее 60 (шестьдесят) календарных дней с даты вскрытия конвертов с Заявками).

4. Если наши предложения, изложенные выше, будут приняты, мы берем на себя обязательство ____________ (выполнить работы, оказать услуги, поставить товар.) в соответствии с требованиями документации о закупке и согласно нашим предложениям.

5. В случае если наши предложения будут признаны лучшими, мы берем на себя обязательства подписать договор в соответствии с условиями участия в конкурсе и на условиях настоящего финансово-коммерческого предложения.

6. Мы согласны с тем, что в случае нашего отказа от заключения договора после признания нашей организации победителем конкурса, а так же при нашем отказе приступить к переговорам о подписании нами договора в сроки, указанные в уведомлении заказчика, указанном в пункте 144 Положения о закупках Заказчика, победителем будет признан другой участник.

7. Мы объявляем, что до подписания договора, настоящее предложение и Ваше уведомление о нашей победе будут считаться имеющими силу договора между нами.

Следующие приложения являются неотъемлемой частью настоящего финансово-коммерческого предложения:

1) приложение № 1 – Расчет стоимости _________ (работ, услуг, товаров и т.д.)  на ___ листах.

2) приложение № 2 – Календарный план _________ (выполнения работ, оказания услуг, поставки товаров и т.д.) на ___ листах (составляется по форме соответсвующего приложения к проекту договора).

3) Сведения о планируемых к привлечению субподрядных организациях (составляется по форме приложения № 7 к документации о закупке).

### Представитель, имеющий полномочия подписать заявку на участие от имени ______________________________________________________________

(наименование претендента)

____________________________________________________________________

Печать			(должность, подпись, ФИО)

"____" _________ 201__ г.

Приложение № 4

к документации о закупке

Сведения об опыте выполнения работ, оказания услуг, поставки товаров по предмету открытого конкурса №/ОК/011/ГОРЬК/0011, выполненных, оказанных, поставленных ____________________________________________.

(наименование претендента)

| №№ | Дата и номер договора (рекомендуется приложить копию договора) | Предмет договора (указываются только договоры по предмету, аналогичному предмету конкурса с указанием количества поставляемого товара, работ, услуг) | Наименование Заказчика (контактная информация) |
| --- | --- | --- | --- |

### Представитель, имеющий полномочия подписать заявку на участие от имени ______________________________________________________________

(наименование претендента)

____________________________________________________________________

Печать			(должность, подпись, ФИО)

"____" _________ 201__ г.

Приложение № 5

к документации о закупке

ПРОЕКТ ДОГОВОРА

Договор  № _____________

на выполнение работ

г. Нижний Новгород                                                                                   «__»_______ 201__ г.

Открытое акционерное общество «Центр по перевозке грузов в контейнерах «ТрансКонтейнер» (ОАО «ТрансКонтейнер»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице  директора филиала ОАО «ТрансКонтейнер» на Горьковской железной дороге,  действующего  на  основании доверенности №    от           20  13 г. с одной стороны, и _________________________________________________                (указывается полностью организационно-правовая форма  юридического  лица и наименование  юридического лица, соответствующие его уставу)

именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице __________________________________,

(должность, Ф.И.О. - полностью)

действующего на основании______________________________________  (указывается документ,  уполномочивающий  лицо на заключение настоящего  Договора, например: устава/ доверенности от «__»_______№ __и т.д. )

с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор на выполнение работ (далее – «Договор») о нижеследующем:

1. Предмет Договора

  - Заказчик поручает и обязуется оплатить, а Исполнитель  принимает  на  себя  обязательства на выполнение работ по устройству охранно-пожарной сигнализации в административно бытовых зданиях в АКП на ст. Лагерная в 2013 году (далее – «Работы»).

  - Содержание и требования к Работам изложены в  Техническом задании (приложение № 1), являющемся  неотъемлемой частью настоящего Договора.

  - Срок начала выполнения Работ по настоящему Договору - _______________. Срок окончания выполнения Работ по настоящему Договору -  _______________. Сроки выполнения отдельных этапов Работ определяются Календарным планом                     (приложение № 2), являющимся  неотъемлемой частью настоящего Договора.

  - Результатом Работ по настоящему Договору является: проектная и рабочая документация.

2. Цена Работ и порядок оплаты

2. Цена Работ и порядок оплаты

2.1. За выполненные по настоящему Договору Работы Заказчик, в соответствии с Протоколом согласования договорной цены (приложение № 3), являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора, обязуется оплатить Исполнителю____ (___________) рублей, в том числе НДС – 18% ____ (____________) рублей. (цена Работ и сумма налога указываются цифрами и в скобках прописью. Пример: «10 000,00 (десять тысяч) рублей 00 копеек»)

Смета на выполнение Работ (приложение № 4) является неотъемлемой частью настоящего Договора и должна быть представлена в отраслевой сметно-нормативной базе ОСНБЖ-2001 с использованием текущих индексов изменения сметной стоимости строительства, реконструкции и капитального ремонта ОАО «РЖД» и применением к итогу сметной стоимости коэффициента 0,95 (на основании решения Совета Директоров ОАО «ТрансКонтейнер» от 20.12.2011г.)»

2.2. Оплата  Работ производится Заказчиком в следующем порядке:

2.2.1. авансовым платежом в 15 (пятнадцать) % от суммы договора, в размере __________________________________________, в том числе НДС (18%) – __________________рублей в течение 10 календарных дней с момента подписания Договора на основании выставленного Исполнителем счета;

2.2.2. оплата оставшейся части в размере 85% (восьмидесяти пяти процентов) от стоимости Работ производится поэтапно, в соответствии с Календарным планом, после подписания Сторонами акта сдачи–приемки этапа Работ на основании счета, счета-фактуры Исполнителя в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения Заказчиком счета, счета-фактуры.]

3. Порядок сдачи и приемки Работ

3.1. По завершении выполнения Работ (этапа Работ) Исполнитель в течение 5 (пяти) календарных дней представляет Заказчику счет-фактуру и акт сдачи-приемки выполненных Работ.

3.2. Заказчик в течение 3 (трех) календарных дней с даты получения акта сдачи-приемки выполненных Работ (этапа Работ) направляет Исполнителю подписанный акт сдачи-приемки или мотивированный отказ от приемки Работ. При наличии мотивированного отказа Заказчика от приемки Работ Сторонами составляется акт с перечнем необходимых доработок  и указанием сроков их выполнения.

3.3. В случае принятия Сторонами согласованного решения о прекращении выполнения Работ настоящий Договор расторгается, и  между Сторонами проводится сверка расчетов. При этом Заказчик обязуется оплатить фактически произведенные до дня расторжения затраты  Исполнителя на выполнение Работ по настоящему Договору.

3.4. Риск случайной гибели результата Работ, другого имущества, используемого для выполнения Работ, до окончательной приемки результатов Работ по настоящему Договору несет Исполнитель.

4. Обязанности Сторон

4.1. Исполнитель обязан:

4.1.1. Выполнить Работы в соответствии с требованиями настоящего Договора.

Результаты Работ должны отвечать требованиям законодательства Российской Федерации, требованиям, установленным _____________, указываются нормативные документы, ГОСТы.

другими соответствующими нормативными документами, государственными стандартами, а также требованиям, обычно предъявляемым к данному виду Работ.

4.1.2. В течение суток информировать Заказчика об обстоятельствах, которые создают невозможность выполнения Работ, и приостановить выполнение Работ до получения письменных указаний от Заказчика.

4.1.3. Устранять недостатки в выполненных Работах своими силами и за свой счет.

4.1.4.  Не нарушать прав третьих лиц, урегулировать за свой счет требования, предъявляемые  к Заказчику в связи с исполнением настоящего Договора, и возместить Заказчику связанные с такими требованиями  расходы и убытки.

4.1.5. Гарантийный срок на результаты Работ по настоящему Договору – 24 (двенадцать) месяцев с даты подписания акта сдачи-приемки.

4.1.6. Незамедлительно информировать Заказчика в случае выявления нецелесообразности продолжения выполнения Работ.

4.1.7. Не передавать оригиналы или копии документов, полученные от Заказчика, третьим лицам без предварительного письменного согласия Заказчика.

4.2. Заказчик обязан:

4.2.1. Передавать Исполнителю необходимую для выполнения Работ информацию и документацию.

4.2.2. Оплатить Работы в установленный срок в соответствии с условиями настоящего Договора.

4.2.3. Проверять ход и качество Работ, выполняемых Исполнителем, не вмешиваясь в его деятельность.

4.2.4. Оплатить фактически произведенные до дня получения Исполнителем уведомления о расторжении настоящего Договора затраты   Исполнителя на выполнение Работ  по настоящему Договору в случае досрочного расторжения настоящего Договора по инициативе Заказчика.

4.3. Заказчик вправе:

4.3.1. Отказаться от принятия результатов Работ и требовать возмещения убытков в случае, если в результате просрочки сроков выполнения Работ Исполнителем выполнение Работ утратило интерес для Заказчика.

5. Ответственность Сторон

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.2. В случае нарушения сроков выполнения Работ по настоящему Договору Заказчик вправе потребовать от Исполнителя уплаты пени в размере 0,1% от цены настоящего Договора за каждый день просрочки.

5.3. В случае ненадлежащего выполнения Исполнителем условий настоящего Договора, несоответствия результатов Работ обусловленным Сторонами требованиям Исполнитель уплачивает Заказчику штраф в размере 0,1 % от цены настоящего Договора.

В случае возникновения при этом у Заказчика каких-либо убытков Исполнитель возмещает такие убытки Заказчику в полном объеме.

5.4. Перечисленные в настоящем Договоре штрафные санкции могут быть взысканы Заказчиком путем удержания причитающихся сумм при оплате счетов Исполнителя. Если Заказчик не удержит по какой-либо причине сумму штрафных санкций, Исполнитель обязуется уплатить такую сумму по первому письменному требованию Заказчика.

6. Обстоятельства непреодолимой силы

6.1.   Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных   условиях    обстоятельств,    в   том   числе   объявленной   или фактической войной, гражданскими волнениями, эпидемиями, блокадами,   эмбарго,   пожарами,   землетрясениями,   наводнениями   и другими природными стихийными бедствиями, изданием запретительных актов органов государственной  власти.

6.2. Свидетельство, выданное торгово-промышленной палатой или иным компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы.

6.3. Сторона, которая не исполняет свои обязательства вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы, должна не позднее, чем в трехдневный срок известить другую Сторону о таких обстоятельствах и их влиянии на исполнение обязательств по настоящему Договору.

6.4. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 3 (трех) последовательных месяцев, настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, либо в порядке, установленном пунктом 8.3 настоящего Договора.

7. Разрешение споров

7.1. Все споры, возникающие при исполнении настоящего Договора,  решаются Сторонами путем переговоров, которые могут проводиться, в том числе, путем  отправления писем по почте, обмена факсимильными сообщениями.

7.2. Если Стороны  не придут к соглашению путем переговоров, все споры рассматриваются в претензионном порядке. Срок рассмотрения претензии – три недели с даты получения претензии.

7.3. В случае если споры не урегулированы Сторонами  с   помощью   переговоров  и  в  претензионном  порядке, то они передаются заинтересованной Стороной в Арбитражный суд Нижегородской области.

8. Порядок внесения

изменений, дополнений в Договор и его расторжения

8.1. В    настоящий     Договор     могут     быть    внесены     изменения     и дополнения, которые оформляются Сторонами дополнительными соглашениями к настоящему Договору.

8.2. Настоящий Договор может быть досрочно расторгнут по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.

8.3. Заказчик, решивший расторгнуть настоящий Договор, должен направить письменное уведомление о намерении расторгнуть настоящий Договор Исполнителю   не   позднее  чем за   30   (тридцать)  календарных      дней   до   предполагаемой         даты         расторжения         настоящего Договора. Настоящий Договор считается расторгнутым с даты, указанной в уведомлении о расторжении. При этом Заказчик обязан оплатить       фактические      затраты     по     оказанию     Услуг,    произведенные    до    даты получения Исполнителем уведомления о расторжении настоящего Договора.

9. Срок действия Договора

9.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.

10. Прочие условия

10.1. Право собственности на результат Работ по настоящему Договору принадлежит Заказчику.

10.2. В случае изменения  у какой-либо из Сторон  юридического статуса, адреса и банковских реквизитов, она обязана в течение 5 (пяти)  рабочих дней со дня возникновения изменений  известить другую Сторону.

10.3. В случае досрочного расторжения настоящего Договора по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации и настоящим Договором, Исполнитель обязуется возвратить Заказчику авансовый платеж в части, превышающей стоимость выполненных Работ, в течение 7 (семи) банковских дней с даты расторжения настоящего Договора.

10.4. В случае расторжения настоящего Договора (отказа от исполнения настоящего Договора)  по причинам, связанным с ненадлежащим выполнением Исполнителем условий настоящего Договора, несоответствием результатов Работ требованиям настоящего Договора, Исполнитель не вправе требовать оплаты, а также обязан вернуть полученные по настоящему Договору денежные средства и возместить убытки Заказчика в течение 7 (семи) календарных дней с даты предъявления Заказчиком соответствующего требования.

10.5. Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемыми частями.

10.6. Передача прав и обязанностей Исполнителя третьим лицам не допускается без письменного согласия Заказчика.

10.7. Все вопросы, не предусмотренные настоящим Договором, регулируются законодательством Российской Федерации.

10.8. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую силу, по одному для каждой из Сторон.

10.9. К настоящему Договору прилагаются:

10.9.1. Техническое задание  (приложение № 1);

10.9.2. Календарный план (приложение № 2);

10.7.3. Протокол согласования договорной цены (приложение № 3);

10.9.4. Смета на выполнение Работ (приложение № 4).

10.9.4. Формы актов выполненных Работ (приложение № 5).

11. Юридические адреса и платежные реквизиты Сторон

Заказчик:  Открытое акционерное общество «Центр по перевозке грузов в контейнерах «ТрансКонтейнер»

Место нахождения: Российская Федерация, 125047, г. Москва, Оружейный переулок д.19

Почтовый адрес: 125047, г. Москва, Оружейный переулок д.19

ИНН 7708591995, ОКПО 94421386, КПП 997650001

р/счет 40702810900000007269 в ОАО «ТрансКредитБанк»  Москва

к/счет 30101810600000000562

БИК 044525562

тел. (499) 262-85-06, факс (499) 262-75-78

E-mail: trcont@trcont.ru

Исполнитель: ________________________________________

Место нахождения: ________________________________________

Почтовый индекс:  _________,  адрес:______________________________

ОГРН_______________ИНН ______________, ОКПО ______________,

КПП ______________ ,

р/счет  ______________________ в  ____________________,            к/счет _______________________ в  ___________________________, БИК _______________,

тел. ________, факс _____________,

E-mail _________________

| Заказчик: ________ ______________ (подпись) (Ф.И.О.) | Исполнитель: ________ ______________ (подпись) (Ф.И.О.) |
| --- | --- |

Приложение № 1

к Договору на выполнение работ

№ТКд/1_/___/___

от «___»_________201_ г.

Техническое задание

на выполнение работ по устройству охранно-пожарной сигнализации в административно бытовых зданиях в АКП на ст. Лагерная в 2013 году

1. Наименование работы.

Работы по монтажу автоматической установки порошкового пожаротушения (далее АУПП), системы оповещения и управления эвакуацией (далее СОУЭ), охранной сигнализации (далее ОС) на объектах:

- Здание товарной конторы, инв. №010107, в Агентстве на ст. Лагерная филиала ОАО «ТрансКонтейнер» на Горьковской железной дороге по адресу: г. Казань, ул. Боевая;

- Здание для обогрева рабочих, инв. № 010109,  в Агентстве на ст. Лагерная филиала ОАО «ТрансКонтейнер» на Горьковской железной дороге по адресу: г. Казань, ул. Боевая.

2. Цель работы.

Обеспечение объекта системами безопасности: автоматической установкой порошкового пожаротушения (АУПП), системой оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ), охранной сигнализацией (ОС) в соответствии с требованиями настоящего технического задания, нормативных и руководящих документов.

3. Исходные данные для выполнения монтажных работ.

- Настоящее техническое задание;

- проектно документация №11.2013 - АПТ и № 13.2013 и №12.2013 - АПТ и № 14.2013 предоставляется победителю открытого конкурса по письменному запросу.

3.1. Описание объекта.

Здание товарной конторы, инв. №010107 расположено в Агентстве на ст. Лагерная филиала ОАО «ТрансКонтейнер» на Горьковской железной дороге по адресу: г. Казань, ул. Боевая.

Здание для обогрева рабочих, инв. № 010109 расположено  в Агентстве на ст. Лагерная филиала ОАО «ТрансКонтейнер» на Горьковской железной дороге по адресу: г. Казань, ул. Боевая.

4. Руководящие нормативные документы.

- ППБО-109-92. Правила пожарной безопасности на железнодорожном транспорте.

- РД 78( 146 – 93. Инструкции о техническом  надзоре за выполнением проектных и  монтажных работ по оборудованию объектов средствами охранной сигнализации.

- РД. 78.36.001-99. Технические средства систем безопасности объектов.  Обозначения условные  графические элементов систем.

- СанПиН 2.2.2/ 2.4.1340-03. Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы.

- ГОСТ 12.1.030-81. Электробезопасность, защитное заземление, зануление.

- СП3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты, Система оповещения людей и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»;

- СП5.13130.2009* «Системы противопожарной защиты, Система оповещения людей и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»;

- СП6.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности»;

- РД78.36. 003-2002 «Инженерно-техническая укрепленность. Технические средства  охраны

- РД 78.145-93 «Правила производства и приемки работ. Установка охранной, пожарной сигнализации»;

- Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

- Распоряжением Правительства РФ от 10.03.2009 № 304-р «Об утверждении Перечня национальных стандартов, содержащих правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов, необходимые для применения и исполнения Федерального закона «Технический регламент о требования пожарной безопасности» и осуществления оценки соответствия»;

- ГОСТ Р 50659-94 (2001, с изм. 1 2006) Системы тревожной сигнализации. Часть 2. Требования к системам охранной сигнализации. Раздел 5. Радиоволновые доплеровские извещатели для закрытых помещений (МЭК 839-2-5-90);

- ГОСТ 27990-88 (2001) Средства охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Общие технические требования;

- ГОСТ Р 50775-95 (2005, с изм. 1 2006) Системы тревожной сигнализации. Часть 1. Общие требования. Раздел 1. Общие положения (МЭК 839-1-1-88);

- ГОСТ Р 50776-95 (2005) Системы тревожной сигнализации. Часть 1. Общие требования. Раздел 4. Руководство по проектированию, монтажу и техническому обслуживанию (МЭК 839-1-4-89);

- ГОСТ 12.4.009-83 «Пожарная техника для защиты объектов»;

- ПУЭ «Правила устройства электроустановок»

Проектная документация должна содержать паспорт и лист согласования проекта. Состав паспорта согласно письму ЦУКСТ – 20/2994 от 19.10.2006 г.

В спецификациях предусмотреть разделение на оборудование и материалы. Для оборудования указать код СКМТР.

5. Технические требования к системам безопасности.

5.1. Требования к системе охранно-пожарной сигнализации

Системы АУПП, СОУЭ, ОС здания должны быть автономными и построены на базе интегрированной системы безопасности.

Системы АУПП, СОУЭ, ОС здания должны выполнять следующие функции:

- Обнаружение пожара в здании;

- Тушения пожара в здании;

- Задержку пуска на время необходимое для эвакуации людей из защищаемых помещений;

- Обнаружение проникновения  в здание;

- Оповещение и управление эвакуацией людей при пожаре;

- Оповещение дежурного персонала о пожаре;

- Оповещение дежурного персонала о проникновении;

В состав систем АУПП, СОУЭ, ОС должны входить источники резервированного питания, обеспечивающие в случае аварии в сети электропитания работу систем в дежурном режиме не менее 24 часов, плюс не менее 3 часов в тревожном режиме.

АУПП должна обеспечивать своевременное обнаружение и тушение пожара.

Передача данных на центральный пульт охраны должна осуществляться по средствам многоканальной беспроводной связи.

Должна быть предусмотрена возможность оперативного ремонта путем замены отказавших блоков, модулей, узлов и устройств в сроки, оговоренные в договоре на обслуживание, на аналогичные из “холодного резерва” с минимальной настройкой.

Конфигурация систем безопасности и применяемое оборудование должны обеспечивать возможность наращивания системы за счет расширения аппаратной и программной частей без нарушения работоспособности смонтированного комплекса.

Срок службы систем безопасности должен быть не менее 7 лет. Допускается замена вышедших из строя узлов и элементов, срок службы которых менее указанного.

Системы безопасности должны иметь гарантийный срок 1 год со дня подписания акта о вводе её в эксплуатацию.

Оборудование систем безопасности должно функционировать круглосуточно при нормальном питающем напряжении электрической сети напряжением 220В, частотой 50Гц.

5.2. Требования по условиям эксплуатации.

Оборудование и аппаратура, устанавливаемые вне помещений, должны быть устойчивыми к внешним воздействиям в условиях умеренного климата по ГОСТ 15150-69  (У1).

Оборудование и аппаратура, устанавливаемые в помещениях объекта, должны быть устойчивыми к внешним воздействиям по ГОСТ 15150-69 (У3.1).

5.3. Требования к безопасности эксплуатации технических средств:

- устанавливаемое оборудование и сети систем АУПП, СОУЭ, ОС  должны быть безопасны  для лиц, соблюдающих правила их эксплуатации;

- устанавливаемое оборудование и сети АУПП, СОУЭ, ОС должны быть безвредны для здоровья лиц, имеющих доступ на территорию объекта;

- устанавливаемое оборудование должно отвечать требованиям по электробезопасности по ГОСТ 12.2.006-87;

- электрическая прочность изоляции устанавливаемого оборудования должна соответствовать ГОСТ 12997-84;

- устанавливаемое оборудование должно отвечать требованиям пожарной безопасности по ГОСТ 12.2.007.0-75;

- допустимые уровни электромагнитных полей на рабочих местах должны отвечать требованиям ГОСТ 12.1.006-84;

- применяемое оборудование, его расположение и условия эксплуатации должны отвечать требованиям «Санитарных правил и норм».

5.4. Требования к электропитанию.

Электропитание систем безопасности должно обеспечиваться от существующей на объекте электрической сети напряжением 220В, частотой 50Гц через распределительные щиты с автоматами защиты.

При прекращении электроснабжения оборудование систем безопасности  должно функционировать от резервных источников электропитания в течение времени, установленном нормами.

6. Требования к монтажу.

Монтаж оборудования систем должен осуществляться в соответствии с требованиями нормативных документов и руководствами пользователя (паспортами) на поставляемое оборудование.

Монтаж должен выполняться с минимальным нарушением интерьера помещений.

После производства работ подрядчик выполняет восстановительные работы и вывоз мусора.

6.1.	При выполнении работ по монтажу АУПП, СОУЭ, ОС на объекте Подрядчик выполняет:

-	монтаж извещателей  пожарных дымовых, пожарных ручных, охранных магнито-контактных, объемных, комбинированных;

-	монтаж модулей порошкового пожаротушения;

-	монтаж приемно-контрольных приборов;

-	монтаж автоматизированного рабочего места оператора АППТ, СОУЭ, ОС на посту охраны;

-	монтаж оповещателей световых, звуковых;

-	монтаж коробок кабельных распределительных, соединительных или разветвительных по стене;

-	монтаж слаботочных кабелей и кабелей электропитания 220 В;

-	приборов АУПП, СОУЭ, ОС;

-	монтаж автоматических выключателей;

-	производит пуско-наладочные работы;

6.2.	Сигналы систем АУПП, ОС вывести в помещение КПП по средствам многоканальной беспроводной связи.

6.3.	Обеспечить в процессе пусконаладочных работ вывод на АРМ в помещении КПП планов объекта с оперативной информацией о состоянии систем АУПП, ОС.

7. Требования к внутренним  магистралям.

Кабельные магистрали по внутренним стенам здания должны прокладываться открыто за подвесным потолком и по существующим кабельростам.

Кабельные магистрали по внутренним стенам при отсутствии подвесных потолков должны прокладываться в кабель - каналах на высоте не менее 2000 мм.

Монтаж кабельных линий должен выполняться с маркировкой кабелей.

8. Порядок приемки работы.

Сдача-приемка выполненных работ по монтажу АППТ, СОУЭ, ОС осуществляется в соответствии с «Правилами производства и приемки работ» РД78.145-93 от 12.01.1993г. «Системы и комплексы охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации», а также Федеральным законом №123-ФЗ от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

Сдача-приемка выполненных работ производится комиссией, состоящей из представителей заказчика, подрядчика, специалистов органов государственного пожарного надзора.

В случае если в процессе приемки АППТ, СОУЭ, ОС выявлены недостатки, Подрядчик обязан в течение 2 дней их устранить.

- Особые условия.

Техническое Задание может изменяться и дополняться по согласованию Сторон.

10. Спецификация оборудования и материалов, подлежащих монтажу:

10.1. Здание товарной конторы, инв. №010107, в Агентстве на ст. Лагерная филиала ОАО «ТрансКонтейнер» на Горьковской железной дороге по адресу: г. Казань, ул. Боевая:

Автоматическая установка порошкового пожаротушения и система оповещения и управления эвакуацией:

| Поз. | Наименование | Кол. | Ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- |
| Оборудование: |
| 1 | Пульт контроля и управления охранно-пожарный | 1 | шт. |
| 2 | Преобразователь интерфейса | 1 | шт. |
| 3 | Программное обеспечение | 1 | шт. |
| 4 | Программное обеспечение | 1 | шт. |
| 5 | Персональный компьютер с монитором 21 дюймов, клавиатурой и оптической мышью | 1 | шт. |
| 6 | Блок индикации системы пожаротушения | 1 | шт. |
| 7 | Резервированный источник питания | 1 | шт. |
| 8 | Резервированный источник питания | 1 | шт. |
| 9 | Бокс под две АКБ 12В, 17 А/ч | 1 | шт. |
| 10 | Блок сигнально-пусковой | 1 | шт. |
| 11 | Прибор приемно-контрольный и управления пожарный | 3 | шт. |
| 12 | Блок контрольно-пусковой | 19 | шт. |
| 13 | Радиоповторитель интерфейса | 1 | шт. |
| 14 | Оповещатель охранно-пожарный световой («ВЫХОД») | 6 | шт. |
| 15 | Оповещатель охранно-пожарный световой («Стрелка») | 1 | шт. |
| 16 | Оповещатель охранно-пожарный световой скрытая надпись («Порошок уходи») | 27 | шт. |
| 17 | Оповещатель охранно-пожарный световой скрытая надпись («Порошок не входи») | 4 | шт. |
| 18 | Оповещатель охранно-пожарный световой скрытая надпись («Автоматика отключена») | 4 | шт. |
| 19 | Оповещатель охранно-пожарный звуковой | 14 | шт. |
| 20 | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный для подвесного потолка | 75 | шт. |
| 21 | Извещатель пожарный ручной электроконтактный "ПУСК ПОРОШКА" | 4 | шт. |
| 22 | Извещатель пожарный ручной электроконтактный | 2 | шт. |
| 23 | Извещатель охранный магнито-контактный | 2 | шт. |
| 24 | Устройство контроля шлейфа | 9 | шт. |
| 25 | Модуль порошкового пожаротушения | 95 | шт. |
| Материалы: |
| 26 | Кабель для подключения пульта к COM-порту компьютера | 1 | шт. |
| 27 | Доводчик | 2 | шт. |
| 28 | Коробка монтажная огнестойкая (2 контакта) | 13 | шт. |
| 29 | Коробка монтажная огнестойкая (4 контакта) | 5 | шт. |
| 30 | Аккумулятор | 6 | шт. |
| 31 | Аккумулятор | 4 | шт. |
| 32 | Кабель для систем пожарной сигнализации огнестойкий | 550 | м |
| 33 | Кабель для систем пожарной сигнализации огнестойкий | 760 | м |
| 34 | Кабель для систем пожарной сигнализации огнестойкий | 450 | м |
| 35 | Автомат | 5 | шт. |
| 36 | Бокс под автомат | 5 | шт. |
| 37 | Кабельный канал | 50 | м |
| 38 | Бандажная трубка | 24 | шт. |
| 39 | Герметик огнестойкий, 310 мл | 3 | шт. |
| 40 | Корпус пластиковый герметичный | 1 | шт. |
| 1 | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный для подвесного потолка | 8 | шт. |
| 2 | Извещатель пожарный ручной электроконтактный "ПУСК ПОРОШКА" | 1 | шт. |
| 3 | Извещатель пожарный ручной электроконтактный | 1 | шт. |
| 4 | Извещатель охранный магнито-контактный | 1 | шт. |
| 5 | Модуль порошкового пожаротушения | 49 | шт. |

Охранная сигнализация:

| Поз | Наименование | Кол. | Ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- |
| Оборудование: |
| 1 | Контроллер двухпроводной линии связи | 1 | шт. |
| 2 | Извещатель охранный объемный оптико-электронный адресный | 6 | шт. |
| 3 | Извещатель охранный совмещенный объемный оптико-электронный и поверхностный звуковой адресный | 22 | шт. |
| 4 | Кнопка тревожная адресная | 2 | шт. |
| 5 | Извещатель охранный магнитоконтактный адресный | 55 | шт. |
| 6 | Блок разветвительно-изолирующий | 5 | шт. |
| 7 | Резервированный источник питания аппаратуры ОПС | 1 | шт. |
| Материалы: |
| 8 | Аккумулятор | 1 | шт. |
| 9 | Кабель для систем пожарной сигнализации огнестойкий | 420 | м |
| 10 | Коробка соединительная | 55 | шт. |
| 11 | Автомат | 1 | шт. |
| 12 | Бокс под автомат | 1 | шт. |
| 13 | Кабельный канал | 120 | м |
| 14 | Бандажная трубка | 2 | шт. |
| 15 | Герметик огнестойкий, 310 мл | 1 | шт. |
| 16 | Кабель | 10 | м |
| 1 | Извещатель охранный объемный оптико-электронный адресный | 1 | шт. |
| 2 | Извещатель охранный совмещенный объемный оптико-электронный и поверхностный звуковой адресный | 3 | шт. |
| 3 | Кнопка тревожная адресная | 1 | шт. |
| 4 | Извещатель охранный магнитоконтактный адресный | 6 | шт. |

10.2. Здание товарной конторы, инв. №010107, в Агентстве на ст. Лагерная филиала ОАО «ТрансКонтейнер» на Горьковской железной дороге по адресу: г. Казань, ул. Боевая:

| Поз. | Наименование | Кол. | Ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- |
| Оборудование: |
| 1 | Резервированный источник питания | 1 | шт. |
| 2 | Бокс под две АКБ 12В, 17 А/ч | 1 | шт. |
| 3 | Блок сигнально-пусковой | 1 | шт. |
| 4 | Прибор приемно-контрольный и управления пожарный | 3 | шт. |
| 5 | Блок контрольно-пусковой | 14 | шт. |
| 6 | Радиоповторитель интерфейса | 1 | шт. |
| 7 | Оповещатель охранно-пожарный световой («ВЫХОД») | 7 | шт. |
| 8 | Оповещатель охранно-пожарный световой скрытая надпись («Порошок уходи») | 20 | шт. |
| 9 | Оповещатель охранно-пожарный световой скрытая надпись («Порошок не входи») | 3 | шт. |
| 10 | Оповещатель охранно-пожарный световой скрытая надпись («Автоматика отключена») | 3 | шт. |
| 11 | Оповещатель охранно-пожарный звуковой | 7 | шт. |
| 12 | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный для подвесного потолка | 42 | шт. |
| 13 | Извещатель пожарный тепловой | 3 | шт. |
| 14 | Извещатель пожарный ручной электроконтактный "ПУСК ПОРОШКА" | 3 | шт. |
| 15 | Извещатель охранный магнито-контактный | 3 | шт. |
| 16 | Устройство контроля шлейфа | 6 | шт. |
| 17 | Модуль порошкового пожаротушения | 60 | шт. |
| Материалы: |
| 18 | Доводчик | 3 | шт. |
| 19 | Коробка монтажная огнестойкая (2 контакта) | 7 | шт. |
| 20 | Коробка монтажная огнестойкая (4 контакта) | 3 | шт. |
| 21 | Аккумулятор | 6 | шт. |
| 22 | Аккумулятор | 3 | шт. |
| 23 | Кабель для систем пожарной сигнализации огнестойкий | 550 | м |
| 24 | Кабель для систем пожарной сигнализации огнестойкий | 50 | м |
| 25 | Кабель для систем пожарной сигнализации огнестойкий | 360 | м |
| 26 | Кабель для систем пожарной сигнализации огнестойкий | 80 | м |
| 27 | Автомат | 4 | шт. |
| 28 | Бокс под автомат | 4 | шт. |
| 29 | Кабельный канал | 30 | м |
| 30 | Бандажная трубка | 26 | шт. |
| 31 | Герметик огнестойкий, 310 мл | 5 | шт. |
| 32 | Корпус пластиковый герметичный | 1 | шт. |
| Резервное оборудование: |
| 1 | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный для подвесного потолка | 5 | шт. |
| 2 | Извещатель пожарный тепловой | 1 |  |
| 3 | Извещатель пожарный ручной электроконтактный "ПУСК ПОРОШКА" | 1 | шт. |
| 4 | Извещатель охранный магнито-контактный | 1 | шт. |

Охранная сигнализация:

| Поз. | Наименование | Кол. | Ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- |
| Оборудование: |
| 1 | Контроллер двухпроводной линии связи | 1 | шт. |
| 2 | Извещатель охранный объемный оптико-электронный адресный | 6 | шт. |
| 3 | Извещатель охранный совмещенный объемный оптико-электронный и поверхностный звуковой адресный | 16 | шт. |
| 4 | Кнопка тревожная адресная | 3 | шт. |
| 5 | Извещатель охранный магнитоконтактный адресный | 43 | шт. |
| 6 | Блок разветвительно-изолирующий | 3 | шт. |
| 7 | Резервированный источник питания аппаратуры ОПС | 1 | шт. |
| Материалы: |
| 8 | Аккумулятор | 1 | шт. |
| 9 | Кабель для систем пожарной сигнализации огнестойкий | 250 | м |
| 10 | Коробка соединительная | 43 | шт. |
| 11 | Автомат | 1 | шт. |
| 12 | Бокс под автомат | 1 | шт. |
| 13 | Кабельный канал | 90 | м |
| 14 | Бандажная трубка | 11 | шт. |
| 15 | Герметик огнестойкий, 310 мл | 1 | шт. |
| 16 | Кабель | 10 | м |
| Резервное оборудование: |
|  | Извещатель охранный объемный оптико-электронный адресный | 1 | шт. |
|  | Извещатель охранный совмещенный объемный оптико-электронный и поверхностный звуковой адресный | 2 | шт. |
|  | Кнопка тревожная адресная | 1 | шт. |
|  | Извещатель охранный магнитоконтактный адресный | 4 | шт. |

| От Заказчика: ________ ______________ (подпись) (Ф.И.О.) | От Исполнителя: ________ ______________ (подпись) (Ф.И.О.) |
| --- | --- |

Приложение № 2

к Договору на выполнение работ

№___/___/___/___

от «___»_________201_ г.

Календарный план

| Наименование этапов Работ | Цена Работ с НДС, в руб. | Срок выполнения Работ начало-окончание (месяц, год) | Отчетные документы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |
| 4. |  |  |  |
| 5. |  |  |  |

| Заказчик: ________ ______________ (подпись) (Ф.И.О.) | Исполнитель: ________ ______________ (подпись) (Ф.И.О.) |
| --- | --- |

Приложение № 3

к Договору на выполнение работ

№___/___/___/___

от «___»_________201_г.

Протокол

согласования договорной цены

Мы, нижеподписавшиеся,_____________ открытого акционерного общества «Центр по перевозке грузов в контейнерах «ТрансКонтейнер» ____________________________ от лица Заказчика, с другой стороны, и ___________________________ _____________________________ от лица Исполнителя, с другой стороны, удостоверяем, что Сторонами достигнуто соглашение о величине договорной цены Работ по настоящему Договору в размере __________________________ рублей. В том числе НДС (____%) ______(__________________________) рублей.

| Заказчик: ________ ______________ (подпись) (Ф.И.О.) | Исполнитель: ________ ______________ (подпись) (Ф.И.О.) |
| --- | --- |

Приложение № 6

к документации о закупке

СВЕДЕНИЯ ОБ АДМИНИСТРАТИВНОМ И ПРОИЗВОДСТВЕННОМ ПЕРСОНАЛЕ ПРЕТЕНДЕНТА

(указывается персонал, который необходим для выполнения работ, оказания услуг, поставки товара,_являющихся предметом конкурса)

Административный персонал

| № п/п | Занимаемая должность | Ф.И.О. | Образование и специальность | Стаж работы по профилю занимаемой должности |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

Производственный персонал (рабочие)

| № п/п | Специальность по каждому рабочему | Разряд, квалификация | Стаж работы по специальности |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| … |  |  |  |

### Представитель, имеющий полномочия подписать заявку на участие от имени ______________________________________________________________

(наименование претендента)

____________________________________________________________________

Печать			(должность, подпись, ФИО)

"____" _________ 201__ г.

Приложение № 7

к документации о закупке

СВЕДЕНИЯ О ПЛАНИРУЕМЫХ К ПРИВЛЕЧЕНИЮ СУБПОДРЯДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

(отдельный лист по каждому субподрядчику)

Наименование организации, фирмы:

____________________________________________________________________________

|  | Головная фирма | Филиалы и дочерние предприятия |
| --- | --- | --- |
| Адрес |  |  |
| Телефон |  |  |
| Факс |  |  |
| Ответственное лицо |  |  |
| Форма (ООО, ЗАО и т.д.) |  |  |
| Уставный капитал |  |  |
| Сфера деятельности |  |  |
| Руководитель: | Дата: | Печать/подпись (субподрядчика) |
| Виды работ, передаваемые субподрядчику по предмету конкурса | Передаваемые объемы работ |
|  | В физических единицах | В % к общему объему работ по предмету конкурса |
| Итого % передаваемых субподрядчику объёмов работ к общему объёму работ по предмету конкурса |  |

Приложения:

- копия действующего свидетельства о допуске к выполнению работ, передаваемых субподрядчику по предмету конкурса, выданного СРО (В соответствии с приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. № 624);

- копии документов, подтверждающих согласие субподрядных организаций (договор о намерениях, предварительное соглашение и др.) выполнить передаваемые объемы работ по предмету конкурса.

### Представитель, имеющий полномочия подписать заявку на участие от имени ______________________________________________________________

(наименование претендента)

____________________________________________________________________

Печать			(должность, подпись, ФИО)

"____" _________ 201__ г.

# Text boxes

_____________________________________________,

наименование претендента

________________________________________

государство регистрации претендента

_______________________________________________

ИНН претендента (для претендентов-резидентов Российской Федерации)

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ №/ОК/011/ГОРЬК/0011

_____________________________________________,

наименование претендента

________________________________________

государство регистрации претендента

_______________________________________________

ИНН претендента (для претендентов-резидентов Российской Федерации)

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ №/ОК/011/ГОРЬК/0011

КОНВЕРТ «А» или КОНВЕРТ «Б»