УТВЕРЖДЕНО

Председателем Конкурсной комиссии

аппарата управления

ОАО «ТрансКонтейнер»

В.В. Шекшуевым

«25» апреля 2013г.

ДОКУМЕНТАЦИЯ О ЗАКУПКЕ

(редакция 2)

Раздел I. Общие положения

## Основные положения

    - Открытое акционерное общество «Центр по перевозке грузов в контейнерах «ТрансКонтейнер» (ОАО «ТрансКонтейнер») (далее – Заказчик), руководствуясь положениями Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и Положением о порядке размещения заказов на закупку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд ОАО «ТрансКонтейнер», утвержденным решением Совета директоров ОАО «ТрансКонтейнер» от 20 февраля 2013 г. (протокол № 8) (далее – Положение о закупке),  проводит открытый конкурс № ОК/006/ЦКПМТО/0024 (далее – открытый конкурс) на право заключения договора на оказание услуг по административному управлению и комплексной эксплуатации офисного здания в 2013-2015 гг.

    - Начальная (максимальная) цена договора составляет 47 000 000,00 (Сорок семь миллионов) рублей с учетом всех расходов поставщика и налогов, кроме НДС.

    - Требования к  работам, услугам, товару и прочие условия закупки, в том числе место и сроки выполнения работ, оказания услуг, поставки товара, установлены в техническом задании (раздел IV настоящей документации).

    - Вскрытие конвертов с заявками претендентов на участие в открытом конкурсе (далее – Заявки) состоится в 16 часов 00 минут местного времени «14» мая 2013 года.

    - Организатором открытого конкурса является 
ОАО «ТрансКонтейнер». Функции Организатора выполняет Постоянная рабочая группа Конкурсной комиссии аппарата управления 
ОАО «ТрансКонтейнер». Адрес: 125047, Москва, Оружейный переулок, 
д. 19. Контактные лица Организатора:

Курицын Александр Евгеньевич, тел. +7 (495) 788-17-17 доб. 16-41, электронный адрес KuritsynAE@trcont.ru;

Печнова Ирина Алексеевна, тел. +7 (495) 788-17-17 доб. 16-42, электронный адрес  PechnovaIA@trcont.ru;

Представители Заказчика, ответственные за проведение открытого конкурса:

начальник Отдела материально-технического обеспечения и закупок  Деде Алексей Викторович, тел. +7 (499) 262-73-32, адрес электронной почты DedeAV@trcont.ru.

заместитель начальника Отдела материально-технического обеспечения и закупок  Извекова Екатерина Николаевна, тел. +7 (495) 788-17-17 доб. 15-45,  адрес электронной почты IzvekovaEN@trcont.ru.

    - Претендентом на участие в открытом конкурсе признается любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки, которые получили в установленном порядке всю необходимую документацию.

    - Участниками открытого конкурса признаются претенденты, своевременно и по установленной форме подавшие Заявку и соответствующие установленным в настоящей документации обязательным и квалификационным требованиям.

    - Претендент несет все расходы и убытки, связанные с подготовкой и подачей своей Заявки. ОАО «ТрансКонтейнер» не несет никакой ответственности по расходам и убыткам, понесенным претендентами в связи с их участием в открытом конкурсе.

    - Документы, представленные претендентами в составе Заявок, возврату не подлежат.

    - Заявки рассматриваются как обязательства претендентов.                 ОАО «ТрансКонтейнер» вправе требовать от победителя (победителей) открытого конкурса заключения договора на условиях, предложенных в его Заявке.

    - Организатор, Заказчик открытого конкурса вправе отказаться от его проведения в любой момент до принятия решения Конкурсной комиссией о победителе открытого конкурса. При этом ОАО «ТрансКонтейнер» не будет нести никакой ответственности перед любыми физическими и юридическими лицами, которым такое действие может принести убытки.

    - Извещение о проведении открытого конкурса, изменения к извещению, настоящая документация, протоколы, оформляемые в ходе проведения открытого конкурса и иная информация об открытом конкурсе размещаются на сайте ОАО «ТрансКонтейнер» http://www.trcont.ru (далее – сайт ОАО «ТрансКонтейнер») и на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг (www.zakupki.gov.ru) (далее - официальный сайт).

В случае возникновения технических и иных неполадок при работе официального сайта, блокирующих доступ к официальному сайту в течение более чем одного рабочего дня, информация, подлежащая размещению на официальном сайте, размещается на сайте ОАО «ТрансКонтейнер» с последующим размещением такой информации на официальном сайте в течение одного рабочего дня со дня устранения технических или иных неполадок, блокирующих доступ к официальному сайту, и считается размещенной в установленном порядке.

    - Протоколы, оформляемые в ходе проведения открытого конкурса, размещаются в порядке, предусмотренном настоящей документацией, в течение трех рабочих дней с даты их подписания.

    - Конфиденциальная информация, ставшая известной сторонам при проведении открытого конкурса не может быть передана третьим лицам за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

    - В случае участия нескольких лиц на стороне одного претендента соответствующая информация должна быть указана в Заявке, оформленной в соответствии с приложением № 1 к настоящей документации. Если соответствующая информация не указана в Заявке, претендент считается подавшим Заявку от своего имени и действующим в своих интересах.

    - Настоящая документация разработана в соответствии с Положением о закупках, размещенном на официальном сайте и сайте 
ОАО «ТрансКонтейнер».

По всем вопросам, не урегулированным настоящей документацией, необходимо руководствоваться Положением о закупках. В случае противоречия положений настоящей документации и Положения о закупках необходимо руководствоваться Положением о закупках.

    - Иностранные участники закупки вправе подавать предложения о цене договора без учета расходов, связанных с импортом товара на территорию Российской Федерации (в т.ч. расходов на транспортировку, страхование груза, таможенную очистку).

В этом случае Конкурсная комиссия принимает решение после оценки и сопоставления поданных в разных базисах поставки ценовых предложений участников.

    - Иностранный участник закупки вправе указать цену в рублях Российской Федерации. При этом оценка и сопоставление заявок российских и иностранных участников будут осуществляться в рублях Российской Федерации с пересчетом цен заявок иностранных участников, указанных в иностранных валютах, по курсу Центрального банка Российской Федерации на дату вскрытия конвертов или проведения оценочного этапа рассмотрения Заявок.

    - Предоставление иностранными участниками закупки документов и сведений, в том числе в целях подтверждения обязательных и квалификационных требований, предусмотренных настоящей документацией, осуществляется с учетом особенностей, предусмотренных пунктами 52-55 Положения о закупках.

## Разъяснения положений документации

    - Запросы о разъяснении положений настоящей документации направляются в виде сканированных копий подписанных уполномоченным представителем претендента обращений по адресу(ам) электронной почты представителя(ей) Заказчика, ответственного(ых) за проведение открытого конкурса, указанному(ым) в пункте 1.1.5 настоящей документации.

    - Запрос может быть направлен с момента размещения извещения о проведении настоящего открытого конкурса на сайте ОАО «ТрансКонтейнер» и на официальном сайте, но не позднее, чем за 10 (десять) календарных дней до окончания срока подачи Заявок.

    - Разъяснения предоставляются в течение 5 (пяти) календарных дней со дня поступления запроса.

    - Организатор обязан разместить разъяснения на сайте 
ОАО «ТрансКонтейнер» и на официальном сайте не позднее, чем в течение трех дней со дня предоставления разъяснений без указания информации о лице, от которого поступил запрос.

## Внесение изменений и дополнений в документацию

    - В любое время, но не позднее, чем за 5 (пять) календарных дней до дня окончания срока подачи Заявок, в том числе по запросу претендента, могут быть внесены дополнения и изменения в извещение о проведении открытого конкурса и в настоящую документацию.

    - Дополнения и изменения, внесенные в извещение о проведении открытого конкурса и в настоящую документацию, размещаются на сайте 
ОАО «ТрансКонтейнер» и на официальном сайте в течение трех календарных дней со дня принятия решения о внесении изменений.

    - В случае внесения изменений позднее, чем за 15 дней до даты окончания подачи Заявок, Организатор обязан продлить срок подачи Заявок таким образом, чтобы со дня размещения на сайте ОАО «ТрансКонтейнер» и на официальном сайте внесенных в документацию изменений до даты окончания срока подачи Заявок оставалось не менее 15 календарных дней.

    - Организатор не вправе вносить изменения, касающиеся замены предмета закупки.

    - ОАО «ТрансКонтейнер» не берет на себя обязательства по уведомлению претендентов/участников о дополнениях, изменениях, разъяснениях в настоящую документацию, а также по уведомлению участников (за исключением победителя (победителей) открытого конкурса) об итогах открытого конкурса и не несет ответственности в случаях, когда участники не осведомлены о внесенных изменениях, дополнениях, разъяснениях, итогах открытого конкурса при условии их надлежащего размещения на сайте ОАО «ТрансКонтейнер» и на официальном сайте.

## Заявка

    - Заявка должна состоять из документов, требуемых в соответствии с условиями настоящей документации.

    - Обеспечения Заявки не требуется.

    - Каждый претендент может подать только одну Заявку. В случае если претендент подает более одной Заявки, а ранее поданная им Заявка не отозвана, все Заявки претендента отклоняются.

    - В случае если закупка осуществляется лотами, каждый претендент может подать только одну Заявку по каждому лоту. При этом претендент имеет право подать заявки по всем лотам, или по его выбору по некоторым из них. В случае если претендент подает более одной Заявки по одному лоту, а ранее поданная им Заявка по данному лоту не отозвана, все Заявки претендента по данному лоту отклоняются.

    - Заявка должна действовать не менее 90 календарных дней с даты вскрытия конвертов с Заявками. До истечения этого срока Организатор при необходимости вправе предложить претендентам продлить срок действия Заявок. Претенденты вправе отклонить такое предложение Организатора. В случае отказа претендента от продления срока действия Заявки его Заявка отклоняется от участия в конкурсе.

    - Заявка оформляется в соответствии с разделом III настоящей документации. Заявка претендента, не соответствующая требованиям настоящей документации, отклоняется.

    - Заявка оформляется на русском языке. Вся переписка, связанная с проведением открытого конкурса, ведется на русском языке. В случае если для участия в открытом конкурсе иностранному лицу потребуется извещение, документация о закупке на иностранном языке, перевод на иностранный язык такое лицо осуществляет самостоятельно за свой счет.

## Срок и порядок подачи Заявок

    - Заявки представляются ежедневно по рабочим дням с 10 часов 00 минут по 12 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут по 17 часов 00 минут (в пятницу и предпраздничные дни до 16 часов 00 минут) с момента размещения на сайте ОАО «ТрансКонтейнер» и на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса, и не позднее 16 часов 00 минут местного времени «13» мая 2013 года, по адресу: 125047, Москва, Оружейный переулок, д. 19.

    - Для прохода в здание, где будут приниматься Заявки, претенденту необходимо направить уведомление (с указанием ФИО, контактного телефона, номера открытого конкурса и цели посещения) по адресу(ам) электронной почты контактного(ых) лица (лиц) Организатора открытого конкурса, указанному(ым) в пункте 1.1.5 настоящей документации, не позднее чем за один рабочий день, предшествующий дню посещения. Представителю претендента необходимо при себе иметь документ, удостоверяющий личность.

Заявка претендента должна быть подписана уполномоченным представителем претендента.

    - При предоставлении Заявки представитель претендента должен иметь паспорт (иной документ, удостоверяющий личность представителя на территории Российской Федерации).

    - Заявки по истечении срока, указанного в пункте 1.5.1 настоящей документации, не принимаются. Заявки, полученные по почте по истечении срока, указанного в пункте 1.5.1 настоящей документации, не вскрываются и возврату не подлежат.

    - Претендент самостоятельно определяет способ доставки Заявок, несет все риски несоблюдения сроков предоставления Заявок и нарушения целостности конвертов, связанные с выбором способа доставки.

    - Окончательная дата подачи Заявок и, соответственно, дата вскрытия конвертов с Заявками может быть перенесена на более поздний срок. Соответствующие изменения размещаются на сайте ОАО «ТрансКонтейнер» и на официальном сайте.

## Изменение Заявок и их отзыв

    - Претенденты вправе изменить или отозвать свою Заявку в любой момент, но не менее, чем за 24 часа до окончания срока подачи Заявок, установленного пунктом 1.5.1 настоящей документации. В этом случае претендент обязан направить письменное требование и обеспечить его вручение представителям Организатора в установленный настоящим пунктом срок. Доказательством надлежащего уведомления Организатора является подпись его уполномоченного сотрудника на письменном требовании претендента с расшифровкой фамилии и должности лица, получившего требование, а также даты и времени его получения.

    - В случае изменения Заявки претендент должен оформить новую Заявку взамен представленной ранее в соответствии с требованиями настоящей документации.

    - Никакие изменения не могут быть внесены в Заявку после окончания срока подачи Заявок, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 1.4.5 и 2.8.8 настоящей документации.

## Недобросовестные действия претендента/участника

    - К недобросовестным действиям претендента/участника относятся действия, которые выражаются в том, что претендент/участник прямо или косвенно предлагает, дает либо соглашается дать любому должностному лицу (служащему, работнику) Заказчика/Организатора вознаграждение в любой форме (материальное вознаграждение, предложение о найме или какая-либо другая услуга) в целях оказания воздействия на процедуру проведения открытого конкурса, принятие решения, применение какой-либо процедуры или совершение иного действия Заказчиком/Организатором.

    - В случае установления недобросовестности действий претендента/участника, такой претендент/участник может быть отстранен от участия в открытом конкурсе. Информация об этом и мотивы принятого решения указываются в соответствующем протоколе и сообщаются претенденту/участнику.

Раздел II. Обязательные и квалификационные требования к претендентам/участникам, оценка Заявок участников

## Обязательные требования:

Претендент/участник (в том числе каждое юридическое и/или физическое лицо (индивидуальный предприниматель), выступающее на стороне одного претендента/участника) должен соответствовать обязательным требованиям настоящей документации, а именно:

- не иметь задолженности по уплате налогов, сборов, пени, налоговых санкций в бюджеты всех уровней и обязательных платежей в государственные внебюджетные фонды;

- не находиться в процессе ликвидации;

- не быть признанным несостоятельным (банкротом);

- на его имущество не должен быть наложен арест, его экономическая деятельность не должна быть приостановлена;

- иметь устойчивое финансовое состояние, подтвержденное данными бухгалтерской отчетности, направленной в налоговые органы;

- соответствовать требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации и/или государства регистрации и/или ведения бизнеса претендента к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом торгов;

- в отношении участника закупки, его учредителей и руководителей не должны быть возбуждены уголовные дела по основаниям, связанным с производственной деятельностью, имеющей отношение к предмету закупки.

  - Квалификационные требования:

Претендент/участник  (в том числе каждое юридическое и/или физическое лицо (индивидуальный предприниматель), выступающее на стороне одного претендента/участника) должен соответствовать квалификационным требованиям настоящей документации, а именно:

- претендент должен быть правомочен заключать и исполнять договор, право на заключение которого является предметом открытого конкурса, в том числе претендент - юридическое лицо или индивидуальный предприниматель должен быть зарегистрированным в качестве субъекта гражданского права и иметь все необходимые в соответствии с законодательством Российской Федерации разрешения, включая лицензии, сертификаты, допуски, патенты и т.д. на поставляемые товары, работы, услуги или для ведения деятельности, являющейся предметом закупки;

- обладать квалификацией, необходимой для поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг, являющихся предметом закупки (в том числе обладать производственными мощностями, профессиональной и технической квалификацией, трудовыми и финансовыми ресурсами, оборудованием и другими материальными ресурсами);

- иметь положительный опыт оказания услуг крупным предприятиями, иметь положительную деловую репутацию;

- не быть включенным в реестр недобросовестных поставщиков, предусмотренный статьей 5 Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее –223-ФЗ) и/или статьей 19 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», а также в реестр недобросовестных контрагентов ОАО «ТрансКонтейнер»;

- к товарам, работам, услугам, ранее поставленным (выполненным, оказанным) претендентом Обществу или другой организации, не возникает существенных претензий по качеству или иных существенных претензий в процессе их использования в пределах установленного срока их использования (службы, функционирования), или иного срока по усмотрению ОАО «ТрансКонтейнер».

  - Претендент в составе Заявки, в том числе в подтверждение соответствия обязательным требованиям, представляет следующие документы:

- опись представленных документов, заверенную подписью и печатью претендента;

- надлежащим образом оформленные приложения к настоящей документации: № 1 (Заявка), № 2 (Сведения о претенденте) и № 3 (Финансово-коммерческое предложение, подготовленное в соответствии с Техническим заданием (раздел IV настоящей документации);

- копию паспорта (для физических лиц) (предоставляет каждое физическое лицо, выступающее на стороне одного претендента);

- копии учредительных документов, составленных и заверенных в соответствии с законодательством государства регистрации претендента (для юридического лица), копии документов, удостоверяющих личность (для физических лиц). Допускается заверение документов должностным лицом претендента со скреплением его подписи печатью претендента;

- выданную не ранее чем за 30 дней до дня размещения извещения о проведении открытого конкурса выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для претендентов-резидентов Российской Федерации) или аналог соответствующего документа, составляемый в соответствии с законодательством государства регистрации претендента-нерезидента Российской Федерации (например, выписка из торгового реестра), выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенная копия такой выписки (для индивидуальных предпринимателей-резидентов Российской Федерации), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством государства регистрации претендента-нерезидента Российской Федерации;

- копию договора простого товарищества (копию договора о совместной деятельности) (предоставляется в случае, если несколько юридических/физических лиц выступают на стороне одного участника закупки);

- протокол/решение или другой документ о назначении должностных лиц, имеющих право действовать от имени претендента, в том числе совершать в установленном порядке сделки от имени претендента, без доверенности (копия, заверенная претендентом);

- доверенность на работника, подписавшего Заявку, на право принимать обязательства от имени претендента, в случае отсутствия полномочий по уставу (оригинал либо заверенная копия).

  - В подтверждение соответствия квалификационным требованиям претендент также представляет в составе Заявки следующие документы:

1) В подтверждение наличия разрешительных документов:

- действующие лицензии, сертификаты, разрешения, допуски, если деятельность, которую осуществляет претендент, подлежит в соответствии с законодательством Российской Федерации лицензированию, сертификации или предусматривает получение разрешений, допусков к выполнению работ, оказанию услуг, поставке товаров и т.д. (копия, заверенная претендентом).

2) В подтверждение опыта выполнения работ, оказания услуг, поставки товаров и т.д.:

- документ по форме приложения № 4 к настоящей документации о наличии опыта выполнения работ, оказания услуг, поставки товара и т.д. по предмету открытого конкурса.

3) В подтверждение наличия квалифицированного административно-производственного персонала:

- сведения о производственном персонале по форме приложения № 6 к настоящей документации.

  - Вскрытие Заявок

2.5.1.	По окончании срока подачи Заявок представленные претендентами конверты с Заявками вскрываются Организатором не позднее срока, указанного в пункте 1.1.4 настоящей документации.

Организатор может проводить аудио- и/или видеозапись процедуры вскрытия конвертов.

Претенденты и их представители не вправе присутствовать при вскрытии конвертов с Заявками.

2.5.2.	При вскрытии конвертов с Заявками объявляются:

наименование претендента;

сведения о наличии документов, перечень которых указан в настоящей документации;

иная информация.

2.5.3. По итогам вскрытия конвертов формируется протокол, который подлежит опубликованию на сайте ОАО «ТрансКонтейнер» и на официальном сайте не позднее 3 дней с даты его подписания представителями Организатора, присутствовавшими при вскрытии конвертов с Заявками.

  - Рассмотрение Заявок и изучение квалификации претендентов Организатором

2.6.1. Рассмотрение Заявок Организатором  состоится в 16 часов 00 минут местного времени «21» мая 2013 года.

2.6.2. Информация о ходе рассмотрения Заявок не подлежит разглашению.

Претенденты и их представители не вправе участвовать в рассмотрении Заявок и изучении квалификации претендентов.

2.6.3. Заявки претендентов рассматриваются Организатором на соответствие требованиям, изложенным в настоящей документации, на основании представленных в составе Заявок документов, а также иных источников информации, предусмотренных настоящей документацией, законодательством Российской Федерации, в том числе официальных сайтов государственных органов, организаций в сети Интернет.

2.6.4. При рассмотрении Заявок Организатор осуществляет их сопоставление в соответствии с порядком и критериями оценки, установленными настоящей документацией и методикой оценки Заявок, разработанной и утвержденной Заказчиком.

Претендентам, участникам, государственным учреждениям, юридическим и физическим лицам в любое время до подведения итогов открытого конкурса может быть направлен запрос о предоставлении информации и документов, необходимых для подтверждения соответствия работ, услуг, товаров и т.д., предлагаемых в соответствии с Заявкой претендента, участника, предъявляемым требованиям, изложенным в настоящей документации. При этом не допускается изменение Заявок претендентов, участников.

2.6.5. Информация о направлении запроса с изложением его сути размещается на официальном сайте или на сайте ОАО «ТрансКонтейнер» в течение трех календарных дней с даты направления запроса без указания наименования претендента/участника.

2.6.6. Организатор может не принимать во внимание мелкие погрешности, несоответствия, неточности в конкурсной заявке, которые существенно не влияют на ее содержание и дальнейшую оценку (при соблюдении равенства всех участников размещения Заказа) и не оказывают воздействия на рейтинг какого-либо участника при рассмотрении и сопоставлении конкурсных заявок.

Если в Заявке имеются расхождения между обозначением сумм словами и цифрами, то к рассмотрению принимается сумма, указанная словами.

Если в Заявке конкурсе имеются арифметические ошибки, претенденту/участнику может быть направлен запрос об уточнении цены договора при условии сохранения единичных расценок.

2.6.7. Претендент не допускается к участию в открытом конкурсе в случае:

1) непредставления документов и информации, определенных настоящей документацией, либо наличия в этих документах и информации неполных и/или не соответствующих действительности сведений о претенденте или о работах, услугах, товарах, на закупку которых размещается Заказ;

2) несоответствия претендента предусмотренным настоящей документацией обязательным и квалификационным требованиям;

3) несоответствия Заявки требованиям настоящей документации, в том числе если:

Заявка не соответствует форме, установленной настоящей документацией;

документы не подписаны должным образом (в соответствии с требованиями настоящей документации);

4) если предложение о цене договора превышает начальную (максимальную) цену договора (если такая цена установлена);

5) отказа претендента от продления срока действия Заявки (если такой запрос претендентам направлялся);

6) в иных случаях, установленных Положением о закупках и настоящей документацией.

Претендент может быть не допущен к участию в открытом конкурсе также в случае наличия у него просроченной задолженности по ранее заключенным договорам с ОАО «ТрансКонтейнер».

## Порядок оценки и сопоставления Заявок участников Организатором

2.7.1. Победитель открытого конкурса определяется по итогам оценки Заявок, осуществляемой в соответствии с методикой оценки Заявок, разработанной и утвержденной Заказчиком.

2.7.2. При сопоставлении Заявок и определении победителя открытого конкурса оцениваются:

  - цена договора;

  - полнота учета составляющих цены заявки;

  - условия и порядок оплаты работ, услуг;

  - сроки (периоды) оказания услуг, выполнения работ;

  - соответствие заявки на участие в закупке требованиям документации о закупке;

  - соответствие предлагаемых услуг (работ) требованиям документации о закупке;

  - объем оказания услуг (выполнения) работ собственными силами, силами привлекаемых субподрядчиков;

  - наличие соответствующих лицензий и/или сертификатов (разрешительной документации) государственных органов (при необходимости);

  - наличие положительного опыта оказания услуг, выполнения работ, (осуществляемых в процессе оказания услуг, выполнения работ) аналогичных предмету закупки за предыдущие периоды, наличие рекомендаций;

  - репутация участника;

  - квалификация участника.

Пояснения к отдельным критериям

| № п\п | Критерий | Значение критерия |
| --- | --- | --- |
| 1 | Соответствие заявки на участие в закупке требованиям документации о закупке | Соответствие заявки на участие в закупке требованиям документации о закупке; качество подготовки и предоставления документов участником в составе заявки на участие в закупке, согласно требованиям документации о закупке, отсутствие недостоверных сведений об участнике закупки. |
| 2 | Опыт оказания услуг, выполнения работ аналогичных предмету закупки | Предоставленные участником закупки сведения об объемах услуг (работ, поставок осуществляемых в процессе оказания услуг (выполнения работ)), аналогичных предмету закупки за предыдущие периоды |
| 3 | Репутация участника | Письменная информация, предоставленная участником (претендентом) о наличии/отсутствии у участника закупки (претендента) претензионных требований и/или судебных споров, в связи с ненадлежащим исполнением обязательств по договорам на оказание услуг (выполнение работ), заключенным ранее, отзывы, рекомендательные письма, дилерские и дистрибьюторские соглашения на момент подачи заявки для участия в закупке |
| 4 | Квалификация участника | Способность обеспечить своевременное и качественное исполнение обязательств по оказанию услуг (выполнению работ). Обеспеченность необходимыми кадровыми и финансовыми ресурсами, наличие производственных мощностей, оборудования и других материальных ресурсов, управленческая компетентность (включая наличие и степень внедрения менеджмента качества). |

2.7.3. Оценка Заявок осуществляется на основании финансово-коммерческого предложения, иных документов, представленных в подтверждение соответствия участника квалификационным требованиям.

2.7.4. Оценка Заявки осуществляется путем присвоения количества баллов, соответствующего условиям, изложенным в Заявке.

2.7.5. Заявке, содержащей наилучшие условия, присваивается наибольшее количество баллов.

2.7.6. Каждой Заявке по мере уменьшения выгодности содержащихся в ней условий (количества баллов, присвоенных по итогам оценки) присваивается порядковый номер. Заявке, в которой содержатся лучшие условия (присвоено наибольшее количество баллов), присваивается первый номер. В случае если в нескольких Заявках содержатся одинаковые условия (присвоено равное количество баллов по итогам оценки), меньший порядковый номер присваивается Заявке, которая поступила ранее других Заявок.

2.7.7. Победителем признается участник, Заявке которого присвоено наибольшее количество баллов по итогам оценки и, соответственно, первый порядковый номер.

2.7.8. Участники или их представители не могут участвовать в оценке и сопоставлении Заявок.

2.7.9. По итогам рассмотрения, оценки и сопоставления Заявок в соответствии с порядком и критериями оценки, установленными настоящей документацией и методикой оценки Организатор составляет протокол рассмотрения и оценки Заявок, в котором должна содержаться следующая информация:

1) результаты оценки и сопоставления Заявок участников, указанные в соответствии с присвоенными Заявкам участников по результатам оценки порядковыми номерами;

2) принятое Организатором решение;

3) предложения для рассмотрения Конкурсной комиссией;

4) иная информация при необходимости.

Протокол размещается на официальном сайте и на сайте 
ОАО «ТрансКонтейнер» не позднее чем через три рабочих дня со дня его подписания.

## Подведение итогов открытого конкурса

2.8.1. После рассмотрения Заявок, изучения квалификации претендентов Организатором Заявки, а также иные документы, необходимые для подведения итогов открытого конкурса, передаются в Конкурсную комиссию.

2.8.2. Подведение итогов открытого конкурса проводится Конкурсной комиссией. Подведение итогов состоится в 14 часов 00 минут московского времени «28» мая 2013 года по адресу: 125047, Москва, Оружейный переулок, 
д. 19.

2.8.3. Участники или их представители не могут присутствовать на заседании Конкурсной комиссии.

2.8.4. Конкурсная комиссия рассматривает предложения Организатора о допуске претендентов к участию в открытом конкурсе, а также о выборе победителя открытого конкурса и участника, Заявке которого присвоен второй порядковый номер.

2.8.5. Решение Конкурсной комиссии фиксируется в протоколе заседания, в котором указывается информация об итогах открытого конкурса.

Протокол (выписка из протокола) заседания Конкурсной комиссии размещается на официальном сайте и на сайте ОАО «ТрансКонтейнер» в течение 3 (трех) рабочих дней с даты подписания протокола.

2.8.6. Если у Конкурсной комиссии возникнут замечания, влияющие на допуск (отказ в допуске) к участию в открытом конкурсе претендента, на определение победителя открытого конкурса, то они излагаются в решении Конкурсной комиссии, в котором будет установлен срок, в течение которого эти замечания должны быть устранены.

2.8.7. Конкурсной комиссией может быть принято решение об определении двух и более победителей открытого конкурса, в случаях, предусмотренных пунктом 45 Положения о закупках, а также в случаях, когда участники предложили одинаковые условия исполнения договора или разница в количестве баллов,  присвоенных по итогам оценки Заявок нескольких участников, не превышает пяти процентов от максимального количества баллов, присвоенных Заявке, получившей первый номер.

В случае заключения договора с несколькими победителями объем выполняемых работ, оказываемых услуг, поставляемых товаров распределяется между победителями по решению Конкурсной комиссии.

2.8.8. Конкурсной комиссией может быть принято решение о проведении постквалификации и/или переторжки в соответствии с пунктами 26-37 Положения о закупках.

2.8.9. Открытый конкурс признается состоявшимся, если участниками открытого конкурса признано не менее 2 претендентов.

2.8.10. Открытый конкурс признается несостоявшимся, если:

1) на участие в конкурсе не подана ни одна Заявка;

2) на участие в конкурсе подана одна Заявка;

3) по итогам рассмотрения Заявок к участию в конкурсе допущен один участник;

4) ни один из претендентов не признан участником.

2.8.11. Если открытый конкурс признан несостоявшимся по причине того, что на участие в конкурсе подана одна Заявка и/или по итогам рассмотрения Заявок к участию в конкурсе допущен один участник, Конкурсная комиссия вправе принять решение о закупке товаров, работ, услуг у этого участника на условиях, указанных в его Заявке.

## Особенности проведения открытого конкурса

2.9.1. Цена по договору, заключаемому по результатам проведения настоящего открытого конкурса, в процессе исполнения договора может быть увеличена без проведения дополнительных конкурсных процедур на следующих условиях:

увеличение общей цены на работы, услуги, товары за счет роста стоимости товаров, работ, услуг в процессе исполнения договора составит не более 5% (пяти процентов) в год;

увеличение стоимости товаров, работ, услуг должно быть обосновано и документально подтверждено;

увеличение цены на работы, услуги, товары возможно не ранее 12 (двенадцати) месяцев с даты заключения договора.

2.9.2. Победитель вправе направить в Общество предложения по внесению изменений в договор, размещенный в составе настоящей документации (приложение № 5), до момента его подписания победителем.

Указанные предложения должны быть получены Обществом в двухсуточный срок с момента получения участником, признанного по итогам конкурса победителем, соответствующего уведомления от Заказчика.

Изменения могут касаться только положений договора, которые не были одним из оценочных критериев для выбора победителя, указанных в пункте 2.7.2 настоящей документации.

Внесение изменений в договор по предложениям победителя является правом Общества и осуществляется по усмотрению Общества.

Победитель не имеет права отказаться от заключения договора, если его предложения по внесению в договор изменений не были согласованы Обществом.

## Заключение договора

    - Обеспечения исполнения договора не требуется.

    - После опубликования протокола Конкурсной комиссии (выписки из протокола Конкурсной комиссии) об итогах открытого конкурса Заказчик направляет победителю (победителям) открытого конкурса уведомление с приглашением подписать со стороны победителя договор с указанием срока его подписания, составляющего не менее чем 5 (пять) календарных дней с даты опубликования на официальном сайте и сайте 
ОАО «ТрансКонтейнер» протокола (выписки из протокола) Конкурсной комиссии и, при необходимости, учитывающего период времени для получения Обществом одобрения сделки органами управления Общества.

    - Участник, признанный победителем открытого конкурса, должен подписать договор не позднее срока, указанного в направленном Заказчиком победителю уведомлении.

При этом, в случае если в соответствии с законодательством или внутренними документами победителя открытого конкурса, победителю требуется получение одобрения сделки, являющейся предметом открытого конкурса,  органами управления, победитель вправе предложить Заказчику отложить срок подписания договора на период, необходимый для получения победителем открытого конкурса такого одобрения, но не более, чем на 30 (тридцать) календарных дней с даты опубликования протокола (выписки из протокола) Конкурсной комиссии об итогах открытого конкурса.

Заказчик вправе отклонить такое предложение победителя. В таком случае, если победитель открытого конкурса не согласен с решением Заказчика об отклонении предложения, то он признается уклонившимся от заключения договора, а договор может быть заключен с участником, Заявке которого присвоен второй номер, если победителем признан только один участник, или, в случае если по решению Конкурсной комиссии победителями открытого конкурса признано более одного участника, договор (договоры) заключаются с другими победителями.

    - Договор заключается в соответствии с законодательством Российской Федерации по форме, приведенной в приложении № 5 к настоящей документации.

В случае если победитель открытого конкурса уклоняется от подписания договора более чем на 5 (пять) рабочих дней, договор может быть заключен с участником, Заявке которого присвоен второй номер, если победителем признан только один участник, или, в случае если по решению Конкурсной комиссии победителями открытого конкурса признано более одного участника, договор (договоры) заключаются с другими победителями.

    - До заключения договора лицо, с которым заключается договор по итогам открытого конкурса, представляет сведения о своих владельцах, включая конечных бенефициаров, с приложением подтверждающих документов, а также согласие (одобрение) контролирующих органов, органов управления претендента на совершение сделки или подтверждение уведомления соответствующих органов о совершении сделки в случаях, когда такое согласие (одобрение) или уведомление предусмотрено законодательством Российской Федерации, а также иные документы по требованию ОАО «ТрансКонтейнер».

В случае непредставления указанных в настоящем пункте сведений и документов, Заказчик вправе отказаться от заключения договора без каких-либо для себя последствий.

    - Победитель не вправе предлагать внесения изменений и дополнений в договор, за исключением случаев, когда это предусмотрено пунктом 2.9 настоящей документации.

Раздел III. Порядок оформления Заявок

## Оформление Заявки

    - Заявка должна быть представлена в запечатанном конверте, в котором должны быть отдельные, запечатанные в свою очередь, конверты «А» и «Б».

    - Общий конверт должен иметь следующую маркировку:

    - Конверты «А» и «Б» должны иметь следующую маркировку:

    - Конверт «А» должен содержать:

- опись представленных документов, заверенную подписью и печатью претендента;

- сведения о претенденте по форме приложения № 2 к настоящей документации;

- другие документы, перечисленные в пунктах 2.3 и 2.4 настоящей документации, кроме приложения № 3 (Финансово-коммерческое предложение, подготовленное в соответствии с Техническим заданием) к настоящей документации.

    - Конверт «Б» должен содержать:

- опись представленных документов;

- надлежащим образом оформленное приложение № 3 (Финансово-коммерческое предложение, подготовленное в соответствии с Техническим заданием) к настоящей документации;

3) документальные подтверждения соответствия требованиям Технического задания;

4) документальные подтверждения соответствия квалификационным требованиям (пункт 2.4 настоящей документации).

    - Документы, представленные в составе каждого конверта, должны быть прошиты вместе с описью документов, скреплены печатью и заверены подписью уполномоченного лица претендента. Все листы Заявки должны быть пронумерованы.

    - Заявка должна быть подписана лицом, имеющим право подписи документов от имени претендента. Все страницы Заявки, за исключением нотариально заверенных документов и иллюстративных материалов, должны быть завизированы лицом, подписавшим Заявку.

    - Все рукописные исправления, сделанные в Заявке, должны быть завизированы лицом, подписавшим Заявку.

    - Кроме документов, предусмотренных настоящей документацией о закупке, и представленных на бумажном носителе, в конверты должны быть вложены электронные носители информации (флеш-память или компакт-диски), содержащие файлы в формате *.pdf с копиями всех включенных в конверты документов. При этом каждый из документов должен быть представлен в виде одного отдельного файла, по названию которого можно сопоставить электронную копию с оригиналом документа (например: Заявка.pdf. (Zayavka.pdf),  Сведения.pdf. и т.д.). Если документ содержит менее 10 страниц, не допускается его разбивка на несколько файлов.

Отсутствие в конвертах электронных носителей информации с копиями документов может являться основанием для отклонения Заявки от участия в Открытом конкурсе.

    - Организатор принимает конверты с Заявками, за исключением конвертов, на которых отсутствует необходимая информация, либо не запечатанных конвертов, до истечения срока подачи Заявок.

    - В случае если маркировка конверта не соответствует требованиям настоящей документации, конверт(ы) не запечатан(ы), Заявка не принимается Организатором.

    - По истечении срока подачи Заявок конверты с Заявками не принимаются. Конверт с Заявкой, полученный Организатором по истечении срока подачи Заявок по почте, не вскрывается и не возвращается.

## Финансово-коммерческое предложение

Финансово-коммерческое предложение должно быть оформлено в соответствии с приложением № 3 к настоящей документации.

Финансово-коммерческое предложение должно содержать все условия, предусмотренные настоящей документацией и позволяющие оценить Заявку претендента. Условия должны быть изложены таким образом, чтобы при рассмотрении и оценке Заявок не допускалось их неоднозначное толкование. Все условия Заявки претендента понимаются Организатором буквально, в случае расхождений показателей изложенных цифрами и прописью, приоритет имеют написанные прописью.

Финансово-коммерческое предложение должно содержать сроки выполнения работ, оказания услуг, поставки товаров с момента заключения договора, порядок и условия осуществления платежей (сроки и условия рассрочки платежа и др.). Условия осуществления платежей не могут быть хуже указанных в проекте договора (приложение № 5 к настоящей документации).

Общая стоимость товаров, работ, услуг представляется в рублях, с учётом всех возможных расходов претендента, в том числе транспортных расходов, и всех видов налогов, кроме НДС (указывается отдельной строкой), за исключением случаев, предусмотренных пунктами 1.1.17 и 1.1.18 настоящей документации.

Общая стоимость товаров, работ, услуг не должна превышать начальную (максимальную) цену товаров, работ, услуг, определенную Заказчиком в настоящей документации.

Срок выполнения работ, оказания услуг, поставки товаров определяется согласно выбранной технологии выполнения работ, оказания услуг, поставки товаров исходя из времени, необходимого претенденту на выполнение работ, оказание услуг, поставку товаров без учета задержек и простоев, но не более предельного срока, определенного Заказчиком в Техническом задании (раздел IV настоящей документации).

Раздел IV. Техническое задание на оказание услуг по административному управлению и комплексной эксплуатации офисного здания в 2013-2015 гг.

- Общие понятия

Здание (или Объект) – офисное здание класса «А», расположенное по адресу: г. Москва, Оружейный переулок, д. 19, общей площадью 11 497,70 кв.м., включая места общего пользования в Здании, инженерно-техническое оборудование и инженерные системы Здания, иные сооружения и технические системы в Здании, обеспечивающие надлежащее функционирование Здания в целом.

Инженерно-техническое оборудование и инженерные системы Здания, также именуемое и как «Инженерное оборудование» – это  оборудование, внешние и внутренние сети: холодного и горячего водоснабжения, канализации, водостока, отопления, слаботочные системы, электроснабжения, вентиляции и кондиционирования, пожарной и охранной сигнализации, дымоудаления, пожаротушения, подъемное и иное оборудование, обеспечивающие надлежащее функционирование Здания в целом.

Техническое обслуживание и эксплуатация Инженерно-технического оборудования и инженерных систем Здания, также именуемое и как «эксплуатационно-техническое обслуживание Инженерного оборудования» - совокупность технических, технологических работ и мероприятий, имеющих своей целью: поддержание исправного состояния Инженерно-технического оборудования и инженерных систем Здания, обеспечение работы Инженерного оборудования без отклонения от заявочных (паспортных) характеристик, максимальное увеличение бесперебойного срока службы Инженерного оборудования, прогнозирование и обеспечение оперативного Текущего ремонта Инженерно-технического оборудования и инженерных систем Здания, снижение срока простоя Инженерного оборудования, вызванного необходимостью ремонта, выполнение планово-профилактического обслуживания (ППО) Инженерно-технического оборудования и инженерных систем Здания в соответствии с требованиями производителя, а также действующих норм и правил в отношении Инженерно-технического оборудования и инженерных систем Здания, включая своевременную замену расходных материалов, запасных частей и/или узлов  Инженерного оборудования с целью устранения неисправности и обеспечения дальнейшей бесперебойной работы Инженерно-технического оборудования и инженерных систем Здания без отклонений от заявленных технических (паспортных) характеристик.

Текущий ремонт Инженерно-технического оборудования и инженерных систем Здания (оборудования, коммуникаций) – ремонт, выполняемый для обеспечения или восстановления исправности и работоспособности инженерно-технического оборудования и инженерных систем Здания, поддержание его эксплуатационных показателей.

Нештатная (аварийная, чрезвычайная) ситуация – повреждение, сбой (авария) любой части Инженерно-технического оборудования или инженерных систем Здания, в том числе в их работе, возникшее не  в результате определяемой штатной (обычной) эксплуатационной деятельности, а по независящим от Исполнителя обстоятельствам непреодолимой силы и влекущее за собой угрозу жизни людей и нарушения нормального функционирования Инженерно-технического оборудования и инженерных систем, элементов Здания.

Санитарное содержание помещений, территории и внешнее благоустройство Здания – комплекс мероприятий, обеспечивающих соблюдение установленных санитарно-гигиенических требований к содержанию помещений и территории Здания, уборка территории, вывоз бытового мусора и снега, очистка кровли от снега.

Административное управление – взаимодействие с Заказчиком и посетителями Здания,  организация службы технической эксплуатации здания; разработка и контроль исполнения графиков планово-предупредительных и регламентных работ, контроль за соблюдением гарантийных обязательств подрядными организациями, осуществившими поставку и монтаж инженерного оборудования, управление подрядными организациями, выполняющими работы в Здании, управление взаимоотношениями с государственными органами; сопровождение договоров на предоставление коммунальных услуг.

Комплексная эксплуатация – полный комплекс работ и услуг, включающий в себя техническое обслуживание и эксплуатацию Инженерно-технического оборудования и инженерных систем Здания, текущий ремонт Инженерно-технического оборудования и инженерных систем Здания (оборудования, коммуникаций), санитарное содержание помещений, территории и внешнее благоустройство Здания, комплексную мойку автотранспортных средств.

Комплексная мойка автотранспортных средств - полный комплекс работ и услуг, включающий в себя мойку кузова (кузов, дверные проёмы, отбивка колёсных арок, сушка кузова, продувка воздухом дверных проёмов, замков, порогов, боковых зеркал и труднодоступных мест), чистку салона (мойка/чистка ковриков, протирка "панели приборов", уборка салона и багажника автомобиля пылесосом, натирка стёкол), чистка пластика в салоне, покрытие кузова воском.

Рабочий день – с понедельника по пятницу (исключая праздничные дни, установленные законодательством Российской Федерации).

- Общие положения

  - Наименование оказываемых услуг, выполняемых работ

Административное управление и комплексная эксплуатация офисного здания.

  - Место оказания услуг, выполнения работ

г. Москва, Оружейный переулок, д. 19

  - Характеристики Объекта

Объект - офисное здание класса «А», расположенное по адресу: 
г. Москва, Оружейный переулок, д. 19, общей площадью 11 497,70 кв.м.

Технические характеристики Объекта и инженерных систем здания приведены в Приложении № 1 к Техническому заданию.

  - Виды оказываемых услуг, выполняемых работ (далее -  Эксплуатационные услуги):

    - эксплуатационно-техническое обслуживание Инженерно-технического оборудования и инженерных систем Здания;

    - текущий ремонт Инженерно-технического оборудования и инженерных систем Здания (оборудования, коммуникаций);

    - аварийное обслуживание (комплекс мер по локализации и/или ликвидации нештатных (аварийных) ситуаций;

    - административное управление Зданием;

    - санитарное содержание помещений, территории и внешнее благоустройство Здания;

    - комплексная мойка автотранспортных средств.

Подробный перечень работ, выполняемых при уборке помещений и территории, перечень услуг, предоставляемых горничной и кофе-леди приведен, перечень работ по мойке автотранспортных средств приведены  Приложении № 2 к Техническому заданию.

  - Период оказания услуг, выполнения работ

Планируемый период оказания услуг, выполнения работ: 
с 01 июля 2013 года по 30 сентября 2015 года включительно.

Уборка наружной территории производится по рабочим дням с 06.30-18.00. Уборка от снега прилегающей территории при снегопадах – круглосуточно.

Уборка входной зоны (вход № 1) производится в рабочие дни до 07.30 и поддерживается в течение рабочего дня.

Уборка входной зоны (вход № 2) производится в рабочие дни до 08.00 и поддерживается в течение рабочего дня.

Поддерживающая уборка производится в рабочие дни с 07.00 до 18.00.

Комплексная уборка производится в рабочие дни с 18.00 до 22.00.

Уборочные работы производятся в субботу с 09.00 до 14.00 (дежурная уборщица).

Комплексная мойка автотранспортных средств производится в рабочие дни с 08.00 до 20.00.

  - Порядок формирования цены Договора

Стоимость оказываемых Эксплуатационных услуг включает все затраты Исполнителя, связанные с исполнением обязательств по Договору, в том числе:

- стоимость работ (услуг) Исполнителя;

- стоимость работ (услуг) третьих лиц, с которыми Исполнитель заключил соответствующие договоры для исполнения своих обязательств по настоящему Договору;

- стоимость инвентаря, инструментов, оборудования, моющих и дезинфицирующих средств необходимых для выполнения работ/оказания услуг по Договору;

- обеспечение персонала спецодеждой;

- ФОТ персонала с учетом налогов и социальных отчислений;

- аттестация и обучение персонала;

- расходы на страхование, уплату налогов, сборов и иных платежей, установленных действующим законодательством РФ.

Стоимость расходных материалов для работы службы эксплуатации (лампочки, фильтры, сантехническая арматура и т.д.), а также стоимость запасных частей и материалов для проведения ремонта сложного технологического оборудования (Лифты, ДГУ, ИБП, холодильное оборудование), не входит в стоимость Договора. Указанные материалы, запасные части оплачиваются Заказчиком по отдельным счетам эксплуатирующей организации с предоставлением подтверждающих документов и предварительным согласованием приобретения указанных выше материалов, запасных частей.

Стоимость расходных материалов для комплектования сантехнических узлов (жидкое мыло, салфетки для рук, туалетная бумага, освежитель воздуха и т.п.) не включена в стоимость настоящего Договора. Закупка указанных расходных материалов производится Заказчиком своими силами и за его счет.

Сумма НДС и условия начисления определяются в соответствии с действующим законодательством.

  - Начальная (максимальная) цена Договора

Начальная (максимальная) цена договора составляет 47 000 000,00 (Сорок семь миллионов) рублей за 27 месяцев с учетом всех расходов поставщика и налогов, кроме НДС.

Стоимость Эксплуатационных услуг должна представляться с обоснованием и расшифровкой состава затрат.

  - Форма, сроки и порядок оплаты работ, услуг:

Оплата Эксплуатационных услуг производится Заказчиком ежемесячно в течение 10 (десяти) банковских дней после подписания Сторонами Акта сдачи–приемки оказанных Эксплуатационных услуг за месяц, в котором оказывались Услуги, на основании счета Исполнителя.

- Общие требования к работе службы эксплуатации

Управление и эксплуатация Объектом должны включать весь спектр управленческих, эксплуатационных и консалтинговых (разработка и внедрение рекомендаций, улучшений) услуг.

Эксплуатирующая организация решает на Объекте следующие задачи:

(стоимость работ входит в стоимость Цену договора)

  - Комплексная эксплуатация и техническое обслуживание Объекта и инженерных систем в соответствии с представленным Техническим заданием. Составление, согласование и ведение всей необходимой технической отчетности (журналы, инструкции, приказы). Разработка, внедрение и контроль исполнения графиков ППО (графики, регламенты, маршрутные листы и листы заданий) инженерных систем Объекта, установленных в соответствии с проектом (исполнительной документацией) и представленных в Техническом задании, участие в промежуточных и приемо-сдаточных испытаниях.

  - Выполнение работ по комплексной и поддерживающей в течение дня уборке офисных помещений, мест общего пользования и прилегающей территории в соответствии с Приложением № 2 к Техническому заданию.

  - Выполнение работ по очистке кровли от снега и наледи, включая уборку тротуара от сброшенного снега и наледи с офисного здания.

Прилегающая территория, тротуар, подъезд к подземному паркингу, проход к входам №№ 1,2 в здание, а также запасным выходам должны быть очищены от снежной массы, не допускается скопление снега, образование льда и наледи.

Обязательно должен осуществляться своевременный вывоз снега, должна быть предусмотрена механизированная уборка территории (с применением снегоуборочной машины).

Гранитные ступени и площадки входов №№ 1, 2, а также прилагающая территория должны обрабатываться противогололедными составами.

Работы должны проводиться с соблюдением правил техники безопасности и мер предосторожности.

  - Выполнение работ по замене и чистке грязепоглощающих ковров. Смена ковров (2×1,15 – 12 шт.; 1,5×0,85 – 2 шт.) производится 2 раза в неделю.

  - Выполнение работ по вывозу ТБО. На территории Заказчика организована оборудованная площадка, 4 бункера емкостью 0,8 м3.  Вывоз мусора производится по мере заполнения. Выполнение работ по техническому обслуживанию и эксплуатации вертикального транспорта (лифтов в количестве 2 шт.). Стоимость работ входит в стоимость договора.

  - Выполнение работ по содержанию и техническому обслуживанию фонтанов атриумной зоны здания.

  - Выполнение работ по офису: погрузочно-разгрузочные работы, разнос бутылированной воды, бумаги, перемещение мебели.

  - Выполнение работ по комплексной мойке автотранспортных средств.

  - Сопровождение договоров на коммунальные услуги с городскими организациями (водоснабжение и канализование, теплоснабжение, электроснабжение): администрирование договоров Собственника, сбор информации и предоставление данных для соответствующей отчетности.

  - Взаимодействие с государственными надзорными органами по вопросам присоединения и согласования, регистрации оборудования  инженерных  систем здания.

  - Взаимодействие с Заказчиком. Решение оперативных вопросов по обслуживанию Объекта. Фиксация и контроль выполнения заявок Заказчика.

  - Организация и контроль качества выполнения всех операций по технической эксплуатации здания и его сервисного обслуживания.

  - Проведение регулярных инспекций Объекта в соответствии с установленными правилами, подготовка детальных отчетов и списков выявленных замечаний, выдача рекомендаций и плана действий по устранению неисправностей.

  - Проведение мониторинга технического состояния Объекта. Контроль за техническим состоянием Инженерно-технического оборудования и инженерных систем Здания и уведомление Заказчика о необходимости проведения модернизации или реконструкции инженерных систем и сетей.

  - Проведение мероприятий по продлению жизненного цикла Объекта. Разработка и внедрение предложений по минимизации затрат Заказчика в процессе эксплуатации Объекта.

  - По поручению Заказчика взаимодействие с подрядными организациями в части определения перечня необходимых работ и услуг, проведение переговоров в отношении стоимости, сроков и состава работ и услуг.

- Основные требования к Управляющей Компании на Объекте

  - Обязательное обслуживание Объекта постоянным квалифицированным персоналом.

  - Обеспечение непрерывности проведения работ, оказания услуг.

  - Осуществление контроля над дисциплиной сотрудников Исполнителей/Соисполнителей в процессе оказания услуг.

  - Обеспечение присутствия на Объекте по рабочим дням с 9.00 до 18.00 ответственного лица Управляющей компании (УК) – Управляющего Зданием, ответственного за выполнение всех Эксплуатационных услуг.

  - Обеспечение в достаточном количестве расходных материалов и оборудования для оказания клининговых услуг, выполнения работ по комплесной мойке автотранспортных средств.

  - Выполнение работ/оказания услуг в соответствии с требованиями законодательства РФ с соблюдением технологий, качества и экологической безопасности, установленных действующими законодательными, нормативными и методологическими документами.

  - Обслуживание Объекта круглосуточной аварийно-диспетчерской службой, со сроком реагирования (прибытия на Объект):

в рабочие дни с 08.00 - 20.00 – не более 90 минут с момента поступления информации об аварийной ситуации;

в рабочие дни с 20.00 - 8.00 – не более 60 минут с момента поступления информации об аварийной ситуации;

в выходные и праздничные дни (круглосуточно) – не более 60 минут с момента поступления информации об аварийной ситуации.

  - Наличие в портфеле участника конкурса на момент проведения конкурса не менее пяти Объектов (офисных зданий класса «А»), на которых оказывались/оказываются услуги по комплексной эксплуатации за последние 5 лет.

  - Наличие сертификата системы менеджмента качества (стандарт ISO 9001:2008).

  - Страхование деятельности УК на сумму не менее 1 млн. дол. США.

- Требования к персоналу Исполнителя

  - Гражданство РФ, вежливость, коммуникабельность, умение быстро реагировать на замечания.

  - Исполнитель должен обеспечить весь персонал спецодеждой и бейджами: служба технической эксплуатации,  клининговая служба и служба автомойки – спецодежда/униформа; кофе-леди – верх - белая блузка, низ - черная юбка.

  - Все работники Исполнителя должны иметь опрятный внешний вид.

  - Все работники Исполнителя должны обладать квалификацией, необходимой для выполнения работ/оказания услуг в соответствии с определенным Исполнителем/Заказчиком функционалом.

  - Все работники Исполнителя проходят проверку по линии службы безопасности ОАО «ТрансКонтейнер».

- Требования к безопасности оказания услуг, выполнению работ и безопасности результатов работ/услуг

  - Работы должны проводиться в соответствии с требованиями законодательства РФ с соблюдением технологий, качества и экологической безопасности, установленных действующими законодательными, нормативными и методологическими документами.

  - В целях предотвращения травматизма людей на скользких поверхностях во время проведения влажной уборки в местах общего пользования должны устанавливаться специальные предупреждающие знаки.

  - Материалы и оборудование Исполнителя должны удовлетворять требованиям стандартов качества, безопасности, санитарным и гигиеническим нормам, действующим на территории РФ. Исполнитель должен представить сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие качество материалов, используемых средств.

  - Для санитарной обработки должны применяться только те дезинфицирующие и моющие средства, которые официально разрешены для использования на территории РФ.

  - Исполнитель несет ответственность за соответствие используемых материалов государственным стандартам и техническим условиям, за достоверность сведений о стране происхождении, за сохранность всех поставленных для реализации договора материалов и оборудования до сдачи предусмотренных условиями договора услуг, работ.

  - При организации работ/оказании услуг должны соблюдаться все нормативы и правила для соблюдения требований безопасности.

- Требования к качеству оказания услуг, выполнению работ

  - Все работы/услуги должны оказываться на высоком профессиональном уровне, в соответствии с техническим заданием Заказчика.

  - Все работы/услуги должны производится с учетом оптимизации затрат Заказчика.

- Требования к системе контроля качества за оказанными услугами со стороны Исполнителя

  - Наличие утвержденных Положений (инструкций, приказов) по контролю качества за оказанными услугами (выполненными работами) и/или службы контроля качества.

  - Наличие и ведение учетных журналов технического обслуживания инженерных систем и оборудования, с указанием даты оказания услуг (выполнения работ), наименование услуги (работы), Ф.И.О работника Исполнителя, временной период выполнения.

  - Наличие и ведение учетного журнала выполняемых работ по комплексной мойке автотранспортных средств.

  - Контроль качества: Управляющий Зданием обеспечивает ежедневный контроль за производственной деятельностью персонала и качеством оказываемых персоналом услуг.

- Порядок сдачи оказанных услуг, выполненных работ

  - Ежемесячно Исполнитель не позднее 5 (пятого) числа месяца, следующего за отчетным, направляет Заказчику следующие документы:

- Акт сдачи–приемки оказанных Эксплуатационных услуг;

- Отчет о выполненных работах/оказанных Услугах;

- Копию Журнала учета выполняемых работ по комплексной мойке автотранспортных средств (за отчетный период);

- Счет;

- Счет-фактуру;

- другие необходимые документы.

Акт сдачи–приемки оказанных Эксплуатационных услуг подлежит подписанию только при условии принятия Заказчиком Отчета о выполненных работах/оказанных услугах (оформляется подписанием представителей Сторон).

  - Заказчик вправе привлекать независимых экспертов для проверки соответствия качества и объемов выполненных работ, оказанных услуг, с отнесением расходов на Исполнителя при подтверждении факта нарушения Исполнителей требований к выполнению работ, оказанию услуг.

- Иные требования к выполнению работ/оказанию услуг

- Обязательно бесконтактная мойка автотранспортных средств.

- Работы по комплексной мойке автотранспортных средств выполняются одним специалистом, в отношении не более 16 автотранспортных средств с периодичностью не более 1 раз в 1 день в отношении каждого автотранспортного средства, с коэффициентом увеличения нагрузки не более 1,3.

- Для оказания услуг/выполнения работ по комплексной мойке автотранспортных средств предусмотрено заключение договора аренды недвижимого имущества (помещение, оборудованное под мойку автомобилей, принадлежит Заказчику на праве собственности, площадь помещения 40 кв.м., цена аренды 925 руб./кв.м в месяц, в том числе НДС по ставке 18%).

- Оборудование автомойки обслуживается силами Исполнителя.

Спецификация оборудования и материалов автомойки:

| №№ п/п | Наименование, тех характеристики | Количество, шт. |
| --- | --- | --- |
|  | Профессиональный аппарат высокого давления без нагрева воды Nilfisk - Alto POSEIDON 7-66 | 1 |
|  | Профессиональный пылесос Attix 751-11 | 1 |
|  | Катушка пластиковая со шлангом 15 м. давлением до 20 bar, соединение 3/8, d шланга 9/14 мм | 1 |
|  | Пульт дистанционного управления | 1 |
|  | NEW STEAMY профессиональный парогенератор 2,7л/5бар/140°С/80г/мин/3000Вт/220В | 1 |
|  | Tornador Z-010 (Торнадор) | 1 |
|  | Консоль поворотная н/ж 2000/360гр. 1/4г-3/8ш | 1 |
|  | Держатель для пистолета | 1 |
|  | Пеногенератор LT 50 | 1 |
|  | Продувочный пистолет 25/AN | 1 |
|  | Фильтр с редуктором М/140/2 1/4”x1/4” | 1 |
|  | Быстросъемный разъем 1/4” М (конус) 15/А OMNI | 4 |
|  | Быстросъемный разъем 1/4” 17/C | 4 |
|  | Переходник 33/N4 1/4”x1/4” | 4 |
|  | Катушка (воздух) со шлангом 15 м, 6,5х10 мм, 10 Бар | 1 |
|  | Фильтр 55 л/мин 100 микрон вход 3/4г выход 3/4г | 1 |
|  | АРОС-1 Система очистки и рециркуляции воды (производительность 1000 л/ч, мощность 2 кВт, вес залитый 340 кг) | 1 |
|  | Компрессор вертикальный 880 л/мин / 5,5 кВт / 195 кг / 270 л / 380В (3-фазы) | 1 |

- Требования к описанию предлагаемых услуг, работ

  - Предоставление Стоимости Эксплуатационных услуг (по форме согласно Приложению № 3 к Техническому заданию);

  - Предоставление Сведений о структуре служб технической эксплуатации, клининга и автомойки на Объекте (с указанием графика предоставления услуг/выполнения работ) (по форме согласно Приложению № 4 к Техническому заданию);

  - Представление сведений о планируемых к привлечению субподрядных организациях (по форме согласно Приложению № 5 к Техническому заданию).

Приложение № 1

к Техническому заданию

на оказание услуг по административному

управлению и комплексной эксплуатации

офисного здания

Технические характеристики офисного здания,

расположенного по адресу: г. Москва, Оружейный пер., д. 19

| Характеристика | Сведения |
| --- | --- |
| Адрес объекта | г. Москва, Оружейный пер, д. 19 |
| Год постройки | 2007 |
| Этажность, площадь объекта | 4 этажа, мансардный этаж, подземная парковка Общая площадь – 11 497,7 кв. м. В собственности ОАО «ТрансКонтейнер» - 8065,5 кв. м. В пользовании по договору аренды - 3432,2 кв.м. Площадь остекления: 1 386,4 кв.м. |
| Площадь мест общего пользования | 2 642,4 кв. м |
| Площадь офисов | 5 634,2 кв. м |
| Площадь подземного паркинга, включая автомойку | 3 221,1 кв. м |
| Площадь земельного участка | 4 383,0 кв. м |
| Площадь застройки | 2 110,9 кв. м |
| Площадь прилегающей территории | 2 272,1 кв. м |
| Технические характеристики | Фундамент – монолит ж/б Стены – монолит ж/б Перекрытия – монолит ж/б Кровля – монолит ж/б с плиточным и мембранным покрытием |
| Система вентиляции. Общеобменная вентиляция. | Состав: Приточные установки: ЦК: П1-7-VTS VS-300-R=1шт ЦК: П8-VTS VS-55-R=1шт ЦК: П9-VTS VS-40-R=1шт ЦК: П10-VTS VS-75-R=1шт ЦК: Weger П1С=1шт ЦК: Weger П2С=1шт Всего 6 шт. Воздушные фильтры карманного типа класса очистки G4 4 раза в год Вытяжные установки VTS - 13 шт. Приточные и вытяжные вентиляционные системы -25 шт. Режим и график работы: Время работы: с 8.00 до 20.00 ежедневно, 24 часа в сутки опционально. Температура воздуха, подаваемого в помещение: 22С, (+/-) 2С (норматив). |
| Система вентиляции. Дымоудаление. | Состав: Вентилятор дымоудаления, крышного исполнения DW800D6-K/600 Systemair, производительностью 15100 м.куб/ч – 4 шт. Клапана дымоудаления КЛАД-2-К – 15 шт. Шахты дымоудаления и вентиляционные каналы. Шкаф автоматики – 8 шт. Режим и график работы: Дежурная оперативная готовность системы к работе в штатном режиме при возникновении сигнала «ПОЖАР». Обслуживание системы в соответствии с регламентами и требованиями производителя для поддержания в рабочем состоянии. |
| Система Холодоснабжения. Центральное кондиционирование. | Система предназначена для охлаждения подаваемого приточными установками в помещения внешнего воздуха до заданных параметров. Состав: Компрессорно-конденсаторный блок Clint MHA 524 CC (ККБ-4) - 1 шт. (П1-7) Внешний блок Mitsubishi Electric PU-8YAKD - 1 шт. (П8) Внешний блок Mitsubishi Electric PU-P 140YHA - 1 шт. (П9) Внешний блок Mitsubishi Electric PU-10YAKD - 1 шт. (П10) Режим и график работы: Время работы: с 8.00 до 20.00 ежедневно, 24 часа в сутки опционально. Период работы: теплое время года – ежедневно, холодное время года – дежурный режим. |
| Система Холодоснабжения. Мультизональное кондиционирование. | Основным предназначением является локальное кондиционирование воздуха в отдельных помещениях, тонкая регулировка температурных параметров. Состав: Мультизональные системы VRV III К1 Daikin RXYQ8P - 8 шт. К2 Daikin RXYQ5P - 4 шт. К3 Daikin RXYQ10P - 12 шт. К4 Daikin RXYQ10P - 11 шт. К6 Hitachi RAS-8FSNE - 8 шт. К7 Hitachi RAS-8FSNE - 7 шт. К8 Hitachi RAS-5FSNE - 6 шт. К9 Hitachi RAS-10FSNE - 11 шт. К10 Hitachi RAS-8FSNE - 7 шт. К11Hitachi RAS-10FSNE - 12 шт. К12 HitachiRAS-10FSNE - 11 шт. К13 Daikin RXYQ8P - 10 шт. К14 Daikin RXYQ10P - 11 шт К15 Daikin RXYQ10P - 11 шт. К18 Daikin RXYQ12P - 9 шт. К19 Daikin RXYQ12P - 9 шт. К20 Daikin RXYQ10P - 8 шт Помещение АТС 1 эт. Daikin FAQ71B - 3 шт. Помещение диспетчерской 3 эт. Daikin FAQ71B - 2 шт. Помещение конференц-зала 4 эт. Daikin FAQ71B - 2 шт. Режим и график работы: Время работы: с 8.00 до 20.00 ежедневно, 24 часа в сутки опционально. |
| Система Кондиционирования ЦОД и кроссовых. | Отвечает за создание и поддержание заданных температурных параметров в помещениях с повышенными требованиями к условиям эксплуатации и режиму бесперебойной работы: Серверная (ЦОД), кроссовые. Состав: Внешние и внутренние блоки холодильных машин мультизональных систем, в соответствии с таблицей, с разделением по зонам ответственности: Резервное кондиционирование ЦОД: Кондиционер General К1, К2, К3, К4 Внутренний блок ARG90TLC3 Внешний блок AOG90TPC3L Режим и график работы: Круглосуточный, попеременное включение блоков с учетом загруженности, количества часов наработки и заложенного резервирования системы. |
| Система Кондиционирования ИБП (1 этаж) | Прецизионные кондиционеры шкафного типа марки Uniflair SDA 0501 с внешним блоком CAL066LT 2 комплекта |
| Система Отопления. | Отопление Объекта осуществляется от встроенного ИТП, расчетной мощности теплопотребления абонента - 1,38 Гкал/час. Теплоснабжение системы радиаторного отопления выполнено по независимой двухступенчатой схеме, теплоснабжение вентиляционных установок осуществляется по зависимой схеме с подачей в контур сетевой воды. Состав: Индивидуальный тепловой пункт, расчетной мощностью теплопотребления абонента 1,38 Гкал/час в сборе (насосы ГВС, Отопления, подпитки Grundfos – 6 шт., теплообменники AlfaLaval – 3 шт., манометры, задвижки). Узел учета тепловой энергии. Радиаторы отопления SIRA биметаллические в сборе - 209 шт. Воздушная тепловая завеса (водяная) Thermozone AD215W – 4 шт. Стояки и магистрали системы отопления, подающие трубопроводы. Режим и график работы: Ежедневный, круглосуточный. Проведение всех необходимых регламентных работ, в том числе периодических испытаний. Подготовка и сдача абонента к отопительному сезону. Контроль параметров, сдача необходимой коммунальной отчетности. |
| Система Водоснабжения и канализации. | Предназначена для водоснабжения и канализования Объекта, включает в себя систему ГВС и ХВС, плановым водопотреблением 8 м.куб/сутки, системы бытовой и ливневой канализации. Состав: Системы ХВС, ГВС, бытовой и ливневой канализации. Трубопроводы и магистрали систем, стояки, задвижки, воронки и ливнестоки. Совокупность санузлов – 26 единиц. Режим и график работы: Ежедневный, круглосуточный. Контроль параметров, сдача необходимой коммунальной отчетности. |
| Вертикальный транспорт. | Установленные на Объекте лифты (2 единицы) предназначены для комфортного и безопасного перемещения сотрудников и посетителей бизнес центра. Состав: Лифт №1, ELEX S.r.l. Италия (панорамный), грузоподъемностью 1500 кг, 5 остановок (этажи 1 – 5). Лифт №2, OTIS, грузоподъемностью 1000кг, 5 остановок (этажи -1 – 4). Режим и график работы: Ежедневный, круглосуточный. Круглосуточная диспетчеризация и контроль работы лифтов аттестованным персоналом, время реагирования аварийной службы: 1 час (с 8:00 до 20:00), 2 часа (с 20:00 до 8:00). |
| Электроснабжение. | Электроснабжение Объекта осуществляется от встроенной трансформаторной подстанции, находящейся на балансе ОАО «МосЭнерго» и ГРЩ, спроектированной из расчета разрешенной мощности Р = 1,1 МВт, включая контур резервного электроснабжения Центра обработки данных (ЦОД). Состав: ГРЩ, проектной мощности Р=1,1 МВт ЩАВР в комплекте (АВР 250А в сборе – 2 шт., автоматические выключатели 160-250А – 6 шт., автоматические выключатели 16-80А – 22 шт.) Этажные распределители 125А – 16 шт. Щиты этажные (ЩО, ЩК, ЩАО, ЩВ, ЩР, ЩС) в сборе – 22 шт. Кабельные линии, электроустановочные изделия, включая розетки, выключатели бытовые, осветительные приборы и арматуру. Источники бесперебойного питания (ИБП): Socomec MASTERYS MC 120кВА – 2шт, Socomec MASTERYS ЕВ 30кВА – 1 шт. Дизельный генератор Cummins 512 DFGB 640 кВА. Режим и график работы: Ежедневный, круглосуточный. Круглосуточная диспетчеризация, замер параметров, распределение и регулировка нагрузок. Контроль, сдача необходимой коммунальной отчетности. Поддержание работоспособности резервного контура электроснабжения (ИБП, ДГУ) в оперативно-дежурном режиме круглосуточно. |
| Центр обработки данных. | Серверная (ЦОД), расположенная на 1 этаже здания, является помещением с повышенными требованиями к уровню эксплуатации с точки зрения энергобезопасности, бесперебойного холодоснабжения (поддержание заданных температурных параметров) круглосуточно, в любое время года. Состав: Серверные стойки в сборе, электропотребление: 30КВт+30КВт+30КВт+60КВт (серверное оборудование, воздухообмен и кондиционирование). Вытяжная система В1, приточная система П1, система газоудаления ГУ1 (в соответствии с проектом Т-12417/2009.04-КВ). Система кондиционирования, см.п.6 (кондиционирование ЦОД). Резервное электроснабжение, см. п.11 (ИБП, ДГУ). Режим и график работы: Ежедневный, круглосуточный. Круглосуточная диспетчеризация, замер и контроль параметров (электрические нагрузки, температура воздуха в помещении +17С - +22С), распределение и регулировка нагрузок. Поддержание работоспособности резервного контура электроснабжения (ИБП, ДГУ) в оперативно-дежурном режиме круглосуточно. |

Приложение № 2

к Техническому заданию

на оказание услуг по административному

управлению и комплексной эксплуатации

офисного здания

# Перечень работ, выполняемых при уборке помещений и территории, перечень услуг, предоставляемых горничной VIP-зоны и кофе-леди, перечень работ, выполняемых при комплексной мойке автотранспортных средств

# Поддерживающая уборка

| № | Наименование работ | Периодичность |
| --- | --- | --- |
| 1 | Удаление локальных загрязнений со стеклянных и металлических поверхностей входных дверей, перегородок, аппарата для чистки обуви. | Ежедневно в рабочие дни, по мере необходимости |
| 2 | Ручная влажная уборка пола. | Ежедневно в рабочие дни, не реже 1 раза в 2 часа. |
| 3 | Сухая уборка пола. | Ежедневно в рабочие дни, по мере необходимости |
| 4 | Удаление непредвиденных загрязнений с пола. | Ежедневно в рабочие дни, по мере необходимости |
| 5 | Удаление пыли, локальных загрязнений с деревянных поверхностей стойки охраны, ресепшена. | Ежедневно в рабочие дни, по мере необходимости |
| 6 | Сухая и влажная уборка грязезащитных ковриков. | Ежедневно в рабочие дни, по мере необходимости |
| 7 | Уборка пылесосом грязезащитных ковриков. | Ежедневно в рабочие дни, по мере необходимости |
| 8 | Замена грязезащитных ковриков. | По мере необходимости, не реже 2 раз в неделю. |
| 9 | Сбор и вынос мелкого и крупного мусора. | Ежедневно в рабочие дни, по мере необходимости |
| 10 | Поддерживающая уборка холлов: удаление пыли, локальных загрязнений со стеклянных поверхностей столов и кожаных диванов; ручная влажная уборка пола; удаление пыли, локальных загрязнений со стоящих металлических светильников; удаление пыли, локальных загрязнений с фотостендов, информационных терминалов, банкоматов, телефонов, стендов наглядной агитации; удаление пыли, локальных загрязнений с мраморных и металлических поверхностей фонтана; сбор и вынос мусора. | Ежедневно в рабочие дни, по мере необходимости |
| 11 | Поддерживающая уборка санузлов, с применением специальных дезинфицирующих средств: влажная уборка полов; удаление локальных загрязнений с зеркал и стеклянных поверхностей; удаление локальных загрязнений со стен; удаление локальных загрязнений с писсуаров, унитазов, сидений на унитазах, урн, аксессуаров; удаление локальных загрязнений с раковин, диспенсеров; вынос мусора из мусорных корзин и урн, замена полиэтиленовых пакетов в них; деодорирование; заправка диспенсеров жидким мылом, салфетками для рук, установка туалетной бумаги (расходные материалы для санузлов не входят в стоимость Договора). | Ежедневно в рабочие дни, не реже 1 раза в час или по мере необходимости |
|  | замена таблеток и сеток в писсуарах и унитазах; замена аэрозольного освежителя воздуха. (расходные материалы для санузлов не входят в стоимость Договора). | По мере необходимости, не реже 1 раза в месяц |
| 12 | Поддерживающая уборка лифтов: удаление локальных загрязнений, пятен со стеклянных и зеркальных поверхностей; влажная уборка полов, плинтусов; удаление локальных загрязнений, пыли и пятен с дверей, стен, потолков и панелей с кнопками; сбор и вынос мусора. | Ежедневно в рабочие дни, по мере необходимости, не реже 1 раза в 2 часа |
| 13 | Поддерживающая уборка переговорных комнат: сбор и вынос мусора; влажная уборка пола; удаление локальных загрязнений, протирка мебели, кресел, оргтехники; уборка пылесосом ковролина; протирка столов и уборка мусора с них. обслуживание, чистка кофемашин, кипятильников; удаление локальных загрязнений и пятен, со стен и смежных дверей. | Ежедневно в рабочие дни, по мере необходимости |
| 14 | Поддерживающая уборка офисной части: удаление непредвиденных загрязнений с пола и столов; выемка мусора из корзин; смена полиэтиленовых пакетов (по мере их загрязнения). | Ежедневно в рабочие дни, в течение дня |
| 15 | Поддерживающая уборка кухни: удаление мусора из мусорных корзин; влажная уборка пола; удаление непредвиденных загрязнений с пола и столов; обслуживание, чистка кофемашин, кипятильников; мытье раковин. | Ежедневно в рабочие дни, по мере необходимости |
| 16 | Поддерживающая уборка лестниц и коридоров на этажах: протирка перил; удаление локальных загрязнений с поддерживающих стоек перил; удаление локальных загрязнений со стен и боковин лестниц; влажная уборка твердых полов; удаление локальных загрязнений и отпечатков пальцев со стеклянных дверей на этажах; удаление загрязнений и пятен со стеклянных перегородок на перилах. | Ежедневно в рабочие дни, по мере необходимости |
| 17 | Поддерживающая уборка паркинга: механизированная уборка твердых полов; сбор мусора; удаление мусора из мусорных корзин и пепельниц. | Ежедневно в рабочие дни, по мере необходимости |

## Комплексная уборка

| № | Наименование работ | Периодичность |
| --- | --- | --- |
|  | Комплексная уборка входных групп |  |
| 1 | Удаление пыли и локальных загрязнений с открытых поверхностей входных дверей, зеркальных поверхностей интерьера, аппарата для чистки обуви и телефонного аппарата вестибюля. | Ежедневно в рабочие дни |
| 2 | Удаление пыли и локальных загрязнений с деревянных поверхностей стойки охраны. | Ежедневно в рабочие дни |
| 3 | Уборка пылесосом грязезащитных ковриков и их влажная протирка. | Ежедневно в рабочие дни, по мере необходимости, не реже 1 раза в день |
| 4 | Ручная влажная уборка пола. | Ежедневно в рабочие дни |
| 5 | Влажная уборка пола, протирка рабочих столов, тумбочек, ящиков для хранения ключей дежурной комнаты охраны. | Ежедневно в рабочие дни |
| 6 | Генеральная уборка дежурной комнаты охраны. | По мере необходимости, не реже 1 раза в месяц. |
| 7 | Сбор и вынос мелкого и крупного мусора, смена полиэтиленовых пакетов в мусорных корзинах. | Ежедневно в рабочие дни, по мере их наполнения |
|  | Комплексная уборка холла |  |
| 8 | Удаление пыли, локальных загрязнений со стеклянных поверхностей столов, металлических стоящих светильников, металлических вазонов под цветы, плитки облицовки фонтана и его металлических поверхностей. | Ежедневно в рабочие дни, по мере необходимости |
| 9 | Удаление локальных загрязнений со стеклянных элементов перегородок наружного лифта. | Ежедневно в рабочие дни |
| 10 | Удаление пыли, локальных загрязнений с фотостендов, информационных терминалов, банкоматов, телефонов, стендов наглядной агитации. | Ежедневно в рабочие дни |
| 11 | Удаление локальных загрязнений со стеклянных перегородок внутреннего периметра холла. | Ежедневно в рабочие дни, по мере необходимости, не реже 1 раза в неделю |
| 12 | Сухая и влажна уборка пола. | Ежедневно в рабочие дни |
| 13 | Сбор и вынос мусора из мусорных корзин. | Ежедневно в рабочие дни |
| 14 | Комплексная уборка лестниц: удаление загрязнений со стеновых панелей; влажная уборка твердых полов; удаление пыли с перил, стеклянных поверхностей, витражей; удаление загрязнений с дверных блоков. | Ежедневно в рабочие дни, по мере необходимости |
| 15 | Комплексная уборка переговорных комнат: уборка дверных блоков; мытье полов; уборка пылесосом ковролина; удаление пыли и локальных загрязнений с открытых поверхностей шкафов, тумбочек, спинок и сидений стульев и кресел; удаление пыли и локальных загрязнений со стеклянных и пластиковых поверхностей перегородок; удаление пыли со столов, оргтехники (телефонные аппараты), выключателей, письменных приборов, настольных ламп, розеток; удаление локальных пятен с ножек стульев, столов и кресел; смена полиэтиленовых пакетов в мусорных корзинах (по мере необходимости); мытье корзин (1 раз в неделю). | Ежедневно в рабочие дни, по мере необходимости |
| 16 | Комплексная уборка офисной части: уборка дверных блоков; влажная уборка твёрдых полов; уборка коврового покрытия пылесосом; удаление пыли с плинтусов (1 раз в неделю); удаление пыли и локальных загрязнений с открытых поверхностей шкафов, тумбочек, твердых элементов стульев и кресел; удаление пыли и локальных загрязнений со стеклянных и пластиковых поверхностей перегородок; удаление пыли со столов, оргтехники (телефонные аппараты), выключателей, письменных приборов, настольных ламп, розеток; удаление локальных пятен с ножек стульев, столов и кресел; удаление пыли с подоконников, освобожденных от посторонних предметов; смена полиэтиленовых пакетов в мусорных корзинах и шредерах (по мере необходимости); мытье корзин (1 раз в неделю); вынос мусора из корзин и шредеров; удаление пыли с вентиляционных воронок и решеток (1 раз в месяц). | Ежедневно в рабочие дни |
| 17 | Комплексная уборка санузлов, с применением специальных дезинфицирующих средств: мытье полов; уборка дверных блоков; протирка зеркал и стеклянных поверхностей; мытьё кафельных стен; мойка писсуаров, унитазов, сидений на унитазах с двух сторон, урн, аксессуаров; мойка раковин, диспенсеров, наружных частей подводки сантехники; вынос мусора из мусорных корзин и урн; смена полиэтиленовых пакетов; деодорирование; заправка диспенсеров жидким мылом, салфетками для рук, установка туалетной бумаги (расходные материалы для санузлов не входят в стоимость Договора). | Ежедневно в рабочие дни |
| 18 | Комплексная уборка кухни: удаление пыли и загрязнений со шкафов, столов, горизонтальных и вертикальных поверхностей; мытье раковин, сантехники; обслуживание, чистка кофемашин, кипятильников; мытье холодильника и печей СВЧ; удаление мусора из мусорных корзин; смена полиэтиленовых пакетов в мусорных корзинах мытье пола. | Ежедневно в рабочие дни, по мере необходимости |
| 19 | Уборка технических помещений (в присутствии представителя Управляющей компании): влажная уборка твердых полов; удаление локальных загрязнений с дверных блоков; протирка поверхностей, обозначенных Управляющей компании. | По мере необходимости, но не реже 1 раза в неделю, совместно с представителем Управляющей компании |
| 20 | Комплексная уборка лифтов: чистка и мытье пола; удаление локальных загрязнений, пятен со стеклянных поверхностей; удаление пыли, загрязнений и пятен с дверей, стен, потолков и панелей с кнопками; полировка перил; чистка зеркальных поверхностей и осветительных приборов. | Ежедневно в рабочие дни |
| 21 | Комплексная уборка паркинга: механизированная уборка твердых полов; сбор и подметание мусора; удаление пыли и локальных загрязнений с поверхностей пожарных щитков, труб; удаление мусора из мусорных корзин; мытье мусорных корзин. | Ежедневно в рабочие дни, по мере необходимости |
| 22 | Удаление пыли с системы безопасности зоны входа/выхода. | Ежедневно в рабочие дни |
| 23 | Удаление пыли с наружных поверхностей радиаторов отопления. | 1 раз в неделю |
| 24 | Удаление пыли со светильников (до высоты 3,00 м). | 1 раз в месяц |
| 25 | Удаление пыли с решеток приточно-вытяжной вентиляции на потолках, стенах (до высоты 3,00 м). | 1 раз в месяц |
| 26 | Протирка оконных рам и подоконников. | Ежедневно в рабочие дни |
| 27 | Протирка от пыли картин, антресольных поверхностей (до высоты 3,00 м) | Ежедневно в рабочие дни |
| 28 | Вынос мусора в мусорные контейнеры, предоставленные Заказчиком. | Ежедневно в рабочие дни |
| 29 | Уведомление в письменном виде о замеченных неисправностях освещения, работы сантехнического оборудования, состояния мебели, отделки и т.д. | Ежедневно в рабочие дни |

| № | Наименование работ | Периодичность |
| --- | --- | --- |
| 1 | Генеральная уборка внутренней и наружной части фонтана, чистка его металлических элементов, полировка шара. | В субботу и по мере необходимости |
| 2 | Генеральная уборка кабинетов | В субботу и по мере необходимости |
| 3 | Проведение клининговых мероприятий по поддержанию чистоты на Объекте | В субботу и по мере необходимости |

## Услуги горничной и кофе-леди

Кофе-леди

- Приготовление чая, кофе;

- Уборка переговорных комнат и кухонь на этажах;

- Мытье посуды в переговорных.

Горничная VIP-зоны:

- Уборка  VIP-зоны;

- Мытье посуды.

## Уборка прилегающей территории

| № | Наименование работ | Периодичность |
| --- | --- | --- |
| В летний период с 15 апреля по 14 ноября |
| 1 | Сбор мусора и листьев по территории. | Ежедневно в рабочие дни, в течение дня |
| 2 | Ручная уборка территории | Ежедневно в рабочие дни, в течение дня |
| 3 | Уборка мусора с автостоянки. | Ежедневно в рабочие дни, в течение дня |
| 4 | Подметание ступеней и площадок входной зоны, их влажная уборка. | Ежедневно в рабочие дни, 06:30 – 07:30 утра, и по мере необходимости в течение дня. |
| 5 | Вынос мусора и чистка урн и пепельниц. | Ежедневно, утром и по мере необходимости |
| 6 | Очистка фасада, подоконников и окон здания от пыли и локальных загрязнений (на высоте до 2,50 м). | По мере необходимости, но не реже 1 раза в месяц |
| 7 | Очистка решеток на входах от локальных загрязнений. | 1 раз в неделю |
| 8 | Удаление локальных загрязнений под металлическими решетками у входа. | По мере необходимости, но не реже 1 раза в неделю |
| 9 | Мойка внешних (уличных) витражей (на высоте до 3,5 м) | 1 раз в летний период |
| 10 | Мойка парапетов и цоколя | 1 раз в летний период |
| 11 | Уборка лестничных маршей входных групп | По мере необходимости |
| 12 | Складирование мусора в контейнеры и поддержание чистоты площадки мусорных контейнеров. | Ежедневно в рабочие дни |
| 13 | Чистка дорожных и информационных знаков, шлагбаумов от грязи. | Ежедневно в рабочие дни |
| В зимний период с 15 ноября по 14 апреля |
| 1 | Очистка территории, ступеней и площадок входной зоны, автостоянки от мусора. | Ежедневно в рабочие дни, в течение дня |
| 2 | Ручная или механизированная (с применением снегоуборочной машины) уборка территории, ступеней и площадок входной зоны от снега. | Ежедневно, круглосуточно |
| 3 | Чистка дорожных и информационных знаков от грязи и снега. | Ежедневно в рабочие дни |
| 3 | Подметание пешеходных тротуаров. | Ежедневно в рабочие дни, в течение дня |
| 4 | Вынос мусора и чистка урн и пепельниц. | Ежедневно в рабочие дни, утром и по мере необходимости |
| 5 | Удаление льда с пешеходных тротуаров, лестниц, на открытых и перекрестных дорогах. | Ежедневно, по мере необходимости |
| 6 | Складирование снега в заранее согласованных с Заказчиком местах. | Ежедневно, по мере необходимости |
| 7 | Сколка льда и посыпка проходных зон территории реагентом или иным противоскользящим материалом. | Ежедневно, по мере необходимости |
| 8 | Очистка фасада, подоконников и окон здания от пыли и локальных загрязнений (на высоте 2,50 м). | По мере необходимости |
| 9 | Удаление загрязнений и наледи из-под металлических решеток у входа. | По мере необходимости |
| 10 | Уборка лестничных маршей входных групп | По мере необходимости |

## Комплексная мойка автотранспортных средств

| № | Наименование работ | Периодичность |
| --- | --- | --- |
| 1 | мойка кузова (кузов, дверные проёмы, отбивка колёсных арок, сушка кузова, продувка воздухом дверных проёмов, замков, порогов, боковых зеркал и труднодоступных мест) | Ежедневно в рабочие дни с 08.00 до 20.00 |
| 2 | мойка салона (мойка/чистка ковриков, протирка "панели приборов", уборка салона и багажника автомобиля пылесосом, натирка стёкол) |  |
| 3 | чистка пластика в салоне |  |
| 4 | покрытие кузова воском. |  |

Приложение № 3

к Техническому заданию

на оказание услуг по административному

управлению и комплексной эксплуатации

офисного здания

Стоимость Эксплуатации услуг

| №№ п/п | Наименование работ | Стоимость, руб. без учета НДС |
| --- | --- | --- |
|  | Техническое обслуживание и эксплуатация Инженерно-технического оборудования и инженерных систем Здания: |  |
|  | Техническое обслуживание систем дымоудаления. |  |
|  | Техническое обслуживание систем подпора воздуха. |  |
|  | Техническое обслуживание щитов автоматического управления (приточно-вытяжная вентиляции, дымоудаления и подпора воздуха и т.д.) |  |
|  | Техническое обслуживание систем приточно-вытяжной вентиляции здания до оконечных устройств. |  |
|  | Техническое обслуживание системы центрального кондиционирования здания (включая чиллеры, фанкойлы, трубную разводку). |  |
|  | Техническое обслуживание систем местного кондиционирования воздуха. |  |
|  | Техническое обслуживание системы диспетчеризации ДГУ. |  |
|  | Техническое обслуживание ДГУ |  |
|  | Техническое обслуживание системы электроснабжения от распределительных этажных щитов (включая распределительные щиты) до оконечных устройств (розеток, электрооборудования). |  |
|  | Техническое обслуживание наружных кабельных линий электроснабжения здания от ТП до ГРЩ, с вводом в УВР. |  |
|  | Техническое обслуживание системы электроснабжения здания от ГРЩ до распределительных этажных щитов |  |
|  | Техническое обслуживание питающих кабелей от ДГУ до ГРЩ. |  |
|  | Техническое обслуживание тепловых завес (включая трубную разводку). |  |
|  | Техническое обслуживание системы водоснабжения и канализации до городского коллектора. |  |
|  | Техническое обслуживание системы отопления и горячего водоснабжения. |  |
|  | Техническое обслуживание автоматических раздвижных дверей |  |
|  | Техническое обслуживание шлагбаума и ворот. |  |
|  | Техническое обслуживание вертикального транспорта (2 лифта) |  |
|  | текущий ремонт Инженерно-технического оборудования и инженерных систем Здания (оборудования, коммуникаций) |  |
|  | Спецодежда, униформа и средства защиты |  |
|  | Инструмент, оборудование для службы технической эксплуатации |  |
|  | Обучение и аттестация персонала службы технической эксплуатации |  |
|  | Заработная плата технического персонала |  |
| 1.23.1 | Заработная плата |  |
| 1.23.2 | Налоги на зарплату |  |
|  | Санитарное содержание помещений, территории и внешнее благоустройство Здания |  |
| 2.1. | Клининговые услуги |  |
| 2.1.1 | Уборка офисных помещений |  |
| 2.1.2 | Уборка технических помещений |  |
| 2.1.3 | Уборка мест общего пользования |  |
| 2.1.4 | Уборка подземного паркинга |  |
| 2.2. | Уборка прилегающей территории |  |
| 2.3. | Услуги по очистке кровли |  |
| 2.4. | Услуги по вывозу мусора |  |
| 2.5. | Услуги по вывозу снега |  |
| 2.6. | Дезинфекция, дератизация |  |
| 2.7. | Моющие средства, химикаты для клининговых услуг |  |
| 2.8. | Оборудование, инструмент для клининговых услуг |  |
| 2.9. | Обслуживание грязезащитных покрытий |  |
| 2.10. | Униформа клинингового персонала |  |
| 2.11. | Обучение и аттестация персонала |  |
| 2.12. | Заработная плата клинингового персонала |  |
| 2.12.1 | Заработная плата |  |
| 2.12.2 | Налоги на зарплату |  |
|  | Комплексная мойка автотранспортных средств |  |
| 3.1. | Моющие средства и прочие расходные материалы для автомойки |  |
| 3.2. | Оборудование, инструмент для автомойки |  |
| 3.3. | Униформа персонала автомойки |  |
| 3.4. | Обучение и аттестация персонала автомойки |  |
| 3.5. | Заработная плата персонала автомойки |  |
| 3.5.1. | Заработная плата |  |
| 3.5.2. | Налоги на зарплату |  |
|  | Зарплата административного персонала |  |
| 4.1. | Заработная плата |  |
| 4.2 | Налоги на зарплату |  |
|  | Внешнее благоустройство здания |  |
|  | Административные расходы |  |
|  | ИТОГО |  |

### Представитель, имеющий полномочия подписать заявку на участие от имени ______________________________________________________________

(наименование претендента)

__________________________________________________________________

Печать			(должность, подпись, ФИО)

"____" _________ 201__ г.

Приложение № 4

к Техническому заданию

на оказание услуг по административному

управлению и комплексной эксплуатации

офисного здания

Сведения о структуре служб технической эксплуатации, клининга и автомойки на Объекте

(с указанием графика предоставления услуг/выполнения работ)

| № п/п | Наименование должности | График работы | Количество человек |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | В смену (чел.) | Всего (чел) |
| 1 | Управляющий Объектом |  |  |  |
| Служба технической эксплуатации |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| Клининговая служба |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| Служба автомойки |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| Итого: |  |  |

### Представитель, имеющий полномочия подписать заявку на участие от имени ______________________________________________________________

(наименование претендента)

__________________________________________________________________

Печать			(должность, подпись, ФИО)

"____" _________ 201__ г.

Приложение № 5

к Техническому заданию

на оказание услуг по административному

управлению и комплексной эксплуатации

офисного здания

СВЕДЕНИЯ О ПЛАНИРУЕМЫХ К ПРИВЛЕЧЕНИЮ СУБПОДРЯДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

| №№ п/п | Наименование субподрядчика с указанием ИНН | Адрес местонахождения в соответствии с учредительными документами | Вид выполняемых работ, оказываемых услуг, наименование поставляемого товара (расходных материалов, оборудования) | Объем поставок (оказания услуг, выполнения работ), тыс. руб. без учета НДС | Объем поставок (оказания услуг, выполнения работ) в % от общей стоимости поставки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

### Представитель, имеющий полномочия подписать заявку на участие от имени ______________________________________________________________

(наименование претендента)

__________________________________________________________________

Печать			(должность, подпись, ФИО)

"____" _________ 201__ г.

Приложение № 1

к документации о закупке

На бланке претендента

## ЗАЯВКА ______________ (наименование претендента)

## НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ № ОК/___/___/____

Будучи уполномоченным представлять и действовать от имени ________________ (наименование претендента или, в случае участия нескольких лиц на стороне одного участника, наименования таких лиц), а также полностью изучив всю документацию о закупке, я, нижеподписавшийся, настоящим подаю заявку на участие в открытом конкурсе (далее – Заявка) № ОК/___/___/____  (далее – открытый конкурс) на право заключения договора на ____________ (выполнение работ по ______, оказание услуг по_____, на поставку товаров _______ - переписать из предмета конкурса) в _________г.

Уполномоченным представителям ОАО «ТрансКонтейнер» настоящим предоставляются полномочия наводить справки или проводить исследования с целью изучения отчетов, документов и сведений, представленных в данной Заявке, и обращаться к нашим клиентам, обслуживающим нас банкам за разъяснениями относительно финансовых и технических вопросов.

Настоящая Заявка служит также разрешением любому лицу или уполномоченному представителю любого учреждения, на которое содержится ссылка в сопровождающей документации, представлять любую информацию, необходимую для проверки заявлений и сведений, содержащихся в настоящей Заявке, или относящихся к ресурсам, опыту и компетенции претендента.

Настоящим подтверждается, что _________(наименование претендента) ознакомилось(ся) с условиями документации о закупке, с ними согласно(ен) и возражений не имеет.

В частности, _______ (наименование претендента), подавая настоящую Заявку, согласно(ен) с тем, что:

- результаты рассмотрения Заявки зависят от проверки всех данных, представленных ______________ (наименование претендента), а также иных сведений, имеющихся в распоряжении Заказчика;

- за любую ошибку или упущение в представленной __________________ (наименование претендента) Заявке ответственность целиком и полностью будет лежать на __________________ (наименование претендента);

- открытый конкурс может быть прекращен в любой момент до подведения его итогов без объяснения причин.

- Победителем может быть признан участник, предложивший не самую низкую цену.

В случае признания _________ (наименование претендента) победителем мы обязуемся:

- Придерживаться положений нашей Заявки в течение _______(указать срок, но не менее указанного в пункте 1.4.5 документации о закупке) дней с даты, установленной как день вскрытия Заявок. Заявка будет оставаться для нас обязательной до истечения указанного периода.

- До заключения договора представить сведения о своих владельцах, включая конечных бенефициаров, с приложением подтверждающих документов, а также иные сведения, необходимые для заключения договора с ОАО «ТрансКонтейнер». _____________________ (наименование претендента) предупрежден(о), что при непредставлении указанных сведений и документов, ОАО «ТрансКонтейнер» вправе отказаться от заключения договора.

- Подписать договор(ы) на условиях настоящей Заявки на участие в открытом конкурсе и на условиях, объявленных в документации о закупке.

- Исполнять обязанности, предусмотренные заключенным договором строго в соответствии с требованиями такого договора.

- Не вносить в договор изменения, не предусмотренные условиями документации о закупке.

Настоящим подтверждаем, что:

- ___________ (результаты работ, оказания услуг, товары и т.д.) предлагаемые _______ (наименование претендента), свободны от любых прав со стороны третьих лиц, ________ (наименование претендента)  согласно передать все права ___________ (результаты работ, оказания услуг, товары и т.д.) в случае признания победителем Заказчику;

- ________(наименование претендента) не находится в процессе ликвидации;

- ________(наименование претендента) не признан несостоятельным (банкротом);

- на имущество ________ (наименование претендента) не наложен арест, экономическая деятельность не приостановлена;

- у _______ (наименование претендента) отсутствует задолженность по уплате налогов, сборов, пени, налоговых санкций в бюджеты всех уровней и обязательных платежей в государственные внебюджетные фонды, а также просроченная задолженность по ранее заключенным договорам с ОАО «ТрансКонтейнер»;

- ________(наименование претендента) соответствует всем требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации и/или государства регистрации и/или ведения бизнеса претендента к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом торгов.

-  ________(наименование претендента) не имеет и не будет иметь никаких претензий в отношении права (и в отношении реализации права) ОАО «ТрансКонтейнер» отменить открытый конкурс в любое время до момента объявления победителя открытого конкурса;

-  ________(наименование претендента) полностью и без каких-либо оговорок принимает условия, указанные в Техническом задании (Раздел IV настоящей документации);

- товары, работы, услуги, предлагаемые к поставке ________(наименование претендента) в рамках настоящего открытого конкурса, полностью соответствуют требованиям Технического задания (Раздел IV настоящей документации).

Нижеподписавшийся удостоверяет, что сделанные заявления и сведения, представленные в настоящей Заявке, являются полными, точными и верными.

В подтверждение этого прилагаем все необходимые документы.

### Представитель, имеющий полномочия подписать заявку на участие от имени ______________________________________________________________

(наименование претендента)

____________________________________________________________________

Печать			(должность, подпись, ФИО)

"____" _________ 201__ г.

Приложение № 2

к документации о закупке

СВЕДЕНИЯ О ПРЕТЕНДЕНТЕ (для юридических лиц)

(в случае, если на стороне одного претендента участвует несколько лиц, сведения предоставляются на каждое лицо)

1. Полное и сокращенное наименование претендента (если менялось в течение последних 5 лет, указать, когда и привести прежнее название)

Юридический адрес ________________________________________

Почтовый адрес ___________________________________________

Телефон (______) __________________________________________

Факс (______) _____________________________________________

Адрес электронной почты __________________@_______________

Зарегистрированный адрес офиса _____________________________

2. Руководитель

3. Банковские реквизиты

4. Название и адрес филиалов и дочерних предприятий

Контактные лица

Уполномоченные представители ОАО «ТрансКонтейнер» могут связаться со следующими лицами для получения дополнительной информации о претенденте:

Справки по общим вопросам и вопросам управления: _____________________

Контактное лицо (должность, ФИО, телефон)

Справки по кадровым вопросам: ________________________________________

Контактное лицо (должность, ФИО, телефон)

Справки по техническим вопросам: _____________________________________

Контактное лицо (должность, ФИО, телефон)

Справки по финансовым вопросам: ______________________________________

Контактное лицо (должность, ФИО, телефон)

### Представитель, имеющий полномочия подписать заявку на участие от имени ______________________________________________________________

(наименование претендента)

____________________________________________________________________

Печать			(должность, подпись, ФИО)

"____" _________ 201__ г.

Приложение № 3

к документации о закупке

### Финансово-коммерческое предложение

«____» ___________ 201_ г.                                  Открытый конкурс №________

(лот № _________________)

Указывается  при необходимости

____________________________________________________________________

(Полное наименование претендента)

| № п/п | Наименование работ, услуг | Ед. измерения | Кол-во | Цена услуг, работ в руб., без учета НДС | Условия и порядок расчетов за оказание услуг, выполнение работ | Срок оказания услуг, выполнения работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Административное управление и комплексная эксплуатация офисного здания | Условная единица (код ОКЕИ - 876) | 1 |  |  |  |
| Итого: |  |  |  | - | - |

1. Цена __________ (работ, услуг, товаров), указанная в настоящем финансово-коммерческом предложении, учитывает стоимость всех налогов (кроме НДС), материалов, изделий и расходов, связанных с их доставкой, а также иные расходы, связанные с _____________ (выполнением работ, оказанием услуг, поставкой товаров).

__________ (Выполнение работ, оказание услуг, поставка товаров) облагается НДС по ставке ____%, размер которого составляет ________/ НДС не облагается (указать необходимое).

Если НДС не облагается необходимо указывать обоснование (с приложением документального подтверждения).

2. Дополнительные условия выполнения работ, оказания услуг, поставки товаров _______________________________________________________

(заполняется претендентом при необходимости).

3. Срок действия настоящего финансово-коммерческого предложения составляет _______________ (указывается дата не менее 90 (девяносто) календарных дней с даты вскрытия конвертов с Заявками).

4. Если наши предложения, изложенные выше, будут приняты, мы берем на себя обязательство ____________ (выполнить работы, оказать услуги, поставить товар.) в соответствии с требованиями документации о закупке и согласно нашим предложениям.

5. В случае если наши предложения будут признаны лучшими, мы берем на себя обязательства подписать договор в соответствии с условиями участия в конкурсе и на условиях настоящего финансово-коммерческого предложения.

6. Мы согласны с тем, что в случае нашего отказа от заключения договора после признания нашей организации победителем конкурса, а так же при нашем отказе приступить к переговорам о подписании нами договора в сроки, указанные в уведомлении заказчика, указанном в пункте 144 Положения о закупках, победителем будет признан другой участник.

7. Мы объявляем, что до подписания договора, настоящее предложение и Ваше уведомление о нашей победе будут считаться имеющими силу договора между нами.

Следующие приложения являются неотъемлемой частью настоящего финансово-коммерческого предложения:

  - приложение № 1 – Стоимость Эксплуатационных услуг  (составляется по форме приложения № 3 к Техническому заданию) на ___ листах;

  - приложение № 2 – Сведения о структуре служб технической эксплуатации, клининга и автомойки на Объекте (с указанием графика предоставления услуг/выполнения работ) (составляется по форме Приложения № 4 к Техническому заданию) на ___ листах;

  - приложение № 3 – Сведения о планируемых к привлечению субподрядных организациях (составляется по форме Приложения № 5 к Техническому заданию) на ___ листах.

### Представитель, имеющий полномочия подписать заявку на участие от имени ______________________________________________________________

(наименование претендента)

____________________________________________________________________

Печать			(должность, подпись, ФИО)

"____" _________ 201__ г.

Приложение № 4

к документации о закупке

Сведения об опыте выполнения работ, оказания услуг, поставки товаров по предмету открытого конкурса № ___________, выполненных, оказанных, поставленных ____________________________________________.

(наименование претендента)

| №№ | Дата и номер договора | Предмет договора (указываются только договоры по предмету, аналогичному предмету конкурса с указанием количества поставляемого товара, работ, услуг) | Наименование Заказчика (контактная информация) |
| --- | --- | --- | --- |

### Представитель, имеющий полномочия подписать заявку на участие от имени ______________________________________________________________

(наименование претендента)

____________________________________________________________________

Печать			(должность, подпись, ФИО)

"____" _________ 201__ г.

Приложение № 5

к документации о закупке

ПРОЕКТ ДОГОВОРА

Договор

на оказание услуг по административному управлению и комплексной эксплуатации офисного здания

№ _________________

г. Москва                                                                    «___» ____________ 20__г.

Открытое акционерное общество «Центр по перевозке грузов в контейнерах «ТрансКонтейнер» (ОАО «ТрансКонтейнер»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице  __________________________,  действующего  на  основании                                   (должность, Ф.И.О. – полностью)

_________________________________________________________________

(указывается документ, уполномочивающий лицо на заключение настоящего  Договора, например: устав/ доверенность от ___  № __ и т.д.)

с одной стороны, и ____________________________________зарегистрирован(а)                                                                     (указывается полностью ФИО, номер и серия паспорта, когда и кем выдан)

по   адресу   _______________, именуемый(ая) в дальнейшем «Исполнитель»,  с другой стороны, (указывается адрес)

именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор на оказание услуг (далее – Договор) о нижеследующем:

Основные понятия

Договор – настоящий документ, а также все последующие изменения, дополнения, соглашения, протоколы, приложения к Договору и иные документы, которые будут подписаны Сторонами во исполнение и/или в развитие данного документа.

Здание (или Объект) – офисное здание класса «А», расположенное по адресу: г. Москва, Оружейный переулок, дом 19, общей площадью 11 497,70 кв.м., включая места общего пользования в Здании, инженерно-техническое оборудование и инженерные системы Здания, иные сооружения и технические системы в Здании, обеспечивающие надлежащее функционирование Здания в целом.

Места общего пользования – все части Здания, предоставляемые в общее пользование, в том числе лестничные клетки, лестничные марши, коридоры, санузлы, если они расположены в местах совместного использования, лифты, пожарные лестницы, площадки пожарных лестниц и эвакуационные выходы, холлы, вестибюли, крыши.

Безопасность функционирования Объекта – комплекс организационных и технических мероприятий,  обеспечивающих исправное функционирование и безопасную эксплуатацию Инженерно-технического оборудования и инженерных систем с учетом соблюдения мер  по  охране жизни и здоровья людей, законных интересов Заказчика в Здании и на прилегающем к Зданию земельном участке.

Инженерно-техническое оборудование и инженерные системы Здания, также именуемое и как «Инженерное оборудование» – это  оборудование, внешние и внутренние сети: холодного и горячего водоснабжения, канализации, водостока, отопления, слаботочные системы, электроснабжения, вентиляции и кондиционирования, пожарной и охранной сигнализации, дымоудаления, пожаротушения, подъемное и иное оборудование, обеспечивающие надлежащее функционирование Здания в целом.

Техническое обслуживание и эксплуатация Инженерно-технического оборудования и инженерных систем Здания, также именуемое в Договоре и как «эксплуатационно-техническое обслуживание Инженерного оборудования» – совокупность технических, технологических работ и мероприятий, имеющих своей целью: поддержание исправного  состояния Инженерно-технического оборудование и инженерных системы Здания, обеспечение работы Инженерно-технического оборудования и инженерных систем Здания без отклонения от заявочных (паспортных) характеристик,  максимальное увеличение бесперебойного срока службы Инженерно-технического оборудования и инженерных систем Здания, прогнозирование и обеспечение оперативного Текущего ремонта Инженерно-технического оборудования и инженерных систем Здания, снижение срока простоя Инженерно-технического оборудования и инженерных систем Здания, вызванного необходимостью ремонта, выполнение планово-профилактического обслуживания Инженерно-технического оборудования и инженерных систем Здания в соответствии с требованиями производителя, а также действующих норм и правил в отношении Инженерно-технического оборудования и инженерных систем Здания, включая своевременную замену расходных материалов, запасных частей и/или узлов  Инженерно-технического оборудования и инженерных систем Здания с целью устранения неисправности и обеспечения дальнейшей бесперебойной работы Инженерно-технического оборудования и инженерных систем Здания без отклонений от заявленных технических (паспортных) характеристик.

Текущий ремонт Инженерно-технического оборудования и инженерных систем Здания (оборудования, коммуникаций) – ремонт, выполняемый для обеспечения или восстановления исправности и работоспособности инженерно-технического оборудования и инженерных систем Здания, поддержание его  эксплуатационных показателей.

Нештатная (аварийная, чрезвычайная) ситуация – повреждение, сбой (авария) любой части Инженерно-технического оборудования или инженерных систем Здания, в том числе в их работе, возникшее не  в результате определяемой штатной (обычной) эксплуатационной деятельности, а по независящим от Исполнителя обстоятельствам непреодолимой силы и влекущее за собой угрозу жизни людей и нарушения нормального функционирования Инженерно-технического оборудования и инженерных систем, элементов Здания.

Санитарное содержание помещений, территории и внешнее благоустройство Здания – комплекс мероприятий, обеспечивающих соблюдение установленных санитарно-гигиенических требований к содержанию помещений и территории Здания, уборка территории, вывоз бытового мусора и снега, очистка кровли от снега.

Административное управление – взаимодействие с Заказчиком и посетителями здания,  создание службы технической эксплуатации здания; разработка и контроль исполнения графиков планово-предупредительных и регламентных работ, контроль за соблюдением гарантийных обязательств подрядными организациями, осуществившими поставку и монтаж инженерного оборудования, управление подрядными организациями, выполняющими работы в Здании, управление взаимоотношениями с государственными органами; контроль над исполнением договоров на предоставление коммунальных услуг.

Комплексная эксплуатация – полный комплекс работ и услуг, включающий в себя техническое обслуживание и эксплуатацию Инженерно-технического оборудования и инженерных систем Здания, текущий ремонт Инженерно-технического оборудования и инженерных систем Здания (оборудования, коммуникаций), санитарное содержание помещений, территории и внешнее благоустройство Здания, комплексную мойку автотранспортных средств.

Комплексная мойка автотранспортных средств - полный комплекс работ и услуг, включающий в себя мойку кузова (кузов, дверные проёмы, отбивка колёсных арок, сушка кузова, продувка воздухом дверных проёмов, замков, порогов, боковых зеркал и труднодоступных мест), чистку салона (мойка/чистка ковриков, протирка "панели приборов", уборка салона и багажника автомобиля пылесосом, натирка стёкол), чистка пластика в салоне, покрытие кузова воском.

Дополнительные услуги – услуги и расходы, не предусмотренные настоящим Договором

Рабочий день – с понедельника по пятницу (исключая праздничные дни, установленные законодательством Российской Федерации).

- Предмет Договора

  - По настоящему Договору Исполнитель обязуется выполнять работы и оказывать следующие услуги:

    - эксплуатационно-техническое обслуживание Инженерно-технического оборудования и инженерных систем Здания;

    - текущий ремонт Инженерно-технического оборудования и инженерных систем Здания (оборудования, коммуникаций);

    - аварийное обслуживание (комплекс мер по локализации и/или ликвидации нештатных (аварийных) ситуаций;

    - административное управление Зданием;

    - санитарное содержание помещений, территории и внешнее благоустройство Здания;

    - комплексная мойка автотранспортных средств;

далее по отдельности и совместно именуемые как «Услуги/Эксплуатационные услуги»,

а Заказчик обязуется принять оказанные Исполнителем Услуги/Эксплуатационные услуги, и  оплатить их стоимость, в порядке и на условиях предусмотренных настоящим Договором.

  - Перечень Инженерно-технического оборудования и инженерных систем Здания, виды Работ и периодичность их выполнения указываются в Приложении № 1 к настоящему Договору.

Наименование и сроки проведения Работ по Санитарному содержанию  внутренних помещений и прилегающей территории, внешнему благоустройству Здания и комплексной мойке автотранспортных средств  указаны в Приложении № 2 (График выполнения работ по санитарному содержанию внутренних помещений и прилегающей территории Здания, комплексной мойке автотранспортных средств), являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора.

Для оказания Эксплуатационных услуг по настоящему Договору Исполнитель принимает на техническое обслуживание и эксплуатацию Инженерно-техническое оборудование и инженерные системы Здания по Акту приема-передачи на эксплуатационно-техническое обслуживание Инженерно-технического оборудования и инженерных систем Здания, вместе с исполнительной и технической документацией на соответствующее Инженерно-техническое оборудование и инженерные системы Здания (по форме утвержденной Сторонами в Приложении № 3 к настоящему Договору), в том числе дополнительное оборудование введенное в эксплуатацию в процессе эксплуатации Здания и техническую документацию на Инженерное оборудование.

Техническое обслуживание и эксплуатация Инженерно-технического оборудования и инженерных систем Здания принятого в эксплуатацию дополнительного оборудования, введенного в эксплуатацию в процессе эксплуатации Заказчиком Здания, осуществляется на основании дополнительного соглашения к настоящему Договору.

Исполнитель не вправе отказать Заказчику в принятии дополнительного оборудования введенного в эксплуатацию в процессе эксплуатации Здания на Техническое обслуживание и эксплуатацию Инженерно-технического оборудования и инженерных систем Здания.

  - Срок начала оказания Эксплуатационных услуг по настоящему Договору – с ________________. Срок окончания оказания Эксплуатационных услуг по настоящему Договору – ______________.

  - Дополнительные услуги по настоящему Договору оказываются Исполнителем в порядке и на условиях согласованных Сторонами в дополнительных соглашениях к настоящему Договору.

  - По окончании срока действия Договора или в случае его расторжения, прекращение Технического обслуживания и эксплуатации Инженерно-технического оборудования и инженерных систем Здания оформляется Сторонами Актом о прекращении Технического обслуживания и эксплуатации Инженерно-технического оборудования и инженерных систем Здания (далее – Акт о прекращении Технического обслуживания).

Стороны подписывают Акт о прекращении Технического обслуживания в срок не позднее последнего дня срока действия настоящего Договора, либо на дату его расторжения.

- Цена Эксплуатационных услуг и порядок оплаты

  - В течение срока действия Договора Стоимость Эксплуатационных услуг по настоящему Договору в соответствии с Протоколом согласования стоимости Эксплуатационных услуг (Приложение № 4), являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора составляет __________________ (_______________________) рублей ___ копеек, в том числе НДС ___ -  ________________ (_______________________) рублей ___ копеек в месяц и включает в себя стоимость работ (услуг) третьих лиц, с которыми Исполнитель заключил соответствующие договоры для исполнения своих обязательств по настоящему Договору, а также стоимость инвентаря, инструментов, оборудования, моющих и дезинфицирующих средств необходимых для оказания клининговых услуг, выполнения работ по комплексной мойке автотранспортных средств.

  - Стоимость материалов и оборудования, связанных с оказанием Исполнителем Эксплуатационных услуг по настоящему Договору, за исключением услуг клининга и мойки автотранспорта, не входят в стоимость, указанную в подпункте 2.1. настоящего Договора и компенсируются Заказчиком на основании подпункта 4.3.7. настоящего Договора.

Исполнитель приобретает инвентарь, инструменты, оборудование, материалы, моющие и дезинфицирующие средства необходимые для оказания клининговых услуг своими силами и (или) силами третьих лиц за свой счет.

  - Оплата Эксплуатационных услуг производится Заказчиком ежемесячно в течение ___ (_____________) банковских дней после подписания Сторонами Акта сдачи–приемки оказанных Эксплуатационных услуг за месяц, в котором оказывались Услуги, на основании счета Исполнителя.

  - Датой исполнения Заказчиком обязательств по оплате Эксплуатационных услуг по настоящему Договору является дата поступления  денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

  - В случае если без письменного согласия Заказчика, выраженного в письменной форме, фактическая стоимость оказанных Эксплуатационных услуг превысит сумму, зафиксированную в настоящем Договоре, такое превышение будет полностью отнесено на счет Исполнителя.

  - Стоимость Услуг, указанных в подпункте 1.1.3. настоящего Договора, оплачивается Заказчиком на основании дополнительного соглашения к настоящему Договору, в котором указываются стоимость, условия и сроки проведения указанных Услуг.

  - Цена настоящего Договора в процессе исполнения Договора может быть увеличена на следующих условиях:

- увеличение общей цены на работы, услуги, товары за счет роста стоимости товаров, работ, услуг в процессе исполнения договора составит не более 5% (пяти процентов) в год;

- увеличение стоимости товаров, работ, услуг должно быть обосновано и документально подтверждено;

- увеличение цены на работы, услуги, товары возможно не ранее 12 (двенадцати) месяцев с даты заключения договора.

- Порядок сдачи и приемки Эксплуатационных услуг

  - Не позднее 5 (Пятого) числа месяца, следующего за отчетным месяцем (в котором оказывались Услуги) Исполнитель представляет Заказчику Акт сдачи-приемки оказанных Эксплуатационных услуг, Отчет о выполненных работах/оказанных услугах, копию Журнала учета выполняемых работ по комплексной мойке автотранспортных средств (за отчетный период), счет и счет-фактуру, а также другие необходимые документы.

  - Не позднее 5 (Пятого) числа месяца, следующего за отчетным месяцем Исполнитель для подтверждения своих затрат по подпункту 4.1.28. настоящего Договора обязан предоставить Заказчику следующие документы, подтверждающие данные затраты: копии счетов, актов, накладных подтверждающих понесенные расходы. Первичные документы, указанные в настоящем пункте должны быть заверены и скреплены печатью Исполнителя.

Стоимость материалов и оборудования указывается в Акте сдачи-приемки оказанных Эксплуатационных услуг по Договору отдельной строкой, с расшифровкой суммы этих затрат, и возмещаются Исполнителю на основании выставленного Исполнителем счета и счета-фактуры.

  - Акт сдачи–приемки оказанных Эксплуатационных услуг подлежит подписанию только после принятия Заказчиком Отчета о выполненных работах/оказанных услугах.

  - Заказчик в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения Акта сдачи-приемки оказанных Эксплуатационных услуг направляет Исполнителю подписанный Акт сдачи-приемки или мотивированный отказ от приемки Эксплуатационных услуг. При наличии мотивированного отказа Заказчика от приемки Эксплуатационных услуг Сторонами составляется акт с перечнем необходимых доработок и указанием сроков их выполнения.

В случае не подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки оказанных Эксплуатационных услуг и не представления мотивированного отказа от его подписания в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты его получения, оказанные Эксплуатационные услуги по настоящему Договору считаются принятыми Заказчиком и подлежат оплате на условиях настоящего Договора.

  - В случае принятия Сторонами согласованного решения о прекращении оказания Эксплуатационных услуг настоящий Договор расторгается, и  между Сторонами проводится сверка расчетов. При этом Заказчик обязуется оплатить фактически оказанные до дня расторжения Эксплуатационные услуги  Исполнителя по настоящему Договору.

- Обязанности Сторон

  - Исполнитель обязан:

    - Принять в соответствии с п.1.2 настоящего Договора по Акту приема-передачи на Техническое обслуживание и эксплуатацию Инженерно-техническое оборудование и инженерные системы Здания, в т.ч. исполнительную и техническую документации (Приложение № 3 к настоящему Договору) в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента письменного сообщения Заказчиком о готовности к такой передаче. С момента подписания указанного Акта Исполнитель несет ответственность за техническую исправность и состояние Инженерно-технического оборудования и инженерных систем Здания.

    - Оказать Эксплуатационные услуги собственными силами, так и с привлечением третьих лиц, в соответствии с требованиями настоящего Договора, а также требованиями ГОСТ, СНиП, РД, СанПИН, ПТЭ, ППБ, ПОТ РМ-16-2003, ПУЭ, технической документации, с соблюдением норм пожарной безопасности и охраны труда, не создавать неудобства работникам Заказчика и посетителям Здания.

    - Оказать Услуги качественно, в объеме и в сроки, определенные условиями настоящего Договора.

    - Обеспечить квалифицированным, аттестованным и соответствующим специфике оказываемых Эксплуатационных услуг в соответствии с пунктом 1.1. настоящего Договора персоналом.

Обеспечить  безопасные условия труда своему персоналу. Не допускать к оказанию Эксплуатационных услуг собственный персонал и персонал третьих лиц без соответствующего обучения, аттестации и инструктажей.

Обеспечить соблюдение персоналом требований и правил охраны труда, пожарной и промышленной безопасности, действующих у Заказчика правил по организации пропускного режима, правил внутреннего трудового распорядка.

    - В течение 3 (Трех) календарных дней с даты подписания настоящего Договора, назначить лиц, ответственных за проведение регламентных работ Здания, и передать копию соответствующего распорядительного акта Заказчику. При этом лица, ответственные за проведение регламентных работ Здания должны быть аттестованными специалистами в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

    - Назначить ответственное лицо – Управляющего Зданием, ответственного за выполнение всех Эксплуатационных услуг по настоящему Договору, и являющегося  контактным лицом от Исполнителя по всем вопросам, которые могут возникнуть у Заказчика в процессе оказания Эксплуатационных услуг Исполнителем в соответствии с настоящим Договором.

    - Обеспечить сохранность всей документации (ее наличие, комплектность), необходимой для обслуживания Инженерно-технического оборудования и инженерных систем Здания и полученной от Заказчика по акту приема-передачи в соответствии с п.1.2. настоящего Договора. Не передавать оригиналы или копии документов, полученных от Заказчика, третьим лицам без предварительного письменного согласия Заказчика.

    - Вести учетные книги и журналы, включая журналы технического состояния Инженерного оборудования Здания, журнал учета выполняемых работ по комплексной мойке автотранспортных средств.

    - Обеспечить бесперебойную работу Инженерно-технического оборудования и инженерных систем Здания.

    - Проводить регламентные работы по обслуживанию Инженерно-технического оборудования и инженерных систем Здания в сроки, предусмотренные соответствующей документацией, согласно плану, согласованному с Заказчиком.

    - Принимать со стороны Заказчика и других пользователей Здания заявки  по работе Инженерного оборудования Здания и мелкому ремонту мебели и других элементов интерьера, а также обеспечить ведение контроля, исполнения и систематизированного учета указанных заявок.

    - Составлять и представлять по требованию Заказчика необходимые отчеты о ходе оказания Эксплуатационных услуг.

    - Немедленно (в течение 1 (одного) часа), в том числе в письменном виде (по факсу и/или электронной почте) уведомлять Заказчика обо всех случаях сбоев в работе Инженерного оборудования Здания или его конструкций.

    - В случае выхода из строя Инженерно-технического оборудования и (или) инженерных систем Здания по вине третьих лиц (изготовителей, подрядчиков, продавцов и т.п.) в период действия гарантийных обязательств указанных третьих лиц перед Заказчиком, определять совместно с Заказчиком наличие гарантийного случая. При этом Заказчик самостоятельно направляет третьим лицам претензию об устранении недостатков, а Исполнитель организует и осуществляет контроль за устранением недостатков третьими лицами.

    - Строго соблюдать действующие у Заказчика требования правил, инструкций и других нормативных документов по вопросам охраны труда, пожарной, экологической безопасности, инструкции о пропускном режиме и правила внутреннего трудового распорядка при выполнении обязанностей по настоящему Договору.

    - Контролировать проведение арендаторами строительно-монтажных и пуско-наладочных работ, если эти работы касаются Инженерно-технического оборудования и (или) инженерных систем Здания, в т.ч. любых типов работ в местах общего пользования Здания, принимать участие в приемке таких работ по их завершению и оформлении соответствующих актов.

    - Организовать и обеспечить работу круглосуточной, круглогодичной диспетчерской службы и дежурных специалистов, обеспеченных средствами связи и необходимым инструментом, для оперативной локализации повреждений или отказов Инженерного оборудования.

    - Выделять персоналу необходимое количество моющих средств, химикатов, прочих расходных материалов, антискользящих реагентов, инвентаря и оборудования для оказания услуг клининга, выполнения работ по комплексной мойке автотранспортных средств.

    - Использовать моющие и  дезинфицирующие средства, химикаты, составы, другие расходные материалы, запасные части и оборудование, удовлетворяющие требованиям стандартов качества, безопасности, санитарным и гигиеническим нормам, действующим на территории Российской Федерации. Исполнитель должен представить сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие качество материалов, используемых средств.

    - Представить Заказчику данные о выбранных им материалах и оборудования, получить его одобрение на их применение и использование. В случае если Заказчик отклонил использование материалов или оборудования из-за их несоответствия стандартам качества или ранее одобренным образцам, Исполнитель обязан за свой счет и своими силами произвести их замену.

При применении материалов, не соответствующих указанным нормам и условиям п.4.1.19. настоящего Договора, Заказчик оставляет за собой право предъявить претензию к Исполнителю с наложением штрафных санкций при исполнении Договора.

    - Проведение Работ квалифицированным техническим персоналом Исполнителя или других специализированных организаций, связанных с временным перерывом в предоставлении какой-либо коммунальной услуги или других эксплуатационных услуг, будет осуществляться Исполнителем только после согласования с Заказчиком.

    - Не позднее, чем за 3 (Трое) суток письменно согласовать с  Заказчиком время и период временной приостановки получения Заказчиком отдельных видов коммунальных услуг в связи с проведением  Исполнителем в случаях, предусмотренных настоящим Договором, ремонтных и профилактических работ.

В случаях когда временную приостановку получения Заказчиком отдельных видов коммунальных услуг невозможно было предвидеть, Исполнитель обязан немедленно (в течение 1 (одного) часа), в том числе в письменном виде (по факсу и/или электронной почте) уведомить Заказчика о временной приостановке отдельных видов коммунальных услуг с указанием предположительных сроков возобновления подачи коммунальных услуг.

Отключение подачи любых коммунальных услуг не должно препятствовать нормальной (обычной) работе Заказчика и Здания.

    - Использовать по назначению помещения Заказчика, предоставленные на основании п. 4.3.4. настоящего Договора.

    - В 10-дневный срок рассматривать поступившие от Заказчика жалобы и предложения по оказанию, в рамках настоящего Договора, Эксплуатационных услуг, принимать необходимые меры по их разрешению.

    - Оплатить все  убытки Заказчика, понесенные от уплаты штрафных санкций, предъявленных административными и другими органами Заказчику, если эти убытки возникли по вине Исполнителя, в результате оказания  Эксплуатационных услуг, в течение 30 (Тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего документа.

    - В случае возникновения Нештатной (аварийной, чрезвычайной) ситуации, связанной с неисправностями аварийного характера в Инженерно-техническом оборудовании и инженерных системах Здания, Исполнитель обязан незамедлительно уведомить об этом Заказчика и соответствующие аварийные и прочие специализированные городские или федеральные службы, в функции или обязанности которых входит соответствующее реагирование на возникшую аварийную ситуацию, и немедленно приступить к устранению (локализации) аварии, за исключением тех случаев, когда соответствующие действия по устранению аварий или реагирование находится в исключительной компетенции специализированных городских (федеральных) служб, либо служб третьих лиц, не состоящих с Исполнителем в договорных отношениях, либо служб Заказчика.

Исполнитель обязан принять все меры, необходимые для спасения имущества Заказчика и уменьшения его убытков.

В случае необходимости выполнения аварийно-восстановительных работ (возникновение которых связано с экстраординарными случаями, произошедшими не вследствие ненадлежащего выполнения Сторонами своих обязательств по Договору, случившихся по не зависящим от воли Сторон причинам (обстоятельства непреодолимой силы), избежать которых посредством выполнения обыкновенного технического обслуживания и ремонта было невозможно, Исполнитель обязан, после составления Сторонами соответствующего Акта о случившемся, в течение кратчайшего времени предоставить Заказчику для согласования смету на данные работы для оформления соответствующего дополнительного соглашения к Договору на выполнение дополнительных работ.

Срок проведения аварийно-восстановительных работ предварительно согласовывается с Заказчиком и устанавливается с учетом времени, необходимого для поставки запасных частей и оборудования. До проведения аварийно-восстановительных работ Исполнитель разрабатывает и обеспечивает работу Инженерно-технического оборудования и инженерных систем Здания по временной схеме.

    - В случае необходимости осуществления текущего ремонта Инженерного оборудования Здания, согласовать с Заказчиком условия и сроки проведения таких работ на основании дополнительного соглашения к настоящему Договору.

    - Предварительно согласовывать с Заказчиком путем получения визы уполномоченного представителя Заказчика на копии счета поставщика/продавца для приобретения Исполнителем материалов, запасных частей, иного оборудования необходимого для оказания Эксплуатационных услуг по Договору.

    - В течение 30 (Тридцати) календарных дней с момента приемки Исполнителем Инженерного оборудования по Акту и передачи Заказчиком Исполнительной документации и иной технической документации подготовить и согласовать с Заказчиком графики планово-предупредительных Работ (далее – «ППР»). Графики ППР, согласованные Сторонами путем учинения подписей и печатей, являются неотъемлемой частью настоящего Договора.

    - В рамках настоящего Договора обеспечить в установленные сроки проведение Работ по освидетельствованию лифтов.

    - Обеспечить присутствие сотрудников при проведении пуско-наладочных работ Инженерно-технического оборудования и инженерных систем Здания.

    - Обеспечить участие сотрудников в промежуточных и приемо-сдаточных испытаниях. Организовать ведение соответствующей дефектной ведомости, контроль за устранением соответствующих дефектов.

    - При необходимости по заявке Заказчика и за его счет осуществлять вызов спецтехники для выполнения работ по Договору. Стоимость вызова спецтехники не входит в стоимость Услуг по Договору (п. 2.1.) и оплачивается Заказчиком отдельно на основании счета Исполнителя и документов, подтверждающих расходы Исполнителя.

    - Устранять недостатки в выполненных Работах (согласно п.1.1.6), допущенные по его вине, своими силами и за свой счет.

  - Исполнитель имеет право:

    - В порядке, установленном законодательством Российской Федерации, требовать возмещения ущерба, понесенного им в результате нарушения Заказчиком условий настоящего Договора.

    - Привлекать третьих лиц для оказания Эксплуатационных услуг по настоящему Договору.

    - Требовать и получать от Заказчика имеющуюся документацию и информацию, необходимую для оказания Эксплуатационных услуг по настоящему Договору.

  - Заказчик обязан:

    - Предоставить Исполнителю копии документов, необходимых для выполнения его обязательств по настоящему Договору, в частности техническую документацию (исполнительную документацию, чертежи, схемы). Указанная документация предоставляется Исполнителю по Акту приема-передачи технической документации не позднее 5 (Пяти) календарных дней с момента передачи Заказчиком Исполнителю Инженерно-технического оборудования и инженерных систем Здания на техническое обслуживание и эксплуатацию в соответствии с условиями настоящего Договором. В случае, если техническая документация на тот или иной вид Инженерного оборудования не передана Исполнителю, Исполнитель осуществляет эксплуатацию по своему усмотрению разумно и добросовестно, в соответствии с обязательными нормами и правилами, требованиями законодательства Российской Федерации и обычно применяемыми правилами обслуживания аналогичного оборудования, при этом риски утраты или повреждения данного оборудования (в том числе по гарантийным обязательствам третьих лиц перед Заказчиком) возлагаются на Заказчика, если утрата или повреждение Инженерно-технического оборудования и инженерных систем Здания произошли в следствии того, что Исполнитель не знал и не мог знать о некоторых особенностях данного оборудования в виду того, что такие особенности были отражены в технической документации, не переданной Заказчику Исполнителю.

    - Передать Исполнителю на обслуживание введенные в эксплуатацию Инженерно-техническое оборудование и инженерные системы Здания с оформлением соответствующих Актов приема - передачи на техническое обслуживание и эксплуатацию Инженерно-технического оборудования и инженерных систем Здания согласно Приложению № 1, составленных по форме согласно Приложению № 3.

    - В течение 3 (Трех) календарных дней с даты подписания настоящего Договора предоставить Исполнителю адреса и телефоны ответственных лиц, обеспечивающих доступ персонала Исполнителя к Инженерному оборудованию.

    - Предоставить Исполнителю помещения для размещения технического персонала Исполнителя в период оказания Эксплуатационных услуг, стационарную телефонную связь и доступ в Интернет. Междугородние и международные переговоры персонала Исполнителя компенсируются Исполнителем на основании выставленных счетов.

    - Принять Эксплуатационные услуги Исполнителя по Акту сдачи-приёмки оказанных Эксплуатационных услуг.

    - Оплачивать своевременно и в полном объеме Эксплуатационные услуги Исполнителя в порядке, предусмотренном настоящим Договором.

    - Компенсировать Исполнителю в порядке, согласованном Сторонами в п. 2.2. настоящего Договора затраты последнего на материалы, оборудование, связанные с оказание Исполнителем Эксплуатационных услуг по настоящему Договору, за исключением услуг клининга и работ по комплексной мойке автотранспортных средств, при наличии согласия Заказчика в соответствии с п. 4.1.28 настоящего Договора.

    - Предоставить Исполнителю и нанятым им третьим лицам беспрепятственный круглосуточный доступ в Здание для надлежащего выполнения Исполнителем своих обязательств по настоящему Договору.

    - По обращению Исполнителя своевременно рассматривать, согласовывать и при отсутствии возражений подписывать заявления, ходатайства, обращения и другие документы, необходимые Исполнителю  для выполнения своих обязательств по Договору.

    - Оказать Исполнителю необходимое содействие в выполнении Исполнителем условий настоящего Договора,  включая получение необходимых пояснений, в тех случаях, когда выполнение обязательств Исполнителем невозможно без участия Заказчика или такое участие Заказчика обусловлено Договором или законодательством Российской Федерации.

    - Без согласования с Исполнителем не устанавливать, не подключать и не использовать бытовые и технологические приборы, машины и иное оборудование,  приборы, не имеющие технического паспорта, сертификата соответствия и не отвечающие требованиям безопасной эксплуатации, или превышающие технические возможности внутренних сетей и коммуникаций.

    - Принять решение о необходимости оказания дополнительных Эксплуатационных услуг по исправлению недостатков (неисправности), выявленных Исполнителем в инженерных системах и оборудовании при приемке на техническое обслуживание и эксплуатацию Инженерно-технического оборудования и инженерных систем Здания в течение 30 (Тридцати) календарных дней с даты подписания Сторонами Акта приема-передачи на эксплуатационно-техническое обслуживание Инженерно-технического оборудования и инженерных систем Здания, либо устранить выявленные недостатки (неисправности) самостоятельно.

Для устранения недостатков (неисправностей) в инженерных системах и оборудовании, выявленных при их приемке на техническое обслуживание и эксплуатацию Инженерно-технического оборудования и инженерных систем Здания Исполнителем, Стороны подписывают Дополнительное соглашение к настоящему Договору, в котором определяют виды работ, их стоимость и сроки их проведения.

    - При необходимости производить сверку расчетов с Исполнителем по настоящему Договору.

    - В течение 10 (Десяти) календарных дней согласовать представленный Исполнителем согласно п. 4.1.29 Договора график планово-предупредительных работ.

    - Заключать от своего имени и за свой счет договоры с организациями, осуществляющим освидетельствование лифтов.

    - В случае прекращения действия настоящего Договора в течение 30 (Тридцати) календарных дней провести сверку расчетов с Исполнителем, подписать акт сверки расчетов. При наличии задолженности по платежам за выполненные Работы по Договору Стороны обязуются в течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента подписания Акта сверки расчетов произвести окончательный расчет по Договору.

    - В течение суток рассмотреть и согласовать направленное  Исполнителем в соответствии с п. 4.1.22 настоящего Договора уведомление о времени и периоде временной приостановки получения Заказчиком отдельных видов коммунальных услуг в связи с проведением Исполнителем  в случаях, предусмотренных настоящим Договором, ремонтных и профилактических Работ.

    - Компенсировать Исполнителю в порядке, согласованном Сторонами в п. 4.1.33. настоящего Договора затраты последнего на вызов спецтехники для оказания Эксплуатационных услуг.

    - В течение 2 (двух) календарных дней с даты подписания Сторонами настоящего Договора предоставить Исполнителю перечень транспортных средств, обслуживаемых на автомойке;

    - Соблюдать установленные Исполнителем правила, расположенные при въезде на автомойку (место выполнения Работ по настоящему Договору), предупреждать сотрудников Исполнителя о наличии повреждений лакокрасочного покрытия, оптики, зеркал, стекол, свежеокрашенных, либо нестойких к моющим средствам поверхностях автотранспорта, а также других специфичных особенностях снаружи и в салоне автотранспорта, которые могут привести к каким-либо неполадкам в работе автомобильного транспорта или нежелательным последствиям после выполнения работ Исполнителем;

    - Не оставлять в салоне транспортных средств ценные вещи и предметы.

  - Заказчик имеет право:

    - Осуществлять контроль и надзор за выполнением Исполнителем условий настоящего Договора, не вмешиваясь при этом в его оперативную деятельность, за исключением случаев, когда такая деятельность нарушает законные права и интересы Заказчика.

В случае выявления в ходе контроля факта ненадлежащего оказания Услуг, указанных в п. 1.1.5. настоящего Договора представитель Заказчика и Исполнителя составляют двухсторонний Акт проверки качества уборки Объекта (по форме утвержденной Сторонами в Приложении № 5 к настоящему Договору).

Привлекать независимых экспертов для проверки соответствия качества и объемов выполненных работ, оказанных услуг, с отнесением расходов на Исполнителя при подтверждении факта нарушения Исполнителей требований к выполнению работ, оказанию услуг.

    - Требовать в установленном порядке возмещения ущерба, возникшего по вине Исполнителя в связи с некачественным или несвоевременным предоставлением Эксплуатационных услуг, исходя из положений настоящего Договора.

    - Предъявить Исполнителю к оплате убытки от уплаты штрафных санкций, предъявленных административными и другими органами в адрес Заказчика по Эксплуатационным услугам, оказанным Исполнителем.

- Конфиденциальность

  - Стороны обязаны сохранять конфиденциальность информации, полученной в ходе исполнения настоящего Договора.

  - Передача конфиденциальной информации третьим лицам, опубликование или иное разглашение такой информации может осуществляться только с письменного согласия Заказчика, независимо от причины прекращения действия настоящего Договора.

  - Исполнитель не несет ответственности в случае передачи им информации государственным органам, имеющим право ее затребовать в соответствии с законодательством Российской Федерации, если он предварительно уведомит Заказчика об обращении за информацией соответствующих государственных органов.

- Ответственность Сторон

  - За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

  - В случае нарушения сроков оплаты Эксплуатационных услуг Заказчик обязан выплатить Исполнителю пени в размере 0,1% от месячной стоимости Эксплуатационных услуг по настоящему Договору за каждый день просрочки, но не более 5 % (пяти процентов) от стоимости Эксплуатационных услуг подлежащих оплате по настоящему Договору, на основании счета Исполнителя.

  - Исполнитель несет ответственность за ущерб, причиненный имуществу Заказчику, вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему Договору. В случае возникновения обстоятельств, которые могут повлечь причинение ущерба имуществу Заказчика, Исполнитель должен незамедлительно предпринять все возможные меры для устранения таких обстоятельств или уменьшению ущерба. Ущерб, причиненный имуществу Заказчика по вине Исполнителя и/или вследствие его бездействия, подлежит возмещению Заказчику за счет Исполнителя.

  - Сторона, нарушившая свои обязательства по настоящему Договору, обязана возместить другой Стороне причиненный этим реальный ущерб, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Договором.

  - Исполнитель не несет ответственности за ущерб, возникший вследствие неисполнения Заказчиком обязательств по настоящему Договору.

  - Исполнитель несет ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств третьими лицами.

  - Сторона, нарушившая свои обязательства по настоящему Договору, освобождается от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, если они вызваны причинами, за которые отвечает другая Сторона.

  - При ненадлежащем оказании услуг, указанных в п. 1.1.5 настоящего Договора, Заказчик вправе на основании составленного представителями Заказчика и Исполнителя двухстороннего Акта проверки качества уборки Объекта (по форме согласно Приложению № 5 к настоящему Договору) применить к Исполнителю штрафные санкции в порядке, согласованном Сторонами в Приложении № 6 к настоящему Договору («Порядок оценки качества работ по санитарному содержанию территории и внешнему благоустройству Здания»).

  - При применении материалов, не соответствующих нормам и условиям, указанным п.4.1.19. настоящего Договора, Исполнитель уплачивает Заказчику штраф в размере 20% от месячной стоимости услуг по Санитарному содержанию помещений, территории и внешнего благоустройства Здания.

  - В случае предоставления Исполнителем не надлежаще оформленных документов, указанных в подпунктах 3.1., 3.2. настоящего Договора, документы считаются не предоставленными. В этом случае Заказчик уведомляет Исполнителя и возвращает ему документы. Исполнитель обязуется исправить и предоставить Заказчику документы в срок не позднее 3 (Трех) рабочих дней с момента возврата не надлежаще оформленных документов. В случае просрочки предоставления надлежаще оформленных документов, указанных в подпунктах 3.1., 3.2. настоящего Договора, Исполнитель уплачивает Заказчику пеню в размере 0,1 % от суммы платежа за каждый день просрочки. В случае просрочки предоставления надлежаще оформленного счета-фактуры, Исполнитель уплачивает Заказчику пеню в размере 0,1 % от суммы ежемесячной стоимости Услуг.

- Обстоятельства непреодолимой силы

  - Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, в том   числе   объявленной   или фактической войной, гражданскими волнениями, эпидемиями, блокадами, эмбарго, пожарами, землетрясениями, наводнениями и другими природными стихийными бедствиями, изданием запретительных актов органов государственной  власти.

  - Свидетельство, выданное торгово-промышленной палатой или иным компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы.

  - Сторона, которая не исполняет свои обязательства вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы, должна не позднее, чем в трехдневный срок известить другую Сторону о таких обстоятельствах и их влиянии на исполнение обязательств по настоящему Договору.

  - Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 3 (трех) последовательных месяцев, настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, либо в порядке, установленном пунктом 9.5 настоящего Договора.

- Разрешение споров

  - Все споры, возникающие при исполнении настоящего Договора,  решаются Сторонами путем переговоров, которые могут проводиться, в том числе, путем  отправления писем по почте, обмена факсимильными сообщениями.

  - Если Стороны  не придут к соглашению путем переговоров, все споры рассматриваются в претензионном порядке. Срок рассмотрения претензии – три недели с даты получения претензии.

  - В случае, если споры не урегулированы Сторонами  с   помощью   переговоров  и  в  претензионном  порядке, то они передаются заинтересованной Стороной в Арбитражный суд г. Москвы.

- Порядок внесения

изменений, дополнений в Договор и его расторжения

  - В настоящий Договор могут быть внесены изменения и дополнения, которые оформляются Сторонами дополнительными соглашениями к настоящему Договору.

  - Настоящий Договор может быть досрочно расторгнут Заказчиком по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.

  - Заказчик имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке, направив письменное уведомление о намерении расторгнуть настоящий Договор Исполнителю не позднее чем за 2 (Два) месяца до предполагаемой даты расторжения настоящего Договора. Настоящий Договор считается расторгнутым с даты, указанной в уведомлении о расторжении.

  - Исполнитель имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке, направив письменное уведомление о намерении расторгнуть настоящий Договор Заказчику не позднее чем за 2 (Два) месяца до предполагаемой даты расторжения настоящего Договора в случае нарушения Заказчиком существенных условий настоящего Договора. Настоящий Договор считается расторгнутым с даты, указанной в уведомлении о расторжении.

  - В случае расторжения настоящего Договора по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации и настоящим Договором, Исполнитель обязан:

    - передать Заказчику по Акту приема-передачи Инженерное оборудование, переданное Заказчиком Исполнителю на эксплуатационно-техническое обслуживание;

    - передать Заказчику по акту приема-передачи всю исполнительную, техническую документацию (технические паспорта, схемы, планы, заключения, акты скрытых работ) и иные документы, переданные Заказчиком Исполнителю для оказания Эксплуатационных услуг;

    - передать Заказчику приобретенные материалы, комплектующие  изделия приобретенные, но не израсходованные Исполнителем в период действия настоящего Договора.

  - В случае расторжения настоящего Договора по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации и настоящим Договором Стороны обязуются подписать акт сверки расчетов и  произвести все взаиморасчеты по настоящему Договору.

  - Досрочное расторжение настоящего Договора по любой причине не освобождает Стороны от обязанности возмещения ущерба, причиненного другой Стороной вследствие нарушения виновной Стороной своих обязательств по настоящему Договору.

- Срок действия Договора

  - Настоящий Договор вступает в силу с 01 июля 2013 года и действует до 30 сентября 2015 года.

- Прочие условия

  - В случае изменения у какой-либо из Сторон юридического статуса, адреса и банковских реквизитов, она обязана в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня возникновения изменений  известить другую Сторону.

  - Ни одна из Сторон не имеет право полностью или частично уступать свои права и обязанности по настоящему Договору третьим лицам без письменного согласия другой Стороны.

  - Все уведомления и иные виды корреспонденции должны направляться по почтовому адресу, указанному в Разделе 12 настоящего Договора. Все расходы по доставке корреспонденции, возлагаются на  отправителя. Документы могут быть направлены по факсимильной связи, электронной почтой или иным способом с предоставлением в течение 
30 (Тридцати) календарных дней оригиналов документов.

  - Все вопросы, не предусмотренные настоящим Договором, регулируются законодательством Российской Федерации.

  - Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую силу, по одному для каждой из Сторон.

  - Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемыми частями.

  - К настоящему Договору прилагаются:

    - Перечень Работ, выполняемых при техническом обслуживании и эксплуатации Инженерно-технического оборудования и инженерных систем Здания (Приложение № 1);

    - График выполнения работ по санитарному содержанию внутренних помещений и прилегающей территории Здания, комплексной мойке автотранспортных средств  (Приложение № 2);

    - Акт приема-передачи на эксплуатационно-техническое обслуживание Инженерно-технического оборудования и инженерных систем Здания – ФОРМА (Приложение № 3);

    - Протокол согласования стоимости Эксплуатационных услуг (Приложение № 4);

11.7.5 Акт проверки качества уборки Объекта – ФОРМА (Приложение № 5);

11.7.6. Порядок оценки качества работ по санитарному содержанию территории и внешнему благоустройству Здания (Приложение № 6).

- Юридические адреса и платежные реквизиты Сторон

Заказчик: Открытое акционерное общество «Центр по перевозке грузов в контейнерах «ТрансКонтейнер»

Место нахождения: Российская Федерация, 107228, г. Москва, ул. Новорязанская, д. 12

Почтовый адрес: 107174,  Москва, ул. Каланчевская, д. 6/2,

Адрес для направления корреспонденции: 125047, г. Москва, Оружейный переулок д.19

ИНН 7708591995, ОКПО 94421386, КПП 997650001

р/счет 40702810900000007269 в ОАО «ТрансКредитБанк» г. Москва

к/счет 30101810600000000562

БИК 044525562

тел. (499) 262-85-06, факс (499) 262-75-78

E-mail: trcont@trcont.ru

Исполнитель:

#### ____________________________________________________________

| Заказчик: ________ ______________ (подпись) (Ф.И.О) | Исполнитель: ________ ______________ (подпись) (Ф.И.О.) |
| --- | --- |

Приложение № 1

к Договору на оказание услуг

по административному управлению и

комплексной эксплуатации офисного здания

от «____»_________20__ г. №____________

Перечень Работ,

выполняемых при техническом обслуживании и эксплуатации Инженерно-технического оборудования и инженерных систем Здания

| № п/п | Наименование инженерно-технического оборудования и инженерных систем здания | Наименование выполняемых Работ | Периодичность выполнения Работ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Система кондиционирования ЦОД и ИБП |
| 1 | Чиллер Uniflair ERAF 0521 (3 шт.) Прецизионный кондиционер Uniflair TDCV 1700 A (3 шт.) Прецизионный кондиционер Uniflair SDA 0501 с внешним конденсаторным блоком CAL 066LT (2 шт.) Cистема магистральных трубопроводов и аккумуляторных баков холодоснабжения ЦОД | Согласно технической документации | Согласно регламентам и рекомендациям фирм изготовителей указанных в технических паспортах и графика планово предупредительного ремонта разрабатываемого эксплуатирующей организацией (Исполнителем) |
|  | Мультизональные системы VRV и сплит-системы офисных помещений |
| 1 | Мультизональные системы 1-ого этажа марки DAIKIN К1; HITACHI K6, K7, K8 общее количество блоков – 33 штуки | Согласно технической документации | Согласно регламентам и рекомендациям фирм изготовителей указанных в технических паспортах и графика планово предупредительного ремонта разрабатываемого эксплуатирующей организацией (Исполнителем) |
| 2 | Мультизональные системы 3-его этажа марки DAIKIN К2, К13; HITACHI К9, K10, K11, K12 общее количество блоков – 61 штука | Согласно технической документации | Согласно регламентам и рекомендациям фирм изготовителей указанных в технических паспортах и графика планово предупредительного ремонта разрабатываемого эксплуатирующей организацией (Исполнителем) |
| 3 | Мультизональные системы 4-ого этажа марки DAIKIN К3, К4, К14, К15 общее количество блоков – 46 штук | Согласно технической документации | Согласно регламентам и рекомендациям фирм изготовителей указанных в технических паспортах и графика планово предупредительного ремонта разрабатываемого эксплуатирующей организацией (Исполнителем) |
| 4 | Мультизональные системы 2-ого этажа марки DAIKIN К18, К19, К20 общее количество блоков – 27 штук | Согласно технической документации | Согласно регламентам и рекомендациям фирм изготовителей указанных в технических паспортах и графика планово предупредительного ремонта разрабатываемого эксплуатирующей организацией (Исполнителем) |
| 5 | Сплит системы марки DAIKIN в помещениях АТС, диспетчерской- 8 шт. | Согласно технической документации | Согласно регламентам и рекомендациям фирм изготовителей указанных в технических паспортах и графика планово предупредительного ремонта разрабатываемого эксплуатирующей организацией (Исполнителем) |
|  | Сплит-системы помещений кроссовых |
| 1 | Сплит-системы кроссовых помещений 1-ого этажа марки DAIKIN КК1, КК1” | Согласно технической документации | Согласно регламентам и рекомендациям фирм изготовителей указанных в технических паспортах и графика планово предупредительного ремонта разрабатываемого эксплуатирующей организацией (Исполнителем) |
| 2 | Сплит-системы кроссовых помещений 3-его этажа марки DAIKIN КК2, КК2”, КК3, КК3” | Согласно технической документации | Согласно регламентам и рекомендациям фирм изготовителей указанных в технических паспортах и графика планово предупредительного ремонта разрабатываемого эксплуатирующей организацией (Исполнителем) |
| 3 | Сплит-системы кроссовых помещений 4-ого этажа марки DAIKIN КК4, КК4”, КК5, КК5” | Согласно технической документации | Согласно регламентам и рекомендациям фирм изготовителей указанных в технических паспортах и графика планово предупредительного ремонта разрабатываемого эксплуатирующей организацией (Исполнителем) |
| 4 | Сплит-системы кроссовых помещений 2-ого этажа марки DAIKIN КК21, КК21”, КК22, КК22” | Согласно технической документации | Согласно регламентам и рекомендациям фирм изготовителей указанных в технических паспортах и графика планово предупредительного ремонта разрабатываемого эксплуатирующей организацией (Исполнителем) |
|  | Тепловые завесы и тепловые автонагреватели |
| 1 | Тепловые завесы с водяным подогревом марки Termozone AD215W (5 шт) | Согласно технической документации | Согласно регламентам и рекомендациям фирм изготовителей указанных в технических паспортах и графика планово предупредительного ремонта разрабатываемого эксплуатирующей организацией (Исполнителем) |
| 2 | Тепловые автонагреватели с водяным подогревом (2 шт.) | Согласно технической документации | Согласно регламентам и рекомендациям фирм изготовителей указанных в технических паспортах и графика планово предупредительного ремонта разрабатываемого эксплуатирующей организацией (Исполнителем) |
|  | Центральный кондиционер, приточные и вытяжные установки |
| 1 | Центральный кондиционер марки VTS . П1-П10 общеобменной вентиляции офисных помещений | Согласно технической документации | Согласно регламентам и рекомендациям фирм изготовителей указанных в технических паспортах и графика планово предупредительного ремонта разрабатываемого эксплуатирующей организацией (Исполнителем) |
| 2 | Приточные установки марки Wegen П1С, П2С. Вентиляция подземной автостоянки | Согласно технической документации | Согласно регламентам и рекомендациям фирм изготовителей указанных в технических паспортах и графика планово предупредительного ремонта разрабатываемого эксплуатирующей организацией (Исполнителем) |
| 3 | Вытяжные установки канального типа марки VTS В1, В3-5, В8, В11, Systemair В2, В7, В9, В10, В12, Aртос СК В6, В13. Общеобменная вентиляция офисных помещений. | Согласно технической документации | Согласно регламентам и рекомендациям фирм изготовителей указанных в технических паспортах и графика планово предупредительного ремонта разрабатываемого эксплуатирующей организацией (Исполнителем) |
| 4 | Вытяжная вентиляция В1С подземной автостоянки | Согласно технической документации | Согласно регламентам и рекомендациям фирм изготовителей указанных в технических паспортах и графика планово предупредительного ремонта разрабатываемого эксплуатирующей организацией (Исполнителем) |
|  | Система теплоснабжения центральных кондиционеров |
| 1 | Узлы обвязки регулирующих клапанов теплоснабжения центральных кондиционеров П1-7, П9, П10 | Согласно технической документации | Согласно регламентам и рекомендациям фирм изготовителей указанных в технических паспортах и графика планово предупредительного ремонта разрабатываемого эксплуатирующей организацией (Исполнителем) |
| 2 | Узел обвязки регулировочных клапанов теплоснабжения центрального кондиционера П8 этиленгликолевого контура с пластинчатым теплообменником и насосом подпитки | Согласно технической документации | Согласно регламентам и рекомендациям фирм изготовителей указанных в технических паспортах и графика планово предупредительного ремонта разрабатываемого эксплуатирующей организацией (Исполнителем) |
| 3 | Узлы обвязки регулировочных клапанов теплообменной приточной установки марки Weger П1С, П2С | Согласно технической документации | Согласно регламентам и рекомендациям фирм изготовителей указанных в технических паспортах и графика планово предупредительного ремонта разрабатываемого эксплуатирующей организацией (Исполнителем) |
| 4 | Система магистральных теплоизолированных трубопроводов системы теплоснабжения | Согласно технической документации | Согласно регламентам и рекомендациям фирм изготовителей указанных в технических паспортах и графика планово предупредительного ремонта разрабатываемого эксплуатирующей организацией (Исполнителем) |
|  | Система фреонового – охлаждения центрального кондиционера |
| 1 | Компрессорно-конденсаторный блок ККБ4 марки Clint MHA с системой | Согласно технической документации | Согласно регламентам и рекомендациям фирм изготовителей указанных в технических паспортах и графика планово предупредительного ремонта разрабатываемого эксплуатирующей организацией (Исполнителем) |
|  | Противопожарная вентиляция |
| 1 | Центральный вентилятор подпора воздуха и дымоудаления ПД1С, ДУ1С | Согласно технической документации | Согласно регламентам и рекомендациям фирм изготовителей указанных в технических паспортах и графика планово предупредительного ремонта разрабатываемого эксплуатирующей организацией (Исполнителем) |
| 2 | Крышный вентилятор дымоудаления марки Sistemair ДУ1, ДУ2, ДУ3, ДУ4 | Согласно технической документации | Согласно регламентам и рекомендациям фирм изготовителей указанных в технических паспортах и графика планово предупредительного ремонта разрабатываемого эксплуатирующей организацией (Исполнителем) |
| 3 | Клапан дымоудаления марки КАА7 – 2-К (15 шт.) | Согласно технической документации | Согласно регламентам и рекомендациям фирм изготовителей указанных в технических паспортах и графика планово предупредительного ремонта разрабатываемого эксплуатирующей организацией (Исполнителем) |
|  | Система теплоснабжения |
| 1 | Оборудование ИТП: -Теплотехническоеоборудование -Теплотехнологическое оборудование -Насосное оборудование -Запорно-регулирующее оборудование -Узел учёта тепловой энергии -Трубоопроводы -Тепловая изоляция -Составляющие вентиляционных систем -Дренажная система -Электроснабжение -АСКУЭ -КИПиА -ИТП (тепловой ввод 2Ду 100 17 мм) Центральное отопление: - вертикальные и горизонтальные магистрали теплоснабжения, поэтажная разводка к отопительным приборам, запорно-регулирующая арматура; - тепловая изоляция; - отопительные приборы - тепловая изоляция; | Согласно технической документации, нормам, правилам и регламентам теплоснабжающих и надзорных организаций г. Москвы, а так же: - замена отдельных участков трубопроводов (длиной до 2х метров), отопительных приборов, запорной и регулирующей арматуры; - установка (при необходимости) воздушных клапанов; - утепление (при необходимости) труб, вантузов; - восстановление разрушенной тепловой изоляции; - промывка отопительных приборов (по стояку) и в целом системы отопления; - регулировка и наладка систем отопления; - гидравлическое испытание и промывка системы. | Согласно регламентам и рекомендациям фирм изготовителей указанных в технических паспортах и графика планово предупредительного ремонта разрабатываемого эксплуатирующей организацией (Исполнителем) |
|  | Система вентиляции и кондиционирования |
| 1 | Приточно-вытяжные установки (Wolf) - Теплотехнологическое оборудование - Насосное оборудование - Запорно-регулирующее оборудование - Шумовая изоляция - Тепловая изоляция - Составляющие вентиляционных систем для помещения - Дренажная система АСКУЭ - КИПиА | Согласно технической документации | Согласно регламентам и рекомендациям фирм изготовителей указанных в технических паспортах и графика планово предупредительного ремонта разрабатываемого эксплуатирующей организацией (Исполнителем). |
| 2 | - Системы 1 и 2 подогрева, система увлажнения, система охлаждения, система фильтров. - Вертикальные и горизонтальные короба вентиляции. - Вентиляторы приточно-вытяжной установки - Крышные вентиляторы (SystemAir). - Система удаления табачного дыма из помещений преназначенных для курения - Запорная арматура, АСКУЭ - КИПиА - тепловая изоляция | Согласно технической документации, а так же: - замена отдельных участков и устранение неплотностей вентиляционных коробов, шахт, камер и воздуховодов; - замена воздушных клапанов; - ремонт и замена (при необходимости) дефлекторов. | Согласно регламентам и рекомендациям фирм изготовителей указанных в технических паспортах и графика планово предупредительного ремонта разрабатываемого эксплуатирующей организацией (Исполнителем). |
|  | Система водоснабжения, водопровода и канализации, горячего водоснабжения |
| 1 | Водомерный узел (узел учёта, водопроводный ввод 2хДу 200) | Согласно технической документации | Согласно регламентам и рекомендациям фирм изготовителей указанных в технических паспортах и графика планово предупредительного ремонта разрабатываемого эксплуатирующей организацией |
| 2 | - Повысительная станция (Hydro) - Вертикальные и горизонтальные магистрали водоснабжения и канализования - Запорная и регулирующая арматура - АСКУЭ - КИПиА - Сантехническое оборудование - Дренажная система - Тепловая изоляция | Согласно технической документации, а также: - уплотнение соединений, устранение течи, утепление, укрепление трубопроводов, замена отдельных участков трубопроводов (длиной до 2х метров), фасонных частей, сифонов, трапов, ревизий; - восстановление разрушенной теплоизоляции трубопроводов, гидравлическое испытание системы, ликвидация засоров, прочистка дворовой канализации, дренажа; - замена отдельных водоразборных кранов, смесителей, запорной арматуры; - промывка систем водопровода и канализации; - замена контрольно-измерительных приборов. | Согласно регламентам и рекомендациям фирм изготовителей указанных в технических паспортах и графика планово предупредительного ремонта разрабатываемого эксплуатирующей организацией |
|  | Система водостока |
| 1 | - Погружные дренажные насосы в приямках. - Вертикальные и горизонтальные магистрали водослива - Обогреваемые воронки - Запорная и регулирующая арматура - АСКУЭ - КИПиА | Согласно технической документации | Согласно регламентам и рекомендациям фирм изготовителей указанных в технических паспортах и графика планово предупредительного ремонта разрабатываемого эксплуатирующей организацией |
|  | Система противодымной вентиляции |
| 1 | Электротехническая часть – щит дистанционного управления, электропанели этажных клапанов, щитов местного управления, исполнительных устройств (вентиляторов, насосов), электропитание, и т.д. –System Air | Согласно технической документации | Согласно регламентам и рекомендациям фирм изготовителей указанных в технических паспортах и графика планово предупредительного ремонта разрабатываемого эксплуатирующей организацией |
| 2 | Метрологическая проверка КИП | Согласно технической документации | Ежегодно |
|  | Системы автоматики и диспетчеризации |
| 1 | Технологическая часть – насосы, приборы учета, термометры, манометры, приборы и устройства автоматики | Согласно технической документации | Согласно регламентам и рекомендациям фирм изготовителей указанных в технических паспортах и графика планово предупредительного ремонта разрабатываемого эксплуатирующей организацией |
| 2 | Электротехническая часть – электропитание, блоки питания, АРМ, котроллеры, щиты автоматики и т.п. | Согласно технической документации | Согласно регламентам и рекомендациям фирм изготовителей указанных в технических паспортах и графика планово предупредительного ремонта разрабатываемого эксплуатирующей организацией |
| 3 | Сигнализационная часть – шлейфы сигнализации, приемно-контрольные приборы, датчики и т.п. | Согласно технической документации | Согласно регламентам и рекомен-дациям фирм изготовителей указанных в технических паспор-тах и графика планово предупредительного ремонта разрабатываемого эксплуатирующей организацией |
| 4 | Метрологическая проверка КИП | Согласно технической документации | Ежегодно |
| 5 | Техническое обслуживание и организация ремонта автоматических ворот, дверей и воздушных завес. | Согласно технической документации | Согласно регламентам и рекомендациям фирм изготовителей указанных в технических паспортах и графика планово предупредительного ремонта разрабатываемого эксплуатирующей организацией |
|  | Вертикальный транспорт. |
| 1 | Техническая эксплуатация и обслуживание 2-ух лифтов | Согласно технической документации | Согласно регламентам и рекомендациям фирм изготовителей указанных в технических паспортах и графика планово предупредительного ремонта разрабатываемого эксплуатирующей организацией, с учетом норм Госгортехнадзора и в соответствии с ПБ 10-06-92 «Правила устройства и безопасной эксплуатации лифтов» |
|  | Энергоснабжение, электротехнические и слаботочные устройства |
| 1 | - проведение работ по эксплуатации электроустановок; - техническое обслуживание и эксплуатация силовых трансформаторов; - техническое обслуживание и эксплуатация щитов коммерческого учета электроэнергии; - техническое обслуживание и эксплуатация щитового электрооборудования ГРЩ; - техническое обслуживание и эксплуатация распределительных электрических сетей - техническое обслуживание и эксплуатация электрощитового оборудования; - техническое обслуживание и эксплуатация осветительных приборов и осветительных распределительных сетей; - техническое обслуживание и эксплуатация осветительных приборов и сетей наружного освещения; - эксплуатация и техническое обслуживание электроприводов насосов всех систем, вентиляторов всех систем, холодоснабжения; - послеаварийное восстановление нормальной работы электроустановок; - метрологическое обеспечение контрольно- измерительных приборов и средств автоматики; - ведение технической документации; - техническое обслуживание и эксплуатация заземляющего устройства и системы молниезащиты. - техническое обслуживание и эксплуатация системы уравнивания потенциалов; - техническое обслуживание и эксплуатация ДГУ; - выполнение предписаний инспекции Энергонадзора; - замена вышедших из строя выключателей, розеток и др.; - замена вышедших из строя светильников; - замена предохранителей, автоматической выключателей, пакетных переключателей вводно-распределительных устройств, щитов; - замена электродвигателей и отдельных узлов электроустановок; - замена приборов учета; - замена или установка автоматических систем контроля за работой центрального отопления, внутренних сетей связи и сигнализации, КИП и др.; - восстановление цепей заземления. -Обеспечение сбора вышедших из строя ртутьсодержащих приборов и отправка их на демеркуризацию по оформляемому Договору с организацией, производящей эти работы и предоставлением отчета Заказчику. -Содержание и эксплуатация электрозащитных средств в соответствии с НТД. | В соответствии с ПБ 10-558-03 утв. в МинЮсте 27.05.03 «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей» | Согласно регламентам и рекомендациям фирм изготовителей указанных в технических паспортах и графика планово предупредительного ремонта разрабатываемого эксплуатирующей организацией |

| Заказчик: ________ ______________ (подпись) (Ф.И.О) | Исполнитель: ________ ______________ (подпись) (Ф.И.О.) |
| --- | --- |

Приложение № 2

к Договору на оказание услуг

по административному управлению и

комплексной эксплуатации офисного здания

от «____»_________20__ г. №____________

График выполнения работ по санитарному содержанию внутренних помещений и прилегающей территории Здания, 
комплексной мойке автотранспортных средств

# Поддерживающая уборка

| № | Наименование работ | Периодичность |
| --- | --- | --- |
| 1 | Удаление локальных загрязнений со стеклянных и металлических поверхностей входных дверей, перегородок, аппарата для чистки обуви. | Ежедневно в рабочие дни, по мере необходимости |
| 2 | Ручная влажная уборка пола. | Ежедневно в рабочие дни, не реже 1 раза в 2 часа. |
| 3 | Сухая уборка пола. | Ежедневно в рабочие дни, по мере необходимости |
| 4 | Удаление непредвиденных загрязнений с пола. | Ежедневно в рабочие дни, по мере необходимости |
| 5 | Удаление пыли, локальных загрязнений с деревянных поверхностей стойки охраны, ресепшена. | Ежедневно в рабочие дни, по мере необходимости |
| 6 | Сухая и влажная уборка грязезащитных ковриков. | Ежедневно в рабочие дни, по мере необходимости |
| 7 | Уборка пылесосом грязезащитных ковриков. | Ежедневно в рабочие дни, по мере необходимости |
| 8 | Замена грязезащитных ковриков. | По мере необходимости, не реже 2 раз в неделю. |
| 9 | Сбор и вынос мелкого и крупного мусора. | Ежедневно в рабочие дни, по мере необходимости |
| 10 | Поддерживающая уборка холлов: удаление пыли, локальных загрязнений со стеклянных поверхностей столов и кожаных диванов; ручная влажная уборка пола; удаление пыли, локальных загрязнений со стоящих металлических светильников; удаление пыли, локальных загрязнений с фотостендов, информационных терминалов, банкоматов, телефонов, стендов наглядной агитации; удаление пыли, локальных загрязнений с мраморных и металлических поверхностей фонтана; сбор и вынос мусора. | Ежедневно в рабочие дни, по мере необходимости |
| 11 | Поддерживающая уборка санузлов, с применением специальных дезинфицирующих средств: влажная уборка полов; удаление локальных загрязнений с зеркал и стеклянных поверхностей; удаление локальных загрязнений со стен; удаление локальных загрязнений с писсуаров, унитазов, сидений на унитазах, урн, аксессуаров; удаление локальных загрязнений с раковин, диспенсеров; вынос мусора из мусорных корзин и урн, замена полиэтиленовых пакетов в них; деодорирование; заправка диспенсеров жидким мылом, салфетками для рук, установка туалетной бумаги (расходные материалы для санузлов не входят в стоимость Договора). | Ежедневно в рабочие дни, не реже 1 раза в час или по мере необходимости |
|  | замена таблеток и сеток в писсуарах и унитазах; замена аэрозольного освежителя воздуха. (расходные материалы для санузлов не входят в стоимость Договора). | По мере необходимости, не реже 1 раза в месяц |
| 12 | Поддерживающая уборка лифтов: удаление локальных загрязнений, пятен со стеклянных и зеркальных поверхностей; влажная уборка полов, плинтусов; удаление локальных загрязнений, пыли и пятен с дверей, стен, потолков и панелей с кнопками; сбор и вынос мусора. | Ежедневно в рабочие дни, по мере необходимости, не реже 1 раза в 2 часа |
| 13 | Поддерживающая уборка переговорных комнат: сбор и вынос мусора; влажная уборка пола; удаление локальных загрязнений, протирка мебели, кресел, оргтехники; уборка пылесосом ковролина; протирка столов и уборка мусора с них. обслуживание, чистка кофемашин, кипятильников; удаление локальных загрязнений и пятен, со стен и смежных дверей. | Ежедневно в рабочие дни, по мере необходимости |
| 14 | Поддерживающая уборка офисной части: удаление непредвиденных загрязнений с пола и столов; выемка мусора из корзин; смена полиэтиленовых пакетов (по мере их загрязнения). | Ежедневно в рабочие дни, в течение дня |
| 15 | Поддерживающая уборка кухни: удаление мусора из мусорных корзин; влажная уборка пола; удаление непредвиденных загрязнений с пола и столов; обслуживание, чистка кофемашин, кипятильников; мытье раковин. | Ежедневно в рабочие дни, по мере необходимости |
| 16 | Поддерживающая уборка лестниц и коридоров на этажах: протирка перил; удаление локальных загрязнений с поддерживающих стоек перил; удаление локальных загрязнений со стен и боковин лестниц; влажная уборка твердых полов; удаление локальных загрязнений и отпечатков пальцев со стеклянных дверей на этажах; удаление загрязнений и пятен со стеклянных перегородок на перилах. | Ежедневно в рабочие дни, по мере необходимости |
| 17 | Поддерживающая уборка паркинга: механизированная уборка твердых полов; сбор мусора; удаление мусора из мусорных корзин и пепельниц. | Ежедневно в рабочие дни, по мере необходимости |

## Комплексная уборка

| № | Наименование работ | Периодичность |
| --- | --- | --- |
|  | Комплексная уборка входных групп |  |
| 1 | Удаление пыли и локальных загрязнений с открытых поверхностей входных дверей, зеркальных поверхностей интерьера, аппарата для чистки обуви и телефонного аппарата вестибюля. | Ежедневно в рабочие дни |
| 2 | Удаление пыли и локальных загрязнений с деревянных поверхностей стойки охраны. | Ежедневно в рабочие дни |
| 3 | Уборка пылесосом грязезащитных ковриков и их влажная протирка. | Ежедневно в рабочие дни, по мере необходимости, не реже 1 раза в день |
| 4 | Ручная влажная уборка пола. | Ежедневно в рабочие дни |
| 5 | Влажная уборка пола, протирка рабочих столов, тумбочек, ящиков для хранения ключей дежурной комнаты охраны. | Ежедневно в рабочие дни |
| 6 | Генеральная уборка дежурной комнаты охраны. | По мере необходимости, не реже 1 раза в месяц. |
| 7 | Сбор и вынос мелкого и крупного мусора, смена полиэтиленовых пакетов в мусорных корзинах. | Ежедневно в рабочие дни, по мере их наполнения |
|  | Комплексная уборка холла |  |
| 8 | Удаление пыли, локальных загрязнений со стеклянных поверхностей столов, металлических стоящих светильников, металлических вазонов под цветы, плитки облицовки фонтана и его металлических поверхностей. | Ежедневно в рабочие дни, по мере необходимости |
| 9 | Удаление локальных загрязнений со стеклянных элементов перегородок наружного лифта. | Ежедневно в рабочие дни |
| 10 | Удаление пыли, локальных загрязнений с фотостендов, информационных терминалов, банкоматов, телефонов, стендов наглядной агитации. | Ежедневно в рабочие дни |
| 11 | Удаление локальных загрязнений со стеклянных перегородок внутреннего периметра холла. | Ежедневно в рабочие дни, по мере необходимости, не реже 1 раза в неделю |
| 12 | Сухая и влажна уборка пола. | Ежедневно в рабочие дни |
| 13 | Сбор и вынос мусора из мусорных корзин. | Ежедневно в рабочие дни |
| 14 | Комплексная уборка лестниц: удаление загрязнений со стеновых панелей; влажная уборка твердых полов; удаление пыли с перил, стеклянных поверхностей, витражей; удаление загрязнений с дверных блоков. | Ежедневно в рабочие дни, по мере необходимости |
| 15 | Комплексная уборка переговорных комнат: уборка дверных блоков; мытье полов; уборка пылесосом ковролина; удаление пыли и локальных загрязнений с открытых поверхностей шкафов, тумбочек, спинок и сидений стульев и кресел; удаление пыли и локальных загрязнений со стеклянных и пластиковых поверхностей перегородок; удаление пыли со столов, оргтехники (телефонные аппараты), выключателей, письменных приборов, настольных ламп, розеток; удаление локальных пятен с ножек стульев, столов и кресел; смена полиэтиленовых пакетов в мусорных корзинах (по мере необходимости); мытье корзин (1 раз в неделю). | Ежедневно в рабочие дни, по мере необходимости |
| 16 | Комплексная уборка офисной части: уборка дверных блоков; влажная уборка твёрдых полов; уборка коврового покрытия пылесосом; удаление пыли с плинтусов (1 раз в неделю); удаление пыли и локальных загрязнений с открытых поверхностей шкафов, тумбочек, твердых элементов стульев и кресел; удаление пыли и локальных загрязнений со стеклянных и пластиковых поверхностей перегородок; удаление пыли со столов, оргтехники (телефонные аппараты), выключателей, письменных приборов, настольных ламп, розеток; удаление локальных пятен с ножек стульев, столов и кресел; удаление пыли с подоконников, освобожденных от посторонних предметов; смена полиэтиленовых пакетов в мусорных корзинах и шредерах (по мере необходимости); мытье корзин (1 раз в неделю); вынос мусора из корзин и шредеров; удаление пыли с вентиляционных воронок и решеток (1 раз в месяц). | Ежедневно в рабочие дни |
| 17 | Комплексная уборка санузлов, с применением специальных дезинфицирующих средств: мытье полов; уборка дверных блоков; протирка зеркал и стеклянных поверхностей; мытьё кафельных стен; мойка писсуаров, унитазов, сидений на унитазах с двух сторон, урн, аксессуаров; мойка раковин, диспенсеров, наружных частей подводки сантехники; вынос мусора из мусорных корзин и урн; смена полиэтиленовых пакетов; деодорирование; заправка диспенсеров жидким мылом, салфетками для рук, установка туалетной бумаги (расходные материалы для санузлов не входят в стоимость Договора). | Ежедневно в рабочие дни |
| 18 | Комплексная уборка кухни: удаление пыли и загрязнений со шкафов, столов, горизонтальных и вертикальных поверхностей; мытье раковин, сантехники; обслуживание, чистка кофемашин, кипятильников; мытье холодильника и печей СВЧ; удаление мусора из мусорных корзин; смена полиэтиленовых пакетов в мусорных корзинах мытье пола. | Ежедневно в рабочие дни, по мере необходимости |
| 19 | Уборка технических помещений (в присутствии представителя Управляющей компании): влажная уборка твердых полов; удаление локальных загрязнений с дверных блоков; протирка поверхностей, обозначенных Управляющей компании. | По мере необходимости, но не реже 1 раза в неделю, совместно с представителем Управляющей компании |
| 20 | Комплексная уборка лифтов: чистка и мытье пола; удаление локальных загрязнений, пятен со стеклянных поверхностей; удаление пыли, загрязнений и пятен с дверей, стен, потолков и панелей с кнопками; полировка перил; чистка зеркальных поверхностей и осветительных приборов. | Ежедневно в рабочие дни |
| 21 | Комплексная уборка паркинга: механизированная уборка твердых полов; сбор и подметание мусора; удаление пыли и локальных загрязнений с поверхностей пожарных щитков, труб; удаление мусора из мусорных корзин; мытье мусорных корзин. | Ежедневно в рабочие дни, по мере необходимости |
| 22 | Удаление пыли с системы безопасности зоны входа/выхода. | Ежедневно в рабочие дни |
| 23 | Удаление пыли с наружных поверхностей радиаторов отопления. | 1 раз в неделю |
| 24 | Удаление пыли со светильников (до высоты 3,00 м). | 1 раз в месяц |
| 25 | Удаление пыли с решеток приточно-вытяжной вентиляции на потолках, стенах (до высоты 3,00 м). | 1 раз в месяц |
| 26 | Протирка оконных рам и подоконников. | Ежедневно в рабочие дни |
| 27 | Протирка от пыли картин, антресольных поверхностей (до высоты 3,00 м) | Ежедневно в рабочие дни |
| 28 | Вынос мусора в мусорные контейнеры, предоставленные Заказчиком. | Ежедневно в рабочие дни |
| 29 | Уведомление в письменном виде о замеченных неисправностях освещения, работы сантехнического оборудования, состояния мебели, отделки и т.д. | Ежедневно в рабочие дни |

| № | Наименование работ | Периодичность |
| --- | --- | --- |
| 1 | Генеральная уборка внутренней и наружной части фонтана, чистка его металлических элементов, полировка шара. | В субботу и по мере необходимости |
| 2 | Генеральная уборка кабинетов | В субботу и по мере необходимости |
| 3 | Проведение клининговых мероприятий по поддержанию чистоты на Объекте | В субботу и по мере необходимости |

## Услуги горничной и кофе-леди

Кофе-леди

- Приготовление чая, кофе;

- Уборка переговорных комнат и кухонь на этажах;

- Мытье посуды в переговорных.

Горничная VIP-зоны:

- Уборка  VIP-зоны;

- Мытье посуды.

## Уборка прилегающей территории

| № | Наименование работ | Периодичность |
| --- | --- | --- |
| В летний период с 15 апреля по 14 ноября |
| 1 | Сбор мусора и листьев по территории. | Ежедневно в рабочие дни, в течение дня |
| 2 | Ручная уборка территории | Ежедневно в рабочие дни, в течение дня |
| 3 | Уборка мусора с автостоянки. | Ежедневно в рабочие дни, в течение дня |
| 4 | Подметание ступеней и площадок входной зоны, их влажная уборка. | Ежедневно в рабочие дни, 06:30 – 07:30 утра, и по мере необходимости в течение дня. |
| 5 | Вынос мусора и чистка урн и пепельниц. | Ежедневно, утром и по мере необходимости |
| 6 | Очистка фасада, подоконников и окон здания от пыли и локальных загрязнений (на высоте до 2,50 м). | По мере необходимости, но не реже 1 раза в месяц |
| 7 | Очистка решеток на входах от локальных загрязнений. | 1 раз в неделю |
| 8 | Удаление локальных загрязнений под металлическими решетками у входа. | По мере необходимости, но не реже 1 раза в неделю |
| 9 | Мойка внешних (уличных) витражей (на высоте до 3,5 м) | 1 раз в летний период |
| 10 | Мойка парапетов и цоколя | 1 раз в летний период |
| 11 | Уборка лестничных маршей входных групп | По мере необходимости |
| 12 | Складирование мусора в контейнеры и поддержание чистоты площадки мусорных контейнеров. | Ежедневно в рабочие дни |
| 13 | Чистка дорожных и информационных знаков, шлагбаумов от грязи. | Ежедневно в рабочие дни |
| В зимний период с 15 ноября по 14 апреля |
| 1 | Очистка территории, ступеней и площадок входной зоны, автостоянки от мусора. | Ежедневно в рабочие дни, в течение дня |
| 2 | Ручная или механизированная (с применением снегоуборочной машины) уборка территории, ступеней и площадок входной зоны от снега. | Ежедневно, круглосуточно |
| 3 | Чистка дорожных и информационных знаков от грязи и снега. | Ежедневно в рабочие дни |
| 3 | Подметание пешеходных тротуаров. | Ежедневно в рабочие дни, в течение дня |
| 4 | Вынос мусора и чистка урн и пепельниц. | Ежедневно в рабочие дни, утром и по мере необходимости |
| 5 | Удаление льда с пешеходных тротуаров, лестниц, на открытых и перекрестных дорогах. | Ежедневно, по мере необходимости |
| 6 | Складирование снега в заранее согласованных с Заказчиком местах. | Ежедневно, по мере необходимости |
| 7 | Сколка льда и посыпка проходных зон территории реагентом или иным противоскользящим материалом. | Ежедневно, по мере необходимости |
| 8 | Очистка фасада, подоконников и окон здания от пыли и локальных загрязнений (на высоте 2,50 м). | По мере необходимости |
| 9 | Удаление загрязнений и наледи из-под металлических решеток у входа. | По мере необходимости |
| 10 | Уборка лестничных маршей входных групп | По мере необходимости |

## Комплексная мойка автотранспортных средств

| № | Наименование работ | Периодичность |
| --- | --- | --- |
| 1 | мойка кузова (кузов, дверные проёмы, отбивка колёсных арок, сушка кузова, продувка воздухом дверных проёмов, замков, порогов, боковых зеркал и труднодоступных мест) | Ежедневно в рабочие дни с 08.00 до 20.00 |
| 2 | мойка салона (мойка/чистка ковриков, протирка "панели приборов", уборка салона и багажника автомобиля пылесосом, натирка стёкол) |  |
| 3 | чистка пластика в салоне |  |
| 4 | покрытие кузова воском |  |

| Заказчик: ________ ______________ (подпись) (Ф.И.О) | Исполнитель: ________ ______________ (подпись) (Ф.И.О.) |
| --- | --- |

Приложение № 3

к Договору на оказание услуг

по административному управлению и

комплексной эксплуатации офисного здания

от «____»_________20__ г. №____________

ФОРМА

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ

на эксплуатационно-техническое обслуживание Инженерно-технического оборудования и инженерных систем Здания

ЗАКАЗЧИК: ОАО «ТрансКонтейнер», в лице ______________________, действующего на основании ______________________________, в соответствии с условиями Договора на оказание услуг по административному управлению и комплексной эксплуатации офисного здания от «__»______20___г.
№ ________________  (далее - «Договор»), передал, а

ИСПОЛНИТЕЛЬ: ___________________, в лице _______________________, действующего на основании _________________, принял на полное эксплуатационно-техническое обслуживание Инженерно-техническое оборудование и инженерные системы Здания:

1. ХХХХХХХХХХХХХХХХ

2. ХХХХХХХХХХХХХХХХХ

3. ХХХХХХХХХХХХХХХХХ

Подписи Сторон:

| Заказчик: ________ ______________ (подпись) (Ф.И.О) | Исполнитель: ________ ______________ (подпись) (Ф.И.О.) |
| --- | --- |

Приложение № 4

к Договору на оказание услуг

по административному управлению и

комплексной эксплуатации офисного здания

от «____»_________20__ г. №____________

ПРОТОКОЛ

согласования стоимости Эксплуатационных услуг

Мы, нижеподписавшиеся, от лица Заказчика – _________________________ , действующий на основании _________________________, с одной стороны, и от лица Исполнителя – ______________________________, действующий на основании ______________, с другой стороны, удостоверяем, что Сторонами достигнуто соглашение о величине общей стоимости Эксплуатационных услуг по Договору на оказание услуг по административному управлению и комплексной эксплуатации офисного здания.

Стоимость Эксплуатационных услуг по настоящему Договору, указанных в п. 2.1. Договора, в месяц составляет _______________  (____________________) рублей ___ копеек, в т.ч. НДС 18% - _______________ (____________________) рублей ___ копеек, включая все расходы Исполнителя по Договору, в том числе:

| №№ п/п | Наименование работ | Стоимость, руб. без учета НДС |
| --- | --- | --- |
|  | Техническое обслуживание и эксплуатация Инженерно-технического оборудования и инженерных систем Здания: |  |
|  | Техническое обслуживание систем дымоудаления. |  |
|  | Техническое обслуживание систем подпора воздуха. |  |
|  | Техническое обслуживание щитов автоматического управления (приточно-вытяжная вентиляции, дымоудаления и подпора воздуха и т.д.) |  |
|  | Техническое обслуживание систем приточно-вытяжной вентиляции здания до оконечных устройств. |  |
|  | Техническое обслуживание системы центрального кондиционирования здания (включая чиллеры, фанкойлы, трубную разводку). |  |
|  | Техническое обслуживание систем местного кондиционирования воздуха. |  |
|  | Техническое обслуживание системы диспетчеризации ДГУ. |  |
|  | Техническое обслуживание ДГУ |  |
|  | Техническое обслуживание системы электроснабжения от распределительных этажных щитов (включая распределительные щиты) до оконечных устройств (розеток, электрооборудования). |  |
|  | Техническое обслуживание наружных кабельных линий электроснабжения здания от ТП до ГРЩ, с вводом в УВР. |  |
|  | Техническое обслуживание системы электроснабжения здания от ГРЩ до распределительных этажных щитов |  |
|  | Техническое обслуживание питающих кабелей от ДГУ до ГРЩ. |  |
|  | Техническое обслуживание тепловых завес (включая трубную разводку). |  |
|  | Техническое обслуживание системы водоснабжения и канализации до городского коллектора. |  |
|  | Техническое обслуживание системы отопления и горячего водоснабжения. |  |
|  | Техническое обслуживание автоматических раздвижных дверей |  |
|  | Техническое обслуживание шлагбаума и ворот. |  |
|  | Техническое обслуживание вертикального транспорта (2 лифта) |  |
|  | текущий ремонт Инженерно-технического оборудования и инженерных систем Здания (оборудования, коммуникаций) |  |
|  | Спецодежда, униформа и средства защиты |  |
|  | Инструмент, оборудование для службы технической эксплуатации |  |
|  | Обучение и аттестация персонала службы технической эксплуатации |  |
|  | Заработная плата технического персонала |  |
| 1.23.1 | Заработная плата |  |
| 1.23.2 | Налоги на зарплату |  |
|  | Санитарное содержание помещений, территории и внешнее благоустройство Здания |  |
| 2.1. | Клининговые услуги |  |
| 2.1.1 | Уборка офисных помещений |  |
| 2.1.2 | Уборка технических помещений |  |
| 2.1.3 | Уборка мест общего пользования |  |
| 2.1.4 | Уборка подземного паркинга |  |
| 2.2. | Уборка прилегающей территории |  |
| 2.3. | Услуги по очистке кровли |  |
| 2.4. | Услуги по вывозу мусора |  |
| 2.5. | Услуги по вывозу снега |  |
| 2.6. | Дезинфекция, дератизация |  |
| 2.7. | Моющие средства, химикаты для клининговых услуг |  |
| 2.8. | Оборудование, инструмент для клининговых услуг |  |
| 2.9. | Обслуживание грязезащитных покрытий |  |
| 2.10. | Униформа клинингового персонала |  |
| 2.11. | Обучение и аттестация персонала |  |
| 2.12. | Заработная плата клинингового персонала |  |
| 2.12.1 | Заработная плата |  |
| 2.12.2 | Налоги на зарплату |  |
|  | Комплексная мойка автотранспортных средств |  |
| 3.1. | Моющие средства и прочие расходные материалы для автомойки |  |
| 3.2. | Оборудование, инструмент для автомойки |  |
| 3.3. | Униформа персонала автомойки |  |
| 3.4. | Обучение и аттестация персонала автомойки |  |
| 3.5. | Заработная плата персонала автомойки |  |
| 3.5.1. | Заработная плата |  |
| 3.5.2. | Налоги на зарплату |  |
|  | Зарплата административного персонала |  |
| 4.1. | Заработная плата |  |
| 4.2 | Налоги на зарплату |  |
|  | Внешнее благоустройство здания |  |
|  | Административные расходы |  |
|  | ИТОГО |  |

| Заказчик: ________ ______________ (подпись) (Ф.И.О) | Исполнитель: ________ ______________ (подпись) (Ф.И.О.) |
| --- | --- |

Приложение № 5

к Договору на оказание услуг

по административному управлению и

комплексной эксплуатации офисного здания

от «____»_________20___ г. №____________

ФОРМА

АКТ проверки качества уборки Объекта

| Проверка качества уборки Объекта |
| --- |
| Месяц, год |
| № | Задание | Число, отметка о невыполнении задания |
| Входная группа, холл, лестницы, коридоры, переговорные | 1 | 2 | 3 | … | 30 | 31 |
| 1 | Двери входных групп (стекла, рамы, фурнитура) |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Двери переговорных комнат |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Полы (входная группа) |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Грязезащитные коврики |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Мягкая мебель (холл) |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Декоративные перила (поручни, стекла) |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Ковровые покрытия |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Полы (коридоры) |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Корзины для мусора (чистота, наличие пакетов) |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Лифтовой холл (полы, плинтуса, стены) |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Лестницы (полы/ступени, плинтуса, стены, перила) |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Окна с внутренней стороны (лестницы) |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Лифт для сотрудников (стены, полы, поручни, зеркала, двери) |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Панорамный VIP лифт (стены, стекла, полы, поручни, двери, внешнее остекление шахты лифта**) |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Малые архитектурные формы (цветочные композиции, вазоны)) |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Металлическая фурнитура |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Предметы интерьера |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Плинтуса |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Стены (холл) |  |  |  |  |  |  |
| Служебные помещения | 1 | 2 | 3 | … | 30 | 31 |
| 20 | Полы |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Двери |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Стены |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Шкафы |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Столы |  |  |  |  |  |  |
| Кухни | 1 | 2 | 3 | … | 30 | 31 |
| 25 | Полы |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Двери |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Стены |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Столы |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Кофе-машины |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Кухонное оборудование |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Наличие салфеток |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Корзины для мусора (чистота, наличие пакетов) |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Раковины, столешница |  |  |  |  |  |  |
| Офисные и административные помещения | 1 | 2 | 3 | … | 30 | 31 |
| 34 | Двери |  |  |  |  |  |  |
| 35 | Стены |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Полы |  |  |  |  |  |  |
| 37 | Поверхности шкафов, полок, тумбочек, короба для проводов |  |  |  |  |  |  |
| 38 | Стулья, кресла |  |  |  |  |  |  |
| 39 | Корзины для мусора (чистота, наличие пакетов) |  |  |  |  |  |  |
| 40 | Корпусы компьютеров |  |  |  |  |  |  |
| 41 | Выключатели, розетки (корпус) |  |  |  |  |  |  |
| 42 | Рабочие столы (свободные от документов) |  |  |  |  |  |  |
| 43 | Батареи отопления (свободный доступ) |  |  |  |  |  |  |
| 44 | Подоконники (свободный доступ) |  |  |  |  |  |  |
| 45 | Напольные кондиционеры |  |  |  |  |  |  |
| 46 | Бумагоуничтожители (шредеры) |  |  |  |  |  |  |
| Санитарные зоны(туалеты-жен) | 1 | 2 | 3 | … | 30 | 31 |
| 47 | Бумагодержатели, дозаторы для мыла , полотенцедержатели (чистота) |  |  |  |  |  |  |
| 48 | Двери |  |  |  |  |  |  |
| 49 | Зеркала |  |  |  |  |  |  |
| 50 | Корзины для мусора (чистота, наличие пакетов) |  |  |  |  |  |  |
| 51 | Перегородки и стены кабинок |  |  |  |  |  |  |
| 52 | Полы |  |  |  |  |  |  |
| 53 | Раковины, столешницы, краны, видимые части труб |  |  |  |  |  |  |
| 54 | Наличие расходных материалов |  |  |  |  |  |  |
| 55 | Стены |  |  |  |  |  |  |
| 56 | Унитазы/писуары, крышки и сиденья унитазов |  |  |  |  |  |  |
| Санитарные зоны (туалеты-муж) | 1 | 2 | 3 | … | 30 | 31 |
| 57 | Бумагодержатели, дозаторы для мыла, полотенцедержатели (чистота) |  |  |  |  |  |  |
| 58 | Двери |  |  |  |  |  |  |
| 59 | Зеркала |  |  |  |  |  |  |
| 60 | Корзины для мусора (чистота, наличие пакетов) |  |  |  |  |  |  |
| 61 | Перегородки и стены кабинок |  |  |  |  |  |  |
| 62 | Полы |  |  |  |  |  |  |
| 63 | Раковины, столешницы, краны, видимые части труб |  |  |  |  |  |  |
| 64 | Наличие расходных материалов |  |  |  |  |  |  |
| 65 | Стены |  |  |  |  |  |  |
| 66 | Унитазы/писуары, крышки и сиденья унитазов |  |  |  |  |  |  |
| Парковка | 1 | 2 | 3 | … | 30 | 31 |
| 67 | Двери |  |  |  |  |  |  |
| 68 | Дорожные знаки и указатели |  |  |  |  |  |  |
| 69 | Стены |  |  |  |  |  |  |
| 70 | Колонны |  |  |  |  |  |  |
| 71 | Корзины для мусора (чистота, наличие пакетов) |  |  |  |  |  |  |
| 72 | Лифтовой холл (полы, плинтуса, стены) |  |  |  |  |  |  |
| 73 | Пандусы (чистота, отсутствие снега, мусора, наледей) |  |  |  |  |  |  |
| 74 | Полы (чистота, отсутствие мусора, снега, наледей) |  |  |  |  |  |  |
| 75 | Стойки АПС, шлагбаумы |  |  |  |  |  |  |
| 76 | Трубы ограничительные напольные |  |  |  |  |  |  |
| 77 | Оградительные столбики |  |  |  |  |  |  |
| 78 | Пожарные шкафы |  |  |  |  |  |  |
| 79 | Комната охраны |  |  |  |  |  |  |
| 80 | Комната приема пищи |  |  |  |  |  |  |
| Прилегающая территория | 1 | 2 | 3 | … | 30 | 31 |
| 81 | В зимнее время снег собран и складируется в отведенных местах* |  |  |  |  |  |  |
| 82 | Входная группа (нет мусора, в зимний период нет снега и наледей) |  |  |  |  |  |  |
| 83 | Наземная автостоянка (чистота, в зимний период уборка снега) |  |  |  |  |  |  |
| 84 | Дорожные знаки, указатели |  |  |  |  |  |  |
| 85 | Въезд/выезд с парковки (чистота, в зимний период нет снега и наледей) |  |  |  |  |  |  |
| 86 | Лестницы на парковку |  |  |  |  |  |  |
| 87 | Место для мусорного контейнера, (чистота, отсутствие мусора) |  |  |  |  |  |  |
| 88 | Окна** |  |  |  |  |  |  |
| 89 | Газоны |  |  |  |  |  |  |
| 90 | Двери |  |  |  |  |  |  |
| 91 | Пепельницы, урны |  |  |  |  |  |  |
| 92 | Пешеходные дорожки, бордюрный камень (чистый, в зимний период без снега и наледей) |  |  |  |  |  |  |
| 93 | Стены фасада (отсутствие локальных пятен)** |  |  |  |  |  |  |
| Общее | 1 | 2 | 3 | … | 30 | 31 |
| 94 | Своевременный приход сотрудников на работу |  |  |  |  |  |  |
| 95 | Внешний вид сотрудников, униформа соответствует требованием Договора, наличие бейджа |  |  |  |  |  |  |
| 96 | Соблюдение сотрудниками правил внутреннего распорядка |  |  |  |  |  |  |
| 97 | Использование сертифицированных средств для уборки |  |  |  |  |  |  |
| 98 | Инвентарь(чистый, исправный, в достаточном количестве, складируется аккуратно) |  |  |  |  |  |  |
| 99 | Доброжелательность |  |  |  |  |  |  |
| 100 | Своевременное устранение замечаний |  |  |  |  |  |  |
| Процент сдачи объекта: |  |  |  |  |  |  |
| Менеджер от Исполнителя: |  |  |  |  |  |  |
| Контролирующее лицо от Заказчика: |  |  |  |  |  |  |
| Общее количество пунктов = 100 |  |  |  |  |  |
| Каждый пункт проверки равен 100%. |  |  |  |  |  |
| (*) - места складирования снега указываются Заказчиком. |  |  |  |  |  |
| (**) - уборка элементов на высоте не более 2,5 м. |  |  |  |  |  |

Подписи сторон:

| Заказчик: ________ ______________ (подпись) (Ф.И.О) | Исполнитель: ________ ______________ (подпись) (Ф.И.О.) |
| --- | --- |

Приложение № 6

к Договору на оказание услуг

по административному управлению и

комплексной эксплуатации офисного здания

от «____»_________20__ г. №____________

## Порядок оценки качества работ по санитарному содержанию помещений, территории и внешнему благоустройству Здания

Для оценки качества выполненных Исполнителем работ, оказанных услуг Заказчиком используется проверка качества уборки Объекта.

Проверка осуществляется ежедневно 1 раз в рабочие дни, в период с 9:00 до 18:00 часов совместно уполномоченными представителями обеих Сторон. Результат проверки в процентном выражении заносится в Акт проверки качества уборки Объекта (Приложение № 5).

Акт «Проверка качества уборки Объекта» составляется в 2 (двух) экземплярах, по одному для каждой из Сторон и подписывается уполномоченными представителями Сторон.

По данному виду проверки Исполнитель вправе не принимать претензии относительно качества уборки, предъявленные Заказчиком после подписания актов о проведенной проверке.

На основании результатов проверок, проведенных в течение отчетного месяца, составляется сводный акт.

Процент выполнения работ за месяц (далее – ПВРм) – это показатель объема и качества выполненных работ за отчетный месяц. Выражается в процентах и определяется как отношение суммы процентов, указанных в отчетах Проверок к общему количеству проверок, проведенных за отчетный месяц.

ПВРм  =  Σ%  /   N

ПВРм  – Процент выполнения работ за месяц. Σ% – Сумма процентов по всем проверкам отчетного месяца. N – Общее количество проверок, проведенных в отчетном месяце.

При наличии зафиксированных не устраненных замечаний в согласованный срок Заказчик имеет право ежедневно соразмерно уменьшать результат в соответствующем пункте отчета «Проверка качества уборки Объекта» (Приложения № 5) до момента устранения данных замечаний.

В сводном акте за месяц должен быть указан Процент выполнения работ за месяц (ПВРм).

Не позднее второго рабочего дня месяца, следующего за отчетным, Исполнитель направляет сводный акт за месяц Заказчику для подписания. Не позднее 3 (Трех) рабочих дней с момента получения Заказчиком сводный акт должен быть подписан и передан Исполнителю.

За ненадлежащее выполнение обязательств по санитарному содержанию помещений, территории и внешнему благоустройству:

- если ПВРм составил 95,00-97,99% - стоимость услуг Исполнителя в отчетном месяце уменьшается на 3% от месячной стоимости услуг по Санитарному содержанию помещений, территории и внешнего благоустройства Здания.

- если ПВРм составил 90,00-94,99% - стоимость услуг Исполнителя в отчетном месяце уменьшается на 5% от месячной стоимости услуг по Санитарному содержанию помещений, территории и внешнего благоустройства Здания.

- если ПВРм составил 85,00-89,99% - стоимость услуг Исполнителя в отчетном месяце уменьшается на 7% от месячной стоимости услуг по Санитарному содержанию помещений, территории и внешнего благоустройства Здания

- если ПВРм составил менее 84,99% - стоимость услуг Исполнителя в отчетном месяце уменьшается на 10% от месячной стоимости услуг по Санитарному содержанию помещений, территории и внешнего благоустройства Здания

| Заказчик: ________ ______________ (подпись) (Ф.И.О) | Исполнитель: ________ ______________ (подпись) (Ф.И.О.) |
| --- | --- |

Приложение № 6

к документации о закупке

СВЕДЕНИЯ ОБ АДМИНИСТРАТИВНОМ И ПРОИЗВОДСТВЕННОМ ПЕРСОНАЛЕ ПРЕТЕНДЕНТА

(указывается персонал, который необходим для выполнения работ, оказания услуг, являющихся предметом конкурса)

Административный персонал

| № п/п | Занимаемая должность | Ф.И.О. | Образование и специальность | Стаж работы по профилю занимаемой должности |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

Производственный персонал (рабочие)

| № п/п | Специальность по каждому рабочему | Разряд, квалификация | Стаж работы по специальности |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| … |  |  |  |

### Представитель, имеющий полномочия подписать заявку на участие от имени ______________________________________________________________

(наименование претендента)

____________________________________________________________________

Печать			(должность, подпись, ФИО)

"____" _________ 201__ г.

# Text boxes

_____________________________________________,

наименование претендента

________________________________________

государство регистрации претендента

_______________________________________________

ИНН претендента (для претендентов-резидентов Российской Федерации)

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ № ОК/___/____/____

(лот № _________)

(указывается, если предусмотрены лоты)

_____________________________________________,

наименование претендента

________________________________________

государство регистрации претендента

_______________________________________________

ИНН претендента (для претендентов-резидентов Российской Федерации)

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ № ОК/___/____/____

(лот № _________)

(указывается, если предусмотрены лоты)

КОНВЕРТ «А» или КОНВЕРТ «Б»

| Наружный блок | Производитель | Внутренний блок, шт. | Назначение |
| --- | --- | --- | --- |
| RR71/-30, 2 шт. | Daikin | FAQ71B, 2 шт. | Кроссовая, 1 этаж |
| RR71/-30, 2 шт. | Daikin | FAQ71B, 2 шт. | Кроссовая, 2этаж |
| RR71/-30, 4 шт. | Daikin | FAQ71B, 4 шт. | Кроссовая, 3 этаж |
| RR71/-30, 4 шт. | Daikin | FAQ71B, 4 шт. | Кроссовая, 4 этаж |
| RR71/-30, 2 шт. | Daikin | FAQ71B, 2 шт. | Кроссовая, 5 этаж |
| ERAF 0521, 3 шт. | Uniflair | 3 шт. | ЦОД, 1 этаж |
| TDCV 1700A, 3 шт. | Uniflair | 3 шт. | ЦОД, 1 этаж |