УТВЕРЖДАЮ

Председатель Конкурсной комиссии

филиала ОАО «ТрансКонтейнер»

на Восточно-Сибирской железной дороге

__________________Д. Г. Куторкин

«____»________________   2014 г.

ДОКУМЕНТАЦИЯ О ЗАКУПКЕ

Раздел 1. Общие положения

## 1.1. Общие положения

    - Открытое акционерное общество «Центр по перевозке грузов в контейнерах «ТрансКонтейнер» (ОАО «ТрансКонтейнер») (далее – Заказчик), руководствуясь положениями Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и Положением о порядке размещения заказов на закупку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд ОАО «ТрансКонтейнер», утвержденным решением Совета директоров ОАО «ТрансКонтейнер» от 20 февраля 2013 г. (далее – Положение о закупках), проводит открытый конкурс № ОК/011/ВСИБ/0023 (далее – Открытый конкурс).

    - Предметом настоящего Открытого конкурса является право на заключение договора на оказание услуг по техническому надзору за выполнением работ по реконструкции контейнерного терминала ст. Батарейная.

    - Информация об организаторе Открытого конкурса указана в пункте 2 Информационной карты раздела 5 настоящей документации о закупке (далее – Информационная карта).

    - Дата опубликования извещения о проведении настоящего Открытого конкурса указана в пункте 3 Информационной карты.

    - Извещение о проведении Открытого конкурса, изменения к извещению, настоящая документация о закупке, протоколы, оформляемые в ходе проведения Открытого конкурса и иная информация об Открытом конкурсе публикуется в средствах массовой информации (далее – СМИ), указанных в пункте 4 Информационной карты.

    - Наименование, количество, объем, характеристики, требования к выполнению работ, оказанию услуг, поставке товара и т.д. и места их выполнения, оказания, поставки и т.д., а также информация о начальной (максимальной) цене договора, состав, количественные и качественные характеристики товара, работ и услуг, сроки поставки товара, выполнения работ или оказания услуг, количество лотов, порядок, сроки направления документации о закупке, указаны в Техническом задании и Информационной карте (разделы 4 и 5 соответственно настоящей документации о закупке).

    - По всем вопросам, не урегулированным настоящей документацией о закупке, необходимо руководствоваться Положением о закупках. В случае противоречия положений настоящей документации о закупке и Положения о закупках необходимо руководствоваться Положением о закупках.

    - Дата рассмотрения и сопоставления предложений претендентов и представленных комплектов документов на участие в Открытом конкурсе (далее – Заявки) указана в пункте 8 Информационной карты.

    - Претендентом на участие в Открытом конкурсе признается любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки, которые получили в установленном порядке всю необходимую документацию о закупке.

    - Участниками Открытого конкурса признаются претенденты, своевременно и по установленной форме подавшие Заявку и соответствующие установленным в настоящей документации о закупке обязательным и квалификационным требованиям.

    - Для участия в процедуре Открытого конкурса претендент должен:

- удовлетворять требованиям, изложенным в настоящей документации о закупке;

- быть правомочным на предоставление Заявки и представить Заявку, соответствующую требованиям настоящей документации о закупке.

    - Заявки рассматриваются как обязательства претендентов. ОАО «ТрансКонтейнер» вправе требовать от победителя/победителей Открытого конкурса заключения договора на условиях, предложенных в его Заявке. Для всех претендентов на участие в Открытом конкурсе устанавливаются единые требования с учетом случаев, предусмотренных пунктами 1.1.22, 1.1.23, 1.1.24, 2.3.2 настоящей документации о закупке.

    - Решение о допуске претендентов к участию в Открытом конкурсе на основании предложения Организатора принимает Конкурсная комиссия (пункт 9 Информационной карты) в порядке, определенном настоящей документацией о закупке и Положением о закупках.

    - Конкурсная комиссия вправе на основании информации о несоответствии претендента на участие в Открытом конкурсе установленным настоящей документацией о закупке требованиям, полученной из любых официальных источников, использование которых не противоречит законодательству Российской Федерации, не допустить претендента на участие в Открытом конкурсе или отстранить участника Открытого конкурса от участия в Открытом конкурсе на любом этапе его проведения.

    - Претендент несет все расходы и убытки, связанные с подготовкой и подачей своей Заявки. Организатор, Заказчик не несут никакой ответственности по расходам и убыткам, понесенным претендентами в связи с их участием в Открытом конкурсе.

    - Документы, представленные претендентами в составе Заявок, возврату не подлежат.

    - Заявки с документацией предоставляются претендентами в сроки и на условиях, изложенных в пункте 6 Информационной карты.

    - Организатор, Заказчик Открытого конкурса вправе отказаться от его проведения в любой момент до принятия решения Конкурсной комиссией о победителе Открытого конкурса. Извещение об отмене проведения Открытого конкурса размещается в соответствии с пунктом 4 Информационной карты в течение 3 (трех) дней со дня принятия решения об отмене проведения Открытого конкурса. При этом ОАО «ТрансКонтейнер» не будет нести никакой ответственности перед любыми физическими и юридическими лицами, которым такое действие может принести убытки.

    - Протоколы, оформляемые в ходе проведения Открытого конкурса, размещаются в порядке, предусмотренном настоящей документацией о закупке, в течение 3 (трех) дней с даты их подписания в соответствии с пунктом 4 Информационной карты.

    - Конфиденциальная информация, ставшая известной сторонам при проведении Открытого конкурса не может быть передана третьим лицам за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

    - В случае участия нескольких лиц на стороне одного претендента соответствующая информация должна быть указана в Заявке, оформленной в соответствии с приложением № 1 к настоящей документации о закупке. Если соответствующая информация не указана в Заявке, претендент считается подавшим Заявку от своего имени и действующим в своих интересах.

    - Иностранные участники при проведении закупки вправе подавать предложения о цене договора без учета расходов, связанных с импортом товара на территорию Российской Федерации (в т.ч. расходов на транспортировку, страхование груза, таможенную очистку).

В этом случае Конкурсная комиссия принимает решение после оценки и сопоставления поданных в разных базисах поставки ценовых предложений участников.

    - Иностранный участник закупки вправе указать цену в рублях Российской Федерации, либо, если это указанно в пункте 16 Информационной карты, в иностранной валюте. При этом оценка и сопоставление заявок российских и иностранных участников будут осуществляться в рублях Российской Федерации с пересчетом цен заявок иностранных участников, указанных в иностранных валютах, по курсу Центрального банка Российской Федерации на дату рассмотрения и сопоставления Заявок.

    - Предоставление иностранными участниками закупки документов и сведений, в том числе в целях подтверждения обязательных и квалификационных требований, предусмотренных настоящей документацией о закупке, осуществляется с учетом особенностей, указанных в пункте 18 Информационной карты.

## 1.2. Разъяснения положений документации о закупке.

    - Претендент вправе направить письменный запрос о разъяснении настоящей документации о закупке, с момента размещения извещения о проведении настоящего Открытого конкурса в СМИ и не позднее, чем за 10 (десять) дней до окончания срока подачи Заявок (пункт 6 Информационной карты), подписанный уполномоченным представителем претендента по адресу(ам) электронной почты представителя(ей) Заказчика/Организатора, указанному(ым) в пункте 2 Информационной карты.

    - Разъяснения предоставляются в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня поступления запроса.

    - Организатор обязан разместить разъяснения в СМИ не позднее чем в течение 3 (трех) дней со дня предоставления разъяснений без указания информации о лице, от которого поступил запрос.

    - Получение и ознакомление претендентов на участие в Открытом конкурсе разъяснений положений документации о закупке по проведению Открытого конкурса осуществляется через СМИ.

    - Организатор вправе не отвечать на запросы о разъяснении положений документации о закупке по проведению Открытого конкурса, поступившие позднее срока, установленного в пункте 1.2.1 документации о закупке.

## 1.3. Внесение изменений и дополнений в документацию о закупке

- . В любое время, но не позднее, чем за 5 (пять) дней до дня окончания срока подачи Заявок, в том числе по запросу претендента, могут быть внесены дополнения и изменения в извещение о проведении Открытого конкурса и в настоящую документацию о закупке. Любые изменения, дополнения вносимые в извещение Открытого конкурса, документацию о закупке по проведению Открытого конкурса является неотъемлемой ее частью.

Дополнения и изменения, внесенные в извещение о проведении Открытого конкурса и в настоящую документацию о закупке, размещаются в соответствии с пунктом 4 Информационной карты в течение 3 (трех) дней со дня принятия решения о внесении изменений.

В случае внесения изменений позднее, чем за 15 (пятнадцать) дней до даты окончания подачи Заявок, Организатор обязан продлить срок подачи Заявок таким образом, чтобы со дня размещения в СМИ внесенных в документацию о закупке изменений до даты окончания срока подачи Заявок оставалось не менее 15 (пятнадцати) дней.

Заказчик, Организатор не вправе вносить изменения, касающиеся замены предмета закупки.

- . Заказчик не берет на себя обязательства по уведомлению претендентов/ участников Открытого конкурса о дополнениях, изменениях, разъяснениях в настоящую документацию о закупке, а также по уведомлению претендентов/участников (за исключением победителя (победителей) Открытого конкурса) об итогах Открытого конкурса и не несет ответственности в случаях, когда участники не осведомлены о внесенных изменениях, дополнениях, разъяснениях, итогах Открытого конкурса при условии их надлежащего размещения в соответствии с пунктом 4 Информационной карты.

- . Заказчик, Организатор вправе принять решение о продлении срока окончания подачи Заявок на участие в Открытом конкурсе в любое время до момента истечения такого срока. В течение 3 (трех) дней со дня принятия указанного решения такие изменения размещаются Заказчиком, Организатором в соответствии с пунктом 4 Информационной карты.

## 1.4. Недобросовестные действия претендента/участника

    - К недобросовестным действиям претендента/участника относятся действия, которые выражаются в том, что претендент/участник прямо или косвенно предлагает, дает либо соглашается дать любому должностному лицу (служащему, работнику) Заказчика/Организатора вознаграждение в любой форме (материальное вознаграждение, предложение о найме или какая-либо другая услуга) в целях оказания воздействия на процедуру проведения Открытого конкурса, принятие решения, применение какой-либо процедуры или совершение иного действия Заказчиком/Организатором, влияющего на ход проведения процедуры Открытого конкурса.

    - В случае установления недобросовестности действий претендента/участника, такой претендент/участник может быть отстранен от участия в Открытом конкурсе. Информация об этом и мотивы принятого решения указываются в соответствующем протоколе и сообщаются претенденту/участнику.

Раздел 2. Обязательные и квалификационные требования к претендентам/ участникам, оценка Заявок участников

## Обязательные требования

- . Претендент/участник (в том числе каждое юридическое и/или физическое лицо (индивидуальный предприниматель), выступающее на стороне одного претендента/участника) должен соответствовать обязательным требованиям настоящей документации о закупке, а именно:

а) не иметь задолженности по уплате налогов, сборов, пени, налоговых санкций в бюджеты всех уровней и обязательных платежей в государственные внебюджетные фонды, а также просроченную задолженность по ранее заключенным договорам с ОАО «ТрансКонтейнер»;

б) не находиться в процессе ликвидации;

в) не быть признанным несостоятельным (банкротом);

г) на его имущество не должен быть наложен арест, его экономическая деятельность не должна быть приостановлена;

д) соответствовать требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации и/или государства регистрации и/или ведения бизнеса претендента к лицам, осуществляющим выполнения работ, оказания услуг, поставки товаров и т.д. являющихся предметом Открытого конкурса;

е) к товарам, работам, услугам, ранее поставленным (выполненным, оказанным) претендентом Заказчику или другой организации, не возникает существенных претензий по качеству или иных существенных претензий в процессе их использования в пределах установленного срока их использования (службы, функционирования), или иного срока по усмотрению ОАО «ТрансКонтейнер»;

ж) в пункте 17 Информационной карты могут быть установлены иные обязательные требования к претендентам на участие в Открытом конкурсе.

  - Квалификационные требования

- Претендент/участник (в том числе каждое юридическое и/или физическое лицо (индивидуальный предприниматель), выступающее на стороне одного претендента/ участника) должен соответствовать квалификационным требованиям настоящей документации о закупке, а именно:

а) претендент/участник должен быть правомочен заключать и исполнять договор, право на заключение которого является предметом Открытого конкурса, в том числе претендент/участник - юридическое лицо или индивидуальный предприниматель должен быть зарегистрированным в качестве субъекта гражданского права и иметь все необходимые в соответствии с законодательством Российской Федерации разрешения, включая лицензии, сертификаты, допуски, патенты и т.д. на поставляемые товары, работы, услуги, или для ведения деятельности, являющейся предметом закупки;

б) обладать квалификацией, необходимой для поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг, являющихся предметом закупки (в том числе обладать производственными мощностями, профессиональной и технической квалификацией, трудовыми и финансовыми ресурсами, оборудованием и другими материальными ресурсами);

в) не быть включенным в реестр недобросовестных поставщиков, предусмотренный статьей 5 Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и/или статьей 104 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», а также в реестр недобросовестных контрагентов ОАО «ТрансКонтейнер»;

г) в пункте 17 Информационной карты могут быть установлены иные требования к претендентам/участникам на участие в Открытом конкурсе.

  - Представление документов

- Претендент в составе Заявки, представляет следующие документы:

- опись представленных документов, заверенную подписью и печатью претендента;

- надлежащим образом оформленные приложения к настоящей документации о закупке: № 1 (Заявка), № 2 (Сведения о претенденте) и № 3 (Финансово-коммерческое предложение, подготовленное в соответствии с требованиями Технического задания (раздел 4 документации о закупке);

- копию паспорта (для физических лиц) (предоставляет каждое физическое лицо, выступающее на стороне одного претендента);

- выданную не ранее чем за 30 (тридцать) календарных дней до дня размещения извещения о проведении Открытого конкурса выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для претендентов-резидентов Российской Федерации юридических лиц); выданную не ранее чем за 30 (тридцать) календарных дней до дня размещения извещения о проведении Открытого конкурса выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуальных предпринимателей-резидентов Российской Федерации); надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в соответствии с законодательством государства регистрации претендента-нерезидента Российской Федерации;

- копию договора простого товарищества (копию договора о совместной деятельности) (предоставляется в случае, если несколько юридических/физических лиц выступают на стороне одного участника закупки);

- протокол/решение или другой документ о назначении должностных лиц, имеющих право действовать от имени претендента, в том числе совершать в установленном порядке сделки от имени претендента, без доверенности (копия, заверенная претендентом);

- доверенность на работника, подписавшего Заявку, на право принимать обязательства от имени претендента, в случае отсутствия полномочий по уставу (оригинал либо нотариально заверенная копия);

- документы (копии документов), подтверждающие соответствие претендентов установленным требованиям настоящей документации о закупке и условиям допуска к участию в Открытом конкурсе и предусмотренные пунктами 2.1 и 2.2 настоящей документации по закупке;

- в пункте 17 Информационной карты Заказчиком могут быть определены иные документы, предоставление которых в составе Заявки является обязательным.

- Для иностранных Претендентов в пункте 18 Информационной карты могут быть предусмотрены особые требования к предоставлению документов.

  - Заявка

    - Заявка должна состоять из документов, требуемых в соответствии с условиями настоящей документации о закупке.

    - Информация об обеспечение Заявки на участие в Открытом конкурсе указана в пункте 23 Информационной карты.

    - Каждый претендент может подать только одну Заявку. В случае если претендент подает более одной Заявки, а ранее поданная им Заявка не отозвана, все Заявки претендента отклоняются.

    - Заявка должна действовать не менее срока, указанного в пункте 
22 Информационной карты. До истечения этого срока Организатор при необходимости вправе предложить претендентам/участникам продлить срок действия Заявок. Претенденты/участники вправе отклонить такое предложение Организатора. В случае отказа претендента/участника от продления срока действия Заявки его Заявка отклоняется от участия в Открытом конкурсе.

    - Заявка оформляется в соответствии с разделом 3 настоящей документации о закупке. Заявка претендента, не соответствующая требованиям настоящей документации о закупке, отклоняется.

    - Заявка, подготовленная претендентом на участие в Открытом конкурсе, а также вся корреспонденция и документация по закупке, связанная с проведением Открытого конкурса, которыми обмениваются претендент/участник на участие в Открытом конкурсе и Организатор/Заказчик, должны быть составлены на языке/языках, указанном/ых в пункте 
15 Информационной карты.

    - Использование других языков для подготовки Заявки расценивается Организатором/Конкурсной комиссией как несоответствие предложения требованиям, установленным настоящей документацией о закупке.

    - В случае если закупка осуществляется лотами, каждый претендент может подать только одну Заявку по каждому лоту. Информация о количестве лотов указывается в пункте 12 Информационной карты. При этом претендент имеет право подать Заявки по всем лотам, или по его выбору по некоторым из них. В случае если претендент подает более одной Заявки по одному лоту, а ранее поданная им Заявка по данному лоту не отозвана, все Заявки претендента по данному лоту отклоняются. Начальная (максимальная) цена лота/лотов указывается в извещении о проведении Открытого конкурса и в пункте 5 Информационной карты.

    - Предоставляемые в составе Заявки документы должны быть четко напечатаны. Подчистки, дописки, исправления не допускаются, за исключением тех случаев, когда эти исправления (дописки) заверены рукописной надписью «исправленному верить», собственноручной подписью уполномоченного лица, расположенной рядом с каждым исправлением (допиской) и заверены печатью претендента на участие в Открытом конкурсе.

    - Все суммы денежных средств в Заявке должны быть выражены в валюте (валютах), установленной (ых) в пункте 16 Информационной карты.

Выражение денежных сумм в других валютах расценивается Конкурсной комиссией как несоответствие Заявки требованиям, установленным настоящей документацией о закупке.

    - Претендентам/участникам, государственным учреждениям, юридическим и физическим лицам в любое время до подведения итогов Открытого конкурса может быть направлен запрос о предоставлении информации и документов, разъяснений необходимых для подтверждения соответствия работ, услуг, товаров и т.д., предлагаемых в соответствии с Заявкой претендента, участника, предъявляемым требованиям, изложенным в настоящей документации о закупке. При этом не допускается изменение Заявок претендентов, участников.

## Срок и порядок подачи Заявок

    - Место, дата начала и окончания подачи заявок указаны в пункте 6 Информационной карты.

Для прохода в здание, где будет осуществляться прием Заявок, претенденту необходимо направить уведомление (с указанием ФИО, контактного телефона, номера Открытого конкурса и цели посещения) по адресу(ам) электронной почты представителя(ей) Организатора, указанному(ым) в пункте 2 Информационной карты, не позднее чем за один рабочий день, предшествующий дню посещения. Представителю претендента необходимо при себе иметь документ, удостоверяющий личность.

Заявка претендента должна быть подписана уполномоченным представителем претендента.

    - Заявки, по истечении срока, указанного в пункте 6 Информационной карты, не принимаются. Заявки, полученные по почте по истечении срока, указанного в пункте 6 Информационной карты, не вскрывается и возврату не подлежат.

    - Претендент самостоятельно определяет способ доставки Заявок, несет все риски несоблюдения сроков предоставления Заявок, связанные с выбором способа доставки.

    - Окончательная дата подачи Заявок и, соответственно, дата вскрытия,  дата рассмотрения и сопоставления Заявок может быть перенесена на более поздний срок. Соответствующие изменения размещаются в соответствии с пунктом 4 Информационной карты.

    - Претенденты вправе отозвать свою Заявку в любой момент, но не менее, чем за 24 часа до окончания срока подачи Заявок, указанного в пункте 6 Информационной карты. В этом случае претендент обязан направить письменное требование и обеспечить его вручение представителям Организатора в установленный настоящим пунктом срок.

## Вскрытие Заявок

- По окончании срока подачи Заявок представленные претендентами конверты с Заявками вскрываются Организатором не позднее срока, указанного в пункте 7 Информационной карты.

Организатор может проводить аудио- и/или видеозапись процедуры вскрытия конвертов.

- При вскрытии конвертов с Заявками объявляются:

наименование претендента;

сведения о наличии документов, перечень которых указан в настоящей документации о закупке;

иная информация.

- По итогам вскрытия Заявок (конвертов) формируется протокол, который подлежит опубликованию в соответствии с пунктом 4 Информационной карты не позднее 3 (трех)  дней с даты его подписания представителями Организатора, присутствовавшими при вскрытии конвертов с Заявками.

## Рассмотрение и сопоставление Заявок и изучение квалификации претендентов Организатором

- В срок, указанный в пункте 8 Информационной карты, Организатор осуществляет рассмотрение и сопоставление Заявок на участие в Открытом конкурсе и готовит предложения для принятия Конкурсной комиссией решения об итогах Открытого конкурса и определении победителя (ей).

- Информация о ходе рассмотрения Заявок не подлежит разглашению. Заявки претендентов рассматриваются Организатором на соответствие требованиям, изложенным в настоящей документации о закупке, на основании представленных в составе Заявок документов, а также иных источников информации, предусмотренных настоящей документацией о закупке, законодательством Российской Федерации, в том числе официальных сайтов государственных органов, организаций в сети Интернет. Заявка претендента должна полностью соответствовать каждому из установленных настоящей документацией о закупке требований или быть лучше.

- При наличии информации и документов, подтверждающих, что работы, услуги, товары и т.д., предлагаемые в соответствии с Заявкой претендента/участника, не соответствуют требованиям, изложенным в настоящей документации о закупке, Заявка претендента отклоняется.

- Победителем Открытого конкурса может быть признан участник, чья Заявка на участие в Открытом конкурсе соответствует требованиям, изложенным в настоящей документации о закупке, но имеет не минимальную цену.

- Указание претендентом недостоверных сведений в Заявке может служить основанием для отклонения такой Заявки.

- Наличие в реестрах недобросовестных поставщиков, указанных в подпункте «в» пункта 2.2.1 документации о закупке, сведений о претенденте (любом из физических и/или юридических лиц, выступающих на стороне претендента) может являться основанием для отклонения Заявки такого претендента.

- Претендент также может быть не допущен к участию в Открытом конкурсе в случае:

1) непредставления документов и информации, определенных настоящей документацией о закупке, либо наличия в этих документах и информации неполных и/или не соответствующих действительности сведений о претенденте или о товарах, работах, услугах на закупку которых размещается Открытый конкурс;

2) несоответствия претендента предусмотренным настоящей документацией о закупке обязательным и квалификационным требованиям и/или непредставления документов подтверждающих соответствие этим требованиям;

3) несоответствия Заявки требованиям настоящей документации о закупке, в том числе если:

Заявка не соответствует форме, установленной настоящей документацией о закупке;

Заявка не соответствует положениям технического задания документации о закупке;

документы не подписаны должным образом (в соответствии с требованиями настоящей документации о закупке);

4) если предложение о цене договора превышает начальную (максимальную) цену договора (если такая цена установлена);

5) отказа претендента от продления срока действия Заявки (если такой запрос претендентам направлялся);

6) в иных случаях, установленных Положением о закупках и настоящей документацией о закупке, в том числе пунктом 17 Информационной карты.

- Если в Заявке имеются расхождения между обозначением сумм цифрами и прописью, то к рассмотрению принимается сумма, указанная прописью.

- Если в Заявке имеются арифметические ошибки, претенденту/участнику может быть направлен запрос об уточнении цены договора при условии сохранения единичных расценок, а также об уточнении других положений документации о закупке, имеющих числовые значения.

- Претенденты и их представители не вправе участвовать в рассмотрении Заявок и изучении квалификации претендентов.

- В случае если на основании результатов рассмотрения Заявок принято решение об отказе в допуске к участию в данной процедуре Открытого конкурса всех претендентов, подавших Заявки, Открытый конкурс признается несостоявшимся.

## Порядок оценки и сопоставления Заявок участников Организатором

- Оценка и сопоставление Заявок состоится в срок, указанный в пункте 8 Информационной карты.

- Оценка и сопоставление Заявок, осуществляется в целях выявления лучших условий исполнения договора и выявления победителя(ей) в соответствии с критериями, указанными в пункте 19 Информационной карты.

- Оценка и сопоставление Заявок осуществляется на основании финансово-коммерческого предложения, иных документов, представленных в подтверждение соответствия претендента обязательным и квалификационным требованиям.

- Оценка и сопоставление Заявок осуществляется путем присвоения количества баллов, соответствующего условиям, изложенным в Заявке.

- Заявке, содержащей наилучшие условия, присваивается наибольшее количество баллов.

- Каждой Заявке по мере уменьшения выгодности содержащихся в ней условий (количества баллов, присвоенных по итогам оценки) присваивается порядковый номер. Заявке, в которой содержатся лучшие условия (присвоено наибольшее количество баллов), присваивается первый порядковый номер. В случае если в нескольких Заявках содержатся одинаковые условия (присвоено равное количество баллов по итогам оценки), меньший порядковый номер присваивается Заявке, которая поступила ранее других Заявок.

- Победителем признается участник, Заявке которого присвоено наибольшее количество баллов по итогам оценки и первый порядковый номер.

- Участники или их представители не могут участвовать в оценке и сопоставлении Заявок.

- По итогам рассмотрения, оценки и сопоставления Заявок в соответствии с порядком и критериями оценки, установленными настоящей документацией о закупке, и методикой оценки Организатор составляет протокол рассмотрения и оценки Заявок, в котором должна содержаться следующая информация:

1) результаты оценки и сопоставления Заявок участников, указанные в соответствии с присвоенными Заявкам участников по результатам оценки порядковыми номерами;

2) принятое Организатором решение;

3) предложения для рассмотрения Конкурсной комиссией;

4) иная информация при необходимости.

- По итогам оценки и сопоставления Заявок формируется протокол, который подлежит опубликованию в соответствии с пунктом 4 Информационной карты не позднее 3 (трех)  дней с даты его подписания представителями Организатора, присутствовавшими при оценки и сопоставлении Заявок.

## Подведение итогов Открытого конкурса

- После рассмотрения Заявок, изучения квалификации претендентов, Заявки, а также иные документы, необходимые для подведения итогов Открытого конкурса, передаются в Конкурсную комиссию. Решение об итогах Открытого конкурса принимается Конкурсной комиссией.

- Подведение итогов Открытого конкурса проводится Конкурсной комиссией в срок, указанный в пункте 10 Информационной карты.

- Участники или их представители не могут присутствовать на заседании Конкурсной комиссии.

- Конкурсная комиссия рассматривает предложения Организатора и принимает решение о выборе победителя Открытого конкурса.

- Решение Конкурсной комиссии фиксируется в протоколе заседания, в котором указывается информация об итогах Открытого конкурса.

- Протокол размещается в соответствии пунктом 4 Информационной карты в течение 3 (трех) дней с даты подписания протокола. Протокол (выписка из протокола) заседания Конкурсной комиссии подлежит опубликованию в соответствии с пунктом 4 Информационной карты не позднее 3 (трех) дней с даты его подписания членами Конкурсной комиссией, присутствовавшими при подведении итогов.

- Конкурсной комиссией может быть принято решение об определении двух и более победителей Открытого конкурса, в случаях, предусмотренных пунктом 45 Положения о закупках, а также в случаях, когда участники предложили одинаковые условия исполнения договора или разница в количестве баллов,  присвоенных по итогам оценки Заявок нескольких участников, не превышает пяти процентов от максимального количества баллов, присвоенных Заявке, получившей первый порядковый номер.

- В случае заключения договора с несколькими победителями объем выполняемых работ, оказываемых услуг, поставляемых товаров распределяется между победителями по решению Конкурсной комиссии, пропорционально либо по иному принципу, если это вытекает из существа и/или места, способа поставки товара, выполнения работ, оказания услуг.

- Конкурсной комиссией может быть принято решение о проведении постквалификации и/или переторжки в соответствии с пунктами 26-37 Положения о закупках.

- Открытый конкурс признается состоявшимся, если участниками Открытого конкурса признано не менее 2 претендентов.

- Открытый конкурс признается несостоявшимся, если:

1) на участие в конкурсе не подана ни одна Заявка;

2) на участие в конкурсе подана одна Заявка;

3) по итогам рассмотрения заявок к участию в Открытом конкурсе допущен один участник;

4) ни один из претендентов не признан участником.

- В случае если подано 1 предложение и/или только 1 предложение соответствует требованиям, установленным в Открытом конкурсе, Организатор по решению Конкурсной комиссии, вправе, провести новую процедуру закупки указанным способом, либо заключить договор с единственным участником, подавшим предложение, путем размещения заказа у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика), если условия поставщика соответствуют интересам Заказчика, а цена товаров, работ, услуг не превышает начальную (максимальную) цену договора.

## Заключение договора

- Обеспечение исполнения договора устанавливается в соответствии с пунктом 24 Информационной карты.

- После опубликования протокола Конкурсной комиссии (выписки из протокола Конкурсной комиссии) об итогах Открытого конкурса Заказчик направляет победителю (победителям) Открытого конкурса уведомление с приглашением подписать договор с указанием срока его подписания, учитывающего, при необходимости, период времени для получения Заказчиком одобрения сделки органами управления Заказчика.

- Участник, признанный победителем Открытого конкурса, должен подписать договор не позднее срока, указанного в направленном Заказчиком победителю уведомлении. В случае если победителем не подписан договор в указанные сроки, он признается уклонившимся от заключения договора.

- При этом, в случае если в соответствии с законодательством или внутренними документами победителя/победителей Открытого конкурса, победителю/победителям требуется получение одобрения сделки, являющейся предметом Открытого конкурса,  органами управления, победитель/победители вправе предложить Заказчику, отложить срок подписания договора на период, необходимый для получения победителем/победителями Открытого конкурса такого одобрения, но не более, чем на 30 (тридцать) дней с даты опубликования протокола (выписки из протокола) Конкурсной комиссии об итогах Открытого конкурса.

- Заказчик вправе отклонить такое предложение победителя/победителей. В таком случае, победитель Открытого конкурса не подписавший договор признается уклонившимся от заключения договора, а договор может быть заключен с участником, Заявке которого присвоен второй порядковый номер, если победителем признан только один участник, или, в случае если по решению Конкурсной комиссии победителями Открытого конкурса признано более одного участника, договор (договоры) заключается с этим победителем/победителями. Участник Открытого конкурса, Заявке которого был присвоен второй порядковый номер, не вправе отказаться от заключения договора.

- Договор заключается в соответствии с законодательством Российской Федерации по форме, приведенной в приложении № 5 к настоящей документации о закупке.

- Проект договора, заключаемого с участником, Заявке которого был присвоен второй порядковый номер, составляется Заказчиком путем включения в проект договора, прилагаемый к настоящей документации о закупке, условий исполнения договора, предложенных этим участником Открытого конкурса. Проект договора подлежит направлению Заказчиком в адрес указанного участника в срок, не превышающий 10 (десять) дней с даты признания победителя уклонившимся от заключения договора.

- Участник, Заявке которого присвоен второй порядковый номер, обязан подписать договор и передать его Заказчику в порядке и в сроки, предусмотренные пунктом 2.10.3 настоящей документации о закупке.

- До заключения договора лицо, с которым заключается договор по итогам Открытого конкурса, если указанное предусмотрено в пункте 17 Информационной карты, представляет сведения о своих владельцах, включая конечных бенефициаров, с приложением подтверждающих документов, а также согласие (одобрение) контролирующих органов, органов управления претендента на совершение сделки или подтверждение уведомления соответствующих органов о совершении сделки в случаях, когда такое согласие (одобрение) или уведомление предусмотрено законодательством Российской Федерации.

В отношении лиц, являющихся публичными акционерными обществами, допускается указание прямой ссылки на общедоступный источник, посредством которого в установленном законом порядке раскрыта информация о владельцах такого общества.

В случае непредставления указанных в настоящем пункте сведений и документов, Заказчик вправе отказаться от заключения договора без каких-либо для себя последствий.

- Победитель не вправе предлагать внесения изменений и дополнений в договор, за исключением случаев, когда это предусмотрено пунктом 20 Информационной карты.

- В случае расторжения договора, заключенного по результатам Открытого конкурса, в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением поставщиком (исполнителем, подрядчиком) своих обязательств Заказчик вправе заключить договор с участником Открытого конкурса, с которым в соответствии с настоящей документацией о закупке заключается договор при уклонении победителя Открытого конкурса от заключения договора.

Раздел 3. Порядок оформления Заявок

## Оформление Заявки

    - Заявка должна быть представлена на бумажном носителе - письмом (в запечатанном конверте) по адресу Заказчика (пункт 2 Информационной карты).

    - Письмо (конверт) с Заявкой должно иметь следующую маркировку:

_____________________________________________,

наименование претендента

________________________________________

государство регистрации претендента

_______________________________________________

ИНН претендента (для претендентов-резидентов Российской Федерации)

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ № ОК/___/____/____

    - Заявка должна содержать документы, перечисленные в пункте 2.3.1 настоящей документации о закупке, а также пунктами 17, 18 Информационной карты с описью представленных документов.

### В случае если претендент подает Заявки по нескольким лотам, надлежащим образом оформленные приложения к настоящей документации о закупке: № 1 (Заявка), № 3 (Финансово-коммерческое предложение с имеющимися приложениями, подготовленное в соответствии с требованиями Технического задания), предоставляются по каждому лоту отдельными пакетами (файлами) с подтверждающими документами, отнесенными к данному лоту. Документы, указанные в пункте 2.3.1 (кроме уже представленных в соответствии с приложениями № 1 и № 3 по каждому лоту) настоящей документации о закупке прикладываются к лоту, имеющему наименьший номер. В описи документов содержащихся в Заявке по остальным лотам в необходимых случаях прописывается указание на имеющиеся (уже представленные) документы в пакете (файле) лота с наименьшим номером.

    - Документы, представленные в составе Заявки на бумажном носителе, должны быть прошиты вместе с описью документов, скреплены печатью и заверены подписью уполномоченного лица претендента.

    - Все без исключения страницы Заявки должны быть пронумерованы.

    - Кроме документов, предусмотренных настоящей документацией о закупке, и представленных на бумажном носителе, в письмо должен быть вложен электронный носитель информации (флеш-память или компакт-диск), содержащий файлы в формате *.pdf с копиями всех включенных в письмо документов. При этом каждый из документов должен быть представлен в виде одного отдельного файла, по названию которого можно сопоставить электронную копию с оригиналом документа (например: Заявка.pdf. (Zayavka.pdf),  Сведения.pdf., Предложение.pdf и т.д.). Если документ содержит менее 10 страниц, не допускается его разбивка на несколько файлов.

Отсутствие в письме с Заявкой электронного носителя информации с копиями документов не может являться основанием для отклонения Заявки от участия в Открытом конкурсе.

    - Заявка должна быть подписана лицом, имеющим право подписи документов от имени претендента. Все страницы Заявки, за исключением нотариально заверенных документов и иллюстративных материалов, должны быть завизированы лицом, подписавшим Заявку.

    - Организатор принимает конверты с Заявками, за исключением конвертов, на которых отсутствует необходимая информация, до истечения срока подачи Заявок.

## Финансово-коммерческое предложение

    - Финансово-коммерческое предложение должно быть оформлено в соответствии с приложением № 3 к настоящей документации о закупке.

    - Финансово-коммерческое предложение должно содержать все условия, предусмотренные настоящей документацией о закупке и позволяющие оценить Заявку претендента. Условия должны быть изложены таким образом, чтобы при рассмотрении и оценке Заявок не допускалось их неоднозначное толкование. Все условия Заявки претендента понимаются Организатором буквально, в случае расхождений показателей изложенных цифрами и прописью, приоритет имеют написанные прописью.

    - Финансово-коммерческое предложение должно содержать сроки выполнения работ, оказания услуг, поставки товаров с момента заключения договора, порядок и условия осуществления платежей (сроки и условия рассрочки платежа и др.). Условия осуществления платежей не могут быть хуже указанных в настоящей документации о закупке (Техническом задании, Информационной карте, проекте договора (приложение № 5 к настоящей документации о закупке)).

    - Общая стоимость товаров, работ, услуг представляется в рублях, с учётом всех возможных расходов претендента, в том числе транспортных расходов, и всех видов налогов, кроме НДС (указывается отдельной строкой), за исключением случаев, предусмотренных пунктами 1.1.23 и 1.1.24 настоящей документации о закупке.

- Общая стоимость товаров, работ, услуг не должна превышать начальную (максимальную) цену товаров, работ, услуг, определенную Заказчиком в настоящей документации о закупке.

    - В расчете стоимости претендент указывает единичные расценки по всем видам и объемам товаров, работ, услуг, указанным в Техническом задании (раздел 4 настоящей документации о закупке) и/или Информационной карте (раздел 5 настоящей документации о закупке).

Срок выполнения работ, оказания услуг, поставки товаров определяется согласно выбранной технологии выполнения работ, оказания услуг, поставки товаров исходя из времени, необходимого претенденту на выполнение работ, оказание услуг, поставку товаров без учета задержек и простоев, но не более предельного срока, определенного Заказчиком в Техническом задании (раздел 4 настоящей документации о закупке) и/или Информационной карте (раздел 5 настоящей документации о закупке).

Раздел 4. Техническое задание.

  - Цель оказания услуг

Осуществление технического надзора за выполнением работ по реконструкции контейнерного терминала на станции Батарейная: контроль за соблюдением проектных решений, сроков и качества выполнения работ, требований нормативных документов,  соответствия стоимости работ утвержденным в установленном порядке проектам и сметам.

  - Требования к исполнителям услуг

Исполнитель должен обладать соответствующей квалификацией для оказания услуг в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, и в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, иметь соответствующие допуски, свидетельства, сертификаты и т.п.

  - Содержание услуг

Осуществление технического надзора за выполнением работ по реконструкции контейнерного терминала ст. Батарейная на соответствие работ проектной документации и сметам.

Проектная документация представлена в Приложении №1 к техническому заданию (указанное приложение размещено отдельными файлами «Архив 1», «Архив 2», «Архив 3» на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении  заказов на закупку товаров, работ, услуг www.zakupki.gov.ru (далее – официальный сайт), на сайте ОАО «ТрансКонтейнер» www.trcont.ru (раздел  Компания/Закупки) (далее – сайты).

Сметы на выполняемые работы предоставляются Исполнителю после заключения Заказчиком договоров на выполнение работ (соответствующего объема работ) по реконструкции контейнерного терминала ст. Батарейная с подрядными организациями (далее – Подрядчики).

4. Перечень работ, подлежащих техническому надзору:

| 4.1. Снос строений. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Демонтаж подкрановых путей |  |  |  |  |
| 1 | Разборка пути поэлементно на деревянных шпалах тип рельсов Р65 | км. | 0,35 |  |
| 2 | Погрузка, перевозка строительного мусора от разборки автотранспортом на расстояние перевозки до 30 км | т. | 119 |  |
| Строение № 1: размеры: 3м*3м, высота 3 м |  |  |  |  |
| 3 | Демонтаж ограждающих конструкций стен из многослойных панелей | м² | 50 |  |
| 4 | Демонтаж кровельного покрытия из профилированного листа | м² | 8,4 |  |
| 5 | Демонтаж металлического каркаса из трубы квадр. 80*80*5мм | т. | 0,48 |  |
| 6 | Демонтаж блоков дверных в каменных стенах, площадь проема до 3 м² | м² | 1,89 |  |
| 7 | Демонтаж оконных блоков из ПВХ профилей глухих с площадью проема до 2 м² | м² | 1,92 |  |
| 8 | Разборка железобетонных фундаментов | м³ | 7,5 |  |
| 9 | Разборка монолитных перекрытий железобетонных | м³ | 5 |  |
| 10 | Разборка оснований покрытия полов лаг из досок и брусков | м² | 9 |  |
| 11 | Погрузка и перевозка строительного мусора от разборки автотранспортом, на расстояние перевозки 30 км | т. | 35,77 |  |
| 4.2. Присоединение скважины к водопроводу В-1 |  |  |  |  |
| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. Водовод В-1 длиной 170 м |  |  |  |  |
| Земляные работы |  |  |  |  |
| 1 | Разработка грунта в траншеях экскаватором, в отвал группа грунтов 2 | м³ | 1185,6 |  |
| 2 | Разработка грунта вручную в траншеях, группа грунтов 2 | м³ | 118,56 |  |
| 3 | Засыпка траншей с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, группа грунтов 2 | м³ | 1148 |  |
| 4 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2 | м³ | 38,81 |  |
| 5 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 2 | м³ | 38,81 |  |
| Трубопроводы |  |  |  |  |
| 6 | Устройство основания под трубопроводы песчаного | м³ | 5,1 |  |
| 7 | Засыпка песком трубопроводов вручную в траншеи | м³ | 74,78 |  |
| 8 | Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром 159*4,5 мм | км. | 0,17 |  |
| 9 | Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром 76*4 мм | км. | 0,002 |  |
| 10 | Установка фасонных частей стальных сварных диаметром 159 мм: тройники 159*1,5-76*4 мм | т./шт. | 0,015 / 2 |  |
| 11 | Огрунтовка металлических трубопроводов за один раз грунтовкой ГФ-021 | м² | 84,87 |  |
| 12 | Окраска металлических огрунтованных трубопроводов краской серебристой за 2 раза | м² | 84,87 |  |
| Колодцы |  |  |  |  |
| 13 | Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах сухих | м³/шт. | 2,05 / 1 |  |
| Запорная арматура в колодце |  |  |  |  |
| 14 | Установка задвижек стальных диаметром 150 мм | шт. | 1 |  |
| 15 | Установка фланцев стальных плоских приварных из стали, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см²), диаметром 150 мм | т. / шт. | 0,02 / 2 |  |
| 16 | Установка задвижек стальных диаметром 65 мм | шт. | 1 |  |
| 17 | Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 65 мм | шт. | 2 |  |
| Раздел 2. Водомерная камера |  |  |  |  |
| Строительные работы |  |  |  |  |
| 18 | Уплотнение грунта щебнем | м² | 21,3 |  |
| 19 | Устройство бетонной подготовки (бетон кл.В7,5) | м³ | 2,16 |  |
| 20 | Устройство камер со стенками из монолитного бетона (кольцо железобетонное горловин смотровых колодцев=0,24 м³; Плиты перекрытий железобетонные=2,4м³) | м³ | 21,76 |  |
| 21 | Монтаж лестниц | т. | 0,12 |  |
| 22 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 (лестницы) | м² | 0,4 |  |
| 23 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей краской БТ-177 серебристой за 2 раза (лестницы) | м² | 0,4 |  |
| Запорная арматура в камере |  |  |  |  |
| 24 | Установка задвижек стальных диаметром 150 мм | шт. | 1 |  |
| 25 | Установка фланцев стальных плоских приварных из стали, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см²), диаметром 150 мм | т/шт. | 0,02 / 2 |  |
| 26 | Установка задвижек стальных диаметром 65 мм | шт. | 1 |  |
| 27 | Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 65 мм | шт. | 2 |  |
| 28 | Установка кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром 25 мм | шт. | 2 |  |
| 29 | Установка водомерных узлов, с обводной линией диаметром ввода до 150 мм, диаметром водомера до 100 мм | шт. | 1 |  |
| 30 | Установка фильтров диаметром 65 мм | шт. | 1 |  |
| 31 | Установка кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром 15 мм | шт. | 2 |  |
| 32 | Установка манометров с трехходовым краном | компл. | 2 |  |

4.3. Насосная противопожарная станция

| № пп | Наименование |  | Ед. изм. |  |  | Кол. |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |
| Электромонтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Шкафы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Монтаж шкафа управления насосами ШУН 2-0300 или эквивалент. |  | шт. | 1 |  |  |  |
| 2 |  | Монтаж саморегулирующегося греющего кабеля 30 Вт/м ELSR-L-30-2-ВО |  | м | 241 |  |  |  |
| Электрические сети автоматизации |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Установка и монтаж датчика уровня РОС-301 |  | шт. | 6 |  |  |  |
| 4 |  | Монтаж коробки клеммной, РТВ |  | шт. | 2 |  |  |  |
| 5 |  | Монтаж трубы гофрированной диаметром 25 мм |  | м | 33 |  |  |  |
| 6 |  | Затягивание провода в металлические рукава |  | м | 33 |  |  |  |
| 7 |  | Монтаж кабеля КРВГ сечением жилы, мм2: 7х2,5 |  | м | 63 |  |  |  |
| 8 |  | Монтаж металлического троса |  | м | 40 |  |  |  |
| Сантехнические работы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | Монтаж насосного агрегата пожарного GRUNDFOS: 2N80-220/222, 55 кВт |  | шт. | 2 |  |  |  |
| 10 |  | Укладка стальных водопроводных труб диаметром 200 мм |  | м | 43 |  |  |  |
| 11 |  | Укладка стальных водопроводных труб диаметром 250 мм |  | м | 20 |  |  |  |
| 12 |  | Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 200 мм |  | шт. | 4 |  |  |  |
| 13 |  | Установка задвижек стальных диаметром 200 мм |  | шт. | 2 |  |  |  |
| 14 |  | Установка фланцев на стальных трубопроводах диаметром 250 мм |  | шт. | 10 |  |  |  |
| 15 |  | Установка задвижек стальных диаметром 250 мм |  | шт. | 5 |  |  |  |
| 16 |  | Установка кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром 25 мм |  | шт. | 4 |  |  |  |
| 17 |  | Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диаметром 273х5 мм |  | м | 20 |  |  |  |
| 18 |  | Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диаметром 108х4мм |  | м | 43 |  |  |  |
| 19 |  | Изоляция поверхностей трубопроводов штучными изделиями из пенополиуретана (полуцилиндрами и сегментами) |  | м³ | 4 |  |  |  |
| 20 |  | Огрунтовка металлических поверхностей труб за один раз грунтовкой ГФ-021 или эквивалент. |  | м² | 12,2 |  |  |  |
| 21 |  | Окраска металлических огрунтованных поверхностей труб краской БТ-177 за 2 раза или эквивалент. |  | м² | 12,2 |  |  |  |

| 4.4. Устройство троллей на площадке № 4 длиной 490 м |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| Фундаменты |  |  |  |  |  |
| 1 | Разработка грунта в отвал экскаваторами, группа грунтов 2 | м³ | 331,8 |  |  |
| 2 | Устройство подстилающих слоев песчано-гравийных толщ. 300 мм (в плотном состоянии) | м³ | 22,848 |  |  |
| 3 | Устройство железобетонных фундаментов объемом до 3 м³ (бетон кл.В20) | м³ | 93,68 |  |  |
| 4 | Установка закладных деталей весом более 20 кг | т. | 7,3 |  |  |
| 5 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по бетону | м² | 544 |  |  |
| 6 | Засыпка траншей ПГС | м³ | 238,1 |  |  |
| 7 | Уплотнение ПГС | м³ | 238,1 |  |  |
| Монтаж троллей |  |  |  |  |  |
| 8 | Монтаж металлоконструкций троллей | т. | 33,52 |  |  |
| 9 | Огрунтовка металлических поверхностей за 2 раза грунтовкой ГФ-021 или эквивалент. | м² | 1580 |  |  |
| 10 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза или эквивалент. | м² | 1580 |  |  |
| 11 | Монтаж кабеля силового КГХЛн, мм²: 3х70+1х50 | м.п. | 15 |  |  |
| 12 | Монтаж токосъёмников | т. / м. | 0,36/1960 |  |  |
| 13 | Монтаж кабеля нагревательного саморегулирующего | м.п. | 1960 |  |  |
| Оборудование |  |  |  |  |  |
| 14 | Шина | м.п. | 264 |  |  |
| 15 | Компенсатор расширения | шт. | 30 |  |  |
| 16 | Шина | м.п. | 88 |  |  |
| 17 | Компенсатор расширения | шт. | 10 |  |  |
| 18 | Точка запитки | шт. | 96 |  |  |
| 19 | Соединитель шин | шт. | 292 |  |  |
| 20 | Подвесной кронштейн | шт. | 900 |  |  |
| 21 | Фиксирующий зажим | шт. | 99 |  |  |
| 22 | Концевая заглушка | шт. | 2 |  |  |
| 23 | Воздушный зазор | шт. | 24 |  |  |
| 24 | Концевая заглушка | шт. | 6 |  |  |
| 25 | Токосъемник | шт. | 9 |  |  |
| 26 | Токосъемник | шт. | 1 |  |  |
| 27 | Токосъемник | шт. | 1 |  |  |
| 28 | Поводок для токосъемников | м.п. | 3 |  |  |
| 29 | Токосъемник | шт. | 9 |  |  |
| 30 | Токосъемник | шт. | 1 |  |  |
| 31 | Токосъемник | шт. | 1 |  |  |
| 32 | Поперечная шина | м.п. | 3 |  |  |
| 33 | Блок контроля нагрева | шт. | 2 |  |  |
| 34 | Нагревательный кабель | м.п. | 936 |  |  |
| 35 | Нагревательный кабель | м.п. | 1056 |  |  |
| 36 | Концевой наконечник | шт. | 16 |  |  |
| 37 | Клемная коробка | шт. | 4 |  |  |
| 38 | Клемная коробка | шт. | 4 |  |  |
| 39 | Опорная пластина | шт. | 6 |  |  |
| 40 | Опорная пластина | шт. | 2 |  |  |
| 41 | Соединитель шин | шт. | 6 |  |  |
| 42 | Поперечная шина | м.п. | 230 |  |  |
| 43 | Щетка токосъёмника | шт. | 21 |  |  |
| 44 | Токопроводящая смазка | шт. | 4 |  |  |
| 45 | Шина | м.п. | 12 |  |  |
| 46 | Соединитель шин | шт. | 20 |  |  |
| 47 | Воздушный зазор | шт. | 2 |  |  |
| 48 | Токосъемник | шт. | 9 |  |  |
| 49 | Поводок для токосъемников | шт. | 3 |  |  |
| Изготовление и устройство защитного кожуха |  |  |  |  |  |
| 50 | Монтаж защитных ограждений троллей из оцинкованного листа | т. | 6 |  |  |
| Запасные части оборудования * |  |  |  |  |  |
| 51 | Щетка токосъёмника | шт. | 63 |  |  |
| 52 | Шина | м.п. | 12 |  |  |
| 53 | Компенсатор расширения | шт. | 3 |  |  |
| 54 | Подвесной кронштейн | шт. | 12 |  |  |
| 55 | Фиксирующий зажим | шт. | 4 |  |  |
| 56 | Концевая заглушка | шт. | 4 |  |  |
| ПНР (Замеры сопротивления изоляции) |  |  |  |  |  |
| 57 | Измерение переходных сопротивлений постоянному току контактов шин распределительных устройств | 1 изм. | 9 |  |  |
| 58 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами | точек | 27 |  |  |
| 59 | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных линий напряжением до 1 кВ | 1 линия | 98 |  |  |
| 60 | Замер полного сопротивления цепи <фаза-нуль> | 1 токопр. | 98 |  |  |
| 4.5. Подключение козловых кранов на период монтажа троллей |  |  |  |  |  |
| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| Демонтажные работы |  |  |  |  |  |
| 1 | Разработка грунта вручную, группа грунтов 2 | м³ | 12,6 |  |  |
| 2 | Разборка покрытия кабеля, проложенного в траншее кирпичом одного кабеля | м.п. | 30 |  |  |
| 3 | Демонтаж кабеля в готовых траншеях без покрытий | м.п. | 30 |  |  |
| 4 | Засыпка вручную траншей, группа грунтов 2 | м³ | 12,6 |  |  |
| 5 | Демонтаж кабеля по установленным конструкциям и лоткам | м.п. | 12 |  |  |
| Строительные работы |  |  |  |  |  |
| 6 | Разработка грунта вручную под лоток деревянный | м³ | 58,8 |  |  |
| 7 | Устройство деревянного открытого лотка, прямоугольного сечения – длиной 490 м | м³ | 26,0645 |  |  |
| 8 | Покрытие поверхности деревянного лотка линолеумом | м² | 637 |  |  |
| Монтажные работы |  |  |  |  |  |
| Монтаж кабеля в земле |  |  |  |  |  |
| 9 | Разработка грунта вручную в траншеях, группа грунтов 2 | м³ | 12,6 |  |  |
| 10 | Прокладка кабеля силовой КГХЛ 3*70+1*95 мм² (без стоимости кабеля) | м.п. | 30 |  |  |
| 11 | Покрытие кабеля, проложенного в траншее кирпичом одного кабеля | м.п. | 30 |  |  |
| 12 | Засыпка вручную траншей, группа грунтов 2 | м³ | 12,6 |  |  |
| 13 | Установка металлического столбика для монтажной коробки | шт. | 2 |  |  |
| 14 | Монтаж распределительной коробки, размером до 200х200 мм | шт. | 2 |  |  |
| Монтаж кабеля на конструкциях крана длиной 12 м |  |  |  |  |  |
| 15 | Монтаж кабеля КГХЛн,мм2: 3*50+1*25 по конструкциям | м.п. | 12 |  |  |
| Монтаж кабеля в лотке |  |  |  |  |  |
| 16 | Прокладка кабеля силовой КГХЛн 3*70+1*95мм² | м.п. | 250 |  |  |
| 17 | Прокладка кабеля силовой КГХЛн 3*50+1*25мм² | м.п. | 300 |  |  |
| 4.6. Площадка № 2-3 (Железобетонная площадка контейнерного типа, Троллейная линия 1) |  |  |  |  |  |
| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| Разборка |  |  |  |  |  |
| 1 | Разборка покрытий асфальтобетонных | м³ | 927,55 |  |  |
| 2 | Разборка оснований цементно-бетонных | м³ | 567,88 |  |  |
| 3 | Погрузка и вывоз мусора строительного на расстояние 10 км | т. | 3432 |  |  |
| Демонтажные работы |  |  |  |  |  |
| 5 | Разборка железобетонных конструкций опор троллей | м³ | 5,84 |  |  |
| 6 | Демонтаж опор троллей | 1 опора | 46 |  |  |
| 7 | Демонтаж шинопровода троллейного на ток до 400 А | м. | 1476 |  |  |
| 8 | Разработка траншей экскаватором, группа грунтов 2 | м³ | 203,4 |  |  |
| 9 | Демонтаж ж/б стаканов опор траллей | шт. | 36 |  |  |
| 10 | Погрузка и перевозка бетонных и ж/б изделий от разборки на расстояние перевозки 10 км | т. | 157,84 |  |  |
| Земляные работы |  |  |  |  |  |
| Нарезка корыта под проезды |  |  |  |  |  |
| 11 | Разработка грунта с перемещением до 50 м бульдозерами, группа грунтов 2 | м³ | 32835 |  |  |
| Вывоз лишнего непригодного грунта |  |  |  |  |  |
| 12 | Погрузка грунта и перевозка автомобилями-самосвалами на расстояние 10 км | т. | 52536 |  |  |
| 13 | Работа на отвале, группа грунтов 2 | м³ | 32835 |  |  |
| Вертикальная планировка |  |  |  |  |  |
| 14 | Разработка грунта с перемещением до 20 м бульдозерами, группа грунтов 2 | м³ | 7201,6 |  |  |
| 15 | Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу по одному следу при толщине слоя 30 см (до 5 ходов) | м³ | 7201,6 |  |  |
| Верхнее покрытие площадки |  |  |  |  |  |
| 16 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси (в плотном состоянии) | м³ | 27826,5 |  |  |
| 17 | Уплотнение ПГС прицепными катками на пневмоколесном ходу на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см (до 5 ходов) | м³ | 27826,5 |  |  |
| 18 | Укладка георешетки одноосной Tensar SR 110 в асфальтобетонное дорожное покрытие | м² | 18551 |  |  |
| 19 | Устройство цементобетонных однослойных покрытий, толщина слоя 22 см | м² | 18551 |  |  |
| 20 | Укладка плоских сеток из арматурной стали периодического профиля класса А-III, диаметром 12 мм | т. | 359,88 |  |  |
| 21 | Укладка плоских сеток из арматурной стали периодического профиля класса А-III, диаметром 10 мм | т. | 250,4 |  |  |
| 22 | Укладка отдельных стержней из арматурной стали класса А-I, диаметром 8 мм | т. | 42,66 |  |  |
| 23 | Устройство швов в бетоне | м | 8669 |  |  |
| 24 | Розлив вяжущих материалов | т. | 9,28 |  |  |
| 25 | Устройство покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей мелкозернистых | м² | 18551 |  |  |

| 4.7. Ливнёвая канализация К-2 длиной 1039 м |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. Разборка покрытия |  |  |  |  |
| 1 | Разборка покрытий и оснований щебеночных | м² / м³ | 4846,4 / 4203 |  |
| 2 | Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных | м² / м³ | 4846,4 / 484,64 |  |
| 3 | Погрузка и перевозка строительного мусора автомобилями- самосвалами на расстояние перевозки 10 км, класс груза 1 | т. | 8437,752 |  |
| Раздел 2. Ливнёвая канализация К-2 |  |  |  |  |
|  | Земляные работы |  |  |  |
| 4 | Разработка грунта в траншеях экскаватором в отвал, группа грунтов 2 | м³ | 12335,6 |  |
| 5 | Разработка грунта вручную, группа грунтов 2 | м³ | 649,24 |  |
| 6 | Обратная засыпка трубопроводов песком Н=0,3м | м³ | 565,5 |  |
| 7 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, группа грунтов 2 | м³ | 11735,4 |  |
| 8 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1-2 | м³ | 11735,4 |  |
| 9 | Погрузка и перевозка массовых навалочных грузов автомобилями-самосвалами, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1 | т. | 928 |  |
| 10 | Работа на отвале, группа грунтов 2-3 | м³ | 580 |  |
| 11 | Устройство основания песчаного толщиной 100 мм. под трубопроводы | м³ | 103,9 |  |
| 12 | Укладка безнапорных трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 200 мм | м.п. | 302 |  |
| 13 | Укладка безнапорных трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 250 мм | м.п. | 141,7 |  |
| 14 | Укладка безнапорных трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 300 мм | м.п. | 93 |  |
| 15 | Укладка безнапорных трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 400 мм | м.п. | 281 |  |
|  | Футляры под подкрановыми путями |  |  |  |
| 16 | Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 10 м труб стальных диаметром 426*6 мм | м.п. | 32 |  |
| 17 | Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 30 м труб стальных диаметром 530*8 мм | м.п. | 162 |  |
| 18 | Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 10 м труб стальных диаметром 630*8 мм | м.п. | 9 |  |
| 19 | Протаскивание в футляр полиэтиленовых гофрированных труб диаметром 200 мм | м.п. | 32 |  |
| 20 | Протаскивание в футляр полиэтиленовых гофрированных труб диаметром 250 мм | м.п. | 99,3 |  |
| 21 | Протаскивание в футляр полиэтиленовых гофрированных труб диаметром 300 мм | м.п. | 81 |  |
| 22 | Протаскивание в футляр полиэтиленовых гофрированных труб диаметром 400 мм | м.п. | 9 |  |
| 23 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по бетону | м² | 364 |  |
| 24 | Заделка битумом и прядью концов футляра | 1 футляр | 11 |  |
| 25 | Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев в сухих грунтах | м³ | 47,52 |  |
| 26 | Люки чугунные тяжелые | шт. | 23 |  |
| 27 | Стремянки, лестничные ограждения | т. | 0,805 |  |
| 28 | Укладка трубы полиэтиленовой диаметром 225*13.4 | м.п. | 12 |  |
| 29 | Укладка трубы полиэтиленовой диаметром 160*9.5 | м.п. | 80 |  |
| 30 | Запорная арматура |  |  |  |
| 31 | Установка задвижек стальных диаметром 200 мм | шт. | 2 |  |
| 32 | Установка кранов шаровых из стальных труб диаметром до 25 мм | шт. | 2 |  |
| 33 | Установка фланцев стальных диаметром 150 мм | 1 т фасонных частей | 0,04 |  |
| 34 | Установка стальных фланцев с полиэтиленовыми втулками диаметром 225 мм | шт. | 8 |  |
| 35 | Втулка под фланец с удлиненным хвостовиком диаметром 225 мм-ПЭ 100 SDR 17 или эквивалент. | шт. | 8 |  |
| 36 | Устройство круглых дождеприемных колодцев для дождевой канализации из сборного железобетона в сухих грунтах | м³ | 9,64 |  |
| 37 | Люки чугунные с решеткой для дождеприемного колодца | шт. | 13 |  |
| 38 | Установка закладных деталей весом до 20 кг | т. | 1,5736 |  |
| 39 | Установка лотков между сооружениями сечением до 0,5 м² (Л-2д-15) | м³ сборных железобетонных конструкций | 0,05 | Объем верный |
| Раздел 3. Очистные сооружения ливнёвых стоков |  |  |  |  |
| 40 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами, группа грунтов 2, вывозка грунта на расстояние 10 км | м³ | 155 |  |
| 41 | Разработка грунта вручную, группа грунтов 2 | м³ | 3,24 |  |
| 42 | Устройство щебеночной подушки толщиной 0,3 м | м³ | 6,48 |  |
| 43 | Устройство песчаной подушки толщиной 0,1 м | м³ | 21,6 |  |
| 44 | Установка очистных сооружений | шт. | 1 |  |
| 45 | Устройство подпорной стенки 300 мм | м³ бетона | 1,7 |  |
| 46 | Обратная засыпка ПГС с перемещением до 10 м бульдозерами, группа грунтов 2 | м³ | 58,8 |  |
| 47 | Утепление покрытий вермикулитом толщиной 1,3 м | м³ | 46,8 |  |
| 48 | Бетонирование горловины колодца | м³ | 0,5 |  |
| Раздел 4. Оборудование очистных ливневых стоков |  |  |  |  |
| 49 | Очистные сооружения V=9,4м³ | шт. | 1 |  |
| Раздел 5. КНС |  |  |  |  |
| 50 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами, группа грунтов 2 | м³ | 70 |  |
| 51 | Перевозка массовых навалочных грузов автомобилями-самосвалами, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1 | м.куб. | 48,74 |  |
| 52 | Разработка грунта вручную, группа грунтов 2 | м³ | 3,24 |  |
| 53 | Монтаж оборудования: СНК.КНС.2400.5700.50.2.6.7 или эквивалент. | шт. | 1 |  |
| 54 | Обратная засыпка ПГС с перемещением до 10 м бульдозерами, группа грунтов 2 | м³ | 24,5 |  |
| Раздел 7. Восстановление асфальтобетонного покрытия |  |  |  |  |
| 54 | Устройство покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых (слой верх.) | м² | 4629,4 |  |
| 55 | Устройство покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых (слой нижн.) | м² | 4629,4 |  |
| 4.8. Противопожарный водопровод В-2 длиной 2033 м |  |  |  |  |
| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. Земляные работы |  |  |  |  |
|  | Разработка грунта |  |  |  |
| 1 | Разработка грунта в траншеях экскаватором в отвал, группа грунтов 2 | м³ | 33156 |  |
| 2 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 | м³ | 1745,05 |  |
| 3 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами, группа грунтов 2 | м³ | 70,8 |  |
| 4 | Перевозка массовых навалочных грузов автомобилями-самосвалами, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1 | т. | 113,216 |  |
| 5 | Работа на отвале, группа грунтов 2-3 | м³ | 70,8 |  |
| 6 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м, группа грунтов 2 | м³ | 33899 |  |
| 7 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м, группа грунтов 1- песок | м³ | 921,8 |  |
| 8 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1-2 | м³ | 33899 |  |
|  | Разборка асфальтобетонного покрытия |  |  |  |
| 9 | Разборка покрытий и оснований щебеночных | м² / м³ | 4629,8 / 2314,9 |  |
| 10 | Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных | м² / м³ | 4629,8 / 462,98 |  |
| 11 | Погрузка и перевозка строительного мусора автомобилями-самосвалами, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1 | т. | 5000,184 |  |
| Раздел 2. В2 |  |  |  |  |
|  | Трубопроводы |  |  |  |
| 12 | Устройство основания под трубопроводы песчаного толщиной 0,1 м | м³ | 200,4 |  |
| 13 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 225*13,4 мм | км. | 2 |  |
| 14 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 100*6,6 мм | км. | 0,033 |  |
| 15 | Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром 25 мм | км. | 0,01 |  |
| 16 | Установка отводов электросварных 30 - ПЭ100SDR 11-225*13,4 или эквивалент. | шт. | 4 |  |
| 17 | Установка отводов электросварных 90 - ПЭ100SDR 11-225*13,4 или эквивалент. | шт. | 7 |  |
| 18 | Установка отводов электросварных 45 - ПЭ100SDR 11-225*13,4 или эквивалент. | шт. | 2 |  |
| 19 | Установка отводов электросварных 90 - ПЭ100SDR 11-110*6,6 или эквивалент. | шт. | 2 |  |
| 20 | Установка муфт электросварных ПЭ100SDR 11-225*13,4 или эквивалент. | шт. | 167 |  |
| 21 | Установка стальных фланцев с полиэтиленовыми втулками Д=225мм | шт. | 15 |  |
| 22 | Фланец 1-200-10 ст.25 | шт. | 15 |  |
| 23 | Установка стальных фланцев с полиэтиленовыми втулками Д=110мм | шт. | 1 |  |
| 24 | Фланец 1-100-10 ст.25 | шт. | 1 |  |
| 25 | Установка фланца накидного с втулкой Д=225мм | шт. | 42 |  |
| 26 | Втулка под фланец с удлиненным хостовиком диаметром 225 мм-ПЭ 100 SDR 17 или эквивалент. | шт. | 42 |  |
| 27 | Установка фланца накидного с втулкой Д=110мм | шт. | 4 |  |
| 28 | Втулка под фланец с удлиненным хостовиком диаметром 110 мм-ПЭ 100 SDR 17 или эквивалент. | шт. | 4 |  |
|  | Футляры и гильзы |  |  |  |
| 29 | Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 30 м стальных труб диаметром 426*8 мм под подкрановыми путями | м.п. | 84,3 |  |
| 30 | Установка гильз из стальных труб диаметром 426*8 мм -250мм | шт. | 40 |  |
| 31 | Установка гильз из стальных труб диаметром 219*5 мм -250мм | шт. | 16 |  |
|  | Задвижки и гидранты |  |  |  |
| 32 | Установка гидрантов пожарных Н=3 м | шт. | 18 |  |
| 33 | Установка задвижек стальных диаметром 200 мм | шт. | 11 |  |
| 34 | Установка задвижек или клапанов обратных стальных диаметром 100 мм | шт. | 4 |  |
| 35 | Установка кранов шаровых на трубопроводах из стальных труб диаметром 25 мм | шт. | 6 |  |
| 36 | Краны шаровые PN25 под приварку диаметром 25 мм | шт. | 6 |  |
|  | Колодцы |  |  |  |
| 37 | Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах сухих | м³ | 70,76 |  |
| 38 | Люки чугунные тяжелые | шт. | 24 |  |
| 39 | Стремянки | т. | 0,36 |  |
| 40 | Установка закладных деталей весом до 4 кг. | т. | 1,013 |  |
| 41 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей краской БТ-177 серебристой за 2 раза (стремянки) | м² | 30 |  |
| 42 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по бетону | м² | 155 |  |
| Раздел 3. Колодец прямоугольный бетонный |  |  |  |  |
| 43 | Уплотнение грунта щебнем | м² | 5 |  |
| 44 | Устройство бетонной подготовки толщиной 0,1 м | м³ | 0,5 |  |
| 45 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В7,5 (М100) | м³ | 0,51 |  |
| 46 | Устройство камер со стенками из монолитного бетона В15 | м³ | 5 |  |
| 47 | Люки чугунные тяжелые | шт. | 1 |  |
| 48 | Кольцо железобетонное горловин смотровых колодцев | м³ | 1,314 |  |
| 49 | Монтаж лестниц прямолинейных | т. | 0,2496 |  |
| 50 | Болты с гайками и шайбами строительные | т. | 0,0075 |  |
| 51 | Монтаж опоры скользящей П6.08.00.000СБ или эквивалент. | т. | 0,0814 |  |
| 52 | Монтаж опоры скользящей П3.08.00.000СБ или эквивалент. | т. | 0,01752 |  |
| 53 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 (лестница) или эквивалент. | м² | 0,4 |  |
| 54 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей краской БТ-177 серебристой за 2 раза (лестница) или эквивалент. | м² | 10,14 |  |
| 55 | Установка блоков ФБС-9-6-6т | шт. | 17 |  |
| 56 | Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром 273*5,0 мм | км | 0,032 |  |
| 57 | Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром 108*4 мм | км | 0,047 |  |
| 58 | Изоляция трубопроводов диаметром 273*5 мм изделиями из вспененного пенополиуретана | м.п. | 32 |  |
| 59 | Изоляция трубопроводов диаметром 108*4 мм изделиями из вспененного пенополиуретана | м.п. | 47 |  |
| 60 | Установка кранов шаровых под приварку с рукояткой Ду=65мм Ру40Па | шт. | 2 |  |
| Раздел 4. Междушпальные лотки |  |  |  |  |
| 61 | Устройство железобетонных водоотводных лотков междушпальных глубиной до 0,5 м (лоток МШП 0,35д) | м.п. | 183 |  |
| Раздел 5. Восстановление асфальтобетонного покрытия |  |  |  |  |
| 62 | Устройство оснований толщиной 50 см из щебня фракции 40-70 мм с уплотнением виброкатками | м² | 6383,6 |  |
| 63 | Устройство покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых (слой верх.) | м² | 6383,6 |  |
| 64 | Устройство покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых (слой нижн.) | м² | 6383,6 |  |
| 4.9. Снос строений (этап 2). |  |  |  |  |
| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Раздел 1. Демонтаж АЗС |  |  |  |
| 1 | Разборка железобетонных фундаментов | м³ | 11,2 |  |
| 2 | Разборка бортовых камней на бетонном основании | м.п. | 31,2 |  |
| 3 | Погрузка и перевозка мусора строительного мусора, расстояние перевозки 10 км класс груза 1 | т. | 29,3 |  |
| 4 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Оборудование АЗС | т. | 3,3 |  |
| 5 | Перевозка контейнера АЗС, расстояние перевозки 1 км класс груза 1 | т. | 3,3 |  |
| 6 | Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Оборудование-АЗС | т. | 3,3 |  |
| Раздел 2. Здание Домик (В3 П11-а) |  |  |  |  |
| 7 | Разборка железобетонных фундаментов | м³ | 68,64 |  |
| 8 | Погрузка и перевозка строительного мусора, расстояние перевозки 10 км класс груза 1 | т. | 164,736 |  |
| 9 | Поэлементная разборка всех конструкций зданий | м³ строительного объема | 756 |  |
| 10 | Погрузка и перевозка строительного мусора автомобилями-самосвалами, расстояние перевозки 10 км класс груза 1 | т. | 187,6 |  |

4.10. Противопожарная насосная станция.

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Электромонтажные работы |  |  |  |  |
| 1 | Монтаж шкафа управления насосами ШУН 2-0300 или эквивалент. | шт. | 1 |  |
| 2 | Монтаж саморегулирующегося греющего кабеля 30 Вт/м ELSR-L-30-2-ВО | м.п. | 241 |  |
| Электрические сети автоматизации |  |  |  |  |
| 3 | Установка и монтаж дачика уровня РОС-301 или эквивалент. | шт. | 6 |  |
| 4 | Монтаж коробки клеммной, РТВ или эквивалент. | шт. | 2 |  |
| 5 | Монтаж трубы гофрированной диаметром 25 мм | м.п. | 33 |  |
| 6 | Затягивание провода в металлические рукава | м.п. | 33 |  |
| 7 | Монтаж кабеля КРВГ сечением жилы, мм2: 7х2,5 | м.п. | 63 |  |
| 8 | Монтаж металлического троса | м.п. | 40 |  |
| Сантехнические работы |  |  |  |  |
| 9 | Монтаж насосного агрегата пожарного: 2N80-220/222, 55 кВт или эквивалент. | шт. | 2 |  |
| 10 | Укладка стальных водопроводных труб диаметром 200 мм | м.п. | 43 |  |
| 11 | Укладка стальных водопроводных труб диаметром 250 мм | м.п. | 20 |  |
| 12 | Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 200 мм | шт. | 4 |  |
| 13 | Установка задвижек стальных диаметром 200 мм | шт. | 2 |  |
| 14 | Установка фланцев на стальных трубопроводах диаметром 250 мм | шт. | 10 |  |
| 15 | Установка задвижек стальных диаметром 250 мм | шт. | 5 |  |
| 16 | Установка кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром 25 мм | шт. | 4 |  |
| 17 | Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диаметром 273х5 мм | м.п. | 20 |  |
| 18 | Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диаметром 108х4мм | м.п. | 43 |  |
| 19 | Изоляция поверхностей трубопроводов штучными изделиями из пенополиуретана (полуцилиндрами и сегментами) | м³ | 4 |  |
| 20 | Огрунтовка металлических поверхностей труб за один раз грунтовкой ГФ-021 или эквивалент. | м² | 12,2 |  |
| 21 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей труб краской БТ-177 за 2 раза или эквивалент. | м² | 12,2 |  |

4.14. Площадка № 1-7  площадью 18551 м²

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. |  | Примечание |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  |
| Демонтажные работы |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных | м³ | 2671,76 |  |  |  |
| 2 | Разборка покрытий и оснований цементно-бетонных | м³ | 320 |  |  |  |
| 3 | Погрузка мусора строительного | т. | 5609,168 |  |  |  |
| 4 | Перевозка строительного мусора автомобилями-самосвалами на расстояние 10 км | т. | 5609,168 |  |  |  |
| 5 | Разборка дорог из сборных железобетонных плит площадью более 3 м² | м³ | 704,7 |  |  |  |
| 6 | Погрузка мусора строительного | т. | 1761,75 |  |  |  |
| 7 | Перевозка строительного мусора автомобилями-самосвалами на расстояние 10 км | т. | 1761,75 |  |  |  |
| Земляные работы |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами, группа грунтов 2 | м³ | 42618,28 |  |  |  |
| 9 | Перевозка грунта автомобилями-самосвалами на расстояние 10 км | т. | 68189,248 |  |  |  |
| 10 | Работа на отвале, группа грунтов 2-3 | м³ | 42618,3 |  |  |  |
| 11 | Разработка грунта с перемещением до 100 м бульдозерами, группа грунтов 2 | м³ | 9494,7 |  |  |  |
| 12 | Завозка и планировка смеси песчано-гравийной (толщина насыпи сред.1,5 м) | м³ | 47340 |  |  |  |
| 13 | Уплотнение ПГС на толщину 1500 мм. катками, послойно - 30 см | м³ | 47340 |  |  |  |
| Дорожное покрытие. Тип 1 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Устройство фибробетонной плиты (бетон кл.В25), толщина слоя 22 см | м² | 13848,759 |  |  |  |
| 15 | Армирование фибробетонной плиты каркасами из стали периодического профиля класса А-III, диаметром 10 мм | т. | 182,05 |  |  |  |
| 16 | Армирование фибробетонной плиты каркасами из стали периодического профиля класса А-III, диаметром 12 мм | т. | 262,99 |  |  |  |
| 17 | Армирование фибробетонной плиты каркасами из арматурной стали класса А-I, диаметром 8 мм | т. | 31,015 |  |  |  |
| 4.15. Угол площадки № 1-7 площадью 5042 м2 |  |  |  |  |  |  |
| № пп | Наименование | Ед. изм. |  | Кол. | Примечание |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |  |
| Раздел 1. Демонтажные работы. Разборка покрытия (7563 м²) |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Разборка покрытий асфальтобетонных толщиной 0,1 м | м³ |  | 756,3 |  |  |
| 2 | Погрузка и перевозка строительного мусора на расстояние 10 км | т. |  | 1361,34 |  |  |
| Раздел 2. Земляные работы |  |  |  |  |  |  |
| Грунт, подлежащий удалению |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами, группа грунтов 2 | м²/ м³ |  | 5042 / 8924,39 |  |  |
| 4 | Перевозка грунта на расстояние 10 км | т. |  | 12751,36 |  |  |
| 5 | Работа бульдозера на отвале, группа грунтов 2 | м³ |  | 7969,6 |  |  |
| Грунт планировки территории |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Разработка грунта с перемещением до 100 м бульдозерами, группа грунтов 2 | м³ |  | 1775,4 |  |  |
| Отсыпка территории ПГС |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Планировка площадей ПГС бульдозерами | м²/ м³ |  | 25210 / 7563 |  |  |
| 8 | Уплотнение ПГС на толщину 150 см, послойно - 30 см | м³ |  | 7563 |  |  |
| Раздел 3. Покрытие площадки |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Устройство фибробетонной плиты (бетон кл.В25), толщина слоя 22 см | м² |  | 5042 |  |  |
| 10 | Армирование фибробетонной плиты плоскими сетками: сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 10 мм | т. |  | 65,5 |  |  |
| 11 | Армирование фибробетонной плиты плоскими сетками из стали периодического профиля класса А-III, диаметром 12 мм | т. |  | 95,8 |  |  |
| 12 | Армирование фибробетонной плиты: арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром 8 мм | т. |  | 10,08 |  |  |
| 13 | Устройство швов в бетоне | м.п. |  | 2340 |  |  |
| 14 | Розлив вяжущих материалов | т. |  | 5,647 |  |  |
| 15 | Устройство покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых | м² |  | 5042 |  |  |
| 16 | Укладка георешетки одноосной | м² |  | 5042 |  |  |
| Установка бортовых камней |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Установка бортовых камней бетонных (БВ 100.30.15 / бетон В30 (М400), объем 0,042 м³/ (ГОСТ 6665-91) при цементобетонных покрытиях | м.п. |  | 294 |  |  |
| 4.16. Водоотводные лотки длиной 668 м |  |  |  |  |  |  |
| № пп | Наименование | Ед. изм. |  | Кол. | Примечание |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |  |
| Водоотводные лотки |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Погрузка и перевозка грунта автомобилями-самосвалами на расстояние 10 км | м³ / т. |  | 911,2 / 1457,92 |  |  |
| 2 | Работа бульдозера на отвале, группа грунтов 2 | м³ |  | 911,2 |  |  |
| 3 | Обратная засыпка вручную траншей, с тромбованием, группа грунтов 2 | м³ |  | 187 |  |  |
| 4 | Устройство бетонной подготовки (бетон кл.В7,5) | м³ |  | 98,8 |  |  |
| 5 | Армирование бетонной подготовки арматурной сталью класса А-I, Д=10 мм | т. |  | 6,1162 |  |  |
| 6 | Устройство водоотводных лотков | м.п. |  | 668 |  |  |
| 7 | Обетонирование лотков (кл.бетона В35) | м³ |  | 231,4 |  |  |

5. Порядок оплаты.

4.5.1. Оплата услуг производится по безналичному расчету, поэтапно, в течение не менее 30 (тридцати) банковских дней  после подписания акта сдачи-приемки оказанных услуг (этапа услуг) на основании выставленного счета и счет-фактуры. Этапность определяется в соответствии с заключаемыми между Заказчиком и Подрядчиками договорами на выполнение работ по реконструкции контейнерного терминала ст. Батарейная.

6. Требования к оказанию услуг

Услуги должны быть оказаны в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. Исполнитель по завершению этапа выполнения работ по реконструкции контейнерного терминала ст. Батарейная должен представить Заказчику письменный отчет о проведении технического надзора, результатах и недостатках, нарушениях, выявленных в ходе выполнения работ. Исполнитель несет ответственность за ненадлежащее исполнение или неисполнение возложенных на него обязательств.

7. Срок оказания услуг:

С момента заключения договора до  полного исполнения обязательств Сторонами.

8. Место выполнения работ (объект):

Российская Федерация,  г. Иркутск, станция Батарейная, контейнерная площадка.

9. Рабочее  время  обслуживания  объекта Заказчика.

Исполнитель должен иметь возможность обеспечивать  оказание услуг на  объекте Заказчика  круглосуточно.

10. Порядок формирования цены договора.

Цена договора формируется Участником на основе проектной документации и прилагаемого Заказчиком технического задания.

Раздел 5. Информационная карта

Следующие условия проведения Открытого конкурса являются неотъемлемой частью настоящей документации о закупке, уточняют и дополняют положения настоящей документации о закупке.

| № пп | Наименование п/п | Содержание |
| --- | --- | --- |
| 1. | Предмет Открытого конкурса. | Открытый конкурс № ОК/011/ВСИБ/0023 на право заключения договора на оказание услуг по техническому надзору за выполнением работ по реконструкции контейнерного терминала ст. Батарейная. |
| 2. | Организатор Открытого конкурса, адрес, контактные лица и представители Заказчика | Организатором является ОАО «ТрансКонтейнер». Функции Организатора выполняет постоянная рабочая группа (ПРГ) Конкурсной комиссии филиала ОАО «ТрансКонтейнер» на Восточно-Сибирской железной дороге. Адрес: 664003, г. Иркутск, ул. Коммунаров, 1-А. Контактное лицо Заказчика: Володин Сергей Владимирович, тел. 8 (3952) 64-20-20 доб. 6150, факс 8 (3952) 64-20-24, электронный адрес: VolodinSV@trcont.ru. Контактное лицо Организатора: Мокров Виктор Леонидович, тел./факс (3952) 64-20-20 доб. 6152, электронный адрес MokrovVL@trcont.ru. |
| 3. | Дата опубликования извещения о проведении Открытого конкурса | «30» сентября 2014 г. |
| 4. | Средства массовой информации (СМИ), используемые в целях информационного обеспечения проведения процедуры Открытого конкурса | Извещение о проведении Открытого конкурса, изменения к извещению, настоящая документация о закупке, протоколы, оформляемые в ходе проведения Открытого конкурса, вносимые в них изменения и дополнения и иные сведения, обязательность публикации которых предусмотрена Положением о закупках и законодательством Российской Федерации публикуется (размещается) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте ОАО «ТрансКонтейнер» (http://www.trcont.ru) и, в предусмотренных законодательством Российской Федерации случаях, в единой информационной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд на официальном сайте для размещения информации о размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг (www.zakupki.gov.ru) (далее – Официальный сайт). В случае возникновения технических и иных неполадок при работе Официального сайта, блокирующих доступ к Официальному сайту в течение более чем одного рабочего дня, информация, подлежащая размещению на Официальном сайте, размещается на сайте ОАО «ТрансКонтейнер» с последующим размещением такой информации на Официальном сайте в течение одного рабочего дня со дня устранения технических или иных неполадок, блокирующих доступ к Официальному сайту, и считается размещенной в установленном порядке. |
| 5. | Начальная (максимальная) цена договора/ цена лота | Начальная (максимальная) цена договора составляет 2 500 000 (Два миллиона пятьсот тысяч) рублей 00 копеек с учетом всех налогов (кроме НДС) а также всех затрат и расходов, связанных с оказанием услуг. |
| 6. | Место, дата начала и окончания подачи Заявок | Заявки принимаются по рабочим дням с 10 часов 00 минут до 12 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 17 часов 00 минут (в пятницу и предпраздничные дни до 16 часов 00 минут) местного времени с даты, указанной в пункте 3 Информационной карты до «20» октября 2014 г. по адресу, указанному в пункте 2 настоящей Информационной карты. |
| 7. | Место, дата и время вскрытия Заявок | Вскрытие Заявок состоится «22» октября 2014 г. в 09 часов 00 минут местного времени по адресу, указанному в пункте 2 настоящей Информационной карты. |
| 8. | Оценка и сопоставление и Заявок | Оценка и сопоставление Заявок состоится «28» октября 2014 г. в 14 часов 00 минут местного времени по адресу, указанному в пункте 2 настоящей Информационной карты. |
| 9. | Конкурсная комиссия | Решение об итогах Открытого конкурса принимается Конкурсной комиссией филиала ОАО «ТрансКонтейнер» на Восточно-Сибирской железной дороге. Адрес: 664003, г. Иркутск, ул. Коммунаров, 1-А. |
| 10. | Подведение итогов | Подведение итогов состоится «31» октября 2014 г. в 14 часов 00 минут местного времени по адресу, указанному в пункте 9 Информационной карты |
| 11. | Условия оплаты за товар, выполнение работ, оказание услуг | Согласно Техническому заданию (Раздел № 4 документации о закупке). |
| 12. | Количество лотов | Один |
| 13. | Срок и место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг | Срок выполнения работ: с даты заключения договора до полного исполнения сторонами обязательств. Место выполнения работ: Российская Федерация, г. Иркутск, станция Батарейная, контейнерная площадка. |
| 14. | Состав и количество (объем) товара, работ, услуг | Состав и объем определен в разделе 4 «Техническое задание». |
| 15. | Официальный язык | Русский язык. Вся переписка, связанная с проведением Открытого конкурса, ведется на русском языке. |
| 16. | Валюта Открытого конкурса | Рубли РФ. |
| 17. | Требования, предъявляемые к претендентам и Заявке на участие в Открытом конкурсе | 1. Помимо указанных в пунктах 2.1 и 2.2 настоящей документации требований к претенденту, участнику предъявляются следующие требования: - деятельность претендента, участника не должна быть приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи Заявки на участие в Открытом конкурсе. - отсутствие за последний год просроченной задолженности перед ОАО «ТрансКонтейнер», фактов невыполнения обязательств перед ОАО «ТрансКонтейнер» и причинения вреда имуществу ОАО «ТрансКонтейнер». - претендент должен иметь действующее свидетельство о допуске к выполнению работ в соответствии с перечнем видов работ, утвержденным приказом Министра регионального развития РФ от 30.12.2009 № 624 с учетом внесенных в приказ изменений и дополнений, выданное саморегулируемой организацией (СРО), включающие в себя все виды выполняемых работ по предмету настоящего конкурса. - претендент должен иметь опыт оказания услуг по предмету конкурса, суммарная стоимость которых составляет не менее 20 процентов начальной (максимальной) цены договора, установленной в настоящей конкурсной документации. 2. Претендент, помимо документов, указанных в пункте 2.3 настоящей документации, в составе заявки должен предоставить следующие документы: - в случае если претендент, участник не является плательщиком НДС, документ, подтверждающий его право на освобождение от уплаты НДС, с указанием положения Налогового кодекса Российской Федерации, являющегося основанием для освобождения; - письменное заявление претендента об отсутствии возбужденного в отношении него дела о несостоятельности (банкротстве) на дату подачи Заявки на участие в Открытом конкурсе, представленное на бланке претендента и подписанное уполномоченным лицом; - информация о функциональных и качественных характеристиках (потребительских свойствах), о качестве выполняемых работ, оказываемых услуг и иная информация об условиях исполнения договора, в том числе предложение о цене договора и порядке оплаты, а также копии документов, подтверждающих соответствие работ, услуг требованиям, установленным законодательством Российской Федерации и/или государства, являющегося местом выполнения работ, оказания услуг; - копии учредительных документов, составленных и заверенных в соответствии с законодательством государства регистрации претендента (для юридического лица), копии документов, удостоверяющих личность (для физических лиц). Допускается заверение документов уполномоченным должностным лицом претендента со скреплением его подписи печатью претендента; - бухгалтерскую (финансовую) отчетность, а именно: бухгалтерские балансы и отчеты о финансовых результатах, за 2012-2013 гг. (либо налоговые декларации для лиц, применяющих упрощенную систему налогообложения (УСН), с приложением документа, подтверждающего правомерность применения УСН, выданного Федеральной налоговой службой РФ за прошедший календарный год (или несколько лет) (копии, заверенные претендентом, с отметкой инспекции Федеральной налоговой службы РФ или с приложением заверенной претендентом копии документа, подтверждающего получение/отправку в Федеральную налоговую службу РФ бухгалтерской (финансовой) отчетности или налоговой декларации, предоставляет каждое юридическое и/или физическое лицо, выступающее на стороне одного претендента); - справку об исполнении претендентом обязанности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов, выданную не ранее 30 дней до размещения извещения о проведении Открытого конкурса налоговыми органами по форме, утвержденной приказом ФНС России от 21 января 2013 г. № ММВ-7-12/22@ (оригинал, либо нотариально заверенная копия) (предоставляет каждое юридическое и/или физическое лицо, выступающее на стороне одного претендента); - решение или копию решения об одобрении сделки, планируемой к заключению в результате Открытого конкурса, если такое одобрение требуется в соответствии с законодательством Российской Федерации или учредительными документами претендента (об одобрении крупной сделки, сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и др.) В случае если получение указанного решения до истечения срока подачи Заявок для претендента на участие в Открытом конкурсе невозможно в силу необходимости соблюдения установленного законодательством и учредительными документами претендента порядка созыва заседания органа, к компетенции которого относится вопрос об одобрении или о совершении соответствующих сделок, претендент обязан представить письмо, содержащее обязательство в случае признания его победителем Открытого конкурса представить вышеуказанное решение до момента заключения договора; - сведения о своих владельцах, включая конечных бенефициаров, с приложением подтверждающих документов, а также согласие (одобрение) контролирующих органов, органов управления претендента на совершение сделки или подтверждение уведомления соответствующих органов о совершении сделки в случаях, когда такое согласие (одобрение) или уведомление предусмотрено законодательством Российской Федерации; - свидетельство о допуске к выполнению работ в соответствии с перечнем видов работ, утвержденным приказом Министра регионального развития РФ от 30.12.2009 № 624 с учетом внесенных в приказ изменений и дополнений, выданное саморегулируемой организацией (СРО), включающие в себя все виды работ, выполняемые по предмету настоящего конкурса. - документ по форме приложения № 4 к настоящей документации о наличии опыта выполнения работ, оказания услуг, поставки товара и т.д. по предмету настоящего конкурса. - копии договоров, указанных в приложении № 4 к настоящей конкурсной документации, заверенные подписью уполномоченного лица и печатью организации. Допускается предоставление первой, а также иных страниц договора, содержащих наименование сторон, наименование, стоимость, сроки выполненных работ, и последней страницы договора с указанием реквизитов сторон, подписывающих договор. |
| 18. | Особенности предоставления документов иностранными участниками | К участию допускаются только резиденты РФ. |
| 19. | Критерии оценки Заявок на участие в Открытом конкурсе и коэффициент их значимости (Кз) | Критерий оценки; Значение Кз. Цена договора; Кз=0,55. Опыт участника (общая сумма договоров, аналогичных предмету настоящего конкурса за 2012-2014 гг.); Кз=0,20. Порядок оплаты Услуг.; Кз=0,25. |
| 20. | Особенности заключения договора | Победитель вправе направить Заказчику предложения по внесению изменений в договор, размещенный в составе настоящей документации о закупке (приложение № 5), до момента его подписания победителем. Указанные предложения должны быть получены Заказчиком в двухсуточный срок с момента получения участником, признанного по итогам конкурса победителем, соответствующего уведомления от Заказчика. Изменения могут касаться только положений договора, которые не были одним из оценочных критериев для выбора победителя, указанных в пункте 19 Информационной карты настоящей документации о закупке. Внесение изменений в договор по предложениям победителя является правом Заказчика и осуществляется по усмотрению Заказчика. Победитель не имеет права отказаться от заключения договора, если его предложения по внесению в договор изменений не были согласованы Заказчиком. |
| 21. | Привлечение субподрядчиков, соисполнителей | Не допускается |
| 22. | Срок действия Заявки | Заявка должна действовать не менее 90 календарных дней с даты окончания срока подачи Заявок (пункт 6 настоящей Информационной карты). |
| 23. | Обеспечение Заявки | Не предусмотрено |
| 24. | Обеспечение исполнения договора | Не предусмотрено |

Приложение № 1

к документации о закупке

На бланке претендента

## ЗАЯВКА ______________ (наименование претендента)

## НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ № ОК	/___/___/____

Будучи уполномоченным представлять и действовать от имени ________________ (наименование претендента или, в случае участия нескольких лиц на стороне одного участника, наименования таких лиц), а также полностью изучив всю документацию о закупке, я, нижеподписавшийся, настоящим подаю заявку на участие в Открытом конкурсе (далее – Заявка) № ОК/___/___/____  (далее – Открытый конкурс) на право заключения договора на ____________ (выполнение работ по ______, оказание услуг по_____, на поставку товаров _______ - переписать из предмета конкурса).

Уполномоченным представителям ОАО «ТрансКонтейнер» настоящим предоставляются полномочия наводить справки или проводить исследования с целью изучения отчетов, документов и сведений, представленных в данной Заявке, и обращаться к нашим клиентам, обслуживающим нас банкам за разъяснениями относительно финансовых и технических вопросов.

Настоящая Заявка служит также разрешением любому лицу или уполномоченному представителю любого учреждения, на которое содержится ссылка в сопровождающей документации, представлять любую информацию, необходимую для проверки заявлений и сведений, содержащихся в настоящей Заявке, или относящихся к ресурсам, опыту и компетенции претендента.

Настоящим подтверждается, что _________(наименование претендента) ознакомилось(ся) с условиями документации о закупке, с ними согласно(ен) и возражений не имеет.

В частности, _______ (наименование претендента), подавая настоящую Заявку, согласно(ен) с тем, что:

- результаты рассмотрения Заявки зависят от проверки всех данных, представленных ______________ (наименование претендента), а также иных сведений, имеющихся в распоряжении Заказчика;

- за любую ошибку или упущение в представленной __________________ (наименование претендента) Заявке ответственность целиком и полностью будет лежать на __________________ (наименование претендента);

- Открытый конкурс может быть прекращен в любой момент до подведения его итогов без объяснения причин.

- Победителем может быть признан участник, предложивший не самую низкую цену.

В случае признания _________ (наименование претендента) победителем мы обязуемся:

- Придерживаться положений нашей Заявки в течение ______дней (указать срок не менее указанного в пункт 22 Информационной карты) с даты, установленной как день рассмотрения и сопоставления Заявок. Заявка будет оставаться для нас обязательной до истечения указанного периода.

- До заключения договора представить сведения о своих владельцах, включая конечных бенефициаров, с приложением подтверждающих документов, а также иные сведения, необходимые для заключения договора с ОАО «ТрансКонтейнер». ____________________ (наименование претендента) предупрежден(о), что при непредставлении указанных сведений и документов, ОАО «ТрансКонтейнер» вправе отказаться от заключения договора.

- Подписать договор(ы) на условиях настоящей Заявки на участие в Открытом конкурсе и на условиях, объявленных в документации о закупке.

- Исполнять обязанности, предусмотренные заключенным договором строго в соответствии с требованиями такого договора.

- Не вносить в договор изменения, не предусмотренные условиями документации о закупке.

Настоящим подтверждаем, что:

- ___________ (результаты работ, оказания услуг, товары и т.д.) предлагаемые _______ (наименование претендента), свободны от любых прав со стороны третьих лиц, ________ (наименование претендента) согласно в случае признания победителем и подписания договора передать все права на___________ (результаты работ, оказания услуг, товары и т.д.) Заказчику;

- ________(наименование претендента) не находится в процессе ликвидации;

- ________(наименование претендента) не признан несостоятельным (банкротом);

- на имущество ________ (наименование претендента) не наложен арест, экономическая деятельность не приостановлена;

- у _______ (наименование претендента) отсутствует задолженность по уплате налогов, сборов, пени, налоговых санкций в бюджеты всех уровней и обязательных платежей в государственные внебюджетные фонды, а также просроченная задолженность по ранее заключенным договорам с 
ОАО «ТрансКонтейнер»;

- ________(наименование претендента) соответствует всем требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации и/или государства регистрации и/или ведения бизнеса претендента к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки.

-  ________(наименование претендента) не имеет и не будет иметь никаких претензий в отношении права (и в отношении реализации права) 
ОАО «ТрансКонтейнер» отменить Открытый конкурс в любое время до момента объявления победителя Открытого конкурса;

-  ________(наименование претендента) полностью и без каких-либо оговорок принимает условия, указанные в Техническом задании (раздел 4 настоящей документации о закупке);

- товары, работы, услуги, предлагаемые к поставке ________(наименование претендента) в рамках настоящего Открытого конкурса, полностью соответствуют требованиям Технического задания (раздел 4 настоящей документации о закупке).

Нижеподписавшийся удостоверяет, что сделанные заявления и сведения, представленные в настоящей Заявке, являются полными, точными и верными.

В подтверждение этого прилагаем все необходимые документы.

### Представитель, имеющий полномочия подписать Заявку на участие от имени ______________________________________________________________

(наименование претендента)

____________________________________________________________________

Печать			(должность, подпись, ФИО)

"____" _________ 201__ г.

Приложение № 2

к документации о закупке

СВЕДЕНИЯ О ПРЕТЕНДЕНТЕ (для юридических лиц)

(в случае, если на стороне одного претендента участвует несколько лиц, сведения предоставляются на каждое лицо)

1. Полное и сокращенное наименование претендента (если менялось в течение последних 5 лет, указать, когда и привести прежнее название)

ИНН __________________, КПП _________________, ОГРН _______________

(для претендентов-резидентов Российской Федерации)

Юридический адрес ________________________________________

Почтовый адрес ___________________________________________

Телефон (______) __________________________________________

Факс (______) _____________________________________________

Адрес электронной почты __________________@_______________

Зарегистрированный адрес офиса _____________________________

Адрес сайта компании: ______________________________________

2. Руководитель

3. Банковские реквизиты

4. Название и адрес филиалов и дочерних предприятий

Контактные лица

Уполномоченные представители ОАО «ТрансКонтейнер» могут связаться со следующими лицами для получения дополнительной информации о претенденте:

Справки по общим вопросам и вопросам управления: _____________________

Контактное лицо (должность, ФИО, телефон)

Справки по кадровым вопросам: ________________________________________

Контактное лицо (должность, ФИО, телефон)

Справки по техническим вопросам: _____________________________________

Контактное лицо (должность, ФИО, телефон)

Справки по финансовым вопросам: ______________________________________

Контактное лицо (должность, ФИО, телефон)

### Представитель, имеющий полномочия подписать Заявку на участие от имени_________________________________________________________

(наименование претендента)

____________________________________________________________________

Печать			(должность, подпись, ФИО)

"____" _________ 201__ г.

СВЕДЕНИЯ О ПРЕТЕНДЕНТЕ (для физических лиц)

    - Фамилия, имя, отчество ___________________________________

    - Паспортные данные ______________________________________

    - Место жительства ________________________________________

    - Телефон (______) ________________________________________

    - Факс (______) ___________________________________________

    - Адрес электронной почты __________________@_____________

    - Банковские реквизиты_______________________________________

### Представитель, имеющий полномочия подписать Заявку на участие от имени ____________________________________________________________

(наименование претендента)

____________________________________________________________________

Печать			(должность, подпись, ФИО)

"____" _________ 201__ г.

Приложение № 3

к документации о закупке

### Финансово-коммерческое предложение

«____» ___________ 201_ г.                         Открытый конкурс № ОК/____________________

______________________________________

______________________________

(Полное наименование претендента)

| № п/п | Наименование услуг | Цена услуг в руб., без учета НДС | Цена услуг в руб., с учетом НДС | Условия и порядок расчетов за услуги |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  |  |  |  |

Полная и окончательная стоимость финансово-коммерческого предложения на условиях ____ (сроки и условия отсрочки платежа) календарных дней, с учетом всех видов налогов,  затрат и расходов, связанных с оказанием услуг, составляет  _______________ (________________________) рублей __ копеек без учета  НДС, _______________(________________________) рублей __ копеек с учетом НДС (ставка ___%).

Срок действия настоящего финансово-коммерческого предложения составляет _______________ (указать срок, но не менее 90 (девяноста) календарных дней с даты проведения конкурса).

В случае если наши предложения будут признаны лучшими, _____________ (наименование претендента) берет на себя обязательства подписать договор в соответствии с условиями участия в конкурсе и на условиях настоящего финансово-коммерческого предложения.

В случае если _____________ (наименование претендента) уклоняется от подписания договора, договор может быть заключен с участником, конкурсной заявке которого присвоен второй номер.

Следующие приложения являются неотъемлемой частью настоящего финансово-коммерческого предложения:

1) приложение № 1 – Расчет стоимости услуг  на ___ листах.

- Имеющий полномочия подписать финансово-коммерческое предложение претендента от имени

- ________________________________________________________

- (Полное наименование претендента)

- _________________________________________________________________

- (Должность, подпись, ФИО)                                                (печать)

Приложение № 4

к документации о закупке

Сведения об опыте выполнения работ, оказания услуг, поставки товаров по предмету Открытого конкурса № ___________, выполненных, оказанных, поставленных ____________________________________________.

(наименование претендента)

| № | Реквизиты договора | Контрагент (с указанием филиала, представительства, подразделения, которое выступает от имени юридического лица) | Срок действия договора (момент вступления в силу, срок действия, дата окончательного исполнения) | Сумма договора (в руб. без учета НДС) | Предмет договора (указываются только договоры по предмету конкурса) | Наличие жалоб, претензий, исковых заявлений со стороны контрагента в связи с ненадлежащим исполнением обязательств по договору | Сведения об обоснованности и удовлетворенности требований контрагента по итогам рассмотрения жалоб претензий, исковых заявлений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19.. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО |  |  |  |  |  |  |  |
| 20.. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего за период. 19… – 20… гг. |  |  |  |  |  |  |  |

### Представитель, имеющий полномочия подписать заявку на участие от имени

### ____________________________________________________________

(наименование претендента)

____________________________________________________________________

Печать			(должность, подпись, ФИО)

"____" _________ 201__ г.

Приложение № 5

к документации о закупке

ПРОЕКТ ДОГОВОРА

Договор  №________________

на оказание услуг

г. Иркутск                                                                                           «____»____________ 2014 г.

Открытое акционерное общество «Центр по перевозке грузов в контейнерах «ТрансКонтейнер» (ОАО «ТрансКонтейнер»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице  ________________________,  действующего  на  основании __________________________                                                                                                                    (должность, Ф.И.О. – полностью)

_____________ (указывается документ, уполномочивающий лицо на заключение настоящего  Договора, например: устав, доверенность от __________  № ____) с одной стороны, и _________________________________________________ (указывается полностью организационно-правовая форма  юридического  лица и наименование  юридического лица, соответствующие его уставу)

именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице __________________________________,

(должность, Ф.И.О. - полностью)

действующего на основании______________________________________  (указывается документ,  уполномочивающий  лицо на заключение настоящего  Договора, например: устав/ доверенность от «__»_______№ __ и т.д.)

с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор на оказание услуг (далее – «Договор») о нижеследующем:

      - Определения и понятия

В настоящем Договоре понятия, определяемые ниже, будут иметь следующие значения:

1.1. Персонал Подрядной организации - специалисты и/или рабочие, имеющие необходимую квалификацию, а в случае необходимости квалификационные сертификаты и другие документы, подтверждающие возможность осуществлять соответствующие работы, и командируемые и/или привлекаемые для выполнения работ в соответствии с законодательством РФ.

1.2. Подрядная организация - организация, привлеченная Заказчиком в установленном порядке для выполнения работ по реконструкции контейнерного терминала ст. Батарейная (далее – Работы) и иных функций, возложенных в установленном порядке, имеющая необходимые свидетельства, лицензии, сертификаты и/или разрешения на осуществление указанной выше деятельности, полученные и оформленные в установленном законодательством РФ порядке.

1.3. Представитель Исполнителя - лицо, назначенное и уполномоченное Исполнителем для выполнения задач, определенных Договором.

1.4. Проектная документация - документация, содержащая архитектурно-градостроительные решения, учитывающие социальные, экономические, функциональные, инженерные, технологические, противопожарные, санитарно-гигиенические, экологические, архитектурно-художественные и иные требования к Работам, а также включающая сметную стоимость Работ.

1.5. Скрытые работы - Работы, скрываемые работами, выполненными позже, конструкциями и/или оборудованием, установленными позже, из-за которых невозможно определить объемы, качество и точность предыдущих работ.

2. Предмет Договора

2.1. Заказчик поручает и обязуется оплатить, а Исполнитель  принимает  на  себя  обязательства по оказанию услуг по техническому надзору за выполнением работ по реконструкции контейнерного терминала ст. Батарейная (далее - Услуги).

2.2. Содержание и требования к Услугам изложены в  Техническом задании (приложение № 1), являющемся  неотъемлемой частью настоящего Договора.

2.3. Место оказания Услуг: Российская Федерация, г. Иркутск, ст. Батарейная, контейнерная площадка (далее – объект).

2.4. Срок начала оказания Услуг по настоящему Договору - _______________. Срок окончания оказания Услуг по настоящему Договору -  _______________.

3. Цена Услуг и порядок оплаты

3.1. За оказанные по настоящему Договору Услуги Заказчик, в соответствии с Протоколом согласования договорной цены (приложение № 2), являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора,  обязуется оплатить  Исполнителю ________ (______________________________________)    рублей ___ копеек,

в   том   числе  НДС – 18%  _______  (___________________________)   рублей.	                                                      (цена Услуг и сумма налога указываются цифрами и в скобках прописью)

3.2. Оплата  Услуг по настоящему Договору производится Заказчиком

(пример: «2.2. в течение ___ (____) банковских дней после подписания Сторонами акта сдачи–приемки оказанных Услуг на основании счета, счета-фактуры Исполнителя.)

(пример: «2.2. Оплата  Услуг производится поэтапно, , после подписания Сторонами акта сдачи–приемки этапа Услуг на основании счета, счета-фактуры Исполнителя в течение __ (_________) календарных дней с даты получения Заказчиком счета-фактуры.»)

4. Порядок сдачи и приемки Услуг

4.1. По завершении  оказания Услуг Исполнитель в течение 5 (пяти) календарных дней представляет Заказчику счет-фактуру и акт сдачи-приемки оказанных Услуг. (либо «до 5 (пятого) числа календарного месяца, следующего за отчетным, Исполнитель представляет Заказчику акт сдачи-приемки оказанных Услуг»)

4.2. Заказчик в течение __ (___________) календарных дней с даты получения акта сдачи-приемки оказанных Услуг (этапа Услуг) направляет Исполнителю подписанный акт сдачи-приемки или мотивированный отказ от приемки Услуг. При наличии мотивированного отказа Заказчика от приемки Услуг Сторонами составляется акт с перечнем необходимых доработок  и указанием сроков их выполнения.

4.3. В случае принятия Сторонами согласованного решения о прекращении оказания Услуг настоящий Договор расторгается, и  между Сторонами проводится сверка расчетов. При этом Заказчик обязуется оплатить фактически произведенные до дня расторжения затраты  Исполнителя на оказание Услуг по настоящему Договору.

5. Обязанности Сторон

5.1. Исполнитель обязан:

5.1.1. Осуществлять контроль и технический надзор за выполнением работ (объемами, качеством, стоимостью и сроками выполнения работ) в соответствии с утвержденной проектной документацией, условиями настоящего Договора и требованиями действующего законодательства Российской Федерации (строительных норм и правил, технических условий, стандартов и пр.).

5.1.2. Обеспечивать присутствие своих представителей на объекте.

5.1.3. Осуществлять контроль за соответствием применяемых материалов проектной документации, соответствия технологий применения материалов техническим условиям производителей, за наличием заводской документации (паспортов, сертификатов) с материалами, поступающими на объект; рекомендовать Заказчику направление материалов, изделий и/или конструкций на независимую экспертизу в случае выявления их ненадлежащего качества.

5.1.4. Осуществлять контроль наличия и правильности ведения первичной исполнительной технической документации и внесенных в нее изменений в связи с выявленными недостатками и дефектами при выполнении Работ.

5.1.5. Осуществлять контроль за своевременным устранением дефектов и недоделок, выявленных при приемке Работ.

5.1.6. Контролировать ведение на объекте журнала производства работ и устранение Подрядной организацией замечаний Заказчика, Исполнителя, контролирующих и надзорных организаций.

5.1.7. В случае нарушения Подрядной организацией качества и/или сроков проведения работ на объекте,  обнаружении недостатков и скрытых дефектов при выполнении Работ, незамедлительно письменно уведомить об этом Заказчика, указав характер, период нарушения.

5.1.8. Не допускать выполнение Работ персоналом Подрядной организации, не соответствующим квалификационным требованиям.

5.1.9. Принимать у Подрядной организации Акты о приемке выполненных работ (форма № КС-2) и Справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3) для проверки и подтверждения достоверности указанных данных.

5.1.10. Не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента получения Актов о приемке выполненных работ (форма № КС-2) и Справок о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3) проверить их и с соответствующей отметкой направить их Заказчику для оформления.

5.1.11. Обеспечивать своевременное устранение Подрядной организацией недостатков (дефектов), выявленных при приемке работ, а также в период гарантийного срока, предоставленного Подрядной организацией. Оказывать содействие Заказчику в документальном оформлении обнаружения недостатков (дефектов) в выполненных Подрядной организацией работах.

5.1.12. Не принимать от Подрядной организации работы в объемах, превышающих размер общей стоимости производства работ.

5.1.13. Представлять Заказчику запрашиваемую информацию и документы в порядке, сроки и по формам, определенным Заказчиком.

5.1.14. Не передавать оригиналы или копии документов, полученные от Заказчика, третьим лицам без предварительного письменного согласия Заказчика.

5.1.15. Предоставлять Заказчику поэтапные письменные отчеты с фотоиллюстрациями по результатам оказания Услуг.

5.1.16. Незамедлительно информировать Заказчика в случае выявления  нецелесообразности продолжения оказания Услуг.

5.2. Заказчик обязан:

5.2.1. Обеспечить доступ специалистов Исполнителя на объект для оказания Услуг.

5.2.2. Передавать Исполнителю необходимую для оказания Услуг информацию и документацию.

5.2.3. Оплатить Услуги в установленный срок в соответствии с условиями настоящего Договора.

5.3. Заказчик имеет право:

5.3.1. проверять в любое время ход и качество осуществления технического надзора;

5.3.2. не оплачивать оказанные Исполнителем услуги в случае несоблюдения им пункта 5.1. настоящего Договора.

6. Ответственность Сторон

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6.2. В случае нарушения сроков оказания Услуг, сроков выполнения требования Заказчика, предъявленного в соответствии с пунктом 3.2 настоящего Договора, Исполнитель по требованию Заказчика уплачивает Заказчику пеню в размере ____ (____) % от цены настоящего Договора за каждый день просрочки, в течение 10 (десяти) календарных дней с даты предъявления Заказчиком требования.

6.3. В случае ненадлежащего выполнения Исполнителем условий настоящего Договора, несоответствия результатов Услуг обусловленным Сторонами требованиям Исполнитель уплачивает Заказчику штраф в размере ___ (_______) % от цены настоящего Договора.

В случае возникновения при этом у Заказчика каких-либо убытков Исполнитель возмещает такие убытки Заказчику в полном объеме.

6.4. При выявлении фактов подтверждения Исполнителем выполнения Подрядной организацией фактически невыполненных работ Исполнитель возмещает Заказчику сумму оплаченных Заказчиком невыполненных работ, а также уплачивает штраф в размере 100 000 (сто тысяч) рублей.

6.5. Перечисленные в настоящем Договоре штрафные санкции могут быть взысканы Заказчиком путем направления  Исполнителю соответствующего письменного требования. Исполнитель обязуется уплатить такую сумму по первому письменному требованию Заказчика.

7. Обстоятельства непреодолимой силы

7.1.   Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных   условиях    обстоятельств,    в   том   числе   объявленной   или фактической войной, гражданскими волнениями, эпидемиями, блокадами,   эмбарго,   пожарами,   землетрясениями,   наводнениями   и другими природными стихийными бедствиями, изданием запретительных актов органов государственной  власти.

7.2. Свидетельство, выданное торгово-промышленной палатой или иным компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы.

7.3. Сторона, которая не исполняет свои обязательства вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы, должна не позднее, чем в трехдневный срок известить другую Сторону о таких обстоятельствах и их влиянии на исполнение обязательств по настоящему Договору.

7.4. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 3 (трех) последовательных месяцев, настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, либо в порядке, установленном пунктом 8.3 настоящего Договора.

7. Разрешение споров

8.1. Все споры, возникающие при исполнении настоящего Договора,  решаются Сторонами путем переговоров, которые могут проводиться, в том числе, путем  отправления писем по почте, обмена факсимильными сообщениями.

8.2. Если Стороны не придут к соглашению путем переговоров, все споры рассматриваются в претензионном порядке. Срок рассмотрения претензии – один месяц с даты получения претензии.

8.3. В случае если споры не урегулированы Сторонами  с   помощью   переговоров  и  в  претензионном  порядке, то они передаются заинтересованной Стороной в Арбитражный суд Иркутской области.

9. Порядок внесения

изменений, дополнений в Договор и его расторжения

9.1. В    настоящий     Договор     могут     быть    внесены     изменения     и дополнения, которые оформляются Сторонами дополнительными соглашениями к настоящему Договору.

9.2. Настоящий Договор может быть досрочно расторгнут Заказчиком по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.

9.3. Заказчик, решивший расторгнуть настоящий Договор, должен направить письменное уведомление о намерении расторгнуть настоящий Договор Исполнителю   не   позднее чем за 30 (тридцать) календарных дней до предполагаемой даты расторжения         настоящего Договора. Настоящий Договор считается расторгнутым с даты, указанной в уведомлении о расторжении. При этом Заказчик обязан оплатить фактические затраты     по оказанию Услуг, произведенные до даты получения Исполнителем уведомления о расторжении настоящего Договора.

10. Срок действия Договора

10.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до полного исполнения обязательств Сторонами.

11. Прочие условия

11.1. В случае изменения  у какой-либо из Сторон  юридического статуса, адреса и банковских реквизитов, она обязана в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня возникновения изменений  известить другую Сторону.

11.2. В случае принятия в установленном порядке решения о консервации работ на объекте Заказчик оплачивает Исполнителю все оказанные до момента приостановления услуги. Стороны обязаны совместно рассмотреть и согласовать сроки, стоимость и порядок консервации Объекта капитального ремонта. Все мероприятия, связанные с консервацией Объекта, оплачиваются за счет средств Заказчика.

11.3. Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемыми частями.

11.4. Передача прав и обязанностей Исполнителя третьим лицам не допускается без письменного согласия Заказчика.

11.5. Все вопросы, не предусмотренные настоящим Договором, регулируются законодательством Российской Федерации.

11.6. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую силу, по одному для каждой из Сторон.

11.7. К настоящему Договору прилагаются:

11.7.1. Техническое задание  (приложение № 1);

11.7.2. Протокол согласования договорной цены (приложение № 2).

12. Юридические адреса и платежные реквизиты Сторон

Заказчик:  Открытое акционерное общество «Центр по перевозке грузов в контейнерах «ТрансКонтейнер»

Юридический адрес: 125047, Россия, г. Москва,  Оружейный переулок, д. 19.

Филиал ОАО «ТрансКонтейнер» на Восточно-Сибирской железной дороге

Почтовый адрес: 664025, Россия, г. Иркутск, а/я 80.

Местонахождение: 664003, Россия, г. Иркутск,  ул. Коммунаров, 1А

ИНН 7708591995      КПП 997650001

р/с 40702810308030003880, к/с: 30101810200000000777, Филиал ОАО «Банк ВТБ» в г. Красноярске, БИК: 040407777

Исполнитель: ________________________________________

Место нахождения: ________________________________________

Почтовый индекс:  _________,  адрес:______________________________

ОГРН_______________ИНН ______________, ОКПО ______________,

КПП ______________ , р/счет  ______________________ в  ____________________,

к/счет ____________________ в  ___________________________,

БИК _______________,  тел. ________, факс _____________,

E-mail _________________

| Заказчик: ________ ______________ (подпись) (Ф.И.О.) | Исполнитель: ________ ______________ (подпись) (Ф.И.О.) |
| --- | --- |

Приложение № 1

к Договору на оказание услуг

№______________________

от «___»_________201__ г.

Техническое задание

| Заказчик: ________ ______________ (подпись) (Ф.И.О.) | Исполнитель: ________ ______________ (подпись) (Ф.И.О.) |
| --- | --- |

Приложение № 2

к Договору на оказание услуг

№ _____________________

от «___»_________201__ г.

Протокол

согласования договорной цены

Мы, нижеподписавшиеся,_____________ Открытого акционерного общества «Центр по перевозке грузов в контейнерах «ТрансКонтейнер» ____________________________ от лица Заказчика, с другой стороны, и ___________________________ _____________________________ от лица Исполнителя, с другой стороны, удостоверяем, что Сторонами достигнуто соглашение о величине договорной цены Услуг по настоящему Договору в размере __________________________ рублей. В том числе НДС (____%) ______(__________________________) рублей.

| Заказчик: ________ ______________ (подпись) (Ф.И.О.) | Исполнитель: ________ ______________ (подпись) (Ф.И.О.) |
| --- | --- |

В случае применения упрощенной системы налогообложения счет-фактура не указывается