УТВЕРЖДАЮ

Председатель

Конкурсной комиссии

фииала ОАО «ТрансКонтейнер»

на Московской железной дороге

____________________ М.В. Галимов

«       » _____________________ 2014 г.

ДОКУМЕНТАЦИЯ О ЗАКУПКЕ

Раздел 1. Общие положения

## 1.1. Общие положения

    - Открытое акционерное общество «Центр по перевозке грузов в контейнерах «ТрансКонтейнер» (ОАО «ТрансКонтейнер») (далее – Заказчик), руководствуясь положениями Федерального закона от 18 июля 2011 г. 
№ 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и Положением о порядке размещения заказов на закупку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд ОАО «ТрансКонтейнер», утвержденным решением Совета директоров ОАО «ТрансКонтейнер» от 
20 февраля 2013 г. (далее – Положение о закупках), проводит открытый конкурс № ОК/013/НКПМСК/0021 (далее – Открытый конкурс).

    - Предметом настоящего Открытого конкурса является право на заключение договора на поставку АЗС контейнерного типа.

    - Информация об организаторе Открытого конкурса указана в пункте 2 Информационной карты раздела 5 настоящей документации о закупке (далее – Информационная карта).

    - Дата опубликования извещения о проведении настоящего Открытого конкурса указана в пункте 3 Информационной карты.

    - Извещение о проведении Открытого конкурса, изменения к извещению, настоящая документация о закупке, протоколы, оформляемые в ходе проведения Открытого конкурса и иная информация об Открытом конкурсе публикуется в средствах массовой информации (далее – СМИ), указанных в пункте 4 Информационной карты.

    - Наименование, количество, объем, характеристики, требования к выполнению работ, оказанию услуг, поставке товара и т.д. и места их выполнения, оказания, поставки и т.д., а также информация о начальной (максимальной) цене договора, состав, количественные и качественные характеристики товара, работ и услуг, сроки поставки товара, выполнения работ или оказания услуг, количество лотов, порядок, сроки направления документации о закупке, указаны в Техническом задании и Информационной карте (разделы 4 и 5 соответственно настоящей документации о закупке).

    - По всем вопросам, не урегулированным настоящей документацией о закупке, необходимо руководствоваться Положением о закупках. В случае противоречия положений настоящей документации о закупке и Положения о закупках необходимо руководствоваться Положением о закупках.

    - Дата рассмотрения и сопоставления предложений претендентов и представленных комплектов документов на участие в Открытом конкурсе (далее – Заявки) указана в пункте 8 Информационной карты.

    - Претендентом на участие в Открытом конкурсе признается любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки, которые получили в установленном порядке всю необходимую документацию о закупке.

    - Участниками Открытого конкурса признаются претенденты, своевременно и по установленной форме подавшие Заявку и соответствующие установленным в настоящей документации о закупке обязательным и квалификационным требованиям.

    - Для участия в процедуре Открытого конкурса претендент должен:

- удовлетворять требованиям, изложенным в настоящей документации о закупке;

- быть правомочным на предоставление Заявки и представить Заявку, соответствующую требованиям настоящей документации о закупке.

    - Заявки рассматриваются как обязательства претендентов.                 ОАО «ТрансКонтейнер» вправе требовать от победителя/победителей Открытого конкурса заключения договора на условиях, предложенных в его Заявке. Для всех претендентов на участие в Открытом конкурсе устанавливаются единые требования с учетом случаев, предусмотренных пунктами 1.1.22, 1.1.23, 1.1.24, 2.3.2 настоящей документации о закупке.

    - Решение о допуске претендентов к участию в Открытом конкурсе на основании предложения Организатора принимает Конкурсная комиссия (пункт 9 Информационной карты) в порядке, определенном настоящей документацией о закупке и Положением о закупках.

    - Конкурсная комиссия вправе на основании информации о несоответствии претендента на участие в Открытом конкурсе установленным настоящей документацией о закупке требованиям, полученной из любых официальных источников, использование которых не противоречит законодательству Российской Федерации, не допустить претендента на участие в Открытом конкурсе или отстранить участника Открытого конкурса от участия в Открытом конкурсе на любом этапе его проведения.

    - Претендент несет все расходы и убытки, связанные с подготовкой и подачей своей Заявки. Организатор, Заказчик не несут никакой ответственности по расходам и убыткам, понесенным претендентами в связи с их участием в Открытом конкурсе.

    - Документы, представленные претендентами в составе Заявок, возврату не подлежат.

    - Заявки с документацией предоставляются претендентами в сроки и на условиях, изложенных в пункте 6 Информационной карты.

    - Организатор, Заказчик Открытого конкурса вправе отказаться от его проведения в любой момент до принятия решения Конкурсной комиссией о победителе Открытого конкурса. Извещение об отмене проведения Открытого конкурса размещается в соответствии с пунктом 4 Информационной карты в течение 3 (трех) дней со дня принятия решения об отмене проведения Открытого конкурса. При этом ОАО «ТрансКонтейнер» не будет нести никакой ответственности перед любыми физическими и юридическими лицами, которым такое действие может принести убытки.

    - Протоколы, оформляемые в ходе проведения Открытого конкурса, размещаются в порядке, предусмотренном настоящей документацией о закупке, в течение 3 (трех) дней с даты их подписания в соответствии с пунктом 
4 Информационной карты.

    - Конфиденциальная информация, ставшая известной сторонам при проведении Открытого конкурса не может быть передана третьим лицам за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

    - В случае участия нескольких лиц на стороне одного претендента соответствующая информация должна быть указана в Заявке, оформленной в соответствии с приложением № 1 к настоящей документации о закупке. Если соответствующая информация не указана в Заявке, претендент считается подавшим Заявку от своего имени и действующим в своих интересах.

    - Иностранные участники при проведении закупки вправе подавать предложения о цене договора без учета расходов, связанных с импортом товара на территорию Российской Федерации (в т.ч. расходов на транспортировку, страхование груза, таможенную очистку).

В этом случае Конкурсная комиссия принимает решение после оценки и сопоставления поданных в разных базисах поставки ценовых предложений участников.

    - Иностранный участник закупки вправе указать цену в рублях Российской Федерации, либо, если это указанно в пункте 16 Информационной карты, в иностранной валюте. При этом оценка и сопоставление заявок российских и иностранных участников будут осуществляться в рублях Российской Федерации с пересчетом цен заявок иностранных участников, указанных в иностранных валютах, по курсу Центрального банка Российской Федерации на дату рассмотрения и сопоставления Заявок.

    - Предоставление иностранными участниками закупки документов и сведений, в том числе в целях подтверждения обязательных и квалификационных требований, предусмотренных настоящей документацией о закупке, осуществляется с учетом особенностей, указанных в пункте 
18 Информационной карты.

## 1.2. Разъяснения положений документации о закупке.

    - Претендент вправе направить письменный запрос о разъяснении настоящей документации о закупке, с момента размещения извещения о проведении настоящего Открытого конкурса в СМИ и не позднее, чем за 10 (десять) дней до окончания срока подачи Заявок (пункт 6 Информационной карты), подписанный уполномоченным представителем претендента по адресу(ам) электронной почты представителя(ей) Заказчика/Организатора, указанному(ым) в пункте 2 Информационной карты.

    - Разъяснения предоставляются в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня поступления запроса.

    - Организатор обязан разместить разъяснения в СМИ не позднее чем в течение 3 (трех) дней со дня предоставления разъяснений без указания информации о лице, от которого поступил запрос.

    - Получение и ознакомление претендентов на участие в Открытом конкурсе разъяснений положений документации о закупке по проведению Открытого конкурса осуществляется через СМИ.

    - Организатор вправе не отвечать на запросы о разъяснении положений документации о закупке по проведению Открытого конкурса, поступившие позднее срока, установленного в пункте 1.2.1 документации о закупке.

## 1.3. Внесение изменений и дополнений в документацию о закупке

- В любое время, но не позднее, чем за 5 (пять) дней до дня окончания срока подачи Заявок, в том числе по запросу претендента, могут быть внесены дополнения и изменения в извещение о проведении Открытого конкурса и в настоящую документацию о закупке. Любые изменения, дополнения вносимые в извещение Открытого конкурса, документацию о закупке по проведению Открытого конкурса является неотъемлемой ее частью.

Дополнения и изменения, внесенные в извещение о проведении Открытого конкурса и в настоящую документацию о закупке, размещаются в соответствии с пунктом 4 Информационной карты в течение 3 (трех) дней со дня принятия решения о внесении изменений.

В случае внесения изменений позднее, чем за 15 (пятнадцать) дней до даты окончания подачи Заявок, Организатор обязан продлить срок подачи Заявок таким образом, чтобы со дня размещения в СМИ внесенных в документацию о закупке изменений до даты окончания срока подачи Заявок оставалось не менее 15 (пятнадцати) дней.

Заказчик, Организатор не вправе вносить изменения, касающиеся замены предмета закупки.

- Заказчик не берет на себя обязательства по уведомлению претендентов/участников Открытого конкурса о дополнениях, изменениях, разъяснениях в настоящую документацию о закупке, а также по уведомлению претендентов/участников (за исключением победителя (победителей) Открытого конкурса) об итогах Открытого конкурса и не несет ответственности в случаях, когда участники не осведомлены о внесенных изменениях, дополнениях, разъяснениях, итогах Открытого конкурса при условии их надлежащего размещения в СМИ.

- Заказчик, Организатор вправе принять решение о продлении срока окончания подачи Заявок на участие в Открытом конкурсе в любое время до момента истечения такого срока. В течение 3 (трех) дней со дня принятия указанного решения такие изменения размещаются Заказчиком, Организатором в соответствии с пунктом 4 Информационной карты.

## 1.4. Недобросовестные действия претендента/участника

    - К недобросовестным действиям претендента/участника относятся действия, которые выражаются в том, что претендент/участник прямо или косвенно предлагает, дает либо соглашается дать любому должностному лицу (служащему, работнику) Заказчика/Организатора вознаграждение в любой форме (материальное вознаграждение, предложение о найме или какая-либо другая услуга) в целях оказания воздействия на процедуру проведения Открытого конкурса, принятие решения, применение какой-либо процедуры или совершение иного действия Заказчиком/Организатором, влияющего на ход проведения процедуры Открытого конкурса.

    - В случае установления недобросовестности действий претендента/участника, такой претендент/участник может быть отстранен от участия в Открытом конкурсе. Информация об этом и мотивы принятого решения указываются в соответствующем протоколе и сообщаются претенденту/участнику.

Раздел 2. Обязательные и квалификационные требования к претендентам/участникам, оценка Заявок участников

## Обязательные требования

- Претендент/участник (в том числе каждое юридическое и/или физическое лицо (индивидуальный предприниматель), выступающее на стороне одного претендента/участника) должен соответствовать обязательным требованиям настоящей документации о закупке, а именно:

а) не иметь задолженности по уплате налогов, сборов, пени, налоговых санкций в бюджеты всех уровней и обязательных платежей в государственные внебюджетные фонды, а также просроченную задолженность по ранее заключенным договорам с ОАО «ТрансКонтейнер»;

б) не находиться в процессе ликвидации;

в) не быть признанным несостоятельным (банкротом);

г) на его имущество не должен быть наложен арест, его экономическая деятельность не должна быть приостановлена;

д) соответствовать требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации и/или государства регистрации и/или ведения бизнеса претендента к лицам, осуществляющим выполнение работ, оказание услуг, поставку товаров и т.д., являющихся предметом Открытого конкурса;

е) к товарам, работам, услугам, ранее поставленным (выполненным, оказанным) претендентом Заказчику или другой организации, не возникает существенных претензий по качеству или иных существенных претензий в процессе их использования в пределах установленного срока их использования (службы, функционирования), или иного срока по усмотрению ОАО «ТрансКонтейнер»;

ж) в пункте 17 Информационной карты могут быть установлены иные обязательные требования к претендентам на участие в Открытом конкурсе.

## Квалификационные требования

- Претендент/участник (в том числе каждое юридическое и/или физическое лицо (индивидуальный предприниматель), выступающее на стороне одного претендента/участника) должен соответствовать квалификационным требованиям настоящей документации о закупке, а именно:

а) претендент/участник должен быть правомочен заключать и исполнять договор, право на заключение которого является предметом Открытого конкурса, в том числе претендент/участник - юридическое лицо или индивидуальный предприниматель должен быть зарегистрированным в качестве субъекта гражданского права и иметь все необходимые в соответствии с законодательством Российской Федерации разрешения, включая лицензии, сертификаты, допуски, патенты и т.д. на поставляемые товары, работы, услуги, или для ведения деятельности, являющейся предметом закупки;

б) обладать квалификацией, необходимой для поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг, являющихся предметом закупки (в том числе обладать производственными мощностями, профессиональной и технической квалификацией, трудовыми и финансовыми ресурсами, оборудованием и другими материальными ресурсами);

в) не быть включенным в реестр недобросовестных поставщиков, предусмотренный статьей 5 Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и/или статьей 104 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», а также в реестр недобросовестных контрагентов ОАО «ТрансКонтейнер»;

г) в пункте 17 Информационной карты могут быть установлены иные требования к претендентам/участникам на участие в Открытом конкурсе.

## Представление документов

- Претендент в составе Заявки, представляет следующие документы:

- опись представленных документов, заверенную подписью и печатью претендента;

- надлежащим образом оформленные приложения к настоящей документации о закупке: № 1 (Заявка), № 2 (Сведения о претенденте) и № 3 (Финансово-коммерческое предложение, подготовленное в соответствии с требованиями Технического задания (раздел 4 документации о закупке);

- копию паспорта (для физических лиц) (предоставляет каждое физическое лицо, выступающее на стороне одного претендента);

- выданную не ранее чем за 30 (тридцать) календарных дней до дня размещения извещения о проведении Открытого конкурса выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для претендентов-резидентов Российской Федерации юридических лиц); выданную не ранее чем за 30 (тридцать) календарных дней до дня размещения извещения о проведении Открытого конкурса выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуальных предпринимателей-резидентов Российской Федерации); надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в соответствии с законодательством государства регистрации претендента-нерезидента Российской Федерации;

- копию договора простого товарищества (копию договора о совместной деятельности) (предоставляется в случае, если несколько юридических/физических лиц выступают на стороне одного участника закупки);

- протокол/решение или другой документ о назначении должностных лиц, имеющих право действовать от имени претендента, в том числе совершать в установленном порядке сделки от имени претендента, без доверенности (копия, заверенная претендентом);

- доверенность на работника, подписавшего Заявку, на право принимать обязательства от имени претендента, в случае отсутствия полномочий по уставу (оригинал либо нотариально заверенная копия);

- документы (копии документов), подтверждающие соответствие претендентов установленным требованиям настоящей документации о закупке и условиям допуска к участию в Открытом конкурсе и предусмотренные пунктами 2.1 и 2.2 настоящей документации по закупке;

- в пункте 17 Информационной карты Заказчиком могут быть определены иные документы, предоставление которых в составе Заявки является обязательным.

- Для иностранных Претендентов в пункте 18 Информационной карты могут быть предусмотрены особые требования к предоставлению документов.

## Заявка

    - Заявка должна состоять из документов, требуемых в соответствии с условиями настоящей документации о закупке.

    - Информация об обеспечение Заявки на участие в Открытом конкурсе указана в пункте 23 Информационной карты.

    - Каждый претендент может подать только одну Заявку. В случае если претендент подает более одной Заявки, а ранее поданная им Заявка не отозвана, все Заявки претендента отклоняются.

    - Заявка должна действовать не менее срока, указанного в пункте 
22 Информационной карты. До истечения этого срока Организатор при необходимости вправе предложить претендентам/участникам продлить срок действия Заявок. Претенденты/участники вправе отклонить такое предложение Организатора. В случае отказа претендента/участника от продления срока действия Заявки его Заявка отклоняется от участия в Открытом конкурсе.

    - Заявка оформляется в соответствии с разделом 3 настоящей документации о закупке. Заявка претендента, не соответствующая требованиям настоящей документации о закупке, отклоняется.

    - Заявка, подготовленная претендентом на участие в Открытом конкурсе, а также вся корреспонденция и документация по закупке, связанная с проведением Открытого конкурса, которыми обмениваются претендент/участник на участие в Открытом конкурсе и Организатор/Заказчик, должны быть составлены на языке/языках, указанном(ых) в пункте 
15 Информационной карты.

    - Использование других языков для подготовки Заявки расценивается Организатором/Конкурсной комиссией как несоответствие предложения требованиям, установленным настоящей документацией о закупке.

    - В случае если закупка осуществляется лотами, каждый претендент может подать только одну Заявку по каждому лоту. Информация о количестве лотов указывается в пункте 12 Информационной карты. При этом претендент имеет право подать Заявки по всем лотам, или по его выбору по некоторым из них. В случае если претендент подает более одной Заявки по одному лоту, а ранее поданная им Заявка по данному лоту не отозвана, все Заявки претендента по данному лоту отклоняются. Начальная (максимальная) цена лота/лотов указывается в извещении о проведении Открытого конкурса и в пункте 
5 Информационной карты.

    - Предоставляемые в составе Заявки документы должны быть четко напечатаны. Подчистки, дописки, исправления не допускаются, за исключением тех случаев, когда эти исправления (дописки) заверены рукописной надписью «исправленному верить», собственноручной подписью уполномоченного лица, расположенной рядом с каждым исправлением (допиской) и заверены печатью претендента на участие в Открытом конкурсе.

    - Все суммы денежных средств в Заявке должны быть выражены в валюте (валютах), установленной(ых) в пункте 16 Информационной карты.

Выражение денежных сумм в других валютах расценивается Конкурсной комиссией как несоответствие Заявки требованиям, установленным настоящей документацией о закупке.

    - Претендентам/участникам, государственным учреждениям, юридическим и физическим лицам в любое время до подведения итогов Открытого конкурса может быть направлен запрос о предоставлении информации и документов, разъяснений необходимых для подтверждения соответствия работ, услуг, товаров и т.д., предлагаемых в соответствии с Заявкой претендента, участника, предъявляемым требованиям, изложенным в настоящей документации о закупке. При этом не допускается изменение Заявок претендентов, участников.

## Срок и порядок подачи Заявок

    - Место, дата начала и окончания подачи заявок указаны в пункте 6 Информационной карты.

Для прохода в здание, где будет осуществляться прием Заявок, претенденту необходимо направить уведомление (с указанием ФИО, контактного телефона, номера Открытого конкурса и цели посещения) по адресу(ам) электронной почты представителя(ей) Организатора, указанному(ым) в пункте 2 Информационной карты, не позднее чем за один рабочий день, предшествующий дню посещения. Представителю претендента необходимо при себе иметь документ, удостоверяющий личность.

Заявка претендента должна быть подписана уполномоченным представителем претендента.

    - Заявки, по истечении срока, указанного в пункте 
6 Информационной карты, не принимаются. Заявки, полученные по почте по истечении срока, указанного в пункте 6 Информационной карты, не вскрывается и возврату не подлежат.

    - Претендент самостоятельно определяет способ доставки Заявок, несет все риски несоблюдения сроков предоставления Заявок, связанные с выбором способа доставки.

    - Окончательная дата подачи Заявок и, соответственно, дата вскрытия,  дата рассмотрения и сопоставления Заявок может быть перенесена на более поздний срок. Соответствующие изменения размещаются в соответствии с пунктом 4 Информационной карты.

    - Претенденты вправе отозвать свою Заявку в любой момент, но не менее, чем за 24 часа до окончания срока подачи Заявок, указанного в пункте 
6 Информационной карты. В этом случае претендент обязан направить письменное требование и обеспечить его вручение представителям Организатора в установленный настоящим пунктом срок.

## Вскрытие Заявок

- По окончании срока подачи Заявок представленные претендентами конверты с Заявками вскрываются Организатором не позднее срока, указанного в пункте 7 Информационной карты.

Организатор может проводить аудио- и/или видеозапись процедуры вскрытия конвертов.

- При вскрытии конвертов с Заявками объявляются:

наименование претендента;

сведения о наличии документов, перечень которых указан в настоящей документации о закупке;

иная информация.

- По итогам вскрытия Заявок (конвертов) формируется протокол, который подлежит опубликованию в соответствии с пунктом 4 Информационной карты не позднее 3 (трех)  дней с даты его подписания представителями Организатора, присутствовавшими при вскрытии конвертов с Заявками.

## Рассмотрение и сопоставление Заявок и изучение квалификации претендентов Организатором

- В срок, указанный в пункте 8 Информационной карты, Организатор осуществляет рассмотрение и сопоставление Заявок на участие в Открытом конкурсе и готовит предложения для принятия Конкурсной комиссией решения об итогах Открытого конкурса и определении
победителя (ей).

- Информация о ходе рассмотрения Заявок не подлежит разглашению. Заявки претендентов рассматриваются Организатором на соответствие требованиям, изложенным в настоящей документации о закупке, на основании представленных в составе Заявок документов, а также иных источников информации, предусмотренных настоящей документацией о закупке, законодательством Российской Федерации, в том числе официальных сайтов государственных органов, организаций в сети Интернет. Заявка претендента должна полностью соответствовать каждому из установленных настоящей документацией о закупке требований или быть лучше.

- При наличии информации и документов, подтверждающих, что работы, услуги, товары и т.д., предлагаемые в соответствии с Заявкой претендента/участника, не соответствуют требованиям, изложенным в настоящей документации о закупке, Заявка претендента отклоняется.

- Победителем Открытого конкурса может быть признан участник, чья Заявка на участие в Открытом конкурсе соответствует требованиям, изложенным в настоящей документации о закупке, но имеет не минимальную цену.

- Указание претендентом недостоверных сведений в Заявке может служить основанием для отклонения такой Заявки.

- Наличие в реестрах недобросовестных поставщиков, указанных в подпункте «в» пункта 2.2 документации о закупке, сведений о претенденте (любом из физических и/или юридических лиц, выступающих на стороне претендента) может являться основанием для отклонения Заявки такого претендента.

- Претендент также может быть не допущен к участию в Открытом конкурсе в случае:

1) непредставления документов и информации, определенных настоящей документацией о закупке, либо наличия в этих документах и информации неполных и/или не соответствующих действительности сведений о претенденте или о товарах, работах, услугах на закупку которых размещается Открытый конкурс;

2) несоответствия претендента предусмотренным настоящей документацией о закупке обязательным и квалификационным требованиям и/или непредставления документов подтверждающих соответствие этим требованиям;

3) несоответствия Заявки требованиям настоящей документации о закупке, в том числе если:

Заявка не соответствует форме, установленной настоящей документацией о закупке;

Заявка не соответствует положениям технического задания документации о закупке;

документы не подписаны должным образом (в соответствии с требованиями настоящей документации о закупке);

4) если предложение о цене договора превышает начальную (максимальную) цену договора (если такая цена установлена);

5) отказа претендента от продления срока действия Заявки (если такой запрос претендентам направлялся);

6) в иных случаях, установленных Положением о закупках и настоящей документацией о закупке, в том числе пунктом 17 Информационной карты.

- Если в Заявке имеются расхождения между обозначением сумм цифрами и прописью, то к рассмотрению принимается сумма, указанная прописью.

- Если в Заявке имеются арифметические ошибки, претенденту/участнику может быть направлен запрос об уточнении цены договора при условии сохранения единичных расценок, а также об уточнении других положений документации о закупке, имеющих числовые значения.

- Претенденты и их представители не вправе участвовать в рассмотрении Заявок и изучении квалификации претендентов.

- В случае если на основании результатов рассмотрения Заявок принято решение об отказе в допуске к участию в данной процедуре Открытого конкурса всех претендентов, подавших Заявки, Открытый конкурс признается несостоявшимся.

## Порядок оценки и сопоставления Заявок участников Организатором

- Оценка и сопоставление Заявок состоится в срок, указанный в пункте 8 Информационной карты.

- Оценка и сопоставление Заявок, осуществляется в целях выявления лучших условий исполнения договора и выявления победителя(ей) в соответствии с критериями, указанными в пункте 19 Информационной карты.

- Оценка и сопоставление Заявок осуществляется на основании финансово-коммерческого предложения, иных документов, представленных в подтверждение соответствия претендента обязательным и квалификационным требованиям.

- Оценка и сопоставление Заявок осуществляется путем присвоения количества баллов, соответствующего условиям, изложенным в Заявке.

- Заявке, содержащей наилучшие условия, присваивается наибольшее количество баллов.

- Каждой Заявке по мере уменьшения выгодности содержащихся в ней условий (количества баллов, присвоенных по итогам оценки) присваивается порядковый номер. Заявке, в которой содержатся лучшие условия (присвоено наибольшее количество баллов), присваивается первый порядковый номер. В случае если в нескольких Заявках содержатся одинаковые условия (присвоено равное количество баллов по итогам оценки), меньший порядковый номер присваивается Заявке, которая поступила ранее других Заявок.

- Победителем признается участник, Заявке которого присвоено наибольшее количество баллов по итогам оценки и первый порядковый номер.

- Участники или их представители не могут участвовать в оценке и сопоставлении Заявок.

- По итогам рассмотрения, оценки и сопоставления Заявок в соответствии с порядком и критериями оценки, установленными настоящей документацией о закупке, и методикой оценки Организатор составляет протокол рассмотрения и оценки Заявок, в котором должна содержаться следующая информация:

1) результаты оценки и сопоставления Заявок участников, указанные в соответствии с присвоенными Заявкам участников по результатам оценки порядковыми номерами;

2) принятое Организатором решение;

3) предложения для рассмотрения Конкурсной комиссией;

4) иная информация при необходимости.

- По итогам оценки и сопоставления Заявок формируется протокол, который подлежит опубликованию в соответствии с пунктом 4 Информационной карты не позднее 3 (трех)  дней с даты его подписания представителями Организатора, присутствовавшими при оценки и сопоставлении Заявок.

## Подведение итогов Открытого конкурса

- После рассмотрения Заявок, изучения квалификации претендентов, Заявки, а также иные документы, необходимые для подведения итогов Открытого конкурса, передаются в Конкурсную комиссию. Решение об итогах Открытого конкурса принимается Конкурсной комиссией.

- Подведение итогов Открытого конкурса проводится Конкурсной комиссией в срок, указанный в пункте 10 Информационной карты.

- Участники или их представители не могут присутствовать на заседании Конкурсной комиссии.

- Конкурсная комиссия рассматривает предложения Организатора и принимает решение о выборе победителя Открытого конкурса.

- Решение Конкурсной комиссии фиксируется в протоколе заседания, в котором указывается информация об итогах Открытого конкурса.

- Протокол размещается в соответствии пунктом 
4 Информационной карты в течение 3 (трех) дней с даты подписания протокола. Протокол (выписка из протокола) заседания Конкурсной комиссии подлежит опубликованию в соответствии с пунктом 4 Информационной карты не позднее 3 (трех) дней с даты его подписания членами Конкурсной комиссией, присутствовавшими при подведении итогов.

- Конкурсной комиссией может быть принято решение об определении двух и более победителей Открытого конкурса, в случаях, предусмотренных пунктом 45 Положения о закупках, а также в случаях, когда участники предложили одинаковые условия исполнения договора или разница в количестве баллов,  присвоенных по итогам оценки Заявок нескольких участников, не превышает пяти процентов от максимального количества баллов, присвоенных Заявке, получившей первый порядковый номер.

- В случае заключения договора с несколькими победителями объем выполняемых работ, оказываемых услуг, поставляемых товаров распределяется между победителями по решению Конкурсной комиссии, пропорционально либо по иному принципу, если это вытекает из существа и/или места, способа поставки товара, выполнения работ, оказания услуг.

- Конкурсной комиссией может быть принято решение о проведении постквалификации и/или переторжки в соответствии с пунктами 26-37 Положения о закупках.

- Открытый конкурс признается состоявшимся, если участниками Открытого конкурса признано не менее 2 претендентов.

- Открытый конкурс признается несостоявшимся, если:

1) на участие в конкурсе не подана ни одна Заявка;

2) на участие в конкурсе подана одна Заявка;

3) по итогам рассмотрения заявок к участию в Открытом конкурсе допущен один участник;

4) ни один из претендентов не признан участником.

- В случае если подано 1 предложение и/или только 1 предложение соответствует требованиям, установленным в Открытом конкурсе, Организатор по решению Конкурсной комиссии, вправе, провести новую процедуру закупки указанным способом, либо заключить договор с единственным участником, подавшим предложение, путем размещения заказа у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика), если условия поставщика соответствуют интересам Заказчика, а цена товаров, работ, услуг не превышает начальную (максимальную) цену договора.

## Заключение договора

- Обеспечение исполнения договора устанавливается в соответствии с пунктом 24 Информационной карты.

- После опубликования протокола Конкурсной комиссии (выписки из протокола Конкурсной комиссии) об итогах Открытого конкурса Заказчик направляет победителю (победителям) Открытого конкурса уведомление с приглашением подписать договор с указанием срока его подписания, учитывающего, при необходимости, период времени для получения Заказчиком одобрения сделки органами управления Заказчика.

- Участник, признанный победителем Открытого конкурса, должен подписать договор не позднее срока, указанного в направленном Заказчиком победителю уведомлении. В случае если победителем не подписан договор в указанные сроки, он признается уклонившимся от заключения договора.

- При этом, в случае если в соответствии с законодательством или внутренними документами победителя/победителей Открытого конкурса, победителю/победителям требуется получение одобрения сделки, являющейся предметом Открытого конкурса,  органами управления, победитель/победители вправе предложить Заказчику, отложить срок подписания договора на период, необходимый для получения победителем/победителями Открытого конкурса такого одобрения, но не более, чем на 30 (тридцать) дней с даты опубликования протокола (выписки из протокола) Конкурсной комиссии об итогах Открытого конкурса.

- Заказчик вправе отклонить такое предложение победителя/победителей. В таком случае, победитель Открытого конкурса не подписавший договор признается уклонившимся от заключения договора, а договор может быть заключен с участником, Заявке которого присвоен второй порядковый номер, если победителем признан только один участник, или, в случае если по решению Конкурсной комиссии победителями Открытого конкурса признано более одного участника, договор (договоры) заключается с этим победителем/победителями. Участник Открытого конкурса, Заявке которого был присвоен второй порядковый номер, не вправе отказаться от заключения договора.

- Договор заключается в соответствии с законодательством Российской Федерации по форме, приведенной в приложении № 5 к настоящей документации о закупке.

- Проект договора, заключаемого с участником, Заявке которого был присвоен второй порядковый номер, составляется Заказчиком путем включения в проект договора, прилагаемый к настоящей документации о закупке, условий исполнения договора, предложенных этим участником Открытого конкурса. Проект договора подлежит направлению Заказчиком в адрес указанного участника в срок, не превышающий 10 (десять) дней с даты признания победителя уклонившимся от заключения договора.

- Участник, Заявке которого присвоен второй порядковый номер, обязан подписать договор и передать его Заказчику в порядке и в сроки, предусмотренные пунктом 2.10.3 настоящей документации о закупке.

- До заключения договора лицо, с которым заключается договор по итогам Открытого конкурса, если указанное предусмотрено в пункте 
17 Информационной карты, представляет сведения о своих владельцах, включая конечных бенефициаров, с приложением подтверждающих документов, а также согласие (одобрение) контролирующих органов, органов управления претендента на совершение сделки или подтверждение уведомления соответствующих органов о совершении сделки в случаях, когда такое согласие (одобрение) или уведомление предусмотрено законодательством Российской Федерации.

В отношении лиц, являющихся публичными акционерными обществами, допускается указание прямой ссылки на общедоступный источник, посредством которого в установленном законом порядке раскрыта информация о владельцах такого общества.

В случае непредставления указанных в настоящем пункте сведений и документов, Заказчик вправе отказаться от заключения договора без каких-либо для себя последствий.

- Победитель не вправе предлагать внесения изменений и дополнений в договор, за исключением случаев, когда это предусмотрено пунктом 20 Информационной карты.

- В случае расторжения договора, заключенного по результатам Открытого конкурса, в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением поставщиком (исполнителем, подрядчиком) своих обязательств Заказчик вправе заключить договор с участником Открытого конкурса, с которым в соответствии с настоящей документацией о закупке заключается договор при уклонении победителя Открытого конкурса от заключения договора.

Раздел 3. Порядок оформления Заявок

## Оформление Заявки

    - Заявка должна быть представлена на бумажном носителе - письмом (в запечатанном конверте) по адресу Заказчика (пункт 2 Информационной карты).

    - Письмо (конверт) с Заявкой должно иметь следующую маркировку:

    - Заявка должна содержать документы, перечисленные в пункте 2.3.1 настоящей документации о закупке, а также в пунктах 17, 18 Информационной карты с описью представленных документов.

### В случае если претендент подает Заявки по нескольким лотам, надлежащим образом оформленные приложения к настоящей документации о закупке: № 1 (Заявка), № 3 (Финансово-коммерческое предложение с имеющимися приложениями, подготовленное в соответствии с требованиями Технического задания), предоставляются по каждому лоту отдельными пакетами (файлами) с подтверждающими документами отнесенными к данному лоту. Документы, указанные в пункте 2.3.1 (кроме уже представленных в соответствии с приложениями № 1 и № 3 по каждому лоту) настоящей документации о закупке прикладываются к лоту, имеющему наименьший номер. В описи документов содержащихся в Заявке по остальным лотам в необходимых случаях прописывается указание на имеющиеся (уже представленные) документы в пакете (файле) лота с наименьшим номером.

    - Документы, представленные в составе Заявки на бумажном носителе, должны быть прошиты вместе с описью документов, скреплены печатью и заверены подписью уполномоченного лица претендента.

    - Все без исключения страницы Заявки должны быть пронумерованы.

    - Кроме документов, предусмотренных настоящей документацией о закупке, и представленных на бумажном носителе, в письмо должен быть вложен электронный носитель информации (флэш-память или компакт-диск), содержащий файлы в формате *.pdf с копиями всех включенных в письмо документов. При этом каждый из документов должен быть представлен в виде одного отдельного файла, по названию которого можно сопоставить электронную копию с оригиналом документа (например: Заявка.pdf. (Zayavka.pdf),  Сведения.pdf., Предложение.pdf и т.д.). Если документ содержит менее 10 страниц, не допускается его разбивка на несколько файлов.

Отсутствие в письме с Заявкой электронного носителя информации с копиями документов может являться основанием для отклонения Заявки от участия в Открытом конкурсе.

    - Заявка должна быть подписана лицом, имеющим право подписи документов от имени претендента. Все страницы Заявки, за исключением нотариально заверенных документов и иллюстративных материалов, должны быть завизированы лицом, подписавшим Заявку.

    - Организатор принимает конверты с Заявками, за исключением конвертов, на которых отсутствует необходимая информация, до истечения срока подачи Заявок.

## Финансово-коммерческое предложение

Финансово-коммерческое предложение должно быть оформлено в соответствии с приложением № 3 к настоящей документации о закупке.

Финансово-коммерческое предложение должно содержать все условия, предусмотренные настоящей документацией о закупке и позволяющие оценить Заявку претендента. Условия должны быть изложены таким образом, чтобы при рассмотрении и оценке Заявок не допускалось их неоднозначное толкование. Все условия Заявки претендента понимаются Организатором буквально, в случае расхождений показателей изложенных цифрами и прописью, приоритет имеют написанные прописью.

Финансово-коммерческое предложение должно содержать сроки выполнения работ, оказания услуг, поставки товаров с момента заключения договора, порядок и условия осуществления платежей (сроки и условия рассрочки платежа и др.). Условия осуществления платежей не могут быть хуже указанных в настоящей документации о закупке (Техническом задании, Информационной карте, проекте договора (приложение № 5 к настоящей документации о закупке)).

Общая стоимость товаров, работ, услуг представляется в рублях, с учётом всех возможных расходов претендента, в том числе транспортных расходов, и всех видов налогов, кроме НДС (указывается отдельной строкой), за исключением случаев, предусмотренных пунктами 1.1.23 и 1.1.24 настоящей документации о закупке.

Общая стоимость товаров, работ, услуг не должна превышать начальную (максимальную) цену товаров, работ, услуг, определенную Заказчиком в настоящей документации о закупке.

В расчете стоимости претендент указывает единичные расценки по всем видам и объемам товаров, работ, услуг, указанным в Техническом задании (раздел 4 настоящей документации о закупке) и/или Информационной карте (раздел 5 настоящей документации о закупке).

Срок выполнения работ, оказания услуг, поставки товаров определяется согласно выбранной технологии выполнения работ, оказания услуг, поставки товаров исходя из времени, необходимого претенденту на выполнение работ, оказание услуг, поставку товаров без учета задержек и простоев, но не более предельного срока, определенного Заказчиком в Техническом задании (раздел 4 настоящей документации о закупке) и/или Информационной карте (раздел 5 настоящей документации о закупке).

В случае если претендент предполагает привлечение субподрядных организаций, он в виде приложения к Финансово - коммерческому предложению предоставляет сведения о таких организациях. Сведения о субподрядных организациях оформляются по форме приложения № 7 к настоящей документации о закупке.

Раздел 4. Техническое задание

4.1. Общие положения

4.1.1. Предметом Открытого конкурса является право на заключение договора поставки автозаправочной станции (АЗС) контейнерного типа (НП-20 или аналог) (далее – Топливный модуль) в 2014 году на территорию агентства на станции Москва-товарная-Павелецкая филиала ОАО «ТрансКонтейнер» на Московской железной дороге (далее – Терминал).

4.1.2. Качество и комплектность поставляемого Топливного модуля должны соответствовать нормативным актам Российской Федерации, международным стандартам и Спецификации на Топливный модуль подписанной Сторонами, в том числе техническим условиям на соответствующий вид товара, а в случае обязательной сертификации иметь сертификаты соответствия и сертификаты качества.

4.1.3. В заявке по Открытому конкурсу должны быть изложены условия, соответствующие требованиям технического задания, либо более выгодные для Заказчика.

Победитель не позднее даты подписания акта сдачи-приемки  выполненных работ обязан представить все необходимые документы на поставленный и смонтированный Топливный модуль.

4.1.4. Открытым конкурсом предусмотрено осуществление поставки Топливного модуля одним лотом:

Поставка автозаправочной станции контейнерного типа (НП-20 или аналог).

Количество - 1 единица.

Автозаправочная станция  должна быть новой, изготовленной в 2014 году, не находившейся в эксплуатации.

| № п/п | Наименование товара | Количество, шт. | Начальная (максимальная) стоимость без НДС, руб. | Начальная (максимальная) стоимость с НДС, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Автозаправочная станция контейнерного типа | 1 | 2 900 000 | 3 422 000 |

4.1.5. Перечень и объем лота по Открытому конкурсу является неделимым.

4.1.6. Начальная (максимальная) цена договора составляет 2 900 000,00  (Два миллиона девятьсот тысяч) рублей 00 копеек с учетом всех возможных расходов претендента, в том числе расходов на транспортировку, разгрузку, выполнение работ по монтажу поставленного Топливного модуля, оплату стоимости гарантии и всех видов налогов, а также прочих расходов, связанных с поставкой, кроме НДС.

4.2. Основные требования к Топливному модулю.

4.2.1. Основание для приобретения – необходимость организовать хранение, выдачу, и   автоматизированный учет, светлых нефтепродуктов для заправки автомобильного транспорта и специализированной дорожной техники компании на собственной территории.

4.2.2. Окружающая среда, в которой будет эксплуатироваться Топливный модуль: открытая площадка, подверженная воздействию атмосферных осадков на Терминале, с интервалом годовых рабочих температур (наибольшая/наименьшая) – от -40 0С …до  +40 0С.

4.2.3. Тип установки – наземный.

4.2.4. Питающее напряжение 380 вольт.

4.2.5. Конструктивное исполнение:

а) Жесткий каркас - несущая конструкция, позволяющая устанавливать топливные емкости на любой ровной поверхности, а также устанавливать емкости без устройства дополнительного фундамента.

б) Топливная емкость  (один отсек): изготовленная из стали толщиной не менее 4 мм, защищенная внешним герметичным контейнером, служащим также емкостью аварийного пролива, с отдельными отсеками для приема и выдачи топлива.  Сечение бака прямоугольной формы, с ребрами жесткости, либо другими конструктивными элементами, исключающими расширение и механический удар при заполнении  емкости жидким моторным топливом. Необходимо плотное крепление емкости на стальные профили, каркас должен быть изготовлен из профильной трубы толщиной не менее 5 мм, обеспечивающей необходимую прочность, делающей конструкцию модуля более устойчивой к внешнему механическому воздействию.

в) Топливораздаточная колонка: одна, рукавная, типа «Топаз-611» или аналог,  производительностью  не менее 80 л/мин и не более 90 л/мин, для обеспечения выдачи топлива в безоператорном режиме с возможностью передачи данных в беспроводном режиме, для дальнейшего учета и формирования отчетов.

г) Топливораздаточную колонку необходимо установить в переднем технологическом отсеке. Технологический отсек топливораздаточной колонки отделить от резервуара противопожарной перегородкой.

д) Программное обеспечение: типа ТОПАЗ «Автономный налив» или его аналог, позволяющий программировать идентификационные карты пользователя и задавать лимиты налива топлива (дневные, недельные, месячные), а так же генерировать отчеты по транзакциям, производимым пользователем в период времени (день, неделя, месяц), и давать возможность получать в он-лайн режиме информацию с уровнемера о температуре, плотности, массе, объеме (в литрах и килограммах) светлых нефтепродуктов, находящихся в емкости.

е) Автоматический контроль уровня топлива резервуара: уровнемеры  типа ПМП-201 или аналоги, с возможностью измерения плотности, температуры, массы топлива в емкости, и передачей данных с уровнемера на персональный компьютер по GSM каналу, система непрерывного контроля герметичности межстенного пространства, система освещения технологических отсеков.

ж) Топливная емкость должна иметь отсек для размещения насоса для заполнения емкости жидким моторным топливом, а так же насос, всасывающий типа КМ65-50-160Е или аналог.

з) Трубопроводы выдачи топлива: с запорной арматурой (шаровые краны), трубы нагнетательные зачистные, клапаны предохранительные, клапаны огнепреградительные. Клапаны: дыхательные с ответными  фланцами, клапаны приёмные, датчик контроля верхнего уровня топлива (предназначен для предотвращения переполнения резервуаров топливом в соответствии с требованиями пожарной безопасности).

и) Ограждение площадки осмотра, площадка и лестница из просечного листа, исключающие скольжение.

к) Устройство заземления автоцистерн.

л) Щит вводной, щит электрораспределительный для топливораздаточной колонки и насосного агрегата.

4.2.6. Номинальный объем (л) – не менее 20 000 л. и не более 24 000 л..

4.2.7. Количество видов хранимого топлива – 1.

4.2.8. Топливный модуль должен быть оснащен не менее чем четырьмя самосрабатывающими огнетушителями типа "Буран-2,5" (или аналог).

4.2.9. Топливный модуль должен принадлежать Поставщику на праве собственности, Топливный модуль не должен являться предметом залога, не находиться под арестом, не являться предметом исков третьих лиц, в отношении Топливного модуля не должно быть иных ограничений и обременений.

4.3. Срок службы оборудования и основных рабочих органов

Не менее срока, указанного в паспорте на каждую единицу оборудования завода-изготовителя.

4.4. Сервисное обслуживание

Победитель обязан обеспечить дальнейшее сервисное обслуживание Топливного модуля, после гарантийного срока, с обязательным заключением договора.

4.5. Нормативный срок эксплуатации

Основного корпуса и резервуаров – не менее 5 лет, остального оборудования согласно паспортов на оборудование заводов-изготовителей.

4.6. Шеф-монтажные работы

Производятся поставщиком оборудования

4.7. Монтажные, пуско-наладочные работы

Производятся поставщиком оборудования

4.8. Обучение обслуживающего персонала

Производятся поставщиком оборудования

4.9. Гарантийные обязательства

Гарантия на Топливный модуль и работы по его монтажу, должна составлять не менее чем 12 месяцев с момента подписания Заказчиком и Поставщиком акта сдачи-приемки выполненных работ по монтажу Топливного модуля на Терминале.

Лакокрасочное покрытие Топливного модуля должно обеспечивать его антикоррозийную защиту, как минимум, в течение гарантийного срока.

Поставщик обязан провести гарантийный ремонт в течение
10 (десяти) календарных дней с даты получения уведомления покупателя.

4.10. Условия оплаты

Предоплата за поставляемый Топливный модуль производится заказчиком на основании полученных счетов Поставщика в размере не более 50% от цены товара в течение не менее 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания Сторонами Договора.

Окончательный расчет с поставщиком производится заказчиком в течение не менее 10 (десяти) рабочих дней после подписания акта сдачи-приемки выполненных работ по монтажу товара и предоставления Поставщиком всех необходимых документов, путём перечисления денежных средств на расчётный счёт Поставщика.

Датой платежа считается дата поступления денежных средств на расчетный счёт Поставщика.

4.11. Срок поставки и монтажа Топливного модуля

В течение 10 календарных дней даты заключения договора и не позднее 31 декабря 2014 года.

4.12. Место поставки и монтажа Топливного модуля

113054, г. Москва, ул. Дубининская, д. 63

4.13. Разрешительная документация

Сертификат соответствия на топливный модуль

Сертификат соответствия на топливораздаточную колонку

Сертификат соответствия на электронасосный агрегат

Сертификат соответствия на электронный уровнемер

Сертификат соответствия на лакокрасочное покрытие

Руководство по эксплуатации

Книга учета гарантийного обслуживания и сервисных работ

Паспорта на комплектующие

Декларация соответствия техническим регламентам Таможенного союза

Разрешение на применение продукции на опасных производственных объектах, и соответствия требованиям промышленной безопасности РФ выданное Федеральной службой по экологическому и атомному надзору

4.14. Соответствие топливной емкости нормативным документам:

Правила технической эксплуатации автозаправочных станций (РД 153-39.2-080-01). Нормы пожарной безопасности «Автозаправочные станции. Требования пожарной безопасности» (НПБ 111-98).

4.15. Топливораздаточные колонки, должны соответствовать нормативным документам:

ГОСТ 9018-89 «Колонки топливораздаточные. Общие технические условия».

Раздел 5. Информационная карта

Следующие условия проведения Открытого конкурса являются неотъемлемой частью настоящей документации о закупке, уточняют и дополняют положения настоящей документации о закупке.

| № п/п | Наименование п/п | Содержание |
| --- | --- | --- |
| 1. | Предмет Открытого конкурса. | Открытый конкурс № ОК/013/НКПМСК/0021 на право заключения договора на поставку АЗС контейнерного типа. |
| 2. | Организатор Открытого конкурса, адрес, контактные лица и представители Заказчика | Организатором является ОАО «ТрансКонтейнер». Функции Организатора выполняет Постоянная рабочая группа Конкурсной комиссии филиала ОАО «ТрансКонтейнер» на Московской железной дороге. Адрес: Российская Федерация, 107014, г. Москва, ул. Короленко, д. 8. Контактное лицо Заказчика: Ф.И.О.: Пичугин Константин Борисович Адрес электронной почты: PichuginKB@trcont.org.mps Телефон: +7 499 262 51 71 (доб. 3700) Контактное лицо Организатора: Зозуля Алексей Алексеевич, тел. +7 (495) 788-1717 доб. 36-87, электронный адрес ZozuliaAA@trcont.ru |
| 3. | Дата опубликования извещения о проведении Открытого конкурса | «24» ноября 2014 г. |
| 4. | Средства массовой информации (СМИ), используемые в целях информационного обеспечения проведения процедуры Открытого конкурса | Извещение о проведении Открытого конкурса, изменения к извещению, настоящая документация о закупке, протоколы, оформляемые в ходе проведения Открытого конкурса, вносимые в них изменения и дополнения и иные сведения, обязательность публикации которых предусмотрена Положением о закупках и законодательством Российской Федерации публикуется (размещается) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте ОАО «ТрансКонтейнер» (http://www.trcont.ru) и, в предусмотренных законодательством Российской Федерации случаях, в единой информационной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд на официальном сайте для размещения информации о размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг (www.zakupki.gov.ru) (далее – Официальный сайт). В случае возникновения технических и иных неполадок при работе Официального сайта, блокирующих доступ к Официальному сайту в течение более чем одного рабочего дня, информация, подлежащая размещению на Официальном сайте, размещается на сайте ОАО «ТрансКонтейнер» с последующим размещением такой информации на Официальном сайте в течение одного рабочего дня со дня устранения технических или иных неполадок, блокирующих доступ к Официальному сайту, и считается размещенной в установленном порядке. |
| 5. | Максимальная цена договора/ цена лота | Начальная (максимальная) цена договора составляет 2 900 000 (два миллиона девятьсот тысяч) рублей 00 копеек с учетом всех налогов (кроме НДС); затрат, связанных с поставкой, выполнением погрузочно-разгрузочных работ; расходов, связанных с таможенным оформлением, а также иных затрат (расходов), связанных с поставкой. |
| 6. | Место, дата начала и окончания подачи Заявок | Заявки принимаются по рабочим дням с 09 часов 30 минут до 12 часов 00 минут и с 13 часов 00 минут до 15 часов 00 минут местного времени с даты, указанной в пункте 3 Информационной карты до «15» декабря 2014 г. по адресу, указанному в пункте 2 настоящей Информационной карты. |
| 7. | Место, дата и время вскрытия Заявок | Вскрытие Заявок состоится «15» декабря 2014 г. в 16 часов 00 минут местного времени по адресу, указанному в пункте 2 настоящей Информационной карты. |
| 8. | Оценка и сопоставление и Заявок | Оценка и сопоставление Заявок состоится «16» декабря 2014 г. в 14 часов 00 минут местного времени по адресу, указанному в пункте 2 настоящей Информационной карты. |
| 9. | Конкурсная комиссия | Решение об итогах Открытого конкурса принимается Конкурсной комиссией филиала ОАО «ТрансКонтейнер» на Московской железной дороге. Адрес: 107014, г. Москва, ул. Короленко, д. 8 |
| 10. | Подведение итогов | Подведение итогов состоится «17» декабря 2014 г. в 14 часов 00 минут местного времени по адресу, указанному в пункте 9 Информационной карты |
| 11. | Условия оплаты за товар, выполнение работ, оказание услуг | Предоплата производится Заказчиком на основании счета Поставщика в размере не более 50% от цены товара в течение не менее 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания Сторонами Договора. Окончательный расчет с Поставщиком производится Заказчиком в течение не менее 10 (десяти) рабочих дней после подписания акта сдачи-приемки выполненных работ по монтажу товара и предоставления Поставщиком всех необходимых документов, путём перечисления денежных средств на расчётный счёт Поставщика. Датой платежа считается дата поступления денежных средств на расчетный счёт поставщика. |
| 12. | Количество лотов | 1 (один) |
| 13. | Срок и место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг | Срок выполнения работ, оказания услуг, поставки товара и т.д.: В течение 10 календарных дней даты заключения договора и не позднее 31 декабря 2014 года. Место выполнения работ, оказания услуг, поставки товара и т.д: По месту нахождения Техники¸ указанной в п. 4.12 Документации о закупке. |
| 14. | Состав и количество (объем) товара, работ, услуг | Объем указан в п.4.1.4 Документации о закупке. |
| 15. | Официальный язык | Русский язык. Вся переписка, связанная с проведением Открытого конкурса, ведется на русском языке. |
| 16. | Валюта Открытого конкурса | Российский рубль |
| 17. | Требования, предъявляемые к претендентам и Заявке на участие в Открытом конкурсе | 1. Помимо указанных в пунктах 2.1 и 2.2 настоящей документации о закупке требований к претенденту, участнику предъявляются следующие требования: - деятельность претендента, участника не должна быть приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи Заявки на участие в Открытом конкурсе; - претендент должен иметь опыт выполнения работ в 2012-2013 гг. по техническому обслуживанию (ТО), текущему ремонту (ТР) контейнерных перегружателей типа «ричстакер» и капитальному ремонту их агрегатов. - отсутствие за последние три года просроченной задолженности перед ОАО «ТрансКонтейнер», фактов невыполнения обязательств перед ОАО «ТрансКонтейнер» и причинения вреда имуществу ОАО «ТрансКонтейнер»; 2. Претендент, помимо документов, указанных в пункте 2.3 настоящей документации о закупке, в составе Заявки должен предоставить следующие документы заверенные подписью и печатью претендента: - справку из Федеральной службы судебных приставов России об отсутствии в отношении претендента, участника возбужденных исполнительных производств, выданную не ранее дня размещения извещения о проведении Открытого конкурса (оригинал или нотариально заверенная копия); - справку об исполнении претендентом обязанности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов, выданную не ранее 30 дней до размещения извещения о проведении Открытого конкурса налоговыми органами по форме, утвержденной Приказом ФНС России от 21 июля 2014 года № ММВ-7-8/378@ (оригинал, либо нотариально заверенная копия) (предоставляет каждое юридическое и/или физическое лицо, выступающее на стороне одного претендента); - копии учредительных документов, составленных и заверенных в соответствии с законодательством государства регистрации претендента (для юридического лица), копии документов, удостоверяющих личность (для физических лиц). Допускается заверение документов уполномоченным должностным лицом претендента со скреплением его подписи печатью претендента; - документ по форме приложения № 4 к настоящей документации о закупке, подтверждающий наличие опыта выполнения работ, оказания услуг, поставки товара и т.д. по предмету Открытого конкурса; - сведения о производственном персонале по форме приложения № 6 к настоящей документации о закупке; - в случае если претендент предполагает привлечение субподрядных организаций, он в виде приложения к Финансово - коммерческому предложению предоставляет сведения о таких организациях. Сведения о субподрядных организациях оформляются по форме приложения № 7 к настоящей документации о закупке. |
| 18. | Особенности предоставления документов иностранными участниками | Без особенностей |
| 19. | Критерии оценки Заявок на участие в Открытом конкурсе и коэффициент их значимости (Кз) | Критерий оценки Значение Кз Цена договора 0,60 Условия и порядок оплаты товаров, работ, услуг (наличие предоплаты (аванса), его размер, условия изменения цены договора и/или единицы продукции и т.п.). 0,20 Опыт участника (Общая стоимость договоров, аналогичных предмету открытого конкурса стоимостью не менее 20% от цены лота) за период 2012-2014 г., в российских рублях, без учета НДС. 0,10 Срок предоставления гарантии качества товаров, работ, услуг 0,10 Общая сумма по всем критериям 1,00 |
| 20. | Особенности заключения договора | 1. Цена по договору, заключаемому по результатам проведения настоящего Открытого конкурса, в процессе исполнения договора изменению не подлежит. 2. Победитель вправе направить Заказчику предложения по внесению изменений в договор, размещенный в составе настоящей документации о закупке (приложение № 5), до момента его подписания победителем. Указанные предложения должны быть получены Заказчиком в двухсуточный срок с момента получения участником, признанного по итогам конкурса победителем, соответствующего уведомления от Заказчика. Изменения могут касаться только положений договора, которые не были одним из оценочных критериев для выбора победителя, указанных в пункте 19 Информационной карты настоящей документации о закупке. Внесение изменений в договор по предложениям победителя является правом Заказчика и осуществляется по усмотрению Заказчика. Победитель не имеет права отказаться от заключения договора, если его предложения по внесению в договор изменений не были согласованы Заказчиком. |
| 21. | Привлечение субподрядчиков, соисполнителей | Привлечение субподрядчиков допускается. |
| 22. | Срок действия Заявки | Заявка должна действовать не менее 60 календарных дней с даты окончания срока подачи Заявок (пункт 6 настоящей Информационной карты). |
| 23. | Обеспечение Заявки | Не предусмотрено |
| 24. | Обеспечение исполнения договора | Не предусмотрено |

Приложение № 1

к документации о закупке

На бланке претендента

## ЗАЯВКА ______________ (наименование претендента)

## НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ № ОК	/___/___/____

Будучи уполномоченным представлять и действовать от имени ________________ (наименование претендента или, в случае участия нескольких лиц на стороне одного участника, наименования таких лиц), а также полностью изучив всю документацию о закупке, я, нижеподписавшийся, настоящим подаю заявку на участие в Открытом конкурсе (далее – Заявка) № ОК/___/___/____  (далее – Открытый конкурс) на право заключения договора на ____________ (выполнение работ по ______, оказание услуг по_____, на поставку товаров _______ - переписать из предмета конкурса).

Уполномоченным представителям ОАО «ТрансКонтейнер» настоящим предоставляются полномочия наводить справки или проводить исследования с целью изучения отчетов, документов и сведений, представленных в данной Заявке, и обращаться к нашим клиентам, обслуживающим нас банкам за разъяснениями относительно финансовых и технических вопросов.

Настоящая Заявка служит также разрешением любому лицу или уполномоченному представителю любого учреждения, на которое содержится ссылка в сопровождающей документации, представлять любую информацию, необходимую для проверки заявлений и сведений, содержащихся в настоящей Заявке, или относящихся к ресурсам, опыту и компетенции претендента.

Настоящим подтверждается, что _________(наименование претендента) ознакомилось(ся) с условиями документации о закупке, с ними согласно(ен) и возражений не имеет.

В частности, _______ (наименование претендента), подавая настоящую Заявку, согласно(ен) с тем, что:

- результаты рассмотрения Заявки зависят от проверки всех данных, представленных ______________ (наименование претендента), а также иных сведений, имеющихся в распоряжении Заказчика;

- за любую ошибку или упущение в представленной __________________ (наименование претендента) Заявке ответственность целиком и полностью будет лежать на __________________ (наименование претендента);

- Открытый конкурс может быть прекращен в любой момент до подведения его итогов без объяснения причин.

- Победителем может быть признан участник, предложивший не самую низкую цену.

В случае признания _________ (наименование претендента) победителем мы обязуемся:

- Придерживаться положений нашей Заявки в течение ______дней (указать срок не менее указанного в пункт 22 Информационной карты) с даты, установленной как день рассмотрения и сопоставления Заявок. Заявка будет оставаться для нас обязательной до истечения указанного периода.

- До заключения договора представить сведения о своих владельцах, включая конечных бенефициаров, с приложением подтверждающих документов, а также иные сведения, необходимые для заключения договора с ОАО «ТрансКонтейнер». ____________________ (наименование претендента) предупрежден(о), что при непредставлении указанных сведений и документов, ОАО «ТрансКонтейнер» вправе отказаться от заключения договора.

- Подписать договор(ы) на условиях настоящей Заявки на участие в Открытом конкурсе и на условиях, объявленных в документации о закупке.

- Исполнять обязанности, предусмотренные заключенным договором строго в соответствии с требованиями такого договора.

- Не вносить в договор изменения, не предусмотренные условиями документации о закупке.

Настоящим подтверждаем, что:

- ___________ (результаты работ, оказания услуг, товары и т.д.) предлагаемые _______ (наименование претендента), свободны от любых прав со стороны третьих лиц, ________ (наименование претендента) согласно в случае признания победителем и подписания договора передать все права на___________ (результаты работ, оказания услуг, товары и т.д.) Заказчику;

- ________(наименование претендента) не находится в процессе ликвидации;

- ________(наименование претендента) не признан несостоятельным (банкротом);

- на имущество ________ (наименование претендента) не наложен арест, экономическая деятельность не приостановлена;

- у _______ (наименование претендента) отсутствует задолженность по уплате налогов, сборов, пени, налоговых санкций в бюджеты всех уровней и обязательных платежей в государственные внебюджетные фонды, а также просроченная задолженность по ранее заключенным договорам с 
ОАО «ТрансКонтейнер»;

- ________(наименование претендента) соответствует всем требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации и/или государства регистрации и/или ведения бизнеса претендента к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки.

-  ________(наименование претендента) не имеет и не будет иметь никаких претензий в отношении права (и в отношении реализации права) 
ОАО «ТрансКонтейнер» отменить Открытый конкурс в любое время до момента объявления победителя Открытого конкурса;

-  ________(наименование претендента) полностью и без каких-либо оговорок принимает условия, указанные в Техническом задании (раздел 4 настоящей документации о закупке);

- товары, работы, услуги, предлагаемые к поставке ________(наименование претендента) в рамках настоящего Открытого конкурса, полностью соответствуют требованиям Технического задания (раздел 4 настоящей документации о закупке).

Нижеподписавшийся удостоверяет, что сделанные заявления и сведения, представленные в настоящей Заявке, являются полными, точными и верными.

В подтверждение этого прилагаем все необходимые документы.

### Представитель, имеющий полномочия подписать Заявку на участие от имени ______________________________________________________________

(наименование претендента)

____________________________________________________________________

Печать			(должность, подпись, ФИО)

"____" _________ 201__ г.

Приложение № 2

к документации о закупке

СВЕДЕНИЯ О ПРЕТЕНДЕНТЕ (для юридических лиц)

(в случае, если на стороне одного претендента участвует несколько лиц, сведения предоставляются на каждое лицо)

1. Полное и сокращенное наименование претендента (если менялось в течение последних 5 лет, указать, когда и привести прежнее название)

ИНН __________________,КПП _________________,ОГРН _______________

(для претендентов-резидентов Российской Федерации)

Юридический адрес ________________________________________

Почтовый адрес ___________________________________________

Телефон (______) __________________________________________

Факс (______) _____________________________________________

Адрес электронной почты __________________@_______________

Зарегистрированный адрес офиса _____________________________

Адрес сайта компании: ______________________________________

2. Руководитель

3. Банковские реквизиты

4. Название и адрес филиалов и дочерних предприятий

Контактные лица

Уполномоченные представители ОАО «ТрансКонтейнер» могут связаться со следующими лицами для получения дополнительной информации о претенденте:

Справки по общим вопросам и вопросам управления: _____________________

Контактное лицо (должность, ФИО, телефон)

Справки по кадровым вопросам: ________________________________________

Контактное лицо (должность, ФИО, телефон)

Справки по техническим вопросам: _____________________________________

Контактное лицо (должность, ФИО, телефон)

Справки по финансовым вопросам: ______________________________________

Контактное лицо (должность, ФИО, телефон)

### Представитель, имеющий полномочия подписать Заявку на участие от имени_________________________________________________________

(наименование претендента)

____________________________________________________________________

Печать			(должность, подпись, ФИО)

"____" _________ 201__ г.

СВЕДЕНИЯ О ПРЕТЕНДЕНТЕ (для физических лиц)

    - Фамилия, имя, отчество ___________________________________

    - Паспортные данные ______________________________________

    - Место жительства ________________________________________

    - Телефон (______) ________________________________________

    - Факс (______) ___________________________________________

    - Адрес электронной почты __________________@_____________

    - Банковские реквизиты_______________________________________

### Представитель, имеющий полномочия подписать Заявку на участие от имени ____________________________________________________________

(наименование претендента)

____________________________________________________________________

Печать			(должность, подпись, ФИО)

"____" _________ 201__ г.

## Приложение № 3

к документации о закупке

### Финансово-коммерческое предложение

«____» ___________ 201_ г.                              Открытый конкурс № ОК/_____

(лот № _________________)

Указывается  при необходимости

____________________________________________________________________

(Полное наименование претендента)

| № п/п | Наименование работ, услуг | Цена договора, руб. без учета НДС | Условия и порядок расчетов за поставку товаров, работ, услуг | Гарантийный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 7 |
| 1 | Поставка АЗС контейнерного типа |  | Предоплата на основании счетов Поставщика в размере ____% от цены товара в течение ____ дней с даты подписания Сторонами Договора. Окончательный расчет с поставщиком производится Заказчиком в течение _______ дней после подписания акта сдачи-приемки выполненных работ по монтажу товара и предоставления Поставщиком всех необходимых документов, путём перечисления денежных средств на расчётный счёт Поставщика. | Срок гарантии на выполненные работы –___ месяцев с даты подписания акта сдачи-приемки выполненных работ. |

1. Цена, указанная в настоящем финансово-коммерческом предложении по (поставке товаров, выполнению работ, оказанием услуг), учитывает стоимость    всех налогов (кроме НДС); стоимости используемых при выполнении  работ  запасных частей и материалов; затрат, связанных с доставкой их на объект, хранением, выполнением  погрузочно-разгрузочных работ; расходов,  связанных с их таможенным оформлением, а также иных затрат  (расходов), связанных с выполнением работ.

__________ (Поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг) облагается НДС по ставке ____%, размер которого составляет ________/ НДС не облагается (указать необходимое).

2. Дополнительные условия поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг _______________________________________________________

(заполняется претендентом при необходимости).

3. Срок действия настоящего финансово-коммерческого предложения составляет _______________ дней.

4. Если наши предложения, изложенные выше, будут приняты, мы берем на себя обязательство ____________ (поставить товар, выполнить работы, оказать услуги) в соответствии с требованиями документации о закупке и согласно нашим предложениям.

5. В случае если наши предложения будут признаны лучшими, мы берем на себя обязательства подписать договор в соответствии с условиями участия в Открытом конкурсе и на условиях настоящего финансово-коммерческого предложения.

6. Мы согласны с тем, что в случае нашего отказа от заключения договора после признания нашей организации победителем конкурса, а так же при нашем отказе приступить к переговорам о подписании нами договора в сроки, указанные в уведомлении заказчика, направленном нам в соответствии с пунктом 144 Положения о закупках, победителем будет признан другой участник.

7. Мы объявляем, что до подписания договора, настоящее предложение и информация о нашей победе будут считаться имеющими силу договора между нами.

### Представитель, имеющий полномочия подписать Заявку на участие от имени ____________________________________________________________

(наименование претендента)

____________________________________________________________________

Печать			(должность, подпись, ФИО)

"____" _________ 201__ г.

Приложение № 4

к документации о закупке

Сведения об опыте выполнения работ по предмету Открытого конкурса

№ ___________, выполненных, оказанных, поставленных __________________________________________

(наименование претендента)

| №№ | Дата и номер договора (прикладывается копия договора*) | Предмет договора (указываются только договоры по предмету, аналогичному предмету конкурса с указанием количества поставляемого товара, работ, услуг) | Стоимость выполнения работ по договору за период 2012-2014 г., российский рубль | Наименование Заказчика |
| --- | --- | --- | --- | --- |

* претенденту представляется возможность исключения конфиденциальной информации из представленных копий документов.

### Представитель, имеющий полномочия подписать Заявку на участие от имени ____________________________________________________________

(наименование претендента)

____________________________________________________________________

Печать			(должность, подпись, ФИО)

"____" _________ 201__ г.

Приложение № 5

к документации о закупке

ПРОЕКТ

##### ДОГОВОР ПОСТАВКИ №

г. Москва			                                                     «   » ____________ 2014г.

Открытое акционерное общество «Центр по перевозке грузов в контейнерах «ТрансКонтейнер» (ОАО «ТрансКонтейнер»), именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице  директора филиала ОАО «ТрансКонтейнер» на Московской железной дороге Галимова М.В.,  действующего  на  основании _____________________________________

с одной стороны, и ____________________________________________________________,

именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице __________________________________,

действующего  на основании ____________________________________________________,

с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор поставки (далее – «Договор») о нижеследующем:

- ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Поставщик обязуется передать в собственность Покупателя, а Покупатель обязуется принять и оплатить следующее оборудование: Топливный Модуль _________________________(далее «Товар»).

1.2. Номенклатуру, количество и комплектность Товара, а также условия его поставки, не указанные в настоящем Договоре (сроки поставки, сроки оплаты и прочие условия), Стороны согласовывают в Спецификации на Товар (Приложение №1 к настоящему Договору, являющееся его неотъемлемой частью).

1.3. Поставщик гарантирует, что Товар принадлежит ему на праве собственности, не является предметом залога, не находится под арестом, не является предметом исков третьих лиц, в отношении Товара нет иных ограничений и обременений.

1.4. Вместе с поставляемым Товаром, Поставщик передает руководство по эксплуатации, в соответствии и с условиями которого Покупатель обязан эксплуатировать Товар.

1.5. Поставщик передает вместе с поставляемым Товаром техническую документацию:

- Сертификат соответствия на топливный модуль;

- Сертификат соответствия на топливораздаточную колонку;

- Сертификат соответствия на электронасосный агрегат;

- Сертификат соответствия на электронный уровнемер;

- Сертификат соответствия на лакокрасочное покрытие;

- Книгу учета гарантийного обслуживания и сервисных работ;

- Паспорта на комплектующие;

- Декларацию соответствия Товара техническим регламентам Таможенного союза;

- Разрешение на применение продукции на опасных производственных объектах, и соответствия требованиям промышленной безопасности РФ, выданное Федеральной службой по экологическому и атомному надзору.

1.6. Товар передается в невозвратной таре или упаковке производителя, при этом тара, упаковка и маркировка Товара должны соответствовать стандартам производителя Товара. Дополнительное затаривание или упаковка Товара и его маркировка Поставщиком не производятся.

2. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ И ПРИЕМКА ТОВАРА

2.1. Поставка Товара Покупателю по настоящему Договору осуществляется силами и за счет Поставщика  по адресу: 113054, г. Москва, ул. Дубининская, д. 63.

2.2. Срок поставки Товара Покупателю и осуществления пуско-наладочных работ составляет ___ календарных дней с даты подписания настоящего Договора.

2.3. Приемка Товара осуществляется представителями Поставщика и Покупателя с подписанием товарной накладной (ТОРГ-12) в месте приемки Товара. Представитель Покупателя перед приемкой доставленного Товара предъявляет Поставщику следующие документы:

1)  документ, удостоверяющий личность представителя Покупателя;

2) доверенность на представителя Покупателя, оформленную надлежащим образом.

2.4. При приемке Товара представитель Покупателя осуществляет его проверку по количеству, качеству и ассортименту в соответствии с согласованной Сторонами Спецификацией.

2.5. В случае выявления в ходе осуществления приемки Товара несоответствия Товара условиям настоящего Договора, Сторонами составляется акт с перечнем недостатков и со сроками их устранения за счет Поставщика.

2.6. Датой поставки Товара считается дата подписания Сторонами товарной накладной (ТОРГ-12).

2.7. Досрочная поставка Товара разрешается по согласованию с Покупателем.

3. МОНТАЖНЫЕ И ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ

3.1. В течение ___ дней с даты  приемки Покупателем Товара Поставщик осуществляет проведение монтажных и пусконаладочных работ.

3.2. Проведение монтажных и пусконаладочных работ осуществляется в соответствии с Порядком проведения монтажных и пусконаладочных работ, определенном в  Приложении № 2 к настоящему Договору, являющемся его неотъемлемой частью.

3.3. Сдача-приемка выполненных монтажных и пусконаладочных работ подтверждается Актом о выполненных работах, подписанным обеими Сторонами.

3.4. Покупатель не вправе самостоятельно, своими силами осуществлять пуско-наладочные работы, подключение топливного модуля.

3.5. Покупатель не вправе самостоятельно использовать Товар до подписания Сторонами Акта о выполненных пусконаладочных работах.

3.6. Пусконаладочные работы входят в стоимость Товара.

4. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

4.1. Цена Товара определяется в Спецификации и, если не указано иное, включает в себя НДС, транспортные и иные расходы по доставке Товара Покупателю.

4.2. Покупатель осуществляет оплату Товара в сроки, указанные в Спецификации. Обязательство Покупателя по оплате Товара считается исполненным с момента поступления денежных средств на расчетный счет Поставщика.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. При задержке поставки, либо задержке выполнения пуско-наладочных работ относительно согласованных сроков по вине Поставщика Поставщик уплачивает Покупателю неустойку в виде пени в размере 0,1% (ноль целых и одна десятая процента) от цены Товара за каждый день просрочки.

5.2. За несвоевременную или неполную оплату Товара Покупатель уплачивает Поставщику неустойку в виде пени в размере 0,1% (ноль целых и одна десятая процента) от цены Товара за каждый день просрочки.

6. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС-МАЖОР)

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору в случае, если они вызваны непредвиденными обстоятельствами, не зависящими от воли сторон, которые не были им известны к моменту заключения договора. В этом случае установленные сроки по выполнению обязательств, указанных в настоящем Договоре, переносятся на срок, в течение которого действуют такие обстоятельства.

6.2. Сторона, оказавшаяся не в состоянии выполнить свои обязательства по настоящему Договору ввиду форс-мажорных обстоятельств, обязана в течение 3 (трех) рабочих дней известить другую сторону в письменном виде о наступлении или прекращении действия обстоятельств, препятствующих выполнению этих обязательств.

6.3. Если обязательства непреодолимой силы продлятся свыше двух месяцев, стороны обязуются согласовать порядок дальнейшего выполнения условий договора. В случае, если в течение месяца такое согласование не будет достигнуто, любая из сторон вправе отказаться от исполнения договора в одностороннем порядке с осуществлением взаиморасчётов по фактически поставленному количеству Товара.

7.  ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

7.1. Поставщик устанавливает гарантию _______ месяцев  с даты передачи Товара.

7.2. Поставщик гарантирует, что в течение указанного в п. 7.1. срока с даты подписания акта приема-передачи и товарной накладной (ТОРГ-12) Товар не будет иметь никаких производственных дефектов (дефектов изготовления) при нормальном использовании и соблюдении правил эксплуатации. В случае если в течение гарантийного срока  выявится производственный дефект, не позволяющий использовать Товар надлежащим образом по целевому назначению, Поставщик обязан произвести ремонт Товара, в том числе заменить его дефектные комплектующие изделия, узлы и детали. Выполнение иных обязательств и удовлетворение каких-либо иных требований Покупателя Поставщик не производит. Стороны определили, что требования Покупателя, вытекающие из настоящего раздела и связанные с обнаружением недостатков Товара в указанный выше в настоящем пункте период, ограничены только требованием исполнения обязательств по исправлению производственных недостатков Товара.

7.3. Гарантия действительна при условии соблюдения регламента технического обслуживания, установленного заводом-изготовителем Товара.

7.4. Гарантия качества ограничена только обязательством Поставщика по устранению дефектов производственного характера (дефектов изготовления) и не распространяется на:

-   дефекты и не соответствие Товара техническим характеристикам,  вызванные несоблюдением рекомендаций, указанных в руководстве по эксплуатации Товара и иной технической документации производителя.

-   технико-эксплуатационные  регулировки  Товара,  другие диагностические и регулировочные работы, связанные с настройкой Товара в соответствии с требованиями Покупателя или пользователя;

-    естественный износ деталей и комплектующих;

-   повреждения  Товара и  любых  его  элементов,   вызванные  внешними  механическими, химическими и энерго- воздействиями (в т.ч. перепадами напряжения, контактом с жидкостями и сыпучими веществами, и так далее), пожарами, техногенной деятельностью человека, а также природными явлениями (включая воздействие температур, при которых эксплуатация Товара не рекомендована) и стихийными бедствиями;

-    дефекты  Товара и  любых  его  элементов,   вызванные неосторожным обращением с Товаром, небрежной эксплуатацией и допущением его перегрузок;

-  дефекты  Товара и  любых  его  элементов,   вызванные использованием эксплуатационных материалов и комплектующих, не  соответствующих характеристикам, указанным в руководстве по эксплуатации или объективно непригодных для применения;

-    дефекты  Товара и  любых  его  элементов,   связанные  с установкой и/или  эксплуатацией дополнительного оборудования и аксессуаров,  которые не являются оригинальными оборудованием и аксессуарами, либо установкой  и/или  эксплуатацией любого дополнительного  оборудования  и  аксессуаров,  если такая установка  выполнена не Поставщиком или иным лицом, которое имеет подтверждение своей квалификации (диплом, сертификат) специалиста в данной области; равно как применение расходных и потребляемых материалов, не допущенных к использованию при эксплуатации Товара;

-  проявляющиеся вследствие эксплуатации незначительные недостатки элементов отделки (в т.ч. различимые без применения специальных методов диагностики), а также шумы (щелчки, скрип, вибрация) и некритическое нагревание, не влияющие на качество и технические характеристики Товара.

Гарантийные обязательства Поставщика считаются прекращенными и гарантийное обслуживание не производится в случае, если Покупателем будет произведена какая-либо предварительно не согласованная письменно с Поставщиком модификация, под которой понимается любое (даже незначительное) изменение или дополнение конструкции Товара без письменного разрешения Поставщика, если Покупателем будут нарушены установленные на Товаре заводские пломбы без письменного разрешения Поставщика, а также, если сервисное обслуживание Товара или его ремонт будут произведены Покупателем не у Поставщика,  либо будут произведены не в соответствии с положениями технической документации и технологией изготовителя, либо требуемое техническое обслуживание Товара не будет произведено Покупателем в сроки и объёме, установленные технической документацией на Товар.

Гарантийные обязательства Поставщика считаются прекращенными и гарантийное обслуживание не производится также в случае, если:

- Покупатель самостоятельно, своими силами произвел пуско-наладочные работы, подключение модуля;

- на конструкции топливного модуля обнаружены следы вскрытия/подключения.

В случае возникновения у Покупателя вопросов относительно применения условий настоящего раздела Договора, он до совершения каких-либо действий, с которыми эти вопросы связаны, обязан обратиться к Поставщику за разъяснениями и затем следовать рекомендациям Поставщика. В случае нарушения данного условия Поставщик не несёт ответственность за последствия совершения Покупателем таких действий. В свою очередь Поставщик отвечает за содержание дающихся им Покупателю разъяснений.

7.5. В случае выявления Покупателем в пределах гарантийного срока дефектов Товара, Покупатель представляет Поставщику письменную рекламацию для установления причин этих дефектов не позднее пяти дней с момента их выявления. Поставщик определяет, является ли данный случай гарантийным и уведомляет об этом Покупателя. Срок устранения дефектов не должен превышать 30 (Тридцати) дней, однако в этот срок не включается время на заказ и доставку комплектующих и запасных частей, если таковая понадобится для производства ремонта.

9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

##### 9.1. Все споры, возникающие при исполнении настоящего  Договора, решаются Сторонами путем переговоров, которые могут проводиться, в том числе, путем отправления писем по почте, обмена  факсимильными сообщениями.

##### 9.2. Если стороны не придут к соглашению путем переговоров, все споры рассматриваются в претензионном порядке. Срок рассмотрения претензии – 30 (тридцать) календарных дней с даты получения.

##### 9.3. В случае, если споры не урегулированы Сторонами  с   
помощью   переговоров  и  в  претензионном  порядке, то 
они передаются заинтересованной Стороной в Арбитражный суд г. Москвы.

9.4. Стороны договорились, что все документы:  Договор, Спецификация к Договору, приложения, дополнительные соглашения, уведомления и претензии, переданные по факсимильной связи, имеют юридическую силу, что не освобождает стороны от последующего обязательного предоставления друг другу оригиналов документов в течение 2 (Двух) недель. Однако, все претензии, прямо или опосредованно связанные с ненадлежащим качеством Товара, предъявляются (направляются) заказным почтовым отправлением в оригинале и с приложением подлинников всех необходимых документов.

9.5.  Все изменения, дополнения и приложения к настоящему Договору должны быть составлены в письменном виде и подписаны уполномоченными представителями Сторон.

9.6. Стороны обязаны безотлагательно и немедленно извещать друг друга о своей реорганизации, ликвидации, изменении организационно-правовой формы, наименования, юридического и почтового адресов, а равно извещать об изменении персонального состава исполнительного органа и прекращении полномочий представителей Сторон, доверенных лиц, а также изменении своих реквизитов, указанных в настоящем Договоре. В случае нарушения данной обязанности риск неблагоприятных  последствий (неполучение корреспонденции и т.д.) лежит на виновной Стороне, кроме того, другая Сторона вправе потребовать досрочного немедленного исполнения обязательств виновной Стороной.

9.7.  Настоящий Договор составлен на _____ листах в 2-х экземплярах для каждой из сторон, при этом оба экземпляра имеют одинаковую юридическую силу.

10. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ, ПОДПИСИ СТОРОН.

| Поставщик | Покупатель ОАО «ТрансКонтейнер» ИНН/КПП: 7708591995 / 997650001, ОКПО 94421386 Адрес местонахождения: Российская Федерация, 125047, г. Москва, Оружейный пер., д.19; Филиал ОАО «ТрансКонтейнер» на Московской железной дороге ОКПО 95568418 Адрес: 107014, г. Москва, ул. Короленко, д.8 Тел. (499) 276-03-80 E-mail: mzd@trcont.ru Банковские реквизиты: Р/с 40702 810 3 0042 0000010 К/с 30101810700000000187 В ОАО Банк ВТБ г.Москва БИК 044525187, ОКВЭД 60.1, ОКОПФ 47, ОКАТО 45286565000, ОКОГУ 41091, ОКФС 41, ОГРН 1067746341024 Тел./факс +7(499)-262-5171 /-262-6135 |
| --- | --- |

Приложение № 1

к договору № ________

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Тип автозаправочной станции:  контейнерного типа ________.

Модель: ________________________________

Производитель: ____________________________

Количество: 1.

Стоимость: _____________________________________

Комплектация: ____________________________________

Срок поставки: ____________________________________

Порядок оплаты: _____________________________________

ЗАПОЛНЯЕТСЯ В СООТВЕТСТВИИ С ФКП ПРЕТЕНДЕНТА, ПОБЕДИВШЕГО В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ.

| Поставщик | Покупатель ОАО «ТрансКонтейнер» ИНН/КПП: 7708591995 / 997650001, ОКПО 94421386 Адрес местонахождения: Российская Федерация, 125047, г. Москва, Оружейный пер., д.19; Филиал ОАО «ТрансКонтейнер» на Московской железной дороге ОКПО 95568418 Адрес: 107014, г. Москва, ул. Короленко, д.8 Тел. (499) 276-03-80 E-mail: mzd@trcont.ru Банковские реквизиты: Р/с 40702 810 3 0042 0000010 К/с 30101810700000000187 В ОАО Банк ВТБ г.Москва БИК 044525187, ОКВЭД 60.1, ОКОПФ 47, ОКАТО 45286565000, ОКОГУ 41091, ОКФС 41, ОГРН 1067746341024 Тел./факс +7(499)-262-5171 /-262-6135 |
| --- | --- |

Приложение № 2

к договору № ________

Порядок проведения монтажных и пусконаладочных работ (далее «Работы»)

оборудования (далее «Техники»), указанного в п. 1.4. Договора.

ЗАПОЛНЯЕТСЯ В СООТВЕТСТВИИ С ФКП ПРЕТЕНДЕНТА, ПОБЕДИВШЕГО В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ.

| Поставщик | Покупатель ОАО «ТрансКонтейнер» ИНН/КПП: 7708591995 / 997650001, ОКПО 94421386 Адрес местонахождения: Российская Федерация, 125047, г. Москва, Оружейный пер., д.19; Филиал ОАО «ТрансКонтейнер» на Московской железной дороге ОКПО 95568418 Адрес: 107014, г. Москва, ул. Короленко, д.8 Тел. (499) 276-03-80 E-mail: mzd@trcont.ru Банковские реквизиты: Р/с 40702 810 3 0042 0000010 К/с 30101810700000000187 В ОАО Банк ВТБ г.Москва БИК 044525187, ОКВЭД 60.1, ОКОПФ 47, ОКАТО 45286565000, ОКОГУ 41091, ОКФС 41, ОГРН 1067746341024 Тел./факс +7(499)-262-5171 /-262-6135 |
| --- | --- |

Приложение № 6

к документации о закупке

СВЕДЕНИЯ ОБ АДМИНИСТРАТИВНОМ И ПРОИЗВОДСТВЕННОМ ПЕРСОНАЛЕ ПРЕТЕНДЕНТА,

ИСПОЛЬЗУЕМОГО ДЛЯ ПОСТАВКИ ТОВАРА И ВЫПОЛНЕНИЯ МОНТАЖНЫХ И ПУСКО-НАЛАДОЧНЫХ РАБОТ

Административный персонал

| № п/п | Занимаемая должность | Ф.И.О. | Образование и специальность | Стаж работы по профилю занимаемой должности |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

Производственный персонал (рабочие)

| № п/п | Специальность по каждому рабочему | Разряд, квалификация | Стаж работы по специальности |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| … |  |  |  |

### Представитель, имеющий полномочия подписать заявку на участие от имени ______________________________________________________________

(наименование претендента)

____________________________________________________________________

Печать			(должность, подпись, ФИО)

"____" _________ 201__ г.

Приложение № 7

к документации о закупке

СВЕДЕНИЯ О ПЛАНИРУЕМЫХ К ПРИВЛЕЧЕНИЮ СУБПОДРЯДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

(отдельный лист по каждому субподрядчику)

Наименование организации, фирмы:

____________________________________________________________________________

|  | Головная фирма | Филиалы и дочерние предприятия |
| --- | --- | --- |
| Адрес |  |  |
| Телефон |  |  |
| Факс |  |  |
| Ответственное лицо |  |  |
| Форма (ООО, ЗАО и т.д.) |  |  |
| Уставный капитал |  |  |
| Сфера деятельности |  |  |
| Руководитель: | Дата: | Печать/подпись (субподрядчика) |
| Виды работ, передаваемые субподрядчику по предмету конкурса | Передаваемые объемы работ |
|  | В физических единицах | В % к общему объему работ по предмету конкурса |
| Итого % передаваемых субподрядчику объёмов работ к общему объёму работ по предмету конкурса |  |

Приложения:

- копии документов, подтверждающих согласие субподрядных организаций (договор о намерениях, предварительное соглашение и др.) выполнить передаваемые объемы работ по предмету конкурса.

### Представитель, имеющий полномочия подписать заявку на участие от имени ______________________________________________________________

(наименование претендента)

____________________________________________________________________

Печать			(должность, подпись, ФИО)

"____" _________ 201__ г.

# Text boxes

_____________________________________________,

наименование претендента

________________________________________

государство регистрации претендента

_______________________________________________

ИНН претендента (для претендентов-резидентов Российской Федерации)

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ № ОК/___/____/____

(лот № _________)

(указывается номер лота)