УТВЕРЖДАЮ

Председатель Конкурсной комиссии

аппарата управления
ПАО «ТрансКонтейнер»

В.В. Шекшуев

«__»________________2014г.

ДОКУМЕНТАЦИЯ О ЗАКУПКЕ

Раздел 1. Общие положения

## 1.1. Общие положения

    - Публичное акционерное общество «Центр по перевозке грузов в контейнерах «ТрансКонтейнер» (ПАО «ТрансКонтейнер») (далее – Заказчик), руководствуясь положениями Федерального закона от 18 июля 2011 г. 
№ 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и Положением о порядке размещения заказов на закупку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд ОАО «ТрансКонтейнер», утвержденным решением Совета директоров ПАО «ТрансКонтейнер» от 
20 февраля 2013 г. (далее – Положение о закупках), проводит открытый конкурс (далее – Открытый конкурс) № ОК/014/НКПМСК/0022.

Предметом настоящего Открытого конкурса является право на заключение договора на оказание услуг по техническому обслуживанию внутреннего инженерного электрооборудования, вентиляции и коммуникационных систем отопления, водопровода и канализации, а также выполнение столярно-плотницких и аварийно-ремонтных работ в собственных и арендуемых помещениях филиала в 2015 – 2017 годах.

    - Информация об организаторе Открытого конкурса указана в пункте 2 Информационной карты раздела 5 настоящей документации о закупке (далее – Информационная карта).

    - Дата опубликования извещения о проведении настоящего Открытого конкурса указана в пункте 3 Информационной карты.

    - Извещение о проведении Открытого конкурса, изменения к извещению, настоящая документация о закупке, протоколы, оформляемые в ходе проведения Открытого конкурса и иная информация об Открытом конкурсе публикуется в средствах массовой информации (далее – СМИ), указанных в пункте 4 Информационной карты.

    - Наименование, количество, объем, характеристики, требования к выполнению работ, оказанию услуг, поставке товара и т.д. и места их выполнения, оказания, поставки и т.д., а также информация о начальной (максимальной) цене договора, состав, количественные и качественные характеристики товара, работ и услуг, сроки поставки товара, выполнения работ или оказания услуг, количество лотов, порядок, сроки направления документации о закупке, указаны в Техническом задании и Информационной карте (разделы 4 и 5 соответственно настоящей документации о закупке).

    - По всем вопросам, не урегулированным настоящей документацией о закупке, необходимо руководствоваться Положением о закупках. В случае противоречия положений настоящей документации о закупке и Положения о закупках необходимо руководствоваться Положением о закупках.

    - Дата рассмотрения и сопоставления предложений претендентов и представленных комплектов документов на участие в Открытом конкурсе (далее – Заявки) указана в пункте 8 Информационной карты.

    - Претендентом на участие в Открытом конкурсе признается любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки, которые получили в установленном порядке всю необходимую документацию о закупке.

    - Участниками Открытого конкурса признаются претенденты, своевременно и по установленной форме подавшие Заявку и соответствующие установленным в настоящей документации о закупке обязательным и квалификационным требованиям.

    - Для участия в процедуре Открытого конкурса претендент должен:

- удовлетворять требованиям, изложенным в настоящей документации о закупке;

- быть правомочным на предоставление Заявки и представить Заявку, соответствующую требованиям настоящей документации о закупке.

    - Заявки рассматриваются как обязательства претендентов.                 ПАО «ТрансКонтейнер» вправе требовать от победителя/победителей Открытого конкурса заключения договора на условиях, предложенных в его Заявке. Для всех претендентов на участие в Открытом конкурсе устанавливаются единые требования с учетом случаев, предусмотренных пунктами 1.1.22, 1.1.23, 1.1.24, 2.3.2 настоящей документации о закупке.

    - Решение о допуске претендентов к участию в Открытом конкурсе на основании предложения Организатора принимает Конкурсная комиссия (пункт 9 Информационной карты) в порядке, определенном настоящей документацией о закупке и Положением о закупках.

    - Конкурсная комиссия вправе на основании информации о несоответствии претендента на участие в Открытом конкурсе установленным настоящей документацией о закупке требованиям, полученной из любых официальных источников, использование которых не противоречит законодательству Российской Федерации, не допустить претендента на участие в Открытом конкурсе или отстранить участника Открытого конкурса от участия в Открытом конкурсе на любом этапе его проведения.

    - Претендент несет все расходы и убытки, связанные с подготовкой и подачей своей Заявки. Организатор, Заказчик не несут никакой ответственности по расходам и убыткам, понесенным претендентами в связи с их участием в Открытом конкурсе.

    - Документы, представленные претендентами в составе Заявок, возврату не подлежат.

    - Заявки с документацией предоставляются претендентами в сроки и на условиях, изложенных в пункте 6 Информационной карты.

    - Организатор, Заказчик Открытого конкурса вправе отказаться от его проведения в любой момент до принятия решения Конкурсной комиссией о победителе Открытого конкурса. Извещение об отмене проведения Открытого конкурса размещается в соответствии с пунктом 4 Информационной карты в течение 3 (трех) дней со дня принятия решения об отмене проведения Открытого конкурса. При этом ПАО «ТрансКонтейнер» не будет нести никакой ответственности перед любыми физическими и юридическими лицами, которым такое действие может принести убытки.

    - Протоколы, оформляемые в ходе проведения Открытого конкурса, размещаются в порядке, предусмотренном настоящей документацией о закупке, в течение 3 (трех) дней с даты их подписания в соответствии с пунктом 
4 Информационной карты.

    - Конфиденциальная информация, ставшая известной сторонам при проведении Открытого конкурса не может быть передана третьим лицам за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

    - В случае участия нескольких лиц на стороне одного претендента соответствующая информация должна быть указана в Заявке, оформленной в соответствии с приложением № 1 к настоящей документации о закупке. Если соответствующая информация не указана в Заявке, претендент считается подавшим Заявку от своего имени и действующим в своих интересах.

    - Иностранные участники при проведении закупки вправе подавать предложения о цене договора без учета расходов, связанных с импортом товара на территорию Российской Федерации (в т.ч. расходов на транспортировку, страхование груза, таможенную очистку).

В этом случае Конкурсная комиссия принимает решение после оценки и сопоставления поданных в разных базисах поставки ценовых предложений участников.

    - Иностранный участник закупки вправе указать цену в рублях Российской Федерации, либо, если это указанно в пункте 16 Информационной карты, в иностранной валюте. При этом оценка и сопоставление заявок российских и иностранных участников будут осуществляться в рублях Российской Федерации с пересчетом цен заявок иностранных участников, указанных в иностранных валютах, по курсу Центрального банка Российской Федерации на дату рассмотрения и сопоставления Заявок.

    - Предоставление иностранными участниками закупки документов и сведений, в том числе в целях подтверждения обязательных и квалификационных требований, предусмотренных настоящей документацией о закупке, осуществляется с учетом особенностей, указанных в пункте 
18 Информационной карты.

## 1.2. Разъяснения положений документации о закупке.

    - Претендент вправе направить письменный запрос о разъяснении настоящей документации о закупке, с момента размещения извещения о проведении настоящего Открытого конкурса в СМИ и не позднее, чем за 10 (десять) дней до окончания срока подачи Заявок (пункт 6 Информационной карты), подписанный уполномоченным представителем претендента по адресу(ам) электронной почты представителя(ей) Заказчика/Организатора, указанному(ым) в пункте 2 Информационной карты.

    - Разъяснения предоставляются в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня поступления запроса.

    - Организатор обязан разместить разъяснения в СМИ не позднее чем в течение 3 (трех) дней со дня предоставления разъяснений без указания информации о лице, от которого поступил запрос.

    - Получение и ознакомление претендентов на участие в Открытом конкурсе разъяснений положений документации о закупке по проведению Открытого конкурса осуществляется через СМИ.

    - Организатор вправе не отвечать на запросы о разъяснении положений документации о закупке по проведению Открытого конкурса, поступившие позднее срока, установленного в пункте 1.2.1 документации о закупке.

## 1.3. Внесение изменений и дополнений в документацию о закупке

- В любое время, но не позднее, чем за 5 (пять) дней до дня окончания срока подачи Заявок, в том числе по запросу претендента, могут быть внесены дополнения и изменения в извещение о проведении Открытого конкурса и в настоящую документацию о закупке. Любые изменения, дополнения вносимые в извещение Открытого конкурса, документацию о закупке по проведению Открытого конкурса является неотъемлемой ее частью.

Дополнения и изменения, внесенные в извещение о проведении Открытого конкурса и в настоящую документацию о закупке, размещаются в соответствии с пунктом 4 Информационной карты в течение 3 (трех) дней со дня принятия решения о внесении изменений.

В случае внесения изменений позднее, чем за 15 (пятнадцать) дней до даты окончания подачи Заявок, Организатор обязан продлить срок подачи Заявок таким образом, чтобы со дня размещения в СМИ внесенных в документацию о закупке изменений до даты окончания срока подачи Заявок оставалось не менее 15 (пятнадцати) дней.

Заказчик, Организатор не вправе вносить изменения, касающиеся замены предмета закупки.

- Заказчик не берет на себя обязательства по уведомлению претендентов/участников Открытого конкурса о дополнениях, изменениях, разъяснениях в настоящую документацию о закупке, а также по уведомлению претендентов/участников (за исключением победителя (победителей) Открытого конкурса) об итогах Открытого конкурса и не несет ответственности в случаях, когда участники не осведомлены о внесенных изменениях, дополнениях, разъяснениях, итогах Открытого конкурса при условии их надлежащего размещения в соответствии с пунктом 
4 Информационной карты.

- Заказчик, Организатор вправе принять решение о продлении срока окончания подачи Заявок на участие в Открытом конкурсе в любое время до момента истечения такого срока. В течение 3 (трех) дней со дня принятия указанного решения такие изменения размещаются Заказчиком, Организатором в соответствии с пунктом 4 Информационной карты.

## 1.4. Недобросовестные действия претендента/участника

    - К недобросовестным действиям претендента/участника относятся действия, которые выражаются в том, что претендент/участник прямо или косвенно предлагает, дает либо соглашается дать любому должностному лицу (служащему, работнику) Заказчика/Организатора вознаграждение в любой форме (материальное вознаграждение, предложение о найме или какая-либо другая услуга) в целях оказания воздействия на процедуру проведения Открытого конкурса, принятие решения, применение какой-либо процедуры или совершение иного действия Заказчиком/Организатором, влияющего на ход проведения процедуры Открытого конкурса.

    - В случае установления недобросовестности действий претендента/участника, такой претендент/участник может быть отстранен от участия в Открытом конкурсе. Информация об этом и мотивы принятого решения указываются в соответствующем протоколе и сообщаются претенденту/участнику.

Раздел 2. Обязательные и квалификационные требования к претендентам/участникам, оценка Заявок участников

## Обязательные требования

- Претендент/участник (в том числе каждое юридическое и/или физическое лицо (индивидуальный предприниматель), выступающее на стороне одного претендента/участника) должен соответствовать обязательным требованиям настоящей документации о закупке, а именно:

а) не иметь задолженности по уплате налогов, сборов, пени, налоговых санкций в бюджеты всех уровней и обязательных платежей в государственные внебюджетные фонды, а также просроченную задолженность по ранее заключенным договорам с ПАО «ТрансКонтейнер»;

б) не находиться в процессе ликвидации;

в) не быть признанным несостоятельным (банкротом);

г) на его имущество не должен быть наложен арест, его экономическая деятельность не должна быть приостановлена;

д) соответствовать требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации и/или государства регистрации и/или ведения бизнеса претендента к лицам, осуществляющим выполнения работ, оказания услуг, поставки товаров и т.д. являющихся предметом Открытого конкурса;

е) к товарам, работам, услугам, ранее поставленным (выполненным, оказанным) претендентом Заказчику или другой организации, не возникает существенных претензий по качеству или иных существенных претензий в процессе их использования в пределах установленного срока их использования (службы, функционирования), или иного срока по усмотрению ПАО «ТрансКонтейнер»;

ж) в пункте 17 Информационной карты могут быть установлены иные обязательные требования к претендентам на участие в Открытом конкурсе.

  - Квалификационные требования

- Претендент/участник (в том числе каждое юридическое и/или физическое лицо (индивидуальный предприниматель), выступающее на стороне одного претендента/участника) должен соответствовать квалификационным требованиям настоящей документации о закупке, а именно:

а) претендент/участник должен быть правомочен заключать и исполнять договор, право на заключение которого является предметом Открытого конкурса, в том числе претендент/участник - юридическое лицо или индивидуальный предприниматель должен быть зарегистрированным в качестве субъекта гражданского права и иметь все необходимые в соответствии с законодательством Российской Федерации разрешения, включая лицензии, сертификаты, допуски, патенты и т.д. на поставляемые товары, работы, услуги, или для ведения деятельности, являющейся предметом закупки;

б) обладать квалификацией, необходимой для поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг, являющихся предметом закупки (в том числе обладать производственными мощностями, профессиональной и технической квалификацией, трудовыми и финансовыми ресурсами, оборудованием и другими материальными ресурсами);

в) не быть включенным в реестр недобросовестных поставщиков, предусмотренный статьей 5 Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и/или статьей 19 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», а также в реестр недобросовестных контрагентов ПАО «ТрансКонтейнер»;

г) в пункте 17 Информационной карты могут быть установлены иные требования к претендентам/участникам на участие в Открытом конкурсе.

  - Представление документов

- Претендент в составе Заявки, представляет следующие документы:

- опись представленных документов, заверенную подписью и печатью претендента;

- надлежащим образом оформленные приложения к настоящей документации о закупке: № 1 (Заявка), № 2 (Сведения о претенденте) и № 3 (Финансово-коммерческое предложение, подготовленное в соответствии с требованиями Технического заданиия (раздел 4 документации о закупке);

- копию паспорта (для физических лиц) (предоставляет каждое физическое лицо, выступающее на стороне одного претендента);

- выданную не ранее чем за 30 (тридцать) календарных дней до дня размещения извещения о проведении Открытого конкурса выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для претендентов-резидентов Российской Федерации юридических лиц); выданную не ранее чем за 30 (тридцать) календарных дней до дня размещения извещения о проведении Открытого конкурса выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуальных предпринимателей-резидентов Российской Федерации); надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в соответствии с законодательством государства регистрации претендента-нерезидента Российской Федерации;

- копию договора простого товарищества (копию договора о совместной деятельности) (предоставляется в случае, если несколько юридических/физических лиц выступают на стороне одного участника закупки);

- протокол/решение или другой документ о назначении должностных лиц, имеющих право действовать от имени претендента, в том числе совершать в установленном порядке сделки от имени претендента, без доверенности (копия, заверенная претендентом);

- доверенность на работника, подписавшего Заявку, на право принимать обязательства от имени претендента, в случае отсутствия полномочий по уставу (оригинал либо нотариально заверенная копия);

- документы (копии документов), подтверждающие соответствие претендентов установленным требованиям настоящей документации о закупке и условиям допуска к участию в Открытом конкурсе и предусмотренные пунктами 2.1 и 2.2 настоящей документации по закупке;

- в пункте 17 Информационной карты Заказчиком могут быть определены иные документы, предоставление которых в составе Заявки является обязательным.

- Для иностранных Претендентов в пункте 18 Информационной карты могут быть предусмотрены особые требования к предоставлению документов.

  - Заявка

    - Заявка должна состоять из документов, требуемых в соответствии с условиями настоящей документации о закупке.

    - Информация об обеспечение Заявки на участие в Открытом конкурсе указана в пункте 23 Информационной карты.

    - Каждый претендент может подать только одну Заявку. В случае если претендент подает более одной Заявки, а ранее поданная им Заявка не отозвана, все Заявки претендента отклоняются.

    - Заявка должна действовать не менее срока, указанного в пункте 
22 Информационной карты. До истечения этого срока Организатор при необходимости вправе предложить претендентам/участникам продлить срок действия Заявок. Претенденты/участники вправе отклонить такое предложение Организатора. В случае отказа претендента/участника от продления срока действия Заявки его Заявка отклоняется от участия в Открытом конкурсе.

    - Заявка оформляется в соответствии с разделом 3 настоящей документации о закупке. Заявка претендента, не соответствующая требованиям настоящей документации о закупке, отклоняется.

    - Заявка, подготовленная претендентом на участие в Открытом конкурсе, а также вся корреспонденция и документация по закупке, связанная с проведением Открытого конкурса, которыми обмениваются претендент/участник на участие в Открытом конкурсе и Организатор/Заказчик, должны быть составлены на языке/языках, указанном/ых в пункте 
15 Информационной карты.

    - Использование других языков для подготовки Заявки расценивается Организатором/Конкурсной комиссией как несоответствие предложения требованиям, установленным настоящей документацией о закупке.

    - В случае если закупка осуществляется лотами, каждый претендент может подать только одну Заявку по каждому лоту. Информация о количестве лотов указывается в пункте 12 Информационной карты. При этом претендент имеет право подать Заявки по всем лотам, или по его выбору по некоторым из них. В случае если претендент подает более одной Заявки по одному лоту, а ранее поданная им Заявка по данному лоту не отозвана, все Заявки претендента по данному лоту отклоняются. Начальная (максимальная) цена лота/лотов указывается в извещении о проведении Открытого конкурса и в пункте 
5 Информационной карты.

    - Предоставляемые в составе Заявки документы должны быть четко напечатаны. Подчистки, дописки, исправления не допускаются, за исключением тех случаев, когда эти исправления (дописки) заверены рукописной надписью «исправленному верить», собственноручной подписью уполномоченного лица, расположенной рядом с каждым исправлением (допиской) и заверены печатью претендента на участие в Открытом конкурсе.

    - Все суммы денежных средств в Заявке должны быть выражены в валюте (валютах), установленной (ых) в пункте 16 Информационной карты.

Выражение денежных сумм в других валютах расценивается Конкурсной комиссией как несоответствие Заявки требованиям, установленным настоящей документацией о закупке.

    - Претендентам/участникам, государственным учреждениям, юридическим и физическим лицам в любое время до подведения итогов Открытого конкурса может быть направлен запрос о предоставлении информации и документов, разъяснений необходимых для подтверждения соответствия работ, услуг, товаров и т.д., предлагаемых в соответствии с Заявкой претендента, участника, предъявляемым требованиям, изложенным в настоящей документации о закупке. При этом не допускается изменение Заявок претендентов, участников.

## Срок и порядок подачи Заявок

    - Место, дата начала и окончания подачи заявок указаны в пункте 6 Информационной карты.

Для прохода в здание, где будет осуществляться прием Заявок, претенденту необходимо направить уведомление (с указанием ФИО, контактного телефона, номера Открытого конкурса и цели посещения) по адресу(ам) электронной почты представителя(ей) Организатора, указанному(ым) в пункте 2 Информационной карты, не позднее чем за один рабочий день, предшествующий дню посещения. Представителю претендента необходимо при себе иметь документ, удостоверяющий личность.

Заявка претендента должна быть подписана уполномоченным представителем претендента.

    - Заявки, по истечении срока, указанного в пункте 
6 Информационной карты, не принимаются. Заявки, полученные по почте по истечении срока, указанного в пункте 6 Информационной карты, не вскрывается и возврату не подлежат.

    - Претендент самостоятельно определяет способ доставки Заявок, несет все риски несоблюдения сроков предоставления Заявок, связанные с выбором способа доставки.

    - Окончательная дата подачи Заявок и, соответственно, дата вскрытия,  дата рассмотрения и сопоставления Заявок может быть перенесена на более поздний срок. Соответствующие изменения размещаются в соответствии с пунктом 4 Информационной карты.

    - Претенденты вправе отозвать свою Заявку в любой момент, но не менее, чем за 24 часа до окончания срока подачи Заявок, указанного в пункте 
6 Информационной карты. В этом случае претендент обязан направить письменное требование и обеспечить его вручение представителям Организатора в установленный настоящим пунктом срок.

## Вскрытие Заявок

- По окончании срока подачи Заявок представленные претендентами конверты с Заявками вскрываются Организатором не позднее срока, указанного в пункте 7 Информационной карты.

Организатор может проводить аудио- и/или видеозапись процедуры вскрытия конвертов.

- При вскрытии конвертов с Заявками объявляются:

наименование претендента;

сведения о наличии документов, перечень которых указан в настоящей документации о закупке;

иная информация.

- По итогам вскрытия Заявок (конвертов) формируется протокол, который подлежит опубликованию в соответствиии с пунктом 4 Информационной карты не позднее 3 (трех)  дней с даты его подписания представителями Организатора, присутствовавшими при вскрытии конвертов с Заявками.

## Рассмотрение и сопоставление Заявок и изучение квалификации претендентов Организатором

- В срок, указанный в пункте 8 Информационной карты, Организатор осуществляет рассмотрение и сопоставление Заявок на участие в Открытом конкурсе и готовит предложения для принятия Конкурсной комиссией решения об итогах Открытого конкурса и определении
победителя (ей).

- Информация о ходе рассмотрения Заявок не подлежит разглашению. Заявки претендентов рассматриваются Организатором на соответствие требованиям, изложенным в настоящей документации о закупке, на основании представленных в составе Заявок документов, а также иных источников информации, предусмотренных настоящей документацией о закупке, законодательством Российской Федерации, в том числе официальных сайтов государственных органов, организаций в сети Интернет. Заявка претендента должна полностью соответствовать каждому из установленных настоящей документацией о закупке требований или быть лучше.

- При наличии информации и документов, подтверждающих, что работы, услуги, товары и т.д., предлагаемые в соответствии с Заявкой претендента/участника, не соответствуют требованиям, изложенным в настоящей документации о закупке, Заявка претендента отклоняется.

- Победителем Открытого конкурса может быть признан участник, чья Заявка на участие в Открытом конкурсе соответствует требованиям, изложенным в настоящей документации о закупке, но имеет не минимальную цену.

- Указание претендентом недостоверных сведений в Заявке может служить основанием для отклонения такой Заявки.

- Наличие в реестрах недобросовестных поставщиков, указанных в подпункте «в» пункта 2.2 документации о закупке, сведений о претенденте (любом из физических и/или юридических лиц, выступающих на стороне претендента) может являться основанием для отклонения Заявки такого претендента.

- Претендент также может быть не допущен к участию в Открытом конкурсе в случае:

1) не представления документов и информации, определенных настоящей документацией о закупке, либо наличия в этих документах и информации неполных и/или не соответствующих действительности сведений о претенденте или о товарах, работах, услугах на закупку которых размещается Открытый конкурс;

2) несоответствия претендента предусмотренным настоящей документацией о закупке обязательным и квалификационным требованиям и/или непредставления документов подтверждающих соответствие этим требованиям;

3) несоответствия Заявки требованиям настоящей документации о закупке, в том числе если:

Заявка не соответствует форме, установленной настоящей документацией о закупке;

Заявка не соответствует положениям технического задания документации о закупке;

документы не подписаны должным образом (в соответствии с требованиями настоящей документации о закупке);

4) если предложение о цене договора превышает начальную (максимальную) цену договора (если такая цена установлена);

5) отказа претендента от продления срока действия Заявки (если такой запрос претендентам направлялся);

6) в иных случаях, установленных Положением о закупках и настоящей документацией о закупке, в том числе пунктом 17 Информационной карты.

- Если в Заявке имеются расхождения между обозначением сумм цифрами и прописью, то к рассмотрению принимается сумма, указанная прописью.

- Если в Заявке имеются арифметические ошибки, претенденту/участнику может быть направлен запрос об уточнении цены договора при условии сохранения единичных расценок, а также об уточнении других положений документации о закупке, имеющих числовые значения.

- Претенденты и их представители не вправе участвовать в рассмотрении Заявок и изучении квалификации претендентов.

- В случае если на основании результатов рассмотрения Заявок принято решение об отказе в допуске к участию в данной процедуре Открытого конкурса всех претендентов, подавших Заявки, Открытый конкурс признается несостоявшимся.

## Порядок оценки и сопоставления Заявок участников Организатором

- Оценка и сопоставление Заявок состоится в срок, указанный в пункте 8 Информационной карты.

- Оценка и сопоставление Заявок, осуществляется в целях выявления лучших условий исполнения договора и выявления победителя(ей) в соответствии с критериями, указанными в пункте 19 Информационной карты.

- Оценка и сопоставление Заявок осуществляется на основании финансово-коммерческого предложения, иных документов, представленных в подтверждение соответствия претендента обязательным и квалификационным требованиям.

- Оценка и сопоставление Заявок осуществляется путем присвоения количества баллов, соответствующего условиям, изложенным в Заявке.

- Заявке, содержащей наилучшие условия, присваивается наибольшее количество баллов.

- Каждой Заявке по мере уменьшения выгодности содержащихся в ней условий (количества баллов, присвоенных по итогам оценки) присваивается порядковый номер. Заявке, в которой содержатся лучшие условия (присвоено наибольшее количество баллов), присваивается первый порядковый номер. В случае если в нескольких Заявках содержатся одинаковые условия (присвоено равное количество баллов по итогам оценки), меньший порядковый номер присваивается Заявке, которая поступила ранее других Заявок.

- Победителем признается участник, Заявке которого присвоено наибольшее количество баллов по итогам оценки и первый порядковый номер.

- Участники или их представители не могут участвовать в оценке и сопоставлении Заявок.

- По итогам рассмотрения, оценки и сопоставления Заявок в соответствии с порядком и критериями оценки, установленными настоящей документацией о закупке, и методикой оценки Организатор составляет протокол рассмотрения и оценки Заявок, в котором должна содержаться следующая информация:

1) результаты оценки и сопоставления Заявок участников, указанные в соответствии с присвоенными Заявкам участников по результатам оценки порядковыми номерами;

2) принятое Организатором решение;

3) предложения для рассмотрения Конкурсной комиссией;

4) иная информация при необходимости.

- По итогам оценки и сопоставления Заявок формируется протокол, который подлежит опубликованию в соответствиии с пунктом 4 Информационной карты не позднее 3 (трех)  дней с даты его подписания представителями Организатора, присутствовавшими при оценки и сопоставлениии Заявок.

## Подведение итогов Открытого конкурса

- После рассмотрения Заявок, изучения квалификации претендентов, Заявки, а также иные документы, необходимые для подведения итогов Открытого конкурса, передаются в Конкурсную комиссию. Решение об итогах Открытого конкурса принимается Конкурсной комиссией.

- Подведение итогов Открытого конкурса проводится Конкурсной комиссией в срок, указанный в пункте 10 Информационной карты.

- Участники или их представители не могут присутствовать на заседании Конкурсной комиссии.

- Конкурсная комиссия рассматривает предложения Организатора и принимает решение о выборе победителя Открытого конкурса.

- Решение Конкурсной комиссии фиксируется в протоколе заседания, в котором указывается информация об итогах Открытого конкурса.

- Протокол размещается в соответствии пунктом 
4 Информационной карты в течение 3 (трех) дней с даты подписания протокола. Протокол (выписка из протокола) заседания Конкурсной комиссии подлежит опубликованию в соответствиии с пунктом 4 Информационной карты не позднее 3 (трех) дней с даты его подписания членами Конкурсной комиссией, присутствовавшими при подведении итогов.

- Конкурсной комиссией может быть принято решение об определении двух и более победителей Открытого конкурса, в случаях, предусмотренных пунктом 45 Положения о закупках, а также в случаях, когда участники предложили одинаковые условия исполнения договора или разница в количестве баллов,  присвоенных по итогам оценки Заявок нескольких участников, не превышает пяти процентов от максимального количества баллов, присвоенных Заявке, получившей первый порядковый номер.

- В случае заключения договора с несколькими победителями объем выполняемых работ, оказываемых услуг, поставляемых товаров распределяется между победителями по решению Конкурсной комиссии, пропорционально либо по иному принципу, если это вытекает из существа и/или места, способа поставки товара, выполнения работ, оказания услуг.

- Конкурсной комиссией может быть принято решение о проведении постквалификации и/или переторжки в соответствии с пунктами 26-37 Положения о закупках.

- Открытый конкурс признается состоявшимся, если участниками Открытого конкурса признано не менее 2 претендентов.

- Открытый конкурс признается несостоявшимся, если:

1) на участие в конкурсе не подана ни одна Заявка;

2) на участие в конкурсе подана одна Заявка;

3) по итогам рассмотрения заявок к участию в Открытом конкурсе допущен один участник;

4) ни один из претендентов не признан участником.

- В случае если подано 1 предложение и/или только 1 предложение соответствует требованиям, установленным в Открытом конкурсе, Организатор по решению Конкурсной комиссии, вправе, провести новую процедуру закупки указанным способом, либо заключить договор с единственным участником, подавшим предложение, путем размещения заказа у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика), если условия поставщика соответствуют интересам Заказчика, а цена товаров, работ, услуг не превышает начальную (максимальную) цену договора.

## Заключение договора

- Обеспечение исполнения договора устанавливается в соответствии с пунктом 22 Информационной карты.

- После опубликования протокола Конкурсной комиссии (выписки из протокола Конкурсной комиссии) об итогах Открытого конкурса Заказчик направляет победителю (победителям) Открытого конкурса уведомление с приглашением подписать договор с указанием срока его подписания, учитывающего, при необходимости, период времени для получения Заказчиком одобрения сделки органами управления Заказчика.

- Участник, признанный победителем Открытого конкурса, должен подписать договор не позднее срока, указанного в направленном Заказчиком победителю уведомлении. В случае если победителем не подписан договор в указанные сроки, он признается уклонившимся от заключения договора.

- При этом, в случае если в соответствии с законодательством или внутренними документами победителя/победителей Открытого конкурса, победителю/победителям требуется получение одобрения сделки, являющейся предметом Открытого конкурса,  органами управления, победитель/победители вправе предложить Заказчику, отложить срок подписания договора на период, необходимый для получения победителем/победителями Открытого конкурса такого одобрения, но не более, чем на 30 (тридцать) дней с даты опубликования протокола (выписки из протокола) Конкурсной комиссии об итогах Открытого конкурса.

- Заказчик вправе отклонить такое предложение победителя/победителей. В таком случае, победитель Открытого конкурса не подписавший договор признается уклонившимся от заключения договора, а договор может быть заключен с участником, Заявке которого присвоен второй порядковый номер, если победителем признан только один участник, или, в случае если по решению Конкурсной комиссии победителями Открытого конкурса признано более одного участника, договор (договоры) заключается с этим победителем/победителями. Участник Открытого конкурса, Заявке которого был присвоен второй порядковый номер, не вправе отказаться от заключения договора.

- Договор заключается в соответствии с законодательством Российской Федерации по форме, приведенной в приложении № 5 к настоящей документации о закупке.

- Проект договора, заключаемого с участником, Заявке которого был присвоен второй порядковый номер, составляется Заказчиком путем включения в проект договора, прилагаемый к настоящей документации о закупке, условий исполнения договора, предложенных этим участником Открытого конкурса. Проект договора подлежит направлению Заказчиком в адрес указанного участника в срок, не превышающий 10 (десять) дней с даты признания победителя уклонившимся от заключения договора.

- Участник, Заявке которого присвоен второй порядковый номер, обязан подписать договор и передать его Заказчику в порядке и в сроки, предусмотренные пунктом 2.10.3 настоящей документации о закупке.

- До заключения договора лицо, с которым заключается договор по итогам Открытого конкурса, если указанное предусмотрено в пункте 
17 Информационной карты, представляет сведения о своих владельцах, включая конечных бенефициаров, с приложением подтверждающих документов, а также согласие (одобрение) контролирующих органов, органов управления претендента на совершение сделки или подтверждение уведомления соответствующих органов о совершении сделки в случаях, когда такое согласие (одобрение) или уведомление предусмотрено законодательством Российской Федерации.

В случае непредставления указанных в настоящем пункте сведений и документов, Заказчик вправе отказаться от заключения договора без каких-либо для себя последствий.

- Победитель не вправе предлагать внесения изменений и дополнений в договор, за исключением случаев, когда это предусмотрено пунктом 20 Информационной карты.

- В случае расторжения договора, заключенного по результатам Открытого конкурса, в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением поставщиком (исполнителем, подрядчиком) своих обязательств Заказчик вправе заключить контракт с участником Открытого конкурса, с которым в соответствии с настоящей документацией о закупке заключается договор при уклонении победителя Открытого конкурса от заключения договора.

Раздел 3. Порядок оформления Заявок

## Оформление Заявки

    - Заявка должна быть представлена на бумажном носителе - письмом (в запечатанном конверте) по адресу Заказчика (пункт 2 Информационной карты).

    - Письмо (конверт) с Заявкой должно иметь следующую маркировку:

    - Заявка должна содержать документы, перечисленные в пункте 2.3.1 настоящей документации о закупке, а также пунктами 17, 18 Информационной карты с описью представленных документов.

### В случае если претендент подает Заявки по нескольким лотам, надлежащим образом оформленные приложения к настоящей документации о закупке: № 1 (Заявка), № 3 (Финансово-коммерческое предложение с имеющимися приложениями, подготовленное в соответствии с требованиями Технического задания), предоставляются по каждому лоту отдельными пакетами (файлами) с подтверждающими документами отнесенными к данному лоту. Документы, указанные в пункте 2.3.1 (кроме уже педставленных в соответствии с приложениями № 1 и № 3 по каждому лоту) настоящей документации о закупке прикладываются к лоту, имеющему наименьший номер. В описи документов содержащихся в Заявке по остальным лотам в необходимых случаях прописывается указание на имеющиеся (уже представленные) документы в пакете (файле) лота с наименьшим номером.

    - Документы, представленные в составе Заявки на бумажном носителе, должны быть прошиты вместе с описью документов, скреплены печатью и заверены подписью уполномоченного лица претендента.

    - Все без исключения страницы Заявки должны быть пронумерованы.

    - Кроме документов, предусмотренных настоящей документацией о закупке, и представленных на бумажном носителе, в письмо должен быть вложен электронный носитель информации (флеш-память или компакт-диск), содержащий файлы в формате *.pdf с копиями всех включенных в письмо документов. При этом каждый из документов должен быть представлен в виде одного отдельного файла, по названию которого можно сопоставить электронную копию с оригиналом документа (например: Заявка.pdf. (Zayavka.pdf),  Сведения.pdf., Предложение.pdf и т.д.). Если документ содержит менее 10 страниц, не допускается его разбивка на несколько файлов.

Отсутствие в письме с Заявкой электронного носителя информации с копиями документов может являться основанием для отклонения Заявки от участия в Открытом конкурсе.

    - Заявка должна быть подписана лицом, имеющим право подписи документов от имени претендента. Все страницы Заявки, за исключением нотариально заверенных документов и иллюстративных материалов, должны быть завизированы лицом, подписавшим Заявку.

    - Организатор принимает конверты с Заявками, за исключением конвертов, на которых отсутствует необходимая информация, до истечения срока подачи Заявок.

## Финансово-коммерческое предложение

Финансово-коммерческое предложение должно быть оформлено в соответствии с приложением № 3 к настоящей документации о закупке.

Финансово-коммерческое предложение должно содержать все условия, предусмотренные настоящей документацией о закупке и позволяющие оценить Заявку претендента. Условия должны быть изложены таким образом, чтобы при рассмотрении и оценке Заявок не допускалось их неоднозначное толкование. Все условия Заявки претендента понимаются Организатором буквально, в случае расхождений показателей изложенных цифрами и прописью, приоритет имеют написанные прописью.

Финансово-коммерческое предложение должно содержать сроки выполнения работ, оказания услуг, поставки товаров с момента заключения договора, порядок и условия осуществления платежей (сроки и условия рассрочки платежа и др.). Условия осуществления платежей не могут быть хуже указанных в настоящей документации о закупке (Техническом задании, Информационной карте, проекте договора (приложение № 5 к настоящей документации о закупке)).

Общая стоимость товаров, работ, услуг представляется в рублях, с учётом всех возможных расходов претендента, в том числе транспортных расходов, и всех видов налогов, кроме НДС (указывается отдельной строкой), за исключением случаев, предусмотренных пунктами 1.1.23 и 1.1.24 настоящей документации о закупке.

Общая стоимость товаров, работ, услуг не должна превышать начальную (максимальную) цену товаров, работ, услуг, определенную Заказчиком в настоящей документации о закупке.

Срок выполнения работ, оказания услуг, поставки товаров определяется согласно выбранной технологии выполнения работ, оказания услуг, поставки товаров исходя из времени, необходимого претенденту на выполнение работ, оказание услуг, поставку товаров без учета задержек и простоев, но не более предельного срока, определенного Заказчиком в Техническом задании (раздел 4 настоящей документации о закупке) и/или Информационной карте (раздел 5 настоящей документации о закупке).

Раздел 4. Техническое задание.

На оказание услуг по техническому обслуживанию внутреннего инженерного электрооборудования, вентиляции и коммуникационных систем отопления, водопровода и канализации, а также выполнение столярно-плотницких и аварийно-ремонтных работ в собственных и арендуемых помещениях филиала в 2015 – 2017 годах.

4.1. Предмет конкурса - оказание услуг по техническому обслуживанию внутреннего инженерного электрооборудования, вентиляции и коммуникационных систем отопления, водопровода и канализации, а также выполнение столярно-плотницких и аварийно-ремонтных работ (далее именуемые – Услуги) в собственных и арендуемых помещениях (далее – Объекты) филиала в 2015 – 2017 годах.

4.2. Предмет конкурса неделим, то есть претендент в случае победы в  настоящем конкурсе должен оказать Услуги в полном объеме согласно конкурсной документации.

4.3. В конкурсной заявке должны быть изложены условия, соответствующие требованиям технического задания, либо более выгодные.

4.4. Начальная (максимальная) цена договора составляет 31 700 000  (тридцать один миллион семьсот тысяч) рублей 00 копеек с учетом всех налогов (кроме НДС), стоимости материалов, изделий, конструкций и оборудования, затрат связанных с доставкой на объект, хранением, погрузочно-разгрузочными работами, по выполнению всех установленных таможенных процедур, а также всех затрат, расходов связанных с выполнением работ, оказанием услуг, в том числе  подрядных.

4.5. Расчет стоимости оказания Услуг необходимо оформить в виде единой калькуляции по всем Объектам и отдельной калькуляции по каждому Объекту, являющейся приложением к Финансово-коммерческому предложению (приложение № 3 к настоящей документации). Калькуляции должны содержать: фонд оплаты труда, страховые взносы, накладные расходы,  материалы, себестоимость работ и рентабельность, а также иметь расшифровку фонда оплаты труда, материалов, накладных расходов.

4.6. Срок оказания услуг: с момента заключения договора по 31 декабря 2017 года.

4.7. Место оказания услуг (Объекты):

Агентство на станции Москва-товарная-Павелецкая:

- Все здание (строение №10), инв. № 00010007, расположенное по адресу: г. Москва, ул. Дубининская, д. 63, стр. 10 А, площадь - 177,9 м. кв.

- Все здание (здание контейнерного отделения), инв. № 00010197, расположенное по адресу: г. Москва, ул. Дубининская, д. 63, стр. 28, площадь - 141,3 м.кв.

- Мобильное здание на базе сборно-разборных систем «Универсал» на основе 5 каркасов, инв. № 002/00/00000023, расположенное по адресу: г. Москва, ул. Дубининская д. 63, площадь - 77,43 м.кв.

- Арендуемые помещения общей площадью 197,2 м.кв. в здании Санитарно-бытового корпуса, расположенном по адресу: г. Москва, ул. 2-ой Павелецкий проезд, строение 9.

- Арендуемые помещения общей площадью 72,52 м.кв. в здании новой товарной  конторы расположенном по адресу: г. Москва, ул. Дубининская, д. 63, стр.7.

Автотранспортный участок:

- Все здание  (цех годового ремонта контейнеров), инв. № 002/00/00000004, расположенное по адресу: г. Москва, ул. Дубининская, д. 71 А, площадь - 1323,3 м.кв.

- Здание (Гараж для автопогрузчиков), инв. № 002/00/00000002, расположенное по адресу: г. Москва, ул. Дубининская, д. 71 А, стр. 3, площадь – 253,5 м.кв.

- Все здание (Трансформаторная подстанция № 262), инв. № 002/00/00000003, расположенное по адресу: г. Москва, ул. Дубининская, д. 71 А, стр. 2, площадь – 55,7 м.кв.

Агентство на станции Кунцево-2:

- Все здание (контора), инв. № 00010062, расположенное по адресу: г. Москва, ул. Молодогвардейская д. 65, стр. 8, площадь - 52,5 м.кв.

- Здание административно бытового корпуса на основе 6 модулей «Универсал», инв. № 002/00/00000014, расположенное по адресу: г. Москва, ул. Молодогвардейская, д. 65, площадь - 88,62 м.кв.

- Арендуемые помещения общей площадью 105,7 м.кв. в здании санитарно-бытового корпуса расположенном по адресу: г. Москва, ул. Молодогвардейская,  д. 65, стр. 3.

Агентство на станции Ногинск:

- Здание помещение конторы, инв. № 00010003, расположенное по адресу: Московская область, г. Ногинск, ул. Комсомольская, вокзал, площадь – 30,8 м.кв.

- Будка - бытовка, инв. № 00010171, расположенное по адресу: Московская область, г. Ногинск,  ул. Комсомольская, вокзал, площадь - 33,8 м.кв.

Агентство на станции Москва-товарная-Курская:

- Временное сооружение - здание на базе 20 шт. модулей «Универсал» в двухэтажном исполнении, инв. № 002/00/00000012, общей площадью 144,0 м.кв., расположенное по адресу: г. Москва, Шоссе Энтузиастов, д. 2.

- Арендуемые помещения общей площадью 260,9 м.кв. в здании административно бытового корпуса расположенном по адресу: г. Москва, шоссе Энтузиастов, д.2, стр.1.

Агентство на станции Силикатная:

- Арендуемые помещения общей площадью 200,8 м.кв. в здании административно бытового корпуса, расположенном по адресу: г. Подольск, Рязановское шоссе, д.7, станция Силикатная.

Аппарат управления:

- Помещения, инв. № 82652, расположенные по адресу: г. Москва, улица Короленко, д.8, площадь - 274,8 м.кв.

- Помещения, инв. № 82651, расположенные по адресу: г. Москва, улица Короленко, д.8, площадь - 19,4 м.кв.

- Помещения, инв. № 82650, расположенные по адресу: г. Москва, улица Короленко, д.8, площадь - 692,5 м.кв.

- Гараж, Инв. № 382649, расположенный по адресу: г. Москва, улица Короленко, д.8, площадь - 129,4 м.кв.

Сервисный центр:

- Арендуемые помещения общей площадью 425,2 м.кв. в здании расположенном по адресу: г. Москва, ул. Русаковская, д.13.

Объекты расположенные по адресу: г. Москва, малое кольцо МЖД, 54-й км:

- Все здание (Здание административно-бытовой корпус), инв. № 10099, расположенное по адресу: г. Москва, малое кольцо МЖД, 54-й км, стр. 23, площадь - 1215,5 м.кв.

- Все здание (Здание гаража депо), инв. № 10076, расположенное по адресу: г. Москва, малое кольцо МЖД, 54-й км, стр. 9, площадь - 126,3 м.кв.

- Все здание (Здание депо для ремонта контейнеров), инв. № 10097, расположенное по адресу: г. Москва, малое кольцо МЖД, 54-й км, стр. 25, площадь - 525,4 м.кв.

- Все здание (Моечное отделение контейнеров), инв. № 10073, расположенное по адресу: г. Москва, малое кольцо МЖД, 54-й км, стр. 7, площадь - 239,9 м.кв.

- Все здание (Здание распределительного пункта), инв. № 10108, расположенное по адресу: г. Москва, малое кольцо МЖД, 54-й км, стр. 3, площадь – 140 м.кв.

- Все здание (Здание ремонтной бригады), инв. № 10071, расположенное по адресу: г. Москва, малое кольцо МЖД, 54-й км, стр. 15, площадь - 83,8 м.кв.

- Все здание (Здание ремонтно-механических мастерских), инв. № 10098, расположенное по адресу: г. Москва, малое кольцо МЖД, 54-й км, стр. 1, площадь - 520,3 м.кв.

- Все здание (Здание санитарно-бытового корпуса), инв. № 10102, расположенное по адресу: г. Москва, малое кольцо МЖД, 54-й км, стр. 27, площадь - 525,4 м.кв.

- Все здание (Пристройка к зданию депо), инв. № 10118, расположенное по адресу: г. Москва, малое кольцо МЖД, 54-й км, стр. 11, площадь - 205,6 м.кв.

- Все здание (Пристройка к зданию депо), инв. № 10101, расположенное по адресу: г. Москва, малое кольцо МЖД, 54-й км, стр. 13, площадь - 352,9 м.кв.

- Все здание (Служебно-бытовая пристройка), инв. № 10120, расположенное по адресу: г. Москва, малое кольцо МЖД, 54-й км, стр. 21, площадь - 727,3 м.кв.

- Все здание (Спортивный зал, помещение художника и ремонта спец. одежды), инв. № 10119, расположенное по адресу: г. Москва, малое кольцо МЖД, 54-й км, стр. 17, площадь - 374 м.кв.

## 4.8.  Цели и задачи, решаемые при оказании услуг:

Ежемесячно качественно оказывать Услуги по вышеперечисленным Объектам.

4.9.  Объемные показатели по оказанию Услуг:

| Агентство на станции Москва-товарная-Павелецкая: - Все здание (строение №10), инв. № 00010007, расположенное по адресу: г. Москва, ул. Дубининская, д. 63, стр. 10 А. Общая площадь - 177,9 кв.м. № п/п Установленное оборудование | Единица измерения Количество 1 Электрическое оборудование 1.1 Щит вводной Шт. 1 1.1.1 Автоматический выключатель трехполюсный С 100А Шт. 1 1.1.2 Автоматический выключатель трехполюсный С 50А Шт. 1 1.2 Щит распределительный Шт. 1 1.2.1 Автоматический выключатель трехполюсный С 63А Шт. 1 1.2.2 Автоматический выключатель трехполюсный С 40А Шт. 1 1.2.3 Автоматический выключатель однополюсный С 32А Шт. 4 1.2.4 Автоматический выключатель однополюсный С 16А Шт. 8 1.2.5 Автоматический выключатель однополюсный С 10А | Шт. 9 2 Осветительное оборудование 2.1 Светильник LD-18х4 Шт. 26 2.2 Светильник встроенный под лампу GU 5.335W 230V Шт. 16 2.3 Светильник Е-27 Шт. 1 2.4 Лампа 18 Вт TLD 18 w/33 люм. Шт. 36 2.5 Лампа галогенная GU 5.335W 230V | Шт. 16 2.6 Лампа энергосберегающая Е-27 20Вт Шт. 1 2.7 Выключатель Шт. 10 2.8 Розетка Шт. 25 2.9 Плита электрическая 4х конфорочная Шт. 1 3 Отопление 3.1 Котел электрический 24 кВт Шт. 1 3.1.1 Кран полипропиленовый ДУ 25 Шт. 6 3.1.2 Кран шаровой 1/2" Шт. 2 3.2 Насос циркуляционный 25-60 Шт. 1 3.3 Демпферный бак 15 лит Шт. 1 3.3.1 Кран шаровой 1/2" Шт. 1 3.4 Водонагреватель 200 литров, комбинированный Шт. 1 3.4.1 Кран шаровой 1/2" Шт. 5 3.5 Солнечный конвертор Шт. 1 3.5.1 Кран шаровой 1/2" Шт. 5 3.6 Радиатор отопления Шт. 12 3.6.1 Термоголовка Шт. 12 3.6.2 Кран шаровой 1/2" Шт. 12 3.6.3 Кран Маевского Шт. 12 4 Сантехническое оборудование 4.1 Душевой поддон Шт. 1 4.1.1 Сифон для душевого поддона Шт. 1 4.1.2 | Смеситель для душа Шт. 1 4.1.3 Кран шаровой ДУ-15 Шт. 2 4.2 Мойка Шт. 1 4.2.1 Смеситель для мойки Шт. 1 4.2.2 Сифон Шт. 1 4.2.3 Подводка гибкая 60 см Шт. 2 4.2.4 Кран шаровой ДУ-15 Шт. 2 4.3 Рукомойник Шт. 1 4.3.1 Смеситель для рукомойника Шт. 1 4.3.2 Сифон Шт. 1 4.3.3 Подводка гибкая 60 см Шт. 2 4.3.4 Кран шаровой ДУ-15 Шт. 2 4.4 Унитаз Шт. 1 4.4.1 Подводка гибкая 50 см Шт. 1 4.4.2 Кран шаровой ДУ-15 Шт. 1 4.4.3 Слив для унитаза Шт. 1 4.5 Счетчик водяной Шт. 1 5 Офисное оборудование 5.1 Половое покрытие линолеум кв.м 100 5.2 Кафель кв.м 77,9 5.3 Потолок "Армстронг" кв.м 175 5.4 Окно ПВХ Шт. 18 5.5 Дверь металлическая Шт. 3 5.6 Дверь ламинированная Шт. 6 5.7 Стол канцелярский Шт. 12 5.8 Шкаф канцелярский Шт. 11 5.9 Тумба Шт. 7 5.10 Стулья Шт. 8 5.11 Кресло Шт. 7 5.12 Кухонный гарнитур Шт. 1 5.13 Жалюзи на окна Шт. 12 - Все здание (здание контейнерного отделения), инв. № 00010197, расположенное по адресу: г. Москва, ул. Дубининская, д. 63, стр. 28. Общая площадь - 141,3 кв.м. № п/п Установленное оборудование Единица измерения Количество 1 Электрическое оборудование 1.1 Щит вводной Шт. 1 1.1.1 Рубильник Шт. 1 1.2 Щит распределительный Шт. 1 1.2.1 Автоматический выключатель трехполюсный С32А Шт. 2 1.2.2 Автоматический выключатель однополюсный С 25А Шт. 5 1.2.3 Автоматический выключатель однополюсный С 16А Шт. 7 2 Осветительное оборудование 2.1 Светильник LD-18х4 Шт. 37 2.2 Лампа 18 Вт TLD 18 w/33 люм. Шт. 148 2.3 Выключатель Шт. 12 2.4 Розетка Шт. 31 3 Отопление 3.1 Котел электрический 24 кВт Шт. 1 3.1.1 Кран шаровой ДУ 25 Шт. 6 3.1.2 Кран шаровой 3/4" Шт. 2 3.2 Насос циркуляционный 25-60 Шт. 1 3.3 Демпферный бак 15 лит Шт. 1 3.3.1 Кран шаровой 1/2" Шт. 1 3.4 Водонагреватель электрический | Шт. 3 3.4.1 Кран шаровой 1/2" Шт. 5 3.4.2 Кран шаровой 1/2" Шт. 5 3.5 Радиатор отопления Шт. 3 3.5.1 Термоголовка Шт. 13 3.5.2 Кран шаровой 1/2" Шт. 13 3.5.3 Кран Маевского Шт. 13 4 Сантехническое оборудование 4.1 Душевой поддон Шт. 1 4.1.1 Сифон для душевого поддона Шт. 1 4.1.2 Смеситель для душа Шт. 1 4.1.3 Кран шаровой Ду-15 Шт. 2 4.2 Мойка Шт. 4 4.2.1 Смеситель для мойки Шт. 4 4.3 Унитаз Шт. 2 4.3.1 Подводка гибкая 50 см Шт. 2 4.3.2 Кран шаровой Ду-15 Шт. 2 4.3.3 Слив для унитаза | Шт. 2 4.4 Счетчик водяной Шт. 2 5 Офисное оборудование 5.1 Половое покрытие линолеум кв.м 80 5.2 Кафель кв.м 61,3 5.3 Потолок "Армстронг" кв.м 141,3 5.4 Окно ПВХ Шт. 19 5.5 Дверь металлическая Шт. 2 5.6 Дверь ламинированная Шт. 9 | 5.7 Стол канцелярский Шт. 11 5.8 Шкаф канцелярский Шт. 24 5.9 Тумба Шт. 8 5.10 Стулья Шт. 14 5.11 Кресло Шт. 7 5.12 Кухонный гарнитур Шт. 2 5.13 Жалюзи на окна Шт. 19 - Мобильное здание на базе сборно-разборных систем «Универсал» на основе 5 каркасов, инв. № 002/00/00000023, расположенное по адресу: г. Москва, ул. Дубининская д. 63. Общая площадь - 77,43 кв.м. № п/п Установленное оборудование Единица измерения Количество 1 Электрическое оборудование 1.1 Щит вводной Шт. 1 1.1.1 Счетчик электроэнергии | Шт. 1 1.1.2 Автоматический выключатель трехполюсный С 63А Шт. 2 1.2 Щит распределительный Шт. 1 1.2.1 Автоматический выключатель трехполюсный С 63А Шт. 1 1.2.2 Автоматический выключатель однополюсный С 25А Шт. 1 1.2.3 Автоматический выключатель однополюсный С 10А | Шт. 2 1.2.4 Автоматический выключатель однополюсный С 6А Шт. 1 1.2.5 Устройство защитного отключения УЗО 25А Шт. 1 1.2.6 Устройство защитного отключения УЗО 16А Шт. 4 2 Осветительное оборудование 2.1 Светильник LD-18х4 | Шт. 9 2.2 Светильник Е-27 Шт. 2 2.3 Лампа 18 Вт TLD 18 w/33 люм. Шт. 36 2.4 Лампа энергосберегающая Е-27 20Вт Шт. 2 2.5 Выключатель одноклавишной наружный Шт. 8 2.6 Розетка наружная Шт. 10 3 Сантехническое оборудование 3.1 Душевой поддон Шт. 1 3.1.1 Сифон для душевого поддона Шт. 1 3.1.2 Смеситель для душа Шт. 1 3.1.3 Кран шаровой ДУ-15 Шт. 2 3.2 Мойка Шт. 1 3.2.1 Смеситель для мойки Шт. 1 3.2.2 Сифон Шт. 1 3.2.3 Подводка гибкая 60 см Шт. 2 3.2.4 Кран шаровой ДУ-15 Шт. 2 3.3 | Унитаз Шт. 1 3.3.1 Подводка гибкая 50 см Шт. 1 3.3.2 Кран шаровой ДУ-15 Шт. 1 3.3.3 Слив для унитаза Шт. 1 3.4 Электроводонагреватель 50 литров Шт. 1 3.4.1 Обратный клапан Шт. 1 3.4.2 Кран шаровой ДУ 15 Шт. 2 3.4.3 Подводка гибкая 80 см Шт. 2 4 Офисное оборудование | 4.1 Половое покрытие линолеум кв.м 77,43 4.2 Потолок "Армстронг" кв.м 77,43 4.3 Окно ПВХ Шт. 18 4.4 Дверь металлическая Шт. 2 4.5 Дверь ламинированная Шт. 5 4.6 Стол канцелярский Шт. 4 4.7 Шкаф канцелярский Шт. 3 4.8 Тумба Шт. 3 4.9 Стулья Шт. 4 4.10 Кресло Шт. 2 4.11 Кухонный гарнитур Шт. 1 4.12 Жалюзи на окна Шт. 3 5 Отопление 5.1 Калорифер Шт. 6 - Арендуемые помещения в здании Санитарно-бытового корпуса расположенном по адресу: г. Москва, ул. 2-ой Павелецкий проезд, строение 9. Общая площадь - 197,2 кв.м. № п/п Установленное оборудование Единица измерения Количество 1 Осветительное оборудование 1.1 Светильник LD-18х4 Шт. 16 1.2 Светильник LD-36х2 Шт. 2 1.3 Светильник LD-36х1 Шт. 2 1.4 Светильник встроенный под лампу GU 5.335W 12V | Шт. 6 1.5 Светильник встроенный под лампу GU 5.335W 230V Шт. 48 1.6 Светильник встроенный Е27 Шт. 14 1.7 Светильник под лампу G9 Шт. 6 1.8 Люстры под лампы накаливания Е14 40 Вт Шт. 2 1.9 Лампа 18 Вт LD 18 w/33 люм. Шт. 64 1.10 Лампа 36 Вт LD 36 люм. Шт. 4 1.11 Лампа G9 галогенная Шт. 6 1.12 Лампа галогенная GU 5.335W 12V Шт. 6 1.13 Лампа галогенная GU 5.335W 230V Шт. 48 1.14 Лампа Е14 свеча 40 Вт Шт. 22 1.15 Лампа Е27 60 Вт Шт. 14 1.16 Выключатель Шт. 12 | 1.17 Розетка Шт. 3 2 Отопительное оборудование 2.1 Батареи отопления Шт. 14 2.2 Кран шаровой Ду-15 Шт. 28 3 Сантехническое оборудование 3.1 Душевая кабина Шт. 1 3.1.1 Сифон для душевой кабины Шт. 1 3.1.2 Смеситель для душа Шт. 1 3.1.3 Кран шаровой Ду-15 | Шт. 2 3.1.4 Подводка гибкая 60 см Шт. 2 3.2 Умывальник Шт. 1 3.2.1 Смеситель для умывальника Шт. 1 3.2.2 Сифон Шт. 1 3.2.3 Подводка гибкая 60 см Шт. 2 3.2.4 Кран шаровой Ду-15 Шт. 2 3.3 Унитаз Шт. 1 3.3.1 Подводка гибкая 50 см Шт. 1 3.3.2 Кран шаровой Ду-15 Шт. 1 3.3.3 Слив для унитаза Шт. 1 3.4 Биде Шт. 1 3.4.1 Подводка гибкая 50 см Шт. 1 3.4.2 Кран шаровой Ду-15 Шт. 1 3.4.3 Слив для унитаза Шт. 1 3.5 Мойка кухонная Шт. 1 3.5.1 Смеситель для мойки Шт. 1 3.5.2 Сифон Шт. 1 | 3.5.3 Подводка гибкая 60 см Шт. 2 3.5.4 Кран шаровой Ду-15 Шт. 2 3.6 Полотенцесушитель Шт. 1 4 Офисное оборудование 4.1 Половое покрытие паркет кв.м 80 4.2 Половое покрытие кафель кв.м 117,2 4.3 Потолок "Армстронг" кв.м 197,2 4.4 Окно ПВХ (2,2 кв.м.) Шт. 13 4.5 Дверь металлическая (с замками и ручками) Шт. 1 4.6 Дверь деревянная (с замками и ручками) Шт. 7 4.7 Доводчик дверной Шт. 2 4.8 Стол канцелярский Шт. 15 4.9 Шкаф канцелярский Шт. 10 4.10 Тумба Шт. 20 4.11 Стулья Шт. 17 4.12 Кресло Шт. 16 4.13 Кухонный гарнитур Шт. 48 4.14 Жалюзи на окна Шт. 11 - Арендуемые помещения в здании новой товарной конторы расположенном по адресу: г. Москва, ул. Дубининская, д. 63, стр.7. Общая площадь - 72,52 кв.м. № п/п Установленное оборудование Единица измерения Количество 1 Осветительное оборудование 1.1 Светильник LD-18х4 Шт. 22 1.2 Светильник встроенный Е27 Шт. 7 1.3 Светильник бра Е27 Шт. 17 1.4 Лампа 18 Вт LD 18 w/33 люм. Шт. 88 1.5 Лампа Е27 60 Вт Шт. 24 1.6 Выключатель Шт. 12 1.7 Розетка Шт. 28 2 Отопительное оборудование 2.1 Батареи отопления Шт. 5 2.2 Кран шаровой Ду-15 Шт. 10 3 Офисное оборудование 3.1 Половое покрытие линолеум кв.м 72,52 3.2 Потолок "Армстронг" кв.м 72,52 3.3 Окно ПВХ (2,2 кв.м.) Шт. 5 3.4 Дверь металлическая (с замками и ручками) Шт. 1 3.5 Дверь деревянная (с замками и ручками) Шт. 2 3.6 Доводчик дверной Шт. 1 3.7 Стол канцелярский Шт. 14 3.8 Шкаф канцелярский Шт. 7 3.9 Стулья Шт. 16 3.10 Жалюзи на окна Шт. 5 Автотранспортный участок: Все здание (цех годового ремонта контейнеров), инв. № 002/00/00000004, расположенное по адресу: г. Москва, ул. Дубининская, д. 71 А. Общая площадь - 1323,3 кв.м. № п/п Установленное оборудование Единица измерения Количество Силовое электрооборудование цеха годового ремонта контейнеров | 1 Вводно-распределительное устройство Шт. 2 1.1 Рубильник трехполюсный ВР-32 Шт. 2 1.2 Счетчик электроэнергии 380/220В 50 Гц Шт. 2 1.3 Плавкая вставка ППН-33 Шт. 6 2 Щит распределительный Шт. 1 | 2.1 Автоматический трехфазный выключатель I=16А Шт. 2 2.2 Автоматический трехфазный выключатель I=20А Шт. 1 2.3 Автоматический трехфазный выключатель I=80А Шт. 1 2.4 Автоматический трехфазный выключатель I=100А Шт. 1 2.5 Автоматический трехфазный выключатель I=125А Шт. 1 2.6 Автоматический трехфазный выключатель I=200А Шт. 1 3 Щит освещения ЩО Шт. 1 3.1 Рубильник трехполюсный 100А Шт. 1 3.2 Автоматический выключатель I=16А, 220В Шт. 20 4 Щит силовой ЩС1 Шт. 1 4.1 Автоматический выключатель I=16А, 220В Шт. 2 4.2 Автоматический трехфазный выключатель I=10А Шт. 1 4.3 Автоматический трехфазный выключатель I=16А Шт. 1 4.4 Автоматический трехфазный выключатель I=20А Шт. 1 4.5 Автоматический трехфазный выключатель I=25А Шт. 1 4.6 Автоматический трехфазный выключатель I=32А | Шт. 1 4.7 Автоматический трехфазный выключатель I=40А Шт. 1 4.8 Автоматический трехфазный выключатель I=63А Шт. 1 4.9 Рубильник трехполюсный 63А Шт. 1 5 Щит силовой ЩС2 Шт. 1 5.1 Автоматический выключатель I=16А, 220В Шт. 2 5.2 Автоматический дифф. выключатель I=10А, 220В Шт. 3 5.3 Автоматический дифф. выключатель I=16А, 220В Шт. 11 5.4 Автоматический дифф. выключатель I=20А, 220В Шт. 2 5.5 Автоматический дифф. выключатель I=32А, 220В Шт. 2 5.6 Автоматический трехфазный выключатель I=10А | Шт. 11 5.7 Рубильник трехполюсный 100А Шт. 1 6 Щит силовой ЩС3 Шт. 1 6.1 Автоматический выключатель I=16А, 220В Шт. 2 6.2 Автоматический трехфазный выключатель I=25А Шт. 2 6.3 Автоматический трехфазный выключатель I=160А Шт. 2 | 6.4 Рубильник трехполюсный 250А Шт. 1 7 Щит силовой ЩС4 Шт. 1 7.1 Автоматический выключатель I=10А, 220В Шт. 7 7.2 Рубильник трехполюсный 63А Шт. 1 8 Щит силовой ЩС5 Шт. 1 8.1 Автоматический выключатель I=10А, 220В Шт. 3 8.2 Автоматический трехфазный выключатель I=10А | Шт. 3 8.3 Рубильник трехполюсный 63А Шт. 1 9 Щит силовой ЩС6 Шт. 1 9.1 Автоматический выключатель I=16А, 220В Шт. 2 9.2 Автоматический трехфазный выключатель I=16А Шт. 2 9.3 Рубильник трехполюсный 63А Шт. 1 10 Светильники 10.1 Светильник для ламп накаливания 2х60Вт Шт. 9 10.2 Лампы накаливания 60 Вт Шт. 18 10.3 Светильник для ламп накаливания 500 Вт Шт. 33 10.4 Лампы накаливания 500 Вт Шт. 33 10.5 Светильник люминесцентный 2х36 Шт. 96 10.6 Лампы люминесцентные ЛД-36 Шт. 192 10.7 Стартер S-10 Шт. 222 10.8 Клеммники WAGO Шт. 2000 11 Выключатели 11.1 Выключатель двухклавишный Шт. 19 11.2 Выключатель одноклавишный Шт. 31 12 Розетки 12.1 Розетка электрическая однофазная Шт. 30 12.2 Розетка электрическая трехфазная Шт. 27 13 Прочее оборудование 13.1 Коробка распаечная Шт. 300 13.2 Звонок с кнопкой Шт. 1 13.3 Электрополотенце Т 60 Шт. 1 14 Кабели провода 14.1 Кабель ВВГнг 3х1,5 м 1200 14.2 Провод ПУНП 3х1,5 м 720 14.3 Кабель ВВГнг 3х2,5 м 1240 14.4 | Провод ПУНП 3х2,5 м 510 14.5 Кабель ВВГнг 5х2,5 м 910 14.6 Провод ПВ 1х4 м 300 14.7 Кабель ВВГнг 5х4 м 490 14.8 Кабель ВВГнг 5х10 м 180 14.9 Кабель ВВГнг 5х16 м 150 14.10 Кабель ВВГнг 5х25 м 25 14.11 Кабель ВВГнг 5х35 м 25 14.12 Кабель ВВГнг 5х95 м 25 14.13 Кабель ВВГнг 5х50 м 120 14.14 Кабель Алюминиевый 4х240 м 60 15 Система отопления и горячего водоснабжения 15.1 Насос циркуляционный с частотным регулированием с электродвигателем Н=1440-1445 об/мин; 1,1 кВт Шт. 2 15.2 Насос повышающий ГВС 0,37 кВт; 1200-1400 об/мин Шт. 4 15.3 Регулятор перепада давления прямого действия ДУ-25 Шт. 1 15.4 Кран стальной ДУ 80 Шт. 4 15.5 Кран стальной ДУ 40-50 Шт. 14 15.6 Кран стальной ДУ 65 Шт. 9 15.7 Счетчик турбинный ВМХ 25 Шт. 1 15.8 Фильтр магнитный ФМФ-40 Шт. 1 15.9 Манометр МТ-ЗИ-16 Шт. 2 15.10 Кран шаровой Ду-15 Шт. 2 15.11 Задвижка чугунная ДУ 40 Шт. 3 15.12 Узел учета Шт. 2 15.13 Накопительный электроводонагреватель Шт. 1 16 Система канализации . 16.1 Канализация м 70 17 Сантехническое оборудование | 17.1 Мойка Шт. 3 17.2 Умывальник с бутылочным сифоном Шт. 6 17.3 Душевой поддон Шт. 4 17.4 Писсуар Шт. 2 17.5 Унитаз в комплекте с бачком Шт. 2 17.6 Кран шаровой ДУ 15-40 Шт. 7 17.7 Смеситель для умывальников и моек Шт. 9 17.8 | Смеситель для душа Шт. 4 18 Пожарное оборудование 18.1 Кран пожарный РС-70 Шт. 6 18.2 Многоступенчатый насос СР 45-1 Шт. 2 18.3 Задвижка Ду 80 Шт. 8 18.4 Клапан обратный пружинный типа 402 Шт. 2 19 Системы вентиляции, воздушного отопления и теплоснабжения 19.1 Приточная установка Н=1,1 кВт Шт. 2 19.2 Приточная установка Н=2,2 кВт Шт. 1 19.3 Приточно-вытяжная установка Н=1,1 кВт. Шт. 1 19.4 Приточно-вытяжная установка Н=6,4 кВт. Шт. 1 19.5 Утепленный воздушный клапан с эл. приводом Шт. 11 | 19.6 Вентилятор крышный - 0,65 кВт. Шт. 2 19.7 Вентилятор крышный - 0,45 кВт. Шт. 7 19.8 Воздуховоды из тонколистовой оцинкованной стали круглого сечения Шт. 768 19.9 Воздушно тепловая завеса ЭВШ-5-2 БВ, 52 кВт. Шт. 4 19.10 Радиатор Керми Шт. 24 19.11 | Терморегулятор Данфос Шт. 24 19.12 Утепленный воздушный клапан с электроприводом УВК 300х250 Шт. 4 19.13 Регистры из гладких труб Шт. 8 20 Офисное оборудование 20.1 Половое покрытие плитка кв.м 167,21 20.2 Половое покрытие бетон кв.м 595,49 20.3 | Половое покрытие линолеум кв.м 624,3 20.4 Потолки подвесные кв.м 791.51 20.5 Плинтус п.м 189 20.6 Окна Шт. 60 20.7 Межкомнатные и входные двери Шт. 42 20.8 Замок врезной Шт. 42 20.9 Мебель офисная стол Шт. 82 20.10 Мебель офисная шкаф Шт. 24 20.11 | Мебели кухонной (комплект) Шт. 1 20.12 Стулья, кресла Шт. 77 - Здание (Гараж для автопогрузчиков), инв. № 002/00/00000002, расположенное по адресу: г. Москва, ул. Дубининская, д. 71 А, стр. 3. Общая площадь - 253,5 м.кв. № п/п Установленное оборудование | Единица измерения Количество 1 Электрическое оборудование 1.1 Щит вводной ЩР1 Шт. 1 1.1.1 Автоматический выключатель трехполюсный С63А Шт. 1 1.1.2 Автоматический выключатель трехполюсный С32А Шт. 1 1.1.3 Автоматический выключатель однополюсный С 25А Шт. 9 2 Осветительное оборудование 2.1 Светильник LD-18х4 Шт. 3 2.2 Лампа 18 Вт TLD 18 w/33 люм. Шт. 40 2.3 Светильник герметичный Е27 Шт. 4 2.4 Светильник под две лампы Е 27 Шт. 18 2.5 Лампа энергосберегающая Е27 Шт. 22 2.6 | Вентилятор Шт. 1 2.7 Выключатель сдвоенный Шт. 4 2.8 Розетка Шт. 8 3 Отопление 3.1 Электрический котел Протерм (48 кВт) Шт. 1 3.2 Батареи отопления по 10 секций Шт. 16 3.3 Кран шаровой 3/4" Шт. 32 3.4 Кран шаровой 1" Шт. 2 3.5 Кран шаровой 1/2" | Шт. 1 3.6 Бак демпферный (20 л.) Шт. 1 3.7 Трубы полипропиленовые м 300 4 Офисное оборудование 4.1 Наружное покрытие стен Сайдинг кв.м 480 4.2 Крыша металлочерепица кв.м 560 4.3 Внутреннее покрытие стен окраска кв.м 750 4.4 Пол плитка кв.м 164 4.5 Потолок реечный кв.м 144 4.6 Потолок Армстронг кв.м 20 4.7 Окна пластиковые с фурнитурой Шт. 6 4.8 Ворота механические Шт. 2 4.9 Дверь металлическая (замок, ручка) Шт. 2 4.10 Дверь ламинированная (замок, ручка) Шт. 1 - Все здание (Трансформаторная подстанция № 262), инв. № 002/00/00000003, расположенное по адресу: г. Москва, ул. Дубининская, д. 71 А, стр. 2. Общая площадь – 55,7 м.кв. № п/п Установленное оборудование Единица измерения Количество 1 Офисное оборудование 1.1 Наружное покрытие стен металлический Сайдинг | кв.м 60 1.2 Крыша металлочерепица кв.м 40 1.3 Дверь металлическая (замок, ручка) Шт. 2 Агентство на станции Кунцево-2: - Все здание (контора), инв. № 00010062, расположенное по адресу: г. Москва, ул. Молодогвардейская д. 65, стр. 8. Общая площадь - 52,5 кв.м. № п/п Установленное оборудование Единица измерения Количество 1 Электрическое оборудование 1.1 Рубильник Шт. 1 1.2 Щит вводной Шт. 1 1.2.1 Счетчик электроэнергии Шт. 1 1.2.2 Автоматический выключатель трехполюсный С100А | Шт. 1 1.2.3 Автоматический выключатель однополюсный С32А Шт. 1 1.2.4 Автоматический выключатель однополюсный С 25А Шт. 1 1.2.5 Автоматический выключатель однополюсный С 16А Шт. 1 1.3 Щит распределительный ЩР1 Шт. 1 1.3.1 Автоматический выключатель трехполюсный С63А Шт. 1 1.3.2 Автоматический выключатель однополюсный С32А Шт. 1 1.3.3 Автоматический выключатель однополюсный С 16А Шт. 6 1.4 Щит распределительный ЩР2 Шт. 1 1.4.1 Автоматический выключатель трехполюсный С63А Шт. 1 1.4.2 Автоматический выключатель однополюсный С32А Шт. 1 1.4.3 Автоматический выключатель однополюсный С 16А Шт. 10 2 Осветительное оборудование 2.1 Светильник LD-18х4 Шт. 13 2.2 Лампа 18 Вт TLD 18 w Шт. 52 2.3 Светильник Е27 Шт. 3 2.4 Лампа энергосберегающая Е27 Шт. 3 2.5 Выключатель Шт. 8 2.6 Розетка Шт. 18 3 Отопление 3.1 Котел электрический 4 кВт Шт. 2 3.1.1 Кран шаровой 1" Шт. 6 3.1.2 Кран шаровой 3/4" Шт. 2 3.1.3 Насос циркуляционный 25-60 Шт. 1 3.1.4 | Демпферный бак 15 лит Шт. 1 3.1.5 Кран шаровой 1/2" Шт. 2 3.2 Водонагреватель электрический Шт. 1 3.2.1 Кран шаровой 1/2" Шт. 2 3.2.2 Клапан обратный Шт. 1 3.3 Радиатор отопления Шт. 10 3.3.1 Кран шаровой 1/2" Шт. 20 3.3.2 Кран Маевского Шт. 10 3.4 | Расширительный бак 1 Шт. 1 4 Сантехническое оборудование 4.1 Душевая кабина Шт. 1 4.1.1 Сифон для душевой кабины Шт. 1 4.1.2 Смеситель для душа Шт. 1 4.1.3 Кран шаровой Ду-15 Шт. 2 4.2 Умывальник Шт. 1 4.2.1 Смеситель для умывальника Шт. 1 4.2.2 | Подводка гибкая 50 см Шт. 2 4.3 Унитаз Шт. 2 4.4.1 Подводка гибкая 50 см Шт. 1 4.4.2 Кран шаровой Ду-15 Шт. 1 4.4.3 Слив для унитаза Шт. 1 5 Офисное оборудование 5.1 Половое покрытие линолеум кв.м 52,5 5.2 Потолок "Армстронг" кв.м 52,5 5.3 Окно Шт. 6 5.4 Дверь металлическая (замок, ручка) Шт. 2 5.5 Дверь деревянная (замок, ручка) Шт. 3 5.6 Дверь ламинированная Шт. 2 5.7 Стол канцелярский Шт. 7 5.8 Шкаф канцелярский Шт. 4 5.9 Тумба Шт. 8 5.10 Стулья Шт. 8 5.11 Кресло Шт. 5 - Здание административно бытового корпуса на основе 6 модулей «Универсал», инв. № 002/00/00000014, расположенное по адресу: г. Москва, ул. Молодогвардейская, д. 65. Общая площадь - 88,62 кв.м. № п/п Установленное оборудование Единица измерения Количество 1 Электрическое оборудование 1.1 Щит вводной ЩР1 (1 этаж) Шт. 1 1.1.1 Автоматический выключатель трехполюсный С32А Шт. 1 1.1.2 Устройство защитного отключения УЗО 16А Шт. 4 1.1.3 Автоматический выключатель однополюсный С 10А Шт. 2 1.2 Щит распределительный ЩР2 (2 этаж) | Шт. 1 1.2.1 Автоматический выключатель трехполюсный С40А Шт. 1 1.2.2 Устройство защитного отключения УЗО 25А Шт. 1 1.2.3 Устройство защитного отключения УЗО 16А Шт. 1 1.2.4 Автоматический выключатель однополюсный С 16А Шт. 2 1.2.5 Автоматический выключатель однополюсный С 10А Шт. 2 2 Осветительное оборудование 2.1 Светильник LD-18х4 Шт. 10 2.2 Лампа 18 Вт TLD 18 w/33 люм. Шт. 40 2.3 Светильник Е27 Шт. 4 2.4 Лампа энергосберегающая Е27 Шт. 4 2.5 Выключатель Шт. 8 2.6 Розетка Шт. 10 3 Отопление, горячее водоснабжение 3.1 Калориферы Шт. 8 4 Сантехническое оборудование 4.1 Водонагреватель электрический Шт. 1 4.1.1 Кран шаровой 1/2" Шт. 2 4.1.2 Клапан обратный Шт. 1 4.2 Умывальник Шт. 1 4.2.1 Смеситель для умывальника | Шт. 1 4.2.2 Подводка гибкая 50 см Шт. 2 4.3 Унитаз Шт. 2 4.3.1 Подводка гибкая 50 см Шт. 1 4.3.2 Кран шаровой Ду-15 Шт. 1 4.3.3 Слив для унитаза Шт. 1 5 Офисное оборудование 5.1 Половое покрытие линолеум кв.м 88,62 5.2 Потолок "Армстронг" кв.м 88,62 5.3 Окно Шт. 8 5.4 Дверь металлическая (замок, ручка) Шт. 2 5.5 Дверь ламинированная (замок, ручка) Шт. 2 5.6 Стол канцелярский Шт. 6 5.7 Шкаф канцелярский Шт. 4 5.8 Тумба Шт. 2 5.9 Стулья Шт. 6 5.10 Кресло Шт. 4 Арендуемые помещения в здании санитарно-бытового корпуса расположенном по адресу: г. Москва, ул. Молодогвардейская, д. 65, стр. 3. Общая площадь - 105,7 кв.м. № п/п Установленное оборудование Единица измерения Количество 1 Электрическое оборудование 1.1 Щит вводной ЩР1 Шт. 1 1.1.1 Автоматический выключатель трехполюсный С40А Шт. 1 1.1.2 Автоматический выключатель однополюсный С 25А Шт. 5 1.1.3 Автоматический выключатель однополюсный С 16А Шт. 2 1.2 Щит распределительный ЩР2 Шт. 1 1.2.1 | Автоматический выключатель трехполюсный С32А Шт. 1 1.2.2 Устройство защитного отключения УЗО 20А Шт. 3 1.2.3 Автоматический выключатель однополюсный С 16А Шт. 1 1.2.4 Автоматический выключатель однополюсный С 6А Шт. 2 1.3 Щит вводной ЩР3 Шт. 1 1.3.1 | Автоматический выключатель трехполюсный С50А Шт. 1 1.3.2 Автоматический выключатель однополюсный С 20А Шт. 5 1.3.3 Автоматический выключатель однополюсный С 16А Шт. 2 1.3.4 Автоматический выключатель однополюсный С 32А Шт. 1 1.4 Щит распределительный ЩР 2-1 Шт. 1 1.4.1 Автоматический выключатель трехполюсный С32А Шт. 1 1.4.2 Автоматический выключатель однополюсный С 25А Шт. 1 1.4.3 Автоматический выключатель однополюсный С 20А Шт. 1 1.4.4 Автоматический выключатель однополюсный С 10А Шт. 1 1.5 Плита электрическая 4-х конфорочная Шт. 1 2 Осветительное оборудование 2.1 Светильник LD-18х4 Шт. 29 2.2 Лампа 18 Вт TLD 18 w/33 люм. Шт. 116 2.5 Выключатель Шт. 8 2.6 Розетка Шт. 32 3 Отопление 3.1 Батарея отопления Шт. 13 3.1.1 Кран регулировочный 1/2" Шт. 26 3.1.2 Кран Маевского Шт. 13 4 Сантехническое оборудование 4.1 Умывальник Шт. 2 4.1.1 Смеситель для умывальника Шт. 2 4.1.2 Подводка гибкая 50 см Шт. 4 4.1.3 Сифон Шт. 2 4.2 Мойка кухонная Шт. 1 4.2.1 Смеситель для мойки Шт. 1 4.2.2 Подводка гибкая 50 см Шт. 2 4.2.3 Сифон Шт. 1 4.3 Унитаз Шт. 2 4.3.1 Подводка гибкая 50 см Шт. 2 4.3.2 Кран шаровой Ду-15 Шт. 2 4.3.3 Слив для унитаза Шт. 2 5 Офисное оборудование 5.1 Половое покрытие ламинат кв.м 105,7 5.2 | Потолок "Армстронг" кв.м 105,7 5.3 Окно ПВХ Шт. 6 5.4 Дверь металлическая (замок, ручка) Шт. 9 5.5 Доводчик Шт. 1 5.6 Стол канцелярский Шт. 10 5.7 Шкаф канцелярский Шт. 8 5.8 Тумба Шт. 8 5.9 Стулья Шт. 11 5.10 Кресло Шт. 5 5.11 Жалюзи Шт. 6 5.12 | Кухонный гарнитур Шт. 1 Агентство на станции Москва-товарная-Курская: - Временное сооружение здание на базе 20 шт. модулей «Универсал» в двухэтажном исполнении, инвентарный № 002/00/00000012, расположенное по адресу: г. Москва, шоссе Энтузиастов, д.2. Общая площадь- 144 кв.м. № п/п Установленное оборудование Единица измерения Количество 1 Электрическое оборудование 1.1 Щит вводной Шт. 1 1.1.1 Счетчик электроэнергии Шт. 2 1.1.2 Автоматический выключатель трехполюсный С 100А Шт. 1 | 1.2 Щит распределительный 1 этаж Шт. 1 1.2.1 Автоматический выключатель трехполюсный С 63А Шт. 1 1.2.2 Автоматический выключатель двухполюсный С 25А Шт. 6 1.2.3 Автоматический выключатель двухполюсный С 16А Шт. 13 1.2.4 Автоматический выключатель двухполюсный С 10А Шт. 1 1.2.5 Автоматический выключатель однополюсный С 16А Шт. 1 1.3 Щит распределительный 2 этаж Шт. 1 1.3.1 Автоматический выключатель трехполюсный С 100А Шт. 1 1.3.2 Автоматический выключатель трехполюсный С 40А Шт. 1 1.3.3 Автоматический выключатель трехполюсный С 30А | Шт. 1 1.3.4 Автоматический выключатель трехполюсный С 16А Шт. 1 1.3.5 Автоматический выключатель трехполюсный С 10А Шт. 1 1.3.6 Автоматический выключатель двухполюсный С 16А Шт. 3 1.3.7 Автоматический выключатель однополюсный С 16А | Шт. 1 1.3.8 Устройство защитного отключения УЗО 16А Шт. 12 1.3.9 Устройство защитного отключения УЗО 10А Шт. 4 2 Осветительное оборудование 2.1 Светильник LD-18х4 Шт. 22 2.2 Светильник LD-18х2 Шт. 10 2.3 Светильник Е-27 Шт. 10 2.4 Лампа 18 Вт TLD 18 w/33 люм. Шт. 108 2.5 Лампа энергосберегающая Е-27 20Вт Шт. 10 2.6 Выключатель одноклавишный наружный Шт. 28 2.7 Розетка наружная Шт. 40 3 Сантехническое оборудование 3.1 Душевой поддон Шт. 2 3.1.1 Сифон для душевого поддона | Шт. 2 3.1.2 Смеситель для душа Шт. 2 3.1.3 Кран шаровой Ду-15 Шт. 1 3.2 Мойка Шт. 2 3.2.1 Смеситель для мойки Шт. 2 3.2.2 Сифон Шт. 2 3.2.3 Подводка гибкая 60 см Шт. 4 3.2.4 Кран шаровой Ду-15 Шт. 2 3.3 Унитаз Шт. 4 3.3.1 Подводка гибкая 50 см | Шт. 4 3.3.2 Кран шаровой Ду-15 Шт. 4 3.3.3 Слив для унитаза Шт. 4 4 Офисное оборудование 4.1 Половое покрытие линолеум кв.м 144 4.2 Потолок "Армстронг" кв.м 144 4.3 Окно ПВХ Шт. 18 4.4 Дверь металлическая Шт. 6 4.5 Дверь ламинированная Шт. 20 4.6 Стол канцелярский Шт. 15 4.7 Шкаф канцелярский Шт. 8 4.8 Тумба Шт. 10 4.9 Стулья Шт. 30 - Арендуемые помещения в здании административно бытового корпуса расположенном по адресу: г. Москва, шоссе Энтузиастов, д.2, стр.1. Общая площадь - 260,9 кв.м. № п/п Установленное оборудование Единица измерения Количество 1 Электрическое оборудование 1.1 Щит вводной Шт. 1 1.1.1 Счетчик электроэнергии Шт. 1 1.2.2 Автоматический выключатель однополюсный С 16А Шт. 1 1.3 Щит распределительный | Шт. 1 1.3.1 Автоматический выключатель двухполюсный С 50А Шт. 1 1.3.2 Автоматический выключатель однополюсный С 25А Шт. 3 1.3.3 Автоматический выключатель однополюсный С 16А Шт. 2 2 Осветительное оборудование 2.1 Светильник LD-18х4 Шт. 43 2.2 Светильник LD-18х2 Шт. 2 2.3 Лампа 18 Вт TLD 18 w/ Шт. 176 2.4 Выключатель одноклавишный наружный Шт. 14 2.5 Розетка наружная Шт. 45 3 Сантехническое оборудование 3.1 Душевой поддон Шт. 2 3.1.1 Сифон для душевого поддона Шт. 2 3.1.2 | Смеситель для душа Шт. 2 3.1.3 Кран шаровой Ду-15 Шт. 1 3.2 Мойка Шт. 2 3.2.1 Смеситель для мойки Шт. 2 3.2.2 Сифон Шт. 2 3.2.3 Подводка гибкая 60 см Шт. 4 3.2.4 Кран шаровой Ду-15 Шт. 2 3.3 Унитаз Шт. 2 3.3.1 Подводка гибкая 50 см Шт. 2 3.3.2 Кран шаровой Ду-15 Шт. 2 3.3.3 Слив для унитаза Шт. 2 4 Офисное оборудование 4.1 Половое покрытие линолеум кв.м 24 4.2 Половое покрытие ламинат кв.м 48 4.3 Половое покрытие плитка кв.м 188,9 4.4 Потолок "Армстронг" кв.м 246 4.5 Окно ПВХ Шт. 14 4.6 Дверь металлическая с замком Шт. 2 4.7 Дверь ламинированная с замком Шт. 9 4.8 Дверь алюминиевая со стеклом и замком Шт. 3 4.9 Дверь с ручкой защелкой Шт. 4 4.10 Стол канцелярский Шт. 32 4.11 Шкаф канцелярский Шт. 15 4.12 Тумба Шт. 26 4.13 Стул Шт. 17 4.14 Кресло Шт. 8 4.15 Диван Шт. 1 4.16 Доводчик Шт. 1 4.17 Жалюзи кв.м 32 Агентство на станции Силикатная: - Арендуемые помещения в здании административно бытового корпуса, расположенном по адресу: г. Подольск, Рязановское шоссе, д.7, ст. Силикатная. Общая площадь - 200,8 кв.м. № п/п Установленное оборудование Единица измерения Количество 1 Электрическое оборудование 1.1 ЩО на 5 автоматов Шт. 1 1.2 ЩО на 3 автомата Шт. 1 1.3 Автоматический выключатель однополюсный С 25А Шт. 4 1.4 Автоматический выключатель однополюсный С 16А Шт. 5 2 Осветительное оборудование 2.1 Светильник LD-18х4 Шт. 24 2.2 Светильник LD-36х2 Шт. 4 2.3 Светильник встроенный Е14 Шт. 5 2.4 Светильник встроенный Е27 Шт. 5 2.5 Прожектор 500 Вт Шт. 1 2.6 Лампа 18 Вт TLD 18 w Шт. 96 2.7 Лампа 36 Вт TLD 36 w Шт. 8 2.8 Лампа энергосберегающая Е14 Шт. 5 2.9 Лампа энергосберегающая Е27 Шт. 5 2.10 Лампа галогенная линейная 500 Вт Шт. 1 2.11 Выключатель одноклавишный внутренней установки Шт. 15 2.12 Выключатель одноклавишный наружной установки Шт. 5 2.13 Розетка внутренней установки одинарная Шт. 4 2.14 Розетка внутренней установки сдвоенная Шт. 12 2.15 Розетка наружной установки сдвоенная Шт. 10 3 Сантехническое оборудование 3.1 Мойка Шт. 2 3.1.1 Смеситель для мойки Шт. 2 3.1.2 Сифон Шт. 2 3.1.3 Подводка гибкая 60 см Шт. 4 3.1.4 Кран шаровой Ду-15 Шт. 2 3.2 Унитаз Шт. 2 3.2.1 Подводка гибкая 50 см Шт. 2 3.2.2 Кран шаровой Ду-15 Шт. 2 3.2.3 Слив для унитаза Шт. 2 4 Офисное оборудование 4.1 Половое покрытие линолеум кв.м 100 4.2 Половое покрытие ламинат кв.м 100 4.3 Потолок "Армстронг" кв.м 200,8 4.4 Окно деревянное Шт. 13 4.5 Дверь металлическая с замком Шт. 4 4.6 Дверь деревянная с замком Шт. 4 4.7 Стол канцелярский Шт. 15 4.8 Шкаф канцелярский Шт. 8 4.9 Тумба Шт. 12 4.10 Стул Шт. 15 4.11 Кресло Шт. 10 4.12 Жалюзи Шт. 13 4.13 Кухонный гарнитур Шт. 2 Аппарат управления: - Помещения: инв. № 82652, площадь - 274,8 м.кв., инв. № 82651, площадь - 19,4 м.кв., инв. № 82650, площадь - 692,5 м.кв.; - Гараж, Инв. № 382649, площадь - 129,4 м.кв. Расположенные по адресу: г. Москва, ул. Короленко, д.8. Общая площадь - 1116,1 кв.м. № п/п Установленное оборудование Единица измерения Количество 1 Электрическое оборудование 1.1 Щит вводной ЩР 0 Шт. 1 1.1.1 УЗО С 63А Шт. 1 1.2 ЩР 1 (1 этаж) Шт. 1 1.2.1 Счетчик электроэнергии Шт. 1 1.2.2 Автоматический выключатель трехполюсный С 63А Шт. 1 1.3 Щит распределительный ЩР 2 -1 этаж Шт. 1 1.3.1 Устройство защитного отключения УЗО 63А | Шт. 1 1.3.2 Устройство защитного отключения УЗО 32А Шт. 15 1.3.3 Устройство защитного отключения УЗО 20А Шт. 2 1.3.4 Автоматический выключатель однополюсный С 16А Шт. 22 1.3.5 Автоматический выключатель однополюсный С 10А Шт. 9 1.4 Щит распределительный ЩР3 (1 этаж) Шт. 1 1.4.1 Устройство защитного отключения УЗО 32А Шт. 1 1.4.2 Устройство защитного отключения УЗО 20А Шт. 5 1.4.3 Автоматический выключатель однополюсный С 32А Шт. 1 1.4.4 Автоматический выключатель однополюсный С 25А Шт. 4 1.4.5 Автоматический выключатель однополюсный С 16А Шт. 8 1.4.6 Автоматический выключатель однополюсный С 10А Шт. 1 1.5 ЩР 1 (2 этаж) Шт. 1 1.5.1 Счетчик электроэнергии Шт. 1 1.5.2 Устройство защитного отключения УЗО С 63А Шт. 3 | 1.5.3 Устройство защитного отключения УЗО 20А Шт. 9 1.5.4 Автоматический выключатель однополюсный С 16А Шт. 21 1.5.5 Автоматический выключатель однополюсный С 10А Шт. 15 1.6 Щит распределительный ЩР 2 -2 этаж Шт. 1 1.6.1 Устройство защитного отключения УЗО 63А Шт. 1 1.6.2 Устройство защитного отключения УЗО 20А Шт. 20 1.6.3 Автоматический выключатель однополюсный С 16А Шт. 20 1.6.4 Щит распределительный ЩР 3 -2 этаж Шт. 1 1.6.5 Устройство защитного отключения УЗО 63А Шт. 1 1.6.6 Автоматический выключатель однополюсный С 25А | Шт. 2 1.6.7 Автоматический выключатель однополюсный С 16А Шт. 22 2 Осветительное оборудование 2.1 Светильники 4х18 Шт. 142 2.2 Лампы люминисцентные ЛД-18 Шт. 284 2.3 Светильники потолочные Е27 Шт. 26 2.4 Лампы Е14 | Шт. 24 2.5 Люстры Шт. 10 2.6 Ламы галогеновые G 9 75Вт Шт. 35 2.7 Лампы галогеновые G 9 60Вт Шт. 20 2.8 Лампы Е14 Шт. 30 2.9 Розетки Шт. 278 2.10 Выключатели Шт. 43 2.11 Светильники светодиодные Шт. 8 3 Оборудование системы теплоснабжения 3.1 Батареи отопления Шт. 31 3.2 Кран Маевского Шт. 31 3.3 Краны регулировочные 1/2" Шт. 62 4 Сантехническое оборудование 4.1 Душевая кабина Шт. 2 4.1.1 Сифон для душевого кабины Шт. 2 4.1.2 Смеситель для душа Шт. 2 4.1.3 Кран шаровой Ду-15 Шт. 4 4.1.4 Подводка гибкая 60 см Шт. 4 4.2 Умывальник Шт. 6 4.2.1 Смеситель для умывальника Шт. 6 4.2.2 Сифон Шт. 6 4.2.3 Подводка гибкая 60 см Шт. 12 4.2.4 Кран шаровой Ду-15 Шт. 12 4.3 Унитаз Шт. 9 4.3.1 Подводка гибкая 50 см Шт. 9 4.3.2 Кран шаровой Ду-15 | Шт. 9 4.3.3 Слив для унитаза Шт. 9 4.4 Писсуар Шт. 1 4.4.1 Подводка гибкая 50 см Шт. 1 4.4.2 Кран шаровой Ду-15 Шт. 1 4.4.3 Слив для писсуара Шт. 1 4.5 Мойка кухонная Шт. 3 4.5.1 Смеситель для мойки Шт. 3 4.5.2 Сифон Шт. 3 4.5.3 Подводка гибкая 60 см | Шт. 6 4.5.4 Кран шаровой Ду-15 Шт. 6 5 Офисное оборудование 5.1 Половое покрытие плитка кв.м 390,1 5.2 Половое покрытие ламинат кв.м 112,9 5.3 Половое покрытие линолеум кв.м 613 5.4 Потолки подвесные "Армстронг» кв.м 1116 5.5 Плинтус п.м. 206 5.6 Окна Шт. 46 5.7 Межкомнатные и входные двери Шт. 63 5.8 Замок врезной Шт. 63 5.9 Мебель офисная стол Шт. 108 5.10 Мебель офисная шкаф Шт. 103 5.11 Мебели кухонной (комплект) Шт. 3 5.12 Стулья Шт. 18 5.13 Кресла Шт. 145 Сервисный центр | Арендуемые помещения в здании расположенном по адресу: г. Москва, ул. Русаковская, д.13. Общая площадь - 425,2 кв.м. № п/п Установленное оборудование Единица измерения Количество 1 Электрическое оборудование 1.1 Щит распределительный | Шт. 4 1.1.1 Автоматический выключатель трехполюсный С 25А Шт. 1 1.1.2 Автоматический выключатель трехполюсный С 20А Шт. 3 1.1.3 Автоматический выключатель трехполюсный С 16А Шт. 2 1.1.4 Автоматический выключатель однополюсный С 16А Шт. 16 1.1.5 Автоматический выключатель однополюсный С 10А Шт. 11 1.1.6 Устройство защитного отключения УЗО С16А Шт. 12 1.2 Электрополотенце Шт. 2 2 Осветительное оборудование 2.1 Светильник LD-18х4 Шт. 78 2.2 Светильник LD-36х1 Шт. 2 2.3 Лампа 18 Вт TLD 18 w | Шт. 312 2.4 Лампа 36 Вт TLD 36 w Шт. 2 2.5 Выключатель одноклавишный Шт. 19 2.6 Розетка Шт. 77 3 Отопление 3.1 Батареи отопления Шт. 5 4 Сантехническое оборудование 4.1 Рукомойники на пъедистале Шт. 2 4.1.1 Сифон Шт. 2 4.1.2 | Смеситель для рукомойника Шт. 2 4.1.3 Подводка гибкая 60 см Шт. 4 4.1.4 Кран шаровой Ду-15 Шт. 2 4.2 Мойка Кухонная Шт. 2 4.2.1 Смеситель для мойки Шт. 2 4.2.2 Сифон Шт. 2 4.2.3 Подводка гибкая 60 см Шт. 4 4.2.4 Кран шаровой Ду-15 Шт. 2 4.3 Унитаз с сололифтом Шт. 3 4.3.1 Подводка гибкая 50 см Шт. 3 4.3.2 Кран шаровой Ду-15 Шт. 3 4.3.3 Слив для унитаза Шт. 3 5 Офисное оборудование 5.1 Половое покрытие керамическая плитка кв.м 400 5.2 Половое покрытие ламинат кв.м 25,2 5.3 Потолок "Армстронг" кв.м 396 5.4 Окно алюминиевое Шт. 5 5.5 Дверь металлическая с замком, доводчиками Шт. 3 5.6 Дверь ламинированная с замком, ручками Шт. 11 5.7 Дверь алюминиевая со стеклом и замком Шт. 3 5.8 Дверь метал, замки ручки Шт. 5 5.9 Стол канцелярский Шт. 27 5.10 Шкаф канцелярский Шт. 35 5.11 Тумба Шт. 30 5.12 Стул Шт. 18 5.13 Кресло Шт. 37 5.14 Диван Шт. 2 5.15 Пуфик Шт. 2 5.16 Жалюзи (28 ком.) кв.м 79 5.17 Кухонный гарнитур Шт. 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Агентство на станции Ногинск: |
| - Будка - бытовка, инв. № 00010171, расположенная по адресу: Московская область, г. Ногинск, ул. Комсомольская, вокзал. Общая площадь - 33,8 кв.м. |
| № п/п Установленное оборудование Единица измерения Количество 1 Электрическое оборудование 1.1 Трансформатор понижающий Шт. 1 1.2 ВРУ Шт. 1 1.3 Рубильник Шт. 1 1.4 ЩР Шт. 3 1.5 Магнитный пускатель ПМЕ Шт. 3 1.6 Выключатель автоматический Шт. 6 1.7 Кабель электрический (м) м 200 1.8 Автоматический выключатель однополюсный С 6А Шт. 2 2 Освещение 2.1 ЩО Шт. 3 2.2 Выключатель автоматический Шт. 10 2.3 Прожектор ЛД-250 на здании Шт. 1 2.4 Реле времени «суточное» для автоматического включения прожекторов. Шт. 1 2.5 Светильник ЛД-18 на 4 люминесцентные лампы по 18 Вт. Шт. 8 2.6 Лампа ЛД-18 Шт. 36 2.7 | Светильник круглый с лампами накаливания Шт. 2 2.8 Лампа накаливания 100 Вт. Шт. 2 2.9 Розетка штепсельная, трехполюсная Шт. 10 2.10 Выключатель одноклавишный Шт. 4 3 Оборудование систем тепло и водоснабжения. 3.1 Котел электрический 7 кВт., со встроенным циркуляционным насосом, расширительным баком и системой автоматики. | Шт. 1 3.2 Электрообогреватель 1,5 кВт. Шт. 1 3.3 Батарея отопления (секционная) Шт. 6 3.4 Количество секций Шт. 36 3.5 Кран шаровой Ду-15 Шт. 6 3.6 Кран регулировочный Шт. 6 3.7 Кран Маевского Шт. 6 3.8 Вентилятор встроенный Шт. 1 4 Сантехническое оборудование 4.1 Водонагреватель электрический Шт. 1 4.1.1 Подводка гибкая 80 см Шт. 2 4.1.2 Кран шаровой 1/2" Шт. 2 4.1.3 Клапан обратный Шт. 1 4.2 Умывальник Шт. 1 4.2.1 | Смеситель для умывальника Шт. 1 4.2.2 Подводка гибкая 50 см Шт. 2 4.3 Унитаз Шт. 1 4.3.1 Подводка гибкая 50 см Шт. 1 4.3.2 Кран шаровой Ду-15 Шт. 1 4.3.3 Слив для унитаза Шт. 1 5 Офисное оборудование 5.1 Половое покрытие линолеум (кв.м) кв.м | 33,8 5.2 Потолок подвесной (кв.м.) кв.м 33,8 5.3 Плинтус п.м. м 30 5.4 Окна Шт. 5 5.5 Межкомнатные и входные двери Шт. 4 5.6 Замок врезной Шт. 4 5.7 Мебель офисная стол Шт. 5 5.8 Мебель офисная шкаф Шт. 4 5.9 Мебели кухонной (комплект) Шт. 1 5.10 | Стулья Шт. 12 5.11 Кресло Шт. 4 - Здание помещение конторы, инв. № 00010003, расположенное по адресу: Московская область, г. Ногинск, ул. Комсомольская, вокзал. Общая площадь – 30,8 м.кв. № п/п Установленное оборудование Единица измерения Количество 1 Электрическое оборудование 1.1 Стабилизатор напряжения на 5 кВт. Шт. 1 1.2 ЩР Шт. 1 1.2.1 Автоматический выключатель трехполюсный С40А Шт. 1 1.2.2 Автоматический выключатель трехполюсный С32А Шт. 1 1.2.3 Автоматический выключатель однополюсный С 25А м 1 1.2.4 Автоматический выключатель однополюсный С 16А Шт. 1 1.2.5 Автоматический выключатель однополюсный С 10А Шт. 1 2 Освещение 2.1 Прожектор ЛД-400 на вышке Шт. 2 2.2 Прожектор металлогалогенный 2 кВт. на вышке Шт. 1 2.3 | Прожектор с натриевой лампой на вышке Шт. 2 2.4 Лампа ЛД-250 Шт. 2 2.5 Лампа ЛД-400 Шт. 2 2.6 Лампа металлогалогенная 2 кВт. Шт. 1 2.7 Реле времени «суточное» для автоматического включения прожекторов. Шт. 1 2.8 Светильник ЛД-18 на 4 люминесцентные лампы по 18 Вт. Шт. 8 2.9 Лампа ЛД-18 Шт. 36 2.10 Светильник ЛД-36 на 2 люминесцентные лампы по 36 Вт. Шт. 8 2.11 Лампа ЛД-36 Шт. 16 2.12 Светильник круглый с лампами накаливания Шт. 1 2.13 Лампа накаливания 100 Вт. Шт. 1 2.14 Розетка штепсельная, трехполюсная Шт. 8 2.15 Выключатель одноклавишный Шт. 3 3 Оборудование систем тепло и водоснабжения. 3.1 Котел электрический 9 кВт., со встроенным циркуляционным насосом, расширительным баком и системой автоматики. Шт. 1 3.2 Электронагреватель воды Шт. 1 3.3 Батарея отопления Шт. 4 3.4 Кран шаровой Ду-15 Шт. 4 3.5 Кран регулировочный Шт. 8 3.6 Кран Маевского Шт. 4 3.7 Вентилятор встроенный Шт. 1 4 Офисное оборудование 4.1 Половое покрытие линолеум (кв.м) кв.м 30,8 4.2 Потолок подвесной (кв.м.) кв.м 30,8 4.3 Плинтус п.м. м 24 4.4 Окна Шт. 3 4.5 Межкомнатные и входные двери Шт. 5 4.6 Замок врезной Шт. 3 4.7 Мебель офисная стол Шт. 3 4.8 Мебель офисная шкаф Шт. 2 4.9 Стулья. Шт. 6 |  |  |  |
| Объекты расположенные по адресу: г. Москва, малое кольцо МЖД, 54-й км: - Все здание (Здание административно-бытового корпуса), инв. № 10099, расположенное по адресу: г. Москва, малое кольцо МЖД, 54-й км, стр.23. Общая площадь - 1215 кв.м. № п/п Установленное оборудование Единица измерения Количество 1 Осветительное оборудование 1.1 Щит освещения Шт. 3 1.1.1 Автоматические выключатели Шт. 72 1.2 Светильник LD-18х4 Шт. 65 1.2.1 Лампа 18 Вт TLD 18 w/33 люм. Шт. 260 1.3 Светильник под лампу Е27 Шт. 16 1.3.1 Лампа Е27 Шт. 16 1.4 Выключатель | Шт. 26 1.5 Розетка Шт. 14 |
| 2 Отопление 2.1 Радиатор отопления Шт. 46 2.1.1 Кран шаровой 1/2" Шт. 92 2.1.2 Кран Маевского Шт. 46 3 Сантехническое оборудование 3.1 Умывальник Шт. 4 3.1.1 Смеситель для умывальника Шт. 4 3.1.2 Сифон Шт. 4 3.1.3 Подводка гибкая 60 см Шт. 8 3.1.4 Кран шаровой Ду-15 Шт. 8 3.2 Унитаз Шт. 5 3.2.1 Подводка гибкая 50 см Шт. 5 3.2.2 Кран шаровой Ду-15 Шт. 5 3.2.3 Слив для унитаза Шт. 5 4 Элементы здания 4.1 Дверей Шт. 31 4.2 Окон Шт. 41 4.3 Доводчик | Шт. 1 4.4 Рольставни металлические Шт. 13 - Все здание (Здание гаража депо), инв. № 10076, расположенное по адресу: г. Москва, малое кольцо МЖД, 54-й км, стр.9. Общая площадь - 126,3 кв.м. № п/п Установленное оборудование Единица измерения Количество 1 Осветительное оборудование 1.1 ЩР, ЩО Шт. 3 1.1.1 Автоматические выключатели Шт. 12 1.2 Светильник LD-36х2 Шт. 8 1.2.1 Лампа 36 Вт TLD 36 w. Шт. 16 1.3 Выключатель Шт. 1 1.4 Розетка Шт. 2 2 Отопление 2.1 Радиатор отопления Шт. 9 2.1.1 Кран шаровой 1/2" Шт. 18 2.1.2 Кран Маевского Шт. 9 3 Элементы здания 4.1 Ворота металлические Шт. 2 - Все здание (Здание депо для ремонта контейнеров), инв. № 10097, расположенное по адресу: г. Москва, малое кольцо МЖД, 54-й км, стр.25. Общая площадь - 525,4 кв.м. № п/п Установленное оборудование Единица измерения Количество 1 Осветительное оборудование 1.1 Щит освещения Шт. 4 1.1.1 Автоматические выключатели Шт. 36 1.2 Светильники светодиодные Шт. 40 1.3 Выключатель Шт. 40 1.4 Розетка Шт. 35 2 Отопление 2.1 Радиатор отопления Шт. 40 2.1.1 Кран шаровой 1/2" Шт. 80 2.1.2 Кран Маевского Шт. 40 3 Сантехническое оборудование 3.1 Умывальник Шт. 4 3.1.1 Смеситель для умывальника Шт. 4 3.1.2 | Сифон Шт. 4 3.1.3 Подводка гибкая 60 см Шт. 8 3.1.4 Кран шаровой Ду-15 Шт. 8 3.2 Унитаз Шт. 4 3.2.1 Подводка гибкая 50 см Шт. 4 3.2.2 Кран шаровой Ду-15 Шт. 4 3.2.3 Слив для унитаза Шт. 4 3.3 Душевая кабина Шт. 2 3.3.1 Сифон для душевой кабины Шт. 2 3.3.2 Смеситель для душа Шт. 2 3.3.3 Кран шаровой Ду-15 Шт. 4 4 Элементы здания 4.1 Дверей Шт. 6 4.2 Ворота рулонные (роллетные) Шт. 4 - Все здание (Моечное отделение контейнеров), инв. № 10073, расположенное по адресу: г. Москва, малое кольцо МЖД, 54-й км, стр.7. Общая площадь- 239,9 кв.м. № п/п Установленное оборудование Единица измерения Количество 1 Осветительное оборудование 1.1 ЩО Шт. 1 1.1.1 Автоматические выключатели Шт. 12 1.2 Светильник LD-36х2 Шт. 20 1.2.1 Лампа 36 Вт TLD 36 w. | Шт. 40 2 Отопление 2.1 Радиатор отопления Шт. 10 2.1.1 Кран шаровой 1/2" Шт. 20 2.1.2 Кран Маевского Шт. 10 3 Элементы здания 4.1 Ворота металлические Шт. 2 - Все здание (Здание распределительного пункта), инв. № 10108, расположенное по адресу: г. Москва, малое кольцо МЖД, 54-й км, стр. 3. Общая площадь - 140,4 кв.м. № п/п Установленное оборудование Единица измерения Количество 1 Осветительное оборудование 1.1 ЩО Шт. 1 1.1.1 Автоматические выключатели Шт. 6 1.2 Светильник LD-36х2 Шт. 12 1.2.1 Лампа 36 Вт TLD 36 w. Шт. 24 2 Отопление 2.1 Радиатор отопления Шт. 6 2.1.1 Кран шаровой 1/2" Шт. 12 2.1.2 Кран Маевского Шт. 6 3 Элементы здания 4.1 Дверей Шт. 2 - Все здание (Здание ремонтной бригады), инв. № 10071, расположенное по адресу: г. Москва, малое кольцо МЖД, 54-й км, стр.15. Общая площадь - 83,8 кв. м. № п/п Установленное оборудование Единица измерения Количество 1 Осветительное оборудование 1.1 Щит освещения Шт. 1 1.1.1 Автоматические выключатели Шт. 12 1.2 Светильник LD-36х2 Шт. 16 1.2.1 Лампа 36 Вт TLD 36 w. Шт. 32 1.3 Выключатель Шт. 6 1.4 Розетка Шт. 8 2 Отопление 2.1 Радиатор отопления Шт. 15 2.1.1 Кран шаровой 1/2" Шт. 30 2.1.2 Кран Маевского Шт. 15 3 Сантехническое оборудование 3.1 Умывальник Шт. 2 3.1.1 Смеситель для умывальника Шт. 2 3.1.2 Сифон Шт. 2 3.1.3 Подводка гибкая 60 см Шт. 4 3.1.4 Кран шаровой Ду-15 Шт. 4 3.2 Унитаз Шт. 2 3.2.1 Подводка гибкая 50 см Шт. 2 3.2.2 Кран шаровой Ду-15 | Шт. 2 3.2.3 Слив для унитаза Шт. 2 3.3 Душевая кабина Шт. 1 3.3.1 Сифон для душевой кабины Шт. 1 3.3.2 Смеситель для душа Шт. 1 3.3.3 Кран шаровой Ду-15 Шт. 4 4 Элементы здания 4.1 Дверей Шт. 7 4.2 Окон Шт. 6 - Все здание (Здание ремонтно-механических мастерских), инв. № 10098, расположенное по адресу: г. Москва, малое кольцо МЖД, 54-й км, стр.1. Общая площадь - 520,3 кв.м. № п/п Установленное оборудование Единица измерения Количество 1 Осветительное оборудование 1.1 Щит освещения Шт. 3 1.1.1 Автоматические выключатели Шт. 72 1.2 Светильник Е-40 Шт. 16 1.2.1 Лампа ДРВ 500 Шт. 16 1.3 Прожекторов Шт. 5 1.3.1 Лампа ДРЛ 500 Шт. 5 1.4 Выключатель Шт. 14 1.5 Розетка Шт. 12 2 Отопление 2.1 Регистры отопления | Шт. 30 2.1.1 Кран шаровой 3/4" Шт. 60 2.1.2 Кран Маевского Шт. 30 3 Элементы здания 3.1 Дверей Шт. 8 3.2 Окон Шт. 15 3.3 Доводчик Шт. 4 - Все здание (Здание санитарно-бытового корпуса), инв. № 10102, расположенное по адресу: г. Москва, малое кольцо МЖД, 54-й км, стр.27. Общая площадь - 525,4 кв.м. № п/п Установленное оборудование Единица измерения Количество 1 Осветительное оборудование 1.1 Щит освещения Шт. 3 1.1.1 Автоматические выключатели Шт. 32 1.2 Светильник LD-18х4 Шт. 48 1.2.1 Лампа 18 Вт TLD 18 w/33 люм. Шт. 192 1.3 Выключатель Шт. 20 1.4 Розетка Шт. 40 2 Отопление 2.1 Радиатор отопления Шт. 29 2.1.1 Кран шаровой 1/2" Шт. 60 2.1.2 Кран Маевского Шт. 48 2.2 Регистр Шт. 2 3 Сантехническое оборудование 3.1 Умывальник Шт. 5 3.1.1 Смеситель для умывальника Шт. 5 3.1.2 Сифон Шт. 5 3.1.3 Подводка гибкая 60 см Шт. 10 3.1.4 Кран шаровой Ду-15 Шт. 10 3.2 Унитаз Шт. 9 3.2.1 Подводка гибкая 50 см Шт. 9 3.2.2 Кран шаровой Ду-15 Шт. 9 3.2.3 Слив для унитаза | Шт. 9 3.3 Водонагреватель Аристон Шт. 4 3.3.1 Подводка гибкая 60 см Шт. 8 3.3.2 Кран шаровой Ду-15 Шт. 8 3.3.3 Клапан предохранительный Шт. 4 4 Элементы здания 4.1 Дверей Шт. 30 4.2 Окон Шт. 5 - Все здание (Пристройка к зданию депо), инв. № 10118, расположенное по адресу: г. Москва, малое кольцо МЖД, 54-й км, стр.11. Общая площадь - 205,6 кв.м. № п/п Установленное оборудование Единица измерения Количество 1 Осветительное оборудование 1.1 Светильники LD 18х4 Шт. 10 1.2 Автоматический выключатель Шт. 4 1.3 Выключатель Шт. 4 2 Отопление 2.1 Радиатор отопления Шт. 8 2.1.1 Кран шаровой 1/2" Шт. 16 2.1.2 Кран Маевского Шт. 8 3 Сантехническое оборудование 4 Элементы здания 4.1 Дверей Шт. 4 4.2 Окон Шт. 9 - Все здание (Пристройка к зданию депо), инв. № 10101, расположенное по адресу: г. Москва, малое кольцо МЖД, 54-й км, стр.13. Общая площадь - 352,9 кв.м. № п/п Установленное оборудование Единица измерения Количество 1 | Осветительное оборудование 1.1 Щит освещения Шт. 2 1.2 Автоматический выключатель Шт. 6 1.3 Светильник LD-18х4 Шт. 25 1.4 Лампа 18w/33 люм. Шт. 20 1.5 Розетка Шт. 10 2 Отопление 2.1 Радиатор отопления Шт. 12 2.1.1 Кран шаровый 1¦2" Шт. 24 | 2.1.2 Кран Маевского Шт. 12 3 Сантехническое оборудование 4 Элементы здания 4.1 Дверей Шт. 6 4.2 Окон Шт. 8 - Все здание (Служебно-бытовая пристройка), инв. № 10120, расположенное по адресу: г. Москва, малое кольцо МЖД, 54-й км, стр. 21. Общая площадь - 727,3 кв.м. № п/п Установленное оборудование Единица измерения Количество 1 Осветительное оборудование 1.1 Щит освещения Шт. 1 1.1.1 Автоматические выключатели Шт. 12 1.2 Светильник LD-18х4 Шт. 43 1.2.1 Лампа 18 Вт TLD 18 w/33 люм. | Шт. 172 1.3 Светильник под лампу Е27 Шт. 10 1.3.1 Лампа Е27 Шт. 10 1.4 Выключатель Шт. 16 1.5 Розетка Шт. 36 2 Отопление 2.1 Радиатор отопления Шт. 17 2.1.1 Кран шаровой 1/2" Шт. 34 2.1.2 Кран Маевского Шт. 17 3 Сантехническое оборудование | 3.1 Умывальник Шт. 6 3.1.1 Смеситель для умывальника Шт. 6 3.1.2 Сифон Шт. 6 3.1.3 Подводка гибкая 60 см Шт. 12 3.1.4 Кран шаровой Ду-15 Шт. 12 3.2 Унитаз Шт. 6 3.2.1 Подводка гибкая 50 см Шт. 6 3.2.2 Кран шаровой Ду-15 Шт. 6 | 3.2.3 Слив для унитаза Шт. 6 3.3 Душевая кабина Шт. 1 3.3.1 Подводка гибкая 60 см Шт. 2 3.3.2 Кран шаровой Ду-15 Шт. 2 3.3.3 Смеситель Шт. 1 4 Элементы здания 4.1 Дверей Шт. 10 4.2 Окон Шт. 15 4.3 Доводчик Шт. 1 - Все здание (Спортивный зал, помещение художника и ремонта спец. одежды), инв. № 10119, расположенное по адресу: г. Москва, малое кольцо МЖД, 54-й км, стр.17. Общая площадь - 374 кв.м. № п/п Установленное оборудование Единица измерения Количество 1 Осветительное оборудование 1.1 Щит освещения Шт. 1 1.1.1 Автоматические выключатели Шт. 12 1.2 Светильник LD-18х4 Шт. 6 1.2.1 Лампа 18 Вт TLD 18 w/33 люм. Шт. 24 1.4 Выключатель Шт. 6 1.5 Розетка Шт. 12 2 Отопление 2.1 Радиатор отопления Шт. 5 2.1.1 Кран шаровой 1/2" | Шт. 10 2.1.2 Кран Маевского Шт. 5 3 Сантехническое оборудование 3.1 Умывальник Шт. 1 3.1.1 Смеситель для умывальника Шт. 1 3.1.2 Сифон Шт. 1 3.1.3 Подводка гибкая 60 см Шт. 2 3.1.4 Кран шаровой Ду-15 Шт. 1 3.2 Унитаз Шт. 1 3.2.1 Подводка гибкая 50 см | Шт. 2 3.2.2 Кран шаровой Ду-15 Шт. 1 3.2.3 Слив для унитаза Шт. 1 3.3 Душевая кабина Шт. 1 3.3.1 Подводка гибкая 60 см Шт. 2 3.3.2 Кран шаровой Ду-15 Шт. 2 3.3.3 Смеситель Шт. 1 4 Элементы здания 4.1 Дверей Шт. 4 4.2 Окон Шт. 6 |

4.10.  Перечень и периодичность выполнения работ по техническому обслуживанию инженерных сетей:

- техническое обслуживание ГРЩ, распределительных устройств, щитов, сборок и щитков;

| Осмотр и очистка от пыли шин, щитов, автоматических выключателей | 1 раз в 3 месяца |
| --- | --- |
| Проверка соответствия фактических условий работы аппаратов, приборов, шин и конструкций их номинальным техническим параметрам (току, напряжению, отключаемой мощности, частоте и т.п.) | 1 раз в 3 месяца |
| Проверка исправности рукояток, замков, ручек, нагрева контактов пусковой аппаратуры, восстановление надписей, предупредительных знаков на щитах и пультах, регулировка ножей рубильников, контактов. | 1 раз в 3 месяца |
| Выравнивание нагрузок на вводах и по фазам, протяжка контактов, проверка опрессовки наконечников. | 1 раз в 3 месяца |
| Проверка работоспособности АВР, автоматических выключателей, при необходимости замена | 1 раз в 3 месяца |
| Испытание изоляции распределительных устройств, щитов и щитков | 1 раз в 3 года |

- техническое обслуживание аппаратуры освещения;

| Проверка автоматов освещения, при необходимости замена. | 1 раз в месяц |
| --- | --- |
| Проверка стационарного оборудования и электропроводки рабочего и аварийного освещения на соответствие токов расчетным значениям. | 2 раза в год. |
| Очистка светильников от пыли и копоти. | 1 раз в год |
| Измерение нагрузок и напряжения в отдельных точках электрической сети. | 1 раз в год |
| Замена перегоревших электроламп | По устной заявке |
| Ремонт светильников | По устной заявке |
| Замена светильников | По мере необходимости |

- техническое обслуживание тепловых пунктов;

| Очистка от пыли и грязи оборудования, арматуры трубопроводов | 1 раз в месяц |
| --- | --- |
| Определение эффективности работы регуляторов расхода тепла, производство регулировок | 1 раз в месяц |
| Проверка состояния фильтров и грязевиков, при необходимости их чистка. | 1 раз в месяц |
| Контроль гидравлических параметров систем отопления и теплоснабжения, их регулировка | 1 раз в месяц |
| Проверка параметров работы (давление и температура) теплообменников | 1 раз в месяц |
| Проверка эффективности работы циркуляционных насосов | 1 раз в месяц |
| Проверка на работоспособность контрольных приборов их регулировка и замена | 1 раз в месяц |
| Контроль регулировочной и запорной арматуры, их ремонт и замена | 1 раз в месяц |

- техническое обслуживание систем отопления и теплоснабжения;

| Контроль систем на предмет отсутствия протечек, проверка на равномерность прогрева приборов отопления, устранение неисправностей | 1 раз в 3 месяца |
| --- | --- |
| Проверка на работоспособность запорной и регулирующей арматуры, настройка по давлению | 1 раз в 3 месяца |

- подготовка к отопительному сезону;

| Гидравлические испытания всех систем отопления, ГВС, трубопроводов | 1 раз в год |
| --- | --- |
| Гидропневматическая промывка систем отопления и теплоснабжения | 1 раз в год |
| Проверка герметичности запорно-регулирующей арматуры | 1 раз в год |
| Ремонт, ревизия и замена запорно-регулирующей арматуры | 1 раз в год |
| Ремонт, ревизия циркуляционных насосов, проверка их на работоспособность | 1 раз в год |
| Ремонт, ревизия регуляторов давления и расхода. | 1 раз в год |
| Очистка грязевиков с заменой прокладок | 1 раз в год |
| Проверка контрольных приборов | 1 раз в год |
| Ревизия, проверка срабатывания и настройка предохранительных клапанов | 1 раз в год |
| Гидравлические испытания рабочим давлением тепловых пунктов, систем отопления и теплоснабжения, теплообменников. | 1 раз в год |
| Покраска трубопроводов и оборудования | По мере необходимости |

- система водопровода и канализации;

| Ремонт и замена арматуры сантехнических приборов, прочистка сифонов, лежаков туалетов и умывальников | 1 раз в месяц |
| --- | --- |
| Контроль протечек, ликвидация засоров в стояках. | 1раз в 3 месяца |
| Ревизия системы ГВС, проверка запорно-регулирующей арматуры, ремонт и замена. | 1раз в 3 месяца |
| Ремонт и прочистка трапов душевых кабин и технических помещений | 1раз в 3 месяца |

- система вентиляции;

| Чистка и замена фильтров, чистка вентиляторов и теплообменников, дренажа, проверка на работоспособность приводов, их смазка и регулировка | 1 раз в 3 месяца |
| --- | --- |
| Тестирование и корректировка рабочих параметров | 1 раз в 3 месяца |
| Проверка работоспособности установки на максимальных и минимальных нагрузках | 1 раз в 3 месяца |

-  техническое обслуживание контрольно измерительных приборов;

| Проверка соответствия показаний механических термометров контрольным величинам, производство регулировки. | 1 раз в год |
| --- | --- |
| Проверка соответствия показаний манометров контрольным величинам | 1 раз в год |

4.11.  Перечень производимых столярно-плотницких работ:

- фундаменты и отливы

| Ремонт поверхности кирпичных и оштукатуренных фундаментов при глубине заделки в 0.5 кирпича площадью в одном месте до 1 кв. м. | По мере необходимости |
| --- | --- |
| Заделка трещин в кирпичных фундаментах и отливах цементным раствором | По мере необходимости |

- стены

| Ремонт поверхности кирпичных стен при глубине заделки в 0.5 кирпича площадью в одном месте до 1 кв. м | По мере необходимости |
| --- | --- |
| Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором | По мере необходимости |

- проемы

| Ремонт форточек | По мере необходимости |
| --- | --- |
| Смена стекол в деревянных переплетах при площади стекла до 1 кв. м | По мере необходимости |
| Смена дверных приборов | По мере необходимости |
| Смена оконных приборов | По мере необходимости |
| Установка дверных полотен: наружных, кроме балконных | По мере необходимости |
| Ремонт дверных коробок в каменных стенах без снятия полотна | По мере необходимости |
| Смена дверных приборов: замки навесные, внутренние | По мере необходимости |

- полы

| Смена метлахских плиток в полах до 10 шт. | По мере необходимости |
| --- | --- |
| Разборка покрытий полов из линолеума | По мере необходимости |
| Ремонт покрытий из плиток поливинилхлоридных. размером 200 х 200 мм | По мере необходимости |
| Заделка выбоин в полах цементных | По мере необходимости |
| Устройство покрытий из линолеума насухо | По мере необходимости |

- кровля

| Ремонт отдельными местами рулонного покрытия, промазка битумными составами: битумом нефтяным, мастикой | По мере необходимости |
| --- | --- |

- штукатурные работы

| Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью до 1 кв. м толщиной слоя до 20 мм | По мере необходимости |
| --- | --- |
| Ремонт штукатурки лестничных площадок и маршей | По мере необходимости |

- мелкий ремонт мебели

| Замена крепежных изделий, фурнитуры | По устной заявке |
| --- | --- |
| Регулировка дверей | По мере необходимости |

- ремонт подвесного потолка

| Ремонт крепежа, направляющих | По мере необходимости |
| --- | --- |
| Замена потолочных плит | По устной заявке |

- малярные работы

| Покраска дверей, перил, ограждений | По мере необходимости |
| --- | --- |
| Покраска стен, полов до 1 кв.м. | По мере необходимости |

4.12. Гарантийные обязательства на оказанные Услуги должны составлять не менее 6 месяцев и 14 дней на установленные материалы, взамен вышедших из строя. В течение гарантийного срока в соответствии с договором Исполнитель обеспечивает за свой счет устранение и исправление всех неисправностей и дефектов, возникших вследствие некачественного оказания Услуг.

4.13. Услуги должны оказываться с обеспечением необходимых противопожарных мероприятий, с соблюдением правил по технике безопасности и охране окружающей среды во время их оказания, в строгом соблюдении правил электробезопасности, режима работы предприятия.

4.14. Услуги должны оказываться собственными силами с использованием собственного оборудования, инструмента и автотранспорта, без привлечения субподрядных организаций.

4.15. На оказываемые Услуги по каждому Объекту должны быть разработаны и предоставлены на утверждение графики технического обслуживания и планово профилактического ремонта.

4.16. Форма предоставления результатов:

По оказанным ежемесячно Услугам оформляются акты сдачи-приемки оказанных услуг на каждый Объект и сводный акт сдачи-приемки оказанных услуг, по всем Объектам, подписанные обеими сторонами.

4.17. Условия оплаты: оплата производится ежемесячно после выставления счета, счета-фактуры на основании подписанных актов сдачи-приемки оказанных услуг.

Раздел 5. Информационная карта

Следующие условия проведения Открытого конкурса являются неотъемлемой частью настоящей документации о закупке, уточняют и дополняют положения настоящей документации о закупке.

| № п/п | Наименование п/п | Содержание |
| --- | --- | --- |
| 1. | Предмет Открытого конкурса. | Открытый конкурс № ОК/014/НКПМСК/0022 на право заключения договора на оказание услуг по техническому обслуживанию внутреннего инженерного электрооборудования, вентиляции и коммуникационных систем отопления, водопровода и канализации, а также выполнение столярно-плотницких и аварийно-ремонтных работ в собственных и арендуемых помещениях филиала в 2015-2017 годах. |
| 2. | Организатор Открытого конкурса, адрес, контактные лица и представители Заказчика | Организатором является ПАО «ТрансКонтейнер». Функции Организатора выполняет: Постоянная рабочая группа Конкурсной комиссии филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на Московской железной дороге. Адрес: Российская Федерация, г. Москва, 107014, ул. Короленко, д. 8. Контактное лицо Заказчика: Ф.И.О.: Рассыпин Александр Петрович Адрес электронной почты: RassypinAP@trcont.ru Телефон: +7 499 262 51 71 (доб. 3652) Факс: +7 499 2626135 Контактное лицо: Ксенофонтова Юлия Петровна. Тел: +7 499 262 51 71 (доб. 3662) Факс: +7 499 262 61 35 Адрес электронной почты: KsenofontovaIUP@trcont.ru |
| 3. | Дата опубликования извещения о проведении Открытого конкурса | «09» декабря 2014 г. |
| 4. | Средства массовой информации (СМИ), используемые в целях информационного обеспечения проведения процедуры Открытого конкурса | Извещение о проведении Открытого конкурса, изменения к извещению, настоящая документация о закупке, протоколы, оформляемые в ходе проведения Открытого конкурса, вносимые в них изменения и дополнения и иные сведения, обязательность публикации которых предусмотрена Положением о закупках и законодательством Российской Федерации публикуется (размещается) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте ПАО «ТрансКонтейнер» (http://www.trcont.ru) и, в предусмотренных законодательством Российской Федерации случаях, на официальном сайте для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг (www.zakupki.gov.ru). (далее – Официальный сайт). В случае возникновения технических и иных неполадок при работе Официального сайта, блокирующих доступ к Официальному сайту в течение более чем одного рабочего дня, информация, подлежащая размещению на Официальном сайте, размещается на сайте ПАО «ТрансКонтейнер» с последующим размещением такой информации на Официальном сайте в течение одного рабочего дня со дня устранения технических или иных неполадок, блокирующих доступ к Официальному сайту, и считается размещенной в установленном порядке. |
| 5. | Начальная (максимальная) цена договора/ цена лота | Начальная (максимальная) цена договора составляет 31 700 000 (тридцать один миллион семьсот тысяч) рублей 00 копеек с учетом всех налогов (кроме НДС), стоимости материалов, изделий, конструкций и оборудования, затрат связанных с доставкой на объект, хранением, погрузочно-разгрузочными работами, по выполнению всех установленных таможенных процедур, а также всех затрат, расходов связанных с выполнением работ, оказанием услуг, в том числе подрядных (указывается соответствующее определение). |
| 6. | Место, дата начала и окончания подачи Заявок | Заявки принимаются по рабочим дням с 10 часов 00 минут до 12 часов 00 минут и с 13 часов 00 минут до 14 часов 00 минут (в пятницу и предпраздничные дни до 14 часов 30 минут) местного времени с даты, указанной в пункте 3 Информационной карты до «29» декабря 2014 г. по адресу, указанному в пункте 2 настоящей Информационной карты. |
| 7. | Место, дата и время вскрытия Заявок | Вскрытие Заявок состоится «29» декабря 2015 г. в 15 часов 00 минут местного времени по адресу, указанному в пункте 2 настоящей Информационной карты. |
| 8. | Оценка и сопоставление и Заявок | Оценка и сопоставление Заявок состоится «30» декабря 2015 г. в 10 часов 00 минут местного времени по адресу, указанному в пункте 2 настоящей Информационной карты. |
| 9. | Конкурсная комиссия | Решение об итогах Открытого конкурса принимается Конкурсной комиссией аппарата управления ПАО «ТрансКонтейнер». Место подведения итогов: 125047, Москва, Оружейный переулок, д.19. |
| 10. | Подведение итогов | Подведение итогов состоится «20» января 2015 г. в 14 часов 00 минут местного времени по адресу, указанному в пункте 9 Информационной карты |
| 11. | Условия оплаты за товар, выполнение работ, оказание услуг | Ежемесячно, в течение 5 (пяти) банковских дней после подписания актов сдачи-приемки работ и получения Заказчиком счета. |
| 12. | Количество лотов | Один лот. |
| 13. | Срок и место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг | Срок выполнения работ, оказания услуг, поставки товара и т.д.: с даты заключения договора до 31 декабря 2017. Места выполнения работ, оказания услуг, поставки товара и т.д.: 1. Агентство на станции Москва-товарная-Павелецкая: - Все здание (строение №10), инв. № 00010007, расположенное по адресу: г. Москва, ул. Дубининская, д. 63, стр. 10 А, площадь - 177,9 м. кв. - Все здание (здание контейнерного отделения), инв. № 00010197, расположенное по адресу: г. Москва, ул. Дубининская, д. 63, стр. 28, площадь - 141,3 м.кв. - Мобильное здание на базе сборно-разборных систем «Универсал» на основе 5 каркасов, инв. № 002/00/00000023, расположенное по адресу: г. Москва, ул. Дубининская д. 63, площадь - 77,43 м.кв. - Арендуемые помещения общей площадью 197,2 м.кв. в здании Санитарно-бытового корпуса расположенном по адресу: г. Москва, ул. 2-ой Павелецкий проезд, строение 9. - Арендуемые помещения общей площадью 72,52 м.кв. в здании новой товарной конторы расположенном по адресу: г. Москва, ул. Дубининская, д. 63, стр.7. 2. Автотранспортный участок: - Все здание (цех годового ремонта контейнеров), инв. № 002/00/00000004, расположенное по адресу: г. Москва, ул. Дубининская, д. 71 А, площадь - 1323,3 м.кв. - Здание (Гараж для автопогрузчиков), инв. № 002/00/00000002, расположенное по адресу: г. Москва, ул. Дубининская, д. 71 А, стр. 3, площадь – 253,5 м.кв. - Все здание (Трансформаторная подстанция № 262), инв. № 002/00/00000003, расположенное по адресу: г. Москва, ул. Дубининская, д. 71 А, стр. 2, площадь – 55,7 м.кв. 3. Агентство на станции Кунцево-2: - Все здание (контора), инв. № 00010062, расположенное по адресу: г. Москва, ул. Молодогвардейская д. 65, стр. 8, площадь - 52,5 м.кв. - Здание административно бытового корпуса на основе 6 модулей «Универсал», инв. № 002/00/00000014, расположенное по адресу: г. Москва, ул. Молодогвардейская, д. 65, площадь - 88,62 м.кв. - Арендуемые помещения общей площадью 105,7 м.кв. в здании санитарно-бытового корпуса расположенном по адресу: г. Москва, ул. Молодогвардейская, д. 65, стр. 3. 4. Агентство на станции Ногинск: - Здание помещение конторы, инв. № 00010003, расположенное по адресу: Московская область, г. Ногинск, ул. Комсомольская, вокзал, площадь – 30,8 м.кв. - Будка - бытовка, инв. № 00010171, расположенное по адресу: Московская область, г. Ногинск, ул. Комсомольская, вокзал, площадь - 33,8 м.кв. 5. Агентство на станции Москва-товарная-Курская: - Временное сооружение - здание на базе 20 шт. модулей «Универсал» в двухэтажном исполнении инв. № 002/00/00000012, общей площадью 144,0 м.кв., расположенное по адресу: г. Москва, Шоссе Энтузиастов, д. 2. - Арендуемые помещения общей площадью 260,9 м.кв. в здании административно бытового корпуса расположенном по адресу: г. Москва, шоссе Энтузиастов, д.2, стр.1. 6. Агентство на станции Силикатная: - Арендуемые помещения общей площадью 200,8 м.кв. в здании административно бытового корпуса, расположенном по адресу: г. Подольск, Рязановское шоссе, д.7, ст. Силикатная. 7. Аппарат управления, расположенный по адресу г. Москва, улица Короленко, д. 8 : - Помещения, инв. № 82652, площадь - 274,8 м.кв. - Помещения, инв. № 82651, площадь - 19,4 м.кв. - Помещения, инв. № 82650, площадь - 692,5 м.кв. - Гараж, Инв. № 382649, площадь - 129,4 м.кв. 8. Сервисный центр: - Арендуемые помещения общей площадью 425,2 м.кв. в здании расположенном по адресу: г. Москва, ул. Русаковская, д.13. 9. Объекты расположенные по адресу: г. Москва, малое кольцо МЖД, 54-й км: - Все здание (Здание административно-бытовой корпус), инв. № 10099, расположенное по адресу: Москва, малое кольцо МЖД, 54-й км, стр. 23, площадь - 1215,5 м.кв. - Все здание (Здание гаража депо), инв. № 10076, расположенное по адресу: Москва, малое кольцо МЖД, 54-й км, стр. 9, площадь - 126,3 м.кв. - Все здание (Здание депо для ремонта контейнеров), инв. № 10097, расположенное по адресу: Москва, малое кольцо МЖД, 54-й км, стр. 25, площадь - 525,4 м.кв. - Все здание (Моечное отделение контейнеров), инв. № 10073, расположенное по адресу: Москва, малое кольцо МЖД, 54-й км, стр. 7, площадь - 239,9 м.кв. - Все здание (Здание распределительного пункта), инв. № 10108, расположенное по адресу: Москва, малое кольцо МЖД, 54-й км, стр. 3, площадь – 140 м.кв. - Все здание (Здание ремонтной бригады), инв. № 10071, расположенное по адресу: Москва, малое кольцо МЖД, 54-й км, стр. 15, площадь - 83,8 м.кв. - Все здание (Здание ремонтно-механических мастерских), инв. № 10098, расположенное по адресу: Москва, малое кольцо МЖД, 54-й км, стр. 1, площадь - 520,3 м.кв. - Все здание (Здание санитарно-бытового корпуса), инв. № 10102, расположенное по адресу: Москва, малое кольцо МЖД, 54-й км, стр. 27, площадь - 525,4 м.кв. - Все здание (Пристройка к зданию депо), инв. № 10118, расположенное по адресу: Москва, малое кольцо МЖД, 54-й км, стр. 11, площадь - 205,6 м.кв. - Все здание (Пристройка к зданию депо), инв. № 10101, расположенное по адресу: Москва, малое кольцо МЖД, 54-й км, стр. 13, площадь - 352,9 м.кв. - Все здание (Служебно-бытовая пристройка), инв. № 10120, расположенное по адресу: Москва, малое кольцо МЖД, 54-й км, стр. 21, площадь - 727,3 м.кв. - Все здание (Спортивный зал, помещение художника и ремонта спец. одежды), инв. № 10119, расположенное по адресу: Москва, малое кольцо МЖД, 54-й км, стр. 17, площадь - 374 м.кв. |
| 14. | Состав и количество (объем) товара, работ, услуг | Состав и объем услуг определен в разделе 4 «Техническое задание». |
| 15. | Официальный язык | Русский язык. Вся переписка, связанная с проведением Открытого конкурса, ведется на русском языке. |
| 16. | Валюта Открытого конкурса | Рубль Российской Федерации. |
| 17. | Требования, предъявляемые к претендентам и Заявке на участие в Открытом конкурсе | 1. Помимо указанных в пунктах 2.1 и 2.2 настоящей документации о закупке требований к претенденту, участнику предъявляются следующие требования: - деятельность претендента, участника не должна быть приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи Заявки на участие в Открытом конкурсе; - отсутствие за последние три года просроченной задолженности перед ПАО «ТрансКонтейнер», фактов невыполнения обязательств перед ПАО «ТрансКонтейнер» и причинения вреда имуществу ПАО «ТрансКонтейнер»; - иметь опыт выполнения работ по предмету конкурса; - иметь квалифицированный административно-производственного персонал. При проведении электротехнических работ персонал Исполнителя должен иметь допуск к самостоятельной работе в электроустановках напряжением до 1000В. Иметь группу по электробезопасности III – в электроустановках до 1000В. 2. Претендент, помимо документов, указанных в пункте 2.3 настоящей документации о закупке, в составе Заявки должен предоставить следующие документы заверенные подписью и печатью претендента: - в случае если претендент, участник не является плательщиком НДС, документ, подтверждающий его право на освобождение от уплаты НДС, с указанием положения Налогового кодекса Российской Федерации, являющегося основанием для освобождения; - заявление претендента о неприостановлении его деятельности в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи Заявки на участие в Открытом конкурсе; - письменное заявление претендента об отсутствии возбужденного в отношении него дела о несостоятельности (банкротстве) на дату подачи Заявки на участие в Открытом конкурсе, представленное на бланке претендента и подписанное уполномоченным лицом. - копии учредительных документов, составленных и заверенных в соответствии с законодательством государства регистрации претендента (для юридического лица), копии документов, удостоверяющих личность (для физических лиц). Допускается заверение документов уполномоченным должностным лицом претендента со скреплением его подписи печатью претендента; - бухгалтерскую (финансовую) отчетность, а именно: бухгалтерские балансы и отчеты о финансовых результатах, за прошедший календарный год (или несколько лет) (либо налоговые декларации для лиц, применяющих упрощенную систему налогообложения (УСН), с приложением документа, подтверждающего правомерность применения УСН, выданного Федеральной налоговой службой РФ за прошедший календарный год (или несколько лет) (копии, заверенные претендентом, с отметкой инспекции Федеральной налоговой службы РФ или с приложением заверенной претендентом копии документа, подтверждающего получение/отправку в Федеральную налоговую службу РФ бухгалтерской (финансовой) отчетности или налоговой декларации, предоставляет каждое юридическое и/или физическое лицо, выступающее на стороне одного претендента); - справку об исполнении претендентом обязанности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов, выданную не ранее 30 дней до размещения извещения о проведении Открытого конкурса налоговыми органами по форме, утвержденной приказом ФНС России от 21 июля 2014 года № ММВ-7-8/378@ с учетом внесенных в приказ изменений (оригинал, либо нотариально заверенная копия); - сведения о своих владельцах, включая конечных бенефициаров, с приложением подтверждающих документов, а также согласие (одобрение) контролирующих органов, органов управления претендента на совершение сделки или подтверждение уведомления соответствующих органов о совершении сделки в случаях, когда такое согласие (одобрение) или уведомление предусмотрено законодательством Российской Федерации; - действующие лицензии, сертификации, разрешения, допуски, если деятельность, которую осуществляет претендент, подлежит в соответствии с законодательством Российской Федерации лицензированию, сертификации или предусматривает получение разрешений, допусков к выполнению работ, оказанию услуг, поставке товаров и т.д. (нотариально заверенные копии); - документ по форме приложения № 4 к настоящей документации о закупке о наличии опыта выполнения работ, оказания услуг, поставки товара и т.д. по предмету Открытого конкурса с приложением копий соответствующих договоров, без идентифицирующих данных контрагентов, за два года предшествующих году проведения настоящего открытого конкурса; Копии договоров должны быть заверены претендентом со скреплением его подписи печатью претендента. - сведения о производственном персонале по форме приложения № 6 к настоящей документации о закупке с приложением копий допусков и/или удостоверений работников, заверенных претендентом со скреплением его подписи печатью претендента. Необходимо представить копии допусков и/или удостоверений не менее 3 (трех), но не более 5 (пяти) работников. |
| 18. | Особенности предоставления документов иностранными участниками | Особенности не предусмотрены. |
| 19. | Критерии оценки Заявок на участие в Открытом конкурсе и коэффициент их значимости (Кз) | Цена договора; КЗ=0.55 Условия и порядок оплаты услуг (наличие предоплаты (аванса), его размер, условия изменения цены договора и/или единицы продукции и т.п.; КЗ=0.15 Опыт участника; Опыт участника будет оцениваться по среднегодовой стоимости договоров, соответствующих предмету настоящего открытого конкурса за два года, предшествующих году проведения настоящего открытого конкурса; КЗ=0.15 Срок предоставления гарантии качества услуг; КЗ=0.15 Общая сумма по всем критериям КЗ=1 |
| 20. | Особенности заключения договора | Победитель вправе направить Заказчику предложения по внесению изменений в договор, размещенный в составе настоящей документации о закупке (приложение № 5), до момента его подписания победителем. Указанные предложения должны быть получены Заказчиком в двухсуточный срок с момента получения участником, признанного по итогам конкурса победителем, соответствующего уведомления от Заказчика. Изменения могут касаться только положений договора, которые не были одним из оценочных критериев для выбора победителя, указанных в пункте 19 Информационной карты настоящей документации о закупке. Внесение изменений в договор по предложениям победителя является правом Заказчика и осуществляется по усмотрениюЗаказчика. Победитель не имеет права отказаться от заключения договора, если его предложения по внесению в договор изменений не были согласованы Заказчиком. |
| 21. | Привлечение субподрядчиков, соисполнителей | Привлечение субподрядчиков и соисполнителей не допускается. Услуги необходимо оказать своими силами. |
| 22. | Срок действия Заявки | Заявка должна действовать не менее 60 (шестьдесят) календарных дней с даты окончания срока подачи Заявок (пункт 6 настоящей Информационной карты). |
| 23. | Обеспечение Заявки | Не предусмотрено |
| 24. | Обеспечение исполнения договора | Не предусмотрено |

Приложение № 1

к документации о закупке

На бланке претендента

## ЗАЯВКА ______________ (наименование претендента)

## НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ № ОК	/___/___/____

Будучи уполномоченным представлять и действовать от имени ________________ (наименование претендента или, в случае участия нескольких лиц на стороне одного участника, наименования таких лиц), а также полностью изучив всю документацию о закупке, я, нижеподписавшийся, настоящим подаю заявку на участие в Открытом конкурсе (далее – Заявка) № ОК/___/___/____  (далее – Открытый конкурс) на право заключения договора на ____________ (выполнение работ по ______, оказание услуг по_____, на поставку товаров _______ - переписать из предмета конкурса).

Уполномоченным представителям ПАО «ТрансКонтейнер» настоящим предоставляются полномочия наводить справки или проводить исследования с целью изучения отчетов, документов и сведений, представленных в данной Заявке, и обращаться к нашим клиентам, обслуживающим нас банкам за разъяснениями относительно финансовых и технических вопросов.

Настоящая Заявка служит также разрешением любому лицу или уполномоченному представителю любого учреждения, на которое содержится ссылка в сопровождающей документации, представлять любую информацию, необходимую для проверки заявлений и сведений, содержащихся в настоящей Заявке, или относящихся к ресурсам, опыту и компетенции претендента.

Настоящим подтверждается, что _________(наименование претендента) ознакомилось(ся) с условиями документации о закупке, с ними согласно(ен) и возражений не имеет.

В частности, _______ (наименование претендента), подавая настоящую Заявку, согласно(ен) с тем, что:

- результаты рассмотрения Заявки зависят от проверки всех данных, представленных ______________ (наименование претендента), а также иных сведений, имеющихся в распоряжении Заказчика;

- за любую ошибку или упущение в представленной __________________ (наименование претендента) Заявке ответственность целиком и полностью будет лежать на __________________ (наименование претендента);

- Открытый конкурс может быть прекращен в любой момент до подведения его итогов без объяснения причин.

- Победителем может быть признан участник, предложивший не самую низкую цену.

В случае признания _________ (наименование претендента) победителем мы обязуемся:

- Придерживаться положений нашей Заявки в течение ______дней (указать срок не менее указанного в пункт 22 Информационной карты) с даты, установленной как день рассмотрения и сопоставления Заявок. Заявка будет оставаться для нас обязательной до истечения указанного периода.

- До заключения договора представить сведения о своих владельцах, включая конечных бенефициаров, с приложением подтверждающих документов, а также иные сведения, необходимые для заключения договора с ПАО «ТрансКонтейнер». ____________________ (наименование претендента) предупрежден(о), что при непредставлении указанных сведений и документов, ПАО «ТрансКонтейнер» вправе отказаться от заключения договора.

- Подписать договор(ы) на условиях настоящей Заявки на участие в Открытом конкурсе и на условиях, объявленных в документации о закупке.

- Исполнять обязанности, предусмотренные заключенным договором строго в соответствии с требованиями такого договора.

- Не вносить в договор изменения, не предусмотренные условиями документации о закупке.

Настоящим подтверждаем, что:

- ___________ (результаты работ, оказания услуг, товары и т.д.) предлагаемые _______ (наименование претендента), свободны от любых прав со стороны третьих лиц, ________ (наименование претендента) согласно в случае признания победителем и подписания договора передать все права на___________ (результаты работ, оказания услуг, товары и т.д.) Заказчику;

- ________(наименование претендента) не находится в процессе ликвидации;

- ________(наименование претендента) не признан несостоятельным (банкротом);

- на имущество ________ (наименование претендента) не наложен арест, экономическая деятельность не приостановлена;

- у _______ (наименование претендента) отсутствует задолженность по уплате налогов, сборов, пени, налоговых санкций в бюджеты всех уровней и обязательных платежей в государственные внебюджетные фонды, а также просроченная задолженность по ранее заключенным договорам с 
ПАО «ТрансКонтейнер»;

- ________ (наименование претендента) соответствует всем требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации и/или государства регистрации и/или ведения бизнеса претендента к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки.

-  ________(наименование претендента) не имеет и не будет иметь никаких претензий в отношении права (и в отношении реализации права) 
ПАО «ТрансКонтейнер» отменить Открытый конкурс в любое время до момента объявления победителя Открытого конкурса;

-  ________(наименование претендента) полностью и без каких-либо оговорок принимает условия, указанные в Техническом задании (раздел 4 настоящей документации о закупке);

- товары, работы, услуги, предлагаемые к поставке ________(наименование претендента) в рамках настоящего Открытого конкурса, полностью соответствуют требованиям Технического задания (раздел 4 настоящей документации о закупке).

Нижеподписавшийся удостоверяет, что сделанные заявления и сведения, представленные в настоящей Заявке, являются полными, точными и верными.

В подтверждение этого прилагаем все необходимые документы.

### Представитель, имеющий полномочия подписать Заявку на участие от имени ______________________________________________________________

(наименование претендента)

____________________________________________________________________

Печать			(должность, подпись, ФИО)

"____" _________ 201__ г.

Приложение № 2

к документации о закупке

СВЕДЕНИЯ О ПРЕТЕНДЕНТЕ (для юридических лиц)

(в случае, если на стороне одного претендента участвует несколько лиц, сведения предоставляются на каждое лицо)

1. Полное и сокращенное наименование претендента (если менялось в течение последних 5 лет, указать, когда и привести прежнее название)

ИНН __________________,КПП _________________,ОГРН _______________

(для претендентов-резидентов Российской Федерации)

Юридический адрес ________________________________________

Почтовый адрес ___________________________________________

Телефон (______) __________________________________________

Факс (______) _____________________________________________

Адрес электронной почты __________________@_______________

Зарегистрированный адрес офиса _____________________________

Адрес сайта компании: ______________________________________

2. Руководитель

3. Банковские реквизиты

4. Название и адрес филиалов и дочерних предприятий

Контактные лица

Уполномоченные представители ОАО «ТрансКонтейнер» могут связаться со следующими лицами для получения дополнительной информации о претенденте:

Справки по общим вопросам и вопросам управления: _____________________

Контактное лицо (должность, ФИО, телефон)

Справки по кадровым вопросам: ________________________________________

Контактное лицо (должность, ФИО, телефон)

Справки по техническим вопросам: _____________________________________

Контактное лицо (должность, ФИО, телефон)

Справки по финансовым вопросам: ______________________________________

Контактное лицо (должность, ФИО, телефон)

### Представитель, имеющий полномочия подписать Заявку на участие от имени_________________________________________________________

(наименование претендента)

____________________________________________________________________

Печать			(должность, подпись, ФИО)

"____" _________ 201__ г.

СВЕДЕНИЯ О ПРЕТЕНДЕНТЕ (для физических лиц)

    - Фамилия, имя, отчество ___________________________________

    - Паспортные данные ______________________________________

    - Место жительства ________________________________________

    - Телефон (______) ________________________________________

    - Факс (______) ___________________________________________

    - Адрес электронной почты __________________@_____________

    - Банковские реквизиты_______________________________________

### Представитель, имеющий полномочия подписать Заявку на участие от имени ____________________________________________________________

(наименование претендента)

____________________________________________________________________

Печать			(должность, подпись, ФИО)

"____" _________ 201__ г.

## Приложение № 3

к документации о закупке

### Финансово-коммерческое предложение

«____» ___________ 201_ г.                              Открытый конкурс № ОК/_____

(лот № _________________)

Указывается  при необходимости

____________________________________________________________________

(Полное наименование претендента)

| № п/п | Наименование услуг | Цена за оказанные услуги в месяц, без учета НДС | Цена за весь закупаемый объем товаров, работ, услуг в руб., без учета НДС | Условия и порядок расчетов за оказанные услуги | Срок выполнения работ, оказания услуг, поставки товаров, в календ. днях | Гарантий-ный срок, мес. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Итого: |  |  | - | - | - |

1. Цена, указанная в настоящем финансово-коммерческом предложении по (поставке товаров, выполнению работ,оказанием услуг), учитывает стоимость всех налогов (кроме НДС), материалов, изделий и расходов, связанных с их доставкой, а также иные расходы, связанные с _____________ (поставке товаров, выполнении работ, оказании услуг).

__________ (Поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг) облагается НДС по ставке ____%, размер которого составляет ________/ НДС не облагается (указать необходимое).

2. Дополнительные условия поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг _______________________________________________________

(заполняется претендентом при необходимости).

3. Срок действия настоящего финансово-коммерческого предложения составляет _______________ (указывается дата в соответствии с пунктом 
22 Информационной карты, но не менее 60 (шестьдесят) календарных дней с даты рассмотрения и сопоставления Заявок).

4. Если наши предложения, изложенные выше, будут приняты, мы берем на себя обязательство ____________ (поставить товар, выполнить работы, оказать услуги) в соответствии с требованиями документации о закупке и согласно нашим предложениям.

5. В случае если наши предложения будут признаны лучшими, мы берем на себя обязательства подписать договор в соответствии с условиями участия в Открытом конкурсе и на условиях настоящего финансово-коммерческого предложения.

6. Мы согласны с тем, что в случае нашего отказа от заключения договора после признания нашей организации победителем конкурса, а так же при нашем отказе приступить к переговорам о подписании нами договора в сроки, указанные в уведомлении заказчика, направленном нам в соответствии с пунктом 144 Положения о закупках, победителем будет признан другой участник.

7. Мы объявляем, что до подписания договора, настоящее предложение и информация о нашей победе будут считаться имеющими силу договора между нами.

Следующие приложения являются неотъемлемой частью настоящего финансово-коммерческого предложения:

1) приложение № 1 – Расчет стоимости _________ (работ, услуг, товаров и т.д.)  на ___ листах.

### Представитель, имеющий полномочия подписать Заявку на участие от имени ____________________________________________________________

(наименование претендента)

____________________________________________________________________

Печать			(должность, подпись, ФИО)

"____" _________ 201__ г.

Приложение № 4

к документации о закупке

Сведения об опыте выполнения работ, оказания услуг, поставки товаров по предмету Открытого конкурса № ___________, выполненных, оказанных, поставленных ____________________________________________.

(наименование претендента)

| №№ | Дата и номер договора (рекомендуется копия договора) | Предмет договора (указываются только договоры по предмету, аналогичному предмету конкурса с указанием количества поставляемого товара, работ, услуг) | Наименование Заказчика |
| --- | --- | --- | --- |

Следующие приложения является неотъемлемой частью настоящего финансово-коммерческого предложения:

1) Копии договоров  по предмету настоящего открытого конкурса, без идентифицирующих данных контрагентов, за 2 года предшествующих месяцу проведения настоящего открытого конкурса.

Приложение № 1 – Копия договора №______ от  «__»_____201_ г. на ___ листах.

Приложение № 2 – Копия договора №______ от  «__»_____201_ г. на ___ листах.

### Представитель, имеющий полномочия подписать Заявку на участие от имени ____________________________________________________________

(наименование претендента)

____________________________________________________________________

Печать			(должность, подпись, ФИО)

"____" _________ 201__ г.

Приложение № 5

к документации о закупке

ПРОЕКТ ДОГОВОРА

# Договор  № _________

# г. Москва                                                     «____» _____________ 20__ года

Публичное акционерное общество «Центр по перевозке грузов в контейнерах «ТрансКонтейнер» (ПАО «ТрансКонтейнер»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на Московской железной дороге Галимова Магомеда Вагидовича, действующего на основании доверенности от «__» __________ 201__ года № ______________, с одной стороны, и _________________________________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице _______________________________, действующего на основании ____________________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор (далее – «Договор») о нижеследующем:

- Предмет Договора.

# Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства на оказание услуг по техническому обслуживанию внутреннего инженерного электрооборудования, вентиляции и коммуникационных систем отопления, водопровода и канализации, а также выполнение столярно-плотницких и аварийно-ремонтных работ в собственных и арендуемых помещениях филиала (далее именуемые «Услуги»), на следующих объектах Заказчика:

Агентство на станции Москва-товарная-Павелецкая:

- Все здание (строение №10), инв. № 00010007, расположенное по адресу: г. Москва, ул. Дубининская, д. 63, стр. 10 А, площадь - 177,9 м. кв.

- Все здание (здание контейнерного отделения), инв. № 00010197, расположенное по адресу: г. Москва, ул. Дубининская, д. 63, стр. 28, площадь - 141,3 м.кв.

- Мобильное здание на базе сборно-разборных систем «Универсал» на основе 5 каркасов, инв. № 002/00/00000023, расположенное по адресу: г. Москва, ул. Дубининская д. 63, площадь - 77,43 м.кв.

- Арендуемые помещения общей площадью 197,2 м.кв. в здании Санитарно-бытового корпуса, расположенном по адресу: г. Москва, ул. 2-ой Павелецкий проезд, строение 9.

- Арендуемые помещения общей площадью 72,52 м.кв. в здании новой товарной  конторы расположенном по адресу: г. Москва, ул. Дубининская, д. 63, стр.7.

Автотранспортный участок:

- Все здание  (цех годового ремонта контейнеров), инв. № 002/00/00000004, расположенное по адресу: г. Москва, ул. Дубининская, д. 71 А, площадь - 1323,3 м.кв.

- Здание (Гараж для автопогрузчиков), инв. № 002/00/00000002, расположенное по адресу: г. Москва, ул. Дубининская, д. 71 А, стр. 3, площадь – 253,5 м.кв.

- Все здание (Трансформаторная подстанция № 262), инв. № 002/00/00000003, расположенное по адресу: г. Москва, ул. Дубининская, д. 71 А, стр. 2, площадь – 55,7 м.кв.

Агентство на станции Кунцево-2:

- Все здание (контора), инв. № 00010062, расположенное по адресу: г. Москва, ул. Молодогвардейская д. 65, стр. 8, площадь - 52,5 м.кв.

- Здание административно бытового корпуса на основе 6 модулей «Универсал», инв. № 002/00/00000014, расположенное по адресу: г. Москва, ул. Молодогвардейская, д. 65, площадь - 88,62 м.кв.

- Арендуемые помещения общей площадью 105,7 м.кв. в здании санитарно-бытового корпуса расположенном по адресу: г. Москва, ул. Молодогвардейская,  д. 65, стр. 3.

Агентство на станции Ногинск:

- Здание помещение конторы, инв. № 00010003, расположенное по адресу: Московская область, г. Ногинск, ул. Комсомольская, вокзал, площадь – 30,8 м.кв.

- Будка - бытовка, инв. № 00010171, расположенное по адресу: Московская область, г. Ногинск,  ул. Комсомольская, вокзал, площадь - 33,8 м.кв.

Агентство на станции Москва-товарная-Курская:

- Временное сооружение - здание на базе 20 шт. модулей «Универсал» в двухэтажном исполнении, инв. № 002/00/00000012, общей площадью 144,0 м.кв., расположенное по адресу: г. Москва, Шоссе Энтузиастов, д. 2.

- Арендуемые помещения общей площадью 260,9 м.кв. в здании административно бытового корпуса расположенном по адресу: г. Москва, шоссе Энтузиастов, д.2, стр.1.

Агентство на станции Силикатная:

- Арендуемые помещения общей площадью 200,8 м.кв. в здании административно бытового корпуса, расположенном по адресу: г. Подольск, Рязановское шоссе, д.7, станция Силикатная.

Аппарат управления:

- Помещения, инв. № 82652, расположенные по адресу: г. Москва, улица Короленко, д.8, площадь - 274,8 м.кв.

- Помещения, инв. № 82651, расположенные по адресу: г. Москва, улица Короленко, д.8, площадь - 19,4 м.кв.

- Помещения, инв. № 82650, расположенные по адресу: г. Москва, улица Короленко, д.8, площадь - 692,5 м.кв.

- Гараж, Инв. № 382649, расположенный по адресу: г. Москва, улица Короленко, д.8, площадь - 129,4 м.кв.

Сервисный центр:

- Арендуемые помещения общей площадью 425,2 м.кв. в здании расположенном по адресу: г. Москва, ул. Русаковская, д.13.

Объекты расположенные по адресу: г. Москва, малое кольцо МЖД, 54-й км:

- Все здание (Здание административно-бытовой корпус), инв. № 10099, расположенное по адресу: Москва, малое кольцо МЖД, 54-й км, стр. 23, площадь - 1215,5 м.кв.

- Все здание (Здание гаража депо), инв. № 10076, расположенное по адресу: Москва, малое кольцо МЖД, 54-й км, стр. 9, площадь - 126,3 м.кв.

- Все здание (Здание депо для ремонта контейнеров), инв. № 10097, расположенное по адресу: Москва, малое кольцо МЖД, 54-й км, стр. 25, площадь - 525,4 м.кв.

- Все здание (Моечное отделение контейнеров), инв. № 10073, расположенное по адресу: Москва, малое кольцо МЖД, 54-й км, стр. 7, площадь - 239,9 м.кв.

- Все здание (Здание распределительного пункта), инв. № 10108, расположенное по адресу: Москва, малое кольцо МЖД, 54-й км, стр. 3, площадь – 140 м.кв.

- Все здание (Здание ремонтной бригады), инв. № 10071, расположенное по адресу: Москва, малое кольцо МЖД, 54-й км, стр. 15, площадь - 83,8 м.кв.

- Все здание (Здание ремонтно-механических мастерских), инв. № 10098, расположенное по адресу: Москва, малое кольцо МЖД, 54-й км, стр. 1, площадь - 520,3 м.кв.

- Все здание (Здание санитарно-бытового корпуса), инв. № 10102, расположенное по адресу: Москва, малое кольцо МЖД, 54-й км, стр. 27, площадь - 525,4 м.кв.

- Все здание (Пристройка к зданию депо), инв. № 10118, расположенное по адресу: Москва, малое кольцо МЖД, 54-й км, стр. 11, площадь - 205,6 м.кв.

- Все здание (Пристройка к зданию депо), инв. № 10101, расположенное по адресу: Москва, малое кольцо МЖД, 54-й км, стр. 13, площадь - 352,9 м.кв.

- Все здание (Служебно-бытовая пристройка), инв. № 10120, расположенное по адресу: Москва, малое кольцо МЖД, 54-й км, стр. 21, площадь - 727,3 м.кв.

- Все здание (Спортивный зал, помещение художника и ремонта спец. одежды), инв. № 10119, расположенное по адресу: Москва, малое кольцо МЖД, 54-й км, стр. 17, площадь - 374 м.кв.

1.2.	Услуги по настоящему Договору выполняются  в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к настоящему Договору).

2. Стоимость Услуг и порядок оплаты.

2.1.	Стоимость Услуг по настоящему Договору, в соответствии с единой Калькуляцией на оказание Услуг (Приложение № 2 к настоящему Договору), составляет ___________________________ в месяц, в том числе НДС 18%  ________________________________.

2.2.	Оплата Услуг по пункту 2.1 производится ежемесячно на основании счета Исполнителя после подписания Сторонами актов сдачи-приемки оказанных Услуг в отчетном месяце.

2.3.	Оплата счета Исполнителя осуществляется Заказчиком в течение 5 (пяти) банковских дней с  даты его получения Заказчиком.

2.4.   Общая стоимость Услуг по настоящему Договору не может превышать _______ без учета НДС (18%).

3. Порядок сдачи и приемки Услуг.

3.1.	По окончанию каждого календарного месяца Исполнитель в срок до 3 (третьего) числа месяца, следующего за отчетным, предоставляет Заказчику акты сдачи-приемки оказанных Услуг за отчетный месяц по каждому из объектов Заказчика, составленных по форме Приложения № 3 к настоящему Договору и сводный акт сдачи-приемки оказанных Услуг, составленный по форме Приложения № 4 к настоящему Договору,  счет, счет-фактуру.

3.2.	Заказчик в течение 5 (пяти) календарных дней с даты получения акта сдачи-приемки оказанных Услуг направляет Исполнителю подписанный акт сдачи-приемки или мотивированный отказ от приемки Услуг. При наличии мотивированного отказа Заказчика от приемки Услуг Сторонами составляется акт с перечнем необходимых доработок  и указанием сроков их выполнения.

3.3.	В случае принятия Сторонами согласованного решения о прекращении Услуг настоящий Договор расторгается, и между Сторонами проводится сверка расчетов. При этом Заказчик обязуется оплатить фактически произведенные до дня расторжения затраты  Исполнителя на оказание Услуг по настоящему Договору.

4. Обязанности Сторон.

4.1.	Исполнитель обязан:

4.1.1.	Оказывать Услуги в соответствии с требованиями настоящего Договора и Технического задания на оказание Услуг.

4.1.2.	Передавать Заказчику результаты Услуг в предусмотренные настоящим Договором сроки. Результаты Услуг должны отвечать требованиям законодательства Российской Федерации и соответствующим государственным стандартам.

4.1.3.	Устранять недостатки в результатах Услуг, допущенных по своей вине, своими силами и за свой счет.

4.1.4.	Незамедлительно информировать Заказчика об обнаруженной невозможности получить ожидаемые результаты или о нецелесообразности продолжения оказания Услуг.

4.1.5.	Не разглашать конфиденциальную информацию третьим лицам и не использовать ее для каких-либо целей, кроме связанных с выполнением обязательств по настоящему Договору.

4.1.6.	Не передавать оригиналы или копии документов, полученные от Заказчика, третьим лицам без предварительного письменного согласия Заказчика.

    - Предоставить Заказчику информацию об изменениях в составе владельцев Исполнителя, включая конечных бенефициаров, и (или) в исполнительных органах Исполнителя не позднее чем через 5 дней после таких изменений. В случае не предоставления Исполнителем указанной информации, Заказчик вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке при  условии направления письменного уведомления в адрес Исполнителя за 30 дней до предполагаемой даты расторжения Договора. При этом Сторонами производится сверка расчетов с составлением соответствующего акта.

4.2.	Заказчик обязан:

4.2.1.	Передавать Исполнителю необходимую для оказания Услуг информацию и документацию.

4.2.2.	Принять результаты Услуг и оплатить их в установленный срок в соответствии с условиями настоящего Договора.

4.2.3.	Оплатить фактически произведенные до дня получения Исполнителем уведомления о расторжении настоящего Договора затраты Исполнителя на оказанные Услуги по настоящему Договору в случае досрочного расторжения настоящего Договора по инициативе Заказчика.

5. Ответственность Сторон.

5.1.	За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6. Обстоятельства непреодолимой силы.

6.1.	Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, включая, но не ограничиваясь объявленной или фактической войной, гражданскими волнениями, эпидемиями, блокадами, эмбарго, пожарами, землетрясениями, наводнениями и другими природными стихийными бедствиями, изданием запретительных актов органов государственной власти.

6.2.	Свидетельство, выданное соответствующей торгово-промышленной палатой или иным компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы.

6.3.	Сторона, которая не исполняет свои обязательства вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы, должна не позднее, чем в трехдневный срок, известить другую Сторону о таких обстоятельствах и их влиянии на исполнение обязательств по настоящему Договору.

6.4.	Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 3 (Трех) последовательных месяцев, настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, либо в порядке, установленном пунктом 8.3. настоящего Договора.

7. Порядок разрешение споров.

7.1.	Все споры, возникающие при исполнении настоящего Договора,  решаются Сторонами путем переговоров, которые могут проводиться, в том числе, путем  отправления писем по почте, обмена факсимильными сообщениями.

7.2.	Если Стороны  не придут к соглашению путем переговоров, все споры рассматриваются в претензионном порядке. Срок рассмотрения претензии – три недели с даты получения претензии.

7.3.	В случае, если споры не урегулированы Сторонами с помощью переговоров и в претензионном  порядке, то они передаются заинтересованной Стороной в Арбитражный суд г. Москвы.

8. Порядок внесения изменений,

дополнений в Договор и его расторжения.

8.1.	В настоящий Договор могут быть внесены изменения и дополнения, которые оформляются Сторонами дополнительными соглашениями к настоящему Договору.

8.2.	Настоящий Договор может быть досрочно расторгнут по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.

8.3.	Заказчик, решивший расторгнуть настоящий Договор, должен направить письменное уведомление о намерении расторгнуть настоящий Договор Исполнителю не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до предполагаемой даты расторжения настоящего Договора. Настоящий Договор считается расторгнутым с даты, указанной в уведомлении о расторжении. При этом Заказчик обязан оплатить фактические затраты Исполнителя по оказанию Услуг, произведенные до даты получения Исполнителем уведомления о расторжении настоящего Договора.

9. Срок действия Договора.

9.1.	Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до 31 декабря 2017 года.

10. Дополнительные условия.

10.1.	Все вопросы, не предусмотренные настоящим Договором, регулируются законодательством Российской Федерации.

10.2.	Стороны обязаны уведомлять друг друга обо всех изменениях, касающихся их юридических адресов, платежных реквизитов, а также о реорганизации, ликвидации, изменениях размера уставного капитала, изменениях в учредительных документах, смены руководителя организации и иных изменениях в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня государственной регистрации этих изменений.

10.3.	Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую силу, по одному для каждой из Сторон.

10.5. Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемыми частями.

11. Юридические адреса и платежные реквизиты Сторон.

| Исполнитель: | Заказчик: ПАО «ТрансКонтейнер» ИНН/КПП: 7708591995 / 997650001 ОКПО 94421386 Адрес местонахождения: Российская Федерация, 125047, г. Москва, Оружейный пер., д.19; Филиал ПАО «ТрансКонтейнер» на Московской железной дороге ОКПО 95568418 Адрес: 107014, г. Москва, ул. Короленко, д.8 Тел. (499) 276-03-80 E-mail: mzd@trcont.ru Банковские реквизиты: Р/с 40702 810 3 0042 0000010 К/с 30101810700000000187 В ОАО Банк ВТБ г.Москва БИК 044525187, ОКВЭД 60.1, ОКОПФ 47, ОКАТО 45286565000, ОКОГУ 41091, ОКФС 41, ОГРН 1067746341024 Тел./факс +7(499)-262-5171 /-262-6135 |
| --- | --- |
| _____________ /_____________/ | Директор филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на Московской железной дороге _______________ /М.В. Галимов/ |

Приложение №1

к Договору №________________________

от «___»__________ 20__ года

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На оказание услуг по техническому обслуживанию внутреннего инженерного электрооборудования, вентиляции и коммуникационных систем отопления, водопровода и канализации, а также выполнение столярно-плотницких и аварийно-ремонтных работ в собственных и арендуемых помещениях филиала в 2015 – 2017 годах.

Место оказания услуг (Объекты):

Агентство на станции Москва-товарная-Павелецкая:

- Все здание (строение №10), инв. № 00010007, расположенное по адресу: г. Москва, ул. Дубининская, д. 63, стр. 10 А, площадь - 177,9 м. кв.

- Все здание (здание контейнерного отделения), инв. № 00010197, расположенное по адресу: г. Москва, ул. Дубининская, д. 63, стр. 28, площадь - 141,3 м.кв.

- Мобильное здание на базе сборно-разборных систем «Универсал» на основе 5 каркасов, инв. № 002/00/00000023, расположенное по адресу: г. Москва, ул. Дубининская д. 63, площадь - 77,43 м.кв.

- Арендуемые помещения общей площадью 197,2 м.кв. в здании Санитарно-бытового корпуса, расположенном по адресу: г. Москва, ул. 2-ой Павелецкий проезд, строение 9.

- Арендуемые помещения общей площадью 72,52 м.кв. в здании новой товарной  конторы расположенном по адресу: г. Москва, ул. Дубининская, д. 63, стр.7.

Автотранспортный участок:

- Все здание  (цех годового ремонта контейнеров), инв. № 002/00/00000004, расположенное по адресу: г. Москва, ул. Дубининская, д. 71 А, площадь - 1323,3 м.кв.

- Здание (Гараж для автопогрузчиков), инв. № 002/00/00000002, расположенное по адресу: г. Москва, ул. Дубининская, д. 71 А, стр. 3, площадь – 253,5 м.кв.

- Все здание (Трансформаторная подстанция № 262), инв. № 002/00/00000003, расположенное по адресу: г. Москва, ул. Дубининская, д. 71 А, стр. 2, площадь – 55,7 м.кв.

Агентство на станции Кунцево-2:

- Все здание (контора), инв. № 00010062, расположенное по адресу: г. Москва, ул. Молодогвардейская д. 65, стр. 8, площадь - 52,5 м.кв.

- Здание административно бытового корпуса на основе 6 модулей «Универсал», инв. № 002/00/00000014, расположенное по адресу: г. Москва, ул. Молодогвардейская, д. 65, площадь - 88,62 м.кв.

- Арендуемые помещения общей площадью 105,7 м.кв. в здании санитарно-бытового корпуса расположенном по адресу: г. Москва, ул. Молодогвардейская,  д. 65, стр. 3.

Агентство на станции Ногинск:

- Здание помещение конторы, инв. № 00010003, расположенное по адресу: Московская область, г. Ногинск, ул. Комсомольская, вокзал, площадь – 30,8 м.кв.

- Будка - бытовка, инв. № 00010171, расположенное по адресу: Московская область, г. Ногинск,  ул. Комсомольская, вокзал, площадь - 33,8 м.кв.

Агентство на станции Москва-товарная-Курская:

- Временное сооружение - здание на базе 20 шт. модулей «Универсал» в двухэтажном исполнении, инв. № 002/00/00000012, общей площадью 144,0 м.кв., расположенное по адресу: г. Москва, Шоссе Энтузиастов, д. 2.

- Арендуемые помещения общей площадью 260,9 м.кв. в здании административно бытового корпуса расположенном по адресу: г. Москва, шоссе Энтузиастов, д.2, стр.1.

Агентство на станции Силикатная:

- Арендуемые помещения общей площадью 200,8 м.кв. в здании административно бытового корпуса, расположенном по адресу: г. Подольск, Рязановское шоссе, д.7, станция Силикатная.

Аппарат управления:

- Помещения, инв. № 82652, расположенные по адресу: г. Москва, улица Короленко, д.8, площадь - 274,8 м.кв.

- Помещения, инв. № 82651, расположенные по адресу: г. Москва, улица Короленко, д.8, площадь - 19,4 м.кв.

- Помещения, инв. № 82650, расположенные по адресу: г. Москва, улица Короленко, д.8, площадь - 692,5 м.кв.

- Гараж, Инв. № 382649, расположенный по адресу: г. Москва, улица Короленко, д.8, площадь - 129,4 м.кв.

Сервисный центр:

- Арендуемые помещения общей площадью 425,2 м.кв. в здании расположенном по адресу: г. Москва, ул. Русаковская, д.13.

Объекты расположенные по адресу: г. Москва, малое кольцо МЖД, 54-й км:

- Все здание (Здание административно-бытовой корпус), инв. № 10099, расположенное по адресу: Москва, малое кольцо МЖД, 54-й км, стр. 23, площадь - 1215,5 м.кв.

- Все здание (Здание гаража депо), инв. № 10076, расположенное по адресу: Москва, малое кольцо МЖД, 54-й км, стр. 9, площадь - 126,3 м.кв.

- Все здание (Здание депо для ремонта контейнеров), инв. № 10097, расположенное по адресу: Москва, малое кольцо МЖД, 54-й км, стр. 25, площадь - 525,4 м.кв.

- Все здание (Моечное отделение контейнеров), инв. № 10073, расположенное по адресу: Москва, малое кольцо МЖД, 54-й км, стр. 7, площадь - 239,9 м.кв.

- Все здание (Здание распределительного пункта), инв. № 10108, расположенное по адресу: Москва, малое кольцо МЖД, 54-й км, стр. 3, площадь – 140 м.кв.

- Все здание (Здание ремонтной бригады), инв. № 10071, расположенное по адресу: Москва, малое кольцо МЖД, 54-й км, стр. 15, площадь - 83,8 м.кв.

- Все здание (Здание ремонтно-механических мастерских), инв. № 10098, расположенное по адресу: Москва, малое кольцо МЖД, 54-й км, стр. 1, площадь - 520,3 м.кв.

- Все здание (Здание санитарно-бытового корпуса), инв. № 10102, расположенное по адресу: Москва, малое кольцо МЖД, 54-й км, стр. 27, площадь - 525,4 м.кв.

- Все здание (Пристройка к зданию депо), инв. № 10118, расположенное по адресу: Москва, малое кольцо МЖД, 54-й км, стр. 11, площадь - 205,6 м.кв.

- Все здание (Пристройка к зданию депо), инв. № 10101, расположенное по адресу: Москва, малое кольцо МЖД, 54-й км, стр. 13, площадь - 352,9 м.кв.

- Все здание (Служебно-бытовая пристройка), инв. № 10120, расположенное по адресу: Москва, малое кольцо МЖД, 54-й км, стр. 21, площадь - 727,3 м.кв.

- Все здание (Спортивный зал, помещение художника и ремонта спец. одежды), инв. № 10119, расположенное по адресу: Москва, малое кольцо МЖД, 54-й км, стр. 17, площадь - 374 м.кв.

Объемные показатели по оказанию Услуг:

| Агентство на станции Москва-товарная-Павелецкая: - Все здание (строение №10), инв. № 00010007, расположенное по адресу: г. Москва, ул. Дубининская, д. 63, стр. 10 А. Общая площадь - 177,9 кв.м. № п/п Установленное оборудование Единица измерения Количество 1 Электрическое оборудование 1.1 Щит вводной шт. 1 1.1.1 Автоматический выключатель трехполюсный С 100А шт. 1 1.1.2 Автоматический выключатель трехполюсный С 50А шт. 1 1.2 Щит распределительный шт. 1 1.2.1 Автоматический выключатель трехполюсный С 63А шт. 1 1.2.2 Автоматический выключатель трехполюсный С 40А шт. 1 1.2.3 Автоматический выключатель однополюсный С 32А шт. 4 1.2.4 Автоматический выключатель однополюсный С 16А шт. 8 1.2.5 Автоматический выключатель однополюсный С 10А шт. 9 2 Осветительное оборудование 2.1 Светильник LD-18х4 шт. 26 2.2 Светильник встроенный под лампу GU 5.335W 230V шт. 16 2.3 Светильник Е-27 шт. 1 2.4 Лампа 18 Вт TLD 18 w/33 люм. шт. 36 2.5 Лампа галогенная GU 5.335W 230V шт. 16 2.6 Лампа энергосберегающая Е-27 20Вт шт. 1 2.7 Выключатель шт. 10 2.8 Розетка шт. 25 2.9 Плита электрическая 4х конфорочная шт. 1 3 Отопление 3.1 Котел электрический 24 кВт шт. 1 3.1.1 Кран полипропиленовый ДУ 25 шт. 6 3.1.2 Кран шаровой 1/2" шт. 2 3.2 Насос циркуляционный 25-60 шт. 1 3.3 Демпферный бак 15 лит шт. 1 3.3.1 Кран шаровой 1/2" шт. 1 3.4 Водонагреватель 200 литров, комбинированный шт. 1 3.4.1 Кран шаровой 1/2" шт. 5 3.5 Солнечный конвертор шт. 1 3.5.1 Кран шаровой 1/2" шт. 5 3.6 Радиатор отопления шт. 12 3.6.1 Термоголовка шт. 12 3.6.2 Кран шаровой 1/2" шт. 12 3.6.3 Кран Маевского шт. 12 4 Сантехническое оборудование 4.1 Душевой поддон шт. 1 4.1.1 Сифон для душевого поддона шт. 1 4.1.2 Смеситель для душа шт. 1 4.1.3 Кран шаровой ДУ-15 шт. 2 4.2 Мойка шт. 1 4.2.1 Смеситель для мойки шт. 1 4.2.2 Сифон шт. 1 4.2.3 Подводка гибкая 60 см шт. 2 4.2.4 Кран шаровой ДУ-15 шт. 2 4.3 Рукомойник шт. 1 4.3.1 Смеситель для рукомойника шт. 1 4.3.2 Сифон шт. 1 4.3.3 Подводка гибкая 60 см шт. 2 4.3.4 Кран шаровой ДУ-15 шт. 2 4.4 Унитаз шт. 1 4.4.1 Подводка гибкая 50 см шт. 1 4.4.2 Кран шаровой ДУ-15 шт. 1 4.4.3 Слив для унитаза шт. 1 4.5 Счетчик водяной шт. 1 5 Офисное оборудование 5.1 Половое покрытие линолеум кв.м 100 5.2 Кафель кв.м 77,9 5.3 Потолок "Армстронг" кв.м 175 5.4 Окно ПВХ шт. 18 5.5 Дверь металлическая шт. 3 5.6 Дверь ламинированная шт. 6 5.7 Стол канцелярский шт. 12 5.8 Шкаф канцелярский шт. 11 5.9 Тумба шт. 7 5.10 Стулья шт. 8 5.11 Кресло шт. 7 5.12 Кухонный гарнитур шт. 1 5.13 Жалюзи на окна шт. 12 - Все здание (здание контейнерного отделения), инв. № 00010197, расположенное по адресу: г. Москва, ул. Дубининская, д. 63, стр. 28. Общая площадь - 141,3 кв.м. № п/п Установленное оборудование Единица измерения Количество 1 Электрическое оборудование 1.1 Щит вводной шт. 1 1.1.1 Рубильник шт. 1 1.2 Щит распределительный шт. 1 1.2.1 Автоматический выключатель трехполюсный С32А шт. 2 1.2.2 Автоматический выключатель однополюсный С 25А шт. 5 1.2.3 Автоматический выключатель однополюсный С 16А шт. 7 2 Осветительное оборудование 2.1 Светильник LD-18х4 шт. 37 2.2 Лампа 18 Вт TLD 18 w/33 люм. шт. 148 2.3 Выключатель шт. 12 2.4 Розетка шт. 31 3 Отопление 3.1 Котел электрический 24 кВт шт. 1 3.1.1 Кран шаровой ДУ 25 шт. 6 3.1.2 Кран шаровой 3/4" шт. 2 3.2 Насос циркуляционный 25-60 шт. 1 3.3 Демпферный бак 15 лит шт. 1 3.3.1 Кран шаровой 1/2" шт. 1 3.4 Водонагреватель электрический шт. 3 3.4.1 Кран шаровой 1/2" шт. 5 3.4.2 Кран шаровой 1/2" шт. 5 3.5 Радиатор отопления шт. 3 3.5.1 Термоголовка шт. 13 3.5.2 Кран шаровой 1/2" шт. 13 3.5.3 Кран Маевского шт. 13 4 Сантехническое оборудование 4.1 Душевой поддон шт. 1 4.1.1 Сифон для душевого поддона шт. 1 4.1.2 Смеситель для душа шт. 1 4.1.3 Кран шаровой Ду-15 шт. 2 4.2 Мойка шт. 4 4.2.1 Смеситель для мойки шт. 4 4.3 Унитаз шт. 2 4.3.1 Подводка гибкая 50 см шт. 2 4.3.2 Кран шаровой Ду-15 шт. 2 4.3.3 Слив для унитаза шт. 2 4.4 Счетчик водяной шт. 2 5 Офисное оборудование 5.1 Половое покрытие линолеум кв.м 80 5.2 Кафель кв.м 61,3 5.3 Потолок "Армстронг" кв.м 141,3 5.4 Окно ПВХ шт. 19 5.5 Дверь металлическая шт. 2 5.6 Дверь ламинированная шт. 9 5.7 Стол канцелярский шт. 11 5.8 Шкаф канцелярский шт. 24 5.9 Тумба шт. 8 5.10 Стулья шт. 14 5.11 Кресло шт. 7 5.12 Кухонный гарнитур шт. 2 5.13 Жалюзи на окна шт. 19 - Мобильное здание на базе сборно-разборных систем «Универсал» на основе 5 каркасов, инв. № 002/00/00000023, расположенное по адресу: г. Москва, ул. Дубининская д. 63. Общая площадь - 77,43 кв.м. № п/п Установленное оборудование Единица измерения Количество 1 Электрическое оборудование 1.1 Щит вводной шт. 1 1.1.1 Счетчик электроэнергии шт. 1 1.1.2 Автоматический выключатель трехполюсный С 63А шт. 2 1.2 Щит распределительный шт. 1 1.2.1 Автоматический выключатель трехполюсный С 63А шт. 1 1.2.2 Автоматический выключатель однополюсный С 25А шт. 1 1.2.3 Автоматический выключатель однополюсный С 10А шт. 2 1.2.4 Автоматический выключатель однополюсный С 6А шт. 1 1.2.5 Устройство защитного отключения УЗО 25А шт. 1 1.2.6 Устройство защитного отключения УЗО 16А шт. 4 2 Осветительное оборудование 2.1 Светильник LD-18х4 шт. 9 2.2 Светильник Е-27 шт. 2 2.3 Лампа 18 Вт TLD 18 w/33 люм. шт. 36 2.4 Лампа энергосберегающая Е-27 20Вт шт. 2 2.5 Выключатель одноклавишной наружный шт. 8 2.6 Розетка наружная шт. 10 3 Сантехническое оборудование 3.1 Душевой поддон шт. 1 3.1.1 Сифон для душевого поддона шт. 1 3.1.2 Смеситель для душа шт. 1 3.1.3 Кран шаровой ДУ-15 шт. 2 3.2 Мойка шт. 1 3.2.1 Смеситель для мойки шт. 1 3.2.2 Сифон шт. 1 3.2.3 Подводка гибкая 60 см шт. 2 3.2.4 Кран шаровой ДУ-15 шт. 2 3.3 Унитаз шт. 1 3.3.1 Подводка гибкая 50 см шт. 1 3.3.2 Кран шаровой ДУ-15 шт. 1 3.3.3 Слив для унитаза шт. 1 3.4 Электроводонагреватель 50 литров шт. 1 3.4.1 Обратный клапан шт. 1 3.4.2 Кран шаровой ДУ 15 шт. 2 3.4.3 Подводка гибкая 80 см шт. 2 4 Офисное оборудование 4.1 Половое покрытие линолеум кв.м 77,43 4.2 Потолок "Армстронг" кв.м 77,43 4.3 Окно ПВХ шт. 18 4.4 Дверь металлическая шт. 2 4.5 Дверь ламинированная шт. 5 4.6 Стол канцелярский шт. 4 4.7 Шкаф канцелярский шт. 3 4.8 Тумба шт. 3 4.9 Стулья шт. 4 4.10 Кресло шт. 2 4.11 Кухонный гарнитур шт. 1 4.12 Жалюзи на окна шт. 3 5 Отопление 5.1 Калорифер шт. 6 - Арендуемые помещения в здании Санитарно-бытового корпуса расположенном по адресу: г. Москва, ул. 2-ой Павелецкий проезд, строение 9. Общая площадь - 197,2 кв.м. № п/п Установленное оборудование Единица измерения Количество 1 Осветительное оборудование 1.1 Светильник LD-18х4 шт. 16 1.2 Светильник LD-36х2 шт. 2 1.3 Светильник LD-36х1 шт. 2 1.4 Светильник встроенный под лампу GU 5.335W 12V шт. 6 1.5 Светильник встроенный под лампу GU 5.335W 230V шт. 48 1.6 Светильник встроенный Е27 шт. 14 1.7 Светильник под лампу G9 шт. 6 1.8 Люстры под лампы накаливания Е14 40 Вт шт. 2 1.9 Лампа 18 Вт LD 18 w/33 люм. шт. 64 1.10 Лампа 36 Вт LD 36 люм. шт. 4 1.11 Лампа G9 галогенная шт. 6 1.12 Лампа галогенная GU 5.335W 12V шт. 6 1.13 Лампа галогенная GU 5.335W 230V шт. 48 1.14 Лампа Е14 свеча 40 Вт шт. 22 1.15 Лампа Е27 60 Вт шт. 14 1.16 Выключатель шт. 12 1.17 Розетка шт. 3 2 Отопительное оборудование 2.1 Батареи отопления шт. 14 2.2 Кран шаровой Ду-15 шт. 28 3 Сантехническое оборудование 3.1 Душевая кабина шт. 1 3.1.1 Сифон для душевой кабины шт. 1 3.1.2 Смеситель для душа шт. 1 3.1.3 Кран шаровой Ду-15 шт. 2 3.1.4 Подводка гибкая 60 см шт. 2 3.2 Умывальник шт. 1 3.2.1 Смеситель для умывальника шт. 1 3.2.2 Сифон шт. 1 3.2.3 Подводка гибкая 60 см шт. 2 3.2.4 Кран шаровой Ду-15 шт. 2 3.3 Унитаз шт. 1 3.3.1 Подводка гибкая 50 см шт. 1 3.3.2 Кран шаровой Ду-15 шт. 1 3.3.3 Слив для унитаза шт. 1 3.4 Биде шт. 1 3.4.1 Подводка гибкая 50 см шт. 1 3.4.2 Кран шаровой Ду-15 шт. 1 3.4.3 Слив для унитаза шт. 1 3.5 Мойка кухонная шт. 1 3.5.1 Смеситель для мойки шт. 1 3.5.2 Сифон шт. 1 3.5.3 Подводка гибкая 60 см шт. 2 3.5.4 Кран шаровой Ду-15 шт. 2 3.6 Полотенцесушитель шт. 1 4 Офисное оборудование 4.1 Половое покрытие паркет кв.м 80 4.2 Половое покрытие кафель кв.м 117,2 4.3 Потолок "Армстронг" кв.м 197,2 4.4 Окно ПВХ (2,2 кв.м.) шт. 13 4.5 Дверь металлическая (с замками и ручками) шт. 1 4.6 Дверь деревянная (с замками и ручками) шт. 7 4.7 Доводчик дверной шт. 2 4.8 Стол канцелярский шт. 15 4.9 Шкаф канцелярский шт. 10 4.10 Тумба шт. 20 4.11 Стулья шт. 17 4.12 Кресло шт. 16 4.13 Кухонный гарнитур шт. 48 4.14 Жалюзи на окна шт. 11 - Арендуемые помещения в здании новой товарной конторы расположенном по адресу: г. Москва, ул. Дубининская, д. 63, стр.7. Общая площадь - 72,52 кв.м. № п/п Установленное оборудование Единица измерения Количество 1 Осветительное оборудование 1.1 Светильник LD-18х4 шт. 22 1.2 Светильник встроенный Е27 шт. 7 1.3 Светильник бра Е27 шт. 17 1.4 Лампа 18 Вт LD 18 w/33 люм. шт. 88 1.5 Лампа Е27 60 Вт шт. 24 1.6 Выключатель шт. 12 1.7 Розетка шт. 28 2 Отопительное оборудование 2.1 Батареи отопления шт. 5 2.2 Кран шаровой Ду-15 шт. 10 3 Офисное оборудование 3.1 Половое покрытие линолеум кв.м 72,52 3.2 Потолок "Армстронг" кв.м 72,52 3.3 Окно ПВХ (2,2 кв.м.) шт. 5 3.4 Дверь металлическая (с замками и ручками) шт. 1 3.5 Дверь деревянная (с замками и ручками) шт. 2 3.6 Доводчик дверной шт. 1 3.7 Стол канцелярский шт. 14 3.8 Шкаф канцелярский шт. 7 3.9 Стулья шт. 16 3.10 Жалюзи на окна шт. 5 Автотранспортный участок: Все здание (цех годового ремонта контейнеров), инв. № 002/00/00000004, расположенное по адресу: г. Москва, ул. Дубининская, д. 71 А. Общая площадь - 1323,3 кв.м. № п/п Установленное оборудование Единица измерения Количество Силовое электрооборудование цеха годового ремонта контейнеров 1 Вводно-распределительное устройство шт. 2 1.1 Рубильник трехполюсный ВР-32 шт. 2 1.2 Счетчик электроэнергии 380/220В 50 Гц шт. 2 1.3 Плавкая вставка ППН-33 шт. 6 2 Щит распределительный шт. 1 2.1 Автоматический трехфазный выключатель I=16А шт. 2 2.2 Автоматический трехфазный выключатель I=20А шт. 1 2.3 Автоматический трехфазный выключатель I=80А шт. 1 2.4 Автоматический трехфазный выключатель I=100А шт. 1 2.5 Автоматический трехфазный выключатель I=125А шт. 1 2.6 Автоматический трехфазный выключатель I=200А шт. 1 3 Щит освещения ЩО шт. 1 3.1 Рубильник трехполюсный 100А шт. 1 3.2 Автоматический выключатель I=16А, 220В шт. 20 4 Щит силовой ЩС1 шт. 1 4.1 Автоматический выключатель I=16А, 220В шт. 2 4.2 Автоматический трехфазный выключатель I=10А шт. 1 4.3 Автоматический трехфазный выключатель I=16А шт. 1 4.4 Автоматический трехфазный выключатель I=20А шт. 1 4.5 Автоматический трехфазный выключатель I=25А шт. 1 4.6 Автоматический трехфазный выключатель I=32А шт. 1 4.7 Автоматический трехфазный выключатель I=40А шт. 1 4.8 Автоматический трехфазный выключатель I=63А шт. 1 4.9 Рубильник трехполюсный 63А шт. 1 5 Щит силовой ЩС2 шт. 1 5.1 Автоматический выключатель I=16А, 220В шт. 2 5.2 Автоматический дифф. выключатель I=10А, 220В шт. 3 5.3 Автоматический дифф. выключатель I=16А, 220В шт. 11 5.4 Автоматический дифф. выключатель I=20А, 220В шт. 2 5.5 Автоматический дифф. выключатель I=32А, 220В шт. 2 5.6 Автоматический трехфазный выключатель I=10А шт. 11 5.7 Рубильник трехполюсный 100А шт. 1 6 Щит силовой ЩС3 шт. 1 6.1 Автоматический выключатель I=16А, 220В шт. 2 6.2 Автоматический трехфазный выключатель I=25А шт. 2 6.3 Автоматический трехфазный выключатель I=160А шт. 2 6.4 Рубильник трехполюсный 250А шт. 1 7 Щит силовой ЩС4 шт. 1 7.1 Автоматический выключатель I=10А, 220В шт. 7 7.2 Рубильник трехполюсный 63А шт. 1 8 Щит силовой ЩС5 шт. 1 8.1 Автоматический выключатель I=10А, 220В шт. 3 8.2 Автоматический трехфазный выключатель I=10А шт. 3 8.3 Рубильник трехполюсный 63А шт. 1 9 Щит силовой ЩС6 шт. 1 9.1 Автоматический выключатель I=16А, 220В шт. 2 9.2 Автоматический трехфазный выключатель I=16А шт. 2 9.3 Рубильник трехполюсный 63А шт. 1 10 Светильники 10.1 Светильник для ламп накаливания 2х60Вт шт. 9 10.2 Лампы накаливания 60 Вт шт. 18 10.3 Светильник для ламп накаливания 500 Вт шт. 33 10.4 Лампы накаливания 500 Вт шт. 33 10.5 Светильник люминесцентный 2х36 шт. 96 10.6 Лампы люминесцентные ЛД-36 шт. 192 10.7 Стартер S-10 шт. 222 10.8 Клеммники WAGO шт. 2000 11 Выключатели 11.1 Выключатель двухклавишный шт. 19 11.2 Выключатель одноклавишный шт. 31 12 Розетки 12.1 Розетка электрическая однофазная шт. 30 12.2 Розетка электрическая трехфазная шт. 27 13 Прочее оборудование 13.1 Коробка распаечная шт. 300 13.2 Звонок с кнопкой шт. 1 13.3 Электрополотенце Т 60 шт. 1 14 Кабели провода 14.1 Кабель ВВГнг 3х1,5 м 1200 14.2 Провод ПУНП 3х1,5 м 720 14.3 Кабель ВВГнг 3х2,5 м 1240 14.4 Провод ПУНП 3х2,5 м 510 14.5 Кабель ВВГнг 5х2,5 м 910 14.6 Провод ПВ 1х4 м 300 14.7 Кабель ВВГнг 5х4 м 490 14.8 Кабель ВВГнг 5х10 м 180 14.9 Кабель ВВГнг 5х16 м 150 14.10 Кабель ВВГнг 5х25 м 25 14.11 Кабель ВВГнг 5х35 м 25 14.12 Кабель ВВГнг 5х95 м 25 14.13 Кабель ВВГнг 5х50 м 120 14.14 Кабель Алюминиевый 4х240 м 60 15 Система отопления и горячего водоснабжения 15.1 Насос циркуляционный с частотным регулированием с электродвигателем Н=1440-1445 об/мин; 1,1 кВт шт. 2 15.2 Насос повышающий ГВС 0,37 кВт; 1200-1400 об/мин шт. 4 15.3 Регулятор перепада давления прямого действия ДУ-25 шт. 1 15.4 Кран стальной ДУ 80 шт. 4 15.5 Кран стальной ДУ 40-50 шт. 14 15.6 Кран стальной ДУ 65 шт. 9 15.7 Счетчик турбинный ВМХ 25 шт. 1 15.8 Фильтр магнитный ФМФ-40 шт. 1 15.9 Манометр МТ-ЗИ-16 шт. 2 15.10 Кран шаровой Ду-15 шт. 2 15.11 Задвижка чугунная ДУ 40 шт. 3 15.12 Узел учета шт. 2 15.13 Накопительный электроводонагреватель шт. 1 16 Система канализации . 16.1 Канализация м 70 17 Сантехническое оборудование 17.1 Мойка шт. 3 17.2 Умывальник с бутылочным сифоном шт. 6 17.3 Душевой поддон шт. 4 17.4 Писсуар шт. 2 17.5 Унитаз в комплекте с бачком шт. 2 17.6 Кран шаровой ДУ 15-40 шт. 7 17.7 Смеситель для умывальников и моек шт. 9 17.8 Смеситель для душа шт. 4 18 Пожарное оборудование 18.1 Кран пожарный РС-70 шт. 6 18.2 Многоступенчатый насос СР 45-1 шт. 2 18.3 Задвижка Ду 80 шт. 8 18.4 Клапан обратный пружинный типа 402 шт. 2 19 Системы вентиляции, воздушного отопления и теплоснабжения 19.1 Приточная установка Н=1,1 кВт шт. 2 19.2 Приточная установка Н=2,2 кВт шт. 1 19.3 Приточно-вытяжная установка Н=1,1 кВт. шт. 1 19.4 Приточно-вытяжная установка Н=6,4 кВт. шт. 1 19.5 Утепленный воздушный клапан с эл. приводом шт. 11 19.6 Вентилятор крышный - 0,65 кВт. шт. 2 19.7 Вентилятор крышный - 0,45 кВт. шт. 7 19.8 Воздуховоды из тонколистовой оцинкованной стали круглого сечения шт. 768 19.9 Воздушно тепловая завеса ЭВШ-5-2 БВ, 52 кВт. шт. 4 19.10 Радиатор Керми шт. 24 19.11 Терморегулятор Данфос шт. 24 19.12 Утепленный воздушный клапан с электроприводом УВК 300х250 шт. 4 19.13 Регистры из гладких труб шт. 8 20 Офисное оборудование 20.1 Половое покрытие плитка кв.м 167,21 20.2 Половое покрытие бетон кв.м 595,49 20.3 Половое покрытие линолеум кв.м 624,3 20.4 Потолки подвесные кв.м 791.51 20.5 Плинтус п.м 189 20.6 Окна шт. 60 20.7 Межкомнатные и входные двери шт. 42 20.8 Замок врезной шт. 42 20.9 Мебель офисная стол шт. 82 20.10 Мебель офисная шкаф шт. 24 20.11 Мебели кухонной (комплект) шт. 1 20.12 Стулья, кресла шт. 77 - Здание (Гараж для автопогрузчиков), инв. № 002/00/00000002, расположенное по адресу: г. Москва, ул. Дубининская, д. 71 А, стр. 3. Общая площадь - 253,5 м.кв. № п/п Установленное оборудование Единица измерения Количество 1 Электрическое оборудование 1.1 Щит вводной ЩР1 шт. 1 1.1.1 Автоматический выключатель трехполюсный С63А шт. 1 1.1.2 Автоматический выключатель трехполюсный С32А шт. 1 1.1.3 Автоматический выключатель однополюсный С 25А шт. 9 2 Осветительное оборудование 2.1 Светильник LD-18х4 шт. 3 2.2 Лампа 18 Вт TLD 18 w/33 люм. шт. 40 2.3 Светильник герметичный Е27 шт. 4 2.4 Светильник под две лампы Е 27 шт. 18 2.5 Лампа энергосберегающая Е27 шт. 22 2.6 Вентилятор шт. 1 2.7 Выключатель сдвоенный шт. 4 2.8 Розетка шт. 8 3 Отопление 3.1 Электрический котел Протерм (48 кВт) шт. 1 3.2 Батареи отопления по 10 секций шт. 16 3.3 Кран шаровой 3/4" шт. 32 3.4 Кран шаровой 1" шт. 2 3.5 Кран шаровой 1/2" шт. 1 3.6 Бак демпферный (20 л.) шт. 1 3.7 Трубы полипропиленовые м 300 4 Офисное оборудование 4.1 Наружное покрытие стен Сайдинг кв.м 480 4.2 Крыша металлочерепица кв.м 560 4.3 Внутреннее покрытие стен окраска кв.м 750 4.4 Пол плитка кв.м 164 4.5 Потолок реечный кв.м 144 4.6 Потолок Армстронг кв.м 20 4.7 Окна пластиковые с фурнитурой шт. 6 4.8 Ворота механические шт. 2 4.9 Дверь металлическая (замок, ручка) шт. 2 4.10 Дверь ламинированная (замок, ручка) шт. 1 - Все здание (Трансформаторная подстанция № 262), инв. № 002/00/00000003, расположенное по адресу: г. Москва, ул. Дубининская, д. 71 А, стр. 2. Общая площадь – 55,7 м.кв. № п/п Установленное оборудование Единица измерения Количество 1 Офисное оборудование 1.1 Наружное покрытие стен металлический Сайдинг кв.м 60 1.2 Крыша металлочерепица кв.м 40 1.3 Дверь металлическая (замок, ручка) шт. 2 Агентство на станции Кунцево-2: - Все здание (контора), инв. № 00010062, расположенное по адресу: г. Москва, ул. Молодогвардейская д. 65, стр. 8. Общая площадь - 52,5 кв.м. № п/п Установленное оборудование Единица измерения Количество 1 Электрическое оборудование 1.1 Рубильник шт. 1 1.2 Щит вводной шт. 1 1.2.1 Счетчик электроэнергии шт. 1 1.2.2 Автоматический выключатель трехполюсный С100А шт. 1 1.2.3 Автоматический выключатель однополюсный С32А шт. 1 1.2.4 Автоматический выключатель однополюсный С 25А шт. 1 1.2.5 Автоматический выключатель однополюсный С 16А шт. 1 1.3 Щит распределительный ЩР1 шт. 1 1.3.1 Автоматический выключатель трехполюсный С63А шт. 1 1.3.2 Автоматический выключатель однополюсный С32А шт. 1 1.3.3 Автоматический выключатель однополюсный С 16А шт. 6 1.4 Щит распределительный ЩР2 шт. 1 1.4.1 Автоматический выключатель трехполюсный С63А шт. 1 1.4.2 Автоматический выключатель однополюсный С32А шт. 1 1.4.3 Автоматический выключатель однополюсный С 16А шт. 10 2 Осветительное оборудование 2.1 Светильник LD-18х4 шт. 13 2.2 Лампа 18 Вт TLD 18 w шт. 52 2.3 Светильник Е27 шт. 3 2.4 Лампа энергосберегающая Е27 шт. 3 2.5 Выключатель шт. 8 2.6 Розетка шт. 18 3 Отопление 3.1 Котел электрический 4 кВт шт. 2 3.1.1 Кран шаровой 1" шт. 6 3.1.2 Кран шаровой 3/4" шт. 2 3.1.3 Насос циркуляционный 25-60 шт. 1 3.1.4 Демпферный бак 15 лит шт. 1 3.1.5 Кран шаровой 1/2" шт. 2 3.2 Водонагреватель электрический шт. 1 3.2.1 Кран шаровой 1/2" шт. 2 3.2.2 Клапан обратный шт. 1 3.3 Радиатор отопления шт. 10 3.3.1 Кран шаровой 1/2" шт. 20 3.3.2 Кран Маевского шт. 10 3.4 Расширительный бак 1 шт. 1 4 Сантехническое оборудование 4.1 Душевая кабина шт. 1 4.1.1 Сифон для душевой кабины шт. 1 4.1.2 Смеситель для душа шт. 1 4.1.3 Кран шаровой Ду-15 шт. 2 4.2 Умывальник шт. 1 4.2.1 Смеситель для умывальника шт. 1 4.2.2 Подводка гибкая 50 см шт. 2 4.3 Унитаз шт. 2 4.4.1 Подводка гибкая 50 см шт. 1 4.4.2 Кран шаровой Ду-15 шт. 1 4.4.3 Слив для унитаза шт. 1 5 Офисное оборудование 5.1 Половое покрытие линолеум кв.м 52,5 5.2 Потолок "Армстронг" кв.м 52,5 5.3 Окно шт. 6 5.4 Дверь металлическая (замок, ручка) шт. 2 5.5 Дверь деревянная (замок, ручка) шт. 3 5.6 Дверь ламинированная шт. 2 5.7 Стол канцелярский шт. 7 5.8 Шкаф канцелярский шт. 4 5.9 Тумба шт. 8 5.10 Стулья шт. 8 5.11 Кресло шт. 5 - Здание административно бытового корпуса на основе 6 модулей «Универсал», инв. № 002/00/00000014, расположенное по адресу: г. Москва, ул. Молодогвардейская, д. 65. Общая площадь - 88,62 кв.м. № п/п Установленное оборудование Единица измерения Количество 1 Электрическое оборудование 1.1 Щит вводной ЩР1 (1 этаж) шт. 1 1.1.1 Автоматический выключатель трехполюсный С32А шт. 1 1.1.2 Устройство защитного отключения УЗО 16А шт. 4 1.1.3 Автоматический выключатель однополюсный С 10А шт. 2 1.2 Щит распределительный ЩР2 (2 этаж) шт. 1 1.2.1 Автоматический выключатель трехполюсный С40А шт. 1 1.2.2 Устройство защитного отключения УЗО 25А шт. 1 1.2.3 Устройство защитного отключения УЗО 16А шт. 1 1.2.4 Автоматический выключатель однополюсный С 16А шт. 2 1.2.5 Автоматический выключатель однополюсный С 10А шт. 2 2 Осветительное оборудование 2.1 Светильник LD-18х4 шт. 10 2.2 Лампа 18 Вт TLD 18 w/33 люм. шт. 40 2.3 Светильник Е27 шт. 4 2.4 Лампа энергосберегающая Е27 шт. 4 2.5 Выключатель шт. 8 2.6 Розетка шт. 10 3 Отопление, горячее водоснабжение 3.1 Калориферы шт. 8 4 Сантехническое оборудование 4.1 Водонагреватель электрический шт. 1 4.1.1 Кран шаровой 1/2" шт. 2 4.1.2 Клапан обратный шт. 1 4.2 Умывальник шт. 1 4.2.1 Смеситель для умывальника шт. 1 4.2.2 Подводка гибкая 50 см шт. 2 4.3 Унитаз шт. 2 4.3.1 Подводка гибкая 50 см шт. 1 4.3.2 Кран шаровой Ду-15 шт. 1 4.3.3 Слив для унитаза шт. 1 5 Офисное оборудование 5.1 Половое покрытие линолеум кв.м 88,62 5.2 Потолок "Армстронг" кв.м 88,62 5.3 Окно шт. 8 5.4 Дверь металлическая (замок, ручка) шт. 2 5.5 Дверь ламинированная (замок, ручка) шт. 2 5.6 Стол канцелярский шт. 6 5.7 Шкаф канцелярский шт. 4 5.8 Тумба шт. 2 5.9 Стулья шт. 6 5.10 Кресло шт. 4 Арендуемые помещения в здании санитарно-бытового корпуса расположенном по адресу: г. Москва, ул. Молодогвардейская, д. 65, стр. 3. Общая площадь - 105,7 кв.м. № п/п Установленное оборудование Единица измерения Количество 1 Электрическое оборудование 1.1 Щит вводной ЩР1 шт. 1 1.1.1 Автоматический выключатель трехполюсный С40А шт. 1 1.1.2 Автоматический выключатель однополюсный С 25А шт. 5 1.1.3 Автоматический выключатель однополюсный С 16А шт. 2 1.2 Щит распределительный ЩР2 шт. 1 1.2.1 Автоматический выключатель трехполюсный С32А шт. 1 1.2.2 Устройство защитного отключения УЗО 20А шт. 3 1.2.3 Автоматический выключатель однополюсный С 16А шт. 1 1.2.4 Автоматический выключатель однополюсный С 6А шт. 2 1.3 Щит вводной ЩР3 шт. 1 1.3.1 Автоматический выключатель трехполюсный С50А шт. 1 1.3.2 Автоматический выключатель однополюсный С 20А шт. 5 1.3.3 Автоматический выключатель однополюсный С 16А шт. 2 1.3.4 Автоматический выключатель однополюсный С 32А шт. 1 1.4 Щит распределительный ЩР 2-1 шт. 1 1.4.1 Автоматический выключатель трехполюсный С32А шт. 1 1.4.2 Автоматический выключатель однополюсный С 25А шт. 1 1.4.3 Автоматический выключатель однополюсный С 20А шт. 1 1.4.4 Автоматический выключатель однополюсный С 10А шт. 1 1.5 Плита электрическая 4-х конфорочная шт. 1 2 Осветительное оборудование 2.1 Светильник LD-18х4 шт. 29 2.2 Лампа 18 Вт TLD 18 w/33 люм. шт. 116 2.5 Выключатель шт. 8 2.6 Розетка шт. 32 3 Отопление 3.1 Батарея отопления шт. 13 3.1.1 Кран регулировочный 1/2" шт. 26 3.1.2 Кран Маевского шт. 13 4 Сантехническое оборудование 4.1 Умывальник шт. 2 4.1.1 Смеситель для умывальника шт. 2 4.1.2 Подводка гибкая 50 см шт. 4 4.1.3 Сифон шт. 2 4.2 Мойка кухонная шт. 1 4.2.1 Смеситель для мойки шт. 1 4.2.2 Подводка гибкая 50 см шт. 2 4.2.3 Сифон шт. 1 4.3 Унитаз шт. 2 4.3.1 Подводка гибкая 50 см шт. 2 4.3.2 Кран шаровой Ду-15 шт. 2 4.3.3 Слив для унитаза шт. 2 5 Офисное оборудование 5.1 Половое покрытие ламинат кв.м 105,7 5.2 Потолок "Армстронг" кв.м 105,7 5.3 Окно ПВХ шт. 6 5.4 Дверь металлическая (замок, ручка) шт. 9 5.5 Доводчик шт. 1 5.6 Стол канцелярский шт. 10 5.7 Шкаф канцелярский шт. 8 5.8 Тумба шт. 8 5.9 Стулья шт. 11 5.10 Кресло шт. 5 5.11 Жалюзи шт. 6 5.12 Кухонный гарнитур шт. 1 Агентство на станции Москва-товарная-Курская: - Временное сооружение здание на базе 20 шт. модулей «Универсал» в двухэтажном исполнении, инвентарный № 002/00/00000012, расположенное по адресу: г. Москва, шоссе Энтузиастов, д.2. Общая площадь- 144 кв.м. № п/п Установленное оборудование Единица измерения Количество 1 Электрическое оборудование 1.1 Щит вводной шт. 1 1.1.1 Счетчик электроэнергии шт. 2 1.1.2 Автоматический выключатель трехполюсный С 100А шт. 1 1.2 Щит распределительный 1 этаж шт. 1 1.2.1 Автоматический выключатель трехполюсный С 63А шт. 1 1.2.2 Автоматический выключатель двухполюсный С 25А шт. 6 1.2.3 Автоматический выключатель двухполюсный С 16А шт. 13 1.2.4 Автоматический выключатель двухполюсный С 10А шт. 1 1.2.5 Автоматический выключатель однополюсный С 16А шт. 1 1.3 Щит распределительный 2 этаж шт. 1 1.3.1 Автоматический выключатель трехполюсный С 100А шт. 1 1.3.2 Автоматический выключатель трехполюсный С 40А шт. 1 1.3.3 Автоматический выключатель трехполюсный С 30А шт. 1 1.3.4 Автоматический выключатель трехполюсный С 16А шт. 1 1.3.5 Автоматический выключатель трехполюсный С 10А шт. 1 1.3.6 Автоматический выключатель двухполюсный С 16А шт. 3 1.3.7 Автоматический выключатель однополюсный С 16А шт. 1 1.3.8 Устройство защитного отключения УЗО 16А шт. 12 1.3.9 Устройство защитного отключения УЗО 10А шт. 4 2 Осветительное оборудование 2.1 Светильник LD-18х4 шт. 22 2.2 Светильник LD-18х2 шт. 10 2.3 Светильник Е-27 шт. 10 2.4 Лампа 18 Вт TLD 18 w/33 люм. шт. 108 2.5 Лампа энергосберегающая Е-27 20Вт шт. 10 2.6 Выключатель одноклавишный наружный шт. 28 2.7 Розетка наружная шт. 40 3 Сантехническое оборудование 3.1 Душевой поддон шт. 2 3.1.1 Сифон для душевого поддона шт. 2 3.1.2 Смеситель для душа шт. 2 3.1.3 Кран шаровой Ду-15 шт. 1 3.2 Мойка шт. 2 3.2.1 Смеситель для мойки шт. 2 3.2.2 Сифон шт. 2 3.2.3 Подводка гибкая 60 см шт. 4 3.2.4 Кран шаровой Ду-15 шт. 2 3.3 Унитаз шт. 4 3.3.1 Подводка гибкая 50 см шт. 4 3.3.2 Кран шаровой Ду-15 шт. 4 3.3.3 Слив для унитаза шт. 4 4 Офисное оборудование 4.1 Половое покрытие линолеум кв.м 144 4.2 Потолок "Армстронг" кв.м 144 4.3 Окно ПВХ шт. 18 4.4 Дверь металлическая шт. 6 4.5 Дверь ламинированная шт. 20 4.6 Стол канцелярский шт. 15 4.7 Шкаф канцелярский шт. 8 4.8 Тумба шт. 10 4.9 Стулья шт. 30 - Арендуемые помещения в здании административно бытового корпуса расположенном по адресу: г. Москва, шоссе Энтузиастов, д.2, стр.1. Общая площадь - 260,9 кв.м. № п/п Установленное оборудование Единица измерения Количество 1 Электрическое оборудование 1.1 Щит вводной шт. 1 1.1.1 Счетчик электроэнергии шт. 1 1.2.2 Автоматический выключатель однополюсный С 16А шт. 1 1.3 Щит распределительный шт. 1 1.3.1 Автоматический выключатель двухполюсный С 50А шт. 1 1.3.2 Автоматический выключатель однополюсный С 25А шт. 3 1.3.3 Автоматический выключатель однополюсный С 16А шт. 2 2 Осветительное оборудование 2.1 Светильник LD-18х4 шт. 43 2.2 Светильник LD-18х2 шт. 2 2.3 Лампа 18 Вт TLD 18 w/ шт. 176 2.4 Выключатель одноклавишный наружный шт. 14 2.5 Розетка наружная шт. 45 3 Сантехническое оборудование 3.1 Душевой поддон шт. 2 3.1.1 Сифон для душевого поддона шт. 2 3.1.2 Смеситель для душа шт. 2 3.1.3 Кран шаровой Ду-15 шт. 1 3.2 Мойка шт. 2 3.2.1 Смеситель для мойки шт. 2 3.2.2 Сифон шт. 2 3.2.3 Подводка гибкая 60 см шт. 4 3.2.4 Кран шаровой Ду-15 шт. 2 3.3 Унитаз шт. 2 3.3.1 Подводка гибкая 50 см шт. 2 3.3.2 Кран шаровой Ду-15 шт. 2 3.3.3 Слив для унитаза шт. 2 4 Офисное оборудование 4.1 Половое покрытие линолеум кв.м 24 4.2 Половое покрытие ламинат кв.м 48 4.3 Половое покрытие плитка кв.м 188,9 4.4 Потолок "Армстронг" кв.м 246 4.5 Окно ПВХ шт. 14 4.6 Дверь металлическая с замком шт. 2 4.7 Дверь ламинированная с замком шт. 9 4.8 Дверь алюминиевая со стеклом и замком шт. 3 4.9 Дверь с ручкой защелкой шт. 4 4.10 Стол канцелярский шт. 32 4.11 Шкаф канцелярский шт. 15 4.12 Тумба шт. 26 4.13 Стул шт. 17 4.14 Кресло шт. 8 4.15 Диван шт. 1 4.16 Доводчик шт. 1 4.17 Жалюзи кв.м 32 Агентство на станции Силикатная: - Арендуемые помещения в здании административно бытового корпуса, расположенном по адресу: г. Подольск, Рязановское шоссе, д.7, ст. Силикатная. Общая площадь - 200,8 кв.м. № п/п Установленное оборудование Единица измерения Количество 1 Электрическое оборудование 1.1 ЩО на 5 автоматов шт. 1 1.2 ЩО на 3 автомата шт. 1 1.3 Автоматический выключатель однополюсный С 25А шт. 4 1.4 Автоматический выключатель однополюсный С 16А шт. 5 2 Осветительное оборудование 2.1 Светильник LD-18х4 шт. 24 2.2 Светильник LD-36х2 шт. 4 2.3 Светильник встроенный Е14 шт. 5 2.4 Светильник встроенный Е27 шт. 5 2.5 Прожектор 500 Вт шт. 1 2.6 Лампа 18 Вт TLD 18 w шт. 96 2.7 Лампа 36 Вт TLD 36 w шт. 8 2.8 Лампа энергосберегающая Е14 шт. 5 2.9 Лампа энергосберегающая Е27 шт. 5 2.10 Лампа галогенная линейная 500 Вт шт. 1 2.11 Выключатель одноклавишный внутренней установки шт. 15 2.12 Выключатель одноклавишный наружной установки шт. 5 2.13 Розетка внутренней установки одинарная шт. 4 2.14 Розетка внутренней установки сдвоенная шт. 12 2.15 Розетка наружной установки сдвоенная шт. 10 3 Сантехническое оборудование 3.1 Мойка шт. 2 3.1.1 Смеситель для мойки шт. 2 3.1.2 Сифон шт. 2 3.1.3 Подводка гибкая 60 см шт. 4 3.1.4 Кран шаровой Ду-15 шт. 2 3.2 Унитаз шт. 2 3.2.1 Подводка гибкая 50 см шт. 2 3.2.2 Кран шаровой Ду-15 шт. 2 3.2.3 Слив для унитаза шт. 2 4 Офисное оборудование 4.1 Половое покрытие линолеум кв.м 100 4.2 Половое покрытие ламинат кв.м 100 4.3 Потолок "Армстронг" кв.м 200,8 4.4 Окно деревянное шт. 13 4.5 Дверь металлическая с замком шт. 4 4.6 Дверь деревянная с замком шт. 4 4.7 Стол канцелярский шт. 15 4.8 Шкаф канцелярский шт. 8 4.9 Тумба шт. 12 4.10 Стул шт. 15 4.11 Кресло шт. 10 4.12 Жалюзи шт. 13 4.13 Кухонный гарнитур шт. 2 Аппарат управления: - Помещения: инв. № 82652, площадь - 274,8 м.кв., инв. № 82651, площадь - 19,4 м.кв., инв. № 82650, площадь - 692,5 м.кв.; - Гараж, Инв. № 382649, площадь - 129,4 м.кв. Расположенные по адресу: г. Москва, ул. Короленко, д.8. Общая площадь - 1116,1 кв.м. № п/п Установленное оборудование Единица измерения Количество 1 Электрическое оборудование 1.1 Щит вводной ЩР 0 шт. 1 1.1.1 УЗО С 63А шт. 1 1.2 ЩР 1 (1 этаж) шт. 1 1.2.1 Счетчик электроэнергии шт. 1 1.2.2 Автоматический выключатель трехполюсный С 63А шт. 1 1.3 Щит распределительный ЩР 2 -1 этаж шт. 1 1.3.1 Устройство защитного отключения УЗО 63А шт. 1 1.3.2 Устройство защитного отключения УЗО 32А шт. 15 1.3.3 Устройство защитного отключения УЗО 20А шт. 2 1.3.4 Автоматический выключатель однополюсный С 16А шт. 22 1.3.5 Автоматический выключатель однополюсный С 10А шт. 9 1.4 Щит распределительный ЩР3 (1 этаж) шт. 1 1.4.1 Устройство защитного отключения УЗО 32А шт. 1 1.4.2 Устройство защитного отключения УЗО 20А шт. 5 1.4.3 Автоматический выключатель однополюсный С 32А шт. 1 1.4.4 Автоматический выключатель однополюсный С 25А шт. 4 1.4.5 Автоматический выключатель однополюсный С 16А шт. 8 1.4.6 Автоматический выключатель однополюсный С 10А шт. 1 1.5 ЩР 1 (2 этаж) шт. 1 1.5.1 Счетчик электроэнергии шт. 1 1.5.2 Устройство защитного отключения УЗО С 63А шт. 3 1.5.3 Устройство защитного отключения УЗО 20А шт. 9 1.5.4 Автоматический выключатель однополюсный С 16А шт. 21 1.5.5 Автоматический выключатель однополюсный С 10А шт. 15 1.6 Щит распределительный ЩР 2 -2 этаж шт. 1 1.6.1 Устройство защитного отключения УЗО 63А шт. 1 1.6.2 Устройство защитного отключения УЗО 20А шт. 20 1.6.3 Автоматический выключатель однополюсный С 16А шт. 20 1.6.4 Щит распределительный ЩР 3 -2 этаж шт. 1 1.6.5 Устройство защитного отключения УЗО 63А шт. 1 1.6.6 Автоматический выключатель однополюсный С 25А шт. 2 1.6.7 Автоматический выключатель однополюсный С 16А шт. 22 2 Осветительное оборудование 2.1 Светильники 4х18 шт. 142 2.2 Лампы люминисцентные ЛД-18 шт. 284 2.3 Светильники потолочные Е27 шт. 26 2.4 Лампы Е14 шт. 24 2.5 Люстры шт. 10 2.6 Ламы галогеновые G 9 75Вт шт. 35 2.7 Лампы галогеновые G 9 60Вт шт. 20 2.8 Лампы Е14 шт. 30 2.9 Розетки шт. 278 2.10 Выключатели шт. 43 2.11 Светильники светодиодные шт. 8 3 Оборудование системы теплоснабжения 3.1 Батареи отопления шт. 31 3.2 Кран Маевского шт. 31 3.3 Краны регулировочные 1/2" шт. 62 4 Сантехническое оборудование 4.1 Душевая кабина шт. 2 4.1.1 Сифон для душевого кабины шт. 2 4.1.2 Смеситель для душа шт. 2 4.1.3 Кран шаровой Ду-15 шт. 4 4.1.4 Подводка гибкая 60 см шт. 4 4.2 Умывальник шт. 6 4.2.1 Смеситель для умывальника шт. 6 4.2.2 Сифон шт. 6 4.2.3 Подводка гибкая 60 см шт. 12 4.2.4 Кран шаровой Ду-15 шт. 12 4.3 Унитаз шт. 9 4.3.1 Подводка гибкая 50 см шт. 9 4.3.2 Кран шаровой Ду-15 шт. 9 4.3.3 Слив для унитаза шт. 9 4.4 Писсуар шт. 1 4.4.1 Подводка гибкая 50 см шт. 1 4.4.2 Кран шаровой Ду-15 шт. 1 4.4.3 Слив для писсуара шт. 1 4.5 Мойка кухонная шт. 3 4.5.1 Смеситель для мойки шт. 3 4.5.2 Сифон шт. 3 4.5.3 Подводка гибкая 60 см шт. 6 4.5.4 Кран шаровой Ду-15 шт. 6 5 Офисное оборудование 5.1 Половое покрытие плитка кв.м 390,1 5.2 Половое покрытие ламинат кв.м 112,9 5.3 Половое покрытие линолеум кв.м 613 5.4 Потолки подвесные "Армстронг» кв.м 1116 5.5 Плинтус п.м. 206 5.6 Окна шт. 46 5.7 Межкомнатные и входные двери шт. 63 5.8 Замок врезной шт. 63 5.9 Мебель офисная стол шт. 108 5.10 Мебель офисная шкаф шт. 103 5.11 Мебели кухонной (комплект) шт. 3 5.12 Стулья шт. 18 5.13 Кресла шт. 145 Сервисный центр Арендуемые помещения в здании расположенном по адресу: г. Москва, ул. Русаковская, д.13. Общая площадь - 425,2 кв.м. № п/п Установленное оборудование Единица измерения Количество 1 Электрическое оборудование 1.1 Щит распределительный шт. 4 1.1.1 Автоматический выключатель трехполюсный С 25А шт. 1 1.1.2 Автоматический выключатель трехполюсный С 20А шт. 3 1.1.3 Автоматический выключатель трехполюсный С 16А шт. 2 1.1.4 Автоматический выключатель однополюсный С 16А шт. 16 1.1.5 Автоматический выключатель однополюсный С 10А шт. 11 1.1.6 Устройство защитного отключения УЗО С16А шт. 12 1.2 Электрополотенце шт. 2 2 Осветительное оборудование 2.1 Светильник LD-18х4 шт. 78 2.2 Светильник LD-36х1 шт. 2 2.3 Лампа 18 Вт TLD 18 w шт. 312 2.4 Лампа 36 Вт TLD 36 w шт. 2 2.5 Выключатель одноклавишный шт. 19 2.6 Розетка шт. 77 3 Отопление 3.1 Батареи отопления шт. 5 4 Сантехническое оборудование 4.1 Рукомойники на пъедистале шт. 2 4.1.1 Сифон шт. 2 4.1.2 Смеситель для рукомойника шт. 2 4.1.3 Подводка гибкая 60 см шт. 4 4.1.4 Кран шаровой Ду-15 шт. 2 4.2 Мойка Кухонная шт. 2 4.2.1 Смеситель для мойки шт. 2 4.2.2 Сифон шт. 2 4.2.3 Подводка гибкая 60 см шт. 4 4.2.4 Кран шаровой Ду-15 шт. 2 4.3 Унитаз с сололифтом шт. 3 4.3.1 Подводка гибкая 50 см шт. 3 4.3.2 Кран шаровой Ду-15 шт. 3 4.3.3 Слив для унитаза шт. 3 5 Офисное оборудование 5.1 Половое покрытие керамическая плитка кв.м 400 5.2 Половое покрытие ламинат кв.м 25,2 5.3 Потолок "Армстронг" кв.м 396 5.4 Окно алюминиевое шт. 5 5.5 Дверь металлическая с замком, доводчиками шт. 3 5.6 Дверь ламинированная с замком, ручками шт. 11 5.7 Дверь алюминиевая со стеклом и замком шт. 3 5.8 Дверь метал, замки ручки шт. 5 5.9 Стол канцелярский шт. 27 5.10 Шкаф канцелярский шт. 35 5.11 Тумба шт. 30 5.12 Стул шт. 18 5.13 Кресло шт. 37 5.14 Диван шт. 2 5.15 Пуфик шт. 2 5.16 Жалюзи (28 ком.) кв.м 79 5.17 Кухонный гарнитур шт. 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Агентство на станции Ногинск: |
| - Будка - бытовка, инв. № 00010171, расположенная по адресу: Московская область, г. Ногинск, ул. Комсомольская, вокзал. Общая площадь - 33,8 кв.м. |
| № п/п Установленное оборудование Единица измерения Количество 1 Электрическое оборудование 1.1 Трансформатор понижающий шт. 1 1.2 ВРУ шт. 1 1.3 Рубильник шт. 1 1.4 ЩР шт. 3 1.5 Магнитный пускатель ПМЕ шт. 3 1.6 Выключатель автоматический шт. 6 1.7 Кабель электрический (м) м 200 1.8 Автоматический выключатель однополюсный С 6А шт. 2 2 Освещение 2.1 ЩО шт. 3 2.2 Выключатель автоматический шт. 10 2.3 Прожектор ЛД-250 на здании шт. 1 2.4 Реле времени «суточное» для автоматического включения прожекторов. шт. 1 2.5 Светильник ЛД-18 на 4 люминесцентные лампы по 18 Вт. шт. 8 2.6 Лампа ЛД-18 шт. 36 2.7 Светильник круглый с лампами накаливания шт. 2 2.8 Лампа накаливания 100 Вт. шт. 2 2.9 Розетка штепсельная, трехполюсная шт. 10 2.10 Выключатель одноклавишный шт. 4 3 Оборудование систем тепло и водоснабжения. 3.1 Котел электрический 7 кВт., со встроенным циркуляционным насосом, расширительным баком и системой автоматики. шт. 1 3.2 Электрообогреватель 1,5 кВт. шт. 1 3.3 Батарея отопления (секционная) шт. 6 3.4 Количество секций шт. 36 3.5 Кран шаровой Ду-15 шт. 6 3.6 Кран регулировочный шт. 6 3.7 Кран Маевского шт. 6 3.8 Вентилятор встроенный шт. 1 4 Сантехническое оборудование 4.1 Водонагреватель электрический шт. 1 4.1.1 Подводка гибкая 80 см шт. 2 4.1.2 Кран шаровой 1/2" шт. 2 4.1.3 Клапан обратный шт. 1 4.2 Умывальник шт. 1 4.2.1 Смеситель для умывальника шт. 1 4.2.2 Подводка гибкая 50 см шт. 2 4.3 Унитаз шт. 1 4.3.1 Подводка гибкая 50 см шт. 1 4.3.2 Кран шаровой Ду-15 шт. 1 4.3.3 Слив для унитаза шт. 1 5 Офисное оборудование 5.1 Половое покрытие линолеум (кв.м) кв.м 33,8 5.2 Потолок подвесной (кв.м.) кв.м 33,8 5.3 Плинтус п.м. м 30 5.4 Окна шт. 5 5.5 Межкомнатные и входные двери шт. 4 5.6 Замок врезной шт. 4 5.7 Мебель офисная стол шт. 5 5.8 Мебель офисная шкаф шт. 4 5.9 Мебели кухонной (комплект) шт. 1 5.10 Стулья шт. 12 5.11 Кресло шт. 4 - Здание помещение конторы, инв. № 00010003, расположенное по адресу: Московская область, г. Ногинск, ул. Комсомольская, вокзал. Общая площадь – 30,8 м.кв. № п/п Установленное оборудование Единица измерения Количество 1 Электрическое оборудование 1.1 Стабилизатор напряжения на 5 кВт. шт. 1 1.2 ЩР шт. 1 1.2.1 Автоматический выключатель трехполюсный С40А шт. 1 1.2.2 Автоматический выключатель трехполюсный С32А шт. 1 1.2.3 Автоматический выключатель однополюсный С 25А м 1 1.2.4 Автоматический выключатель однополюсный С 16А шт. 1 1.2.5 Автоматический выключатель однополюсный С 10А шт. 1 2 Освещение 2.1 Прожектор ЛД-400 на вышке шт. 2 2.2 Прожектор металлогалогенный 2 кВт. на вышке шт. 1 2.3 Прожектор с натриевой лампой на вышке шт. 2 2.4 Лампа ЛД-250 шт. 2 2.5 Лампа ЛД-400 шт. 2 2.6 Лампа металлогалогенная 2 кВт. шт. 1 2.7 Реле времени «суточное» для автоматического включения прожекторов. шт. 1 2.8 Светильник ЛД-18 на 4 люминесцентные лампы по 18 Вт. шт. 8 2.9 Лампа ЛД-18 шт. 36 2.10 Светильник ЛД-36 на 2 люминесцентные лампы по 36 Вт. шт. 8 2.11 Лампа ЛД-36 шт. 16 2.12 Светильник круглый с лампами накаливания шт. 1 2.13 Лампа накаливания 100 Вт. шт. 1 2.14 Розетка штепсельная, трехполюсная шт. 8 2.15 Выключатель одноклавишный шт. 3 3 Оборудование систем тепло и водоснабжения. 3.1 Котел электрический 9 кВт., со встроенным циркуляционным насосом, расширительным баком и системой автоматики. шт. 1 3.2 Электронагреватель воды шт. 1 3.3 Батарея отопления шт. 4 3.4 Кран шаровой Ду-15 шт. 4 3.5 Кран регулировочный шт. 8 3.6 Кран Маевского шт. 4 3.7 Вентилятор встроенный шт. 1 4 Офисное оборудование 4.1 Половое покрытие линолеум (кв.м) кв.м 30,8 4.2 Потолок подвесной (кв.м.) кв.м 30,8 4.3 Плинтус п.м. м 24 4.4 Окна шт. 3 4.5 Межкомнатные и входные двери шт. 5 4.6 Замок врезной шт. 3 4.7 Мебель офисная стол шт. 3 4.8 Мебель офисная шкаф шт. 2 4.9 Стулья. шт. 6 |  |  |  |

Объекты расположенные по адресу: г. Москва, малое кольцо МЖД, 54-й км:

- Все здание (Здание административно-бытового корпуса), инв. № 10099, расположенное по адресу: г. Москва, малое кольцо МЖД, 54-й км, стр.23. Общая площадь - 1215 кв.м.

№ п/п Установленное оборудование Единица измерения Количество 1 Осветительное оборудование 1.1 Щит освещения Шт. 3 1.1.1 Автоматические выключатели Шт. 72 1.2 Светильник LD-18х4 Шт. 65 1.2.1 Лампа 18 Вт TLD 18 w/33 люм. Шт. 260 1.3 Светильник под лампу Е27 Шт. 16 1.3.1 Лампа Е27 Шт. 16 1.4 Выключатель Шт. 26 1.5 Розетка Шт. 14

2 Отопление 2.1 Радиатор отопления Шт. 46 2.1.1 Кран шаровой 1/2" Шт. 92 2.1.2 Кран Маевского Шт. 46 3 Сантехническое оборудование 3.1 Умывальник Шт. 4 3.1.1 Смеситель для умывальника Шт. 4 3.1.2 Сифон Шт. 4 3.1.3 Подводка гибкая 60 см Шт. 8 3.1.4 Кран шаровой Ду-15 Шт. 8 3.2 Унитаз Шт. 5 3.2.1 Подводка гибкая 50 см Шт. 5 3.2.2 Кран шаровой Ду-15 Шт. 5 3.2.3 Слив для унитаза Шт. 5 4 Элементы здания 4.1 Дверей Шт. 31 4.2 Окон Шт. 41 4.3 Доводчик Шт. 1 4.4 Рольставни металлические Шт. 13 - Все здание (Здание гаража депо), инв. № 10076, расположенное по адресу: г. Москва, малое кольцо МЖД, 54-й км, стр.9. Общая площадь - 126,3 кв.м. № п/п Установленное оборудование Единица измерения Количество 1 Осветительное оборудование 1.1 ЩР, ЩО Шт. 3 1.1.1 Автоматические выключатели Шт. 12 1.2 Светильник LD-36х2 Шт. 8 1.2.1 Лампа 36 Вт TLD 36 w. Шт. 16 1.3 Выключатель Шт. 1 1.4 Розетка Шт. 2 2 Отопление 2.1 Радиатор отопления Шт. 9 2.1.1 Кран шаровой 1/2" Шт. 18 2.1.2 Кран Маевского Шт. 9 3 Элементы здания 4.1 Ворота металлические Шт. 2 - Все здание (Здание депо для ремонта контейнеров), инв. № 10097, расположенное по адресу: г. Москва, малое кольцо МЖД, 54-й км, стр.25. Общая площадь - 525,4 кв.м. № п/п Установленное оборудование Единица измерения Количество 1 Осветительное оборудование 1.1 Щит освещения Шт. 4 1.1.1 Автоматические выключатели Шт. 36 1.2 Светильники светодиодные Шт. 40 1.3 Выключатель Шт. 40 1.4 Розетка Шт. 35 2 Отопление 2.1 Радиатор отопления Шт. 40 2.1.1 Кран шаровой 1/2" Шт. 80 2.1.2 Кран Маевского Шт. 40 3 Сантехническое оборудование 3.1 Умывальник Шт. 4 3.1.1 Смеситель для умывальника Шт. 4 3.1.2 Сифон Шт. 4 3.1.3 Подводка гибкая 60 см Шт. 8 3.1.4 Кран шаровой Ду-15 Шт. 8 3.2 Унитаз Шт. 4 3.2.1 Подводка гибкая 50 см Шт. 4 3.2.2 Кран шаровой Ду-15 Шт. 4 3.2.3 Слив для унитаза Шт. 4 3.3 Душевая кабина Шт. 2 3.3.1 Сифон для душевой кабины Шт. 2 3.3.2 Смеситель для душа Шт. 2 3.3.3 Кран шаровой Ду-15 Шт. 4 4 Элементы здания 4.1 Дверей Шт. 6 4.2 Ворота рулонные (роллетные) Шт. 4 - Все здание (Моечное отделение контейнеров), инв. № 10073, расположенное по адресу: г. Москва, малое кольцо МЖД, 54-й км, стр.7. Общая площадь - 239,9 кв.м. № п/п Установленное оборудование Единица измерения Количество 1 Осветительное оборудование 1.1 ЩО Шт. 1 1.1.1 Автоматические выключатели Шт. 12 1.2 Светильник LD-36х2 Шт. 20 1.2.1 Лампа 36 Вт TLD 36 w. Шт. 40 2 Отопление 2.1 Радиатор отопления Шт. 10 2.1.1 Кран шаровой 1/2" Шт. 20 2.1.2 Кран Маевского Шт. 10 3 Элементы здания 4.1 Ворота металлические Шт. 2 - Все здание (Здание распределительного пункта), инв. № 10108, расположенное по адресу: г. Москва, малое кольцо МЖД, 54-й км, стр. 3. Общая площадь - 140,4 кв.м. № п/п Установленное оборудование Единица измерения Количество 1 Осветительное оборудование 1.1 ЩО Шт. 1 1.1.1 Автоматические выключатели Шт. 6 1.2 Светильник LD-36х2 Шт. 12 1.2.1 Лампа 36 Вт TLD 36 w. Шт. 24 2 Отопление 2.1 Радиатор отопления Шт. 6 2.1.1 Кран шаровой 1/2" Шт. 12 2.1.2 Кран Маевского Шт. 6 3 Элементы здания 4.1 Дверей Шт. 2 - Все здание (Здание ремонтной бригады), инв. № 10071, расположенное по адресу: г. Москва, малое кольцо МЖД, 54-й км, стр.15. Общая площадь - 83,8 кв. м. № п/п Установленное оборудование Единица измерения Количество 1 Осветительное оборудование 1.1 Щит освещения Шт. 1 1.1.1 Автоматические выключатели Шт. 12 1.2 Светильник LD-36х2 Шт. 16 1.2.1 Лампа 36 Вт TLD 36 w. Шт. 32 1.3 Выключатель Шт. 6 1.4 Розетка Шт. 8 2 Отопление 2.1 Радиатор отопления Шт. 15 2.1.1 Кран шаровой 1/2" Шт. 30 2.1.2 Кран Маевского Шт. 15 3 Сантехническое оборудование 3.1 Умывальник Шт. 2 3.1.1 Смеситель для умывальника Шт. 2 3.1.2 Сифон Шт. 2 3.1.3 Подводка гибкая 60 см Шт. 4 3.1.4 Кран шаровой Ду-15 Шт. 4 3.2 Унитаз Шт. 2 3.2.1 Подводка гибкая 50 см Шт. 2 3.2.2 Кран шаровой Ду-15 Шт. 2 3.2.3 Слив для унитаза Шт. 2 3.3 Душевая кабина Шт. 1 3.3.1 Сифон для душевой кабины Шт. 1 3.3.2 Смеситель для душа Шт. 1 3.3.3 Кран шаровой Ду-15 Шт. 4 4 Элементы здания 4.1 Дверей Шт. 7 4.2 Окон Шт. 6 - Все здание (Здание ремонтно-механических мастерских), инв. № 10098, расположенное по адресу: г. Москва, малое кольцо МЖД, 54-й км, стр.1. Общая площадь - 520,3 кв.м. № п/п Установленное оборудование Единица измерения Количество 1 Осветительное оборудование 1.1 Щит освещения Шт. 3 1.1.1 Автоматические выключатели Шт. 72 1.2 Светильник Е-40 Шт. 16 1.2.1 Лампа ДРВ 500 Шт. 16 1.3 Прожекторов Шт. 5 1.3.1 Лампа ДРЛ 500 Шт. 5 1.4 Выключатель Шт. 14 1.5 Розетка Шт. 12 2 Отопление 2.1 Регистры отопления Шт. 30 2.1.1 Кран шаровой 3/4" Шт. 60 2.1.2 Кран Маевского Шт. 30 3 Элементы здания 3.1 Дверей Шт. 8 3.2 Окон Шт. 15 3.3 Доводчик Шт. 4 - Все здание (Здание санитарно-бытового корпуса), инв. № 10102, расположенное по адресу: г. Москва, малое кольцо МЖД, 54-й км, стр.27. Общая площадь - 525,4 кв.м. № п/п Установленное оборудование Единица измерения Количество 1 Осветительное оборудование 1.1 Щит освещения Шт. 3 1.1.1 Автоматические выключатели Шт. 32 1.2 Светильник LD-18х4 Шт. 48 1.2.1 Лампа 18 Вт TLD 18 w/33 люм. Шт. 192 1.3 Выключатель Шт. 20 1.4 Розетка Шт. 40 2 Отопление 2.1 Радиатор отопления Шт. 29 2.1.1 Кран шаровой 1/2" Шт. 60 2.1.2 Кран Маевского Шт. 48 2.2 Регистр Шт. 2 3 Сантехническое оборудование 3.1 Умывальник Шт. 5 3.1.1 Смеситель для умывальника Шт. 5 3.1.2 Сифон Шт. 5 3.1.3 Подводка гибкая 60 см Шт. 10 3.1.4 Кран шаровой Ду-15 Шт. 10 3.2 Унитаз Шт. 9 3.2.1 Подводка гибкая 50 см Шт. 9 3.2.2 Кран шаровой Ду-15 Шт. 9 3.2.3 Слив для унитаза Шт. 9 3.3 Водонагреватель Аристон Шт. 4 3.3.1 Подводка гибкая 60 см Шт. 8 3.3.2 Кран шаровой Ду-15 Шт. 8 3.3.3 Клапан предохранительный Шт. 4 4 Элементы здания 4.1 Дверей Шт. 30 4.2 Окон Шт. 5 - Все здание (Пристройка к зданию депо), инв. № 10118, расположенное по адресу: г. Москва, малое кольцо МЖД, 54-й км, стр.11. Общая площадь - 205,6 кв.м. № п/п Установленное оборудование Единица измерения Количество 1 Осветительное оборудование 1.1 Светильники LD 18х4 Шт. 10 1.2 Автоматический выключатель Шт. 4 1.3 Выключатель Шт. 4 2 Отопление 2.1 Радиатор отопления Шт. 8 2.1.1 Кран шаровой 1/2" Шт. 16 2.1.2 Кран Маевского Шт. 8 3 Сантехническое оборудование 4 Элементы здания 4.1 Дверей Шт. 4 4.2 Окон Шт. 9 - Все здание (Пристройка к зданию депо), инв. № 10101, расположенное по адресу: г. Москва, малое кольцо МЖД, 54-й км, стр.13. Общая площадь - 352,9 кв.м. № п/п Установленное оборудование Единица измерения Количество 1 Осветительное оборудование 1.1 Щит освещения Шт. 2 1.2 Автоматический выключатель Шт. 6 1.3 Светильник LD-18х4 Шт. 25 1.4 Лампа 18w/33 люм. Шт. 20 1.5 Розетка Шт. 10 2 Отопление 2.1 Радиатор отопления Шт. 12 2.1.1 Кран шаровый 1¦2" Шт. 24 2.1.2 Кран Маевского Шт. 12 3 Сантехническое оборудование 4 Элементы здания 4.1 Дверей Шт. 6 4.2 Окон Шт. 8 - Все здание (Служебно-бытовая пристройка), инв. № 10120, расположенное по адресу: г. Москва, малое кольцо МЖД, 54-й км, стр. 21. Общая площадь - 727,3 кв.м. № п/п Установленное оборудование Единица измерения Количество 1 Осветительное оборудование 1.1 Щит освещения Шт. 1 1.1.1 Автоматические выключатели Шт. 12 1.2 Светильник LD-18х4 Шт. 43 1.2.1 Лампа 18 Вт TLD 18 w/33 люм. Шт. 172 1.3 Светильник под лампу Е27 Шт. 10 1.3.1 Лампа Е27 Шт. 10 1.4 Выключатель Шт. 16 1.5 Розетка Шт. 36 2 Отопление 2.1 Радиатор отопления Шт. 17 2.1.1 Кран шаровой 1/2" Шт. 34 2.1.2 Кран Маевского Шт. 17 3 Сантехническое оборудование 3.1 Умывальник Шт. 6 3.1.1 Смеситель для умывальника Шт. 6 3.1.2 Сифон Шт. 6 3.1.3 Подводка гибкая 60 см Шт. 12 3.1.4 Кран шаровой Ду-15 Шт. 12 3.2 Унитаз Шт. 6 3.2.1 Подводка гибкая 50 см Шт. 6 3.2.2 Кран шаровой Ду-15 Шт. 6 3.2.3 Слив для унитаза Шт. 6 3.3 Душевая кабина Шт. 1 3.3.1 Подводка гибкая 60 см Шт. 2 3.3.2 Кран шаровой Ду-15 Шт. 2 3.3.3 Смеситель Шт. 1 4 Элементы здания 4.1 Дверей Шт. 10 4.2 Окон Шт. 15 4.3 Доводчик Шт. 1 - Все здание (Спортивный зал, помещение художника и ремонта спец. одежды), инв. № 10119, расположенное по адресу: г. Москва, малое кольцо МЖД, 54-й км, стр.17. Общая площадь - 374 кв.м. № п/п Установленное оборудование Единица измерения Количество 1 Осветительное оборудование 1.1 Щит освещения Шт. 1 1.1.1 Автоматические выключатели Шт. 12 1.2 Светильник LD-18х4 Шт. 6 1.2.1 Лампа 18 Вт TLD 18 w/33 люм. Шт. 24 1.4 Выключатель Шт. 6 1.5 Розетка Шт. 12 2 Отопление 2.1 Радиатор отопления Шт. 5 2.1.1 Кран шаровой 1/2" Шт. 10 2.1.2 Кран Маевского Шт. 5 3 Сантехническое оборудование 3.1 Умывальник Шт. 1 3.1.1 Смеситель для умывальника Шт. 1 3.1.2 Сифон Шт. 1 3.1.3 Подводка гибкая 60 см Шт. 2 3.1.4 Кран шаровой Ду-15 Шт. 1 3.2 Унитаз Шт. 1 3.2.1 Подводка гибкая 50 см Шт. 2 3.2.2 Кран шаровой Ду-15 Шт. 1 3.2.3 Слив для унитаза Шт. 1 3.3 Душевая кабина Шт. 1 3.3.1 Подводка гибкая 60 см Шт. 2 3.3.2 Кран шаровой Ду-15 Шт. 2 3.3.3 Смеситель Шт. 1 4 Элементы здания 4.1 Дверей Шт. 4 4.2 Окон Шт. 6

Перечень и периодичность выполнения работ по техническому обслуживанию инженерных сетей:

- техническое обслуживание ГРЩ, распределительных устройств, щитов, сборок и щитков;

| Осмотр и очистка от пыли шин, щитов, автоматических выключателей | 1 раз в 3 месяца |
| --- | --- |
| Проверка соответствия фактических условий работы аппаратов, приборов, шин и конструкций их номинальным техническим параметрам (току, напряжению, отключаемой мощности, частоте и т.п.) | 1 раз в 3 месяца |
| Проверка исправности рукояток, замков, ручек, нагрева контактов пусковой аппаратуры, восстановление надписей, предупредительных знаков на щитах и пультах, регулировка ножей рубильников, контактов. | 1 раз в 3 месяца |
| Выравнивание нагрузок на вводах и по фазам, протяжка контактов, проверка опрессовки наконечников. | 1 раз в 3 месяца |
| Проверка работоспособности АВР, автоматических выключателей, при необходимости замена | 1 раз в 3 месяца |
| Испытание изоляции распределительных устройств, щитов и щитков | 1 раз в 3 года |

- техническое обслуживание аппаратуры освещения;

| Проверка автоматов освещения, при необходимости замена. | 1 раз в месяц |
| --- | --- |
| Проверка стационарного оборудования и электропроводки рабочего и аварийного освещения на соответствие токов расчетным значениям. | 2 раза в год. |
| Очистка светильников от пыли и копоти. | 1 раз в год |
| Измерение нагрузок и напряжения в отдельных точках электрической сети. | 1 раз в год |
| Замена перегоревших электроламп | По устной заявке |
| Ремонт светильников | По устной заявке |
| Замена светильников | По мере необходимости |

- техническое обслуживание тепловых пунктов;

| Очистка от пыли и грязи оборудования, арматуры трубопроводов | 1 раз в месяц |
| --- | --- |
| Определение эффективности работы регуляторов расхода тепла, производство регулировок | 1 раз в месяц |
| Проверка состояния фильтров и грязевиков, при необходимости их чистка. | 1 раз в месяц |
| Контроль гидравлических параметров систем отопления и теплоснабжения, их регулировка | 1 раз в месяц |
| Проверка параметров работы (давление и температура) теплообменников | 1 раз в месяц |
| Проверка эффективности работы циркуляционных насосов | 1 раз в месяц |
| Проверка на работоспособность контрольных приборов их регулировка и замена | 1 раз в месяц |
| Контроль регулировочной и запорной арматуры, их ремонт и замена | 1 раз в месяц |

- техническое обслуживание систем отопления и теплоснабжения;

| Контроль систем на предмет отсутствия протечек, проверка на равномерность прогрева приборов отопления, устранение неисправностей | 1 раз в 3 месяца |
| --- | --- |
| Проверка на работоспособность запорной и регулирующей арматуры, настройка по давлению | 1 раз в 3 месяца |

- подготовка к отопительному сезону;

| Гидравлические испытания всех систем отопления, ГВС, трубопроводов | 1 раз в год |
| --- | --- |
| Гидропневматическая промывка систем отопления и теплоснабжения | 1 раз в год |
| Проверка герметичности запорно-регулирующей арматуры | 1 раз в год |
| Ремонт, ревизия и замена запорно-регулирующей арматуры | 1 раз в год |
| Ремонт, ревизия циркуляционных насосов, проверка их на работоспособность | 1 раз в год |
| Ремонт, ревизия регуляторов давления и расхода. | 1 раз в год |
| Очистка грязевиков с заменой прокладок | 1 раз в год |
| Проверка контрольных приборов | 1 раз в год |
| Ревизия, проверка срабатывания и настройка предохранительных клапанов | 1 раз в год |
| Гидравлические испытания рабочим давлением тепловых пунктов, систем отопления и теплоснабжения, теплообменников. | 1 раз в год |
| Покраска трубопроводов и оборудования | По мере необходимости |

- система водопровода и канализации;

| Ремонт и замена арматуры сантехнических приборов, прочистка сифонов, лежаков туалетов и умывальников | 1 раз в месяц |
| --- | --- |
| Контроль протечек, ликвидация засоров в стояках. | 1раз в 3 месяца |
| Ревизия системы ГВС, проверка запорно-регулирующей арматуры, ремонт и замена. | 1раз в 3 месяца |
| Ремонт и прочистка трапов душевых кабин и технических помещений | 1раз в 3 месяца |

- система вентиляции;

| Чистка и замена фильтров, чистка вентиляторов и теплообменников, дренажа, проверка на работоспособность приводов, их смазка и регулировка | 1 раз в 3 месяца |
| --- | --- |
| Тестирование и корректировка рабочих параметров | 1 раз в 3 месяца |
| Проверка работоспособности установки на максимальных и минимальных нагрузках | 1 раз в 3 месяца |

-  техническое обслуживание контрольно измерительных приборов;

| Проверка соответствия показаний механических термометров контрольным величинам, производство регулировки. | 1 раз в год |
| --- | --- |
| Проверка соответствия показаний манометров контрольным величинам | 1 раз в год |

4.11.  Перечень производимых столярно-плотницких и аварийно-ремонтных работ:

- фундаменты и отливы

| Ремонт поверхности кирпичных и оштукатуренных фундаментов при глубине заделки в 0.5 кирпича площадью в одном месте до 1 кв. м. | По мере необходимости |
| --- | --- |
| Заделка трещин в кирпичных фундаментах и отливах цементным раствором | По мере необходимости |

- стены

| Ремонт поверхности кирпичных стен при глубине заделки в 0.5 кирпича площадью в одном месте до 1 кв. м | По мере необходимости |
| --- | --- |
| Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором | По мере необходимости |

- проемы

| Ремонт форточек | По мере необходимости |
| --- | --- |
| Смена стекол в деревянных переплетах при площади стекла до 1 кв. м | По мере необходимости |
| Смена дверных приборов | По мере необходимости |
| Смена оконных приборов | По мере необходимости |
| Установка дверных полотен: наружных, кроме балконных | По мере необходимости |
| Ремонт дверных коробок в каменных стенах без снятия полотна | По мере необходимости |
| Смена дверных приборов: замки навесные, внутренние | По мере необходимости |

- полы

| Смена метлахских плиток в полах до 10 шт. | По мере необходимости |
| --- | --- |
| Разборка покрытий полов из линолеума | По мере необходимости |
| Ремонт покрытий из плиток поливинилхлоридных. размером 200 х 200 мм | По мере необходимости |
| Заделка выбоин в полах цементных | По мере необходимости |
| Устройство покрытий из линолеума насухо | По мере необходимости |

- кровля

| Ремонт отдельными местами рулонного покрытия, промазка битумными составами: битумом нефтяным, мастикой | По мере необходимости |
| --- | --- |

- штукатурные работы

| Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью до 1 кв. м толщиной слоя до 20 мм | По мере необходимости |
| --- | --- |
| Ремонт штукатурки лестничных площадок и маршей | По мере необходимости |

- мелкий ремонт мебели

| Замена крепежных изделий, фурнитуры | По устной заявке |
| --- | --- |
| Регулировка дверей | По мере необходимости |

- ремонт подвесного потолка

| Ремонт крепежа, направляющих | По мере необходимости |
| --- | --- |
| Замена потолочных плит | По устной заявке |

- малярные работы

| Покраска дверей, перил, ограждений | По мере необходимости |
| --- | --- |
| Покраска стен, полов до 1 кв.м. | По мере необходимости |

Гарантийные обязательства на оказанные Услуги должны составлять не менее 6 месяцев и 14 дней на установленные материалы, взамен вышедших из строя. В течение гарантийного срока в соответствии с договором Исполнитель обеспечивает за свой счет устранение и исправление всех неисправностей и дефектов, возникших вследствие некачественного оказания Услуг.

Услуги должны оказываться с обеспечением необходимых противопожарных мероприятий, с соблюдением правил по технике безопасности и охране окружающей среды во время их оказания, в строгом соблюдении правил электробезопасности, режима работы предприятия.

Услуги должны оказываться собственными силами с использованием собственного оборудования, инструмента и автотранспорта, без привлечения субподрядных организаций.

Подписи Сторон.

| _____________ /_____________/ | Директор филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на Московской железной дороге _______________ /М.В. Галимов/ |
| --- | --- |

Приложение № 2

к Договору №________________________

от «___»__________ 20__ года

Калькуляция

(Единая)

# На оказание услуг по техническому обслуживанию внутреннего инженерного электрооборудования, вентиляции и коммуникационных систем отопления, водопровода и канализации, а также выполнение столярно-плотницких и аварийно-ремонтных работ в собственных и арендуемых помещениях филиала в 2015 – 2017 годах, на следующих объектах Заказчика:

Агентство на станции Москва-товарная-Павелецкая:

- Все здание (строение №10), инв. № 00010007, расположенное по адресу: г. Москва, ул. Дубининская, д. 63, стр. 10 А, площадь - 177,9 м. кв.

- Все здание (здание контейнерного отделения), инв. № 00010197, расположенное по адресу: г. Москва, ул. Дубининская, д. 63, стр. 28, площадь - 141,3 м.кв.

- Мобильное здание на базе сборно-разборных систем «Универсал» на основе 5 каркасов, инв. № 002/00/00000023, расположенное по адресу: г. Москва, ул. Дубининская д. 63, площадь - 77,43 м.кв.

- Арендуемые помещения общей площадью 197,2 м.кв. в здании Санитарно-бытового корпуса, расположенном по адресу: г. Москва, ул. 2-ой Павелецкий проезд, строение 9.

- Арендуемые помещения общей площадью 72,52 м.кв. в здании новой товарной  конторы расположенном по адресу: г. Москва, ул. Дубининская, д. 63, стр.7.

Автотранспортный участок:

- Все здание  (цех годового ремонта контейнеров), инв. № 002/00/00000004, расположенное по адресу: г. Москва, ул. Дубининская, д. 71 А, площадь - 1323,3 м.кв.

Агентство на станции Кунцево-2:

- Все здание (контора), инв. № 00010062, расположенное по адресу: г. Москва, ул. Молодогвардейская д. 65, стр. 8, площадь - 52,5 м.кв.

- Здание административно бытового корпуса на основе 6 модулей «Универсал», инв. № 002/00/00000014, расположенное по адресу: г. Москва, ул. Молодогвардейская, д. 65, площадь - 88,62 м.кв.

- Арендуемые помещения общей площадью 105,7 м.кв. в здании санитарно-бытового корпуса расположенном по адресу: г. Москва, ул. Молодогвардейская,  д. 65, стр. 3.

Агентство на станции Ногинск:

- Здание помещение конторы, инв. № 00010003, расположенное по адресу: Московская область, г. Ногинск, ул. Комсомольская, вокзал, площадь – 30,8 м.кв.

- Будка - бытовка, инв. № 00010171, расположенное по адресу: Московская область, г. Ногинск,  ул. Комсомольская, вокзал, площадь - 33,8 м.кв.

Агентство на станции Москва-товарная-Курская:

- Временное сооружение - здание на базе 20 шт. модулей «Универсал» в двухэтажном исполнении, инв. № 002/00/00000012, общей площадью 144,0 м.кв., расположенное по адресу: г. Москва, Шоссе Энтузиастов, д. 2.

- Арендуемые помещения общей площадью 260,9 м.кв. в здании административно бытового корпуса расположенном по адресу: г. Москва, шоссе Энтузиастов, д.2, стр.1.

Агентство на станции Силикатная:

- Арендуемые помещения общей площадью 200,8 м.кв. в здании административно бытового корпуса, расположенном по адресу: г. Подольск, Рязановское шоссе, д.7, станция Силикатная.

Аппарат управления:

- Помещения, инв. № 82652, расположенные по адресу: г. Москва, улица Короленко, д.8, площадь - 274,8 м.кв.

- Помещения, инв. № 82651, расположенные по адресу: г. Москва, улица Короленко, д.8, площадь - 19,4 м.кв.

- Помещения, инв. № 82650, расположенные по адресу: г. Москва, улица Короленко, д.8, площадь - 692,5 м.кв.

- Гараж, Инв. № 382649, расположенный по адресу: г. Москва, улица Короленко, д.8, площадь - 129,4 м.кв.

Сервисный центр:

- Арендуемые помещения общей площадью 425,2 м.кв. в здании расположенном по адресу: г. Москва, ул. Русаковская, д.13.

Объекты расположенные по адресу: г. Москва, малое кольцо МЖД, 54-й км:

- Все здание (Здание административно-бытовой корпус), инв. № 10099, расположенное по адресу: Москва, малое кольцо МЖД, 54-й км, стр. 23, площадь - 1215,5 м.кв.

- Все здание (Здание гаража депо), инв. № 10076, расположенное по адресу: Москва, малое кольцо МЖД, 54-й км, стр. 9, площадь - 126,3 м.кв.

- Все здание (Здание депо для ремонта контейнеров), инв. № 10097, расположенное по адресу: Москва, малое кольцо МЖД, 54-й км, стр. 25, площадь - 525,4 м.кв.

- Все здание (Моечное отделение контейнеров), инв. № 10073, расположенное по адресу: Москва, малое кольцо МЖД, 54-й км, стр. 7, площадь - 239,9 м.кв.

- Все здание (Здание распределительного пункта), инв. № 10108, расположенное по адресу: Москва, малое кольцо МЖД, 54-й км, стр. 3, площадь – 140 м.кв.

- Все здание (Здание ремонтной бригады), инв. № 10071, расположенное по адресу: Москва, малое кольцо МЖД, 54-й км, стр. 15, площадь - 83,8 м.кв.

- Все здание (Здание ремонтно-механических мастерских), инв. № 10098, расположенное по адресу: Москва, малое кольцо МЖД, 54-й км, стр. 1, площадь - 520,3 м.кв.

- Все здание (Здание санитарно-бытового корпуса), инв. № 10102, расположенное по адресу: Москва, малое кольцо МЖД, 54-й км, стр. 27, площадь - 525,4 м.кв.

- Все здание (Пристройка к зданию депо), инв. № 10118, расположенное по адресу: Москва, малое кольцо МЖД, 54-й км, стр. 11, площадь - 205,6 м.кв.

- Все здание (Пристройка к зданию депо), инв. № 10101, расположенное по адресу: Москва, малое кольцо МЖД, 54-й км, стр. 13, площадь - 352,9 м.кв.

- Все здание (Служебно-бытовая пристройка), инв. № 10120, расположенное по адресу: Москва, малое кольцо МЖД, 54-й км, стр. 21, площадь - 727,3 м.кв.

- Все здание (Спортивный зал, помещение художника и ремонта спец. одежды), инв. № 10119, расположенное по адресу: Москва, малое кольцо МЖД, 54-й км, стр. 17, площадь - 374 м.кв.

| ФОТ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Страховые взносы ОСС |  |  |  |  |
| Накладные расходы Материалы |  |  |  |  |
| Себестоимость работ |  |  |  |  |
| Рентабельность |  |  |  |  |
| Всего |  |  |  |  |
| НДС |  |  |  |  |
| ИТОГО с учетом НДС (руб.) |  |  |  |  |
|  | ФОТ |  |  |  |  |
| № пп | Специалисты | Заработная плата, руб./мес. | Время, час | Всего затрат, руб. |
|  | ИТОГО |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  |  |  |  |
| № пп | Наименование | % | Всего, руб. |
|  | ИТОГО |  |  |
|  | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |
| № пп | Наименование | Ед. изм. | Цена | Кол-во | Всего, руб. |
|  | ИТОГО |  | - | - |  |

Подписи Сторон

| _____________ /_____________/ | Директор филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на Московской железной дороге _______________ /М.В. Галимов/ |
| --- | --- |

Калькуляция

(Отдельная по каждому объекту)

# На оказание услуг по техническому обслуживанию внутреннего инженерного электрооборудования, вентиляции и коммуникационных систем отопления, водопровода и канализации, а также выполнение столярно-плотницких и аварийно-ремонтных работ в собственных и арендуемых помещениях филиала в 2015 – 2017 годах, на следующих объектах Заказчика:

Пример:

Объект – «Агентство на станции Москва-товарная-Павелецкая: Все здание (строение №10), инв. № 00010007, расположенное по адресу: г. Москва, ул. Дубининская, д. 63, стр. 10 А, площадь - 177,9 м. кв.»

| ФОТ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Страховые взносы ОСС |  |  |  |  |
| Накладные расходы Материалы |  |  |  |  |
| Себестоимость работ |  |  |  |  |
| Рентабельность |  |  |  |  |
| Всего |  |  |  |  |
| НДС |  |  |  |  |
| ИТОГО с учетом НДС (руб.) |  |  |  |  |
|  | ФОТ |  |  |  |  |
| № пп | Специалисты | Заработная плата, руб./мес. | Время, час | Всего затрат, руб. |
|  | ИТОГО |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  |  |  |  |
| № пп | Наименование | % | Всего, руб. |
|  | ИТОГО |  |  |
|  | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |
| № пп | Наименование | Ед. изм. | Цена | Кол-во | Всего, руб. |
|  | ИТОГО |  | - | - |  |

Подписи Сторон

| _____________ /_______________ | Директор филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на Московской железной дороге _______________ /М.В. Галимов/ |
| --- | --- |

Приложение № 3

к Договору №________________________

от «___»__________ 20__ года

АКТ

сдачи-приемки оказанных услуг

(ФОРМА)

г. Москва								      «____»_________ 201__ г.

Мы, нижеподписавшиеся, представитель «Заказчика», - ____________________________, с одной стороны, и представитель «Исполнителя», - ______________________________________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», составили настоящий акт к Договору №________________________ от «___»__________ 20__ года (далее – «Договор») о том, что в ___________ 20__ года Исполнитель в полном объеме оказал услуги по техническому обслуживанию внутреннего инженерного электрооборудования, вентиляции и коммуникационных систем отопления, водопровода и канализации, а также выполнение столярно-плотницких и аварийно-ремонтных работ в собственных и арендуемых помещениях филиала:

- Техническое обслуживание внутреннего инженерного электрооборудования, вентиляции и коммуникационных систем отопления, водопровода и канализации:

| № п/п | Наименование работ | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |

- Столярно-плотницкие и аварийно-ремонтные работы:

| № п/п | Наименование работ | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |

Израсходованные материалы:

| № п/п | Наименование материала | Цена | Единица измерения | Количество | Стоимость без НДС (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ИТОГО: |  |

Установку вышеуказанных товарно-материальных ценностей на сумму __________________

/сумма прописью/

подтверждаем.

Выполнение вышеперечисленных работ общей стоимостью, согласно калькуляции ________ (________________) рублей, в том числе НДС 18%, - ________ (_________________) рублей

/сумма прописью/							                   					       /сумма прописью/

подтверждаем, претензий по объему, качеству и срокам выполнения работ не имеем.

Результат работ по эксплуатации и плановому техническому обслуживанию по Договору сдал ______________________________________________________________________________.

Результат работ по эксплуатации и плановому техническому обслуживанию по Договору принял: ______________________________________________________________________________.

| Исполнитель | Заказчик ПАО «ТрансКонтейнер» |
| --- | --- |
| _________________ /_________________ /подпись/ (Ф.И.О.) | _________________ /_________________ /подпись/ (Ф.И.О.) |

Подписи Сторон

| Исполнитель | Заказчик ПАО «ТрансКонтейнер» |
| --- | --- |
| _________________ /_________________ /подпись/ (Ф.И.О.) | _________________ /_________________ /подпись/ (Ф.И.О.) |

Форму акта утвердили:

| Исполнитель _____________ /_______________ | Заказчик Директор филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на Московской железной дороге _______________ /М.В. Галимов/ |
| --- | --- |

Приложение № 4

к Договору №________________________

от «___»__________ 20__ года

Сводный акт

сдачи-приемки работ

(ФОРМА)

г. Москва								      							«____»_________ 20___ г.

Мы, нижеподписавшиеся, представитель «Заказчика», - ____________________________, с одной стороны, и представитель «Исполнителя», - ______________________________________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», составили настоящий акт к Договору №________________________ от «___»__________ 20__ года (далее – «Договор») о том, что в ___________ 20__ года Исполнитель в полном объеме оказал услуги по техническому обслуживанию внутреннего инженерного электрооборудования, вентиляции и коммуникационных систем отопления, водопровода и канализации, а также выполнение столярно-плотницких и аварийно-ремонтных работ в собственных и арендуемых помещениях филиала:

| Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Цена | Сумма |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Итого: |  |
|  |  |  | Итого НДС: |  |
|  |  |  | Всего (с учетом НДС): |  |

Всего  в __________ 20__ года   Исполнителем    оказаны услуги   на сумму:   ________ (__________________)  в месяц, в том числе НДС 18%  __________ (___________________).

/сумма прописью/       								  	                                                            /сумма прописью/

Вышеперечисленные услуги оказаны полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет.

Подписи Сторон

| Исполнитель | Заказчик ПАО «ТрансКонтейнер» |
| --- | --- |
| _________________ /_________________ /подпись/ (Ф.И.О.) | _________________ /_________________ /подпись/ (Ф.И.О.) |

Форму акта утвердили:

| Исполнитель | Заказчик |
| --- | --- |
| _________________ /_________________ /подпись/ (Ф.И.О.) | Директор филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на Московской железной дороге _________________ /М.В. Галимов/ |

Приложение № 6

к документации о закупке

СВЕДЕНИЯ ОБ АДМИНИСТРАТИВНОМ И ПРОИЗВОДСТВЕННОМ ПЕРСОНАЛЕ ПРЕТЕНДЕНТА

(указывается персонал, который необходим для выполнения работ, оказания услуг, поставки товара, являющихся предметом Открытого конкурса)

Административный персонал

| № п/п | Занимаемая должность | Ф.И.О. | Образование и специальность | Стаж работы по профилю занимаемой должности |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

Производственный персонал (рабочие)

| № п/п | Специальность по каждому рабочему | Разряд, квалификация | Стаж работы по специальности |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| … |  |  |  |

Следующие приложения является неотъемлемой частью настоящего финансово-коммерческого предложения:

1) Копии допусков и/или удостоверений работников на ____ листах.

### Представитель, имеющий полномочия подписать Заявку на участие от имени ______________________________________________________________

(наименование претендента)

____________________________________________________________________

Печать			(должность, подпись, ФИО)

"____" _________ 201__ г.

# Footnotes

Работы со стороны Исполнителя сдает уполномоченное лицо Исполнителя.

Работы со стороны Заказчика принимает руководитель структурного подразделения (лицо, его замещающее) на котором проведены работы по Договору.

# Text boxes

_____________________________________________,

наименование претендента

________________________________________

государство регистрации претендента

_______________________________________________

ИНН претендента (для претендентов-резидентов Российской Федерации)

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ № ОК/___/____/____