УТВЕРЖДАЮ

Председатель Конкурсной комиссии филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на

Западно-Сибирской железной дороге

____________________

Сергей Александрович Лебедев

« 20 » июля 2018 года

ДОКУМЕНТАЦИЯ О ЗАКУПКЕ

У СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

# Раздел 1. Общие положения

## 1.1. Общие положения

    - Публичное акционерное общество «Центр по перевозке грузов в контейнерах «ТрансКонтейнер» (ПАО «ТрансКонтейнер») (далее – Заказчик), руководствуясь:

а) положениями Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»;

б) Постановлением Правительства Российской Федерации от 11 декабря 2014 г. № 1352 «Об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»;

в) Положением о порядке закупки товаров, работ, услуг для нужд ПАО «ТрансКонтейнер», утвержденным решением совета директоров ПАО «ТрансКонтейнер» от 25 апреля 2018 г. (далее – Положение о закупках),

проводит:

Открытый конкурс в электронной форме среди субъектов малого и среднего предпринимательства № ОКэ-МСП-НКПЗСИБ-18-0023 по предмету закупки «Выполнение работ по капитальному ремонту здания служебно-технического, инв. № 010000752 (кадастровый или условный номер 54:35:000000:0020:50:401:001:002231970:0001) на контейнерном терминале Клещиха в г. Новосибирске.» (далее – Открытый конкурс)

    - Информация об организаторе Открытого конкурса указана в пункте 2 Информационной карты раздела 5 настоящей документации о закупке (далее – Информационная карта).

    - Дата опубликования извещения о проведении настоящего Открытого конкурса указана в пункте 3 Информационной карты.

    - Извещение о проведении Открытого конкурса, изменения к извещению, настоящая документация о закупке, протоколы, оформляемые в ходе проведения Открытого конкурса и иная информация об Открытом конкурсе публикуется в средствах массовой информации (далее – СМИ), указанных в пункте 4 Информационной карты.

    - Наименование, количество, объем, характеристики, требования к поставке товара, выполнению работ, оказанию услуг и т.д. и места их поставки, выполнения, оказания и т.д., а также информация о начальной (максимальной) цене договора, состав, количественные и качественные характеристики товара, работ и услуг, сроки поставки товара, выполнения работ или оказания услуг, количество лотов, порядок, сроки направления документации о закупке, указаны в Техническом задании и Информационной карте (разделы 4 и 5 соответственно настоящей документации о закупке).

    - По всем вопросам, не урегулированным настоящей документацией о закупке, необходимо руководствоваться Положением о закупках. В случае противоречия положений настоящей документации о закупке и Положения о закупках необходимо руководствоваться Положением о закупках.

    - Дата рассмотрения и сопоставления предложений претендентов и представленных комплектов документов на участие в Открытом конкурсе (далее – Заявки) указана в пункте 8 Информационной карты.

    - Претендентом на участие в Открытом конкурсе признается субъект малого или среднего предпринимательства, определенный в соответствии со статьей 4 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», или несколько субъектов МСП, выступающих на стороне одного участника закупки, которые получили в установленном порядке всю необходимую документацию о закупке.

При осуществлении Открытого конкурса Заказчик вправе требовать от субъектов МСП, являющихся участниками такой закупки, сведения из единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства или декларацию, в целях подтверждения соответствия критериям, установленным статьей 4 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».

    - Участниками Открытого конкурса признаются претенденты, своевременно и по установленной форме подавшие Заявку и соответствующие установленным в настоящей документации о закупке обязательным и квалификационным требованиям.

    - Для участия в процедуре Открытого конкурса претендент должен:

- удовлетворять требованиям, изложенным в настоящей документации о закупке;

- быть правомочным на предоставление Заявки и представить Заявку, соответствующую требованиям настоящей документации о закупке;

- быть зарегистрированным на электронной торговой площадке, в том числе получить аккредитацию участника в соответствии с правилами, условиями и порядком регистрации, аттестации, установленными на соответствующей электронной торговой площадке, указанной в пункте 4 Информационной карты.

    - Заявки рассматриваются как обязательства претендентов. ПАО «ТрансКонтейнер» вправе требовать от победителя/победителей Открытого конкурса заключения договора на условиях, предложенных в его Заявке. Для всех претендентов на участие в Открытом конкурсе устанавливаются единые требования.

    - Решение о допуске претендентов к участию в Открытом конкурсе на основании предложения Организатора принимает Конкурсная комиссия (пункт 9 Информационной карты) в порядке, определенном настоящей документацией о закупке и Положением о закупках.

    - Конкурсная комиссия вправе на основании информации о несоответствии претендента на участие в Открытом конкурсе установленным настоящей документацией о закупке требованиям, полученной из любых официальных источников, использование которых не противоречит законодательству Российской Федерации, не допустить претендента на участие в Открытом конкурсе или отстранить участника Открытого конкурса от участия в Открытом конкурсе на любом этапе его проведения.

    - Претендент несет все расходы и убытки, связанные с подготовкой и подачей своей Заявки. Организатор, Заказчик не несут никакой ответственности по расходам и убыткам, понесенным претендентами в связи с их участием в Открытом конкурсе.

    - Документы, подписанные электронной подписью (далее – ЭП) претендента закупки (лица, имеющего право действовать от имени претендента закупки), именуемые в дальнейшем электронные документы, признаются документами, подписанными собственноручной подписью претендента закупки (лица, имеющего право действовать от имени претендента), заверенные в необходимых случаях печатью организации. Наличие подписи ЭП претендента/участника закупки подтверждает, что подписанный документ отправлен от имени претендента закупки и является точной цифровой копией документа-оригинала.  Оформление и применение ЭП регулируется в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 06 апреля 2011 года № 63–ФЗ «Об электронной подписи» и принятыми в соответствии с ним нормативно-правовыми актами.

    - Заявки с документами предоставляются претендентами в сроки и на условиях, изложенных в пункте 6 Информационной карты.

    - Организатор, Заказчик Открытого конкурса вправе отказаться от его проведения в любой момент до принятия решения Конкурсной комиссией о победителе Открытого конкурса. Извещение об отмене проведения Открытого конкурса размещается в соответствии с пунктом 4 Информационной карты в течение следующего рабочего дня со дня принятия решения об отмене проведения Открытого конкурса. При этом ПАО «ТрансКонтейнер» не будет нести никакой ответственности перед любыми физическими и юридическими лицами, которым такое действие может принести убытки.

    - Протоколы, оформляемые в ходе проведения настоящего Открытого конкурса, размещаются в порядке, предусмотренном настоящей документацией о закупке, в течение 3 (трех) дней с даты их подписания в соответствии с пунктом 4 Информационной карты.

Сроки подготовки, согласования и подписания протоколов, оформляемых в процессе проведения настоящего Открытого конкурса не могут превышать 7 (семь) рабочих дней с даты  проведения соответствующего этапа Открытого конкурса.

В исключительных случаях, например: при значительном (более 6) количестве заявок на участие в Открытом конкурсе, при направлении, в случаях, предусмотренных настоящей документацией о закупке и Положением о закупках, запросов в адреса претендентов, участников,  органов государственной власти, государственных учреждений, юридических и физических лиц, индивидуальных предпринимателей, срок подписания протоколов может быть увеличен. В каждом случае увеличения сроков подписания протоколов соответствующая информация с указанием планируемого срока подписания протокола размещается в порядке, предусмотренном настоящей документацией о закупке, не позднее трех дней с даты истечения установленного в настоящем пункте срока подписания протокола.

    - При проведении Открытого конкурса в электронной форме претендент на участие в Открытом конкурсе должен в срок, указанный в пункте 6 Информационной карты, подать Заявку на участие в Открытом конкурсе в форме электронного документа через электронную торговую площадку (пункт 4 Информационной карты) в порядке, предусмотренном регламентом работы данной электронной торговой площадки (далее – ЭТП). Правила регистрации претендента на участие в Открытом конкурсе на ЭТП, аккредитация претендента на участие в Открытом конкурсе на ЭТП, правила проведения процедур Открытого конкурса (в том числе подачи Заявки) определяются инструкциями и регламентом работы ЭТП.

    - Конфиденциальная информация, ставшая известной сторонам при проведении Открытого конкурса не может быть передана третьим лицам за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

    - В случае участия нескольких лиц на стороне одного претендента соответствующая информация должна быть указана в Заявке, оформленной в соответствии с приложением № 1 к настоящей документации о закупке. Если соответствующая информация не указана в Заявке, претендент считается подавшим Заявку от своего имени и действующим в своих интересах.

## 1.2. Разъяснения положений документации о закупке

    - Претендент вправе направить запросы о разъяснении положений настоящей документации о закупке через ЭТП. Обмен документами между Организатором и претендентом закупки, направившим запрос, подписанный уполномоченным представителем, осуществляется в следующем порядке: претендент закупки направляет через ЭТП электронный документ (информацию в электронной форме, подписанную ЭП), содержащий запрос на разъяснение положений извещения и документации о закупке.

    - Организатор в течение 3 (трех) рабочих дней с даты поступления указанного запроса, но не позднее, чем за 1 (один) рабочий день до окончания срока подачи Заявок на участие в Открытом конкурсе, осуществляет разъяснение положений документации о закупке и размещает их в соответствии с пунктом 4 Информационной карты.

    - Ответы на запросы, подписанные ЭП лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, направляются посредством ЭТП без указания информации о лице, от которого поступил указанный запрос и публикуются в СМИ для ознакомления в открытом доступе.

    - Запрос может быть направлен не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до окончания срока подачи Заявок.

    - Получение и ознакомление претендентов на участие в Открытом конкурсе с разъясненениями положений настоящей документации о закупке осуществляется на ЭТП и в СМИ.

    - Организатор вправе не отвечать на запросы о разъяснении положений настоящей документации о закупке по проведению Открытого конкурса, поступившие позднее срока, установленного в пункте 1.2.4 настоящей документации о закупке.

## 1.3. Внесение изменений и дополнений в документацию о закупке

- В любое время, но не позднее, чем за 1 (один) день до окончания срока подачи Заявок, в том числе по запросу претендента, могут быть внесены дополнения и изменения в извещение о проведении Открытого конкурса и в настоящую документацию о закупке. Любые изменения, дополнения, вносимые в извещение и документацию о закупке Открытого конкурса, являются неотъемлемой ее частью.

Дополнения и изменения, внесенные в извещение о проведении Открытого конкурса и в настоящую документацию о закупке, размещаются в соответствии с пунктом 4 Информационной карты в течение 3 (трех) дней со дня принятия решения о внесении изменений в порядке, установленном документами ЭТП, лицом уполномоченным действовать от имени Организатора.

В случае внесения изменений позднее, чем за 15 (пятнадцать) дней до даты окончания подачи Заявок, Организатор обязан продлить срок подачи Заявок таким образом, чтобы со дня размещения внесенных в настоящую документацию о закупке изменений до даты окончания срока подачи Заявок оставалось не менее 15 (пятнадцати) дней.

Заказчик, Организатор не вправе вносить изменения, касающиеся замены предмета закупки.

- Организатор не берет на себя обязательства по уведомлению претендентов/участников Открытого конкурса о дополнениях, изменениях, разъяснениях в настоящую документацию о закупке, а также по уведомлению претендентов/участников (за исключением победителя (победителей) Открытого конкурса, лица, с которым в соответствии с настоящей документацией о закупке заключается договор) об итогах Открытого конкурса, и не несет ответственности в случаях, когда претенденты/участники не осведомлены о внесенных изменениях, дополнениях, разъяснениях, итогах Открытого конкурса при условии их надлежащего размещения в соответствии с пунктом 4 Информационной карты.

- Заказчик, Организатор вправе принять решение о продлении срока окончания подачи Заявок на участие в Открытом конкурсе в любое время до момента истечения такого срока. В течение 3 (трех) дней со дня принятия указанного решения такие изменения размещаются Заказчиком, Организатором в соответствии с пунктом 4 Информационной карты.

## 1.4. Антикоррупционная оговорка

1.4.1. В рамках проведения настоящей закупки претендентам/участникам, Заказчику/Организатору, их аффилированным лицам, работникам или посредникам запрещается выплачивать, предлагать выплатить и разрешать выплату, а равно получать выплату, предлагать выплатить каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или для достижения иных неправомерных целей.

В рамках проведения закупки претенденты/участники, Заказчик/Организатор, их аффилированные лица, работники или посредники не могут осуществлять действия, квалифицируемые применимым для целей настоящей документации о закупке законодательством как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также иные действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии коррупции.

1.4.2. В случае установления нарушения претендентом/участником, их аффилированными лицами, работниками или посредниками каких-либо положений пункта 1.4.1 настоящей документации о закупке, такой претендент/участник может быть отстранен от участия в закупке. Информация об этом и мотивы принятого решения указываются в соответствующем протоколе и сообщаются претенденту/участнику.

1.4.3. В случае возникновения у претендента/участника подозрений, что произошло или может произойти нарушение Заказчиком/Организатором, их аффилированными лицами, работниками или посредниками каких-либо положений пункта 1.4.1 настоящей документации о закупке, претендент/участник обязуется уведомить об этом Заказчика в письменной форме. В письменном уведомлении претендент/участник обязан сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение Заказчиком/Организатором, их аффилированными лицами, работниками или посредниками каких-либо положений пункта 1.4.1 настоящей документации о закупке.

Каналы уведомления Заказчика о нарушениях каких-либо положений пункта 1.4.1 настоящей документации о закупке: Линия доверия «стоп коррупция», электронная почта anticorr@trcont.ru.

Заказчик, получивший уведомление о нарушении каких-либо положений пункта 1.4.1 настоящей документации о закупке, обязан рассмотреть уведомление и сообщить претенденту/участнику об итогах его рассмотрения в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты получения письменного уведомления.

Заказчик гарантирует осуществление надлежащего разбирательства по фактам нарушения положений пункта 1.4.1 настоящей документации о закупке с соблюдением принципов конфиденциальности и применение эффективных мер по предотвращению возможных конфликтных ситуаций. Заказчик гарантирует отсутствие негативных последствий как для уведомившего претендента/участника в целом, так и для конкретных работников претендента/участника, сообщивших о факте нарушений.

1.4.4. Договор, заключенный Заказчиком на основании решения Конкурсной комиссии, принятого в результате нарушения положений пункта 1.4.1 настоящей документации о закупке может быть расторгнут по инициативе Заказчика в одностороннем порядке.

# Раздел 2. Обязательные и квалификационные требования к претендентам/участникам, оценка Заявок участников

## Обязательные требования

- Претендент/участник (в том числе каждый субъект МСП, выступающий на стороне одного претендента/участника) должен соответствовать обязательным требованиям настоящей документации о закупке, а именно:

а) не иметь недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов претендента/участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Претендент/участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в Открытом конкурсе поставщика (исполнителя, подрядчика) не принято;

б) не находиться в процессе ликвидации;

в) не быть признанным несостоятельным (банкротом);

г) на его имущество не должен быть наложен арест, его экономическая деятельность не должна быть приостановлена;

д) соответствовать требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг и т.д., являющихся предметом Открытого конкурса;

е) к товарам, работам, услугам, ранее поставленным (выполненным, оказанным) претендентом Заказчику или другой организации, не возникает существенных претензий по качеству или иных существенных претензий в процессе их использования в пределах установленного срока их использования (службы, функционирования), или иного срока по усмотрению 
ПАО «ТрансКонтейнер»;

ж) не иметь просроченной задолженности по ранее заключенным договорам с ПАО «ТрансКонтейнер»;

з) в пункте 17 Информационной карты могут быть установлены иные обязательные требования к претендентам на участие в Открытом конкурсе.

## Квалификационные требования

Претендент/участник (в том числе каждый субъект МСП, выступающий на стороне одного претендента/участника) должен соответствовать квалификационным требованиям настоящей документации о закупке, а именно:

а) претендент/участник должен быть правомочен заключать и исполнять договор, право на заключение которого является предметом Открытого конкурса, в том числе претендент/участник - юридическое лицо или индивидуальный предприниматель должен быть зарегистрированным в качестве субъекта гражданского права и иметь все необходимые в соответствии с законодательством Российской Федерации разрешения, включая лицензии, сертификаты, допуски, патенты и т.д. на поставляемые товары, работы, услуги, или для ведения деятельности, являющейся предметом закупки;

б) обладать квалификацией, необходимой для поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг, являющихся предметом закупки (в том числе обладать производственными мощностями, профессиональной и технической квалификацией, трудовыми и финансовыми ресурсами, оборудованием и другими материальными ресурсами);

в) не быть включенным в реестр недобросовестных поставщиков, предусмотренный статьей 5 Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и/или статьей 104 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», а также в реестр недобросовестных контрагентов ПАО «ТрансКонтейнер»;

г) в пункте 17 Информационной карты могут быть установлены иные требования к претендентам/участникам на участие в Открытом конкурсе.

## Представление обязательных документов

- Претендент в составе Заявки, представляет следующие документы:

- надлежащим образом оформленные приложения к настоящей документации о закупке: № 1 (Заявка), № 2 (Сведения о претенденте) и № 3 (финансово-коммерческое предложение, подготовленное в соответствии с требованиями Технического задания (раздел 4 настоящей документации о закупке);

- документ в форме электронного документа со сведениями о претенденте субъекте МСП из единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства, размещенный в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу https://rmsp.nalog.ru (в формате выписки, подписанной электронной подписью уполномоченного представителя Федеральной налоговой службы Российской Федерации). Электронный документ в обязательном порядке должен содержаться в Заявке на участие в Открытом конкурсе в виде отдельного файла в формате *.pdf.

В случае отсутствия сведений об претенденте закупки, который является вновь зарегистрированным индивидуальным предпринимателем или вновь созданным юридическим лицом в едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства, претендентом представляется декларация о соответствии претендента закупки критериям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства, установленным статьей 4 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» по форме согласно приложению № 2а настоящей документации о закупке (далее – Декларация о субъекте МСП);

- копию паспорта (для физических лиц/индивидуальных предпринимателей) (предоставляет каждое лицо – субъект МСП, выступающий на стороне одного претендента);

- протокол/решение или другой документ о назначении уполномоченными органами управления претендента должностного лица имеющего право действовать от имени претендента, в том числе совершать в установленном порядке сделки от имени претендента, без доверенности (копии документов должны быть заверены подписью и печатью (при ее наличии) претендента). В случае, если представленный документ не содержит срок полномочий такого должностного лица дополнительно представляется устав претендента;

- доверенность на работника, подписавшего Заявку, на право принимать обязательства от имени претендента, в случае отсутствия полномочий по уставу претендента (оригинал или копии документов должны быть заверены подписью и печатью (при ее наличии) претендента);

- копию договора простого товарищества (копию договора о совместной деятельности) (предоставляется в случае, если несколько субъектов МСП выступают на стороне одного участника закупки);

- в пункте 17 Информационной карты Заказчиком могут быть определены иные документы, предоставление которых в составе Заявки является обязательным.

- Для иностранных претендентов в пункте 18 Информационной карты могут быть предусмотрены особые требования к предоставлению документов.

## Заявка

    - При проведении открытого конкурса в электронной форме Заявка претендента состоит из двух частей: электронная и на бумажном носителе. При подаче Заявок в электронной форме претенденты, имеющие оформленную в соответствии с пунктом 1.1.15 настоящей документации о закупке ЭП, подают Заявку с помощью технических средств ЭТП. Вторая часть Заявки на бумажном носителе передается Организатору только победителем или участником открытого конкурса, с которым по итогам открытого конкурса заключается договор, до заключения договора. Обе части Заявки должны состоять из документов, требуемых в соответствии с условиями настоящей документации о закупке.

    - Информация об обеспечении Заявки на участие в Открытом конкурсе указана в пункте 23 Информационной карты.

    - Каждый претендент может подать только одну Заявку, контроль данного требования обеспечивается техническими средствами ЭТП. Претендент может до окончания срока подачи заявок изменить уже направленную заявку. В этом случае необходимо отозвать заявку путем ее удаления, внести в нее изменения, подписать ЭП и вновь направить на ЭТП. Без отзыва заявки изменить ее невозможно.

    - В случае если закупка осуществляется лотами, информация о количестве лотов указывается в пункте 12 Информационной карты. Каждый претендент может подать только одну Заявку по каждому лоту. При этом претендент имеет право подать заявки по всем лотам, или по его выбору по некоторым из них. В случае подачи претендентом более одной Заявки по одному лоту, а ранее поданная им Заявка по данному лоту не отозвана, все Заявки претендента по данному лоту отклоняются, контроль данного требования также обеспечивается техническими средствами ЭТП. Начальная (максимальная) цена лота/лотов указывается в извещении о проведении Открытого конкурса и в пункте 5 Информационной карты.

    - Заявка должна действовать не менее срока, указанного в пункте 7 Информационной карты. До истечения этого срока Организатор при необходимости вправе предложить претендентам/участникам продлить срок действия Заявок и обеспечения Заявок. Претенденты/участники вправе отклонить такое предложение Организатора, не утрачивая права на обеспечение Заявки. В случае отказа претендента/участника от продления срока действия Заявки ему возвращаются денежные средства, перечисленные в качестве обеспечения заявки, а его Заявка отклоняется от участия в Открытом конкурсе.

    - Заявка оформляется в соответствии с разделом 3 настоящей документации о закупке. Заявка претендента, не соответствующая требованиям настоящей документации о закупке, отклоняется.

    - Заявка, подготовленная претендентом на участие в Открытом конкурсе, а также вся корреспонденция и документация по закупке, связанная с проведением Открытого конкурса, которыми обмениваются претендент/участник на участие в Открытом конкурсе и Организатор/Заказчик, должны быть составлены на языке/языках, указанном/ых в пункте 15 Информационной карты.

    - Использование других языков для подготовки Заявки расценивается Организатором/Конкурсной комиссией как несоответствие предложения требованиям, установленным настоящей документацией о закупке.

    - Предоставляемые в составе Заявки документы должны быть четко напечатаны. Подчистки, дописки, исправления не допускаются, за исключением тех случаев, когда эти исправления (дописки) заверены рукописной надписью «исправленному верить», собственноручной подписью уполномоченного лица, расположенной рядом с каждым исправлением (допиской) и заверены печатью претендента на участие в Открытом конкурсе. Все документы, представляемые в составе заявки, должны быть сканированы с оригинала.

    - Все суммы денежных средств в Заявке должны быть выражены в валюте (валютах), установленной (ых) в пункте 16 Информационной карты.

    - Выражение денежных сумм в других валютах расценивается Конкурсной комиссией как несоответствие Заявки требованиям, установленным настоящей документацией о закупке.

    - Претендентам/участникам, органам государственной власти, государственным учреждениям, юридическим и физическим лицам, индивидуальным предпринимателям в любое время до подведения итогов Открытого конкурса может быть направлен запрос о предоставлении информации и документов, разъяснений необходимых для подтверждения соответствия работ, услуг, товаров и т.д., предлагаемых в соответствии с Заявкой претендента/участника, предъявляемым требованиям, изложенным в настоящей документации о закупке. При этом не допускается изменение Заявок претендентов/участников.

## Срок и порядок подачи Заявок

    - Место, дата начала и окончания подачи Заявок указаны в пункте 6 Информационной карты.

    - Заявки, по истечении срока, указанного в пункте 6 Информационной карты, не принимаются. Претендент самостоятельно несет все риски несоблюдения сроков предоставления Заявок, связанных с применением электронных систем доставки информации.

    - Окончательная дата подачи Заявок и, соответственно, дата рассмотрения и сопоставления Заявок может быть перенесена на более поздний срок. Соответствующие изменения размещаются в соответствии с пунктом 4 Информационной карты.

    - Открытие доступа к заявкам производится на ЭТП автоматически с момента окончания срока для подачи Заявок. Заявка претендента должна быть подписана уполномоченным представителем претендента.

    - Заявки претендентов после поступления через автоматизированные средства связи в информационные системы Заказчика и выгрузки на носители Организатора считаются вскрытыми. Дата и время вскрытия совпадает с моментом открытия доступа к Заявкам.

Организатор составляет протокол вскрытия Заявок с указанием данных о поступивших Заявках. Протокол размещается в соответствии с пунктом 4 Информационной карты в течение 3 (трех) дней с даты его подписания.

## Отзыв Заявок

Претенденты вправе отозвать свою Заявку в любой момент до окончания срока подачи Заявок, указанного в пункте 6 Информационной карты. В этом случае возможность реализуется программными средствами ЭТП, в соответствии с функционалом, предусмотренным ЭТП, указанной в пункте 4 Информационной карты.

## Рассмотрение и сопоставление Заявок и изучение квалификации претендентов Организатором

- В срок, указанный в пункте 8 Информационной карты, Организатор осуществляет рассмотрение и сопоставление Заявок на участие в Открытом конкурсе и готовит предложения для принятия Конкурсной комиссией решения об итогах Открытого конкурса и определении
победителя (ей).

- Информация о ходе рассмотрения Заявок не подлежит разглашению. Заявки претендентов рассматриваются Организатором на соответствие требованиям, изложенным в настоящей документации о закупке, на основании представленных в составе Заявок документов, а также иных источников информации, предусмотренных настоящей документацией о закупке, законодательством Российской Федерации, в том числе официальных сайтов государственных органов, организаций в сети Интернет. Заявка претендента должна полностью соответствовать каждому из установленных настоящей документацией о закупке требований или быть лучше.

- При наличии информации и документов, подтверждающих, что работы, услуги, товары и т.д., предлагаемые в соответствии с Заявкой претендента/участника, не соответствуют требованиям, изложенным в настоящей документации о закупке, Заявка претендента отклоняется.

- Победителем Открытого конкурса может быть признан участник, чья Заявка на участие в Открытом конкурсе соответствует требованиям, изложенным в настоящей документации о закупке, но имеет не минимальную цену.

- Указание претендентом недостоверных сведений в Заявке может служить основанием для отклонения такой Заявки.

- Наличие в реестрах недобросовестных поставщиков, указанных в части «в» подпункта 2.2.1 настоящей документации о закупке, сведений о претенденте (любом из субъектов МСП, выступающих на стороне претендента) может являться основанием для отклонения Заявки такого претендента.

- Претендент также может быть не допущен к участию в Открытом конкурсе в случае:

1) непредставления документов и информации, определенных настоящей документацией о закупке, либо наличия в этих документах и информации неполных и/или не соответствующих действительности сведений о претенденте или о товарах, работах, услугах, на закупку которых размещается Открытый конкурс;

2) несоответствия претендента предусмотренным настоящей документацией о закупке обязательным и квалификационным требованиям и/или непредставления документов, подтверждающих соответствие этим требованиям;

3) несоответствие претендента критериям отнесения лиц к субъектам МСП, установленным законодательством Российской Федерации или отсутствие в реестре субъектов малого и среднего предпринимательства, или непредставления декларации о субъекте МСП, который является вновь зарегистрированным индивидуальным предпринимателем или вновь созданным юридическим лицом;

4) несоответствия Заявки требованиям настоящей документации о закупке, в том числе если:

Заявка не соответствует положениям Технического задания настоящей документации о закупке;

Заявка не соответствует форме, установленной настоящей документацией о закупке;

документы не подписаны должным образом (в соответствии с требованиями настоящей документации о закупке);

5) если предложение о цене договора/единичных расценках превышает начальную (максимальную) цену договора/предельных единичных расценок (если такая цена/расценки установлены);

6) отказа претендента от продления срока действия Заявки (если такой запрос претендентам направлялся);

7) непредоставления в составе заявки обоснования предлагаемой демпинговой цены договора, или если Конкурсная комиссия признала предложенную демпинговую цену договора необоснованной;

8) невнесение обеспечения Заявки, если такое обеспечение предусмотрено пунктом 23 Информационной карты.

9) в иных случаях, установленных Положением о закупках и настоящей документацией о закупке, в том числе пунктом 17 Информационной карты.

- Если в Заявке имеются расхождения между обозначением сумм цифрами и прописью, то к рассмотрению принимается сумма, указанная прописью.

- Если в Заявке имеются арифметические ошибки, претенденту/участнику может быть направлен запрос об уточнении цены договора при условии сохранения единичных расценок, а также об уточнении других положений документации о закупке, имеющих числовые значения. При наличии разночтений между информацией, указанной в Заявке, и информацией на функционале разделов, размещенной в соответствии с пунктом 4 Информационной карты, преимущество имеет информация на функционале соответствующих разделов ЭТП.

- Претенденты и их представители не вправе участвовать в рассмотрении Заявок и изучении квалификации претендентов.

- В случае если на основании результатов рассмотрения Заявок принято решение об отказе в допуске к участию в данной процедуре Открытого конкурса всех претендентов, подавших Заявки, Открытый конкурс признается несостоявшимся.

- В случае если претендентами в составе заявки на участие в Открытом конкурсе не представлены документы, предусмотренные настоящей документацией о закупке, но такие документы или информацию об их наличии можно получить из общедоступных источников, в том числе в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайтах органов государственной власти, государственных учреждений, юридических и физических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также непосредственно от таких органов, организаций, лиц и индивидуальных предпринимателей,  Организатор, Конкурсная комиссия вправе (но не обязаны) принять такие документы, информацию в качестве подтверждения соответствия претендента, его заявки требованиям, установленным в документации о закупке, при условии, что данное право будет реализовано по отношению ко всем претендентам, подавшим заявки на участие в Открытом конкурсе, в равной степени.

## Порядок оценки и сопоставления Заявок участников Организатором

- Оценка и сопоставление Заявок состоится в срок, указанный в пункте 8 Информационной карты.

- Оценка и сопоставление Заявок, осуществляется в целях выявления лучших условий исполнения договора и выявления победителя/ей в соответствии с критериями, указанными в пункте 19 Информационной карты.

- Оценка и сопоставление Заявок осуществляется на основании финансово-коммерческого предложения, иных документов, представленных в подтверждение соответствия участника обязательным и квалификационным требованиям. При этом цена договора и/или единичные расценки оцениваются без учета НДС.

- Оценка и сопоставление Заявок осуществляется путем присвоения количества баллов, соответствующих условиям, изложенным в Заявке. Заявке, содержащей наилучшие условия, присваивается наибольшее количество баллов.

- По решению Конкурсной комиссии, Организатору, в соответствии регламентом работы на ЭТП, предоставляется возможность провести или пропустить проведение процедуры переторжки. Переторжка является дополнительным элементом Открытого конкурса и заключается в добровольном повышении предпочтительности Заявок по параметрам, указанным в приглашении к переторжке, при условии сохранения остальных положений Заявки без изменений. Переторжка проводится однократно в заочной форме. С помощью технических средств ЭТП Организатором указываются сроки проведения переторжки,  возможность/невозможность многократного изменения Заявки в период переторжки.

В переторжке имеют право участвовать все участники закупки. Участник вправе не участвовать в переторжке, тогда его заявка остается действующей с ценой, указанной в заявке. Предложения участника по ухудшению первоначальных условий, а также предложения, поступившие с нарушением сроков, порядка их представления, не рассматриваются, такой участник считается не участвовавшим в переторжке. При этом его предложение остается действующим с ранее объявленными условиями. Участник закупки, получивший приглашение на переторжку, имеет возможность не участвовать в переторжке, в этом случае его Заявка остается действующей в неизменном виде.

- Каждой Заявке по мере уменьшения выгодности содержащихся в ней условий (количества баллов, присвоенных по итогам оценки) присваивается порядковый номер. Заявке, в которой содержатся лучшие условия (присвоено наибольшее количество баллов), присваивается первый порядковый номер. В случае если в нескольких Заявках содержатся одинаковые условия (присвоено равное количество баллов по итогам оценки), меньший порядковый номер присваивается Заявке, которая поступила ранее других Заявок.

- Победителем признается участник, Заявке которого присвоено наибольшее количество баллов по итогам оценки и первый порядковый номер.

- Участники или их представители не могут участвовать в оценке и сопоставлении Заявок.

- По итогам рассмотрения, оценки и сопоставления Заявок в соответствии с порядком и критериями оценки, установленными настоящей документацией о закупке, и методикой оценки, опубликованной в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте www.trcont.com (раздел Компания/Закупки) и на официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок (www.zakupki.gov.ru) (далее – Официальный сайт) (на странице сведений о Положении о закупках 
ПАО «ТрансКонтейнер»), Организатор составляет протокол рассмотрения и оценки Заявок, в котором должна содержаться следующая информация:

1) результаты оценки и сопоставления Заявок участников, указанные в соответствии с присвоенными Заявкам участников по результатам оценки порядковыми номерами;

2) принятое Организатором решение;

3) предложения для рассмотрения Конкурсной комиссией;

4) иная информация при необходимости.

По итогам оценки и сопоставления Заявок формируется протокол, который подлежит опубликованию в соответствии с пунктом 4 Информационной карты не позднее 3 (трех) дней с даты его подписания всеми представителями Организатора, присутствовавшими при рассмотрении, оценке и сопоставлении Заявок.

## Подведение итогов Открытого конкурса

- После рассмотрения Заявок, изучения квалификации претендентов, Заявки, а также иные документы, необходимые для подведения итогов Открытого конкурса, передаются в Конкурсную комиссию. Решение об итогах Открытого конкурса принимается Конкурсной комиссией.

- Подведение итогов Открытого конкурса проводится Конкурсной комиссией в срок, указанный в пункте 10 Информационной карты.

- Участники или их представители не могут присутствовать на заседании Конкурсной комиссии.

- Конкурсная комиссия рассматривает предложения Организатора и принимает решение о выборе победителя Открытого конкурса. Конкурсной комиссией может быть принято решение о проведении переторжки в соответствии с пунктами 31-37 Положения о закупках.

Решение Конкурсной комиссии фиксируется в протоколе заседания, в котором указывается информация об итогах Открытого конкурса.

- Протокол заседания Конкурсной комиссии размещается в соответствии пунктом 4 Информационной карты в течение 3 (трех) дней с даты его подписания.

- Конкурсной комиссией может быть принято решение об определении двух и более победителей Открытого конкурса, в случаях, предусмотренных пунктом 45 Положения о закупках, а также в случаях, когда участники предложили одинаковые условия исполнения договора или разница в количестве баллов,  присвоенных по итогам оценки Заявок нескольких участников, не превышает пяти процентов от максимального количества баллов, присвоенных Заявке, получившей первый номер.

- В случае заключения договора с несколькими победителями объем выполняемых работ, оказываемых услуг, поставляемых товаров распределяется между победителями по решению Конкурсной комиссии, пропорционально либо по иному принципу, если это вытекает из существа и/или места поставки товара, выполнения работ, оказания услуг.

- Конкурсной комиссией может быть принято решение о проведении постквалификации и/или переторжки в соответствии с пунктами 26-37 Положения о закупках.

- Открытый конкурс признается состоявшимся, если участниками Открытого конкурса признано не менее 2 претендентов.

- Открытый конкурс признается несостоявшимся, если:

1) на участие в конкурсе не подана ни одна Заявка;

2) на участие в конкурсе подана одна Заявка;

3) по итогам рассмотрения заявок к участию в конкурсе допущен один участник;

4) ни один из претендентов не признан участником.

- В случае если подана одна Заявка и/или только одна Заявка соответствует требованиям, установленным в Открытом конкурсе, Конкурсная комиссия вправе принять одно из следующих решений:

1) заключить договор с допущенным участником, подавшим Заявку, путем размещения заказа у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика), на условиях, указанных в его Заявке, если условия соответствуют интересам Заказчика, а цена товаров, работ, услуг не превышает начальную (максимальную) цену договора;

2) провести новую процедуру закупки, в том числе иным предусмотренным в Положении о закупках способом;

3) отказаться от проведения новой закупки и не заключать договор с допущенным участником, подавшим Заявку.

## Заключение договора

- Обеспечение исполнения договора устанавливается в соответствии с пунктом 22 информационной карты.

- После опубликования в соответствии с пунктом 4 Информационной карты протокола Конкурсной комиссии об итогах Открытого конкурса, Заказчик, в течение 5 (пяти) календарных дней размещает на ЭТП договор, заключаемый с победителем (победителями) Открытого конкурса, с указанием срока его подписания, с учетом условий изложенных в пункте 18 Информационной карты.

При урегулировании заключения договора вне ЭТП, Заказчик, в течение 5 (пяти) календарных дней после опубликования протокола Конкурсной комиссии в соответствии с пунктом 4 Информационной карты, направляет победителю (ям) Открытого конкурса договор и уведомление с приглашением подписать договор, с указанием срока его подписания, с учетом условий изложенных в пункте 18 Информационной карты. Документы направляются в адрес победителя (ей) почтовым отправлением и/или электронными средствами связи по адресу электронной почты указанной претендентом в Заявке, в контактной информации приложения № 2 к настоящей документации о закупке.

- Участник, признанный победителем Открытого конкурса, должен предоставить обеспечение исполнения договора (если такое обеспечение предусмотрено пунктом 22 Информационной карты) и подписать договор не позднее срока, указанного Организатором. В случае если победителем не представлено обеспечение  исполнения договора, и/или не подписан договор в указанные сроки, и/или не выполнены иные необходимые для заключения договора условия, прямо предусмотренные в настоящей документации о закупке, он признается уклонившимся от заключения договора.

- При этом, в случае если в соответствии с законодательством или внутренними документами победителя Открытого конкурса, участнику, с которым в соответствии с условиями настоящей документации о закупке заключается договор, таким лицам требуется получение одобрения сделки, являющейся предметом Открытого конкурса,  органами управления, такие лица вправе предложить Заказчику, отложить срок подписания договора на период, необходимый для получения такого одобрения, но не более, чем на 30 (тридцать) дней с даты опубликования протокола Конкурсной комиссии об итогах Открытого конкурса.

- Заказчик вправе отклонить такое предложение победителя. В таком случае, победитель Открытого конкурса не подписавший договор, признается уклонившимся от заключения договора, а договор может быть заключен с участником, Заявке которого присвоен второй номер, если победителем признан только один участник, или, в случае если по решению Конкурсной комиссии победителями Открытого конкурса признано более одного участника, договор (договоры) заключается с этим победителем (победителями). Участник Открытого конкурса, Заявке которого был присвоен второй номер, не вправе отказаться от заключения договора.

- Договор заключается в соответствии с законодательством Российской Федерации по форме проекта, приведенной в приложении № 5 к настоящей документации о закупке, с учетом условий, указанных в пункте 20 Информационной карты.

- Проект договора, заключаемого с участником, Заявке которого был присвоен второй номер, составляется Заказчиком путем включения в проект договора, прилагаемый к настоящей документации о закупке, условий исполнения договора, предложенных этим участником Открытого конкурса. Проект договора подлежит направлению Заказчиком в срок, не превышающий 10 (десять) дней с даты признания победителя уклонившимся от заключения договора.

- Участник, Заявке которого присвоен второй номер, обязан подписать договор в порядке и в сроки, предусмотренные подпунктами 2.10.3, 2.10.4 настоящей документации о закупке.

- До заключения договора лицо, с которым заключается договор по итогам Открытого конкурса, предоставляет Заказчику на бумажном носителе вторую часть Заявки, а также, если указанное предусмотрено в пункте 17 Информационной карты, представляет сведения о своих владельцах, включая конечных бенефициаров с приложением подтверждающих документов, согласие (одобрение) контролирующих органов, органов управления претендента на совершение сделки или подтверждение уведомления соответствующих органов о совершении сделки в случаях, когда такое согласие (одобрение) или уведомление предусмотрено законодательством Российской Федерации. Если согласия (одобрения) контролирующих органов, органов управления претендента на совершение сделки не требуется, лицо с которым заключается договор, представляет соответствующее обоснованное заявление.

В случае непредставления указанных в настоящем подпункте сведений и документов, Заказчик вправе отказаться от заключения договора без каких-либо для себя последствий.

- В отношении лиц, являющихся публичными акционерными обществами, допускается указание прямой ссылки на общедоступный источник, посредством которого в установленном законом порядке раскрыта информация о владельцах такого общества.

- Победитель не вправе предлагать внесения изменений и дополнений в договор, за исключением случаев, когда это предусмотрено пунктом 20 Информационной карты.

- В случае расторжения договора, заключенного по результатам Открытого конкурса, в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением поставщиком (исполнителем, подрядчиком) своих обязательств Заказчик вправе заключить договор с участником Открытого конкурса, с которым в соответствии с настоящей документацией о закупке заключается договор при уклонении победителя Открытого конкурса от заключения договора.

# Раздел 3. Порядок оформления Заявок

## Оформление Заявки

    - Заявка претендента должна состоять из двух частей: электронная и на бумажном носителе в соответствии с требованиями, изложенными в настоящей документации о закупке. Электронная часть подписывается ЭП, оформленной в соответствии с пунктом 1.1.15 документации о закупке, и подается в установленный документацией о закупке срок на ЭТП. Организатор рассматривает только те Заявки и входящие в нее документы претендентов, которые подписаны ЭП лица, имеющего право действовать от имени претендента, и направлены до наступления срока окончания подачи заявок. Вторая часть Заявки на бумажном носителе представляется победителем Открытого конкурса в обязательном порядке не позднее 5 (пяти) дней со дня опубликования протокола конкурсной комиссии о подведении итогов.

    - Электронная часть заявки должна содержать следующие документы:

а) электронный документ со сведениями о претенденте-субъекте МСП из единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства, размещенного в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу https://rmsp.nalog.ru, импортированный с указанного сайта или электронного документа в виде выписки, подписанного электронной подписью уполномоченного представителя Федеральной налоговой службы Российской Федерации). Электронный документ в обязательном порядке должен содержаться в Заявке на участие в Открытом конкурсе в виде отдельного файла в формате *.pdf.

В случае отсутствия сведений об претенденте закупки, который является вновь зарегистрированным индивидуальным предпринимателем или вновь созданным юридическим лицом в едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства, претендентом представляется Декларация о субъекте МСП по форме согласно приложению № 2а документации о закупке.

б) надлежащим образом оформленные приложения к настоящей документации о закупке: приложение № 1 (Заявка), приложение № 2 (Сведения о претенденте) и приложение № 3 (Финансово-коммерческое предложение, подготовленное в соответствии с Техническим заданием (раздел 4 настоящей документации о закупке);

в) документы, перечисленные в частях 3) - 8) подпункта 2.3.1 настоящей документации о закупке, в случае, если они не предоставлялись претендентом при регистрации и аккредитации на ЭТП и/или, если сроки/периоды выдачи, издания, действия и т.п. (актуальность) документов, переданных на ЭТП не соответствует актуальности документов, установленной настоящей документацией о закупке;

г) другие документы, указанные в части 2 пункта 17 Информационной карты.

    - Документы, входящие в электронную часть заявки должны иметь один из распространенных форматов документов: с расширением (*.doc), (*.docx), (*.xls), (*.xlsx), (*.txt), (*.pdf), (*.jpg) и т.д., предпочтительнее (*.pdf).

Файлы формируются по принципу: один файл – один документ, каждый из документов должен быть представлен в виде одного отдельного файла, по названию которого можно сопоставить электронную копию с оригиналом документа. Допускается размещение в составе заявки документов, сохраненных в архивах, при этом размещение в составе заявки архивов, разделенных на несколько частей, открытие каждой из которых по отдельности невозможно, не допускается. Если документ содержит менее 10 страниц, не допускается его разбивка на несколько файлов.

Все файлы не должны иметь защиты от их открытия, изменения, копирования их содержимого или их печати.

Файлы должны быть именованы так, чтобы из их названия ясно следовало, какой документ, требуемый документацией, в каком файле находится (например: 1. Заявка.pdf (Zayavka.pdf), 2. Декларация.pdf, 3. Финансово-коммерческое предложение.pdf и т.д.). Файлы предоставляются в такой же последовательности как они затребованы по тексту в документации о закупке.

В случае если претендент подает заявки по нескольким лотам, документы, указанные в части а) и б) подпункта 3.1.2 документации о закупке, предоставляются по каждому лоту, а указанные в частях в) и г) подпункта 3.1.2 документации о закупке – по лоту с наименьшим номером.

    - Заявка на бумажном носителе должна содержать опись прилагаемых документов и все документы, перечисленные в подпункте 2.3.1 настоящей документации о закупке, а также пункте 17 Информационной карты.

    - Все без исключения страницы Заявки должны быть пронумерованы. Заявка должна быть подписана лицом, имеющим право подписи документов от имени претендента.

При подаче Заявки на бумажном носителе письмо (конверт) с Заявкой должен иметь следующую маркировку:

_____________________________________________

наименование претендента

________________________________________

государство регистрации претендента

_______________________________________________

ИНН претендента (для претендентов-резидентов Российской Федерации)

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ №

(лот № _________)

(указывается, если предусмотрены лоты)

В случае если претендент подает заявки по нескольким лотам, надлежащим образом оформленные документы, указанные в частях а) – в) подпункта 3.1.2 настоящей документации о закупке, предоставляются по каждому лоту отдельными пакетами (файлами). Другие документы, указанные в подпункте 2.3.1 документации о закупке (включая приложение № 2а (Декларация о субъекте МСП)) прикладываются к лоту, имеющему наименьший номер. В описи документов, содержащихся в заявке по остальным лотам, в необходимых случаях прописывается указание на имеющиеся (уже представленные) документы в пакете (файле) лота с наименьшим номером.

    - Документы, представленные в составе Заявки на бумажном носителе, должны быть прошиты вместе с описью документов, пронумерованы, скреплены печатью и заверены подписью уполномоченного лица претендента или лицом имеющим право подписи документов от имени претендента.

## Финансово-коммерческое предложение

    - Финансово-коммерческое предложение должно быть оформлено в соответствии с приложением № 3 к настоящей документации о закупке.

    - Финансово-коммерческое предложение должно содержать все условия, предусмотренные настоящей документацией о закупке и позволяющие оценить Заявку претендента. Условия должны быть изложены таким образом, чтобы при рассмотрении и оценке Заявок не допускалось их неоднозначное толкование. Все условия Заявки претендента понимаются Организатором буквально, в случае расхождений показателей изложенных цифрами и прописью, приоритет имеют написанные прописью.

    - Финансово-коммерческое предложение должно содержать сроки выполнения работ, оказания услуг, поставки товаров с момента заключения договора, порядок и условия осуществления платежей (сроки и условия рассрочки платежа и др.). Условия осуществления платежей не могут быть хуже указанных в настоящей документации о закупке (Техническом задании, Информационной карте, проекте договора (приложение № 5 к настоящей документации о закупке)).

    - Общая стоимость товаров, работ, услуг представляется в рублях, с учётом всех возможных расходов претендента, всех видов налогов, кроме НДС (указывается отдельной строкой), в том числе с применением условий пункта 5 Информационной карты.

    - Общая стоимость товаров, работ, услуг не должна превышать начальную (максимальную) цену товаров, работ, услуг, определенную Заказчиком в настоящей документации о закупке.

    - В расчете стоимости претендент указывает единичные расценки по всем видам и объемам товаров, работ, услуг, указанным в Техническом задании (раздел 4 настоящей документации о закупке) и/или Информационной карте.

    - Общая стоимость товаров, работ, услуг подтверждается расчетом, составленным на основании ведомостей объемов работ, услуг, товаров и других материалов, представленных в Техническом задании (раздел 4 настоящей документации о закупке). Расчет оформляется в виде приложения к Финансово - коммерческому предложению.

    - Срок поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг определяется согласно выбранной технологии выполнения работ, оказания услуг, поставки товаров исходя из времени, необходимого претенденту на выполнение работ, оказание услуг, поставку товаров без учета задержек и простоев, но не более предельного срока, определенного Заказчиком в Техническом задании (раздел 4 настоящей документации о закупке) и/или информационной карте.

# Раздел 4. Техническое задание

4.1 Основание для выполнения работ: титульный список капитального ремонта зданий и сооружений ПАО «ТрансКонтейнер» на 2018 г.

4.2 Вид ремонта - капитальный.

4.3 Предметом открытого конкурса является право на заключение договора на "Выполнение работ по капитальному ремонту здания служебно-технического, инв. № 010000752 (кадастровый или условный номер 54:35:000000:0020:50:401:001:002231970:0001) на контейнерном терминале Клещиха в г. Новосибирске".

4.4 Начальная (максимальная) цена лота с учетом всех налогов (кроме НДС), стоимости материалов, изделий и расходов, связанных с их доставкой, а также иных расходов, связанных с выполнением работ, составляет 908 782,00 руб. (девятьсот восемь тысяч семьсот восемьдесят два рубля 00 копеек).

4.5 Местонахождение объекта: РФ, 630052, г. Новосибирск, ул. Толмачевская, 1.

4.6 Срок выполнения работ - не более 60 календарных дней с даты заключения договора.

4.7 Ведомость объемов работ:

| №пп | Наименование работ |  |  |  |  |  |  |  | Единица измерения | Количество |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 4 |  |
| Помещение 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток |  |  |  |  |  |  |  | м2 поверхности облицовки | 46,2 |  |
| 2 | Разборка покрытий полов из керамических плиток |  |  |  |  |  |  |  | м2 покрытия | 15,3 |  |
| 3 | Разборка покрытий полов цементных (стяжки цементно-бетонной толщ. 10 см) |  |  |  |  |  |  |  | м2 покрытия | 15,3 |  |
| 4 | Демонтаж короба из ГВЛ с металлическим каркасом |  |  |  |  |  |  |  | м2 стен (за вычетом проемов) | 3,3 |  |
| 5 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм (25 мм) |  |  |  |  |  |  |  | м трубопровода | 28 |  |
| 6 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 100 мм (76 мм) |  |  |  |  |  |  |  | м трубопровода | 26,5 |  |
| 7 | Снятие смесителя с душевой сеткой |  |  |  |  |  |  |  | шт. арматуры | 7 |  |
| 8 | Демонтаж решеток жалюзийных стальных штампованных нерегулируемых (РШ), номер 150, размер 200х200 мм (потолок) |  |  |  |  |  |  |  | 1 решетка | 7 |  |
| 9 | Разборка гидроизоляции оклеечной, один слой |  |  |  |  |  |  |  | м2 изолируемой поверхности | 15,3 |  |
| 10 | Демонтаж трапов диаметром 100 мм |  |  |  |  |  |  |  | компл. | 2 |  |
| 11 | Демонтаж светильников с лампами накаливания |  |  |  |  |  |  |  | шт. | 3 |  |
| 12 | Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах |  |  |  |  |  |  |  | коробок | 1 |  |
| 13 | Снятие дверных полотен |  |  |  |  |  |  |  | м2 дверных полотен | 1,68 |  |
| 14 | Снятие наличников |  |  |  |  |  |  |  | м наличников | 5,1 |  |
| 15 | Разборка каркаса и перегородок (система "Джокер") |  |  |  |  |  |  |  | м2 | 14,4 |  |
| 16 | Устройство сантехнических перегородок ПВХ (6 шт) |  |  |  |  |  |  |  | м2 перегородок и барьеров | 14,4 |  |
| 17 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм (от трапов до стояка диам. 50 мм) |  |  |  |  |  |  |  | м трубопровода с фасонными частями | 18 |  |
| 18 | Очистка от старой краски потолков |  |  |  |  |  |  |  | м2 перетертой поверхности | 15,3 |  |
| 19 | Обработка стен и потолков септиком от гнили и грибка |  |  |  |  |  |  |  | м2 обрабатываемой поверхности | 61,5 |  |
| 20 | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску (в том числе шпатлевка для внутренних работ, марка "Caparol Akkordspachtel mittel" либо эквивалент, краска акриловая CAPAMIX INDEKO W, CAPAROL либо эквивалент) |  |  |  |  |  |  |  | м2 окрашиваемой поверхности | 15,3 |  |
| 21 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм |  |  |  |  |  |  |  | м трубопровода | 14 |  |
| 22 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 110 мм |  |  |  |  |  |  |  | м трубопровода | 9 |  |
| 23 | Устройство стяжек бетонных толщиной 100 мм |  |  |  |  |  |  |  | м2 стяжки | 15,3 |  |
| 24 | Устройство гидроизоляции из мембраны ПВХ LOGICROOF V-RP 1.2 (либо эквивалент) горизонтальных поверхностей |  |  |  |  |  |  |  | м2 | 15,3 |  |
| 25 | Устройство стяжек из выравнивающей смеси типа «Ветонит» 5000, толщиной 10 мм |  |  |  |  |  |  |  | м2 стяжки | 15,3 |  |
| 26 | Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов одноцветных с красителем (плитки керамические глазурованные гладкие) |  |  |  |  |  |  |  | м2 покрытия | 15,3 |  |
| 27 | Установка трапов диаметром 100 мм стальных (трап канализационный с горизонтальным выпуском и решеткой из нержавеющей стали в подрамнике диам. 100 мм) |  |  |  |  |  |  |  | компл. | 7 |  |
| 28 | Грунтование водно-дисперсионной грунтовкой поверхностей пористых (камень, кирпич, бетон и т д) |  |  |  |  |  |  |  | м2 обрабатываемой поверхности | 46,2 |  |
| 29 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит» толщиной до 10 мм стен |  |  |  |  |  |  |  | м2 поверхности | 46,2 |  |
| 30 | Гладкая облицовка керамической плиткой стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону (плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие с завалом цветные (однотонные); клей для плитки Ветонит "Marble Fix" (сухая смесь) либо эквивалент)) |  |  |  |  |  |  |  | м2 поверхности облицовки | 46,2 |  |
| 31 | Устройство короба под коммуникации (стояки) из ГВЛ по металлическому каркасу |  |  |  |  |  |  |  | м2 стен (за вычетом проемов) | 3,3 |  |
| 32 | Прорезка проемов в стенах под решетки жалюзийные |  |  |  |  |  |  |  | 1 м2 проемов | 0,24 |  |
| 33 | Установка ревизионного лючка 40х60 см |  |  |  |  |  |  |  | 1 решетка | 1 |  |
| 34 | Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения до 20 см2 |  |  |  |  |  |  |  | м борозд | 46 |  |
| 35 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб наружным диаметром 20 мм |  |  |  |  |  |  |  | м трубопровода | 28 |  |
| 36 | Установка смесителей с душевой сеткой (душевые комплекты (смесители с душевой сеткой)) |  |  |  |  |  |  |  | шт. | 7 |  |
| 37 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб наружным диаметром 75 мм (стояки и разводка). Установка вентилей (вентили проходные фланцевые 15С65НЖ для воды и пара, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2) с ответными фланцами, диаметром 75 мм - 3 шт). |  |  |  |  |  |  |  | м трубопровода | 6 |  |
| 38 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб наружным диаметром 25 мм (по стенам) |  |  |  |  |  |  |  | м трубопровода | 17,2 |  |
| 39 | Установка светильников настенных с креплением винтами или болтами для помещений с нормальными условиями среды, одноламповых (светильники светодиодные для внутреннего освещения административных зданий) |  |  |  |  |  |  |  | шт. | 4 |  |
| 40 | Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленных стенах площадью проема до 3 м2 (дверь пластиковая, площадью более 1,5 м2 (комплект)) |  |  |  |  |  |  |  | м2 проемов | 1,7 |  |
| Помещение 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений с нормальными условиями среды, двухламповый (демонтаж) |  |  |  |  |  |  |  | шт. | 2 |  |
| 42 | Демонтаж выключателей |  |  |  |  |  |  |  | шт. | 2 |  |
| 43 | Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах |  |  |  |  |  |  |  | коробок | 1 |  |
| 44 | Снятие дверных полотен |  |  |  |  |  |  |  | м2 дверных полотен | 1,7 |  |
| 45 | Снятие наличников |  |  |  |  |  |  |  | м наличников | 15,2 |  |
| 46 | Перетирка штукатурки внутренних помещений (очистка от старой краски потолков) |  |  |  |  |  |  |  | м2 перетертой поверхности | 7,3 |  |
| 47 | Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток |  |  |  |  |  |  |  | м2 поверхности облицовки | 30 |  |
| 48 | Отбивка штукатурки с поверхностей стен |  |  |  |  |  |  |  | м2 | 30 |  |
| 49 | Разборка покрытий полов из керамических плиток |  |  |  |  |  |  |  | м2 покрытия | 7,3 |  |
| 50 | Разборка покрытий полов цементных (стяжки цементно-бетонной толщ. 10 см) |  |  |  |  |  |  |  | м2 покрытия | 7,3 |  |
| 51 | Разборка гидроизоляции оклеечной, один слой |  |  |  |  |  |  |  | м2 изолируемой поверхности | 7,3 |  |
| 52 | Устройство стяжек бетонных толщиной 100 мм |  |  |  |  |  |  |  | м2 стяжки | 7,3 |  |
| 53 | Устройство гидроизоляции из мембраны ПВХ LOGICROOF V-RP 1.2 горизонтальных поверхностей (либо эквивалент) |  |  |  |  |  |  |  | м2 | 7,3 |  |
| 54 | Устройство стяжек из выравнивающей смеси типа «Ветонит» 5000, толщиной 10 мм |  |  |  |  |  |  |  | м2 стяжки | 7,3 |  |
| 55 | Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов одноцветных с красителем (плитки керамические глазурованные гладкие) |  |  |  |  |  |  |  | м2 покрытия | 7,3 |  |
| 56 | Грунтование водно-дисперсионной грунтовкой поверхностей пористых (камень, кирпич, бетон и т д) (стены) |  |  |  |  |  |  |  | м2 обрабатываемой поверхности | 30 |  |
| 57 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит» толщиной до 10 мм стен |  |  |  |  |  |  |  | м2 поверхности | 30 |  |
| 58 | Гладкая облицовка керамической плиткой стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону (плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие с завалом цветные (однотонные); клей для плитки Ветонит "Marble Fix" (сухая смесь) либо эквивалент)) |  |  |  |  |  |  |  | м2 поверхности облицовки | 30 |  |
| 59 | Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленных стенах площадью проема до 3 м2 (дверь пластиковая, площадью более 1,5 м2 (комплект)) |  |  |  |  |  |  |  | м2 проемов | 1,7 |  |
| 60 | Выключатели двухклавишные утопленного типа при скрытой проводке (новые) - монтаж |  |  |  |  |  |  |  | шт. | 2 |  |
| 61 | Установка светильников потолочных с креплением винтами или болтами для помещений с нормальными условиями среды, одноламповых (светильники светодиодные для внутреннего освещения административных зданий) |  |  |  |  |  |  |  | шт. | 2 |  |
| Помещение 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 | Демонтаж светильников с лампами накаливания |  |  |  |  |  |  |  | шт. | 2 |  |
| 63 | Демонтаж решеток жалюзийных стальных штампованных нерегулируемых (РШ), номер 150, размер 200х200 мм |  |  |  |  |  |  |  | 1 решетка | 5 |  |
| 64 | Разборка каркаса и перегородок (система "Джокер") |  |  |  |  |  |  |  | м2 | 18,6 |  |
| 65 | Демонтаж унитазов |  |  |  |  |  |  |  | приборов | 5 |  |
| 66 | Очистка от старой краски потолков |  |  |  |  |  |  |  | м2 перетертой поверхности | 8,2 |  |
| 67 | Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток |  |  |  |  |  |  |  | м2 поверхности облицовки | 32,6 |  |
| 68 | Разборка покрытий полов из керамических плиток |  |  |  |  |  |  |  | м2 покрытия | 8,2 |  |
| 69 | Демонтаж короба из ГВЛ с металлическим каркасом |  |  |  |  |  |  |  | м2 стен (за вычетом проемов) | 1,5 |  |
| 70 | Разборка покрытий полов цементных (стяжки цементно-бетонной толщ. 10 см) |  |  |  |  |  |  |  | м2 покрытия | 8,2 |  |
| 71 | Разборка гидроизоляции оклеечной, один слой |  |  |  |  |  |  |  | м2 изолируемой поверхности | 8,2 |  |
| 72 | Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах |  |  |  |  |  |  |  | коробок | 1 |  |
| 73 | Снятие дверных полотен |  |  |  |  |  |  |  | м2 дверных полотен | 1,7 |  |
| 74 | Снятие наличников |  |  |  |  |  |  |  | м наличников | 5,1 |  |
| 75 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм (25 мм) |  |  |  |  |  |  |  | м трубопровода | 8 |  |
| 76 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 110 мм |  |  |  |  |  |  |  | м трубопровода с фасонными частями | 8 |  |
| 77 | Обработка стен и потолков септиком от гнили и грибка |  |  |  |  |  |  |  | м2 обрабатываемой поверхности | 40,8 |  |
| 78 | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску (в том числе шпатлевка для внутренних работ, марка "Caparol Akkordspachtel mittel" либо эквивалент, краска акриловая CAPAMIX INDEKO W, CAPAROL либо эквивалент) |  |  |  |  |  |  |  | м2 окрашиваемой поверхности | 8,2 |  |
| 79 | Монтаж решеток жалюзийных стальных штампованных нерегулируемых (РШ), номер 150, размер 200х200 мм |  |  |  |  |  |  |  | 1 решетка | 5 |  |
| 80 | Грунтование водно-дисперсионной грунтовкой поверхностей пористых (камень, кирпич, бетон и т д) |  |  |  |  |  |  |  | м2 обрабатываемой поверхности | 32,6 |  |
| 81 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит» толщиной до 10 мм стен |  |  |  |  |  |  |  | м2 поверхности | 32,6 |  |
| 82 | Гладкая облицовка керамической плиткой стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону (плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие с завалом цветные (однотонные); клей для плитки Ветонит "Marble Fix" (сухая смесь) либо эквивалент)) |  |  |  |  |  |  |  | м2 поверхности облицовки | 32,6 |  |
| 83 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 110 мм |  |  |  |  |  |  |  | м трубопровода | 8 |  |
| 84 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб наружным диаметром 25 мм. Установка кранов шаровых, диаметром 25 мм - 5 шт. |  |  |  |  |  |  |  | м трубопровода | 8 |  |
| 85 | Устройство короба под коммуникации (стояки) из ГВЛ по металлическому каркасу |  |  |  |  |  |  |  | м2 стен (за вычетом проемов) | 1,5 |  |
| 86 | Устройство стяжек бетонных толщиной 100 мм |  |  |  |  |  |  |  | м2 стяжки | 8,2 |  |
| 87 | Устройство гидроизоляции из мембраны ПВХ LOGICROOF V-RP 1.2 горизонтальных поверхностей (либо эквивалент) |  |  |  |  |  |  |  | м2 изолируемой поверхности | 8,2 |  |
| 88 | Устройство стяжек из выравнивающей смеси типа «Ветонит» 5000, толщиной 10 мм |  |  |  |  |  |  |  | м2 стяжки | 8,2 |  |
| 89 | Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов одноцветных с красителем (плитки керамические глазурованные гладкие) |  |  |  |  |  |  |  | м2 покрытия | 8,2 |  |
| 90 | Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным (унитазы напольные керамические шамотированные) |  |  |  |  |  |  |  | компл. | 5 |  |
| 91 | Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленных стенах площадью проема до 3 м2 (дверь пластиковая, площадью более 1,5 м2 (комплект)) |  |  |  |  |  |  |  | м2 проемов | 1,7 |  |
| 92 | Установка светильников настенных с креплением винтами или болтами для помещений с нормальными условиями среды, одноламповых (светильник светодиодный для внутреннего освещения административных зданий) |  |  |  |  |  |  |  | шт. | 2 |  |
| 93 | Устройство сантехнических кабинок ПВХ в комплекте с дверными приборами (5 штук) |  |  |  |  |  |  |  | м2 перегородок и барьеров | 18,6 |  |
| Помещение 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 94 | Демонтаж светильников с лампами накаливания |  |  |  |  |  |  |  | шт. | 2 |  |
| 95 | Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах |  |  |  |  |  |  |  | коробок | 1 |  |
| 96 | Снятие дверных полотен |  |  |  |  |  |  |  | м2 дверных полотен | 1,7 |  |
| 97 | Снятие наличников |  |  |  |  |  |  |  | м наличников | 20,2 |  |
| 98 | Демонтаж умывальников и раковин |  |  |  |  |  |  |  | приборов | 5 |  |
| 99 | Снятие смесителя без душевой сетки |  |  |  |  |  |  |  | шт. арматуры | 1 |  |
| 100 | Демонтаж короба из ГВЛ с металлическим каркасом |  |  |  |  |  |  |  | м2 стен (за вычетом проемов) | 3 |  |
| 101 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм |  |  |  |  |  |  |  | м трубопровода с фасонными частями | 6 |  |
| 102 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм (25 мм) |  |  |  |  |  |  |  | м трубопровода | 18 |  |
| 103 | Демонтаж трапов диаметром 100 мм |  |  |  |  |  |  |  | компл. | 1 |  |
| 104 | Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток |  |  |  |  |  |  |  | м2 поверхности облицовки | 31,6 |  |
| 105 | Очистка от старой краски потолков |  |  |  |  |  |  |  | м2 перетертой поверхности | 8,1 |  |
| 106 | Разборка покрытий полов из керамических плиток |  |  |  |  |  |  |  | м2 покрытия | 8,1 |  |
| 107 | Разборка покрытий полов цементных (стяжки цементно-бетонной толщ. 10 см) |  |  |  |  |  |  |  | м2 покрытия | 8,1 |  |
| 108 | Разборка гидроизоляции оклеечной, один слой |  |  |  |  |  |  |  | м2 изолируемой поверхности | 8,1 |  |
| 109 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм (от трапов до стояка диам. 50 мм) |  |  |  |  |  |  |  | м трубопровода с фасонными частями | 2 |  |
| 110 | Обработка стен и потолков септиком от гнили и грибка |  |  |  |  |  |  |  | м2 обрабатываемой поверхности | 39,7 |  |
| 111 | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску (в том числе шпатлевка для внутренних работ, марка "Caparol Akkordspachtel mittel" либо эквивалент, краска акриловая CAPAMIX INDEKO W, CAPAROL либо эквивалент) |  |  |  |  |  |  |  | м2 окрашиваемой поверхности | 8,1 |  |
| 112 | Грунтование водно-дисперсионной грунтовкой поверхностей пористых (камень, кирпич, бетон и т д) (стен) |  |  |  |  |  |  |  | м2 обрабатываемой поверхности | 31,6 |  |
| 113 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит» толщиной до 10 мм стен |  |  |  |  |  |  |  | м2 поверхности | 31,6 |  |
| 114 | Гладкая облицовка керамической плиткой стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону (плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие с завалом цветные (однотонные); клей для плитки Ветонит "Marble Fix" (сухая смесь) либо эквивалент)) |  |  |  |  |  |  |  | м2 поверхности облицовки | 31,6 |  |
| 115 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм |  |  |  |  |  |  |  | м трубопровода | 8 |  |
| 116 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб наружным диаметром 25 мм. Установка кранов шаровых, диаметром 25 мм - 2 штуки) |  |  |  |  |  |  |  | м трубопровода | 18 |  |
| 117 | Установка трапов диаметром 100 мм стальных (трап канализационный с горизонтальным выпуском и решеткой из нержавеющей стали в подрамнике диам. 100 мм) |  |  |  |  |  |  |  | компл. | 1 |  |
| 118 | Устройство стяжек бетонных толщиной 100 мм |  |  |  |  |  |  |  | м2 стяжки | 8,1 |  |
| 119 | Устройство гидроизоляции из мембраны ПВХ LOGICROOF V-RP 1.2 горизонтальных поверхностей (либо эквивалент) |  |  |  |  |  |  |  | м2 изолируемой поверхности | 8,1 |  |
| 120 | Устройство стяжек из выравнивающей смеси типа «Ветонит» 5000, толщиной 10 мм |  |  |  |  |  |  |  | м2 стяжки | 8,1 |  |
| 121 | Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов одноцветных с красителем (плитки керамические глазурованные гладкие) |  |  |  |  |  |  |  | м2 покрытия | 8,1 |  |
| 122 | Установка умывальников одиночных с подводкой холодной и горячей воды (умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, трапециевидные со скрытыми установочными поверхностями без спинки, примерный размер 700х600х150 мм) |  |  |  |  |  |  |  | компл. | 5 |  |
| 123 | Установка смесителей (смесители для умывальников СМ-УМ-ОРА с поворотным корпусом, одной рукояткой, с аэратором) |  |  |  |  |  |  |  | шт. | 1 |  |
| 124 | Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленных стенах площадью проема до 3 м2 (дверь пластиковая, площадью более 1,5 м2 (комплект)) |  |  |  |  |  |  |  | м2 проемов | 1,7 |  |
| 125 | Выключатели двухклавишные утопленного типа при скрытой проводке (новые) - монтаж |  |  |  |  |  |  |  | шт. | 2 |  |
| 126 | Установка светильников потолочных с креплением винтами или болтами для помещений с нормальными условиями среды, одноламповых (светильники светодиодные для внутреннего освещения административных зданий) |  |  |  |  |  |  |  | шт. | 2 |  |
| Помещение 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 127 | Разборка тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых |  |  |  |  |  |  |  | м2 изолируемой поверхности | 1,8 |  |
| 128 | Разборка подвесных потолков из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» двухуровневых (П 112) |  |  |  |  |  |  |  | м2 потолка | 1,8 |  |
| 129 | Устройство подвесных потолков из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» двухуровневых (П 112) |  |  |  |  |  |  |  | м2 потолка | 1,8 |  |
| 130 | Очистка от старой краски потолков |  |  |  |  |  |  |  | м2 перетертой поверхности | 15,6 |  |
| 131 | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску (в том числе шпатлевка для внутренних работ, марка "Caparol Akkordspachtel mittel" либо эквивалент, краска акриловая CAPAMIX INDEKO W, CAPAROL либо эквивалент) |  |  |  |  |  |  |  | м2 окрашиваемой поверхности | 17,4 |  |
| 132 | Демонтаж светильников (люстр) |  |  |  |  |  |  |  | шт. | 1 |  |
| 133 | Люстры и подвесы с количеством ламп 2 - монтаж |  |  |  |  |  |  |  | шт. | 1 |  |
| 134 | Замена точечных светильников потолочных на светодиодные |  |  |  |  |  |  |  | шт. | 12 |  |
| Проемы в помещениях 24 и 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 135 | Демонтаж облицовки стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсокартонными листами (С 623) одним слоем с дверным проемом |  |  |  |  |  |  |  | м2 стен (за вычетом проемов) | 5 |  |
| 136 | Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсокартонными листами (С 623) одним слоем с дверным проемом |  |  |  |  |  |  |  | м2 стен (за вычетом проемов) | 5 |  |
| 137 | Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленных стенах площадью проема до 3 м2 (двери распашные однопольные ПВХ (в комплекте) - 2 шт.) |  |  |  |  |  |  |  | м2 проемов | 1,68 |  |
| 138 | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску (в том числе шпатлевка для внутренних работ, марка "Caparol Akkordspachtel mittel" либо эквивалент, краска акриловая CAPAMIX INDEKO W, CAPAROL либо эквивалент) |  |  |  |  |  |  |  | м2 окрашиваемой поверхности | 5 |  |
| 139 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного |  |  |  |  |  |  |  | 1 т груза | 25 |  |
| 140 | Перевозка массовых навалочных грузов автомобилями: до 15 км |  |  |  |  |  |  |  | 1 т груза | 25 |  |

4.8 Цель работ - улучшение состояния объекта, восстановление эксплуатационных характеристик.

4.9 Требования к качеству работ: применяемые при ремонте материалы должны соответствовать стандартам РФ и иметь сертификаты. Качество выполненных работ должно соответствовать требованиям действующих технических регламентов, строительных Норм и Правил: СНиП 3.01.01-85* «Организация строительного производства», действующим техническим регламентам, стандартам, нормам, правилам, техническим условиям. Любые отклонения от принятых проектных решений должны быть оформлены письменным согласованием с Заказчиком.

4.10 Требование к безопасности работ: выполняемые работы, равно как и их результат, должны соответствовать требованиям: СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования», СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство», СП 12-136-2002 «Безопасность труда в строительстве». СП 12-135-2003 Свод правил по проектированию и строительству «Безопасность труда в строительстве. Исполнитель обязан вести исполнительную документацию и своевременно предъявлять её Заказчику при сдаче-приёмке работ, составлять акты освидетельствования скрытых работ, вести другую исполнительную производственную документацию в соответствии с требованиями РД-11-02-2006 и СНиП 3.01.01-85* «Организация строительного производства» в объеме, достаточном для сдачи объекта в эксплуатацию.

4.11 Требования к гарантийному сроку: гарантийный срок на результаты работ должен составлять не менее 24 месяцев с даты подписания обеими сторонами акта о приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов основных средств формы ОС-3. В течение гарантийного срока Исполнитель должен обеспечить за свой счет устранение и исправление всех неисправностей и дефектов, возникших вследствие недостатков результата выполненных работ, провести гарантийное устранение недостатков в результатах работ в течение 10 (десяти) календарных дней с даты получения уведомления Заказчика.

4.12 Порядок сдачи и приемки работ: по завершении  выполнения Работ Исполнитель в течение 5 (пяти) календарных дней представляет Заказчику акты приемки выполненных работ формы КС–2, справки о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3, счета-фактуры. Предъявляются акты на освидетельствование скрытых работ, сертификаты соответствия на используемую продукцию и материалы. Объём работ, принимаемых у Исполнителя, должен соответствовать объёмам работ, изложенным в приложении к договору подряда. Заказчик в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с даты получения акта приемки выполненных Работ формы КС–2, справки о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3, счета-фактуры направляет Исполнителю подписанный акт о приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов основных средств формы ОС-3.

4.13 Порядок оплаты: может быть предусмотрен авансовый платеж, который не должен превышать 25 % (двадцать пять процентов) от цены договора. В случае авансового платежа оплата производится Заказчиком в следующем порядке:

- аванс в размере не более 25 % (двадцати пяти процентов) от общей цены договора производится в течение 10 (десяти) календарных дней с даты подписания договора;

- окончательный расчет в размере не менее 75 % (семидесяти пяти процентов) от общей цены договора производится в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения Заказчиком счета/счета-фактуры и подписания сторонами акта о приемке выполненных работ формы КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3, акта о приемке-сдаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов основных средств формы ОС-3 на основании выставленного счета и счета-фактуры.

4.14 Особые условия:

4.14.1 Работы будут выполняться в стесненных условиях на действующем предприятии.

4.14.2 Вывоз строительного мусора должен производиться регулярно, по мере накопления в объеме одной автомашины. Не допускается загромождение территории терминала. Металлолом, образовавшийся после производства демонтажных работ, необходимо передать Заказчику.

4.14.3 Своевременно предъявить Заказчику при осуществлении строительного контроля для освидетельствования работы на их соответствие качеству и объёмам.

4.14.4 В обязательном порядке вести исполнительную документацию и своевременно предъявить её Заказчику, осуществляющему строительный контроль при сдаче приёмке работ, составлять акты освидетельствования скрытых работ, вести другую исполнительную производственную документацию в соответствии с требованиями РД-11-02-2006 и СНиП 3.01.01-85* «Организация строительного производства» в объеме, достаточном для сдачи объекта в эксплуатацию.

4.14.5 Порядок формирования цены договора.

В расчете стоимости претендент указывает единичные расценки по всем видам и объемам работ, указанным в Техническом задании (раздел 4 настоящей документации о закупке) и/или Информационной карте (раздел 5 настоящей документации о закупке). Общая стоимость работ подтверждается расчетом, составленным на основании Технического задания (раздел 4 настоящей документации о закупке). Расчет оформляется в виде приложения к Финансово-коммерческому предложению.

4.14.6 При выполнении работ допускается применение материалов, эквивалентных по качеству и техническим характеристикам, указанных в ведомостях объемов работ (пп. 20, 24, 30, 53, 58, 78, 82, 87, 111, 114, 119, 131, 138), настоящего технического задания, в этом случае к финансово-коммерческому предложению оформляется приложение № 2.

4.14.7 Для обеспечения доступа работников и завоза строительного инвентаря на объект производства работ исполнитель обязан своевременно информировать Заказчика о необходимости прохода персонала, используемого для обеспечения производства ремонтных работ. В случае привлечения к выполнению работ нерезидентов Российской Федерации, Победитель при информировании Заказчика обязан предоставить патенты на работу сотрудников исполнителя.

4.14.8 В случае признания претендента победителем, победитель в соответствии с подпунктом 2.10.2 документации о закупке вместе с подписанным с своей стороны договором и в сроки указанные в уведомлении Заказчика представляет Заказчику расчет стоимости работ, представленный в финансово-коммерческом предложении претендента, с учетом отраслевой сметно-нормативной базы ОСНБЖ-2001, с использованием текущих индексов изменения сметной стоимости строительства, реконструкции и капитального ремонта ОАО «РЖД» (приложение № 7 к  документации о закупке) согласно Распоряжению ОАО «РЖД» от 19 января 2018 г. № 86/р.

# Раздел 5. Информационная карта

Следующие условия проведения Открытого конкурса являются неотъемлемой частью настоящей документации, уточняют и дополняют положения настоящей документации о закупке.

| № п/п | Наименование п/п | Содержание |
| --- | --- | --- |
| 1. | Предмет Открытого конкурса. | Открытый конкурс в электронной форме среди субъектов малого и среднего предпринимательства № ОКэ-МСП-НКПЗСИБ-18-0023 по предмету закупки «Выполнение работ по капитальному ремонту здания служебно-технического, инв. № 010000752 (кадастровый или условный номер 54:35:000000:0020:50:401:001:002231970:0001) на контейнерном терминале Клещиха в г. Новосибирске.» |
| 2. | Организатор Открытого конкурса, адрес, контактные лица и представители Заказчика | Организатором является ПАО «ТрансКонтейнер». Функции Организатора выполняет: Постоянная рабочая группа Конкурсной комиссии филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на Западно-Сибирской железной дороге Адрес: Российская Федерация, 630001, г. Новосибирск, ул.Жуковского, д. 102 Контактное(ые) лицо(а) Заказчика: Дмитриева Алла Ивановна, тел. +7(495)7881717(5541), электронный адрес dmitrievaai@trcont.ru. |
| 3. | Дата опубликования извещения о проведении Открытого конкурса | «20» июля 2018 года |
| 4. | Средства массовой информации (СМИ), используемые в целях информационного обеспечения проведения процедуры Открытого конкурса | Извещение о проведении Открытого конкурса, изменения к извещению, настоящая документация, протоколы, оформляемые в ходе проведения Открытого конкурса, вносимые в них изменения и дополнения и иные сведения, обязательность публикации которых предусмотрена Положением о закупках и законодательством Российской Федерации публикуется (размещается) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте ПАО «ТрансКонтейнер» (www.trcont.com) и, в предусмотренных законодательством Российской Федерации случаях, на официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.zakupki.gov.ru) (далее – Официальный сайт). В случае возникновения технических и иных неполадок при работе на Официальном сайте, блокирующих доступ к данному сайту в течение более чем одного рабочего дня, информация, подлежащая размещению на Официальном сайте, размещается на сайте ПАО «ТрансКонтейнер» с последующим размещением такой информации на Официальном сайте в течение одного рабочего дня со дня устранения технических или иных неполадок, блокирующих доступ к Официальному сайту, и считается размещенной в установленном порядке. При проведении открытого конкурса в электронной форме с применением ЭТП вся информация предусмотренная в данном пункте Информационной карты публикуется (подписывается) в электронной форме с использованием функционала и в соответствии с регламентом выбранной ЭТП, с применением соответствующего программно-аппаратного комплекса, обеспечивающего проведение процедур закупки с использованием сети «Интернет», размещаемого на сайте оператора торгов www.otc.ru. Электронной торговой площадкой используемой для проведения торгов в электронном виде является ОТС-тендер (www.otc.ru). Контактная информация: юридический адрес: 119049, г. Москва, 4-ый Добрынинский пер., д. 8. Почтовый адрес: 119049, г. Москва, 4-ый Добрынинский пер., д. 8 (БЦ «Добрыня», 9 этаж). Тел. +7 (499) 653-57-02 центр поддержки клиентов. E-mail: info@otc.ru . |
| 5. | Начальная (максимальная) цена договора/ цена лота | Начальная (максимальная) цена договора составляет 908782 (девятьсот восемь тысяч семьсот восемьдесят два) рубля 00 копеек с учетом всех налогов (кроме НДС), стоимости материалов, изделий, конструкций и оборудования, затрат связанных с доставкой на объект, хранением, погрузочно-разгрузочными работами, а также всех затрат, расходов связанных с выполнением работ, в том числе подрядных. Сумма НДС и условия начисления определяются в соответствии с законодательством Российской Федерации. |
| 6. | Место, дата начала и окончания подачи Заявок | Заявки принимаются через электронную торговую площадку, информация по которой указана в пункте 4 Информационной карты, с даты опубликования извещения о проведении Открытого конкурса и до «10» августа 2018 года 10 часов 00 минут. |
| 7. | Срок действия Заявки | Заявка должна действовать не менее 90 календарных дней с даты окончания срока подачи Заявок (пункт 6 настоящей Информационной карты). |
| 8. | Рассмотрение оценка и сопоставление Заявок | Оценка и сопоставление Заявок состоится «14» августа 2018 года в 14 часов 00 минут местного времени по адресу, указанному в пункте 2 настоящей Информационной карты |
| 9. | Конкурсная комиссия | Решение об итогах Открытого конкурса принимается Конкурсной комиссией филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на Западно-Сибирской железной дороге Адрес: Российская Федерация, 630001, г. Новосибирск, ул.Жуковского, д. 102 |
| 10. | Подведение итогов | Подведение итогов состоится не позднее «16» августа 2018 года 14 часов 00 минут местного времени по адресу, указанному в пункте 9 Информационной карты. |
| 11. | Условия оплаты за товар, выполнение работ, оказание услуг | Определены в разделе 4 «Техническое задание» |
| 12. | Количество лотов | один лот |
| 13. | Срок и место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг | Срок выполнения работ, оказания услуг, поставки товара и т.д.: не более 60 календарных дней с даты заключения договора Место выполнения работ, оказания услуг, поставки товара и т.д.: РФ, 630052, г. Новосибирск, ул. Толмачевская, 1 |
| 14. | Состав и количество (объем) товара, работ, услуг | Определены в разделе 4 «Техническое задание» |
| 15. | Официальный язык | Русский язык. Вся переписка, связанная с проведением Открытого конкурса, ведется на русском языке |
| 16. | Валюта Открытого конкурса | Рубли РФ |
| 17. | Требования, предъявляемые к претендентам и Заявке на участие в Открытом конкурсе | - Помимо указанных в пунктах 2.1 и 2.2 настоящей документации требований к претенденту, участнику предъявляются следующие требования: - деятельность претендента, участника не должна быть приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи Заявки; - отсутствие за последние три года просроченной задолженности перед ПАО «ТрансКонтейнер», фактов невыполнения обязательств перед ПАО «ТрансКонтейнер» и причинения вреда имуществу ПАО «ТрансКонтейнер»; - наличие опыта поставки товара, выполнения работ, оказания услуг и т.д. за три последних года предшествующих году подачи Заявки, с учетом, периода времени в текущем году до момента окончания приема Заявок, с предметом (выполнение общестроительных работ), с суммарной стоимостью договоров не менее 20 % от начальной (максимальной) цены договора/цены лота. - Претендент, помимо документов, указанных в пункте 2.3 настоящей документации о закупке, в составе заявки должен предоставить следующие документы: - в случае если претендент/участник не является плательщиком НДС, документ, подтверждающий право претендента на освобождение от уплаты НДС, с указанием положения Налогового кодекса Российской Федерации, являющегося основанием для освобождения; - в подтверждение соответствия требованию, установленному частью «а» подпункта 2.1.1 документации о закупке, претендент осуществляет проверку информации о наличии/отсутствии у претендента задолженности по уплате налогов, сборов и о представленной претендентом налоговой отчетности, на официальном сайте Федеральной налоговой службы Российской Федерации (https://service.nalog.ru/zd.do). В случае наличия информации о неисполненной обязанности перед Федеральной налоговой службой Российской Федерации, претендент обязан в составе заявки представить документы, подтверждающие исполнение обязанностей (заверенные банком копии платежных поручений, акты сверки с отметкой налогового органа и т.п.). Организатором на день рассмотрения Заявок проверяется информация о наличии/отсутствии задолженности и о предоставленной претендентом налоговой отчетности на официальном сайте Федеральной налоговой службы Российской Федерации (вкладка «сведения о юридических лицах, имеющих задолженность по уплате налогов и/или не представляющих налоговую отчетность более года» (https://service.nalog.ru/zd.do)); - в подтверждение соответствия требованиям, установленным частью «а» и «г» подпункта 2.1.1 документации о закупке, и отсутствия административных производств, в том числе о неприостановлении деятельности претендента в административном порядке и/или задолженности, претендент осуществляет проверку информации о наличии/отсутствии исполнительных производств претендента на официальном сайте Федеральной службы судебных приставов Российской Федерации (http://fssprus.ru/iss/ip), а также информации в едином Федеральном реестре сведений о фактах деятельности юридических лиц http://www.fedresurs.ru/companies/IsSearching. В случае наличия на официальном сайте Федеральной службы судебных приставов Российской Федерации информации о наличии в отношении претендента исполнительных производств, претендент обязан в составе Заявки представить документы, подтверждающие исполнение обязанностей по таким исполнительным производствам (заверенные банком копии платежных поручений, заверенные претендентом постановления о прекращении исполнительного производства и т.п.). Организатором на день рассмотрения Заявок проверяется информация о наличии исполнительных производств и/или неприостановлении деятельности на официальном сайте Федеральной службы судебных приставов Российской Федерации (вкладка «банк данных исполнительных производств») и едином Федеральном реестре сведений о фактах деятельности юридических лиц (вкладка «реестры»); - годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, а именно: бухгалтерские балансы и отчеты о финансовых результатах за один последний завершенный отчетный период (финансовый год). При отсутствии годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности пояснительное письмо от претендента с указанием причины ее отсутствия. Предоставляется копия документа от каждого юридического и/или физического лица, выступающего на стороне одного претендента; - документ по форме приложения № 4 к документации о закупке о наличии опыта поставки товара, выполнения работ, оказания услуг, указанного в подпункте 1.3 части 1 пункта 17 Информационной карты; - копии договоров, указанных в документе по форме приложения № 4 к документации о закупке о наличии опыта поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг; - копии документов, подтверждающих факт поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг в объеме и стоимости, указанных в документе по форме приложения № 4 к документации о закупке (подписанные сторонами договора товарные накладные, акты приемки выполненных работ, оказанных услуг, акты сверки, универсальные передаточные документы и т.п.). Допускается в качестве подтверждения опыта предоставление официального письма контрагента претендента с указанием предмета договора, периода поставки товара, выполнения работ, оказания услуг и их стоимости. Письмо должно содержать контактную информацию контрагента претендента; - сведения о производственном персонале по форме приложения № 6 к документации о закупке. |
| 18. | Срок заключения договора | Не ранее чем через 10 дней и не позднее чем 20 рабочих дней со дня принятия Конкурсной комиссией решения о заключении договора (опубликования протокола подведения итогов Конкурсной комиссии в соответствии с пунктом 4 Информационной карты), за исключением случаев, когда в соответствии с законодательством Российской Федерации для заключения договора необходимо его одобрение органом управления Заказчика, а также случаев, когда действия (бездействие) Заказчика при осуществлении закупки обжалуются в антимонопольном органе либо в судебном порядке. В указанных случаях договор должен быть заключен в течение 20 рабочих дней со дня одобрения органом управления Заказчика заключения договора, вступления в силу решения антимонопольного органа или судебного акта, предусматривающих заключение договора. |
| 19. | Критерии оценки Заявок на участие в Открытом конкурсе и коэффициент их значимости | Критерий оценки; Значение Кз. Цена договора; 0,55. Размер аванса (предоплаты); 0,10. Опыт участника (суммарная стоимость договоров, аналогичных предмету Открытого конкурса, в соответствии с подпунктом 2.5 части 2 пункта 17 Информационной карты); 0,15. Срок предоставления гарантии качества работ; 0,20.. |
| 20. | Особенности заключения договора | - Победитель вправе направить Заказчику предложения по внесению изменений в договор, размещенный в составе настоящей документации о закупке (приложение № 5), до момента его подписания победителем. - Указанные предложения должны быть получены Заказчиком в двухсуточный срок с момента получения участником, признанного по итогам конкурса победителем, соответствующего уведомления от Заказчика. - Изменения могут касаться только положений договора, которые не были одним из оценочных критериев для выбора победителя, указанных в пункте 19 Информационной карты настоящей документации о закупке. - Внесение изменений в договор по предложениям победителя является правом Заказчика и осуществляется по усмотрениюЗаказчика. - Победитель не имеет права отказаться от заключения договора, если его предложения по внесению в договор изменений не были согласованы Заказчиком. |
| 21. | Привлечение субподрядчиков, соисполнителей | Допускается |
| 22. | Обеспечение исполнения договора | Не предусмотрено |
| 23. | Обеспечение заявки | Не предусмотрено |

- Приложение № 1

к документации о закупке

На бланке претендента

ЗАЯВКА ______________ (наименование претендента)

НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ № ОКэ-МСП-___-___-____

Будучи уполномоченным представлять и действовать от имени ________________ (наименование претендента или, в случае участия нескольких лиц на стороне одного участника, наименования таких лиц), а также полностью изучив всю документацию о закупке, я, нижеподписавшийся, настоящим подаю заявку на участие в Открытом конкурсе (далее – Заявка) № ОКэ-____-___-____ (далее – Открытый конкурс) на ____________ (выполнение работ по ______, оказание услуг по_____, на поставку товаров _______ - переписать из предмета Открытого конкурса).

Уполномоченным представителям ПАО «ТрансКонтейнер» настоящим предоставляются полномочия наводить справки или проводить исследования с целью изучения отчетов, документов и сведений, представленных в данной Заявке, и обращаться к нашим клиентам, обслуживающим нас банкам за разъяснениями относительно финансовых и технических вопросов.

Настоящая Заявка служит также разрешением любому лицу или уполномоченному представителю любого учреждения, на которое содержится ссылка в сопровождающей документации, представлять любую информацию, необходимую для проверки заявлений и сведений, содержащихся в настоящей Заявке, или относящихся к ресурсам, опыту и компетенции претендента.

Настоящим подтверждается, что _________(наименование претендента) ознакомилось(ся) с условиями документации о закупке, с ними согласно(ен) и возражений не имеет.

В частности, _______ (наименование претендента), подавая настоящую Заявку, согласно(ен) с тем, что:

- результаты рассмотрения Заявки зависят от проверки всех данных, представленных ______________ (наименование претендента), а также иных сведений, имеющихся в распоряжении Заказчика;

- за любую ошибку или упущение в представленной __________________ (наименование претендента) Заявке ответственность целиком и полностью будет лежать на __________________ (наименование претендента);

- Открытый конкурс может быть прекращен в любой момент до подведения его итогов без объяснения причин.

- Победителем может быть признан участник, предложивший не самую низкую цену.

В случае признания _________ (наименование претендента) победителем обязуется:

- Придерживаться положений нашей Заявки в течение ______дней (указать срок не менее указанного в пункте 7 Информационной карты) с даты, установленной как день окончания подачи Заявок, указанной в пункте 6 Информационной карты. Заявка будет оставаться для нас обязательной до истечения указанного периода.

- До заключения договора представить сведения о своих владельцах, включая конечных бенефициаров, с приложением подтверждающих документов, или (в случае, если претендент является публичным акционерным обществом) ссылку на общедоступный источник, посредством которого в установленном законом порядке раскрыта информация о владельцах ____________________ (наименование претендента), а также иные сведения, необходимые для заключения договора с ПАО «ТрансКонтейнер».

____________________ (наименование претендента) предупрежден(о), что при непредставлении указанных сведений и документов, ПАО «ТрансКонтейнер» вправе отказаться от заключения договора.

- Подписать договор(ы) на условиях настоящей Заявки на участие в Открытом конкурсе и на условиях, объявленных в документации о закупке.

- Исполнять обязанности, предусмотренные заключенным договором строго в соответствии с требованиями такого договора.

- Не вносить в договор изменения, не предусмотренные условиями документации о закупке.

Настоящим подтверждается, что:

- ___________ (результаты работ, оказания услуг, товары и т.д.) предлагаемые _______ (наименование претендента), свободны от любых прав со стороны третьих лиц, ________ (наименование претендента) согласно в случае признания победителем и подписания договора передать все права на___________ (результаты работ, оказания услуг, товары и т.д.) Заказчику;

- ________(наименование претендента) не находится в процессе ликвидации;

- ________(наименование претендента) на дату подачи Заявки на участие в Открытом конкурсе не признан несостоятельным (банкротом), в том числе отсутствует возбужденные в отношении него дела о несостоятельности (банкротстве);

- на имущество ________ (наименование претендента) не наложен арест, экономическая деятельность не приостановлена;

- ________ (наименование претендента) на дату подачи Заявки на участие в Открытом конкурсе, в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, деятельность неприостановлена;

- у _______ (наименование претендента) отсутствует задолженность по уплате налогов, сборов, пени, налоговых санкций в бюджеты всех уровней и обязательных платежей в государственные внебюджетные фонды, а также просроченная задолженность по ранее заключенным договорам с ПАО «ТрансКонтейнер»;

- 	________ (наименование претендента) соответствует всем требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации и/или государства регистрации и/или ведения бизнеса претендента к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки;

-  ________ (наименование претендента) не имеет и не будет иметь никаких претензий в отношении права (и в отношении реализации права) ПАО «ТрансКонтейнер» отменить Открытый конкурс в любое время до момента объявления победителя Открытого конкурса;

-  	________ (наименование претендента) полностью и без каких-либо оговорок принимает условия, указанные в Техническом задании (разделы 4  документации о закупке);

- товары, работы, услуги, предлагаемые к поставке ________ (наименование претендента) в рамках настоящего Открытого конкурса, полностью соответствуют требованиям Технического задания (раздел 4 документации о закупке).

- ________ (наименование претендента) при подготовке Заявки на участие в Открытом конкурсе обеспечили соблюдение требований Федерального закона Российской Федерации от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», в том числе о получении согласий и направлении уведомлений, необходимых для передачи и обработки персональных данных субъектов персональных данных, указанных в Заявке, в целях проведения Открытого конкурса.

Я, _______ (указывается ФИО лица, подписавшего Заявку) даю согласие на обработку всех своих персональных данных, указанных в Заявке, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, в целях проведения Открытого конкурса.

Своей подписью удостоверяю, что сделанные заявления и сведения, представленные в настоящей Заявке, являются полными, точными и верными.

В подтверждение этого прилагаются все необходимые документы.

Представитель, имеющий полномочия подписать Заявку на участие в Открытом конкурсе от имени________________________________________

(наименование претендента)

____________________________________________________________________

М.П.			(должность, подпись, ФИО)

«____»  _________ 201__ г.

- Приложение № 2

к документации о закупке

СВЕДЕНИЯ О ПРЕТЕНДЕНТЕ (для юридических лиц)

(в случае, если на стороне одного претендента участвует несколько лиц, сведения предоставляются на каждое лицо)

Для претендентов резидентов Российской Федерации:

1. Полное и сокращенное наименование претендента: ________________ ;

2. Прежнее полное и сокращенное наименование претендента _______ (если менялось в течение последних 5 лет, указать, прежнее наименование и дату когда менялось наименование);

3. Юридический адрес претендента: ______________________________;

4. Почтовый адрес: ________________________________________________;

5. Адрес местонахождения/зарегистрированный адрес офиса:___________;

6. ИНН/КПП: _____________________________________________________;

7. ОГРН: _________________________________________________________;

8. ОКПО _____________, ОКТМО______________, ОКОПФ _____________;

9. Телефон:  +7(_____) _____________________________________________;

10. Мобильный телефон: +7(_____) __________________________________;

11. Факс (____) ___________________________________________________;

12. Адрес электронной почты:  _________________@___________________;

13. Адрес сайта в сети интернет: ____________________________________;

14. Руководитель организации: _____________________________________;

15. Название и адрес филиалов и дочерних предприятий, ИНН/КПП: _____;

16. Банковские реквизиты:__________________________________________;

17. Указание на принадлежность к субъектам малого и среднего предпринимательства ______(да или нет).

Так как ________ (наименование претендента) является субъектом малого и среднего предпринимательства  (в соответствии со статьей 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации») указываю следующую информацию:

Категория субъекта малого и среднего предпринимателя ______________ (указать: микропредприятие, малое предприятие или среднее предприятие);

Средняя численность работников за предшествующий календарный год_____________________________________________________________;

Выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета налога на добавленную стоимость или балансовая стоимость активов (остаточная стоимость основных средств и нематериальных активов) за предшествующий календарный год  ________________________________________________;

Суммарная доля участия Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, иностранных юридических лиц, общественных и религиозных организаций (объединений), благотворительных и иных фондов в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) _______________________________________________________________;

Суммарная доля участия, принадлежащая одному или нескольким юридическим лицам, не являющимся субъектами малого и среднего предпринимательства, в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) _______________________________________________________________;

Контактные лица:

Уполномоченные представители ПАО «ТрансКонтейнер» могут связаться со следующими лицами для получения дополнительной информации о претенденте:

Справки по общим вопросам и вопросам управления: _____________________

Контактное лицо (должность, ФИО, телефон)

Справки по кадровым вопросам: ________________________________________

Контактное лицо (должность, ФИО, телефон)

Справки по техническим вопросам: _____________________________________

Контактное лицо (должность, ФИО, телефон)

Справки по финансовым вопросам: ______________________________________

Контактное лицо (должность, ФИО, телефон)

Представитель,

имеющий полномочия подписать Заявку на участие в Открытом конкурсе от имени ____________________________________________________________

(наименование претендента)

____________________________________________________________________

Печать			(должность, подпись, ФИО)

«____» _________ 201__ г.

- Приложение № 2а

к документации о закупке

ФОРМА для заполнения

Декларация о соответствии участника закупки

критериям отнесения к субъектам малого

и среднего предпринимательства

Настоящим подтверждается, что ___________________________________,

(указывается наименование претендента закупки)

в  соответствии  со  статьей  4  Федерального  закона  «О развитии малого и

среднего   предпринимательства   в   Российской   Федерации» удовлетворяет

критериям отнесения организации к субъектам ______________________________________ предпринимательства,

(указывается субъект малого или среднего предпринимательства в зависимости от критериев отнесения)

и сообщается следующая информация:

- Адрес местонахождения (и юридический адрес):______________________

______________________________________________________________

2. ИНН/КПП: ____________________________________________________.

(номер, сведения о дате выдачи документа и выдавшем его органе)

3. ОГРН: ________________________________________________________.

4. ОКПО _____________, ОКТМО_____________, ОКОПФ _____________

5. Почтовый адрес _________________________________________________

Телефон:  +7(______) ______________________________________________

Факс (______) ___________________________________________________

Адрес электронной почты __________________@_____________________

Зарегистрированный адрес офиса __________________________________

Адрес сайта: ____________________________________________________

Руководитель___________________________________________________

Банковские реквизиты____________________________________________

Название и адрес филиалов и дочерних предприятий, ИНН/КПП________

_______________________________________________________________

7.  Сведения  о  соответствии  критериям отнесения к субъектам МСП, а  также сведения  о производимых товарах, работах, услугах и видах деятельности:

| № п/п | Наименование сведений | Малые предприятия | Средние предприятия |  | Показатель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Суммарная доля участия Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, общественных и религиозных организаций (объединений), благотворительных и иных фондов (за исключением суммарной доли участия, входящей в состав активов инвестиционных фондов) в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью, процентов | не более 25 |  |  |  |
| 2. | Суммарная доля участия иностранных юридических лиц и (или) юридических лиц, не являющихся субъектами МСП, в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью, процентов | не более 49 |  |  |  |
| 3. | Акции акционерного общества, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг, отнесены к акциям высокотехнологичного (инновационного) сектора экономики в порядке, установленном Правительством Российской Федерации | да (нет) |  |  |  |
| 4. | Деятельность хозяйственного общества, хозяйственного партнерства заключается в практическом применении (внедрении) результатов интеллектуальной деятельности (программ для электронных вычислительных машин, баз данных, изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, селекционных достижений, топологий интегральных микросхем, секретов производства (ноу-хау), исключительные права на которые принадлежат учредителям (участникам) соответственно хозяйственного общества, хозяйственного партнерства - бюджетным, автономным научным учреждениям или являющимся бюджетными учреждениями, автономными учреждениями образовательным организациям высшего образования | да (нет) |  |  |  |
| 5. | Наличие у хозяйственного общества, хозяйственного партнерства статуса участника проекта в соответствии с Федеральным законом "Об инновационном центре "Сколково" | да (нет) |  |  |  |
| 6. | Учредителями (участниками) хозяйственных обществ, хозяйственных партнерств являются юридические лица, включенные в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, в утвержденный Правительством Российской Федерации перечень юридических лиц, предоставляющих государственную поддержку инновационной деятельности в формах, установленных Федеральным законом "О науке и государственной научно-технической политике" | да (нет) |  |  |  |
| 7. | Среднесписочная численность работников за предшествующий календарный год, человек | до 100 включительно |  | от 101 до 250 включительно | указывается количество человек (за предшествующий календарный год) |
|  |  | до 15 – микро-предприятие |  |  |  |
| 8. | Доход за предшествующий календарный год, который определяется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, суммируется по всем осуществляемым видам деятельности и применяется по всем налоговым режимам, млн. рублей | 800 |  | 2000 | указывается в млн. рублей (за предшествующий календарный год) |
|  |  | 120 в год – микро-предприятие |  |  |  |
| 9. | Содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей сведения о лицензиях, полученных соответственно юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем |  |  |  |  |
| 10. | Сведения о видах деятельности юридического лица согласно учредительным документам или о видах деятельности физического лица, внесенного в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей и осуществляющего предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, с указанием кодов ОКВЭД2 и ОКПД2 |  |  |  |  |
| 11. | Сведения о производимых субъектами МСП товарах, работах, услугах с указанием кодов ОКВЭД2 и ОКПД2 |  |  |  |  |
| 12. | Сведения о соответствии производимых субъектами МСП товарах, работах, услугах критериям отнесения к инновационной продукции, высокотехнологичной продукции | да (нет) |  |  |  |
| 13. | Сведения об участии в утвержденных программах партнерства отдельных заказчиков с субъектами МСП | да (нет) (в случае участия - наименование заказчика, реализующего программу партнерства) |  |  |  |
| 14. | Сведения о наличии у юридического лица, индивидуального предпринимателя в предшествующем календарном году контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", и (или) договоров, заключенных в соответствии с Федеральным законом "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" | да (нет) (при наличии - количество исполненных контрактов или договоров и общая сумма) |  |  |  |
| 15. | Сведения о том, что руководитель, члены коллегиального исполнительного органа, главный бухгалтер субъекта МСП не имеют судимости за преступления в сфере экономики, а также о том, что в отношении указанных физических лиц не применялось наказание в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, связанной с деятельностью субъекта МСП, и административное наказание в виде дисквалификации | да (нет) |  |  |  |
| 16. | Информация о наличии сведений о субъекте МСП в реестрах недобросовестных поставщиков, предусмотренных федеральными законами "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" и "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" | да (нет) |  |  |  |

Представитель, имеющий полномочия подписать Заявку на участие от имени ____________________________________________________________

(наименование претендента)

____________________________________________________________________

М.П.			(должность, подпись, ФИО)

«____» _________ 201__ г.

# Приложение № 3

к документации о закупке

### Финансово-коммерческое предложение

«____» _________ 201_ г.                        Открытый конкурс № ОКэ-МСП-_____

(лот № _________________)

____________________________________________________________________

(Полное наименование претендента)

| № п/п | Наименование работ | Цена за весь закупаемый объем работ в руб., без учета НДС | Условия и порядок расчетов за поставку работ | Срок выполнения работ (календарные дни) | Гарантийный срок на результаты работ (указывается количество месяцев), но не менее 24 месяцев с даты подписания обеими сторонами акта формы ОС-3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Итого: |  |  | - | - | - |

1. Цена, указанная в настоящем финансово-коммерческом предложении по выполнению работ, учитывает стоимость всех налогов (кроме НДС), материалов, изделий и расходов, связанных с их доставкой, а также иные расходы, связанные с выполнением работ.

Выполнение работ облагается НДС по ставке ____%, размер которого составляет ________/ НДС не облагается (указать необходимое).

2. Дополнительные условия выполнения работ _______________________________________________________

(заполняется претендентом при необходимости).

3. Срок действия настоящего финансово-коммерческого предложения составляет _______________ (указывается дата в соответствии с пунктом 7 Информационной карты, но не менее 90 (девяносто) календарных дней) с даты окончания срока подачи Заявок, указанной в пункте 6 Информационной карты).

4. Если наши предложения, изложенные выше, будут приняты, мы берем на себя обязательство выполнить работы в соответствии с требованиями документации о закупке и согласно нашим предложениям.

5. В случае если наши предложения будут признаны лучшими, мы берем на себя обязательства подписать договор в соответствии с условиями участия в Открытом конкурсе и на условиях настоящего финансово-коммерческого предложения.

6. Мы согласны с тем, что в случае нашего отказа от заключения договора после признания нашей организации победителем конкурса, а так же при нашем отказе приступить к переговорам о подписании нами договора в сроки, указанные в уведомлении заказчика, направленном нам в соответствии с пунктом 144 Положения о закупках, победителем будет признан другой участник.

7. Мы объявляем, что до подписания договора, настоящее предложение и информация о нашей победе будут считаться имеющими силу договора между нами.

Следующие приложения являются неотъемлемой частью настоящего финансово-коммерческого предложения:

1) приложение № 1 – Расчет стоимости работ на ___ листах.

2) приложение № 2 – В случае применения эквивалентности материалов заполняется претендентом по форме указанной ниже.

- Представитель, имеющий полномочия подписать Заявку на участие в Открытом конкурсе от имени ____________________________________________________________

(наименование претендента)

____________________________________________________________________

М.П.			(должность, подпись, ФИО)

"____" _________ 201__ г.

Приложение № 2 к финансово-коммерческому предложению

Для применения эквивалента клея для плитки Ветонит "Marble Fix" (сухая смесь):

| Основные технические характеристики | Ед. измерения | Клей Ветонит "Marble Fix" (сухая смесь) | Эквивалентный материал | Значение претендента (в соответствии с эквивалентным материалом) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Адгезия, более | МПа | 0,5 |  |  |
| Жизнеспособность смеси | час | 4 |  |  |
| Время корректировки положения плитки | мин | 10 |  |  |
| Расход | Кг/м2 | 3 |  |  |
| Количество воды для смешивания | л/кг | 6,5-7,0/25 |  |  |

- Для применения эквивалента шпатлевки для внутренних работ, марки "Caparol Akkordspachtel mittel":

| Описание продукта | Характеристика шпатлевки для внутренних работ, марка "Caparol Akkordspachtel mittel" | Эквивалентный материал | Характеристики продукта претендента (в соответствии с эквивалентным материалом) |
| --- | --- | --- | --- |
| Свойства | Разбавляется водой, экологически безопасная, со слабым запахом, высокая степень адгезии, прочная в затвердевшем состоянии, не оседает, может подвергаться шлифованию в затвердевшем состоянии и фальцеванию в сыром состоянии, способная к диффузии, трудно воспламеняемая (В1) |  |  |
| Цвет | Естественный белый |  |  |
| Связующее вещество | Дисперсия искусственной смолы |  |  |
| Расход | 1,8 КГ на м2 на слой 1 мм |  |  |

- Для применения эквивалента краски акриловой CAPAMIX INDEKO W, CAPAROL:

| Описание продукта | Характеристика краски акриловой CAPAMIX INDEKO W, CAPAROL | Эквивалентный материал | Характеристики продукта претендента (в соответствии с эквивалентным материалом) |
| --- | --- | --- | --- |
| Свойства | Разбавляется водой, экологически безопасная, со слабым запахом, высокая степень адгезии, прочная в затвердевшем состоянии, не оседает, может подвергаться шлифованию в затвердевшем состоянии и фальцеванию в сыром состоянии, способная к диффузии, трудно воспламеняемая (В1) |  |  |
| Плотность | ок. 1,4 г/см3 |  |  |
| Расход краски | ок. 250 мл/м2 на 2 слоя на гладком основании |  |  |
| Цвет | Естественный белый |  |  |
| Связующее вещество | Дисперсия искусственной смолы |  |  |

- Для применения эквивалента мембраны ПВХ LOGICROOF V-RP 1.2:

| - Основные технические характеристики | - Ед. измерения | - Мембрана ПВХ LOGICROOF V-RP 1.2 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Армирование |  | Полиэстеровая сетка |  |  |
| - Толщина | мм | 1.2 |  |  |
| - Прямолинейность, не более | мм на 10 м | 30 |  |  |
| - Плоскостность, не более | мм | 10 |  |  |
| - Прочность при растяжении, метод А, не менее, вдоль рулона | мм на 10 м | ≥1100 |  |  |
| - Прочность при растяжении, метод А, не менее, мм на 10 м: поперек рулона - ≥900 | мм на 10 м | ≥900 |  |  |
| - Удлинение при максимальной нагрузке, не менее | % | 19 |  |  |
| - Сопротивление раздиру, не менее | Н | 150 |  |  |
| - Полная складываемость при отрицательной температуре, не более | °С | -35 |  |  |
| - Водопоглощение по массе, не более | % | 0.2 |  |  |
| - Изменение линейных размеров при нагревании в течение 6 ч при 80°С, не более | % | 0,5 |  |  |
| - Сопротивление динамическому продавливанию при отрицательных температурах, не более | °С | -30 |  |  |
| - Старение под воздействием искусственных климатических факторов (УФ излучения, не менее 5000 ч) |  | Нет трещин на поверхности |  |  |
| - Прочность сварного шва на раздир, не менее | Н/50 мм | 300 |  |  |
| - Прочность сварного шва на разрыв, не менее | Н/50 мм | 600 |  |  |
| - Сопротивление динамическому продавливанию (ударная стойкость) по твердому основанию (в скобках – по мягкому основанию), не менее | мм | 600 |  |  |
| - Сопротивление статическому продавливанию, не менее | кг | 20 |  |  |
| - Водонепроницаемость, в течение 2 ч | 10 кПа | Отсутствие следов проникновения воды |  |  |
| - Группа распространения пламени |  | РП1 |  |  |
| - Группа горючести |  | Г2 |  |  |
| - Группа воспламеняемости |  | В2 |  |  |

- Представитель, имеющий полномочия подписать Заявку на участие в Открытом конкурсе от имени ____________________________________________________________

(наименование претендента)

____________________________________________________________________

М.П.			(должность, подпись, ФИО)

"____" _________ 201__ г.

# Приложение № 4

к документации о закупке

Сведения об опыте выполнения работ по предмету Открытого конкурса № ___________, выполненных ____________________________________________.

(наименование претендента)

| №№ | Дата и номер договора | Предмет договора (указываются только договоры по предмету Открытого конкурса в соответствии с подпунктом 2.5 части 2 пункта 17 Информационной карты) | Наименование контрагента | Количество поставляемых работ | Сумма стоимости выполненных работ по договору, без учета НДС, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
|  | Итого: |  |  |  |  |

Приложение: 1. копия договора на ____ листах.

2. копия акта на 	____ листах.

3. копии иных документов на ____ листах.

- Представитель, имеющий полномочия подписать Заявку на участие от имени __________________________________________________

(наименование претендента)

__________________________________________________________________

М.П.			(должность, подпись, ФИО)

"____" _________ 201__ г.

# Приложение № 5

к документации о закупке

Договор №

на выполнение работ

г. Новосибирск                                                                                              «__»_______ 201__ г.

Публичное акционерное общество «Центр по перевозке грузов в контейнерах «ТрансКонтейнер» (ПАО «ТрансКонтейнер»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на Западно-Сибирской железной дороге Лебедева Сергея Александровича, действующего на основании доверенности № Ц/2018/Н11-73г от 13.02.2018 с одной стороны, и

_________________________________________________ (указывается полностью организационно-правовая форма  юридического  лица и наименование  юридического лица, соответствующие его уставу)

именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице __________________________________,

(должность, Ф.И.О. - полностью)

действующего на основании______________________________________  (указывается документ,  уполномочивающий  лицо на заключение настоящего  Договора, например: устава/ доверенности от «__»_______№ __и т.д. )

с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор на выполнение работ (далее – «Договор») о нижеследующем:

1. Предмет Договора

  - Заказчик поручает и обязуется оплатить, а Исполнитель принимает на себя обязательства по выполнению работ по капитальному ремонту здания служебно-технического, инв. № 010000752 (кадастровый или условный номер 54:35:000000:0020:50:401:001:002231970:0001) на контейнерном терминале Клещиха в г. Новосибирске (далее – «Работы»):

  - Содержание и требования к Работам изложены в Ведомости объемов работ (приложение № 1), являющейся  неотъемлемой частью настоящего Договора.

  - Срок выполнения Работ: _________________________________.

  - Результатом Работ по настоящему Договору является улучшение состояния объекта, восстановление эксплуатационных характеристик.

2. Цена Работ и порядок оплаты

2.1. За выполненные по настоящему Договору Работы Заказчик, в соответствии с Локальным сметным расчетом (приложение № 2), являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора, обязуется оплатить Исполнителю ____ (___________) рублей, в том числе НДС – 18% ____ (____________) рублей. (цена Работ и сумма налога указываются цифрами и в скобках прописью. Пример: «10 000,00 (десять тысяч) рублей 00 копеек»)

Локальный сметный расчет на выполнение Работ (приложение № 2) представлен в отраслевой сметно-нормативной базе ОСНБЖ-2001 с использованием текущих индексов изменения сметной стоимости строительства, реконструкции и капитального ремонта ОАО «РЖД».

2.2. Заказчик до начала работ выплачивает Исполнителю аванс в сумме _____(не более 25%) от общей стоимости работ, что составляет ____ (___________) рублей, в том числе НДС – 18% ____ (____________) рублей. (сумма аванса и налога указываются цифрами и в скобках прописью. Пример: «10 000,00 (десять тысяч) рублей 00 копеек»), в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания договора на основании выставленного Исполнителем счета.

2.3. Окончательная оплата работ осуществляется Заказчиком в течение 30 (тридцати) календарных дней после подписания акта о приемке выполненных работ по форме КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, акта о приемке-сдаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов основных средств формы ОС-3, на основании выставленного счета и счета-фактуры.

3. Порядок сдачи и приемки Работ

3.1. По завершении  выполнения Работ Исполнитель в течение 5 (пяти) календарных дней представляет Заказчику акты приемки выполненных работ формы КС–2, справки о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3, счета-фактуры. Предъявляются акты на освидетельствование скрытых работ, сертификаты соответствия на используемую продукцию и материалы.

3.2. Исполнитель оформляет счета-фактуры следующим образом:

Грузополучатель и его адрес:  ---

Покупатель:  ПАО «ТрансКонтейнер»

Адрес:  125047, ГОРОД МОСКВА, ПЕРЕУЛОК ОРУЖЕЙНЫЙ, ДОМ 19

ИНН/КПП покупателя: 7708591995 / 997650001

3.3. Заказчик в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с даты получения акта приемки выполненных Работ формы КС – 2, справки о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3, счета-фактуры направляет Исполнителю подписанный акт о приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов основных средств формы ОС-3 или мотивированный отказ от приемки Работ. При наличии мотивированного отказа Заказчика от приемки Работ Сторонами составляется акт с перечнем необходимых доработок  и указанием сроков их выполнения.

3.4. В случае принятия Сторонами согласованного решения о прекращении выполнения Работ настоящий Договор расторгается, и  между Сторонами проводится сверка расчетов. При этом Заказчик обязуется оплатить фактически произведенные до дня расторжения затраты  Исполнителя на выполнение Работ по настоящему Договору.

3.5. Риск случайной гибели результата Работ, другого имущества, используемого для выполнения Работ, до окончательной приемки результатов Работ по настоящему Договору несет Исполнитель.

3.6. Гарантийный срок на результаты работ составляет __________ с даты подписания обеими сторонами акта о приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов основных средств формы ОС-3.

Заказчик направляет Исполнителю уведомление о необходимости проведения гарантийного устранения недостатков в результатах Работ по почте, факсимильным сообщением или любым другим способом,  позволяющим достоверно установить, что соответствующее уведомление получено уполномоченным представителем Исполнителя.

3.7. Исполнитель обязан провести гарантийное устранение недостатков в результатах Работ в течение 10 (десяти) календарных дней с даты получения уведомления Заказчика.  Расходы Исполнителя, связанные с проведением гарантийного устранения недостатков в результатах Работ, Заказчиком не возмещаются.

3.8. В случае устранения недостатков в Результатах Работ, гарантийный срок продлевается на период времени, в течение которого Заказчик не мог использовать Результат Работ.

4. Обязанности Сторон

4.1. Исполнитель обязан:

4.1.1. Выполнить Работы в соответствии с требованиями настоящего Договора.

Результаты Работ должны отвечать требованиям законодательства Российской Федерации, требованиям, установленным СНиП 3.01.01-85* «Организация строительного производства», действующим техническим регламентам, стандартам, нормам, правилам, техническим условиям, другими соответствующими нормативными документами, государственными стандартами, а также требованиям, обычно предъявляемым к данному виду Работ.

4.1.2. В течение суток информировать Заказчика об обстоятельствах, которые создают невозможность выполнения Работ, и приостановить выполнение Работ до получения письменных указаний от Заказчика.

4.1.3. Устранять недостатки в выполненных Работах своими силами и за свой счет.

4.1.4. Не нарушать прав третьих лиц, урегулировать за свой счет требования, предъявляемые  к Заказчику в связи с исполнением настоящего Договора, и возместить Заказчику связанные с такими требованиями  расходы и убытки.

4.1.5. Провести гарантийное устранение недостатков в результатах Работ в течение 10 (десяти) календарных дней с даты получения уведомления Заказчика.

4.1.6. Незамедлительно информировать Заказчика в случае выявления нецелесообразности продолжения выполнения Работ.

4.1.7. Не передавать оригиналы или копии документов, полученные от Заказчика, третьим лицам без предварительного письменного согласия Заказчика.

4.2. Заказчик обязан:

4.2.1. Передавать Исполнителю необходимую для выполнения Работ информацию и документацию.

4.2.2. Оплатить Работы в установленный срок в соответствии с условиями настоящего Договора.

4.2.3. Проверять ход и качество Работ, выполняемых Исполнителем, не вмешиваясь в его деятельность.

4.2.4. Оплатить фактически произведенные до дня получения Исполнителем уведомления о расторжении настоящего Договора затраты Исполнителя на выполнение Работ по настоящему Договору в случае досрочного расторжения настоящего Договора по инициативе Заказчика.

4.3. Заказчик вправе:

4.3.1. Отказаться от принятия результатов Работ и требовать возмещения убытков в случае, если в результате просрочки сроков выполнения Работ Исполнителем выполнение Работ утратило интерес для Заказчика.

5. Ответственность Сторон

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.2. В случае нарушения сроков выполнения Работ по настоящему Договору Заказчик вправе потребовать от Исполнителя уплаты пени в размере 0,1 % от цены настоящего Договора за каждый день просрочки.

5.3. В случае ненадлежащего выполнения Исполнителем условий настоящего Договора, несоответствия результатов Работ обусловленным Сторонами требованиям Исполнитель уплачивает Заказчику штраф в размере 10 % от цены настоящего Договора.

В случае возникновения при этом у Заказчика каких-либо убытков Исполнитель возмещает такие убытки Заказчику в полном объеме.

5.4. Перечисленные в настоящем Договоре санкции могут быть взысканы Заказчиком путем удержания причитающихся сумм неустойки (пени, штрафа) из сумм, подлежащих оплате Исполнителю за выполненные Работы по настоящему Договору. Если Заказчик по какой-либо причине не удержит сумму неустойки, Исполнитель обязуется уплатить такую сумму по первому письменному требованию Заказчика.

6. Обстоятельства непреодолимой силы

6.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, в том числе объявленной или фактической войной, гражданскими волнениями, эпидемиями, блокадами, эмбарго, пожарами, землетрясениями, наводнениями и другими природными стихийными бедствиями, изданием запретительных актов органов государственной власти.

6.2. Свидетельство, выданное торгово-промышленной палатой или иным компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы.

6.3. Сторона, которая не исполняет свои обязательства вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы, должна не позднее, чем в трехдневный срок известить другую Сторону о таких обстоятельствах и их влиянии на исполнение обязательств по настоящему Договору.

6.4. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 3 (трех) последовательных месяцев, настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, либо в порядке, установленном пунктом 8.3 настоящего Договора.

7. Разрешение споров

7.1. Все споры, возникающие при исполнении настоящего Договора, решаются Сторонами путем переговоров, которые могут проводиться, в том числе, путем отправления писем по почте, обмена факсимильными сообщениями.

7.2. Если Стороны не придут к соглашению путем переговоров, все споры рассматриваются в претензионном порядке. Срок рассмотрения претензии – 30 (тридцать) календарных дней с даты получения претензии.

7.3. В случае, если споры не урегулированы Сторонами с помощью переговоров и в претензионном порядке, то они передаются заинтересованной Стороной в Арбитражный суд Новосибирской области.

8. Порядок внесения

изменений, дополнений в Договор и его расторжения

8.1. В настоящий Договор могут быть внесены изменения и дополнения, которые оформляются Сторонами дополнительными соглашениями к настоящему Договору.

8.2. Настоящий Договор может быть досрочно расторгнут по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.

8.3. Настоящий Договор может быть досрочно расторгнут Заказчиком во внесудебном порядке в любой момент путём направления письменного уведомления о расторжении настоящего Договора Исполнителю не позднее чем за 30 (тридцать) календарных дней  до предполагаемой даты расторжения настоящего Договора. Настоящий Договор считается расторгнутым с даты, указанной в уведомлении о расторжении. При этом Заказчик обязан оплатить фактические затраты по выполнению Работ, произведенные до даты получения Исполнителем уведомления о расторжении настоящего Договора.

9. Срок действия Договора

Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

10. Антикоррупционная оговорка

10.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или для достижения иных неправомерных целей.

При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора законодательством как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также иные действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии коррупции.

10.2. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений пункта 10.1. настоящего Договора, соответствующая Сторона обязуется уведомить об этом другую Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений пункта 10.1. настоящего Договора другой Стороной, ее аффилированными лицами, работниками или посредниками.

Каналы уведомления Исполнителя о нарушениях каких-либо положений пункта 10.1. настоящего Договора: _________________, официальный сайт ______________(для заполнения специальной формы).

Каналы уведомления Заказчика о нарушениях каких-либо положений пункта 10.1. настоящего Договора: 8 (495) 788-17-17, официальный сайт www.trcont.com.

Сторона, получившая  уведомление о нарушении каких-либо положений пункта 10.1. настоящего Договора, обязана рассмотреть уведомление и сообщить другой Стороне об итогах его рассмотрения в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты получения письменного уведомления.

10.3. Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по фактам нарушения положений пункта 10.1. настоящего Договора с соблюдением принципов конфиденциальности и применение эффективных мер по предотвращению возможных конфликтных ситуаций. Стороны гарантируют  отсутствие негативных последствий как для уведомившей Стороны в целом, так и для конкретных работников уведомившей Стороны, сообщивших о факте нарушений.

10.4. В случае подтверждения факта нарушения одной Стороной положений пункта 10.1. настоящего Договора и/или неполучения другой Стороной информации об итогах рассмотрения уведомления о нарушении в соответствии с пунктом 10.2. настоящего Договора, другая Сторона имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем внесудебном порядке путем направления письменного уведомления не позднее чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты прекращения действия настоящего Договора.

11. Гарантии и заверения Исполнителя

  - Исполнитель настоящим заверяет Заказчика и гарантирует, что на дату заключения настоящего Договора:

    - Исполнитель является надлежащим образом созданным юридическим лицом, действующим в соответствии с законодательством Российской Федерации;

    - Исполнителем соблюдены корпоративные процедуры, необходимые для заключения настоящего Договора, заключение настоящего Договора получило одобрение органов управления Исполнителя;

    - настоящий Договор от имени Исполнителя подписан лицом, которое надлежащим образом уполномочено совершать такие действия;

    - заключение настоящего Договора и исполнение его условий не нарушит и не приведет к нарушению учредительных документов или какого-либо договора или документа, стороной по которому является Исполнитель, а также любого положения законодательства Российской Федерации;

    - не существует каких-либо обстоятельств, которые ограничивают, запрещают исполнение Исполнителем обязательств по настоящему Договору.

12. Прочие условия

12.1. Право собственности на результат Работ по настоящему Договору принадлежит Заказчику.

12.2. В случае изменения у какой-либо из Сторон юридического статуса, адреса и банковских реквизитов, она обязана в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня возникновения изменений известить другую Сторону.

12.3. В случае расторжения настоящего Договора (отказа от исполнения настоящего Договора)  по причинам, связанным с ненадлежащим выполнением Исполнителем условий настоящего Договора, несоответствием результатов Работ требованиям настоящего Договора, Исполнитель не вправе требовать оплаты, а также обязан вернуть полученные по настоящему Договору денежные средства и возместить убытки Заказчика в течение 7 (семи) календарных дней с даты предъявления Заказчиком соответствующего требования.

12.4. Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемыми частями.

12.5. Передача прав и обязанностей Исполнителя третьим лицам не допускается без письменного согласия Заказчика.

12.6. Все вопросы, не предусмотренные настоящим Договором, регулируются законодательством Российской Федерации.

12.7. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую силу, по одному для каждой из Сторон.

12.8. К настоящему Договору прилагаются:

12.8.1. Ведомость объемов работ (приложение № 1);

12.8.2. Локальный сметный расчет (приложение № 2).

13. Юридические адреса и платежные реквизиты Сторон

Заказчик: Публичное акционерное общество «Центр по перевозке грузов в контейнерах «ТрансКонтейнер»

Юридический адрес: Российская Федерация, 125047, г. Москва, Оружейный пер., д. 19

Почтовый адрес: 630001, г. Новосибирск, Жуковского, д. 102

ИНН 7708591995, ОКПО 94421386, КПП 997650001,

Р/с 40702810416030000607 в филиале ПАО Банк ВТБ в г. Красноярске

БИК 040407777

К/с 30101810200000000777

тел. (383) 222-21-00

Исполнитель: ________________________________________

Место нахождения: ________________________________________

Почтовый индекс: _________,  адрес:______________________________

ОГРН_______________ИНН ______________, ОКПО ______________,

КПП ______________,

р/счет ______________________ в ____________________, к/счет _______________________ в ___________________________, БИК _______________,

тел. ________, факс _____________,

E-mail _________________

| Заказчик: ________ ______________ (подпись) (Ф.И.О.) | Исполнитель: ________ ______________ (подпись) (Ф.И.О.) |
| --- | --- |

Приложение № 1

к Договору на выполнение работ

____________________________

Ведомость объемов работ

| №пп | Наименование работ |  |  |  |  |  |  |  | Единица измерения | Количество |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 4 |  |
| Помещение 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток |  |  |  |  |  |  |  | м2 поверхности облицовки | 46,2 |  |
| 2 | Разборка покрытий полов из керамических плиток |  |  |  |  |  |  |  | м2 покрытия | 15,3 |  |
| 3 | Разборка покрытий полов цементных (стяжки цементно-бетонной толщ. 10 см) |  |  |  |  |  |  |  | м2 покрытия | 15,3 |  |
| 4 | Демонтаж короба из ГВЛ с металлическим каркасом |  |  |  |  |  |  |  | м2 стен (за вычетом проемов) | 3,3 |  |
| 5 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм (25 мм) |  |  |  |  |  |  |  | м трубопровода | 28 |  |
| 6 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 100 мм (76 мм) |  |  |  |  |  |  |  | м трубопровода | 26,5 |  |
| 7 | Снятие смесителя с душевой сеткой |  |  |  |  |  |  |  | шт. арматуры | 7 |  |
| 8 | Демонтаж решеток жалюзийных стальных штампованных нерегулируемых (РШ), номер 150, размер 200х200 мм (потолок) |  |  |  |  |  |  |  | 1 решетка | 7 |  |
| 9 | Разборка гидроизоляции оклеечной, один слой |  |  |  |  |  |  |  | м2 изолируемой поверхности | 15,3 |  |
| 10 | Демонтаж трапов диаметром 100 мм |  |  |  |  |  |  |  | компл. | 2 |  |
| 11 | Демонтаж светильников с лампами накаливания |  |  |  |  |  |  |  | шт. | 3 |  |
| 12 | Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах |  |  |  |  |  |  |  | коробок | 1 |  |
| 13 | Снятие дверных полотен |  |  |  |  |  |  |  | м2 дверных полотен | 1,68 |  |
| 14 | Снятие наличников |  |  |  |  |  |  |  | м наличников | 5,1 |  |
| 15 | Разборка каркаса и перегородок (система "Джокер") |  |  |  |  |  |  |  | м2 | 14,4 |  |
| 16 | Устройство сантехнических перегородок ПВХ (6 шт) |  |  |  |  |  |  |  | м2 перегородок и барьеров | 14,4 |  |
| 17 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм (от трапов до стояка диам. 50 мм) |  |  |  |  |  |  |  | м трубопровода с фасонными частями | 18 |  |
| 18 | Очистка от старой краски потолков |  |  |  |  |  |  |  | м2 перетертой поверхности | 15,3 |  |
| 19 | Обработка стен и потолков септиком от гнили и грибка |  |  |  |  |  |  |  | м2 обрабатываемой поверхности | 61,5 |  |
| 20 | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску (в том числе шпатлевка для внутренних работ, марка "Caparol Akkordspachtel mittel" либо эквивалент, краска акриловая CAPAMIX INDEKO W, CAPAROL либо эквивалент) |  |  |  |  |  |  |  | м2 окрашиваемой поверхности | 15,3 |  |
| 21 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм |  |  |  |  |  |  |  | м трубопровода | 14 |  |
| 22 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 110 мм |  |  |  |  |  |  |  | м трубопровода | 9 |  |
| 23 | Устройство стяжек бетонных толщиной 100 мм |  |  |  |  |  |  |  | м2 стяжки | 15,3 |  |
| 24 | Устройство гидроизоляции из мембраны ПВХ LOGICROOF V-RP 1.2 (либо эквивалент) горизонтальных поверхностей |  |  |  |  |  |  |  | м2 | 15,3 |  |
| 25 | Устройство стяжек из выравнивающей смеси типа «Ветонит» 5000, толщиной 10 мм |  |  |  |  |  |  |  | м2 стяжки | 15,3 |  |
| 26 | Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов одноцветных с красителем (плитки керамические глазурованные гладкие) |  |  |  |  |  |  |  | м2 покрытия | 15,3 |  |
| 27 | Установка трапов диаметром 100 мм стальных (трап канализационный с горизонтальным выпуском и решеткой из нержавеющей стали в подрамнике диам. 100 мм) |  |  |  |  |  |  |  | компл. | 7 |  |
| 28 | Грунтование водно-дисперсионной грунтовкой поверхностей пористых (камень, кирпич, бетон и т д) |  |  |  |  |  |  |  | м2 обрабатываемой поверхности | 46,2 |  |
| 29 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит» толщиной до 10 мм стен |  |  |  |  |  |  |  | м2 поверхности | 46,2 |  |
| 30 | Гладкая облицовка керамической плиткой стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону (плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие с завалом цветные (однотонные); клей для плитки Ветонит "Marble Fix" (сухая смесь) либо эквивалент)) |  |  |  |  |  |  |  | м2 поверхности облицовки | 46,2 |  |
| 31 | Устройство короба под коммуникации (стояки) из ГВЛ по металлическому каркасу |  |  |  |  |  |  |  | м2 стен (за вычетом проемов) | 3,3 |  |
| 32 | Прорезка проемов в стенах под решетки жалюзийные |  |  |  |  |  |  |  | 1 м2 проемов | 0,24 |  |
| 33 | Установка ревизионного лючка 40х60 см |  |  |  |  |  |  |  | 1 решетка | 1 |  |
| 34 | Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения до 20 см2 |  |  |  |  |  |  |  | м борозд | 46 |  |
| 35 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб наружным диаметром 20 мм |  |  |  |  |  |  |  | м трубопровода | 28 |  |
| 36 | Установка смесителей с душевой сеткой (душевые комплекты (смесители с душевой сеткой)) |  |  |  |  |  |  |  | шт. | 7 |  |
| 37 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб наружным диаметром 75 мм (стояки и разводка). Установка вентилей (вентили проходные фланцевые 15С65НЖ для воды и пара, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2) с ответными фланцами, диаметром 75 мм - 3 шт). |  |  |  |  |  |  |  | м трубопровода | 6 |  |
| 38 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб наружным диаметром 25 мм (по стенам) |  |  |  |  |  |  |  | м трубопровода | 17,2 |  |
| 39 | Установка светильников настенных с креплением винтами или болтами для помещений с нормальными условиями среды, одноламповых (светильники светодиодные для внутреннего освещения административных зданий) |  |  |  |  |  |  |  | шт. | 4 |  |
| 40 | Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленных стенах площадью проема до 3 м2 (дверь пластиковая, площадью более 1,5 м2 (комплект)) |  |  |  |  |  |  |  | м2 проемов | 1,7 |  |
| Помещение 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений с нормальными условиями среды, двухламповый (демонтаж) |  |  |  |  |  |  |  | шт. | 2 |  |
| 42 | Демонтаж выключателей |  |  |  |  |  |  |  | шт. | 2 |  |
| 43 | Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах |  |  |  |  |  |  |  | коробок | 1 |  |
| 44 | Снятие дверных полотен |  |  |  |  |  |  |  | м2 дверных полотен | 1,7 |  |
| 45 | Снятие наличников |  |  |  |  |  |  |  | м наличников | 15,2 |  |
| 46 | Перетирка штукатурки внутренних помещений (очистка от старой краски потолков) |  |  |  |  |  |  |  | м2 перетертой поверхности | 7,3 |  |
| 47 | Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток |  |  |  |  |  |  |  | м2 поверхности облицовки | 30 |  |
| 48 | Отбивка штукатурки с поверхностей стен |  |  |  |  |  |  |  | м2 | 30 |  |
| 49 | Разборка покрытий полов из керамических плиток |  |  |  |  |  |  |  | м2 покрытия | 7,3 |  |
| 50 | Разборка покрытий полов цементных (стяжки цементно-бетонной толщ. 10 см) |  |  |  |  |  |  |  | м2 покрытия | 7,3 |  |
| 51 | Разборка гидроизоляции оклеечной, один слой |  |  |  |  |  |  |  | м2 изолируемой поверхности | 7,3 |  |
| 52 | Устройство стяжек бетонных толщиной 100 мм |  |  |  |  |  |  |  | м2 стяжки | 7,3 |  |
| 53 | Устройство гидроизоляции из мембраны ПВХ LOGICROOF V-RP 1.2 горизонтальных поверхностей (либо эквивалент) |  |  |  |  |  |  |  | м2 | 7,3 |  |
| 54 | Устройство стяжек из выравнивающей смеси типа «Ветонит» 5000, толщиной 10 мм |  |  |  |  |  |  |  | м2 стяжки | 7,3 |  |
| 55 | Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов одноцветных с красителем (плитки керамические глазурованные гладкие) |  |  |  |  |  |  |  | м2 покрытия | 7,3 |  |
| 56 | Грунтование водно-дисперсионной грунтовкой поверхностей пористых (камень, кирпич, бетон и т д) (стены) |  |  |  |  |  |  |  | м2 обрабатываемой поверхности | 30 |  |
| 57 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит» толщиной до 10 мм стен |  |  |  |  |  |  |  | м2 поверхности | 30 |  |
| 58 | Гладкая облицовка керамической плиткой стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону (плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие с завалом цветные (однотонные); клей для плитки Ветонит "Marble Fix" (сухая смесь) либо эквивалент)) |  |  |  |  |  |  |  | м2 поверхности облицовки | 30 |  |
| 59 | Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленных стенах площадью проема до 3 м2 (дверь пластиковая, площадью более 1,5 м2 (комплект)) |  |  |  |  |  |  |  | м2 проемов | 1,7 |  |
| 60 | Выключатели двухклавишные утопленного типа при скрытой проводке (новые) - монтаж |  |  |  |  |  |  |  | шт. | 2 |  |
| 61 | Установка светильников потолочных с креплением винтами или болтами для помещений с нормальными условиями среды, одноламповых (светильники светодиодные для внутреннего освещения административных зданий) |  |  |  |  |  |  |  | шт. | 2 |  |
| Помещение 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 | Демонтаж светильников с лампами накаливания |  |  |  |  |  |  |  | шт. | 2 |  |
| 63 | Демонтаж решеток жалюзийных стальных штампованных нерегулируемых (РШ), номер 150, размер 200х200 мм |  |  |  |  |  |  |  | 1 решетка | 5 |  |
| 64 | Разборка каркаса и перегородок (система "Джокер") |  |  |  |  |  |  |  | м2 | 18,6 |  |
| 65 | Демонтаж унитазов |  |  |  |  |  |  |  | приборов | 5 |  |
| 66 | Очистка от старой краски потолков |  |  |  |  |  |  |  | м2 перетертой поверхности | 8,2 |  |
| 67 | Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток |  |  |  |  |  |  |  | м2 поверхности облицовки | 32,6 |  |
| 68 | Разборка покрытий полов из керамических плиток |  |  |  |  |  |  |  | м2 покрытия | 8,2 |  |
| 69 | Демонтаж короба из ГВЛ с металлическим каркасом |  |  |  |  |  |  |  | м2 стен (за вычетом проемов) | 1,5 |  |
| 70 | Разборка покрытий полов цементных (стяжки цементно-бетонной толщ. 10 см) |  |  |  |  |  |  |  | м2 покрытия | 8,2 |  |
| 71 | Разборка гидроизоляции оклеечной, один слой |  |  |  |  |  |  |  | м2 изолируемой поверхности | 8,2 |  |
| 72 | Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах |  |  |  |  |  |  |  | коробок | 1 |  |
| 73 | Снятие дверных полотен |  |  |  |  |  |  |  | м2 дверных полотен | 1,7 |  |
| 74 | Снятие наличников |  |  |  |  |  |  |  | м наличников | 5,1 |  |
| 75 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм (25 мм) |  |  |  |  |  |  |  | м трубопровода | 8 |  |
| 76 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 110 мм |  |  |  |  |  |  |  | м трубопровода с фасонными частями | 8 |  |
| 77 | Обработка стен и потолков септиком от гнили и грибка |  |  |  |  |  |  |  | м2 обрабатываемой поверхности | 40,8 |  |
| 78 | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску (в том числе шпатлевка для внутренних работ, марка "Caparol Akkordspachtel mittel" либо эквивалент, краска акриловая CAPAMIX INDEKO W, CAPAROL либо эквивалент) |  |  |  |  |  |  |  | м2 окрашиваемой поверхности | 8,2 |  |
| 79 | Монтаж решеток жалюзийных стальных штампованных нерегулируемых (РШ), номер 150, размер 200х200 мм |  |  |  |  |  |  |  | 1 решетка | 5 |  |
| 80 | Грунтование водно-дисперсионной грунтовкой поверхностей пористых (камень, кирпич, бетон и т д) |  |  |  |  |  |  |  | м2 обрабатываемой поверхности | 32,6 |  |
| 81 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит» толщиной до 10 мм стен |  |  |  |  |  |  |  | м2 поверхности | 32,6 |  |
| 82 | Гладкая облицовка керамической плиткой стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону (плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие с завалом цветные (однотонные); клей для плитки Ветонит "Marble Fix" (сухая смесь) либо эквивалент)) |  |  |  |  |  |  |  | м2 поверхности облицовки | 32,6 |  |
| 83 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 110 мм |  |  |  |  |  |  |  | м трубопровода | 8 |  |
| 84 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб наружным диаметром 25 мм. Установка кранов шаровых, диаметром 25 мм - 5 шт. |  |  |  |  |  |  |  | м трубопровода | 8 |  |
| 85 | Устройство короба под коммуникации (стояки) из ГВЛ по металлическому каркасу |  |  |  |  |  |  |  | м2 стен (за вычетом проемов) | 1,5 |  |
| 86 | Устройство стяжек бетонных толщиной 100 мм |  |  |  |  |  |  |  | м2 стяжки | 8,2 |  |
| 87 | Устройство гидроизоляции из мембраны ПВХ LOGICROOF V-RP 1.2 горизонтальных поверхностей (либо эквивалент) |  |  |  |  |  |  |  | м2 изолируемой поверхности | 8,2 |  |
| 88 | Устройство стяжек из выравнивающей смеси типа «Ветонит» 5000, толщиной 10 мм |  |  |  |  |  |  |  | м2 стяжки | 8,2 |  |
| 89 | Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов одноцветных с красителем (плитки керамические глазурованные гладкие) |  |  |  |  |  |  |  | м2 покрытия | 8,2 |  |
| 90 | Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным (унитазы напольные керамические шамотированные) |  |  |  |  |  |  |  | компл. | 5 |  |
| 91 | Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленных стенах площадью проема до 3 м2 (дверь пластиковая, площадью более 1,5 м2 (комплект)) |  |  |  |  |  |  |  | м2 проемов | 1,7 |  |
| 92 | Установка светильников настенных с креплением винтами или болтами для помещений с нормальными условиями среды, одноламповых (светильник светодиодный для внутреннего освещения административных зданий) |  |  |  |  |  |  |  | шт. | 2 |  |
| 93 | Устройство сантехнических кабинок ПВХ в комплекте с дверными приборами (5 штук) |  |  |  |  |  |  |  | м2 перегородок и барьеров | 18,6 |  |
| Помещение 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 94 | Демонтаж светильников с лампами накаливания |  |  |  |  |  |  |  | шт. | 2 |  |
| 95 | Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах |  |  |  |  |  |  |  | коробок | 1 |  |
| 96 | Снятие дверных полотен |  |  |  |  |  |  |  | м2 дверных полотен | 1,7 |  |
| 97 | Снятие наличников |  |  |  |  |  |  |  | м наличников | 20,2 |  |
| 98 | Демонтаж умывальников и раковин |  |  |  |  |  |  |  | приборов | 5 |  |
| 99 | Снятие смесителя без душевой сетки |  |  |  |  |  |  |  | шт. арматуры | 1 |  |
| 100 | Демонтаж короба из ГВЛ с металлическим каркасом |  |  |  |  |  |  |  | м2 стен (за вычетом проемов) | 3 |  |
| 101 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм |  |  |  |  |  |  |  | м трубопровода с фасонными частями | 6 |  |
| 102 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм (25 мм) |  |  |  |  |  |  |  | м трубопровода | 18 |  |
| 103 | Демонтаж трапов диаметром 100 мм |  |  |  |  |  |  |  | компл. | 1 |  |
| 104 | Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток |  |  |  |  |  |  |  | м2 поверхности облицовки | 31,6 |  |
| 105 | Очистка от старой краски потолков |  |  |  |  |  |  |  | м2 перетертой поверхности | 8,1 |  |
| 106 | Разборка покрытий полов из керамических плиток |  |  |  |  |  |  |  | м2 покрытия | 8,1 |  |
| 107 | Разборка покрытий полов цементных (стяжки цементно-бетонной толщ. 10 см) |  |  |  |  |  |  |  | м2 покрытия | 8,1 |  |
| 108 | Разборка гидроизоляции оклеечной, один слой |  |  |  |  |  |  |  | м2 изолируемой поверхности | 8,1 |  |
| 109 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм (от трапов до стояка диам. 50 мм) |  |  |  |  |  |  |  | м трубопровода с фасонными частями | 2 |  |
| 110 | Обработка стен и потолков септиком от гнили и грибка |  |  |  |  |  |  |  | м2 обрабатываемой поверхности | 39,7 |  |
| 111 | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску (в том числе шпатлевка для внутренних работ, марка "Caparol Akkordspachtel mittel" либо эквивалент, краска акриловая CAPAMIX INDEKO W, CAPAROL либо эквивалент) |  |  |  |  |  |  |  | м2 окрашиваемой поверхности | 8,1 |  |
| 112 | Грунтование водно-дисперсионной грунтовкой поверхностей пористых (камень, кирпич, бетон и т д) (стен) |  |  |  |  |  |  |  | м2 обрабатываемой поверхности | 31,6 |  |
| 113 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит» толщиной до 10 мм стен |  |  |  |  |  |  |  | м2 поверхности | 31,6 |  |
| 114 | Гладкая облицовка керамической плиткой стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону (плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие с завалом цветные (однотонные); клей для плитки Ветонит "Marble Fix" (сухая смесь) либо эквивалент)) |  |  |  |  |  |  |  | м2 поверхности облицовки | 31,6 |  |
| 115 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм |  |  |  |  |  |  |  | м трубопровода | 8 |  |
| 116 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб наружным диаметром 25 мм. Установка кранов шаровых, диаметром 25 мм - 2 штуки) |  |  |  |  |  |  |  | м трубопровода | 18 |  |
| 117 | Установка трапов диаметром 100 мм стальных (трап канализационный с горизонтальным выпуском и решеткой из нержавеющей стали в подрамнике диам. 100 мм) |  |  |  |  |  |  |  | компл. | 1 |  |
| 118 | Устройство стяжек бетонных толщиной 100 мм |  |  |  |  |  |  |  | м2 стяжки | 8,1 |  |
| 119 | Устройство гидроизоляции из мембраны ПВХ LOGICROOF V-RP 1.2 горизонтальных поверхностей (либо эквивалент) |  |  |  |  |  |  |  | м2 изолируемой поверхности | 8,1 |  |
| 120 | Устройство стяжек из выравнивающей смеси типа «Ветонит» 5000, толщиной 10 мм |  |  |  |  |  |  |  | м2 стяжки | 8,1 |  |
| 121 | Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов одноцветных с красителем (плитки керамические глазурованные гладкие) |  |  |  |  |  |  |  | м2 покрытия | 8,1 |  |
| 122 | Установка умывальников одиночных с подводкой холодной и горячей воды (умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, трапециевидные со скрытыми установочными поверхностями без спинки, примерный размер 700х600х150 мм) |  |  |  |  |  |  |  | компл. | 5 |  |
| 123 | Установка смесителей (смесители для умывальников СМ-УМ-ОРА с поворотным корпусом, одной рукояткой, с аэратором) |  |  |  |  |  |  |  | шт. | 1 |  |
| 124 | Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленных стенах площадью проема до 3 м2 (дверь пластиковая, площадью более 1,5 м2 (комплект)) |  |  |  |  |  |  |  | м2 проемов | 1,7 |  |
| 125 | Выключатели двухклавишные утопленного типа при скрытой проводке (новые) - монтаж |  |  |  |  |  |  |  | шт. | 2 |  |
| 126 | Установка светильников потолочных с креплением винтами или болтами для помещений с нормальными условиями среды, одноламповых (светильники светодиодные для внутреннего освещения административных зданий) |  |  |  |  |  |  |  | шт. | 2 |  |
| Помещение 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 127 | Разборка тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых |  |  |  |  |  |  |  | м2 изолируемой поверхности | 1,8 |  |
| 128 | Разборка подвесных потолков из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» двухуровневых (П 112) |  |  |  |  |  |  |  | м2 потолка | 1,8 |  |
| 129 | Устройство подвесных потолков из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» двухуровневых (П 112) |  |  |  |  |  |  |  | м2 потолка | 1,8 |  |
| 130 | Очистка от старой краски потолков |  |  |  |  |  |  |  | м2 перетертой поверхности | 15,6 |  |
| 131 | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску (в том числе шпатлевка для внутренних работ, марка "Caparol Akkordspachtel mittel" либо эквивалент, краска акриловая CAPAMIX INDEKO W, CAPAROL либо эквивалент) |  |  |  |  |  |  |  | м2 окрашиваемой поверхности | 17,4 |  |
| 132 | Демонтаж светильников (люстр) |  |  |  |  |  |  |  | шт. | 1 |  |
| 133 | Люстры и подвесы с количеством ламп 2 - монтаж |  |  |  |  |  |  |  | шт. | 1 |  |
| 134 | Замена точечных светильников потолочных на светодиодные |  |  |  |  |  |  |  | шт. | 12 |  |
| Проемы в помещениях 24 и 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 135 | Демонтаж облицовки стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсокартонными листами (С 623) одним слоем с дверным проемом |  |  |  |  |  |  |  | м2 стен (за вычетом проемов) | 5 |  |
| 136 | Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсокартонными листами (С 623) одним слоем с дверным проемом |  |  |  |  |  |  |  | м2 стен (за вычетом проемов) | 5 |  |
| 137 | Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленных стенах площадью проема до 3 м2 (двери распашные однопольные ПВХ (в комплекте) - 2 шт.) |  |  |  |  |  |  |  | м2 проемов | 1,68 |  |
| 138 | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску (в том числе шпатлевка для внутренних работ, марка "Caparol Akkordspachtel mittel" либо эквивалент, краска акриловая CAPAMIX INDEKO W, CAPAROL либо эквивалент) |  |  |  |  |  |  |  | м2 окрашиваемой поверхности | 5 |  |
| 139 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного |  |  |  |  |  |  |  | 1 т груза | 25 |  |
| 140 | Перевозка массовых навалочных грузов автомобилями: до 15 км |  |  |  |  |  |  |  | 1 т груза | 25 |  |

# Приложение № 6

к документации о закупке

СВЕДЕНИЯ ОБ АДМИНИСТРАТИВНОМ И ПРОИЗВОДСТВЕННОМ ПЕРСОНАЛЕ ПРЕТЕНДЕНТА

(указывается персонал, который необходим для выполнения работ, оказания услуг, поставки товара, являющихся предметом Открытого конкурса)

Административный персонал

| № п/п | Занимаемая должность | Ф.И.О. | Образование и специальность | Стаж работы по профилю занимаемой должности |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

Производственный персонал (рабочие)

| № п/п | Специальность по каждому рабочему | Ф.И.О. | Разряд, квалификация | Стаж работы по специальности |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

- Представитель, имеющий полномочия подписать Заявку на участие от имени ____________________________________________________________

(наименование претендента)

____________________________________________________________________

М.П.			(должность, подпись, ФИО)

"____" _________ 201__ г.

# Приложение № 7

к документации о закупке

В случае, если на стороне одного претендента участвует несколько субъектов МСП, декларация предоставляется на каждое лицо.

Категория субъекта МСП изменяется только в случае, если предельные значения выше или ниже предельных значений, указанных в пункте 7 и 8 настоящей формы, в течение 3 календарных лет, следующих один за другим.

Ограничение в отношении суммарной доли участия иностранных юридических лиц и (или) юридических лиц, не являющихся субъектами МСП, в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью не распространяется на общества с ограниченной ответственностью, соответствующие требованиям, указанным в подпунктах "в" - "д" пункта 1 части 1.1 статьи 4 Федерального закона "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации".

Пункты 12-16 настоящей формы заполняются на усмотрение претендента.

К сведениям об опыте прилагаются копии договоров, актов и иных документов, в соответствии с пунктом 2.5 Информационной карты.