УТВЕРЖДАЮ

Председатель Конкурсной комиссии филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на Забайкальской железной дороге

____________________

Андрей Витальевич Банщиков

«30» марта 2018 года

ДОКУМЕНТАЦИЯ О ЗАКУПКЕ

У СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Раздел 1. Общие положения

1.1. Общие положения

    - Публичное акционерное общество «Центр по перевозке грузов в контейнерах «ТрансКонтейнер» (ПАО «ТрансКонтейнер») (далее – Заказчик), руководствуясь:

а) положениями Федерального закона от 18 июля 2011 г. 
№ 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»;

б) Постановлением Правительства Российской Федерации от 11 декабря 2014 г. № 1352 «Об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»;

в) Положением о порядке закупки товаров, работ, услуг для нужд 
ПАО  «ТрансКонтейнер», утвержденным решением совета директоров 
ПАО «ТрансКонтейнер» от 21 декабря 2016 г. (далее – Положение о закупках), проводит:

Открытый конкурс среди субъектов МСП № ОК-МСП-НКПЗАБ-18-0010 по предмету закупки "Актуализации проектов строительства объектов Контейнерного Терминала Благовещенск филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на Забайкальской  железной дороге. " (далее – Открытый конкурс).

    - Информация об организаторе Открытого конкурса указана в пункте 2 Информационной карты раздела 5 настоящей документации о закупке (далее – Информационная карта).

    - Дата опубликования извещения о проведении настоящего Открытого конкурса указана в пункте 3 Информационной карты.

    - Извещение о проведении Открытого конкурса, изменения к извещению, настоящая документация о закупке, протоколы, оформляемые в ходе проведения Открытого конкурса и иная информация об Открытом конкурсе публикуется в средствах массовой информации (далее – СМИ), указанных в пункте 4 Информационной карты.

    - Наименование, количество, объем, характеристики, требования к поставке товара, выполнению работ, оказанию услуг и т.д. и места их поставки, выполнения, оказания и т.д., а также информация о начальной (максимальной) цене договора, состав, количественные и качественные характеристики товара, работ и услуг, сроки поставки товара, выполнения работ или оказания услуг, количество лотов, порядок, сроки направления документации о закупке, указаны в Техническом задании и Информационной карте (разделы 4 и 5 соответственно настоящей документации о закупке).

    - По всем вопросам, не урегулированным настоящей документацией о закупке, необходимо руководствоваться Положением о закупках. В случае противоречия положений настоящей документации о закупке и Положения о закупках необходимо руководствоваться Положением о закупках.

    - Дата рассмотрения и сопоставления предложений претендентов и представленных комплектов документов на участие в Открытом конкурсе (далее – Заявки) указана в пункте 8 Информационной карты.

    - Претендентом на участие в Открытом конкурсе признается субъект малого или среднего предпринимательства, определенный в соответствии со статьей 4 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», или несколько субъектов МСП, выступающих на стороне одного участника закупки, которые получили в установленном порядке всю необходимую документацию о закупке.

При осуществлении Открытого конкурса Заказчик вправе требовать от субъектов МСП, являющихся участниками такой закупки, сведения из единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства или декларацию, в целях подтверждения соответствия критериям, установленным статьей 4 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».

    - Участниками Открытого конкурса признаются претенденты, своевременно и по установленной форме подавшие Заявку и соответствующие установленным в настоящей документации о закупке обязательным и квалификационным требованиям.

    - Для участия в процедуре Открытого конкурса претендент должен:

- удовлетворять требованиям, изложенным в настоящей документации о закупке;

- быть правомочным на предоставление Заявки и представить Заявку, соответствующую требованиям настоящей документации о закупке.

    - Заявки рассматриваются как обязательства претендентов.                 ПАО «ТрансКонтейнер» вправе требовать от победителя/победителей Открытого конкурса заключения договора на условиях, предложенных в его Заявке. Для всех претендентов на участие в Открытом конкурсе устанавливаются единые требования.

    - Решение о допуске претендентов к участию в Открытом конкурсе на основании предложения Организатора принимает Конкурсная комиссия (пункт 9 Информационной карты) в порядке, определенном настоящей документацией о закупке и Положением о закупках.

    - Конкурсная комиссия вправе на основании информации о несоответствии претендента на участие в Открытом конкурсе установленным настоящей документацией о закупке требованиям, полученной из любых официальных источников, использование которых не противоречит законодательству Российской Федерации, не допустить претендента на участие в Открытом конкурсе или отстранить участника Открытого конкурса от участия в Открытом конкурсе на любом этапе его проведения.

    - Претендент несет все расходы и убытки, связанные с подготовкой и подачей своей Заявки. Организатор, Заказчик не несут никакой ответственности по расходам и убыткам, понесенным претендентами в связи с их участием в Открытом конкурсе.

    - Документы, представленные претендентами в составе Заявок, возврату не подлежат.

    - Заявки с документами предоставляются претендентами в сроки и на условиях, изложенных в пункте 6 Информационной карты.

    - Организатор, Заказчик Открытого конкурса вправе отказаться от его проведения в любой момент до принятия решения Конкурсной комиссией о победителе Открытого конкурса. Извещение об отмене проведения Открытого конкурса размещается в соответствии с пунктом 4 Информационной карты в течение следующего рабочего дня со дня принятия решения об отмене проведения Открытого конкурса. При этом ПАО «ТрансКонтейнер» не будет нести никакой ответственности перед любыми физическими и юридическими лицами, которым такое действие может принести убытки.

    - Протоколы, оформляемые в ходе проведения Открытого конкурса, размещаются в порядке, предусмотренном настоящей документацией о закупке, в течение 3 (трех) дней с даты их подписания в соответствии с пунктом 
4 Информационной карты.

    - Конфиденциальная информация, ставшая известной сторонам при проведении Открытого конкурса не может быть передана третьим лицам за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

    - В случае участия нескольких лиц на стороне одного претендента соответствующая информация должна быть указана в Заявке, оформленной в соответствии с приложением № 1 к настоящей документации о закупке. Если соответствующая информация не указана в Заявке, претендент считается подавшим Заявку от своего имени и действующим в своих интересах.

1.2. Разъяснения положений документации о закупке.

    - Претендент вправе направить письменный запрос о разъяснении настоящей документации о закупке, с момента размещения извещения о проведении настоящего Открытого конкурса в СМИ и не позднее, чем за 10 (десять) дней до окончания срока подачи Заявок (пункт 6 Информационной карты), подписанный уполномоченным представителем претендента по адресу(ам) электронной почты представителя(ей) Заказчика/Организатора, указанному(ым) в пункте 2 Информационной карты.

    - Разъяснения предоставляются в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня поступления запроса на  разъяснение.

    - Организатор обязан разместить разъяснения в СМИ не позднее чем в течение 3 (трех) дней со дня предоставления разъяснений без указания информации о лице, от которого поступил запрос.

    - Получение и ознакомление претендентов на участие в Открытом конкурсе разъяснений положений документации о закупке по проведению Открытого конкурса осуществляется через СМИ.

    - Организатор вправе не отвечать на запросы о разъяснении положений документации о закупке по проведению Открытого конкурса, поступившие позднее срока, установленного в пункте 1.2.1 документации о закупке.

1.3. Внесение изменений и дополнений в документацию о закупке

- В любое время, но не позднее, чем за 5 (пять) дней до дня окончания срока подачи Заявок, в том числе по запросу претендента, могут быть внесены дополнения и изменения в извещение о проведении Открытого конкурса и в настоящую документацию о закупке. Любые изменения, дополнения, вносимые в извещение и документацию о закупке Открытого конкурса, являются неотъемлемой ее частью.

Дополнения и изменения, внесенные в извещение о проведении Открытого конкурса и в настоящую документацию о закупке, размещаются в соответствии с пунктом 4 Информационной карты в течение 3 (трех) дней со дня принятия решения о внесении изменений.

В случае внесения изменений позднее, чем за 15 (пятнадцать) дней до даты окончания подачи Заявок, Организатор обязан продлить срок подачи Заявок таким образом, чтобы со дня размещения в СМИ внесенных в документацию о закупке изменений до даты окончания срока подачи Заявок оставалось не менее 15 (пятнадцати) дней.

Заказчик, Организатор не вправе вносить изменения, касающиеся замены предмета закупки.

- Организатор не берет на себя обязательства по уведомлению претендентов/участников Открытого конкурса о дополнениях, изменениях, разъяснениях в настоящую документацию о закупке, а также по уведомлению претендентов/участников (за исключением победителя (победителей) Открытого конкурса) об итогах Открытого конкурса и не несет ответственности в случаях, когда претенденты/участники не осведомлены о внесенных изменениях, дополнениях, разъяснениях, итогах Открытого конкурса при условии их надлежащего размещения в соответствии с пунктом 4 Информационной карты.

- Заказчик, Организатор вправе принять решение о продлении срока окончания подачи Заявок на участие в Открытом конкурсе в любое время до момента истечения такого срока. В течение 3 (трех) дней со дня принятия указанного решения такие изменения размещаются Заказчиком, Организатором в соответствии с пунктом 4 Информационной карты.

- 1.4. Антикоррупционная оговорка

1.4.1. В рамках проведения настоящей закупки претендентам/участникам, Заказчику/Организатору, их аффилированным лицам, работникам или посредникам запрещается выплачивать, предлагать выплатить и разрешать выплату, а равно получать выплату, предлагать выплатить каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или для достижения иных неправомерных целей.

В рамках проведения закупки претенденты/участники, Заказчик/Организатор, их аффилированные лица, работники или посредники не могут осуществлять действия, квалифицируемые применимым для целей настоящей документации о закупке законодательством как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также иные действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии коррупции.

1.4.2. В случае установления нарушения претендентом/участником, их аффилированными лицами, работниками или посредниками каких-либо положений пункта 1.4.1 настоящей документации о закупке, такой претендент/участник может быть отстранен от участия в закупке. Информация об этом и мотивы принятого решения указываются в соответствующем протоколе и сообщаются претенденту/участнику.

1.4.3. В случае возникновения у претендента/участника подозрений, что произошло или может произойти нарушение Заказчиком/Организатором, их аффилированными лицами, работниками или посредниками каких-либо положений пункта 1.4.1 настоящей документации о закупке, претендент/участник обязуется уведомить об этом Заказчика в письменной форме. В письменном уведомлении претендент/участник обязан сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение Заказчиком/Организатором, их аффилированными лицами, работниками или посредниками каких-либо положений пункта 1.4.1 настоящей документации о закупке.

Каналы уведомления Заказчика о нарушениях каких-либо положений пункта 1.4.1 настоящей документации о закупке: Линия доверия «стоп коррупция», электронная почта anticorr@trcont.ru.

Заказчик, получивший уведомление о нарушении каких-либо положений пункта 1.4.1 настоящей документации о закупке, обязан рассмотреть уведомление и сообщить претенденту/участнику об итогах его рассмотрения в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты получения письменного уведомления.

Заказчик гарантирует осуществление надлежащего разбирательства по фактам нарушения положений пункта 1.4.1 настоящей документации о закупке с соблюдением принципов конфиденциальности и применение эффективных мер по предотвращению возможных конфликтных ситуаций. Заказчик гарантирует отсутствие негативных последствий как для уведомившего претендента/участника в целом, так и для конкретных работников претендента/участника, сообщивших о факте нарушений.

1.4.4. Договор, заключенный Заказчиком на основании решения Конкурсной комиссии, принятого в результате нарушения положений пункта 1.4.1 настоящей документации о закупке может быть расторгнут по инициативе Заказчика в одностороннем порядке.

Раздел 2. Обязательные и квалификационные требования к претендентам/участникам, оценка Заявок участников

  - Обязательные требования

- Претендент/участник (в том числе каждый субъект МСП, выступающий на стороне одного претендента/участника) должен соответствовать обязательным требованиям настоящей документации о закупке, а именно:

а) не иметь задолженности более 1000 рублей по уплате налогов, сборов, пени, налоговых санкций в бюджеты всех уровней и обязательных платежей в государственные внебюджетные фонды, а также просроченную задолженность по ранее заключенным договорам с ПАО «ТрансКонтейнер»;

б) не находиться в процессе ликвидации;

в) не быть признанным несостоятельным (банкротом);

г) на его имущество не должен быть наложен арест, его экономическая деятельность не должна быть приостановлена;

д) соответствовать требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг и т.д., являющихся предметом Открытого конкурса;

е) к товарам, работам, услугам, ранее поставленным (выполненным, оказанным) претендентом Заказчику или другой организации, не возникает существенных претензий по качеству или иных существенных претензий в процессе их использования в пределах установленного срока их использования (службы, функционирования), или иного срока по усмотрению ПАО «ТрансКонтейнер»;

ж) в пункте 17 Информационной карты могут быть установлены иные обязательные требования к претендентам на участие в Открытом конкурсе.

  - Квалификационные требования

- Претендент/участник (в том числе каждый субъект МСП, выступающий на стороне одного претендента/участника) должен соответствовать квалификационным требованиям настоящей документации о закупке, а именно:

а) претендент/участник должен быть правомочен заключать и исполнять договор, право на заключение которого является предметом Открытого конкурса, в том числе претендент/участник - юридическое лицо или индивидуальный предприниматель должен быть зарегистрированным в качестве субъекта гражданского права и иметь все необходимые в соответствии с законодательством Российской Федерации разрешения, включая лицензии, сертификаты, допуски, патенты и т.д. на поставляемые товары, работы, услуги, или для ведения деятельности, являющейся предметом закупки;

б) обладать квалификацией, необходимой для поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг, являющихся предметом закупки (в том числе обладать производственными мощностями, профессиональной и технической квалификацией, трудовыми и финансовыми ресурсами, оборудованием и другими материальными ресурсами);

в) не быть включенным в реестр недобросовестных поставщиков, предусмотренный статьей 5 Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и/или статьей 104 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», а также в реестр недобросовестных контрагентов ПАО «ТрансКонтейнер»;

г) в пункте 17 Информационной карты могут быть установлены иные требования к претендентам/участникам на участие в Открытом конкурсе.

  - Представление обязательных документов

- Претендент в составе Заявки, представляет следующие документы:

- опись представленных документов, заверенную подписью и печатью (при наличии) претендента;

- надлежащим образом оформленные приложения к настоящей документации о закупке: № 1 (Заявка), приложение № 2 (Сведения о претенденте) и № 3 (Финансово-коммерческое предложение, подготовленное в соответствии с требованиями Технического задания (раздел 4 документации о закупке);

- документ на бумажном носителе или в форме электронного документа со сведениями о претенденте субъекте МСП из единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства, размещенных в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу https://rmsp.nalog.ru (разрешается предоставление в формате выписки, подписанной электронной подписью уполномоченного представителя Федеральной налоговой службы Российской Федерации). Электронный документ в обязательном порядке должен содержаться в Заявке на участие в Открытом конкурсе в виде отдельного файла в формате *.pdf на электронном носителе вложенном в письмо (конверт) с заявкой на участие в Открытом конкурсе, в соответствии с подпунктом 3.1.7 документации о закупке.

В случае отсутствия сведений об претенденте закупки, который является вновь зарегистрированным индивидуальным предпринимателем или вновь созданным юридическим лицом в едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства, претендентом представляется декларация о соответствии претендента закупки критериям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства, установленным статьей 4 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» по форме согласно приложению № 2а документации о закупке (далее – Декларация о субъекте МСП);

- копию паспорта (для физических лиц/индивидуальных предпринимателей) (предоставляет каждое лицо – субъект МСП, выступающий на стороне одного претендента);

- протокол/решение или другой документ о назначении уполномоченными органами управления претендента должностного лица имеющего право действовать от имени претендента, в том числе совершать в установленном порядке сделки от имени претендента, без доверенности (копии документов должны быть заверены подписью и печатью (при ее наличии) претендента). В случае, если представленный документ не содержит срок полномочий такого должностного лица дополнительно представляется устав претендента;

- доверенность на работника, подписавшего Заявку, на право принимать обязательства от имени претендента, в случае отсутствия полномочий по уставу претендента (оригинал или копии документов должны быть заверены подписью и печатью (при ее наличии) претендента);

- копию договора простого товарищества (копию договора о совместной деятельности) (предоставляется в случае, если несколько субъектов МСП выступают на стороне одного участника закупки);

- в пункте 17 Информационной карты Заказчиком могут быть определены иные документы, предоставление которых в составе Заявки является обязательным.

- Для иностранных претендентов в пункте 18 Информационной карты могут быть предусмотрены особые требования к предоставлению документов.

  - Заявка

    - Заявка должна состоять из документов, требуемых в соответствии с условиями настоящей документации о закупке.

    - Информация об обеспечении Заявки на участие в Открытом конкурсе указана в пункте 23 Информационной карты.

    - Каждый претендент может подать только одну Заявку. В случае если претендент подает более одной Заявки, а ранее поданная им Заявка не отозвана, все Заявки претендента отклоняются.

    - Заявка должна действовать не менее срока, указанного в пункте 
22 Информационной карты. До истечения этого срока Организатор при необходимости вправе предложить претендентам/участникам продлить срок действия Заявок и обеспечения Заявок. Претенденты/участники вправе отклонить такое предложение Организатора, не утрачивая права на обеспечение Заявки. В случае отказа претендента/участника от продления срока действия Заявки ему возвращаются денежные средства, перечисленные в качестве обеспечения заявки, а его Заявка отклоняется от участия в Открытом конкурсе.

    - Заявка оформляется в соответствии с разделом 3 настоящей документации о закупке. Заявка претендента, не соответствующая требованиям настоящей документации о закупке, отклоняется.

    - Заявка, подготовленная претендентом на участие в Открытом конкурсе, а также вся корреспонденция и документация по закупке, связанная с проведением Открытого конкурса, которыми обмениваются претендент/участник на участие в Открытом конкурсе и Организатор/Заказчик, должны быть составлены на языке/языках, указанном/ых в пункте 
15 Информационной карты.

    - Использование других языков для подготовки Заявки расценивается Организатором/Конкурсной комиссией как несоответствие предложения требованиям, установленным настоящей документацией о закупке.

    - В случае если закупка осуществляется лотами, каждый претендент может подать только одну Заявку по каждому лоту. Информация о количестве лотов указывается в пункте 12 Информационной карты. При этом претендент имеет право подать Заявки по всем лотам, или по его выбору по некоторым из них. В случае если претендент подает более одной Заявки по одному лоту, а ранее поданная им Заявка по данному лоту не отозвана, все Заявки претендента по данному лоту отклоняются. Начальная (максимальная) цена лота/лотов указывается в извещении о проведении Открытого конкурса и в пункте 5 Информационной карты.

    - Предоставляемые в составе Заявки документы должны быть четко напечатаны. Подчистки, дописки, исправления не допускаются, за исключением тех случаев, когда эти исправления (дописки) заверены рукописной надписью «исправленному верить», собственноручной подписью уполномоченного лица, расположенной рядом с каждым исправлением (допиской) и заверены печатью претендента на участие в Открытом конкурсе.

    - Все суммы денежных средств в Заявке должны быть выражены в валюте (валютах), установленной (ых) в пункте 16 Информационной карты.

Выражение денежных сумм в других валютах расценивается Конкурсной комиссией как несоответствие Заявки требованиям, установленным настоящей документацией о закупке.

    - Претендентам/участникам, государственным учреждениям, юридическим и физическим лицам в любое время до подведения итогов Открытого конкурса может быть направлен запрос о предоставлении информации и документов, разъяснений необходимых для подтверждения соответствия работ, услуг, товаров и т.д., предлагаемых в соответствии с Заявкой претендента, участника, предъявляемым требованиям, изложенным в настоящей документации о закупке. При этом не допускается изменение Заявок претендентов, участников.

  - Срок и порядок подачи Заявок

    - Место, дата начала и окончания подачи заявок указаны в пункте 6 Информационной карты.

Для прохода в здание, где будет осуществляться прием Заявок, претенденту необходимо направить уведомление (с указанием ФИО, контактного телефона, номера Открытого конкурса и цели посещения) по адресу(ам) электронной почты представителя(ей) Организатора, указанному(ым) в пункте 2 Информационной карты, не позднее чем за один рабочий день, предшествующий дню посещения. Представителю претендента необходимо при себе иметь документ, удостоверяющий личность.

    - Заявка претендента должна быть подписана собственноручной подписью уполномоченного представителя претендента. Заказчик не признает факсимильное воспроизведение подписи или иной аналог собственноручной подписи (факсимиле, клише-печать и т.д.) равной по юридической силе собственноручной подписи уполномоченного представителя претендента, если это прямо не указано в документации о закупке. Несоблюдение настоящего требования влечет признание Заявки несоответствующей требованиям документации о закупке и отказ в допуске претендента, подавшего такую Заявку, к участию в Открытом конкурсе.

    - Заявки, по истечении срока, указанного в пункте 
6 Информационной карты, не принимаются. Заявки, полученные по почте по истечении срока, указанного в пункте 6 Информационной карты, не вскрываются и возврату не подлежат.

    - Претендент самостоятельно определяет способ доставки Заявок, несет все риски несоблюдения сроков предоставления Заявок, связанные с выбором способа доставки.

    - Окончательная дата подачи Заявок и, соответственно, дата вскрытия,  дата рассмотрения и сопоставления Заявок может быть перенесена на более поздний срок. Соответствующие изменения размещаются в соответствии с пунктом 4 Информационной карты.

    - Претенденты вправе отозвать свою Заявку в любой момент, но не менее, чем за 24 часа до окончания срока подачи Заявок, указанного в пункте 
6 Информационной карты. В этом случае претендент обязан направить письменное требование и обеспечить его вручение представителям Организатора в установленный настоящим пунктом срок.

  - Вскрытие Заявок

- По окончании срока подачи Заявок представленные претендентами конверты с Заявками вскрываются Организатором не позднее срока, указанного в пункте 7 Информационной карты.

Организатор может проводить аудио- и/или видеозапись процедуры вскрытия конвертов.

- При вскрытии конвертов с Заявками объявляются:

наименование претендента;

сведения о наличии документов, перечень которых указан в настоящей документации о закупке;

иная информация.

- По итогам вскрытия Заявок (конвертов) формируется протокол, который подлежит опубликованию в соответствии с пунктом 4 Информационной карты не позднее 3 (трех)  дней с даты его подписания представителями Организатора, присутствовавшими при вскрытии конвертов с Заявками.

  - Рассмотрение и сопоставление Заявок и изучение квалификации претендентов Организатором

- В срок, указанный в пункте 8 Информационной карты, Организатор осуществляет рассмотрение и сопоставление Заявок на участие в Открытом конкурсе и готовит предложения для принятия Конкурсной комиссией решения об итогах Открытого конкурса и определении
победителя (ей).

- Информация о ходе рассмотрения Заявок не подлежит разглашению. Заявки претендентов рассматриваются Организатором на соответствие требованиям, изложенным в настоящей документации о закупке, на основании представленных в составе Заявок документов, а также иных источников информации, предусмотренных настоящей документацией о закупке, законодательством Российской Федерации, в том числе официальных сайтов государственных органов, организаций в сети Интернет. Заявка претендента должна полностью соответствовать каждому из установленных настоящей документацией о закупке требований или быть лучше.

- При наличии информации и документов, подтверждающих, что работы, услуги, товары и т.д., предлагаемые в соответствии с Заявкой претендента/участника, не соответствуют требованиям, изложенным в настоящей документации о закупке, Заявка претендента отклоняется.

- Победителем Открытого конкурса может быть признан участник, чья Заявка на участие в Открытом конкурсе соответствует требованиям, изложенным в настоящей документации о закупке, но имеет не минимальную цену.

- Указание претендентом недостоверных сведений в Заявке может служить основанием для отклонения такой Заявки.

- Наличие в реестрах недобросовестных поставщиков, указанных в части «в» подпункта 2.2.1 документации о закупке, сведений о претенденте (любом из субъектов МСП, выступающих на стороне претендента) может являться основанием для отклонения Заявки такого претендента.

- Претендент также может быть не допущен к участию в Открытом конкурсе в случае:

1) непредставления документов и информации, определенных настоящей документацией о закупке, либо наличия в этих документах и информации неполных и/или не соответствующих действительности сведений о претенденте или о товарах, работах, услугах, на закупку которых размещается Открытый конкурс;

2) несоответствия претендента предусмотренным настоящей документацией о закупке обязательным и квалификационным требованиям и/или непредставления документов, подтверждающих соответствие этим требованиям;

3) несоответствие претендента критериям отнесения лиц к субъектам МСП, установленным законодательством Российской Федерации или отсутствие в реестре субъектов малого и среднего предпринимательства, или непредставления декларации о субъекте МСП, который является вновь зарегистрированным индивидуальным предпринимателем или вновь созданным юридическим лицом;

4) несоответствия Заявки требованиям настоящей документации о закупке, в том числе если:

Заявка не соответствует положениям технического задания документации о закупке;

Заявка не соответствует форме, установленной настоящей документацией о закупке;

документы не подписаны должным образом (в соответствии с требованиями настоящей документации о закупке);

5) если предложение о цене договора/единичных расценках превышает начальную (максимальную) цену договора/предельных единичных расценок (если такая цена/расценки установлены);

6) отказа претендента от продления срока действия Заявки (если такой запрос претендентам направлялся);

7) непредоставления в составе заявки обоснования предлагаемой демпинговой цены договора, или если Конкурсная комиссия признала предложенную демпинговую цену договора необоснованной;

8) невнесение обеспечения Заявки, если такое обеспечение предусмотрено пунктом 23 Информационной карты.

9) в иных случаях, установленных Положением о закупках и настоящей документацией о закупке, в том числе пунктом 17 Информационной карты.

- Если в Заявке имеются расхождения между обозначением сумм цифрами и прописью, то к рассмотрению принимается сумма, указанная прописью.

- Если в Заявке имеются арифметические ошибки, претенденту/участнику может быть направлен запрос об уточнении цены договора при условии сохранения единичных расценок, а также об уточнении других положений документации о закупке, имеющих числовые значения.

- Претенденты и их представители не вправе участвовать в рассмотрении Заявок и изучении квалификации претендентов.

- В случае если на основании результатов рассмотрения Заявок принято решение об отказе в допуске к участию в данной процедуре Открытого конкурса всех претендентов, подавших Заявки, Открытый конкурс признается несостоявшимся.

  - Порядок оценки и сопоставления Заявок участников Организатором

- Оценка и сопоставление Заявок состоится в срок, указанный в пункте 8 Информационной карты.

- Оценка и сопоставление Заявок, осуществляется в целях выявления лучших условий исполнения договора и выявления победителя(ей) в соответствии с критериями, указанными в пункте 19 Информационной карты.

- Оценка и сопоставление Заявок осуществляется на основании финансово-коммерческого предложения, иных документов, представленных в подтверждение соответствия участника обязательным и квалификационным требованиям. При этом цена договора и/или единичные расценки оцениваются без учета НДС.

- Оценка и сопоставление Заявок осуществляется путем присвоения количества баллов, соответствующего условиям, изложенным в Заявке.

- Заявке, содержащей наилучшие условия, присваивается наибольшее количество баллов.

- Каждой Заявке по мере уменьшения выгодности содержащихся в ней условий (количества баллов, присвоенных по итогам оценки) присваивается порядковый номер. Заявке, в которой содержатся лучшие условия (присвоено наибольшее количество баллов), присваивается первый порядковый номер. В случае если в нескольких Заявках содержатся одинаковые условия (присвоено равное количество баллов по итогам оценки), меньший порядковый номер присваивается Заявке, которая поступила ранее других Заявок.

- Победителем признается участник, Заявке которого присвоено наибольшее количество баллов по итогам оценки и первый порядковый номер.

- Участники или их представители не могут участвовать в оценке и сопоставлении Заявок.

- По итогам рассмотрения, оценки и сопоставления Заявок в соответствии с порядком и критериями оценки, установленными настоящей документацией о закупке, и методикой оценки, опубликованной на сайте www.trcont.com (раздел Компания/Закупки) и на официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.zakupki.gov.ru) (далее – Официальный сайт) (на странице сведений о Положении о закупках 
ПАО «ТрансКонтейнер»), Организатор составляет протокол рассмотрения и оценки Заявок, в котором должна содержаться следующая информация:

1) результаты оценки и сопоставления Заявок участников, указанные в соответствии с присвоенными Заявкам участников по результатам оценки порядковыми номерами;

2) принятое Организатором решение;

3) предложения для рассмотрения Конкурсной комиссией;

4) иная информация при необходимости.

- По итогам оценки и сопоставления Заявок формируется протокол, который подлежит опубликованию в соответствии с пунктом 4 Информационной карты не позднее 3 (трех) дней с даты его подписания представителями Организатора, присутствовавшими при оценке и сопоставлении Заявок.

  - Подведение итогов Открытого конкурса

- После рассмотрения Заявок, изучения квалификации претендентов, Заявки, а также иные документы, необходимые для подведения итогов Открытого конкурса, передаются в Конкурсную комиссию. Решение об итогах Открытого конкурса принимается Конкурсной комиссией.

- Подведение итогов Открытого конкурса проводится Конкурсной комиссией в срок, указанный в пункте 10 Информационной карты.

- Участники или их представители не могут присутствовать на заседании Конкурсной комиссии.

- Конкурсная комиссия рассматривает предложения Организатора и принимает решение о выборе победителя Открытого конкурса.

- Решение Конкурсной комиссии фиксируется в протоколе заседания, в котором указывается информация об итогах Открытого конкурса.

- Протокол размещается в соответствии пунктом 
4 Информационной карты в течение 3 (трех) дней с даты подписания протокола. Протокол заседания Конкурсной комиссии подлежит опубликованию в соответствии с пунктом 4 Информационной карты не позднее 3 (трех) дней с даты его подписания членами Конкурсной комиссией, присутствовавшими при подведении итогов.

- Конкурсной комиссией может быть принято решение об определении двух и более победителей Открытого конкурса, в случаях, предусмотренных пунктом 45 Положения о закупках, а также в случаях, когда участники предложили одинаковые условия исполнения договора или разница в количестве баллов,  присвоенных по итогам оценки Заявок нескольких участников, не превышает пяти процентов от максимального количества баллов, присвоенных Заявке, получившей первый порядковый номер.

- В случае заключения договора с несколькими победителями объем выполняемых работ, оказываемых услуг, поставляемых товаров распределяется между победителями по решению Конкурсной комиссии, пропорционально либо по иному принципу, если это вытекает из существа и/или места, способа поставки товара, выполнения работ, оказания услуг.

- Конкурсной комиссией может быть принято решение о проведении постквалификации и/или переторжки в соответствии с пунктами 26-37 Положения о закупках.

- Открытый конкурс признается состоявшимся, если участниками Открытого конкурса признано не менее 2 претендентов.

- Открытый конкурс признается несостоявшимся, если:

1) на участие в конкурсе не подана ни одна Заявка;

2) на участие в конкурсе подана одна Заявка;

3) по итогам рассмотрения заявок к участию в Открытом конкурсе допущен один участник;

4) ни один из претендентов не признан участником.

- В случае если подана одна Заявка и/или только одна Заявка соответствует требованиям, установленным в Открытом конкурсе, Конкурсная комиссия вправе принять одно из следующих решений:

1) заключить договор с допущенным участником, подавшим Заявку, путем размещения заказа у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика), на условиях, указанных в его Заявке, если условия соответствуют интересам Заказчика, а цена товаров, работ, услуг не превышает начальную (максимальную) цену договора;

2) провести новую процедуру закупки, в том числе иным предусмотренным в Положении о закупках способом;

3) отказаться от проведения новой закупки и не заключать договор с допущенным участником, подавшим Заявку.

  - Заключение договора

- Обеспечение исполнения договора устанавливается в соответствии с пунктом 24 Информационной карты.

- После опубликования в соответствии с пунктом 4 Информационной карты протокола Конкурсной комиссии об итогах Открытого конкурса, Заказчик, в течение 5 (пяти) календарных дней направляет победителю (ям) Открытого конкурса договор и уведомление с приглашением подписать договор с указанием срока его подписания, не превышающем 5 рабочих дней с даты получения уведомления, с учетом условий, изложенных в пункте 18 Информационной карты. Документы направляются в адрес победителя (ей) почтовым отправлением и/или электронными средствами связи по адресу электронной почты указанной претендентом в контактной информации приложения № 2 к документации о закупке.

- Участник, признанный победителем Открытого конкурса, должен предоставить обеспечение заключения договора (если такое обеспечение предусмотрено пунктом 24 Информационной карты) и подписать договор не позднее срока, указанного в направленном Заказчиком победителю уведомлении. В случае если победителем не подписан договор в указанные сроки, он признается уклонившимся от заключения договора.

- При этом, в случае если в соответствии с законодательством или внутренними документами победителя/победителей Открытого конкурса, победителю/победителям требуется получение одобрения сделки, являющейся предметом Открытого конкурса,  органами управления, победитель/победители вправе предложить Заказчику, отложить срок подписания договора на период, необходимый для получения победителем/победителями Открытого конкурса такого одобрения, но не более, чем на 30 (тридцать) дней с даты опубликования протокола Конкурсной комиссии об итогах Открытого конкурса.

- Заказчик вправе отклонить такое предложение победителя/победителей. В таком случае, победитель Открытого конкурса не подписавший договор признается уклонившимся от заключения договора, а договор может быть заключен с участником, Заявке которого присвоен второй порядковый номер, если победителем признан только один участник, или, в случае если по решению Конкурсной комиссии победителями Открытого конкурса признано более одного участника, договор (договоры) заключается с этим победителем/победителями. Участник Открытого конкурса, Заявке которого был присвоен второй порядковый номер, не вправе отказаться от заключения договора.

- Договор заключается в соответствии с законодательством Российской Федерации по форме, приведенной в приложении № 5 к настоящей документации о закупке.

- Проект договора, заключаемого с участником, Заявке которого был присвоен второй порядковый номер, составляется Заказчиком путем включения в проект договора, прилагаемый к настоящей документации о закупке, условий исполнения договора, предложенных этим участником Открытого конкурса. Проект договора подлежит направлению Заказчиком в адрес указанного участника в срок, не превышающий 10 (десять) дней с даты признания победителя уклонившимся от заключения договора.

- Участник, Заявке которого присвоен второй порядковый номер, обязан подписать договор и передать его Заказчику в порядке и в сроки, предусмотренные пунктом 2.10.3 настоящей документации о закупке.

- До заключения договора лицо, с которым заключается договор по итогам Открытого конкурса, представляет сведения о своих владельцах, включая конечных бенефициаров, с приложением подтверждающих документов, а также согласие (одобрение) контролирующих органов, органов управления претендента на совершение сделки или подтверждение уведомления соответствующих органов о совершении сделки в случаях, когда такое согласие (одобрение) или уведомление предусмотрено законодательством Российской Федерации. В случае если согласия (одобрения) контролирующих органов, органов управления претендента на совершение сделки не требуется, лицо с которым заключается договор, представляет соответствующее обоснованное заявление.

В отношении лиц, являющихся публичными акционерными обществами, допускается указание прямой ссылки на общедоступный источник, посредством которого в установленном законом порядке раскрыта информация о владельцах такого общества.

В случае непредставления указанных в настоящем пункте сведений и документов, Заказчик вправе отказаться от заключения договора без каких-либо для себя последствий.

- Победитель не вправе предлагать внесения изменений и дополнений в договор, за исключением случаев, когда это предусмотрено пунктом 20 Информационной карты.

- В случае расторжения договора, заключенного по результатам Открытого конкурса, в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением поставщиком (исполнителем, подрядчиком) своих обязательств Заказчик вправе заключить договор с участником Открытого конкурса, с которым в соответствии с настоящей документацией о закупке заключается договор при уклонении победителя Открытого конкурса от заключения договора.

Раздел 3. Порядок оформления Заявок

  - Оформление Заявки

    - Заявка должна быть представлена на бумажном носителе - письмом (в запечатанном конверте) по адресу Заказчика (пункт 2 Информационной карты).

_____________________________________________,

наименование претендента

________________________________________

государство регистрации претендента

_______________________________________________

ИНН претендента (для претендентов-резидентов Российской Федерации)

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ № ОК-МСП-НКПЗАБ-18-0010

(лот № _________)

(указывается номер лота)

Письмо (конверт) с Заявкой должно иметь следующую маркировку:

    - Заявка должна содержать документы, перечисленные в подпункте 2.3.1 настоящей документации о закупке, а также в части 2 пункта 17 Информационной карты с описью представленных документов.

    - В случае если претендент подает Заявки по нескольким лотам, надлежащим образом оформленные документы: опись представленных документов, заверенную подписью и печатью претендента, приложения к настоящей документации о закупке: № 1 (Заявка), № 2а (Декларация о принадлежности к субъектам малого и среднего предпринимательства) и № 3 (Финансово-коммерческое предложение с имеющимися приложениями, подготовленное в соответствии с требованиями раздела 5 Технического задания документации о закупке), предоставляются по каждому лоту отдельными пакетами (файлами) с подтверждающими документами, отнесенными к данному лоту. Документы, указанные в частях 3) – 6) подпункта 2.3.1 документации о закупке, прикладываются к лоту, имеющему наименьший номер. В описи документов содержащихся в Заявке по остальным лотам в необходимых случаях прописывается указание на имеющиеся (уже представленные) документы в пакете (файле) лота с наименьшим номером.

    - Документы, представленные в составе Заявки на бумажном носителе, должны быть прошиты вместе с описью документов, скреплены печатью и заверены собственноручной подписью уполномоченного лица претендента.

    - Все без исключения страницы Заявки должны быть пронумерованы.

    - Кроме документов, предусмотренных настоящей документацией о закупке, и представленных на бумажном носителе, в письмо должен быть вложен электронный носитель информации (флеш-память или компакт-диск), содержащий файлы в формате *.pdf с копиями всех включенных в Заявку документов. При этом каждый из документов должен быть представлен в виде одного отдельного файла, по названию которого можно сопоставить электронную копию с оригиналом документа (например: 1. Заявка.pdf. (Zayavka.pdf),  2.Декларация.pdf., 3. Финансово-коммерческое предложение.pdf и т.д.). Если документ содержит менее 10 страниц, не допускается его разбивка на несколько файлов.

Отсутствие в письме с Заявкой электронного носителя информации с копиями документов может являться основанием для отклонения Заявки от участия в Открытом конкурсе.

    - Заявка должна быть собственноручно подписана лицом, имеющим право подписи документов от имени претендента. Все страницы Заявки, за исключением нотариально заверенных документов и иллюстративных материалов, должны быть завизированы лицом, подписавшим Заявку.

    - Организатор принимает конверты с Заявками, за исключением конвертов, на которых отсутствует необходимая информация (заполненая маркировка), до истечения срока подачи Заявок.

  - Финансово-коммерческое предложение

Финансово-коммерческое предложение должно быть оформлено в соответствии с приложением № 3  к настоящей документации о закупке.

Финансово-коммерческое предложение должно содержать все условия, предусмотренные настоящей документацией о закупке и позволяющие оценить Заявку претендента. Условия должны быть изложены таким образом, чтобы при рассмотрении и оценке Заявок не допускалось их неоднозначное толкование. Все условия Заявки претендента понимаются Организатором буквально, в случае расхождений показателей изложенных цифрами и прописью, приоритет имеют написанные прописью.

Финансово-коммерческое предложение должно содержать сроки выполнения работ, оказания услуг, поставки товаров с момента заключения договора, порядок и условия осуществления платежей (сроки и условия рассрочки платежа и др.). Условия осуществления платежей не могут быть хуже указанных в настоящей документации о закупке (Техническом задании, Информационной карте, проекте договора (приложение № 5 к настоящей документации о закупке)).

Общая стоимость товаров, работ, услуг представляется в рублях, с учётом всех возможных расходов претендента, в том числе предусмотренных пунктом 5 Информационной карты, и всех видов налогов, кроме НДС (указывается отдельной строкой).

- Общая стоимость товаров, работ, услуг не должна превышать начальную (максимальную) цену товаров, работ, услуг, определенную Заказчиком в настоящей документации о закупке.

В расчете стоимости претендент указывает единичные расценки по всем видам и объемам товаров, работ, услуг, указанным в Техническом задании (раздел 4 настоящей документации о закупке) и/или Информационной карте (раздел 5 настоящей документации о закупке).

- Общая стоимость товаров, работ, услуг подтверждается расчетом, составленным на основании ведомостей объемов работ, услуг, товаров и других материалов, представленных в Техническом задании (раздел 4 настоящей документации о закупке). Расчет оформляется в виде приложения к Финансово - коммерческому предложению.

Срок выполнения работ, оказания услуг, поставки товаров определяется согласно выбранной технологии выполнения работ, оказания услуг, поставки товаров исходя из времени, необходимого претенденту на выполнение работ, оказание услуг, поставку товаров без учета задержек и простоев, но не более предельного срока, определенного Заказчиком в Техническом задании (раздел 4 настоящей документации о закупке) и/или Информационной карте (раздел 5 настоящей документации о закупке).

Раздел 4. Техническое задание

4.1. Цель открытого конкурса в электронной форме

4.1.1. Открытым конкурсом предусмотрено выполнение работ по  актуализации проектов строительства объектов Контейнерного Терминала Благовещенск по следующим лотам:

Лот № 1 – «Выполнение проектных работ по актуализации проектов строительства объектов Контейнерного Терминала Благовещенск для нужд филиала ПАО "ТрансКонтейнер" на Забайкальской железной дороге».

Лот № 2 – «Выполнение изыскательских работ по актуализации проектов строительства объектов Контейнерного Терминала Благовещенск для нужд филиала ПАО "ТрансКонтейнер" на Забайкальской железной дороге».

4.2.  Общие положения

4.2.1 В Заявке должны быть изложены предложения, соответствующие требованиям технического задания и условиям лота. Претендент может предложить более выгодные условия выполнения работ.

4.2.2 Предмет каждого лота Открытого конкурса неделим, то есть претендент в случае победы в соответствующем лоте/лотах должен осуществить выполнение работ согласно установленных требований в техническом задании в полном объеме согласно условий соответствующего лота документации о закупке.

4.3.  Требования к качеству работ

4.3.1. Лот № 1 - Проектную документацию разработать в соответствии с требованиями действующих нормативных документов, санитарных норм и правил, в том числе: Градостроительный кодекс Российской Федерации;  Постановление Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 года № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»; Федеральный закон от 22.07.2008г № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; СП 118.13330.2012 «Общественные здания и сооружения»; ГОСТ Р 21.1101-2013 «Основные требования к проектной и рабочей документации»; и т.д. в соответствие с Законодательством Российской Федерации.

4.3.2 Лот №2 - Изыскательские работы выполнить  в соответствии с требованиями действующих нормативных документов, санитарных норм, в том числе: Градостроительный кодекс Российской Федерации; Правительства РФ от 19.01.2006 г.  №20 «Об инженерных изысканиях для подготовки проектной документации, строительства, реконструкции объектов капитального строительства»; СП 47.13330.2012 «Инженерные изыскания для строительства"; СП 11-104-97 «Инженерно-геодезические изыскания для строительства» и т.д. в соответствие с Законодательством Российской Федерации.

Отрытым конкурсом предусмотрено выполнение работ по Актуализации проектов строительства объектов Контейнерного Терминала Благовещенск для нужд филиала ПАО "ТрансКонтейнер" на Забайкальской железной дороге (далее Работы) по следующим лотам:

Лот № 1 – «Выполнение проектных работ по актуализации проектов строительства объектов Контейнерного Терминала Благовещенск для нужд филиала ПАО "ТрансКонтейнер" на Забайкальской железной дороге»;

Лот № 2 – «Выполнение изыскательских работ по актуализации проектов строительства объектов Контейнерного Терминала Благовещенск для нужд филиала ПАО "ТрансКонтейнер" на Забайкальской железной дороге» должен выполнить работы в полном объеме согласно конкурсной документации.

4.4. Срок выполнения работ

4.4.1. Лот-№1. - Не более 60 (шестидесяти) календарных дней с даты заключения договора.

4.4.2. Лот-№2. - Не более 30 (тридцати) календарных дней с даты заключения договора.

4.5. Место выполнения работ

4.5.1. Лот № 1 - Контейнерный терминал Благовещенск: Российская Федерация, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Станционная, 70.

4.5.2. Лот № 2 - Контейнерный терминал Благовещенск: Российская Федерация, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Станционная, 70.

4.6 Начальная максимальная цена.

4.6.1. Начальная максимальная цена договора по Лоту № 1 составляет   1 935 068 (один миллион девятьсот тридцать пять тысяч шестьдесят восемь) рублей 77 копеек с учетом всех налогов (кроме НДС), а также всех затрат, расходов связанных с выполнением работ. Сумма НДС и условия начисления определяются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.6.2.  Начальная максимальная цена договора по Лоту № 2 составляет  528 236 (пятьсот двадцать восемь тысяч двести тридцать шесть) рублей 02 копеек с учетом всех налогов (кроме НДС), а также всех затрат, расходов связанных с выполнением работ. Сумма НДС и условия начисления определяются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.7. Правила приемки работ по Лоту № 1,2

4.7.1. По завершении  выполнения Работ Исполнитель представляет Заказчику Акт выполненных работах формы ФПУ-26, счет-фактуру или универсальный передаточный документ (далее УПД). Объём работ, принимаемых у Исполнителя, должен соответствовать объёмам работ, изложенным в приложении к договору, заключенному по итогам настоящего Открытого конкурса.

Заказчик в течение 10 (десяти) календарных дней с даты получения Акта о выполненных работах ФПУ-26 направляет Исполнителю подписанный Акт или мотивированный отказ от приемки Работ. При наличии мотивированного отказа Заказчика от приемки Работ Сторонами составляется акт с перечнем необходимых доработок  и указанием сроков их выполнения.

4.8. Порядок оплаты по Лоту № 1,2

4.8.1. Оплата работ производится по безналичному расчету.

4.8.2. Авансирование предусмотрено в размере не более 20 (двадцати)% от стоимости договора в течении 15 (пятнадцати) календарных дней с даты подписания договора, на основании выставленного Исполнителем счета.

4.8.3. Окончательный расчет по настоящему Договору производится после подписания Сторонами акта выполненных Работ формы ФПУ-26, на основании счета, счета-фактуры Исполнителя в течение 30 (тридцать) календарных дней с даты получения Заказчиком счета, счета-фактуры.

4.9. Требования к гарантийному сроку по Лоту № 1,2

Гарантийный срок на результаты работ должен составлять не менее 36 (тридцати шести) месяцев с даты подписания Акта о выполненных работах (оказанных услугах) форма ФПУ-26. В случае выявления ошибок и недоработок в проектно-сметной документации в течение гарантийного срока, Исполнитель должен обеспечить за свой счет устранение этих ошибок и недоработок.

4.10. Наименования и виды работ по Лоту № 1: «Выполнение проектных работ по актуализации проектов строительства объектов Контейнерного Терминала Благовещенск для нужд филиала ПАО "ТрансКонтейнер" на Забайкальской железной дороге».

| № п/п | Перечень исходных материалов для проектирования | Содержание исходных данных для проектирования |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. Общие данные |  |  |
| 1.1 | Основание для проектирования | Инвестиционная программа ПАО «ТрансКонтейнер» на 2018 год по титулу «Новое строительство, реконструкция и модернизация зданий и сооружений» |
| 1.2 | Местонахождение объекта | Контейнерный терминал Благовещенск: Российская Федерация, г. Благовещенск, ул. Станционная, 70. |
| 1.3 | Вид строительства | Новое строительство |
| 1.4 | Источник финансирования | Инвестиционные средства ПАО «ТрансКонтейнер» на 2018 г. |
| 1.5 | Наименование объектов строительства | Здание таможенно-логистического центра (далее по тексту ТЛЦ). |
| 1.6 | Назначение объектов | Здание ТЛЦ предназначено для обеспечения потребностей персонала терминала в административных, бытовых и санитарных помещениях. Здание ТЛЦ представляет собой офисный центр с помещениями клиентского зала, конференц-зала, служебными, бытовыми и другими помещениями. Обеспечивает комплексное транспортно-экспедиционное и логистическое сервисное обслуживание. |
| 17 | Необходимость выделения этапов строительства и ввода объекта в эксплуатацию | Выделение этапов не предусматривается. |
| 1.9 | Стадийность проектирования | Проектная документация. Разрабатывается после утверждения в аппарате управления филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на Забайкальской ж. д. основных планировочных решений по объекту и дизайн-проекта клиентского зала. Рабочая документация. Разрабатывается после утверждения в аппарате управления филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на Забайкальской ж. д. проектной документации. |
| 1.10 | Исходно-разрешительная документация | Предоставляется филиалом ПАО «ТрансКонтейнер» на Забайкальской железной дороге. Рабочая документация 13/07/197-13 (приложение № 6 к конкурсной документации) |
| 1.11 | Заказчик | Публичное акционерное общество «Центр по перевозке грузов в контейнерах «ТрансКонтейнер» (ПАО «ТрансКонтейнер») |
| 1.12 | Проектная организация | Определяется по результатам открытого конкурса. |
| 1.13 | Основные технико-экономические показатели объектов капитального строительств (предварительные) | Общая площадь территории Контейнерного терминала Благовещенск составляет 8 933,14 м2. Расчетная перерабатывающая способность (мощность) – 82 965 ДФЭ. Общая численность работников – 78 человек, сменная численность – 39 человек. Дополнительно предусмотреть размещение 18 рабочих мест соисполнителей, в том числе 3 рабочих места для должностных лиц Благовещенского таможенного поста (предусмотреть помещение площадью 12 м²- для размещения в перспективе серверной). Площадь застройки здания ТЛЦ – 450 м2 (30м х15м), площадь всего здания – 900 м2. |
| 1.14 | Особые условия строительства | Действующее предприятие. Относится к объектам инфраструктуры железнодорожного транспорта необщего пользования |
| 1.15 | Сроки выполнения работ | Не более 60 (шестидесяти) календарных дней с даты подписания договора. |
| 2. Основные требования, предъявляемые к проектным решениям |  |  |
| 2.1 | Требования к архитектурным, конструктивным и объемно-планировочным решениям | Проектные решения выполнить на основании: данных топографических, инженерно-геологических, особых и климатических условий площадки строительства (с учетом в том числе противопучинистых мероприятий). При проектировании здания ТЛЦ учесть требования Свода правил «Общественные здания и сооружения» СП118.13330.2012, Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» №52-ФЗ от 30.03.1999 и других нормативных актов, действующих на территории РФ. 1. Здание таможенно-логистического центра – 2-х этажное здание административно-бытового назначения. Материал стен – силикатный кирпич. Фасад здания – навесной вентилируемый фасад с утеплением и облицовкой керамогранитными плитами. Цветовое решение фасада выполнить в корпоративных цветах. Уровень ответственности здания – нормальный. Степень огнестойкости здания – II. Класс конструктивной пожарной опасности – С0. Класс функциональной пожарной опасности – Ф4.3. 2. Проектные решения по планировке участка и строительства ТЛЦ принимать с учётом: размещения оборудования дизельной котельной, выгреба, строящейся внутриплощадочной дорогой (Проектная документация №13/07/197-01-АД выполненная ЗАО «Регион-Бизнес»). 3. Применяемые при проектировании материалы и оборудование должны соответствовать стандартам Российской Федерации и иметь сертификаты. 4.Проектные решения принимать с учетом их экономичности и возможности снижения затрат на строительство Приказ Минрегиона РФ от 29.12.2009 №620 (вариантные проработки для выбора оптимального проектного решения в части теплоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения). 5. При проектировании учесть требования, установленные приказами ФТС России от 05 февраля 2007 года №154 «Об утверждении типовых требований по оснащению объектов таможенной инфраструктуры информационно-техническими средствами» и от 31 «октября» 2008 года №1349 «Об утверждении типовых требований к оборудованию и техническому оснащению зданий, помещений и сооружений, необходимых для организации таможенного контроля в пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации». |
| 2.2. | Требования по организации производства, организации условий охраны труда рабочих и служащих | В соответствии с технологическим процессом работы Контейнерного Терминала Благовещенск (Приложение №2 к Техническому заданию). |
| 2.3 | Требования к системам инженерно-технического обеспечения | Предусмотреть устройство следующих систем инженерно-технического обеспечения здания ТЛЦ (включая сети и оборудование): - электроснабжение, в том числе заземление, молниезащита, освещение – от существующей трансформаторной подстанции (2-х трансформаторная подстанция 10/0.4 мощностью 630 кВа); - холодное водоснабжение – технологическое присоединение к центральной системе холодного водоснабжения (согласно ТУ), проектом предусмотреть установку пожарного гидранта для наружного пожаротушения и насосы для внутреннего пожаротушения; - водоотведение – выгреб (резервуар из монолитного железобетона – типовое решение, объем – 10 м³); - теплоснабжение – от жидкотопливного котла мощностью 0,06 Гкал/час (мощность уточнить проектом) с резервным электрокотлом; - горячее водоснабжение – бойлер прямого или косвенного нагрева (уточнить проектом); - вентиляция и кондиционирование воздуха; - слаботочные сети (включая охранно-пожарную сигнализацию, телефонизацию и сети Интернет, системы видеонаблюдения (наружное и внутреннее) и др.). Предусмотреть систему диспетчеризации, автоматизации и управления инженерными системами здания. В проектной документации предусмотреть бестраншейную прокладку наружных сетей через строящуюся внутриплощадочную дорогу (Проектная документация №13/07/197-01-АД выполненная ЗАО «Регион-Бизнес») |
| 2.4 | Требования к благоустройству территории | В проектной документации предусмотреть мероприятия по благоустройству территории вокруг строящегося здания. На территории перед зданием ТЛЦ предусмотреть устройство площадок для стоянок личного автотранспорта работников и клиентов ПАО «ТрансКонтейнер» (количество машиномест уточнить проектом). |
| 2.5 | Требования к мероприятиям по охране окружающей среды | Выполнить в соответствии с законодательством Российской Федерации. Проектные решения принимать с учётом ISO 14001:2015. Разработка проекта ПДВ на период строительства (Приказ Минприроды от 29.09.2015г. №414). Разработка проекта ПНООЛР на период строительства (Федеральный закон 89-ФЗ от 24.06.98г., Приказ Амурской области №271-ОД от 24.11.2016г.) |
| 2.6 | Требования по разработке инженерно-технических мероприятий гражданской обороны и мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций | Разработать раздел «Мероприятия по гражданской обороне» при необходимости. |
| 2.7 | Требования к мероприятиям по обеспечению энергоэффективности | Разработать раздел «Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов». Предусмотреть соблюдение требований по обеспечению энергетической эффективности зданий, строений и сооружений в соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 2009 года №261-ФЗ. |
| 2.8 | Организация работ по сносу или демонтажу объектов капитального строительства | Разработать раздел «Организация работ по сносу или демонтажу объектов капитального строительства» при необходимости. |
| 2.9 | Требования к режиму пожарной безопасности | Разработать в соответствии с Федеральным законом «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» №123-ФЗ от 22.07.2008 г., другими действующими государственными нормативными документами. |
| 2.10 | Мероприятия для маломобильной группы населения | В соответствии с СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения». Закона Амурской области от 07.07.2004г. №343-03. Федерального закона №181-ФЗ от 24.11.95г. Мероприятия по доступной среде предусмотреть для клиентов ТЛЦ. |
| 2.11 | Требование к проектной организации | Наличие выписки из реестра членов СРО в области архитектурно-строительного проектирования (проектной деятельности) |
| 2.12 | Требования к составу и оформлению проектной документации | Состав и содержание проектной документации должны соответствовать «Положению о составе разделов проектной документации и требованиям к их содержанию», утвержденному постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 №87 (в редакции, действующей на момент выпуска проектной документации) и другим действующим государственным нормативным документам. Оформление документации выполнить в соответствии с ГОСТ Р 21.1101-2013 «Основные требования к проектной и рабочей документации». В спецификациях предусмотреть разделение на оборудование и материалы. Подготовить в 1 экземпляре пакет документов для получения разрешения на строительство согласно части 7 пункта 3 статьи 51 Градостроительного кодекса РФ. Предусмотреть дизайн-проект клиентского зала. Разработанная проектная документация, передаваемая Заказчику, должна быть согласована со всеми причастными организациями. |
| 2.13 | Требования к разработке сметной документации | 1. При подготовке сметных расчетов (смет) использовать: - сметные нормативы отраслевой сметно-нормативной базы ОСНБЖ-2001; - Порядок определения стоимости строительства объектов инфраструктуры железнодорожного транспорта и других объектов ОАО «РЖД» с применением отраслевой сметно-нормативной базы ОСНБЖ-2001 (ОПДС 2821.2011) (Приложение №3 к Техническому заданию); - Порядок определения стоимости проектных, изыскательских и других видов работ (услуг) для строительства объектов, финансируемого за счет средств ОАО «РЖД» (ОПДСп-2697.2009) (Приложение №4 к Техническому заданию); - другие действующие нормативные документы ОАО «РЖД» по сметному нормированию и ценообразованию; - государственные элементные сметные нормы и методические документы Госстроя, Минстроя по сметному нормированию и ценообразованию, включенные в федеральный реестр сметных нормативов. 2. Сметную документацию выполнить в соответствии с Порядком определения текущей стоимости и оформления сметной документации в двух уровнях цен (базисном и текущем) объектов капитального строительства ОАО «РЖД» (ОПДСтс-424.2014) (Приложение №5 к Техническому заданию). Представить: - локальные, объектные расчет (сметы) в текущем уровне цен; - сводный сметный расчет в базисном уровне цен на 1 января 2000 года с указанием в конце расчета итоговых сумм в текущих ценах. 3. Пересчет в текущие цены производить базисно-индексным методом с применением отраслевых индексов изменения сметной стоимости, утвержденных ОАО «РЖД» на дату (месяц/квартал/год) передачи сметной документации на проверку достоверности определения сметной стоимости. |
| 2.14 | Иная документация | В составе рабочей документации предусмотреть: -сводную ведомость объемов работ; -сводную спецификацию оборудования, изделий и материалов. |
| 3. Дополнительные требования |  |  |
| 3.1 | Количество экземпляров проектной документации (в том числе в электронном виде), передаваемой заказчику | Проектная документация: – в 4 экз.: из них 3 экз. на бумажном носителе и 1 экз. на электронном носителе (текстовый и графический материал в формате pdf и dwg, дополнительно пояснительная записка раздела 1 (без приложений) в формате .doc, сметная документация в формате, позволяющим в дальнейшем работать в программе «Турбо Сметчик» и формате .xls. Рабочая документация – в 5 экз.: из них 4 экз. на бумажном носителе и 1 экз. на электронном носителе (текстовый и графический материал в формате pdf и dwg, сметная документация в формате . esw или .xls, спецификация на оборудование в формате .xls). |
| 3.2 | Порядок внесения изменений в задание на проектирование | Все изменения и дополнения в задание на проектирование считаются действительными, если они оформляются в письменном виде по взаимному согласию сторон и подписаны Заказчиком |

Приложения № 1 к техническому заданию «Технологический процесс работы Контейнерного Терминала Благовещенск Забайкальского филиала ПАО «ТрансКонтейнер», во взаимодействии с железнодорожной станцией Благовещенск и находящимися на ней структурными подразделениями Забайкальской железной дороги».

Приложения № 2 к техническому заданию «Порядок определения стоимости строительства объектов инфраструктуры железнодорожного транспорта и других объектов ОАО «РЖД» с применением отраслевой сметно-нормативной базы ОСНБЖ-2001 (ОПДС-2821.2011)»

Приложения № 3 к техническому заданию «Порядок определения стоимости проектных, изыскательских  и других видов работ (услуг) для строительства объектов, финансируемого за счет средств ОАО «РЖД» (ОПДСп-2697.2009)».

Приложения № 4 к техническому заданию «Порядок определения текущей стоимости и оформления сметной документации в двух уровнях цен (базисном и текущем) объектов капитального строительства ОАО «РЖД» (ОПДСтс-424.2014)».

Приложения № 5 к техническому заданию «Рабочая документация 13/07/197-13».

4.11. Наименования и виды работ по Лоту № 2: «Выполнение изыскательских работ по актуализации проектов строительства объектов Контейнерного Терминала Благовещенск для нужд филиала ПАО "ТрансКонтейнер" на Забайкальской железной дороге»

| № п/п | Перечень исходных материалов для проектирования | Содержание исходных данных для проектирования |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. Общие данные |  |  |
| 1.1 | Основание для проектирования | Инвестиционная программа ПАО «ТрансКонтейнер» на 2018 год по титулу «Новое строительство, реконструкция и модернизация зданий и сооружений» |
| 1.2 | Местонахождение объекта | Контейнерный терминал Благовещенск: Российская Федерация, г. Благовещенск, ул. Станционная, 70. |
| 1.3 | Вид строительства | Новое строительство |
| 1.4 | Источник финансирования | Инвестиционные средства ПАО «ТрансКонтейнер» на 2018 г. |
| 1.5 | Наименование объектов строительства | Здание таможенно-логистического центра (далее по тексту ТЛЦ). |
| 1.6 | Назначение объектов | Здание ТЛЦ предназначено для обеспечения потребностей персонала терминала в административных, бытовых и санитарных помещениях. |
| 1.7 | Необходимость выделения этапов строительства и ввода объекта в эксплуатацию | Выделение этапов не предусматривается. |
| 1.8 | Стадийность проектирования | Проектная документация. |
| 1.9 | Исходно-разрешительная документация | Предоставляется филиалом ПАО «ТрансКонтейнер» на Забайкальской железной дороге. |
| 1.10 | Заказчик | Публичное акционерное общество «Центр по перевозке грузов в контейнерах «ТрансКонтейнер» (ПАО «ТрансКонтейнер») |
| 1.11 | Проектная организация | Определяется по результатам открытого конкурса. |
| 1.12 | Основные технико-экономические показатели объекта | Общая площадь территории Контейнерного терминала Благовещенск составляет 8 933,14 м2. Расчетная перерабатывающая способность (мощность) – 82 965 ДФЭ. Площадь застройки здания ТЛЦ – 450 м2. Площадь участка – 1200 м2. |
| 1.13 | Особые условия строительства | Действующее предприятие. Относится к объектам инфраструктуры железнодорожного транспорта необщего пользования |
| 1.14 | Границы проведения работ | Инженерно-геодезические изыскания согласно ситуационному плану: - участок под размещение зданий и сооружений; - участок для прокладки трасс водоснабжения, канализации, электроснабжения, теплоснабжения. Инженерно-геологические изыскания: согласно схеме расположения проектируемых объектов. |
| 1.15 | Основные задачи проведения инженерных изысканий | Инженерные изыскания выполняются в целях получения: - материалов о природных условиях территории на которой будет осуществляться строительство объекта; - материалов, необходимых для принятия конструктивных решений в отношении здания и сооружений, проекта организации строительства объекта; - материалов для подготовки решений по вопросам при разработке проектной документации, ее согласовании и утверждении. |
| 1.16 | Основные требования к производству инженерно-геодезических работ | Выполнить в необходимом объеме топографическую съемку М1:500 с высотой сечения рельефа 0,5 м участка для размещения здания и инженерных коммуникаций; - выполнить съемку всех воздушных линий электропередач и связи, указать отметки земли, верхнего и нижнего провода на опорах; - произвести съемку всех надземных и подземных коммуникаций; - на топографических планах указать диаметр и материал трубопроводов, тип кабелей, глубину заложения подземных коммуникаций по сведениям, представленным владельцами инженерных коммуникаций; - комплекс инженерно-геодезических изысканий выполнить в соответствии: - с требованиями постановления Правительства РФ от 19.01.2006 № 20 «Об инженерных изысканиях для подготовки проектной документации, строительства, реконструкции объектов капитального строительства»; - СП 47.13330.2012 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения»; - СП 11-104-97 «Инженерно-геодезические изыскания для строительства». Инженерно-геодезические изыскания согласовать с «отделом ведения информационной системы обеспечения градостроительной деятельности» Администрации города Благовещенск, Амурская область. Программа инженерно-геодезических изысканий должна быть согласована с Заказчиком и утверждена Исполнителем по договору на выполнение проектных работ по актуализации проектов строительства объектов Контейнерного Терминала Благовещенск для нужд филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на Забайкальской железной дороге (Победитель Открытого конкурса № ОК-МСП-НКПЗаб-18-0010 по Лоту № 1) |
| 1.17 | Основные требования к производству инженерно-геологических работ | - выполнить в необходимом объеме бурение скважин достаточным для разработки проектной документации; - уровень ответственности проектируемых объектов - нормальный; - выполнить отбор проб грунтов нарушенной и ненарушенной структуры для лабораторных исследований; - выполнить гидрогеологические наблюдения в скважинах; - предусмотреть предварительную разбивку и привязку выработок; - выполнить лабораторные исследования грунтов; - выполнить камеральные работы по обработке материалов буровых работ; - выполнить камеральную обработку лабораторных исследований: - физико-механических свойств грунтов; - химический состав воды и грунта; - агрессивность воды по отношению к бетону и металлу. - инженерные изыскания выполнить в соответствии: - с постановлением Правительства Российской Федерации от 19.01.2006 №20 «Об инженерных изысканиях для подготовки проектной документации, строительства, реконструкции объектов капитального строительства»; - СП 47.13330.2012 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения»; - СП 11-105-97 «Инженерно-геологические изыскания для строительства». Инженерно-геологические изыскания согласовать с «отделом ведения информационной системы обеспечения градостроительной деятельности» Администрации города Благовещенск, Амурская область. Программа инженерно-геологических изысканий должна быть согласована с Заказчиком и утверждена Исполнителем по договору на выполнение проектных работ по актуализации проектов строительства объектов Контейнерного Терминала Благовещенск для нужд филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на Забайкальской железной дороге (Победитель Открытого конкурса № ОК-МСП-НКПЗаб-18-0010 по Лоту № 1) |
| 1.18 | Сроки выполнения работ | Не более 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания договора. |
| 1.19 | Требование к проектной организации | Наличие выписки из реестра членов СРО в области инженерных изысканий (изыскательской деятельности). |
| 2. Дополнительные требования |  |  |
| 2.1 | Количество экземпляров проектной документации (в том числе в электронном виде), передаваемой заказчику | Материалы изысканий – в 4-ех экз. на бумажном носителе и 1 экз. на электронном носителе в формате pdf. , а также 1-экз. на бумажном носителе и 1-экз. в формате (уточнить) по требованию «отдела ведения информационной системы обеспечения градостроительной деятельности» Администрации города Благовещенск, Амурская область |
| 2.2 | Порядок внесения изменений в задание на проектирование | Все изменения и дополнения в задание на проектирование считаются действительными, если они оформляются в письменном виде по взаимному согласию сторон и подписаны Заказчиком |

4.12. Прочие условия по Лоту № 1

Приложения №1-5 к Техническому заданию по Лоту № 1 размещены отдельными файлами на сайте ПАО «ТрансКонтейнер» (раздел Компания/Закупки)  и в Единой информационной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (www.zakupki.gov.ru).

Раздел 5. Информационная карта

Следующие условия проведения Открытого конкурса являются неотъемлемой частью настоящей документации о закупке, уточняют и дополняют положения настоящей документации о закупке.

| № п/п | Наименование п/п | Содержание |
| --- | --- | --- |
| 1. | Предмет Открытого конкурса | Открытый конкурс среди субъектов МСП № ОК-МСП-НКПЗАБ-18-0010 по предмету закупки "Актуализации проектов строительства объектов Контейнерного Терминала Благовещенск филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на Забайкальской железной дороге. " |
| 2. | Организатор Открытого конкурса, адрес, контактные лица и представители Заказчика | Организатором является ПАО «ТрансКонтейнер». Функции Организатора выполняет: Постоянная рабочая группа Конкурсной комиссии филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на Забайкальской железной дороге Адрес: Российская Федерация, 672000, г. Чита, ул. Анохина, д. 91, корпус 2 Контактное(ые) лицо(а) Заказчика: Сумарокова Юлия Александровна, тел. +7(495)7881717(6353), электронный адрес sumarokovaiua@trcont.ru. Контактное(ые) лицо(а) Организатора: Виктория Юрьевна Болдоржиева, тел./ +7(495)7881717(6364), электронный адрес BoldorzhievaVIU@trcont.ru. |
| 3. | Дата опубликования извещения о проведении Открытого конкурса | «30» марта 2018 года |
| 4. | Средства массовой информации (СМИ), используемые в целях информационного обеспечения проведения процедуры Открытого конкурса | Извещение о проведении Открытого конкурса, изменения к извещению, настоящая документация о закупке, протоколы, оформляемые в ходе проведения Открытого конкурса, вносимые в них изменения и дополнения и иные сведения, обязательность публикации которых предусмотрена Положением о закупках и законодательством Российской Федерации публикуется (размещается) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте ПАО «ТрансКонтейнер» (www.trcont.com) и, в предусмотренных законодательством Российской Федерации случаях, на официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.zakupki.gov.ru) (далее – Официальный сайт). В случае возникновения технических и иных неполадок при работе Официального сайта, блокирующих доступ к Официальному сайту в течение более чем одного рабочего дня, информация, подлежащая размещению на Официальном сайте, размещается на сайте ПАО «ТрансКонтейнер» с последующим размещением такой информации на Официальном сайте в течение одного рабочего дня со дня устранения технических или иных неполадок, блокирующих доступ к Официальному сайту, и считается размещенной в установленном порядке. |
| 5. | Начальная (максимальная) цена договора/ цена лота | Лот №1 – 1935068 (один миллион девятьсот тридцать пять тысяч шестьдесят восемь) рублей 77 копеек с учетом всех налогов (кроме НДС), а также всех затрат, расходов связанных с выполнением работ. Сумма НДС и условия начисления определяются в соответствии с законодательством Российской Федерации; Лот №2 – 528236 (пятьсот двадцать восемь тысяч двести тридцать шесть) рублей 02 копейки с учетом всех налогов (кроме НДС), а также всех затрат, расходов связанных с выполнением работ. Сумма НДС и условия начисления определяются в соответствии с законодательством Российской Федерации. |
| 6. | Место, дата начала и окончания подачи Заявок | Заявки принимаются по рабочим дням с 09 часов 30 минут до 12 часов 00 минут и с 13 часов 00 минут до 17 часов 00 минут местного времени с даты, указанной в пункте 3 Информационной карты и до «23» апреля 2018 г. 14 час. 00 мин. по адресу, указанному в пункте 2 настоящей Информационной карты. |
| 7. | Место, дата и время вскрытия Заявок | Вскрытие Заявок состоится «23» апреля 2018 г. 16 час. 00 мин. местного времени по адресу, указанному в пункте 2 настоящей Информационной карты. |
| 8. | Оценка и сопоставление и Заявок | Оценка и сопоставление Заявок состоится «25» апреля 2018 г. 14 час. 00 мин. местного времени по адресу, указанному в пункте 2 настоящей Информационной карты. |
| 9. | Конкурсная комиссия | Решение об итогах Открытого конкурса принимается Конкурсной комиссией филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на Забайкальской железной дороге Адрес: Российская Федерация, 672000, г. Чита, ул. Анохина, д. 91, корпус 2 |
| 10. | Подведение итогов | Подведение итогов состоится не позднее «30» апреля 2018 г. 14 час. 00 мин. местного времени по адресу, указанному в пункте 9 Информационной карты. |
| 11. | Условия оплаты за товар, выполнение работ, оказание услуг | Лот № 1: Оплата работ производится по безналичному расчету. Авансирование предусмотрено в размере не более 20 (двадцати)% от стоимости договора в течении 15 (пятнадцати) календарных дней с даты подписания договора, на основании выставленного Исполнителем счета. Окончательный расчет по настоящему Договору производится после подписания Сторонами акта выполненных Работ формы ФПУ-26, на основании счета, счета-фактуры Исполнителя в течение 30 (тридцать) календарных дней с даты получения Заказчиком счета, счета-фактуры. Лот № 2: Оплата работ производится по безналичному расчету. Авансирование предусмотрено в размере не более 20 (двадцати)% от стоимости договора в течении 15 (пятнадцати) календарных дней с даты подписания договора, на основании выставленного Исполнителем счета. Окончательный расчет по настоящему Договору производится после подписания Сторонами акта выполненных Работ формы ФПУ-26, на основании счета, счета-фактуры Исполнителя в течение 30 (тридцать) календарных дней с даты получения Заказчиком счета, счета-фактуры. . |
| 12. | Количество лотов | два лота |
| 13. | Срок и место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг | Срок выполнения работ, оказания услуг, поставки товара и т.д.: Лот №1 - Не более 60 (шестидесяти) календарных дней с даты заключения договора.; Лот №2 - Не более 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания договора.. Место выполнения работ, оказания услуг, поставки товара и т.д.: Лот № 1 - Контейнерный терминал Благовещенск: Российская Федерация, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Станционная, 70.; Лот № 2 - Контейнерный терминал Благовещенск: Российская Федерация, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Станционная, 70.. |
| 14. | Состав и количество (объем) товара, работ, услуг | Лот № 1 - В соответствии с требованиями технического задания документации о закупке; Лот № 2 - В соответствии с требованиями технического задания документации о закупке. |
| 15. | Официальный язык | Русский язык. Вся переписка, связанная с проведением Открытого конкурса, ведется на русском языке. |
| 16. | Валюта Открытого конкурса | Российский рубль |
| 17. | Требования, предъявляемые к претендентам и Заявке на участие в Открытом конкурсе | - Помимо указанных в пунктах 2.1 и 2.2 настоящей документации требований к претенденту, участнику предъявляются следующие требования: - деятельность претендента, участника не должна быть приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи Заявки; - отсутствие за последние три года просроченной задолженности перед ПАО «ТрансКонтейнер», фактов невыполнения обязательств перед ПАО «ТрансКонтейнер» и причинения вреда имуществу ПАО «ТрансКонтейнер»; - наличие опыта выполнения работ за период трех последних лет, предшествующих году подачи Заявки и период времени в текущем году до момента окончания приема Заявок, с предметом выполнение проектно-изыскательских работ, с суммарной стоимостью договора(-ов) не менее 50 % от начальной (максимальной) цены договора/цены лота; - По лоту № 1 претендент должен соответствовать требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, к лицам, осуществляющим деятельность в области архитектурно-строительного проектирования. Претендент считается соответствующим данному требованию при соблюдении в совокупности следующих условий: - является членом саморегулируемой организации в области архитектурно-строительного проектирования; - наличие у саморегулируемой организации, членом которой является претендент, компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств, сформированного в соответствии со статьями 55.4 и 55.16 Градостроительного кодекса Российской Федерации; - совокупный размер неисполненных обязательств, принятых на себя претендентом по договорам подряда на подготовку проектной документации, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров, в том числе по договору, заключаемому по итогам настоящего открытого конкурса, не превышает предельный размер обязательств, исходя из которого претендентом настоящего открытого конкурса был внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств в соответствии с частью 11 статьи 55.16 Градостроительного кодекса Российской Федерации. ; - По лоту № 2 претендент должен соответствовать требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, к лицам, осуществляющим деятельность в области инженерных изысканий. Претендент считается соответствующим данному требованию при соблюдении в совокупности следующих условий: - является членом саморегулируемой организации в области инженерных изысканий ; - наличие у саморегулируемой организации, членом которой является претендент, компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств, сформированного в соответствии со статьями 55.4 и 55.16 Градостроительного кодекса Российской Федерации; - совокупный размер неисполненных обязательств, принятых на себя претендентом по договорам подряда на подготовку проектной документации, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров, в том числе по договору, заключаемому по итогам настоящего открытого конкурса, не превышает предельный размер обязательств, исходя из которого претендентом настоящего открытого конкурса был внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств в соответствии с частью 11 статьи 55.16 Градостроительного кодекса Российской Федерации. . - Претендент, помимо документов, указанных в пункте 2.3 настоящей документации о закупке, в составе заявки должен предоставить следующие документы: - в случае если претендент, участник не является плательщиком НДС, документ, подтверждающий право претендента на освобождение от уплаты НДС, с указанием положения Налогового кодекса Российской Федерации, являющегося основанием для освобождения; - в подтверждение соответствия требованию, установленному частью «а» подпункта 2.1.1 документации о закупке, претендент осуществляет проверку информации о наличии/отсутствии у претендента задолженности более 1000 рублей по уплате налогов и о представленной претендентом налоговой отчетности, на официальном сайте Федеральной налоговой службы Российской Федерации (https://service.nalog.ru/zd.do). В случае наличия информации о неисполненной обязанности перед Федеральной налоговой службой Российской Федерации, претендент обязан в составе заявки представить документы, подтверждающие исполнение обязанностей (заверенные банком копии платежных поручений, акты сверки с отметкой налогового органа и т.п.). Организатором на день рассмотрения Заявок проверяется информация о наличии/отсутствии задолженности более 1000 рублей и о предоставленной претендентом налоговой отчетности на официальном сайте Федеральной налоговой службы Российской Федерации (вкладка «сведения о юридических лицах, имеющих задолженность по уплате налогов и/или не представляющих налоговую отчетность более года» (https://service.nalog.ru/zd.do)); - в подтверждение соответствия требованиям, установленным частью «а» и «г» подпункта 2.1.1 документации о закупке, и отсутствия административных производств, в том числе о неприостановлении деятельности претендента в административном порядке и/или задолженности с суммарным размером более 1000 рублей, претендент осуществляет проверку информации о наличии/отсутствии исполнительных производств претендента на официальном сайте Федеральной службы судебных приставов Российской Федерации (http://fssprus.ru/iss/ip), а также информации в едином Федеральном реестре сведений о фактах деятельности юридических лиц http://www.fedresurs.ru/companies/IsSearching. В случае наличия на официальном сайте Федеральной службы судебных приставов Российской Федерации информации о наличии в отношении претендента исполнительных производств, претендент обязан в составе Заявки представить документы, подтверждающие исполнение обязанностей по таким исполнительным производствам (заверенные банком копии платежных поручений, заверенные претендентом постановления о прекращении исполнительного производства и т.п.). Организатором на день рассмотрения Заявок проверяется информация о наличии исполнительных производств и/или неприостановлении деятельности на официальном сайте Федеральной службы судебных приставов Российской Федерации (вкладка «банк данных исполнительных производств») и едином Федеральном реестре сведений о фактах деятельности юридических лиц (вкладка «реестры»); - годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, а именно: бухгалтерские балансы и отчеты о финансовых результатах за один последний завершенный отчетный период (финансовый год). При отсутствии годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности пояснительное письмо от претендента с указанием причины ее отсутствия. Предоставляется копия документа от каждого юридического и/или физического лица, выступающего на стороне одного претендента; - по лоту № 1: действующую на дату рассмотрения, оценки и сопоставление Заявок выписку из реестра членов саморегулируемой организации в области архитектурно-строительного проектирования, членом которой является участник, выданную указанной саморегулируемой организацией (срок действия выписки из реестра членов СРО один месяц с даты ее выдачи). по лоту № 2: действующую на дату рассмотрения, оценки и сопоставление Заявок выписку из реестра членов саморегулируемой организации в области инженерных изысканий, членом которой является участник, выданную указанной саморегулируемой организацией (срок действия выписки из реестра членов СРО один месяц с даты ее выдачи).; - документ по форме приложения № 4 к документации о закупке о наличии опыта поставки товара, выполнения работ, оказания услуг, указанного в подпункте 1.3 части 1 пункта 17 Информационной карты; - документы подтверждающие факт выполнения работ (договоры, акты сдачи-приемки выполненных работ, акты сверки) в объеме и стоимости, указанных претендентом в документе по форме приложения № 4 к документации о закупке. Допускается в качестве подтверждения опыта предоставление официального письма контрагента претендента с указанием предмета договора, периода выполнения работ и их стоимости. Письмо должно содержать контактную информацию контрагента претендента; - решение или копию решения об одобрении сделки, планируемой к заключению в результате процедуры Закупки, если такое одобрение требуется в соответствии с законодательством Российской Федерации или учредительными документами претендента (об одобрении крупной сделки, сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и др.). В случае если получение указанного решения до истечения срока подачи Заявок для претендента на участие в процедуре Закупки невозможно в силу необходимости соблюдения установленного законодательством и учредительными документами претендента порядка созыва заседания органа, к компетенции которого относится вопрос об одобрении или о совершении соответствующих сделок, претендент обязан представить письмо, содержащее обязательство в случае признания его победителем процедуры Закупки представить вышеуказанное решение до момента заключения договора. В случае если такого одобрения не требуется, претендент представляет соответствующее обоснованное заявление. |
| 18. | Срок заключения договора | Не ранее чем через 10 дней и не позднее чем 20 рабочих дней со дня принятия Конкурсной комиссией решения о заключении договора (опубликования протокола подведения итогов Конкурсной комиссии в соответствии с пунктом 4 Информационной карты), за исключением случаев, когда в соответствии с законодательством Российской Федерации для заключения договора необходимо его одобрение органом управления Заказчика, а также случаев, когда действия (бездействие) Заказчика при осуществлении закупки обжалуются в антимонопольном органе либо в судебном порядке. В указанных случаях договор должен быть заключен в течение 30 рабочих дней со дня одобрения органом управления Заказчика заключения договора, вступления в силу решения антимонопольного органа или судебного акта, предусматривающих заключение договора. |
| 19. | Критерии оценки Заявок на участие в Открытом конкурсе и коэффициент их значимости (Кз) | Критерий оценки; Значение Кз. Стоимость работ; 0,55. Сроки выполнения работ; 0,15. по Лоту № 1: Опыт выполнения работ (суммарная стоимость договоров, аналогичных предмету Открытого конкурса, в соответствии с подпунктом 1.3 части 1 пункта 17 Информационной карты). Для получения максимального балла по данному критерию достаточно документально подтвердить наличие опыта на сумму, равную 2 000 000 (два миллиона) рублей без учета НДС. Представление подтверждающих документов на большую сумму не дает участнику дополнительных преимуществ. по Лоту № 2: Опыт выполнения работ (суммарная стоимость договоров, аналогичных предмету Открытого конкурса, в соответствии с подпунктом 1.3 части 1 пункта 17 Информационной карты). Для получения максимального балла по данному критерию достаточно документально подтвердить наличие опыта на сумму, равную 530 000 (пятьсот тридцать тысяч) рублей без учета НДС. Представление подтверждающих документов на большую сумму не дает участнику дополнительных преимуществ.; 0,15. Гарантийный срок; 0,15. |
| 20. | Особенности заключения договора | - Победитель вправе направить Заказчику предложения по внесению изменений в договор, размещенный в составе настоящей документации о закупке (приложение № 5), до момента его подписания победителем. - Указанные предложения должны быть получены Заказчиком в двухсуточный срок с момента получения участником, признанного по итогам конкурса победителем, соответствующего уведомления от Заказчика. - Изменения могут касаться только положений договора, которые не были одним из оценочных критериев для выбора победителя, указанных в пункте 19 Информационной карты настоящей документации о закупке. - Внесение изменений в договор по предложениям победителя является правом Заказчика и осуществляется по усмотрениюЗаказчика. - Победитель не имеет права отказаться от заключения договора, если его предложения по внесению в договор изменений не были согласованы Заказчиком. |
| 21. | Привлечение субподрядчиков, соисполнителей | Лот №1 - Не допускается; Лот №2 - Не допускается. |
| 22. | Срок действия Заявки | Заявка должна действовать не менее 90 календарных дней с даты окончания срока подачи Заявок (пункт 6 настоящей Информационной карты). |
| 23. | Обеспечение Заявки | Лот №1 Не предусмотрено Лот №2 Не предусмотрено |
| 24. | Обеспечение исполнения договора | Лот №1 Не предусмотрено Лот №2 Не предусмотрено |

# Приложение № 1

к документации о закупке

На бланке претендента

ЗАЯВКА ______________ (наименование претендента)

НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ № ОК-МСП-_____-___-______

Будучи уполномоченным представлять и действовать от имени ________________ (наименование претендента или, в случае участия нескольких лиц на стороне одного участника, наименования таких лиц), а также полностью изучив всю документацию о закупке, я, нижеподписавшийся, настоящим подаю заявку на участие в Открытом конкурсе (далее – Заявка) № ОК-___-___-____  (далее – Открытый конкурс) на ____________ (выполнение работ по ______, оказание услуг по_____, на поставку товаров _______ - переписать из предмета конкурса).

Уполномоченным представителям ПАО «ТрансКонтейнер» настоящим предоставляются полномочия наводить справки или проводить исследования с целью изучения отчетов, документов и сведений, представленных в данной Заявке, и обращаться к нашим клиентам, обслуживающим нас банкам за разъяснениями относительно финансовых и технических вопросов.

Настоящая Заявка служит также разрешением любому лицу или уполномоченному представителю любого учреждения, на которое содержится ссылка в сопровождающей документации, представлять любую информацию, необходимую для проверки заявлений и сведений, содержащихся в настоящей Заявке, или относящихся к ресурсам, опыту и компетенции претендента.

Настоящим подтверждается, что _________(наименование претендента) ознакомилось(ся) с условиями документации о закупке, с ними согласно(ен) и возражений не имеет.

В частности, _______ (наименование претендента), подавая настоящую Заявку, согласно(ен) с тем, что:

- результаты рассмотрения Заявки зависят от проверки всех данных, представленных ______________ (наименование претендента), а также иных сведений, имеющихся в распоряжении Заказчика;

- за любую ошибку или упущение в представленной __________________ (наименование претендента) Заявке ответственность целиком и полностью будет лежать на __________________ (наименование претендента);

- Открытый конкурс может быть прекращен в любой момент до подведения его итогов без объяснения причин.

- Победителем может быть признан участник, предложивший не самую низкую цену.

В случае признания _________ (наименование претендента) победителем обязуемся:

- Придерживаться положений нашей Заявки в течение ______ дней (указать срок не менее указанного в пункте 22 Информационной карты) с даты окончания срока подачи Заявок, указанной в пункте 6 Информационной карты. Заявка будет оставаться для претендента обязательной до истечения указанного периода.

- До заключения договора представить сведения о своих владельцах, включая конечных бенефициаров, с приложением подтверждающих документов, а также иные сведения, необходимые для заключения договора с ПАО «ТрансКонтейнер». ____________________ (наименование претендента) предупрежден(о), что при непредставлении указанных сведений и документов, ПАО «ТрансКонтейнер» вправе отказаться от заключения договора.

- Подписать договор(ы) на условиях настоящей Заявки на участие в Открытом конкурсе и на условиях, объявленных в документации о закупке.

- Исполнять обязанности, предусмотренные заключенным договором строго в соответствии с требованиями такого договора.

- Не вносить в договор изменения, не предусмотренные условиями документации о закупке.

Настоящим подтверждается, что:

- ___________ (результаты работ, оказания услуг, товары и т.д.) предлагаемые _______ (наименование претендента), свободны от любых прав со стороны третьих лиц, ________ (наименование претендента) согласно в случае признания победителем и подписания договора передать все права на___________ (результаты работ, оказания услуг, товары и т.д.) Заказчику;

- ________(наименование претендента) не находится в процессе ликвидации;

- ________(наименование претендента) на дату подачи Заявки на участие в Открытом конкурсе не признан несостоятельным (банкротом), в том числе отсутствует возбужденные в отношении него дела о несостоятельности (банкротстве);

- на имущество ________ (наименование претендента) не наложен арест, экономическая деятельность не приостановлена;

- ________(наименование претендента) на дату подачи Заявки на участие в Открытом конкурсе, в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, деятельность неприостановлена;

- у _______ (наименование претендента) отсутствует задолженность по уплате налогов, сборов, пени, налоговых санкций в бюджеты всех уровней и обязательных платежей в государственные внебюджетные фонды, а также просроченная задолженность по ранее заключенным договорам с 
ПАО «ТрансКонтейнер»;

- ________(наименование претендента) соответствует всем требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации  и/или государства регистрации и/или ведения бизнеса претендента к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки.

-  ________(наименование претендента) не имеет и не будет иметь никаких претензий в отношении права (и в отношении реализации права) 
ПАО «ТрансКонтейнер» отменить Открытый конкурс в любое время до момента объявления победителя Открытого конкурса;

-  ________(наименование претендента) полностью и без каких-либо оговорок принимает условия, указанные в Техническом задании (раздел 4 документации о закупке);

- товары, работы, услуги, предлагаемые к поставке ________(наименование претендента) в рамках настоящего Открытого конкурса, полностью соответствуют требованиям Технического задания (раздел 4 документации о закупке);

- ________ (наименование претендента) при подготовке Заявки на участие в Открытом конкурсе обеспечили соблюдение требований Федерального закона Российской Федерации от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», в том числе о получении согласий и направлении уведомлений, необходимых для передачи и обработки персональных данных субъектов персональных данных, указанных в Заявке, в целях проведения Открытого конкурса.

Я, _______ (указывается ФИО лица, подписавшего Заявку) даю согласие на обработку всех своих персональных данных, указанных в Заявке, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, в целях проведения Открытого конкурса.

Своей подписью удостоверяю, что сделанные заявления и сведения, представленные в настоящей Заявке, являются полными, точными и верными.

В подтверждение этого прилагаются все необходимые документы.

Представитель, имеющий полномочия подписать Заявку на участие в Открытом конкурсе от имени

____________________________________________________________________

(наименование претендента)

____________________________________________________________________

М.П.			(должность, подпись, ФИО)

"____" _________ 201__ г.

# Приложение № 2

# к документации о закупке

СВЕДЕНИЯ О ПРЕТЕНДЕНТЕ (для юридических лиц)

(в случае, если на стороне одного претендента участвует несколько лиц, сведения предоставляются на каждое лицо)

Для претендентов резидентов Российской Федерации:

1. Полное и сокращенное наименование претендента: ________________ ;

2. Прежнее полное и сокращенное наименование претендента _______ (если менялось в течение последних 5 лет, указать, прежнее наименование и дату когда менялось наименование);

3. Юридический адрес претендента: ______________________________;

4. Почтовый адрес: ________________________________________________;

5. Адрес местонахождения/зарегистрированный адрес офиса:___________;

6. ИНН/КПП: _____________________________________________________;

7. ОГРН: _________________________________________________________;

8. ОКПО _____________, ОКТМО______________, ОКОПФ _____________;

9. Телефон:  +7(_____) _____________________________________________;

10. Мобильный телефон: +7(_____) __________________________________;

11. Факс (____) ___________________________________________________;

12. Адрес электронной почты:  _________________@___________________;

13. Адрес сайта в сети интернет: ____________________________________;

14. Руководитель организации: _____________________________________;

15. Название и адрес филиалов и дочерних предприятий, ИНН/КПП: _____;

16. Банковские реквизиты:__________________________________________;

Так как ________ (наименование претендента) является субъектом малого и среднего предпринимательства  (в соответствии со статьей 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации») указываю следующую информацию:

Средняя численность работников за предшествующий календарный год_____________________________________________________________;

Выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета налога на добавленную стоимость или балансовая стоимость активов (остаточная стоимость основных средств и нематериальных активов) за предшествующий календарный год  ________________________________________________;

Суммарная доля участия Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, иностранных юридических лиц, общественных и религиозных организаций (объединений), благотворительных и иных фондов в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) _______________________________________________________________;

Суммарная доля участия, принадлежащая одному или нескольким юридическим лицам, не являющимся субъектами малого и среднего предпринимательства, в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) _______________________________________________________________;

Контактные лица:

Уполномоченные представители ПАО «ТрансКонтейнер» могут связаться со следующими лицами для получения дополнительной информации о претенденте:

Справки по общим вопросам и вопросам управления: _____________________

Контактное лицо (должность, ФИО, телефон)

Справки по кадровым вопросам: ________________________________________

Контактное лицо (должность, ФИО, телефон)

Справки по техническим вопросам: _____________________________________

Контактное лицо (должность, ФИО, телефон)

Справки по финансовым вопросам: ______________________________________

Контактное лицо (должность, ФИО, телефон)

Представитель, имеющий полномочия подписать Заявку на участие в Открытом конкурсе от имени

__________________________________________________________

(наименование претендента)

____________________________________________________________________

Печать			(должность, подпись, ФИО)

"____" ___________ 201__ г.

СВЕДЕНИЯ О ПРЕТЕНДЕНТЕ (для физических лиц)

- Фамилия, имя, отчество _____________________________________;

- Паспортные данные ________________________________________;

- Место жительства __________________________________________;

- Телефон +7(______) ________________________________________;

- Факс +7(______) ___________________________________________;

- Адрес электронной почты __________________@_______________;

- Банковские реквизиты______________________________________;

- Указание на принадлежность к субъектам малого и среднего предпринимательства ______ (да или нет).

Представитель, имеющий полномочия подписать Заявку на участие в Открытом конкурсе от имени _________________________________________

(наименование претендента)

____________________________________________________________________

Печать			(должность, подпись, ФИО)

«____» _____________ 201__ г.

# Приложение № 2а

ФОРМА для заполнения

Декларация о соответствии участника закупки

критериям отнесения к субъектам малого

и среднего предпринимательства

Настоящим подтверждается, что ___________________________________,

(указывается наименование претендента закупки)

в  соответствии  со  статьей  4  Федерального  закона  «О развитии малого и

среднего   предпринимательства   в   Российской   Федерации» удовлетворяет

критериям отнесения организации к субъектам ______________________________________ предпринимательства,

(указывается субъект малого или среднего предпринимательства в зависимости от критериев отнесения)

и сообщается следующая информация:

- Адрес местонахождения (и юридический адрес):______________________

______________________________________________________________

2. ИНН/КПП: ____________________________________________________.

(номер, сведения о дате выдачи документа и выдавшем его органе)

3. ОГРН: ________________________________________________________.

4. ОКПО _____________, ОКТМО_____________, ОКОПФ _____________

5. Почтовый адрес _________________________________________________

Телефон:  +7(______) ______________________________________________

Факс (______) ___________________________________________________

Адрес электронной почты __________________@_____________________

Зарегистрированный адрес офиса __________________________________

Адрес сайта: ____________________________________________________

Руководитель___________________________________________________

Банковские реквизиты____________________________________________

Название и адрес филиалов и дочерних предприятий, ИНН/КПП________

_______________________________________________________________

7.  Сведения  о  соответствии  критериям отнесения к субъектам МСП, а  также сведения  о производимых товарах, работах, услугах и видах деятельности:

| № п/п | Наименование сведений | Малые предприятия | Средние предприятия |  | Показатель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Суммарная доля участия Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, общественных и религиозных организаций (объединений), благотворительных и иных фондов (за исключением суммарной доли участия, входящей в состав активов инвестиционных фондов) в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью, процентов | не более 25 |  |  |  |
| 2. | Суммарная доля участия иностранных юридических лиц и (или) юридических лиц, не являющихся субъектами МСП, в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью, процентов | не более 49 |  |  |  |
| 3. | Акции акционерного общества, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг, отнесены к акциям высокотехнологичного (инновационного) сектора экономики в порядке, установленном Правительством Российской Федерации | да (нет) |  |  |  |
| 4. | Деятельность хозяйственного общества, хозяйственного партнерства заключается в практическом применении (внедрении) результатов интеллектуальной деятельности (программ для электронных вычислительных машин, баз данных, изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, селекционных достижений, топологий интегральных микросхем, секретов производства (ноу-хау), исключительные права на которые принадлежат учредителям (участникам) соответственно хозяйственного общества, хозяйственного партнерства - бюджетным, автономным научным учреждениям или являющимся бюджетными учреждениями, автономными учреждениями образовательным организациям высшего образования | да (нет) |  |  |  |
| 5. | Наличие у хозяйственного общества, хозяйственного партнерства статуса участника проекта в соответствии с Федеральным законом "Об инновационном центре "Сколково" | да (нет) |  |  |  |
| 6. | Учредителями (участниками) хозяйственных обществ, хозяйственных партнерств являются юридические лица, включенные в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, в утвержденный Правительством Российской Федерации перечень юридических лиц, предоставляющих государственную поддержку инновационной деятельности в формах, установленных Федеральным законом "О науке и государственной научно-технической политике" | да (нет) |  |  |  |
| 7. | Среднесписочная численность работников за предшествующий календарный год, человек | до 100 включительно |  | от 101 до 250 включительно | указывается количество человек (за предшествующий календарный год) |
|  |  | до 15 – микро-предприятие |  |  |  |
| 8. | Доход за предшествующий календарный год, который определяется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, суммируется по всем осуществляемым видам деятельности и применяется по всем налоговым режимам, млн. рублей | 800 |  | 2000 | указывается в млн. рублей (за предшествующий календарный год) |
|  |  | 120 в год – микро-предприятие |  |  |  |
| 9. | Содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей сведения о лицензиях, полученных соответственно юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем |  |  |  |  |
| 10. | Сведения о видах деятельности юридического лица согласно учредительным документам или о видах деятельности физического лица, внесенного в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей и осуществляющего предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, с указанием кодов ОКВЭД2 и ОКПД2 |  |  |  |  |
| 11. | Сведения о производимых субъектами МСП товарах, работах, услугах с указанием кодов ОКВЭД2 и ОКПД2 |  |  |  |  |
| 12. | Сведения о соответствии производимых субъектами МСП товарах, работах, услугах критериям отнесения к инновационной продукции, высокотехнологичной продукции | да (нет) |  |  |  |
| 13. | Сведения об участии в утвержденных программах партнерства отдельных заказчиков с субъектами МСП | да (нет) (в случае участия - наименование заказчика, реализующего программу партнерства) |  |  |  |
| 14. | Сведения о наличии у юридического лица, индивидуального предпринимателя в предшествующем календарном году контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", и (или) договоров, заключенных в соответствии с Федеральным законом "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" | да (нет) (при наличии - количество исполненных контрактов или договоров и общая сумма) |  |  |  |
| 15. | Сведения о том, что руководитель, члены коллегиального исполнительного органа, главный бухгалтер субъекта МСП не имеют судимости за преступления в сфере экономики, а также о том, что в отношении указанных физических лиц не применялось наказание в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, связанной с деятельностью субъекта МСП, и административное наказание в виде дисквалификации | да (нет) |  |  |  |
| 16. | Информация о наличии сведений о субъекте МСП в реестрах недобросовестных поставщиков, предусмотренных федеральными законами "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" и "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" | да (нет) |  |  |  |

Представитель, имеющий полномочия подписать Заявку на участие в Открытом конкурсе от имени_______________________________________

(наименование претендента)

____________________________________________________________________

М.П.			(должность, подпись, ФИО)

«____» _________ 201__ г.

Приложение № 3

к документации о закупке

Финансово-коммерческое предложение

«____» ___________ 201_ г.                     Открытый конкурс № ОК-МСП-__

(лот № _________________)

Указывается  при необходимости

__________________________________________________________________

(Полное наименование претендента)

| № п/п | Наименование работ | Цена за весь закупаемый объем работ в руб., без учета НДС | Срок выполнения работ в календ. днях | Гарантийный срок (не менее 36 месяцев с даты подписания ФПУ -26) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Итого: |  |  | - |  |

1. Цена __________ (выполнения работ), указанная в настоящем финансово-коммерческом предложении, учитывает стоимость всех налогов (кроме НДС), всех затрат, расходов, связанных с выполнением работ, а также иных расходов, связанных с _____________ (выполнением работ).

__________ (Выполнение работ) облагается НДС по ставке ____%, размер которого составляет ________/ НДС не облагается (указать необходимое). Сумма НДС и условия начисления определяются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2. Дополнительные условия выполнения работ, оказания услуг, поставки товаров _______________________________________________________

(заполняется претендентом при необходимости).

3. Срок действия настоящего финансово-коммерческого предложения составляет _______________ (указывается дата в соответствии с пунктом 7 Информационной карты, но не менее 60 (шестьдесят) календарных дней) с даты окончания срока подачи Заявок, указанной в пункте 6 Информационной карты.

4. Если наши предложения, изложенные выше, будут приняты, мы берем на себя обязательство ____________ (выполнить работы, оказать услуги, поставить товар.) в соответствии с требованиями документации о закупке и согласно нашим предложениям.

5. В случае если наши предложения будут признаны лучшими, мы берем на себя обязательства подписать договор в соответствии с условиями участия в Запросе предложений и на условиях настоящего финансово-коммерческого предложения.

6. Мы согласны с тем, что в случае нашего отказа от заключения договора после признания нашей организации победителем Запроса предложений, а так же при нашем отказе приступить к переговорам о подписании нами договора в сроки, указанные в уведомлении заказчика, направленном нам в соответствии с пунктом 295 Положения о закупках, победителем будет признан другой участник.

7. Мы объявляем, что до подписания договора, настоящее предложение и Ваше уведомление о нашей победе будут считаться имеющими силу договора между нами.

Следующие приложения являются неотъемлемой частью настоящего финансово-коммерческого предложения:

1) приложение № 1 – Расчет стоимости (смета) _________ (выполнения работ.) на ___ листах.

### Представитель, имеющий полномочия подписать Заявку на участие в Открытом конкурсе от имени ____________________________________________________________

(наименование претендента)

__________________________________________________________________

М.П.			(должность, подпись, ФИО)

"____" _________ 201__ г.

Приложение № 4

к документации о закупке

Сведения об опыте выполнения работ, оказания услуг, поставки товаров по предмету Открытого конкурса № ___________, выполненных, оказанных, поставленных ____________________________________________.

(наименование претендента)

| №№ | Дата и номер договора | Предмет договора (указываются только договоры по предмету Открытого конкурса в электронной форме в соответствии с подпунктом 1.3 части 1 пункта 17 Информационной карты) | Наименование контрагента | Количество поставляемого товара, работ, услуг | Сумма стоимости оказанных услуг по договору, без учета НДС, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
|  | Итого: |  |  |  |  |

Приложение: 1. копия договора на ____ листах.

2. копия акта на 	____ листах.

### Представитель, имеющий полномочия подписать Заявку на участие в Открытом конкурсе от имени ____________________________________________________________

(наименование претендента)

____________________________________________________________________

М.П.			(должность, подпись, ФИО)

"____" _________ 201__ г.

Приложение № 5

к документации о закупке

ЛОТ № 1

Договор №__

на выполнение работ

г. Чита						                               «_____»______________ 201__г.

Публичное акционерное общество «Центр по перевозке грузов в контейнерах «ТрансКонтейнер» (ПАО «ТрансКонтейнер»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице  директора филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на Забайкальской ж.д. Банщикова Андрея Витальевича,  действующего  на  основании доверенности № Ц/2018/Н14-76г от 13.02.2018 года с одной стороны, и_____________________________________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице________________________________________, действующего на основании ________________________________________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор на выполнение работ (далее – «Договор») о нижеследующем:

1. Предмет Договора

  - Заказчик поручает и обязуется оплатить, а Исполнитель  принимает  на  себя  обязательства по выполнению проектных работ по актуализации проектов строительства объектов Контейнерного Терминала Благовещенск филиала ПАО  «ТрансКонтейнер» на Забайкальской железной дороге» (далее – «Работы»).

1.2. Содержание и требования к Работам изложены в  Задании на проектирование (приложение № 1), являющемся  неотъемлемой частью настоящего Договора.

1.3. Срок выполнения Работ по настоящему Договору – ______ (________________) календарных дней с даты подписания Сторонами настоящего Договора.

1.4. Результатом Работ по настоящему Договору является  разработанная Исполнителем документация «Строительство здания таможенно-логистического центра» (далее – «документация»).

Документация предназначена для использования Заказчиком в целях: для выполнения строительства здания таможенно-логистического центра Контейнерного терминала Благовещенск. Результат Работ по настоящему Договору должен отвечать указанным целям использования рабочей документации.

- Права и обязанности Сторон

2.1. Заказчик обязан:

2.1.1. Передавать Исполнителю необходимую для выполнения Работ информацию и документацию.

2.1.2. Принять результаты Работ и оплатить их в установленный срок в соответствии с условиями настоящего Договора.

2.1.3. Оплатить фактически произведенные до дня получения Исполнителем уведомления о расторжении настоящего Договора затраты Исполнителя на выполнение Работ по настоящему Договору в случае досрочного расторжения настоящего Договора по инициативе Заказчика.

2.1.4. Назначить ответственное лицо за проведение Работ по настоящему Договору для согласования и решения текущих вопросов в период выполнения Работ Исполнителем.

2.1.5. Обеспечить доступ работников Исполнителя к месту проведения  Работ.

2.1.6. Предоставить Исполнителю: Технический паспорт, кадастровая выписка, свидетельство о регистрации права собственности и/или договор субаренды земельного участка, технические условия на технологическое присоединение к инженерным сетям.

2.2. Заказчик вправе:

2.2.1.  Отказаться от принятия результатов Работ и требовать возмещения убытков в случае, если в результате просрочки сроков выполнения Работ Исполнителем выполнение Работ утратило интерес для Заказчика.

2.3.  Исполнитель обязан:

2.3.1. Выполнить Работы в соответствии с требованиями настоящего Договора и передать Заказчику результаты Работ в предусмотренные настоящим Договором сроки.

Результаты Работ должны отвечать требованиям законодательства Российской Федерации установленным СП118.13330.2012 «Общественные здания и сооружения», Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» №52-ФЗ от 30.03.1999  и др. соответствующим государственным стандартам.

2.3.2. Устранять недостатки в результатах Работ, допущенные по его вине, своими силами и за свой счет.

2.3.3. Незамедлительно информировать Заказчика об обнаруженной невозможности получить ожидаемые результаты или о нецелесообразности продолжения Работ, а также о возникновении обстоятельств, замедляющих ход выполнения Работ.

2.3.4. Не разглашать конфиденциальную информацию третьим лицам и не использовать ее для каких-либо целей, кроме связанных с выполнением обязательств по настоящему Договору.

2.3.5. Не передавать оригиналы или копии документов, полученные от Заказчика, третьим лицам без предварительного письменного согласия Заказчика.

2.3.6. Обеспечить доступ представителя Заказчика к Объекту _______________, или его  части в рабочее время с …-… до …-… ч., для осуществления   (указывается адрес Объекта)

контроля над ходом выполнения Работ. (указывается период времени)

2.3.7. Приступить к выполнению работ с даты подписания Сторонами настоящего Договора.

2.3.8. Осуществлять устранение недостатков в результатах Работ в период Гарантийного срока по настоящему Договору - 36 (тридцать шесть) месяцев с даты подписания Акта выполненных Работ ФПУ-26.

3. Цена Работ и порядок оплаты

3.1. За выполненные по настоящему Договору Работы Заказчик, в соответствии с Протоколом согласования договорной цены (приложение № 2), являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора,  обязуется оплатить  Исполнителю                 ____ (___________)    рублей, в   том   числе  НДС – ___% в размере ____________(_______________) /НДС не облагается (выбрать необходимое).

Смета на выполнение Работ (приложение № 3) является неотъемлемой частью настоящего Договора.

3.2. Оплата  Работ производится авансовым платежом в размере 20 (двадцать)% от суммы договора в течении 15 (пятнадцати) календарных дней с даты подписания договора, на основании выставленного Исполнителем счета. Окончательный расчет по настоящему Договору производится после подписания Сторонами акта выполненных Работ ФПУ-26 (Приложение № 4), на основании счета, счета-фактуры Исполнителя в течение 30 (тридцать) календарных дней с даты получения Заказчиком счета, счета-фактуры или универсального передаточного документа (УПД).

4. Порядок сдачи и приемки Работ

4.1. По завершении  выполнения Работ Исполнитель представляет Заказчику счет-фактуру или УПД, акт выполненных Работ (ФПУ-26), а также результат Работ: проектная документация – в 4 экз.: из них 3 экз. на бумажном носителе и 1 экз. на электронном носителе (текстовый и графический материал в формате pdf  и dwg, дополнительно пояснительная записка раздела 1 (без приложений) в формате .doc, подготовить в 1 экз. пакета документов для получения разрешения на строительство согласно части 7 пункта 3 статьи 51 Градостроительного кодекса РФ, сметная документация в формате, позволяющим в дальнейшем работать в программе «Турбо Сметчик» и  формате .xls.; рабочая документация – в 5 экз.: из них 4 экз. на бумажном носителе и 1 экз. на электронном носителе (текстовый и графический материал в формате pdf и dwg, сметная документация в формате . esw или .xls,  спецификация на оборудование в формате .xls).  сметная документация в формате, позволяющим в дальнейшем работать в программе «Турбо Сметчик» и  формате .xls.

4.2. Заказчик в течение 10 (десять) календарных дней с даты получения акта сдачи-приемки выполненных Работ направляет Исполнителю подписанный акт выполненных работ (ФПУ-26) или мотивированный отказ от приемки Работ. При наличии мотивированного отказа Заказчика от приемки Работ Сторонами составляется акт с перечнем необходимых доработок  и указанием сроков их выполнения.

4.3. В случае принятия Сторонами согласованного решения о прекращении выполнения Работ настоящий Договор расторгается, и  между Сторонами проводится сверка расчетов. При этом Заказчик обязуется оплатить фактически произведенные до дня расторжения затраты  Исполнителя на выполнение Работ по настоящему Договору.

4.4. Риск случайной гибели результата Работ, другого имущества, используемого для выполнения Работ, до окончательной приемки результатов Работ по настоящему Договору несет Исполнитель.

5. Ответственность Сторон

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.2. В случае нарушения сроков выполнения Работ по настоящему Договору Заказчик вправе потребовать от Исполнителя уплаты пени в размере 0,1%  от цены настоящего Договора за каждый день просрочки.

5.3. В случае ненадлежащего выполнения Исполнителем условий настоящего Договора, несоответствия результатов Работ обусловленным Сторонами требованиям Исполнитель уплачивает Заказчику штраф в размере 10 (десять)% от цены настоящего Договора.

В случае возникновения при этом у Заказчика каких-либо убытков Исполнитель возмещает такие убытки Заказчику в полном объеме.

5.4. Перечисленные в настоящем Договоре санкции могут быть взысканы Заказчиком путем направления Исполнителю заявления о зачете встречных однородных требований  и удержания причитающихся сумм неустойки (пени, штрафа) из сумм, подлежащих оплате Исполнителю за выполненные Работы по настоящему Договору. Если Заказчик по какой-либо причине не направит Исполнителю заявления о зачете встречных однородных требований и не удержит  сумму неустойки, Исполнитель обязуется уплатить такую сумму по первому письменному требованию Заказчика.

6. Конфиденциальность

6.1. Информация, полученная Сторонами в ходе исполнения настоящего Договора, является конфиденциальной.

- 7. Гарантийные обязательства

7.1. Исполнитель в течение 36 (тридцать шесть) месяцев с даты подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных Работ гарантирует:

- надлежащее качество принятых в документации технических решений и их соответствие действующим нормативным документам, в том числе государственным стандартам и техническим условиям, сертификатами, техническими паспортам, а также иным документам, удостоверяющих их качество;

-  надлежащее качество применяемых в проекте материалов и оборудования, соответствие их государственным стандартам и техническим условиям, обеспеченность их соответствующими сертификатами, техническими паспортами и другими документами, удостоверяющими их качество;

-  своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке Работ;

-  соблюдение режима конфиденциальности в отношении результата Работ по настоящему Договору, а также всех сведений, ставших известными Исполнителю, в связи с исполнением настоящего Договора.

7.2. Исполнитель по договору на выполнение проектных работ несет ответственность за ненадлежащее составление проектной документации, включая недостатки, обнаруженные в ходе строительства, а также в процессе эксплуатации объекта, созданного на основании проектной документации.

7.3. При обнаружении недостатков в проектной документации Исполнитель по требованию Заказчика обязан безвозмездно переделать проектную документацию, а также возместить Заказчику причиненные убытки, если законом или договором на выполнение проектных работ не установлено иное.

7.4. Заказчик направляет Исполнителю уведомление о необходимости устранения выявленных недостатков и (или) несоответствий результата Работ по почте, факсимильным сообщением или любым другим способом,  позволяющим достоверно установить, что соответствующее уведомление получено уполномоченным представителем Исполнителя.

7.5. Исполнитель обязан произвести устранение выявленных недостатков и (или) несоответствий результата Работ в течение 10 (десять) календарных дней с даты получения уведомления Исполнителя.

Расходы Исполнителя, связанные с устранением выявленных недостатков и (или) несоответствий результата Работ, Заказчиком не возмещаются.

7.6. Заказчик вправе произвести устранение выявленных недостатков и (или) несоответствий результата Работ своими силами или силами третьих лиц с последующем возмещением Исполнителем понесенных Заказчиком расходов, при этом Заказчик направляет Исполнителю соответствующее уведомление об устранение выявленных недостатков и (или) несоответствий результата Работ своими силами. Исполнитель производит возмещение понесенных Заказчиком расходов на устранение выявленных недостатков и (или) несоответствий результата Работ в течение 5 (пяти) банковских дней с даты направления Исполнителю уведомления о возмещении понесенных расходов с приложением подтверждающих документов.

8. Обстоятельства непреодолимой силы

8.1.   Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных   условиях    обстоятельств,    в   том   числе   объявленной   или фактической войной, гражданскими волнениями, эпидемиями, блокадами,   эмбарго,   пожарами,   землетрясениями,   наводнениями   и другими природными стихийными бедствиями, изданием запретительных актов органов государственной  власти.

8.2. Свидетельство, выданное торгово-промышленной палатой или иным компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы.

8.3. Сторона, которая не исполняет свои обязательства вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы, должна не позднее, чем в трехдневный срок известить другую Сторону о таких обстоятельствах и их влиянии на исполнение обязательств по настоящему Договору.

8.4. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 3 (трех) последовательных месяцев, настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, либо в порядке, установленном пунктом 10.2 настоящего Договора.

9. Разрешение споров

9.1. Все споры, возникающие при исполнении настоящего Договора,  решаются Сторонами путем переговоров, которые могут проводиться, в том числе, путем  отправления писем по почте, обмена факсимильными сообщениями.

9.2. Если Стороны  не придут к соглашению путем переговоров, все споры рассматриваются в претензионном порядке. Срок рассмотрения претензии – 30 (тридцать) календарных дней с даты получения претензии.

9.3. В случае если споры не урегулированы Сторонами с помощью переговоров и  в претензионном  порядке, то они передаются заинтересованной Стороной в Арбитражный суд Забайкальского края.

10. Порядок внесения

изменений, дополнений в Договор и его расторжения

10.1. В    настоящий     Договор     могут     быть    внесены     изменения     и дополнения, которые оформляются Сторонами дополнительными соглашениями к настоящему Договору.

10.2. Настоящий Договор может быть досрочно расторгнут Заказчиком во внесудебном порядке в любой момент путём направления письменного уведомление о намерении расторгнуть настоящий Договор Исполнителю   не   позднее  чем за   30   (тридцать)  календарных      дней   до   предполагаемой         даты         расторжения         настоящего Договора. Настоящий Договор считается расторгнутым с даты, указанной в уведомлении о расторжении. При этом Заказчик обязан оплатить       фактические      затраты     на выполнение Работ,    произведенные    до    даты получения Исполнителем уведомления о расторжении настоящего Договора.

11. Срок действия Договора

11.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до исполнения Сторонами обязательств.

12. Антикоррупционная оговорка

12.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или для достижения иных неправомерных целей.

При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора законодательством как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также иные действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии коррупции.

12.2. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений пункта 12.1 настоящего Договора, соответствующая Сторона обязуется уведомить об этом другую Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений пункта 12.1 настоящего Договора другой Стороной, ее аффилированными лицами, работниками или посредниками.

Каналы уведомления Исполнителя о нарушениях каких-либо положений пункта 12.1 настоящего Договора: _________________, официальный сайт ______________(для заполнения специальной формы).

Каналы уведомления Заказчика о нарушениях каких-либо положений пункта 12.1 настоящего Договора: 8 (3022) 22-70-49, официальный сайт www.trcont.ru.

Сторона, получившая  уведомление  о  нарушении  каких-либо положений пункта 12.1 настоящего Договора, обязана рассмотреть уведомление и сообщить другой Стороне об итогах его рассмотрения в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты получения письменного уведомления.

12.3. Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по фактам нарушения положений пункта 12.1 настоящего Договора с соблюдением принципов конфиденциальности и применение эффективных мер по предотвращению возможных конфликтных ситуаций. Стороны гарантируют  отсутствие негативных последствий как для уведомившей Стороны в целом, так и для конкретных работников уведомившей Стороны, сообщивших о факте нарушений.

12.4. В случае подтверждения факта нарушения одной Стороной положений пункта 12.1 настоящего Договора и/или неполучения другой Стороной информации об итогах рассмотрения уведомления о нарушении в соответствии с пунктом 12.2 настоящего Договора, другая Сторона имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем внесудебном порядке путем направления письменного уведомления не позднее чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты прекращения действия настоящего Договора.

13. Гарантии и заверения Исполнителя

  - Исполнитель настоящим заверяет Заказчика и гарантирует, что на дату заключения настоящего Договора:

    - Исполнитель является надлежащим образом созданным юридическим лицом, действующим в соответствии с законодательством Российской Федерации;

    - Исполнителем соблюдены корпоративные процедуры, необходимые для заключения настоящего Договора, заключение настоящего Договора получило одобрение органов управления Исполнителя;

    - настоящий Договор от имени Исполнителя подписан лицом, которое надлежащим образом уполномочено совершать такие действия;

    - заключение настоящего Договора и исполнение его условий не нарушит и не приведет к нарушению учредительных документов или какого-либо договора или документа, стороной по которому является Исполнитель, а также любого положения законодательства Российской Федерации;

    - не существует каких-либо обстоятельств, которые ограничивают, запрещают исполнение Исполнителем обязательств по настоящему Договору.

14. Прочие условия

14.1. Право собственности на результат Работ по настоящему Договору принадлежит Заказчику.

14.2. В случае изменения  у какой-либо из Сторон  юридического статуса, адреса и банковских реквизитов, она обязана в течение 5 (пять) рабочих дней со дня возникновения изменений  известить другую Сторону.

14.3. В случае досрочного расторжения настоящего Договора по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации и настоящим Договором, Исполнитель обязуется возвратить Заказчику авансовый платеж в части, превышающей стоимость выполненных Работ, в течение 10 (десять) календарных дней с даты расторжения настоящего Договора.

14.4. В случае расторжения настоящего Договора (отказа от исполнения настоящего Договора)  по причинам, связанным с ненадлежащим выполнением Исполнителем условий настоящего Договора, несоответствием результатов Работ требованиям настоящего Договора, Исполнитель не вправе требовать оплаты, а также обязан вернуть полученные по настоящему Договору денежные средства и возместить убытки Заказчика в течение 7 (семи) календарных дней с даты предъявления Заказчиком соответствующего требования.

14.5. Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемыми частями.

14.6. Передача прав и обязанностей Исполнителя третьим лицам не допускается без письменного согласия Заказчика.

14.7. Все вопросы, не предусмотренные настоящим Договором, регулируются законодательством Российской Федерации.

14.8. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую силу, по одному для каждой из Сторон.

14.9. К настоящему Договору прилагаются:

14.9.1. Задание на проектирование  (приложение № 1);

14.9.2. Протокол согласования договорной цены (приложение № 2);

14.9.3. Смета на выполнение Работ (приложение № 4).

15. Юридические адреса и платежные реквизиты Сторон

|  | Заказчик: ПАО «ТрансКонтейнер» филиал на Забайкальской железной дороге Юридический адрес: 125047, г. Москва, Оружейный пер., д. 19. Местонахождение: 672000, г. Чита, ул. Анохина,91 Тел.(3022) 22-70-49 Факс (3022) 32-51-58 ИНН 7708591995/КПП 997650001 Банковские реквизиты: Р/с 40702810009030002960 К/с 30101810200000000777 Филиал Банка ВТБ (ПАО) в г. Красноярске Г. КРАСНОЯРСК БИК 040407777 |
| --- | --- |
| От «Исполнителя» ______________________________ | От «Заказчика» Директор филиала ПАО «ТрансКонтейнер» ___________________________________ |

Приложение № 1

к Договору на выполнение работ

№НКПЗаб-д/___/___

от «___»_________201_ г.

Задание на проектирование.

«Актуализация проектов строительства объектов Контейнерного Терминала Благовещенск филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на Забайкальской  железной дороге»

| № п/п | Перечень исходных материалов для проектирования | Содержание исходных данных для проектирования |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. Общие данные |  |  |
| 1.1 | Основание для проектирования | Инвестиционная программа ПАО «ТрансКонтейнер» на 2018 год по титулу «Новое строительство, реконструкция и модернизация зданий и сооружений» |
| 1.2 | Местонахождение объекта | Контейнерный терминал Благовещенск: Российская Федерация, г. Благовещенск, ул. Станционная, 70. |
| 1.3 | Вид строительства | Новое строительство |
| 1.4 | Источник финансирования | Инвестиционные средства ПАО «ТрансКонтейнер» на 2018 г. |
| 1.5 | Наименование объектов строительства | Здание таможенно-логистического центра (далее по тексту ТЛЦ). |
| 1.6 | Назначение объектов | Здание ТЛЦ предназначено для обеспечения потребностей персонала терминала в административных, бытовых и санитарных помещениях. Здание ТЛЦ представляет собой офисный центр с помещениями клиентского зала, конференц-зала, служебными, бытовыми и другими помещениями. Обеспечивает комплексное транспортно-экспедиционное и логистическое сервисное обслуживание. |
| 17 | Необходимость выделения этапов строительства и ввода объекта в эксплуатацию | Выделение этапов не предусматривается. |
| 1.9 | Стадийность проектирования | Проектная документация. Разрабатывается после утверждения в аппарате управления филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на Забайкальской ж. д. основных планировочных решений по объекту и дизайн-проекта клиентского зала. Рабочая документация. Разрабатывается после утверждения в аппарате управления филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на Забайкальской ж. д. проектной документации. |
| 1.10 | Исходно-разрешительная документация | Предоставляется филиалом ПАО «ТрансКонтейнер» на Забайкальской железной дороге. Рабочая документация 13/07/197-13 |
| 1.11 | Заказчик | Публичное акционерное общество «Центр по перевозке грузов в контейнерах «ТрансКонтейнер» (ПАО «ТрансКонтейнер») |
| 1.12 | Проектная организация | Определяется по результатам открытого конкурса. |
| 1.13 | Основные технико-экономические показатели объектов капитального строительств (предварительные) | Общая площадь территории Контейнерного терминала Благовещенск составляет 8 933,14 м2. Расчетная перерабатывающая способность (мощность) – 82 965 ДФЭ. Общая численность работников – 78 человек, сменная численность – 39 человек. Дополнительно предусмотреть размещение 18 рабочих мест соисполнителей, в том числе 3 рабочих места для должностных лиц Благовещенского таможенного поста (предусмотреть помещение площадью 12 м²- для размещения в перспективе серверной). Площадь застройки здания ТЛЦ – 450 м2 (30м х15м), площадь всего здания – 900 м2. |
| 1.14 | Особые условия строительства | Действующее предприятие. Относится к объектам инфраструктуры железнодорожного транспорта необщего пользования |
| 1.15 | Сроки выполнения работ | Не более 60 (шестидесяти) календарных дней с даты подписания договора. |
| 2. Основные требования, предъявляемые к проектным решениям |  |  |
| 2.1 | Требования к архитектурным, конструктивным и объемно-планировочным решениям | Проектные решения выполнить на основании: данных топографических, инженерно-геологических, особых и климатических условий площадки строительства (с учетом в том числе противопучинистых мероприятий). При проектировании здания ТЛЦ учесть требования Свода правил «Общественные здания и сооружения» СП118.13330.2012, Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» №52-ФЗ от 30.03.1999 и других нормативных актов, действующих на территории РФ. 1. Здание таможенно-логистического центра – 2-х этажное здание административно-бытового назначения. Материал стен – силикатный кирпич. Фасад здания – навесной вентилируемый фасад с утеплением и облицовкой керамогранитными плитами. Цветовое решение фасада выполнить в корпоративных цветах. Уровень ответственности здания – нормальный. Степень огнестойкости здания – II. Класс конструктивной пожарной опасности – С0. Класс функциональной пожарной опасности – Ф4.3. 2. Проектные решения по планировке участка и строительства ТЛЦ принимать с учётом: размещения оборудования дизельной котельной, выгреба, строящейся внутриплощадочной дорогой (Проектная документация №13/07/197-01-АД выполненная ЗАО «Регион-Бизнес»). 3. Применяемые при проектировании материалы и оборудование должны соответствовать стандартам Российской Федерации и иметь сертификаты. 4.Проектные решения принимать с учетом их экономичности и возможности снижения затрат на строительство Приказ Минрегиона РФ от 29.12.2009 №620 (вариантные проработки для выбора оптимального проектного решения в части теплоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения). 5. При проектировании учесть требования, установленные приказами ФТС России от 05 февраля 2007 года №154 «Об утверждении типовых требований по оснащению объектов таможенной инфраструктуры информационно-техническими средствами» и от 31 «октября» 2008 года №1349 «Об утверждении типовых требований к оборудованию и техническому оснащению зданий, помещений и сооружений, необходимых для организации таможенного контроля в пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации». |
| 2.2. | Требования по организации производства, организации условий охраны труда рабочих и служащих | В соответствии с технологическим процессом работы Контейнерного Терминала Благовещенск (Приложение №2 к Техническому заданию). |
| 2.3 | Требования к системам инженерно-технического обеспечения | Предусмотреть устройство следующих систем инженерно-технического обеспечения здания ТЛЦ (включая сети и оборудование): - электроснабжение, в том числе заземление, молниезащита, освещение – от существующей трансформаторной подстанции (2-х трансформаторная подстанция 10/0.4 мощностью 630 кВа); - холодное водоснабжение – технологическое присоединение к центральной системе холодного водоснабжения (согласно ТУ), проектом предусмотреть установку пожарного гидранта для наружного пожаротушения и насосы для внутреннего пожаротушения; - водоотведение – выгреб (резервуар из монолитного железобетона – типовое решение, объем – 10 м³); - теплоснабжение – от жидкотопливного котла мощностью 0,06 Гкал/час (мощность уточнить проектом) с резервным электрокотлом; - горячее водоснабжение – бойлер прямого или косвенного нагрева (уточнить проектом); - вентиляция и кондиционирование воздуха; - слаботочные сети (включая охранно-пожарную сигнализацию, телефонизацию и сети Интернет, системы видеонаблюдения (наружное и внутреннее) и др.). Предусмотреть систему диспетчеризации, автоматизации и управления инженерными системами здания. В проектной документации предусмотреть бестраншейную прокладку наружных сетей через строящуюся внутриплощадочную дорогу (Проектная документация №13/07/197-01-АД выполненная ЗАО «Регион-Бизнес») |
| 2.4 | Требования к благоустройству территории | В проектной документации предусмотреть мероприятия по благоустройству территории вокруг строящегося здания. На территории перед зданием ТЛЦ предусмотреть устройство площадок для стоянок личного автотранспорта работников и клиентов ПАО «ТрансКонтейнер» (количество машиномест уточнить проектом). |
| 2.5 | Требования к мероприятиям по охране окружающей среды | Выполнить в соответствии с законодательством Российской Федерации. Проектные решения принимать с учётом ISO 14001:2015. Разработка проекта ПДВ на период строительства (Приказ Минприроды от 29.09.2015г. №414). Разработка проекта ПНООЛР на период строительства (Федеральный закон 89-ФЗ от 24.06.98г., Приказ Амурской области №271-ОД от 24.11.2016г.) |
| 2.6 | Требования по разработке инженерно-технических мероприятий гражданской обороны и мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций | Разработать раздел «Мероприятия по гражданской обороне» при необходимости. |
| 2.7 | Требования к мероприятиям по обеспечению энергоэффективности | Разработать раздел «Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов». Предусмотреть соблюдение требований по обеспечению энергетической эффективности зданий, строений и сооружений в соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 2009 года №261-ФЗ. |
| 2.8 | Организация работ по сносу или демонтажу объектов капитального строительства | Разработать раздел «Организация работ по сносу или демонтажу объектов капитального строительства» при необходимости. |
| 2.9 | Требования к режиму пожарной безопасности | Разработать в соответствии с Федеральным законом «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» №123-ФЗ от 22.07.2008 г., другими действующими государственными нормативными документами. |
| 2.10 | Мероприятия для маломобильной группы населения | В соответствии с СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения». Закона Амурской области от 07.07.2004г. №343-03. Федерального закона №181-ФЗ от 24.11.95г. Мероприятия по доступной среде предусмотреть для клиентов ТЛЦ. |
| 2.11 | Требование к проектной организации | Наличие выписки из реестра членов СРО в области архитектурно-строительного проектирования (проектной деятельности) |
| 2.12 | Требования к составу и оформлению проектной документации | Состав и содержание проектной документации должны соответствовать «Положению о составе разделов проектной документации и требованиям к их содержанию», утвержденному постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 №87 (в редакции, действующей на момент выпуска проектной документации) и другим действующим государственным нормативным документам. Оформление документации выполнить в соответствии с ГОСТ Р 21.1101-2013 «Основные требования к проектной и рабочей документации». В спецификациях предусмотреть разделение на оборудование и материалы. Подготовить в 1 экземпляре пакет документов для получения разрешения на строительство согласно части 7 пункта 3 статьи 51 Градостроительного кодекса РФ. Предусмотреть дизайн-проект клиентского зала. Разработанная проектная документация, передаваемая Заказчику, должна быть согласована со всеми причастными организациями. |
| 2.13 | Требования к разработке сметной документации | 1. При подготовке сметных расчетов (смет) использовать: - сметные нормативы отраслевой сметно-нормативной базы ОСНБЖ-2001; - Порядок определения стоимости строительства объектов инфраструктуры железнодорожного транспорта и других объектов ОАО «РЖД» с применением отраслевой сметно-нормативной базы ОСНБЖ-2001 (ОПДС 2821.2011) (Приложение №3 к Техническому заданию); - Порядок определения стоимости проектных, изыскательских и других видов работ (услуг) для строительства объектов, финансируемого за счет средств ОАО «РЖД» (ОПДСп-2697.2009) (Приложение №4 к Техническому заданию); - другие действующие нормативные документы ОАО «РЖД» по сметному нормированию и ценообразованию; - государственные элементные сметные нормы и методические документы Госстроя, Минстроя по сметному нормированию и ценообразованию, включенные в федеральный реестр сметных нормативов. 2. Сметную документацию выполнить в соответствии с Порядком определения текущей стоимости и оформления сметной документации в двух уровнях цен (базисном и текущем) объектов капитального строительства ОАО «РЖД» (ОПДСтс-424.2014) (Приложение №5 к Техническому заданию). Представить: - локальные, объектные расчет (сметы) в текущем уровне цен; - сводный сметный расчет в базисном уровне цен на 1 января 2000 года с указанием в конце расчета итоговых сумм в текущих ценах. 3. Пересчет в текущие цены производить базисно-индексным методом с применением отраслевых индексов изменения сметной стоимости, утвержденных ОАО «РЖД» на дату (месяц/квартал/год) передачи сметной документации на проверку достоверности определения сметной стоимости. |
| 2.14 | Иная документация | В составе рабочей документации предусмотреть: -сводную ведомость объемов работ; -сводную спецификацию оборудования, изделий и материалов. |
| 3. Дополнительные требования |  |  |
| 3.1 | Количество экземпляров проектной документации (в том числе в электронном виде), передаваемой заказчику | Проектная документация: – в 4 экз.: из них 3 экз. на бумажном носителе и 1 экз. на электронном носителе (текстовый и графический материал в формате pdf и dwg, дополнительно пояснительная записка раздела 1 (без приложений) в формате .doc, сметная документация в формате, позволяющим в дальнейшем работать в программе «Турбо Сметчик» и формате .xls. Рабочая документация – в 5 экз.: из них 4 экз. на бумажном носителе и 1 экз. на электронном носителе (текстовый и графический материал в формате pdf и dwg, сметная документация в формате . esw или .xls, спецификация на оборудование в формате .xls). |
| 3.2 | Порядок внесения изменений в задание на проектирование | Все изменения и дополнения в задание на проектирование считаются действительными, если они оформляются в письменном виде по взаимному согласию сторон и подписаны Заказчиком |

| От «Исполнителя» ______________________________ | От «Заказчика» Директор филиала ПАО «ТрансКонтейнер» ___________________________________ |
| --- | --- |

Приложение № 2

к Договору на выполнение работ

№ НКПЗаб-д_/___/___

от «___»_________201_ г.

Протокол

согласования договорной цены

Мы, нижеподписавшиеся, директор филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на Забайкальской ж.д. Банщиков Андрей Витальевич от лица Заказчика, и ____________________________________________ от лица Исполнителя  удостоверяем, что Сторонами достигнуто соглашение о величине договорной цены Работ по настоящему Договору в размере _________________ (___________________________________)  рублей ___ копейки, с учетом НДС – ___% в размере _________(_____________) /НДС не облагается (выбрать необходимое).

| От «Исполнителя» ______________________________ | От «Заказчика» Директор филиала ПАО «ТрансКонтейнер» ___________________________________ |
| --- | --- |

Приложение № 3

к Договору на выполнение работ

№ НКПЗаб-д/___/___

от «___»_________201_г.

Смета на выполнение Работ

Приложение №4

к Договору на выполнение работ

№ НКПЗаб-д/___/___

от «___»_________201_г.

| ФОРМА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Специализированная форма № ФПУ-26 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Утверждена распоряжением ОАО «РЖД» от 15.12.2008 № 2688р |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Код |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Форма по ОКУД |  |  |  | 0305867 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | по ОКПО |  |  |  |  |
| ЗАКАЗЧИК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (организация) |  |  |  |  |  |  |  | БЕ |  |  |  |  |
| (структурное подразделение, адрес) |  |  |  |  |  |  |  | по ОКПО |  |  |  |  |
| ИСПОЛНИТЕЛЬ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (ПОДРЯДЧИК) | (организация) |  |  |  |  |  |  | БЕ |  |  |  |  |
| (структурное подразделение, адрес) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Номер | Дата |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | АКТ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| о выполненных работах (оказанных услугах) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| по |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (договору (наряду-заказу), дата, номер) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование договора (наряда-заказа)) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Мы, нижеподписавшиеся, представитель ИСПОЛНИТЕЛЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| , |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (должность, Ф.И.О.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| действующий на основании |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (вид документа, дата, номер) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| и представитель ЗАКАЗЧИКА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (должность, Ф.И.О.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| действующий на основании |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (вид документа, дата, номер) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| составили настоящий акт о том, что работы (услуги), выполненные ИСПОЛНИТЕЛЕМ по |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование работ (услуг, этапа)) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в период с "___" "___"20___ г. по "___" "_____"20___ г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование видов и этапов выполненных работ (оказанных услуг) |  |  |  | ед. изм. |  | выполнено работ (оказано услуг) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | количество |  | цена за единицу, руб.коп. |  | стоимость без НДС, руб. |  |  | НДС, руб. |  |  | стоимость с НДС, руб. |  |
|  |  |  |  |  |  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| соответствуют условиям |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | договора (наряда-заказа) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Работу сдал: |  |  |  |  |  |  | Работу принял: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИСПОЛНИТЕЛЬ |  |  |  |  |  |  | ЗАКАЗЧИК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (должность) |  |  |  |  |  |  | (должность) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (подпись) |  | (расшифровка подписи) |  |  |  |  | (подпись) |  |  |  |  |  |  |  | (расшифровка подписи) |  |  |
| М.П. |  |  |  |  |  |  | М.П. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Исп. Фамилия И.О., |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| тел. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| От Подрядчика |  |  |  |  |  |  |  |  | От Заказчика |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ____________ ____________ |  |  |  |  |  |  |  |  | ____________ ____________ |  |  |  |  |  |  |  |  |

ЛОТ № 2

Договор №__

на выполнение работ

г. Чита							   «_____»______________ 201__г.

Публичное акционерное общество «Центр по перевозке грузов в контейнерах «ТрансКонтейнер» (ПАО «ТрансКонтейнер»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице  директора филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на Забайкальской ж.д. Банщикова Андрея Витальевича,  действующего  на  основании доверенности № Ц/2018/Н14-76г от 13.02.2018 года с одной стороны, и_____________________________________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице________________________________________, действующего на основании ________________________________________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор на выполнение работ (далее – «Договор») о нижеследующем:

1. Предмет Договора

  - Заказчик поручает и обязуется оплатить, а Исполнитель  принимает  на  себя  обязательства по выполнению изыскательских работ по Актуализации проектов строительства объектов Контейнерного Терминала Благовещенск филиала ПАО  «ТрансКонтейнер» на Забайкальской железной дороге» (далее – «Работы»).

1.2. Содержание и требования к Работам изложены в  Задании на инженерные изыскания (приложение № 1), являющемся  неотъемлемой частью настоящего Договора.

1.3. Срок выполнения Работ по настоящему Договору – ______ (________________) календарных дней с даты подписания Сторонами настоящего Договора.

1.4. Результатом Работ по настоящему Договору являются  выполненные Исполнителем инженерные изыскания по объекту «Строительство здания таможенно-логистического центра» (далее – «документация»).

Инженерные изыскания предназначены для использования Заказчиком в целях  выполнения проектирования и строительства здания таможенно-логистического центра Контейнерного терминала Благовещенск. Результат Работ по настоящему Договору должен отвечать указанным целям использования рабочей документации.

- Права и обязанности Сторон

2.1. Заказчик обязан:

2.1.1. Передавать Исполнителю необходимую для выполнения Работ информацию и документацию.

2.1.2. Принять результаты Работ и оплатить их в установленный срок в соответствии с условиями настоящего Договора.

2.1.3. Оплатить фактически произведенные до дня получения Исполнителем уведомления о расторжении настоящего Договора затраты Исполнителя на выполнение Работ по настоящему Договору в случае досрочного расторжения настоящего Договора по инициативе Заказчика.

2.1.4. Назначить ответственное лицо за проведение Работ по настоящему Договору для согласования и решения текущих вопросов в период выполнения Работ Исполнителем.

2.1.5. Обеспечить доступ работников Исполнителя к месту проведения  Работ.

2.1.6. Предоставить Исполнителю: кадастровую выписку, свидетельство о регистрации права собственности и/или договор субаренды земельного участка.

2.2. Заказчик вправе:

2.2.1.  Отказаться от принятия результатов Работ и требовать возмещения убытков в случае, если в результате просрочки сроков выполнения Работ Исполнителем выполнение Работ утратило интерес для Заказчика.

2.3.  Исполнитель обязан:

2.3.1. Выполнить Работы в соответствии с требованиями настоящего Договора и передать Заказчику результаты Работ в предусмотренные настоящим Договором сроки.

Результаты Работ должны отвечать требованиям законодательства Российской Федерации установленным СП 47.13330.2012 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения», Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» №52-ФЗ от 30.03.1999  и др. соответствующим государственным стандартам.

2.3.2. Устранять недостатки в результатах Работ, допущенные по его вине, своими силами и за свой счет.

2.3.3. Незамедлительно информировать Заказчика об обнаруженной невозможности получить ожидаемые результаты или о нецелесообразности продолжения Работ, а также о возникновении обстоятельств, замедляющих ход выполнения Работ.

2.3.4. Не разглашать конфиденциальную информацию третьим лицам и не использовать ее для каких-либо целей, кроме связанных с выполнением обязательств по настоящему Договору.

2.3.5. Не передавать оригиналы или копии документов, полученные от Заказчика, третьим лицам без предварительного письменного согласия Заказчика.

2.3.6. Обеспечить доступ представителя Заказчика к Объекту _______________, или его  части в рабочее время с …-… до …-… ч., для осуществления   (указывается адрес Объекта)

контроля над ходом выполнения Работ. (указывается период времени)

2.3.7. Приступить к выполнению работ с даты подписания Сторонами настоящего Договора.

2.3.8. Осуществлять устранение недостатков в результатах Работ в период Гарантийного срока по настоящему Договору - 36 (тридцать шесть) месяцев с даты подписания Акта выполненных Работ ФПУ-26.

3. Цена Работ и порядок оплаты

3.1. За выполненные по настоящему Договору Работы Заказчик, в соответствии с Протоколом согласования договорной цены (приложение № 2), являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора,  обязуется оплатить  Исполнителю                 ____ (___________)    рублей, в   том   числе  НДС – ___% в размере ____________(_______________) /НДС не облагается (выбрать необходимое).

Смета на выполнение Работ (приложение № 3) является неотъемлемой частью настоящего Договора.

3.2. 3.2. Оплата  Работ производится авансовым платежом в размере 20 (двадцать)% от суммы договора в течении 15 (пятнадцати) календарных дней с даты подписания договора, на основании выставленного Исполнителем счета. Окончательный расчет по настоящему Договору производится после подписания Сторонами акта выполненных Работ ФПУ-26 (приложение № 4) , на основании счета, счета-фактуры Исполнителя в течение 30 (тридцать) календарных дней с даты получения Заказчиком счета, счета-фактуры или универсального передаточного документа (УПД).

4. Порядок сдачи и приемки Работ

4.1. По завершении  выполнения Работ Исполнитель представляет Заказчику счет-фактуру или УПД, акт выполненных Работ (ФПУ-26), а также результат Работ: материалы изысканий – в 4-ех  экз. на бумажном носителе и 1 экз. на электронном носителе в формате pdf. , а также 1-экз. на бумажном носителе и 1-экз. в формате (уточнить) по требованию «отдела ведения информационной системы

обеспечения градостроительной деятельности» Администрации города Благовещенск, Амурская область.

4.2. Заказчик в течение 10 (десять) календарных дней с даты получения акта сдачи-приемки выполненных Работ направляет Исполнителю подписанный акт (ФПУ-26) или мотивированный отказ от приемки Работ. При наличии мотивированного отказа Заказчика от приемки Работ Сторонами составляется акт с перечнем необходимых доработок  и указанием сроков их выполнения.

4.3. В случае принятия Сторонами согласованного решения о прекращении выполнения Работ настоящий Договор расторгается, и  между Сторонами проводится сверка расчетов. При этом Заказчик обязуется оплатить фактически произведенные до дня расторжения затраты  Исполнителя на выполнение Работ по настоящему Договору.

4.4. Риск случайной гибели результата Работ, другого имущества, используемого для выполнения Работ, до окончательной приемки результатов Работ по настоящему Договору несет Исполнитель.

5. Ответственность Сторон

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.2. В случае нарушения сроков выполнения Работ по настоящему Договору Заказчик вправе потребовать от Исполнителя уплаты пени в размере 0,1%  от цены настоящего Договора за каждый день просрочки.

5.3. В случае ненадлежащего выполнения Исполнителем условий настоящего Договора, несоответствия результатов Работ обусловленным Сторонами требованиям Исполнитель уплачивает Заказчику штраф в размере 10 (десять)% от цены настоящего Договора.

В случае возникновения при этом у Заказчика каких-либо убытков Исполнитель возмещает такие убытки Заказчику в полном объеме.

5.4. Перечисленные в настоящем Договоре санкции могут быть взысканы Заказчиком путем направления Исполнителю заявления о зачете встречных однородных требований  и удержания причитающихся сумм неустойки (пени, штрафа) из сумм, подлежащих оплате Исполнителю за выполненные Работы по настоящему Договору. Если Заказчик по какой-либо причине не направит Исполнителю заявления о зачете встречных однородных требований и не удержит  сумму неустойки, Исполнитель обязуется уплатить такую сумму по первому письменному требованию Заказчика.

6. Конфиденциальность

6.1. Информация, полученная Сторонами в ходе исполнения настоящего Договора, является конфиденциальной.

- 7. Гарантийные обязательства

7.1. Исполнитель в течение 36 (тридцать шесть) месяцев с даты подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных Работ гарантирует:

- надлежащее качество выполненных инженерно-изыскательских работ и их соответствие действующим нормативным документам, в том числе государственным стандартам и техническим условиям, сертификатами, техническими паспортам, а также иным документам, удостоверяющих их качество;

-  своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке Работ;

-  соблюдение режима конфиденциальности в отношении результата Работ по настоящему Договору, а также всех сведений, ставших известными Исполнителю, в связи с исполнением настоящего Договора.

7.2. Исполнитель по договору на выполнение инженерно-изыскательских работ несет ответственность за ненадлежащее выполнение изыскательских работ, включая недостатки, обнаруженные в ходе строительства, а также в процессе эксплуатации объекта, созданного на основании данных инженерно-изыскательских работ.

7.3. При обнаружении недостатков в инженерно-изыскательских работах Исполнитель по требованию Заказчика обязан безвозмездно переделать документацию и соответственно произвести необходимые дополнительные изыскательские работы, а также возместить Заказчику причиненные убытки, если законом или договором на выполнение инженерно-изыскательских работ не установлено иное.

7.4. Заказчик направляет Исполнителю уведомление о необходимости устранения выявленных недостатков и (или) несоответствий результата Работ по почте, факсимильным сообщением или любым другим способом,  позволяющим достоверно установить, что соответствующее уведомление получено уполномоченным представителем Исполнителя.

7.5. Исполнитель обязан произвести устранение выявленных недостатков и (или) несоответствий результата Работ в течение 10 (десять) календарных дней с даты получения уведомления Исполнителя.

Расходы Исполнителя, связанные с устранением выявленных недостатков и (или) несоответствий результата Работ, Заказчиком не возмещаются.

7.6. Заказчик вправе произвести устранение выявленных недостатков и (или) несоответствий результата Работ своими силами или силами третьих лиц с последующем возмещением Исполнителем понесенных Заказчиком расходов, при этом Заказчик направляет Исполнителю соответствующее уведомление об устранение выявленных недостатков и (или) несоответствий результата Работ своими силами. Исполнитель производит возмещение понесенных Заказчиком расходов на устранение выявленных недостатков и (или) несоответствий результата Работ в течение 5 (пяти) банковских дней с даты направления Исполнителю уведомления о возмещении понесенных расходов с приложением подтверждающих документов.

8. Обстоятельства непреодолимой силы

8.1.   Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных   условиях    обстоятельств,    в   том   числе   объявленной   или фактической войной, гражданскими волнениями, эпидемиями, блокадами,   эмбарго,   пожарами,   землетрясениями,   наводнениями   и другими природными стихийными бедствиями, изданием запретительных актов органов государственной  власти.

8.2. Свидетельство, выданное торгово-промышленной палатой или иным компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы.

8.3. Сторона, которая не исполняет свои обязательства вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы, должна не позднее, чем в трехдневный срок известить другую Сторону о таких обстоятельствах и их влиянии на исполнение обязательств по настоящему Договору.

8.4. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 3 (трех) последовательных месяцев, настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, либо в порядке, установленном пунктом 10.2 настоящего Договора.

9. Разрешение споров

9.1. Все споры, возникающие при исполнении настоящего Договора,  решаются Сторонами путем переговоров, которые могут проводиться, в том числе, путем  отправления писем по почте, обмена факсимильными сообщениями.

9.2. Если Стороны  не придут к соглашению путем переговоров, все споры рассматриваются в претензионном порядке. Срок рассмотрения претензии – 30 (тридцать) календарных дней с даты получения претензии.

9.3. В случае если споры не урегулированы Сторонами с помощью переговоров и  в претензионном  порядке, то они передаются заинтересованной Стороной в Арбитражный суд Забайкальского края.

10. Порядок внесения

изменений, дополнений в Договор и его расторжения

10.1. В    настоящий     Договор     могут     быть    внесены     изменения     и дополнения, которые оформляются Сторонами дополнительными соглашениями к настоящему Договору.

10.2. Настоящий Договор может быть досрочно расторгнут Заказчиком во внесудебном порядке в любой момент путём направления письменного уведомление о намерении расторгнуть настоящий Договор Исполнителю   не   позднее  чем за   30   (тридцать)  календарных      дней   до   предполагаемой         даты         расторжения         настоящего Договора. Настоящий Договор считается расторгнутым с даты, указанной в уведомлении о расторжении. При этом Заказчик обязан оплатить       фактические      затраты     на выполнение Работ,    произведенные    до    даты получения Исполнителем уведомления о расторжении настоящего Договора.

11. Срок действия Договора

11.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до исполнения Сторонами обязательств.

12. Антикоррупционная оговорка

12.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или для достижения иных неправомерных целей.

При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора законодательством как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также иные действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии коррупции.

12.2. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений пункта 12.1 настоящего Договора, соответствующая Сторона обязуется уведомить об этом другую Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений пункта 12.1 настоящего Договора другой Стороной, ее аффилированными лицами, работниками или посредниками.

Каналы уведомления Исполнителя о нарушениях каких-либо положений пункта 12.1 настоящего Договора: _________________, официальный сайт ______________(для заполнения специальной формы).

Каналы уведомления Заказчика о нарушениях каких-либо положений пункта 12.1 настоящего Договора: 8 (3022) 22-70-49, официальный сайт www.trcont.ru.

Сторона, получившая  уведомление  о  нарушении  каких-либо положений пункта 12.1 настоящего Договора, обязана рассмотреть уведомление и сообщить другой Стороне об итогах его рассмотрения в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты получения письменного уведомления.

12.3. Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по фактам нарушения положений пункта 12.1 настоящего Договора с соблюдением принципов конфиденциальности и применение эффективных мер по предотвращению возможных конфликтных ситуаций. Стороны гарантируют  отсутствие негативных последствий как для уведомившей Стороны в целом, так и для конкретных работников уведомившей Стороны, сообщивших о факте нарушений.

12.4. В случае подтверждения факта нарушения одной Стороной положений пункта 12.1 настоящего Договора и/или неполучения другой Стороной информации об итогах рассмотрения уведомления о нарушении в соответствии с пунктом 12.2 настоящего Договора, другая Сторона имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем внесудебном порядке путем направления письменного уведомления не позднее чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты прекращения действия настоящего Договора.

13. Гарантии и заверения Исполнителя

  - Исполнитель настоящим заверяет Заказчика и гарантирует, что на дату заключения настоящего Договора:

    - Исполнитель является надлежащим образом созданным юридическим лицом, действующим в соответствии с законодательством Российской Федерации;

    - Исполнителем соблюдены корпоративные процедуры, необходимые для заключения настоящего Договора, заключение настоящего Договора получило одобрение органов управления Исполнителя;

    - настоящий Договор от имени Исполнителя подписан лицом, которое надлежащим образом уполномочено совершать такие действия;

    - заключение настоящего Договора и исполнение его условий не нарушит и не приведет к нарушению учредительных документов или какого-либо договора или документа, стороной по которому является Исполнитель, а также любого положения законодательства Российской Федерации;

    - не существует каких-либо обстоятельств, которые ограничивают, запрещают исполнение Исполнителем обязательств по настоящему Договору.

14. Прочие условия

14.1. Право собственности на результат Работ по настоящему Договору принадлежит Заказчику.

14.2. В случае изменения  у какой-либо из Сторон  юридического статуса, адреса и банковских реквизитов, она обязана в течение 5 (пять) рабочих дней со дня возникновения изменений  известить другую Сторону.

14.3. В случае досрочного расторжения настоящего Договора по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации и настоящим Договором, Исполнитель обязуется возвратить Заказчику авансовый платеж в части, превышающей стоимость выполненных Работ, в течение 10 (десять) календарных дней с даты расторжения настоящего Договора.

14.4. В случае расторжения настоящего Договора (отказа от исполнения настоящего Договора)  по причинам, связанным с ненадлежащим выполнением Исполнителем условий настоящего Договора, несоответствием результатов Работ требованиям настоящего Договора, Исполнитель не вправе требовать оплаты, а также обязан вернуть полученные по настоящему Договору денежные средства и возместить убытки Заказчика в течение 7 (семи) календарных дней с даты предъявления Заказчиком соответствующего требования.

14.5. Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемыми частями.

14.6. Передача прав и обязанностей Исполнителя третьим лицам не допускается без письменного согласия Заказчика.

14.7. Все вопросы, не предусмотренные настоящим Договором, регулируются законодательством Российской Федерации.

14.8. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую силу, по одному для каждой из Сторон.

14.9. К настоящему Договору прилагаются:

14.9.1. Задание на проектирование  (приложение № 1);

14.9.2. Протокол согласования договорной цены (приложение № 2);

14.9.3. Смета на выполнение Работ (приложение № 4).

15. Юридические адреса и платежные реквизиты Сторон

|  | Заказчик: ПАО «ТрансКонтейнер» филиал на Забайкальской железной дороге Юридический адрес: 125047, г. Москва, Оружейный пер., д. 19. Местонахождение: 672000, г. Чита, ул. Анохина,91 Тел.(3022) 22-70-49 Факс (3022) 32-51-58 ИНН 7708591995/КПП 997650001 Банковские реквизиты: Р/с 40702810009030002960 К/с 30101810200000000777 Филиал Банка ВТБ (ПАО) в г. Красноярске Г. КРАСНОЯРСК БИК 040407777 |
| --- | --- |
| От «Исполнителя» ______________________________ | От «Заказчика» Директор филиала ПАО «ТрансКонтейнер» ___________________________________ |

Приложение № 1

к Договору на выполнение работ

№НКПЗаб-д/___/___

от «___»_________201_ г.

Задание на изыскательские работы.

«Актуализация проектов строительства объектов Контейнерного Терминала Благовещенск филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на Забайкальской  железной дороге»

| № п/п | Перечень исходных материалов для проектирования | Содержание исходных данных для проектирования |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. Общие данные |  |  |
| 1.1 | Основание для проектирования | Инвестиционная программа ПАО «ТрансКонтейнер» на 2018 год по титулу «Новое строительство, реконструкция и модернизация зданий и сооружений» |
| 1.2 | Местонахождение объекта | Контейнерный терминал Благовещенск: Российская Федерация, г. Благовещенск, ул. Станционная, 70. |
| 1.3 | Вид строительства | Новое строительство |
| 1.4 | Источник финансирования | Инвестиционные средства ПАО «ТрансКонтейнер» на 2018 г. |
| 1.5 | Наименование объектов строительства | Здание таможенно-логистического центра (далее по тексту ТЛЦ). |
| 1.6 | Назначение объектов | Здание ТЛЦ предназначено для обеспечения потребностей персонала терминала в административных, бытовых и санитарных помещениях. |
| 1.7 | Необходимость выделения этапов строительства и ввода объекта в эксплуатацию | Выделение этапов не предусматривается. |
| 1.8 | Стадийность проектирования | Проектная документация. |
| 1.9 | Исходно-разрешительная документация | Предоставляется филиалом ПАО «ТрансКонтейнер» на Забайкальской железной дороге. |
| 1.10 | Заказчик | Публичное акционерное общество «Центр по перевозке грузов в контейнерах «ТрансКонтейнер» (ПАО «ТрансКонтейнер») |
| 1.11 | Проектная организация | Определяется по результатам открытого конкурса. |
| 1.12 | Основные технико-экономические показатели объекта | Общая площадь территории Контейнерного терминала Благовещенск составляет 8 933,14 м2. Расчетная перерабатывающая способность (мощность) – 82 965 ДФЭ. Площадь застройки здания ТЛЦ – 450 м2. Площадь участка – 1200 м2. |
| 1.13 | Особые условия строительства | Действующее предприятие. Относится к объектам инфраструктуры железнодорожного транспорта необщего пользования |
| 1.14 | Границы проведения работ | Инженерно-геодезические изыскания согласно ситуационному плану: - участок под размещение зданий и сооружений; - участок для прокладки трасс водоснабжения, канализации, электроснабжения, теплоснабжения. Инженерно-геологические изыскания: согласно схеме расположения проектируемых объектов. |
| 1.15 | Основные задачи проведения инженерных изысканий | Инженерные изыскания выполняются в целях получения: - материалов о природных условиях территории на которой будет осуществляться строительство объекта; - материалов, необходимых для принятия конструктивных решений в отношении здания и сооружений, проекта организации строительства объекта; - материалов для подготовки решений по вопросам при разработке проектной документации, ее согласовании и утверждении. |
| 1.16 | Основные требования к производству инженерно-геодезических работ | Выполнить в необходимом объеме топографическую съемку М1:500 с высотой сечения рельефа 0,5 м участка для размещения здания и инженерных коммуникаций; - выполнить съемку всех воздушных линий электропередач и связи, указать отметки земли, верхнего и нижнего провода на опорах; - произвести съемку всех надземных и подземных коммуникаций; - на топографических планах указать диаметр и материал трубопроводов, тип кабелей, глубину заложения подземных коммуникаций по сведениям, представленным владельцами инженерных коммуникаций; - комплекс инженерно-геодезических изысканий выполнить в соответствии: - с требованиями постановления Правительства РФ от 19.01.2006 № 20 «Об инженерных изысканиях для подготовки проектной документации, строительства, реконструкции объектов капитального строительства»; - СП 47.13330.2012 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения»; - СП 11-104-97 «Инженерно-геодезические изыскания для строительства». Инженерно-геодезические изыскания согласовать с «отделом ведения информационной системы обеспечения градостроительной деятельности» Администрации города Благовещенск, Амурская область. Программа инженерно-геодезических изысканий должна быть согласована с Заказчиком и утверждена Исполнителем по договору на выполнение проектных работ по актуализации проектов строительства объектов Контейнерного Терминала Благовещенск для нужд филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на Забайкальской железной дороге (Победитель Открытого конкурса № ОК-МСП-НКПЗаб-18-0010 по Лоту № 1) |
| 1.17 | Основные требования к производству инженерно-геологических работ | - выполнить в необходимом объеме бурение скважин достаточным для разработки проектной документации; - уровень ответственности проектируемых объектов - нормальный; - выполнить отбор проб грунтов нарушенной и ненарушенной структуры для лабораторных исследований; - выполнить гидрогеологические наблюдения в скважинах; - предусмотреть предварительную разбивку и привязку выработок; - выполнить лабораторные исследования грунтов; - выполнить камеральные работы по обработке материалов буровых работ; - выполнить камеральную обработку лабораторных исследований: - физико-механических свойств грунтов; - химический состав воды и грунта; - агрессивность воды по отношению к бетону и металлу. - инженерные изыскания выполнить в соответствии: - с постановлением Правительства Российской Федерации от 19.01.2006 №20 «Об инженерных изысканиях для подготовки проектной документации, строительства, реконструкции объектов капитального строительства»; - СП 47.13330.2012 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения»; - СП 11-105-97 «Инженерно-геологические изыскания для строительства». Инженерно-геологические изыскания согласовать с «отделом ведения информационной системы обеспечения градостроительной деятельности» Администрации города Благовещенск, Амурская область. Программа инженерно-геологических изысканий должна быть согласована с Заказчиком и утверждена Исполнителем по договору на выполнение проектных работ по актуализации проектов строительства объектов Контейнерного Терминала Благовещенск для нужд филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на Забайкальской железной дороге (Победитель Открытого конкурса № ОК-МСП-НКПЗаб-18-0010 по Лоту № 1) |
| 1.18 | Сроки выполнения работ | Не более 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания договора. |
| 1.19 | Требование к проектной организации | Наличие выписки из реестра членов СРО в области инженерных изысканий (изыскательской деятельности). |
| 2. Дополнительные требования |  |  |
| 2.1 | Количество экземпляров проектной документации (в том числе в электронном виде), передаваемой заказчику | Материалы изысканий – в 4-ех экз. на бумажном носителе и 1 экз. на электронном носителе в формате pdf. , а также 1-экз. на бумажном носителе и 1-экз. в формате (уточнить) по требованию «отдела ведения информационной системы обеспечения градостроительной деятельности» Администрации города Благовещенск, Амурская область |
| 2.2 | Порядок внесения изменений в задание на проектирование | Все изменения и дополнения в задание на проектирование считаются действительными, если они оформляются в письменном виде по взаимному согласию сторон и подписаны Заказчиком |

| От «Исполнителя» ______________________________ | От «Заказчика» Директор филиала ПАО «ТрансКонтейнер» ___________________________________ |
| --- | --- |

Приложение № 2

к Договору на выполнение работ

№ НКПЗаб-д_/___/___

от «___»_________201_ г.

Протокол

согласования договорной цены

Мы, нижеподписавшиеся, директор филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на Забайкальской ж.д. Банщиков Андрей Витальевич от лица Заказчика, и ____________________________________________ от лица Исполнителя  удостоверяем, что Сторонами достигнуто соглашение о величине договорной цены Работ по настоящему Договору в размере _________________ (___________________________________)  рублей ___ копейки, с учетом НДС – ___% в размере _________(_____________) /НДС не облагается (выбрать необходимое).

| От «Исполнителя» ______________________________ | От «Заказчика» Директор филиала ПАО «ТрансКонтейнер» ___________________________________ |
| --- | --- |

Приложение № 3

к Договору на выполнение работ

№ НКПЗаб-д/___/___

от «___»_________201_г.

Смета на выполнение Работ

Приложение №4

к Договору на выполнение работ

№ НКПЗаб-д/___/___

от «___»_________201_г.

| ФОРМА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Специализированная форма № ФПУ-26 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Утверждена распоряжением ОАО «РЖД» от 15.12.2008 № 2688р |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Код |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Форма по ОКУД |  |  |  | 0305867 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | по ОКПО |  |  |  |  |
| ЗАКАЗЧИК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (организация) |  |  |  |  |  |  |  | БЕ |  |  |  |  |
| (структурное подразделение, адрес) |  |  |  |  |  |  |  | по ОКПО |  |  |  |  |
| ИСПОЛНИТЕЛЬ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (ПОДРЯДЧИК) | (организация) |  |  |  |  |  |  | БЕ |  |  |  |  |
| (структурное подразделение, адрес) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Номер | Дата |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | АКТ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| о выполненных работах (оказанных услугах) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| по |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (договору (наряду-заказу), дата, номер) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование договора (наряда-заказа)) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Мы, нижеподписавшиеся, представитель ИСПОЛНИТЕЛЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| , |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (должность, Ф.И.О.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| действующий на основании |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (вид документа, дата, номер) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| и представитель ЗАКАЗЧИКА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (должность, Ф.И.О.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| действующий на основании |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (вид документа, дата, номер) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| составили настоящий акт о том, что работы (услуги), выполненные ИСПОЛНИТЕЛЕМ по |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование работ (услуг, этапа)) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в период с "___" "___"20___ г. по "___" "_____"20___ г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование видов и этапов выполненных работ (оказанных услуг) |  |  |  | ед. изм. |  | выполнено работ (оказано услуг) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | количество |  | цена за единицу, руб.коп. |  | стоимость без НДС, руб. |  |  | НДС, руб. |  |  | стоимость с НДС, руб. |  |
|  |  |  |  |  |  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| соответствуют условиям |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | договора (наряда-заказа) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Работу сдал: |  |  |  |  |  |  | Работу принял: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИСПОЛНИТЕЛЬ |  |  |  |  |  |  | ЗАКАЗЧИК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (должность) |  |  |  |  |  |  | (должность) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (подпись) |  | (расшифровка подписи) |  |  |  |  | (подпись) |  |  |  |  |  |  |  | (расшифровка подписи) |  |  |
| М.П. |  |  |  |  |  |  | М.П. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Исп. Фамилия И.О., |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| тел. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| От Подрядчика |  |  |  |  |  |  |  |  | От Заказчика |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ____________ ____________ |  |  |  |  |  |  |  |  | ____________ ____________ |  |  |  |  |  |  |  |  |

В случае, если на стороне одного претендента участвует несколько субъектов МСП, декларация предоставляется на каждое лицо.

Категория субъекта МСП изменяется только в случае, если предельные значения выше или ниже предельных значений, указанных в пункте 7 и 8 настоящей формы, в течение 3 календарных лет, следующих один за другим.

Ограничение в отношении суммарной доли участия иностранных юридических лиц и (или) юридических лиц, не являющихся субъектами МСП, в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью не распространяется на общества с ограниченной ответственностью, соответствующие требованиям, указанным в подпунктах "в" - "д" пункта 1 части 1.1 статьи 4 Федерального закона "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации".

Пункты 12-16 настоящей формы заполняются на усмотрение претендента.

К сведениям об опыте прилагаются копии договоров и актов в соответствии с пунктом 2.7 Информационной карты. При предоставлении копии договора и акта конфиденциальная информация (кроме цены), составляющая коммерческую или иную тайну, может быть удалена.