**УТВЕРЖДАЮ**

**Заместитель председателя   
Конкурсной комиссии**

**филиала ПАО «ТрансКонтейнер»   
на Красноярской железной дороге**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Ю.В. Янко**

**« » июля 2019 г.**

**ВНИМАНИЕ!**

**Филиал ПАО «ТрансКонтейнер» на Красноярской железной дороге информирует о внесении изменений в документацию о закупке по открытому конкурсу в электронной форме среди субъектов малого и среднего предпринимательства №ОКэ-МСП-НКПКРАСН-19-0004 на выполнение работ по проведению текущего ремонта Нежилого здания (Административного здания (Убежище)) инв. №012/01/00000082, кадастр. №24:50:0500254:136 филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на Красноярской железной дороге» (далее – Открытый конкурс).**

**1.** Изложить Приложение № 5 к документации о закупке в следующей редакции:

Приложение № 5

к документации о закупке

**ПРОЕКТ ДОГОВОРА**

**Договор №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**на выполнение работ**

г. Красноярск «\_\_»\_\_\_\_\_\_\_ 2019 г.

Публичное акционерное общество «Центр по перевозке грузов в контейнерах «ТрансКонтейнер» (ПАО «ТрансКонтейнер»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на Красноярской железной дороге Павлова Юрия Александровича, действующего на основании доверенности \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

с одной стороны, и \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(указывается полностью организационно-правовая форма юридического лица и наименование юридического лица, соответствующие его уставу)*

именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

*(должность, Ф.И.О. - полностью)*

действующего на основании\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(указывается документ, уполномочивающий лицо на заключение настоящего Договора, например: устава/ доверенности от «\_\_»\_\_\_\_\_\_\_№ \_\_и т.д. )*

с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор на выполнение работ (далее – «Договор») о нижеследующем:

**1. Предмет Договора**

* 1. Заказчик поручает и обязуется оплатить, а Исполнитель принимает на себя обязательства по выполнению работ по текущему ремонту Нежилого здания (Административного здания (Убежище)) инв. №012/01/00000082, кадастр. №24:50:0500254:136 филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на Красноярской железной дороге, расположенного по адресу: г. Красноярск, ул. Рязанская, д. 12 (далее – Работы).
  2. Содержание и требования к Работам изложены в Техническом задании (приложение № 1) и сметном расчете (приложение № 3), являющимися неотъемлемыми частями настоящего Договора.
  3. Срок выполнения Работ по настоящему Договору – не более \_\_\_ (\_\_) календарных дней с даты подписания Договора.
  4. Результатом Работ по настоящему Договору является объем выполненных Работ, соответствующий Техническому заданию и Сметному расчету к настоящему Договору. Качество выполняемых Работ должно соответствовать требованиям ГОСТа, СниПам и другим нормативным документам РФ, а так же Техническому заданию к Договору.

**2. Цена Работ и порядок оплаты**

1. За выполненные по настоящему Договору Работы Заказчик, в соответствии с Протоколом согласования договорной цены (приложение № 2), являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора, обязуется оплатить Исполнителю\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_) \_\_\_\_\_\_\_\_\_, в том числе НДС – 20% \_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) \_\_\_\_\_\_.
2. Сметный расчет на выполнение Работ (приложение № 3) является неотъемлемой частью настоящего Договора и представлен в отраслевой сметно-нормативной базе ОСНБЖ-2001 с использованием текущих индексов изменения сметной стоимости строительства, реконструкции и капитального ремонта ОАО «РЖД».
3. Оплата Работ производится в следующем порядке:

- Авансовым платежем в размере \_\_\_ (\_\_\_) % процентов от цены договора на основании выставленного счета Исполнителя в течение 20 (двадцати) календарных дней с даты получения выставленного Исполнителем счета.

- Окончательный расчет по договору производится после подписания Сторонами акта о приемке выполненных работ формы КС-2 (по форме Приложения №7 к Договору), справки о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 (по форме Приложения №8 к Договору), и акта о приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов основных средств формы ОС-3 на основании выставленного счета и счета-фактуры Исполнителя в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения Заказчиком счета, счета-фактуры.

**3. Порядок сдачи и приемки Работ**

3.1. По завершении выполнения Работ Исполнитель в течение 5 (пяти) календарных дней представляет Заказчику исполнительную документацию в соответствии с Перечнем (приложение 4 к Договору) и акт о приемке выполненных Работ формы КС-2, справку о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3.

Приемка работ и подписание сторонами акта о приемке выполненных Работ формы КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3, происходит после приемки Заказчиком исполнительной документации, подготовленной Исполнителем. Объём работ, принимаемых у Исполнителя, должен соответствовать объёмам работ, изложенным в приложении к настоящему договору.

3.2. Заказчик в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с даты получения, при отсутствии замечаний, направляет Исполнителю подписанные акты приемки выполненных Работ формы КС – 2, справки о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3, акт о приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов основных средств формы ОС-3 или мотивированный отказ от приемки Работ. При наличии мотивированного отказа Заказчика от приемки Работ Сторонами составляется акт с перечнем необходимых доработок и указанием сроков их выполнения.

3.3. По окончании работ сторонами подписывается акт о полном (частичном) исполнении договора по форме приложения № 5 к настоящему Договору.

3.4. В случае принятия Сторонами согласованного решения о прекращении выполнения Работ настоящий Договор расторгается, и между Сторонами проводится сверка расчетов. При этом Заказчик обязуется оплатить фактически произведенные до дня расторжения затраты Исполнителя на выполнение Работ по настоящему Договору.

3.5. Риск случайной гибели результата Работ, другого имущества, используемого для выполнения Работ, до окончательной приемки результатов Работ по настоящему Договору несет Исполнитель.

3.6. Гарантийный срок на результаты Работ по настоящему Договору – \_\_\_ (\_\_\_\_) месяца с даты подписания обеими сторонами акта о приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов основных средств формы ОС-3.

Заказчик направляет Исполнителю уведомление о необходимости проведения гарантийного устранения недостатков в результатах Работ по почте, факсимильным сообщением или любым другим способом,  позволяющим достоверно установить, что соответствующее уведомление получено уполномоченным представителем Исполнителя.

3.7. Исполнитель обязан провести гарантийное устранение недостатков в результатах Работ в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения уведомления Заказчика. Расходы Исполнителя, связанные с проведением гарантийного устранения недостатков в результатах Работ, Заказчиком не возмещаются.

3.8. В случае устранения недостатков в Результатах Работ, гарантийный срок продлевается на период времени, в течение которого Заказчик не мог использовать Результат Работ.

**4. Обязанности Сторон**

4.1. Исполнитель обязан:

4.1.1. Перед началом выполнения работ предоставить Заказчику следующие документы:

- приказ на ответственное лицо, осуществляющее Работы;

- приказ на ответственное лицо за охрану труда, электробезопасность, пожарную безопасность, охрану окружающей среды на месте производства Работ;

- список работников, осуществляющих производство Работ;

- перечень используемых механизмов/инструментов.

4.1.2. Выполнить Работы в соответствии с требованиями настоящего Договора.

4.1.3. Обеспечить выполнение Работ требованиям законодательства Российской Федерации, требованиям СНиП и другим действующим нормативным актом Российской Федерации, государственным стандартам, а также требованиям, обычно предъявляемым к данному виду Работ.

4.1.4. В течение суток информировать Заказчика об обстоятельствах, которые создают невозможность выполнения Работ, и приостановить выполнение Работ до получения письменных указаний от Заказчика.

4.1.5. Устранять недостатки в выполненных Работах своими силами и за свой счет.

4.1.6. Не нарушать прав третьих лиц, урегулировать за свой счет требования, предъявляемые к Заказчику в связи с исполнением настоящего Договора, и возместить Заказчику связанные с такими требованиями расходы и убытки.

4.1.7. Провести гарантийное устранение недостатков в результатах Работ в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения уведомления Заказчика.

4.1.8. Незамедлительно информировать Заказчика в случае выявления нецелесообразности продолжения выполнения Работ.

4.1.9. Не передавать оригиналы или копии документов, полученные от Заказчика, третьим лицам без предварительного письменного согласия Заказчика.

4.1.10. Все работы выполнять с использованием материалов и оборудования Исполнителя. Применяемые материалы должны соответствовать стандартам РФ и иметь сертификаты. Согласовывать с Заказчиком замену материалов и оборудования за 3 (три) дня до начала выполнения Работ.

4.1.11. Вести исполнительную документацию и своевременно предъявлять её Заказчику при сдаче-приёмке работ, составлять акты освидетельствования скрытых работ в случае необходимости, вести другую исполнительную производственную документацию в соответствии с требованиями приказа Ростехнадзора от 26.12.2006 № 1128 (РД-11-02-2006) «Требований к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требований, предъявляемых к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения».

4.1.12. Проводить инструктаж своих работников и привлеченных им третьих лиц по безопасности движения, охране труда, технике безопасности при выполнении Работ, по Правилам безопасности при нахождении на терминале Заказчика (Приложение № 6 к Договору) и обеспечить их соблюдение.

4.1.13. Обеспечить своих работников и привлеченных третьих лиц средствами индивидуальной защиты, необходимыми для проведения работ (спецодеждой, спецобувью, перчатками, сигнальным (светоотражающим) жилетом, защитной каской, защитными очками, респиратором и др.) и не допускать их нахождение на объекте Заказчика без указанных средств индивидуальной защиты).

4.1.14. Обеспечить соблюдение установленных действующим законодательством и Заказчиком норм по охране труда, правил по технике безопасности и пожарной безопасности, электробезопасности и нести полную ответственность за их соблюдение своим персоналом при нахождении на территории Заказчика (третьих лиц) и при выполнении Работ.

4.1.15. Выполнить работы с соблюдением мер безопасности, требований регламента филиала ОАО «ТрансКонтейнер» на Красноярской железной дороге №43 от 08.10.2010г.

4.1.16. Работники Исполнителя и привлекаемые Исполнителем к работам третьи лица, обязаны соблюдать правила пропускного и внутриобъектового режимов установленных на контейнерном терминале.

4.2. Заказчик обязан:

4.2.1. Передавать Исполнителю необходимую для выполнения Работ информацию и документацию.

4.2.2. Оплатить Работы в установленный срок в соответствии с условиями настоящего Договора.

4.2.3. Оплатить фактически произведенные до дня получения Исполнителем уведомления о расторжении настоящего Договора затраты Исполнителя на выполнение Работ по настоящему Договору в случае досрочного расторжения настоящего Договора по инициативе Заказчика.

4.3. Заказчик вправе:

4.3.1. Отказаться от принятия результатов Работ и требовать возмещения убытков в случае, если в результате просрочки сроков выполнения Работ Исполнителем выполнение Работ утратило интерес для Заказчика.

4.3.2. Проверять ход и качество Работ, выполняемых исполнителем, не вмешиваясь в его деятельность.

**5. Ответственность Сторон**

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.2. В случае нарушения сроков выполнения Работ по настоящему Договору Заказчик вправе потребовать от Исполнителя уплаты пени в размере 0,1 (ноль целых одна десятая) % от цены настоящего Договора за каждый день просрочки.

5.3. В случае ненадлежащего выполнения Исполнителем условий настоящего Договора, несоответствия результатов Работ обусловленным Сторонами требованиям Исполнитель уплачивает Заказчику штраф в размере 10 (десяти) % от цены настоящего Договора.

В случае возникновения при этом у Заказчика каких-либо убытков Исполнитель возмещает такие убытки Заказчику в полном объеме.

5.4. Перечисленные в настоящем Договоре санкции могут быть взысканы Заказчиком путем направления Исполнителю заявления о зачете встречных однородных требований и удержания причитающихся сумм неустойки (пени, штрафа) из сумм, подлежащих оплате Исполнителю за выполненные Работы по настоящему Договору. Если Заказчик по какой-либо причине не направит Исполнителю заявления о зачете встречных однородных требований и не удержит сумму неустойки, Исполнитель обязуется уплатить такую сумму по первому письменному требованию Заказчика.

5.5. В случае несоблюдения Исполнителем (его работником или привлеченным им третьим лицом) Правил безопасности при нахождении на терминале Заказчика, Заказчик вправе начислить, а Исполнитель обязан уплатить штраф в размере 10 000 (десять тысяч) рублей за каждое нарушение, а в случае когда несоблюдение Исполнителем (его работником или привлеченным им третьим лицом) вышеназванных правил привело убыткам Заказчика или третьего лица, Заказчик вправе начислить, а Исполнитель обязан оплатить штраф в размере 100 000 (сто тысяч) рублей за каждое событие и возместить в полном объеме причиненные убытки.

Кроме этого, в случае несоблюдения работником Исполнителя или привлеченного им третьего лица, установленных Правил безопасности при нахождении на терминале Заказчика, Заказчик вправе применить к такому работнику персональные санкции, запретив ему вход (въезд) на терминал Заказчика: при разовом нарушении – до одного календарного месяца, при неоднократном нарушении – на постоянной основе. При этом Исполнитель обязуется принять организационные меры и не допускать к выполнению Работ работника, в отношении которого действуют такие персональные санкции.

**6. Обстоятельства непреодолимой силы**

6.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, в том числе объявленной или фактической войной, гражданскими волнениями, эпидемиями, блокадами, эмбарго, пожарами, землетрясениями, наводнениями и другими природными стихийными бедствиями, изданием запретительных актов органов государственной власти.

6.2. Свидетельство, выданное торгово-промышленной палатой или иным компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы.

6.3. Сторона, которая не исполняет свои обязательства вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы, должна не позднее, чем в трехдневный срок известить другую Сторону о таких обстоятельствах и их влиянии на исполнение обязательств по настоящему Договору.

6.4. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 3 (трех) последовательных месяцев, настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, либо в порядке, установленном пунктом 8.3 настоящего Договора.

**7. Разрешение споров**

7.1. Все споры, возникающие при исполнении настоящего Договора, решаются Сторонами путем переговоров, которые могут проводиться, в том числе, путем отправления писем по почте, обмена факсимильными сообщениями.

7.2. Если Стороны не придут к соглашению путем переговоров, все споры рассматриваются в претензионном порядке. Срок рассмотрения претензии – 30 (тридцать) календарных дней с даты получения претензии.

7.3. В случае, если споры не урегулированы Сторонами с помощью переговоров и в претензионном порядке, то они передаются заинтересованной Стороной в Арбитражный суд Красноярского края.

**8. Порядок внесения**

**изменений, дополнений в Договор и его расторжения**

8.1. В настоящий Договор могут быть внесены изменения и дополнения, которые оформляются Сторонами дополнительными соглашениями к настоящему Договору.

8.2. Настоящий Договор может быть досрочно расторгнут по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.

8.3. Настоящий Договор может быть досрочно расторгнут Заказчиком во внесудебном порядке в любой момент путём направления письменного уведомления о расторжении настоящего Договора Исполнителю не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты расторжения настоящего Договора. Настоящий Договор считается расторгнутым с даты, указанной в уведомлении о расторжении. При этом Заказчик обязан оплатить фактические затраты по выполнению Работ, произведенные до даты получения Исполнителем уведомления о расторжении настоящего Договора.

**9. Срок действия Договора**

9.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.

**10. Антикоррупционная оговорка**

10.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или для достижения иных неправомерных целей.

При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора законодательством как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также иные действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии коррупции.

10.2. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений пункта 10.1 настоящего Договора, соответствующая Сторона обязуется уведомить об этом другую Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений пункта 10.1 настоящего Договора другой Стороной, ее аффилированными лицами, работниками или посредниками.

Каналы уведомления Исполнителя о нарушениях каких-либо положений пункта 10.1 настоящего Договора: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, официальный сайт \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Каналы уведомления Заказчика о нарушениях каких-либо положений пункта 10.1 настоящего Договора: 8 (495) 788-17-17, официальный сайт www.trcont.com.

Сторона, получившая уведомление о нарушении каких-либо положений пункта 10.1 настоящего Договора, обязана рассмотреть уведомление и сообщить другой Стороне об итогах его рассмотрения в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты получения письменного уведомления.

10.3. Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по фактам нарушения положений пункта 10.1 настоящего Договора с соблюдением принципов конфиденциальности и применение эффективных мер по предотвращению возможных конфликтных ситуаций. Стороны гарантируют отсутствие негативных последствий как для уведомившей Стороны в целом, так и для конкретных работников уведомившей Стороны, сообщивших о факте нарушений.

10.4. В случае подтверждения факта нарушения одной Стороной положений пункта 10.1 настоящего Договора и/или неполучения другой Стороной информации об итогах рассмотрения уведомления о нарушении в соответствии с пунктом 10.2 настоящего Договора, другая Сторона имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем внесудебном порядке путем направления письменного уведомления не позднее чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты прекращения действия настоящего Договора.

**11. Гарантии и заверения Исполнителя**

11.1. Исполнитель настоящим заверяет Заказчика и гарантирует, что на дату заключения настоящего Договора:

11.1.1. Исполнитель является надлежащим образом созданным юридическим лицом, действующим в соответствии с законодательством Российской Федерации;

11.1.2. Исполнителем соблюдены корпоративные процедуры, необходимые для заключения настоящего Договора, заключение настоящего Договора получило одобрение органов управления Исполнителя;

11.1.3. Настоящий Договор от имени Исполнителя подписан лицом, которое надлежащим образом уполномочено совершать такие действия;

11.1.4. Заключение настоящего Договора и исполнение его условий не нарушит и не приведет к нарушению учредительных документов или какого-либо договора или документа, стороной по которому является Исполнитель, а также любого положения законодательства Российской Федерации;

11.1.5. Не существует каких-либо обстоятельств, которые ограничивают, запрещают исполнение Исполнителем обязательств по настоящему Договору.

**12. Прочие условия**

12.1. Право собственности на результат Работ по настоящему Договору принадлежит Заказчику.

12.2. В случае изменения у какой-либо из Сторон юридического статуса, адреса и банковских реквизитов, она обязана в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня возникновения изменений известить другую Сторону.

12.3. В случае расторжения настоящего Договора (отказа от исполнения настоящего Договора) по причинам, связанным с ненадлежащим выполнением Исполнителем условий настоящего Договора, несоответствием результатов Работ требованиям настоящего Договора, Исполнитель не вправе требовать оплаты, а также обязан вернуть полученные по настоящему Договору денежные средства и возместить убытки Заказчика в течение 7 (семи) календарных дней с даты предъявления Заказчиком соответствующего требования.

12.4. Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемыми частями.

12.5. Исполнитель имеет право привлекать для выполнения Работ по настоящему Договору третьих лиц, при этом ответственность за действия третьих лиц, выполняющих Работы по настоящему Договору Исполнитель несет ответственность как за свои собственные.

12.6. Все вопросы, не предусмотренные настоящим Договором, регулируются законодательством Российской Федерации.

12.7. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую силу, по одному для каждой из Сторон.

12.8. К настоящему Договору прилагаются:

12.8.1. Техническое задание (приложение № 1);

12.8.2. Протокол согласования договорной цены (приложение № 2);

12.8.3. Сметный расчет на выполнение Работ (приложение № 3);

12.8.4. Перечень исполнительной документации (приложение №4);

12.8.5. Акт о полном (частичном) исполнении договора (приложение № 5);

12.8.6. Правила безопасности при нахождении на терминале Заказчика (приложение №6);

12.8.7. Форма акта о приемке выполненных Работ формы КС-2 (приложение №7);

12.8.8. Форма справки о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 (приложение №8).

**13. Юридические адреса и платежные реквизиты Сторон**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Заказчик**  **Публичное акционерное общество**  **«Центр по перевозке грузов в контейнерах «ТрансКонтейнер»** | | **Исполнитель** |
| |  | | --- | | **Юридический адрес**: 125047, город Москва, Оружейный переулок, дом 19  ИНН/КПП 7708591995/997650001  ОКПО 94421386  ОГРН 1067746341024  **Почтовый адрес:**  филиал ПАО «ТрансКонтейнер» на Красноярской железной дороге  660058 г. Красноярск, ул. Деповская, д. 15  ИНН/КПП 7708591995/246043001  ОКПО 70535553  ОГРН 1067746341024  **Банковские реквизиты:**  **Плательщик:**  филиал ПАО «ТрансКонтейнер» на Красноярской железной дороге  р/с 40702810600030003245 в Филиале Банк ВТБ (ПАО) в г. Красноярске г. Красноярск  БИК 040407777  к/с 30101810200000000777  ИНН/КПП 7708591995/246043001  т. (391) 248-00-31  e-mail: [kraszd@trcont.ru](mailto:kraszd@trcont.ru)  Директор филиала  ПАО «ТрансКонтейнер» на Красноярской железной дороге  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Ю.А. Павлов | | | |  | | --- | | **Юридический адрес**:  **Почтовый адрес:**  ИНН/КПП  ОГРН  ОКПО  ОКВЭД  **Банковские реквизиты:**  Р/с  к/с  БИК  тел.:  e-mail:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_ | | |

Приложение № 1

к Договору на выполнение работ

№КРАС-\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

от «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_2019 г.

Техническое задание

Выполняемые Работы, равно как и их результат, должны соответствовать требованиям:

СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»,

СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»,

СП 12-136-2002 «Безопасность труда в строительстве»,

СП 12-135-2003 Свод правил по проектированию и строительству «Безопасность труда в строительстве,

Правил устройства электроустановок (ПУЭ),

Приказа МЧС России от 15 декабря 2002 г. № 583 «Об утверждении и введении в действие Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны» (зарегистрировано в Минюсте России 25 марта 2003 г. № 4317).

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса** | **Единица измерения** | **Количество** |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **Раздел 1. Помещение № 1. УБЕЖИЩЕ.** | | | |
| **Ремонтные работы.** | | | |
| 1 | Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,12 |
| 2 | Демонтаж герметизации противопожарных дверей, ворот, противодымных клапанов, фланцевых соединений воздуховодов, термоуплотнительной лентой ЛТСМ-1 | 100 м | 0,32 |
| 3 | Герметизация противопожарных дверей, ворот, противодымных клапанов, фланцевых соединений воздуховодов, термоуплотнительной лентой ЛТСМ-1 | 100 м | 0,32 |
| 4 | Очистка поверхности щетками | 1 м2 очищаемой поверхности | 8,11 |
| 5 | Обеспыливание поверхности | 1 м2 обеспыливаемой поверхности | 8,11 |
| 6 | Декоративная отделка поверхностей - набивка фриза по трафарету масляная | 100 м2 отделываемой поверхности | 0,02 |
| 7 | Разборка покрытий полов цементных | 100 м2 покрытия | 0,013 |
| 8 | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки | 0,013 |
| 9 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,04 |
| 10 | Смесь штукатурная сухая "Термопал-СР44" | кг | 263,78 |
| 11 | Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,04 |
| 12 | Прочистка вентиляционных каналов | 100 м канала | 0,4 |
| **Демонтажные работы.** | | | |
| 13 | Демонтаж кабеля | 100 м | 4,94 |
| 14 | Демонтаж центробежных вентиляторов весом до 0,4 т | 100 шт. | 0,04 |
| 15 | Ящик с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками «предохранитель-выключатель», или с двумя предохранителями, устанавливаемый на конструкции на полу, на ток до 100 А | 1 шт. | 1 |
| 16 | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на полу, высота и ширина до 1700х1100 мм | 1 шт. | 1 |
| 17 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А | 1 шт. | 3 |
| 18 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 100 А | 1 шт. | 3 |
| 19 | Звонок электрический с кнопкой | 100 компл. | 0,01 |
| 20 | Щиты и пульты, масса до 50 кг | 1 шт. | 4 |
| 21 | Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с ручным приводом диаметром до 250 мм | 1 шт. | 3 |
| 22 | Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с ручным приводом диаметром до 355 мм | 1 шт. | 1 |
| 23 | Механизм исполнительный, масса до 20 кг | 1 шт. | 4 |
| 24 | Установка клапанов противовзрывных площадью до 0,2 м2 | 1 клапан | 1 |
| 25 | Первичный преобразователь уровнемер, устанавливаемый на резервуаре, работающем под давлением до 20 МПа | 1 шт. | 4 |
| **Монтажные работы.** | | | |
| 26 | Смена светильников с лампами накаливания | 100 шт. | 0,27 |
| 27 | Светильник подвесной с полугерметичным корпусом из поликарбоната, с рассеивателем из полиметилметакрилата ЛСП 40-2х40-005 | шт. | 7 |
| 28 | Светильник НСП 11х200-334 подвесной (IP 54) | шт. | 20 |
| 29 | Смена выключателей | 100 шт. | 0,08 |
| 30 | Выключатель одноклавишный для открытой проводки влагопылезащищенный 0-4-IP44-01-6/220 | 10 шт. | 0,08 |
| 31 | Ящик с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками «предохранитель-выключатель», или с двумя предохранителями, устанавливаемый на конструкции на полу, на ток до 100 А | 1 шт. | 1 |
| 32 | Ящик с рубильником: ЯБПВУ-1м 100А | компл. | 1 |
| 33 | Ящик для трубных проводок протяжной или коробка, размер до 200х200 мм | 1 шт. | 12 |
| 34 | Коробка протяжная У 995 | шт. | 12 |
| 35 | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм | 1 шт. | 1 |
| 36 | Щит ЩМП-1 | шт. | 1 |
| 37 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А | 1 шт. | 3 |
| 38 | Выключатель автоматический трёхполюсный: ВА 6629-34 (номинальный ток 16А, 25А) | шт. | 3 |
| 39 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 100 А | 1 шт. | 3 |
| 40 | Выключатель автоматический трёхполюсный: ВА 6629-34 (номинальный ток 50А, 63А) | шт. | 3 |
| 41 | Ремонт магнитных пускателей | 100 шт. | 0,04 |
| 42 | Пускатель магнитный 3 величины: ПМЛ 3630 380В | шт. | 4 |
| 43 | Установка фильтров для очистки газа от механических примесей диаметром до 200 мм | 1 фильтр | 4 |
| 44 | Фильтр-поглотитель ФПУ-200 | шт. | 4 |
| 45 | Световые настенные указатели | 100 шт. | 0,14 |
| 46 | Указатель световой со светодиодами и аккумулятором, тип ДБО 02-1-005 | шт. | 10 |
| 47 | Звонок электрический с кнопкой | 100 компл. | 0,01 |
| 48 | Звонок | шт. | 1 |
| 49 | Щиты и пульты, масса до 50 кг | 1 шт. | 4 |
| 50 | Смена задвижек диаметром 50 мм | 100 шт. | 0,01 |
| 51 | Смена задвижек диаметром 100 мм | 100 шт. | 0,01 |
| 52 | Установка вентиляторов крышных массой до 0,4 т | 1 вентилятор | 4 |
| 53 | Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с ручным приводом диаметром до 250 мм | 1 шт. | 3 |
| 54 | Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с ручным приводом диаметром до 355 мм | 1 шт. | 1 |
| 55 | Механизм исполнительный, масса до 20 кг | 1 шт. | 4 |
| 56 | Установка клапанов противовзрывных площадью до 0,2 м2 | 1 клапан | 1 |
| 57 | Установка баков расширительных круглых и прямоугольных вместимостью 4 м3 | 1 бак | 4 |
| 58 | Бак из нержавеющей стали с обрешеткой | шт. | 4 |
| 59 | Первичный преобразователь уровнемер, устанавливаемый на резервуаре, работающем под давлением до 20 МПа | 1 шт. | 4 |
| **Монтаж электропроводки.** | | | |
| 60 | Трубы стальные или полиэтиленовые для монтажа кабельных трасс диаметром до 50 мм в горизонтальных выработках или под люками | 100 м | 1,4 |
| 61 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой оцинкованные легкие, диаметр условного прохода 32 мм, толщина стенки 2,8 мм | м | 75 |
| 62 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой оцинкованные легкие, диаметр условного прохода 25 мм, толщина стенки 2,8 мм | м | 65 |
| 63 | Короб металлический по стенам и потолкам, длина 3 м | 100 м | 0,08 |
| 64 | Лоток металлический перфорированный размером 50х50 мм, с крышкой | м | 8 |
| 65 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2 | 100 м | 4,12 |
| 66 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2 | 100 м | 0,78 |
| 67 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 150 мм2 | 100 м | 0,16 |
| 68 | Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки АВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 6 мм2 | 1000 м | 0,078 |
| 69 | Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки АВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 25 мм2 | 1000 м | 0,016 |
| 70 | Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки АВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 4 мм2 | 1000 м | 0,412 |

|  |  |
| --- | --- |
| от Заказчика:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Ю.А. Павлов  м.п. | от Исполнителя:  \_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  м.п. |

Приложение № 2

к Договору на выполнение работ

№КРАС-\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

от «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_2019 г.

Протокол

согласования договорной цены

Мы, нижеподписавшиеся, директор филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на Красноярской железной дороге Павлов Юрий Александрович от лица Заказчика, с одной стороны, и \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от лица Исполнителя, с другой стороны, удостоверяем, что Сторонами достигнуто соглашение о величине договорной цены Работ по настоящему Договору в размере \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ рублей. В том числе НДС (20%) \_\_\_\_\_\_(\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) рублей.

|  |  |
| --- | --- |
| от Заказчика:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Ю.А. Павлов  м.п. | от Исполнителя:  \_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  м.п. |

Приложение № 3

к Договору на выполнение работ

№КРАС-\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

от «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_2019 г.

Сметный расчет на выполнение работ

|  |  |
| --- | --- |
| от Заказчика:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Ю.А. Павлов  м.п. | от Исполнителя:  \_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  м.п. |

Приложение № 4

к Договору на выполнение работ

№КРАС-\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

от «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_2019 г.

Перечень исполнительной документации

* + 1. Акт на выполненные скрытые работы;
    2. Паспорта и сертификаты соответствия на используемые материалы (заверенные копии).
    3. Общий журнал работ формы №КС-6.

|  |  |
| --- | --- |
| от Заказчика:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Ю.А. Павлов  м.п. | от Исполнителя:  \_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  м.п. |

Приложение № 5

к Договору на выполнение работ

№КРАС-\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

от «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_2019 г.

**Акт о полном (частичном) исполнении договора**

**(не является первичным учетным документом)**

(ПРИМЕРНАЯ ФОРМА)

г. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ « » \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 201\_\_ г.

Мы, нижеподписавшиеся,\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(должность, ФИО)* от лица Заказчика и

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(должность, ФИО)* от лица Исполнителянастоящим подтверждаем следующее:

По договору от « » \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 201\_\_ г., заключенному по результатам проведения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(открытого конкурса, запроса предложений, запроса котировок цен, размещения оферты)* № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**за период с « » \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_201\_\_ г. по « » \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 201\_\_ г.**

1) Исполнителем исполнены обязательства по \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(поставке товаров, выполнению работ, оказанию услуг)* на \_\_\_\_\_\_\_\_ руб. (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_рублей \_\_ копеек);

2) Заказчиком исполнены обязательства по оплате \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг)* на \_\_\_\_\_\_\_ руб. (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ рублей \_\_ копеек);

3) ИТОГО обоюдное исполнение сторонами взятых на себя обязательств за отчетный период составило \_\_\_\_\_\_\_\_ руб. (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_рублей \_\_ копеек);

4) Стороны не имеют взаимных претензий в части исполненных обязательств.

***Справочно:***

Обоюдное исполнение сторонами взятых на себя обязательств по Договору с даты подписания договора составило \_\_\_\_\_\_\_\_ руб. (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_рублей \_\_ копеек).

|  |  |
| --- | --- |
| от Заказчика:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Ю.А. Павлов  м.п. | от Исполнителя:  \_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  м.п. |

Приложение № 6

к Договору на выполнение работ

№КРАС-\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

от «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_2019 г.

Правила безопасности

при нахождении на терминале Заказчика

1. Лица, находящиеся на терминале Заказчика, обязаны знать и соблюдать установленные правила поведения на опасном производственном объекте, требования по технике безопасности и охране труда, пожарной и экологической безопасности.

2. На терминале Заказчика и в пределах прилегающих к нему технологических зон необходимо:

2.1. осуществлять движение, соблюдая правила дорожного движения и руководствуясь схемой движения Транспортных средств, а также знаками / указателями дорожного движения и разметки;

2.2. осуществлять движение Транспортного средства между зонами хранения контейнеров только посередине проездов в соответствии с разметкой, не приближаясь к рядам контейнеров;

2.3. соблюдать предельную осторожность, уступать дорогу погрузочно-разгрузочной технике;

2.4. выполнять указания работников охранных агентств (охранников) и уполномоченных работников Заказчика о режиме движения;

2.5. осуществлять начало движения Транспортного средства только после разрешения приемосдатчика или охранника;

2.6. заглушить двигатель на время погрузо-разгрузочных работ, поставить Транспортное средство на ручной тормоз, покинуть кабину Транспортного средства и находиться в безопасном месте, в зоне видимости водителя / механизатора погрузочно-разгрузочной техники в сигнальном (светоотражающем) жилете и защитной каске.

3. На терминале Заказчика и в пределах прилегающих к нему технологических зон запрещается:

3.1. самовольный проход / проезд через КПП, а также нахождение на терминале Заказчика без разрешения;

3.2. провоз на территорию терминала Заказчика пассажиров, не имеющих пропусков, оформленных надлежащим образом;

3.3. нахождение на терминале Заказчика без сигнального (светоотражающего) жилета, защитной каски, а при необходимости иных средств индивидуальной защиты (СИЗ) в исправном состоянии;

3.4. нарушение схемы маршрутов прохода и проезда по терминалу Заказчика;

3.5. превышение скоростного режима;

3.6. обгон и выезд на полосу встречного движения;

3.7. создание помех прочим участникам дорожного движения, а также перемещению погрузо-разгрузочной техники;

3.8. въезд в зоны погрузки / выгрузки без полученного на то разрешения;

3.9. нахождение в зоне проведения Работ лицам, не имеющим отношения к производственному процессу;

3.10. нахождение ближе 10 (десяти) метров от работающей техники и вне зоны видимости водителя / механизатора техники;

3.11. нахождение под перемещаемым грузом;

3.12. приближение к Транспортному средству и занятие места водителя до завершения погрузочно-разгрузочных работ;

3.13. оставление Транспортного средства на длительное время;

3.14. занятие для стоянки автотранспорта проездов, переездов и мест складирования груза;

3.15. производство любых ремонтных, а также сварочных и иных работ с применением открытого огня / пламени;

3.16. пользование переносными газовыми плитами для подогрева пищи и обогрева, а также разведение открытого огня;

3.17. нахождение в состоянии алкогольного, наркотического, токсического опьянения, а также в болезненном состоянии или в состоянии такой степени утомления, которая может повлиять на личную безопасность и безопасность окружающих;

3.18. курение в неустановленных местах, не обозначенных знаком «место для курения»;

3.19. выброс в непредусмотренных местах мусора, отходов и пр.

|  |  |
| --- | --- |
| от Заказчика:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Ю.А. Павлов  м.п. | от Исполнителя:  \_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  м.п. |

Приложение № 7

к Договору на выполнение работ

№КРАС-\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

от «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_2019 г.

Форма акта о приемке выполненных Работ формы КС-2 предлагается Исполнителем до подписания Договора на согласование с Заказчиком.

Приложение № 8

к Договору на выполнение работ

№КРАС-\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

от «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_2019 г.

Форма справки о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 предлагается Исполнителем до подписания Договора на согласование с Заказчиком.

**2.** Изложить п. 6, 7 Раздела 5 Информационной карты документации о закупке у субъектов малого и среднего предпринимательства в следующей редакции:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **6.** | **Место, дата начала и окончания срока подачи Заявок** | Заявки принимаются через ЭТП, информация по которой указана в пункте 4 Информационной карты с даты опубликования извещения о проведении Открытого конкурса и до «20» июля 2019 г. 17 часов 00 минут местного времени. |
| **7.** | **Место, дата и время открытия доступа к Заявкам** | Открытие доступа к Заявкам состоится автоматически в Программно-аппаратном средстве ЭТП в момент окончания срока для подачи Заявок, не позднее «20» июля 2019 г. 17 часов 00 минут местного времени. |

**3.** Изложить п. 5, 7 Извещения о проведении открытого конкурса в электронной форме в следующей редакции:

**5. Информация документации о закупке:**

Срок предоставления документации о закупке:  
с «28» июня 2019 г. по «20» июля 2019 г.

**7. Информация о порядке проведения закупки:**

Дата и время окончания подачи комплекта документов и предложений претендентов на участие в Открытом конкурсе (далее – Заявки), а также **открытие доступа к Заявкам** (вскрытие) производится на электронной торговой площадке акционерного общества «Российский аукционный дом» (АО «РАД») (<https://msp.lot-online.ru>) автоматически (по местному времени Организатора):

«20» июля 2019 г. 17 часов 00 минут местного времени.   
Место: электронная торговая площадка акционерного общества «Российский аукционный дом» (АО «РАД») (<https://msp.lot-online.ru>) (далее – ЭТП).