**ПАО «ТрансКонтейнер»**

125047, Москва, Оружейный пер., д. 19

телефон: +7 (495) 788-17-17

факс: +7 (499) 262-75-78

e-mail: trcont@trcont.com, www.trcont.com

 19.10.2020 № б/н .

**Разъяснения к документации о закупке открытого конкурса в электронной форме № ОКэ-ЦКПРТ-20-0059 по предмету закупки «Монтажные и пуско-наладочные работы с поставкой оборудования для создания комплекса спутникового мониторинга автотранспортных средств, погрузчиков, автомобильных заправочных станций и дизель-генераторных установок ПАО «ТрансКонтейнер», а так же на его последующее сопровождение» (Открытый конкурс)**

**Вопрос № 1:**

 В таблице финансово-коммерческого предложения (Приложение №3) необходимо отразить стоимость товаров, монтажа, пуско-наладочных работ.

 По объему товара, выполнения работ из Технического задания

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование | Количество, шт. |
| Установка бортового компьютера (БК) | 329 |
| Подключение установленного оборудования | 32 |
| Установка устройств контроля CAN шины | 150 |
| Установка и тарировка датчика уровня топлива до 1м. | 318 |
| Установка и тарировка датчика уровня топлива 2 метра на резервуар | 5 |
| Тарировка ранее установленного датчика уровня топлива | 32 |
| Слесарные работы | 160 |
| Интеграция с 1С УХ, АС УЭООС (на базе 1С): передача пробега, наработки, расхода топлива за период в 1 форму/отчёт | 14 |
| Абонентское обслуживание 12 мес. | 353 |

для одной единицы объекта оснащения возможно поставка и монтаж нескольких видов товаров, бортового компьютера, CAN-шины, датчика уровня топлива.

 В финансово-коммерческом предложении (Приложение №3) нет видов товаров, по которым необходимы поставка и монтаж для объектов оснащения.

 Просим разъяснить, на которые из объектов в финансово-коммерческом предложении необходимо поставить те или иные виды товаров, выполнить работы, согласно объемов товаров в техническом задании. То есть разъяснить объекты оснащения, у которых оборудование уже установлено (32 шт.), у которых необходимо произвести установку устройств CAN-шины (150 шт.), датчиков уровня топлива (318 шт.) и датчиков уровня топлива для резервуаров (5 шт.)

 Также по техническому заданию объем работ может изменятся Заказчиком как большую, так и в меньшую сторону.

 В Приложении №3 нет стоимости для тех или иных товаров, а только общая стоимость для объекта оснащения. Таким образом при уменьшении или увеличении объема того или иного товара невозможно будет корректировать стоимость оснащения объекта.

 Цена договора по поставке товара, монтажных и пуско-наладочных работ зависит от необходимого объема товара, монтажных и пуско-наладочных работ. И при уменьшении или увеличении объема того или иного товара, чтобы не превышать цену договора необходимо стоимость по видам товаров относительно финансово-коммерческого предложения.

 Финансово-коммерческое предложение (Приложение №3) не соответствует спецификации Приложению №1 к Договору.

**Ответ № 1:**

 Заказчиком принято решение о внесении в документацию о закупке изменений. Сроки проведения Открытого конкурса переносятся.

Заместитель председателя

постоянной рабочей группы

Конкурсной комиссии аппарата управления                                             А.Е. Курицын