|  |  |
| --- | --- |
| **Филиал ПАО «ТрансКонтейнер»** **на Красноярской железной дороге**660058, г. Красноярск, ул. Деповская, д.15тел. (391) 248-00-31e-mail: kraszd@trcont.ru [www.trcont.com](http://www.trcont.com) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |
|  |

**ВНИМАНИЕ!**

**Филиал ПАО «ТрансКонтейнер» на Красноярской железной дороге информирует о внесении изменений в документацию о закупке по открытому конкурсу в электронной форме № ОКэ-НКПКРАСН-20-0005**

**по предмету закупки «Поставка кабеля для кранов козловых электрических КК-Кнт 45-42/5,5/10-12,5-А6, У1 (инв. №№ 012/03/00000684; 012/03/00000687) для нужд филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на Красноярской железной дороге» (далее – Открытый конкурс).**

1. В документации о закупке изложить подпункт 4.6.1. Раздела 4 «Техническое задание» в следующей редакции:

«4.6.1. Срок гарантии качества на поставленный Товар должен составлять не менее 24 (двадцати четырех) месяцев с даты подписания сторонами товарной накладной (по форме приложения №2 к Договору) или универсального передаточного документа (далее – УПД).»

2. В документации о закупке изложить подпункт 4.7.1. Раздела 4 «Техническое задание» в следующей редакции:

«4.7.1. Поставка Товара осуществляется силами и за счет средств Поставщика. Датой поставки Товара считается дата подписания сторонами товарной накладной (по форме приложения №2 к Договору) или УПД.»

3. В документации о закупке изложить подпункт 4.7.2. Раздела 4 «Техническое задание» в следующей редакции:

«4.7.2. Условия и порядок приемки Товара:

Приемка Товара осуществляется представителями Поставщика и Покупателя (с 9-00 до 16-00 местного времени в рабочие дни).

Представители сторон перед приемкой поставленного Товара предъявляют следующие документы:

1) документ, удостоверяющий личность представителя Поставщика и Покупателя;

2) доверенность на представителя Поставщика и Покупателя, оформленную надлежащим образом.

Поставщик передает Покупателю одновременно с передачей Товара на территории Покупателя подписанную со своей стороны товарную накладную (по форме приложения №2 к Договору) или УПД, а также счет-фактуру и счет.

При приемке Товара представитель Покупателя осуществляет его проверку на целостность упаковки, соответствие маркировки на упаковке (на Товаре), количество, качество в соответствии с условиями договора, а также наличие иных сопровождающих документов при их наличии (сертификатов, деклараций – качества, соответствия, прочие).

В случае выявления в ходе осуществления приемки Товара несоответствия Товара условиям договора, сторонами составляется акт с перечнем недостатков и со сроками их устранения за счет Поставщика.»

4. В документации о закупке изложить подпункт 4.10.3. Раздела 4 «Техническое задание» в следующей редакции:

«4.10.3. Окончательный расчет по Договору производится Покупателем в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания сторонами товарной накладной (по форме приложения №2 к договору) или УПД, на основании оригинала счета, счета-фактуры Поставщика.»

5. В разделе 5 «Информационная карта» документации о закупке:

5.1. изложить пункт 6, 7, 8 в следующей редакции:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **6.** | **Место, дата начала и окончания срока подачи Заявок** | Заявки принимаются через ЭТП, информация по которой указана в пункте 4 Информационной карты с даты опубликования извещения о проведении Открытого конкурса и до «27» мая 2020 г. 16 час. 00 мин. местного времени. |
| **7.** | **Место, дата и время открытия доступа к Заявкам** | Открытие доступа к Заявкам состоится автоматически в Программно-аппаратном средстве ЭТП в момент окончания срока для подачи Заявок, не позднее «27» мая 2020 г. 16 час. 00 мин. местного времени. |
| **8.** | **Рассмотрение, оценка и сопоставление Заявок** | Рассмотрение, оценка и сопоставление Заявок состоится «01» июня 2020 г. 10 час. 00 мин. местного времени по адресу, указанному в пункте 2 Информационной карты. |

5.2. изложить пункт 11 в следующей редакции:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **11.** | **Форма, сроки и порядок оплаты за поставку товаров, выполнения работ, оказания услуг** | Оплата Товара производится по безналичному расчету.Предусмотрено авансирование поставки Товара. Оплата поставки Товара производится Покупателем авансовым платежом в размере не более 50 (пятидесяти) % от цены Договора в течение 14 (четырнадцати) календарных дней с даты его подписания Сторонами и на основании выставленного счета Поставщика.Окончательный расчет по Договору производится Покупателем в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания сторонами товарной накладной (по форме приложения №2 к договору) или УПД, на основании оригинала счета, счета-фактуры Поставщика.Датой оплаты является дата списания денежных средств с расчетного счета Покупателя. |

5.3. изложить пункт 13 в следующей редакции:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **13.** | **Срок (период), условия и место поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг** | **Срок поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг и т.д.:** Срок поставки Товара должен быть не более 30 (тридцати) календарных дней с даты заключения договора.**Место поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг и т.д.:** Российская Федерация, 660031, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Рязанская, д. 12 (контейнерный терминал Базаиха) |

5.4. изложить подпункт 2.6. пункта 17 в следующей редакции:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **17.** | **Требования, предъявляемые к претендентам и Заявке на участие в Открытом конкурсе**  | * 1. заверенные претендентом копии документов, подтверждающих соответствие заявленных технических характеристик (свойств) Товара, требованиям, установленным Техническим заданием документации о закупке, а именно каталог продукции официального производителя Товара (изданный на русском языке).

В случае отсутствия в каталоге продукции необходимой информации подтверждающей соответствие заявленных претендентом технических характеристик (свойств) Товара, претендент должен предоставить такую информацию в технической спецификации (оформленной на русском языке) от официального производителя Товара, заверенной его подписью и печатью; |

6. Приложение № 4 к документации о закупке «Проект договора» дополнить:

6.1. подпунктом 2.6. в следующей редакции:

«2.6. Стороны вправе в рамках Договора оформлять в электронной форме документы с применением усиленной квалифицированной электронной подписи (далее - «квалифицированная электронная подпись»).

Указанные в настоящем разделе документы могут быть оформлены либо в электронной форме, либо на бумажном носителе.

При оформлении документов в электронной форме с применением квалифицированной электронной подписи должны соблюдаться требования, предусмотренные приложением № 3 к настоящему Договору.

При этом каждая из Сторон признает, что электронные документы, подписанные квалифицированной электронной подписью каждой из Сторон, равнозначны документам на бумажных носителях, подписанным собственноручной подписью Стороны и заверенным печатью Стороны.

Сторона, использующая ключ квалифицированной электронной подписи, обязана соблюдать его конфиденциальность.

Каждая из Сторон принимает на себя исполнение всех обязательств, вытекающих из электронных документов, подписанных квалифицированной электронной подписью.»

6.2. подпунктом 15.6.3. в следующей редакции:

«15.6.3. Перечень и формат электронных документов (приложение №3).»

6.3. Приложением №3 в следующей редакции:

Приложение №3

к договору поставки №КРАС-\_\_\_\_\_\_\_\_\_

от «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_г.

Перечень и формат электронных документов

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование электронного документа | Формат электронного документа |
| 1 | Товарная накладная ТОРГ 12Универсальный передаточный документ (УПД) | XML, утв. Приказом ФНС России от 19.12.2019 №ММВ-7-15/820@ с уточнениямиС обязательным заполнением в группе «ИнфоПолФХЖ 1»:1. элемента «ТекстИнф»:в поле «Идентиф» указать «КодБЕ»в поле «Значен» указать «N362»2. элемента «ОснПер»:в поле «НаимОсн» указать «Договор» в поле «НомерОсн» указать «(номер договора)» в поле «ДатаОсн» указать «(дата договора)» |
| 2 | Счет-фактура | XML, утв. Приказом ФНС России от 19.12.2019 №ММВ-7-15/820@ с уточнениями |
| 3 | Универсальный корректировочный документ, корректировочная счет-фактура | XML, утв. Приказом ФНС России от 19.12.2019 №ММВ-7-15/820@ с уточнениями |

**ПОДПИСИ СТОРОН**

|  |  |
| --- | --- |
| Покупатель:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Ю.А. Павловм.п. | Поставщик:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_м.п. |

7. В разделе 4 «Техническое задание» документации о закупке:

7.1. изложить часть 4 подпункта 4.2.1. в следующей редакции:

«4) Род применяемого электрического тока, напряжение и число фаз в силовой электроцепи крана – переменный, 380В (50Гц), три фазы.

Максимальная величина рабочего (номинального) напряжения для кабеля: не менее 1 kВ. Испытательное напряжение: не менее 3,5 kВ.

При эксплуатации кабель должен выдерживать нагрузку от электропотребителей без потери функциональных и качественных характеристик, при установленной суммарной мощности электродвигателей крана, кВт – 398,27.»;

7.2. изложить часть 8.3 подпункта 4.2.1. в следующей редакции:

«8.3) Рабочая температура среды эксплуатации для мобильного (подвижного) состояния кабеля (минимальное/максимальное значение), °С – от

-50 до +40;

Кабель должен без ограничений обеспечивать работоспособное состояние при его многократных изгибах и скручиваниях с одновременной нагрузкой (токовой и тяговой) при минимальном/максимальном значении рабочей температуры среды эксплуатации.»

7.3. изложить подпункт 4.2.2. в следующей редакции:

«4.2.2. Поставляемый Товар должен быть новым (не бывшим в эксплуатации и в ремонте, в том числе, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства, также не бывшим выставочным образцом).»

7.4. изложить пункт 4.9. в следующей редакции:

**«4.9.** **Срок поставки Товара**

Срок поставки Товара должен быть не более 30 (тридцати) календарных дней с даты заключения договора.»

8. В Приложении № 5 к документации о закупке «Техническое предложение (технические характеристики (свойства) Товара)» пункт 1, 10 и 14 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кабель \_\_\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Кабель предназначен для двусторонней намотки на реверсивный кабельный барабан крана | - | *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**(да/нет)* |
| 10 | Максимальная величина рабочего (номинального) напряжения | кВ | \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_\_\_\_\_ ) (прописью) |
| 14 |  | Рабочая температура среды эксплуатации для мобильного (подвижного) состояния кабеля (минимальное/максимальное значение) | °°С |  - максимальная + \_\_\_\_;- минимальная - \_\_\_\_. |

9. В извещении о проведении открытого конкурса в электронной форме № ОКэ-НКПКРАСН-20-0005:

*9.1. вместо текста:*

**Информация о порядке проведения закупки:**

Дата и время окончания подачи комплекта документов и предложений претендентов на участие в Открытом конкурсе (далее – Заявки), а также **открытие доступа к Заявкам** (вскрытие) производится на электронной торговой площадке ОТС-тендер автоматически (по местному времени Организатора):

«20» мая 2020 г. 09 час. 30 мин.

Место: электронная торговая площадка ОТС-тендер ([www.otc.ru](http://otc.ru/)).

**Рассмотрение, оценка и сопоставление Заявок:**

«25» мая 2020 г. 10 час. 00 мин.

Место: Российская Федерация, 660058, г. Красноярск, ул. Деповская, д. 15

Информация о ходе рассмотрения Заявок не подлежит разглашению.

*9.2. указать:*

**Информация о порядке проведения закупки:**

Дата и время окончания подачи комплекта документов и предложений претендентов на участие в Открытом конкурсе (далее – Заявки), а также **открытие доступа к Заявкам** (вскрытие) производится на электронной торговой площадке ОТС-тендер автоматически (по местному времени Организатора):

«27» мая 2020 г. 16 час. 00 мин.

Место: электронная торговая площадка ОТС-тендер ([www.otc.ru](http://otc.ru/)).

**Рассмотрение, оценка и сопоставление Заявок:**

«01» июня 2020 г. 10 час. 00 мин.

Место: Российская Федерация, 660058, г. Красноярск, ул. Деповская, д. 15

Информация о ходе рассмотрения Заявок не подлежит разглашению.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Заместитель председателяКонкурсной комиссиифилиала ПАО «ТрансКонтейнер»на Красноярской железной дороге |  | Ю.В. Янко |