Филиал ПАО «ТрансКонтейнер» 
на Горьковской железной дороге

603116, г. Нижний Новгород,

ул. Московское шоссе, д. 17а

телефон:  (831)248-42-53, факс: (831)275-46-50,

e-mail: gzd@trcont.com, www.trcont.com

23.07.2021                   №   б/н      .

Ответ на запрос разъяснений.

В ответ на Ваше обращение сообщаю следующее,

1. Просим предоставить подробную информацию о видах и объемах строительно-монтажных работ с предоставлением локального сметного расчета, дефектной ведомости, ведомости объемов работ (при их наличии).

До 31.07.2021 г. в конкурсную документацию будут внесены изменения в части объемов выполнения работ и приложен проект.

2. Площадь выполнения работ составляет 6 616 м2 или 25 020 м2? В разделе «Содержание работ» Технического задания указаны две площади.

Площадь выполнения работ будет уточнена в рамках корректировки конкурсной документации.

3. На какое основание должен укладываться терминальный камень, указанный в техническом задании?

Основание под брусчатку будет уточнено в рамках внесения изменений в конкурсную документацию.

4. Заказчик в рамках проведения работ предоставляет в качестве давальческих материалов только терминальный камень или еще какие-либо материалы?

Заказчик предоставляет только терминальный камень.

Председатель ПРГ филиала

ПАО «ТрансКонтейнер» на

Горьковской железной дороге						А.А. Кирпичников