УТВЕРЖДАЮ:

Председатель Конкурсной комиссии  Уральского филиала ПАО «ТрансКонтейнер»

____________________

Андрей Алексеевич Кривошапкин

«06» сентября 2021 года

ДОКУМЕНТАЦИЯ О ЗАКУПКЕ

# Раздел 1. Общие положения

  - Общие положения

    - Публичное акционерное общество «Центр по перевозке грузов в контейнерах «ТрансКонтейнер» (ПАО «ТрансКонтейнер») в лице Уральского филиала ПАО «ТрансКонтейнер» (далее – Заказчик), руководствуясь Положением о закупках ПАО «ТрансКонтейнер», утвержденным решением совета директоров ПАО «ТрансКонтейнер» от 12 августа 2021 г. (далее – Положение о закупках), проводит Открытый конкурс в электронной форме № ОКэ-СВЕРД-21-0021 по предмету закупки «Выполнение проектно-изыскательских работ по реконструкции контейнерного терминала Блочная Уральского филиала ПАО «ТрансКонтейнер» со строительством нового АБК, расположенного по адресу: г. Пермь, ул. Докучаева, дом № 60» (далее – Открытый конкурс).

    - Информация об организаторе Открытого конкурса указана в пункте 2 раздела 5. «Информационная карта» настоящей документации о закупке (далее – Информационная карта).

    - Дата опубликования настоящей документации о закупке указана в пункте 6 Информационной карты.

    - Настоящая документация о закупке, изменения к настоящей документации о закупке, протоколы, оформляемые в ходе проведения Открытого конкурса, и иная информация об Открытом конкурсе публикуется в средствах массовой информации (далее – СМИ), указанных в пункте 4 Информационной карты.

    - Наименование, количество, объем, характеристики, требования к поставке товаров, выполнению работ, оказанию услуг, места их поставки, выполнения, оказания, а также информация о начальной (максимальной) цене договора, состав, количественные и качественные характеристики товаров, работ и услуг, сроки поставки товаров, выполнения работ или оказания услуг, количество лотов, порядок, сроки размещения настоящей документации о закупке и другие условия закупки, указаны в разделе 4. «Техническое задание» настоящей документации о закупке (далее – Техническое задание) и Информационной карте.

    - По всем вопросам, не урегулированным настоящей документацией о закупке, необходимо руководствоваться Положением о закупках. В случае противоречия положений настоящей документации о закупке и Положения о закупках необходимо руководствоваться Положением о закупках.

    - Дата рассмотрения, оценки и сопоставления предложений претендентов и представленных комплектов документов с предложениями претендентов на участие в Открытом конкурсе (далее – Заявки) указана в пункте 8 Информационной карты.

    - Участником в Открытом конкурсе признается любое юридическое лицо, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, или физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, или несколько юридических и/или физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки.

    - В настоящей документации о закупке используются следующие определения (разновидности) участника Открытого конкурса:

- претендент – участник Открытого конкурса, который получил в установленном порядке всю необходимую документацию о закупке, имеющий намерения подать или подавший Заявку на участие в Открытом конкурсе;

- участник Открытого конкурса (допущенный участник) – претендент, своевременно и по установленной форме подавший Заявку на участие в Открытом конкурсе, чья Заявка соответствует установленным в документации о закупке требованиям, признанный Конкурсной комиссией соответствующим установленным в документации о закупке обязательным и квалификационным требованиям, и допущенный Конкурсной комиссией к участию в Открытом конкурсе.

    - Для участия в Открытом конкурсе претендент должен:

- быть правомочным на предоставление Заявки и представить Заявку, соответствующую требованиям настоящей документации о закупке;

- удовлетворять требованиям, изложенным в настоящей документации о закупке;

- быть зарегистрированным на электронной торговой площадке, в том числе получить аккредитацию участника в соответствии с правилами, условиями и порядком регистрации, аттестации, установленными на соответствующей электронной торговой площадке, указанной в пункте 4 Информационной карты.

    - Заявки рассматриваются как обязательства участников. ПАО «ТрансКонтейнер» вправе требовать от допущенного участника, с которым принято решение заключить договор по итогам Открытого конкурса, заключения договора на условиях, предложенных в его Заявке. Для всех участников Открытого конкурса устанавливаются единые требования с учетом случаев, предусмотренных подпунктами 1.1.21, 1.1.22, 1.1.23, 2.3.2 настоящей документации о закупке.

    - Решение о допуске претендентов к участию в Открытом конкурсе на основании предложения Организатора принимает Конкурсная комиссия (пункт 3 Информационной карты) в порядке, определенном настоящей документацией о закупке и Положением о закупках.

    - Конкурсная комиссия вправе на основании информации о несоответствии участника Открытого конкурса установленным настоящей документацией о закупке требованиям, полученной из любых официальных источников, использование которых не противоречит законодательству Российской Федерации, не допустить претендента на участие в Открытом конкурсе или отстранить участника Открытого конкурса от участия в Открытом конкурсе на любом этапе его проведения.

    - Участник несет все расходы и убытки, связанные с подготовкой и подачей своей Заявки. Заказчик/Организатор не несут никакой ответственности по расходам и убыткам, понесенными претендентами в связи с их участием в Открытом конкурсе.

    - Под оператором электронной площадки понимается являющееся коммерческой организацией юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации, владеющее электронной площадкой, в том числе необходимыми для ее функционирования оборудованием и программно-техническими средствами (далее - Программно-аппаратные средства), и обеспечивающее проведение конкурентных закупок в электронной форме. Функционирование электронной площадки осуществляется в соответствии с правилами, действующими на электронной площадке, и соглашением, заключенным между Заказчиком и оператором электронной площадки, с учетом законодательства Российской Федерации.

    - Документы, подписанные усиленной квалифицированной электронной подписью (далее – ЭП) претендента закупки (лица, имеющего право действовать от имени претендента закупки), именуемые в дальнейшем электронные документы, признаются документами, подписанными собственноручной подписью претендента Открытого конкурса (лица, имеющего право действовать от имени претендента). Наличие подписи ЭП участника закупки подтверждает, что подписанный документ отправлен от имени участника закупки и является точной цифровой копией документа-оригинала подписанного и заверенного в необходимых случаях печатью. Оформление и применение ЭП регулируется в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 06 апреля 2011 года № 63–ФЗ «Об электронной подписи» и принятыми в соответствии с этим законом нормативно-правовыми актами.

    - Претендент на участие в Открытом конкурсе, должен в указанные сроки и на условиях, изложенных в пункте 7 Информационной карты, подать Заявку в форме электронного документа через оператора электронной торговой площадки, указанной в пункте 4 Информационной карты, в порядке, предусмотренном правилами и регламентом работы электронной торговой площадки (далее – ЭТП). Правила регистрации претендента на участие в Открытом конкурсе на ЭТП, аккредитация претендента на участие в Открытом конкурсе на ЭТП, правила проведения процедур Открытого конкурса (в том числе подачи Заявки), помимо настоящей документации о закупке, определяются также инструкциями, регламентом и другими правилами работы ЭТП (https://otc.ru/documents).

    - Заказчик/Организатор Открытого конкурса вправе отказаться от его проведения по одному и более предмету (лоту) в любой момент до заключения договора.

Решение об отказе от проведения Открытого конкурса размещается в соответствии с пунктом 4 Информационной карты в день принятия такого решения. При этом ПАО «ТрансКонтейнер» не будет нести никакой ответственности перед любыми физическими и юридическими лицами, которым такое действие может принести убытки.

    - Протоколы, оформляемые в ходе проведения Открытого конкурса, размещаются в порядке, предусмотренном настоящей документацией о закупке, не позднее 3 (трех) дней с даты их подписания в соответствии с пунктом 4 Информационной карты.

Сроки подготовки, согласования и подписания протоколов, оформляемых в процессе проведения настоящего Открытого конкурса, не могут превышать 7 (семь) рабочих дней с даты проведения соответствующего этапа Открытого конкурса.

В исключительных случаях, например: при значительном (более 6) количестве Заявок на участие в Открытом конкурсе, при направлении, в случаях, предусмотренных настоящей документацией о закупке и Положением о закупках, запросов в адреса претендентов, участников, органов государственной власти, государственных учреждений, юридических и физических лиц, индивидуальных предпринимателей, срок подписания протоколов может быть увеличен. В каждом случае увеличения сроков подписания протоколов соответствующая информация с указанием планируемого срока подписания протокола размещается в порядке, предусмотренном настоящей документацией о закупке, не позднее 3 (трех) дней с даты истечения установленного в настоящем пункте срока подписания протокола.

    - В случае участия нескольких лиц на стороне одного претендента соответствующая информация должна быть указана в Заявке, оформленной в соответствии с приложением № 1 к настоящей документации о закупке. Если соответствующая информация не указана в Заявке, претендент считается подавшим Заявку от своего имени и действующим в своих интересах.

    - Иностранные участники при проведении закупки вправе подавать предложения о цене договора без учета расходов, связанных с импортом товара на территорию Российской Федерации (в т.ч. расходов на транспортировку, страхование груза, таможенную очистку).

В этом случае Конкурсная комиссия принимает решение после рассмотрения, оценки и сопоставления поданных в разных базисах поставки ценовых предложений участников.

    - Иностранные участники закупки вправе указать цену в рублях Российской Федерации, либо, если иное указано в пункте 12 Информационной карты, в иностранной валюте. При этом рассмотрение, оценка и сопоставление Заявок российских и иностранных участников будут осуществляться в рублях Российской Федерации с пересчетом цен Заявок иностранных участников, указанных в иностранных валютах, по курсу Центрального банка Российской Федерации на дату рассмотрения, оценки и сопоставления Заявок.

    - Предоставление иностранными участниками закупки документов и сведений, в том числе в целях подтверждения обязательных и квалификационных требований, предусмотренных настоящей документацией о закупке, осуществляется с учетом особенностей, указанных в пункте 18 Информационной карты.

    - Конфиденциальная информация, ставшая известной сторонам при проведении Открытого конкурса не может быть передана третьим лицам за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

В случаях, когда условия, содержащиеся в документации о закупке, в предложениях участников закупок и иных документах, являются конфиденциальными для Заказчика и/или третьих лиц и их разглашение может нанести ущерб интересам Заказчика и/или третьим лицам, указанные документы и протоколы, оформляемые в ходе проведения Открытого конкурса, могут не публиковаться.

Заказчик обязан хранить коммерческую тайну претендентов, ставшую им известной в связи с проведением закупки. Коммерческой тайной признается информация, оформленная в соответствии с требованиями Федерального закона «О коммерческой тайне», а также обеспечить соблюдение требований Федерального закона «О персональных данных».

    - Заказчик не берет на себя обязательства по уведомлению участников Открытого конкурса об изменениях, дополнениях, разъяснениях настоящей документации о закупке, а также по уведомлению участников (за исключением победителя(-ей) Открытого конкурса, и лица, с которым в соответствии с настоящей документацией о закупке заключается договор) об итогах Открытого конкурса и не несет ответственности в случаях, когда участники не осведомлены о внесенных изменениях, дополнениях, разъяснениях, итогах Открытого конкурса при условии их надлежащего размещения в СМИ.

  - Разъяснения положений настоящей документации о закупке

    - Претендент вправе не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до даты окончания срока подачи Заявок (пункт 7 Информационной карты), направить письменный запрос, сформированный через ЭТП, на разъяснение положений настоящей документации о закупке.

    - Обмен информацией между Организатором и претендентом закупки, направившим запрос, подписанный ЭП лица, имеющего право действовать от имени претендента, осуществляется с помощью направления через ЭТП электронного документа (информации в электронной форме, подписанной ЭП), содержащего запрос на разъяснение положений настоящей документации о закупке и размещения Организатором разъяснений в СМИ для ознакомления в открытом доступе.

    - При формировании запроса на разъяснение необходимо прикреплять файл с запросом на официальном (фирменном) бланке претендента, подписанный лицом, имеющим право действовать от имени претендента.

    - Заказчик/Организатор осуществляет разъяснение положений документации о закупке в течение 3 (трех) рабочих дней с даты поступления запроса на разъяснение и размещает их не позднее 3 (трех) дней с момента принятия решения в соответствии с пунктом 4 Информационной карты.

    - Разъяснения, подписанные ЭП лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, размещаются с предметом запроса и без указания информации о лице, от которого поступил запрос на разъяснение. Разъяснения положений документации о закупке не могут изменять предмет и существенные условия проекта договора Открытого конкурса.

    - Заказчик/Организатор вправе не отвечать на запросы на разъяснение положений настоящей документации о закупке по проведению Открытого конкурса, поступившие позднее срока, установленного в подпункте 1.2.1 настоящей документации о закупке.

    - Получение и ознакомление претендентов на участие в Открытом конкурсе с разъяснениями настоящей документации о закупке осуществляется через СМИ.

  - Внесение изменений и дополнений в настоящую документацию о закупке

- В любое время, но не позднее, чем за 1 (один) день до дня окончания срока подачи Заявок, в том числе по запросу претендента, могут быть внесены изменения и дополнения в настоящую документацию о закупке Открытого конкурса. Любые изменения, дополнения, вносимые в настоящую документацию о закупке Открытого конкурса, являются ее неотъемлемыми частями. Заказчик/Организатор не вправе вносить изменения, касающиеся замены предмета закупки.

- Изменения и дополнения, внесенные в настоящую документацию о закупке Открытого конкурса, размещаются в соответствии с пунктом 4 Информационной карты не позднее 3 (трех) дней со дня принятия решения о внесении изменений.

- В случае внесения изменений и дополнений в настоящую документацию о закупке Открытого конкурса, Организатор обязан продлить срок подачи Заявок таким образом, чтобы с даты размещения в СМИ указанных изменений до даты окончания срока подачи Заявок на участие в Открытом конкурсе оставалось не менее 5 (пяти) рабочих дней.

- Получение и ознакомление претендентов на участие в Открытом конкурсе с изменениями и дополнениями настоящей документации о закупке осуществляется через СМИ.

  - Антикоррупционная оговорка

- В рамках проведения настоящей закупки участникам, Заказчику/Организатору, их аффилированным лицам, работникам или посредникам запрещается выплачивать, предлагать выплатить и разрешать выплату, а равно получать выплату, предлагать выплатить каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или для достижения иных неправомерных целей.

В рамках проведения закупки участники, Заказчик/Организатор, их аффилированные лица, работники или посредники не могут осуществлять действия, квалифицируемые применимым для целей настоящей документации о закупке законодательством как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также иные действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии коррупции.

- В случае установления нарушения участником, их аффилированными лицами, работниками или посредниками каких-либо положений подпункта 1.4.1 настоящей документации о закупке, такой участник может быть отстранен от участия в закупке. Информация об этом и мотивы принятого решения указываются в соответствующем протоколе и сообщаются участнику.

- В случае возникновения у участника подозрений, что произошло или может произойти нарушение Заказчиком/Организатором, их аффилированными лицами, работниками или посредниками каких-либо положений подпункта 1.4.1 настоящей документации о закупке, участник обязуется уведомить об этом Заказчика в письменной форме. В письменном уведомлении участник обязан сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение Заказчиком/Организатором, их аффилированными лицами, работниками или посредниками каких-либо положений подпункта 1.4.1 настоящей документации о закупке.

Каналы уведомления Заказчика о нарушениях каких-либо положений подпункта 1.4.1 настоящей документации о закупке: линия доверия «стоп коррупция», электронная почта anticorr@trcont.ru. Заказчик, получивший уведомление о нарушении каких-либо положений подпункта 1.4.1 настоящей документации о закупке, обязан рассмотреть уведомление и сообщить участнику об итогах его рассмотрения в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты получения письменного уведомления.

Заказчик гарантирует осуществление надлежащего разбирательства по фактам нарушения положений подпункта 1.4.1 настоящей документации о закупке с соблюдением принципов конфиденциальности и применение эффективных мер по предотвращению возможных конфликтных ситуаций. Заказчик гарантирует отсутствие негативных последствий как для уведомившего участника в целом, так и для конкретных работников участника, сообщивших о факте нарушений.

- Договор, заключенный Заказчиком на основании решения Конкурсной комиссии, принятого в результате нарушения положений подпункта 1.4.1 настоящей документации о закупке, может быть расторгнут по инициативе Заказчика в одностороннем порядке.

# Раздел 2. Обязательные и квалификационные требования к участникам, рассмотрение, оценка и сопоставление Заявок участников

  - Обязательные требования

Участник (в том числе каждое юридическое или физическое лицо (индивидуальный предприниматель), выступающее на стороне одного участника) должен соответствовать обязательным требованиям настоящей документации о закупке, а именно:

а) не иметь недоимки по налогам, сборам, просроченной задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах), размер которых превышает 1 миллион рублей или, в случае, если  балансовая стоимость активов участника закупки - юридического лица, зарегистрированного в соответствии с законодательством Российской Федерации (резидент Российской Федерации), по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период составляет более 10 миллионов рублей - десять процентов балансовой стоимости активов такого участника. Участник Открытого конкурса считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, просроченной задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения, оценки и сопоставления Заявки на участие в Открытом конкурсе не принято. Также участник закупки - резидент Российской Федерации считается соответствующим установленному требованию при отсутствии на сайте Федеральной налоговой службы Российской Федерации информации о наличии у него задолженности по уплате налогов;

б) не находиться в процессе ликвидации;

в) не быть признанным несостоятельным (банкротом);

г) на его имущество, необходимое для исполнения обязательств по заключаемому по результатам Открытого конкурса договору, не должен быть наложен арест, его экономическая деятельность не должна быть приостановлена;

д) соответствовать требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации и/или государства регистрации и/или ведения бизнеса претендента к лицам, осуществляющим поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг и т.д., являющихся предметом Открытого конкурса;

е) к товарам, работам, услугам, ранее поставленным (выполненным, оказанным) претендентом Заказчику или другой организации, не возникает существенных претензий по качеству или иных существенных претензий в процессе их использования в пределах установленного срока их использования (службы, функционирования), или иного срока по усмотрению ПАО «ТрансКонтейнер»;

ж) не иметь просроченной задолженности по ранее заключенным договорам с ПАО «ТрансКонтейнер»;

з) не быть включенным в реестр недобросовестных поставщиков, предусмотренный статьей 5 Федерального закона от 18 июля 2011 г. №  223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и/или статьей 104 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», а также в реестр недобросовестных контрагентов ПАО  «ТрансКонтейнер»;

и) в части 1 пункта 17 Информационной карты могут быть установлены иные обязательные требования к участникам Открытого конкурса.

  - Квалификационные требования

Участник (все юридические или физические лица (индивидуальные предприниматели), выступающие на стороне одного участника, в совокупности) должен соответствовать квалификационным требованиям настоящей документации о закупке, а именно:

а) обладать квалификацией, необходимой для поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг, являющихся предметом закупки (в том числе обладать производственными мощностями, профессиональной и технической квалификацией, трудовыми и финансовыми ресурсами, оборудованием и другими материальными ресурсами);

б) иметь опыт выполнения работ, оказания услуг, являющихся предметом закупки, если такое требование установлено в пункте 17 Информационной карты;

в) в части 1 пункта 17 Информационной карты могут быть установлены иные квалификационные требования к участникам Открытого конкурса.

  - Представление документов

- Претендент в составе Заявки, представляет следующие надлежащим образом оформленные документы:

- Заявка, оформленная по форме приложения № 1 к настоящей документации о закупке. Документ должен быть сканирован с оригинала, подписанного уполномоченным лицом претендента;

- сведения о претенденте, представленные по форме приложения № 2 к настоящей документации о закупке. Документ должен быть сканирован с оригинала, подписанного уполномоченным лицом претендента. Указанный документ должен быть представлен на каждое лицо, выступающее на стороне претендента;

- финансово-коммерческое предложение, подготовленное в соответствии с требованиями Технического задания и составленное по форме приложения № 3 к настоящей документации о закупке. Документ должен быть сканирован с оригинала, подписанного уполномоченным лицом претендента;

- копия паспорта, предоставляется на каждое физическое лицо /индивидуального предпринимателя, выступающее на стороне одного претендента;

- копии протокола/решения или другого документа о назначении уполномоченными органами управления претендента должностного лица, имеющего право действовать от имени претендента, в том числе совершать в установленном порядке сделки от имени претендента, без доверенности. В случае если представленный документ не содержит срок полномочий такого должностного лица, дополнительно представляется устав претендента. Указанные документы предоставляются на каждое юридическое лицо, выступающее на стороне претендента. Документы должны быть сканированы с оригинала или нотариально заверенной копии;

- доверенность на работника, подписавшего Заявку, на право принимать обязательства от имени претендента, в случае отсутствия полномочий по уставу претендента;

- договор простого товарищества (договор о совместной деятельности) (предоставляется в случае, если несколько физических/юридических лиц выступают на стороне одного участника закупки, оригинал или копия документа должна быть заверена подписью и печатью (при ее наличии) претендента);

8)	иные документы, перечисленные в части 2 пункта 17 Информационной карты, предоставление которых в составе Заявки является обязательным.

- Для иностранных претендентов в пункте 18 Информационной карты могут быть предусмотрены особые требования к предоставлению документов.

# Раздел 3. Заявка. Порядок подачи, рассмотрения Заявок, принятия решения о победителе и заключение договора

  - Заявка

    - Заявка должна состоять из документов, требуемых в соответствии с условиями настоящей документации о закупке. При проведении Открытого конкурса претенденты, имеющие оформленную в соответствии с подпунктом 1.1.16 настоящей документации о закупке ЭП, подают Заявку в электронной форме с помощью программно-аппаратных средств ЭТП, указанной в пункте 4 Информационной карты.

    - Информация об обеспечении Заявки на участие в Открытом конкурсе указана в пункте 23 Информационной карты.

    - Каждый претендент может подать только одну Заявку на участие в Открытом конкурсе в отношении каждого предмета закупки (лота) в любое время с момента публикации документации о закупке в СМИ до даты и времени окончания срока подачи Заявок. Контроль данного требования обеспечивается техническими средствами ЭТП. Если претендент подает более одной Заявки по закупке (лоту), а ранее поданные им Заявки по данному лоту не отозваны, все Заявки такого претендента отклоняются.

    - Заявка должна действовать не менее срока, указанного в пункте 22 Информационной карты. До истечения этого срока Организатор при необходимости вправе предложить участникам продлить срок действия Заявок. Участники вправе отклонить такое предложение Организатора. В случае отказа участника от продления срока действия Заявки его Заявка отклоняется от участия в Открытом конкурсе.

    - Заявка оформляется в соответствии с пунктом 3.3 настоящей документации о закупке. Заявка претендента, не соответствующая требованиям настоящей документации о закупке, отклоняется.

    - Заявка, подготовленная претендентом на участие в Открытом конкурсе, а также вся корреспонденция и документация по закупке, связанная с проведением Открытого конкурса, которыми обмениваются участник и Заказчик/Организатор, должны быть составлены на языке(-ах), указанном(-ых) в пункте 11 Информационной карты.

    - Использование других официальных языков для подготовки Заявки расценивается Организатором/Конкурсной комиссией как несоответствие Заявки требованиям, установленным настоящей документацией о закупке, если иное не указано в пункте 18 Информационной карты.

    - В случае если закупка осуществляется лотами, каждый претендент может подать только одну Заявку по каждому лоту. Информация о количестве лотов указывается в пункте 10 Информационной карты. При этом претендент имеет право подать Заявки по всем лотам, или по его выбору по некоторым из них. В случае если претендент подает более одной Заявки по одному лоту, а ранее поданная им Заявка по данному лоту не отозвана, все Заявки претендента по данному лоту отклоняются, контроль данного требования также обеспечивается техническими средствами ЭТП.

    - Начальная (максимальная) цена лота(-ов) указана в пункте 5 Информационной карты.

    - Предоставляемые в составе Заявки документы должны быть четко напечатаны, сканированы с оригинала документа или его надлежащим образом заверенной копии и перенесены без искажения в скан-копию (файл). Подчистки, дописки, исправления не допускаются, за исключением тех случаев, когда эти исправления (дописки) заверены рукописной надписью «исправленному верить», собственноручной подписью уполномоченного лица, расположенной рядом с каждым исправлением (допиской), и заверены печатью претендента (при наличии).

    - В случае наличия в составе Заявки документов и информации, текст которых не поддается прочтению, такие документы и информация считаются непредставленными.

    - Все суммы денежных средств в Заявке должны быть выражены в валюте(-ах), установленной(-ых) в пункте 12 Информационной карты.

    - Выражение денежных сумм в других валютах расценивается Организатором/Конкурсной комиссией как несоответствие Заявки требованиям, установленным настоящей документацией о закупке.

  - Срок и порядок подачи Заявок

    - Место, дата начала и окончания срока подачи Заявок указаны в пункте 7 Информационной карты.

    - Заявки, по истечении срока, указанного в пункте 7 Информационной карты, не принимаются. Претендент самостоятельно несет все риски несоблюдения сроков предоставления Заявок, связанных с применением электронных систем доставки информации.

    - Заявки претендентов должны быть подписаны ЭП лица, имеющего право действовать от имени претендента. Все действия, выполненные на ЭТП лицом, указавшим правильные имя и пароль участника, по которым ЭТП его идентифицирует, считаются произведенными от имени того лица, представителю которого были предоставлены эти имя и пароль. За действия своего представителя и документы, подписанные его ЭП, ответственность перед Заказчиком несет участник.

    - Заказчик вправе не рассматривать Заявки, заверенные ЭП, если нарушены правила использования ЭП, установленные законодательством Российской Федерации, и/или регламентом уполномоченного удостоверяющего центра, выдавшего сертификат ключа проверки ЭП (сертификат ключа подписи просрочен или отозван, электронная подпись неверна).

    - Открытие доступа к Заявкам производится на ЭТП автоматически в момент окончания срока для подачи Заявок. При этом протокол не оформляется.

    - Заявки претендентов после поступления через автоматизированные системы связи Программно-аппаратных средств в информационные системы Заказчика и выгрузки на носители информации Заказчика считаются открытыми. Дата и время выгрузки совпадает с моментом открытия доступа к Заявкам.

    - Окончательная дата подачи Заявок и, соответственно, дата открытия доступа к Заявкам, дата рассмотрения, оценки и сопоставления Заявок, дата подведения итогов могут быть перенесены на более поздний срок. Соответствующие изменения размещаются в соответствии с пунктом 4 Информационной карты.

    - Претенденты вправе отозвать (в том числе для внесения изменений) свою Заявку в любой момент, до окончания срока подачи Заявок, указанного в пункте 7 Информационной карты. В этом случае данная возможность реализуется Программно-аппаратными средствами, в соответствии с функционалом, предусмотренным ЭТП. В случае отзыва Заявки, датой подачи Заявки на участие в Открытом конкурсе считается дата предоставления Заказчику последней Заявки претендента.

    - Каждая Заявка, поступившая в установленный срок, регистрируется на ЭТП с присвоением уникального номера. Оператор ЭТП обеспечивает неприкосновенность Заявок до момента открытия доступа к Заявкам, а также их дальнейшее хранение на ресурсах ЭТП в электронном виде.

    - Организатор не принимает Заявки, поступившие другим способом, не совпадающим с подпунктом 3.1.1 настоящей документации о закупке. В случае поступления Заявки иным образом, в частности, полученной Организатором по почте, Заявка не вскрывается и не возвращается.

  - Порядок оформления Заявки

- Заявка должна быть представлена в электронной форме с помощью Программно-аппаратных средств ЭТП.

- Заявка должна содержать документы, перечисленные в подпункте 2.3.1 настоящей документации о закупке, а также в пунктах 17, 18 Информационной карты.

- В случае если претендент подает Заявки по нескольким лотам, копии всех документов, указанных в подпункте 2.3.1 настоящей документации о закупке, а также в пунктах 17, 18 Информационной карты, предоставляются по каждому лоту отдельными пакетами (файлами) с подтверждающими копиями документов, отнесенным к данному лоту.

- Участник, с которым по итогам настоящего Открытого конкурса заключается договор, до заключения договора дополнительно предоставляет Заказчику Заявку на бумажном носителе. Заявка на бумажном носителе должна содержать документы, требуемые в соответствии с условиями настоящей документации о закупке, быть собственноручно подписана уполномоченным лицом, имеющим право подписи документов от имени участника. Все страницы Заявки, за исключением нотариально заверенных документов и иллюстративных материалов (в случае их наличия), должны быть завизированы лицом, подписавшим Заявку или лицом, имеющим право подписи документов от имени претендента.

- Документы, находящиеся в Заявке должны иметь один из распространенных форматов файлов: с расширением (*.pdf), (*.doc), (*.docx), (*.xls), (*.xlsx), (*.txt), (*.jpg) и т.д.

- Файлы формируются по принципу: один файл – один документ. При этом каждый из документов должен быть представлен в виде одного отдельного файла, по названию которого можно сопоставить электронную копию с оригиналом документа (например: 1.Заявка.pdf. (1.Zayavka.pdf), 2.Сведения.pdf., 3.Предложение.pdf и т.д.). Запрещается указывать наименование файла с общей длиной символов более 30 знаков. Файлы предоставляются в такой же последовательности, как они затребованы по тексту в настоящей документации о закупке. Наименование файлов должно начинаться с номера, соответствующего порядку упоминания документа по тексту настоящей документации о закупке.

- Допускается, но не рекомендуется, размещение в составе Заявки документов, сохраненных в архивах. При этом размещение в составе Заявки архивов, разделенных на несколько частей, открытие каждой из которых по отдельности невозможно, не допускается. Если документ содержит менее 10 страниц, не допускается его разбивка на несколько файлов. Все файлы не должны иметь защиты от их открытия и печати, а файлы прилагаемые в форматах с расширением (*.doc), (*.docx), (*.xls), (*.xlsx), (*.txt), также не должны иметь защиты от их изменения и копирования их содержимого.

- В случае, если пунктом 23 Информационной карты установлено требование об обеспечении Заявки и претендентом выбран способ обеспечения Заявки в виде независимой (банковской) гарантии, должны быть представлены оригинал гарантии, документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего гарантию от имени гаранта: доверенность на лицо, подписавшее гарантию, а также приказ или решение о назначении на должность лица, выдавшего доверенность. Если гарантия подписана от имени гаранта лицом, действующим на основании устава (учредительных документов), должны быть представлены решение о назначении лица на должность или приказ о назначении на должность.

Копии указанных в настоящем подпункте документов также должны быть представлены в скан-копии отдельным файлом в Заявке, с наименованием «Обеспечение заявки.pdf.».

Претендент передает указанные документы Организатору нарочно или предоставляет иными способами доставки. Для предоставления документов нарочно претенденту необходимо направить уведомление (с указанием ФИО, контактного телефона, номера и предмета Открытого конкурса и цели посещения) по адресу(-ам) электронной почты представителя(-ей) Организатора, указанному(-ым) в пункте 2 Информационной карты, не позднее чем за один рабочий день, предшествующий дню посещения. Представителю претендента необходимо при себе иметь документ, удостоверяющий личность.

_____________________________________________,

наименование претендента

________________________________________

государство регистрации претендента

_______________________________________________

ИНН претендента (для претендентов-резидентов Российской Федерации)

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ

№ ОКэ-СВЕРД-21-0021

(лот № _________)

(указывается номер лота)

Указанные в настоящем подпункте документы должны представляться на бумажном носителе – письмом (в запечатанном конверте) по адресу Организатора (пункт 2 Информационной карты). Письмо (конверт) с документами должно иметь следующую маркировку:

Обеспечения Заявки по истечении срока, указанного в пункте 7 Информационной карты, не принимаются.

Претендент самостоятельно определяет способ доставки письма (конверта) с обеспечением Заявки, несет все риски несоблюдения сроков предоставления обеспечение Заявки, связанные с выбором способа доставки.

В случае если независимая (банковская) гарантия и иные документы, требуемые в настоящем подпункте документации о закупке, направлены почтовым отправлением и получены после даты окончания подачи Заявок, этот пакет считается представленным, если отправлен до окончания срока подачи Заявки и получен до даты рассмотрения, оценки и сопоставления Заявок, указанной в пункте 8 Информационной карты. Подтверждением даты отправления является дата, указанная в штампе или квитанции почтового отправления. Подтверждение получения документов почтовым отправлением является роспись представителя Заказчика при получении отправления.

  - Обеспечение Заявки

- В документации о закупке Заказчик имеет право установить требование об обеспечении Заявки в виде предоставления независимой (банковской) гарантии или внесения денежных средств на указанный Заказчиком расчетный счет. Возможны иные способы обеспечения Заявки, предусмотренные законодательством Российской Федерации. Способ, вид и размер обеспечения Заявки Заказчик указывает в пункте 23 Информационной карты. Предоставление обеспечения Заявки иным, не указанным в настоящей документации о закупке способом, не допускается.

- Обеспечение Заявки устанавливается Заказчиком в документации о закупке в процентах к начальной (максимальной) цене Открытого конкурса или в виде фиксированной суммы в рублях или иной валюте, указанной в пункте 12 Информационной карты. Сумма обеспечения Заявки указанная в валюте, может быть также указана в рублевом эквиваленте.

- Обеспечение Заявки предоставляется не позднее срока указанного в пункте 7 Информационной карты, с учетом условий предусмотренных в подпункте 3.3.10 настоящей документации о закупке.

- В случае если начальная (максимальная) цена Открытого конкурса установлена в валюте, отличной от рубля Российской Федерации, расчет суммы средств обеспечения Заявки производится в рублях Российской Федерации по курсу Центрального Банка России, установленному на 08:00 часов (время московское) даты опубликования документации о закупке, исходя из размера обеспечения Заявки.

- Требование об обеспечении Заявки на участие в Открытом конкурсе в равной мере относится ко всем участникам закупки.

- При выборе способа обеспечения Заявки в форме независимой (банковской) гарантии, участник Открытого конкурса предоставляет оригинал независимой (банковской) гарантии, выданной одним из банков, указанных в пункте 23 Информационной карты.

- В случае если претендентом в составе Заявки представлены документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения Заявки на участие в Открытом конкурсе, и до даты рассмотрения, оценки и сопоставления Заявок денежные средства не поступили на счет, который указан Заказчиком в документации о закупке, такой участник признается не предоставившим обеспечение Заявки.

- При внесении Организатором изменений в соответствии с пунктом 1.3 настоящей документации о закупке, повлекших изменение размера суммы средств обеспечения Заявки, Заявки могут быть отозваны претендентами в соответствии с подпунктом 3.2.8 настоящей документации о закупке. В этом случае для продолжения участия в Открытом конкурсе необходимо подать новую Заявку до окончания срока подачи Заявок.

- Срок действия обеспечения Заявки должен быть не менее срока действия Заявки, указанного участником в своей Заявке на участие в Открытом конкурсе, если иное не указано в настоящей документации о закупке.

- При согласии участника в соответствии с подпунктом 3.1.4 настоящей документации о закупке продлить срок действия Заявки, участник также соглашается с продлением на такой же срок обеспечения Заявки, если иное не указано в настоящей документации о закупке. При необходимости участник обязан представить документы, свидетельствующие о продлении срока действия обеспечения Заявки, в зависимости от выбранного способа обеспечения. В случае отказа участника от продления срока обеспечения Заявки, Заявка такого участника расценивается Организатором/Конкурсной комиссией как несоответствующая требованиям настоящей документации о закупке.

- Возврат участнику Открытого конкурса обеспечения Заявки на участие в закупке не производится в случаях, установленных законодательством Российской Федерации, в том числе:

1) уклонение или отказ участника закупки от заключения договора;

2) непредставление или предоставление с нарушением условий предоставления обеспечения исполнения договора, установленных настоящей документацией о закупке, в том числе позднее срока, указанного в направленном Заказчиком участнику уведомлении (в случае, если в настоящей документации о закупке установлены требования обеспечения исполнения договора).

- Обеспечение Заявки возвращается на основании полученного Заказчиком подписанного уполномоченным представителем участника Открытого конкурса письменного уведомления. В уведомлении указывается, номер и предмет Открытого конкурса, контактный номер телефона специалиста, реквизиты счета для перечисления денежных средств. Уведомление направляется по адресу(-ам) электронной почты представителя(-ей) Заказчика/Организатора, указанному(-ым) в пункте 2 Информационной карты.

- Обеспечение Заявки возвращается в течение 5 рабочих дней с момента получения письменного уведомления от участника:

1) после истечения срока действия обеспечения Заявки;

2) после принятия решения об отказе в проведении Открытого конкурса (опубликования информации в соответствии с пунктом 4 Информационной карты);

3) после отзыва претендентом Заявки до окончания срока подачи Заявок (с момента окончания срока подачи Заявок, указанного в пункте 7 Информационной карты);

4) после отказа участника от продления срока действия Заявки (с момента получения от участника уведомления);

5) претенденту, который не был допущен до участия в Открытом конкурсе (после опубликования протокола подведения итогов Конкурсной комиссии в соответствии с пунктом 4 Информационной карты);

6) после получения Заявки на участие в Открытом конкурсе по окончании срока подачи Заявок - участнику, который подал эту Заявку;

7) после принятия Конкурсной комиссией решения о заключении договора (опубликования протокола подведения итогов Конкурсной комиссии в соответствии с пунктом 4 Информационной карты) – участникам, которые не стали победителями Открытого конкурса, за исключением участника, Заявке которого присвоен второй порядковый номер (далее – Участник со вторым порядковым номером);

8) после заключения договора – участнику, с которым в соответствии с настоящей документацией о закупке, заключается договор, а также Участнику со вторым порядковым номером.

- При возврате обеспечения в виде независимой (банковской) гарантии участник для получения независимой (банковской) гарантии и иных предусмотренных в настоящей документации о закупке документов руководствуется информацией, указанной в третьем абзаце подпункта 3.3.8 настоящей документации о закупке. Независимая (банковская) гарантия возвращается в согласованный с Заказчиком день прибытия уполномоченного представителя участника.

  - Финансово-коммерческое предложение

    - Финансово-коммерческое предложение должно быть оформлено в соответствии с приложением № 3 к настоящей документации о закупке.

    - Финансово-коммерческое предложение должно содержать все условия, предусмотренные настоящей документацией о закупке и позволяющие оценить Заявку претендента. Условия должны быть изложены таким образом, чтобы при рассмотрении, оценке и сопоставлении Заявок не допускалось их неоднозначное толкование.

    - Финансово-коммерческое предложение должно содержать сроки поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг с момента заключения договора, порядок и условия осуществления платежей (сроки и условия рассрочки платежа и др.). Условия осуществления платежей не могут быть хуже указанных в настоящей документации о закупке (Техническом задании, Информационной карте, проекте договора (приложение № 5 к настоящей документации о закупке)).

    - Общая стоимость товаров, работ, услуг и/или единичные расценки представляются в рублях, с учётом всех возможных расходов претендента, всех видов налогов, кроме НДС (указывается отдельной строкой), в том числе с применением условий пункта 5 Информационной карты, за исключением случаев, предусмотренных подпунктами 1.1.21 и 1.1.22 настоящей документации о закупке.

Общая стоимость товаров, работ, услуг не должна превышать начальную (максимальную) цену товаров, работ, услуг, определенную Заказчиком в настоящей документации о закупке.

Общая стоимость товаров, работ, услуг подтверждается расчетом, составленным на основании ведомостей объемов товаров, работ, услуг и других материалов, представленных в Техническом задании. Расчет оформляется в виде приложения к финансово-коммерческому предложению.

В расчете стоимости претендент указывает единичные расценки по всем видам и объемам товаров, работ, услуг, указанным в Техническом задании и/или Информационной карте.

    - Срок поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг определяется согласно выбранной технологии поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг исходя из времени, необходимого претенденту на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг без учета задержек и простоев, но не более предельного срока, определенного Заказчиком в Техническом задании и/или Информационной карте.

    - В случае если претендент предполагает привлечение субподрядных организаций/соисполнителей, в целях подтверждения соответствия квалификационным требованиям (при условии, что в Информационной карте настоящей документации о закупке прямо указано на возможность учесть квалификацию субподрядных организаций/соисполнителей), он в виде приложения к документации о закупке предоставляет сведения о таких организациях.

Сведения о субподрядных организациях/соисполнителях оформляются по форме приложения № 6 к настоящей документации о закупке.

  - Порядок рассмотрения, оценки и сопоставления Заявок Организатором

- На дату, указанную в пункте 8 Информационной карты, Организатор осуществляет рассмотрение, оценку и сопоставление Заявок на участие в Открытом конкурсе и готовит предложения для принятия Конкурсной комиссией решения об итогах Открытого конкурса и определении победителя(-ей).

- Заявки претендентов рассматриваются Организатором на соответствие требованиям, изложенным в настоящей документации о закупке, на основании представленных в составе Заявок документов, а также иных источников информации, предусмотренных настоящей документацией о закупке, законодательством Российской Федерации, в том числе официальных сайтов государственных органов, организаций в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

- Рассмотрение, оценка и сопоставление Заявок осуществляется на основании финансово-коммерческого предложения, иных документов представленных в Заявке, предусмотренных настоящей документацией о закупке в подтверждение соответствия претендента обязательным и квалификационным требованиям. Заявка претендента должна полностью соответствовать каждому из установленных настоящей документацией о закупке требований.

- Рассмотрение, оценка и сопоставление Заявок, осуществляется в целях определения лучших условий исполнения договора и выявления победителя(-ей) в соответствии с критериями (подкритериями) и их значением (вес), указанными в пункте 19 Информационной карты. Критерии и порядок оценки и сопоставления Заявок на участие в Открытом конкурсе применяются в равной степени ко всем Заявкам участников закупки.

- Претендент может быть не допущен к участию в Открытом конкурсе, а также его Заявка может быть отклонена, в случае:

1) непредставления в Заявке документов и информации, определенных настоящей документацией о закупке, либо наличия в этих документах и информации неполных и/или не соответствующих действительности сведений о претенденте или о товарах, работах, услугах, являющихся предметом Открытого конкурса;

2) несоответствия претендента (любого из юридических или физических лиц/индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне претендента) предусмотренным настоящей документацией о закупке обязательным и квалификационным требованиям и/или непредставления документов, подтверждающих соответствие этим требованиям;

3) несоответствия Заявки требованиям настоящей документации о закупке, в том числе если:

- Заявка не соответствует форме, установленной настоящей документацией о закупке;

- Заявка не соответствует положениям Технического задания;

- Заявка не подписана должным образом в соответствии с требованиями настоящей документации о закупке;

- Заявка, подана от лица, выступающего на стороне другого претендента этой же закупки, а также Заявка на участие от лица, на стороне которого выступает лицо, подавшее Заявку на участие в этой же закупке самостоятельно либо на стороне другого претендента;

4) если предложение о цене/единичных расценках договора в Заявке превышает начальную (максимальную) цену/предельные единичные расценки договора (если такая цена/расценки установлены), указанные в настоящей документации о закупке;

5) отказа претендента от продления срока действия Заявки (если такой запрос/уведомление претендентам направлялся);

6) невнесения обеспечения Заявки (если документацией о закупке установлено требование о его внесении);

7) наличие в реестрах недобросовестных поставщиков, указанных в подпункте «з» пункта 2.1 настоящей документации о закупке, сведений о претенденте (любом из физических и/или юридических лиц, выступающих на стороне претендента).

8) в иных случаях, установленных Положением о закупках и настоящей документацией о закупке.

- При наличии информации и документов, подтверждающих, что товары, работы, услуги и т.д., предлагаемые в соответствии с Заявкой участника, не соответствуют требованиям, изложенным в настоящей документации о закупке, а также при установлении факта предоставления недостоверных информации, сведений, документов, Заявка претендента отклоняется.

- Организатор вправе не рассматривать электронные документы Заявки, заверенные ЭП, если нарушены правила использования ЭП, установленные законодательством Российской Федерации, и/или регламентом уполномоченного удостоверяющего центра, выдавшего сертификат ключа проверки ЭП.

- Рассмотрение, оценка и сопоставление Заявок осуществляется в соответствии с порядком и критериями оценки, установленными настоящей документацией о закупке, и методикой оценки (если иное не указано в пункте 19 Информационной карты), опубликованной на сайте www.trcont.com (раздел Компания/Закупки), путем присвоения количества баллов, соответствующего условиям, изложенным в Заявке. Устанавливается балльный рейтинг, а по количеству полученных баллов присваивается порядковый номер.

- Заявке, содержащей наилучшие условия, присваивается наибольшее количество баллов. Победителем Открытого конкурса признается участник, Заявке которого присвоено наибольшее количество баллов по итогам оценки и первый порядковый номер.

- Каждой Заявке по мере уменьшения выгодности содержащихся в ней условий (количества баллов, присвоенных по итогам оценки) присваивается порядковый номер. Заявке, в которой содержатся лучшие условия (присвоено наибольшее количество баллов), присваивается первый порядковый номер. В случае если в нескольких Заявках содержатся одинаковые условия (присвоено равное количество баллов по итогам оценки), меньший порядковый номер присваивается Заявке, которая поступила ранее других Заявок.

- Претенденты или их представители не вправе участвовать в рассмотрении, оценке и сопоставлении Заявок. Информация о ходе рассмотрения Заявок не подлежит разглашению.

- Если в Заявке имеются расхождения между обозначением сумм цифрами и прописью, то к рассмотрению принимается сумма, указанная прописью. Если в Заявке имеются арифметические ошибки, участнику может быть направлен запрос об уточнении цены договора при условии сохранения единичных расценок, а также об уточнении других положений Заявки, имеющих числовые значения. Мелкие погрешности, несоответствия, неточности в Заявке, которые существенно не влияют на ее содержание и дальнейшую оценку (при соблюдении равенства всех участников закупки) и не оказывают воздействия на рейтинг какого-либо участника при рассмотрении, оценке и сопоставлении Заявок, могут не приниматься во внимание.

- Если имеются расхождения в цене предлагаемых участником товаров, работ, услуг, указанной участником на функционале ЭТП и в финансово-коммерческом предложении, представленном в составе Заявки, то к рассмотрению принимается цена, указанная в финансово-коммерческом предложении участника, подтвержденная участником после дополнительного запроса через ЭТП.

- В случае если на основании результатов рассмотрения Заявок принято решение об отказе в допуске к участию в Открытом конкурсе всех претендентов, подавших Заявки, Открытый конкурс признается несостоявшимся.

- В случае если претендентами в составе Заявки на участие в Открытом конкурсе не представлены документы, предусмотренные настоящей документацией о закупке, но такие документы или информацию об их наличии можно получить из общедоступных источников, в том числе в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайтах органов государственной власти, государственных учреждений, юридических и физических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также непосредственно от таких органов, организаций, лиц и индивидуальных предпринимателей, Заказчик вправе принять такие документы, информацию в качестве подтверждения соответствия претендента, его Заявки требованиям, установленным в настоящей документации о закупке, при условии, что данное право будет реализовано по отношению ко всем участникам, подавшим Заявки на участие в Открытом конкурсе, в равной степени.

- Участникам, органам государственной власти государственным учреждениям, юридическим и физическим лицам, индивидуальным предпринимателям в любое время до подведения итогов Открытого конкурса может быть направлен запрос о предоставлении информации и документов, разъяснений, необходимых для подтверждения соответствия товаров, работ, услуг и т.д., предлагаемых в соответствии с Заявкой участника, предъявляемым требованиям, изложенным в настоящей документации о закупке. При этом не допускается изменение Заявок участников.

- По итогам рассмотрения, оценки и сопоставления Заявок Организатор составляет протокол, в котором должна содержаться следующая информация:

- даты заседания и подписания протокола;

- количество поданных на участие в закупке Заявок, наименование претендентов, а также дата и время регистрации каждой Заявки;

- результаты рассмотрения Заявок на участие в Открытом конкурсе с указанием Заявок на участие в закупке, которые отклонены, оснований отклонения каждой такой Заявки и положений документации о закупке, которым не соответствует такая Заявка;

- результаты оценки и сопоставления Заявок участников с указанием решения о соответствии таких Заявок требованиям документации о закупке, присвоении таким Заявкам значения по каждому из предусмотренных критериев оценки таких Заявок, а также указанием порядковых номеров в соответствии с присвоенными Заявкам участников по результатам оценки баллами.

- принятое Организатором решение с причинами, по которым Открытый конкурс признан несостоявшимся, в случае его признания таковым;

- иная информация при необходимости.

- Протокол подлежит опубликованию в соответствии с пунктом 4 Информационной карты не позднее 3 (трех) дней с даты его подписания всеми представителями Организатора, присутствовавшими при рассмотрении, оценке и сопоставлении Заявок и представляется на рассмотрение и утверждение Конкурсной комиссии. Допускается размещение в СМИ выписки из протокола.

  - Подведение итогов Открытого конкурса

- После рассмотрения, оценки и сопоставления Заявок, Заявки, а также иные документы, необходимые для подведения итогов Открытого конкурса, рассматриваются Конкурсной комиссией для принятия решения об итогах Открытого конкурса.

- Подведение итогов Открытого конкурса проводится Конкурсной комиссией в срок, указанный в пункте 9 Информационной карты.

- Участники или их представители не могут присутствовать на заседании Конкурсной комиссии.

- Конкурсная комиссия рассматривает Заявки и представленные материалы и принимает решение об итогах закупки, в том числе о победителе Открытого конкурса или лица, с которым по итогам Открытого конкурса заключается договор, если не будет принято решение об отклонении всех Заявок или об отказе от проведения закупки.

- Конкурсной комиссией может быть принято решение об определении двух и более победителей Открытого конкурса, в случаях, предусмотренных главой 11 Положения о закупках.

- При заключении договора с несколькими победителями объем поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг распределяется между победителями по решению Конкурсной комиссии пропорционально либо по иному принципу, если это вытекает из существа и/или места, способа поставки товара, выполнения работ, оказания услуг.

- Конкурсной комиссией может быть принято решение о проведении переторжки в соответствии с пунктами 26-32 Положения о закупках. Решение о проведении переторжки и ее условиях принимается Конкурсной комиссией. При объявлении переторжки Конкурсная комиссия вправе изменить критерии и порядок оценки Заявок участников.

Переторжка является дополнительным элементом Открытого конкурса и заключается в добровольном повышении предпочтительности Заявок участников Открытого конкурса по параметрам, указанным в приглашении к переторжке, при условии сохранения остальных положений Заявки участников без изменений. Переторжка может проводиться многократно в заочной форме. С помощью технических средств ЭТП Организатором указываются порядок проведения, сроки и порядок подачи предложений участников, возможность/невозможность многократного изменения Заявки в период переторжки. Организатор приглашает всех допущенных участников путем одновременного направления им приглашений к переторжке.

Участник вправе не участвовать в переторжке, тогда его Заявка остается действующей на условиях, указанных в Заявке. Предложения участника по ухудшению первоначальных условий, а также предложения, поступившие с нарушением сроков, порядка их представления, не рассматриваются, такой участник считается не участвовавшим в переторжке. При этом его предложение остается действующим с ранее объявленными условиями. Участник закупки, получивший приглашение на переторжку, имеет возможность не участвовать в переторжке, в этом случае его Заявка остается действующей в неизменном виде. Участник вправе отозвать поданное предложение с измененными условиями в любое время до окончания срока подачи предложений с измененными условиями.

После проведения переторжки победитель определяется в порядке, установленном в соответствии с порядком и критериями оценки, установленными настоящей документацией о закупке и методикой оценки Заявок, если иное не указано в пункте 19 Информационной карты. По итогам проведения переторжки составляется протокол.

- Открытый конкурс признается состоявшимся, если к участию в Открытом конкурсе допущено не менее 2 претендентов.

- Открытый конкурс признается несостоявшимся, если:

1) на участие в Открытом конкурсе не подана ни одна Заявка (решение может приниматься Организатором, без утверждения Конкурсной комиссии);

2) на участие в Открытом конкурсе подана одна Заявка;

3) по итогам рассмотрения Заявок к участию в Открытом конкурсе допущен один участник;

4) ни один из претендентов не допущен к участию в Открытом конкурсе.

- В случае если на участие в Открытом конкурсе подана одна Заявка и/или только одна Заявка соответствует требованиям, установленным в настоящей документации о закупке и допущена до участия, Конкурсная комиссия вправе принять одно из следующих решений:

1) заключить договор с допущенным участником, подавшим Заявку, на условиях, указанных в его Заявке, если условия соответствуют интересам Заказчика, а цена товаров, работ, услуг не превышает начальную (максимальную) цену договора;

2) провести новую закупку, в том числе иным предусмотренным в Положении о закупках способом;

3) отказаться от проведения новой закупки и не заключать договор с допущенным участником, подавшим Заявку.

- Решение Конкурсной комиссии фиксируется в протоколе подведения итогов по результатам заседания.

- Протокол подведения итогов Конкурсной комиссии подлежит опубликованию в соответствии с пунктом 4 Информационной карты не позднее 3 (трех) дней с даты его подписания председателем Конкурсной комиссии (в случае его отсутствия – заместителем председателя Конкурсной комиссии). Допускается размещение в СМИ выписки из протокола.

- В случаях когда условия, предложенные победителем, являются конфиденциальными для Заказчика и их разглашение может нанести ущерб интересам Заказчика, по решению Конкурсной комиссии в протоколе может быть указан победитель без описания этих условий.

  - Заключение договора

- По результатам Открытого конкурса Заказчиком заключается договор, формируемый путем включения условий, предложенных в Заявке лица, с которым в соответствии с настоящей документацией о закупке заключается договор, в проект договора, являющийся неотъемлемой частью настоящей документации о закупке.

- Договор заключается в соответствии с законодательством Российской Федерации по форме проекта, приведенной в приложении № 5 к настоящей документации о закупке.

- В случае необходимости одобрения органом управления Заказчика в соответствии с законодательством Российской Федерации заключения договора, договор должен быть заключен не позднее чем через 15 дней с даты указанного одобрения.

- После опубликования протокола об итогах Открытого конкурса Заказчик размещает на ЭТП договор, заключаемый с лицом, с которым в соответствии с настоящей документацией о закупке заключается договор, с указанием срока его подписания и с учетом условий изложенных в пункте 25 Информационной карты. Дальнейший порядок заключения договора регулируется порядком установленным ЭТП.

- При урегулировании заключения договора вне ЭТП, Заказчик, после опубликования протокола Конкурсной комиссии об итогах Открытого конкурса направляет лицу, с которым в соответствии с настоящей документацией о закупке заключается договор проект договора и уведомление с приглашением подписать договор с указанием срока его подписания, с учетом условий изложенных в пункте 25 Информационной карты и учитывающего, при необходимости, период времени для получения Заказчиком одобрения сделки органами управления Заказчика в соответствии с законодательством Российской Федерации. Документы направляются в адрес лица, с которым в соответствии с настоящей документацией о закупке заключается договор почтовым отправлением и/или электронными средствами связи, обеспечивающими возможность подтверждения отправки, по адресу электронной почты, указанному таким лицом в контактной информации приложения № 2 к настоящей документации о закупке.

- Участник, с которым в соответствии с настоящей документацией о закупке заключается договор, должен подписать договор не позднее срока, указанного в направленном Заказчиком уведомлении с приглашением подписать договор и предоставить обеспечение исполнения договора (если такое обеспечение предусмотрено пунктом 24 Информационной карты). Участник, с которым в соответствии с настоящей документацией о закупке заключается договор, должен обеспечить передачу подписанного договора Заказчику.

- В случае если участник, с которым в соответствии с настоящей документацией о закупке заключается договор, не представлен подписанный договор в сроки, указанные в уведомлении с приглашением подписать договор, и/или не выполнены иные необходимые для заключения договора условия, прямо предусмотренные в настоящей документации о закупке, он признается уклонившимся от заключения договора. В этом случае договор заключается с Участником со вторым порядковым номером.

- При этом если в соответствии с законодательством Российской Федерации и внутренними документами участника, с которым в соответствии с настоящей документацией о закупке заключается договор, такому участнику требуется получение одобрения сделки, являющейся предметом Открытого конкурса, органами управления, участник вправе предложить Заказчику, отложить срок подписания договора на период, необходимый для получения такого одобрения, но не более, чем на 30 (тридцать) дней с даты опубликования протокола Конкурсной комиссии об итогах Открытого конкурса.

- Заказчик вправе отклонить такое предложение и участник, с которым в соответствии с настоящей документацией о закупке заключается договор, в случае отказа подписания договора, признается уклонившимся от заключения договора, а договор может быть заключен с Участником со вторым порядковым номером. Участник со вторым порядковым номером не вправе отказаться от заключения договора.

- Договор, заключаемый с Участником со вторым порядковым номером, составляется Заказчиком путем включения в проект договора, прилагаемого к настоящей документации о закупке, условий исполнения договора, предложенных Участником со вторым порядковым номером. Договор подлежит направлению Заказчиком в адрес Участника со вторым порядковым номером, в срок, не превышающий 10 (десять) дней с даты признания Конкурсной комиссией победителя уклонившимся от заключения договора.

- Участник со вторым порядковым номером, обязан подписать договор в срок, предусмотренный Заказчиком в уведомлении с приглашением подписать договор, и передать его Заказчику в порядке, предусмотренном подпунктами 3.8.4, 3.8.5 и 3.8.6 настоящей документации о закупке.

- Не допускается заключение договора на условиях, отличных от условий, установленных решением Конкурсной комиссии и определенных в Заявках, за исключением случаев снижения победителем(-ями) цены договора, улучшения для Заказчика иных условий договора и других случаев, предусмотренных пунктом 20 Информационной карты.

- После определения лица, с которым заключается договор, в срок, предусмотренный для заключения договора, Заказчик вправе отказаться от заключения договора с таким лицом в случае установления несоответствия лица, с которым заключается договор, и его Заявки требованиям, установленным в пунктах 2.1 и 2.2 настоящей документации о закупке и в пункте 17, 18 Информационной карты, или в связи с предоставлением им недостоверной информации о своем соответствии таким требованиям, а также в связи с предоставлением недостоверной информации о товарах, работах, услугах, что позволило ему получить право на заключение договора. Договор в таком случае может быть заключен с Участником со вторым порядковым номером, если иное решение не принято Конкурсной комиссией.

- В случае отказа участника, с которым в соответствии с настоящей документацией о закупке заключается договор от его заключения Заказчик вправе включить такого участника в реестр недобросовестных контрагентов ПАО «ТрансКонтейнер».

  - Обеспечение исполнения договора

- В пункте 24 Информационной карты Заказчик имеет право установить требование об обеспечении надлежащего исполнения договора, который заключается по результатам проведения Открытого конкурса, в виде предоставления независимой (банковской) гарантии или внесения денежных средств на указанный Заказчиком расчетный счет. Возможны случаи предоставления обеспечения исполнения договора: до заключения договора и после его заключения. Все иные способы обеспечения надлежащего исполнения договора указываются в документации о закупке.

- Способ, вид и размер обеспечения исполнения договора указывается Заказчиком в пункте 24 Информационной карты в процентах к цене договора и/или в виде фиксированной суммы в рублях или иной валюты указанной в пункте 12 Информационной карты. Сумма обеспечения исполнения договора, указанная в валюте, может быть также указана в рублевом эквиваленте.

- Предоставление обеспечения исполнения договора иным не указанным в настоящей документации о закупке способом не допускается.

- В пункте 24 Информационной карты может быть предусмотрено требование об обеспечении исполнения договора в целом, а также об обеспечении исполнения отдельных обязательств по договору, в том числе:

1) обязательств по возврату аванса;

2) обязательств по договору (также по отдельным этапам исполнения договора), кроме гарантийных обязательств;

3) гарантийных обязательств.

- В случае выбора способа обеспечения исполнения договора в форме независимой (банковской) гарантии, участник Открытого конкурса предоставляет оригинал независимой (банковской) гарантии выданной соответствующим банком.

- При выборе способа обеспечения исполнения договора в форме внесения денежных средств, факт внесения денежных средств в качестве обеспечения исполнения договора должен быть подтвержден платежным поручением, свидетельствующим о перечислении денежных средств в качестве обеспечения исполнения договора, или копией такого поручения. Требование об обеспечении исполнения договора в форме внесения денежных средств считается исполненным в момент поступления денежной суммы на счет Заказчика.

- Подтверждающие документы о выполнении требования о предоставлении обеспечения исполнения договора предоставляются в срок, указанный в пункте 24 Информационной карты.

- Если документацией о закупке предусмотрено представление обеспечения исполнения договора до его заключения, а участник, который извещен о том, что он признан победителем Открытого конкурса, не предоставил в установленные настоящей документацией о закупке сроки надлежащего обеспечения исполнения договора, он признается уклонившимся от заключения договора. В этом случае Заказчик вправе заключить договор с Участником со вторым порядковым номером.

- В случае если документацией о закупке предусмотрено представление обеспечения исполнения договора после его заключения, а победителем, в срок, указанный в документации о закупке, обеспечение не представлено, такой договор может быть расторгнут, а участник признан уклонившимся от исполнения договора. В этом случае Заказчик вправе заключить договор с Участником со вторым порядковым номером.

- Срок действия обеспечения надлежащего исполнения договора должен превышать срок действия договора не менее чем на один месяц, если иное не указано в условиях предоставления обеспечения исполнения договора.

- В случае если участником, с которым заключается договор, представлены документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения надлежащего исполнения договора, но до истечения срока, в течение которого платеж должен был поступить, денежные средства не поступили на счет, который указан Заказчиком в документации о закупке, такой участник признается уклонившимся от исполнения договора.

# Раздел 4. Техническое задание

| Перечень основных данных и требований | Основные данные и требования |
| --- | --- |
| 1. Основание для проектирования | Перспектива экономического развития в регионе, прогнозируемый рост объёмов грузооборота (заявленные планы клиентов по увеличению объёмов грузов), возможность более эффективного использования оборудования и эксплуатации терминального хозяйства Компании. |
| 2. Заказчик | Уральский филиал ПАО «ТрансКонтейнер». |
| 3. Местонахождение объекта | Контейнерный терминал Блочная. Российская Федерация, Пермский край, г. Пермь, ул. Докучаева, дом № 60. |
| 4. Вид строительства | Реконструкция части действующего контейнерного терминала. |
| 5. Источник финансирования | Инвестиционный бюджет ПАО «ТрансКонтейнер» на 2021-2022 гг. по титулу «Новое строительство, реконструкция и модернизация зданий и сооружений». |
| 6. Начальная (максимальная) цена договора | 6 109 084 (шесть миллионов сто девять тысяч восемьдесят четыре) рубля 69 копеек с учетом всех налогов (кроме НДС), с учетом всех затрат, расходов, связанных с выполнением работ, в том числе подрядных (при наличии). Сумма НДС и условия начисления определяются в соответствии с законодательством Российской Федерации. Начальная (максимальная) цена договора определена проектно-сметным методом (приложение 1 к Техническому заданию). |
| 7. Срок выполнения работ (срок проектирования) | не более 180 (ста восьмидесяти) календарных дней с даты заключения договора, включая этапы: 1 этап - Проектная документация (стадия проектирования П), включая инженерные изыскания - не более 90 (девяноста) календарных дней с даты подписания договора; 2 этап - Экспертиза проектной документации - не более 60 (шестидесяти) календарных дней с даты окончания 1 этапа работ; 3 этап - Проектная документация (стадия проектирования РД) - не более 30 (тридцати) календарных дней с даты окончания 2 этапа работ. |
| 8. Объемы проектирования | 8.1. Проектная документация. 8.2. Рабочая документация. |
| 9. Генеральная проектная организация | Определяется путём проведения конкурсных процедур. |
| 10. Идентификационные признаки зданий и сооружений, согласно ст. 4 Федерального закона от 31.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» | 10.1. Назначение: - 210.00.11.10.00 – здания производственные; - 220.41.20.20.640 – сооружения железнодорожного транспорта. 10.2. Принадлежит к объектам транспортной инфраструктуры общего пользования. 10.3. Возможность возникновения опасных природных процессов, явлений и техногенных воздействий на территории, на которой будет осуществляться строительство и эксплуатация зданий и сооружений определяется при выполнении проектных работ, категорию ответственности по негативным последствиям землетрясений определить на основе СП 14.13330.2018 «СНиП II-7-81*». 10.4. Пожарную и взрывопожарную опасность конкретных зданий и сооружений определить и указать в проектной документации. 10.5. Определить и указать в проектной документации помещения с постоянным пребыванием людей. 10.6. Уровень ответственности объекта - нормальный. |
| 11. Особые условия проектирования и строительства | 11.1. Действующее, режимное предприятие. |
| 12. Требования к технико-экономическим показателям объекта проектирования, основным техническим решениям, перспективному расширению объекта строительства | 12.1. Реконструируемые объекты расположены на двух земельных участках: земельный участок площадью 33 204 кв.м. кадастровый номер 59:01:0719231:1 и земельный участок площадью 13 966 кв.м. кадастровый номер 59:01:0715069:1, находящимися в субаренде у ОАО «РЖД» по договорам 80/НОДРИ З/627-2010 от 25.05.2010 и 86/НОДРИ З-626-2010 от 25.05.2010 соответственно. 12.2. Реконструируемые объекты входят в состав контейнерного терминала Блочная, с текущим объемом переработки контейнеров по железнодорожным грузовым фронтам 30,5 тыс. ДФЭ в год, с учётом автотранспорта – 32,7 тыс. ДФЭ в год. Прогноз увеличения переработки контейнеров к 2026 году по железнодорожным грузовым фронтам – 50 тыс. ДФЭ в год, с учётом автотранспорта - 55 тыс. ДФЭ в год. Текущая перерабатывающая способность терминала 44 400 тыс. ДФЭ в год. Груз – 20-40 футовые контейнеры, доля 40-футовых контейнеров – до 54% общего грузопотока, средний срок хранения контейнера – 7 суток. Подвижной состав – платформы. 12.3. Технические решения и параметры для реконструируемых объектов принять в соответствии с действующими нормативными документами, в том числе: - СП 262.1325800.2016 «Контейнерные площадки и терминальные устройства на предприятиях промышленности и транспорта. Правила проектирования и строительства»; - СП 316.1325800.2017 «Терминалы контейнерные. Правила проектирования»; - СП 37.13330.2012 «Промышленный транспорт»; - Методические рекомендации по проектированию жёстких дорожных одежд (взамен ВСН 197-91), распоряжение Минтранса Российской Федерации от 03.12.2033 №ОС-1066-р; - ОДН 218.046-01 «Проектирование нежёстких дорожных одежд»; - ОДМ 218.3.1.005-2021 «Проектирование нежёстких дорожных одежд. Методические рекомендации по расчёту параметров напряженно-деформированного состояния многослойных конструкций при воздействии колёсной нагрузки». 12.4. Проектные решения принимать на основании топографических данных, особых и климатических условий площадки строительства, с учётом экономичности и возможности снижения затрат на строительство (вариантные проработки для выбора оптимального проектного решения согласно п. 1.3.6.1. Методических указаний к Приказу Минрегионразвития от 29.12.2009 № 620). 12.5. Проектные решения принимать с учётом рекомендаций ГОСТ Р ИСО 14001-2016. |
| 13. Необходимость предварительного согласования отдельных проектных решений | 13.1. Вариантные проработки проектных решений по каждому объекту реконструкции предварительно представить в аппарат управления ПАО «ТрансКонтейнер» для согласования. К разработке разделов проекта приступать только после получения письменного согласования варианта проектного решения аппаратом управления. |
| 14. Необходимость выделения этапов строительства и ввода объекта в эксплуатацию. | 14.1. Необходимость выделения этапов строительства, их количество и состав определить проектом. 14.2. Этапность реконструкции согласовать с Заказчиком. |
| 15. Требования к архитектурно-строительным, объёмно-планировочным и конструктивным решениям. | 15.1. Проектные решения принять в соответствии с действующими нормативными документами в области архитектурно-строительного проектирования, с учётом зонирования территории по функциональному использованию в соответствии со схемой контейнерного терминала Блочная (согласно приложению №1 к Техническому заданию). 15.2. Решения по генеральному плану должны быть приняты с учетом технологии обработки грузов и выполнения санитарных, гигиенических и противопожарных требований и стандартов безопасности труда. 15.3. Технологические и пожарные проезды, места пересечения железнодорожных путей оборудовать в соответствии с нормами, вид покрытия, категорийность проездов определить проектом. 15.4. Перечень объектов реконструкции (согласно приложению №9 к конкурсной документации): 15.4.1. Площадка из железобетонных плит контейнерная № 2 (лит.Г9), инв. № 009/01/00000577 (поз. 2. на схеме КП №2), площадью 4010 кв.м. покрытие – из железобетонных плит с частичным покрытием асфальтобетоном. Задачи реконструкции: замена покрытия площадки, выравнивание площадки в один уровень со смежными площадками и автодорогой. Проектируемое основание и покрытие должны обеспечивать несущую способность при работе погрузчиков типа ричстакер, (фронтальных погрузчиков), а также от складирования крупнотоннажных контейнеров в гружёном состоянии в 4 (четыре) яруса. Максимальная нагрузка на переднюю ось ричстакера ≈ 99,6 тс (на колесо 25 тс; нагрузку уточнить в проекте); давление в пневматиках 1,0 МПа (10кгс/см²). Расчёт дорожных одежд представить в проекте. Предусмотреть не менее трех вариантных проработок проектных решений для выбора оптимального проектного решения. 15.4.2. Территория механизированной площадки (лит.Г5), инв. №009/01/00000571 (поз. 4. на схеме КП №4), общей площадью 14162 кв.м. (площадь реконструкции – 10 933 кв.м.) покрытие – асфальтобетонное. Задачи реконструкции: замена покрытия площадки, выравнивание площадки в один уровень со смежными площадками с автомобильной дорогой, перекладка теплотрассы (по результатам обследования), проходящей в основании площадки. Проектируемое основание и покрытие должны обеспечивать несущую способность при работе погрузчиков типа ричстакер, (фронтальных погрузчиков), а также от складирования крупнотоннажных контейнеров в гружёном состоянии в 4 (четыре) яруса. Максимальная нагрузка на переднюю ось ричстакера ≈ 99,6 тс (на колесо 25 тс; нагрузку уточнить в проекте); давление в пневматиках 1,0 МПа (10кгс/см²). Расчёт дорожных одежд представить в проекте. Предусмотреть не менее трех вариантных проработок проектных решений для выбора оптимального проектного решения. 15.4.3. Освещение КТ Блочная. Реконструкция. Выполнить согласно нормативам освещенности КТ, на основании светотехнического расчёта, с использованием мачт освещения ВМО-30, светодиодных источников освещения. Расстановку мачт освещения, оборудование и материалы письменно согласовать с Заказчиком, светотехнический расчёт представить в проекте. Энергоснабжение предусмотреть от ТП ОАО «РЖД», расположенной на Территории механизированной площадки (лит.Г5). 15.4.4. Водоотведение КТ Блочная. По результатам обследования существующей системы сбора ливневых вод на терминале, в случае необходимости, предусмотреть проектом её реконструкцию. Поверхностное водоотведение с площадок и проездов организовать разуклонкой покрытия с последующим сбором в лотки ливневой канализации. Необходимость отвода грунтовых вод уточнить проектом, с разработкой соответствующих мероприятий. 15.4.5. Видеонаблюдение КТ Блочная. Строительство. Предусмотреть расстановку камер наблюдения на мачтах освещения. 15.5. Предусмотреть защиту/переустройство инженерных сетей, попадающих в зону реконструкции, согласно техническим условиям балансодержателей. 15.6. Проектные решения принять с учетом вероятной перспективы развития контейнерного терминала (согласно приложению №10 к конкурсной документации). 15.7. В составе проектной документации предусмотреть решения, направленные на предотвращение несанкционированного доступа на объект физических лиц, транспортных средств и грузов. 15.8. Применяемые при проектировании материалы и оборудование должны соответствовать стандартам Российской Федерации и иметь сертификаты. |
| 16. Требования к технологии и режиму работы предприятия. | 16.1. Режим работы – круглосуточный, круглогодичный, с учётом взаимодействия грузовой работы контейнерного терминала со станцией Блочная. |
| 17. Требования к мероприятиям по охране окружающей среды. | 17.1. Раздел «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» выполнить в объеме действующих норм и правил, а также в соответствии с техническими условиями и требованиями надзорных органов. 17.2. При необходимости разработать технологический регламент обращения с отходами строительства и сноса объектов в соответствии с действующей нормативной документацией. |
| 18. Требования к мероприятиям по обеспечению пожарной безопасности. | 18.1. Разработать в соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федеральным законом «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» № 123-ФЗ от 22.07.2008, СП 153.13130.2013 «Инфраструктура железнодорожного транспорта. Требования пожарной безопасности», другими действующими государственными нормативными документами. 18.2. Идентификационные сведения о степени огнестойкости, классе конструктивной пожарной опасности, классе функциональной пожарной опасности определить в соответствии с Техническим регламентом о требованиях пожарной безопасности. |
| 19. Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства. | Проектными решения предусмотреть мероприятия по обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства в соответствии с действующими нормативными документами. |
| 20. Требование к разработке инженерно-технических мероприятий гражданской обороны и мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. | Выполнить в соответствии с действующими нормативными документами (№ 116-ФЗ от 21.07.1997, № 28-ФЗ от 12.02.1998, № 68-ФЗ от 21.12.1994 и другими) и требованиями территориального управления МЧС России. |
| 21. Требования к разработке мероприятий по обеспечению транспортной безопасности объекта и предотвращению террористических актов. | Разработать при необходимости. |
| 22. Требования по энергетической эффективности проектируемых зданий и сооружений. | В соответствии с действующими нормативами. |
| 23. Технические условия, исходная и разрешительная документация. | 23.1. Сбор исходных данных, подготовку всей необходимой технической документации для получения технических условий, необходимых для разработки проектной и рабочей документации, осуществляет генеральная проектная организация. 23.2. Совместно с Заказчиком генеральная проектная организация участвует в получении необходимых технических условий. 23.3. Использовать результаты выполненных ранее предпроектных работ – эскизный проект, шифр 2019/12-02-П-ЭП, 2020 год, разработчик ООО «Пермпромпроект». |
| 24. Необходимость выполнения обследовательских работ и инженерных изысканий. | 24.1. Использовать результаты выполненных ранее инженерных изысканий по объекту «Контейнерный терминал Блочная»: - технический отчёт по результатам инженерно-геодезических изысканий, шифр 19/12/12-ИГД, разработанный ООО НПК «ГеоТРИКС», 2020 год; 24.2. Выполнить в необходимом для проектирования объёме инженерно-экологические, инженерно-гидрометеорологические и инженерно-геологические изыскания в соответствии с требованиями СП 47.13330.2016, СП 11-102-97, СП 11-103-97, СП 11-105-97 ч.1. В составе инженерно-геологических изысканий в том числе выполнить полевые штамповые испытания, испытания методом статического зондирования для уточнения значений физико-механических характеристик грунтов. Программы работ согласовать с Заказчиком. 24.3. Выполнить обследование существующей системы сбора ливневых вод на терминале для оценки её работоспособности в связи с проводимой реконструкцией. 24.4. Выполнить обследование подземной теплотрассы на территории механизированной площадки (Лит.Г5). Проведение работ согласовать с балансодержателем. 24.5. По результатам изысканий представить технические отчеты в соответствии с требованиями ГОСТ 21.301-2014. 24.6. Объём инженерных изысканий должен быть достаточным для последующего прохождения экспертизы результатов изысканий и проектной документации и получения положительного заключения. |
| 25. Требования к составу и содержанию проектной документации. | 25.1. Проектную документацию разработать в соответствии с требованиями действующих нормативных документов, санитарных норм, в том числе: - Постановление Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», включая разделы «Проект организации строительства», «Проект организации демонтажа» и «Смета на строительство». 25.2. В составе проектной документации предусмотреть: - сводную ведомость объёмов работ, в том числе демонтажных и пусконаладочных; - сводную спецификацию материалов. 25.3. В разделе «Проект организации строительства» также представить информацию об организации дорожного движения на терминале на период реконструкции. 25.3. Подготовить пакет документов в электронном виде для получения разрешения на строительство согласно части 7 пункта 3 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 25.4. Подготовить техническое задание на выполнение строительно-монтажных работ, для включения в конкурсную документацию. |
| 26. Требование к разработке сметной документации. | 26.1. При подготовке сметных расчётов (смет) использовать федеральную сметно-нормативную базу ФЕР-2001 в редакции 2020 г., государственные сметные нормы и методические документы Госстроя, Минстроя по сметному нормированию и ценообразованию, включенные в федеральный реестр сметных нормативов. 26.2. Сметную документацию выполнить в следующем объеме: - локальные, объектные расчёты (сметы) в базисном уровне цен на 1 января 2000 г и в текущем уровне цен; - сводный сметный расчёт в базисном уровне цен на 1 января 2000 г. и в текущих ценах. В сводном сметном расчёте, в главах 10 и 12, предусмотреть затраты на строительный контроль и авторский надзор соответственно; - сопроводительные материалы. 26.3. Пересчет в текущие цены производить базисно-индексным методом с применением индексов пересчета сметной стоимости по статьям затрат по субъектам РФ (разработчик ООО «СтройИнформИздат») на дату (месяц/квартал/год) передачи сметной документации на проверку достоверности определения сметной стоимости. 26.4. При подготовке сметной документации использовать, в том числе предоставляемые Заказчиком, или разработанные самостоятельно, протоколы определения стоимости для ценообразующих материалов, стоимость которых в федеральных единичных расценках отсутствует или занижена относительно текущего рыночного уровня цен. Для определения стоимости материала, указанной в протоколе, получить не менее трех коммерческих предложений на такой материал с учетом сопутствующих расходов и включить среднее арифметическое значение в сметный расчет. Порядок формирования протокола стоимости материалов описан в приложение № 7 проекта договора (приложение №5 к конкурсной документации). |
| 27. Количество экземпляров проектной документации, передаваемой Заказчику. Оформление и формат предоставления электронной копии документов. | 27.1. Оформление документации в бумажном виде выполнить в соответствии с ГОСТ Р 21.101-2020 «Основные требования к проектной и рабочей документации», ГОСТ 21.301-2014 «Основные требования к оформлению отчётной технической документации по инженерным изысканиям». Оформление документации в электронном виде выполнить согласно ГОСТ 2.051-2013 «Единая система конструкторской документации. Электронные документы. Общие положения». 27.2. Проектная документация передаётся заказчику в 5 экз., в том числе: - 4 экз. ‒ на бумажном носителе; - 1 экз. ‒ на электронном носителе. Текстовый и графический материал ‒ в формате pdf, xls и dwg, дополнительно пояснительная записка раздела 1 (без приложений) в формате doc, сводный план с инженерными сетями ‒ в формате dwg. Формат файлов электронной версии должен соответствовать требованиям к формату электронных документов, утверждённым приказом Минстроя России от 12.05.2017 № 783/пр. Требования к электронной версии сметной документации. На согласование предоставляется электронная версия сметной документации и обосновывающих материалов в следующих форматах: сметные расчеты в формате .xls, при этом листы книги не должны иметь обновляемых связей с другой книгой, порядок листов книги должен соответствовать порядку их следования в документе, файл должен открываться на просмотр с первого листа книги в режиме «Разметка страницы» в масштабе «По ширине окна» для области печати, а также в форматах .esw (Турбо сметчик); обосновывающие материалы – в формате .doc. Согласованные сметные расчеты и сопровождающие материалы должны быть заверены подписями ответственных лиц и предоставлены в формате .pdf. Вся документация должна сопровождаться общим электронным перечнем передаваемой сметной документации. |
| 28. Требования к согласованию проектных решений. | Согласование разработанной проектной документации с причастными подразделениями ОАО «РЖД», компетентными государственными органами, органами местного самоуправления, а также организациями, выдающими технические условия на присоединение к инженерным сетям или переустройство принадлежащих им объектов, осуществляет генеральная проектная организация при участии Заказчика. |
| 29. Необходимость представления проектной документации на экспертизу. | Проектная документация подлежит негосударственной экспертизе, включая проверку достоверности определения сметной стоимости строительства. Генеральная проектная организация осуществляет проведение экспертизы проектной документации путём заключения отдельного договора с аккредитованной экспертной организацией на основании выданной ПАО «ТрансКонтейнер» доверенности. Выбор экспертной организации осуществляется по согласованию с Заказчиком. Срок проведения экспертизы проекта включен в срок выполнения работ по договору и не должен превышать срок, устанавливаемый Постановлением Правительства Российской Федерации от 05.03.2007 (в редакции от 31.12.2019) №145. Деятельность по проведению экспертизы проектной документации регулируется 49 статьей Градостроительного кодекса РФ и иными нормативно-правовыми актами. Экспертиза проектной документации проводится с целью оценки ее соответствия требованиям технических регламентов, в том числе санитарно-эпидемиологическим, экологическим требованиям, требованиям пожарной, промышленной и иной безопасности, а также результатам инженерных изысканий. Экспертиза результатов инженерных изысканий проводится с целью оценки соответствия результатов инженерных изысканий требованиям технических регламентов, а также техническому заданию на проведение инженерных изысканий. Результатом проведения экспертизы является положительное заключение. |
| 30. Гарантийные обязательства | Не менее 24 (двадцати четырех) месяцев с даты подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных Работ. |

Приложение 1 к Техническому заданию

Сводная смета на выполнение работ

|  | в ценах на 2 кв.2021 г. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №№ п/п | Перечень выполнения работ | Ссылка на № смет | Стоимость работ в руб. |  |  |
|  |  |  | изыскательских | проектных | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Проектная документация |  |  |  |  |  |
| 2 | Реконструкция контейнерных площадок №№2,4 | 1 | 0,00 | 1 888 414,54 | 1 888 414,54 |
| 3 | Реконструкция инженерных сетей площадок №№2,4 | 2 | 0,00 | 961 235,09 | 961 235,09 |
| 4 | Проектирование фундаментов ВМО-30 | 3 | 0,00 | 105 724,10 | 105 724,10 |
| 5 | Демонтаж покрытий и инженерных сетей площадок №№2, 4. | 4 | 0,00 | 100 231,94 | 100 231,94 |
| 6 | Разработка раздела ИТМ ГОЧС | 5 | 0,00 | 160 414,67 | 160 414,67 |
| 7 | Спецраздел БЭ. | 6 | 0,00 | 30 206,88 | 30 206,88 |
| 8 | Инженерно-геологические изыскания | 7 | 1 486 152,31 | 0,00 | 1 486 152,31 |
| 9 | Инженерно-экологические изыскания | 8 | 316 279,37 | 0,00 | 316 279,37 |
| 10 | Инженерно-гидрометеорологические изыскания | 9 | 265 803,29 | 0,00 | 265 803,29 |
| 11 | Стоимость экспертизы проектной документации | 10 | 0,00 | 0,00 | 794 622,50 |
|  | Итого: "Проектная документация" |  | 2 068 234,97 | 3 246 227,22 | 6 109 084,69 |
|  | Кроме того НДС 20% |  |  |  | 1 221 816,94 |
|  | Всего по сводной смете |  |  |  | 7 330 901,63 |

| Смета №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| на проектные (изыскательские) работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| по объекту: |  |  |  |  |  |  |  |  | Реконструкция контейнерного терминала Блочная со строительством нового АБК, 1 этап |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование предприятия, здания, сооружения, стадии проектирования, этапа, вида проектных или изыскательских работ |  |  |  |  |  |  |  |  | Реконструкция контейнерных площадок №№2,4. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование проектной (изыскательской) организации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование организации заказчика |  |  |  |  |  |  |  |  | Уральский филиал ПАО "ТрансКонтейнер" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметный расчет составлен в ценах II кв.2021 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № пп |  |  | Характеристика предприятия, здания, сооружения или виды работ |  |  |  |  |  | Номер частей, глав, таблиц, процентов, параграфов и пунктов указаний к разделу Справочника базовых цен на проектные и изыскательские работы для строительства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Расчет стоимости: (a+bx)*Ki, или (объем строительно-монтажных работ) * проц./100 или количество x цена |  |  | Стоимость, тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | Покрытие контейнерной площадки №2 4010,00 м² |  |  |  |  |  | СБЦ "Объекты гражданской авиации", 2015 г. Глава 3. Таблица 2. Аэродром, п.9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (A + B *Xзад) * Кнагр1 * К1 *Крек*Кст * Ктек |  |  | 600 517,76 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | А= |  |  |  |  | 26640 |  |  |  | руб |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | В= |  |  |  |  | 16590 |  |  |  | руб |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Хзад= |  |  |  |  | 4,01 |  |  |  | тыс.м² |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  | Покрытие контейнерной площадки №4 10933,00 м² |  |  |  |  |  | СБЦ "Объекты гражданской авиации", 2015 г. Глава 3. Таблица 2. Аэродром, п.10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (A + B *Xзад) * Кнагр1 *К1*Крек*Кст * Ктек |  |  | 1 287 896,78 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | А= |  |  |  |  | 75740 |  |  |  | руб |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | В= |  |  |  |  | 11348 |  |  |  | руб |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Хзад= |  |  |  |  | 10,933 |  |  |  | тыс.м² |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Коэффициенты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | СБЦ "Объекты гражданской авиации". Глава 2, п.2.2. |  |  |  |  |  | Кнагр1= |  |  |  |  | 0,92 |  |  |  | (класс нагрузки II) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | СБЦ "Объекты гражданской авиации". Глава 2, п.2.2. |  |  |  |  |  | К1= |  |  |  |  | 1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Коэффициент реконструкции |  |  |  |  |  | Крек= |  |  |  |  | 1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Стадия: Проектная + рабочая документация |  |  |  |  |  | Кст= |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Коэффициент к итогу сметной стоимости в зависимости от районного коэффициента |  |  |  |  |  | Кр= |  |  |  |  | 1,06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Инфляционный индекс 2кв 2021 Минстрой России |  |  |  |  |  | Ктек= |  |  |  |  | 4,59 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого по смете: |  |  |  |  |  | Кдог= |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 888 414,54 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | НДС 20 % |  |  |  |  |  | 0,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 377 682,91 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 266 097,45 |  |  |  |  |  |  |
| Всего по смете (рублей): |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 266 097,45 |  |  |  |  |  |  |  |  | (рубля коп.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Смета № 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на проектные (изыскательские) работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| по объекту: |  |  |  |  |  |  |  | Реконструкция контейнерного терминала Блочная со строительством нового АБК, 1 этап |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование предприятия, здания, сооружения, стадии проектирования, этапа, вида проектных или изыскательских работ |  |  |  |  |  |  |  | Реконструкция инженерных сетей площадок №№2, 4 (включая обследование). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование проектной (изыскательской) организации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование организации заказчика |  |  |  |  |  |  |  | Уральский филиал ПАО "ТрансКонтейнер" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № пп |  | Характеристика предприятия, здания, сооружения или виды работ |  |  |  |  |  | Номер частей, глав, таблиц, процентов, параграфов и пунктов указаний к разделу Справочника базовых цен на проектные и изыскательские работы для строительства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Расчет стоимости: (a+bx)*Ki, или (объем строительно-монтажных работ) * проц./100 или количество x цена |  |  |  |  |  | Стоимость, руб. |  |  |
| 1 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  | 5 |  |  |
| 1 |  | Ливневая канализация |  |  |  |  |  | СБЦ на проектные работы в строительстве "Коммунальные инженерные сети и сооружения" Таблица 5 п.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (A + В * Хзад) * Кст * Крек * Кр * Ктек |  |  |  |  |  | 663 251,33 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | А= |  |  |  |  | 55 500 |  |  | руб |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | В= |  |  |  |  | 83 |  |  | руб |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Хзад= |  |  |  |  | 700 |  |  | м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Освещение терминала |  |  |  |  |  | СБЦ на проектные работы в строительстве "Железные дороги" Таблица 23 Отдельные виды работ на станциях п.3.1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | В * Хзад * К1* К2* Кст * Крек * Кр * Ктек |  |  |  |  |  | 145 159,21 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | В= |  |  |  |  | 8500 |  |  | руб |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Хзад= |  |  |  |  | 1,5 |  |  | км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | К1= |  |  |  |  | 1,5 |  |  | Глава 2.2 СБЦ п.2.2.12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | К2= |  |  |  |  | 1,3 |  |  | Глава 2.2 СБЦ п.2.2.12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Тепловая сеть |  |  |  |  |  | СБЦ на проектные работы в строительстве "Коммунальные инженерные сети и сооружения" Таблица 5 п.12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (A + В * Хзад) * Кст * Крек * Кр * Ктек |  |  |  |  |  | 152 824,55 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | А= |  |  |  |  | 6 140 |  |  | руб |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | В= |  |  |  |  | 286 220 |  |  | руб |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Хзад= |  |  |  |  | 0,07 |  |  | км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Коэффициенты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Стадия: Проектная и рабочая документация |  |  |  |  |  | Кст= |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Коэффициент реконструкции |  |  |  |  |  | Крек |  |  |  |  | 1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Инфляционный индекс 2 кв 2021 Минстрой России |  |  |  |  |  | Ктек= |  |  |  |  | 4,59 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Коэффициент к итогу сметной стоимости в зависимости от районного коэффициента |  |  |  |  |  | Кр= |  |  |  |  | 1,06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 961 235,09 |  |  |
| Всего по смете (руб.): |  |  |  |  |  |  |  | 961 235,09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Смета №3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | расчета стоимости работ по трудозатратам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| по объекту: Реконструкция контейнерного терминала Блочная со строительством нового АБК, 1 этап |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование предприятия, здания, сооружения, стадии проектирования, этапа, вида проектных или изыскательских работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Проектирование фундаментов ВМО-30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование проектной (изыскательской) организации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование организации заказчика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Уральский филиал ПАО "ТрансКонтейнер" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Расчет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | коэффициента квалификации (участия) исполнителей, участвующих в выполнении работ (услуг) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № | Наименование должностей исполнителей |  |  |  |  |  | Фактическое время участия исполнителя в работе, Тф (день) |  |  |  | Плановая продолжительность выполнения работ, Тп (день) |  |  |  |  |  | Численность исполнителей одной квалификации, Чi (чел) |  |  |  |  |  |  |  | Индекс уровня зарплаты специалистов-исполнителей работы |  |  | Коэффициент квалификации (участия) специалистов, Ккв(уч) |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  | 7 |  |  |  |  |
| 1 | Главный инженер проекта |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1,85 |  |  | 1,850 |  |  |  |  |
| 2 | Инженер 1й категории |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 0,90 |  |  | 0,900 |  |  |  |  |
|  | Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,375 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Расчет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | себестоимости проводимых работ (услуг) в базовом уровне цен |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Среднемесячная зарплата проектировщиков, руб. ЗПсрм(баз) |  |  | Количество рабочих дней в месяце, день, Д |  |  | Среднедневная зарплата проектировщиков, руб. ЗПср(баз)=ЗПсрм(баз)/Д |  |  | Удельный вес зарплаты в себестоимости, %. КЗ |  |  |  |  | Единичная себестоимость, руб. Ссед=ЗПср(баз)/Кз |  |  |  | Продолжительность разработки, день. Тп |  |  | Численность разработчиков, чел. Чп |  |  | Коэффициент квалификации (участия) специалистов. Ккв(уч) |  |  | Общая себестоимость выполняемых работ), руб.. Сс(баз)=Ссед*Тп*Чп*Ккв(уч) |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  |  |  | 6 |  |  |  | 7 |  |  | 8 |  |  | 9 |  |  | 10 |  |  |  |  |
| 1 | 8 620,00 |  |  | 21 |  |  | 410,48 |  |  | 40 |  |  |  |  | 1 026,20 |  |  |  | 7 |  |  | 2 |  |  | 1,4 |  |  | 19 754 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Определение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | стоимости работ (услуг) в базовом уровне цен |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Общая себестоимость выполняемых работ(услуг), руб. Сс(баз) |  |  |  |  |  | Уровень рентабельности, % Р |  |  |  |  |  |  |  | Районный корректирующий коэффициент, Кр |  |  |  |  |  |  | Стоимость работ(услуг) в базовых ценах, руб. Спр(баз)=Сс(баз)*(1+Р/100)*Кр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 19 754 |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  | 1,06 |  |  |  |  |  |  | 23034 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого сметная стоимость в текущих ценах: Спр(баз) * Кинф. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 105 724,10 |  |  |  | руб. |  |  |  |  |  |  |
| Индекс пересчёта в текущие цены: (Кинф.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,59 |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по смете (руб.): 105 724,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | Смета №4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | расчета стоимости работ по трудозатратам |  |  |  |  |  |  |  |  |
| по объекту: Реконструкция контейнерного терминала Блочная со строительством нового АБК, 1 этап |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование предприятия, здания, сооружения, стадии проектирования, этапа, вида проектных или изыскательских работ |  |  |  |  |  | Демонтаж покрытий и инженерных сетей площадок №2, 4. |  |  |  |
| Наименование проектной (изыскательской) организации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование организации заказчика |  |  |  |  |  | Уральский филиал ПАО "ТрансКонтейнер" |  |  |  |
|  |  | Расчет |  |  |  |  |  |  |  |
|  | коэффициента квалификации (участия) исполнителей, участвующих в выполнении работ (услуг) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № | Наименование должностей исполнителей |  | Фактическое время участия исполнителя в работе, Тф (день) |  | Плановая продолжительность выполнения работ, Тп (день) | Численность исполнителей одной квалификации, Чi (чел) |  | Индекс уровня зарплаты специалистов-исполнителей работы | Коэффициент квалификации (участия) специалистов, Ккв(уч) |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 | 7 |
| 1 | Главный инженер проекта |  | 5 |  |  | 1 |  | 1,85 | 1,850 |
| 2 | Инженер 1й категории |  | 5 |  |  | 2 |  | 0,90 | 1,800 |
|  | Итого: |  |  |  | 5 | 3 |  |  | 1,217 |

|  |  |  | Расчет |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | себестоимости проводимых работ (услуг) в базовом уровне цен |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Среднемесячная зарплата проектировщиков, руб. ЗПсрм(баз) | Количество рабочих дней в месяце, день, Д | Среднедневная зарплата проектировщиков, руб. ЗПср(баз)=ЗПсрм(баз)/Д | Удельный вес зарплаты в себестоимости, %. КЗ | Единичная себестоимость, руб. Ссед=ЗПср(баз)/Кз | Продолжительность разработки, день. Тп | Численность разработчиков, чел. Чп | Коэффициент квалификации (участия) специалистов. Ккв(уч) | Общая себестоимость выполняемых работ), руб.. Сс(баз)=Ссед*Тп*Чп*Ккв(уч) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | 8 620,00 | 21 | 410,48 | 40 | 1 026,20 | 5 | 3 | 1,2 | 18 728 |

|  |  |  | Определение |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | стоимости работ (услуг) в базовом уровне цен |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Общая себестоимость выполняемых работ(услуг), руб. Сс(баз) |  | Уровень рентабельности, % Р |  | Районный корректирующий коэффициент, Кр |  | Стоимость работ(услуг) в базовых ценах, руб. Спр(баз)=Сс(баз)*(1+Р/100)*Кр |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  |  |
| 1 | 18 728 |  | 10 |  | 1,06 |  | 21837 |  |  |
| Итого сметная стоимость в текущих ценах: Спр(баз) * Кинф. |  |  |  |  |  |  | 100 231,94 |  | руб. |
| Индекс пересчёта в текущие цены: (Кинф.) |  |  |  |  |  |  |  | 4,59 |  |
| Всего по смете (руб.): 100 231,94 |  |  |  |  | руб. |  |  |  |  |

| Смета №5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| на проектные (изыскательские) работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| по объекту: Реконструкция контейнерного терминала Блочная со строительством нового АБК, 1 этап |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование предприятия, здания, сооружения, стадии проектирования, этапа, вида проектных или изыскательских работ |  |  |  |  |  |  | Разработка раздела ИТМ ГО и ЧС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование проектной (изыскательской) организации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование организации заказчика |  |  |  |  |  |  | Уральский филиал ПАО "ТрансКонтейнер" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № пп |  | Характеристика предприятия, здания, сооружения или виды работ |  |  |  |  | Номер частей, глав, таблиц, процентов, параграфов и пунктов указаний к разделу Справочника базовых цен на проектные и изыскательские работы для строительства |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Расчет стоимости: (a+bx)*Ki, или (объем строительно-монтажных работ) * проц./100 или количество x цена |  |  |  | Стоимость, руб. |  |  |
| 1 |  | 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  | 5 |  |  |
| 1 |  | Разработка раздела "ИТМ ГОЧС" |  |  |  |  | Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций. Защитные сооружения гражданской обороны и другие специальные сооружения Глава 1. Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению черезвычайных ситуаций проектов строительства объектов без защитных сооружений гражданской обороны и других специальных сооружений п.2 A=30,5 тыс.руб; табл.1-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Полный комплекс работ (100%): Ситм01*Кис*Кго*Ксл*Коб*Кпр*Кпф*Кр*Ктек 30500 руб * 0,94 * 1 * 1,0 * 1,15 * 1 * 1,06 * 4,59 |  |  |  | 160 414,67 |  |  |
|  |  | Коэффициенты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Коэффициент суммарного количества источников возможных ЧС(природных и техногенных) - 2 источника |  |  |  |  | Кис |  | 0,94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Коэффициент категорийности объекта по ГО |  |  |  |  | Кго |  | 1,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Коэффициент сложности проектируемого объекта |  |  |  |  | Ксл |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Коэффициент для объектов производственного назначения |  |  |  |  | Коб |  | 1,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Коэффициент, учитывающий разработку мероприятий по приспособлению проектируемого объекта для санитарной обработки людей, специальной обработки одежды и подвижного состава автотранспорта |  |  |  |  | Кпр |  | 1,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Коэффициент к итогу сметной стоимости в зависимости от районного коэффициента |  |  |  |  | Кр |  | 1,06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Инфляционный индекс 2 кв 2021 Минстрой России |  |  |  |  | Ктек |  | 4,59 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Разделы проектной документации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (100%) = 100% |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Итого по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 160 414,67 |  |  |
| 3 |  | Всего по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 160 414,67 |  |  |
| Всего по смете (руб.): |  |  |  |  |  |  | 160 414,67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Смета №6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | расчета стоимости работ по трудозатратам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| по объекту: Реконструкция контейнерного терминала Блочная со строительством нового АБК, 1 этап |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование предприятия, здания, сооружения, стадии проектирования, этапа, вида проектных или изыскательских работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Разработка раздела БЭ. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование проектной (изыскательской) организации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование организации заказчика Уральский филиал ПАО "ТрансКонтейнер" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Расчет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | коэффициента квалификации (участия) исполнителей, участвующих в выполнении работ (услуг) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № | Наименование должностей исполнителей |  |  |  |  | Фактическое время участия исполнителя в работе, Тф (день) |  |  |  |  | Плановая продолжительность выполнения работ, Тп (день) |  |  |  |  | Численность исполнителей одной квалификации, Чi (чел) |  |  | Индекс уровня зарплаты специалистов-исполнителей работы |  |  | Коэффициент квалификации (участия) специалистов, Ккв(уч) |  |  |
| 1 | 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 5 |  |  | 6 |  |  | 7 |  |  |
| 1 | Главный инженер проекта |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 1,85 |  |  | 1,850 |  |  |
| 2 | Инженер 1й категории |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 0,90 |  |  | 0,900 |  |  |
|  | Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  | 1,375 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Расчет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | себестоимости проводимых работ (услуг) в базовом уровне цен |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Среднемесячная зарплата проектировщиков, руб. ЗПсрм(баз) |  | Количество рабочих дней в месяце, день, Д |  | Среднедневная зарплата проектировщиков, руб. ЗПср(баз)=ЗПсрм(баз)/Д |  |  |  |  | Удельный вес зарплаты в себестоимости, %. КЗ |  |  | Единичная себестоимость, руб. Ссед=ЗПср(баз)/Кз |  |  | Продолжительность разработки, день. Тп |  | Численность разработчиков, чел. Чп | Коэффициент квалификации (участия) специалистов. Ккв(уч) |  |  | Общая себестоимость выполняемых работ), руб.. Сс(баз)=Ссед*Тп*Чп*Ккв(уч) |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  |  |  |  | 5 |  |  | 6 |  |  | 7 |  | 8 | 9 |  |  | 10 |  |  |
| 1 | 8 620,00 |  | 21 |  | 410,48 |  |  |  |  | 40 |  |  | 1 026,20 |  |  | 2 |  | 2 | 1,375 |  |  | 5 644 |  |  |
|  |  |  |  |  | Определение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | стоимости работ (услуг) в базовом уровне цен |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Общая себестоимость выполняемых работ(услуг), руб. Сс(баз) |  |  |  | Уровень рентабельности, % Р |  |  |  |  |  |  |  | Районный корректирующий коэффициент, Кр |  |  |  |  | Стоимость работ(услуг) в базовых ценах, руб. Спр(баз)=Сс(баз)*(1+Р/100)*Кр |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 5 644 |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  | 1,06 |  |  |  |  | 6581 |  |  |  |  |  |  |
| Итого сметная стоимость в текущих ценах: Спр(баз) * Кинф. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 206,88 |  |  |  | руб. |  |  |
| Индекс пересчёта в текущие цены: (Кинф.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,59 |  |  |  |  |
| Всего по смете (руб.): 30 206,88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Смета № 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Инженерно-геологические изыскания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реконструкция контейнерного терминала Блочная со строительством нового АБК, 1 этап |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование организации исполнителя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование организации-заказчика |  |  | Уральский филиал ПАО "ТрансКонтейнер" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № | Наименование работ | Обоснование стоимости | Ед. измерения | Расчет стоимости (А+В*Х)*К1,2,3 |  |  |  |  |  |  |  | Стоимость тыс.руб. |
| п/п |  |  |  | кол-во | А | В | Х | коэффициенты |  |  |  |  |
| 1 | Инженерно-геологическая рекогносцировка, III категория сложности | СБЦГ-99 на инженерно-геологические изыскания т.9, §2 | 1 км | 1 | 36,0 |  |  |  |  |  |  | 0,036 |
| 2 | Колонковое бурение 10 скважин диаметром до 160мм, глубиной до 15,0м II категория породы | СБЦГ-99 на инженерно-геологические изыскания т.17, §2 | 1м | 150 | 33,8 |  |  |  |  |  |  | 5,070 |
| 3 | Колонковое бурение 6 скважин диаметром до 160мм, глубиной до 5,0м II категория породы | СБЦГ-99 на инженерно-геологические изыскания т.17, §1 | 1м | 0 | 38,4 |  |  |  |  |  |  | 0,000 |
| 4 | Гидрогеологические наблюдения в скважинах | СБЦГ-99 на инженерно-геологические изыскания т.18, §1 | 1м | 150 | 1,6 |  |  |  |  |  |  | 0,240 |
| 5 | Крепление скважин при бурении диаметром до 160мм, глубиной до 15,0м II категория породы | СБЦГ-99 на инженерно-геологические изыскания т.18, §4 | 1м | 150 | 2,1 |  |  |  |  |  |  | 0,315 |
| 6 | Отбор монолитов с глубины свыше 10 до 20 м | СБЦГ-99 на инженерно-геологические изыскания т.57, §2 | 1 монолит | 20 | 30,6 |  |  |  |  |  |  | 0,612 |
| 7 | Испытание грунтов штампом | СБЦГ-99 на инженерно-геологические изыскания т.54, §19 | 1 испытание | 6 | 584,0 |  |  |  |  |  |  | 3,504 |
| 8 | Отбор проб воды | СБЦГ-99 на инженерно-геологические изыскания т.60, §2 | 1 проба | 10 | 7,6 |  |  |  |  |  |  | 0,076 |
| Итого полевых работ п.п.1-7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,853 |
| Итого полевых работ с учетом коэффициентов |  | СБЦГ-99 на инженерно-геологические изыскания т.3, §2, ОУ, п.8 в, д, п.14 |  |  | 9,853 |  |  | 1,3 | 1,08 | 0,9 |  | 11,306 |
| Прочие расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Внутренний транспорт при расстоянии от базы до участка изысканий 5 - 10 км | СБЦГ-99 на инженерно-геологические изыскания т.4, §2 | % | 7,50% | 11,306 |  |  |  |  |  |  | 0,848 |
| 10 | Организация и ликвидация работ | СБЦГ-99 на инженерно-геологические изыскания ОУ, п.13 | % | 6,00% | 12,154 |  |  |  |  |  |  | 0,729 |
| Итого прочих расходов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,577 |
| Лабораторные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Комплекс определений физико-механических свойств глинистых грунтов | СБЦГ-99 на инженерно-геологические изыскания т.63, §25 | 1 образец | 20 | 193,0 |  |  |  |  |  |  | 3,860 |
| 12 | Комплекс определений физико-механических свойств песчаных грунтов | СБЦГ-99 на инженерно-геологические изыскания т.65, §10 | 1 образец | 20 | 125,9 |  |  |  |  |  |  | 2,518 |
| 13 | Комплексные исследования химического состава воды. Стандартный (типовой) анализ воды | СБЦГ-99 на инженерно-геологические изыскания т.73, §2 | 1 проба | 10 | 67,3 |  |  |  |  |  |  | 0,673 |
| 14 | Коррозионная активность грунтов по отношению к свинцовой и алюминиевой оболочкам кабеля одновременно | СБЦГ-99 на инженерно-геологические изыскания т.75, §3 | 1 образец (проба) | 20 | 20,5 |  |  |  |  |  |  | 0,410 |
| 15 | Коррозионная активность грунтов по отношению к стали | СБЦГ-99 на инженерно-геологические изыскания т.73, §4 | 1 образец (проба) | 20 | 18,2 |  |  |  |  |  |  | 0,364 |
| 16 | Коррозионная активность грунтов по отношению к бетону | СБЦГ-99 на инженерно-геологические изыскания т.73, §5 | 1 образец (проба) | 20 | 25,4 |  |  |  |  |  |  | 0,508 |
| Итого лабораторных работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,333 |
| Итого лабораторных работ с учетом районного коэффициента |  | СБЦГ-99 на инженерно-геологические изыскания ОУ, п.13 |  |  | 8,333 |  |  | 1,08 |  |  |  | 9,000 |
| Камеральные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Составление программы производства | СБЦГ-99 на инженерно-геологические изыскания т.81, §1 | 1 программа | 1 | 800 | 1,4 |  |  |  |  |  | 1,120 |
| 24 | Камеральная обработка материалов буровых работ с гидрогеологическими наблюдениями II категория сложности инженерно-геологических условий | СБЦГ-99 на инженерно-геологические изыскания т.82, §2 | 1м выработки | 150 | 10,7 |  |  |  |  |  |  | 1,605 |
| 25 | Камеральная обработка полевого испытания грунтов на срез, штампом | СБЦГ-99 на инженерно-геологические изыскания т.83, §6 | 1 испытание | 6 | 94,7 |  |  |  |  |  |  | 0,568 |
| 27 | Камеральная обработка компл. Исследований химического состава воды | СБЦГ-99 на инженерно-геологические изыскания т.86, §5 | % от стоимости лаб.работ | 15% | 0,673 |  |  |  |  |  |  | 0,101 |
| 28 | Камеральная обработка компл. исследований глинистых грунтов | СБЦГ-99 на инженерно-геологические изыскания т.86, §1 | % от стоимости лаб.работ | 20% | 3,860 |  |  |  |  |  |  | 0,772 |
| 29 | Камеральная обработка компл. исследований песчаных грунтов | СБЦГ-99 на инженерно-геологические изыскания т.86, §2 | % от стоимости лаб.работ | 15% | 2,518 |  |  |  |  |  |  | 0,378 |
| 30 | Камеральная обработка определения коррозионной активности грунтов | СБЦГ-99 на инженерно-геологические изыскания т.86, §8 | % от стоимости лаб.работ | 15% | 1,282 |  |  |  |  |  |  | 0,192 |
| 31 | Составление технического отчета (Заключения) о результатах выполненных работ | СБЦГ-99 на инженерно-геологические изыскания т.87, §1 | 1 отчет | 0,21 | 4,736 |  |  |  |  |  |  | 0,995 |
| Итого камеральных работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,731 |
| Итого камеральных работ с учетом районного коэффициента |  | СБЦГ-99 на инженерно-геологические изыскания ОУ, п.13 |  |  | 5,731 |  |  | 1,08 |  |  |  | 6,189 |
| Итого по смете с учетом инфляционного коэффициента 2 кв.2021 |  |  |  | 28,072 |  |  |  | ### |  |  |  | 1 486,152 |
| Всего по смете, в рублях: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 486 152,31 |

| Смета №8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| на инженерно - экологические изыскания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Реконструкция контейнерного терминала Блочная со строительством нового АБК, 1 этап |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование организации - Заказчика: |  |  |  | Уральский филиал ПАО "ТрансКонтейнер" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Вид работ |  | обосн. |  |  | Ед. изм. | Кол-во |  | Цена |  | Расч.коэф |  | Стоимость |  |
| 1 |  | 2 |  | 3 |  |  | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  |
| П О Л Е В Ы Е Р А Б О Т Ы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Инженерно-экологическая рекогносцировка при удовлетворительной проходимости, категория сложности 3 |  | Табл.9 §2 |  |  | км | 1 |  | 36,0 |  | 1,25 |  | 45 |  |
| 2 |  | Отбор точечных проб для анализа на загрязненность по химическим показателям почво-грунтов |  | Табл.60 §7, прим.2 |  |  | проба | 10 |  | 6,9 |  | 1,2 |  | 82,8 |  |
| 3 |  | Отбор точечных проб для бактериологического анализа почв с одной пробной площадки |  | Табл.60 §10 |  |  | проба | 10 |  | 37,7 |  |  |  | 377 |  |
|  |  | Полевые работы с учетом районного коэффициента |  |  |  |  |  |  |  | 504,8 |  | 1,08 |  | 545,18 |  |
|  |  | Итого полевые работы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 545,18 |  |
| Л А Б О Р А Т О Р Н Ы Е Р А Б О Т Ы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Определение солей тяжелых металлов без пробподготовки методом атомной абсорбции |  | Табл.70 §57 |  |  | образец | 10 |  | 7,8 |  | 1 |  | 78 |  |
| 5 |  | Пробподготовка для выполнения физико-химических исследования почв |  | Табл.70 §85 |  |  | образец | 10 |  | 52,3 |  | 1 |  | 523 |  |
| 6 |  | Определение полициклических ароматических углеводородов хроматографическим методом |  | Табл.70 §66 |  |  | образец | 10 |  | 95,8 |  | 1 |  | 958 |  |
| 7 |  | Определение нефтяных углеводородов хроматографическим методом |  | Табл.70 §63 |  |  | образец | 10 |  | 19,7 |  | 1 |  | 197 |  |
| 8 |  | Комплексные исследования химического состава воды: Кадмий |  | Табл.72 §15 |  |  | проба | 10 |  | 6,1 |  | 1 |  | 61 |  |
| 9 |  | Комплексные исследования химического состава воды: Марганец |  | Табл.72 §31 |  |  | проба | 10 |  | 19,7 |  | 1 |  | 197 |  |
| 10 |  | Комплексные исследования химического состава воды: Медь |  | Табл.72 §32 |  |  | проба | 10 |  | 23,5 |  | 1 |  | 235 |  |
| 11 |  | Комплексные исследования химического состава воды: Мышьяк |  | Табл.72 §35 |  |  | проба | 10 |  | 9,6 |  | 1 |  | 96 |  |
| 12 |  | Комплексные исследования химического состава воды: Нефтепродукты |  | Табл.72 §38 |  |  | проба | 10 |  | 14 |  | 1 |  | 140 |  |
| 13 |  | Комплексные исследования химического состава воды: Ртуть |  | Табл.72 §48 |  |  | проба | 10 |  | 8,7 |  | 1 |  | 87 |  |
| 14 |  | Комплексные исследования химического состава воды: Свинец |  | Табл.72 §49 |  |  | проба | 10 |  | 12,2 |  | 1 |  | 122 |  |
| 15 |  | Комплексные исследования химического состава воды: Углеводороды полициклические ароматические |  | Табл.72 §60 |  |  | проба | 10 |  | 95,8 |  | 1 |  | 958 |  |
| 16 |  | Комплексные исследования химического состава воды: Цинк |  | Табл.72 §75 |  |  | проба | 10 |  | 8,1 |  | 1 |  | 81 |  |
|  |  | Итого лабораторных работ с учётом районного коэффициента: |  |  |  |  |  |  |  | 3733 |  | 1,08 |  | 4031,64 |  |
| К А М Е Р А Л Ь Н Ы Е Р А Б О Т Ы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Камеральная обработка лабораторных исследований: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  | Камеральная обработка химических и бактериологических анализов на загрязненность почво-грунтов, воды, льда, снега и донных отложений при инженерно-экологических изысканиях |  | Табл.86 §6 |  |  | % | 10 |  |  |  | 1756 |  | 175,6 |  |
| 19 |  | Составление программы инженерно-экологических изысканий до 5 м, кат. 2 (исследуемая площадь до 1км2), кат. 2 |  | Табл.81 §1 |  |  | прогр. | 1 |  | 800 |  |  |  | 800 |  |
| 20 |  | Составление инженерно-экологического отчета при стоимости камеральных работ до 5 тыс. руб, кат. 3 |  | Табл.87 §1 |  |  | % | 25 |  | 975,6 |  | 1 |  | 243,9 |  |
|  |  | Итого камеральных работ с учётом районного коэффициента: |  |  |  |  |  |  |  | 1219,5 |  | 1,08 |  | 1317,06 |  |
| П Р О Ч И Е Р А С Х О Д Ы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  | Внутренний транспорт до 5 км |  | Табл.4 §2 |  |  | % | 8,75 |  | 545,184 |  |  |  | 47,7036 |  |
| 22 |  | Организация и ликвидация изысканий |  | ОУ п.13, прим.1 |  |  | % | 6 |  | 545,184 |  | 1 |  | 32,71104 |  |
|  |  | Итого прочие расходы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 80,41464 |  |
|  |  | Полевые работы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 545,184 |  |
|  |  | Лабораторные работы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4031,64 |  |
|  |  | Камеральные работы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1317,06 |  |
|  |  | Прочие расходы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 80,41464 |  |
|  |  | ВСЕГО в ценах на 01.01.1991 г.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5974,29864 |  |
| 23 |  | Всего с учётом индекса изменения сметной стоимости |  |  |  |  |  |  |  | 52,94 |  |  |  | 316279,37 |  |
|  |  | ИТОГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 316279,37 |  |
| Смета № 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инженерно-гидрометеорологические изыскания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция контейнерного терминала Блочная со строительством нового АБК, 1 этап |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Организация - Исполнитель работ : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Организация - Заказчик: |  |  | Уральский филиал ПАО "ТрансКонтейнер" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № | Виды работ |  | № таблиц, параграф |  | Объем работ | Единица измер. |  |  | Расценка за единицу |  | Коэффиц. |  | Стоимость (руб.) |  |
| Полевые работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Рекогносцировочное обследование бассейнов водотоков, 1 кат.сложности |  | Табл. 43, § 2 |  | 1,00 | км |  |  | 18,00 |  |  |  | 18,00 |  |
| 2 | Без выплаты полевого довольствия (Общие указания, п. 14): |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,85 |  | 15,30 |  |
| 3 | Расходы по внутреннему транспорту |  | Табл.4, § 3 |  | 15,30 |  |  |  | 11,25% |  |  |  | 1,72 |  |
| 4 | Организация и ликвидация работ |  | Общие указания, п.13 |  | 15,30 |  |  |  | 6% |  | 2,50 |  | 2,30 |  |
| 5 | Всего полевые работы с учётом районного коэффициента: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,08 |  | 20,86 |  |
| Камеральные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Составление программы работ |  | Табл. 53, §2 |  | 1,00 | программа |  |  | 800,00 |  |  |  | 800,00 |  |
| 7 | Обработка рекогносцировочного обследования бассейнов водотоков, 1 кат.сложности |  | Табл. 43, § 2 |  | 1,00 | км |  |  | 6,00 |  |  |  | 6,00 |  |
| 8 | Составление гидрологической изученности района |  | Табл. 51, § 1 |  | 1,00 | таблица |  |  | 105,00 |  |  |  | 105,00 |  |
| 9 | Выбор аналогов (4 аналога) |  | Табл. 56, § 15 |  | 4,00 | аналог |  |  | 217,00 |  | 0,30 |  | 412,30 |  |
| 10 | Систематизация материалов гидрологических наблюдений по водопостам-аналогам |  | Табл. 50, § 1 |  | 40,00 | годопункт |  |  | 10,00 |  |  |  | 400,00 |  |
| 11 | Составление вспомогательной таблицы для характеристики гидрологического режима по водопостам-аналогам |  | Табл. 52, § 1 |  | 1,00 | таблица |  |  | 108,00 |  |  |  | 108,00 |  |
| 12 | Определение площадей водосбора |  | Табл. 55, § 9 |  | 1,00 | км² |  |  | 6,00 |  |  |  | 6,00 |  |
| 13 | Определение среднего уклона водосбора |  | Табл. 55, § 11 |  | 1,00 | водосбор |  |  | 19,00 |  |  |  | 19,00 |  |
| 14 | Определение максимальных расходов воды весеннего половодья по эмпирическим формулам |  | Табл. 56, § 2 |  | 1,00 | расчёт |  |  | 34,00 |  |  |  | 34,00 |  |
| 15 | Определение максимальных расходов воды дождевых паводков по формуле предельной интенсивности стока |  | Табл. 56, § 1 |  | 1,00 | расчёт |  |  | 77,00 |  |  |  | 77,00 |  |
| 16 | Подбор метеостанции, оценка материалов |  | Табл. 67, § 1 |  | 3,00 | метеостанция |  |  | 90,00 |  |  |  | 270,00 |  |
| 17 | Составление климатической записки, число годостанций - до 100 |  | Табл. 69, § 2 |  | 1,00 | записка |  |  | 486,00 |  |  |  | 486,00 |  |
|  | Всего камеральные гидрометеорологические работы с учётом районного коэффициента: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,08 |  | 2941,16 |  |
| 18 | Составление технического отчёта |  | Табл.62, § 4 |  | 2941,16 |  |  |  | 70% |  |  |  | 2058,81 |  |
| 19 | Итого по полевым и камеральным работам с составлением технического отчёта: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5020,84 |  |
| 20 | Стоимость работ с учетом коэффициента инфляции на 2 квартал 2021 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 52,94 |  | 265803,29 |  |
| 20 | Итого по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 265803,29 |  |

# Раздел 5. Информационная карта

Следующие условия проведения Открытого конкурса являются неотъемлемой частью настоящей документации о закупке, уточняют и дополняют положения настоящей документации о закупке.

| №п/п | Наименование п/п | Содержание |
| --- | --- | --- |
| 1. | Предмет Открытого конкурса | Открытый конкурс в электронной форме № ОКэ-СВЕРД-21-0021 по предмету закупки «Выполнение проектно-изыскательских работ по реконструкции контейнерного терминала Блочная Уральского филиала ПАО «ТрансКонтейнер» со строительством нового АБК, расположенного по адресу: г. Пермь, ул. Докучаева, дом № 60». |
| 2. | Организатор Открытого конкурса, адрес, контактные лица и представители Заказчика | Организатором Открытого конкурса является ПАО «ТрансКонтейнер». Функции Организатора выполняет коллегиальный орган (рабочий орган Конкурсной комиссии), сформированный Заказчиком в целях подготовки, организации проведения Открытого конкурса, рассмотрения, оценки и сопоставления Заявок, соответствия участников требованиям документации о закупке (далее – Организатор): - постоянная рабочая группа Конкурсной комиссии Уральского филиала ПАО «ТрансКонтейнер». Адрес: Российская Федерация, 620027, г. Екатеринбург, ул. Николая Никонова, д.8 Контактное(-ые) лицо(-а) Заказчика: Ладейщикова Елена Сергеевна, тел. 8 (343) 224-80-07 (доб. 5055), электронный адрес: ladeyshchikovaes@trcont.ru Ербягина Марина Валерьевна, тел. 8 (343) 224-80-07 (доб. 5052), электронный адрес erbiaginamv@trcont.ru. |
| 3. | Конкурсная комиссия | Проведение конкурентной закупки и принятие решений об итогах и выборе победителя(-ей) Открытого конкурса принимается комиссией по осуществлению закупок (далее - Конкурсной комиссией) коллегиальным органом сформированным в аппарате управления ПАО «ТрансКонтейнер». Адрес: Российская Федерация, 125047, г. Москва, Оружейный переулок, д. 19 |
| 4. | Средства массовой информации (СМИ), используемые в целях информационного обеспечения проведения Открытого конкурса | Настоящая документация о закупке Открытого конкурса, изменения к настоящей документации о закупке, протоколы, оформляемые в ходе проведения Открытого конкурса, вносимые в них изменения и дополнения и иные сведения, обязательность публикации которых предусмотрена Положением о закупках и законодательством Российской Федерации публикуется (размещается) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте ПАО «ТрансКонтейнер» (www.trcont.com). Для целей проведения Открытого конкурса в электронной форме, в том числе подачи участниками Открытого конкурса Заявок на участие в конкурентной закупке в электронной форме, окончательных предложений, предоставление Организатору/Конкурсной комиссии доступа к Заявкам, направление участниками Открытого конкурса запросов о даче разъяснений положений документации о закупке Открытого конкурса, размещение таких разъяснений, сопоставление ценовых предложений участников Открытого конкурса, формирование протоколов в соответствии с настоящей документацией о закупке предусмотрен оператор ЭТП. Необходимая информация, предусмотренная в данном пункте Информационной карты, публикуется (подписывается) в электронном виде с использованием функционала и в соответствии с регламентом выбранной ЭТП, с применением соответствующих программно-аппаратных средств, обеспечивающих проведение процедур закупки с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», размещается на сайте оператора электронной торговой площадки www.otc.ru. Электронной торговой площадкой используемой для проведения торгов в электронном виде является ОТС-тендер (www.otc.ru). Контактная информация: юридический адрес: 119049, г. Москва, 4-ый Добрынинский пер., д. 8. Почтовый адрес: 115230, г. Москва, 1-й Нагатинский проезд, д.10 стр.1 (БЦ «Ньютон Плаза», 15 этаж). Тел. +7 (499) 653-57-02 центр поддержки клиентов. E-mail: info@otc.ru |
| 5. | Начальная (максимальная) цена договора/ цена лота | Начальная (максимальная) цена договора составляет 6 109 084,69 (шесть миллионов сто девять тысяч восемьдесят четыре) рубля 69 копеек с учетом всех налогов (кроме НДС), всех затрат, расходов, связанных с выполнением работ, в том числе подрядных (при наличии). Сумма НДС и условия начисления определяются в соответствии с законодательством Российской Федерации. |
| 6. | Дата опубликования Открытого конкурса | «06» сентября 2021 года |
| 7. | Место, дата и время начала и окончания срока подачи Заявок, открытия доступа к Заявкам | Заявки принимаются через ЭТП, информация по которой указана в пункте 4 Информационной карты с даты опубликования Открытого конкурса и до «28» сентября 2021 г. 12 час. 00 мин. местного времени. Открытие доступа к Заявкам состоится автоматически в Программно-аппаратном средстве ЭТП в момент окончания срока для подачи Заявок. |
| 8. | Рассмотрение, оценка и сопоставление Заявок | Рассмотрение, оценка и сопоставление Заявок состоится «29» сентября 2021 г. 14 час. 00 мин. местного времени по адресу, указанному в пункте 2 Информационной карты. |
| 9. | Подведение итогов | Подведение итогов состоится не позднее «28» октября 2021 г. 14 час. 00 мин. местного времени по адресу, указанному в пункте 3 Информационной карты. |
| 10. | Количество лотов | один лот |
| 11. | Официальный язык | Русский язык. Вся переписка, связанная с проведением Открытого конкурса ведется на русском языке. |
| 12. | Валюта Открытого конкурса | Рубли Российской Федерации. |
| 13. | Форма, сроки и порядок оплаты за поставку товаров, выполнения работ, оказания услуг | Вариант 1. Оплата выполненных работ производится путем перечисления Заказчиком денежных средств в размере 100 % стоимости выполненных работ на основании счета/счета-фактуры от исполнителя в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения Заказчиком счета/счета-фактуры и подписания сторонами акта о приемке выполненного этапа работ согласно Календарному плану. Вариант 2. Может быть предусмотрен авансовый платеж перед началом работ: - не более 25% (двадцати пяти) процентов от цены договора в течение 20 (двадцати) календарных дней с даты предоставления Исполнителем независимой (банковской) гарантии; - оплата Работ производится поэтапно, в соответствии с Календарным планом, после подписания Сторонами акта приема-передачи промежуточного этапа Работ/акта о приемке выполненных Работ на основании счета, счета-фактуры Исполнителя в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания акта выполненных работ по форме ФПУ-026. Вариант 3. Может быть предусмотрен авансовый платеж перед началом работ: - не более 16% (шестнадцати) процентов от цены договора в течение 20 (двадцати) календарных дней с даты заключения договора на основании предоставленного Исполнителем счета на аванс, без предоставления банковской гарантии; - оплата Работ производится поэтапно, в соответствии с Календарным планом, после подписания Сторонами акта приема-передачи промежуточного этапа Работ/акта о приемке выполненных Работ на основании счета, счета-фактуры Исполнителя в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания акта выполненных работ по форме ФПУ-026. |
| 14. | Срок (период), условия и место поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг | Срок поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг и т.д.: не более 180 (ста восьмидесяти) календарных дней с даты заключения договора, включая этапы: 1 этап - Проектная документация (стадия проектирования П), включая инженерные изыскания - не более 90 (девяноста) календарных дней с даты подписания договора; 2 этап - Экспертиза проектной документации - не более 60 (шестидесяти) календарных дней с даты окончания 1 этапа работ; 3 этап - Проектная документация (стадия проектирования РД) - не более 30 (тридцати) календарных дней с даты окончания 2 этапа работ. Место поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг и т.д.: Контейнерный терминал Блочная. Российская Федерация, Пермский край, г. Пермь, ул. Докучаева, дом № 60. |
| 15. | Состав и количество (объем) товаров, работ, услуг | Состав и объем определен в разделе 4 «Техническое задание» документации о закупке. |
| 16. | Информация о товаре, работе, услуге | № п/п; Классификация по ОКПД 2; Классификация по ОКВЭД 2; Количество (объем); Единица измерения; Номер строки ПЗ. 1.; 41.10.10.000; 71.12.1; 1,00; Условная единица; 340. |
| 17. | Требования, предъявляемые к претендентам и Заявке на участие в Открытом конкурсе | - Помимо указанных в пунктах 2.1 и 2.2 настоящей документации о закупке требований к претенденту/участнику предъявляются следующие требования: - деятельность участника не должна быть приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи Заявки; - отсутствие за последние три года просроченной задолженности перед ПАО «ТрансКонтейнер», фактов невыполнения обязательств перед ПАО «ТрансКонтейнер» и причинения вреда имуществу ПАО «ТрансКонтейнер»; - наличие за 2018-2021 годы опыта выполнения проектно-изыскательских работ в части проектирования инфраструктуры железнодорожного транспорта общего и необщего пользования или автодорожного проектирования или проектирования производственных площадок, с суммарной стоимостью договора(-ов) не менее 20 % от начальной (максимальной) цены договора/цены лота; - претендент/участник должен соответствовать требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, к лицам, осуществляющим деятельность в области архитектурно-строительного проектирования. Претендент/участник считается соответствующим данному требованию при соблюдении в совокупности следующих условий: - является членом саморегулируемой организации в области архитектурно-строительного проектирования; - наличие у претендента права выполнять архитектурно-строительное проектирование по договору подряда на подготовку проектной документации в отношении объектов капитального строительства; - наличие у саморегулируемой организации, членом которой является претендент/участник, компенсационного фонда возмещения вреда, сформированного в соответствии со статьями 55.4 и 55.16 Градостроительного кодекса Российской Федерации ; - претендент/участник, в случае выполнения инженерных изысканий своими силами без привлечения субподрядных организаций, должен соответствовать требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, а именно: - является членом саморегулируемой организации в области инженерных изысканий; - наличие у претендента/участника права выполнять инженерные изыскания по договору подряда на выполнение инженерных изысканий в отношении объектов капитального строительства; - наличие у саморегулируемой организации, членом которой является претендент/участник компенсационного фонда возмещения вреда, сформированного в соответствии со статьями 55.4 и 55.16 Градостроительного кодекса Российской Федерации. - Претендент, помимо документов, указанных в пункте 2.3 настоящей документации о закупке, в составе Заявки должен предоставить следующие документы: - в случае если претендент/участник не является плательщиком НДС, документ, подтверждающий право претендента на освобождение от уплаты НДС, с указанием положения Налогового кодекса Российской Федерации, являющегося основанием для освобождения; - в подтверждение соответствия требованию, установленному частью «а» пункта 2.1 документации о закупке, претендент осуществляет проверку информации о наличии/отсутствии у претендента задолженности по уплате налогов, сборов и о представленной претендентом налоговой отчетности, на официальном сайте Федеральной налоговой службы Российской Федерации (https://service.nalog.ru/zd.do). В случае наличия информации о неисполненной обязанности перед Федеральной налоговой службой Российской Федерации, претендент обязан в составе заявки представить документы, подтверждающие исполнение обязанностей (заверенные банком копии платежных поручений, акты сверки с отметкой налогового органа и т.п.). Организатором на день рассмотрения Заявок проверяется информация о наличии/отсутствии задолженности и о предоставленной претендентом налоговой отчетности на официальном сайте Федеральной налоговой службы Российской Федерации (вкладка «сведения о юридических лицах, имеющих задолженность по уплате налогов и/или не представляющих налоговую отчетность более года» (https://service.nalog.ru/zd.do) (далее в протоколах и иных документах - Информация о наличии/отсутствии у претендента задолженности по уплате налогов, сборов и представленной налоговой отчетности); - в подтверждение соответствия требованиям, установленным частью «а» и «г» пункта 2.1 документации о закупке, и отсутствия административных производств, в том числе о неприостановлении деятельности претендента в административном порядке и/или задолженности, претендент осуществляет проверку информации о наличии/отсутствии исполнительных производств претендента на официальном сайте Федеральной службы судебных приставов Российской Федерации (http://fssprus.ru/iss/ip), а также информации в едином федеральном реестре юридически значимых сведений о фактах деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и иных субъектов экономической деятельности http://www.fedresurs.ru. В случае наличия на официальном сайте Федеральной службы судебных приставов Российской Федерации информации о наличии в отношении претендента исполнительных производств, претендент обязан в составе Заявки представить документы, подтверждающие исполнение обязанностей по таким исполнительным производствам (заверенные банком копии платежных поручений, заверенные претендентом постановления о прекращении исполнительного производства и т.п.). Организатором на день рассмотрения Заявок проверяется информация о наличии исполнительных производств и/или неприостановлении деятельности на официальном сайте Федеральной службы судебных приставов Российской Федерации (вкладка «банк данных исполнительных производств») и едином федеральном реестре юридически значимых сведений о фактах деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и иных субъектов экономической деятельности («поиск сведений») (далее в протоколах и иных документах - Информация о наличии исполнительных производств и/или неприостановлении деятельности); - годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, а именно: бухгалтерские балансы и отчеты о финансовых результатах за один последний завершенный отчетный период (финансовый год). При отсутствии годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности (например, при применении в отношении участника иного режима налогообложения) применяемую претендентом отчетность, пояснительное письмо от претендента с указанием причины ее отсутствия. Предоставляется копия документа от каждого юридического лица и лица выступающего на стороне одного претендента (далее в протоколах и иных документах - Бухгалтерская (финансовая) отчетность); - документ по форме приложения № 4 к документации о закупке о наличии опыта поставки товара, выполнения работ, оказания услуг, указанного в подпункте 1.3 части 1 пункта 17 Информационной карты; - копии договоров, указанных в документе по форме приложения № 4 к документации о закупке о наличии опыта поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг; - копии документов, подтверждающих факт поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг в объеме и стоимости, указанных в документе по форме приложения № 4 к документации о закупке (подписанные сторонами договора товарные накладные, акты приемки выполненных работ, оказанных услуг, акты сверки, универсальные передаточные документы и т.п.). Допускается в качестве подтверждения опыта предоставление официального письма контрагента претендента с указанием предмета договора, периода поставки товара, выполнения работ, оказания услуг и их стоимости. Письмо должно содержать контактную информацию контрагента претендента; - действующую на дату рассмотрения, оценки и сопоставление Заявок выписку из реестра членов саморегулируемой организации в области архитектурно-строительного проектирования, выданную указанной саморегулируемой организацией (срок действия выписки из реестра членов СРО один месяц с даты ее выдачи); - действующую на дату рассмотрения, оценки и сопоставление Заявок выписку из реестра членов саморегулируемой организации в области инженерных изысканий, выданную указанной саморегулируемой организацией (срок действия выписки из реестра членов СРО один месяц с даты ее выдачи). Данный документ является обязательным для претендента/участника, в случае выполнения инженерных изысканий своими силами без привлечения субподрядных организаций, и при его отсутствии заявка претендента подлежит отклонению. В случае привлечения субподрядных организаций претендентом/участником согласно документу по форме приложения № 6 к документации о закупке, предоставляются выписки из реестра членов СРО на каждую субподрядную организацию. В случае если на момент подачи Заявок субподрядная организация не определена, то претендент обязан предоставить гарантийное письмо о том, что к работам по инженерным изысканиям будет привлечена субподрядная организация являющаяся членом саморегулируемой организации в области инженерных изысканий; - Организатором на день рассмотрения Заявок на официальном сайте РОСТЕХНАДЗОРА (https://sro.gosnadzor.ru/) проверяется информация о соответствии претендента и саморегулируемых организаций (СРО) требованиям, установленным подпунктами 1.4 и 1.5 настоящего пункта, а на сайтах СРО - информация о членах СРО. В случае несоответствия претендента/участника или СРО установленным требованиям, или несоответствие представленных претендентом сведений информации, содержащейся на указанных в настоящем подпункте сайтах, заявка претендента подлежит отклонению; - сведения о планируемых к привлечению субподрядных организациях по форме приложения № 6 к документации о закупке (предоставляется претендентом в случае привлечения субподрядчиков). |
| 18. | Особенности предоставления документов иностранными участниками | Иностранное лицо должно быть правомочно заключать и исполнять договор, право на заключение которого является предметом Открытого конкурса, в том числе такое лицо должно быть зарегистрированным в качестве субъекта гражданского права и иметь все необходимые разрешения для ведения деятельности в соответствии с законодательством государства по месту его нахождения, месту поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг). Правоспособность иностранного лица не должна быть ограничена судом и/или административными органами государства по месту его нахождения и/или ведения деятельности, а также Российской Федерации. Иностранное лицо не должно являться неплатежеспособным, в отношении него не должна проводиться процедура банкротства, ликвидации. Данные обстоятельства могут подтверждаться заверением иностранного лица. |
| 19. | Критерии оценки при сопоставлении Заявок и коэффициент их значимости (Кз) | Критерий оценки; Значение Кз. Цена договора, указанная претендентом в финансово-коммерческом предложении. Наилучшим признается наименьшая цена, предложенная претендентом; 0,50. Опыт выполнения работ (суммарная стоимость договоров, аналогичных предмету Открытого конкурса, в соответствии с подпунктом 1.3. части 1 пункта 17 Информационной карты). Наилучшим признается участник, подтвердивший наибольший опыт согласно исполненным договорам; 0,20. Размер аванса в %. Наилучшим признается наименьший процент, предложенный претендентом.; 0,10. Срок выполнения работ (количество календарных дней с даты подписания договора), наилучшим признается наименьший срок выполнения работ; 0,15. Наличие согласия участника осуществлять ЭДО на условиях, изложенных в приложении № 8 к настоящей документации о закупке (в случае, если в финансово-коммерческом предложении участника выражено согласие на ЭДО, заявке участника по данному критерию присваивается 1 (один) балл, в случае несогласия - 0 (ноль) баллов); 0,05. |
| 20. | Особенности заключения договора | I. Внесение изменений в договор: Победитель вправе направить Заказчику предложения по внесению изменений в проект договора, размещенный в составе настоящей документации о закупке (приложение № 5), до момента его подписания победителем. - Указанные предложения должны быть получены Заказчиком от участника, признанного по итогам закупки победителем в двухсуточный срок с момента публикации протокола подведения итогов в соответствии с пунктом 4 Информационной карты. - Изменения могут касаться только положений проекта договора, которые не были одним из оценочных критериев для выбора победителя, указанных в пункте 19 Информационной карты настоящей документации о закупке. - Внесение изменений в проект договора по предложениям победителя является правом Заказчика и осуществляется по усмотрению Заказчика. Победитель не имеет права отказаться от заключения договора, если его предложения по внесению в договор изменений не были согласованы.. III. Иные особенности заключения договора: Участник, признанный победителем Открытого конкурса, в случае привлечения субподрядных организаций на выполнение инженерных изысканий, до заключения договора должен предоставить Заказчику выписку из реестра членов саморегулируемой организации в области инженерных изысканий, выданную привлекаемой субподрядной организации и подтверждающую соответствие требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, а именно: - является членом саморегулируемой организации в области инженерных изысканий; - наличие у организации, привлекаемой для выполнения инженерных изысканий (субподрядчика), права выполнять инженерные изыскания по договору подряда на выполнение инженерных изысканий в отношении объектов капитального строительства; - наличие у саморегулируемой организации, членом которой является организация, привлекаемая для выполнения инженерных изысканий (субподрядчик), компенсационного фонда возмещения вреда, сформированного в соответствии со статьями 55.4 и 55.16 Градостроительного кодекса Российской Федерации. В случае не предоставления указанных документов он признается уклонившимся от заключения договора и в соответствие с подпунктами 3.8.7 – 3.8.9 настоящей документации о закупке договор заключается с Участником со вторым порядковым номером. II. Увеличение цены договора: Увеличение общей цены на выполнение работ (цена договора) за счет увеличения количества закупаемой продукции в процессе исполнения договора без проведения дополнительной закупки допускается при соблюдении всех нижеперечисленных условий: - цена за единицу работ, действующая на момент увеличения количества закупаемой продукции или метода расчета стоимости работы остается неизменной/неизменным; - увеличение общей цены договора не превышает 10 % от первоначальной цены договора за весь срок действия договора.. |
| 21. | Привлечение субподрядчиков, соисполнителей | Привлечение субподрядных организаций допускается только на выполнение инженерных изысканий. При этом субподрядная организация должна соответствовать требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, а именно: - является членом саморегулируемой организации в области инженерных изысканий; - наличие у организации, привлекаемой для выполнения инженерных изысканий (субподрядчика), права выполнять инженерные изыскания по договору подряда на выполнение инженерных изысканий в отношении объектов капитального строительства; - наличие у саморегулируемой организации, членом которой является организация, привлекаемая для выполнения инженерных изысканий (субподрядчик), компенсационного фонда возмещения вреда, сформированного в соответствии со статьями 55.4 и 55.16 Градостроительного кодекса Российской Федерации. В этом случае подрядчик осуществляет также организацию и координацию работ, выполняемых субподрядчиком, и несет ответственность за достоверность, качество и полноту выполненных субподрядчиком работ. |
| 22. | Срок действия Заявки | Заявка должна действовать не менее 90 календарных дней с даты окончания срока подачи Заявок (пункт 7 Информационной карты). |
| 23. | Обеспечение Заявки | Не предусмотрено. |
| 24. | Обеспечение исполнения договора | Обеспечение надлежащего исполнения договора: - устанавливается в размере аванса, указанного претендентом в его Заявке в соответствии с пунктом 13 Информационной карты настоящей документации о закупке; - предоставляется в течение 5 (пяти) календарных дней с даты заключения договора; - оформляется в виде независимой (банковской) гарантией, составленной в соответствии с требованиями, изложенными в приложении № 7 к настоящей документации о закупке, выданной одним из следующих банков: №; Перечень банков; Лимит на прием независимых (банковских) гарантий, млн. руб.. 1.; ПАО «Сбербанк России»; 1 000. 2.; Банк ГПБ (АО); 1 000. 3.; Банк ВТБ (ПАО); 1 000. 4.; АО «Альфа-Банк»; 1 000. 5.; АО «Россельхозбанк»; 1 000. 6.; ПАО Банк «ФК Открытие»; 1 000. 7.; ПАО «Московский кредитный банк»; 1 000. 8.; АО ЮниКредитБанк; 1 000. 9.; АО «Райффайзенбанк»; 1 000. 10.; ПАО РОСБАНК; 1 000. 11.; ПАО «Совкомбанк»; 1 000. 12.; АО КБ «Ситибанк»; 500. 13.; ПАО «БАНК «Санкт-Петербург»; 500. 14.; АО «Всероссийский банк развития регионов»; 500. 15.; АО АБ «РОССИЯ»; 500. 16.; ПАО «Банк Уралсиб»; 500. 17.; ПАО «АКБ «АК Барс»; 500. 18.; АКБ «Абсолют Банк» (ПАО); 350. 19.; АО «СМП Банк»; 350. 20.; ПАО АКБ «Связь-Банк»; 350. 21.; Банк «Возрождение» (ПАО); 350. 22.; АО «Сургутнефтегазбанк»; 350. 23.; ПАО «Банк Зенит»; 350. 24.; ИНГ Банк (Евразия) АО; 350. 25.; АО «АКБ «Новикомбанк»; 350. 26.; АО Нордеа Банк; 150. 27.; АйСиБиси Банк (АО); 150. 28.; ПАО «Росгосстрах Банк» (ПАО «РГС Банк»); 150. 29.; АО «Коммерческий банк «Локо-Банк»; 150. 30.; АО «ОТП Банк»; 150. 31.; ПАО «АКБ«Ренессанс Кредит»; 150. 32.; ПАО «МТС Банк»; 150. 33.; АО «Мидзухо Банк(Москва)»; 150. 34.; АО «Банк Интеза»; 150. 35.; АО «Банк Союз»; 150. 36.; АО «АКБ «Бэнк оф Чайна»; 150. 37.; ПАО «АКБ «Авангард»; 150. 38.; АО «МСП Банк»; 150. 39.; АО «БКС – Инвестиционный Банк»; 150. Иностранные банковские учреждения. 40.; Bank of China; 1 000. 41.; Shinhan Bank; 1 000. 42.; Standard Chartered Bank (China) Limited; 1 000. Обеспечение надлежащего исполнения договора устанавливается в размере, равном авансовому платежу по договору, указанному в финансово-коммерческом предложении победителя или лица, с которым в соответствии с положениями настоящей документации о закупке заключается договор. В случае если победитель или лицо, с которым в соответствии с положениями настоящей документации о закупке заключается договор не предоставил обеспечение надлежащего исполнения договора, выплата аванса не осуществляется, при этом цена, сроки и другие условия выполнения обязательств договора продолжают действовать и остаются неизменными. Победитель или лицо, с которым в соответствии с положениями настоящей документации о закупке заключается договор, вправе согласовать предоставление банковской гарантии иным банком, направив письменное обращение Заказчику с приложением проекта банковской гарантии. Обращение о согласовании банка рассматривается в течение 5 рабочих дней с даты получения обращения. В случае если предложенный банк соответствует требованиям Заказчика к кредитным качествам и платежеспособности банков, предоставление банковской гарантии предложенным банком может быть согласовано. |
| 25. | Срок заключения договора | Договор по результатам закупки заключается не ранее даты размещения в СМИ в соответствии с пунктом 4 Информационной карты, протокола подведения итогов Конкурсной комиссии. В случае необходимости одобрения органом управления Заказчика в соответствии с законодательством Российской Федерации заключения договора, договор должен быть заключен не позднее чем через 15 дней с даты указанного одобрения. |
| 26. | Срок действия договора | Договор вступает в силу с даты его подписания сторонами и действует до полного исполнения обязательств сторонами. |

# Приложение № 1

к документации о закупке

На бланке претендента

ЗАЯВКА ______________ (наименование претендента)

НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ № ОКэ-СВЕРД-21-0021

Будучи уполномоченным представлять и действовать от имени ________________ (наименование претендента и, в случае участия нескольких лиц на стороне одного участника, наименования таких лиц), а также полностью изучив всю документацию о закупке, я, нижеподписавшийся, настоящим подаю заявку на участие в Открытом конкурсе (далее – Заявка) № ОКэ-СВЕРД-21-0021 (далее – Открытый конкурс) на ____________ (поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг - указать из предмета Открытого конкурса).

Уполномоченным представителям ПАО «ТрансКонтейнер» настоящим предоставляются полномочия наводить справки или проводить исследования с целью изучения отчетов, документов и сведений, представленных в данной Заявке, и обращаться к нашим клиентам, обслуживающим нас банкам за разъяснениями относительно финансовых и технических вопросов.

Настоящая Заявка служит также разрешением любому лицу или уполномоченному представителю любого учреждения, на которое содержится ссылка в сопровождающей документации, представлять любую информацию, необходимую для проверки заявлений и сведений, содержащихся в настоящей Заявке, или относящихся к ресурсам, опыту и компетенции претендента.

Настоящим подтверждается, что _________(наименование претендента) ознакомилось(-ся) с условиями документации о закупке, с ними согласно(-ен) и возражений не имеет.

В частности, _______ (наименование претендента), подавая настоящую Заявку, согласно(-ен) с тем, что:

- результаты рассмотрения Заявки зависят от проверки всех данных, представленных ______________ (наименование претендента), а также иных сведений, имеющихся в распоряжении Заказчика;

- за любую ошибку или упущение в представленной __________________ (наименование претендента) Заявке ответственность целиком и полностью будет лежать на __________________ (наименование претендента);

- Открытый конкурс может быть прекращен в любой момент до заключения договора по Открытому конкурсу без объяснения причин.

- Победителем может быть признан участник, предложивший не самую низкую цену.

В случае признания _________ (наименование претендента) победителем обязуется:

- Придерживаться положений Заявки в течение ______ дней (указать срок не менее прописанного в пункте 22 Информационной карты) с даты, установленной как день окончания подачи Заявок, указанный в пункте 7 Информационной карты. Заявка будет оставаться обязательной до истечения указанного периода.

- До заключения договора представить сведения, необходимые для заключения договора с ПАО «ТрансКонтейнер».

Предупрежден(-о), что при непредставлении указанных сведений и документов, ПАО «ТрансКонтейнер» вправе отказаться от заключения договора.

- Подписать договор(-ы) на условиях настоящей Заявки на участие в Открытом конкурсе и на условиях, объявленных в документации о закупке.

- Исполнять обязанности, предусмотренные заключенным договором строго в соответствии с требованиями такого договора.

- Не вносить в договор изменения, не предусмотренные условиями документации о закупке.

__________________ (наименование претендента) настоящим подтверждает, что:

1. ___________ (поставка товаров, выполнения работ, оказания услуг и т.д.), свободны от любых прав со стороны третьих лиц, согласно в случае признания победителем и подписания договора передать все права на___________ (поставку товаров, выполнения работ, оказания услуг и т.д.) Заказчику;

2. Не находится в процессе ликвидации;

3. На дату подачи Заявки на участие в Открытом конкурсе не признан несостоятельным (банкротом), в том числе отсутствует возбужденные в отношении него дела о несостоятельности (банкротстве);

4. На имущество не наложен арест, экономическая деятельность не приостановлена;

5. На дату подачи Заявки на участие в Открытом конкурсе, в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, деятельность неприостановлена;

6. Отсутствует задолженность по уплате налогов, сборов, пени, налоговых санкций в бюджеты всех уровней и обязательных платежей в государственные внебюджетные фонды, а также просроченная задолженность по ранее заключенным договорам с ПАО «ТрансКонтейнер»;

7. Соответствует всем требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации и/или государства регистрации и/или ведения бизнеса претендента к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки;

8. Не имеет и не будет иметь никаких претензий в отношении права (и в отношении реализации права) ПАО «ТрансКонтейнер» отменить Открытый конкурс по одному и более предмету закупки (лоту) в любое время до заключения договора по Открытому конкурсу;

9. Полностью и без каких-либо оговорок принимает условия, указанные в документации о закупке Открытого конкурса;

10. Товары, работы, услуги, предлагаемые к поставке в рамках Открытого конкурса, полностью соответствуют требованиям документации о закупке;

11. При подготовке и подаче Заявки на участие в Открытом конкурсе обеспечено соблюдение требований Федерального закона Российской Федерации от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», в том числе о получении согласий и направлении уведомлений, необходимых для передачи и обработки персональных данных субъектов персональных данных, указанных в Заявке, в целях проведения Открытого конкурса.

Я, _______ (указывается ФИО лица, подписавшего Заявку) даю согласие на обработку всех своих персональных данных, указанных в Заявке, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, в целях проведения Открытого конкурса.

Своей подписью удостоверяю, что сделанные заявления и сведения, представленные в настоящей Заявке, являются полными, точными и верными.

В подтверждение этого прилагаются все необходимые документы.

Представитель, имеющий полномочия подписать Заявку на участие в Открытом конкурсе от имени ________________________________________

(наименование претендента)

____________________________________________________________________

МП			(должность, подпись, ФИО)

«____» _________ 20___ г.

# Приложение № 2

к документации о закупке

СВЕДЕНИЯ О ПРЕТЕНДЕНТЕ (для юридических лиц)

(в случае, если на стороне одного претендента участвует несколько юридических лиц, сведения предоставляются на каждое юридическое лицо)

1. Полное и сокращенное наименование претендента (если менялось в течение последних 5 лет, указать, когда и привести прежнее название)

ОГРН ______, ИНН _________, КПП______, ОКПО ____, ОКТМО________, ОКОПФ ___________

(для претендентов-резидентов Российской Федерации)

Юридический адрес ________________________________________

Почтовый адрес ___________________________________________

Телефон (______) __________________________________________

Факс (______) _____________________________________________

Адрес электронной почты __________________@_______________

Зарегистрированный адрес офиса _____________________________

Адрес сайта компании: ______________________________________

Для нерезидента Российской Федерации (заполняется только при участии нерезидента).

Номер налогоплательщика (идентификационный) _________________

Юридический адрес ________________________________________

Почтовый адрес ___________________________________________

Телефон (______) __________________________________________

Факс (______) _____________________________________________

Адрес электронной почты __________________@_______________

Зарегистрированный адрес офиса _____________________________

Адрес сайта компании: ______________________________________

2. Руководитель_____________________

3. Банковские реквизиты______________

4. Название и адрес филиалов и дочерних предприятий (для нерезидентов Российской Федерации, имеющих представительства в Российской Федерации, дополнительно указываются ИНН и КПП представительства)

Контактные лица

Уполномоченные представители ПАО «ТрансКонтейнер» могут связаться со следующими лицами для получения дополнительной информации о претенденте:

Справки по общим вопросам и вопросам управления: _____________________

Контактное лицо (должность, ФИО, телефон)

Справки по кадровым вопросам: ________________________________________

Контактное лицо (должность, ФИО, телефон)

Справки по техническим вопросам: _____________________________________

Контактное лицо (должность, ФИО, телефон)

Справки по финансовым вопросам: ______________________________________

Контактное лицо (должность, ФИО, телефон)

Представитель, имеющий полномочия подписать Заявку на участие в Открытом конкурсе от имени ________________________________________

(наименование претендента)

____________________________________________________________________

МП			(должность, подпись, ФИО)

«____» _________ 20___ г.

СВЕДЕНИЯ О ПРЕТЕНДЕНТЕ (для физических лиц)

    - Фамилия, имя, отчество ___________________________________

    - Паспортные данные ______________________________________

    - Место жительства ________________________________________

    - Телефон (______) ________________________________________

    - Факс (______) ___________________________________________

    - Адрес электронной почты __________________@_____________

    - Банковские реквизиты_____________________________________

Представитель, имеющий полномочия подписать Заявку на участие в Открытом конкурсе от имени ________________________________________

(наименование претендента)

____________________________________________________________________

МП			(должность, подпись, ФИО)

«____» _________ 20___ г.

# Приложение № 3

к документации о закупке

Финансово-коммерческое предложение

«____» ___________ 20___ г.

Открытый конкурс № ОКэ-СВЕРД-21-0021 (далее – Открытый конкурс)

(лот № _______)(указывается при необходимости)

_________________________________________________________________

(полное наименование претендента)

| № п/п | Наименование Этапа работ | Цена работ в руб., без учета НДС | Форма, сроки и порядок оплаты в соответствии с пунктом 13 Информационной карты настоящей документации о закупке | Срок выполнения работ, календарные дни | Гарантийный срок на выполненные работы, мес. с даты подписания акта о приемке выполненных работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Проектная документация (стадия проектирования П), включая инженерные изыскания |  |  | ____ (_____________) календарных дней с даты подписания договора (не более 90 (девяноста) календарных дней с даты подписания договора) |  |
| 2 | Экспертиза проектной документации |  |  | ____ (_____________) календарных дней с даты окончания выполнения 1 этапа работ (не более 60 (шестидесяти) календарных дней с даты окончания выполнения 1 этапа работ) |  |
| 3 | Проектная документация (стадия проектирования РД) |  |  | ____ (_____________) календарных дней с даты окончания выполнения 2 этапа работ (не более 30 (тридцати) календарных дней с даты окончания выполнения 2 этапа работ) |  |
| Итого: |  |  | - |  | - |

1. Цена, указанная в настоящем финансово-коммерческом предложении по ____________ (поставке товаров, выполнению работ, оказанию услуг), учитывает стоимость всех налогов (кроме НДС), всех затрат, расходов, связанных с выполнением работ, в том числе  подрядных (при наличии).

__________ (поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг) облагается НДС по ставке ____%, размер которого составляет ________/ НДС не облагается (указать необходимое).

2. Дополнительные условия поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг ___________________________________________________

(заполняется претендентом при необходимости).

3. Осуществлять электронный документооборот (далее – ЭДО) на условиях, изложенных в приложениях № 5, 5a к проекту договора (приложение № 5) к документации о закупке согласны / не согласны (указать необходимое).

При осуществлении ЭДО предполагается обмен следующими документами (при согласии с ЭДО удалить ненужные ниже строки, при несогласии настоящий абзац удаляется):

- акт сдачи-приемки выполненных работ либо УПД (универсальный передаточный документ);

- счет-фактура;

- корректировочный документ/корректировочная счет-фактура.

4. Срок действия настоящего финансово-коммерческого предложения составляет _______________ (претендентом указывается срок не менее установленного в пункте 22 Информационной карты) календарных дней с даты окончания срока подачи Заявок, указанной в пункте 7 Информационной карты.

5. Если предложения, изложенные в финансово-коммерческом предложении, будут приняты Заказчиком, ________(полное наименование претендента) берет на себя обязательство ____________ (поставить товары, выполнить работы, оказать услуги) в соответствии с требованиями документации о закупке и согласно нашим предложениям.

6. В случае если предложения ________(полное наименование претендента) будут признаны лучшими, мы берем на себя обязательства подписать договор в соответствии с условиями участия в Открытом конкурсе на условиях настоящего финансово-коммерческого предложения и в соответствии с протоколом Конкурсной комиссии.

7. ________(полное наименование претендента) согласно с тем, что в случае нашего отказа от заключения договора после признания нашей организации победителем Открытого конкурса, а так же при нашем отказе приступить к переговорам о подписании нами договора в сроки, указанные в уведомлении Заказчика, направленном нам в соответствии с пунктами 3.8.4-3.8.7 документации о закупке, договор будет заключен с другим участником.

8. ________(полное наименование претендента) объявляет, что до подписания договора, настоящее коммерческое предложение и информация о нашей победе будут считаться имеющими силу договора между нами.

Следующие приложения являются неотъемлемой частью настоящего финансово-коммерческого предложения:

1) приложение № 1 (смета на выполнение работ) на ___ листах.

Представитель, имеющий полномочия подписать заявку на участие в Открытом конкурсе от имени _____________________________________

(наименование претендента)

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________

М.П.			    (ФИО, должность, подпись)

«____» ____________ 20__ г.

Приложение № 4

к документации о закупке

Сведения об опыте выполнения работ по предмету Открытого конкурса № ОКэ-СВЕРД-21-0021,  выполненных_________________________

(наименование претендента)

| №№ | Дата и номер договора | Предмет договора (указываются договоры с предметом, указанным в пункте 1.3. п. 17 информационной карты документации о закупке) | Сроки действия договора, (месяц/год начала и окончания) | Наименование контрагента/ ИНН | Сумма стоимости выполненных работ, оказанных услуг, без учета НДС, руб. (подтверждается Актами сверки, приемки услуг или иными бухгалтерскими документами) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
|  | Итого: |  |  |  | СУММА выполненных работ, оказанных услуг по предоставленным Актам. |

Приложение:

1.1. копия договора, указанного в строке 1, на ____ листах;

1.2. копии документов, подтверждающих факт выполнения работ, услуг на сумму, указанную в строке 1, на __ листах;

2.1.  копия договора, указанного в строке 2, на ____ листах;

2.2.  копии документов, подтверждающих факт выполнения работ, услуг на сумму, указанную в строке 2, на __ листах;

….

Представитель, имеющий полномочия подписать Заявку на участие от имени ____________________________________________________________

(наименование претендента)

__________________________________________________________________

М.П.			(должность, подпись, ФИО)

"____" _________ 202_ г.

Приложение № 5

к документации о закупке

Договор  №УРАЛд/21/___/___

на выполнение работ

г. Екатеринбург                                                                                                    «__»_______ 202__ г.

Публичное акционерное общество «Центр по перевозке грузов в контейнерах «ТрансКонтейнер» (ПАО «ТрансКонтейнер»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице  __________________________,  действующего  на  основании                                                                                                                               (должность, Ф.И.О. – полностью)

_____________________________________________________________________________ (указывается документ, уполномочивающий лицо на заключение настоящего  Договора, например: устава, доверенности от __________  № ____)

с одной стороны, и _________________________________________________ (указывается полностью организационно-правовая форма  юридического  лица и наименование  юридического лица, соответствующие его уставу)

именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице __________________________________,

(должность, Ф.И.О. - полностью)

действующего на основании______________________________________  (указывается документ,  уполномочивающий  лицо на заключение настоящего  Договора, например: устава/ доверенности от «__»_______№ __и т.д. )

с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор на выполнение работ (далее – «Договор») о нижеследующем:

1. Предмет Договора

  - Заказчик поручает и обязуется оплатить, а Исполнитель  принимает  на  себя  обязательства по выполнение проектно-изыскательских работ по реконструкции контейнерного терминала Блочная Уральского филиала ПАО «ТрансКонтейнер» со строительством нового АБК (далее – «Работы»).

1.2. Содержание и требования к Работам изложены в  Техническом задании (приложение № 1), являющемся  неотъемлемой частью настоящего Договора.

1.3. Срок начала выполнения Работ по настоящему Договору - _______________. Срок окончания выполнения Работ по настоящему Договору -  _______________. Сроки выполнения отдельных этапов Работ определяются Календарным планом (приложение № 2), являющимся  неотъемлемой частью настоящего Договора.

1.4. Результатом Работ по настоящему Договору является  разработанная Исполнителем рабочая и проектная документация для выполнения строительно-монтажных работ (далее – «рабочая документация»).

Рабочая документация предназначена для использования Заказчиком в целях восстановления покрытия контейнерных площадок для работы контейнерных перегружателей типа "ричстакер" на контейнерном терминале Блочная Уральского филиала ПАО "ТрансКонтейнер" со строительством нового АБК.  Результат Работ по настоящему Договору должен отвечать указанным целям использования рабочей документации.

- Права и обязанности Сторон

2.1. Заказчик обязан:

2.1.1. Передавать Исполнителю необходимую для выполнения Работ информацию и документацию.

2.1.2. Принять результаты Работ и оплатить их в установленный срок в соответствии с условиями настоящего Договора.

2.1.3. Оплатить фактически произведенные до дня получения Исполнителем уведомления о расторжении настоящего Договора затраты Исполнителя на выполнение Работ по настоящему Договору в случае досрочного расторжения настоящего Договора по инициативе Заказчика.

2.1.4. Назначить ответственное лицо за проведение Работ по настоящему Договору для согласования и решения текущих вопросов в период выполнения Работ Исполнителем.

2.1.5. Обеспечить доступ работников Исполнителя к месту проведения  Работ.

2.1.6. Предоставить Исполнителю необходимую техническую документацию (в соответствии с техническим заданием к договору) для подготовки результата работ.

2.2. Заказчик вправе:

2.2.1.  Отказаться от принятия результатов Работ и требовать возмещения убытков в случае, если в результате просрочки сроков выполнения Работ Исполнителем выполнение Работ утратило интерес для Заказчика.

2.2.2. Потребовать от Исполнителя предоставить информацию о том, что совокупный размер обязательств по соответствующим договорам строительного подряда, заключенным Исполнителем с использованием конкурентных способов заключения договоров, не превышает предельный размер обязательств, исходя из которого Исполнителем был внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств саморегулируемой организации в сфере строительства (далее – СРО).

2.3.  Исполнитель обязан:

2.3.1. Выполнить Работы в соответствии с требованиями настоящего Договора и передать Заказчику результаты Работ в предусмотренные настоящим Договором сроки.

Результаты Работ должны отвечать требованиям законодательства Российской Федерации, действующим техническим регламентам, стандартам, нормам, правилам, техническим условиям, другими соответствующими нормативными документами, государственными стандартами, а также требованиям, обычно предъявляемым к данному виду работ.

2.3.2. Устранять недостатки в результатах Работ, допущенные по его вине, своими силами и за свой счет.

2.3.3. Незамедлительно информировать Заказчика об обнаруженной невозможности получить ожидаемые результаты или о нецелесообразности продолжения Работ, а также о возникновении обстоятельств, замедляющих ход выполнения Работ.

2.3.4. Не разглашать конфиденциальную информацию третьим лицам и не использовать ее для каких-либо целей, кроме связанных с выполнением обязательств по настоящему Договору.

2.3.5. Не передавать оригиналы или копии документов, полученные от Заказчика, третьим лицам без предварительного письменного согласия Заказчика.

2.3.6. Обеспечить доступ представителя Заказчика к Объекту или его части в рабочее время для осуществления контроля над ходом выполнения Работ.

2.3.7. Приступить к выполнению работ в _________ срок с даты подписания Сторонами настоящего Договора.                    (цифрами) (прописью с маленькой буквы)

2.3.8. Осуществлять устранение недостатков в результатах Работ в период Гарантийного срока по настоящему Договору - ___________ (____________) месяцев с даты подписания Акта сдачи-приемки выполненных Работ.(цифрами) (прописью с маленькой буквы)

2.3.9. В течение 10 (десяти) календарных дней с даты получения соответствующего требования Заказчика, предоставить информацию, указанную в п. 2.2.2. настоящего Договора.

Заказчик вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке и потребовать от Исполнителя возмещения убытков в случаях:

-  не предоставления Исполнителем в установленный договором срок информации, указанной в п. 2.2.2. настоящего Договора;

- превышения предельного размера обязательств Исполнителя по соответствующим договорам строительного подряда, заключенным Исполнителем с использованием конкурентных способов,  исходя из которого Исполнителем был внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств СРО;

-  если принято решение об исключении Исполнителя из СРО в период действия настоящего Договора.

3. Цена Работ и порядок оплаты

3.1. За выполненные по настоящему Договору Работы Заказчик, в соответствии с Протоколом согласования договорной цены (приложение № 3), являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора,  обязуется оплатить  Исполнителю                 ____ (___________)    рублей, в   том   числе  НДС – 18%  ____  (____________)   рублей.	                                                                (цена Работ и сумма налога указываются цифрами и в скобках прописью. Пример: «10 000,00 (десять тысяч) рублей 00 копеек»)

Смета на выполнение Работ (приложение № 4) является неотъемлемой частью настоящего Договора.

3.2. Оплата  Работ производится

Вариант 1. Оплата выполненных работ производится путем перечисления Заказчиком денежных средств в размере 100 % стоимости выполненных работ на основании счета/счета-фактуры от исполнителя в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания акта выполненных работ по форме ФПУ-026.

Вариант 2.

- путем перечисления Заказчиком аванса в размере __________(______) процентов от цены договора в течение 20 (двадцати) календарных дней с даты подписания договора;

- оплата Работ производится поэтапно, в соответствии с Календарным планом, после подписания Сторонами акта приема-передачи промежуточного этапа Работ/акта о приемке выполненных Работ на основании счета, счета-фактуры Исполнителя в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания акта выполненных работ по форме ФПУ-026.

Оплата работ производится по безналичному расчету.

3.3. Увеличение общей цены на выполнение работ (цена договора) за счет увеличения количества закупаемой продукции в процессе исполнения договора без проведения дополнительной закупки допускается при соблюдении всех нижеперечисленных условий:

- цена за единицу работ, действующая на момент увеличения количества закупаемой продукции или метода расчета стоимости работы остается неизменной/неизменным;

- увеличение общей цены договора не превышает 10 %  от первоначальной цены договора за весь срок действия договора.

4. Порядок сдачи и приемки Работ

4.1. По завершении  выполнения Работ Исполнитель в течение 5 (пяти) календарных дней представляет Заказчику счет-фактуру и акт сдачи-приемки выполненных Работ, а также результат Работ: документация согласно п. 26 Технического задания (приложение № 1 настоящего договора).

4.2. Заказчик в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с даты получения акта сдачи-приемки выполненных Работ (этапа Работ) направляет Исполнителю подписанный акт сдачи-приемки или мотивированный отказ от приемки Работ. При наличии мотивированного отказа Заказчика от приемки Работ Сторонами составляется акт с перечнем необходимых доработок  и указанием сроков их выполнения.

4.3. В случае принятия Сторонами согласованного решения о прекращении выполнения Работ настоящий Договор расторгается, и  между Сторонами проводится сверка расчетов. При этом Заказчик обязуется оплатить фактически произведенные до дня расторжения затраты  Исполнителя на выполнение Работ по настоящему Договору.

4.4. Риск случайной гибели результата Работ, другого имущества, используемого для выполнения Работ, до окончательной приемки результатов Работ по настоящему Договору несет Исполнитель.

(4.1. Стороны в рамках настоящего Договора оформляют документы в электронном виде в порядке и на условиях предусмотренных приложением № 5 к настоящему Договору.

Перечень и формат документов определен приложением № 5а к настоящему Договору (далее – первичные документы).

4.2. Вариант 1. (для Работ выполняемых поэтапно). Исполнитель  в течение 5 (пяти) календарных дней  по завершении выполнения Работ (этапа Работ) формирует документ(ы) в электронном виде, подписывает его усиленной квалифицированной электронной подписью (далее- квалифицированная электронная подпись) и направляет файл с документом(ами) в электронном виде Исполнителю  по телекоммуникационным каналам связи. По окончании выполнения всех этапов Работ - результат Работ на ______ (бумажном (и) /электронном) носителе (-ях) в количестве ____ (_____) экземпляров (-ах).

Вариант 2. (для Работ выполняемых без этапов). Исполнитель  в течение 5 (пяти) календарных дней  по завершении выполнения Работ формирует документ(ы) в электронном виде, подписывает его усиленной квалифицированной электронной подписью (далее- квалифицированная электронная подпись) и направляет файл с документом(ами) в электронном виде Исполнителю  по телекоммуникационным каналам связи одновременно с результатом Работ на ______ (бумажном (и) /электронном) носителе (-ях) в количестве ____ (_____) экземпляров (-ах).

4.3.  Заказчик в течение __ (___________) календарных дней с даты получения документа(ов) подписывает документ(ы) квалифицированной электронной подписью и отправляет его(их) Исполнителю – в том случае, если согласен с содержанием документа(ов) или отказывает Исполнителю в подписании документа(ов) - при несогласии с содержанием документа(ов).

При наличии мотивированного отказа Заказчика от приемки Работ Сторонами составляется на бумажном носителе акт с перечнем необходимых доработок  и указанием сроков их выполнения.
             4.4. Стороны подтверждают, что отсутствие ответных действий Заказчика не является согласием Заказчика (акцептом) с содержанием документа(ов) и не заменяет подписание документа(ов) квалифицированной электронной подписью, если иное прямо не предусмотрено Сторонами в Договоре.

4.5. В случае принятия Сторонами согласованного решения о прекращении оказания Услуг настоящий Договор расторгается, и  между Сторонами проводится сверка расчетов. При этом Заказчик обязуется оплатить фактически произведенные до дня расторжения затраты  Исполнителя на оказание Услуг по настоящему Договору).

4.6. Риск случайной гибели результата Работ, другого имущества, используемого для выполнения Работ, до окончательной приемки результатов Работ по настоящему Договору несет Исполнитель) .

5. Ответственность Сторон

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.2. В случае нарушения сроков выполнения Работ по настоящему Договору Заказчик вправе потребовать от Исполнителя уплаты пени в размере 0,05%   от стоимости невыполненных в срок обязательств / цены настоящего Договора за каждый день просрочки.

5.3. В случае ненадлежащего выполнения Исполнителем условий настоящего Договора, несоответствия результатов Работ обусловленным Сторонами требованиям Исполнитель уплачивает Заказчику штраф в размере 5(пять)% от цены настоящего Договора.

В случае возникновения при этом у Заказчика каких-либо убытков Исполнитель возмещает такие убытки Заказчику в полном объеме.

5.4. Перечисленные в настоящем Договоре санкции могут быть взысканы Заказчиком путем направления Исполнителю заявления о зачете встречных однородных требований  и удержания причитающихся сумм неустойки (пени, штрафа) из сумм, подлежащих оплате Исполнителю за выполненные Работы по настоящему Договору. Если Заказчик по какой-либо причине не направит Исполнителю заявления о зачете встречных однородных требований и не удержит  сумму неустойки, Исполнитель обязуется уплатить такую сумму по первому письменному требованию Заказчика.

6. Конфиденциальность

6.1. Информация, полученная Сторонами в ходе исполнения настоящего Договора, является конфиденциальной.

- 7. Гарантийные обязательства

7.1. Исполнитель в течение ___________ (____________) месяцев с даты подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных Работ гарантирует:

- надлежащее качество принятых в рабочей документации технических решений и их соответствие действующим нормативным документам, в том числе государственным стандартам и техническим условиям, сертификатами, техническими паспортам, а также иным документам, удостоверяющих их качество;

-  надлежащее качество применяемых в проекте материалов и оборудования, соответствие их государственным стандартам и техническим условиям, обеспеченность их соответствующими сертификатами, техническими паспортами и другими документами, удостоверяющими их качество;

-  своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке Работ;

-  соблюдение режима конфиденциальности в отношении результата Работ по настоящему Договору, а также всех сведений, ставших известными Исполнителю, в связи с исполнением настоящего Договора.

7.2. В случае, если в течение гарантийного периода в результатах Работ будут выявлены недостатки либо результат Работ не будет отвечать целям для которых он был создан, Исполнитель производит устранения выявленных недостатков и (или) несоответствий за свой счёт.

7.3. Заказчик направляет Исполнителю уведомление о необходимости устранения выявленных недостатков и (или) несоответствий результата Работ по почте, факсимильным сообщением или любым другим способом,  позволяющим достоверно установить, что соответствующее уведомление получено уполномоченным представителем Исполнителя.

7.4. Исполнитель обязан произвести устранение выявленных недостатков и (или) несоответствий результата Работ в течение
30  (тридцати) календарных дней с даты получения уведомления Исполнителя.

Расходы Исполнителя, связанные с устранением выявленных недостатков и (или) несоответствий результата Работ, Заказчиком не возмещаются.

7.5. Заказчик вправе произвести устранение выявленных недостатков и (или) несоответствий результата Работ своими силами или силами третьих лиц с последующем возмещением Исполнителем понесенных Заказчиком расходов, при этом Заказчик направляет Исполнителю соответствующее уведомление об устранение выявленных недостатков и (или) несоответствий результата Работ своими силами. Исполнитель производит возмещение понесенных Заказчиком расходов на устранение выявленных недостатков и (или) несоответствий результата Работ в течение 5 (пяти) банковских дней с даты направления Исполнителю уведомления о возмещении понесенных расходов с приложением подтверждающих документов.

8. Обстоятельства непреодолимой силы

8.1.   Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных   условиях    обстоятельств,    в   том   числе   объявленной   или фактической войной, гражданскими волнениями, эпидемиями, блокадами,   эмбарго,   пожарами,   землетрясениями,   наводнениями   и другими природными стихийными бедствиями, изданием запретительных актов органов государственной  власти.

8.2. Свидетельство, выданное торгово-промышленной палатой или иным компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы.

8.3. Сторона, которая не исполняет свои обязательства вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы, должна не позднее, чем в трехдневный срок известить другую Сторону о таких обстоятельствах и их влиянии на исполнение обязательств по настоящему Договору.

8.4. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 3 (трех) последовательных месяцев, настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, либо в порядке, установленном пунктом 10.2 настоящего Договора.

9. Разрешение споров

9.1. Все споры, возникающие при исполнении настоящего Договора,  решаются Сторонами путем переговоров, которые могут проводиться, в том числе, путем  отправления писем по почте, обмена факсимильными сообщениями.

9.2. Если Стороны  не придут к соглашению путем переговоров, все споры рассматриваются в претензионном порядке. Срок рассмотрения претензии – 30 (тридцать) календарных дней с даты получения претензии.

9.3. В случае, если споры не урегулированы Сторонами  с   помощью   переговоров  и  в  претензионном  порядке, то они передаются заинтересованной Стороной в Арбитражный суд по Свердловской области.

10. Порядок внесения

изменений, дополнений в Договор и его расторжения

10.1. В    настоящий     Договор     могут     быть    внесены     изменения     и дополнения, которые оформляются Сторонами дополнительными соглашениями к настоящему Договору.

10.2. Настоящий Договор может быть досрочно расторгнут Заказчиком во внесудебном порядке в любой момент путём направления письменного уведомления о расторжении настоящего Договора Исполнителю   не   позднее  чем за   30   (тридцать)  календарных      дней   до   предполагаемой         даты         расторжения         настоящего Договора. Настоящий Договор считается расторгнутым с даты, указанной в уведомлении о расторжении. При этом Заказчик обязан оплатить       фактические      затраты     на выполнение Работ,    произведенные    до    даты получения Исполнителем уведомления о расторжении настоящего Договора.

11. Срок действия Договора

11.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.

12. Антикоррупционная оговорка

12.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или для достижения иных неправомерных целей.

При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора законодательством как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также иные действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии коррупции.

12.2. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений пункта 12.1 настоящего Договора, соответствующая Сторона обязуется уведомить об этом другую Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений пункта 12.1 настоящего Договора другой Стороной, ее аффилированными лицами, работниками или посредниками.

Каналы уведомления Исполнителя о нарушениях каких-либо положений пункта 12.1 настоящего Договора: _________________, официальный сайт ______________.

Каналы уведомления Заказчика о нарушениях каких-либо положений пункта 12.1 настоящего Договора: 8 (495) 788-17-17, официальный сайт www.trcont.com.

Сторона, получившая  уведомление  о  нарушении  каких-либо положений пункта 12.1 настоящего Договора, обязана рассмотреть уведомление и сообщить другой Стороне об итогах его рассмотрения в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты получения письменного уведомления.

12.3. Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по фактам нарушения положений пункта 12.1 настоящего Договора с соблюдением принципов конфиденциальности и применение эффективных мер по предотвращению возможных конфликтных ситуаций. Стороны гарантируют  отсутствие негативных последствий как для уведомившей Стороны в целом, так и для конкретных работников уведомившей Стороны, сообщивших о факте нарушений.

12.4. В случае подтверждения факта нарушения одной Стороной положений пункта 12.1 настоящего Договора и/или неполучения другой Стороной информации об итогах рассмотрения уведомления о нарушении в соответствии с пунктом 12.2 настоящего Договора, другая Сторона имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем внесудебном порядке путем направления письменного уведомления не позднее чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты прекращения действия настоящего Договора.

13. Гарантии и заверения Исполнителя

  - Исполнитель настоящим заверяет Заказчика и гарантирует, что на дату заключения настоящего Договора:

    - Исполнитель является надлежащим образом созданным юридическим лицом, действующим в соответствии с законодательством Российской Федерации;

    - Исполнителем соблюдены корпоративные процедуры, необходимые для заключения настоящего Договора, заключение настоящего Договора получило одобрение органов управления Исполнителя;

    - настоящий Договор от имени Исполнителя подписан лицом, которое надлежащим образом уполномочено совершать такие действия;

    - заключение настоящего Договора и исполнение его условий не нарушит и не приведет к нарушению учредительных документов или какого-либо договора или документа, стороной по которому является Исполнитель, а также любого положения законодательства Российской Федерации;

    - не существует каких-либо обстоятельств, которые ограничивают, запрещают исполнение Исполнителем обязательств по настоящему Договору.

    - совокупный размер обязательств по соответствующим договорам стоительного подряда, заключенным Исполнителем с использованием конкурентных способов заключения договоров, не превышает предельный размер обязательств, исходя из которого Исполнителем был внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств СРО.

  - Исполнитель присоединяется к заверениям об обстоятельствах, касающихся исполнения Договора и налогового законодательства РФ, - «налоговой оговорке», согласно приложению № 6 к настоящему Договору.

14. Прочие условия

14.1. Право собственности на результат Работ по настоящему Договору принадлежит Заказчику.

14.2. В случае изменения  у какой-либо из Сторон  юридического статуса, адреса и банковских реквизитов, она обязана в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня возникновения изменений  известить другую Сторону.

14.3. В случае досрочного расторжения настоящего Договора по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации и настоящим Договором, Исполнитель обязуется возвратить Заказчику авансовый платеж в части, превышающей стоимость выполненных Работ, в течение 10 (десяти) календарных дней с даты расторжения настоящего Договора.

14.4. В случае расторжения настоящего Договора (отказа от исполнения настоящего Договора)  по причинам, связанным с ненадлежащим выполнением Исполнителем условий настоящего Договора, несоответствием результатов Работ требованиям настоящего Договора, Исполнитель не вправе требовать оплаты, а также обязан вернуть полученные по настоящему Договору денежные средства и возместить убытки Заказчика в течение 7 (семи) календарных дней с даты предъявления Заказчиком соответствующего требования.

14.5. Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемыми частями.

14.6. Передача прав и обязанностей Исполнителя третьим лицам не допускается без письменного согласия Заказчика.

14.7. Все вопросы, не предусмотренные настоящим Договором, регулируются законодательством Российской Федерации.

14.8. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую силу, по одному для каждой из Сторон.

14.9. К настоящему Договору прилагаются:

14.9.1. Техническое задание  (приложение № 1);

14.9.2. Календарный план (приложение № 2);

14.9.3. Протокол согласования договорной цены (приложение № 3);

14.9.5. Смета на выполнение Работ (приложение № 4).

14.9.6. Порядок электронного документооборота (приложение № 5);

14.9.6.1. Перечень и формат электронных документов (приложение № 5а);

14.9.7. Налоговая оговорка (приложение №6).

14.9.8. Порядок формирования протокола стоимости материалов/оборудования (приложение №7).

15. Юридические адреса и платежные реквизиты Сторон

Заказчик:  Публичное акционерное общество «Центр по перевозке грузов в контейнерах «ТрансКонтейнер»

Место нахождения: 141402, РОССИЯ, МОСКОВСКАЯ ОБЛ., ХИМКИ Г.О., ХИМКИ Г., ЛЕНИНГРАДСКАЯ УЛ., ВЛД. 39, СТР. 6, ОФИС 3 (ЭТАЖ 6)

Почтовый адрес: 125047, ГОРОД МОСКВА, ПЕРЕУЛОК ОРУЖЕЙНЫЙ, ДОМ 19

ИНН 7708591995, ОКПО 94421386, КПП 997650001,

Р/с 40702810200030004399 в  Банк ВТБ (ПАО)

БИК 044525187

К/с 30101810700000000187 в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России,

тел. (495) 788-17-17, факс (499) 262-75-78

E-mail: trcont@trcont.ru

Исполнитель: ________________________________________

Место нахождения: ________________________________________

Почтовый индекс:  _________,  адрес:______________________________

ОГРН_______________ИНН ______________, ОКПО ______________,

КПП ______________ ,

р/счет  ______________________ в  ____________________,            к/счет _______________________ в  ___________________________, БИК _______________,

тел. ________, факс _____________,

E-mail _________________

| Заказчик: ________ ______________ (подпись) (Ф.И.О.) | Исполнитель: ________ ______________ (подпись) (Ф.И.О.) |
| --- | --- |

Приложение № 1

к Договору на выполнение работ

№УРАЛд/21/___/___

от «___»_________202_ г.

Техническое задание

| От Заказчика: ________ ______________ (подпись) (Ф.И.О.) | От Исполнителя: ________ ______________ (подпись) (Ф.И.О.) |
| --- | --- |

Приложение № 2

к Договору на выполнение работ

№УРАЛд/21/___/___

от «___»_________202_ г.

Календарный план

| Наименование этапов Работ | Цена Работ с НДС, в руб. | Срок выполнения Работ начало-окончание (месяц, год) | Отчетные документы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Проектная документация (стадия проектирования П), включая инженерные изыскания |  |  |  |
| 2. Экспертиза проектной документации |  |  |  |
| 3. Проектная документация (стадия проектирования РД) |  |  |  |

| Заказчик: ________ ______________ (подпись) (Ф.И.О.) | Исполнитель: ________ ______________ (подпись) (Ф.И.О.) |
| --- | --- |

Приложение № 3

к Договору на выполнение работ

№УРАЛд/21/___/___

от «___»_________202_г.

Протокол

согласования договорной цены

Мы, нижеподписавшиеся,_____________ публичного акционерного общества «Центр по перевозке грузов в контейнерах «ТрансКонтейнер» ____________________________ от лица Заказчика, с другой стороны, и ___________________________ _____________________________ от лица Исполнителя, с другой стороны, удостоверяем, что Сторонами достигнуто соглашение о величине договорной цены Работ по настоящему Договору в размере __________________________ рублей. В том числе НДС (____%) ______(__________________________) рублей.

| Заказчик: ________ ______________ (подпись) (Ф.И.О.) | Исполнитель: ________ ______________ (подпись) (Ф.И.О.) |
| --- | --- |

Приложение № 4

к Договору на выполнение работ

№УРАЛд/21/___/___

от «___»_________202_г.

Сводная смета на выполнение работ

| От Заказчика: ________ ______________ (подпись) (Ф.И.О.) | От Исполнителя: ________ ______________ (подпись) (Ф.И.О.) |
| --- | --- |

Приложение № 5

к Договору на выполнение работ

№УРАЛд/21/___/___

от «___»_________202_г.

- Настоящее Приложение устанавливает порядок и условия организации между Сторонами защищенного электронного документооборота (далее – ЭДО) в целях исполнения принятых на себя обязательств по Договору путем обмена документами в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи с применением квалифицированной электронной подписи.

- В электронной форме составляются и подписываются квалифицированной электронной подписью документы, перечень и формат которых указаны в приложении    № 5а к Договору  (далее – «первичные документы»).

- Обмен электронными документами между Сторонами производится с помощью одной из организаций операторов ЭДО, согласно актуальному на день подписания Договора списку операторов на сайте Федеральной налоговой службы (https://www.nalog.ru/rn77/taxation/submission_statements/operations/).

- Направление, получение, подписание и обмен первичными документами  происходит в электронном виде с использованием квалифицированной электронной подписи посредством ЭДО. Стороны признают, что первичные документы, оформленные в соответствии с требованиями законодательства РФ (в том числе бухгалтерского и налогового учета) и подписанные квалифицированной электронной подписью приравниваются к первичным документам бухгалтерского учета, подписанными уполномоченными лицами Сторон на бумажном носителе.

- Квалифицированная электронная подпись документа признается равнозначной собственноручной подписи уполномоченных лиц – владельцев  сертификата квалифицированной электронной подписи и порождает для подписанта юридические последствия, предусмотренные законодательством Российской Федерации (далее – законодательство). Стороны обязуются применять при осуществлении юридически значимого ЭДО формы, форматы и порядок, установленные законодательством, применимыми нормативными актами, а также совместимые технические средства ЭДО.

- При соблюдении условий, приведенных в настоящем Приложении, первичные документы, содержание и порядок обмена которых соответствует требованиям нормативных актов, принимаются Сторонами к учету в качестве первичных учетных документов, используются в качестве доказательства в судебных разбирательствах и предоставляются при необходимости  в государственные органы. В случае возникновения спора между Сторонами подтверждением совершения действий по направлению, получению, подписанию и обмену первичными документами являются документы, которые формируются и заверяются оператором ЭДО по запросу одной из Сторон.

- Каждая из Сторон несет ответственность за обеспечение конфиденциальности ключей квалифицированной электронной подписи, недопущения использования принадлежащих ей ключей без ее согласия. Если в сертификате квалифицированной электронной подписи не указан орган или физическое лицо, действующее от имени Стороны при подписании первичных документов, то в каждом случае получения подписанных квалифицированной электронной подписью первичных документов Стороны добросовестно исходят из того, что первичные документы подписаны квалифицированной электронной подписью от имени надлежащего лица, действующего в пределах имеющихся у него полномочий.

- Стороны осуществляют ЭДО в соответствии с законодательством с учетом положений, устанавливаемых нормативными актами исполнительных органов государственной власти Российской Федерации.

- Стороны обязаны в течение 3 (трех) рабочих дней информировать друг друга о невозможности обмена первичными документами в электронном виде, подписанными квалифицированной электронной подписью, в случае технического сбоя внутренних систем Стороны или оператора ЭДО. В этом случае в период действия такого сбоя Стороны производят обмен первичными документами на бумажном носителе с подписанием собственноручной подписью.

- В отношениях, не урегулированных настоящим Приложением, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

| Заказчик: ________ ______________ (подпись) (Ф.И.О.) | Исполнитель: ________ ______________ (подпись) (Ф.И.О.) |
| --- | --- |

Приложение № 5а

к Договору на выполнение работ

№УРАЛд/21/___/___

от «___»_________202_г.

Перечень и формат электронных документов

| № | Наименование электронного документа | Формат электронного документа |
| --- | --- | --- |
| 1. | Акт о приемке выполненных работ или Универсальный передаточный документ УПД | XML, утв. приказом ФНС России от 19.12.2018 №ММВ-7-15/820@ с уточнениями. С обязательным заполнением в группе элемента «ОснПер»: в поле «НаимОсн» указать «Договор», в поле "НомОсн" указать «УРАЛд/21/__/00__», в поле "ДатаОсн"» указать «___.__.2021г». |
| 2. | Счет-фактура | XML, утв. приказом ФНС России от 19.12.2018 №ММВ-7-15/820@ с уточнениями. |
| 3. | Универсальный корректировочный документ, корректировочная счет-фактура | XML, утв. приказом ФНС России от 13.04.2016 №ММВ-7-15/189@ с уточнениями. |
| Неформализованные документы (предоставляются пакетом с Актом о приемке выполненных работ) |  |  |
| 1. | Акт о приемке выполненных работ форма № КС-2 | PDF |
| 2. | Счета на оплату | PDF |
| 3. | Акт сверки расчетов | PDF |

| Заказчик: ________ ______________ (подпись) (Ф.И.О.) | Исполнитель: ________ ______________ (подпись) (Ф.И.О.) |
| --- | --- |

Приложение № 6

к Договору на выполнение работ

№УРАЛд/21/___/___

от «___»_________202_ г.

НАЛОГОВАЯ ОГОВОРКА

1. Исполнитель на момент заключения и/или при исполнении договора от «__» ____________ 20__ г. № __, (далее также – Договор, настоящий Договор) заключенного с ПАО «ТрансКонтейнер» (далее – Заказчик), гарантирует (заверяет), что:

Исполнитель является надлежащим образом созданным юридическим лицом, действующим в соответствии с законодательством Российской Федерации;

его исполнительный орган находится и осуществляет функции управления по месту регистрации юридического лица, и в нем нет дисквалифицированных лиц;

располагает персоналом, имуществом и материальными ресурсами, необходимыми для выполнения своих обязательств по Договору, а в случае привлечения подрядных организаций (соисполнителей) принимает все меры должной осмотрительности, чтобы подрядные организации (соисполнители) соответствовали данному требованию, а также иным, указанным в пункте 1 настоящей Налоговой оговорки, требованиям;

располагает лицензиями, необходимыми для осуществления деятельности и исполнения обязательств по Договору, если осуществляемая по Договору деятельность является лицензируемой;

является членом саморегулируемой организации, если осуществляемая по Договору деятельность требует членства в саморегулируемой организации;

не совершает сделок (операций) основной целью которых являются неуплата (неполная уплата) и (или) зачет (возврат) суммы налога;

ведет бухгалтерский учет и составляет бухгалтерскую отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету, представляет годовую бухгалтерскую отчетность в налоговый орган;

ведет налоговый учет и составляет налоговую отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и нормативными правовыми актами органов местного самоуправления, своевременно и в полном объеме представляет налоговую отчетность в налоговые органы;

не допускает искажения сведений о фактах хозяйственной деятельности (совокупности таких фактов) и объектах налогообложения в первичных документах, бухгалтерском и налоговом учете, в бухгалтерской и налоговой отчетности, а также не отражает в бухгалтерском и налоговом учете, в бухгалтерской и налоговой отчетности факты хозяйственной деятельности выборочно, игнорируя те из них, которые непосредственно не связаны с получением налоговой выгоды;

принимает исполнения обязательств по сделкам лишь от лиц, являющихся стороной договора, заключенного с Исполнителем  и (или) лиц, которым обязательство по исполнению сделки (операции) передано по договору или закону;

своевременно и в полном объеме уплачивает налоги, сборы и страховые взносы; отражает в налоговой отчетности по НДС все суммы НДС, предъявленные Заказчику;

лица, подписывающие от его имени первичные документы и счета-фактуры, имеют на это все необходимые полномочия.

2. В соответствии со ст. 406.1 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) Стороны также договорились, что в случае, если по итогам налоговой проверки или иных мероприятий налогового контроля в отношении Заказчика налоговый орган:

2.1.	 установит получение Заказчиком необоснованной налоговой выгоды в связи с исполнением Договора и/или

2.2.	 признает неправомерным учет расходов Заказчика на приобретение товаров, работ, услуг или иных объектов гражданских прав по Договору и/или

2.3.	 признает неправомерным применение Заказчиком налоговых вычетов в отношении сумм НДС

в связи с тем, что Исполнитель:

2.4.	 нарушал свои налоговые обязанности по отражению в качестве дохода сумм, полученных от Заказчика по Договору, а равно по исчислению и перечислению в бюджет НДС и/или

2.5.	 при осуществлении своей деятельности допускал нарушение, указанных в пункте 1 настоящей Налоговой оговорки, гарантий (заверений) (любой одной, нескольких или всех вместе)

(обстоятельства, перечисленные в пунктах 2.1 - 2.3, возникшие в связи с обстоятельствами, перечисленными в пунктах 2.4 - 2.5, 1 настоящей Налоговой оговорки – Эпизоды, связанные с Исполнителем, то Исполнитель вправе в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты письменного предложения Заказчика возместить последнему имущественные потери (далее также – Имущественные потери, связанные с налоговой проверкой), определяемые как:

2.6.	 сумма доначисленного Заказчику налоговым органом своим решением (далее – Решение налогового органа) налога на прибыль организаций и/или НДС в связи с Эпизодами, связанными с Исполнителем (далее – Доначисленные налоги); плюс

2.7.	 сумма начисленных Заказчику пеней на сумму Доначисленных налогов (далее – Пени); плюс

2.8.	штрафы начисленные Заказчику за соответствующие налоговые нарушения в связи с неуплатой ею Доначисленных налогов (далее – Штрафы).

3.	Стороны, в соответствии со ст. 406.1 ГК РФ также договорились, что в случае предъявления Заказчику третьими лицами (для целей настоящего Договора) – лицами, приобретавшими у Заказчика товары результаты работ, (услуг), имущественные права являющиеся объектом настоящего Договора, имущественных требований:

3.1.	 о возмещении убытков и/или имущественных потерь исчисляемых как размер доначисленных по решению налогового органа, указанным третьим лицам либо их контрагентам, налогов и/или пеней и/или штрафов, а равно возникших в связи с отказом в возможности признания данными третьими лицами расходов для целей налогообложения прибыли или включения НДС в состав налоговых вычетов (далее – Имущественные потери, связанные с нарушением имущественных прав третьих лиц)

(обстоятельства, перечисленные в пункте 3, возникшие в связи с обстоятельствами, перечисленными в пункте 3.1 настоящей Налоговой оговорки – Эпизоды, связанные с третьими лицами – контрагентами Заказчика), то Исполнитель обязан в течение 10 (десять) рабочих дней с даты письменного требования Заказчика возместить последнему Имущественные потери, связанные с нарушением имущественных прав третьих лиц.

4.	В соответствии со ст. 406.1 ГК РФ Стороны также предусмотрели, что в случае не реализации Исполнителем права, указанного в пункте 2.5 настоящей Налоговой оговорки, на возмещение Заказчику Имущественных потерь, связанных с налоговой проверкой, Заказчик вправе оспорить Решение налогового органа в установленном законом порядке и в этом случае Исполнитель будет обязан возместить Заказчику имущественные потери, в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты письменного требования Заказчика об этом (с приложением копии Решения налогового органа и копии вступившего в силу судебного акта (-ов), принятого (-ых) по результатам оспаривания Заказчиком Решения налогового органа и подтверждающего предпринятые им усилия по оспариванию Решения налогового органа как минимум в части Эпизодов, связанных с Исполнителем), определяемые как:

4.1.	такие Доначисленные налоги, Пени и Штрафы с учетом возможных корректировок в соответствии с вступившим в законную силу решением суда по делу
(-ам), в рамках которого (-ых) Заказчик предпринял добросовестные усилия по оспариванию Решения налогового органа, а также

4.2.	судебные расходы Заказчика в связи с оспариванием Решения налогового органа в полном размере.

5.	Исполнитель признает и соглашается, что Заказчик вправе по своему усмотрению уплатить в бюджет Доначисленные налоги, Пени и Штрафы в соответствии с Решением налогового органа до вступления в силу решения суда по делу, в рамках которого Заказчик оспаривает Решение налогового органа, содержащее Эпизоды, связанные с Исполнителем. Исполнитель не вправе ссылаться на данное обстоятельство как на условие, способствовавшее возникновению или увеличению имущественных потерь у Заказчика и в обоснование своего отказа или задержки возмещать Заказчику Имущественные потери, связанные с налоговой проверкой.

6.	В случае если Исполнитель возместит Заказчику Имущественные потери, связанные с налоговой проверкой, а Заказчик впоследствии продолжит оспаривание Решения налогового органа в части Эпизодов, связанных с Исполнителем, и вернет из бюджета полностью или частично Доначисленные налоги, Пени и/или Штрафы (далее – Возвращенные суммы), то Заказчик обязуется уведомить Исполнителя об этом не позднее 30 (тридцати) рабочих дней с даты фактического получения Возвращенных сумм и уплатить ему Возвращенные суммы в течение 30 (тридцати) рабочих дней с даты получения письменного требования Исполнителя об этом.

7.	Исполнитель обязан предпринять максимальные усилия для содействия Заказчику в предотвращении доначисления налогов, штрафов и пеней по Эпизодам, связанным с Исполнителем, а также в досудебном и судебном обжаловании Решения налогового органа в части Эпизодов, связанных с Исполнителем, в частности, представлять Заказчику доказательства и пояснения, опровергающие нарушение гарантий, указанных в п. 1 настоящей Налоговой оговорки, либо иных признаков недобросовестности, а также содействовать Заказчику в сборе таких доказательств в ходе досудебного и судебного обжалования Эпизодов, связанных с Исполнителем, обеспечивать, где необходимо, явку своих свидетелей-сотрудников для дачи показаний налоговому органу, суду и прочее.

8.	Исполнитель также подтверждает, что гарантии (заверения) достоверности обстоятельств, указанных в пункте 1 настоящей Налоговой оговорки являются, в том числе заверениями об обстоятельствах, имеющими значение для заключения Договора, его исполнения или прекращения (статья 431.2 ГК РФ), при нарушении которых Исполнитель обязан возместить Заказчику по его требованию убытки, причиненные недостоверностью таких заверений.

| Заказчик: ________ ______________ (подпись) (Ф.И.О.) | Исполнитель: ________ ______________ (подпись) (Ф.И.О.) |
| --- | --- |

Приложение № 7

к Договору на выполнение работ

№УРАЛд/21/___/___

от «___»_________202_г.

Порядок формирования протокола стоимости материалов/оборудования

При подготовке сметного расчета в части анализа стоимости основных материалов необходимо руководствоваться соответствующими пунктами Методики определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации (далее - Методика) и  следующими приоритетными указаниями:

- общестроительные материалы, общая стоимость которых превышает 1% от суммы затрат итого локального сметного расчета, составленного в текущем уровне цен, без учета стоимости НДС должны быть проверены на предмет соответствия рыночной стоимости таких материалов в субъекте Российской Федерации, в котором предполагается производство работ;

- общестроительные материалы, общая стоимость которых превышает 5% от суммы затрат итого локального сметного расчета, составленного в текущем уровне цен, без учета стоимости НДС, или объем/количество/масса которых превышает условный объем в 100 м3/1000 шт.(за исключением метизов)/100 тн. должны быть проверены на предмет соответствия рыночной стоимости таких материалов в субъекте Российской Федерации, в котором предполагается производство работ с проработкой стоимости доставки от ближайших к месту производства работ производителей/поставщиков;

- для оборудования, марка/модель/изготовитель которого указаны в проекте и предполагаются к монтажу, необходимо по входящим в состав проектной документации опросным листам/наименованиям произвести аналогичную проверку на предмет соответствия рыночной стоимости такого оборудования в субъекте Российской Федерации, в котором предполагается производство работ с получением счетов от производителя/поставщика и указанием сроков и стоимости доставки такого оборудования к месту производства работ;

- балластный щебень, сыпучие материалы (щебень/песок) для оснований площадок и путей, плиты покрытий площадок, терминальный камень, мачты освещения, светильники, сборные щиты, асфальтобетонные смеси – проверяются всегда с учетом доставки на объект.

Конъюнктурный анализ проводится с учетом положений п. 14-17 Методики.

Для остальных материалов, не подходящих к указанным выше категориям (итоговая стоимость более 5% сметы, количество, наименование) транспортные расходы определяются согласно положений Методики или принимаются в размере 3% от отпускных цен указанных материалов.

Заготовительно-складские расходы определяются в соответствии с п. 92 Методики.

Данные материалы передаются на согласование Заказчику в оформленном согласно предоставленному примеру к настоящему документу или ином согласованном виде и являются по согласованию неотъемлемой частью проекта.

Пример формирования протокола стоимости материалов/оборудования.

«___» _______ 2021 года

П Р О Т О К О Л

определения стоимости материалов и оборудования, используемых при

наименование объекта/проекта и вида выполняемых работ

Присутствовали:

Выбор поставщика осуществляется для определения сметной стоимости и включения в сметный расчет (методом обратного счета). Предоставленные данные подготовлены в составе указать реквизиты дефектного акта или наименование и шифр проекта, указать должность, организацию и ФИО подготовившего расчет в род.падеже.

К рассмотрению представлены следующие коммерческие предложения (обосновывающие документы: счета, данные прайс-листов, скриншотов, ссылок на сайты поставщиков) на указанные материалы и оборудование:

| № п/п | Наименование материала/ оборудования | Вариант № 1 |  | Вариант № 2 |  | Вариант № 3 |  | Итого среднее значение руб./ед.изм, без НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | обосновывающий документ | руб./ед.изм, без НДС | обосновывающий документ | руб./ед.изм, без НДС | обосновывающий документ | руб./ед.изм, без НДС |  |
| 1 |  | Х1 | У1* | Х2 | У2* | Х3 | У3* | (У1+У2+У3)/3хКзср |

*- с учетом доставки

Расчет стоимости материала/оборудования выполнен по среднему арифметическому значению и включает в себя стоимость доставки до наименование объекта, адрес объекта и заготовительно-складские расходы.

Комиссия, рассмотрев предложения от поставщиков и расчеты стоимости на основные материалы/оборудование, составленные на основании средних арифметических значений цен (метод сопоставимых рыночных цен), утвердила стоимость на указанные в таблице материалы/оборудование для включения в сметный расчет.

Подписи

Председатель комиссии

Члены комиссии

Приложения

Копии счетов, прайс-листов, коммерческих предложений и прочих источников присутствующих в расчете с указанием реквизитов.

| От Заказчика: ________ ______________ (подпись) (Ф.И.О.) | От Исполнителя: ________ ______________ (подпись) (Ф.И.О.) |
| --- | --- |

# Приложение № 6

к документации о закупке

СВЕДЕНИЯ О ПЛАНИРУЕМЫХ К ПРИВЛЕЧЕНИЮ СУБПОДРЯДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

Наименование субподрядной организации:

(отдельный лист по каждому субподрядчику)

| Основные сведения | Головная организация |  | Филиалы и дочерние предприятия |
| --- | --- | --- | --- |
| Форма (ООО, ЗАО и т.д.) |  |  |  |
| ИНН |  |  |  |
| ОГРН/ОГРНИП |  |  |  |
| Адрес юридический |  |  |  |
| Адрес места нахождения |  |  |  |
| Адрес электронной почты | @ |  | @ |
| Телефон/факс |  |  |  |
| Адрес сайта организации |  |  |  |
| Ответственное лицо |  |  |  |
| Уставный капитал |  |  |  |
| Сфера деятельности |  |  |  |
| Руководитель: Текущая дата: |  |  | Печать/подпись (субподрядчика) |
| Виды работ, услуг передаваемых субподрядчику по предмету закупки |  | Передаваемые объемы работ, услуг |  |
|  |  | В физических единицах | В % к общему объему работ, услуг по предмету закупки |
| Итого % передаваемых субподрядчику объёмов работ, услуг к общему объёму работ, услуг по предмету закупки |  |  |  |
| Количество персонала, привлекаемого субподрядчиком к исполнению договора: |  |  |  |

Приложения: - копии документов, подтверждающих согласие субподрядных организаций (договор о намерениях, предварительное соглашение и др.) выполнить передаваемые объемы работ, услуг по предмету закупки;

- выписку из реестра членов СРО, подтверждающую членство саморегулируемой организации в области инженерных изысканий, наличие у саморегулируемых организаций  права выполнять инженерные изыскания по договору подряда на выполнение инженерных изысканий в отношении объектов капитального строительства,  а также, наличие у саморегулируемой организации, членом которой является субподрядная организация компенсационного фонда возмещения вреда, сформированного в соответствии со статьями 55.4 и 55.16 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Представитель, имеющий полномочия подписать Заявку на участие в закупке от имени ________________________________________________

(наименование претендента)

М.П.			(должность, подпись, ФИО)

«____» ____________ 20___ г.

# Приложение № 7
к документации о закупке

ТРЕБОВАНИЯ К НЕЗАВИСИМОЙ (БАНКОВСКОЙ) ГАРАНТИИ

1.	Банковская гарантия оформляется в соответствии с требованиями §6 главы 23 Гражданского кодекса Российской Федерации и документации о закупке.

2.	В банковской гарантии должны быть указаны:

- дата выдачи;

- принципал – наименование, адрес, ИНН, ОГРН;

- бенефициар (заказчик) – Публичное акционерное общество «Центр по перевозке грузов в контейнерах «ТрансКонтейнер» (ПАО «ТрансКонтейнер»), место нахождения: РФ, 141402, Московская область, Г.О. Химки, г. Химки, ул. Ленинградская, влд. 39, стр. 6, офис 3 (этаж 6), ИНН 7708591995, ОКПО 94421386, КПП 997650001;

- гарант – наименование банка, его адрес, номер и дата выдачи лицензии на право осуществления банковских операций и сделок, выданной гаранту Центральным Банком Российской Федерации, адрес для предъявления требований по банковской гарантии, корреспондентский счет, БИК, ИНН.

- номер и наименование закупки: ОКэ-СВЕРД-21-0021 по предмету закупки «Выполнение проектно-изыскательских работ по реконструкции контейнерного терминала Блочная Уральского филиала ПАО «ТрансКонтейнер» со строительством нового АБК».

- денежная сумма, подлежащая выплате – ____________ (сумма, соответствующая размеру авансового платежа, указанного в финансово-коммерческом предложении принципала);

- срок действия гарантии;

- обязанность гаранта по рассмотрению требования бенефициара и осуществления платежа в пользу бенефициара в течение 5 (пяти) дней со дня, следующего за днем получения требования бенефициара (заказчика), в котором должны быть перечислены обязательства принципала по договору, обеспеченные банковской гарантией, неисполненные Принципалом, без необходимости представления решения арбитражного суда, вынесенного против принципала, а также любого иного доказательства факта нарушения принципалом своих обязательств по договору;

- условие, согласно которому бенефициар вправе предъявить одно или несколько требований платежа по гарантии, в совокупности не превышающих сумму, на которую выдана гарантия;

- условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по банковской гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими бенефициару;

- обязанность гаранта уплатить бенефициару неустойку в размере 0,1% денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый календарный день просрочки;

- условие, согласно которому допускается передача бенефициаром права требования по банковской гарантии другому лицу при соблюдении условий, предусмотренных статьей 372 Гражданского кодекса Российской Федерации;

- условие, согласно которому обязательства гаранта перед бенефициаром по банковской гарантии прекращаются только в случаях, предусмотренных частью 1 статьи 378 Гражданского кодекса Российской Федерации;

- условие, согласно которому гарант отказывает бенефициару в удовлетворении его требования только в случае, предусмотренном статьей 376 Гражданского кодекса Российской Федерации;

- условие, согласно которому ответственность гаранта перед бенефициаром за невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательства по гарантии не ограничивается суммой, на которую выдана банковская гарантия;

- условие, согласно которому требование бенефициара об уплате указанной в гарантии суммы, реквизиты счета, указанные бенефициаром в требовании платежа по гарантии, могут быть представлены гаранту в письменной форме по адресу места нахождения гаранта либо в форме электронного сообщения с использованием телекоммуникационной системы SWIFT (СВИФТ), с соблюдением требований к форме, установленных стандартами этой системы;

- обстоятельства, при наступлении которых должна быть выплачена сумма гарантии, а именно: неисполнение либо ненадлежащее исполнение принципалом обязательств по договору;

- условие, согласно которому банковская гарантия вступает в силу со дня выдачи банковской гарантии;

- условие, согласно которому бенефициар вправе предъявлять требование в течение всего срока действия банковской гарантии.

3.	Не допускается включение в условия банковской гарантии требования о предоставлении бенефициаром гаранту вместе с требованием об осуществлении платежа каких-либо документов, подтверждающих неисполнение или ненадлежащее исполнение принципалом обязательств, обеспечиваемых банковской гарантией (судебных актов, претензий, писем, уведомлений), за исключением копии выданной гарантии, а также расчета суммы, подлежащей уплате бенефициару согласно гарантии, за подписью уполномоченного представителя бенефициара.

4.	Вместе с банковской гарантией принципал представляет бенефициару документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего гарантию от имени гаранта: доверенность на лицо, подписавшее гарантию, а также приказ или решение о назначении на должность лица, выдавшего доверенность. Если гарантия подписана от имени гаранта лицом, действующим на основании устава (учредительных документов), должны быть представлены решение о назначении лица на должность или приказ о назначении на должность.

5.	Банковская гарантия должна быть безусловной и безотзывной (гарантия не может быть отозвана или изменена гарантом в одностороннем порядке).

Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия договора (срок указанный для поставки товара, выполнения работ и оказания услуг предусмотренный договором), заключаемого по итогам процедуры закупки, не менее чем на 90 календарных дней.

# Приложение № 8
к документации о закупке

- Настоящее Приложение устанавливает порядок и условия организации между Сторонами защищенного электронного документооборота (далее – ЭДО) в целях исполнения принятых на себя обязательств по Договору путем обмена документами в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи с применением квалифицированной электронной подписи.

- В электронной форме составляются и подписываются квалифицированной электронной подписью документы, перечень и формат которых указаны в пункте 2.1 настоящего приложения  (далее – «первичные документы»).

2.1. Перечень и формат электронных документов:

| № | Наименование электронного документа | Формат электронного документа |
| --- | --- | --- |
| 1. | Акт о приемке выполненных работ или Универсальный передаточный документ УПД | XML, утв. приказом ФНС России от 19.12.2018 №ММВ-7-15/820@ с уточнениями. С обязательным заполнением в группе элемента «ОснПер»: в поле «НаимОсн» указать «Договор», в поле "НомОсн" указать «УРАЛд/21/__/00__», в поле "ДатаОсн"» указать «___.__.2021г». |
| 2. | Счет-фактура | XML, утв. приказом ФНС России от 19.12.2018 №ММВ-7-15/820@ с уточнениями. |
| 3. | Универсальный корректировочный документ, корректировочная счет-фактура | XML, утв. приказом ФНС России от 13.04.2016 №ММВ-7-15/189@ с уточнениями. |
| Неформализованные документы (предоставляются пакетом с Актом о приемке выполненных работ) |  |  |
| 1. | Акт о приемке выполненных работ форма № КС-2 | PDF |
| 2. | Счета на оплату | PDF |
| 3. | Акт сверки расчетов | PDF |

- Обмен электронными документами между Сторонами производится с помощью одной из организаций операторов ЭДО, согласно актуальному на день подписания Договора списку операторов на сайте Федеральной налоговой службы (https://www.nalog.ru/rn77/taxation/submission_statements/operations/).

- Направление, получение, подписание и обмен первичными документами  происходит в электронном виде с использованием квалифицированной электронной подписи посредством ЭДО. Стороны признают, что первичные документы, оформленные в соответствии с требованиями законодательства РФ (в том числе бухгалтерского и налогового учета) и подписанные квалифицированной электронной подписью приравниваются к первичным документам бухгалтерского учета, подписанными уполномоченными лицами Сторон на бумажном носителе.

- Квалифицированная электронная подпись документа признается равнозначной собственноручной подписи уполномоченных лиц – владельцев  сертификата квалифицированной электронной подписи и порождает для подписанта юридические последствия, предусмотренные законодательством Российской Федерации (далее – законодательство). Стороны обязуются применять при осуществлении юридически значимого ЭДО формы, форматы и порядок, установленные законодательством, применимыми нормативными актами, а также совместимые технические средства ЭДО.

- При соблюдении условий, приведенных в настоящем Приложении, первичные документы, содержание и порядок обмена которых соответствует требованиям нормативных актов, принимаются Сторонами к учету в качестве первичных учетных документов, используются в качестве доказательства в судебных разбирательствах и предоставляются при необходимости  в государственные органы. В случае возникновения спора между Сторонами подтверждением совершения действий по направлению, получению, подписанию и обмену первичными документами являются документы, которые формируются и заверяются оператором ЭДО по запросу одной из Сторон.

- Каждая из Сторон несет ответственность за обеспечение конфиденциальности ключей квалифицированной электронной подписи, недопущения использования принадлежащих ей ключей без ее согласия. Если в сертификате квалифицированной электронной подписи не указан орган или физическое лицо, действующее от имени Стороны при подписании первичных документов, то в каждом случае получения подписанных квалифицированной электронной подписью первичных документов Стороны добросовестно исходят из того, что первичные документы подписаны квалифицированной электронной подписью от имени надлежащего лица, действующего в пределах имеющихся у него полномочий.

- Стороны осуществляют ЭДО в соответствии с законодательством с учетом положений, устанавливаемых нормативными актами исполнительных органов государственной власти Российской Федерации.

- Стороны обязаны в течение 3 (трех) рабочих дней информировать друг друга о невозможности обмена первичными документами в электронном виде, подписанными квалифицированной электронной подписью, в случае технического сбоя внутренних систем Стороны или оператора ЭДО. В этом случае в период действия такого сбоя Стороны производят обмен первичными документами на бумажном носителе с подписанием собственноручной подписью.

- В отношениях, не урегулированных настоящим Приложением, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

# Приложение № 9
к документации о закупке

# Действующая схема контейнерного терминала Блочная (прилагается к конкурсной документации).

Приложение № 10

# к документации о закупке

# Схема планируемой реконструкции контейнерного терминала Блочная (прилагается к конкурсной документации).

К сведениям об опыте прилагаются копии договоров, актов и др. в соответствии с подпунктом 2.6, 2.7 пункта 17 Информационной карты. При предоставлении копии договора, акта и др. конфиденциальная информация (кроме цены), составляющая коммерческую или иную тайну, может быть удалена.

Указывается  в случае обмена  первичными документами на бумажном носителе

Указывается  в случае обмена  первичными документами в электронном виде

Пункт включается в текст договора в случае использования авансовой системы расчетов

На заключительном этапе выполнения Работ в обязательном порядке в поле «Отчетные документы» должно быть указано о передаче результата Работ на ______ (бумажном (и) /электронном) носителе (-ях) в количестве ____ (_____) экземпляров (-ах) и предоставлении Акта сдачи-приемки выполненных работ.

Данное приложение включается в Заявку претендента в случае привлечения субподрядной организации  только на выполнение инженерных изысканий.